## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2254-12_0_2_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2254-12_0_2_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2254-12_0_2_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2254-12_0_2_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2254-12_0_2_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2254-12_0_2_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2254-12_0_2_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2254-12_0_2_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2254-12_0_2_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2254-12_0_2_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2254-12_0_2_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2254-12_0_2_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2254-12_0_2_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2254-12_0_2_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2254-12_0_2_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2254-12_0_2_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2254-12_0_2_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2254-12_0_2_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2254-12_0_2_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2254-12_0_2_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2254-12_0_2_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2254-12_0_2_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2254-12_0_2_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2254-12_0_2_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2254-12_0_2_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2254-12_0_2_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2254-12_0_2_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2254-12_0_2_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2254-12_0_2_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2254-12_0_2_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2254-12_0_2_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2254-12_0_2_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2254-12_0_2_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2254-12_0_2_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2254-12_0_2_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2254-12_0_2_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2254-12_0_2_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2254-12_0_2_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2254-12_0_2_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2254-12_0_2_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2254-12_0_2_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2254-12_0_2_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2254-12_0_2_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2254-12_0_2_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2254-12_0_2_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2254-12_0_2_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2254-12_0_2_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2254-12_0_2_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2254-12_0_2_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2254-12_0_2_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2254-12_0_2_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2254-12_0_2_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2254-12_0_2_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2254-12_0_2_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2254-12_0_2_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2254-12_0_2_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2254-12_0_2_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2254-12_0_2_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2254-12_0_2_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2254-12_0_2_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2254-12_0_2_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2254-12_0_2_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2254-12_0_2_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_375_1_node_34 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2254-12_0_2_load_0 | 0 | 0.0011556 | 0.00028962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2254-12_0_2_load_6 | 2 | 0.0089375 | 0.0022399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2254-12_0_2_load_4 | 3 | 0.00062912 | 0.00015767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2254-12_0_2_load_5 | 4 | 0.00035735 | 8.956e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2254-12_0_2_load_3 | 5 | 0.0085234 | 0.0021362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2254-12_0_2_load_7 | 6 | 0.00039147 | 9.8111e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2254-12_0_2_load_8 | 7 | 0.0013981 | 0.0003504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2254-12_0_2_load_194 | 8 | 0.0068445 | 0.0017154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2254-12_0_2_load_9 | 9 | 0.0008648 | 0.00021674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2254-12_0_2_load_10 | 11 | 0.0013775 | 0.00034522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2254-12_0_2_load_142 | 13 | 0.0016671 | 0.00041781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2254-12_0_2_load_143 | 14 | 0.00070712 | 0.00017722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2254-12_0_2_load_144 | 16 | 0.0009122 | 0.00022862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2254-12_0_2_load_152 | 18 | 0.0010199 | 0.00025561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2254-12_0_2_load_153 | 19 | 0.00045678 | 0.00011448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2254-12_0_2_load_154 | 20 | 0.003079 | 0.00077166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2254-12_0_2_load_189 | 21 | 0.00022692 | 5.6871e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2254-12_0_2_load_155 | 22 | 0.00067008 | 0.00016794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2254-12_0_2_load_157 | 24 | 0.00015724 | 3.9407e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2254-12_0_2_load_158 | 25 | 0.0003121 | 7.8221e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2254-12_0_2_load_159 | 26 | 0.00076292 | 0.00019121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2254-12_0_2_load_163 | 27 | 9.6821e-05 | 2.4266e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2254-12_0_2_load_161 | 28 | 0.0013262 | 0.00033236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2254-12_0_2_load_162 | 29 | 0.00013981 | 3.504e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2254-12_0_2_load_167 | 30 | 0.0014488 | 0.00036309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2254-12_0_2_load_168 | 31 | 0.0026887 | 0.00067386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2254-12_0_2_load_169 | 32 | 0.0018582 | 0.00046571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2254-12_0_2_load_170 | 33 | 0.00023929 | 5.9971e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2254-12_0_2_load_171 | 34 | 0.00067617 | 0.00016946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2254-12_0_2_load_172 | 35 | 0.0022706 | 0.00056906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2254-12_0_2_load_175 | 36 | 0.0018682 | 0.00046822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2254-12_0_2_load_173 | 38 | 0.0016171 | 0.00040528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2254-12_0_2_load_174 | 39 | 0.00042382 | 0.00010622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2254-12_0_2_load_176 | 40 | 0.00054236 | 0.00013593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2254-12_0_2_load_177 | 41 | 0.0004002 | 0.0001003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2254-12_0_2_load_98 | 42 | 0.00053528 | 0.00013415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2254-12_0_2_load_178 | 43 | 0.0037256 | 0.00093373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2254-12_0_2_load_183 | 44 | 0.0022449 | 0.00056262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2254-12_0_2_load_184 | 45 | 0.0016736 | 0.00041943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2254-12_0_2_load_185 | 46 | 0.00052621 | 0.00013188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2254-12_0_2_load_186 | 47 | 0.00052238 | 0.00013092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2254-12_0_2_load_97 | 48 | 0.00094008 | 0.00023561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2254-12_0_2_load_187 | 49 | 0.0059875 | 0.0015006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2254-12_0_2_load_193 | 51 | 0.0029255 | 0.00073321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2254-12_0_2_load_190 | 52 | 0.00051 | 0.00012782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2254-12_0_2_load_99 | 53 | 0.0011636 | 0.00029161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2254-12_0_2_load_191 | 54 | 0.00068967 | 0.00017285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2254-12_0_2_load_96 | 55 | 0.00026781 | 6.7119e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2254-12_0_2_load_192 | 56 | 0.0002796 | 7.0076e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2254-12_0_2_load_90 | 57 | 0.00023142 | 5.7998e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2254-12_0_2_load_91 | 58 | 0.00053856 | 0.00013497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2254-12_0_2_load_93 | 60 | 0.00032122 | 8.0506e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2254-12_0_2_load_94 | 61 | 0.00033439 | 8.3806e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 32 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2254-12_0_2_line_0 |  | 0 | 1 | 0.019999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2254-12_0_2_line_1 |  | 0 | 2 | 0.18605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2254-12_0_2_line_2 |  | 1 | 3 | 0.055017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2254-12_0_2_line_3 |  | 1 | 4 | 0.042335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2254-12_0_2_line_4 |  | 2 | 8 | 0.19808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2254-12_0_2_line_5 |  | 2 | 5 | 0.032006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2254-12_0_2_line_6 |  | 3 | 6 | 0.058519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2254-12_0_2_line_7 |  | 4 | 7 | 0.020433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2254-12_0_2_line_8 |  | 6 | 9 | 0.018461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2254-12_0_2_line_9 |  | 7 | 10 | 0.020735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2254-12_0_2_line_10 |  | 8 | 50 | 0.092622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2254-12_0_2_line_11 |  | 9 | 11 | 0.048166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2254-12_0_2_line_12 |  | 10 | 30 | 0.023407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2254-12_0_2_line_13 |  | 10 | 31 | 0.054312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2254-12_0_2_line_14 |  | 10 | 32 | 0.074592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2254-12_0_2_line_15 |  | 11 | 12 | 0.11047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2254-12_0_2_line_16 |  | 12 | 43 | 0.069121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2254-12_0_2_line_17 |  | 13 | 14 | 0.063017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2254-12_0_2_line_18 |  | 13 | 15 | 0.27531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2254-12_0_2_line_19 |  | 14 | 16 | 0.15921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2254-12_0_2_line_20 |  | 15 | 27 | 0.075097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2254-12_0_2_line_21 |  | 16 | 17 | 0.059414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2254-12_0_2_line_22 |  | 17 | 18 | 0.065943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2254-12_0_2_line_23 |  | 17 | 19 | 0.13318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2254-12_0_2_line_24 |  | 19 | 20 | 0.048363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2254-12_0_2_line_25 |  | 20 | 21 | 0.014741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2254-12_0_2_line_26 |  | 21 | 52 | 0.0007567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2254-12_0_2_line_27 |  | 22 | 23 | 0.16224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2254-12_0_2_line_28 |  | 23 | 25 | 0.017688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2254-12_0_2_line_29 |  | 24 | 25 | 0.044066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2254-12_0_2_line_30 |  | 24 | 26 | 0.00010335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2254-12_0_2_line_31 |  | 26 | 27 | 0.039621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2254-12_0_2_line_32 |  | 27 | 28 | 0.020065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2254-12_0_2_line_33 |  | 28 | 29 | 0.050069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2254-12_0_2_line_34 |  | 30 | 33 | 0.056742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2254-12_0_2_line_35 |  | 31 | 34 | 0.0013302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2254-12_0_2_line_36 |  | 32 | 35 | 0.013248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2254-12_0_2_line_37 |  | 33 | 36 | 0.01302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2254-12_0_2_line_38 |  | 35 | 37 | 0.078479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2254-12_0_2_line_39 |  | 36 | 38 | 0.00041888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2254-12_0_2_line_40 |  | 37 | 44 | 0.0091241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2254-12_0_2_line_41 |  | 37 | 45 | 0.090268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2254-12_0_2_line_42 |  | 38 | 39 | 0.0082689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2254-12_0_2_line_43 |  | 39 | 40 | 0.0061341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2254-12_0_2_line_44 |  | 40 | 41 | 0.0091353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2254-12_0_2_line_45 |  | 41 | 42 | 0.0093545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2254-12_0_2_line_46 |  | 42 | 62 | 0.008961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2254-12_0_2_line_47 |  | 46 | 47 | 0.071328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2254-12_0_2_line_48 |  | 47 | 48 | 0.039314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2254-12_0_2_line_49 |  | 48 | 61 | 0.0048458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2254-12_0_2_line_50 |  | 49 | 50 | 0.020196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2254-12_0_2_line_51 |  | 50 | 51 | 0.087413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2254-12_0_2_line_52 |  | 52 | 53 | 0.0076841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2254-12_0_2_line_53 |  | 53 | 62 | 0.034981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2254-12_0_2_line_54 |  | 54 | 55 | 0.031619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2254-12_0_2_line_55 |  | 54 | 56 | 0.012255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2254-12_0_2_line_56 |  | 55 | 60 | 0.02038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2254-12_0_2_line_57 |  | 57 | 58 | 0.013576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2254-12_0_2_line_58 |  | 57 | 59 | 0.0069592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2254-12_0_2_line_59 |  | 58 | 60 | 0.012822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2254-12_0_2_line_60 |  | 59 | 61 | 0.025928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2254-12_0_2_line_61 |  | 59 | 62 | 0.01137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2254-12_0_2_trafo_169 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 63 | 32 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2572927.0468 | 1193057.3742 | 2572914.6465 | 1193073.0643
1 | 2572914.6465 | 1193073.0643 | 2572847.0733 | 1193246.4059
2 | 2572927.0468 | 1193057.3742 | 2572917.0652 | 1193044.557 | 2572906.3859 | 1193030.8427 | 2572894.1418 | 1193013.3042
3 | 2572927.0468 | 1193057.3742 | 2572928.1153 | 1193056.0241 | 2572933.9179 | 1193048.2047 | 2572947.2712 | 1193028.0889 | 2572950.3478 | 1193022.1013
4 | 2572847.0733 | 1193246.4059 | 2573004.8522 | 1193366.1649
5 | 2572847.0733 | 1193246.4059 | 2572817.2661 | 1193234.7474
6 | 2572894.1418 | 1193013.3042 | 2572891.7715 | 1193009.909 | 2572884.606 | 1192991.2315 | 2572876.13 | 1192957.92
7 | 2572959.0784 | 1193003.6734 | 2572957.7952 | 1193007.6079 | 2572950.3478 | 1193022.1013
8 | 2572876.13 | 1192957.92 | 2572875.2313 | 1192954.3877 | 2572869.4314 | 1192940.7543
9 | 2572965.5077 | 1192983.9603 | 2572959.0784 | 1193003.6734
10 | 2573088.6652 | 1193388.6425 | 2573079.7662 | 1193387.5265 | 2573051.8112 | 1193375.6242 | 2573037.3689 | 1193368.8636 | 2573023.0206 | 1193360.9798 | 2573014.8349 | 1193359.1826 | 2573009.0221 | 1193361.3545 | 2573004.8522 | 1193366.1649
11 | 2572845.2017 | 1192899.217 | 2572866.2251 | 1192933.2174 | 2572869.4314 | 1192940.7543
12 | 2572965.5077 | 1192983.9603 | 2572972.6792 | 1192961.6788
13 | 2572965.5077 | 1192983.9603 | 2572944.7822 | 1192971.7366 | 2572925.0114 | 1192948.8409
14 | 2572965.5077 | 1192983.9603 | 2572980.8001 | 1192998.1208 | 2572988.0138 | 1193007.3264 | 2572998.0043 | 1193023.8122 | 2573005.2458 | 1193032.4285 | 2573015.4601 | 1193037.7629
15 | 2572845.2017 | 1192899.217 | 2572781.0877 | 1192809.25
16 | 2572781.0877 | 1192809.25 | 2572764.9049 | 1192830.6131 | 2572759.4431 | 1192836.2856 | 2572745.2263 | 1192844.1992 | 2572731.2587 | 1192855.829
17 | 2573467.4321 | 1192686.0378 | 2573418.791 | 1192701.5266 | 2573407.5244 | 1192705.5687
18 | 2573467.4321 | 1192686.0378 | 2573603.106 | 1192446.4824
19 | 2573265.4656 | 1192777.4497 | 2573407.5244 | 1192705.5687
20 | 2573603.106 | 1192446.4824 | 2573597.5528 | 1192436.9352 | 2573597.5262 | 1192430.9321 | 2573605.2179 | 1192424.2167 | 2573613.4045 | 1192407.0268 | 2573615.7302 | 1192396.8888 | 2573613.1836 | 1192388.1288 | 2573608.9938 | 1192385.2458 | 2573604.9627 | 1192386.3831
21 | 2573216.1445 | 1192810.3361 | 2573228.5013 | 1192803.9216 | 2573245.41 | 1192792.7509 | 2573265.4656 | 1192777.4497
22 | 2573216.1445 | 1192810.3361 | 2573226.6263 | 1192819.1827 | 2573233.1391 | 1192833.5722 | 2573234.7912 | 1192850.1293 | 2573229.7172 | 1192869.2845
23 | 2573216.1445 | 1192810.3361 | 2573198.1495 | 1192818.8882 | 2573147.5805 | 1192834.6464 | 2573124.2729 | 1192848.192 | 2573105.5028 | 1192863.9629 | 2573099.663 | 1192870.5617
24 | 2573067.823 | 1192901.6643 | 2573067.823 | 1192901.6643 | 2573074.2915 | 1192902.8134 | 2573080.4577 | 1192899.4727 | 2573095.5461 | 1192875.2138 | 2573099.663 | 1192870.5617
25 | 2573067.823 | 1192901.6643 | 2573056.7394 | 1192891.946
26 | 2573056.7394 | 1192891.946 | 2573056.1705 | 1192891.4471
27 | 2573697.8095 | 1192348.7116 | 2573791.724 | 1192216.4185
28 | 2573697.8095 | 1192348.7116 | 2573680.136 | 1192349.4233
29 | 2573641.0314 | 1192369.7374 | 2573680.136 | 1192349.4233 | 2573680.136 | 1192349.4233
30 | 2573640.9397 | 1192369.7851 | 2573641.0314 | 1192369.7374
31 | 2573640.9397 | 1192369.7851 | 2573604.9627 | 1192386.3831
32 | 2573585.6521 | 1192391.8318 | 2573604.9627 | 1192386.3831
33 | 2573585.6521 | 1192391.8318 | 2573574.0885 | 1192395.0945 | 2573536.2161 | 1192398.8022
34 | 2572972.6792 | 1192961.6788 | 2572979.9306 | 1192939.1486 | 2572989.4973 | 1192915.9039 | 2572993.0979 | 1192908.8305
35 | 2572925.0114 | 1192948.8409 | 2572924.142 | 1192947.8342
36 | 2573027.8185 | 1193042.5346 | 2573015.4601 | 1193037.7629 | 2573015.4601 | 1193037.7629
37 | 2572993.0979 | 1192908.8305 | 2572999.0043 | 1192897.2274
38 | 2573037.3714 | 1193111.6923 | 2573037.8472 | 1193085.4538 | 2573042.8527 | 1193064.8201 | 2573043.4094 | 1193056.4576 | 2573041.5823 | 1193050.1847 | 2573038.1131 | 1193046.5095 | 2573027.8185 | 1193042.5346
39 | 2572999.0043 | 1192897.2274 | 2572999.1944 | 1192896.8541
40 | 2573037.3714 | 1193111.6923 | 2573037.2041 | 1193120.8148
41 | 2573037.3714 | 1193111.6923 | 2573040.9428 | 1193110.9869 | 2573045.0861 | 1193107.0104 | 2573050.7276 | 1193092.1881 | 2573060.3992 | 1193073.6011 | 2573070.4836 | 1193060.3373 | 2573081.9956 | 1193045.8887 | 2573087.8319 | 1193042.1048 | 2573089.6499 | 1193041.3184
42 | 2572999.1944 | 1192896.8541 | 2573001.6526 | 1192892.025 | 2573003.4078 | 1192889.7795
43 | 2573003.4078 | 1192889.7795 | 2573007.1855 | 1192884.9466
44 | 2573012.8114 | 1192877.7493 | 2573007.1855 | 1192884.9466
45 | 2573012.8114 | 1192877.7493 | 2573018.5723 | 1192870.3792
46 | 2573024.0909 | 1192863.3192 | 2573018.5723 | 1192870.3792
47 | 2573013.4538 | 1192754.1778 | 2572994.536 | 1192749.5364 | 2572985.627 | 1192749.7769 | 2572980.9923 | 1192754.7116 | 2572982.6858 | 1192770.1567 | 2572988.4145 | 1192782.9487 | 2572991.4834 | 1192788.8069
48 | 2573008.9112 | 1192824.0018 | 2573006.0825 | 1192816.6757 | 2572991.4834 | 1192788.8069
49 | 2573010.6566 | 1192828.5223 | 2573008.9112 | 1192824.0018
50 | 2573088.6652 | 1193388.6425 | 2573088.9513 | 1193386.1843 | 2573094.8556 | 1193369.4756
51 | 2573088.6652 | 1193388.6425 | 2573080.095 | 1193392.8167 | 2573071.2284 | 1193398.8711 | 2573062.3476 | 1193401.7684 | 2573054.9919 | 1193401.4904 | 2573040.5525 | 1193395.3412 | 2573027.1397 | 1193390.4103 | 2573014.6367 | 1193382.7295 | 2573011.0916 | 1193378.1607
52 | 2573056.1705 | 1192891.4471 | 2573050.3928 | 1192886.3811
53 | 2573024.0909 | 1192863.3192 | 2573050.3928 | 1192886.3811
54 | 2573067.514 | 1192830.1636 | 2573089.4557 | 1192827.827 | 2573098.7599 | 1192825.6616
55 | 2573107.5234 | 1192817.0946 | 2573098.7599 | 1192825.6616 | 2573098.7599 | 1192825.6616
56 | 2573047.8271 | 1192834.4723 | 2573054.3509 | 1192831.5653 | 2573067.514 | 1192830.1636
57 | 2573036.8184 | 1192840.9336 | 2573025.6968 | 1192848.7189
58 | 2573019.9956 | 1192852.7098 | 2573025.6968 | 1192848.7189
59 | 2573047.8271 | 1192834.4723 | 2573042.9334 | 1192836.653 | 2573036.8184 | 1192840.9336
60 | 2573019.9956 | 1192852.7098 | 2573010.6566 | 1192828.5223
61 | 2573024.0909 | 1192863.3192 | 2573019.9956 | 1192852.7098

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2572914.6465 | 1193073.0643
1 | 2572927.0468 | 1193057.3741
2 | 2572847.0733 | 1193246.4059
3 | 2572894.1418 | 1193013.3042
4 | 2572950.3478 | 1193022.1013
5 | 2572817.2661 | 1193234.7474
6 | 2572876.13 | 1192957.92
7 | 2572959.0784 | 1193003.6734
8 | 2573004.8522 | 1193366.1649
9 | 2572869.4314 | 1192940.7543
10 | 2572965.5077 | 1192983.9603
11 | 2572845.2017 | 1192899.217
12 | 2572781.0877 | 1192809.25
13 | 2573467.4321 | 1192686.0378
14 | 2573407.5244 | 1192705.5687
15 | 2573603.106 | 1192446.4824
16 | 2573265.4656 | 1192777.4497
17 | 2573216.1445 | 1192810.3361
18 | 2573229.7172 | 1192869.2845
19 | 2573099.663 | 1192870.5617
20 | 2573067.823 | 1192901.6643
21 | 2573056.7394 | 1192891.946
22 | 2573791.724 | 1192216.4185
23 | 2573697.8095 | 1192348.7116
24 | 2573641.0314 | 1192369.7374
25 | 2573680.136 | 1192349.4233
26 | 2573640.9397 | 1192369.7851
27 | 2573604.9627 | 1192386.3831
28 | 2573585.6521 | 1192391.8318
29 | 2573536.2161 | 1192398.8022
30 | 2572972.6792 | 1192961.6788
31 | 2572925.0114 | 1192948.8409
32 | 2573015.4601 | 1193037.7629
33 | 2572993.0979 | 1192908.8305
34 | 2572924.142 | 1192947.8342
35 | 2573027.8185 | 1193042.5346
36 | 2572999.0043 | 1192897.2274
37 | 2573037.3714 | 1193111.6923
38 | 2572999.1944 | 1192896.8541
39 | 2573003.4078 | 1192889.7795
40 | 2573007.1855 | 1192884.9466
41 | 2573012.8114 | 1192877.7493
42 | 2573018.5723 | 1192870.3792
43 | 2572731.2587 | 1192855.829
44 | 2573037.2041 | 1193120.8148
45 | 2573089.6499 | 1193041.3184
46 | 2573013.4538 | 1192754.1778
47 | 2572991.4834 | 1192788.8069
48 | 2573008.9112 | 1192824.0018
49 | 2573094.8556 | 1193369.4756
50 | 2573088.6652 | 1193388.6425
51 | 2573011.0916 | 1193378.1607
52 | 2573056.1705 | 1192891.4471
53 | 2573050.3928 | 1192886.3811
54 | 2573098.7599 | 1192825.6616
55 | 2573067.514 | 1192830.1636
56 | 2573107.5234 | 1192817.0946
57 | 2573025.6968 | 1192848.7189
58 | 2573036.8184 | 1192840.9336
59 | 2573019.9956 | 1192852.7098
60 | 2573047.8271 | 1192834.4723
61 | 2573010.6566 | 1192828.5223
62 | 2573024.0909 | 1192863.3192
63 | 2572965.5077 | 1192983.9603

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99125 | -0.16743 | 0.0011556 | 0.00028962
1 | 0.99189 | -0.15524 | 0 | 0
2 | 0.98556 | -0.27775 | 0.0089375 | 0.0022399
3 | 0.99154 | -0.16206 | 0.00062912 | 0.00015767
4 | 0.9935 | -0.12424 | 0.00035735 | 8.956e-05
5 | 0.98531 | -0.28265 | 0.0085234 | 0.0021362
6 | 0.9912 | -0.16867 | 0.00039147 | 9.8111e-05
7 | 0.99429 | -0.10919 | 0.0013981 | 0.0003504
8 | 0.98268 | -0.33396 | 0.0068445 | 0.0017154
9 | 0.99109 | -0.17063 | 0.0008648 | 0.00021674
10 | 0.99511 | -0.093427 | 0 | 0
11 | 0.99087 | -0.175 | 0.0013775 | 0.00034522
12 | 0.99049 | -0.18232 | 0 | 0
13 | 0.98885 | -0.21484 | 0.0016671 | 0.00041781
14 | 0.98915 | -0.20905 | 0.00070712 | 0.00017722
15 | 0.98798 | -0.23195 | 0 | 0
16 | 0.99 | -0.19243 | 0.0009122 | 0.00022862
17 | 0.99037 | -0.18526 | 0 | 0
18 | 0.99031 | -0.18646 | 0.0010199 | 0.00025561
19 | 0.99132 | -0.1668 | 0.00045678 | 0.00011448
20 | 0.99168 | -0.15971 | 0.003079 | 0.00077166
21 | 0.99184 | -0.15675 | 0.00022692 | 5.6871e-05
22 | 0.98752 | -0.24091 | 0.00067008 | 0.00016794
23 | 0.98762 | -0.23896 | 0 | 0
24 | 0.98767 | -0.23797 | 0.00015724 | 3.9407e-05
25 | 0.98763 | -0.23874 | 0.0003121 | 7.8221e-05
26 | 0.98767 | -0.23796 | 0.00076292 | 0.00019121
27 | 0.98774 | -0.23661 | 9.6821e-05 | 2.4266e-05
28 | 0.98771 | -0.23714 | 0.0013262 | 0.00033236
29 | 0.98771 | -0.23726 | 0.00013981 | 3.504e-05
30 | 0.99457 | -0.10373 | 0.0014488 | 0.00036309
31 | 0.99494 | -0.096645 | 0.0026887 | 0.00067386
32 | 1 | 0 | -0.080051 | -0.019919
33 | 0.99336 | -0.12729 | 0.00023929 | 5.9971e-05
34 | 0.99494 | -0.096661 | 0.00067617 | 0.00016946
35 | 0.99993 | -0.0014306 | 0.0022706 | 0.00056906
36 | 0.99308 | -0.13265 | 0.0018682 | 0.00046822
37 | 0.99965 | -0.006799 | 0 | 0
38 | 0.99307 | -0.13281 | 0.0016171 | 0.00040528
39 | 0.99292 | -0.1357 | 0.00042382 | 0.00010622
40 | 0.99281 | -0.13781 | 0.00054236 | 0.00013593
41 | 0.99266 | -0.14085 | 0.0004002 | 0.0001003
42 | 0.9925 | -0.1439 | 0.00053528 | 0.00013415
43 | 0.99026 | -0.18689 | 0.0037256 | 0.00093373
44 | 0.99963 | -0.0071563 | 0.0022449 | 0.00056262
45 | 0.99951 | -0.0094367 | 0.0016736 | 0.00041943
46 | 0.99217 | -0.15032 | 0.00052621 | 0.00013188
47 | 0.9922 | -0.14965 | 0.00052238 | 0.00013092
48 | 0.99224 | -0.14892 | 0.00094008 | 0.00023561
49 | 0.9818 | -0.35106 | 0.0059875 | 0.0015006
50 | 0.98191 | -0.34888 | 0 | 0
51 | 0.98168 | -0.3535 | 0.0029255 | 0.00073321
52 | 0.99184 | -0.1566 | 0.00051 | 0.00012782
53 | 0.99193 | -0.15495 | 0.0011636 | 0.00029161
54 | 0.99219 | -0.14982 | 0.00068967 | 0.00017285
55 | 0.99222 | -0.14927 | 0.00026781 | 6.7119e-05
56 | 0.99219 | -0.14988 | 0.0002796 | 7.0076e-05
57 | 0.99229 | -0.14797 | 0.00023142 | 5.7998e-05
58 | 0.99226 | -0.14847 | 0.00053856 | 0.00013497
59 | 0.9923 | -0.14768 | 0 | 0
60 | 0.99224 | -0.14883 | 0.00032122 | 8.0506e-05
61 | 0.99225 | -0.14875 | 0.00033439 | 8.3806e-05
62 | 0.99235 | -0.14674 | 0 | 0
63 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.034602 | -0.008753 | 0.034622 | 0.0087657 | 2.0256e-05 | 1.2706e-05 | 0.051971 | 0.051971 | 0.051971 | 0.99125 | -0.16743 | 0.99189 | -0.15524 | 14.2779
1 | 0.033446 | 0.0084634 | -0.03327 | -0.0083531 | 0.00017608 | 0.00011031 | 0.050237 | 0.050238 | 0.050238 | 0.99125 | -0.16743 | 0.98556 | -0.27775 | 13.8015
2 | 0.0069965 | 0.001752 | -0.0069942 | -0.0017512 | 2.2727e-06 | 7.4466e-07 | 0.010495 | 0.010496 | 0.010496 | 0.99189 | -0.15524 | 0.99154 | -0.16206 | 2.8834
3 | -0.041619 | -0.010518 | 0.041681 | 0.010557 | 6.1948e-05 | 3.91e-05 | 0.062467 | 0.062467 | 0.062467 | 0.99189 | -0.15524 | 0.9935 | -0.12424 | 17.1612
4 | 0.015807 | 0.0039761 | -0.015765 | -0.0039515 | 4.2331e-05 | 2.4575e-05 | 0.023872 | 0.023872 | 0.023872 | 0.98556 | -0.27775 | 0.98268 | -0.33396 | 6.5584
5 | 0.0085254 | 0.002137 | -0.0085234 | -0.0021362 | 1.9887e-06 | 8.6499e-07 | 0.012872 | 0.012872 | 0.012872 | 0.98556 | -0.27775 | 0.98531 | -0.28265 | 3.5363
6 | 0.0063651 | 0.0015935 | -0.0063631 | -0.001593 | 2.0021e-06 | 5.2683e-07 | 0.0095516 | 0.0095518 | 0.0095518 | 0.99154 | -0.16206 | 0.9912 | -0.16867 | 2.6241
7 | -0.042038 | -0.010646 | 0.042068 | 0.010666 | 3.0414e-05 | 1.92e-05 | 0.063002 | 0.063002 | 0.063002 | 0.9935 | -0.12424 | 0.99429 | -0.10919 | 17.3082
8 | 0.0059716 | 0.0014949 | -0.005971 | -0.0014948 | 5.5629e-07 | 1.1811e-07 | 0.0089642 | 0.0089642 | 0.0089642 | 0.9912 | -0.16867 | 0.99109 | -0.17063 | 2.4627
9 | -0.043467 | -0.011016 | 0.0435 | 0.011037 | 3.2947e-05 | 2.0817e-05 | 0.065094 | 0.065094 | 0.065094 | 0.99429 | -0.10919 | 0.99511 | -0.093427 | 17.883
10 | 0.0089206 | 0.0022362 | -0.0089143 | -0.0022333 | 6.338e-06 | 2.8839e-06 | 0.013508 | 0.013509 | 0.013509 | 0.98268 | -0.33396 | 0.98191 | -0.34888 | 3.7112
11 | 0.0051062 | 0.001278 | -0.0051052 | -0.001278 | 1.0615e-06 | 5.8777e-08 | 0.0076658 | 0.0076661 | 0.0076661 | 0.99109 | -0.17063 | 0.99087 | -0.175 | 2.1061
12 | 0.025021 | 0.0062837 | -0.025009 | -0.0062762 | 1.2291e-05 | 7.5623e-06 | 0.03742 | 0.03742 | 0.03742 | 0.99511 | -0.093427 | 0.99457 | -0.10373 | 10.2802
13 | 0.0033654 | 0.00084293 | -0.0033649 | -0.00084331 | 5.1579e-07 | -3.7536e-07 | 0.0050322 | 0.0050325 | 0.0050325 | 0.99511 | -0.093427 | 0.99494 | -0.096645 | 1.3826
14 | -0.071886 | -0.018163 | 0.07221 | 0.01837 | 0.00032353 | 0.00020608 | 0.10755 | 0.10755 | 0.10755 | 0.99511 | -0.093427 | 1 | 0 | 29.5456
15 | 0.0037277 | 0.00093277 | -0.0037264 | -0.00093336 | 1.2981e-06 | -5.9165e-07 | 0.0055975 | 0.005598 | 0.005598 | 0.99087 | -0.175 | 0.99049 | -0.18232 | 1.5379
16 | 0.0037264 | 0.00093336 | -0.0037256 | -0.00093373 | 8.1234e-07 | -3.6956e-07 | 0.005598 | 0.0055983 | 0.0055983 | 0.99049 | -0.18232 | 0.99026 | -0.18689 | 1.538
17 | -0.005136 | -0.0012799 | 0.0051375 | 0.00128 | 1.4106e-06 | 9.4104e-08 | 0.0077261 | 0.0077258 | 0.0077261 | 0.98885 | -0.21484 | 0.98915 | -0.20905 | 2.1225
18 | 0.003469 | 0.00086214 | -0.0034662 | -0.00086387 | 2.8111e-06 | -1.7295e-06 | 0.0052175 | 0.0052187 | 0.0052187 | 0.98885 | -0.21484 | 0.98798 | -0.23195 | 1.4337
19 | -0.0058446 | -0.0014573 | 0.0058492 | 0.0014582 | 4.6121e-06 | 9.0633e-07 | 0.0087895 | 0.0087888 | 0.0087895 | 0.98915 | -0.20905 | 0.99 | -0.19243 | 2.4147
20 | 0.0034662 | 0.00086387 | -0.0034654 | -0.00086434 | 7.6703e-07 | -4.7054e-07 | 0.0052187 | 0.0052191 | 0.0052191 | 0.98798 | -0.23195 | 0.98774 | -0.23661 | 1.4338
21 | -0.0067614 | -0.0016868 | 0.0067637 | 0.0016875 | 2.2998e-06 | 7.0762e-07 | 0.01016 | 0.01016 | 0.01016 | 0.99 | -0.19243 | 0.99037 | -0.18526 | 2.7912
22 | 0.00102 | 0.0002548 | -0.0010199 | -0.00025561 | 5.8064e-08 | -8.1133e-07 | 0.0015322 | 0.0015325 | 0.0015325 | 0.99037 | -0.18526 | 0.99031 | -0.18646 | 0.42101
23 | -0.0077837 | -0.0019423 | 0.0077905 | 0.001945 | 6.8266e-06 | 2.6537e-06 | 0.011692 | 0.011691 | 0.011692 | 0.99037 | -0.18526 | 0.99132 | -0.1668 | 3.212
24 | -0.0082473 | -0.0020594 | 0.00825 | 0.0020606 | 2.7782e-06 | 1.1543e-06 | 0.012377 | 0.012377 | 0.012377 | 0.99132 | -0.1668 | 0.99168 | -0.15971 | 3.4002
25 | -0.011329 | -0.0028322 | 0.011331 | 0.0028331 | 1.5969e-06 | 8.318e-07 | 0.016997 | 0.016997 | 0.016997 | 0.99168 | -0.15971 | 0.99184 | -0.15675 | 4.6694
26 | -0.011558 | -0.0028899 | 0.011558 | 0.00289 | 8.5291e-08 | 4.482e-08 | 0.017337 | 0.017337 | 0.017337 | 0.99184 | -0.15675 | 0.99184 | -0.1566 | 4.7629
27 | -0.00067008 | -0.00016794 | 0.00067015 | 0.0001659 | 6.198e-08 | -2.0362e-06 | 0.0010097 | 0.001009 | 0.0010097 | 0.98752 | -0.24091 | 0.98762 | -0.23896 | 0.27739
28 | -0.00067015 | -0.0001659 | 0.00067015 | 0.00016568 | 6.7518e-09 | -2.2202e-07 | 0.001009 | 0.0010089 | 0.001009 | 0.98762 | -0.23896 | 0.98763 | -0.23874 | 0.27719
29 | 0.00098229 | 0.00024336 | -0.00098226 | -0.0002439 | 3.6148e-08 | -5.4079e-07 | 0.0014789 | 0.0014791 | 0.0014791 | 0.98767 | -0.23797 | 0.98763 | -0.23874 | 0.40635
30 | -0.0011395 | -0.00028277 | 0.0011395 | 0.00028277 | 1.122e-10 | -1.2493e-09 | 0.0017158 | 0.0017158 | 0.0017158 | 0.98767 | -0.23797 | 0.98767 | -0.23796 | 0.47137
31 | -0.0019025 | -0.00047397 | 0.0019026 | 0.00047354 | 1.2197e-07 | -4.2904e-07 | 0.0028652 | 0.002865 | 0.0028652 | 0.98767 | -0.23796 | 0.98774 | -0.23661 | 0.78715
32 | 0.001466 | 0.00036653 | -0.001466 | -0.00036676 | 3.669e-08 | -2.3333e-07 | 0.0022082 | 0.0022083 | 0.0022083 | 0.98774 | -0.23661 | 0.98771 | -0.23714 | 0.60667
33 | 0.00013981 | 3.44e-05 | -0.00013981 | -3.504e-05 | 8.321e-10 | -6.4029e-07 | 0.00021041 | 0.00021063 | 0.00021063 | 0.98771 | -0.23714 | 0.98771 | -0.23726 | 0.057866
34 | 0.02356 | 0.0059131 | -0.023534 | -0.0058969 | 2.6443e-05 | 1.6188e-05 | 0.035252 | 0.035253 | 0.035253 | 0.99457 | -0.10373 | 0.99336 | -0.12729 | 9.6848
35 | 0.00067617 | 0.00016945 | -0.00067617 | -0.00016946 | 5.1005e-10 | -1.6948e-08 | 0.0010113 | 0.0010113 | 0.0010113 | 0.99494 | -0.096645 | 0.99494 | -0.096661 | 0.27782
36 | 0.0061907 | 0.0015497 | -0.0061903 | -0.0015496 | 4.215e-07 | 9.5976e-08 | 0.0092112 | 0.0092112 | 0.0092112 | 1 | 0 | 0.99993 | -0.0014306 | 2.5306
37 | 0.023295 | 0.0058369 | -0.023289 | -0.0058333 | 5.9449e-06 | 3.6363e-06 | 0.034894 | 0.034894 | 0.034894 | 0.99336 | -0.12729 | 0.99308 | -0.13265 | 9.5864
38 | 0.0039197 | 0.00098052 | -0.0039187 | -0.0009809 | 1.0011e-06 | -3.8842e-07 | 0.0058323 | 0.0058327 | 0.0058327 | 0.99993 | -0.0014306 | 0.99965 | -0.006799 | 1.6024
39 | 0.021421 | 0.0053651 | -0.02142 | -0.005365 | 1.6181e-07 | 9.8137e-08 | 0.032095 | 0.032095 | 0.032095 | 0.99308 | -0.13265 | 0.99307 | -0.13281 | 8.8173
40 | 0.0022449 | 0.00056252 | -0.0022449 | -0.00056262 | 3.8206e-08 | -9.5163e-08 | 0.0033416 | 0.0033416 | 0.0033416 | 0.99965 | -0.006799 | 0.99963 | -0.0071563 | 0.91803
41 | 0.0016738 | 0.00041838 | -0.0016736 | -0.00041943 | 2.1009e-07 | -1.0488e-06 | 0.0024911 | 0.0024915 | 0.0024915 | 0.99965 | -0.006799 | 0.99951 | -0.0094367 | 0.68448
42 | 0.019803 | 0.0049597 | -0.019801 | -0.0049581 | 2.7301e-06 | 1.6403e-06 | 0.029672 | 0.029672 | 0.029672 | 0.99307 | -0.13281 | 0.99292 | -0.1357 | 8.1517
43 | 0.019377 | 0.0048518 | -0.019375 | -0.0048507 | 1.9395e-06 | 1.1619e-06 | 0.029037 | 0.029037 | 0.029037 | 0.99292 | -0.1357 | 0.99281 | -0.13781 | 7.9772
44 | 0.018832 | 0.0047147 | -0.01883 | -0.0047131 | 2.7289e-06 | 1.6284e-06 | 0.028224 | 0.028224 | 0.028224 | 0.99281 | -0.13781 | 0.99266 | -0.14085 | 7.7539
45 | 0.01843 | 0.0046128 | -0.018427 | -0.0046112 | 2.6769e-06 | 1.5923e-06 | 0.027624 | 0.027624 | 0.027624 | 0.99266 | -0.14085 | 0.9925 | -0.1439 | 7.5891
46 | 0.017892 | 0.0044771 | -0.017889 | -0.0044756 | 2.4175e-06 | 1.4314e-06 | 0.026822 | 0.026822 | 0.026822 | 0.9925 | -0.1439 | 0.99235 | -0.14674 | 7.3686
47 | -0.00052621 | -0.00013188 | 0.00052622 | 0.00013097 | 1.6652e-08 | -9.1055e-07 | 0.00078919 | 0.00078886 | 0.00078919 | 0.99217 | -0.15032 | 0.9922 | -0.14965 | 0.21681
48 | -0.0010486 | -0.00026189 | 0.0010486 | 0.00026141 | 3.6441e-08 | -4.8446e-07 | 0.0015723 | 0.0015721 | 0.0015723 | 0.9922 | -0.14965 | 0.99224 | -0.14892 | 0.43194
49 | -0.0019887 | -0.00049701 | 0.0019887 | 0.00049696 | 1.6158e-08 | -5.225e-08 | 0.0029819 | 0.0029819 | 0.0029819 | 0.99224 | -0.14892 | 0.99225 | -0.14875 | 0.8192
50 | -0.0059875 | -0.0015006 | 0.0059881 | 0.0015008 | 6.2366e-07 | 1.4371e-07 | 0.0090746 | 0.0090745 | 0.0090746 | 0.9818 | -0.35106 | 0.98191 | -0.34888 | 2.493
51 | 0.0029262 | 0.00073251 | -0.0029255 | -0.00073321 | 6.4455e-07 | -6.9291e-07 | 0.0044341 | 0.0044345 | 0.0044345 | 0.98191 | -0.34888 | 0.98168 | -0.3535 | 1.2183
52 | -0.012068 | -0.0030178 | 0.012069 | 0.0030183 | 9.4424e-07 | 5.0513e-07 | 0.018102 | 0.018102 | 0.018102 | 0.99184 | -0.1566 | 0.99193 | -0.15495 | 4.9731
53 | -0.013232 | -0.0033099 | 0.013237 | 0.0033128 | 5.1674e-06 | 2.8554e-06 | 0.019848 | 0.019847 | 0.019848 | 0.99193 | -0.15495 | 0.99235 | -0.14674 | 5.4526
54 | -0.00096928 | -0.00024277 | 0.0009693 | 0.00024237 | 2.505e-08 | -3.9234e-07 | 0.0014536 | 0.0014534 | 0.0014536 | 0.99219 | -0.14982 | 0.99222 | -0.14927 | 0.39934
55 | 0.00027961 | 6.9918e-05 | -0.0002796 | -7.0076e-05 | 8.0799e-10 | -1.5776e-07 | 0.00041928 | 0.00041933 | 0.00041933 | 0.99219 | -0.14982 | 0.99219 | -0.14988 | 0.1152
56 | -0.0012371 | -0.00030949 | 0.0012371 | 0.00030925 | 2.6298e-08 | -2.464e-07 | 0.0018551 | 0.001855 | 0.0018551 | 0.99222 | -0.14927 | 0.99224 | -0.14883 | 0.50964
57 | 0.002097 | 0.00052443 | -0.0020969 | -0.00052458 | 5.033e-08 | -1.4315e-07 | 0.0031442 | 0.0031443 | 0.0031443 | 0.99229 | -0.14797 | 0.99226 | -0.14847 | 0.86381
58 | -0.0023284 | -0.00058243 | 0.0023284 | 0.00058236 | 3.1809e-08 | -6.9541e-08 | 0.0034912 | 0.0034912 | 0.0034912 | 0.99229 | -0.14797 | 0.9923 | -0.14768 | 0.95913
59 | 0.0015584 | 0.0003896 | -0.0015584 | -0.00038975 | 2.6253e-08 | -1.4882e-07 | 0.0023366 | 0.0023367 | 0.0023367 | 0.99226 | -0.14847 | 0.99224 | -0.14883 | 0.64195
60 | 0.0023232 | 0.00058051 | -0.0023231 | -0.00058077 | 1.1797e-07 | -2.5942e-07 | 0.0034832 | 0.0034833 | 0.0034833 | 0.9923 | -0.14768 | 0.99225 | -0.14875 | 0.95696
61 | -0.0046517 | -0.0011629 | 0.0046519 | 0.0011629 | 2.074e-07 | -1.4151e-08 | 0.0069744 | 0.0069744 | 0.0069744 | 0.9923 | -0.14768 | 0.99235 | -0.14674 | 1.916

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.081909 | 0.020385

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0011556 | 0.00028962
1 | 0.0089375 | 0.0022399
2 | 0.00062912 | 0.00015767
3 | 0.00035735 | 8.956e-05
4 | 0.0085234 | 0.0021362
5 | 0.00039147 | 9.8111e-05
6 | 0.0013981 | 0.0003504
7 | 0.0068445 | 0.0017154
8 | 0.0008648 | 0.00021674
9 | 0.0013775 | 0.00034522
10 | 0.0016671 | 0.00041781
11 | 0.00070712 | 0.00017722
12 | 0.0009122 | 0.00022862
13 | 0.0010199 | 0.00025561
14 | 0.00045678 | 0.00011448
15 | 0.003079 | 0.00077166
16 | 0.00022692 | 5.6871e-05
17 | 0.00067008 | 0.00016794
18 | 0.00015724 | 3.9407e-05
19 | 0.0003121 | 7.8221e-05
20 | 0.00076292 | 0.00019121
21 | 9.6821e-05 | 2.4266e-05
22 | 0.0013262 | 0.00033236
23 | 0.00013981 | 3.504e-05
24 | 0.0014488 | 0.00036309
25 | 0.0026887 | 0.00067386
26 | 0.0018582 | 0.00046571
27 | 0.00023929 | 5.9971e-05
28 | 0.00067617 | 0.00016946
29 | 0.0022706 | 0.00056906
30 | 0.0018682 | 0.00046822
31 | 0.0016171 | 0.00040528
32 | 0.00042382 | 0.00010622
33 | 0.00054236 | 0.00013593
34 | 0.0004002 | 0.0001003
35 | 0.00053528 | 0.00013415
36 | 0.0037256 | 0.00093373
37 | 0.0022449 | 0.00056262
38 | 0.0016736 | 0.00041943
39 | 0.00052621 | 0.00013188
40 | 0.00052238 | 0.00013092
41 | 0.00094008 | 0.00023561
42 | 0.0059875 | 0.0015006
43 | 0.0029255 | 0.00073321
44 | 0.00051 | 0.00012782
45 | 0.0011636 | 0.00029161
46 | 0.00068967 | 0.00017285
47 | 0.00026781 | 6.7119e-05
48 | 0.0002796 | 7.0076e-05
49 | 0.00023142 | 5.7998e-05
50 | 0.00053856 | 0.00013497
51 | 0.00032122 | 8.0506e-05
52 | 0.00033439 | 8.3806e-05

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1