## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2257-2_1_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2257-2_1_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2257-2_1_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2257-2_1_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2257-2_1_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2257-2_1_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2257-2_1_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2257-2_1_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2257-2_1_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2257-2_1_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2257-2_1_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2257-2_1_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2257-2_1_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2257-2_1_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2257-2_1_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2257-2_1_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2257-2_1_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2257-2_1_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2257-2_1_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2257-2_1_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2257-2_1_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2257-2_1_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2257-2_1_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2257-2_1_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2257-2_1_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2257-2_1_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2257-2_1_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2257-2_1_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2257-2_1_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2257-2_1_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2257-2_1_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2257-2_1_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2257-2_1_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2257-2_1_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2257-2_1_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2257-2_1_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2257-2_1_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2257-2_1_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2257-2_1_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2257-2_1_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2257-2_1_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2257-2_1_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2257-2_1_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2257-2_1_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2257-2_1_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2257-2_1_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2257-2_1_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2257-2_1_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2257-2_1_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2257-2_1_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2257-2_1_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2257-2_1_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2257-2_1_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2257-2_1_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2257-2_1_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2257-2_1_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2257-2_1_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2257-2_1_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2257-2_1_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2257-2_1_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2257-2_1_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2257-2_1_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2257-2_1_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2257-2_1_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2257-2_1_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2257-2_1_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_379_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2257-2_1_4_load_12 | 0 | 0.0079418 | 0.0019904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2257-2_1_4_load_13 | 1 | 0.0024531 | 0.00061481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2257-2_1_4_load_15 | 3 | 0.0015325 | 0.00038407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2257-2_1_4_load_16 | 4 | 0.023133 | 0.0057976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2257-2_1_4_load_60 | 6 | 0.0045006 | 0.0011279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2257-2_1_4_load_96 | 8 | 0.015628 | 0.0039168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2257-2_1_4_load_72 | 10 | 0.034652 | 0.0086845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2257-2_1_4_load_97 | 12 | 0.012476 | 0.0031267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2257-2_1_4_load_18 | 13 | 0.032821 | 0.0082256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2257-2_1_4_load_93 | 18 | 0.0010206 | 0.00025578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2257-2_1_4_load_119 | 19 | 0.0014061 | 0.00035241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2257-2_1_4_load_69 | 21 | 0.0015859 | 0.00039747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2257-2_1_4_load_114 | 22 | 0.0064982 | 0.0016286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2257-2_1_4_load_38 | 23 | 0.012868 | 0.0032251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2257-2_1_4_load_39 | 24 | 0.0023669 | 0.0005932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2257-2_1_4_load_40 | 25 | 0.0067579 | 0.0016937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2257-2_1_4_load_41 | 26 | 0.011813 | 0.0029606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2257-2_1_4_load_76 | 28 | 0.059729 | 0.01497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2257-2_1_4_load_101 | 30 | 0.001563 | 0.00039174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2257-2_1_4_load_81 | 31 | 0.0099457 | 0.0024926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2257-2_1_4_load_117 | 32 | 0.010349 | 0.0025937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2257-2_1_4_load_118 | 33 | 0.00085416 | 0.00021407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2257-2_1_4_load_51 | 34 | 0.0049873 | 0.0012499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2257-2_1_4_load_52 | 35 | 0.0013763 | 0.00034494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2257-2_1_4_load_53 | 36 | 0.0010604 | 0.00026576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2257-2_1_4_load_99 | 40 | 0.0013748 | 0.00034456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2257-2_1_4_load_66 | 41 | 0.00070791 | 0.00017742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2257-2_1_4_load_108 | 42 | 0.00074565 | 0.00018688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2257-2_1_4_load_121 | 43 | 0.0035708 | 0.00089493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2257-2_1_4_load_89 | 44 | 0.0017363 | 0.00043515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2257-2_1_4_load_84 | 45 | 0.0041018 | 0.001028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2257-2_1_4_load_64 | 46 | 0.0015154 | 0.0003798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2257-2_1_4_load_109 | 47 | 0.0008652 | 0.00021684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2257-2_1_4_load_80 | 48 | 0.065131 | 0.016323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2257-2_1_4_load_78 | 49 | 0.029555 | 0.0074071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2257-2_1_4_load_82 | 50 | 0.0031421 | 0.00078749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2257-2_1_4_load_83 | 51 | 0.0022859 | 0.00057289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2257-2_1_4_load_67 | 52 | 0.00070557 | 0.00017683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2257-2_1_4_load_68 | 53 | 0.00084896 | 0.00021277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2257-2_1_4_load_92 | 55 | 0.00032261 | 8.0853e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2257-2_1_4_load_111 | 56 | 0.0053384 | 0.0013379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2257-2_1_4_load_79 | 57 | 0.0010812 | 0.00027098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2257-2_1_4_load_77 | 58 | 0.039498 | 0.0098991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2257-2_1_4_load_86 | 59 | 0.002093 | 0.00052455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2257-2_1_4_load_87 | 60 | 0.0019177 | 0.00048063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2257-2_1_4_load_88 | 61 | 0.003321 | 0.00083233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2257-2_1_4_load_98 | 62 | 0.0017242 | 0.00043212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2257-2_1_4_load_116 | 63 | 0.0070502 | 0.0017669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2257-2_1_4_load_110 | 64 | 0.0017144 | 0.00042967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2257-2_1_4_load_120 | 65 | 0.0044043 | 0.0011038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 49 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2257-2_1_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.039298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2257-2_1_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.016095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2257-2_1_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0068802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2257-2_1_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.022608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2257-2_1_4_line_4 |  | 2 | 5 | 0.020016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2257-2_1_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.0084739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
6 | LV_2257-2_1_4_line_6 |  | 5 | 7 | 0.025741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2257-2_1_4_line_7 |  | 5 | 8 | 0.056845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2257-2_1_4_line_8 |  | 6 | 9 | 0.0095665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
9 | LV_2257-2_1_4_line_9 |  | 7 | 10 | 0.022773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2257-2_1_4_line_10 |  | 7 | 11 | 0.022838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2257-2_1_4_line_11 |  | 8 | 12 | 0.012838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2257-2_1_4_line_12 |  | 9 | 48 | 0.029196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
13 | LV_2257-2_1_4_line_13 |  | 11 | 13 | 0.019764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2257-2_1_4_line_14 |  | 12 | 62 | 0.04974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2257-2_1_4_line_15 |  | 13 | 14 | 0.0080608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2257-2_1_4_line_16 |  | 14 | 15 | 0.015168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2257-2_1_4_line_17 |  | 15 | 16 | 0.029239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2257-2_1_4_line_18 |  | 16 | 20 | 0.003053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2257-2_1_4_line_19 |  | 16 | 21 | 0.012142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2257-2_1_4_line_20 |  | 17 | 18 | 0.023061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2257-2_1_4_line_21 |  | 17 | 19 | 0.0050982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2257-2_1_4_line_22 |  | 18 | 54 | 0.0070698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2257-2_1_4_line_23 |  | 20 | 22 | 0.013627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2257-2_1_4_line_24 |  | 21 | 52 | 0.021834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2257-2_1_4_line_25 |  | 23 | 24 | 0.0025165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2257-2_1_4_line_26 |  | 23 | 25 | 0.022909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2257-2_1_4_line_27 |  | 24 | 26 | 0.025364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2257-2_1_4_line_28 |  | 25 | 27 | 0.01772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2257-2_1_4_line_29 |  | 26 | 28 | 0.014357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2257-2_1_4_line_30 |  | 27 | 29 | 0.0117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2257-2_1_4_line_31 |  | 27 | 30 | 0.033898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2257-2_1_4_line_32 |  | 28 | 31 | 0.0044466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
33 | LV_2257-2_1_4_line_33 |  | 29 | 32 | 0.019426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2257-2_1_4_line_34 |  | 30 | 33 | 0.024777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2257-2_1_4_line_35 |  | 31 | 57 | 0.01136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
36 | LV_2257-2_1_4_line_36 |  | 32 | 63 | 0.048868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2257-2_1_4_line_37 |  | 33 | 64 | 0.020757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2257-2_1_4_line_38 |  | 34 | 35 | 0.02843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2257-2_1_4_line_39 |  | 34 | 36 | 0.043113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2257-2_1_4_line_40 |  | 35 | 37 | 0.012023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2257-2_1_4_line_41 |  | 36 | 38 | 0.02924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2257-2_1_4_line_42 |  | 37 | 39 | 0.016971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2257-2_1_4_line_43 |  | 37 | 40 | 0.03811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2257-2_1_4_line_44 |  | 38 | 41 | 0.018424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2257-2_1_4_line_45 |  | 38 | 42 | 0.021655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2257-2_1_4_line_46 |  | 39 | 43 | 0.010832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2257-2_1_4_line_47 |  | 39 | 44 | 0.026612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2257-2_1_4_line_48 |  | 40 | 45 | 0.019163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2257-2_1_4_line_49 |  | 41 | 46 | 0.0083733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2257-2_1_4_line_50 |  | 42 | 47 | 0.031575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2257-2_1_4_line_51 |  | 43 | 65 | 0.011242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2257-2_1_4_line_52 |  | 44 | 60 | 0.017215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2257-2_1_4_line_53 |  | 45 | 51 | 0.010391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2257-2_1_4_line_54 |  | 47 | 64 | 0.0032568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2257-2_1_4_line_55 |  | 48 | 49 | 0.0036363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
56 | LV_2257-2_1_4_line_56 |  | 49 | 58 | 0.019235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
57 | LV_2257-2_1_4_line_57 |  | 50 | 51 | 0.021961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2257-2_1_4_line_58 |  | 52 | 53 | 0.012817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2257-2_1_4_line_59 |  | 53 | 54 | 0.0092985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2257-2_1_4_line_60 |  | 54 | 55 | 0.033493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2257-2_1_4_line_61 |  | 55 | 56 | 0.0014172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2257-2_1_4_line_62 |  | 57 | 58 | 0.013015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
63 | LV_2257-2_1_4_line_63 |  | 59 | 60 | 0.0016689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2257-2_1_4_line_64 |  | 59 | 61 | 0.0079931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2257-2_1_4_trafo_78 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 66 | 49 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2577238.5809 | 1194244.2676 | 2577228.384 | 1194262.1355 | 2577218.3158 | 1194277.9233
1 | 2577248.6819 | 1194231.7417 | 2577238.7161 | 1194244.0307 | 2577238.5809 | 1194244.2676
2 | 2577214.6164 | 1194283.7242 | 2577218.3158 | 1194277.9233
3 | 2577248.6819 | 1194231.7417 | 2577258.4523 | 1194238.1078 | 2577268.3091 | 1194242.8682
4 | 2577250.4576 | 1194211.8576 | 2577248.814 | 1194222.4251 | 2577248.6819 | 1194231.7417
5 | 2577268.3091 | 1194242.8682 | 2577275.9397 | 1194246.5535
6 | 2577255.1922 | 1194186.5593 | 2577250.4576 | 1194211.8576
7 | 2577250.4576 | 1194211.8576 | 2577273.2315 | 1194215.1724 | 2577305.1524 | 1194215.2508 | 2577307.0372 | 1194214.9423
8 | 2577284.9452 | 1194249.5462 | 2577280.1714 | 1194248.5972 | 2577275.9397 | 1194246.5535
9 | 2577255.1922 | 1194186.5593 | 2577260.6393 | 1194186.2383 | 2577271.5977 | 1194184.4178 | 2577277.5422 | 1194182.6275
10 | 2577255.1922 | 1194186.5593 | 2577258.7281 | 1194176.6405 | 2577259.8464 | 1194174.146 | 2577269.2862 | 1194175.7442
11 | 2577307.0372 | 1194214.9423 | 2577319.7066 | 1194212.8682
12 | 2577284.9452 | 1194249.5462 | 2577313.5803 | 1194255.2407
13 | 2577269.2862 | 1194175.7442 | 2577281.7254 | 1194160.3854
14 | 2577367.953 | 1194207.2016 | 2577349.5595 | 1194214.537 | 2577321.2131 | 1194212.6216 | 2577319.7066 | 1194212.8682
15 | 2577286.7986 | 1194154.1214 | 2577281.7254 | 1194160.3854
16 | 2577286.7986 | 1194154.1214 | 2577292.8958 | 1194158.3782 | 2577294.7725 | 1194158.938 | 2577296.8246 | 1194159.5527 | 2577300.3034 | 1194160.5956
17 | 2577298.8898 | 1194131.6077 | 2577300.5606 | 1194144.1191 | 2577300.7656 | 1194147.9093 | 2577301.2497 | 1194156.979 | 2577300.3034 | 1194160.5956
18 | 2577298.8898 | 1194131.6077 | 2577298.4592 | 1194128.5855
19 | 2577298.8898 | 1194131.6077 | 2577310.9913 | 1194132.5941
20 | 2577329.4148 | 1194161.2184 | 2577336.8713 | 1194158.2663 | 2577346.2652 | 1194151.8049 | 2577348.1802 | 1194148.7093
21 | 2577329.4148 | 1194161.2184 | 2577334.2407 | 1194162.8622
22 | 2577350.7862 | 1194142.3826 | 2577350.7942 | 1194144.4837 | 2577348.1802 | 1194148.7093
23 | 2577298.4592 | 1194128.5855 | 2577284.8384 | 1194128.1708
24 | 2577332.7493 | 1194134.4111 | 2577329.2505 | 1194134.0823 | 2577310.9913 | 1194132.5941
25 | 2577407.1177 | 1194262.9523 | 2577404.6062 | 1194262.7934
26 | 2577407.1177 | 1194262.9523 | 2577417.9455 | 1194263.6371 | 2577429.9974 | 1194264.0562
27 | 2577404.6062 | 1194262.7934 | 2577379.638 | 1194261.2144 | 2577379.292 | 1194261.2002
28 | 2577447.5729 | 1194265.8482 | 2577440.1379 | 1194264.409 | 2577429.9974 | 1194264.0562
29 | 2577379.292 | 1194261.2002 | 2577369.9896 | 1194260.8175 | 2577364.9471 | 1194260.6091
30 | 2577447.5729 | 1194265.8482 | 2577459.192 | 1194267.4829
31 | 2577447.5729 | 1194265.8482 | 2577442.6244 | 1194285.1551 | 2577438.297 | 1194293.4092 | 2577435.9211 | 1194297.4028
32 | 2577364.9471 | 1194260.6091 | 2577360.5042 | 1194260.4254
33 | 2577459.192 | 1194267.4829 | 2577455.5782 | 1194254.9121 | 2577455.8108 | 1194249.9308 | 2577456.2895 | 1194248.6591
34 | 2577435.9211 | 1194297.4028 | 2577433.3451 | 1194301.7324 | 2577425.6436 | 1194319.9069
35 | 2577360.5042 | 1194260.4254 | 2577354.4727 | 1194260.1761 | 2577349.1532 | 1194259.9629
36 | 2577438.2816 | 1194221.097 | 2577454.9556 | 1194221.2742 | 2577461.3157 | 1194224.6075 | 2577461.5519 | 1194234.6787 | 2577456.2895 | 1194248.6591
37 | 2577418.2888 | 1194339.3105 | 2577423.3231 | 1194325.383 | 2577425.6436 | 1194319.9069
38 | 2577331.1468 | 1194367.5523 | 2577304.4518 | 1194357.7727
39 | 2577331.1468 | 1194367.5523 | 2577335.5708 | 1194369.173 | 2577359.5382 | 1194377.9421 | 2577371.6323 | 1194382.3734
40 | 2577293.546 | 1194352.902 | 2577296.1666 | 1194354.7375 | 2577304.4518 | 1194357.7727
41 | 2577399.087 | 1194392.433 | 2577371.6323 | 1194382.3734
42 | 2577293.546 | 1194352.902 | 2577287.0909 | 1194368.6017
43 | 2577293.546 | 1194352.902 | 2577292.5389 | 1194350.5602 | 2577293.0841 | 1194345.6666 | 2577300.0809 | 1194324.1284 | 2577299.8892 | 1194319.8157 | 2577297.7291 | 1194316.8446
44 | 2577399.087 | 1194392.433 | 2577391.8182 | 1194409.3623
45 | 2577399.087 | 1194392.433 | 2577406.4482 | 1194372.068
46 | 2577287.0909 | 1194368.6017 | 2577282.5364 | 1194378.43
47 | 2577287.0909 | 1194368.6017 | 2577265.9613 | 1194362.7236 | 2577261.3839 | 1194361.7468
48 | 2577279.1387 | 1194312.1929 | 2577297.7291 | 1194316.8446
49 | 2577388.5147 | 1194417.0564 | 2577391.8182 | 1194409.3623
50 | 2577406.4482 | 1194372.068 | 2577417.1817 | 1194342.3734
51 | 2577277.8097 | 1194388.6299 | 2577282.5364 | 1194378.43
52 | 2577244.5477 | 1194358.1542 | 2577261.3839 | 1194361.7468
53 | 2577269.5946 | 1194308.4362 | 2577273.0473 | 1194310.6687 | 2577279.1387 | 1194312.1929
54 | 2577417.1817 | 1194342.3734 | 2577418.2888 | 1194339.3105
55 | 2577313.5803 | 1194255.2407 | 2577313.9614 | 1194255.3165 | 2577317.1812 | 1194255.7416
56 | 2577336.2503 | 1194258.2593 | 2577317.1812 | 1194255.7416
57 | 2577274.7924 | 1194289.181 | 2577268.2689 | 1194298.5137 | 2577267.2842 | 1194302.0639 | 2577267.9843 | 1194305.7965 | 2577269.5946 | 1194308.4362 | 2577269.5946 | 1194308.4362
58 | 2577332.7493 | 1194134.4111 | 2577345.5102 | 1194135.6102
59 | 2577350.7862 | 1194142.3826 | 2577350.7766 | 1194139.8369 | 2577345.5102 | 1194135.6102
60 | 2577350.7862 | 1194142.3826 | 2577368.6135 | 1194131.309 | 2577374.3254 | 1194128.4413 | 2577377.3962 | 1194128.4297 | 2577380.3267 | 1194129.2529
61 | 2577381.691 | 1194129.6362 | 2577380.3267 | 1194129.2529
62 | 2577336.2503 | 1194258.2593 | 2577349.1532 | 1194259.9629 | 2577349.1532 | 1194259.9629
63 | 2577242.9155 | 1194357.8059 | 2577244.5477 | 1194358.1542
64 | 2577235.0984 | 1194356.1379 | 2577242.9155 | 1194357.8059

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2577238.581 | 1194244.2676
1 | 2577218.3158 | 1194277.9233
2 | 2577248.6819 | 1194231.7417
3 | 2577214.6164 | 1194283.7242
4 | 2577268.3091 | 1194242.8682
5 | 2577250.4576 | 1194211.8576
6 | 2577275.9397 | 1194246.5535
7 | 2577255.1922 | 1194186.5593
8 | 2577307.0372 | 1194214.9423
9 | 2577284.9452 | 1194249.5462
10 | 2577277.5422 | 1194182.6275
11 | 2577269.2862 | 1194175.7442
12 | 2577319.7066 | 1194212.8682
13 | 2577281.7254 | 1194160.3854
14 | 2577286.7986 | 1194154.1214
15 | 2577300.3034 | 1194160.5956
16 | 2577298.8898 | 1194131.6077
17 | 2577329.4148 | 1194161.2184
18 | 2577348.1802 | 1194148.7093
19 | 2577334.2407 | 1194162.8622
20 | 2577298.4592 | 1194128.5855
21 | 2577310.9913 | 1194132.5941
22 | 2577284.8384 | 1194128.1708
23 | 2577407.1177 | 1194262.9523
24 | 2577404.6062 | 1194262.7934
25 | 2577429.9974 | 1194264.0562
26 | 2577379.292 | 1194261.2002
27 | 2577447.5729 | 1194265.8482
28 | 2577364.9471 | 1194260.6091
29 | 2577459.192 | 1194267.4829
30 | 2577435.9211 | 1194297.4028
31 | 2577360.5042 | 1194260.4254
32 | 2577456.2895 | 1194248.6591
33 | 2577425.6436 | 1194319.9069
34 | 2577331.1468 | 1194367.5523
35 | 2577304.4518 | 1194357.7727
36 | 2577371.6323 | 1194382.3734
37 | 2577293.546 | 1194352.902
38 | 2577399.087 | 1194392.433
39 | 2577287.0909 | 1194368.6017
40 | 2577297.7291 | 1194316.8446
41 | 2577391.8182 | 1194409.3623
42 | 2577406.4482 | 1194372.068
43 | 2577282.5364 | 1194378.43
44 | 2577261.3839 | 1194361.7468
45 | 2577279.1387 | 1194312.1929
46 | 2577388.5147 | 1194417.0564
47 | 2577417.1817 | 1194342.3734
48 | 2577313.5803 | 1194255.2407
49 | 2577317.1812 | 1194255.7416
50 | 2577274.7924 | 1194289.181
51 | 2577269.5946 | 1194308.4362
52 | 2577332.7493 | 1194134.4111
53 | 2577345.5102 | 1194135.6102
54 | 2577350.7862 | 1194142.3826
55 | 2577380.3267 | 1194129.2529
56 | 2577381.691 | 1194129.6362
57 | 2577349.1532 | 1194259.9629
58 | 2577336.2503 | 1194258.2593
59 | 2577242.9155 | 1194357.8059
60 | 2577244.5477 | 1194358.1542
61 | 2577235.0984 | 1194356.1379
62 | 2577367.953 | 1194207.2016
63 | 2577438.2816 | 1194221.097
64 | 2577418.2888 | 1194339.3105
65 | 2577277.8097 | 1194388.6299
66 | 2577284.9452 | 1194249.5462

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9935 | -0.12446 | 0.0079418 | 0.0019904
1 | 0.99336 | -0.12723 | 0.0024531 | 0.00061481
2 | 0.99367 | -0.12107 | 0 | 0
3 | 0.99335 | -0.12741 | 0.0015325 | 0.00038407
4 | 0.99631 | -0.070535 | 0.023133 | 0.0057976
5 | 0.99156 | -0.1618 | 0 | 0
6 | 0.99689 | -0.059374 | 0.0045006 | 0.0011279
7 | 0.98955 | -0.20077 | 0 | 0
8 | 0.99001 | -0.19191 | 0.015628 | 0.0039168
9 | 0.99757 | -0.046413 | 0 | 0
10 | 0.98882 | -0.21482 | 0.034652 | 0.0086845
11 | 0.98849 | -0.22134 | 0 | 0
12 | 0.98984 | -0.19516 | 0.012476 | 0.0031267
13 | 0.98757 | -0.23918 | 0.032821 | 0.0082256
14 | 0.98744 | -0.24173 | 0 | 0
15 | 0.98719 | -0.24654 | 0 | 0
16 | 0.98671 | -0.25582 | 0 | 0
17 | 0.98618 | -0.26632 | 0 | 0
18 | 0.98621 | -0.26574 | 0.0010206 | 0.00025578
19 | 0.98617 | -0.26645 | 0.0014061 | 0.00035241
20 | 0.9867 | -0.25617 | 0 | 0
21 | 0.98659 | -0.25826 | 0.0015859 | 0.00039747
22 | 0.98662 | -0.25776 | 0.0064982 | 0.0016286
23 | 0.99269 | -0.14012 | 0.012868 | 0.0032251
24 | 0.99287 | -0.13654 | 0.0023669 | 0.0005932
25 | 0.99126 | -0.16751 | 0.0067579 | 0.0016937
26 | 0.9948 | -0.099502 | 0.011813 | 0.0029606
27 | 0.99027 | -0.18663 | 0 | 0
28 | 0.99605 | -0.075621 | 0.059729 | 0.01497
29 | 0.99008 | -0.19025 | 0 | 0
30 | 0.98891 | -0.21278 | 0.001563 | 0.00039174
31 | 0.99636 | -0.069597 | 0.0099457 | 0.0024926
32 | 0.98977 | -0.19626 | 0.010349 | 0.0025937
33 | 0.98796 | -0.23125 | 0.00085416 | 0.00021407
34 | 0.98286 | -0.33028 | 0.0049873 | 0.0012499
35 | 0.98209 | -0.34533 | 0.0013763 | 0.00034494
36 | 0.98423 | -0.30362 | 0.0010604 | 0.00026576
37 | 0.98178 | -0.35141 | 0 | 0
38 | 0.98519 | -0.28502 | 0 | 0
39 | 0.98152 | -0.35664 | 0 | 0
40 | 0.9814 | -0.35893 | 0.0013748 | 0.00034456
41 | 0.98515 | -0.28576 | 0.00070791 | 0.00017742
42 | 0.98594 | -0.27041 | 0.00074565 | 0.00018688
43 | 0.98144 | -0.3582 | 0.0035708 | 0.00089493
44 | 0.98129 | -0.36101 | 0.0017363 | 0.00043515
45 | 0.98123 | -0.36223 | 0.0041018 | 0.001028
46 | 0.98514 | -0.28599 | 0.0015154 | 0.0003798
47 | 0.98706 | -0.24872 | 0.0008652 | 0.00021684
48 | 0.99964 | -0.0069659 | 0.065131 | 0.016323
49 | 1 | 0 | -0.42899 | -0.10819
50 | 0.98111 | -0.3645 | 0.0031421 | 0.00078749
51 | 0.98118 | -0.36325 | 0.0022859 | 0.00057289
52 | 0.9864 | -0.26203 | 0.00070557 | 0.00017683
53 | 0.98629 | -0.26408 | 0.00084896 | 0.00021277
54 | 0.98622 | -0.26543 | 0 | 0
55 | 0.98605 | -0.26883 | 0.00032261 | 8.0853e-05
56 | 0.98604 | -0.26897 | 0.0053384 | 0.0013379
57 | 0.99722 | -0.053232 | 0.0010812 | 0.00027098
58 | 0.9982 | -0.034395 | 0.039498 | 0.0098991
59 | 0.98117 | -0.36346 | 0.002093 | 0.00052455
60 | 0.98118 | -0.36329 | 0.0019177 | 0.00048063
61 | 0.98114 | -0.36394 | 0.003321 | 0.00083233
62 | 0.98976 | -0.19668 | 0.0017242 | 0.00043212
63 | 0.98946 | -0.20239 | 0.0070502 | 0.0017669
64 | 0.98717 | -0.24644 | 0.0017144 | 0.00042967
65 | 0.98139 | -0.3591 | 0.0044043 | 0.0011038
66 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0039861 | 0.00099863 | -0.0039856 | -0.0009988 | 5.2526e-07 | -1.7264e-07 | 0.0059701 | 0.0059703 | 0.0059703 | 0.9935 | -0.12446 | 0.99336 | -0.12723 | 1.6402
1 | -0.011928 | -0.002989 | 0.01193 | 0.0029901 | 1.9263e-06 | 1.0244e-06 | 0.017865 | 0.017865 | 0.017865 | 0.9935 | -0.12446 | 0.99367 | -0.12107 | 4.908
2 | 0.0015325 | 0.00038399 | -0.0015325 | -0.00038407 | 1.3596e-08 | -8.0365e-08 | 0.0022956 | 0.0022956 | 0.0022956 | 0.99336 | -0.12723 | 0.99335 | -0.12741 | 0.63066
3 | -0.12752 | -0.032175 | 0.12783 | 0.032373 | 0.00030941 | 0.00019773 | 0.19104 | 0.19104 | 0.19104 | 0.99367 | -0.12107 | 0.99631 | -0.070535 | 52.4833
4 | 0.11559 | 0.029185 | -0.11537 | -0.029041 | 0.0002251 | 0.00014381 | 0.17317 | 0.17317 | 0.17317 | 0.99367 | -0.12107 | 0.99156 | -0.1618 | 47.5754
5 | -0.15096 | -0.03817 | 0.15105 | 0.038222 | 8.0858e-05 | 5.1528e-05 | 0.22559 | 0.22559 | 0.22559 | 0.99631 | -0.070535 | 0.99689 | -0.059374 | 30.9874
6 | 0.085494 | 0.021538 | -0.085335 | -0.021437 | 0.00015899 | 0.00010142 | 0.12834 | 0.12834 | 0.12834 | 0.99156 | -0.1618 | 0.98955 | -0.20077 | 35.2578
7 | 0.029873 | 0.007503 | -0.02983 | -0.0074763 | 4.2853e-05 | 2.6694e-05 | 0.044836 | 0.044836 | 0.044836 | 0.99156 | -0.1618 | 0.99001 | -0.19191 | 12.3177
8 | -0.15555 | -0.03935 | 0.15564 | 0.039411 | 9.68e-05 | 6.1702e-05 | 0.23231 | 0.23231 | 0.23231 | 0.99689 | -0.059374 | 0.99757 | -0.046413 | 31.9102
9 | 0.034675 | 0.0086991 | -0.034652 | -0.0086845 | 2.3221e-05 | 1.4569e-05 | 0.052145 | 0.052145 | 0.052145 | 0.98955 | -0.20077 | 0.98882 | -0.21482 | 14.3256
10 | 0.05066 | 0.012737 | -0.05061 | -0.012706 | 4.972e-05 | 3.1527e-05 | 0.076194 | 0.076194 | 0.076194 | 0.98955 | -0.20077 | 0.98849 | -0.22134 | 20.9323
11 | 0.014202 | 0.0035595 | -0.0142 | -0.0035583 | 2.1937e-06 | 1.2389e-06 | 0.021347 | 0.021347 | 0.021347 | 0.99001 | -0.19191 | 0.98984 | -0.19516 | 5.8645
12 | -0.15564 | -0.039411 | 0.15594 | 0.0396 | 0.00029542 | 0.00018831 | 0.23231 | 0.23231 | 0.23231 | 0.99757 | -0.046413 | 0.99964 | -0.0069659 | 31.9102
13 | 0.05061 | 0.012706 | -0.050567 | -0.012679 | 4.3028e-05 | 2.7285e-05 | 0.076194 | 0.076194 | 0.076194 | 0.98849 | -0.22134 | 0.98757 | -0.23918 | 20.9324
14 | 0.0017243 | 0.00043156 | -0.0017242 | -0.00043212 | 1.2532e-07 | -5.5911e-07 | 0.0025919 | 0.0025922 | 0.0025922 | 0.98984 | -0.19516 | 0.98976 | -0.19668 | 0.71213
15 | 0.017747 | 0.004453 | -0.017744 | -0.0044518 | 2.1616e-06 | 1.2803e-06 | 0.026741 | 0.026741 | 0.026741 | 0.98757 | -0.23918 | 0.98744 | -0.24173 | 7.3465
16 | 0.017744 | 0.0044518 | -0.01774 | -0.0044494 | 4.0677e-06 | 2.4093e-06 | 0.026741 | 0.026742 | 0.026742 | 0.98744 | -0.24173 | 0.98719 | -0.24654 | 7.3466
17 | 0.01774 | 0.0044494 | -0.017732 | -0.0044447 | 7.841e-06 | 4.6446e-06 | 0.026742 | 0.026742 | 0.026742 | 0.98719 | -0.24654 | 0.98671 | -0.25582 | 7.3466
18 | 0.0064988 | 0.0016288 | -0.0064987 | -0.0016288 | 1.0997e-07 | 3.1384e-08 | 0.0098006 | 0.0098006 | 0.0098006 | 0.98671 | -0.25582 | 0.9867 | -0.25617 | 2.6925
19 | 0.011234 | 0.0028159 | -0.011232 | -0.0028152 | 1.3067e-06 | 6.8125e-07 | 0.016941 | 0.016941 | 0.016941 | 0.98671 | -0.25582 | 0.98659 | -0.25826 | 4.6541
20 | -0.0014061 | -0.00035235 | 0.0014062 | 0.00035208 | 3.8927e-08 | -2.6934e-07 | 0.0021217 | 0.0021216 | 0.0021217 | 0.98618 | -0.26632 | 0.98621 | -0.26574 | 0.58288
21 | 0.0014061 | 0.00035235 | -0.0014061 | -0.00035241 | 8.6063e-09 | -5.954e-08 | 0.0021217 | 0.0021217 | 0.0021217 | 0.98618 | -0.26632 | 0.98617 | -0.26645 | 0.58288
22 | -0.0024268 | -0.00060786 | 0.0024268 | 0.00060779 | 3.5542e-08 | -6.7464e-08 | 0.0036614 | 0.0036614 | 0.0036614 | 0.98621 | -0.26574 | 0.98622 | -0.26543 | 1.0059
23 | 0.0064987 | 0.0016288 | -0.0064982 | -0.0016286 | 4.9085e-07 | 1.401e-07 | 0.0098006 | 0.0098007 | 0.0098007 | 0.9867 | -0.25617 | 0.98662 | -0.25776 | 2.6925
24 | 0.0096464 | 0.0024178 | -0.0096447 | -0.0024169 | 1.7332e-06 | 8.3047e-07 | 0.014549 | 0.014549 | 0.014549 | 0.98659 | -0.25826 | 0.9864 | -0.26203 | 3.9971
25 | -0.080829 | -0.020432 | 0.080843 | 0.020441 | 1.3868e-05 | 8.8427e-06 | 0.12122 | 0.12122 | 0.12122 | 0.99269 | -0.14012 | 0.99287 | -0.13654 | 33.303
26 | 0.067961 | 0.017207 | -0.067872 | -0.01715 | 8.9262e-05 | 5.6832e-05 | 0.10193 | 0.10193 | 0.10193 | 0.99269 | -0.14012 | 0.99126 | -0.16751 | 28.0038
27 | -0.08321 | -0.021034 | 0.083358 | 0.021128 | 0.00014807 | 9.4438e-05 | 0.12477 | 0.12477 | 0.12477 | 0.99287 | -0.13654 | 0.9948 | -0.099502 | 34.2775
28 | 0.061114 | 0.015456 | -0.061058 | -0.015421 | 5.5985e-05 | 3.5602e-05 | 0.091789 | 0.091789 | 0.091789 | 0.99126 | -0.16751 | 0.99027 | -0.18663 | 25.2169
29 | -0.095171 | -0.024089 | 0.09528 | 0.024159 | 0.00010923 | 6.9723e-05 | 0.14244 | 0.14244 | 0.14244 | 0.9948 | -0.099502 | 0.99605 | -0.075621 | 39.1318
30 | 0.017409 | 0.0043661 | -0.017406 | -0.0043643 | 3.0028e-06 | 1.7713e-06 | 0.026161 | 0.026161 | 0.026161 | 0.99027 | -0.18663 | 0.99008 | -0.19025 | 7.1871
31 | 0.043648 | 0.011054 | -0.043594 | -0.01102 | 5.475e-05 | 3.4605e-05 | 0.065629 | 0.065629 | 0.065629 | 0.99027 | -0.18663 | 0.98891 | -0.21278 | 18.0299
32 | -0.15501 | -0.039128 | 0.15505 | 0.039157 | 4.4748e-05 | 2.8523e-05 | 0.23167 | 0.23167 | 0.23167 | 0.99605 | -0.075621 | 0.99636 | -0.069597 | 31.8228
33 | 0.017406 | 0.0043643 | -0.017401 | -0.0043613 | 4.9855e-06 | 2.941e-06 | 0.026161 | 0.026161 | 0.026161 | 0.99008 | -0.19025 | 0.98977 | -0.19626 | 7.1871
34 | 0.042031 | 0.010628 | -0.041993 | -0.010605 | 3.7202e-05 | 2.3492e-05 | 0.063277 | 0.063277 | 0.063277 | 0.98891 | -0.21278 | 0.98796 | -0.23125 | 17.3838
35 | -0.165 | -0.041649 | 0.16513 | 0.041732 | 0.00012945 | 8.2554e-05 | 0.24652 | 0.24652 | 0.24652 | 0.99636 | -0.069597 | 0.99722 | -0.053232 | 33.8631
36 | 0.0070523 | 0.0017676 | -0.0070502 | -0.0017669 | 2.06e-06 | 6.9053e-07 | 0.010602 | 0.010603 | 0.010603 | 0.98977 | -0.19626 | 0.98946 | -0.20239 | 2.9128
37 | 0.041139 | 0.010391 | -0.041109 | -0.010372 | 2.9912e-05 | 1.8878e-05 | 0.06199 | 0.061991 | 0.061991 | 0.98796 | -0.23125 | 0.98717 | -0.24644 | 17.0304
38 | 0.029367 | 0.0073739 | -0.029346 | -0.0073608 | 2.1079e-05 | 1.3131e-05 | 0.044465 | 0.044465 | 0.044465 | 0.98286 | -0.33028 | 0.98209 | -0.34533 | 12.2158
39 | -0.034354 | -0.0086239 | 0.034398 | 0.0086513 | 4.3743e-05 | 2.7449e-05 | 0.052016 | 0.052016 | 0.052016 | 0.98286 | -0.33028 | 0.98423 | -0.30362 | 14.2901
40 | 0.02797 | 0.0070159 | -0.027961 | -0.0070108 | 8.0979e-06 | 5.0306e-06 | 0.04238 | 0.04238 | 0.04238 | 0.98209 | -0.34533 | 0.98178 | -0.35141 | 11.6429
41 | -0.035458 | -0.0089171 | 0.03549 | 0.0089369 | 3.1524e-05 | 1.9803e-05 | 0.053619 | 0.053619 | 0.053619 | 0.98423 | -0.30362 | 0.98519 | -0.28502 | 14.7305
42 | 0.017051 | 0.0042753 | -0.017047 | -0.0042728 | 4.2506e-06 | 2.5058e-06 | 0.025844 | 0.025844 | 0.025844 | 0.98178 | -0.35141 | 0.98152 | -0.35664 | 7.0999
43 | 0.01091 | 0.0027356 | -0.010907 | -0.0027335 | 3.9081e-06 | 2.0194e-06 | 0.016537 | 0.016537 | 0.016537 | 0.98178 | -0.35141 | 0.9814 | -0.35893 | 4.5431
44 | 0.0022234 | 0.00055694 | -0.0022234 | -0.00055713 | 7.7915e-08 | -1.8472e-07 | 0.0033582 | 0.0033582 | 0.0033582 | 0.98519 | -0.28502 | 0.98515 | -0.28576 | 0.92259
45 | -0.037713 | -0.0094938 | 0.03774 | 0.0095104 | 2.6362e-05 | 1.6596e-05 | 0.056977 | 0.056977 | 0.056977 | 0.98519 | -0.28502 | 0.98594 | -0.27041 | 15.653
46 | 0.0079759 | 0.001999 | -0.0079753 | -0.0019987 | 5.9393e-07 | 2.4322e-07 | 0.012092 | 0.012092 | 0.012092 | 0.98152 | -0.35664 | 0.98144 | -0.3582 | 3.3219
47 | 0.0090708 | 0.0022738 | -0.009069 | -0.0022729 | 1.8873e-06 | 8.7161e-07 | 0.013752 | 0.013752 | 0.013752 | 0.98152 | -0.35664 | 0.98129 | -0.36101 | 3.778
48 | 0.0095317 | 0.002389 | -0.0095302 | -0.0023883 | 1.501e-06 | 7.1853e-07 | 0.014452 | 0.014452 | 0.014452 | 0.9814 | -0.35893 | 0.98123 | -0.36223 | 3.9704
49 | 0.0015154 | 0.00037971 | -0.0015154 | -0.0003798 | 1.6452e-08 | -9.6082e-08 | 0.002289 | 0.002289 | 0.002289 | 0.98515 | -0.28576 | 0.98514 | -0.28599 | 0.62885
50 | -0.038485 | -0.0096973 | 0.038525 | 0.0097225 | 3.9972e-05 | 2.5179e-05 | 0.058102 | 0.058102 | 0.058102 | 0.98594 | -0.27041 | 0.98706 | -0.24872 | 15.9621
51 | 0.0044045 | 0.0011038 | -0.0044043 | -0.0011038 | 1.88e-07 | -2.1736e-08 | 0.0066779 | 0.0066779 | 0.0066779 | 0.98144 | -0.3582 | 0.98139 | -0.3591 | 1.8346
52 | 0.0073327 | 0.0018378 | -0.0073319 | -0.0018375 | 7.9817e-07 | 2.9337e-07 | 0.011119 | 0.011119 | 0.011119 | 0.98129 | -0.36101 | 0.98118 | -0.36329 | 3.0547
53 | 0.0054284 | 0.0013603 | -0.0054281 | -0.0013602 | 2.6405e-07 | 3.7751e-08 | 0.008232 | 0.008232 | 0.008232 | 0.98123 | -0.36223 | 0.98118 | -0.36325 | 2.2615
54 | -0.039391 | -0.0099393 | 0.039395 | 0.009942 | 4.3102e-06 | 2.7169e-06 | 0.059406 | 0.059406 | 0.059406 | 0.98706 | -0.24872 | 0.98717 | -0.24644 | 16.3204
55 | -0.22107 | -0.055923 | 0.22114 | 0.05597 | 7.3915e-05 | 4.721e-05 | 0.32926 | 0.32926 | 0.32926 | 0.99964 | -0.0069659 | 1 | 0 | 45.2277
56 | 0.2062 | 0.052215 | -0.20586 | -0.051998 | 0.00033994 | 0.00021706 | 0.30702 | 0.30702 | 0.30702 | 1 | 0 | 0.9982 | -0.034395 | 42.1725
57 | -0.0031421 | -0.00078749 | 0.0031423 | 0.00078733 | 1.8702e-07 | -1.5765e-07 | 0.0047655 | 0.0047654 | 0.0047655 | 0.98111 | -0.3645 | 0.98118 | -0.36325 | 1.3092
58 | 0.0089391 | 0.0022401 | -0.0089382 | -0.0022397 | 8.7401e-07 | 3.9578e-07 | 0.013485 | 0.013485 | 0.013485 | 0.9864 | -0.26203 | 0.98629 | -0.26408 | 3.7047
59 | 0.0080893 | 0.002027 | -0.0080887 | -0.0020267 | 5.1935e-07 | 2.1372e-07 | 0.012204 | 0.012204 | 0.012204 | 0.98629 | -0.26408 | 0.98622 | -0.26543 | 3.3528
60 | 0.005662 | 0.0014189 | -0.005661 | -0.0014188 | 9.1661e-07 | 1.5933e-07 | 0.0085428 | 0.0085429 | 0.0085429 | 0.98622 | -0.26543 | 0.98605 | -0.26883 | 2.347
61 | 0.0053384 | 0.0013379 | -0.0053384 | -0.0013379 | 3.449e-08 | 3.997e-09 | 0.0080561 | 0.0080561 | 0.0080561 | 0.98605 | -0.26883 | 0.98604 | -0.26897 | 2.2132
62 | -0.16621 | -0.042003 | 0.16636 | 0.042099 | 0.00015025 | 9.5822e-05 | 0.24814 | 0.24814 | 0.24814 | 0.99722 | -0.053232 | 0.9982 | -0.034395 | 34.0847
63 | -0.0054141 | -0.0013568 | 0.0054141 | 0.0013568 | 4.2193e-08 | 5.9254e-09 | 0.0082109 | 0.0082109 | 0.0082109 | 0.98117 | -0.36346 | 0.98118 | -0.36329 | 2.2557
64 | 0.0033211 | 0.00083228 | -0.003321 | -0.00083233 | 7.604e-08 | -5.2283e-08 | 0.0050367 | 0.0050367 | 0.0050367 | 0.98117 | -0.36346 | 0.98114 | -0.36394 | 1.3837

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.45855 | 0.11559

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0079418 | 0.0019904
1 | 0.0024531 | 0.00061481
2 | 0.0015325 | 0.00038407
3 | 0.023133 | 0.0057976
4 | 0.0045006 | 0.0011279
5 | 0.015628 | 0.0039168
6 | 0.034652 | 0.0086845
7 | 0.012476 | 0.0031267
8 | 0.032821 | 0.0082256
9 | 0.0010206 | 0.00025578
10 | 0.0014061 | 0.00035241
11 | 0.0015859 | 0.00039747
12 | 0.0064982 | 0.0016286
13 | 0.012868 | 0.0032251
14 | 0.0023669 | 0.0005932
15 | 0.0067579 | 0.0016937
16 | 0.011813 | 0.0029606
17 | 0.059729 | 0.01497
18 | 0.001563 | 0.00039174
19 | 0.0099457 | 0.0024926
20 | 0.010349 | 0.0025937
21 | 0.00085416 | 0.00021407
22 | 0.0049873 | 0.0012499
23 | 0.0013763 | 0.00034494
24 | 0.0010604 | 0.00026576
25 | 0.0013748 | 0.00034456
26 | 0.00070791 | 0.00017742
27 | 0.00074565 | 0.00018688
28 | 0.0035708 | 0.00089493
29 | 0.0017363 | 0.00043515
30 | 0.0041018 | 0.001028
31 | 0.0015154 | 0.0003798
32 | 0.0008652 | 0.00021684
33 | 0.065131 | 0.016323
34 | 0.029555 | 0.0074071
35 | 0.0031421 | 0.00078749
36 | 0.0022859 | 0.00057289
37 | 0.00070557 | 0.00017683
38 | 0.00084896 | 0.00021277
39 | 0.00032261 | 8.0853e-05
40 | 0.0053384 | 0.0013379
41 | 0.0010812 | 0.00027098
42 | 0.039498 | 0.0098991
43 | 0.002093 | 0.00052455
44 | 0.0019177 | 0.00048063
45 | 0.003321 | 0.00083233
46 | 0.0017242 | 0.00043212
47 | 0.0070502 | 0.0017669
48 | 0.0017144 | 0.00042967
49 | 0.0044043 | 0.0011038

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1