## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2293-11_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2293-11_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2293-11_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2293-11_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2293-11_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2293-11_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2293-11_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2293-11_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2293-11_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2293-11_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2293-11_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2293-11_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2293-11_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2293-11_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2293-11_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2293-11_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2293-11_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2293-11_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2293-11_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2293-11_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2293-11_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2293-11_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2293-11_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2293-11_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2293-11_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2293-11_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2293-11_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2293-11_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2293-11_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2293-11_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2293-11_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2293-11_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2293-11_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2293-11_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2293-11_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2293-11_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2293-11_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2293-11_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2293-11_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2293-11_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2293-11_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2293-11_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2293-11_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2293-11_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2293-11_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2293-11_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2293-11_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2293-11_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2293-11_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2293-11_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2293-11_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2293-11_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2293-11_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2293-11_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2293-11_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2293-11_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2293-11_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2293-11_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2293-11_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2293-11_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2293-11_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2293-11_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2293-11_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2293-11_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_378_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2293-11_0_6_load_0 | 0 | 0.0095934 | 0.0024043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2293-11_0_6_load_1 | 1 | 0.0063611 | 0.0015942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2293-11_0_6_load_4 | 4 | 0.019279 | 0.0048318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2293-11_0_6_load_70 | 9 | 0.078576 | 0.019693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2293-11_0_6_load_53 | 12 | 0.066099 | 0.016566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2293-11_0_6_load_59 | 14 | 0.020967 | 0.0052547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2293-11_0_6_load_64 | 15 | 0.0074996 | 0.0018796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2293-11_0_6_load_9 | 16 | 0.0095948 | 0.0024047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2293-11_0_6_load_7 | 17 | 0.020666 | 0.0051794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2293-11_0_6_load_10 | 19 | 0.0070576 | 0.0017688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2293-11_0_6_load_13 | 21 | 0.0056216 | 0.0014089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2293-11_0_6_load_25 | 23 | 0.0062288 | 0.0015611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2293-11_0_6_load_21 | 24 | 0.0051981 | 0.0013028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2293-11_0_6_load_37 | 25 | 0.0089748 | 0.0022493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2293-11_0_6_load_33 | 26 | 0.002921 | 0.00073208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2293-11_0_6_load_27 | 27 | 0.009109 | 0.0022829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2293-11_0_6_load_32 | 30 | 0.0030829 | 0.00077264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2293-11_0_6_load_47 | 32 | 0.005541 | 0.0013887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2293-11_0_6_load_26 | 34 | 0.06052 | 0.015168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2293-11_0_6_load_16 | 35 | 0.020428 | 0.0051198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2293-11_0_6_load_17 | 36 | 0.020579 | 0.0051576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2293-11_0_6_load_71 | 38 | 0.010165 | 0.0025475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2293-11_0_6_load_44 | 40 | 0.029252 | 0.0073313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2293-11_0_6_load_31 | 42 | 0.0021722 | 0.00054441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2293-11_0_6_load_29 | 43 | 0.026828 | 0.0067238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2293-11_0_6_load_30 | 44 | 0.0031015 | 0.0007773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2293-11_0_6_load_35 | 46 | 0.0029234 | 0.00073268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2293-11_0_6_load_36 | 47 | 0.0031342 | 0.00078551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2293-11_0_6_load_45 | 49 | 0.025171 | 0.0063084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2293-11_0_6_load_43 | 51 | 0.0025609 | 0.00064182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2293-11_0_6_load_51 | 54 | 0.001136 | 0.0002847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2293-11_0_6_load_67 | 57 | 0.0024868 | 0.00062325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2293-11_0_6_load_65 | 58 | 0.0027797 | 0.00069666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2293-11_0_6_load_48 | 59 | 0.0017451 | 0.00043737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2293-11_0_6_load_66 | 60 | 0.027812 | 0.0069703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2293-11_0_6_load_49 | 61 | 0.001766 | 0.00044261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2293-11_0_6_load_72 | 62 | 0.025573 | 0.0064091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2293-11_0_6_load_60 | 63 | 0.020972 | 0.005256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 58 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2293-11_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.041357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2293-11_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0065442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2293-11_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.012114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2293-11_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.035532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2293-11_0_6_line_4 |  | 3 | 5 | 0.1324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
5 | LV_2293-11_0_6_line_5 |  | 3 | 6 | 0.031148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
6 | LV_2293-11_0_6_line_6 |  | 3 | 7 | 0.024666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2293-11_0_6_line_7 |  | 5 | 11 | 0.10023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2293-11_0_6_line_8 |  | 5 | 12 | 0.032788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
9 | LV_2293-11_0_6_line_9 |  | 6 | 13 | 0.035977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
10 | LV_2293-11_0_6_line_10 |  | 6 | 14 | 0.02347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2293-11_0_6_line_11 |  | 7 | 16 | 0.024848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2293-11_0_6_line_12 |  | 8 | 9 | 0.007455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2293-11_0_6_line_13 |  | 8 | 10 | 0.025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2293-11_0_6_line_14 |  | 10 | 12 | 0.031374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2293-11_0_6_line_15 |  | 11 | 62 | 0.042718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2293-11_0_6_line_16 |  | 13 | 15 | 0.055504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
17 | LV_2293-11_0_6_line_17 |  | 14 | 63 | 0.036852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2293-11_0_6_line_18 |  | 15 | 58 | 0.024874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
19 | LV_2293-11_0_6_line_19 |  | 16 | 18 | 0.024232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2293-11_0_6_line_20 |  | 17 | 18 | 0.01477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2293-11_0_6_line_21 |  | 19 | 20 | 0.037339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2293-11_0_6_line_22 |  | 20 | 21 | 0.023413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2293-11_0_6_line_23 |  | 20 | 22 | 0.028318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2293-11_0_6_line_24 |  | 21 | 23 | 0.014489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2293-11_0_6_line_25 |  | 21 | 24 | 0.018098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2293-11_0_6_line_26 |  | 22 | 25 | 0.026371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_2293-11_0_6_line_27 |  | 22 | 26 | 0.023465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_2293-11_0_6_line_28 |  | 23 | 27 | 0.0092958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2293-11_0_6_line_29 |  | 24 | 28 | 0.020139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2293-11_0_6_line_30 |  | 25 | 29 | 0.0074653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_2293-11_0_6_line_31 |  | 26 | 30 | 0.024901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
32 | LV_2293-11_0_6_line_32 |  | 27 | 41 | 0.016348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2293-11_0_6_line_33 |  | 28 | 31 | 0.004613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2293-11_0_6_line_34 |  | 28 | 33 | 0.051027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2293-11_0_6_line_35 |  | 29 | 50 | 0.036088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
36 | LV_2293-11_0_6_line_36 |  | 30 | 45 | 0.01066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
37 | LV_2293-11_0_6_line_37 |  | 31 | 32 | 0.014149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2293-11_0_6_line_38 |  | 33 | 34 | 0.017419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2293-11_0_6_line_39 |  | 35 | 36 | 0.055029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2293-11_0_6_line_40 |  | 36 | 37 | 0.023088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2293-11_0_6_line_41 |  | 37 | 38 | 0.021375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2293-11_0_6_line_42 |  | 37 | 39 | 0.04495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2293-11_0_6_line_43 |  | 39 | 40 | 0.037283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2293-11_0_6_line_44 |  | 40 | 48 | 0.027141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2293-11_0_6_line_45 |  | 41 | 42 | 0.027864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2293-11_0_6_line_46 |  | 41 | 43 | 0.014158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2293-11_0_6_line_47 |  | 43 | 44 | 0.012563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2293-11_0_6_line_48 |  | 45 | 46 | 0.018356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2293-11_0_6_line_49 |  | 45 | 47 | 0.035179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_2293-11_0_6_line_50 |  | 47 | 48 | 0.040521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
51 | LV_2293-11_0_6_line_51 |  | 48 | 49 | 0.014994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2293-11_0_6_line_52 |  | 49 | 60 | 0.023927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2293-11_0_6_line_53 |  | 50 | 51 | 0.01698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_2293-11_0_6_line_54 |  | 50 | 52 | 0.029338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2293-11_0_6_line_55 |  | 51 | 58 | 0.0473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_2293-11_0_6_line_56 |  | 52 | 59 | 0.020396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2293-11_0_6_line_57 |  | 52 | 53 | 0.012906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2293-11_0_6_line_58 |  | 53 | 54 | 0.0019869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2293-11_0_6_line_59 |  | 54 | 56 | 0.019076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2293-11_0_6_line_60 |  | 55 | 56 | 0.021213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2293-11_0_6_line_61 |  | 55 | 57 | 0.026157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2293-11_0_6_line_62 |  | 59 | 61 | 0.021033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2293-11_0_6_trafo_65 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 64 | 58 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18
0 | 2581545.7122 | 1188815.9146 | 2581542.6299 | 1188816.3578 | 2581530.7536 | 1188820.9192 | 2581522.5037 | 1188826.6145 | 2581515.7221 | 1188833.5836 | 2581511.4793 | 1188837.4971
1 | 2581552.1898 | 1188814.9831 | 2581545.7122 | 1188815.9146
2 | 2581501.308 | 1188843.6336 | 2581507.1359 | 1188841.5033 | 2581511.4793 | 1188837.4971
3 | 2581552.1898 | 1188814.9831 | 2581585.5754 | 1188827.1453
4 | 2581544.4934 | 1188733.4863 | 2581542.5796 | 1188741.074 | 2581541.2429 | 1188745.3359 | 2581539.8643 | 1188748.4085 | 2581537.3627 | 1188750.9064 | 2581531.8382 | 1188755.0146 | 2581528.7513 | 1188755.669 | 2581507.6695 | 1188775.0667 | 2581514.0594 | 1188784.4074 | 2581516.6197 | 1188793.482 | 2581517.7824 | 1188799.5038 | 2581517.5265 | 1188805.5299 | 2581515.8653 | 1188813.3503 | 2581512.4725 | 1188821.1316 | 2581507.2484 | 1188831.053 | 2581501.308 | 1188843.6336
5 | 2581479.1571 | 1188850.2392 | 2581486.0792 | 1188851.6963 | 2581499.0525 | 1188854.1461 | 2581499.65 | 1188847.6075 | 2581501.308 | 1188843.6336
6 | 2581501.308 | 1188843.6336 | 2581499.65 | 1188847.6075 | 2581499.0525 | 1188854.1461 | 2581512.5232 | 1188857.117
7 | 2581542.0134 | 1188654.3413 | 2581530.9764 | 1188654.1532 | 2581524.1768 | 1188660.3108 | 2581526.8556 | 1188663.3152 | 2581530.1723 | 1188667.8851 | 2581532.7217 | 1188673.4135 | 2581534.2724 | 1188679.1005 | 2581534.0403 | 1188685.4268 | 2581536.4884 | 1188695.2021 | 2581539.1174 | 1188704.2876 | 2581541.8481 | 1188711.7609 | 2581544.8178 | 1188717.5547 | 2581547.4105 | 1188722.327 | 2581548.109 | 1188723.7478 | 2581548.61 | 1188725.4471 | 2581548.5309 | 1188727.0037 | 2581547.8423 | 1188728.7735 | 2581546.218 | 1188731.3021 | 2581544.4934 | 1188733.4863
8 | 2581544.4934 | 1188733.4863 | 2581533.7658 | 1188727.2941 | 2581513.3811 | 1188726.4681
9 | 2581479.1571 | 1188850.2392 | 2581459.4482 | 1188845.02 | 2581444.5302 | 1188840.175
10 | 2581479.1571 | 1188850.2392 | 2581479.8862 | 1188844.345 | 2581479.8244 | 1188841.6326 | 2581478.1011 | 1188839.2923 | 2581466.967 | 1188835.0593
11 | 2581512.5232 | 1188857.117 | 2581536.346 | 1188864.1797
12 | 2581452.5106 | 1188721.0098 | 2581457.3029 | 1188726.7312
13 | 2581482.0327 | 1188725.1979 | 2581462.8036 | 1188724.7797 | 2581457.3029 | 1188726.7312
14 | 2581482.0327 | 1188725.1979 | 2581513.3811 | 1188726.4681
15 | 2581542.0134 | 1188654.3413 | 2581541.8185 | 1188657.8882 | 2581543.1265 | 1188659.1071 | 2581563.3105 | 1188659.945 | 2581564.798 | 1188662.4862 | 2581564.438 | 1188676.7726
16 | 2581444.5302 | 1188840.175 | 2581394.1276 | 1188816.931
17 | 2581466.967 | 1188835.0593 | 2581432.5205 | 1188821.9632
18 | 2581394.1276 | 1188816.931 | 2581394.1276 | 1188816.931 | 2581370.8132 | 1188808.2631
19 | 2581559.5785 | 1188871.0674 | 2581536.346 | 1188864.1797
20 | 2581559.5785 | 1188871.0674 | 2581566.2656 | 1188872.9811 | 2581567.6093 | 1188873.4216 | 2581573.699 | 1188875.392
21 | 2581217.093 | 1188824.7793 | 2581211.479 | 1188812.5017 | 2581201.5976 | 1188803.8061 | 2581197.235 | 1188794.0623
22 | 2581217.093 | 1188824.7793 | 2581204.1737 | 1188829.845 | 2581195.2384 | 1188833.3417
23 | 2581217.093 | 1188824.7793 | 2581243.5258 | 1188814.424
24 | 2581195.2384 | 1188833.3417 | 2581200.3062 | 1188846.9151
25 | 2581195.2384 | 1188833.3417 | 2581178.3866 | 1188839.9405
26 | 2581243.5258 | 1188814.424 | 2581268.1706 | 1188805.0411
27 | 2581243.5258 | 1188814.424 | 2581251.4784 | 1188836.5002
28 | 2581200.3062 | 1188846.9151 | 2581203.5578 | 1188855.6237
29 | 2581159.6343 | 1188847.2836 | 2581178.3866 | 1188839.9405
30 | 2581275.1474 | 1188802.3849 | 2581268.1706 | 1188805.0411
31 | 2581259.9178 | 1188859.9278 | 2581251.4784 | 1188836.5002
32 | 2581209.2761 | 1188870.9394 | 2581203.5578 | 1188855.6237
33 | 2581159.6343 | 1188847.2836 | 2581155.292 | 1188848.876
34 | 2581142.0552 | 1188799.3807 | 2581154.6025 | 1188833.459 | 2581155.4723 | 1188835.9575 | 2581159.6343 | 1188847.2836
35 | 2581275.1474 | 1188802.3849 | 2581297.2702 | 1188794.1333 | 2581302.1157 | 1188792.4617 | 2581305.7197 | 1188791.3387 | 2581309.3407 | 1188790.7492
36 | 2581263.5306 | 1188869.9569 | 2581259.9178 | 1188859.9278
37 | 2581155.292 | 1188848.876 | 2581159.8795 | 1188862.2611
38 | 2581142.0552 | 1188799.3807 | 2581136.0553 | 1188783.0277
39 | 2581272.2187 | 1188930.9617 | 2581252.3839 | 1188939.0283 | 2581227.2348 | 1188947.5452 | 2581220.2408 | 1188948.5379
40 | 2581272.2187 | 1188930.9617 | 2581293.9452 | 1188922.9781
41 | 2581291.4609 | 1188901.7525 | 2581293.9452 | 1188922.9781
42 | 2581336.2253 | 1188907.4263 | 2581319.5856 | 1188912.948 | 2581293.9452 | 1188922.9781
43 | 2581336.2253 | 1188907.4263 | 2581335.0199 | 1188895.1458 | 2581333.5567 | 1188876.0515 | 2581333.5031 | 1188870.2583
44 | 2581334.323 | 1188843.1429 | 2581333.4068 | 1188859.8546 | 2581333.5031 | 1188870.2583
45 | 2581209.2761 | 1188870.9394 | 2581226.1364 | 1188865.2277 | 2581229.4284 | 1188874.737
46 | 2581209.2761 | 1188870.9394 | 2581214.2246 | 1188884.2039
47 | 2581214.2246 | 1188884.2039 | 2581218.6157 | 1188895.974
48 | 2581263.5306 | 1188869.9569 | 2581246.4448 | 1188876.6667
49 | 2581263.5306 | 1188869.9569 | 2581296.4292 | 1188857.4959
50 | 2581334.323 | 1188843.1429 | 2581296.4292 | 1188857.4959
51 | 2581334.323 | 1188843.1429 | 2581343.6928 | 1188844.4031 | 2581349.0747 | 1188845.7158
52 | 2581372.3198 | 1188851.3853 | 2581349.0747 | 1188845.7158
53 | 2581309.3407 | 1188790.7492 | 2581314.1069 | 1188790.5564 | 2581318.2042 | 1188791.0661 | 2581326.1568 | 1188792.7531
54 | 2581309.3407 | 1188790.7492 | 2581307.9161 | 1188786.4181 | 2581305.219 | 1188782.4467 | 2581292.8444 | 1188766.7328
55 | 2581326.1568 | 1188792.7531 | 2581339.5085 | 1188796.6245 | 2581370.8132 | 1188808.2631
56 | 2581292.8444 | 1188766.7328 | 2581300.9094 | 1188760.482 | 2581309.9063 | 1188755.6931
57 | 2581284.5456 | 1188756.8315 | 2581292.8444 | 1188766.7328
58 | 2581284.5456 | 1188756.8315 | 2581283.2796 | 1188755.3002
59 | 2581271.1244 | 1188740.5984 | 2581283.2796 | 1188755.3002
60 | 2581271.1244 | 1188740.5984 | 2581268.6347 | 1188737.1266 | 2581259.544 | 1188722.8144
61 | 2581259.544 | 1188722.8144 | 2581247.2285 | 1188699.7386
62 | 2581328.4732 | 1188745.8101 | 2581309.9063 | 1188755.6931

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2581545.7122 | 1188815.9146
1 | 2581511.4793 | 1188837.4971
2 | 2581552.1898 | 1188814.9831
3 | 2581501.308 | 1188843.6336
4 | 2581585.5754 | 1188827.1453
5 | 2581544.4934 | 1188733.4863
6 | 2581479.1571 | 1188850.2392
7 | 2581512.5232 | 1188857.117
8 | 2581457.3029 | 1188726.7312
9 | 2581452.5106 | 1188721.0098
10 | 2581482.0327 | 1188725.1979
11 | 2581542.0134 | 1188654.3413
12 | 2581513.3811 | 1188726.4681
13 | 2581444.5302 | 1188840.175
14 | 2581466.967 | 1188835.0593
15 | 2581394.1276 | 1188816.931
16 | 2581536.346 | 1188864.1797
17 | 2581573.699 | 1188875.392
18 | 2581559.5785 | 1188871.0674
19 | 2581197.235 | 1188794.0623
20 | 2581217.093 | 1188824.7793
21 | 2581195.2384 | 1188833.3417
22 | 2581243.5258 | 1188814.424
23 | 2581200.3062 | 1188846.9151
24 | 2581178.3866 | 1188839.9405
25 | 2581268.1706 | 1188805.0411
26 | 2581251.4784 | 1188836.5002
27 | 2581203.5578 | 1188855.6237
28 | 2581159.6343 | 1188847.2836
29 | 2581275.1474 | 1188802.3849
30 | 2581259.9178 | 1188859.9278
31 | 2581155.292 | 1188848.876
32 | 2581159.8795 | 1188862.2611
33 | 2581142.0552 | 1188799.3807
34 | 2581136.0553 | 1188783.0277
35 | 2581220.2408 | 1188948.5379
36 | 2581272.2187 | 1188930.9617
37 | 2581293.9452 | 1188922.9781
38 | 2581291.4609 | 1188901.7525
39 | 2581336.2253 | 1188907.4263
40 | 2581333.5031 | 1188870.2583
41 | 2581209.2761 | 1188870.9394
42 | 2581229.4284 | 1188874.737
43 | 2581214.2246 | 1188884.2039
44 | 2581218.6157 | 1188895.974
45 | 2581263.5306 | 1188869.9569
46 | 2581246.4448 | 1188876.6667
47 | 2581296.4292 | 1188857.4959
48 | 2581334.323 | 1188843.1429
49 | 2581349.0747 | 1188845.7158
50 | 2581309.3407 | 1188790.7492
51 | 2581326.1568 | 1188792.7531
52 | 2581292.8444 | 1188766.7328
53 | 2581284.5456 | 1188756.8315
54 | 2581283.2796 | 1188755.3001
55 | 2581259.544 | 1188722.8144
56 | 2581271.1244 | 1188740.5984
57 | 2581247.2285 | 1188699.7386
58 | 2581370.8132 | 1188808.2631
59 | 2581309.9063 | 1188755.6931
60 | 2581372.3198 | 1188851.3853
61 | 2581328.4732 | 1188745.8101
62 | 2581564.438 | 1188676.7726
63 | 2581432.5205 | 1188821.9632
64 | 2581326.1568 | 1188792.7531

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98621 | -0.26337 | 0.0095934 | 0.0024043
1 | 0.98731 | -0.242 | 0.0063611 | 0.0015942
2 | 0.98609 | -0.26564 | 0 | 0
3 | 0.9877 | -0.23437 | 0 | 0
4 | 0.98546 | -0.27792 | 0.019279 | 0.0048318
5 | 0.98071 | -0.36958 | 0 | 0
6 | 0.98997 | -0.19073 | 0 | 0
7 | 0.98701 | -0.24772 | 0 | 0
8 | 0.97439 | -0.49364 | 0 | 0
9 | 0.97384 | -0.5044 | 0.078576 | 0.019693
10 | 0.97621 | -0.45764 | 0 | 0
11 | 0.97834 | -0.41615 | 0 | 0
12 | 0.97851 | -0.41266 | 0.066099 | 0.016566
13 | 0.99305 | -0.13169 | 0 | 0
14 | 0.98907 | -0.20826 | 0.020967 | 0.0052547
15 | 0.99781 | -0.041308 | 0.0074996 | 0.0018796
16 | 0.98632 | -0.26118 | 0.0095948 | 0.0024047
17 | 0.98558 | -0.27563 | 0.020666 | 0.0051794
18 | 0.98586 | -0.27016 | 0 | 0
19 | 0.98434 | -0.299 | 0.0070576 | 0.0017688
20 | 0.98458 | -0.29426 | 0 | 0
21 | 0.98188 | -0.34674 | 0.0056216 | 0.0014089
22 | 0.98803 | -0.2276 | 0 | 0
23 | 0.98125 | -0.35918 | 0.0062288 | 0.0015611
24 | 0.98069 | -0.37009 | 0.0051981 | 0.0013028
25 | 0.99029 | -0.18425 | 0.0089748 | 0.0022493
26 | 0.98698 | -0.24794 | 0.002921 | 0.00073208
27 | 0.98089 | -0.36612 | 0.009109 | 0.0022829
28 | 0.97945 | -0.39423 | 0 | 0
29 | 0.99095 | -0.17161 | 0 | 0
30 | 0.98588 | -0.26914 | 0.0030829 | 0.00077264
31 | 0.97943 | -0.39469 | 0 | 0
32 | 0.97935 | -0.39612 | 0.005541 | 0.0013887
33 | 0.97658 | -0.4505 | 0 | 0
34 | 0.9756 | -0.46979 | 0.06052 | 0.015168
35 | 0.97356 | -0.50997 | 0.020428 | 0.0051198
36 | 0.9746 | -0.48932 | 0.020579 | 0.0051576
37 | 0.97548 | -0.47196 | 0 | 0
38 | 0.97528 | -0.47594 | 0.010165 | 0.0025475
39 | 0.97762 | -0.42992 | 0 | 0
40 | 0.9794 | -0.39518 | 0.029252 | 0.0073313
41 | 0.98041 | -0.37563 | 0 | 0
42 | 0.98035 | -0.37673 | 0.0021722 | 0.00054441
43 | 0.98002 | -0.38331 | 0.026828 | 0.0067238
44 | 0.97998 | -0.38402 | 0.0031015 | 0.0007773
45 | 0.98542 | -0.27803 | 0 | 0
46 | 0.98537 | -0.27899 | 0.0029234 | 0.00073268
47 | 0.98394 | -0.30681 | 0.0031342 | 0.00078551
48 | 0.98143 | -0.3556 | 0 | 0
49 | 0.98069 | -0.36999 | 0.025171 | 0.0063084
50 | 0.99414 | -0.11078 | 0 | 0
51 | 0.99568 | -0.081574 | 0.0025609 | 0.00064182
52 | 0.99395 | -0.11447 | 0 | 0
53 | 0.99391 | -0.11529 | 0 | 0
54 | 0.9939 | -0.11542 | 0.001136 | 0.0002847
55 | 0.99381 | -0.11719 | 0 | 0
56 | 0.99386 | -0.11626 | 0 | 0
57 | 0.99375 | -0.11834 | 0.0024868 | 0.00062325
58 | 1 | 0 | -0.59317 | -0.15243
59 | 0.99388 | -0.11573 | 0.0017451 | 0.00043737
60 | 0.98008 | -0.38205 | 0.027812 | 0.0069703
61 | 0.99385 | -0.11639 | 0.001766 | 0.00044261
62 | 0.97732 | -0.43606 | 0.025573 | 0.0064091
63 | 0.98836 | -0.22204 | 0.020972 | 0.005256
64 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.028886 | -0.0072441 | 0.028915 | 0.0072624 | 2.9462e-05 | 1.8327e-05 | 0.043585 | 0.043585 | 0.043585 | 0.98621 | -0.26337 | 0.98731 | -0.242 | 11.974
1 | 0.019292 | 0.0048398 | -0.01929 | -0.0048385 | 2.0796e-06 | 1.2475e-06 | 0.02911 | 0.029111 | 0.029111 | 0.98621 | -0.26337 | 0.98609 | -0.26564 | 7.9974
2 | -0.035276 | -0.0088567 | 0.035289 | 0.0088648 | 1.2844e-05 | 8.0649e-06 | 0.053172 | 0.053172 | 0.053172 | 0.98731 | -0.242 | 0.9877 | -0.23437 | 14.6077
3 | 0.01929 | 0.0048385 | -0.019279 | -0.0048318 | 1.1292e-05 | 6.7736e-06 | 0.029111 | 0.029111 | 0.029111 | 0.98609 | -0.26564 | 0.98546 | -0.27792 | 7.9974
4 | 0.17209 | 0.043837 | -0.17097 | -0.043129 | 0.0011146 | 0.0007083 | 0.25951 | 0.25951 | 0.25951 | 0.9877 | -0.23437 | 0.98071 | -0.36958 | 23.7649
5 | -0.23769 | -0.060319 | 0.23819 | 0.060638 | 0.00050001 | 0.00031881 | 0.35836 | 0.35836 | 0.35836 | 0.9877 | -0.23437 | 0.98997 | -0.19073 | 32.8168
6 | 0.030314 | 0.0076169 | -0.030295 | -0.0076048 | 1.9298e-05 | 1.2035e-05 | 0.045676 | 0.045676 | 0.045676 | 0.9877 | -0.23437 | 0.98701 | -0.24772 | 12.5485
7 | 0.025654 | 0.0064593 | -0.025597 | -0.0064241 | 5.6979e-05 | 3.5205e-05 | 0.038935 | 0.038935 | 0.038935 | 0.98071 | -0.36958 | 0.97834 | -0.41615 | 10.6965
8 | 0.14532 | 0.03667 | -0.14502 | -0.036479 | 0.00029912 | 0.00019061 | 0.22058 | 0.22058 | 0.22058 | 0.98071 | -0.36958 | 0.97851 | -0.41266 | 30.2993
9 | -0.28018 | -0.071179 | 0.28098 | 0.071689 | 0.00079888 | 0.00050989 | 0.42148 | 0.42148 | 0.42148 | 0.98997 | -0.19073 | 0.99305 | -0.13169 | 38.5967
10 | 0.041987 | 0.010541 | -0.041952 | -0.010519 | 3.5063e-05 | 2.2139e-05 | 0.063117 | 0.063117 | 0.063117 | 0.98997 | -0.19073 | 0.98907 | -0.20826 | 17.34
11 | 0.030295 | 0.0076048 | -0.030275 | -0.0075927 | 1.944e-05 | 1.2124e-05 | 0.045676 | 0.045676 | 0.045676 | 0.98701 | -0.24772 | 0.98632 | -0.26118 | 12.5485
12 | 0.078616 | 0.019719 | -0.078576 | -0.019693 | 4.03e-05 | 2.5699e-05 | 0.12006 | 0.12006 | 0.12006 | 0.97439 | -0.49364 | 0.97384 | -0.5044 | 32.9844
13 | -0.078616 | -0.019719 | 0.078752 | 0.019805 | 0.00013514 | 8.6179e-05 | 0.12006 | 0.12006 | 0.12006 | 0.97439 | -0.49364 | 0.97621 | -0.45764 | 32.9844
14 | -0.078752 | -0.019805 | 0.078921 | 0.019913 | 0.0001696 | 0.00010815 | 0.12006 | 0.12006 | 0.12006 | 0.97621 | -0.45764 | 0.97851 | -0.41266 | 32.9844
15 | 0.025597 | 0.0064241 | -0.025573 | -0.0064091 | 2.4284e-05 | 1.5006e-05 | 0.038935 | 0.038935 | 0.038935 | 0.97834 | -0.41615 | 0.97732 | -0.43606 | 10.6965
16 | -0.28098 | -0.071689 | 0.28221 | 0.072475 | 0.0012325 | 0.00078662 | 0.42148 | 0.42147 | 0.42148 | 0.99305 | -0.13169 | 0.99781 | -0.041308 | 38.5966
17 | 0.020986 | 0.0052644 | -0.020972 | -0.005256 | 1.3777e-05 | 8.3446e-06 | 0.031574 | 0.031574 | 0.031574 | 0.98907 | -0.20826 | 0.98836 | -0.22204 | 8.6742
18 | -0.28971 | -0.074355 | 0.29029 | 0.074726 | 0.00058202 | 0.00037152 | 0.43266 | 0.43266 | 0.43266 | 0.99781 | -0.041308 | 1 | 0 | 39.6207
19 | 0.02068 | 0.005188 | -0.020672 | -0.0051827 | 8.8464e-06 | 5.3526e-06 | 0.031201 | 0.031201 | 0.031201 | 0.98632 | -0.26118 | 0.98586 | -0.27016 | 8.5718
20 | -0.020666 | -0.0051794 | 0.020672 | 0.0051827 | 5.3922e-06 | 3.2627e-06 | 0.031201 | 0.031201 | 0.031201 | 0.98558 | -0.27563 | 0.98586 | -0.27016 | 8.5718
21 | -0.0070576 | -0.0017688 | 0.0070592 | 0.0017693 | 1.5938e-06 | 5.4525e-07 | 0.010669 | 0.010669 | 0.010669 | 0.98434 | -0.299 | 0.98458 | -0.29426 | 2.931
22 | 0.12508 | 0.031639 | -0.12476 | -0.031439 | 0.00031408 | 0.00020071 | 0.18914 | 0.18914 | 0.18914 | 0.98458 | -0.29426 | 0.98188 | -0.34674 | 51.9608
23 | -0.13214 | -0.033409 | 0.13256 | 0.03368 | 0.00042394 | 0.00027096 | 0.19981 | 0.19981 | 0.19981 | 0.98458 | -0.29426 | 0.98803 | -0.2276 | 54.8917
24 | 0.047507 | 0.011932 | -0.047479 | -0.011914 | 2.817e-05 | 1.7846e-05 | 0.072005 | 0.072005 | 0.072005 | 0.98188 | -0.34674 | 0.98125 | -0.35918 | 19.7816
25 | 0.071635 | 0.018098 | -0.071555 | -0.018047 | 8.006e-05 | 5.101e-05 | 0.10861 | 0.10861 | 0.10861 | 0.98188 | -0.34674 | 0.98069 | -0.37009 | 29.8387
26 | -0.27933 | -0.070963 | 0.27992 | 0.071336 | 0.00058432 | 0.00037295 | 0.42103 | 0.42103 | 0.42103 | 0.98803 | -0.2276 | 0.99029 | -0.18425 | 38.5556
27 | 0.14677 | 0.037284 | -0.14663 | -0.037193 | 0.00014354 | 9.0967e-05 | 0.22122 | 0.22122 | 0.22122 | 0.98803 | -0.2276 | 0.98698 | -0.24794 | 20.2584
28 | 0.04125 | 0.010353 | -0.041237 | -0.010344 | 1.3643e-05 | 8.6141e-06 | 0.062559 | 0.062559 | 0.062559 | 0.98125 | -0.35918 | 0.98089 | -0.36612 | 17.1867
29 | 0.066357 | 0.016744 | -0.06628 | -0.016696 | 7.6621e-05 | 4.8783e-05 | 0.10073 | 0.10073 | 0.10073 | 0.98069 | -0.37009 | 0.97945 | -0.39423 | 27.6719
30 | -0.28889 | -0.073586 | 0.28907 | 0.073698 | 0.00017618 | 0.00011247 | 0.43451 | 0.43451 | 0.43451 | 0.99029 | -0.18425 | 0.99095 | -0.17161 | 39.7905
31 | 0.14371 | 0.036461 | -0.14356 | -0.036368 | 0.00014633 | 9.2696e-05 | 0.21682 | 0.21682 | 0.21682 | 0.98698 | -0.24794 | 0.98588 | -0.26914 | 19.8551
32 | 0.032128 | 0.0080611 | -0.032113 | -0.008052 | 1.4565e-05 | 9.115e-06 | 0.048741 | 0.048741 | 0.048741 | 0.98089 | -0.36612 | 0.98041 | -0.37563 | 13.3904
33 | 0.0055415 | 0.0013888 | -0.0055414 | -0.0013888 | 1.2261e-07 | 2.0414e-08 | 0.0084189 | 0.0084189 | 0.0084189 | 0.97945 | -0.39423 | 0.97943 | -0.39469 | 2.3129
34 | 0.060739 | 0.015307 | -0.060576 | -0.015203 | 0.00016304 | 0.00010371 | 0.092307 | 0.092307 | 0.092307 | 0.97945 | -0.39423 | 0.97658 | -0.4505 | 25.3591
35 | -0.28907 | -0.073698 | 0.28992 | 0.074242 | 0.00085168 | 0.00054368 | 0.43451 | 0.43451 | 0.43451 | 0.99095 | -0.17161 | 0.99414 | -0.11078 | 39.7905
36 | 0.14048 | 0.035595 | -0.14042 | -0.035557 | 5.9981e-05 | 3.798e-05 | 0.21217 | 0.21217 | 0.21217 | 0.98588 | -0.26914 | 0.98542 | -0.27803 | 19.4291
37 | 0.0055414 | 0.0013888 | -0.005541 | -0.0013887 | 3.7608e-07 | 6.2635e-08 | 0.0084189 | 0.008419 | 0.008419 | 0.97943 | -0.39469 | 0.97935 | -0.39612 | 2.3129
38 | 0.060576 | 0.015203 | -0.06052 | -0.015168 | 5.5658e-05 | 3.5403e-05 | 0.092307 | 0.092307 | 0.092307 | 0.97658 | -0.4505 | 0.9756 | -0.46979 | 25.3591
39 | -0.020428 | -0.0051198 | 0.020449 | 0.005132 | 2.0118e-05 | 1.219e-05 | 0.031224 | 0.031223 | 0.031224 | 0.97356 | -0.50997 | 0.9746 | -0.48932 | 8.5779
40 | -0.041028 | -0.01029 | 0.041062 | 0.010311 | 3.3976e-05 | 2.1456e-05 | 0.062643 | 0.062643 | 0.062643 | 0.9746 | -0.48932 | 0.97548 | -0.47196 | 17.2097
41 | 0.010167 | 0.0025485 | -0.010165 | -0.0025475 | 1.9279e-06 | 9.6704e-07 | 0.015508 | 0.015509 | 0.015509 | 0.97548 | -0.47196 | 0.97528 | -0.47594 | 4.2606
42 | -0.051228 | -0.01286 | 0.051331 | 0.012925 | 0.00010295 | 6.5327e-05 | 0.078152 | 0.078152 | 0.078152 | 0.97548 | -0.47196 | 0.97762 | -0.42992 | 21.4703
43 | -0.051331 | -0.012925 | 0.051417 | 0.012979 | 8.5392e-05 | 5.4183e-05 | 0.078152 | 0.078151 | 0.078152 | 0.97762 | -0.42992 | 0.9794 | -0.39518 | 21.4702
44 | -0.080669 | -0.02031 | 0.080822 | 0.020408 | 0.00015297 | 9.7556e-05 | 0.12259 | 0.12259 | 0.12259 | 0.9794 | -0.39518 | 0.98143 | -0.3556 | 33.6798
45 | 0.0021723 | 0.00054413 | -0.0021722 | -0.00054441 | 1.1358e-07 | -2.7867e-07 | 0.0032969 | 0.0032971 | 0.0032971 | 0.98041 | -0.37563 | 0.98035 | -0.37673 | 0.90578
46 | 0.029941 | 0.0075079 | -0.02993 | -0.007501 | 1.0964e-05 | 6.8386e-06 | 0.045444 | 0.045444 | 0.045444 | 0.98041 | -0.37563 | 0.98002 | -0.38331 | 12.4847
47 | 0.0031016 | 0.00077721 | -0.0031015 | -0.0007773 | 1.0448e-07 | -9.142e-08 | 0.0047092 | 0.0047093 | 0.0047093 | 0.98002 | -0.38331 | 0.97998 | -0.38402 | 1.2938
48 | 0.0029235 | 0.00073253 | -0.0029234 | -0.00073268 | 1.3415e-07 | -1.4798e-07 | 0.0044146 | 0.0044147 | 0.0044147 | 0.98542 | -0.27803 | 0.98537 | -0.27899 | 1.2128
49 | 0.13749 | 0.034825 | -0.1373 | -0.034705 | 0.0001898 | 0.00012013 | 0.20775 | 0.20775 | 0.20775 | 0.98542 | -0.27803 | 0.98394 | -0.30681 | 19.0248
50 | 0.13417 | 0.033919 | -0.13386 | -0.03372 | 0.00031313 | 0.00019938 | 0.20301 | 0.20301 | 0.20301 | 0.98394 | -0.30681 | 0.98143 | -0.3556 | 27.8862
51 | 0.053035 | 0.013312 | -0.052999 | -0.013289 | 3.6362e-05 | 2.3082e-05 | 0.080417 | 0.080417 | 0.080417 | 0.98143 | -0.3556 | 0.98069 | -0.36999 | 22.0927
52 | 0.027828 | 0.0069803 | -0.027812 | -0.0069703 | 1.5998e-05 | 9.937e-06 | 0.042226 | 0.042226 | 0.042226 | 0.98069 | -0.36999 | 0.98008 | -0.38205 | 11.6005
53 | -0.29706 | -0.076029 | 0.29748 | 0.076298 | 0.00042067 | 0.00026857 | 0.44519 | 0.44519 | 0.44519 | 0.99414 | -0.11078 | 0.99568 | -0.081574 | 40.7685
54 | 0.007136 | 0.0017873 | -0.0071347 | -0.0017868 | 1.255e-06 | 4.229e-07 | 0.010681 | 0.010681 | 0.010681 | 0.99414 | -0.11078 | 0.99395 | -0.11447 | 2.9343
55 | -0.30004 | -0.076939 | 0.30123 | 0.0777 | 0.0011921 | 0.00076106 | 0.44902 | 0.44902 | 0.44902 | 0.99568 | -0.081574 | 1 | 0 | 41.1189
56 | 0.0035114 | 0.00087961 | -0.0035112 | -0.00087974 | 2.1135e-07 | -1.2907e-07 | 0.0052567 | 0.0052568 | 0.0052568 | 0.99395 | -0.11447 | 0.99388 | -0.11573 | 1.4442
57 | 0.0036233 | 0.00090722 | -0.0036231 | -0.0009073 | 1.4239e-07 | -7.614e-08 | 0.005424 | 0.0054241 | 0.0054241 | 0.99395 | -0.11447 | 0.99391 | -0.11529 | 1.4901
58 | 0.0036231 | 0.0009073 | -0.0036231 | -0.00090731 | 2.1921e-08 | -1.172e-08 | 0.0054241 | 0.0054241 | 0.0054241 | 0.99391 | -0.11529 | 0.9939 | -0.11542 | 1.4901
59 | 0.0024871 | 0.00062261 | -0.002487 | -0.00062279 | 9.9173e-08 | -1.8374e-07 | 0.0037233 | 0.0037234 | 0.0037234 | 0.9939 | -0.11542 | 0.99386 | -0.11626 | 1.0229
60 | -0.0024869 | -0.000623 | 0.002487 | 0.00062279 | 1.1029e-07 | -2.0429e-07 | 0.0037235 | 0.0037234 | 0.0037235 | 0.99381 | -0.11719 | 0.99386 | -0.11626 | 1.0229
61 | 0.0024869 | 0.000623 | -0.0024868 | -0.00062325 | 1.36e-07 | -2.5186e-07 | 0.0037235 | 0.0037237 | 0.0037237 | 0.99381 | -0.11719 | 0.99375 | -0.11834 | 1.023
62 | 0.0017661 | 0.00044237 | -0.001766 | -0.00044261 | 5.5143e-08 | -2.3728e-07 | 0.002644 | 0.0026441 | 0.0026441 | 0.99388 | -0.11573 | 0.99385 | -0.11639 | 0.72641

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.59595 | 0.15312

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0095934 | 0.0024043
1 | 0.0063611 | 0.0015942
2 | 0.019279 | 0.0048318
3 | 0.078576 | 0.019693
4 | 0.066099 | 0.016566
5 | 0.020967 | 0.0052547
6 | 0.0074996 | 0.0018796
7 | 0.0095948 | 0.0024047
8 | 0.020666 | 0.0051794
9 | 0.0070576 | 0.0017688
10 | 0.0056216 | 0.0014089
11 | 0.0062288 | 0.0015611
12 | 0.0051981 | 0.0013028
13 | 0.0089748 | 0.0022493
14 | 0.002921 | 0.00073208
15 | 0.009109 | 0.0022829
16 | 0.0030829 | 0.00077264
17 | 0.005541 | 0.0013887
18 | 0.06052 | 0.015168
19 | 0.020428 | 0.0051198
20 | 0.020579 | 0.0051576
21 | 0.010165 | 0.0025475
22 | 0.029252 | 0.0073313
23 | 0.0021722 | 0.00054441
24 | 0.026828 | 0.0067238
25 | 0.0031015 | 0.0007773
26 | 0.0029234 | 0.00073268
27 | 0.0031342 | 0.00078551
28 | 0.025171 | 0.0063084
29 | 0.0025609 | 0.00064182
30 | 0.001136 | 0.0002847
31 | 0.0024868 | 0.00062325
32 | 0.0027797 | 0.00069666
33 | 0.0017451 | 0.00043737
34 | 0.027812 | 0.0069703
35 | 0.001766 | 0.00044261
36 | 0.025573 | 0.0064091
37 | 0.020972 | 0.005256

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1