## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2293-6_3_1_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2293-6_3_1_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2293-6_3_1_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2293-6_3_1_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2293-6_3_1_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2293-6_3_1_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2293-6_3_1_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2293-6_3_1_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2293-6_3_1_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2293-6_3_1_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2293-6_3_1_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2293-6_3_1_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2293-6_3_1_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2293-6_3_1_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2293-6_3_1_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2293-6_3_1_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2293-6_3_1_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2293-6_3_1_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2293-6_3_1_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2293-6_3_1_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2293-6_3_1_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2293-6_3_1_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2293-6_3_1_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2293-6_3_1_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2293-6_3_1_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2293-6_3_1_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2293-6_3_1_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2293-6_3_1_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2293-6_3_1_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2293-6_3_1_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2293-6_3_1_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2293-6_3_1_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2293-6_3_1_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2293-6_3_1_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2293-6_3_1_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2293-6_3_1_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2293-6_3_1_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2293-6_3_1_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2293-6_3_1_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2293-6_3_1_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2293-6_3_1_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2293-6_3_1_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2293-6_3_1_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2293-6_3_1_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2293-6_3_1_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2293-6_3_1_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2293-6_3_1_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2293-6_3_1_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2293-6_3_1_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2293-6_3_1_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2293-6_3_1_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2293-6_3_1_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2293-6_3_1_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2293-6_3_1_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2293-6_3_1_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2293-6_3_1_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2293-6_3_1_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2293-6_3_1_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2293-6_3_1_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_119_1_node_218 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2293-6_3_1_load_205 | 0 | 0.0013639 | 0.00034182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2293-6_3_1_load_196 | 1 | 0.0024937 | 0.00062498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2293-6_3_1_load_206 | 2 | 0.0095808 | 0.0024012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2293-6_3_1_load_182 | 5 | 0.0044417 | 0.0011132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2293-6_3_1_load_86 | 6 | 0.00097258 | 0.00024375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2293-6_3_1_load_183 | 7 | 0.0019314 | 0.00048406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2293-6_3_1_load_192 | 8 | 0.0034499 | 0.00086462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2293-6_3_1_load_184 | 9 | 0.0066996 | 0.0016791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2293-6_3_1_load_185 | 10 | 0.0033491 | 0.00083936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2293-6_3_1_load_187 | 12 | 0.0010141 | 0.00025416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2293-6_3_1_load_210 | 14 | 0.001289 | 0.00032304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2293-6_3_1_load_218 | 15 | 0.0028159 | 0.00070573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2293-6_3_1_load_216 | 19 | 0.0043477 | 0.0010896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2293-6_3_1_load_208 | 20 | 0.0018908 | 0.00047388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2293-6_3_1_load_193 | 21 | 0.0058813 | 0.001474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2293-6_3_1_load_195 | 24 | 0.0014117 | 0.00035381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2293-6_3_1_load_221 | 25 | 0.00022088 | 5.5357e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2293-6_3_1_load_197 | 26 | 0.0052553 | 0.0013171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2293-6_3_1_load_198 | 27 | 0.0016871 | 0.00042283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2293-6_3_1_load_200 | 29 | 0.0028572 | 0.00071607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2293-6_3_1_load_74 | 32 | 0.001491 | 0.00037367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2293-6_3_1_load_77 | 35 | 0.00023559 | 5.9045e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2293-6_3_1_load_78 | 36 | 0.00033777 | 8.4652e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2293-6_3_1_load_82 | 38 | 0.0003525 | 8.8345e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2293-6_3_1_load_84 | 40 | 0.00037 | 9.2732e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2293-6_3_1_load_110 | 41 | 0.00010549 | 2.6437e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2293-6_3_1_load_91 | 42 | 0.00039661 | 9.9401e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2293-6_3_1_load_81 | 43 | 0.00028201 | 7.0678e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2293-6_3_1_load_83 | 44 | 0.0013199 | 0.00033081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2293-6_3_1_load_212 | 47 | 0.012501 | 0.003133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2293-6_3_1_load_219 | 48 | 0.0070655 | 0.0017708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2293-6_3_1_load_213 | 49 | 0.0018031 | 0.00045189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2293-6_3_1_load_214 | 50 | 0.0036621 | 0.00091781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2293-6_3_1_load_215 | 51 | 0.0049157 | 0.001232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2293-6_3_1_load_232 | 52 | 0.0067713 | 0.001697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2293-6_3_1_load_222 | 53 | 0.00014183 | 3.5545e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2293-6_3_1_load_223 | 54 | 0.00038885 | 9.7455e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2293-6_3_1_load_224 | 55 | 0.00019889 | 4.9847e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2293-6_3_1_load_225 | 56 | 0.00089836 | 0.00022515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2293-6_3_1_load_112 | 57 | 0.00095103 | 0.00023835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2293-6_3_1_load_113 | 58 | 0.00023807 | 5.9665e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 52 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2293-6_3_1_line_0 |  | 0 | 1 | 0.027219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2293-6_3_1_line_1 |  | 1 | 23 | 0.018686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2293-6_3_1_line_2 |  | 2 | 3 | 0.029773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2293-6_3_1_line_3 |  | 2 | 4 | 0.095245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2293-6_3_1_line_4 |  | 3 | 20 | 0.049435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2293-6_3_1_line_5 |  | 4 | 30 | 0.014357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2293-6_3_1_line_6 |  | 5 | 6 | 0.21936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2293-6_3_1_line_7 |  | 5 | 7 | 0.027974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2293-6_3_1_line_8 |  | 6 | 45 | 0.20397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2293-6_3_1_line_9 |  | 7 | 8 | 0.016624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2293-6_3_1_line_10 |  | 8 | 14 | 0.012002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2293-6_3_1_line_11 |  | 9 | 10 | 0.014951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2293-6_3_1_line_12 |  | 9 | 11 | 0.033902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2293-6_3_1_line_13 |  | 10 | 12 | 0.017255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2293-6_3_1_line_14 |  | 11 | 13 | 0.060852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2293-6_3_1_line_15 |  | 12 | 14 | 0.020043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2293-6_3_1_line_16 |  | 13 | 15 | 0.037885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2293-6_3_1_line_17 |  | 15 | 16 | 0.038126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2293-6_3_1_line_18 |  | 16 | 17 | 0.045754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2293-6_3_1_line_19 |  | 17 | 18 | 0.019689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2293-6_3_1_line_20 |  | 17 | 19 | 0.022992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2293-6_3_1_line_21 |  | 18 | 52 | 0.031439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2293-6_3_1_line_22 |  | 19 | 30 | 0.089316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2293-6_3_1_line_23 |  | 20 | 46 | 0.11592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2293-6_3_1_line_24 |  | 21 | 22 | 0.037158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2293-6_3_1_line_25 |  | 21 | 23 | 0.11159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2293-6_3_1_line_26 |  | 22 | 24 | 0.079831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2293-6_3_1_line_27 |  | 22 | 45 | 0.28068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2293-6_3_1_line_28 |  | 24 | 25 | 0.05946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2293-6_3_1_line_29 |  | 25 | 53 | 0.010261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2293-6_3_1_line_30 |  | 26 | 27 | 0.022564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2293-6_3_1_line_31 |  | 26 | 28 | 0.078333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2293-6_3_1_line_32 |  | 27 | 29 | 0.27347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2293-6_3_1_line_33 |  | 28 | 30 | 0.006665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2293-6_3_1_line_34 |  | 28 | 31 | 0.016762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2293-6_3_1_line_35 |  | 31 | 50 | 0.038965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2293-6_3_1_line_36 |  | 32 | 33 | 0.021216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2293-6_3_1_line_37 |  | 32 | 34 | 0.026233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2293-6_3_1_line_38 |  | 33 | 35 | 0.021143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2293-6_3_1_line_39 |  | 33 | 36 | 0.020247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2293-6_3_1_line_40 |  | 34 | 37 | 0.33985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2293-6_3_1_line_41 |  | 35 | 38 | 0.0078413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2293-6_3_1_line_42 |  | 36 | 39 | 0.010995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2293-6_3_1_line_43 |  | 37 | 41 | 0.037647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2293-6_3_1_line_44 |  | 37 | 42 | 0.020259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2293-6_3_1_line_45 |  | 38 | 43 | 0.0009904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2293-6_3_1_line_46 |  | 39 | 40 | 0.10472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2293-6_3_1_line_47 |  | 40 | 45 | 0.13005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2293-6_3_1_line_48 |  | 41 | 57 | 0.0029856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2293-6_3_1_line_49 |  | 43 | 44 | 0.010232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2293-6_3_1_line_50 |  | 46 | 47 | 0.045404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2293-6_3_1_line_51 |  | 47 | 48 | 0.065319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2293-6_3_1_line_52 |  | 49 | 50 | 0.22041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2293-6_3_1_line_53 |  | 49 | 51 | 0.083567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2293-6_3_1_line_54 |  | 53 | 54 | 0.055739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2293-6_3_1_line_55 |  | 54 | 55 | 0.019083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2293-6_3_1_line_56 |  | 55 | 56 | 0.0042916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2293-6_3_1_line_57 |  | 57 | 58 | 0.022678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2293-6_3_1_trafo_232 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 59 | 52 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16
0 | 2582162.069 | 1186747.3801 | 2582159.5833 | 1186744.2051 | 2582146.8134 | 1186724.8518
1 | 2582136.4373 | 1186709.3117 | 2582144.2315 | 1186720.9389 | 2582146.8134 | 1186724.8518
2 | 2581916.3058 | 1186316.5704 | 2581938.1808 | 1186296.3742
3 | 2582022.9663 | 1186255.5493 | 2582018.809 | 1186258.4745 | 2581951.7021 | 1186283.8905 | 2581938.1808 | 1186296.3742
4 | 2581916.3058 | 1186316.5704 | 2581900.35 | 1186301.1108 | 2581880.8018 | 1186282.1723
5 | 2582036.6416 | 1186253.6738 | 2582029.9312 | 1186252.5378 | 2582022.9663 | 1186255.5493
6 | 2582386.0581 | 1186493.6441 | 2582385.325 | 1186493.1915 | 2582377.0791 | 1186488.7136 | 2582369.6455 | 1186485.445 | 2582360.228 | 1186482.1155 | 2582351.7292 | 1186479.8506 | 2582343.3154 | 1186477.9634 | 2582333.1782 | 1186476.3704 | 2582323.8588 | 1186475.2752 | 2582314.7399 | 1186474.891 | 2582303.1736 | 1186475.0921 | 2582241.1819 | 1186480.6905 | 2582181.6911 | 1186488.1942 | 2582170.7108 | 1186489.3222
7 | 2582170.7108 | 1186489.3222 | 2582160.4026 | 1186490.3812 | 2582148.83 | 1186491.0495 | 2582142.8207 | 1186490.6936
8 | 2582536.2817 | 1186630.9192 | 2582529.4691 | 1186623.3463 | 2582522.13 | 1186615.775 | 2582481.7396 | 1186577.3513 | 2582429.9373 | 1186526.933 | 2582419.1815 | 1186517.3931 | 2582409.1389 | 1186509.0517 | 2582397.9602 | 1186500.9916 | 2582386.0581 | 1186493.6441
9 | 2582126.3007 | 1186488.9211 | 2582126.3536 | 1186488.938 | 2582137.9326 | 1186490.404 | 2582142.8207 | 1186490.6936
10 | 2582114.8673 | 1186485.2705 | 2582114.8673 | 1186485.2705 | 2582126.3007 | 1186488.9211
11 | 2582069.7908 | 1186459.138 | 2582081.8692 | 1186467.9495 | 2582081.8692 | 1186467.9495
12 | 2582043.4077 | 1186437.8717 | 2582062.0948 | 1186453.5236 | 2582069.7908 | 1186459.138
13 | 2582081.8692 | 1186467.9495 | 2582096.7813 | 1186476.6314 | 2582096.7813 | 1186476.6314
14 | 2582043.4077 | 1186437.8717 | 2582039.2228 | 1186441.7086 | 2581992.4316 | 1186460.4929 | 2581987.5966 | 1186461.2968
15 | 2582114.8673 | 1186485.2705 | 2582096.7813 | 1186476.6314
16 | 2581987.5966 | 1186461.2968 | 2581984.516 | 1186423.5372
17 | 2581982.1486 | 1186385.5181 | 2581981.9356 | 1186388.2424 | 2581982.0766 | 1186391.9995 | 2581982.2957 | 1186396.3233 | 2581984.516 | 1186423.5372
18 | 2581982.1486 | 1186385.5181 | 2581986.2856 | 1186386.017 | 2581990.3187 | 1186384.9598 | 2581993.6608 | 1186382.4818 | 2581995.8475 | 1186378.94 | 2581996.5471 | 1186375.6361 | 2581996.2089 | 1186372.2799 | 2581994.8643 | 1186369.1934 | 2581992.6515 | 1186366.6432 | 2581989.762 | 1186364.8844 | 2581989.5496 | 1186352.6675
19 | 2582009.2632 | 1186351.8187 | 2582005.8908 | 1186351.8622 | 2581996.4681 | 1186352.0018 | 2581989.5496 | 1186352.6675
20 | 2581989.5496 | 1186352.6675 | 2581990.6255 | 1186340.0466 | 2581992.3649 | 1186329.8693
21 | 2582009.2632 | 1186351.8187 | 2582012.2664 | 1186363.4379 | 2582018.2302 | 1186372.6024 | 2582024.9984 | 1186377.7847
22 | 2582036.6416 | 1186253.6738 | 2582019.5233 | 1186275.181 | 2582006.6735 | 1186292.6734 | 2582000.1759 | 1186303.8655 | 2581995.04 | 1186318.7666 | 2581992.3649 | 1186329.8693
23 | 2581794.8359 | 1186204.7262 | 2581801.9076 | 1186209.1958 | 2581808.622 | 1186214.1223 | 2581815.5905 | 1186219.8263 | 2581821.6196 | 1186225.2218 | 2581838.3097 | 1186241.157 | 2581857.1352 | 1186259.2647 | 2581878.5016 | 1186279.9439 | 2581880.8018 | 1186282.1723
24 | 2582259.5149 | 1186633.8603 | 2582231.1132 | 1186642.7829 | 2582224.1265 | 1186645.1842
25 | 2582136.4373 | 1186709.3117 | 2582149.8322 | 1186693.1187 | 2582173.3615 | 1186667.4571 | 2582190.8164 | 1186656.6326 | 2582224.1265 | 1186645.1842
26 | 2582259.5149 | 1186633.8603 | 2582296.4622 | 1186691.7584 | 2582299.7176 | 1186696.0733 | 2582301.2867 | 1186697.7584 | 2582303.8317 | 1186700.0733
27 | 2582259.5149 | 1186633.8603 | 2582272.8488 | 1186632.8979 | 2582294.5908 | 1186631.9995 | 2582343.5629 | 1186623.2385 | 2582383.1722 | 1186616.6512 | 2582406.2269 | 1186615.8716 | 2582433.6289 | 1186622.2497 | 2582451.2283 | 1186629.2237 | 2582461.0163 | 1186631.4961 | 2582476.778 | 1186633.6397 | 2582504.6331 | 1186635.9257 | 2582518.808 | 1186635.5395 | 2582524.482 | 1186634.678 | 2582530.2083 | 1186633.4606 | 2582533.3339 | 1186632.5843 | 2582536.2817 | 1186630.9192
28 | 2582352.9583 | 1186730.3722 | 2582350.2439 | 1186725.3721 | 2582343.3107 | 1186718.3667 | 2582330.1405 | 1186712.7139 | 2582316.8369 | 1186708.3844 | 2582312.3681 | 1186706.5523 | 2582307.9501 | 1186703.8195 | 2582303.8317 | 1186700.0733
29 | 2582352.9583 | 1186730.3722 | 2582357.854 | 1186739.3902
30 | 2582089.49 | 1186187.0951 | 2582103.4864 | 1186169.3973
31 | 2582040.899 | 1186248.536 | 2582089.49 | 1186187.0951
32 | 2582272.3584 | 1185954.3007 | 2582242.7412 | 1185992.6424 | 2582135.3462 | 1186129.1122 | 2582103.4864 | 1186169.3973
33 | 2582036.6416 | 1186253.6738 | 2582040.899 | 1186248.536
34 | 2582050.5205 | 1186261.1359 | 2582049.6959 | 1186255.88 | 2582040.899 | 1186248.536
35 | 2582050.5205 | 1186261.1359 | 2582059.8494 | 1186250.0798 | 2582070.4113 | 1186243.0221 | 2582081.0618 | 1186237.9513
36 | 2582564.4214 | 1186863.3693 | 2582566.6987 | 1186867.2424 | 2582572.7642 | 1186880.2982 | 2582573.9697 | 1186882.2885
37 | 2582588.4741 | 1186904.1314 | 2582588.2288 | 1186903.743 | 2582578.8206 | 1186890.2968 | 2582573.9697 | 1186882.2885
38 | 2582564.4214 | 1186863.3693 | 2582560.3934 | 1186860.8464 | 2582554.2206 | 1186858.063 | 2582545.2383 | 1186854.6209
39 | 2582564.4214 | 1186863.3693 | 2582578.9524 | 1186859.7027 | 2582583.7885 | 1186857.6315
40 | 2582588.4741 | 1186904.1314 | 2582600.3998 | 1186922.7507 | 2582601.7931 | 1186937.4432 | 2582607.4876 | 1187001.2154 | 2582612.0128 | 1186998.9677 | 2582615.4971 | 1186995.5558 | 2582619.3306 | 1186988.9412 | 2582624.58 | 1186965.5914 | 2582630.6694 | 1186942.4505 | 2582633.86 | 1186932.5249 | 2582639.0374 | 1186923.6607 | 2582646.6566 | 1186914.934 | 2582657.9623 | 1186898.8593 | 2582664.5555 | 1186886.2447 | 2582672.7422 | 1186865.3989 | 2582682.9692 | 1186837.7658 | 2582703.121 | 1186786.0581
41 | 2582539.7579 | 1186849.1388 | 2582541.7515 | 1186851.963 | 2582545.2383 | 1186854.6209
42 | 2582593.9718 | 1186853.4889 | 2582587.159 | 1186856.188 | 2582583.7885 | 1186857.6315
43 | 2582703.121 | 1186786.0581 | 2582715.9825 | 1186750.6761
44 | 2582703.121 | 1186786.0581 | 2582722.9476 | 1186790.2226
45 | 2582539.7579 | 1186849.1388 | 2582539.1867 | 1186848.3296
46 | 2582593.9718 | 1186853.4889 | 2582588.3708 | 1186790.5057 | 2582584.8734 | 1186752.8851 | 2582584.4288 | 1186749.2064
47 | 2582536.2817 | 1186630.9192 | 2582541.5646 | 1186637.1959 | 2582549.6614 | 1186648.1779 | 2582556.8797 | 1186658.8179 | 2582565.2646 | 1186674.4237 | 2582572.3004 | 1186690.4893 | 2582577.2775 | 1186707.0056 | 2582580.5084 | 1186721.2703 | 2582582.3714 | 1186732.1816 | 2582584.4288 | 1186749.2064
48 | 2582715.9825 | 1186750.6761 | 2582717.0024 | 1186747.8702
49 | 2582533.2858 | 1186839.9705 | 2582539.1867 | 1186848.3296
50 | 2581794.8359 | 1186204.7262 | 2581804.6093 | 1186194.4132 | 2581809.7161 | 1186190.1176 | 2581817.0631 | 1186184.7813 | 2581824.221 | 1186182.5249 | 2581831.5906 | 1186182.0911 | 2581832.1088 | 1186182.2874
51 | 2581832.1088 | 1186182.2874 | 2581843.8819 | 1186186.745 | 2581850.2402 | 1186189.994 | 2581856.1682 | 1186189.7647 | 2581858.6195 | 1186187.923 | 2581865.3443 | 1186178.72 | 2581867.1729 | 1186172.8002 | 2581865.5181 | 1186168.1139 | 2581854.206 | 1186159.8187
52 | 2582291.7418 | 1186224.7445 | 2582289.1603 | 1186232.2292 | 2582275.5252 | 1186237.4058 | 2582135.3247 | 1186246.618 | 2582124.7737 | 1186244.6264 | 2582113.3585 | 1186239.3801 | 2582104.1651 | 1186234.6608 | 2582094.4875 | 1186233.8116 | 2582081.5964 | 1186237.6968 | 2582081.0618 | 1186237.9513
53 | 2582347.8724 | 1186164.4419 | 2582304.9255 | 1186201.7776 | 2582294.1154 | 1186217.8626 | 2582291.7418 | 1186224.7445
54 | 2582357.854 | 1186739.3902 | 2582357.854 | 1186739.3902 | 2582349.6085 | 1186750.387 | 2582333.6734 | 1186777.1704 | 2582326.7944 | 1186785.5331
55 | 2582315.1204 | 1186800.6206 | 2582321.7837 | 1186791.6243 | 2582326.7944 | 1186785.5331
56 | 2582315.1204 | 1186800.6206 | 2582312.5661 | 1186804.0693
57 | 2582724.7501 | 1186726.5561 | 2582717.0024 | 1186747.8702

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2582162.069 | 1186747.3801
1 | 2582146.8134 | 1186724.8518
2 | 2581938.1808 | 1186296.3742
3 | 2581916.3058 | 1186316.5704
4 | 2582022.9663 | 1186255.5493
5 | 2582170.7108 | 1186489.3222
6 | 2582386.0581 | 1186493.6441
7 | 2582142.8207 | 1186490.6936
8 | 2582126.3007 | 1186488.9211
9 | 2582069.7908 | 1186459.138
10 | 2582081.8692 | 1186467.9495
11 | 2582043.4077 | 1186437.8717
12 | 2582096.7813 | 1186476.6314
13 | 2581987.5966 | 1186461.2968
14 | 2582114.8673 | 1186485.2705
15 | 2581984.516 | 1186423.5372
16 | 2581982.1486 | 1186385.5181
17 | 2581989.5496 | 1186352.6675
18 | 2582009.2632 | 1186351.8187
19 | 2581992.3649 | 1186329.8693
20 | 2581880.8018 | 1186282.1723
21 | 2582224.1265 | 1186645.1842
22 | 2582259.5149 | 1186633.8603
23 | 2582136.4373 | 1186709.3117
24 | 2582303.8317 | 1186700.0733
25 | 2582352.9583 | 1186730.3722
26 | 2582089.49 | 1186187.0951
27 | 2582103.4864 | 1186169.3973
28 | 2582040.899 | 1186248.536
29 | 2582272.3584 | 1185954.3007
30 | 2582036.6416 | 1186253.6738
31 | 2582050.5205 | 1186261.1359
32 | 2582573.9697 | 1186882.2885
33 | 2582564.4214 | 1186863.3693
34 | 2582588.4741 | 1186904.1314
35 | 2582545.2383 | 1186854.6209
36 | 2582583.7885 | 1186857.6315
37 | 2582703.121 | 1186786.0581
38 | 2582539.7579 | 1186849.1388
39 | 2582593.9718 | 1186853.4889
40 | 2582584.4288 | 1186749.2064
41 | 2582715.9825 | 1186750.6761
42 | 2582722.9476 | 1186790.2226
43 | 2582539.1867 | 1186848.3296
44 | 2582533.2858 | 1186839.9705
45 | 2582536.2817 | 1186630.9192
46 | 2581794.8359 | 1186204.7262
47 | 2581832.1088 | 1186182.2874
48 | 2581854.206 | 1186159.8187
49 | 2582291.7418 | 1186224.7445
50 | 2582081.0618 | 1186237.9513
51 | 2582347.8724 | 1186164.4419
52 | 2582024.9984 | 1186377.7847
53 | 2582357.854 | 1186739.3902
54 | 2582326.7944 | 1186785.5331
55 | 2582315.1204 | 1186800.6206
56 | 2582312.5661 | 1186804.0693
57 | 2582717.0024 | 1186747.8702
58 | 2582724.7501 | 1186726.5561
59 | 2582009.2632 | 1186351.8187

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97163 | -0.54912 | 0.0013639 | 0.00034182
1 | 0.97166 | -0.54844 | 0.0024937 | 0.00062498
2 | 0.98673 | -0.25453 | 0.0095808 | 0.0024012
3 | 0.98614 | -0.26598 | 0 | 0
4 | 0.98946 | -0.20173 | 0 | 0
5 | 0.9836 | -0.31443 | 0.0044417 | 0.0011132
6 | 0.9795 | -0.39423 | 0.00097258 | 0.00024375
7 | 0.98424 | -0.30206 | 0.0019314 | 0.00048406
8 | 0.98464 | -0.29414 | 0.0034499 | 0.00086462
9 | 0.98657 | -0.25694 | 0.0066996 | 0.0016791
10 | 0.98607 | -0.26647 | 0.0033491 | 0.00083936
11 | 0.98789 | -0.2313 | 0 | 0
12 | 0.98556 | -0.27645 | 0.0010141 | 0.00025416
13 | 0.99027 | -0.18544 | 0 | 0
14 | 0.98498 | -0.28769 | 0.001289 | 0.00032304
15 | 0.99175 | -0.15701 | 0.0028159 | 0.00070573
16 | 0.99334 | -0.12658 | 0 | 0
17 | 0.99525 | -0.090186 | 0 | 0
18 | 0.99708 | -0.055354 | 0 | 0
19 | 0.99408 | -0.11271 | 0.0043477 | 0.0010896
20 | 0.98516 | -0.28501 | 0.0018908 | 0.00047388
21 | 0.97213 | -0.53916 | 0.0058813 | 0.001474
22 | 0.97247 | -0.53248 | 0 | 0
23 | 0.97173 | -0.54711 | 0 | 0
24 | 0.97223 | -0.53729 | 0.0014117 | 0.00035381
25 | 0.97212 | -0.53932 | 0.00022088 | 5.5357e-05
26 | 0.98904 | -0.20988 | 0.0052553 | 0.0013171
27 | 0.98895 | -0.21171 | 0.0016871 | 0.00042283
28 | 0.98974 | -0.1962 | 0 | 0
29 | 0.98823 | -0.22567 | 0.0028572 | 0.00071607
30 | 0.98987 | -0.1938 | 0 | 0
31 | 0.98958 | -0.1993 | 0 | 0
32 | 0.97436 | -0.49532 | 0.001491 | 0.00037367
33 | 0.97442 | -0.49408 | 0 | 0
34 | 0.97432 | -0.49614 | 0 | 0
35 | 0.97438 | -0.49493 | 0.00023559 | 5.9045e-05
36 | 0.97452 | -0.49207 | 0.00033777 | 8.4652e-05
37 | 0.97378 | -0.50675 | 0 | 0
38 | 0.97436 | -0.49521 | 0.0003525 | 8.8345e-05
39 | 0.97458 | -0.49092 | 0 | 0
40 | 0.97514 | -0.47991 | 0.00037 | 9.2732e-05
41 | 0.97374 | -0.50765 | 0.00010549 | 2.6437e-05
42 | 0.97378 | -0.5069 | 0.00039661 | 9.9401e-05
43 | 0.97436 | -0.49524 | 0.00028201 | 7.0678e-05
44 | 0.97435 | -0.49548 | 0.0013199 | 0.00033081
45 | 0.97587 | -0.46538 | 0 | 0
46 | 0.98307 | -0.32584 | 0 | 0
47 | 0.98225 | -0.34188 | 0.012501 | 0.003133
48 | 0.98182 | -0.35022 | 0.0070655 | 0.0017708
49 | 0.98785 | -0.23294 | 0.0018031 | 0.00045189
50 | 0.98921 | -0.20651 | 0.0036621 | 0.00091781
51 | 0.98748 | -0.24029 | 0.0049157 | 0.001232
52 | 1 | 0 | -0.1038 | -0.026158
53 | 0.97211 | -0.53963 | 0.00014183 | 3.5545e-05
54 | 0.97203 | -0.54116 | 0.00038885 | 9.7455e-05
55 | 0.97201 | -0.54155 | 0.00019889 | 4.9847e-05
56 | 0.97201 | -0.54162 | 0.00089836 | 0.00022515
57 | 0.97373 | -0.50771 | 0.00095103 | 0.00023835
58 | 0.97373 | -0.50781 | 0.00023807 | 5.9665e-05
59 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0013639 | -0.00034182 | 0.0013639 | 0.00034151 | 4.4529e-08 | -3.0863e-07 | 0.0020887 | 0.0020886 | 0.0020887 | 0.97163 | -0.54912 | 0.97166 | -0.54844 | 0.57383
1 | -0.0038576 | -0.00096649 | 0.0038579 | 0.00096642 | 2.4454e-07 | -7.496e-08 | 0.0059075 | 0.0059074 | 0.0059075 | 0.97166 | -0.54844 | 0.97173 | -0.54711 | 1.6229
2 | 0.021545 | 0.0054297 | -0.021533 | -0.0054226 | 1.1793e-05 | 7.1676e-06 | 0.032501 | 0.032501 | 0.032501 | 0.98673 | -0.25453 | 0.98614 | -0.26598 | 8.9288
3 | -0.031125 | -0.0078309 | 0.031204 | 0.0078801 | 7.8725e-05 | 4.9164e-05 | 0.046949 | 0.046948 | 0.046949 | 0.98673 | -0.25453 | 0.98946 | -0.20173 | 12.898
4 | 0.021533 | 0.0054226 | -0.021513 | -0.0054106 | 1.9582e-05 | 1.1902e-05 | 0.032501 | 0.032501 | 0.032501 | 0.98614 | -0.26598 | 0.98516 | -0.28501 | 8.9288
5 | -0.031204 | -0.0078801 | 0.031216 | 0.0078875 | 1.1867e-05 | 7.4103e-06 | 0.046948 | 0.046948 | 0.046948 | 0.98946 | -0.20173 | 0.98987 | -0.1938 | 12.8979
6 | 0.020251 | 0.0051293 | -0.020174 | -0.0050826 | 7.7309e-05 | 4.6705e-05 | 0.030656 | 0.030657 | 0.030657 | 0.9836 | -0.31443 | 0.9795 | -0.39423 | 8.4223
7 | -0.024693 | -0.0062425 | 0.024708 | 0.0062516 | 1.4654e-05 | 9.0235e-06 | 0.037376 | 0.037376 | 0.037376 | 0.9836 | -0.31443 | 0.98424 | -0.30206 | 10.268
8 | 0.019201 | 0.0048389 | -0.019136 | -0.0047997 | 6.5127e-05 | 3.9124e-05 | 0.02918 | 0.029181 | 0.029181 | 0.9795 | -0.39423 | 0.97587 | -0.46538 | 8.0166
9 | -0.026639 | -0.0067356 | 0.026649 | 0.0067419 | 1.0122e-05 | 6.2667e-06 | 0.040296 | 0.040295 | 0.040296 | 0.98424 | -0.30206 | 0.98464 | -0.29414 | 11.0702
10 | -0.030099 | -0.0076065 | 0.030108 | 0.0076123 | 9.3214e-06 | 5.813e-06 | 0.045509 | 0.045509 | 0.045509 | 0.98464 | -0.29414 | 0.98498 | -0.28769 | 12.5025
11 | 0.035809 | 0.0090595 | -0.035793 | -0.0090492 | 1.6374e-05 | 1.0288e-05 | 0.054041 | 0.054041 | 0.054041 | 0.98657 | -0.25694 | 0.98607 | -0.26647 | 14.8464
12 | -0.042509 | -0.010739 | 0.042561 | 0.010772 | 5.2311e-05 | 3.3046e-05 | 0.064146 | 0.064146 | 0.064146 | 0.98657 | -0.25694 | 0.98789 | -0.2313 | 17.6225
13 | 0.032444 | 0.0082098 | -0.032428 | -0.0082001 | 1.5528e-05 | 9.718e-06 | 0.048987 | 0.048987 | 0.048987 | 0.98607 | -0.26647 | 0.98556 | -0.27645 | 13.458
14 | -0.042561 | -0.010772 | 0.042655 | 0.010831 | 9.3894e-05 | 5.9311e-05 | 0.064146 | 0.064145 | 0.064146 | 0.98789 | -0.2313 | 0.99027 | -0.18544 | 17.6224
15 | 0.031414 | 0.0079459 | -0.031397 | -0.0079354 | 1.6927e-05 | 1.0578e-05 | 0.047456 | 0.047456 | 0.047456 | 0.98556 | -0.27645 | 0.98498 | -0.28769 | 13.0374
16 | -0.042655 | -0.010831 | 0.042714 | 0.010868 | 5.8456e-05 | 3.6924e-05 | 0.064145 | 0.064145 | 0.064145 | 0.99027 | -0.18544 | 0.99175 | -0.15701 | 17.6223
17 | -0.04553 | -0.011574 | 0.045596 | 0.011616 | 6.6832e-05 | 4.228e-05 | 0.06837 | 0.06837 | 0.06837 | 0.99175 | -0.15701 | 0.99334 | -0.12658 | 18.783
18 | -0.045596 | -0.011616 | 0.045677 | 0.011667 | 8.0203e-05 | 5.0736e-05 | 0.06837 | 0.06837 | 0.06837 | 0.99334 | -0.12658 | 0.99525 | -0.090186 | 18.7829
19 | -0.10171 | -0.025874 | 0.10188 | 0.025983 | 0.00017104 | 0.00010921 | 0.1522 | 0.1522 | 0.1522 | 0.99525 | -0.090186 | 0.99708 | -0.055354 | 41.8135
20 | 0.056031 | 0.014208 | -0.055971 | -0.014169 | 6.0592e-05 | 3.848e-05 | 0.083832 | 0.083832 | 0.083832 | 0.99525 | -0.090186 | 0.99408 | -0.11271 | 23.0307
21 | -0.10188 | -0.025983 | 0.10215 | 0.026158 | 0.00027311 | 0.00017438 | 0.1522 | 0.1522 | 0.1522 | 0.99708 | -0.055354 | 1 | 0 | 41.8135
22 | 0.051623 | 0.013079 | -0.051423 | -0.012952 | 0.00020026 | 0.00012701 | 0.077324 | 0.077324 | 0.077324 | 0.99408 | -0.11271 | 0.98987 | -0.1938 | 21.2429
23 | 0.019622 | 0.0049368 | -0.019584 | -0.0049138 | 3.8204e-05 | 2.2978e-05 | 0.029645 | 0.029646 | 0.029646 | 0.98516 | -0.28501 | 0.98307 | -0.32584 | 8.1444
24 | -0.0097406 | -0.00244 | 0.0097437 | 0.0024415 | 3.0974e-06 | 1.5215e-06 | 0.014909 | 0.014909 | 0.014909 | 0.97213 | -0.53916 | 0.97247 | -0.53248 | 4.096
25 | 0.0038593 | 0.00096597 | -0.0038579 | -0.00096642 | 1.4602e-06 | -4.4843e-07 | 0.0059069 | 0.0059074 | 0.0059074 | 0.97213 | -0.53916 | 0.97173 | -0.54711 | 1.6229
26 | 0.0032616 | 0.00081502 | -0.0032609 | -0.00081553 | 7.4543e-07 | -5.1312e-07 | 0.0049899 | 0.0049902 | 0.0049902 | 0.97247 | -0.53248 | 0.97223 | -0.53729 | 1.3709
27 | -0.013005 | -0.0032565 | 0.013047 | 0.0032797 | 4.1676e-05 | 2.3178e-05 | 0.019899 | 0.019898 | 0.019899 | 0.97247 | -0.53248 | 0.97587 | -0.46538 | 5.4667
28 | 0.0018491 | 0.00046172 | -0.001849 | -0.00046235 | 1.7854e-07 | -6.23e-07 | 0.0028295 | 0.0028298 | 0.0028298 | 0.97223 | -0.53729 | 0.97212 | -0.53932 | 0.77742
29 | 0.0016281 | 0.00040699 | -0.0016281 | -0.0004071 | 2.3891e-08 | -1.1193e-07 | 0.0024917 | 0.0024918 | 0.0024918 | 0.97212 | -0.53932 | 0.97211 | -0.53963 | 0.68455
30 | 0.0045466 | 0.0011366 | -0.0045462 | -0.0011366 | 3.9579e-07 | -3.6229e-08 | 0.0068393 | 0.0068394 | 0.0068394 | 0.98904 | -0.20988 | 0.98895 | -0.21171 | 1.879
31 | -0.0098018 | -0.0024537 | 0.0098082 | 0.0024568 | 6.3872e-06 | 3.0818e-06 | 0.014746 | 0.014746 | 0.014746 | 0.98904 | -0.20988 | 0.98974 | -0.1962 | 4.0511
32 | 0.0028591 | 0.00071378 | -0.0028572 | -0.00071607 | 1.8975e-06 | -2.2919e-06 | 0.0043009 | 0.0043021 | 0.0043021 | 0.98895 | -0.21171 | 0.98823 | -0.22567 | 1.1819
33 | -0.020204 | -0.0050636 | 0.020207 | 0.005065 | 2.3062e-06 | 1.3903e-06 | 0.030376 | 0.030376 | 0.030376 | 0.98974 | -0.1962 | 0.98987 | -0.1938 | 8.3451
34 | 0.010396 | 0.0026069 | -0.010395 | -0.0026061 | 1.5357e-06 | 7.6746e-07 | 0.015631 | 0.015631 | 0.015631 | 0.98974 | -0.1962 | 0.98958 | -0.1993 | 4.2941
35 | 0.010395 | 0.0026061 | -0.010391 | -0.0026043 | 3.5699e-06 | 1.7844e-06 | 0.015631 | 0.015631 | 0.015631 | 0.98958 | -0.1993 | 0.98921 | -0.20651 | 4.2942
36 | -0.0031832 | -0.00079256 | 0.0031833 | 0.00079241 | 1.8786e-07 | -1.4403e-07 | 0.0048594 | 0.0048593 | 0.0048594 | 0.97436 | -0.49532 | 0.97442 | -0.49408 | 1.335
37 | 0.0016922 | 0.00041888 | -0.0016921 | -0.00041917 | 6.5606e-08 | -2.8473e-07 | 0.0025824 | 0.0025825 | 0.0025825 | 0.97436 | -0.49532 | 0.97432 | -0.49614 | 0.70948
38 | 0.0021902 | 0.00054846 | -0.0021901 | -0.00054866 | 8.8686e-08 | -2.0661e-07 | 0.0033444 | 0.0033445 | 0.0033445 | 0.97442 | -0.49408 | 0.97438 | -0.49493 | 0.91881
39 | -0.0053735 | -0.0013409 | 0.005374 | 0.0013409 | 5.1099e-07 | 7.4789e-08 | 0.0082037 | 0.0082036 | 0.0082037 | 0.97442 | -0.49408 | 0.97452 | -0.49207 | 2.2538
40 | 0.0016921 | 0.00041917 | -0.0016913 | -0.00042285 | 8.5046e-07 | -3.6859e-06 | 0.0025825 | 0.002584 | 0.002584 | 0.97432 | -0.49614 | 0.97378 | -0.50675 | 0.70989
41 | 0.0019545 | 0.00048962 | -0.0019545 | -0.0004897 | 2.6196e-08 | -8.0902e-08 | 0.0029847 | 0.0029847 | 0.0029847 | 0.97438 | -0.49493 | 0.97436 | -0.49521 | 0.81998
42 | -0.0057118 | -0.0014256 | 0.0057121 | 0.0014257 | 3.1345e-07 | 6.3616e-08 | 0.0087193 | 0.0087193 | 0.0087193 | 0.97452 | -0.49207 | 0.97458 | -0.49092 | 2.3954
43 | 0.0012946 | 0.0003237 | -0.0012946 | -0.00032414 | 5.5242e-08 | -4.3297e-07 | 0.001978 | 0.0019782 | 0.0019782 | 0.97378 | -0.50675 | 0.97374 | -0.50765 | 0.54346
44 | 0.00039662 | 9.9151e-05 | -0.00039661 | -9.9401e-05 | 2.7901e-09 | -2.5025e-07 | 0.00060597 | 0.00060606 | 0.00060606 | 0.97378 | -0.50675 | 0.97378 | -0.5069 | 0.1665
45 | 0.001602 | 0.00040136 | -0.001602 | -0.00040137 | 2.2227e-09 | -1.0913e-08 | 0.0024464 | 0.0024464 | 0.0024464 | 0.97436 | -0.49521 | 0.97436 | -0.49524 | 0.67209
46 | -0.0057121 | -0.0014257 | 0.0057151 | 0.0014263 | 2.9854e-06 | 6.0499e-07 | 0.0087193 | 0.0087188 | 0.0087193 | 0.97458 | -0.49092 | 0.97514 | -0.47991 | 2.3954
47 | -0.0060851 | -0.001519 | 0.0060893 | 0.0015201 | 4.2028e-06 | 1.0662e-06 | 0.0092834 | 0.0092828 | 0.0092834 | 0.97514 | -0.47991 | 0.97587 | -0.46538 | 2.5504
48 | 0.0011891 | 0.0002977 | -0.0011891 | -0.00029773 | 3.6964e-09 | -3.4773e-08 | 0.001817 | 0.001817 | 0.001817 | 0.97374 | -0.50765 | 0.97373 | -0.50771 | 0.49918
49 | 0.0013199 | 0.00033069 | -0.0013199 | -0.00033081 | 1.5591e-08 | -1.1746e-07 | 0.0020157 | 0.0020158 | 0.0020158 | 0.97436 | -0.49524 | 0.97435 | -0.49548 | 0.55379
50 | 0.019584 | 0.0049138 | -0.019569 | -0.0049048 | 1.4964e-05 | 9.0017e-06 | 0.029646 | 0.029646 | 0.029646 | 0.98307 | -0.32584 | 0.98225 | -0.34188 | 8.1444
51 | 0.0070683 | 0.0017717 | -0.0070655 | -0.0017708 | 2.8086e-06 | 9.711e-07 | 0.010708 | 0.010708 | 0.010708 | 0.98225 | -0.34188 | 0.98182 | -0.35022 | 2.9418
52 | -0.0067205 | -0.0016839 | 0.006729 | 0.0016865 | 8.4692e-06 | 2.5946e-06 | 0.010123 | 0.010122 | 0.010123 | 0.98785 | -0.23294 | 0.98921 | -0.20651 | 2.7811
53 | 0.0049174 | 0.001232 | -0.0049157 | -0.001232 | 1.7194e-06 | 3.096e-08 | 0.007407 | 0.0074074 | 0.0074074 | 0.98785 | -0.23294 | 0.98748 | -0.24029 | 2.035
54 | 0.0014862 | 0.00037156 | -0.0014861 | -0.00037218 | 1.0816e-07 | -6.2175e-07 | 0.0022747 | 0.0022749 | 0.0022749 | 0.97211 | -0.53963 | 0.97203 | -0.54116 | 0.62497
55 | 0.0010973 | 0.00027472 | -0.0010973 | -0.00027495 | 2.0189e-08 | -2.2362e-07 | 0.0016796 | 0.0016797 | 0.0016797 | 0.97203 | -0.54116 | 0.97201 | -0.54155 | 0.46146
56 | 0.00089836 | 0.0002251 | -0.00089836 | -0.00022515 | 3.0438e-09 | -5.1247e-08 | 0.0013752 | 0.0013753 | 0.0013753 | 0.97201 | -0.54155 | 0.97201 | -0.54162 | 0.37782
57 | 0.00023807 | 5.9383e-05 | -0.00023807 | -5.9665e-05 | 1.1253e-09 | -2.8138e-07 | 0.0003637 | 0.0003638 | 0.0003638 | 0.97373 | -0.50771 | 0.97373 | -0.50781 | 0.099946

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.11057 | 0.027855

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0013639 | 0.00034182
1 | 0.0024937 | 0.00062498
2 | 0.0095808 | 0.0024012
3 | 0.0044417 | 0.0011132
4 | 0.00097258 | 0.00024375
5 | 0.0019314 | 0.00048406
6 | 0.0034499 | 0.00086462
7 | 0.0066996 | 0.0016791
8 | 0.0033491 | 0.00083936
9 | 0.0010141 | 0.00025416
10 | 0.001289 | 0.00032304
11 | 0.0028159 | 0.00070573
12 | 0.0043477 | 0.0010896
13 | 0.0018908 | 0.00047388
14 | 0.0058813 | 0.001474
15 | 0.0014117 | 0.00035381
16 | 0.00022088 | 5.5357e-05
17 | 0.0052553 | 0.0013171
18 | 0.0016871 | 0.00042283
19 | 0.0028572 | 0.00071607
20 | 0.001491 | 0.00037367
21 | 0.00023559 | 5.9045e-05
22 | 0.00033777 | 8.4652e-05
23 | 0.0003525 | 8.8345e-05
24 | 0.00037 | 9.2732e-05
25 | 0.00010549 | 2.6437e-05
26 | 0.00039661 | 9.9401e-05
27 | 0.00028201 | 7.0678e-05
28 | 0.0013199 | 0.00033081
29 | 0.012501 | 0.003133
30 | 0.0070655 | 0.0017708
31 | 0.0018031 | 0.00045189
32 | 0.0036621 | 0.00091781
33 | 0.0049157 | 0.001232
34 | 0.0067713 | 0.001697
35 | 0.00014183 | 3.5545e-05
36 | 0.00038885 | 9.7455e-05
37 | 0.00019889 | 4.9847e-05
38 | 0.00089836 | 0.00022515
39 | 0.00095103 | 0.00023835
40 | 0.00023807 | 5.9665e-05

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1