## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2305-4_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2305-4_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2305-4_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2305-4_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2305-4_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2305-4_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2305-4_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2305-4_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2305-4_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2305-4_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2305-4_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2305-4_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2305-4_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2305-4_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2305-4_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2305-4_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2305-4_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2305-4_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2305-4_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2305-4_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2305-4_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2305-4_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2305-4_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2305-4_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2305-4_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2305-4_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2305-4_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2305-4_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2305-4_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2305-4_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2305-4_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2305-4_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2305-4_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2305-4_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2305-4_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2305-4_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2305-4_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2305-4_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2305-4_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2305-4_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2305-4_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2305-4_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2305-4_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2305-4_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2305-4_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2305-4_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2305-4_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2305-4_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2305-4_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2305-4_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2305-4_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2305-4_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2305-4_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2305-4_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2305-4_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2305-4_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2305-4_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2305-4_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2305-4_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2305-4_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2305-4_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2305-4_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2305-4_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2305-4_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2305-4_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2305-4_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2305-4_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_119_1_node_237 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2305-4_0_5_load_0 | 0 | 0.0072284 | 0.0018116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2305-4_0_5_load_1 | 1 | 0.0029582 | 0.0007414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2305-4_0_5_load_2 | 2 | 0.0061496 | 0.0015412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2305-4_0_5_load_4 | 4 | 0.0082371 | 0.0020644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2305-4_0_5_load_19 | 5 | 0.0035348 | 0.00088591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2305-4_0_5_load_18 | 8 | 0.003304 | 0.00082807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2305-4_0_5_load_27 | 9 | 0.002835 | 0.00071053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2305-4_0_5_load_44 | 10 | 0.0073403 | 0.0018397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2305-4_0_5_load_45 | 11 | 0.003875 | 0.00097116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2305-4_0_5_load_5 | 12 | 0.0064287 | 0.0016112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2305-4_0_5_load_37 | 19 | 0.0052382 | 0.0013128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2305-4_0_5_load_24 | 20 | 0.0033379 | 0.00083656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2305-4_0_5_load_33 | 22 | 0.0068999 | 0.0017293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2305-4_0_5_load_42 | 23 | 0.0065057 | 0.0016305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2305-4_0_5_load_41 | 24 | 0.0044876 | 0.0011247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2305-4_0_5_load_38 | 25 | 0.0053486 | 0.0013405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2305-4_0_5_load_23 | 26 | 0.0068823 | 0.0017249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2305-4_0_5_load_65 | 27 | 0.0051102 | 0.0012807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2305-4_0_5_load_32 | 28 | 0.0044815 | 0.0011232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2305-4_0_5_load_11 | 29 | 0.0018999 | 0.00047617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2305-4_0_5_load_12 | 30 | 0.0059583 | 0.0014933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2305-4_0_5_load_13 | 31 | 0.0036354 | 0.00091113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2305-4_0_5_load_14 | 32 | 0.0041375 | 0.001037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2305-4_0_5_load_17 | 35 | 0.0032661 | 0.00081856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2305-4_0_5_load_46 | 36 | 0.0039922 | 0.0010005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2305-4_0_5_load_16 | 37 | 0.004506 | 0.0011293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2305-4_0_5_load_20 | 38 | 0.0080439 | 0.002016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2305-4_0_5_load_21 | 39 | 0.0050018 | 0.0012536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2305-4_0_5_load_22 | 40 | 0.0059411 | 0.001489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2305-4_0_5_load_25 | 41 | 0.0062758 | 0.0015729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2305-4_0_5_load_50 | 46 | 0.0044925 | 0.0011259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2305-4_0_5_load_47 | 48 | 0.015575 | 0.0039035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2305-4_0_5_load_116 | 49 | 0.023107 | 0.005791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2305-4_0_5_load_77 | 50 | 0.0067891 | 0.0017015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2305-4_0_5_load_34 | 51 | 0.0069381 | 0.0017389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2305-4_0_5_load_35 | 52 | 0.0056858 | 0.001425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2305-4_0_5_load_56 | 53 | 0.0029737 | 0.00074528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2305-4_0_5_load_48 | 54 | 0.0032726 | 0.00082019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2305-4_0_5_load_103 | 55 | 0.0039125 | 0.00098056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2305-4_0_5_load_53 | 56 | 0.004457 | 0.001117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2305-4_0_5_load_64 | 57 | 0.003875 | 0.00097116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2305-4_0_5_load_54 | 58 | 0.0086276 | 0.0021623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2305-4_0_5_load_63 | 59 | 0.0044841 | 0.0011238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2305-4_0_5_load_49 | 60 | 0.0041417 | 0.001038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2305-4_0_5_load_51 | 61 | 0.0071385 | 0.0017891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2305-4_0_5_load_52 | 62 | 0.0038566 | 0.00096655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2305-4_0_5_load_55 | 63 | 0.0044533 | 0.0011161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2305-4_0_5_load_59 | 64 | 0.0087139 | 0.0021839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2305-4_0_5_load_62 | 65 | 0.0049679 | 0.0012451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2305-4_0_5_load_61 | 66 | 0.003834 | 0.0009609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 44 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2305-4_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.018549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
1 | LV_2305-4_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.021907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
2 | LV_2305-4_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.017501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
3 | LV_2305-4_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.012986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
4 | LV_2305-4_0_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.014481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
5 | LV_2305-4_0_5_line_5 |  | 3 | 6 | 0.023475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2305-4_0_5_line_6 |  | 4 | 7 | 0.024519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
7 | LV_2305-4_0_5_line_7 |  | 5 | 8 | 0.020728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
8 | LV_2305-4_0_5_line_8 |  | 6 | 9 | 0.007221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2305-4_0_5_line_9 |  | 7 | 10 | 0.027821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
10 | LV_2305-4_0_5_line_10 |  | 7 | 11 | 0.019331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2305-4_0_5_line_11 |  | 8 | 37 | 0.034658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
12 | LV_2305-4_0_5_line_12 |  | 9 | 40 | 0.019823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2305-4_0_5_line_13 |  | 10 | 56 | 0.016992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
14 | LV_2305-4_0_5_line_14 |  | 11 | 57 | 0.024118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2305-4_0_5_line_15 |  | 12 | 13 | 0.023768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2305-4_0_5_line_16 |  | 12 | 14 | 0.0040878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2305-4_0_5_line_17 |  | 13 | 15 | 0.003057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
18 | LV_2305-4_0_5_line_18 |  | 13 | 16 | 0.03511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
19 | LV_2305-4_0_5_line_19 |  | 14 | 17 | 0.058374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2305-4_0_5_line_20 |  | 15 | 18 | 0.021296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2305-4_0_5_line_21 |  | 15 | 19 | 0.049464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
22 | LV_2305-4_0_5_line_22 |  | 16 | 20 | 0.06265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
23 | LV_2305-4_0_5_line_23 |  | 16 | 21 | 0.053205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2305-4_0_5_line_24 |  | 17 | 22 | 0.057231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2305-4_0_5_line_25 |  | 18 | 23 | 0.03221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2305-4_0_5_line_26 |  | 18 | 24 | 0.013146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2305-4_0_5_line_27 |  | 19 | 25 | 0.0025354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
28 | LV_2305-4_0_5_line_28 |  | 20 | 26 | 0.044866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
29 | LV_2305-4_0_5_line_29 |  | 21 | 27 | 0.049117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2305-4_0_5_line_30 |  | 22 | 28 | 0.021503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2305-4_0_5_line_31 |  | 23 | 55 | 0.013011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2305-4_0_5_line_32 |  | 25 | 34 | 0.013719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
33 | LV_2305-4_0_5_line_33 |  | 26 | 41 | 0.024709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
34 | LV_2305-4_0_5_line_34 |  | 29 | 30 | 0.029873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
35 | LV_2305-4_0_5_line_35 |  | 29 | 31 | 0.0030416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
36 | LV_2305-4_0_5_line_36 |  | 30 | 32 | 0.0028857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
37 | LV_2305-4_0_5_line_37 |  | 31 | 33 | 0.027717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
38 | LV_2305-4_0_5_line_38 |  | 32 | 34 | 0.018647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
39 | LV_2305-4_0_5_line_39 |  | 33 | 35 | 0.039204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
40 | LV_2305-4_0_5_line_40 |  | 34 | 36 | 0.065882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2305-4_0_5_line_41 |  | 35 | 37 | 0.01911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
42 | LV_2305-4_0_5_line_42 |  | 38 | 39 | 0.012138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2305-4_0_5_line_43 |  | 39 | 40 | 0.01177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2305-4_0_5_line_44 |  | 41 | 42 | 0.019706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
45 | LV_2305-4_0_5_line_45 |  | 42 | 43 | 0.057726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2305-4_0_5_line_46 |  | 42 | 44 | 0.015055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
47 | LV_2305-4_0_5_line_47 |  | 43 | 49 | 0.019813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2305-4_0_5_line_48 |  | 44 | 51 | 0.010084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2305-4_0_5_line_49 |  | 45 | 46 | 0.022924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2305-4_0_5_line_50 |  | 45 | 47 | 0.037894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2305-4_0_5_line_51 |  | 45 | 48 | 0.019439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2305-4_0_5_line_52 |  | 46 | 53 | 0.0032726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2305-4_0_5_line_53 |  | 47 | 50 | 0.014902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2305-4_0_5_line_54 |  | 48 | 54 | 0.0076587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2305-4_0_5_line_55 |  | 51 | 52 | 0.02502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2305-4_0_5_line_56 |  | 53 | 63 | 0.032692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2305-4_0_5_line_57 |  | 54 | 60 | 0.01733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2305-4_0_5_line_58 |  | 56 | 58 | 0.0044756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2305-4_0_5_line_59 |  | 57 | 59 | 0.042246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2305-4_0_5_line_60 |  | 58 | 62 | 0.012665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2305-4_0_5_line_61 |  | 59 | 66 | 0.028235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2305-4_0_5_line_62 |  | 60 | 61 | 0.0092406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2305-4_0_5_line_63 |  | 61 | 62 | 0.0098911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2305-4_0_5_line_64 |  | 64 | 65 | 0.0065984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2305-4_0_5_line_65 |  | 65 | 66 | 0.023645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2305-4_0_5_trafo_29 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 67 | 44 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12
0 | 2585219.8572 | 1189345.0431 | 2585231.4813 | 1189341.4452 | 2585237.8418 | 1189340.9304
1 | 2585219.8572 | 1189345.0431 | 2585211.2416 | 1189347.7098 | 2585199.8572 | 1189353.752
2 | 2585255.2856 | 1189339.5185 | 2585237.8418 | 1189340.9304
3 | 2585189.882 | 1189361.5599 | 2585192.8485 | 1189357.4718 | 2585199.8572 | 1189353.752
4 | 2585255.2856 | 1189339.5185 | 2585259.0036 | 1189331.9053 | 2585264.3975 | 1189329.2588
5 | 2585275.5248 | 1189351.5081 | 2585255.2856 | 1189339.5185
6 | 2585178.705 | 1189383.2427 | 2585185.446 | 1189367.6733 | 2585189.882 | 1189361.5599
7 | 2585264.3975 | 1189329.2588 | 2585265.5847 | 1189328.6762 | 2585284.0434 | 1189322.69
8 | 2585275.5248 | 1189351.5081 | 2585282.4588 | 1189349.4923
9 | 2585178.705 | 1189383.2427 | 2585203.0546 | 1189396.7006
10 | 2585178.705 | 1189383.2427 | 2585170.2383 | 1189397.8492 | 2585169.1881 | 1189400.0609
11 | 2585284.0434 | 1189322.69 | 2585302.6491 | 1189316.6561 | 2585312.0152 | 1189310.8744 | 2585314.1032 | 1189307.3556
12 | 2585301.4941 | 1189343.9586 | 2585282.4588 | 1189349.4923
13 | 2585203.0546 | 1189396.7006 | 2585217.9265 | 1189404.9202
14 | 2585165.0452 | 1189422.9825 | 2585163.5718 | 1189415.7086 | 2585165.8306 | 1189407.1318 | 2585169.1881 | 1189400.0609
15 | 2585466.1794 | 1189354.2076 | 2585470.9193 | 1189346.4698 | 2585476.2019 | 1189332.7586
16 | 2585477.6715 | 1189328.9441 | 2585476.2019 | 1189332.7586
17 | 2585466.1794 | 1189354.2076 | 2585463.765 | 1189352.3236
18 | 2585466.1794 | 1189354.2076 | 2585491.9534 | 1189378.1239
19 | 2585477.6715 | 1189328.9441 | 2585482.0442 | 1189317.6053 | 2585485.7425 | 1189308.0579 | 2585491.2468 | 1189291.6581 | 2585496.015 | 1189273.5926
20 | 2585448.3579 | 1189367.069 | 2585463.765 | 1189352.3236
21 | 2585463.765 | 1189352.3236 | 2585451.6007 | 1189342.8039 | 2585424.8077 | 1189321.844
22 | 2585491.9534 | 1189378.1239 | 2585485.1834 | 1189382.087 | 2585456.4587 | 1189386.5038 | 2585453.1319 | 1189385.7782 | 2585431.0049 | 1189388.8423
23 | 2585491.9534 | 1189378.1239 | 2585495.661 | 1189381.7946 | 2585498.8183 | 1189384.9219 | 2585497.4887 | 1189386.9595 | 2585497.0369 | 1189389.3508 | 2585497.5461 | 1189391.7397 | 2585498.9237 | 1189393.7485 | 2585500.9631 | 1189395.0775 | 2585503.3665 | 1189395.5386 | 2585503.0643 | 1189399.8638 | 2585502.9828 | 1189407.0678 | 2585502.9509 | 1189415.9169 | 2585502.2014 | 1189424.4121
24 | 2585496.015 | 1189273.5926 | 2585468.3419 | 1189265.3891 | 2585440.4805 | 1189260.0525
25 | 2585448.3579 | 1189367.069 | 2585444.7363 | 1189370.5352 | 2585432.8206 | 1189372.1986 | 2585422.2542 | 1189361.3194
26 | 2585448.3579 | 1189367.069 | 2585436.2716 | 1189361.8985
27 | 2585424.8077 | 1189321.844 | 2585422.8108 | 1189320.2818
28 | 2585386.4783 | 1189394.3498 | 2585398.7286 | 1189392.7707 | 2585429.1862 | 1189389.0941 | 2585431.0049 | 1189388.8423
29 | 2585502.2014 | 1189424.4121 | 2585480.3001 | 1189421.6863 | 2585467.0953 | 1189432.5353 | 2585466.1264 | 1189442.4449
30 | 2585440.4805 | 1189260.0525 | 2585426.5071 | 1189257.3761 | 2585421.9099 | 1189258.0099 | 2585420.6246 | 1189260.3098
31 | 2585411.2068 | 1189356.1431 | 2585417.8049 | 1189356.7383 | 2585422.2542 | 1189361.3194
32 | 2585412.0056 | 1189311.829 | 2585422.8108 | 1189320.2818
33 | 2585361.9724 | 1189397.5086 | 2585386.4783 | 1189394.3498
34 | 2585371.9551 | 1189279.6075 | 2585395.1158 | 1189298.4743
35 | 2585369.5969 | 1189277.6865 | 2585371.9551 | 1189279.6075
36 | 2585397.3531 | 1189300.2969 | 2585395.1158 | 1189298.4743
37 | 2585348.1075 | 1189260.1811 | 2585369.5969 | 1189277.6865
38 | 2585412.0056 | 1189311.829 | 2585399.6197 | 1189302.1432 | 2585397.3531 | 1189300.2969
39 | 2585348.1075 | 1189260.1811 | 2585326.3844 | 1189286.6596 | 2585323.8556 | 1189290.921
40 | 2585412.0056 | 1189311.829 | 2585376.7561 | 1189327.0012 | 2585374.4266 | 1189328.6634 | 2585372.7778 | 1189331.1354 | 2585372.4109 | 1189333.9155 | 2585374.8474 | 1189344.7152 | 2585374.6223 | 1189346.2165 | 2585373.4197 | 1189347.1978 | 2585368.6786 | 1189348.1877
41 | 2585314.1032 | 1189307.3556 | 2585323.8556 | 1189290.921
42 | 2585324.4517 | 1189337.2846 | 2585312.7961 | 1189340.673
43 | 2585301.4941 | 1189343.9586 | 2585312.7961 | 1189340.673
44 | 2585345.8637 | 1189389.5544 | 2585355.1208 | 1189398.3918 | 2585361.9724 | 1189397.5086
45 | 2585331.6274 | 1189415.0139 | 2585330.3232 | 1189414.9838 | 2585327.0963 | 1189414.536 | 2585325.2024 | 1189413.4734 | 2585318.5674 | 1189404.1182 | 2585322.2958 | 1189397.5945 | 2585324.2851 | 1189394.0655 | 2585330.1259 | 1189384.4127 | 2585332.3228 | 1189384.663 | 2585338.4234 | 1189387.6051 | 2585345.8637 | 1189389.5544
46 | 2585345.8637 | 1189389.5544 | 2585338.2422 | 1189382.1471 | 2585334.4006 | 1189379.8998
47 | 2585325.7943 | 1189433.9494 | 2585331.6274 | 1189415.0139
48 | 2585334.4006 | 1189379.8998 | 2585344.2974 | 1189377.967
49 | 2585288.5579 | 1189443.9576 | 2585276.9072 | 1189463.6998
50 | 2585317.32 | 1189467.2544 | 2585311.6162 | 1189458.197 | 2585304.7931 | 1189452.9222 | 2585294.2765 | 1189446.6449 | 2585288.5579 | 1189443.9576
51 | 2585288.5579 | 1189443.9576 | 2585271.5441 | 1189434.5542
52 | 2585275.2439 | 1189466.5182 | 2585276.9072 | 1189463.6998
53 | 2585317.32 | 1189467.2544 | 2585321.8057 | 1189481.4651
54 | 2585271.5441 | 1189434.5542 | 2585264.8411 | 1189430.8495
55 | 2585368.8534 | 1189373.1711 | 2585344.2974 | 1189377.967
56 | 2585258.6283 | 1189494.6735 | 2585275.2439 | 1189466.5182
57 | 2585249.6731 | 1189422.4663 | 2585264.8411 | 1189430.8495
58 | 2585221.8437 | 1189407.0852 | 2585217.9265 | 1189404.9202
59 | 2585165.0452 | 1189422.9825 | 2585169.5093 | 1189445.0202 | 2585174.5996 | 1189458.7147 | 2585177.617 | 1189462.8894
60 | 2585221.8437 | 1189407.0852 | 2585232.9288 | 1189413.2118
61 | 2585200.7664 | 1189478.4224 | 2585180.4307 | 1189466.7822 | 2585177.617 | 1189462.8894
62 | 2585249.6731 | 1189422.4663 | 2585241.5856 | 1189417.9964
63 | 2585241.5856 | 1189417.9964 | 2585232.9288 | 1189413.2118
64 | 2585221.2877 | 1189490.1689 | 2585227.0143 | 1189493.4469
65 | 2585200.7664 | 1189478.4224 | 2585221.2877 | 1189490.1689

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2585219.8572 | 1189345.0431
1 | 2585237.8418 | 1189340.9304
2 | 2585199.8572 | 1189353.752
3 | 2585255.2856 | 1189339.5185
4 | 2585189.882 | 1189361.5599
5 | 2585264.3975 | 1189329.2588
6 | 2585275.5248 | 1189351.5081
7 | 2585178.705 | 1189383.2427
8 | 2585284.0434 | 1189322.69
9 | 2585282.4588 | 1189349.4923
10 | 2585203.0546 | 1189396.7006
11 | 2585169.1881 | 1189400.0609
12 | 2585476.2019 | 1189332.7586
13 | 2585466.1794 | 1189354.2076
14 | 2585477.6715 | 1189328.9441
15 | 2585463.765 | 1189352.3236
16 | 2585491.9534 | 1189378.1239
17 | 2585496.015 | 1189273.5926
18 | 2585448.3579 | 1189367.069
19 | 2585424.8077 | 1189321.844
20 | 2585431.0049 | 1189388.8423
21 | 2585502.2014 | 1189424.4121
22 | 2585440.4805 | 1189260.0525
23 | 2585422.2542 | 1189361.3194
24 | 2585436.2716 | 1189361.8985
25 | 2585422.8108 | 1189320.2818
26 | 2585386.4783 | 1189394.3498
27 | 2585466.1264 | 1189442.4449
28 | 2585420.6246 | 1189260.3098
29 | 2585371.9551 | 1189279.6075
30 | 2585395.1158 | 1189298.4743
31 | 2585369.5969 | 1189277.6865
32 | 2585397.3531 | 1189300.2969
33 | 2585348.1075 | 1189260.1811
34 | 2585412.0056 | 1189311.829
35 | 2585323.8556 | 1189290.921
36 | 2585368.6786 | 1189348.1877
37 | 2585314.1032 | 1189307.3556
38 | 2585324.4517 | 1189337.2846
39 | 2585312.7961 | 1189340.673
40 | 2585301.4941 | 1189343.9586
41 | 2585361.9724 | 1189397.5086
42 | 2585345.8637 | 1189389.5544
43 | 2585331.6274 | 1189415.0139
44 | 2585334.4006 | 1189379.8998
45 | 2585288.5579 | 1189443.9576
46 | 2585276.9072 | 1189463.6998
47 | 2585317.32 | 1189467.2544
48 | 2585271.5441 | 1189434.5542
49 | 2585325.7943 | 1189433.9494
50 | 2585321.8057 | 1189481.4651
51 | 2585344.2974 | 1189377.967
52 | 2585368.8534 | 1189373.1711
53 | 2585275.2439 | 1189466.5182
54 | 2585264.8411 | 1189430.8495
55 | 2585411.2068 | 1189356.1431
56 | 2585217.9265 | 1189404.9202
57 | 2585165.0452 | 1189422.9825
58 | 2585221.8437 | 1189407.0852
59 | 2585177.617 | 1189462.8894
60 | 2585249.6731 | 1189422.4663
61 | 2585241.5856 | 1189417.9964
62 | 2585232.9288 | 1189413.2118
63 | 2585258.6283 | 1189494.6735
64 | 2585227.0143 | 1189493.4469
65 | 2585221.2877 | 1189490.1689
66 | 2585200.7664 | 1189478.4224
67 | 2585345.8637 | 1189389.5544

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97677 | -0.44617 | 0.0072284 | 0.0018116
1 | 0.9773 | -0.43563 | 0.0029582 | 0.0007414
2 | 0.97617 | -0.45791 | 0.0061496 | 0.0015412
3 | 0.97782 | -0.42546 | 0 | 0
4 | 0.97583 | -0.46451 | 0.0082371 | 0.0020644
5 | 0.97833 | -0.41561 | 0.0035348 | 0.00088591
6 | 0.97735 | -0.4348 | 0 | 0
7 | 0.97524 | -0.47606 | 0 | 0
8 | 0.97906 | -0.4012 | 0.003304 | 0.00082807
9 | 0.9772 | -0.43768 | 0.002835 | 0.00071053
10 | 0.97477 | -0.48539 | 0.0073403 | 0.0018397
11 | 0.97471 | -0.48661 | 0.003875 | 0.00097116
12 | 0.98847 | -0.2192 | 0.0064287 | 0.0016112
13 | 0.98886 | -0.21165 | 0 | 0
14 | 0.98843 | -0.22003 | 0 | 0
15 | 0.98871 | -0.21449 | 0 | 0
16 | 0.99071 | -0.17622 | 0 | 0
17 | 0.98782 | -0.23189 | 0 | 0
18 | 0.98842 | -0.22016 | 0 | 0
19 | 0.98648 | -0.2574 | 0.0052382 | 0.0013128
20 | 0.99408 | -0.11191 | 0.0033379 | 0.00083656
21 | 0.99046 | -0.18105 | 0 | 0
22 | 0.98722 | -0.24353 | 0.0068999 | 0.0017293
23 | 0.98811 | -0.22615 | 0.0065057 | 0.0016305
24 | 0.98837 | -0.22121 | 0.0044876 | 0.0011247
25 | 0.98637 | -0.25954 | 0.0053486 | 0.0013405
26 | 0.99653 | -0.065464 | 0.0068823 | 0.0017249
27 | 0.99023 | -0.18551 | 0.0051102 | 0.0012807
28 | 0.98713 | -0.24526 | 0.0044815 | 0.0011232
29 | 0.98371 | -0.31089 | 0.0018999 | 0.00047617
30 | 0.98489 | -0.28813 | 0.0059583 | 0.0014933
31 | 0.98359 | -0.31319 | 0.0036354 | 0.00091113
32 | 0.985 | -0.28585 | 0.0041375 | 0.001037
33 | 0.98253 | -0.33367 | 0 | 0
34 | 0.98578 | -0.27083 | 0 | 0
35 | 0.98104 | -0.36272 | 0.0032661 | 0.00081856
36 | 0.98554 | -0.27555 | 0.0039922 | 0.0010005
37 | 0.98032 | -0.37663 | 0.004506 | 0.0011293
38 | 0.97662 | -0.44914 | 0.0080439 | 0.002016
39 | 0.97671 | -0.44736 | 0.0050018 | 0.0012536
40 | 0.97685 | -0.44455 | 0.0059411 | 0.001489
41 | 0.99792 | -0.039239 | 0.0062758 | 0.0015729
42 | 0.99905 | -0.017835 | 0 | 0
43 | 0.99784 | -0.041157 | 0 | 0
44 | 1 | 0 | -0.29066 | -0.074285
45 | 0.97137 | -0.55251 | 0 | 0
46 | 0.97111 | -0.55756 | 0.0044925 | 0.0011259
47 | 0.97113 | -0.55727 | 0 | 0
48 | 0.97171 | -0.5458 | 0.015575 | 0.0039035
49 | 0.99742 | -0.049175 | 0.023107 | 0.005791
50 | 0.97103 | -0.55914 | 0.0067891 | 0.0017015
51 | 0.99988 | -0.0022191 | 0.0069381 | 0.0017389
52 | 0.99976 | -0.0046997 | 0.0056858 | 0.001425
53 | 0.97109 | -0.55801 | 0.0029737 | 0.00074528
54 | 0.97195 | -0.54095 | 0.0032726 | 0.00082019
55 | 0.98807 | -0.22705 | 0.0039125 | 0.00098056
56 | 0.97425 | -0.49565 | 0.004457 | 0.001117
57 | 0.97413 | -0.49807 | 0.003875 | 0.00097116
58 | 0.97399 | -0.50069 | 0.0086276 | 0.0021623
59 | 0.97326 | -0.51516 | 0.0044841 | 0.0011238
60 | 0.97256 | -0.52895 | 0.0041417 | 0.001038
61 | 0.97292 | -0.52185 | 0.0071385 | 0.0017891
62 | 0.97337 | -0.51296 | 0.0038566 | 0.00096655
63 | 0.97095 | -0.56071 | 0.0044533 | 0.0011161
64 | 0.97244 | -0.53128 | 0.0087139 | 0.0021839
65 | 0.9725 | -0.53022 | 0.0049679 | 0.0012451
66 | 0.9728 | -0.52426 | 0.003834 | 0.0009609
67 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.12489 | -0.031448 | 0.12495 | 0.031487 | 6.2981e-05 | 3.9379e-05 | 0.19031 | 0.19031 | 0.19031 | 0.97677 | -0.44617 | 0.9773 | -0.43563 | 13.0706
1 | 0.11766 | 0.029636 | -0.11759 | -0.029595 | 6.6024e-05 | 4.1159e-05 | 0.1793 | 0.1793 | 0.1793 | 0.97677 | -0.44617 | 0.97617 | -0.45791 | 12.3143
2 | -0.12791 | -0.032229 | 0.12797 | 0.032268 | 6.2267e-05 | 3.8973e-05 | 0.19481 | 0.19481 | 0.19481 | 0.9773 | -0.43563 | 0.97782 | -0.42546 | 13.3799
3 | 0.11144 | 0.028054 | -0.11141 | -0.028032 | 3.5151e-05 | 2.1847e-05 | 0.16992 | 0.16992 | 0.16992 | 0.97617 | -0.45791 | 0.97583 | -0.46451 | 11.6705
4 | -0.14981 | -0.037749 | 0.14988 | 0.037794 | 7.0605e-05 | 4.446e-05 | 0.22805 | 0.22805 | 0.22805 | 0.97782 | -0.42546 | 0.97833 | -0.41561 | 15.663
5 | 0.021843 | 0.0054818 | -0.021833 | -0.0054759 | 9.7282e-06 | 5.9317e-06 | 0.033243 | 0.033243 | 0.033243 | 0.97782 | -0.42546 | 0.97735 | -0.4348 | 9.1327
6 | 0.10317 | 0.025968 | -0.10311 | -0.025932 | 5.6922e-05 | 3.5205e-05 | 0.15736 | 0.15736 | 0.15736 | 0.97583 | -0.46451 | 0.97524 | -0.47606 | 10.8078
7 | -0.15342 | -0.03868 | 0.15352 | 0.038746 | 0.00010588 | 6.6724e-05 | 0.23343 | 0.23343 | 0.23343 | 0.97833 | -0.41561 | 0.97906 | -0.4012 | 16.0323
8 | 0.021833 | 0.0054759 | -0.02183 | -0.005474 | 2.9924e-06 | 1.8247e-06 | 0.033243 | 0.033243 | 0.033243 | 0.97735 | -0.4348 | 0.9772 | -0.43768 | 9.1327
9 | 0.073305 | 0.01844 | -0.073272 | -0.018421 | 3.2643e-05 | 1.9504e-05 | 0.11187 | 0.11187 | 0.11187 | 0.97524 | -0.47606 | 0.97477 | -0.48539 | 7.6836
10 | 0.029809 | 0.007492 | -0.029794 | -0.0074827 | 1.5001e-05 | 9.3597e-06 | 0.04549 | 0.04549 | 0.04549 | 0.97524 | -0.47606 | 0.97471 | -0.48661 | 12.4972
11 | -0.15683 | -0.039575 | 0.15701 | 0.039691 | 0.00018475 | 0.00011649 | 0.23845 | 0.23845 | 0.23845 | 0.97906 | -0.4012 | 0.98032 | -0.37663 | 16.3771
12 | 0.018995 | 0.0047635 | -0.018989 | -0.0047598 | 6.2199e-06 | 3.7325e-06 | 0.028926 | 0.028926 | 0.028926 | 0.9772 | -0.43768 | 0.97685 | -0.44455 | 7.9467
13 | 0.065932 | 0.016581 | -0.065899 | -0.016561 | 3.2287e-05 | 2.024e-05 | 0.10067 | 0.10067 | 0.10067 | 0.97477 | -0.48539 | 0.97425 | -0.49565 | 13.828
14 | 0.025919 | 0.0065115 | -0.025905 | -0.0065027 | 1.4165e-05 | 8.765e-06 | 0.039574 | 0.039574 | 0.039574 | 0.97471 | -0.48661 | 0.97413 | -0.49807 | 10.8721
15 | -0.017824 | -0.0044705 | 0.01783 | 0.0044743 | 6.4171e-06 | 3.8022e-06 | 0.026832 | 0.026832 | 0.026832 | 0.98847 | -0.2192 | 0.98886 | -0.21165 | 7.3716
16 | 0.011395 | 0.0028593 | -0.011395 | -0.0028591 | 4.5113e-07 | 2.3632e-07 | 0.017155 | 0.017155 | 0.017155 | 0.98847 | -0.2192 | 0.98843 | -0.22003 | 4.7129
17 | 0.21132 | 0.053843 | -0.21129 | -0.053824 | 2.9038e-05 | 1.8427e-05 | 0.31831 | 0.31831 | 0.31831 | 0.98886 | -0.21165 | 0.98871 | -0.21449 | 21.8618
18 | -0.22915 | -0.058317 | 0.22954 | 0.058566 | 0.0003921 | 0.00024914 | 0.34514 | 0.34514 | 0.34514 | 0.98886 | -0.21165 | 0.99071 | -0.17622 | 23.7047
19 | 0.011395 | 0.0028591 | -0.011388 | -0.0028557 | 6.4423e-06 | 3.3753e-06 | 0.017155 | 0.017155 | 0.017155 | 0.98843 | -0.22003 | 0.98782 | -0.23189 | 4.713
20 | 0.014913 | 0.0037394 | -0.014909 | -0.0037371 | 4.0232e-06 | 2.3018e-06 | 0.022445 | 0.022445 | 0.022445 | 0.98871 | -0.21449 | 0.98842 | -0.22016 | 6.1662
21 | 0.19638 | 0.050085 | -0.19597 | -0.049828 | 0.00040592 | 0.00025726 | 0.29586 | 0.29586 | 0.29586 | 0.98871 | -0.21449 | 0.98648 | -0.2574 | 20.3204
22 | -0.23466 | -0.059847 | 0.23539 | 0.060312 | 0.00073113 | 0.00046468 | 0.35282 | 0.35282 | 0.35282 | 0.99071 | -0.17622 | 0.99408 | -0.11191 | 24.232
23 | 0.0051125 | 0.0012809 | -0.0051113 | -0.0012808 | 1.1764e-06 | 6.7989e-08 | 0.0076787 | 0.0076789 | 0.0076789 | 0.99071 | -0.17622 | 0.99046 | -0.18105 | 2.1096
24 | 0.011388 | 0.0028557 | -0.011382 | -0.0028524 | 6.3163e-06 | 3.3102e-06 | 0.017155 | 0.017155 | 0.017155 | 0.98782 | -0.23189 | 0.98722 | -0.24353 | 4.713
25 | 0.010421 | 0.0026125 | -0.010418 | -0.002611 | 2.9731e-06 | 1.4901e-06 | 0.015689 | 0.015689 | 0.015689 | 0.98842 | -0.22016 | 0.98811 | -0.22615 | 4.3102
26 | 0.0044878 | 0.0011247 | -0.0044876 | -0.0011247 | 2.2502e-07 | -2.4471e-08 | 0.0067562 | 0.0067562 | 0.0067562 | 0.98842 | -0.22016 | 0.98837 | -0.22121 | 1.8561
27 | 0.19074 | 0.048515 | -0.19072 | -0.048502 | 1.971e-05 | 1.2485e-05 | 0.28796 | 0.28796 | 0.28796 | 0.98648 | -0.2574 | 0.98637 | -0.25954 | 19.7777
28 | -0.23873 | -0.061148 | 0.23926 | 0.061491 | 0.00053852 | 0.00034232 | 0.35781 | 0.35781 | 0.35781 | 0.99408 | -0.11191 | 0.99653 | -0.065464 | 24.5751
29 | 0.0051113 | 0.0012808 | -0.0051102 | -0.0012807 | 1.0861e-06 | 6.3113e-08 | 0.0076789 | 0.0076791 | 0.0076791 | 0.99046 | -0.18105 | 0.99023 | -0.18551 | 2.1096
30 | 0.0044819 | 0.0011231 | -0.0044815 | -0.0011232 | 3.6799e-07 | -3.9397e-08 | 0.0067554 | 0.0067555 | 0.0067555 | 0.98722 | -0.24353 | 0.98713 | -0.24526 | 1.8559
31 | 0.0039126 | 0.0009805 | -0.0039125 | -0.00098056 | 1.6939e-07 | -5.8245e-08 | 0.0058921 | 0.0058921 | 0.0058921 | 0.98811 | -0.22615 | 0.98807 | -0.22705 | 1.6187
32 | 0.18537 | 0.047162 | -0.18527 | -0.047098 | 0.00010076 | 6.3784e-05 | 0.27989 | 0.27989 | 0.27989 | 0.98637 | -0.25954 | 0.98578 | -0.27083 | 19.2235
33 | -0.24615 | -0.063216 | 0.24646 | 0.063415 | 0.00031385 | 0.00019958 | 0.36809 | 0.36809 | 0.36809 | 0.99653 | -0.065464 | 0.99792 | -0.039239 | 25.2808
34 | -0.17084 | -0.043354 | 0.17103 | 0.043472 | 0.00018731 | 0.00011836 | 0.25862 | 0.25862 | 0.25862 | 0.98371 | -0.31089 | 0.98489 | -0.28813 | 17.7621
35 | 0.16894 | 0.042878 | -0.16892 | -0.042866 | 1.865e-05 | 1.1781e-05 | 0.25574 | 0.25574 | 0.25574 | 0.98371 | -0.31089 | 0.98359 | -0.31319 | 17.5647
36 | -0.17699 | -0.044966 | 0.17701 | 0.044978 | 1.9376e-05 | 1.2254e-05 | 0.26762 | 0.26762 | 0.26762 | 0.98489 | -0.28813 | 0.985 | -0.28585 | 18.3803
37 | 0.16529 | 0.041955 | -0.16512 | -0.041852 | 0.00016272 | 0.00010273 | 0.25024 | 0.25024 | 0.25024 | 0.98359 | -0.31319 | 0.98253 | -0.33367 | 17.187
38 | -0.18114 | -0.046015 | 0.18127 | 0.046098 | 0.00013112 | 8.2964e-05 | 0.27387 | 0.27387 | 0.27387 | 0.985 | -0.28585 | 0.98578 | -0.27083 | 18.8096
39 | 0.16512 | 0.041852 | -0.16489 | -0.041707 | 0.00023016 | 0.00014532 | 0.25024 | 0.25024 | 0.25024 | 0.98253 | -0.33367 | 0.98104 | -0.36272 | 17.187
40 | 0.0039931 | 0.0010003 | -0.0039922 | -0.0010005 | 8.9755e-07 | -2.6528e-07 | 0.0060273 | 0.0060276 | 0.0060276 | 0.98578 | -0.27083 | 0.98554 | -0.27555 | 1.6559
41 | 0.16163 | 0.040888 | -0.16152 | -0.04082 | 0.00010779 | 6.8024e-05 | 0.24529 | 0.24529 | 0.24529 | 0.98104 | -0.36272 | 0.98032 | -0.37663 | 16.8468
42 | -0.0080439 | -0.002016 | 0.0080446 | 0.0020163 | 6.8372e-07 | 2.8568e-07 | 0.012256 | 0.012256 | 0.012256 | 0.97662 | -0.44914 | 0.97671 | -0.44736 | 3.367
43 | -0.013046 | -0.0032698 | 0.013048 | 0.0032708 | 1.7437e-06 | 9.6863e-07 | 0.019876 | 0.019876 | 0.019876 | 0.97671 | -0.44736 | 0.97685 | -0.44455 | 5.4605
44 | -0.25274 | -0.064988 | 0.253 | 0.065155 | 0.0002632 | 0.00016742 | 0.37745 | 0.37745 | 0.37745 | 0.99792 | -0.039239 | 0.99905 | -0.017835 | 25.9235
45 | 0.023141 | 0.0058121 | -0.023115 | -0.0057964 | 2.5723e-05 | 1.5708e-05 | 0.034471 | 0.034472 | 0.034472 | 0.99905 | -0.017835 | 0.99784 | -0.041157 | 9.4702
46 | -0.27614 | -0.070968 | 0.27638 | 0.07112 | 0.00023948 | 0.00015248 | 0.41192 | 0.41192 | 0.41192 | 0.99905 | -0.017835 | 1 | 0 | 28.291
47 | 0.023115 | 0.0057964 | -0.023107 | -0.005791 | 8.8288e-06 | 5.3918e-06 | 0.034472 | 0.034472 | 0.034472 | 0.99784 | -0.041157 | 0.99742 | -0.049175 | 9.4702
48 | 0.012626 | 0.0031647 | -0.012625 | -0.0031639 | 1.3347e-06 | 7.2196e-07 | 0.018788 | 0.018788 | 0.018788 | 1 | 0 | 0.99988 | -0.0022191 | 5.1614
49 | 0.011923 | 0.0029889 | -0.01192 | -0.0029873 | 2.8678e-06 | 1.5517e-06 | 0.018265 | 0.018265 | 0.018265 | 0.97137 | -0.55251 | 0.97111 | -0.55756 | 5.0179
50 | 0.0067913 | 0.0017022 | -0.0067897 | -0.0017017 | 1.538e-06 | 5.1537e-07 | 0.010403 | 0.010404 | 0.010404 | 0.97137 | -0.55251 | 0.97113 | -0.55727 | 2.8581
51 | -0.018714 | -0.0046911 | 0.01872 | 0.0046947 | 5.9913e-06 | 3.5937e-06 | 0.028668 | 0.028668 | 0.028668 | 0.97137 | -0.55251 | 0.97171 | -0.5458 | 7.8759
52 | 0.0074277 | 0.0018614 | -0.0074276 | -0.0018613 | 1.5897e-07 | 6.1251e-08 | 0.011381 | 0.011381 | 0.011381 | 0.97111 | -0.55756 | 0.97109 | -0.55801 | 3.1267
53 | 0.0067897 | 0.0017017 | -0.0067891 | -0.0017015 | 6.0484e-07 | 2.0274e-07 | 0.010404 | 0.010404 | 0.010404 | 0.97113 | -0.55727 | 0.97103 | -0.55914 | 2.8582
54 | -0.034295 | -0.0085982 | 0.034303 | 0.0086031 | 7.9217e-06 | 4.975e-06 | 0.052519 | 0.052519 | 0.052519 | 0.97171 | -0.5458 | 0.97195 | -0.54095 | 14.4283
55 | 0.0056864 | 0.0014251 | -0.0056858 | -0.001425 | 6.7192e-07 | 1.019e-07 | 0.0084625 | 0.0084626 | 0.0084626 | 0.99988 | -0.0022191 | 0.99976 | -0.0046997 | 2.3249
56 | 0.0044539 | 0.0011161 | -0.0044533 | -0.0011161 | 5.7102e-07 | -3.8949e-08 | 0.0068247 | 0.0068248 | 0.0068248 | 0.97109 | -0.55801 | 0.97095 | -0.56071 | 1.875
57 | -0.037576 | -0.0094233 | 0.037597 | 0.0094369 | 2.1509e-05 | 1.3551e-05 | 0.057529 | 0.057529 | 0.057529 | 0.97195 | -0.54095 | 0.97256 | -0.52895 | 15.8047
58 | 0.061442 | 0.015444 | -0.061428 | -0.015435 | 1.4786e-05 | 9.4073e-06 | 0.09386 | 0.09386 | 0.09386 | 0.97425 | -0.49565 | 0.97399 | -0.50069 | 25.7858
59 | 0.02203 | 0.0055316 | -0.022012 | -0.0055206 | 1.7944e-05 | 1.0959e-05 | 0.033655 | 0.033655 | 0.033655 | 0.97413 | -0.49807 | 0.97326 | -0.51516 | 9.246
60 | 0.0528 | 0.013272 | -0.052769 | -0.013253 | 3.0916e-05 | 1.9628e-05 | 0.080679 | 0.080679 | 0.080679 | 0.97399 | -0.50069 | 0.97337 | -0.51296 | 22.1647
61 | 0.017528 | 0.0043968 | -0.01752 | -0.0043923 | 7.6046e-06 | 4.5162e-06 | 0.0268 | 0.0268 | 0.0268 | 0.97326 | -0.51516 | 0.9728 | -0.52426 | 7.3626
62 | -0.041739 | -0.010475 | 0.041753 | 0.010484 | 1.4134e-05 | 8.9311e-06 | 0.063866 | 0.063866 | 0.063866 | 0.97256 | -0.52895 | 0.97292 | -0.52185 | 17.5456
63 | -0.048892 | -0.012273 | 0.048912 | 0.012286 | 2.0744e-05 | 1.3153e-05 | 0.074784 | 0.074784 | 0.074784 | 0.97292 | -0.52185 | 0.97337 | -0.51296 | 20.545
64 | -0.0087139 | -0.0021839 | 0.0087144 | 0.0021841 | 4.3993e-07 | 1.9969e-07 | 0.013334 | 0.013334 | 0.013334 | 0.97244 | -0.53128 | 0.9725 | -0.53022 | 3.6632
65 | -0.013682 | -0.0034292 | 0.013686 | 0.0034314 | 3.8863e-06 | 2.1937e-06 | 0.020935 | 0.020935 | 0.020935 | 0.9725 | -0.53022 | 0.9728 | -0.52426 | 5.7515

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.29066 | 0.074285

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0072284 | 0.0018116
1 | 0.0029582 | 0.0007414
2 | 0.0061496 | 0.0015412
3 | 0.0082371 | 0.0020644
4 | 0.0035348 | 0.00088591
5 | 0.003304 | 0.00082807
6 | 0.002835 | 0.00071053
7 | 0.0073403 | 0.0018397
8 | 0.003875 | 0.00097116
9 | 0.0064287 | 0.0016112
10 | 0.0052382 | 0.0013128
11 | 0.0033379 | 0.00083656
12 | 0.0068999 | 0.0017293
13 | 0.0065057 | 0.0016305
14 | 0.0044876 | 0.0011247
15 | 0.0053486 | 0.0013405
16 | 0.0068823 | 0.0017249
17 | 0.0051102 | 0.0012807
18 | 0.0044815 | 0.0011232
19 | 0.0018999 | 0.00047617
20 | 0.0059583 | 0.0014933
21 | 0.0036354 | 0.00091113
22 | 0.0041375 | 0.001037
23 | 0.0032661 | 0.00081856
24 | 0.0039922 | 0.0010005
25 | 0.004506 | 0.0011293
26 | 0.0080439 | 0.002016
27 | 0.0050018 | 0.0012536
28 | 0.0059411 | 0.001489
29 | 0.0062758 | 0.0015729
30 | 0.0044925 | 0.0011259
31 | 0.015575 | 0.0039035
32 | 0.023107 | 0.005791
33 | 0.0067891 | 0.0017015
34 | 0.0069381 | 0.0017389
35 | 0.0056858 | 0.001425
36 | 0.0029737 | 0.00074528
37 | 0.0032726 | 0.00082019
38 | 0.0039125 | 0.00098056
39 | 0.004457 | 0.001117
40 | 0.003875 | 0.00097116
41 | 0.0086276 | 0.0021623
42 | 0.0044841 | 0.0011238
43 | 0.0041417 | 0.001038
44 | 0.0071385 | 0.0017891
45 | 0.0038566 | 0.00096655
46 | 0.0044533 | 0.0011161
47 | 0.0087139 | 0.0021839
48 | 0.0049679 | 0.0012451
49 | 0.003834 | 0.0009609

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1