## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2305-7_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2305-7_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2305-7_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2305-7_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2305-7_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2305-7_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2305-7_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2305-7_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2305-7_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2305-7_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2305-7_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2305-7_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2305-7_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2305-7_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2305-7_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2305-7_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2305-7_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2305-7_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2305-7_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2305-7_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2305-7_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2305-7_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2305-7_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2305-7_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2305-7_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2305-7_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2305-7_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2305-7_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2305-7_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2305-7_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2305-7_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2305-7_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2305-7_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2305-7_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2305-7_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2305-7_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2305-7_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2305-7_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2305-7_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2305-7_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2305-7_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2305-7_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2305-7_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2305-7_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2305-7_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2305-7_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2305-7_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2305-7_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2305-7_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2305-7_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2305-7_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2305-7_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2305-7_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2305-7_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2305-7_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2305-7_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2305-7_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2305-7_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2305-7_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2305-7_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2305-7_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2305-7_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2305-7_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2305-7_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2305-7_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2305-7_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2305-7_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2305-7_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2305-7_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_119_1_node_233 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2305-7_0_6_load_0 | 0 | 0.0053436 | 0.0013392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2305-7_0_6_load_57 | 3 | 0.051667 | 0.012949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2305-7_0_6_load_72 | 4 | 0.031925 | 0.0080011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2305-7_0_6_load_54 | 6 | 0.026472 | 0.0066345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2305-7_0_6_load_6 | 7 | 0.0020114 | 0.00050411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2305-7_0_6_load_4 | 8 | 0.020678 | 0.0051823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2305-7_0_6_load_5 | 9 | 0.08927 | 0.022373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2305-7_0_6_load_8 | 10 | 0.010833 | 0.002715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2305-7_0_6_load_11 | 13 | 0.0014218 | 0.00035633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2305-7_0_6_load_12 | 14 | 0.0049818 | 0.0012486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2305-7_0_6_load_65 | 17 | 0.0020731 | 0.00051956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2305-7_0_6_load_34 | 19 | 0.035204 | 0.008823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2305-7_0_6_load_48 | 21 | 0.0045852 | 0.0011492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2305-7_0_6_load_66 | 22 | 0.0014689 | 0.00036814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2305-7_0_6_load_39 | 24 | 0.0066383 | 0.0016637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2305-7_0_6_load_37 | 26 | 0.012809 | 0.0032103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2305-7_0_6_load_47 | 27 | 0.0030273 | 0.00075871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2305-7_0_6_load_15 | 28 | 0.0043704 | 0.0010953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2305-7_0_6_load_19 | 32 | 0.0025625 | 0.00064222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2305-7_0_6_load_46 | 34 | 0.0019569 | 0.00049044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2305-7_0_6_load_58 | 35 | 0.0044278 | 0.0011097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2305-7_0_6_load_22 | 36 | 0.0013455 | 0.00033722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2305-7_0_6_load_59 | 37 | 0.0030039 | 0.00075285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2305-7_0_6_load_74 | 39 | 0.0026296 | 0.00065905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2305-7_0_6_load_21 | 41 | 0.0025823 | 0.00064717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2305-7_0_6_load_38 | 42 | 0.0027956 | 0.00070065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2305-7_0_6_load_23 | 43 | 0.0020599 | 0.00051625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2305-7_0_6_load_31 | 47 | 0.028367 | 0.0071095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2305-7_0_6_load_25 | 48 | 0.021226 | 0.0053197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2305-7_0_6_load_45 | 52 | 0.0034315 | 0.00086002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2305-7_0_6_load_42 | 53 | 0.0037192 | 0.00093213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2305-7_0_6_load_73 | 54 | 0.0032386 | 0.00081166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2305-7_0_6_load_63 | 56 | 0.0031025 | 0.00077757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2305-7_0_6_load_43 | 57 | 0.0031989 | 0.00080173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2305-7_0_6_load_69 | 58 | 0.0061604 | 0.0015439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2305-7_0_6_load_68 | 59 | 0.0061567 | 0.001543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2305-7_0_6_load_70 | 60 | 0.006159 | 0.0015436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2305-7_0_6_load_49 | 63 | 0.0059787 | 0.0014984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2305-7_0_6_load_52 | 64 | 0.0039804 | 0.00099757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2305-7_0_6_load_60 | 65 | 0.0017334 | 0.00043442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2305-7_0_6_load_56 | 67 | 0.0044581 | 0.0011173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2305-7_0_6_load_67 | 68 | 0.0032436 | 0.00081293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 4 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2305-7_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.014705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2305-7_0_6_line_1 |  | 1 | 2 | 0.06481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2305-7_0_6_line_2 |  | 2 | 7 | 0.012277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2305-7_0_6_line_3 |  | 3 | 4 | 0.13027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
4 | LV_2305-7_0_6_line_4 |  | 3 | 5 | 0.23322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
5 | LV_2305-7_0_6_line_5 |  | 3 | 6 | 0.116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2305-7_0_6_line_6 |  | 4 | 51 | 0.041281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
7 | LV_2305-7_0_6_line_7 |  | 5 | 9 | 0.018987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2305-7_0_6_line_8 |  | 6 | 66 | 0.10811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2305-7_0_6_line_9 |  | 7 | 8 | 0.036521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2305-7_0_6_line_10 |  | 8 | 9 | 0.020402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2305-7_0_6_line_11 |  | 10 | 11 | 0.030695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2305-7_0_6_line_12 |  | 10 | 12 | 0.0011725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2305-7_0_6_line_13 |  | 11 | 13 | 0.0088117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2305-7_0_6_line_14 |  | 11 | 14 | 0.03594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2305-7_0_6_line_15 |  | 12 | 15 | 0.012308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
16 | LV_2305-7_0_6_line_16 |  | 12 | 16 | 0.020917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
17 | LV_2305-7_0_6_line_17 |  | 13 | 17 | 0.025872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2305-7_0_6_line_18 |  | 14 | 18 | 0.030546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2305-7_0_6_line_19 |  | 15 | 19 | 0.021277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
20 | LV_2305-7_0_6_line_20 |  | 16 | 20 | 0.031202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2305-7_0_6_line_21 |  | 16 | 21 | 0.013531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_2305-7_0_6_line_22 |  | 17 | 22 | 0.023867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2305-7_0_6_line_23 |  | 18 | 23 | 0.022976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2305-7_0_6_line_24 |  | 19 | 25 | 0.022385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2305-7_0_6_line_25 |  | 20 | 24 | 0.015184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2305-7_0_6_line_26 |  | 21 | 27 | 0.054259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_2305-7_0_6_line_27 |  | 23 | 65 | 0.022769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2305-7_0_6_line_28 |  | 24 | 42 | 0.053986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2305-7_0_6_line_29 |  | 25 | 26 | 0.043342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2305-7_0_6_line_30 |  | 26 | 61 | 0.031484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2305-7_0_6_line_31 |  | 27 | 34 | 0.024085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
32 | LV_2305-7_0_6_line_32 |  | 28 | 29 | 0.039504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_2305-7_0_6_line_33 |  | 28 | 30 | 0.0055547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_2305-7_0_6_line_34 |  | 29 | 31 | 0.035162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_2305-7_0_6_line_35 |  | 29 | 32 | 0.016181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2305-7_0_6_line_36 |  | 30 | 33 | 0.012561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
37 | LV_2305-7_0_6_line_37 |  | 31 | 34 | 0.048553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_2305-7_0_6_line_38 |  | 32 | 35 | 0.0042371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2305-7_0_6_line_39 |  | 33 | 36 | 0.016048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_2305-7_0_6_line_40 |  | 35 | 37 | 0.024775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2305-7_0_6_line_41 |  | 36 | 41 | 0.02593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_2305-7_0_6_line_42 |  | 37 | 68 | 0.020006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2305-7_0_6_line_43 |  | 38 | 39 | 0.003072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2305-7_0_6_line_44 |  | 38 | 40 | 0.021086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2305-7_0_6_line_45 |  | 40 | 42 | 0.023528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2305-7_0_6_line_46 |  | 41 | 43 | 0.020373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
47 | LV_2305-7_0_6_line_47 |  | 43 | 44 | 0.032588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
48 | LV_2305-7_0_6_line_48 |  | 44 | 45 | 0.015852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_2305-7_0_6_line_49 |  | 45 | 46 | 0.072576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2305-7_0_6_line_50 |  | 45 | 47 | 0.036401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_2305-7_0_6_line_51 |  | 46 | 58 | 0.039342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2305-7_0_6_line_52 |  | 46 | 59 | 0.033866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2305-7_0_6_line_53 |  | 47 | 55 | 0.037704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_2305-7_0_6_line_54 |  | 48 | 49 | 0.033651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2305-7_0_6_line_55 |  | 49 | 50 | 0.012723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2305-7_0_6_line_56 |  | 49 | 51 | 0.04394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2305-7_0_6_line_57 |  | 50 | 52 | 0.0020891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2305-7_0_6_line_58 |  | 50 | 53 | 0.029318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2305-7_0_6_line_59 |  | 51 | 54 | 0.035071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2305-7_0_6_line_60 |  | 51 | 55 | 0.066436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_2305-7_0_6_line_61 |  | 52 | 56 | 0.0228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2305-7_0_6_line_62 |  | 53 | 57 | 0.057499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2305-7_0_6_line_63 |  | 58 | 60 | 0.019688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2305-7_0_6_line_64 |  | 61 | 62 | 0.007832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2305-7_0_6_line_65 |  | 62 | 64 | 0.020353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2305-7_0_6_line_66 |  | 62 | 63 | 0.013657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2305-7_0_6_line_67 |  | 66 | 67 | 0.054682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2305-7_0_6_trafo_72 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 69 | 4 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11
0 | 2586108.6482 | 1189666.7706 | 2586094.9701 | 1189661.3725
1 | 2586108.6482 | 1189666.7706 | 2586111.2968 | 1189667.8205 | 2586141.9051 | 1189680.1779 | 2586168.9474 | 1189690.5204
2 | 2586168.9474 | 1189690.5204 | 2586168.0608 | 1189702.7622
3 | 2586157.1058 | 1190084.2211 | 2586076.686 | 1189981.7327
4 | 2586076.686 | 1189981.7327 | 2586185.3111 | 1189775.3491
5 | 2586014.5952 | 1190079.7135 | 2586076.686 | 1189981.7327
6 | 2586192.3692 | 1190105.6838 | 2586157.1058 | 1190084.2211
7 | 2586185.3111 | 1189775.3491 | 2586182.2791 | 1189756.6059
8 | 2585910.251 | 1190051.4277 | 2586014.5952 | 1190079.7135
9 | 2586168.0608 | 1189702.7622 | 2586174.1667 | 1189718.1561 | 2586179.6154 | 1189726.4255 | 2586179.0211 | 1189736.4655
10 | 2586179.0211 | 1189736.4655 | 2586182.2791 | 1189756.6059
11 | 2585898.8493 | 1190346.5763 | 2585918.2306 | 1190352.4446 | 2585928.4909 | 1190354.3993
12 | 2585929.6427 | 1190354.6188 | 2585928.4909 | 1190354.3993
13 | 2585898.8493 | 1190346.5763 | 2585890.6642 | 1190349.8396
14 | 2585898.8493 | 1190346.5763 | 2585881.8218 | 1190336.5225 | 2585871.6587 | 1190323.9504
15 | 2585934.6409 | 1190343.3677 | 2585929.6427 | 1190354.6188
16 | 2585929.6427 | 1190354.6188 | 2585950.2469 | 1190358.5499
17 | 2585890.6642 | 1190349.8396 | 2585872.6215 | 1190357.0329 | 2585866.3442 | 1190358.5096
18 | 2585852.4556 | 1190300.1954 | 2585871.6587 | 1190323.9504
19 | 2585934.6409 | 1190343.3677 | 2585942.6129 | 1190323.6402
20 | 2585950.2469 | 1190358.5499 | 2585965.7149 | 1190331.4325
21 | 2585950.2469 | 1190358.5499 | 2585963.3993 | 1190361.7298
22 | 2585866.3442 | 1190358.5096 | 2585843.1114 | 1190363.9748
23 | 2585838.2224 | 1190282.1309 | 2585849.7101 | 1190296.8002 | 2585852.4556 | 1190300.1954
24 | 2585950.9999 | 1190302.8856 | 2585942.6129 | 1190323.6402
25 | 2585965.7149 | 1190331.4325 | 2585977.2096 | 1190321.5112
26 | 2585963.3993 | 1190361.7298 | 2585995.3284 | 1190369.4494 | 2586016.4476 | 1190372.9657
27 | 2585838.2224 | 1190282.1309 | 2585858.4792 | 1190271.734
28 | 2585977.2096 | 1190321.5112 | 2585979.7925 | 1190319.2818 | 2586022.3061 | 1190291.8897
29 | 2585950.9999 | 1190302.8856 | 2585949.3632 | 1190300.755 | 2585943.5234 | 1190294.7434 | 2585927.5999 | 1190287.2438 | 2585918.1366 | 1190276.0309
30 | 2585899.3467 | 1190250.8026 | 2585911.5882 | 1190268.2717 | 2585918.1366 | 1190276.0309
31 | 2586040.2056 | 1190376.9213 | 2586016.4476 | 1190372.9657
32 | 2586094.9797 | 1190350.4168 | 2586108.5839 | 1190313.3289
33 | 2586110.4968 | 1190308.1139 | 2586108.5839 | 1190313.3289
34 | 2586088.0988 | 1190384.8954 | 2586094.9797 | 1190350.4168
35 | 2586094.9797 | 1190350.4168 | 2586079.1482 | 1190347.0742
36 | 2586114.8232 | 1190296.3198 | 2586110.4968 | 1190308.1139
37 | 2586088.0988 | 1190384.8954 | 2586040.2056 | 1190376.9213
38 | 2586079.1482 | 1190347.0742 | 2586075.0026 | 1190346.1989
39 | 2586114.8232 | 1190296.3198 | 2586120.3483 | 1190281.2533
40 | 2586075.0026 | 1190346.1989 | 2586050.7624 | 1190341.0809
41 | 2586120.3483 | 1190281.2533 | 2586129.2758 | 1190256.9087
42 | 2586031.1883 | 1190336.948 | 2586050.7624 | 1190341.0809
43 | 2586052.6743 | 1190284.4367 | 2586054.708 | 1190286.7443
44 | 2586052.6743 | 1190284.4367 | 2586051.9327 | 1190283.5936 | 2586046.1765 | 1190280.65 | 2586035.4592 | 1190272.3819
45 | 2586035.4592 | 1190272.3819 | 2586022.3061 | 1190291.8897
46 | 2586136.2901 | 1190237.7812 | 2586129.2758 | 1190256.9087
47 | 2586147.5099 | 1190207.1857 | 2586136.2901 | 1190237.7812
48 | 2586161.1399 | 1190199.0275 | 2586147.5099 | 1190207.1857
49 | 2586161.1399 | 1190199.0275 | 2586178.1584 | 1190188.8271 | 2586211.9505 | 1190171.2728 | 2586226.5544 | 1190168.7265
50 | 2586161.1399 | 1190199.0275 | 2586146.2975 | 1190165.7899
51 | 2586226.5544 | 1190168.7265 | 2586239.0682 | 1190169.12 | 2586265.1423 | 1190175.4106
52 | 2586226.5544 | 1190168.7265 | 2586228.2996 | 1190158.4504 | 2586230.9434 | 1190150.907 | 2586233.0326 | 1190147.5893 | 2586243.319 | 1190142.3826
53 | 2586130.9238 | 1190131.3624 | 2586146.2975 | 1190165.7899
54 | 2586233.2409 | 1190089.3138 | 2586223.7801 | 1190083.6883 | 2586202.5444 | 1190091.5505
55 | 2586233.2409 | 1190089.3138 | 2586245.2714 | 1190085.0726
56 | 2586192.3692 | 1190105.6838 | 2586218.8485 | 1190094.3942 | 2586233.2409 | 1190089.3138
57 | 2586245.2714 | 1190085.0726 | 2586247.2415 | 1190084.3777
58 | 2586245.2714 | 1190085.0726 | 2586246.9997 | 1190087.2587 | 2586249.0981 | 1190087.8653 | 2586254.1079 | 1190087.8537 | 2586260.4555 | 1190089.3176 | 2586268.7587 | 1190098.9257 | 2586268.859 | 1190098.9993
59 | 2586226.53 | 1190102.225 | 2586211.7079 | 1190106.128 | 2586201.5861 | 1190108.097 | 2586192.3692 | 1190105.6838
60 | 2586130.9238 | 1190131.3624 | 2586150.0225 | 1190123.7361 | 2586192.3692 | 1190105.6838
61 | 2586268.9829 | 1190077.7029 | 2586263.2905 | 1190078.7166 | 2586247.2415 | 1190084.3777
62 | 2586268.859 | 1190098.9993 | 2586276.0303 | 1190104.2672 | 2586280.3304 | 1190104.0461 | 2586283.1395 | 1190102.0052 | 2586285.787 | 1190099.3977 | 2586291.9123 | 1190093.7251 | 2586296.4047 | 1190090.9133 | 2586299.3172 | 1190090.7509 | 2586304.0232 | 1190091.2515 | 2586307.6046 | 1190093.4888 | 2586310.1765 | 1190097.7629 | 2586313.3086 | 1190103.5699
63 | 2586265.1423 | 1190175.4106 | 2586267.4573 | 1190175.9691 | 2586283.0831 | 1190183.4081
64 | 2585899.3467 | 1190250.8026 | 2585906.1083 | 1190246.8179
65 | 2585906.1083 | 1190246.8179 | 2585912.4972 | 1190236.7752 | 2585914.404 | 1190233.7914 | 2585918.5701 | 1190231.194
66 | 2585906.1083 | 1190246.8179 | 2585901.2613 | 1190238.2471 | 2585899.2514 | 1190235.0091
67 | 2585910.251 | 1190051.4277 | 2585899.1231 | 1190043.939 | 2585882.405 | 1190036.0967 | 2585863.6451 | 1190049.0589

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2586094.9701 | 1189661.3725
1 | 2586108.6482 | 1189666.7706
2 | 2586168.9474 | 1189690.5204
3 | 2586076.686 | 1189981.7327
4 | 2586157.1058 | 1190084.2211
5 | 2586185.3111 | 1189775.3491
6 | 2586014.5952 | 1190079.7135
7 | 2586168.0608 | 1189702.7622
8 | 2586179.0211 | 1189736.4655
9 | 2586182.2791 | 1189756.6059
10 | 2585928.4909 | 1190354.3993
11 | 2585898.8493 | 1190346.5763
12 | 2585929.6427 | 1190354.6188
13 | 2585890.6642 | 1190349.8396
14 | 2585871.6587 | 1190323.9504
15 | 2585934.6409 | 1190343.3677
16 | 2585950.2469 | 1190358.5499
17 | 2585866.3442 | 1190358.5096
18 | 2585852.4556 | 1190300.1954
19 | 2585942.6129 | 1190323.6402
20 | 2585965.7149 | 1190331.4325
21 | 2585963.3993 | 1190361.7298
22 | 2585843.1114 | 1190363.9748
23 | 2585838.2224 | 1190282.1309
24 | 2585977.2096 | 1190321.5112
25 | 2585950.9999 | 1190302.8856
26 | 2585918.1366 | 1190276.0309
27 | 2586016.4476 | 1190372.9657
28 | 2586108.5839 | 1190313.3289
29 | 2586094.9797 | 1190350.4168
30 | 2586110.4968 | 1190308.1139
31 | 2586088.0988 | 1190384.8954
32 | 2586079.1482 | 1190347.0742
33 | 2586114.8232 | 1190296.3198
34 | 2586040.2056 | 1190376.9213
35 | 2586075.0026 | 1190346.1989
36 | 2586120.3483 | 1190281.2533
37 | 2586050.7624 | 1190341.0809
38 | 2586052.6743 | 1190284.4367
39 | 2586054.708 | 1190286.7443
40 | 2586035.4592 | 1190272.3819
41 | 2586129.2758 | 1190256.9087
42 | 2586022.3061 | 1190291.8897
43 | 2586136.2901 | 1190237.7812
44 | 2586147.5099 | 1190207.1857
45 | 2586161.1399 | 1190199.0275
46 | 2586226.5544 | 1190168.7265
47 | 2586146.2975 | 1190165.7899
48 | 2586202.5444 | 1190091.5505
49 | 2586233.2409 | 1190089.3138
50 | 2586245.2714 | 1190085.0726
51 | 2586192.3692 | 1190105.6838
52 | 2586247.2415 | 1190084.3777
53 | 2586268.859 | 1190098.9993
54 | 2586226.53 | 1190102.225
55 | 2586130.9238 | 1190131.3624
56 | 2586268.9829 | 1190077.7029
57 | 2586313.3086 | 1190103.5699
58 | 2586265.1423 | 1190175.4106
59 | 2586243.319 | 1190142.3826
60 | 2586283.0831 | 1190183.4081
61 | 2585899.3467 | 1190250.8026
62 | 2585906.1083 | 1190246.8179
63 | 2585899.2514 | 1190235.0091
64 | 2585918.5701 | 1190231.194
65 | 2585858.4792 | 1190271.734
66 | 2585910.251 | 1190051.4277
67 | 2585863.6451 | 1190049.0589
68 | 2586031.1883 | 1190336.948
69 | 2585929.4033 | 1190224.4399

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97597 | -0.4629 | 0.0053436 | 0.0013392
1 | 0.97605 | -0.46147 | 0 | 0
2 | 0.97637 | -0.45513 | 0 | 0
3 | 0.99198 | -0.15255 | 0.051667 | 0.012949
4 | 1 | 0 | -0.41833 | -0.10683
5 | 0.97928 | -0.39801 | 0 | 0
6 | 0.98869 | -0.21632 | 0.026472 | 0.0066345
7 | 0.97643 | -0.45393 | 0.0020114 | 0.00050411
8 | 0.97668 | -0.44902 | 0.020678 | 0.0051823
9 | 0.97721 | -0.43857 | 0.08927 | 0.022373
10 | 0.97791 | -0.42522 | 0.010833 | 0.002715
11 | 0.97758 | -0.43176 | 0 | 0
12 | 0.97793 | -0.42474 | 0 | 0
13 | 0.97754 | -0.43256 | 0.0014218 | 0.00035633
14 | 0.97735 | -0.43617 | 0.0049818 | 0.0012486
15 | 0.97771 | -0.42908 | 0 | 0
16 | 0.97846 | -0.41452 | 0 | 0
17 | 0.97745 | -0.43423 | 0.0020731 | 0.00051956
18 | 0.9773 | -0.43713 | 0 | 0
19 | 0.97714 | -0.44033 | 0.035204 | 0.008823
20 | 0.97811 | -0.42138 | 0 | 0
21 | 0.97884 | -0.40692 | 0.0045852 | 0.0011492
22 | 0.97742 | -0.43487 | 0.0014689 | 0.00036814
23 | 0.97727 | -0.43786 | 0 | 0
24 | 0.97794 | -0.42472 | 0.0066383 | 0.0016637
25 | 0.97667 | -0.44964 | 0 | 0
26 | 0.97575 | -0.46769 | 0.012809 | 0.0032103
27 | 0.98047 | -0.37501 | 0.0030273 | 0.00075871
28 | 0.98527 | -0.28165 | 0.0043704 | 0.0010953
29 | 0.98386 | -0.30897 | 0 | 0
30 | 0.98548 | -0.27767 | 0 | 0
31 | 0.98275 | -0.33055 | 0 | 0
32 | 0.98367 | -0.31283 | 0.0025625 | 0.00064222
33 | 0.98594 | -0.26867 | 0 | 0
34 | 0.98122 | -0.36044 | 0.0019569 | 0.00049044
35 | 0.98363 | -0.31364 | 0.0044278 | 0.0011097
36 | 0.98654 | -0.25719 | 0.0013455 | 0.00033722
37 | 0.98348 | -0.31643 | 0.0030039 | 0.00075285
38 | 0.97756 | -0.4322 | 0 | 0
39 | 0.97755 | -0.43234 | 0.0026296 | 0.00065905
40 | 0.97761 | -0.43119 | 0 | 0
41 | 0.98751 | -0.23846 | 0.0025823 | 0.00064717
42 | 0.97766 | -0.43006 | 0.0027956 | 0.00070065
43 | 0.98829 | -0.22346 | 0.0020599 | 0.00051625
44 | 0.98955 | -0.19911 | 0 | 0
45 | 0.99017 | -0.18729 | 0 | 0
46 | 0.98894 | -0.21116 | 0 | 0
47 | 0.99179 | -0.15623 | 0.028367 | 0.0071095
48 | 0.99529 | -0.089937 | 0.021226 | 0.0053197
49 | 0.99594 | -0.077378 | 0 | 0
50 | 0.99578 | -0.080386 | 0 | 0
51 | 0.99733 | -0.050635 | 0 | 0
52 | 0.99577 | -0.080626 | 0.0034315 | 0.00086002
53 | 0.9956 | -0.083954 | 0.0037192 | 0.00093213
54 | 0.99723 | -0.052626 | 0.0032386 | 0.00081166
55 | 0.9938 | -0.11786 | 0 | 0
56 | 0.99571 | -0.08187 | 0.0031025 | 0.00077757
57 | 0.99543 | -0.087189 | 0.0031989 | 0.00080173
58 | 0.9885 | -0.21981 | 0.0061604 | 0.0015439
59 | 0.98875 | -0.21488 | 0.0061567 | 0.001543
60 | 0.98838 | -0.22197 | 0.006159 | 0.0015436
61 | 0.97546 | -0.47343 | 0 | 0
62 | 0.97539 | -0.47486 | 0 | 0
63 | 0.97531 | -0.47636 | 0.0059787 | 0.0014984
64 | 0.97531 | -0.47635 | 0.0039804 | 0.00099757
65 | 0.97723 | -0.43858 | 0.0017334 | 0.00043442
66 | 0.98825 | -0.22493 | 0 | 0
67 | 0.98802 | -0.22928 | 0.0044581 | 0.0011173
68 | 0.98342 | -0.3176 | 0.0032436 | 0.00081293
69 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0053436 | -0.0013392 | 0.005344 | 0.0013393 | 3.6601e-07 | 5.0476e-08 | 0.0081471 | 0.0081471 | 0.0081471 | 0.97597 | -0.4629 | 0.97605 | -0.46147 | 2.2382
1 | -0.005344 | -0.0013393 | 0.0053456 | 0.0013395 | 1.6131e-06 | 2.221e-07 | 0.0081471 | 0.0081468 | 0.0081471 | 0.97605 | -0.46147 | 0.97637 | -0.45513 | 2.2382
2 | -0.0053456 | -0.0013395 | 0.0053459 | 0.0013395 | 3.0556e-07 | 4.2003e-08 | 0.0081468 | 0.0081467 | 0.0081468 | 0.97637 | -0.45513 | 0.97643 | -0.45393 | 2.2381
3 | -0.20164 | -0.0512 | 0.20313 | 0.05215 | 0.0014921 | 0.00094986 | 0.3027 | 0.3027 | 0.3027 | 0.99198 | -0.15255 | 1 | 0 | 27.7201
4 | 0.11894 | 0.030441 | -0.11755 | -0.029554 | 0.0013956 | 0.00088726 | 0.17865 | 0.17865 | 0.17865 | 0.99198 | -0.15255 | 0.97928 | -0.39801 | 24.5397
5 | 0.031027 | 0.0078103 | -0.030933 | -0.0077515 | 9.4277e-05 | 5.8845e-05 | 0.046554 | 0.046555 | 0.046555 | 0.99198 | -0.15255 | 0.98869 | -0.21632 | 12.7898
6 | 0.21355 | 0.054683 | -0.21302 | -0.05435 | 0.00052239 | 0.00033271 | 0.31817 | 0.31817 | 0.31817 | 1 | 0 | 0.99733 | -0.050635 | 29.1368
7 | 0.11755 | 0.029554 | -0.11732 | -0.029409 | 0.00022724 | 0.0001452 | 0.17865 | 0.17865 | 0.17865 | 0.97928 | -0.39801 | 0.97721 | -0.43857 | 49.0795
8 | 0.0044608 | 0.001117 | -0.004459 | -0.0011172 | 1.8273e-06 | -2.1634e-07 | 0.0067133 | 0.0067138 | 0.0067138 | 0.98869 | -0.21632 | 0.98825 | -0.22493 | 1.8445
9 | -0.0073573 | -0.0018437 | 0.007359 | 0.0018443 | 1.7216e-06 | 6.4491e-07 | 0.011212 | 0.011212 | 0.011212 | 0.97643 | -0.45393 | 0.97668 | -0.44902 | 3.0802
10 | -0.028037 | -0.0070266 | 0.028051 | 0.0070353 | 1.396e-05 | 8.6788e-06 | 0.042715 | 0.042715 | 0.042715 | 0.97668 | -0.44902 | 0.97721 | -0.43857 | 11.735
11 | 0.011685 | 0.0029282 | -0.011681 | -0.0029262 | 3.6387e-06 | 1.9438e-06 | 0.01778 | 0.01778 | 0.01778 | 0.97791 | -0.42522 | 0.97758 | -0.43176 | 4.8846
12 | -0.022518 | -0.0056432 | 0.022518 | 0.0056435 | 5.1618e-07 | 3.1564e-07 | 0.034263 | 0.034263 | 0.034263 | 0.97791 | -0.42522 | 0.97793 | -0.42474 | 9.413
13 | 0.0049643 | 0.0012436 | -0.0049641 | -0.0012436 | 1.8867e-07 | 1.0275e-08 | 0.0075562 | 0.0075562 | 0.0075562 | 0.97758 | -0.43176 | 0.97754 | -0.43256 | 2.0759
14 | 0.0067168 | 0.0016826 | -0.0067154 | -0.0016822 | 1.4087e-06 | 4.5109e-07 | 0.010224 | 0.010224 | 0.010224 | 0.97758 | -0.43176 | 0.97735 | -0.43617 | 2.8087
15 | 0.05805 | 0.014576 | -0.058038 | -0.014569 | 1.2006e-05 | 7.2205e-06 | 0.088338 | 0.088338 | 0.088338 | 0.97793 | -0.42474 | 0.97771 | -0.42908 | 8.0896
16 | -0.080568 | -0.020219 | 0.080607 | 0.020244 | 3.9301e-05 | 2.4365e-05 | 0.1226 | 0.1226 | 0.1226 | 0.97793 | -0.42474 | 0.97846 | -0.41452 | 11.2272
17 | 0.0035423 | 0.00088729 | -0.003542 | -0.00088744 | 2.8208e-07 | -1.4379e-07 | 0.005392 | 0.0053921 | 0.0053921 | 0.97754 | -0.43256 | 0.97745 | -0.43423 | 1.4813
18 | 0.0017336 | 0.00043359 | -0.0017335 | -0.00043392 | 7.978e-08 | -3.3172e-07 | 0.002639 | 0.0026392 | 0.0026392 | 0.97735 | -0.43617 | 0.9773 | -0.43713 | 0.72504
19 | 0.058038 | 0.014569 | -0.058007 | -0.014549 | 3.1133e-05 | 1.9391e-05 | 0.088338 | 0.088338 | 0.088338 | 0.97771 | -0.42908 | 0.97714 | -0.44033 | 12.1344
20 | 0.012071 | 0.0030264 | -0.012067 | -0.0030242 | 3.9433e-06 | 2.132e-06 | 0.018358 | 0.018358 | 0.018358 | 0.97846 | -0.41452 | 0.97811 | -0.42138 | 5.0434
21 | -0.092678 | -0.02327 | 0.092712 | 0.023291 | 3.3607e-05 | 2.0999e-05 | 0.14096 | 0.14096 | 0.14096 | 0.97846 | -0.41452 | 0.97884 | -0.40692 | 12.9083
22 | 0.001469 | 0.00036787 | -0.0014689 | -0.00036814 | 4.4756e-08 | -2.705e-07 | 0.0022361 | 0.0022363 | 0.0022363 | 0.97745 | -0.43423 | 0.97742 | -0.43487 | 0.61436
23 | 0.0017335 | 0.00043392 | -0.0017334 | -0.00043417 | 6.0014e-08 | -2.4948e-07 | 0.0026392 | 0.0026393 | 0.0026393 | 0.9773 | -0.43713 | 0.97727 | -0.43786 | 0.72507
24 | 0.022802 | 0.0057262 | -0.022792 | -0.00572 | 1.0124e-05 | 6.1991e-06 | 0.034728 | 0.034728 | 0.034728 | 0.97714 | -0.44033 | 0.97667 | -0.44964 | 9.5407
25 | 0.012067 | 0.0030242 | -0.012065 | -0.0030232 | 1.919e-06 | 1.0376e-06 | 0.018358 | 0.018358 | 0.018358 | 0.97811 | -0.42138 | 0.97794 | -0.42472 | 5.0434
26 | -0.097297 | -0.02444 | 0.097446 | 0.024533 | 0.00014842 | 9.2938e-05 | 0.14793 | 0.14793 | 0.14793 | 0.97884 | -0.40692 | 0.98047 | -0.37501 | 13.5466
27 | 0.0017334 | 0.00043417 | -0.0017334 | -0.00043442 | 5.9479e-08 | -2.4721e-07 | 0.0026393 | 0.0026394 | 0.0026394 | 0.97727 | -0.43786 | 0.97723 | -0.43858 | 0.7251
28 | 0.0054269 | 0.0013595 | -0.0054256 | -0.0013593 | 1.3804e-06 | 2.063e-07 | 0.0082573 | 0.0082576 | 0.0082576 | 0.97794 | -0.42472 | 0.97766 | -0.43006 | 2.2686
29 | 0.022792 | 0.00572 | -0.022773 | -0.005708 | 1.9602e-05 | 1.2003e-05 | 0.034728 | 0.034728 | 0.034728 | 0.97667 | -0.44964 | 0.97575 | -0.46769 | 9.5408
30 | 0.0099632 | 0.0024977 | -0.0099604 | -0.0024963 | 2.7257e-06 | 1.3513e-06 | 0.015194 | 0.015194 | 0.015194 | 0.97575 | -0.46769 | 0.97546 | -0.47343 | 4.1742
31 | -0.10047 | -0.025292 | 0.10054 | 0.025336 | 7.0036e-05 | 4.3911e-05 | 0.15252 | 0.15252 | 0.15252 | 0.98047 | -0.37501 | 0.98122 | -0.36044 | 13.9673
32 | 0.11615 | 0.0294 | -0.11599 | -0.029304 | 0.00015212 | 9.5849e-05 | 0.17552 | 0.17552 | 0.17552 | 0.98527 | -0.28165 | 0.98386 | -0.30897 | 16.0729
33 | -0.12052 | -0.030496 | 0.12054 | 0.03051 | 2.3029e-05 | 1.4526e-05 | 0.18212 | 0.18212 | 0.18212 | 0.98527 | -0.28165 | 0.98548 | -0.27767 | 16.6773
34 | 0.10275 | 0.025985 | -0.10265 | -0.025918 | 0.00010626 | 6.667e-05 | 0.15549 | 0.15549 | 0.15549 | 0.98386 | -0.30897 | 0.98275 | -0.33055 | 14.2389
35 | 0.013242 | 0.0033194 | -0.013239 | -0.003318 | 2.4337e-06 | 1.3521e-06 | 0.020027 | 0.020027 | 0.020027 | 0.98386 | -0.30897 | 0.98367 | -0.31283 | 5.502
36 | -0.12054 | -0.03051 | 0.12059 | 0.030543 | 5.2075e-05 | 3.2848e-05 | 0.18212 | 0.18212 | 0.18212 | 0.98548 | -0.27767 | 0.98594 | -0.26867 | 16.6773
37 | 0.10265 | 0.025918 | -0.1025 | -0.025826 | 0.00014673 | 9.2066e-05 | 0.15549 | 0.15549 | 0.15549 | 0.98275 | -0.33055 | 0.98122 | -0.36044 | 14.239
38 | 0.010677 | 0.0026758 | -0.010676 | -0.0026756 | 4.1447e-07 | 2.1148e-07 | 0.016151 | 0.016151 | 0.016151 | 0.98367 | -0.31283 | 0.98363 | -0.31364 | 4.4371
39 | -0.12059 | -0.030543 | 0.12066 | 0.030585 | 6.653e-05 | 4.1965e-05 | 0.18212 | 0.18212 | 0.18212 | 0.98594 | -0.26867 | 0.98654 | -0.25719 | 16.6772
40 | 0.0062486 | 0.0015659 | -0.0062477 | -0.0015656 | 8.3014e-07 | 2.1687e-07 | 0.0094527 | 0.0094528 | 0.0094528 | 0.98363 | -0.31364 | 0.98348 | -0.31643 | 2.5969
41 | -0.122 | -0.030922 | 0.12211 | 0.030991 | 0.00010991 | 6.9347e-05 | 0.18414 | 0.18414 | 0.18414 | 0.98654 | -0.25719 | 0.98751 | -0.23846 | 16.8631
42 | 0.0032438 | 0.0008128 | -0.0032436 | -0.00081293 | 1.8071e-07 | -1.3819e-07 | 0.0049079 | 0.004908 | 0.004908 | 0.98348 | -0.31643 | 0.98342 | -0.3176 | 1.3483
43 | 0.0026297 | 0.00065902 | -0.0026296 | -0.00065905 | 1.8458e-08 | -2.67e-08 | 0.0040028 | 0.0040028 | 0.0040028 | 0.97756 | -0.4322 | 0.97755 | -0.43234 | 1.0997
44 | -0.0026297 | -0.00065902 | 0.0026298 | 0.00065884 | 1.2669e-07 | -1.8329e-07 | 0.0040028 | 0.0040027 | 0.0040028 | 0.97756 | -0.4322 | 0.97761 | -0.43119 | 1.0997
45 | -0.0026298 | -0.00065884 | 0.0026299 | 0.00065864 | 1.4135e-07 | -2.0455e-07 | 0.0040027 | 0.0040026 | 0.0040027 | 0.97761 | -0.43119 | 0.97766 | -0.43006 | 1.0996
46 | -0.1247 | -0.031639 | 0.12479 | 0.031695 | 9.0042e-05 | 5.6844e-05 | 0.18804 | 0.18804 | 0.18804 | 0.98751 | -0.23846 | 0.98829 | -0.22346 | 17.2194
47 | -0.12685 | -0.032212 | 0.127 | 0.032306 | 0.00014882 | 9.3988e-05 | 0.19114 | 0.19114 | 0.19114 | 0.98829 | -0.22346 | 0.98955 | -0.19911 | 17.5033
48 | -0.127 | -0.032306 | 0.12707 | 0.032351 | 7.239e-05 | 4.5718e-05 | 0.19114 | 0.19114 | 0.19114 | 0.98955 | -0.19911 | 0.99017 | -0.18729 | 17.5033
49 | 0.018504 | 0.0046462 | -0.018483 | -0.0046337 | 2.105e-05 | 1.254e-05 | 0.027811 | 0.027811 | 0.027811 | 0.99017 | -0.18729 | 0.98894 | -0.21116 | 7.6404
50 | -0.14557 | -0.036998 | 0.14579 | 0.037136 | 0.00021812 | 0.00013819 | 0.21895 | 0.21895 | 0.21895 | 0.99017 | -0.18729 | 0.99179 | -0.15623 | 20.05
51 | 0.012325 | 0.0030904 | -0.01232 | -0.0030877 | 5.0743e-06 | 2.743e-06 | 0.018546 | 0.018546 | 0.018546 | 0.98894 | -0.21116 | 0.9885 | -0.21981 | 5.095
52 | 0.0061578 | 0.0015433 | -0.0061567 | -0.001543 | 1.0903e-06 | 2.6333e-07 | 0.0092654 | 0.0092655 | 0.0092655 | 0.98894 | -0.21116 | 0.98875 | -0.21488 | 2.5455
53 | -0.17416 | -0.044245 | 0.17448 | 0.04445 | 0.0003223 | 0.00020481 | 0.26151 | 0.26151 | 0.26151 | 0.99179 | -0.15623 | 0.9938 | -0.11786 | 23.9474
54 | -0.021226 | -0.0053197 | 0.021239 | 0.0053274 | 1.2708e-05 | 7.6956e-06 | 0.031734 | 0.031734 | 0.031734 | 0.99529 | -0.089937 | 0.99594 | -0.077378 | 8.7182
55 | 0.013456 | 0.0033723 | -0.013454 | -0.0033712 | 1.9285e-06 | 1.0687e-06 | 0.020104 | 0.020105 | 0.020105 | 0.99594 | -0.077378 | 0.99578 | -0.080386 | 5.5232
56 | -0.034695 | -0.0086997 | 0.034739 | 0.0087275 | 4.4279e-05 | 2.7766e-05 | 0.051839 | 0.051838 | 0.051839 | 0.99594 | -0.077378 | 0.99733 | -0.050635 | 14.2413
57 | 0.0065343 | 0.0016374 | -0.0065343 | -0.0016374 | 7.4692e-08 | 2.0626e-08 | 0.0097643 | 0.0097643 | 0.0097643 | 0.99578 | -0.080386 | 0.99577 | -0.080626 | 2.6825
58 | 0.0069199 | 0.0017338 | -0.0069187 | -0.0017334 | 1.1755e-06 | 3.7102e-07 | 0.01034 | 0.01034 | 0.01034 | 0.99578 | -0.080386 | 0.9956 | -0.083954 | 2.8408
59 | 0.0032389 | 0.0008114 | -0.0032386 | -0.00081166 | 3.0711e-07 | -2.6105e-07 | 0.0048323 | 0.0048324 | 0.0048324 | 0.99733 | -0.050635 | 0.99723 | -0.052626 | 1.3276
60 | 0.17505 | 0.044811 | -0.17448 | -0.04445 | 0.0005679 | 0.00036086 | 0.2615 | 0.26151 | 0.26151 | 0.99733 | -0.050635 | 0.9938 | -0.11786 | 23.9474
61 | 0.0031027 | 0.00077739 | -0.0031025 | -0.00077757 | 1.838e-07 | -1.7895e-07 | 0.0046364 | 0.0046365 | 0.0046365 | 0.99577 | -0.080626 | 0.99571 | -0.08187 | 1.2738
62 | 0.0031994 | 0.0008013 | -0.0031989 | -0.00080173 | 4.9303e-07 | -4.3206e-07 | 0.0047817 | 0.0047819 | 0.0047819 | 0.9956 | -0.083954 | 0.99543 | -0.087189 | 1.3137
63 | 0.0061596 | 0.0015437 | -0.006159 | -0.0015436 | 6.3475e-07 | 1.5389e-07 | 0.0092723 | 0.0092724 | 0.0092724 | 0.9885 | -0.21981 | 0.98838 | -0.22197 | 2.5474
64 | 0.0099604 | 0.0024963 | -0.0099598 | -0.002496 | 6.7805e-07 | 3.3619e-07 | 0.015194 | 0.015194 | 0.015194 | 0.97546 | -0.47343 | 0.97539 | -0.47486 | 4.1742
65 | 0.0039806 | 0.0009975 | -0.0039804 | -0.00099757 | 2.8147e-07 | -7.3877e-08 | 0.0060727 | 0.0060728 | 0.0060728 | 0.97539 | -0.47486 | 0.97531 | -0.47635 | 1.6683
66 | 0.0059791 | 0.0014985 | -0.0059787 | -0.0014984 | 4.2613e-07 | 1.0227e-07 | 0.0091215 | 0.0091216 | 0.0091216 | 0.97539 | -0.47486 | 0.97531 | -0.47636 | 2.5059
67 | 0.004459 | 0.0011172 | -0.0044581 | -0.0011173 | 9.2433e-07 | -1.0889e-07 | 0.0067138 | 0.0067141 | 0.0067141 | 0.98825 | -0.22493 | 0.98802 | -0.22928 | 1.8445

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.45025 | 0.11483

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0053436 | 0.0013392
1 | 0.051667 | 0.012949
2 | 0.031925 | 0.0080011
3 | 0.026472 | 0.0066345
4 | 0.0020114 | 0.00050411
5 | 0.020678 | 0.0051823
6 | 0.08927 | 0.022373
7 | 0.010833 | 0.002715
8 | 0.0014218 | 0.00035633
9 | 0.0049818 | 0.0012486
10 | 0.0020731 | 0.00051956
11 | 0.035204 | 0.008823
12 | 0.0045852 | 0.0011492
13 | 0.0014689 | 0.00036814
14 | 0.0066383 | 0.0016637
15 | 0.012809 | 0.0032103
16 | 0.0030273 | 0.00075871
17 | 0.0043704 | 0.0010953
18 | 0.0025625 | 0.00064222
19 | 0.0019569 | 0.00049044
20 | 0.0044278 | 0.0011097
21 | 0.0013455 | 0.00033722
22 | 0.0030039 | 0.00075285
23 | 0.0026296 | 0.00065905
24 | 0.0025823 | 0.00064717
25 | 0.0027956 | 0.00070065
26 | 0.0020599 | 0.00051625
27 | 0.028367 | 0.0071095
28 | 0.021226 | 0.0053197
29 | 0.0034315 | 0.00086002
30 | 0.0037192 | 0.00093213
31 | 0.0032386 | 0.00081166
32 | 0.0031025 | 0.00077757
33 | 0.0031989 | 0.00080173
34 | 0.0061604 | 0.0015439
35 | 0.0061567 | 0.001543
36 | 0.006159 | 0.0015436
37 | 0.0059787 | 0.0014984
38 | 0.0039804 | 0.00099757
39 | 0.0017334 | 0.00043442
40 | 0.0044581 | 0.0011173
41 | 0.0032436 | 0.00081293

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1