## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2308-3_0_2_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2308-3_0_2_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2308-3_0_2_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2308-3_0_2_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2308-3_0_2_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2308-3_0_2_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2308-3_0_2_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2308-3_0_2_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2308-3_0_2_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2308-3_0_2_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2308-3_0_2_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2308-3_0_2_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2308-3_0_2_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2308-3_0_2_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2308-3_0_2_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2308-3_0_2_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2308-3_0_2_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2308-3_0_2_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2308-3_0_2_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2308-3_0_2_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2308-3_0_2_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2308-3_0_2_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2308-3_0_2_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2308-3_0_2_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2308-3_0_2_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2308-3_0_2_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2308-3_0_2_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2308-3_0_2_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2308-3_0_2_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2308-3_0_2_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2308-3_0_2_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2308-3_0_2_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2308-3_0_2_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2308-3_0_2_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2308-3_0_2_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2308-3_0_2_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2308-3_0_2_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2308-3_0_2_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2308-3_0_2_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2308-3_0_2_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2308-3_0_2_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2308-3_0_2_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2308-3_0_2_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2308-3_0_2_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2308-3_0_2_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2308-3_0_2_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2308-3_0_2_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2308-3_0_2_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2308-3_0_2_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2308-3_0_2_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2308-3_0_2_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2308-3_0_2_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2308-3_0_2_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2308-3_0_2_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2308-3_0_2_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2308-3_0_2_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2308-3_0_2_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2308-3_0_2_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2308-3_0_2_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2308-3_0_2_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2308-3_0_2_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2308-3_0_2_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2308-3_0_2_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2308-3_0_2_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2308-3_0_2_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2308-3_0_2_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2308-3_0_2_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2308-3_0_2_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_120_0_node_134 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2308-3_0_2_load_0 | 0 | 0.0010298 | 0.0002581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2308-3_0_2_load_1 | 1 | 0.00028621 | 7.1731e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2308-3_0_2_load_2 | 2 | 0.00033886 | 8.4926e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2308-3_0_2_load_3 | 3 | 0.00015574 | 3.9033e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2308-3_0_2_load_4 | 4 | 0.00010058 | 2.5207e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2308-3_0_2_load_19 | 5 | 0.00026093 | 6.5394e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2308-3_0_2_load_5 | 6 | 0.0015535 | 0.00038934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2308-3_0_2_load_7 | 10 | 0.00059341 | 0.00014872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2308-3_0_2_load_22 | 11 | 0.00027275 | 6.8357e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2308-3_0_2_load_8 | 13 | 0.0034748 | 0.00087087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2308-3_0_2_load_13 | 15 | 0.0014802 | 0.00037098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2308-3_0_2_load_40 | 16 | 0.0089871 | 0.0022524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2308-3_0_2_load_11 | 17 | 0.0016892 | 0.00042337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2308-3_0_2_load_144 | 18 | 0.001066 | 0.00026716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2308-3_0_2_load_12 | 19 | 0.0028172 | 0.00070606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2308-3_0_2_load_45 | 21 | 0.0019788 | 0.00049594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2308-3_0_2_load_14 | 22 | 0.0028379 | 0.00071124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2308-3_0_2_load_15 | 23 | 0.00022244 | 5.5749e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2308-3_0_2_load_16 | 24 | 0.00066871 | 0.00016759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2308-3_0_2_load_18 | 25 | 0.002607 | 0.00065337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2308-3_0_2_load_78 | 26 | 0.00047337 | 0.00011864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2308-3_0_2_load_33 | 27 | 0.0027985 | 0.00070137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2308-3_0_2_load_20 | 28 | 0.00053073 | 0.00013301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2308-3_0_2_load_25 | 29 | 0.0010027 | 0.0002513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2308-3_0_2_load_21 | 30 | 0.00079339 | 0.00019884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2308-3_0_2_load_23 | 31 | 0.0013813 | 0.0003462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2308-3_0_2_load_37 | 32 | 0.00011622 | 2.9129e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2308-3_0_2_load_44 | 33 | 0.0010885 | 0.00027281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2308-3_0_2_load_26 | 34 | 0.0011227 | 0.00028138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2308-3_0_2_load_29 | 36 | 0.0021021 | 0.00052685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2308-3_0_2_load_30 | 37 | 0.00042587 | 0.00010673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2308-3_0_2_load_31 | 38 | 0.00055126 | 0.00013816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2308-3_0_2_load_32 | 39 | 0.0011768 | 0.00029494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2308-3_0_2_load_36 | 41 | 0.0020857 | 0.00052273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2308-3_0_2_load_47 | 42 | 0.00037607 | 9.4252e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2308-3_0_2_load_35 | 44 | 0.002464 | 0.00061754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2308-3_0_2_load_42 | 46 | 0.00050933 | 0.00012765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2308-3_0_2_load_38 | 47 | 0.009353 | 0.0023441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2308-3_0_2_load_39 | 48 | 0.0054543 | 0.001367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2308-3_0_2_load_43 | 49 | 0.0004237 | 0.00010619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2308-3_0_2_load_49 | 52 | 0.0013134 | 0.00032918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2308-3_0_2_load_59 | 53 | 0.0038389 | 0.00096212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2308-3_0_2_load_168 | 55 | 0.0018556 | 0.00046505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2308-3_0_2_load_174 | 56 | 0.0020047 | 0.00050243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2308-3_0_2_load_172 | 57 | 0.0018912 | 0.00047398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2308-3_0_2_load_175 | 58 | 0.0023111 | 0.00057922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2308-3_0_2_load_167 | 59 | 0.0039241 | 0.00098348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2308-3_0_2_load_54 | 60 | 0.0024793 | 0.00062137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2308-3_0_2_load_154 | 61 | 0.001163 | 0.00029147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2308-3_0_2_load_166 | 62 | 0.0018632 | 0.00046697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2308-3_0_2_load_76 | 63 | 0.00054638 | 0.00013694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2308-3_0_2_load_85 | 66 | 0.0016781 | 0.00042056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2308-3_0_2_load_86 | 67 | 0.0001257 | 3.1502e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 45 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2308-3_0_2_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0084859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2308-3_0_2_line_1 |  | 0 | 2 | 0.067833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2308-3_0_2_line_2 |  | 1 | 3 | 0.008031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2308-3_0_2_line_3 |  | 2 | 4 | 0.01647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2308-3_0_2_line_4 |  | 3 | 5 | 0.019909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2308-3_0_2_line_5 |  | 5 | 28 | 0.014485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2308-3_0_2_line_6 |  | 6 | 7 | 0.11145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2308-3_0_2_line_7 |  | 6 | 8 | 0.1788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2308-3_0_2_line_8 |  | 7 | 36 | 0.031834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2308-3_0_2_line_9 |  | 7 | 34 | 0.027913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2308-3_0_2_line_10 |  | 8 | 32 | 0.066347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2308-3_0_2_line_11 |  | 8 | 11 | 0.055936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2308-3_0_2_line_12 |  | 9 | 10 | 0.022373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2308-3_0_2_line_13 |  | 9 | 11 | 0.20745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2308-3_0_2_line_14 |  | 10 | 12 | 0.015496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2308-3_0_2_line_15 |  | 11 | 30 | 0.055272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2308-3_0_2_line_16 |  | 12 | 23 | 0.02524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2308-3_0_2_line_17 |  | 13 | 14 | 0.033591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2308-3_0_2_line_18 |  | 14 | 15 | 0.04662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2308-3_0_2_line_19 |  | 14 | 16 | 0.10454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2308-3_0_2_line_20 |  | 15 | 21 | 0.019561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2308-3_0_2_line_21 |  | 16 | 47 | 0.044086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2308-3_0_2_line_22 |  | 17 | 18 | 0.0089793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2308-3_0_2_line_23 |  | 18 | 51 | 0.017476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2308-3_0_2_line_24 |  | 19 | 20 | 0.013552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2308-3_0_2_line_25 |  | 20 | 58 | 0.0079346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2308-3_0_2_line_26 |  | 20 | 57 | 0.018447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2308-3_0_2_line_27 |  | 21 | 50 | 0.014713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2308-3_0_2_line_28 |  | 22 | 23 | 0.025819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2308-3_0_2_line_29 |  | 22 | 24 | 0.016817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2308-3_0_2_line_30 |  | 24 | 25 | 0.026812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2308-3_0_2_line_31 |  | 24 | 26 | 0.50062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2308-3_0_2_line_32 |  | 25 | 27 | 0.02895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2308-3_0_2_line_33 |  | 26 | 64 | 0.013175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2308-3_0_2_line_34 |  | 28 | 29 | 0.010808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2308-3_0_2_line_35 |  | 29 | 33 | 0.012867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2308-3_0_2_line_36 |  | 30 | 31 | 0.073432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2308-3_0_2_line_37 |  | 32 | 46 | 0.015285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2308-3_0_2_line_38 |  | 33 | 49 | 0.0015158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2308-3_0_2_line_39 |  | 34 | 35 | 0.021812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2308-3_0_2_line_40 |  | 35 | 37 | 0.020986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2308-3_0_2_line_41 |  | 35 | 38 | 0.050569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2308-3_0_2_line_42 |  | 35 | 39 | 0.054424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2308-3_0_2_line_43 |  | 36 | 40 | 0.096055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2308-3_0_2_line_44 |  | 37 | 41 | 0.024892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2308-3_0_2_line_45 |  | 38 | 42 | 0.0075846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2308-3_0_2_line_46 |  | 39 | 43 | 0.021676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2308-3_0_2_line_47 |  | 40 | 44 | 0.078861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2308-3_0_2_line_48 |  | 43 | 52 | 0.055049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2308-3_0_2_line_49 |  | 43 | 53 | 0.17838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2308-3_0_2_line_50 |  | 44 | 45 | 0.04552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2308-3_0_2_line_51 |  | 45 | 48 | 0.046484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2308-3_0_2_line_52 |  | 46 | 49 | 0.027244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2308-3_0_2_line_53 |  | 47 | 48 | 0.0023685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2308-3_0_2_line_54 |  | 50 | 51 | 0.090002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2308-3_0_2_line_55 |  | 51 | 59 | 0.036804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2308-3_0_2_line_56 |  | 54 | 55 | 0.023947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2308-3_0_2_line_57 |  | 54 | 56 | 0.0079745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2308-3_0_2_line_58 |  | 54 | 57 | 0.025701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2308-3_0_2_line_59 |  | 55 | 60 | 0.16878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2308-3_0_2_line_60 |  | 55 | 62 | 0.021244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2308-3_0_2_line_61 |  | 58 | 61 | 0.025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2308-3_0_2_line_62 |  | 59 | 62 | 0.010834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2308-3_0_2_line_63 |  | 63 | 64 | 0.031093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2308-3_0_2_line_64 |  | 63 | 65 | 0.29148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2308-3_0_2_line_65 |  | 65 | 66 | 0.043794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2308-3_0_2_line_66 |  | 66 | 67 | 0.02819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2308-3_0_2_trafo_41 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 68 | 45 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2589784.3971 | 1191540.2687 | 2589778.3232 | 1191534.3425 | 2589778.3232 | 1191534.3425
1 | 2589784.3971 | 1191540.2687 | 2589805.3936 | 1191560.7543 | 2589826.9401 | 1191575.7364 | 2589835.6338 | 1191584.374
2 | 2589778.3232 | 1191534.3425 | 2589775.8784 | 1191526.6927
3 | 2589847.3178 | 1191595.9826 | 2589835.6338 | 1191584.374
4 | 2589775.8784 | 1191526.6927 | 2589769.8177 | 1191507.7285
5 | 2589766.2388 | 1191493.6974 | 2589769.1868 | 1191505.7544 | 2589769.8177 | 1191507.7285
6 | 2589960.6841 | 1191215.0637 | 2589852.997 | 1191243.7849
7 | 2589852.997 | 1191243.7849 | 2589723.7477 | 1191367.3268
8 | 2589960.6841 | 1191215.0637 | 2589960.6557 | 1191183.2299
9 | 2589960.6841 | 1191215.0637 | 2589988.564 | 1191216.4333
10 | 2589723.7477 | 1191367.3268 | 2589749.3899 | 1191428.5186
11 | 2589723.7477 | 1191367.3268 | 2589681.8103 | 1191376.2041 | 2589673.0982 | 1191385.9466 | 2589673.0982 | 1191385.9466
12 | 2589707.408 | 1191181.3574 | 2589692.9501 | 1191175.2237 | 2589686.6895 | 1191172.9304
13 | 2589707.408 | 1191181.3574 | 2589673.0982 | 1191385.9466
14 | 2589672.1389 | 1191167.6003 | 2589686.6895 | 1191172.9304
15 | 2589673.0982 | 1191385.9466 | 2589667.23 | 1191409.0023 | 2589661.0943 | 1191422.8313 | 2589649.6261 | 1191434.4884
16 | 2589672.1389 | 1191167.6003 | 2589666.9265 | 1191151.4564 | 2589659.9648 | 1191146.9822
17 | 2590107.152 | 1190862.3216 | 2590112.5066 | 1190859.1333 | 2590130.0463 | 1190838.1358
18 | 2590107.152 | 1190862.3216 | 2590103.5054 | 1190860.9603 | 2590088.88 | 1190836.9055 | 2590079.6442 | 1190825.6301
19 | 2590036.3144 | 1190939.2026 | 2590107.152 | 1190862.3216
20 | 2590079.6442 | 1190825.6301 | 2590073.921 | 1190818.6431 | 2590065.3238 | 1190812.5641
21 | 2590036.3144 | 1190939.2026 | 2590041.4856 | 1190972.2224 | 2590032.2712 | 1190977.5905
22 | 2590112.9491 | 1190732.4025 | 2590104.7866 | 1190728.6607
23 | 2590088.9005 | 1190721.3782 | 2590104.7866 | 1190728.6607
24 | 2590144.7373 | 1190677.2287 | 2590148.7727 | 1190690.166
25 | 2590144.7373 | 1190677.2287 | 2590147.4272 | 1190669.764
26 | 2590144.7373 | 1190677.2287 | 2590136.8164 | 1190660.5689
27 | 2590053.3109 | 1190804.0699 | 2590065.3238 | 1190812.5641
28 | 2589659.9648 | 1191146.9822 | 2589649.1582 | 1191140.0369 | 2589646.8742 | 1191127.2666
29 | 2589655.0077 | 1191114.7047 | 2589651.9879 | 1191114.5408 | 2589646.7869 | 1191126.7786 | 2589646.8742 | 1191127.2666
30 | 2589655.0077 | 1191114.7047 | 2589681.7808 | 1191116.1573
31 | 2589655.0077 | 1191114.7047 | 2589430.512 | 1190667.2431
32 | 2589681.7808 | 1191116.1573 | 2589698.4451 | 1191117.0614 | 2589697.6984 | 1191104.8229
33 | 2589439.267 | 1190657.3976 | 2589430.512 | 1190667.2431
34 | 2589766.2388 | 1191493.6974 | 2589763.6717 | 1191483.1983
35 | 2589763.6717 | 1191483.1983 | 2589761.9622 | 1191476.2069 | 2589761.1549 | 1191470.5945
36 | 2589584.4868 | 1191466.289 | 2589616.7306 | 1191456.4486 | 2589644.9457 | 1191439.2459 | 2589649.6261 | 1191434.4884
37 | 2589749.3899 | 1191428.5186 | 2589755.2972 | 1191442.6155
38 | 2589760.9391 | 1191469.0942 | 2589761.1549 | 1191470.5945
39 | 2590010.3498 | 1191217.5034 | 2589988.564 | 1191216.4333
40 | 2590010.3498 | 1191217.5034 | 2590010.0863 | 1191196.5191
41 | 2590010.3498 | 1191217.5034 | 2590011.2889 | 1191268.0633
42 | 2590010.3498 | 1191217.5034 | 2590064.7078 | 1191220.179
43 | 2589965.8278 | 1191087.3658 | 2589960.6331 | 1191157.8226 | 2589960.6557 | 1191183.2299
44 | 2590010.0863 | 1191196.5191 | 2590009.7737 | 1191171.6293
45 | 2590011.2889 | 1191268.0633 | 2590011.4298 | 1191275.6467
46 | 2590086.358 | 1191221.2447 | 2590064.7078 | 1191220.179
47 | 2589965.8278 | 1191087.3658 | 2589979.1109 | 1191009.6319
48 | 2590086.358 | 1191221.2447 | 2590084.2151 | 1191276.252
49 | 2590086.358 | 1191221.2447 | 2590204.7017 | 1191087.7737
50 | 2589990.9724 | 1190965.7484 | 2589980.8888 | 1190999.2274 | 2589979.1109 | 1191009.6319
51 | 2589990.9724 | 1190965.7484 | 2590015.3994 | 1190983.4165 | 2590020.9511 | 1190984.1854 | 2590030.2247 | 1190978.7828
52 | 2589755.2972 | 1191442.6155 | 2589758.0887 | 1191449.2772 | 2589760.9391 | 1191469.0942
53 | 2590032.2712 | 1190977.5905 | 2590030.2247 | 1190978.7828
54 | 2590053.3109 | 1190804.0699 | 2590088.9005 | 1190721.3782
55 | 2590088.9005 | 1190721.3782 | 2590104.0528 | 1190687.8379
56 | 2590127.1184 | 1190636.7813 | 2590117.2594 | 1190658.6046
57 | 2590127.1184 | 1190636.7813 | 2590130.2296 | 1190629.4387
58 | 2590127.1184 | 1190636.7813 | 2590134.2168 | 1190655.1013 | 2590136.8164 | 1190660.5689
59 | 2590117.2594 | 1190658.6046 | 2589966.1936 | 1190583.3375
60 | 2590117.2594 | 1190658.6046 | 2590108.5133 | 1190677.9645
61 | 2590165.7777 | 1190654.3877 | 2590156.3027 | 1190658.244 | 2590148.6535 | 1190666.361 | 2590147.4272 | 1190669.764
62 | 2590104.0528 | 1190687.8379 | 2590108.5133 | 1190677.9645
63 | 2589439.267 | 1190657.3976 | 2589446.7334 | 1190649.9582 | 2589457.8695 | 1190635.1751 | 2589458.9956 | 1190633.4689
64 | 2589458.9956 | 1190633.4689 | 2589399.0064 | 1190348.2295
65 | 2589399.0064 | 1190348.2295 | 2589370.5186 | 1190351.8712 | 2589355.478 | 1190350.8641
66 | 2589355.478 | 1190350.8641 | 2589348.3655 | 1190350.3878 | 2589340.8974 | 1190348.5447 | 2589335.2567 | 1190345.3198 | 2589330.4671 | 1190340.3925

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2589784.3971 | 1191540.2687
1 | 2589778.3232 | 1191534.3425
2 | 2589835.6338 | 1191584.374
3 | 2589775.8784 | 1191526.6927
4 | 2589847.3178 | 1191595.9826
5 | 2589769.8177 | 1191507.7285
6 | 2589852.997 | 1191243.7849
7 | 2589960.6841 | 1191215.0637
8 | 2589723.7477 | 1191367.3268
9 | 2589707.408 | 1191181.3574
10 | 2589686.6895 | 1191172.9304
11 | 2589673.0982 | 1191385.9466
12 | 2589672.1389 | 1191167.6003
13 | 2590130.0463 | 1190838.1358
14 | 2590107.152 | 1190862.3216
15 | 2590079.6442 | 1190825.6301
16 | 2590036.3144 | 1190939.2026
17 | 2590112.9491 | 1190732.4025
18 | 2590104.7866 | 1190728.6607
19 | 2590148.7727 | 1190690.166
20 | 2590144.7373 | 1190677.2287
21 | 2590065.3238 | 1190812.5641
22 | 2589646.8742 | 1191127.2666
23 | 2589659.9648 | 1191146.9822
24 | 2589655.0077 | 1191114.7047
25 | 2589681.7808 | 1191116.1573
26 | 2589430.512 | 1190667.2431
27 | 2589697.6984 | 1191104.8229
28 | 2589766.2388 | 1191493.6974
29 | 2589763.6717 | 1191483.1983
30 | 2589649.6261 | 1191434.4884
31 | 2589584.4868 | 1191466.289
32 | 2589749.3899 | 1191428.5186
33 | 2589761.1549 | 1191470.5945
34 | 2589988.564 | 1191216.4333
35 | 2590010.3498 | 1191217.5034
36 | 2589960.6557 | 1191183.2299
37 | 2590010.0863 | 1191196.5191
38 | 2590011.2889 | 1191268.0633
39 | 2590064.7078 | 1191220.179
40 | 2589965.8278 | 1191087.3658
41 | 2590009.7737 | 1191171.6293
42 | 2590011.4298 | 1191275.6467
43 | 2590086.358 | 1191221.2447
44 | 2589979.1109 | 1191009.6319
45 | 2589990.9724 | 1190965.7484
46 | 2589755.2972 | 1191442.6155
47 | 2590032.2712 | 1190977.5905
48 | 2590030.2247 | 1190978.7828
49 | 2589760.9391 | 1191469.0942
50 | 2590053.3109 | 1190804.0699
51 | 2590088.9005 | 1190721.3782
52 | 2590084.2151 | 1191276.252
53 | 2590204.7017 | 1191087.7737
54 | 2590127.1184 | 1190636.7813
55 | 2590117.2594 | 1190658.6046
56 | 2590130.2296 | 1190629.4387
57 | 2590136.8164 | 1190660.5689
58 | 2590147.4272 | 1190669.764
59 | 2590104.0528 | 1190687.8379
60 | 2589966.1936 | 1190583.3375
61 | 2590165.7777 | 1190654.3877
62 | 2590108.5133 | 1190677.9645
63 | 2589458.9957 | 1190633.4689
64 | 2589439.267 | 1190657.3976
65 | 2589399.0064 | 1190348.2295
66 | 2589355.478 | 1190350.8641
67 | 2589330.4671 | 1190340.3925
68 | 2590036.3144 | 1190939.2026

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98528 | -0.28362 | 0.0010298 | 0.0002581
1 | 0.98529 | -0.2834 | 0.00028621 | 7.1731e-05
2 | 0.98525 | -0.28416 | 0.00033886 | 8.4926e-05
3 | 0.9853 | -0.28315 | 0.00015574 | 3.9033e-05
4 | 0.98525 | -0.28419 | 0.00010058 | 2.5207e-05
5 | 0.98534 | -0.28246 | 0.00026093 | 6.5394e-05
6 | 0.98945 | -0.20253 | 0.0015535 | 0.00038934
7 | 0.99175 | -0.15807 | 0 | 0
8 | 0.98601 | -0.26929 | 0 | 0
9 | 0.98283 | -0.3314 | 0 | 0
10 | 0.98257 | -0.33648 | 0.00059341 | 0.00014872
11 | 0.98524 | -0.28439 | 0.00027275 | 6.8357e-05
12 | 0.9824 | -0.33984 | 0 | 0
13 | 0.99305 | -0.13323 | 0.0034748 | 0.00087087
14 | 0.99316 | -0.13117 | 0 | 0
15 | 0.99203 | -0.15306 | 0.0014802 | 0.00037098
16 | 0.99604 | -0.075875 | 0.0089871 | 0.0022524
17 | 0.9893 | -0.20581 | 0.0016892 | 0.00042337
18 | 0.98932 | -0.20554 | 0.001066 | 0.00026716
19 | 0.98767 | -0.23755 | 0.0028172 | 0.00070606
20 | 0.98771 | -0.23687 | 0 | 0
21 | 0.99158 | -0.16174 | 0.0019788 | 0.00049594
22 | 0.98184 | -0.3508 | 0.0028379 | 0.00071124
23 | 0.98212 | -0.34531 | 0.00022244 | 5.5749e-05
24 | 0.9817 | -0.35351 | 0.00066871 | 0.00016759
25 | 0.98157 | -0.35614 | 0.002607 | 0.00065337
26 | 0.9804 | -0.3793 | 0.00047337 | 0.00011864
27 | 0.98149 | -0.3576 | 0.0027985 | 0.00070137
28 | 0.98536 | -0.28189 | 0.00053073 | 0.00013301
29 | 0.98539 | -0.28137 | 0.0010027 | 0.0002513
30 | 0.98512 | -0.28656 | 0.00079339 | 0.00019884
31 | 0.98503 | -0.28838 | 0.0013813 | 0.0003462
32 | 0.98565 | -0.27626 | 0.00011622 | 2.9129e-05
33 | 0.98543 | -0.28051 | 0.0010885 | 0.00027281
34 | 0.99147 | -0.16346 | 0.0011227 | 0.00028138
35 | 0.99127 | -0.16725 | 0 | 0
36 | 0.99272 | -0.13926 | 0.0021021 | 0.00052685
37 | 0.99123 | -0.16818 | 0.00042587 | 0.00010673
38 | 0.99123 | -0.16808 | 0.00055126 | 0.00013816
39 | 0.99096 | -0.17337 | 0.0011768 | 0.00029494
40 | 0.99585 | -0.079191 | 0 | 0
41 | 0.99118 | -0.16911 | 0.0020857 | 0.00052273
42 | 0.99123 | -0.16813 | 0.00037607 | 9.4252e-05
43 | 0.99086 | -0.17536 | 0 | 0
44 | 0.99842 | -0.03015 | 0.002464 | 0.00061754
45 | 1 | 0 | -0.094118 | -0.02345
46 | 0.98557 | -0.27783 | 0.00050933 | 0.00012765
47 | 0.99761 | -0.045709 | 0.009353 | 0.0023441
48 | 0.99771 | -0.043703 | 0.0054543 | 0.001367
49 | 0.98544 | -0.28038 | 0.0004237 | 0.00010619
50 | 0.99127 | -0.16777 | 0 | 0
51 | 0.98936 | -0.20468 | 0 | 0
52 | 0.99079 | -0.17664 | 0.0013134 | 0.00032918
53 | 0.99023 | -0.18753 | 0.0038389 | 0.00096212
54 | 0.98801 | -0.23104 | 0 | 0
55 | 0.98823 | -0.22668 | 0.0018556 | 0.00046505
56 | 0.98799 | -0.23132 | 0.0020047 | 0.00050243
57 | 0.98781 | -0.2348 | 0.0018912 | 0.00047398
58 | 0.98768 | -0.23736 | 0.0023111 | 0.00057922
59 | 0.98868 | -0.21801 | 0.0039241 | 0.00098348
60 | 0.98785 | -0.23416 | 0.0024793 | 0.00062137
61 | 0.98765 | -0.23788 | 0.001163 | 0.00029147
62 | 0.98851 | -0.22117 | 0.0018632 | 0.00046697
63 | 0.9803 | -0.3812 | 0.00054638 | 0.00013694
64 | 0.98037 | -0.37987 | 0 | 0
65 | 0.97982 | -0.39078 | 0 | 0
66 | 0.97974 | -0.39221 | 0.0016781 | 0.00042056
67 | 0.97974 | -0.39228 | 0.0001257 | 3.1502e-05
68 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0014693 | -0.00036716 | 0.0014693 | 0.00036707 | 1.5663e-08 | -9.8052e-08 | 0.0022186 | 0.0022185 | 0.0022186 | 0.98528 | -0.28362 | 0.98529 | -0.2834 | 0.6095
1 | 0.00043945 | 0.00010907 | -0.00043944 | -0.00010992 | 1.1197e-08 | -8.5672e-07 | 0.0006633 | 0.00066361 | 0.00066361 | 0.98528 | -0.28362 | 0.98525 | -0.28416 | 0.18231
2 | -0.0017555 | -0.0004388 | 0.0017555 | 0.00043871 | 2.1161e-08 | -8.8742e-08 | 0.0026508 | 0.0026508 | 0.0026508 | 0.98529 | -0.2834 | 0.9853 | -0.28315 | 0.72824
3 | 0.00010058 | 2.4998e-05 | -0.00010058 | -2.5207e-05 | 1.4245e-10 | -2.0966e-07 | 0.00015183 | 0.0001519 | 0.0001519 | 0.98525 | -0.28416 | 0.98525 | -0.28419 | 0.041732
4 | -0.0019113 | -0.00047774 | 0.0019113 | 0.00047753 | 6.218e-08 | -2.1378e-07 | 0.002886 | 0.0028859 | 0.002886 | 0.9853 | -0.28315 | 0.98534 | -0.28246 | 0.79285
5 | -0.0021722 | -0.00054292 | 0.0021723 | 0.00054277 | 5.8433e-08 | -1.4711e-07 | 0.0032799 | 0.0032798 | 0.0032799 | 0.98534 | -0.28246 | 0.98536 | -0.28189 | 0.90107
6 | -0.022523 | -0.0056701 | 0.022571 | 0.0056994 | 4.7976e-05 | 2.927e-05 | 0.033881 | 0.03388 | 0.033881 | 0.98945 | -0.20253 | 0.99175 | -0.15807 | 9.3079
7 | 0.020969 | 0.0052808 | -0.020903 | -0.0052403 | 6.6719e-05 | 4.0412e-05 | 0.031545 | 0.031545 | 0.031545 | 0.98945 | -0.20253 | 0.98601 | -0.26929 | 8.6663
8 | -0.033471 | -0.0084289 | 0.033501 | 0.0084478 | 3.0124e-05 | 1.8868e-05 | 0.050234 | 0.050234 | 0.050234 | 0.99175 | -0.15807 | 0.99272 | -0.13926 | 13.8006
9 | 0.0109 | 0.0027296 | -0.010897 | -0.0027281 | 2.7996e-06 | 1.4316e-06 | 0.016354 | 0.016354 | 0.016354 | 0.99175 | -0.15807 | 0.99147 | -0.16346 | 4.4929
10 | 0.0058468 | 0.0014632 | -0.0058448 | -0.0014628 | 1.9368e-06 | 3.936e-07 | 0.0088228 | 0.0088231 | 0.0088231 | 0.98601 | -0.26929 | 0.98565 | -0.27626 | 2.4239
11 | 0.015056 | 0.0037771 | -0.015045 | -0.0037709 | 1.0831e-05 | 6.2187e-06 | 0.022723 | 0.022723 | 0.022723 | 0.98601 | -0.26929 | 0.98524 | -0.28439 | 6.2426
12 | 0.012569 | 0.0031435 | -0.012566 | -0.0031419 | 3.0375e-06 | 1.6605e-06 | 0.019027 | 0.019028 | 0.019028 | 0.98283 | -0.3314 | 0.98257 | -0.33648 | 5.2274
13 | -0.012569 | -0.0031435 | 0.012597 | 0.0031589 | 2.8163e-05 | 1.5389e-05 | 0.019027 | 0.019027 | 0.019027 | 0.98283 | -0.3314 | 0.98524 | -0.28439 | 5.2273
14 | 0.011973 | 0.0029931 | -0.011971 | -0.0029921 | 1.9099e-06 | 1.0261e-06 | 0.018129 | 0.018129 | 0.018129 | 0.98257 | -0.33648 | 0.9824 | -0.33984 | 4.9805
15 | 0.0021751 | 0.00054362 | -0.0021748 | -0.00054418 | 2.2362e-07 | -5.6068e-07 | 0.0032845 | 0.0032848 | 0.0032848 | 0.98524 | -0.28439 | 0.98512 | -0.28656 | 0.90241
16 | 0.011971 | 0.0029921 | -0.011968 | -0.0029904 | 3.1108e-06 | 1.6714e-06 | 0.018129 | 0.018129 | 0.018129 | 0.9824 | -0.33984 | 0.98212 | -0.34531 | 4.9805
17 | -0.0034748 | -0.00087087 | 0.0034751 | 0.00087065 | 3.4149e-07 | -2.1609e-07 | 0.0052067 | 0.0052066 | 0.0052067 | 0.99305 | -0.13323 | 0.99316 | -0.13117 | 1.4304
18 | 0.026634 | 0.0067109 | -0.026606 | -0.0066937 | 2.7857e-05 | 1.7226e-05 | 0.039917 | 0.039918 | 0.039918 | 0.99316 | -0.13117 | 0.99203 | -0.15306 | 10.9664
19 | -0.030109 | -0.0075816 | 0.030189 | 0.0076313 | 7.9823e-05 | 4.973e-05 | 0.045124 | 0.045124 | 0.045124 | 0.99316 | -0.13117 | 0.99604 | -0.075875 | 12.3967
20 | 0.025126 | 0.0063227 | -0.025116 | -0.0063163 | 1.0424e-05 | 6.4191e-06 | 0.037697 | 0.037697 | 0.037697 | 0.99203 | -0.15306 | 0.99158 | -0.16174 | 10.3564
21 | -0.039176 | -0.0098837 | 0.039233 | 0.0099194 | 5.6674e-05 | 3.5697e-05 | 0.05855 | 0.058549 | 0.05855 | 0.99604 | -0.075875 | 0.99761 | -0.045709 | 16.0851
22 | -0.0016892 | -0.00042337 | 0.0016893 | 0.00042326 | 2.1738e-08 | -1.0139e-07 | 0.0025408 | 0.0025408 | 0.0025408 | 0.9893 | -0.20581 | 0.98932 | -0.20554 | 0.69802
23 | -0.0027553 | -0.00069043 | 0.0027554 | 0.00069027 | 1.1254e-07 | -1.5238e-07 | 0.0041441 | 0.004144 | 0.0041441 | 0.98932 | -0.20554 | 0.98936 | -0.20468 | 1.1385
24 | -0.0028172 | -0.00070606 | 0.0028173 | 0.00070594 | 9.155e-08 | -1.1485e-07 | 0.0042444 | 0.0042443 | 0.0042444 | 0.98767 | -0.23755 | 0.98771 | -0.23687 | 1.166
25 | 0.0034742 | 0.00087034 | -0.0034741 | -0.00087039 | 8.1509e-08 | -4.9384e-08 | 0.0052339 | 0.0052339 | 0.0052339 | 0.98771 | -0.23687 | 0.98768 | -0.23736 | 1.4379
26 | -0.0062915 | -0.0015763 | 0.0062921 | 0.0015764 | 6.2145e-07 | 1.616e-07 | 0.0094782 | 0.0094781 | 0.0094782 | 0.98771 | -0.23687 | 0.98781 | -0.2348 | 2.6039
27 | 0.023137 | 0.0058203 | -0.02313 | -0.0058163 | 6.6539e-06 | 4.0688e-06 | 0.034728 | 0.034728 | 0.034728 | 0.99158 | -0.16174 | 0.99127 | -0.16777 | 9.5407
28 | -0.011742 | -0.0029331 | 0.011745 | 0.0029347 | 3.065e-06 | 1.6349e-06 | 0.017792 | 0.017792 | 0.017792 | 0.98184 | -0.3508 | 0.98212 | -0.34531 | 4.888
29 | 0.0089043 | 0.0022218 | -0.0089032 | -0.0022213 | 1.1479e-06 | 5.2198e-07 | 0.013491 | 0.013491 | 0.013491 | 0.98184 | -0.3508 | 0.9817 | -0.35351 | 3.7064
30 | 0.0054063 | 0.0013546 | -0.0054057 | -0.0013545 | 6.7519e-07 | 9.3159e-08 | 0.0081945 | 0.0081947 | 0.0081947 | 0.9817 | -0.35351 | 0.98157 | -0.35614 | 2.2513
31 | 0.0028281 | 0.00069912 | -0.0028247 | -0.00070324 | 3.446e-06 | -4.1158e-06 | 0.0042833 | 0.0042855 | 0.0042855 | 0.9817 | -0.35351 | 0.9804 | -0.3793 | 1.1773
32 | 0.0027987 | 0.00070113 | -0.0027985 | -0.00070137 | 1.9541e-07 | -2.4084e-07 | 0.0042426 | 0.0042427 | 0.0042427 | 0.98157 | -0.35614 | 0.98149 | -0.3576 | 1.1656
33 | 0.0023513 | 0.0005846 | -0.0023512 | -0.00058473 | 6.2865e-08 | -1.259e-07 | 0.003567 | 0.0035671 | 0.0035671 | 0.9804 | -0.3793 | 0.98037 | -0.37987 | 0.97997
34 | -0.002703 | -0.00067579 | 0.0027031 | 0.00067569 | 6.7513e-08 | -9.4474e-08 | 0.0040813 | 0.0040813 | 0.0040813 | 0.98536 | -0.28189 | 0.98539 | -0.28137 | 1.1212
35 | -0.0037058 | -0.000927 | 0.003706 | 0.00092693 | 1.5107e-07 | -6.7236e-08 | 0.0055954 | 0.0055954 | 0.0055954 | 0.98539 | -0.28137 | 0.98543 | -0.28051 | 1.5372
36 | 0.0013815 | 0.00034534 | -0.0013813 | -0.0003462 | 1.1988e-07 | -8.5811e-07 | 0.0020864 | 0.0020867 | 0.0020867 | 0.98512 | -0.28656 | 0.98503 | -0.28838 | 0.57327
37 | 0.0057286 | 0.0014337 | -0.0057282 | -0.0014336 | 4.2863e-07 | 7.9528e-08 | 0.0086476 | 0.0086477 | 0.0086477 | 0.98565 | -0.27626 | 0.98557 | -0.27783 | 2.3757
38 | -0.0047945 | -0.0011997 | 0.0047945 | 0.0011997 | 2.9787e-08 | -2.473e-10 | 0.007239 | 0.007239 | 0.007239 | 0.98543 | -0.28051 | 0.98544 | -0.28038 | 1.9887
39 | 0.0097747 | 0.0024468 | -0.009773 | -0.0024459 | 1.7601e-06 | 8.4521e-07 | 0.014669 | 0.014669 | 0.014669 | 0.99147 | -0.16346 | 0.99127 | -0.16725 | 4.03
40 | 0.0025118 | 0.000629 | -0.0025117 | -0.0006292 | 1.1187e-07 | -1.9893e-07 | 0.0037703 | 0.0037704 | 0.0037704 | 0.99127 | -0.16725 | 0.99123 | -0.16818 | 1.0358
41 | 0.00092737 | 0.00023169 | -0.00092734 | -0.00023231 | 3.6742e-08 | -6.2836e-07 | 0.0013918 | 0.0013921 | 0.0013921 | 0.99127 | -0.16725 | 0.99123 | -0.16808 | 0.38243
42 | 0.0063338 | 0.0015852 | -0.006332 | -0.0015847 | 1.8447e-06 | 4.7922e-07 | 0.009507 | 0.0095073 | 0.0095073 | 0.99127 | -0.16725 | 0.99096 | -0.17337 | 2.6119
43 | -0.035603 | -0.0089746 | 0.035706 | 0.0090391 | 0.00010266 | 6.4455e-05 | 0.053385 | 0.053385 | 0.053385 | 0.99272 | -0.13926 | 0.99585 | -0.079191 | 14.6662
44 | 0.0020858 | 0.00052246 | -0.0020857 | -0.00052273 | 9.1513e-08 | -2.6227e-07 | 0.0031311 | 0.0031312 | 0.0031312 | 0.99123 | -0.16818 | 0.99118 | -0.16911 | 0.86021
45 | 0.00037607 | 9.4155e-05 | -0.00037607 | -9.4252e-05 | 9.0645e-10 | -9.7187e-08 | 0.00056452 | 0.00056455 | 0.00056455 | 0.99123 | -0.16808 | 0.99123 | -0.16813 | 0.1551
46 | 0.0051551 | 0.0012898 | -0.0051546 | -0.0012898 | 4.8699e-07 | 3.2442e-08 | 0.0077401 | 0.0077402 | 0.0077402 | 0.99096 | -0.17337 | 0.99086 | -0.17536 | 2.1264
47 | -0.035706 | -0.0090391 | 0.03579 | 0.009092 | 8.4279e-05 | 5.291e-05 | 0.053385 | 0.053384 | 0.053385 | 0.99585 | -0.079191 | 0.99842 | -0.03015 | 14.6661
48 | 0.0013135 | 0.00032852 | -0.0013134 | -0.00032918 | 8.0314e-08 | -6.5761e-07 | 0.0019723 | 0.0019726 | 0.0019726 | 0.99086 | -0.17536 | 0.99079 | -0.17664 | 0.54192
49 | 0.0038411 | 0.00096125 | -0.0038389 | -0.00096212 | 2.2258e-06 | -8.717e-07 | 0.0057679 | 0.0057687 | 0.0057687 | 0.99086 | -0.17536 | 0.99023 | -0.18753 | 1.5848
50 | -0.038254 | -0.0097095 | 0.03831 | 0.0097445 | 5.557e-05 | 3.4969e-05 | 0.057056 | 0.057056 | 0.057056 | 0.99842 | -0.03015 | 1 | 0 | 15.6749
51 | 0.054158 | 0.013705 | -0.054045 | -0.013633 | 0.00011334 | 7.1929e-05 | 0.080635 | 0.080635 | 0.080635 | 1 | 0 | 0.99771 | -0.043703 | 22.1524
52 | 0.0052188 | 0.001306 | -0.0052182 | -0.0013059 | 6.3418e-07 | 5.8743e-08 | 0.0078787 | 0.0078788 | 0.0078788 | 0.98557 | -0.27783 | 0.98544 | -0.28038 | 2.1645
53 | -0.048586 | -0.012263 | 0.04859 | 0.012266 | 4.6686e-06 | 2.957e-06 | 0.0725 | 0.0725 | 0.0725 | 0.99761 | -0.045709 | 0.99771 | -0.043703 | 19.9177
54 | 0.02313 | 0.0058163 | -0.023089 | -0.0057914 | 4.0705e-05 | 2.4893e-05 | 0.034728 | 0.034728 | 0.034728 | 0.99127 | -0.16777 | 0.98936 | -0.20468 | 9.5408
55 | 0.020334 | 0.0051011 | -0.020321 | -0.0050933 | 1.291e-05 | 7.7901e-06 | 0.030584 | 0.030585 | 0.030585 | 0.98936 | -0.20468 | 0.98868 | -0.21801 | 8.4023
56 | -0.01019 | -0.0025534 | 0.010192 | 0.0025544 | 2.1148e-06 | 1.0467e-06 | 0.015346 | 0.015346 | 0.015346 | 0.98801 | -0.23104 | 0.98823 | -0.22668 | 4.216
57 | 0.0020047 | 0.00050234 | -0.0020047 | -0.00050243 | 2.7261e-08 | -8.4677e-08 | 0.0030193 | 0.0030193 | 0.0030193 | 0.98801 | -0.23104 | 0.98799 | -0.23132 | 0.82947
58 | 0.0081848 | 0.002051 | -0.0081833 | -0.0020504 | 1.4645e-06 | 6.0821e-07 | 0.012327 | 0.012327 | 0.012327 | 0.98801 | -0.23104 | 0.98781 | -0.2348 | 3.3865
59 | 0.0024802 | 0.00061978 | -0.0024793 | -0.00062137 | 8.8258e-07 | -1.5967e-06 | 0.0037339 | 0.0037346 | 0.0037346 | 0.98823 | -0.22668 | 0.98785 | -0.23416 | 1.026
60 | -0.014527 | -0.0036392 | 0.014531 | 0.0036414 | 3.8117e-06 | 2.1672e-06 | 0.021874 | 0.021874 | 0.021874 | 0.98823 | -0.22668 | 0.98851 | -0.22117 | 6.0093
61 | 0.001163 | 0.00029116 | -0.001163 | -0.00029147 | 2.8779e-08 | -3.0153e-07 | 0.001752 | 0.0017521 | 0.0017521 | 0.98768 | -0.23736 | 0.98765 | -0.23788 | 0.48136
62 | 0.016397 | 0.0041098 | -0.016394 | -0.0041084 | 2.4744e-06 | 1.4447e-06 | 0.024678 | 0.024679 | 0.024679 | 0.98868 | -0.21801 | 0.98851 | -0.22117 | 6.7798
63 | -0.0023511 | -0.00058502 | 0.0023512 | 0.00058473 | 1.4837e-07 | -2.9707e-07 | 0.0035672 | 0.0035671 | 0.0035672 | 0.9803 | -0.3812 | 0.98037 | -0.37987 | 0.98001
64 | 0.0018047 | 0.00044809 | -0.0018039 | -0.00045123 | 8.1973e-07 | -3.1484e-06 | 0.0027379 | 0.0027392 | 0.0027392 | 0.9803 | -0.3812 | 0.97982 | -0.39078 | 0.75252
65 | 0.0018039 | 0.00045123 | -0.0018037 | -0.00045171 | 1.2323e-07 | -4.7268e-07 | 0.0027392 | 0.0027394 | 0.0027394 | 0.97982 | -0.39078 | 0.97974 | -0.39221 | 0.75258
66 | 0.0001257 | 3.1148e-05 | -0.0001257 | -3.1502e-05 | 3.8501e-10 | -3.5475e-07 | 0.00019078 | 0.00019091 | 0.00019091 | 0.97974 | -0.39221 | 0.97974 | -0.39228 | 0.052446

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.094118 | 0.02345

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0010298 | 0.0002581
1 | 0.00028621 | 7.1731e-05
2 | 0.00033886 | 8.4926e-05
3 | 0.00015574 | 3.9033e-05
4 | 0.00010058 | 2.5207e-05
5 | 0.00026093 | 6.5394e-05
6 | 0.0015535 | 0.00038934
7 | 0.00059341 | 0.00014872
8 | 0.00027275 | 6.8357e-05
9 | 0.0034748 | 0.00087087
10 | 0.0014802 | 0.00037098
11 | 0.0089871 | 0.0022524
12 | 0.0016892 | 0.00042337
13 | 0.001066 | 0.00026716
14 | 0.0028172 | 0.00070606
15 | 0.0019788 | 0.00049594
16 | 0.0028379 | 0.00071124
17 | 0.00022244 | 5.5749e-05
18 | 0.00066871 | 0.00016759
19 | 0.002607 | 0.00065337
20 | 0.00047337 | 0.00011864
21 | 0.0027985 | 0.00070137
22 | 0.00053073 | 0.00013301
23 | 0.0010027 | 0.0002513
24 | 0.00079339 | 0.00019884
25 | 0.0013813 | 0.0003462
26 | 0.00011622 | 2.9129e-05
27 | 0.0010885 | 0.00027281
28 | 0.0011227 | 0.00028138
29 | 0.0021021 | 0.00052685
30 | 0.00042587 | 0.00010673
31 | 0.00055126 | 0.00013816
32 | 0.0011768 | 0.00029494
33 | 0.0020857 | 0.00052273
34 | 0.00037607 | 9.4252e-05
35 | 0.002464 | 0.00061754
36 | 0.00050933 | 0.00012765
37 | 0.009353 | 0.0023441
38 | 0.0054543 | 0.001367
39 | 0.0004237 | 0.00010619
40 | 0.0013134 | 0.00032918
41 | 0.0038389 | 0.00096212
42 | 0.0018556 | 0.00046505
43 | 0.0020047 | 0.00050243
44 | 0.0018912 | 0.00047398
45 | 0.0023111 | 0.00057922
46 | 0.0039241 | 0.00098348
47 | 0.0024793 | 0.00062137
48 | 0.001163 | 0.00029147
49 | 0.0018632 | 0.00046697
50 | 0.00054638 | 0.00013694
51 | 0.0016781 | 0.00042056
52 | 0.0001257 | 3.1502e-05

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1