## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_231-5_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_231-5_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_231-5_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_231-5_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_231-5_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_231-5_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_231-5_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_231-5_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_231-5_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_231-5_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_231-5_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_231-5_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_231-5_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_231-5_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_231-5_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_231-5_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_231-5_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_231-5_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_231-5_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_231-5_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_231-5_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_231-5_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_231-5_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_231-5_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_231-5_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_231-5_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_231-5_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_231-5_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_231-5_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_231-5_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_231-5_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_231-5_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_231-5_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_231-5_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_231-5_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_231-5_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_231-5_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_231-5_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_231-5_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_231-5_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_231-5_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_231-5_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_231-5_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_231-5_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_231-5_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_231-5_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_231-5_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_231-5_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_231-5_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_231-5_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_231-5_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_231-5_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_231-5_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_231-5_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_231-5_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_231-5_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_231-5_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_231-5_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_231-5_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_231-5_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_231-5_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_231-5_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_231-5_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_231-5_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_231-5_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_231-5_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_231-5_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_231-5_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_231-5_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_231-5_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_231-5_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_231-5_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_231-5_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_231-5_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_231-5_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_231-5_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_231-5_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_231-5_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_231-5_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_231-5_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_231-5_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_231-5_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_231-5_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_231-5_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_231-5_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_231-5_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_231-5_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_231-5_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_231-5_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_231-5_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_231-5_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_231-5_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_231-5_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_231-5_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_231-5_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_231-5_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_231-5_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_231-5_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_231-5_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_231-5_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_231-5_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_26_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_231-5_0_4_load_0 | 0 | 0.0014761 | 0.00036995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_231-5_0_4_load_1 | 1 | 0.0031214 | 0.00078231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_231-5_0_4_load_3 | 2 | 0.044467 | 0.011144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_231-5_0_4_load_26 | 4 | 0.0032368 | 0.00081122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_231-5_0_4_load_27 | 5 | 0.04537 | 0.011371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_231-5_0_4_load_23 | 6 | 0.034911 | 0.0087495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_231-5_0_4_load_25 | 7 | 0.057815 | 0.01449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_231-5_0_4_load_37 | 10 | 0.014432 | 0.003617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_231-5_0_4_load_6 | 11 | 0.0042028 | 0.0010533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_231-5_0_4_load_10 | 15 | 0.027423 | 0.0068728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_231-5_0_4_load_11 | 16 | 0.0032303 | 0.00080959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_231-5_0_4_load_44 | 20 | 0.0057613 | 0.0014439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_231-5_0_4_load_12 | 21 | 0.018523 | 0.0046423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_231-5_0_4_load_22 | 22 | 0.001606 | 0.00040249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_231-5_0_4_load_105 | 25 | 0.040526 | 0.010157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_231-5_0_4_load_17 | 27 | 0.0045852 | 0.0011492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_231-5_0_4_load_18 | 28 | 0.0013059 | 0.00032728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_231-5_0_4_load_35 | 31 | 0.0012556 | 0.00031468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_231-5_0_4_load_38 | 33 | 0.016408 | 0.0041123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_231-5_0_4_load_40 | 35 | 0.0010085 | 0.00025276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_231-5_0_4_load_92 | 36 | 0.0012032 | 0.00030155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_231-5_0_4_load_89 | 37 | 0.0012933 | 0.00032414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_231-5_0_4_load_39 | 38 | 0.0029218 | 0.00073226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_231-5_0_4_load_30 | 39 | 0.0025409 | 0.00063681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_231-5_0_4_load_31 | 40 | 0.0014598 | 0.00036586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_231-5_0_4_load_32 | 41 | 0.0030493 | 0.00076422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_231-5_0_4_load_33 | 42 | 0.0013215 | 0.00033121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_231-5_0_4_load_34 | 43 | 0.002686 | 0.00067318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_231-5_0_4_load_42 | 45 | 0.00068108 | 0.0001707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_231-5_0_4_load_70 | 46 | 0.00043575 | 0.00010921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_231-5_0_4_load_71 | 47 | 0.00029353 | 7.3566e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_231-5_0_4_load_46 | 48 | 0.0016943 | 0.00042464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_231-5_0_4_load_49 | 51 | 0.00086956 | 0.00021793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_231-5_0_4_load_52 | 53 | 0.0016971 | 0.00042534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_231-5_0_4_load_53 | 54 | 0.003919 | 0.00098219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_231-5_0_4_load_73 | 55 | 0.0027995 | 0.00070163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_231-5_0_4_load_103 | 57 | 0.00083418 | 0.00020906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_231-5_0_4_load_91 | 60 | 0.0032613 | 0.00081736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_231-5_0_4_load_77 | 61 | 0.001146 | 0.00028722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_231-5_0_4_load_87 | 62 | 0.00069504 | 0.00017419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_231-5_0_4_load_55 | 63 | 0.0040371 | 0.0010118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_231-5_0_4_load_102 | 64 | 0.0008783 | 0.00022012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_231-5_0_4_load_69 | 65 | 0.00035032 | 8.7798e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_231-5_0_4_load_90 | 66 | 0.00093256 | 0.00023372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_231-5_0_4_load_74 | 67 | 0.0010418 | 0.00026109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_231-5_0_4_load_85 | 68 | 0.0003768 | 9.4434e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_231-5_0_4_load_54 | 69 | 0.0006658 | 0.00016687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_231-5_0_4_load_56 | 70 | 0.00080266 | 0.00020117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_231-5_0_4_load_58 | 71 | 0.0014433 | 0.00036172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_231-5_0_4_load_83 | 72 | 0.0014112 | 0.00035369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_231-5_0_4_load_59 | 74 | 0.0071957 | 0.0018034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_231-5_0_4_load_60 | 75 | 0.007163 | 0.0017952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_231-5_0_4_load_68 | 77 | 0.00094584 | 0.00023705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_231-5_0_4_load_96 | 78 | 0.0048483 | 0.0012151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_231-5_0_4_load_66 | 79 | 0.00042263 | 0.00010592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_231-5_0_4_load_106 | 81 | 0.0032025 | 0.00080261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_231-5_0_4_load_75 | 83 | 0.001612 | 0.00040401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_231-5_0_4_load_98 | 84 | 0.0010432 | 0.00026144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_231-5_0_4_load_99 | 85 | 0.0010419 | 0.00026113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_231-5_0_4_load_100 | 86 | 0.0010418 | 0.00026109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_231-5_0_4_load_97 | 87 | 0.008085 | 0.0020263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_231-5_0_4_load_65 | 88 | 0.0006309 | 0.00015812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_231-5_0_4_load_67 | 89 | 0.0027476 | 0.00068861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_231-5_0_4_load_84 | 91 | 0.0005336 | 0.00013373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_231-5_0_4_load_104 | 92 | 0.00094364 | 0.0002365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_231-5_0_4_load_79 | 93 | 0.0022891 | 0.00057371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_231-5_0_4_load_81 | 94 | 0.00037266 | 9.3398e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_231-5_0_4_load_82 | 95 | 0.0014086 | 0.00035304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_231-5_0_4_load_93 | 96 | 0.0025409 | 0.00063682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_231-5_0_4_load_94 | 97 | 0.0015873 | 0.00039782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_231-5_0_4_load_86 | 98 | 0.00096415 | 0.00024164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_231-5_0_4_load_88 | 99 | 0.00106 | 0.00026565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_231-5_0_4_load_95 | 100 | 0.00099217 | 0.00024866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 5 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_231-5_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.019251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_231-5_0_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.012032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_231-5_0_4_line_2 |  | 2 | 3 | 0.025431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_231-5_0_4_line_3 |  | 3 | 4 | 0.020223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_231-5_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.039041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
5 | LV_231-5_0_4_line_5 |  | 3 | 6 | 0.028486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
6 | LV_231-5_0_4_line_6 |  | 4 | 9 | 0.0018435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_231-5_0_4_line_7 |  | 5 | 10 | 0.0088864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_231-5_0_4_line_8 |  | 6 | 8 | 0.0074506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
9 | LV_231-5_0_4_line_9 |  | 7 | 8 | 0.024942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_231-5_0_4_line_10 |  | 8 | 24 | 0.014762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_231-5_0_4_line_11 |  | 9 | 32 | 0.021633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_231-5_0_4_line_12 |  | 10 | 33 | 0.010583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_231-5_0_4_line_13 |  | 11 | 12 | 0.021234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_231-5_0_4_line_14 |  | 11 | 13 | 0.010784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_231-5_0_4_line_15 |  | 12 | 14 | 0.01253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_231-5_0_4_line_16 |  | 12 | 15 | 0.016507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_231-5_0_4_line_17 |  | 13 | 16 | 0.016092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_231-5_0_4_line_18 |  | 14 | 17 | 0.038061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_231-5_0_4_line_19 |  | 15 | 18 | 0.022944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_231-5_0_4_line_20 |  | 16 | 19 | 0.016532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_231-5_0_4_line_21 |  | 17 | 20 | 0.030963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_231-5_0_4_line_22 |  | 18 | 21 | 0.026708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_231-5_0_4_line_23 |  | 19 | 22 | 0.014844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_231-5_0_4_line_24 |  | 21 | 23 | 0.011554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_231-5_0_4_line_25 |  | 22 | 26 | 0.014841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_231-5_0_4_line_26 |  | 23 | 24 | 0.024501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_231-5_0_4_line_27 |  | 24 | 25 | 0.029908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_231-5_0_4_line_28 |  | 26 | 29 | 0.022118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_231-5_0_4_line_29 |  | 27 | 28 | 0.0051687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_231-5_0_4_line_30 |  | 27 | 29 | 0.01672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_231-5_0_4_line_31 |  | 29 | 30 | 0.039509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_231-5_0_4_line_32 |  | 30 | 31 | 0.007234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_231-5_0_4_line_33 |  | 32 | 34 | 0.00716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_231-5_0_4_line_34 |  | 32 | 35 | 0.010836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_231-5_0_4_line_35 |  | 33 | 43 | 0.0058284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_231-5_0_4_line_36 |  | 34 | 36 | 0.014428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_231-5_0_4_line_37 |  | 34 | 37 | 0.023179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_231-5_0_4_line_38 |  | 35 | 38 | 0.018571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_231-5_0_4_line_39 |  | 36 | 92 | 0.0049022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_231-5_0_4_line_40 |  | 37 | 66 | 0.0216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_231-5_0_4_line_41 |  | 38 | 44 | 0.0043354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_231-5_0_4_line_42 |  | 39 | 40 | 0.021911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_231-5_0_4_line_43 |  | 39 | 41 | 0.00043115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_231-5_0_4_line_44 |  | 40 | 42 | 0.014339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_231-5_0_4_line_45 |  | 41 | 43 | 0.020972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_231-5_0_4_line_46 |  | 44 | 45 | 0.015754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_231-5_0_4_line_47 |  | 45 | 46 | 0.019994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_231-5_0_4_line_48 |  | 46 | 47 | 0.003207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_231-5_0_4_line_49 |  | 47 | 90 | 0.017769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_231-5_0_4_line_50 |  | 48 | 49 | 0.02148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_231-5_0_4_line_51 |  | 49 | 53 | 0.0067894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_231-5_0_4_line_52 |  | 49 | 54 | 0.013311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_231-5_0_4_line_53 |  | 50 | 51 | 0.028862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_231-5_0_4_line_54 |  | 50 | 52 | 0.021397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_231-5_0_4_line_55 |  | 51 | 55 | 0.034521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_231-5_0_4_line_56 |  | 52 | 56 | 0.022678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_231-5_0_4_line_57 |  | 52 | 57 | 0.020356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_231-5_0_4_line_58 |  | 53 | 61 | 0.017328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_231-5_0_4_line_59 |  | 54 | 62 | 0.022431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_231-5_0_4_line_60 |  | 56 | 63 | 0.01771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_231-5_0_4_line_61 |  | 57 | 64 | 8.0607e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_231-5_0_4_line_62 |  | 58 | 59 | 0.009085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_231-5_0_4_line_63 |  | 58 | 60 | 0.021362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_231-5_0_4_line_64 |  | 59 | 65 | 0.014348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_231-5_0_4_line_65 |  | 60 | 66 | 0.0018554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_231-5_0_4_line_66 |  | 61 | 67 | 0.038613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_231-5_0_4_line_67 |  | 62 | 68 | 0.013708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_231-5_0_4_line_68 |  | 63 | 69 | 0.0031637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_231-5_0_4_line_69 |  | 64 | 99 | 0.012967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_231-5_0_4_line_70 |  | 65 | 89 | 0.018749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_231-5_0_4_line_71 |  | 67 | 83 | 0.00019996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_231-5_0_4_line_72 |  | 67 | 76 | 0.033352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_231-5_0_4_line_73 |  | 68 | 98 | 0.018687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_231-5_0_4_line_74 |  | 69 | 70 | 0.014844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_231-5_0_4_line_75 |  | 70 | 71 | 0.015218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_231-5_0_4_line_76 |  | 71 | 72 | 0.0077823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_231-5_0_4_line_77 |  | 72 | 73 | 0.0023948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_231-5_0_4_line_78 |  | 73 | 95 | 0.014152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_231-5_0_4_line_79 |  | 73 | 93 | 0.01797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_231-5_0_4_line_80 |  | 74 | 75 | 0.019873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_231-5_0_4_line_81 |  | 75 | 76 | 0.017182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_231-5_0_4_line_82 |  | 77 | 78 | 0.046717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_231-5_0_4_line_83 |  | 77 | 79 | 0.0009331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_231-5_0_4_line_84 |  | 78 | 87 | 0.0085125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_231-5_0_4_line_85 |  | 78 | 82 | 0.014392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_231-5_0_4_line_86 |  | 79 | 88 | 0.016439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_231-5_0_4_line_87 |  | 80 | 81 | 0.016975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_231-5_0_4_line_88 |  | 80 | 82 | 0.018195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_231-5_0_4_line_89 |  | 83 | 84 | 0.023117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_231-5_0_4_line_90 |  | 84 | 85 | 0.018282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_231-5_0_4_line_91 |  | 85 | 86 | 0.015629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_231-5_0_4_line_92 |  | 88 | 89 | 0.00036097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_231-5_0_4_line_93 |  | 90 | 91 | 0.018613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_231-5_0_4_line_94 |  | 92 | 100 | 0.0044619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_231-5_0_4_line_95 |  | 93 | 94 | 0.0060031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_231-5_0_4_line_96 |  | 95 | 96 | 0.0038466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_231-5_0_4_line_97 |  | 96 | 97 | 0.0031206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_231-5_0_4_line_98 |  | 97 | 100 | 0.0059852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_231-5_0_4_line_99 |  | 98 | 99 | 0.021772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_231-5_0_4_trafo_27 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 101 | 5 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2700695.4955 | 1257229.7499 | 2700712.814 | 1257221.3427
1 | 2700712.814 | 1257221.3427 | 2700723.6377 | 1257216.0884
2 | 2700744.1442 | 1257201.4113 | 2700739.3043 | 1257206.611 | 2700734.2241 | 1257209.9828 | 2700726.0781 | 1257214.9037 | 2700723.6377 | 1257216.0884
3 | 2700744.1442 | 1257201.4113 | 2700750.2718 | 1257209.6111 | 2700756.738 | 1257217.2217
4 | 2700744.1442 | 1257201.4113 | 2700749.2589 | 1257194.6929 | 2700755.4239 | 1257190.0719 | 2700775.773 | 1257179.5844
5 | 2700744.1442 | 1257201.4113 | 2700738.344 | 1257191.26 | 2700733.234 | 1257178.218 | 2700732.5882 | 1257175.5064
6 | 2700757.9316 | 1257218.6266 | 2700756.738 | 1257217.2217
7 | 2700775.773 | 1257179.5844 | 2700777.7096 | 1257178.5863 | 2700783.6725 | 1257175.5143
8 | 2700730.862 | 1257168.2585 | 2700732.5882 | 1257175.5064
9 | 2700730.862 | 1257168.2585 | 2700722.2071 | 1257171.1691 | 2700707.2813 | 1257176.3854
10 | 2700729.5285 | 1257153.5572 | 2700730.862 | 1257168.2585
11 | 2700771.5979 | 1257235.4172 | 2700764.9048 | 1257226.7741 | 2700761.8997 | 1257223.4313 | 2700757.9316 | 1257218.6266
12 | 2700783.6725 | 1257175.5143 | 2700793.0802 | 1257170.6676
13 | 2700780.4679 | 1257079.5419 | 2700781.2596 | 1257067.6013 | 2700778.8556 | 1257058.6518
14 | 2700770.2617 | 1257053.9697 | 2700778.1957 | 1257056.1955 | 2700778.8556 | 1257058.6518
15 | 2700792.3841 | 1257075.5638 | 2700780.4679 | 1257079.5419
16 | 2700780.4679 | 1257079.5419 | 2700764.8962 | 1257085.0197
17 | 2700770.2617 | 1257053.9697 | 2700755.1779 | 1257059.5763
18 | 2700792.3841 | 1257075.5638 | 2700820.7739 | 1257065.2833 | 2700828.1802 | 1257062.6295
19 | 2700743.2515 | 1257092.6303 | 2700757.4324 | 1257087.6453 | 2700764.8962 | 1257085.0197
20 | 2700739.6814 | 1257065.3363 | 2700755.1779 | 1257059.5763
21 | 2700828.1802 | 1257062.6295 | 2700830.314 | 1257068.415 | 2700833.3895 | 1257077.3635 | 2700818.9693 | 1257082.579
22 | 2700743.2515 | 1257092.6303 | 2700735.6751 | 1257118.2415
23 | 2700739.6814 | 1257065.3363 | 2700738.4847 | 1257061.6463 | 2700734.1087 | 1257051.593
24 | 2700731.9648 | 1257129.1789 | 2700734.6727 | 1257121.63 | 2700735.6751 | 1257118.2415
25 | 2700728.1855 | 1257037.9852 | 2700734.1087 | 1257051.593
26 | 2700729.5285 | 1257153.5572 | 2700731.9648 | 1257129.1789
27 | 2700729.5285 | 1257153.5572 | 2700757.9364 | 1257143.9551
28 | 2700719.352 | 1257017.7074 | 2700720.9418 | 1257021.3485 | 2700728.1855 | 1257037.9852
29 | 2700733.506 | 1257008.8068 | 2700737.8815 | 1257006.0553
30 | 2700719.352 | 1257017.7074 | 2700733.506 | 1257008.8068
31 | 2700713.8421 | 1256982.0738 | 2700714.3423 | 1256985.4739 | 2700713.6738 | 1256988.8542 | 2700711.9116 | 1256991.8043 | 2700709.2719 | 1256994.0168 | 2700719.352 | 1257017.7074
32 | 2700713.8421 | 1256982.0738 | 2700717.1282 | 1256979.105 | 2700719.2664 | 1256977.2888
33 | 2700771.5979 | 1257235.4172 | 2700776.0958 | 1257240.9983
34 | 2700771.5979 | 1257235.4172 | 2700780.1676 | 1257228.7858
35 | 2700798.2614 | 1257167.9984 | 2700793.0802 | 1257170.6676
36 | 2700776.0958 | 1257240.9983 | 2700766.0259 | 1257251.3317
37 | 2700776.0958 | 1257240.9983 | 2700790.648 | 1257259.0397
38 | 2700795.5385 | 1257218.4777 | 2700788.9771 | 1257221.9688 | 2700780.1676 | 1257228.7858
39 | 2700766.0259 | 1257251.3317 | 2700762.6046 | 1257254.8425
40 | 2700790.648 | 1257259.0397 | 2700804.2086 | 1257275.8518
41 | 2700799.3659 | 1257216.4412 | 2700795.5385 | 1257218.4777
42 | 2700836.765 | 1257148.1578 | 2700817.2876 | 1257158.1949
43 | 2700817.2876 | 1257158.1949 | 2700816.9043 | 1257158.3924
44 | 2700836.765 | 1257148.1578 | 2700849.511 | 1257141.5895
45 | 2700798.2614 | 1257167.9984 | 2700806.7519 | 1257163.6242 | 2700816.9043 | 1257158.3924
46 | 2700799.3659 | 1257216.4412 | 2700805.5271 | 1257216.4684 | 2700813.5978 | 1257221.6535
47 | 2700830.6833 | 1257231.7957 | 2700828.8549 | 1257231.4555 | 2700813.5978 | 1257221.6535
48 | 2700830.6833 | 1257231.7957 | 2700833.8363 | 1257232.3822
49 | 2700851.3769 | 1257233.096 | 2700843.2668 | 1257234.1365 | 2700833.8363 | 1257232.3822
50 | 2700822.4706 | 1257387.8847 | 2700808.791 | 1257371.3245
51 | 2700822.4706 | 1257387.8847 | 2700826.8689 | 1257393.0569
52 | 2700822.4706 | 1257387.8847 | 2700810.0219 | 1257383.171
53 | 2700766.6947 | 1257331.5561 | 2700794.1716 | 1257340.3891
54 | 2700766.6947 | 1257331.5561 | 2700745.894 | 1257326.2867
55 | 2700824.5265 | 1257356.7717 | 2700823.1652 | 1257355.9818 | 2700795.6244 | 1257340.8561 | 2700794.1716 | 1257340.3891
56 | 2700723.8467 | 1257320.7071 | 2700745.894 | 1257326.2867
57 | 2700745.894 | 1257326.2867 | 2700740.7971 | 1257345.9943
58 | 2700826.8689 | 1257393.0569 | 2700837.5161 | 1257405.5775 | 2700837.806 | 1257406.4215
59 | 2700810.0219 | 1257383.171 | 2700789.0444 | 1257375.2279
60 | 2700723.8467 | 1257320.7071 | 2700723.3605 | 1257319.142 | 2700720.9583 | 1257312.2844 | 2700717.9405 | 1257304.013
61 | 2700740.7769 | 1257346.0724 | 2700740.7971 | 1257345.9943
62 | 2700818.7853 | 1257293.9236 | 2700826.654 | 1257289.3427
63 | 2700818.7853 | 1257293.9236 | 2700805.3735 | 1257277.296
64 | 2700826.654 | 1257289.3427 | 2700839.0549 | 1257282.1259
65 | 2700804.2086 | 1257275.8518 | 2700805.3735 | 1257277.296
66 | 2700837.806 | 1257406.4215 | 2700875.4917 | 1257414.8318
67 | 2700776.2247 | 1257370.3738 | 2700789.0444 | 1257375.2279
68 | 2700716.8562 | 1257301.041 | 2700717.9405 | 1257304.013
69 | 2700737.5301 | 1257358.6262 | 2700740.7769 | 1257346.0724
70 | 2700839.0549 | 1257282.1259 | 2700839.0549 | 1257282.1259 | 2700857.7516 | 1257283.5305
71 | 2700875.5824 | 1257415.01 | 2700875.4917 | 1257414.8318
72 | 2700893.7998 | 1257386.9547 | 2700875.4917 | 1257414.8318
73 | 2700776.2247 | 1257370.3738 | 2700769.2085 | 1257367.7171 | 2700758.4575 | 1257364.6318
74 | 2700716.8562 | 1257301.041 | 2700714.0915 | 1257293.4635 | 2700716.5446 | 1257287.1445
75 | 2700730.0506 | 1257280.1309 | 2700716.5446 | 1257287.1445 | 2700716.5446 | 1257287.1445
76 | 2700736.9571 | 1257276.5444 | 2700730.0506 | 1257280.1309
77 | 2700739.0825 | 1257275.4407 | 2700736.9571 | 1257276.5444
78 | 2700739.0825 | 1257275.4407 | 2700746.0676 | 1257271.8122 | 2700750.4509 | 1257267.3142
79 | 2700739.0825 | 1257275.4407 | 2700743.4268 | 1257292.8776
80 | 2700923.4303 | 1257366.2096 | 2700909.9057 | 1257376.5207 | 2700907.0781 | 1257376.0499
81 | 2700893.7998 | 1257386.9547 | 2700897.3114 | 1257384.0233 | 2700907.0781 | 1257376.0499
82 | 2700875.4349 | 1257284.859 | 2700901.8929 | 1257323.3612
83 | 2700875.4349 | 1257284.859 | 2700874.5044 | 1257284.7891
84 | 2700908.6164 | 1257318.1403 | 2700901.8929 | 1257323.3612
85 | 2700890.5257 | 1257332.1878 | 2700901.8929 | 1257323.3612
86 | 2700858.1116 | 1257283.5575 | 2700874.5044 | 1257284.7891
87 | 2700885.56 | 1257332.3811 | 2700896.4462 | 1257345.4328
88 | 2700890.5257 | 1257332.1878 | 2700899.6621 | 1257343.0412 | 2700896.4462 | 1257345.4328
89 | 2700875.5824 | 1257415.01 | 2700878.4658 | 1257420.6763 | 2700886.1462 | 1257435.5725
90 | 2700894.5241 | 1257451.8214 | 2700886.1462 | 1257435.5725
91 | 2700902.0513 | 1257465.5153 | 2700896.6576 | 1257455.9594 | 2700894.5241 | 1257451.8214
92 | 2700858.1116 | 1257283.5575 | 2700857.7516 | 1257283.5305
93 | 2700851.3769 | 1257233.096 | 2700869.2958 | 1257238.1313
94 | 2700762.6046 | 1257254.8425 | 2700759.4906 | 1257258.038
95 | 2700744.8781 | 1257298.7026 | 2700743.4268 | 1257292.8776
96 | 2700753.1355 | 1257264.5593 | 2700750.4509 | 1257267.3142
97 | 2700753.1355 | 1257264.5593 | 2700755.3134 | 1257262.3245
98 | 2700759.4906 | 1257258.038 | 2700755.3134 | 1257262.3245
99 | 2700737.5301 | 1257358.6262 | 2700737.5301 | 1257358.6262 | 2700758.4575 | 1257364.6318

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2700695.4955 | 1257229.7499
1 | 2700712.814 | 1257221.3427
2 | 2700723.6377 | 1257216.0884
3 | 2700744.1442 | 1257201.4113
4 | 2700756.738 | 1257217.2217
5 | 2700775.773 | 1257179.5844
6 | 2700732.5882 | 1257175.5064
7 | 2700707.2813 | 1257176.3854
8 | 2700730.862 | 1257168.2585
9 | 2700757.9316 | 1257218.6266
10 | 2700783.6725 | 1257175.5143
11 | 2700778.8556 | 1257058.6518
12 | 2700780.4679 | 1257079.5419
13 | 2700770.2617 | 1257053.9697
14 | 2700792.3841 | 1257075.5638
15 | 2700764.8962 | 1257085.0197
16 | 2700755.1779 | 1257059.5763
17 | 2700828.1802 | 1257062.6295
18 | 2700743.2515 | 1257092.6303
19 | 2700739.6814 | 1257065.3363
20 | 2700818.9693 | 1257082.579
21 | 2700735.6751 | 1257118.2415
22 | 2700734.1087 | 1257051.593
23 | 2700731.9648 | 1257129.1789
24 | 2700729.5285 | 1257153.5572
25 | 2700757.9364 | 1257143.9551
26 | 2700728.1855 | 1257037.9852
27 | 2700733.506 | 1257008.8068
28 | 2700737.8815 | 1257006.0553
29 | 2700719.352 | 1257017.7074
30 | 2700713.8421 | 1256982.0738
31 | 2700719.2664 | 1256977.2888
32 | 2700771.5979 | 1257235.4172
33 | 2700793.0802 | 1257170.6676
34 | 2700776.0958 | 1257240.9983
35 | 2700780.1676 | 1257228.7858
36 | 2700766.0259 | 1257251.3317
37 | 2700790.648 | 1257259.0397
38 | 2700795.5385 | 1257218.4777
39 | 2700817.2876 | 1257158.1949
40 | 2700836.765 | 1257148.1578
41 | 2700816.9043 | 1257158.3924
42 | 2700849.511 | 1257141.5895
43 | 2700798.2614 | 1257167.9984
44 | 2700799.3659 | 1257216.4412
45 | 2700813.5978 | 1257221.6535
46 | 2700830.6833 | 1257231.7957
47 | 2700833.8363 | 1257232.3822
48 | 2700808.791 | 1257371.3245
49 | 2700822.4706 | 1257387.8847
50 | 2700766.6947 | 1257331.5561
51 | 2700794.1716 | 1257340.3891
52 | 2700745.894 | 1257326.2867
53 | 2700826.8689 | 1257393.0569
54 | 2700810.0219 | 1257383.171
55 | 2700824.5265 | 1257356.7717
56 | 2700723.8467 | 1257320.7071
57 | 2700740.7971 | 1257345.9943
58 | 2700818.7853 | 1257293.9236
59 | 2700826.654 | 1257289.3427
60 | 2700805.3735 | 1257277.296
61 | 2700837.806 | 1257406.4215
62 | 2700789.0444 | 1257375.2279
63 | 2700717.9405 | 1257304.013
64 | 2700740.7769 | 1257346.0724
65 | 2700839.0549 | 1257282.1259
66 | 2700804.2086 | 1257275.8518
67 | 2700875.4917 | 1257414.8318
68 | 2700776.2247 | 1257370.3738
69 | 2700716.8562 | 1257301.041
70 | 2700716.5446 | 1257287.1445
71 | 2700730.0506 | 1257280.1309
72 | 2700736.9571 | 1257276.5444
73 | 2700739.0825 | 1257275.4407
74 | 2700923.4303 | 1257366.2096
75 | 2700907.0781 | 1257376.0499
76 | 2700893.7998 | 1257386.9547
77 | 2700875.4349 | 1257284.859
78 | 2700901.8929 | 1257323.3612
79 | 2700874.5044 | 1257284.7891
80 | 2700896.4462 | 1257345.4328
81 | 2700885.56 | 1257332.3811
82 | 2700890.5257 | 1257332.1878
83 | 2700875.5824 | 1257415.01
84 | 2700886.1462 | 1257435.5725
85 | 2700894.5241 | 1257451.8214
86 | 2700902.0513 | 1257465.5153
87 | 2700908.6164 | 1257318.1403
88 | 2700858.1116 | 1257283.5575
89 | 2700857.7516 | 1257283.5305
90 | 2700851.3769 | 1257233.096
91 | 2700869.2958 | 1257238.1313
92 | 2700762.6046 | 1257254.8425
93 | 2700743.4268 | 1257292.8776
94 | 2700744.8781 | 1257298.7026
95 | 2700750.4509 | 1257267.3142
96 | 2700753.1355 | 1257264.5593
97 | 2700755.3134 | 1257262.3245
98 | 2700758.4575 | 1257364.6318
99 | 2700737.5301 | 1257358.6262
100 | 2700759.4906 | 1257258.038
101 | 2700744.1442 | 1257201.4113

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9947 | -0.10152 | 0.0014761 | 0.00036995
1 | 0.99473 | -0.10101 | 0.0031214 | 0.00078231
2 | 0.99478 | -0.10004 | 0.044467 | 0.011144
3 | 0.99591 | -0.078088 | 0 | 0
4 | 0.99419 | -0.11106 | 0.0032368 | 0.00081122
5 | 1 | 0 | -0.38945 | -0.098373
6 | 0.99416 | -0.11171 | 0.034911 | 0.0087495
7 | 0.99228 | -0.14813 | 0.057815 | 0.01449
8 | 0.9936 | -0.12264 | 0 | 0
9 | 0.99404 | -0.11397 | 0 | 0
10 | 0.99966 | -0.006492 | 0.014432 | 0.003617
11 | 0.98698 | -0.25073 | 0.0042028 | 0.0010533
12 | 0.9873 | -0.24458 | 0 | 0
13 | 0.98686 | -0.25304 | 0 | 0
14 | 0.98723 | -0.24587 | 0 | 0
15 | 0.98763 | -0.2381 | 0.027423 | 0.0068728
16 | 0.98669 | -0.2565 | 0.0032303 | 0.00080959
17 | 0.98703 | -0.2498 | 0 | 0
18 | 0.98867 | -0.21788 | 0 | 0
19 | 0.98655 | -0.25909 | 0 | 0
20 | 0.98687 | -0.25299 | 0.0057613 | 0.0014439
21 | 0.98988 | -0.19439 | 0.018523 | 0.0046423
22 | 0.98643 | -0.26142 | 0.001606 | 0.00040249
23 | 0.9906 | -0.18045 | 0 | 0
24 | 0.99213 | -0.15094 | 0 | 0
25 | 0.99102 | -0.17243 | 0.040526 | 0.010157
26 | 0.98634 | -0.26332 | 0 | 0
27 | 0.9861 | -0.26792 | 0.0045852 | 0.0011492
28 | 0.98609 | -0.26804 | 0.0013059 | 0.00032728
29 | 0.98619 | -0.26615 | 0 | 0
30 | 0.98615 | -0.26704 | 0 | 0
31 | 0.98614 | -0.2672 | 0.0012556 | 0.00031468
32 | 0.99226 | -0.14814 | 0 | 0
33 | 0.9994 | -0.011563 | 0.016408 | 0.0041123
34 | 0.99171 | -0.15874 | 0 | 0
35 | 0.9922 | -0.14927 | 0.0010085 | 0.00025276
36 | 0.99096 | -0.17327 | 0.0012032 | 0.00030155
37 | 0.99114 | -0.16972 | 0.0012933 | 0.00032414
38 | 0.99212 | -0.15087 | 0.0029218 | 0.00073226
39 | 0.99918 | -0.015793 | 0.0025409 | 0.00063681
40 | 0.99912 | -0.016858 | 0.0014598 | 0.00036586
41 | 0.99918 | -0.015753 | 0.0030493 | 0.00076422
42 | 0.99911 | -0.017189 | 0.0013215 | 0.00033121
43 | 0.99934 | -0.012688 | 0.002686 | 0.00067318
44 | 0.99211 | -0.15102 | 0 | 0
45 | 0.99209 | -0.15157 | 0.00068108 | 0.0001707
46 | 0.99206 | -0.15201 | 0.00043575 | 0.00010921
47 | 0.99206 | -0.15206 | 0.00029353 | 7.3566e-05
48 | 0.98271 | -0.33333 | 0.0016943 | 0.00042464
49 | 0.98274 | -0.33268 | 0 | 0
50 | 0.98607 | -0.26777 | 0 | 0
51 | 0.98597 | -0.26967 | 0.00086956 | 0.00021793
52 | 0.98614 | -0.26636 | 0 | 0
53 | 0.98259 | -0.33549 | 0.0016971 | 0.00042534
54 | 0.98304 | -0.32675 | 0.003919 | 0.00098219
55 | 0.98589 | -0.2714 | 0.0027995 | 0.00070163
56 | 0.98692 | -0.2513 | 0 | 0
57 | 0.98552 | -0.27856 | 0.00083418 | 0.00020906
58 | 0.99018 | -0.18834 | 0 | 0
59 | 0.99001 | -0.19177 | 0 | 0
60 | 0.9906 | -0.18028 | 0.0032613 | 0.00081736
61 | 0.98225 | -0.34216 | 0.001146 | 0.00028722
62 | 0.98363 | -0.31518 | 0.00069504 | 0.00017419
63 | 0.98753 | -0.23955 | 0.0040371 | 0.0010118
64 | 0.98551 | -0.27861 | 0.0008783 | 0.00022012
65 | 0.98973 | -0.19719 | 0.00035032 | 8.7798e-05
66 | 0.99064 | -0.17947 | 0.00093256 | 0.00023372
67 | 0.98154 | -0.35622 | 0.0010418 | 0.00026109
68 | 0.98401 | -0.30795 | 0.0003768 | 9.4434e-05
69 | 0.98765 | -0.23723 | 0.0006658 | 0.00016687
70 | 0.98822 | -0.22615 | 0.00080266 | 0.00020117
71 | 0.98882 | -0.21459 | 0.0014433 | 0.00036172
72 | 0.98913 | -0.20848 | 0.0014112 | 0.00035369
73 | 0.98923 | -0.20654 | 0 | 0
74 | 0.98073 | -0.37195 | 0.0071957 | 0.0018034
75 | 0.98086 | -0.36935 | 0.007163 | 0.0017952
76 | 0.98109 | -0.36489 | 0 | 0
77 | 0.98908 | -0.20969 | 0.00094584 | 0.00023705
78 | 0.98839 | -0.22313 | 0.0048483 | 0.0012151
79 | 0.9891 | -0.20941 | 0.00042263 | 0.00010592
80 | 0.9883 | -0.225 | 0 | 0
81 | 0.98825 | -0.22597 | 0.0032025 | 0.00080261
82 | 0.98835 | -0.22396 | 0 | 0
83 | 0.98153 | -0.35623 | 0.001612 | 0.00040401
84 | 0.98147 | -0.35754 | 0.0010432 | 0.00026144
85 | 0.98143 | -0.35823 | 0.0010419 | 0.00026113
86 | 0.98142 | -0.35853 | 0.0010418 | 0.00026109
87 | 0.98833 | -0.22436 | 0.008085 | 0.0020263
88 | 0.98936 | -0.20428 | 0.0006309 | 0.00015812
89 | 0.98937 | -0.20416 | 0.0027476 | 0.00068861
90 | 0.99205 | -0.15223 | 0 | 0
91 | 0.99204 | -0.1524 | 0.0005336 | 0.00013373
92 | 0.99071 | -0.17811 | 0.00094364 | 0.0002365
93 | 0.98919 | -0.20739 | 0.0022891 | 0.00057371
94 | 0.98919 | -0.20743 | 0.00037266 | 9.3398e-05
95 | 0.98986 | -0.19442 | 0.0014086 | 0.00035304
96 | 0.99004 | -0.19103 | 0.0025409 | 0.00063682
97 | 0.99019 | -0.18814 | 0.0015873 | 0.00039782
98 | 0.98452 | -0.29797 | 0.00096415 | 0.00024164
99 | 0.98513 | -0.28598 | 0.00106 | 0.00026565
100 | 0.99048 | -0.18244 | 0.00099217 | 0.00024866
101 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0014761 | -0.00036995 | 0.0014762 | 0.00036972 | 3.52e-08 | -2.2737e-07 | 0.0022082 | 0.0022081 | 0.0022082 | 0.9947 | -0.10152 | 0.99473 | -0.10101 | 0.60665
1 | -0.0045976 | -0.001152 | 0.0045978 | 0.001152 | 2.1341e-07 | -1.9612e-08 | 0.0068775 | 0.0068774 | 0.0068775 | 0.99473 | -0.10101 | 0.99478 | -0.10004 | 1.8894
2 | -0.049065 | -0.012296 | 0.049116 | 0.012329 | 5.1368e-05 | 3.2545e-05 | 0.073392 | 0.073392 | 0.073392 | 0.99478 | -0.10004 | 0.99591 | -0.078088 | 20.1627
3 | 0.093388 | 0.023699 | -0.09324 | -0.023605 | 0.00014787 | 9.4375e-05 | 0.13964 | 0.13964 | 0.13964 | 0.99591 | -0.078088 | 0.99419 | -0.11106 | 38.362
4 | -0.34459 | -0.087032 | 0.34588 | 0.087859 | 0.0012948 | 0.00082713 | 0.51509 | 0.51509 | 0.51509 | 0.99591 | -0.078088 | 1 | 0 | 47.1695
5 | 0.20208 | 0.051004 | -0.20176 | -0.050798 | 0.00032489 | 0.00020682 | 0.30206 | 0.30206 | 0.30206 | 0.99591 | -0.078088 | 0.99416 | -0.11171 | 27.6614
6 | 0.090004 | 0.022793 | -0.089991 | -0.022785 | 1.2561e-05 | 8.0148e-06 | 0.13479 | 0.13479 | 0.13479 | 0.99419 | -0.11106 | 0.99404 | -0.11397 | 37.0311
7 | 0.04192 | 0.010513 | -0.041907 | -0.010505 | 1.2967e-05 | 8.1824e-06 | 0.06238 | 0.06238 | 0.06238 | 1 | 0 | 0.99966 | -0.006492 | 17.1373
8 | 0.16685 | 0.042048 | -0.16676 | -0.041992 | 8.7179e-05 | 5.5601e-05 | 0.24981 | 0.24981 | 0.24981 | 0.99416 | -0.11171 | 0.9936 | -0.12264 | 34.3144
9 | -0.057815 | -0.01449 | 0.057885 | 0.014534 | 7.0306e-05 | 4.4673e-05 | 0.086699 | 0.086699 | 0.086699 | 0.99228 | -0.14813 | 0.9936 | -0.12264 | 23.8184
10 | 0.10887 | 0.027458 | -0.10873 | -0.027364 | 0.00014728 | 9.4067e-05 | 0.16311 | 0.16311 | 0.16311 | 0.9936 | -0.12264 | 0.99213 | -0.15094 | 44.8105
11 | 0.089991 | 0.022785 | -0.089844 | -0.022691 | 0.0001474 | 9.4053e-05 | 0.13479 | 0.13479 | 0.13479 | 0.99404 | -0.11397 | 0.99226 | -0.14814 | 37.0311
12 | 0.027475 | 0.0068882 | -0.027468 | -0.0068841 | 6.6377e-06 | 4.1094e-06 | 0.040897 | 0.040897 | 0.040897 | 0.99966 | -0.006492 | 0.9994 | -0.011563 | 11.2355
13 | -0.016193 | -0.0040592 | 0.016198 | 0.004062 | 4.746e-06 | 2.766e-06 | 0.024414 | 0.024414 | 0.024414 | 0.98698 | -0.25073 | 0.9873 | -0.24458 | 6.7071
14 | 0.01199 | 0.0030059 | -0.011989 | -0.0030052 | 1.3215e-06 | 7.0799e-07 | 0.018078 | 0.018078 | 0.018078 | 0.98698 | -0.25073 | 0.98686 | -0.25304 | 4.9664
15 | 0.0057636 | 0.0014444 | -0.0057633 | -0.0014443 | 3.5456e-07 | 6.6694e-08 | 0.0086867 | 0.0086867 | 0.0086867 | 0.9873 | -0.24458 | 0.98723 | -0.24587 | 2.3865
16 | -0.021962 | -0.0055064 | 0.021968 | 0.0055105 | 6.7821e-06 | 4.1294e-06 | 0.0331 | 0.0331 | 0.0331 | 0.9873 | -0.24458 | 0.98763 | -0.2381 | 9.0935
17 | 0.011989 | 0.0030052 | -0.011987 | -0.0030042 | 1.9721e-06 | 1.0566e-06 | 0.018078 | 0.018078 | 0.018078 | 0.98686 | -0.25304 | 0.98669 | -0.2565 | 4.9664
18 | 0.0057633 | 0.0014443 | -0.0057622 | -0.0014441 | 1.077e-06 | 2.0274e-07 | 0.0086867 | 0.0086869 | 0.0086869 | 0.98723 | -0.24587 | 0.98703 | -0.2498 | 2.3865
19 | -0.049391 | -0.012383 | 0.049439 | 0.012414 | 4.7647e-05 | 3.02e-05 | 0.074417 | 0.074417 | 0.074417 | 0.98763 | -0.2381 | 0.98867 | -0.21788 | 20.4443
20 | 0.0087568 | 0.0021946 | -0.0087558 | -0.0021941 | 1.0812e-06 | 4.8086e-07 | 0.013206 | 0.013206 | 0.013206 | 0.98669 | -0.2565 | 0.98655 | -0.25909 | 3.6281
21 | 0.0057622 | 0.0014441 | -0.0057613 | -0.0014439 | 8.7621e-07 | 1.651e-07 | 0.0086869 | 0.008687 | 0.008687 | 0.98703 | -0.2498 | 0.98687 | -0.25299 | 2.3865
22 | -0.049439 | -0.012414 | 0.049494 | 0.012449 | 5.5465e-05 | 3.5155e-05 | 0.074417 | 0.074417 | 0.074417 | 0.98867 | -0.21788 | 0.98988 | -0.19439 | 20.4442
23 | 0.0087558 | 0.0021941 | -0.0087548 | -0.0021937 | 9.7079e-07 | 4.3179e-07 | 0.013206 | 0.013206 | 0.013206 | 0.98655 | -0.25909 | 0.98643 | -0.26142 | 3.6281
24 | -0.068017 | -0.017091 | 0.068063 | 0.01712 | 4.5307e-05 | 2.8848e-05 | 0.10226 | 0.10226 | 0.10226 | 0.98988 | -0.19439 | 0.9906 | -0.18045 | 28.0937
25 | 0.0071488 | 0.0017912 | -0.0071482 | -0.0017909 | 6.4719e-07 | 2.2477e-07 | 0.010784 | 0.010784 | 0.010784 | 0.98643 | -0.26142 | 0.98634 | -0.26332 | 2.9626
26 | -0.068063 | -0.01712 | 0.068159 | 0.017181 | 9.608e-05 | 6.1176e-05 | 0.10226 | 0.10226 | 0.10226 | 0.9906 | -0.18045 | 0.99213 | -0.15094 | 28.0937
27 | 0.040567 | 0.010183 | -0.040526 | -0.010157 | 4.1527e-05 | 2.6192e-05 | 0.060849 | 0.060849 | 0.060849 | 0.99213 | -0.15094 | 0.99102 | -0.17243 | 16.7169
28 | 0.0071482 | 0.0017909 | -0.0071472 | -0.0017906 | 9.6456e-07 | 3.3506e-07 | 0.010784 | 0.010784 | 0.010784 | 0.98634 | -0.26332 | 0.98619 | -0.26615 | 2.9626
29 | 0.0013059 | 0.00032722 | -0.0013059 | -0.00032728 | 7.5262e-09 | -6.1121e-08 | 0.0019705 | 0.0019705 | 0.0019705 | 0.9861 | -0.26792 | 0.98609 | -0.26804 | 0.54135
30 | -0.0058911 | -0.0014764 | 0.0058916 | 0.0014765 | 4.9548e-07 | 1.0379e-07 | 0.0088896 | 0.0088895 | 0.0088896 | 0.9861 | -0.26792 | 0.98619 | -0.26615 | 2.4422
31 | 0.0012556 | 0.00031412 | -0.0012556 | -0.00031459 | 5.3174e-08 | -4.7006e-07 | 0.0018944 | 0.0018945 | 0.0018945 | 0.98619 | -0.26615 | 0.98615 | -0.26704 | 0.52048
32 | 0.0012556 | 0.00031459 | -0.0012556 | -0.00031468 | 9.7371e-09 | -8.6061e-08 | 0.0018945 | 0.0018946 | 0.0018946 | 0.98615 | -0.26704 | 0.98614 | -0.2672 | 0.52049
33 | 0.083969 | 0.02122 | -0.083926 | -0.021193 | 4.2616e-05 | 2.7182e-05 | 0.12598 | 0.12598 | 0.12598 | 0.99226 | -0.14814 | 0.99171 | -0.15874 | 34.6108
34 | 0.0058751 | 0.0014713 | -0.0058747 | -0.0014713 | 3.1539e-07 | 6.1889e-08 | 0.00881 | 0.00881 | 0.00881 | 0.99226 | -0.14814 | 0.9922 | -0.14927 | 2.4203
35 | 0.01106 | 0.0027717 | -0.011059 | -0.0027714 | 5.9264e-07 | 3.0292e-07 | 0.016467 | 0.016467 | 0.016467 | 0.9994 | -0.011563 | 0.99934 | -0.012688 | 4.5238
36 | 0.057139 | 0.014456 | -0.057099 | -0.014431 | 3.9815e-05 | 2.5296e-05 | 0.085783 | 0.085783 | 0.085783 | 0.99171 | -0.15874 | 0.99096 | -0.17327 | 23.5667
37 | 0.026787 | 0.0067365 | -0.026773 | -0.0067278 | 1.4047e-05 | 8.6914e-06 | 0.040201 | 0.040201 | 0.040201 | 0.99171 | -0.15874 | 0.99114 | -0.16972 | 11.0442
38 | 0.0048662 | 0.0012185 | -0.0048658 | -0.0012185 | 3.7088e-07 | -2.4781e-09 | 0.0072975 | 0.0072976 | 0.0072976 | 0.9922 | -0.14927 | 0.99212 | -0.15087 | 2.0048
39 | 0.055896 | 0.014129 | -0.055883 | -0.014121 | 1.2964e-05 | 8.2336e-06 | 0.083976 | 0.083976 | 0.083976 | 0.99096 | -0.17327 | 0.99071 | -0.17811 | 23.0703
40 | 0.02548 | 0.0064037 | -0.025468 | -0.0063964 | 1.1856e-05 | 7.3098e-06 | 0.038259 | 0.038259 | 0.038259 | 0.99114 | -0.16972 | 0.99064 | -0.17947 | 10.5108
41 | 0.0019441 | 0.00048624 | -0.0019441 | -0.00048629 | 1.3819e-08 | -4.714e-08 | 0.0029154 | 0.0029154 | 0.0029154 | 0.99212 | -0.15087 | 0.99211 | -0.15102 | 0.80095
42 | 0.0027815 | 0.0006967 | -0.0027814 | -0.0006969 | 1.4099e-07 | -1.9674e-07 | 0.0041422 | 0.0041423 | 0.0041423 | 0.99918 | -0.015793 | 0.99912 | -0.016858 | 1.138
43 | -0.0053224 | -0.0013335 | 0.0053224 | 0.0013335 | 1.0158e-08 | 8.5349e-10 | 0.0079262 | 0.0079262 | 0.0079262 | 0.99918 | -0.015793 | 0.99918 | -0.015753 | 2.1775
44 | 0.0013216 | 0.00033104 | -0.0013215 | -0.00033121 | 2.083e-08 | -1.7445e-07 | 0.0019682 | 0.0019682 | 0.0019682 | 0.99912 | -0.016858 | 0.99911 | -0.017189 | 0.54073
45 | -0.0083717 | -0.0020977 | 0.0083729 | 0.0020982 | 1.2224e-06 | 5.0761e-07 | 0.012467 | 0.012467 | 0.012467 | 0.99918 | -0.015753 | 0.99934 | -0.012688 | 3.4251
46 | 0.0019441 | 0.00048629 | -0.001944 | -0.00048646 | 5.0216e-08 | -1.7129e-07 | 0.0029154 | 0.0029155 | 0.0029155 | 0.99211 | -0.15102 | 0.99209 | -0.15157 | 0.80097
47 | 0.0012629 | 0.00031576 | -0.0012629 | -0.000316 | 2.6897e-08 | -2.4095e-07 | 0.001894 | 0.0018941 | 0.0018941 | 0.99209 | -0.15157 | 0.99206 | -0.15201 | 0.52035
48 | 0.00082714 | 0.00020679 | -0.00082714 | -0.00020683 | 1.8506e-09 | -4.0224e-08 | 0.0012405 | 0.0012405 | 0.0012405 | 0.99206 | -0.15201 | 0.99206 | -0.15206 | 0.34079
49 | 0.00053361 | 0.00013327 | -0.00053361 | -0.0001335 | 4.2672e-09 | -2.2669e-07 | 0.00080021 | 0.00080029 | 0.00080029 | 0.99206 | -0.15206 | 0.99205 | -0.15223 | 0.21986
50 | -0.0016943 | -0.00042464 | 0.0016944 | 0.0004244 | 5.3015e-08 | -2.3821e-07 | 0.0025655 | 0.0025654 | 0.0025655 | 0.98271 | -0.33333 | 0.98274 | -0.33268 | 0.70482
51 | 0.023016 | 0.005779 | -0.023013 | -0.0057771 | 3.0928e-06 | 1.8934e-06 | 0.034853 | 0.034854 | 0.034854 | 0.98274 | -0.33268 | 0.98259 | -0.33549 | 9.5751
52 | -0.02471 | -0.0062034 | 0.024717 | 0.0062077 | 6.9892e-06 | 4.3044e-06 | 0.037419 | 0.037419 | 0.037419 | 0.98274 | -0.33268 | 0.98304 | -0.32675 | 10.2799
53 | 0.0036697 | 0.00091911 | -0.0036693 | -0.00091927 | 3.3188e-07 | -1.5573e-07 | 0.0055374 | 0.0055376 | 0.0055376 | 0.98607 | -0.26777 | 0.98597 | -0.26967 | 1.5213
54 | -0.0036697 | -0.00091911 | 0.0036699 | 0.000919 | 2.4603e-07 | -1.1551e-07 | 0.0055374 | 0.0055373 | 0.0055374 | 0.98607 | -0.26777 | 0.98614 | -0.26636 | 1.5213
55 | 0.0027998 | 0.00070134 | -0.0027995 | -0.00070163 | 2.3112e-07 | -2.9232e-07 | 0.0042252 | 0.0042254 | 0.0042254 | 0.98597 | -0.26967 | 0.98589 | -0.2714 | 1.1608
56 | -0.037203 | -0.0093693 | 0.03723 | 0.0093862 | 2.6815e-05 | 1.6872e-05 | 0.056153 | 0.056153 | 0.056153 | 0.98614 | -0.26636 | 0.98692 | -0.2513 | 15.4266
57 | 0.033533 | 0.0084503 | -0.033514 | -0.008438 | 1.9557e-05 | 1.2257e-05 | 0.050616 | 0.050616 | 0.050616 | 0.98614 | -0.26636 | 0.98552 | -0.27856 | 13.9054
58 | 0.021316 | 0.0053518 | -0.021309 | -0.0053476 | 6.7724e-06 | 4.1149e-06 | 0.032283 | 0.032284 | 0.032284 | 0.98259 | -0.33549 | 0.98225 | -0.34216 | 8.8691
59 | -0.028636 | -0.0071899 | 0.028652 | 0.0071997 | 1.5808e-05 | 9.8326e-06 | 0.043351 | 0.043351 | 0.043351 | 0.98304 | -0.32675 | 0.98363 | -0.31518 | 11.9096
60 | -0.03723 | -0.0093862 | 0.037251 | 0.0093993 | 2.094e-05 | 1.3175e-05 | 0.056153 | 0.056153 | 0.056153 | 0.98692 | -0.2513 | 0.98753 | -0.23955 | 15.4266
61 | 0.03268 | 0.008229 | -0.03268 | -0.0082289 | 7.3636e-08 | 4.6101e-08 | 0.049356 | 0.049356 | 0.049356 | 0.98552 | -0.27856 | 0.98551 | -0.27861 | 13.5594
62 | 0.021265 | 0.0053397 | -0.021261 | -0.0053376 | 3.4799e-06 | 2.1103e-06 | 0.03196 | 0.03196 | 0.03196 | 0.99018 | -0.18834 | 0.99001 | -0.19177 | 8.7802
63 | -0.021265 | -0.0053397 | 0.021273 | 0.0053447 | 8.1825e-06 | 4.9619e-06 | 0.03196 | 0.03196 | 0.03196 | 0.99018 | -0.18834 | 0.9906 | -0.18028 | 8.7802
64 | 0.021261 | 0.0053376 | -0.021256 | -0.0053343 | 5.4958e-06 | 3.3329e-06 | 0.03196 | 0.03196 | 0.03196 | 0.99001 | -0.19177 | 0.98973 | -0.19719 | 8.7802
65 | -0.024534 | -0.0061621 | 0.024535 | 0.0061626 | 9.4527e-07 | 5.8108e-07 | 0.036859 | 0.036859 | 0.036859 | 0.9906 | -0.18028 | 0.99064 | -0.17947 | 10.126
66 | 0.020163 | 0.0050604 | -0.020149 | -0.0050523 | 1.3512e-05 | 8.1591e-06 | 0.030547 | 0.030548 | 0.030548 | 0.98225 | -0.34216 | 0.98154 | -0.35622 | 8.3922
67 | -0.029347 | -0.0073739 | 0.029357 | 0.0073802 | 1.0135e-05 | 6.3122e-06 | 0.044402 | 0.044402 | 0.044402 | 0.98363 | -0.31518 | 0.98401 | -0.30795 | 12.1984
68 | -0.041288 | -0.010411 | 0.041293 | 0.010414 | 4.5952e-06 | 2.9005e-06 | 0.062236 | 0.062236 | 0.062236 | 0.98753 | -0.23955 | 0.98765 | -0.23723 | 17.0978
69 | 0.031801 | 0.0080088 | -0.03179 | -0.0080018 | 1.1217e-05 | 7.014e-06 | 0.04803 | 0.04803 | 0.04803 | 0.98551 | -0.27861 | 0.98513 | -0.28598 | 13.1951
70 | 0.020906 | 0.0052465 | -0.020899 | -0.0052423 | 6.947e-06 | 4.2052e-06 | 0.031433 | 0.031433 | 0.031433 | 0.98973 | -0.19719 | 0.98937 | -0.20416 | 8.6355
71 | 0.0047391 | 0.0011871 | -0.0047391 | -0.0011871 | 3.8707e-09 | -4.9817e-11 | 0.0071843 | 0.0071843 | 0.0071843 | 0.98154 | -0.35622 | 0.98153 | -0.35623 | 1.9737
72 | 0.014369 | 0.0036041 | -0.014363 | -0.0036007 | 5.935e-06 | 3.3771e-06 | 0.021784 | 0.021784 | 0.021784 | 0.98154 | -0.35622 | 0.98109 | -0.36489 | 5.9846
73 | -0.029734 | -0.0074747 | 0.029748 | 0.0074835 | 1.4173e-05 | 8.8332e-06 | 0.044972 | 0.044972 | 0.044972 | 0.98401 | -0.30795 | 0.98452 | -0.29797 | 12.355
74 | -0.041959 | -0.010581 | 0.041981 | 0.010595 | 2.2262e-05 | 1.4058e-05 | 0.063239 | 0.063239 | 0.063239 | 0.98765 | -0.23723 | 0.98822 | -0.22615 | 17.3734
75 | -0.042783 | -0.010796 | 0.042807 | 0.010811 | 2.3704e-05 | 1.4975e-05 | 0.064448 | 0.064448 | 0.064448 | 0.98822 | -0.22615 | 0.98882 | -0.21459 | 17.7054
76 | -0.04425 | -0.011173 | 0.044263 | 0.011181 | 1.2952e-05 | 8.1895e-06 | 0.066619 | 0.066619 | 0.066619 | 0.98882 | -0.21459 | 0.98913 | -0.20848 | 18.302
77 | -0.045675 | -0.011535 | 0.045679 | 0.011537 | 4.2438e-06 | 2.6853e-06 | 0.068742 | 0.068742 | 0.068742 | 0.98913 | -0.20848 | 0.98923 | -0.20654 | 18.8853
78 | -0.048341 | -0.012204 | 0.048369 | 0.012222 | 2.8085e-05 | 1.7792e-05 | 0.072746 | 0.072746 | 0.072746 | 0.98923 | -0.20654 | 0.98986 | -0.19442 | 19.9853
79 | 0.0026619 | 0.00066687 | -0.0026618 | -0.00066703 | 1.0804e-07 | -1.6155e-07 | 0.004004 | 0.004004 | 0.004004 | 0.98923 | -0.20654 | 0.98919 | -0.20739 | 1.1
80 | -0.0071957 | -0.0018034 | 0.0071966 | 0.0018037 | 8.883e-07 | 3.1771e-07 | 0.010918 | 0.010918 | 0.010918 | 0.98073 | -0.37195 | 0.98086 | -0.36935 | 2.9994
81 | -0.01436 | -0.0035989 | 0.014363 | 0.0036007 | 3.0577e-06 | 1.74e-06 | 0.021784 | 0.021784 | 0.021784 | 0.98086 | -0.36935 | 0.98109 | -0.36489 | 5.9846
82 | 0.016147 | 0.0040499 | -0.016137 | -0.0040438 | 1.0339e-05 | 6.0178e-06 | 0.024293 | 0.024293 | 0.024293 | 0.98908 | -0.20969 | 0.98839 | -0.22313 | 6.674
83 | -0.017093 | -0.0042869 | 0.017093 | 0.004287 | 2.314e-07 | 1.3612e-07 | 0.025716 | 0.025716 | 0.025716 | 0.98908 | -0.20969 | 0.9891 | -0.20941 | 7.0649
84 | 0.0080855 | 0.0020265 | -0.008085 | -0.0020263 | 4.73e-07 | 1.9363e-07 | 0.012173 | 0.012173 | 0.012173 | 0.98839 | -0.22313 | 0.98833 | -0.22436 | 3.3441
85 | 0.0032029 | 0.00080225 | -0.0032028 | -0.00080236 | 1.2548e-07 | -1.0414e-07 | 0.0048218 | 0.0048218 | 0.0048218 | 0.98839 | -0.22313 | 0.98835 | -0.22396 | 1.3247
86 | -0.017516 | -0.004393 | 0.01752 | 0.0043955 | 4.2809e-06 | 2.5287e-06 | 0.026352 | 0.026352 | 0.026352 | 0.9891 | -0.20941 | 0.98936 | -0.20428 | 7.2396
87 | 0.0032026 | 0.00080249 | -0.0032025 | -0.00080261 | 1.4801e-07 | -1.2278e-07 | 0.0048219 | 0.004822 | 0.004822 | 0.9883 | -0.225 | 0.98825 | -0.22597 | 1.3247
88 | -0.0032026 | -0.00080249 | 0.0032028 | 0.00080236 | 1.5864e-07 | -1.3163e-07 | 0.0048219 | 0.0048218 | 0.0048219 | 0.9883 | -0.225 | 0.98835 | -0.22396 | 1.3247
89 | 0.0031271 | 0.00078311 | -0.0031269 | -0.00078328 | 1.9482e-07 | -1.6748e-07 | 0.0047405 | 0.0047406 | 0.0047406 | 0.98153 | -0.35623 | 0.98147 | -0.35754 | 1.3024
90 | 0.0020837 | 0.00052184 | -0.0020837 | -0.00052203 | 6.8417e-08 | -1.8724e-07 | 0.003159 | 0.0031591 | 0.0031591 | 0.98147 | -0.35754 | 0.98143 | -0.35823 | 0.86789
91 | 0.0010418 | 0.0002609 | -0.0010418 | -0.00026109 | 1.4621e-08 | -1.8813e-07 | 0.0015794 | 0.0015795 | 0.0015795 | 0.98143 | -0.35823 | 0.98142 | -0.35853 | 0.43393
92 | -0.018151 | -0.0045536 | 0.018151 | 0.0045537 | 1.0089e-07 | 5.9936e-08 | 0.027301 | 0.027301 | 0.027301 | 0.98936 | -0.20428 | 0.98937 | -0.20416 | 7.5002
93 | 0.00053361 | 0.0001335 | -0.0005336 | -0.00013373 | 4.4708e-09 | -2.3746e-07 | 0.00080029 | 0.00080038 | 0.00080038 | 0.99205 | -0.15223 | 0.99204 | -0.1524 | 0.21988
94 | 0.054939 | 0.013885 | -0.054928 | -0.013877 | 1.1404e-05 | 7.2414e-06 | 0.082559 | 0.082559 | 0.082559 | 0.99071 | -0.17811 | 0.99048 | -0.18244 | 22.681
95 | 0.00037266 | 9.3321e-05 | -0.00037266 | -9.3398e-05 | 7.0742e-10 | -7.6609e-08 | 0.00056056 | 0.00056059 | 0.00056059 | 0.98919 | -0.20739 | 0.98919 | -0.20743 | 0.15401
96 | -0.049777 | -0.012575 | 0.049786 | 0.01258 | 8.0845e-06 | 5.1246e-06 | 0.074864 | 0.074864 | 0.074864 | 0.98986 | -0.19442 | 0.99004 | -0.19103 | 20.567
97 | -0.052326 | -0.013217 | 0.052334 | 0.013222 | 7.2448e-06 | 4.5965e-06 | 0.078683 | 0.078683 | 0.078683 | 0.99004 | -0.19103 | 0.99019 | -0.18814 | 21.6162
98 | -0.053921 | -0.013619 | 0.053936 | 0.013629 | 1.4751e-05 | 9.3634e-06 | 0.081068 | 0.081068 | 0.081068 | 0.99019 | -0.18814 | 0.99048 | -0.18244 | 22.2715
99 | -0.030712 | -0.0077251 | 0.03073 | 0.0077361 | 1.76e-05 | 1.0987e-05 | 0.046429 | 0.046429 | 0.046429 | 0.98452 | -0.29797 | 0.98513 | -0.28598 | 12.7553

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.43482 | 0.10974

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0014761 | 0.00036995
1 | 0.0031214 | 0.00078231
2 | 0.044467 | 0.011144
3 | 0.0032368 | 0.00081122
4 | 0.04537 | 0.011371
5 | 0.034911 | 0.0087495
6 | 0.057815 | 0.01449
7 | 0.014432 | 0.003617
8 | 0.0042028 | 0.0010533
9 | 0.027423 | 0.0068728
10 | 0.0032303 | 0.00080959
11 | 0.0057613 | 0.0014439
12 | 0.018523 | 0.0046423
13 | 0.001606 | 0.00040249
14 | 0.040526 | 0.010157
15 | 0.0045852 | 0.0011492
16 | 0.0013059 | 0.00032728
17 | 0.0012556 | 0.00031468
18 | 0.016408 | 0.0041123
19 | 0.0010085 | 0.00025276
20 | 0.0012032 | 0.00030155
21 | 0.0012933 | 0.00032414
22 | 0.0029218 | 0.00073226
23 | 0.0025409 | 0.00063681
24 | 0.0014598 | 0.00036586
25 | 0.0030493 | 0.00076422
26 | 0.0013215 | 0.00033121
27 | 0.002686 | 0.00067318
28 | 0.00068108 | 0.0001707
29 | 0.00043575 | 0.00010921
30 | 0.00029353 | 7.3566e-05
31 | 0.0016943 | 0.00042464
32 | 0.00086956 | 0.00021793
33 | 0.0016971 | 0.00042534
34 | 0.003919 | 0.00098219
35 | 0.0027995 | 0.00070163
36 | 0.00083418 | 0.00020906
37 | 0.0032613 | 0.00081736
38 | 0.001146 | 0.00028722
39 | 0.00069504 | 0.00017419
40 | 0.0040371 | 0.0010118
41 | 0.0008783 | 0.00022012
42 | 0.00035032 | 8.7798e-05
43 | 0.00093256 | 0.00023372
44 | 0.0010418 | 0.00026109
45 | 0.0003768 | 9.4434e-05
46 | 0.0006658 | 0.00016687
47 | 0.00080266 | 0.00020117
48 | 0.0014433 | 0.00036172
49 | 0.0014112 | 0.00035369
50 | 0.0071957 | 0.0018034
51 | 0.007163 | 0.0017952
52 | 0.00094584 | 0.00023705
53 | 0.0048483 | 0.0012151
54 | 0.00042263 | 0.00010592
55 | 0.0032025 | 0.00080261
56 | 0.001612 | 0.00040401
57 | 0.0010432 | 0.00026144
58 | 0.0010419 | 0.00026113
59 | 0.0010418 | 0.00026109
60 | 0.008085 | 0.0020263
61 | 0.0006309 | 0.00015812
62 | 0.0027476 | 0.00068861
63 | 0.0005336 | 0.00013373
64 | 0.00094364 | 0.0002365
65 | 0.0022891 | 0.00057371
66 | 0.00037266 | 9.3398e-05
67 | 0.0014086 | 0.00035304
68 | 0.0025409 | 0.00063682
69 | 0.0015873 | 0.00039782
70 | 0.00096415 | 0.00024164
71 | 0.00106 | 0.00026565
72 | 0.00099217 | 0.00024866

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1