## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2323-1_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2323-1_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2323-1_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2323-1_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2323-1_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2323-1_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2323-1_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2323-1_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2323-1_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2323-1_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2323-1_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2323-1_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2323-1_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2323-1_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2323-1_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2323-1_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2323-1_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2323-1_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2323-1_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2323-1_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2323-1_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2323-1_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2323-1_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2323-1_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2323-1_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2323-1_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2323-1_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2323-1_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2323-1_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2323-1_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2323-1_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2323-1_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2323-1_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2323-1_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2323-1_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2323-1_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2323-1_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2323-1_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2323-1_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2323-1_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2323-1_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2323-1_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2323-1_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2323-1_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2323-1_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2323-1_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2323-1_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2323-1_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2323-1_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2323-1_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2323-1_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2323-1_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2323-1_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2323-1_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2323-1_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2323-1_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2323-1_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2323-1_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2323-1_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2323-1_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2323-1_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2323-1_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2323-1_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2323-1_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2323-1_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2323-1_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_384_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2323-1_0_3_load_0 | 0 | 0.0056331 | 0.0014118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2323-1_0_3_load_1 | 1 | 0.0071433 | 0.0017903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2323-1_0_3_load_3 | 3 | 0.0028328 | 0.00070997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2323-1_0_3_load_5 | 5 | 0.0067542 | 0.0016928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2323-1_0_3_load_37 | 7 | 0.012794 | 0.0032064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2323-1_0_3_load_36 | 8 | 0.013659 | 0.0034233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2323-1_0_3_load_42 | 11 | 0.008734 | 0.002189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2323-1_0_3_load_41 | 12 | 0.025616 | 0.0064201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2323-1_0_3_load_65 | 14 | 0.0090917 | 0.0022786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2323-1_0_3_load_57 | 15 | 0.005595 | 0.0014022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2323-1_0_3_load_12 | 17 | 0.0044143 | 0.0011063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2323-1_0_3_load_60 | 18 | 0.02406 | 0.0060299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2323-1_0_3_load_9 | 19 | 0.0010708 | 0.00026837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2323-1_0_3_load_11 | 21 | 0.0036322 | 0.00091032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2323-1_0_3_load_55 | 22 | 0.0016852 | 0.00042234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2323-1_0_3_load_39 | 23 | 0.033336 | 0.0083547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2323-1_0_3_load_16 | 25 | 0.0010651 | 0.00026694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2323-1_0_3_load_24 | 26 | 0.0021824 | 0.00054695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2323-1_0_3_load_17 | 28 | 0.0010727 | 0.00026883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2323-1_0_3_load_25 | 29 | 0.0062398 | 0.0015638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2323-1_0_3_load_59 | 30 | 0.08065 | 0.020213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2323-1_0_3_load_13 | 31 | 0.0031313 | 0.00078478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2323-1_0_3_load_56 | 32 | 0.0031377 | 0.00078638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2323-1_0_3_load_18 | 33 | 0.0018793 | 0.000471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2323-1_0_3_load_19 | 34 | 0.0043509 | 0.0010904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2323-1_0_3_load_20 | 35 | 0.0032278 | 0.00080895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2323-1_0_3_load_22 | 37 | 0.0026618 | 0.00066711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2323-1_0_3_load_23 | 38 | 0.0040757 | 0.0010215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2323-1_0_3_load_54 | 39 | 0.0017026 | 0.00042671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2323-1_0_3_load_26 | 40 | 0.00098267 | 0.00024628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2323-1_0_3_load_27 | 41 | 0.0023702 | 0.00059402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2323-1_0_3_load_45 | 43 | 0.0065158 | 0.001633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2323-1_0_3_load_46 | 44 | 5.2053e-05 | 1.3046e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2323-1_0_3_load_47 | 45 | 0.00033918 | 8.5008e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2323-1_0_3_load_48 | 46 | 7.8283e-05 | 1.962e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2323-1_0_3_load_28 | 47 | 0.015485 | 0.003881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2323-1_0_3_load_31 | 50 | 0.0034102 | 0.00085467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2323-1_0_3_load_49 | 56 | 0.014453 | 0.0036223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2323-1_0_3_load_52 | 57 | 0.0014217 | 0.00035631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2323-1_0_3_load_43 | 58 | 0.049657 | 0.012445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2323-1_0_3_load_38 | 59 | 0.012444 | 0.0031188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2323-1_0_3_load_67 | 60 | 0.0021425 | 0.00053697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2323-1_0_3_load_51 | 61 | 0.0046609 | 0.0011681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2323-1_0_3_load_50 | 62 | 0.0015551 | 0.00038973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2323-1_0_3_load_61 | 63 | 0.0078327 | 0.001963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2323-1_0_3_load_63 | 64 | 0.0029918 | 0.00074981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2323-1_0_3_load_64 | 65 | 0.0034455 | 0.00086352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 8 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2323-1_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.025144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2323-1_0_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.024016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2323-1_0_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.016324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2323-1_0_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.004728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
4 | LV_2323-1_0_3_line_4 |  | 2 | 5 | 0.012287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
5 | LV_2323-1_0_3_line_5 |  | 3 | 6 | 0.03305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2323-1_0_3_line_6 |  | 4 | 7 | 0.018566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2323-1_0_3_line_7 |  | 4 | 8 | 0.010309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
8 | LV_2323-1_0_3_line_8 |  | 5 | 9 | 0.039438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_2323-1_0_3_line_9 |  | 6 | 16 | 0.002441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2323-1_0_3_line_10 |  | 6 | 17 | 0.011733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2323-1_0_3_line_11 |  | 7 | 18 | 0.027437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2323-1_0_3_line_12 |  | 9 | 19 | 0.024928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2323-1_0_3_line_13 |  | 9 | 20 | 0.030513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2323-1_0_3_line_14 |  | 9 | 21 | 0.016738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
15 | LV_2323-1_0_3_line_15 |  | 10 | 11 | 0.018487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2323-1_0_3_line_16 |  | 10 | 12 | 0.05459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2323-1_0_3_line_17 |  | 11 | 22 | 0.049396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2323-1_0_3_line_18 |  | 12 | 23 | 0.039164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2323-1_0_3_line_19 |  | 13 | 14 | 0.01835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2323-1_0_3_line_20 |  | 13 | 15 | 0.045562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2323-1_0_3_line_21 |  | 14 | 24 | 0.0082098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2323-1_0_3_line_22 |  | 15 | 16 | 0.0098335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2323-1_0_3_line_23 |  | 16 | 32 | 0.018756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2323-1_0_3_line_24 |  | 17 | 31 | 0.024681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2323-1_0_3_line_25 |  | 19 | 25 | 0.012935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2323-1_0_3_line_26 |  | 20 | 26 | 0.066144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2323-1_0_3_line_27 |  | 21 | 27 | 0.035386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_2323-1_0_3_line_28 |  | 22 | 39 | 0.0091656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2323-1_0_3_line_29 |  | 23 | 59 | 0.033383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2323-1_0_3_line_30 |  | 24 | 65 | 0.011969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2323-1_0_3_line_31 |  | 24 | 63 | 0.034703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2323-1_0_3_line_32 |  | 25 | 28 | 0.013923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2323-1_0_3_line_33 |  | 26 | 29 | 0.036706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2323-1_0_3_line_34 |  | 27 | 30 | 0.010757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_2323-1_0_3_line_35 |  | 28 | 33 | 0.012219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2323-1_0_3_line_36 |  | 29 | 40 | 0.014075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2323-1_0_3_line_37 |  | 29 | 41 | 0.0044694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2323-1_0_3_line_38 |  | 30 | 51 | 0.011865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
39 | LV_2323-1_0_3_line_39 |  | 33 | 34 | 0.027513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2323-1_0_3_line_40 |  | 35 | 36 | 0.017168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2323-1_0_3_line_41 |  | 36 | 37 | 0.015088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2323-1_0_3_line_42 |  | 36 | 38 | 0.033555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2323-1_0_3_line_43 |  | 37 | 39 | 0.034468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2323-1_0_3_line_44 |  | 40 | 42 | 0.39675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2323-1_0_3_line_45 |  | 42 | 46 | 0.082487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2323-1_0_3_line_46 |  | 43 | 44 | 0.0032084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2323-1_0_3_line_47 |  | 43 | 45 | 0.014838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2323-1_0_3_line_48 |  | 44 | 46 | 0.018826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2323-1_0_3_line_49 |  | 47 | 48 | 0.009096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_2323-1_0_3_line_50 |  | 47 | 49 | 0.0060619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
51 | LV_2323-1_0_3_line_51 |  | 48 | 50 | 0.010681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2323-1_0_3_line_52 |  | 48 | 51 | 0.072008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
53 | LV_2323-1_0_3_line_53 |  | 49 | 52 | 0.018489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2323-1_0_3_line_54 |  | 51 | 53 | 0.030148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2323-1_0_3_line_55 |  | 52 | 54 | 0.016569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2323-1_0_3_line_56 |  | 52 | 55 | 0.03491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2323-1_0_3_line_57 |  | 52 | 56 | 0.026484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2323-1_0_3_line_58 |  | 53 | 58 | 0.048007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2323-1_0_3_line_59 |  | 54 | 57 | 0.031808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2323-1_0_3_line_60 |  | 55 | 59 | 0.01594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2323-1_0_3_line_61 |  | 57 | 62 | 0.0012843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2323-1_0_3_line_62 |  | 60 | 61 | 0.043493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2323-1_0_3_line_63 |  | 61 | 62 | 0.012321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2323-1_0_3_line_64 |  | 63 | 64 | 0.01461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2323-1_0_3_trafo_36 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 66 | 8 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2555041.298 | 1153069.6744 | 2555042.5995 | 1153094.785
1 | 2555029.663 | 1153051.9468 | 2555028.6906 | 1153054.2775 | 2555037.9624 | 1153059.7888 | 2555041.0731 | 1153065.335 | 2555041.298 | 1153069.6744
2 | 2555043.9954 | 1153111.0393 | 2555043.0371 | 1153103.2288 | 2555042.5995 | 1153094.785
3 | 2555031.3563 | 1153047.5318 | 2555029.663 | 1153051.9468
4 | 2555029.663 | 1153051.9468 | 2555018.3548 | 1153047.1414
5 | 2555048.3894 | 1153143.7875 | 2555047.2045 | 1153137.193 | 2555043.9954 | 1153111.0393
6 | 2555031.3563 | 1153047.5318 | 2555043.4355 | 1153049.8538 | 2555049.6954 | 1153049.5942
7 | 2555031.3563 | 1153047.5318 | 2555021.7282 | 1153043.8479
8 | 2554981.4976 | 1153033.1866 | 2555001.4366 | 1153039.9519 | 2555018.3548 | 1153047.1414
9 | 2555050.6536 | 1153142.859 | 2555048.3894 | 1153143.7875
10 | 2555048.3894 | 1153143.7875 | 2555037.5428 | 1153148.2488 | 2555037.539 | 1153148.2519
11 | 2555076.0252 | 1153042.1226 | 2555067.4902 | 1153044.7379 | 2555051.9421 | 1153049.5011 | 2555049.6954 | 1153049.5942
12 | 2554981.4976 | 1153033.1866 | 2554976.9855 | 1153044.3929 | 2554970.9669 | 1153055.7435
13 | 2554953.6422 | 1153020.5555 | 2554969.5104 | 1153027.7848 | 2554981.4976 | 1153033.1866
14 | 2554981.4976 | 1153033.1866 | 2554983.6385 | 1153029.1129 | 2554984.4786 | 1153020.4021 | 2554983.4077 | 1153017.1909
15 | 2555103.4016 | 1153039.9003 | 2555108.5538 | 1153057.6545
16 | 2555103.4016 | 1153039.9003 | 2555091.0829 | 1152993.2237 | 2555090.1259 | 1152986.9816
17 | 2555122.3201 | 1153105.093 | 2555108.5538 | 1153057.6545
18 | 2555090.1259 | 1152986.9816 | 2555084.1908 | 1152948.2694
19 | 2555045.4146 | 1153087.7141 | 2555063.2909 | 1153083.5711
20 | 2555045.4146 | 1153087.7141 | 2555046.501 | 1153101.6354 | 2555049.668 | 1153133.075
21 | 2555071.2887 | 1153081.7175 | 2555063.2909 | 1153083.5711
22 | 2555050.6536 | 1153142.859 | 2555049.668 | 1153133.075
23 | 2555050.6536 | 1153142.859 | 2555054.4325 | 1153161.2305
24 | 2555021.7328 | 1153166.7536 | 2555021.9104 | 1153166.2973 | 2555028.6889 | 1153155.4855 | 2555037.539 | 1153148.2519
25 | 2554964.9071 | 1153067.1716 | 2554970.9669 | 1153055.7435
26 | 2554953.6422 | 1153020.5555 | 2554939.0823 | 1153048.6126 | 2554925.6749 | 1153068.6791 | 2554919.6029 | 1153077.1234
27 | 2554990.0925 | 1152984.208 | 2554980.5239 | 1153005.6464 | 2554982.5555 | 1153014.6358 | 2554983.4077 | 1153017.1909
28 | 2555122.3201 | 1153105.093 | 2555124.8745 | 1153113.8954
29 | 2555079.1319 | 1152915.2721 | 2555084.1908 | 1152948.2694
30 | 2555071.2887 | 1153081.7175 | 2555074.1609 | 1153093.3354
31 | 2555071.2887 | 1153081.7175 | 2555082.625 | 1153079.098 | 2555087.589 | 1153079.0609 | 2555091.3727 | 1153081.2449 | 2555094.7961 | 1153094.5464
32 | 2554964.9071 | 1153067.1716 | 2554958.3844 | 1153079.4726
33 | 2554898.4242 | 1153107.0818 | 2554899.5226 | 1153105.0497 | 2554919.6029 | 1153077.1234
34 | 2554990.0925 | 1152984.208 | 2554992.1527 | 1152979.5902 | 2554994.3617 | 1152974.3357
35 | 2554953.3045 | 1153090.5559 | 2554955.1352 | 1153085.6002 | 2554958.3844 | 1153079.4726
36 | 2554898.4242 | 1153107.0818 | 2554891.7315 | 1153119.4639
37 | 2554898.4242 | 1153107.0818 | 2554902.2549 | 1153109.3841
38 | 2554998.9601 | 1152963.3975 | 2554994.3617 | 1152974.3357
39 | 2554953.3045 | 1153090.5559 | 2554947.6978 | 1153105.7331 | 2554945.6954 | 1153116.8883
40 | 2555134.656 | 1153162.4636 | 2555134.8461 | 1153174.5573 | 2555134.5465 | 1153179.6217
41 | 2555134.656 | 1153162.4636 | 2555131.7677 | 1153147.655
42 | 2555153.0958 | 1153184.3261 | 2555152.5347 | 1153170.8344 | 2555146.2674 | 1153165.8786 | 2555134.656 | 1153162.4636
43 | 2555131.7677 | 1153147.655 | 2555125.8159 | 1153117.1395 | 2555124.8745 | 1153113.8954
44 | 2554891.7315 | 1153119.4639 | 2554500.3723 | 1153054.2658
45 | 2554500.3723 | 1153054.2658 | 2554498.775 | 1153038.8922 | 2554504.5378 | 1152984.2536 | 2554505.1784 | 1152972.1821
46 | 2554506.346 | 1152950.1791 | 2554506.176 | 1152953.3829
47 | 2554506.346 | 1152950.1791 | 2554506.9416 | 1152938.9564 | 2554506.6542 | 1152935.3687
48 | 2554506.176 | 1152953.3829 | 2554505.1784 | 1152972.1821
49 | 2555010.4726 | 1152897.2215 | 2555012.888 | 1152899.0488 | 2555015.8173 | 1152899.8273 | 2555018.83 | 1152899.449
50 | 2555023.3666 | 1152895.6019 | 2555021.4738 | 1152897.9729 | 2555018.83 | 1152899.449
51 | 2555010.4726 | 1152897.2215 | 2555009.0515 | 1152894.9643 | 2555008.4718 | 1152892.3562 | 2555008.7973 | 1152889.7079 | 2555009.9994 | 1152887.3199
52 | 2555010.4726 | 1152897.2215 | 2555007.2101 | 1152901.1257 | 2555002.3786 | 1152909.6552 | 2554994.3144 | 1152928.1252 | 2554993.3956 | 1152953.9788 | 2554995.4688 | 1152959.2993 | 2554998.9601 | 1152963.3975
53 | 2555023.3666 | 1152895.6019 | 2555036.1214 | 1152896.896 | 2555041.7721 | 1152897.3429
54 | 2555013.7619 | 1152946.0666 | 2555016.6508 | 1152952.7151 | 2555014.4843 | 1152958.5121 | 2555006.7148 | 1152963.0393 | 2554998.9601 | 1152963.3975
55 | 2555041.7721 | 1152897.3429 | 2555036.1214 | 1152896.896 | 2555037.3908 | 1152886.0698
56 | 2555041.7721 | 1152897.3429 | 2555076.7163 | 1152899.516
57 | 2555041.7721 | 1152897.3429 | 2555040.4909 | 1152923.7959
58 | 2555013.7619 | 1152946.0666 | 2555061.7426 | 1152944.461
59 | 2555037.3908 | 1152886.0698 | 2555055.1792 | 1152859.7009
60 | 2555076.7163 | 1152899.516 | 2555079.1319 | 1152915.2721
61 | 2555055.1792 | 1152859.7009 | 2555055.6636 | 1152858.5114
62 | 2555084.3161 | 1152883.3679 | 2555060.3101 | 1152847.1003
63 | 2555055.6636 | 1152858.5114 | 2555060.3101 | 1152847.1003
64 | 2555098.4375 | 1153108.6952 | 2555094.7961 | 1153094.5464

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2555041.298 | 1153069.6744
1 | 2555042.5995 | 1153094.785
2 | 2555029.663 | 1153051.9468
3 | 2555043.9954 | 1153111.0393
4 | 2555031.3563 | 1153047.5318
5 | 2555018.3548 | 1153047.1414
6 | 2555048.3894 | 1153143.7875
7 | 2555049.6954 | 1153049.5942
8 | 2555021.7282 | 1153043.8479
9 | 2554981.4976 | 1153033.1866
10 | 2555103.4016 | 1153039.9003
11 | 2555108.5538 | 1153057.6545
12 | 2555090.1259 | 1152986.9816
13 | 2555045.4146 | 1153087.7141
14 | 2555063.2909 | 1153083.5711
15 | 2555049.668 | 1153133.075
16 | 2555050.6536 | 1153142.859
17 | 2555037.539 | 1153148.2519
18 | 2555076.0252 | 1153042.1226
19 | 2554970.9669 | 1153055.7435
20 | 2554953.6422 | 1153020.5555
21 | 2554983.4077 | 1153017.1909
22 | 2555122.3201 | 1153105.093
23 | 2555084.1908 | 1152948.2694
24 | 2555071.2887 | 1153081.7175
25 | 2554964.9071 | 1153067.1716
26 | 2554919.6029 | 1153077.1234
27 | 2554990.0925 | 1152984.208
28 | 2554958.3844 | 1153079.4726
29 | 2554898.4242 | 1153107.0818
30 | 2554994.3617 | 1152974.3357
31 | 2555021.7328 | 1153166.7536
32 | 2555054.4325 | 1153161.2305
33 | 2554953.3045 | 1153090.5559
34 | 2554945.6954 | 1153116.8883
35 | 2555134.5465 | 1153179.6217
36 | 2555134.656 | 1153162.4636
37 | 2555131.7677 | 1153147.655
38 | 2555153.0958 | 1153184.3261
39 | 2555124.8745 | 1153113.8954
40 | 2554891.7315 | 1153119.4639
41 | 2554902.2549 | 1153109.3841
42 | 2554500.3723 | 1153054.2658
43 | 2554506.346 | 1152950.1791
44 | 2554506.176 | 1152953.3829
45 | 2554506.6542 | 1152935.3687
46 | 2554505.1784 | 1152972.1821
47 | 2555018.83 | 1152899.449
48 | 2555010.4726 | 1152897.2215
49 | 2555023.3666 | 1152895.6019
50 | 2555009.9994 | 1152887.3199
51 | 2554998.9601 | 1152963.3975
52 | 2555041.7721 | 1152897.3429
53 | 2555013.7619 | 1152946.0666
54 | 2555037.3908 | 1152886.0698
55 | 2555076.7163 | 1152899.516
56 | 2555040.4909 | 1152923.7959
57 | 2555055.1792 | 1152859.7009
58 | 2555061.7426 | 1152944.461
59 | 2555079.1319 | 1152915.2721
60 | 2555084.3161 | 1152883.3679
61 | 2555060.3101 | 1152847.1003
62 | 2555055.6636 | 1152858.5114
63 | 2555094.7961 | 1153094.5464
64 | 2555098.4375 | 1153108.6952
65 | 2555074.1609 | 1153093.3354
66 | 2555031.3563 | 1153047.5318

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99701 | -0.057031 | 0.0056331 | 0.0014118
1 | 0.99587 | -0.078935 | 0.0071433 | 0.0017903
2 | 0.99822 | -0.03379 | 0 | 0
3 | 0.99523 | -0.09113 | 0.0028328 | 0.00070997
4 | 0.99874 | -0.023848 | 0 | 0
5 | 0.99706 | -0.055706 | 0.0067542 | 0.0016928
6 | 0.99404 | -0.11422 | 0 | 0
7 | 0.99812 | -0.035812 | 0.012794 | 0.0032064
8 | 1 | 0 | -0.40455 | -0.10301
9 | 0.99343 | -0.12483 | 0 | 0
10 | 0.97196 | -0.54186 | 0 | 0
11 | 0.97158 | -0.5494 | 0.008734 | 0.002189
12 | 0.97309 | -0.51963 | 0.025616 | 0.0064201
13 | 0.99273 | -0.13943 | 0 | 0
14 | 0.99234 | -0.14702 | 0.0090917 | 0.0022786
15 | 0.99371 | -0.12062 | 0.005595 | 0.0014022
16 | 0.99397 | -0.1156 | 0 | 0
17 | 0.99396 | -0.11578 | 0.0044143 | 0.0011063
18 | 0.99752 | -0.047368 | 0.02406 | 0.0060299
19 | 0.99322 | -0.12899 | 0.0010708 | 0.00026837
20 | 0.99291 | -0.13495 | 0 | 0
21 | 0.99204 | -0.15153 | 0.0036322 | 0.00091032
22 | 0.97096 | -0.56159 | 0.0016852 | 0.00042234
23 | 0.97483 | -0.4853 | 0.033336 | 0.0083547
24 | 0.99223 | -0.14909 | 0 | 0
25 | 0.99312 | -0.1309 | 0.0010651 | 0.00026694
26 | 0.99177 | -0.15694 | 0.0021824 | 0.00054695
27 | 0.98912 | -0.20746 | 0 | 0
28 | 0.99303 | -0.1327 | 0.0010727 | 0.00026883
29 | 0.99121 | -0.16774 | 0.0062398 | 0.0015638
30 | 0.98824 | -0.22453 | 0.08065 | 0.020213
31 | 0.99389 | -0.11714 | 0.0031313 | 0.00078478
32 | 0.99391 | -0.11664 | 0.0031377 | 0.00078638
33 | 0.99296 | -0.13404 | 0.0018793 | 0.000471
34 | 0.99285 | -0.13616 | 0.0043509 | 0.0010904
35 | 0.97039 | -0.57298 | 0.0032278 | 0.00080895
36 | 0.97044 | -0.57196 | 0 | 0
37 | 0.97054 | -0.56992 | 0.0026618 | 0.00066711
38 | 0.97031 | -0.57449 | 0.0040757 | 0.0010215
39 | 0.97086 | -0.56356 | 0.0017026 | 0.00042671
40 | 0.99111 | -0.16974 | 0.00098267 | 0.00024628
41 | 0.9912 | -0.16793 | 0.0023702 | 0.00059402
42 | 0.98857 | -0.21911 | 0 | 0
43 | 0.9879 | -0.23211 | 0.0065158 | 0.001633
44 | 0.98792 | -0.23172 | 5.2053e-05 | 1.3046e-05
45 | 0.9879 | -0.2322 | 0.00033918 | 8.5008e-05
46 | 0.98804 | -0.2294 | 7.8283e-05 | 1.962e-05
47 | 0.98413 | -0.30374 | 0.015485 | 0.003881
48 | 0.98451 | -0.29648 | 0 | 0
49 | 0.9838 | -0.31017 | 0 | 0
50 | 0.98448 | -0.29713 | 0.0034102 | 0.00085467
51 | 0.98756 | -0.23768 | 0 | 0
52 | 0.98178 | -0.34945 | 0 | 0
53 | 0.98618 | -0.26448 | 0 | 0
54 | 0.98163 | -0.35238 | 0 | 0
55 | 0.97874 | -0.40865 | 0 | 0
56 | 0.98142 | -0.35637 | 0.014453 | 0.0036223
57 | 0.98134 | -0.35801 | 0.0014217 | 0.00035631
58 | 0.98398 | -0.3073 | 0.049657 | 0.012445
59 | 0.97735 | -0.4358 | 0.012444 | 0.0031188
60 | 0.98117 | -0.36141 | 0.0021425 | 0.00053697
61 | 0.98125 | -0.35972 | 0.0046609 | 0.0011681
62 | 0.98133 | -0.3582 | 0.0015551 | 0.00038973
63 | 0.99189 | -0.15574 | 0.0078327 | 0.001963
64 | 0.99185 | -0.15652 | 0.0029918 | 0.00074981
65 | 0.9922 | -0.14982 | 0.0034455 | 0.00086352
66 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.049781 | 0.012537 | -0.049729 | -0.012504 | 5.208e-05 | 3.3004e-05 | 0.074319 | 0.074319 | 0.074319 | 0.99701 | -0.057031 | 0.99587 | -0.078935 | 20.4173
1 | -0.055414 | -0.013949 | 0.055476 | 0.013988 | 6.1633e-05 | 3.9132e-05 | 0.082726 | 0.082726 | 0.082726 | 0.99701 | -0.057031 | 0.99822 | -0.03379 | 22.727
2 | 0.042586 | 0.010714 | -0.042561 | -0.010698 | 2.4797e-05 | 1.5658e-05 | 0.063646 | 0.063646 | 0.063646 | 0.99587 | -0.078935 | 0.99523 | -0.09113 | 17.4851
3 | -0.36537 | -0.093341 | 0.36555 | 0.093453 | 0.00017572 | 0.00011228 | 0.54528 | 0.54528 | 0.54528 | 0.99822 | -0.03379 | 0.99874 | -0.023848 | 49.9341
4 | 0.3099 | 0.079353 | -0.30957 | -0.079143 | 0.00032861 | 0.00020983 | 0.46256 | 0.46256 | 0.46256 | 0.99822 | -0.03379 | 0.99706 | -0.055706 | 42.3585
5 | 0.039728 | 0.0099881 | -0.039684 | -0.0099606 | 4.3745e-05 | 2.7568e-05 | 0.05941 | 0.05941 | 0.05941 | 0.99523 | -0.09113 | 0.99404 | -0.11422 | 16.3215
6 | 0.036888 | 0.0092577 | -0.036867 | -0.0092445 | 2.1032e-05 | 1.3218e-05 | 0.054963 | 0.054963 | 0.054963 | 0.99874 | -0.023848 | 0.99812 | -0.035812 | 15.0998
7 | -0.40244 | -0.10271 | 0.4029 | 0.10301 | 0.00046428 | 0.00029673 | 0.60024 | 0.60024 | 0.60024 | 0.99874 | -0.023848 | 1 | 0 | 54.9674
8 | 0.30282 | 0.07745 | -0.30181 | -0.076806 | 0.0010093 | 0.00064441 | 0.45248 | 0.45248 | 0.45248 | 0.99706 | -0.055706 | 0.99343 | -0.12483 | 41.4355
9 | 0.032138 | 0.0080694 | -0.032136 | -0.0080681 | 2.1191e-06 | 1.3246e-06 | 0.048114 | 0.048114 | 0.048114 | 0.99404 | -0.11422 | 0.99397 | -0.1156 | 13.2181
10 | 0.0075464 | 0.0018911 | -0.0075458 | -0.0018909 | 5.6148e-07 | 2.0726e-07 | 0.011296 | 0.011297 | 0.011297 | 0.99404 | -0.11422 | 0.99396 | -0.11578 | 3.1034
11 | 0.024073 | 0.006038 | -0.02406 | -0.0060299 | 1.3253e-05 | 8.1235e-06 | 0.03589 | 0.03589 | 0.03589 | 0.99812 | -0.035812 | 0.99752 | -0.047368 | 9.8599
12 | 0.0094429 | 0.002367 | -0.009441 | -0.0023661 | 1.8702e-06 | 8.7422e-07 | 0.014144 | 0.014144 | 0.014144 | 0.99343 | -0.12483 | 0.99322 | -0.12899 | 3.8858
13 | 0.018819 | 0.0047309 | -0.01881 | -0.0047255 | 9.0953e-06 | 5.4262e-06 | 0.028194 | 0.028194 | 0.028194 | 0.99343 | -0.12483 | 0.99291 | -0.13495 | 7.7455
14 | 0.27354 | 0.069708 | -0.27319 | -0.069483 | 0.00035195 | 0.0002246 | 0.41014 | 0.41014 | 0.41014 | 0.99343 | -0.12483 | 0.99204 | -0.15153 | 37.5585
15 | 0.022108 | 0.0055469 | -0.0221 | -0.0055421 | 7.9428e-06 | 4.8544e-06 | 0.033849 | 0.033849 | 0.033849 | 0.97196 | -0.54186 | 0.97158 | -0.5494 | 9.2991
16 | -0.022108 | -0.0055469 | 0.022132 | 0.0055612 | 2.3454e-05 | 1.4333e-05 | 0.033849 | 0.033848 | 0.033849 | 0.97196 | -0.54186 | 0.97309 | -0.51963 | 9.2991
17 | 0.013366 | 0.0033531 | -0.013359 | -0.0033487 | 7.7634e-06 | 4.3573e-06 | 0.020472 | 0.020472 | 0.020472 | 0.97158 | -0.5494 | 0.97096 | -0.56159 | 5.6243
18 | -0.047748 | -0.011981 | 0.047826 | 0.012031 | 7.8309e-05 | 4.963e-05 | 0.07302 | 0.07302 | 0.07302 | 0.97309 | -0.51963 | 0.97483 | -0.4853 | 20.0605
19 | 0.023375 | 0.0058625 | -0.023367 | -0.0058573 | 8.4482e-06 | 5.1697e-06 | 0.035039 | 0.035039 | 0.035039 | 0.99273 | -0.13943 | 0.99234 | -0.14702 | 9.626
20 | -0.023375 | -0.0058625 | 0.023396 | 0.0058753 | 2.0976e-05 | 1.2835e-05 | 0.035039 | 0.035038 | 0.035039 | 0.99273 | -0.13943 | 0.99371 | -0.12062 | 9.626
21 | 0.014275 | 0.0035787 | -0.014274 | -0.0035779 | 1.4107e-06 | 7.9678e-07 | 0.021406 | 0.021406 | 0.021406 | 0.99234 | -0.14702 | 0.99223 | -0.14909 | 5.8807
22 | -0.028991 | -0.0072776 | 0.028998 | 0.0072819 | 6.9511e-06 | 4.3212e-06 | 0.043417 | 0.043417 | 0.043417 | 0.99371 | -0.12062 | 0.99397 | -0.1156 | 11.9276
23 | 0.0031378 | 0.00078624 | -0.0031377 | -0.00078638 | 1.5521e-07 | -1.4376e-07 | 0.0046974 | 0.0046975 | 0.0046975 | 0.99397 | -0.1156 | 0.99391 | -0.11664 | 1.2905
24 | 0.0031315 | 0.00078459 | -0.0031313 | -0.00078478 | 2.0341e-07 | -1.8969e-07 | 0.004688 | 0.0046881 | 0.0046881 | 0.99396 | -0.11578 | 0.99389 | -0.11714 | 1.2879
25 | 0.0083702 | 0.0020978 | -0.0083695 | -0.0020975 | 7.628e-07 | 3.208e-07 | 0.01254 | 0.01254 | 0.01254 | 0.99322 | -0.12899 | 0.99312 | -0.1309 | 3.4451
26 | 0.01881 | 0.0047255 | -0.01879 | -0.0047137 | 1.9717e-05 | 1.1764e-05 | 0.028194 | 0.028194 | 0.028194 | 0.99291 | -0.13495 | 0.99177 | -0.15694 | 7.7456
27 | 0.26956 | 0.068573 | -0.26884 | -0.068111 | 0.00072443 | 0.00046227 | 0.40469 | 0.40469 | 0.40469 | 0.99204 | -0.15153 | 0.98912 | -0.20746 | 37.0596
28 | 0.011673 | 0.0029264 | -0.011672 | -0.0029258 | 1.1e-06 | 5.9067e-07 | 0.01789 | 0.01789 | 0.01789 | 0.97096 | -0.56159 | 0.97086 | -0.56356 | 4.9148
29 | -0.081162 | -0.020386 | 0.081354 | 0.020508 | 0.00019219 | 0.00012258 | 0.1239 | 0.1239 | 0.1239 | 0.97483 | -0.4853 | 0.97735 | -0.4358 | 34.0398
30 | 0.0034456 | 0.00086344 | -0.0034455 | -0.00086352 | 1.1984e-07 | -7.7892e-08 | 0.0051672 | 0.0051672 | 0.0051672 | 0.99223 | -0.14909 | 0.9922 | -0.14982 | 1.4196
31 | 0.010828 | 0.0027145 | -0.010825 | -0.0027127 | 3.4316e-06 | 1.7481e-06 | 0.016239 | 0.016239 | 0.016239 | 0.99223 | -0.14909 | 0.99189 | -0.15574 | 4.4612
32 | 0.0073043 | 0.0018305 | -0.0073037 | -0.0018303 | 6.2539e-07 | 2.2011e-07 | 0.010944 | 0.010944 | 0.010944 | 0.99312 | -0.1309 | 0.99303 | -0.1327 | 3.0067
33 | 0.016608 | 0.0041668 | -0.0166 | -0.0041618 | 8.5479e-06 | 4.9973e-06 | 0.02492 | 0.02492 | 0.02492 | 0.99177 | -0.15694 | 0.99121 | -0.16774 | 6.8461
34 | 0.26884 | 0.068111 | -0.26861 | -0.06797 | 0.00022021 | 0.00014052 | 0.40469 | 0.40469 | 0.40469 | 0.98912 | -0.20746 | 0.98824 | -0.22453 | 37.0596
35 | 0.0062311 | 0.0015615 | -0.0062307 | -0.0015614 | 3.9946e-07 | 9.7592e-08 | 0.009337 | 0.009337 | 0.009337 | 0.99303 | -0.1327 | 0.99296 | -0.13404 | 2.5651
36 | 0.0079896 | 0.0020039 | -0.0079888 | -0.0020036 | 7.5936e-07 | 3.0459e-07 | 0.011995 | 0.011995 | 0.011995 | 0.99121 | -0.16774 | 0.99111 | -0.16974 | 3.2952
37 | 0.0023702 | 0.00059397 | -0.0023702 | -0.00059402 | 2.1219e-08 | -4.4029e-08 | 0.0035581 | 0.0035581 | 0.0035581 | 0.99121 | -0.16774 | 0.9912 | -0.16793 | 0.97751
38 | 0.18796 | 0.047757 | -0.18785 | -0.047682 | 0.000119 | 7.5705e-05 | 0.28325 | 0.28326 | 0.28326 | 0.98824 | -0.22453 | 0.98756 | -0.23768 | 25.9391
39 | 0.0043513 | 0.0010904 | -0.0043509 | -0.0010904 | 4.3871e-07 | -7.5075e-08 | 0.0065207 | 0.0065209 | 0.0065209 | 0.99296 | -0.13404 | 0.99285 | -0.13616 | 1.7914
40 | -0.0032278 | -0.00080895 | 0.0032279 | 0.00080884 | 1.5772e-07 | -1.1117e-07 | 0.0049495 | 0.0049495 | 0.0049495 | 0.97039 | -0.57298 | 0.97044 | -0.57196 | 1.3598
41 | -0.0073042 | -0.0018302 | 0.0073049 | 0.0018305 | 7.0967e-07 | 2.6776e-07 | 0.0112 | 0.0112 | 0.0112 | 0.97044 | -0.57196 | 0.97054 | -0.56992 | 3.0768
42 | 0.0040762 | 0.0010214 | -0.0040757 | -0.0010215 | 4.9157e-07 | -9.9917e-08 | 0.0062502 | 0.0062503 | 0.0062503 | 0.97044 | -0.57196 | 0.97031 | -0.57449 | 1.7171
43 | -0.0099666 | -0.0024976 | 0.0099697 | 0.0024991 | 3.0181e-06 | 1.5055e-06 | 0.015281 | 0.01528 | 0.015281 | 0.97054 | -0.56992 | 0.97086 | -0.56356 | 4.198
44 | 0.0070061 | 0.0017574 | -0.0069897 | -0.0017519 | 1.6466e-05 | 5.4385e-06 | 0.010519 | 0.010521 | 0.010521 | 0.99111 | -0.16974 | 0.98857 | -0.21911 | 2.8904
45 | 0.0069897 | 0.0017519 | -0.0069862 | -0.0017508 | 3.4241e-06 | 1.1344e-06 | 0.010521 | 0.010521 | 0.010521 | 0.98857 | -0.21911 | 0.98804 | -0.2294 | 2.8905
46 | -0.006855 | -0.0017178 | 0.0068551 | 0.0017179 | 1.2827e-07 | 4.1011e-08 | 0.010325 | 0.010325 | 0.010325 | 0.9879 | -0.23211 | 0.98792 | -0.23172 | 2.8366
47 | 0.00033919 | 8.4819e-05 | -0.00033918 | -8.5008e-05 | 1.4521e-09 | -1.8905e-07 | 0.00051083 | 0.0005109 | 0.0005109 | 0.9879 | -0.23211 | 0.9879 | -0.2322 | 0.14036
48 | -0.0069072 | -0.0017309 | 0.006908 | 0.0017312 | 7.6409e-07 | 2.4794e-07 | 0.010404 | 0.010404 | 0.010404 | 0.98792 | -0.23172 | 0.98804 | -0.2294 | 2.8581
49 | -0.13418 | -0.034 | 0.13422 | 0.03403 | 4.6859e-05 | 2.9643e-05 | 0.20301 | 0.20301 | 0.20301 | 0.98413 | -0.30374 | 0.98451 | -0.29648 | 18.5905
50 | 0.11869 | 0.030119 | -0.11865 | -0.030096 | 3.666e-05 | 2.3308e-05 | 0.17959 | 0.17959 | 0.17959 | 0.98413 | -0.30374 | 0.9838 | -0.31017 | 24.6696
51 | 0.0034103 | 0.0008546 | -0.0034102 | -0.00085467 | 1.0641e-07 | -6.7709e-08 | 0.0051543 | 0.0051544 | 0.0051544 | 0.98451 | -0.29648 | 0.98448 | -0.29713 | 1.416
52 | -0.13763 | -0.034885 | 0.13802 | 0.035132 | 0.00039003 | 0.00024686 | 0.20816 | 0.20816 | 0.20816 | 0.98451 | -0.29648 | 0.98756 | -0.23768 | 19.0625
53 | 0.11865 | 0.030096 | -0.11843 | -0.029953 | 0.00022363 | 0.00014289 | 0.17959 | 0.17959 | 0.17959 | 0.9838 | -0.31017 | 0.98178 | -0.34945 | 49.3392
54 | 0.049823 | 0.01255 | -0.049759 | -0.01251 | 6.3752e-05 | 4.0416e-05 | 0.075094 | 0.075094 | 0.075094 | 0.98756 | -0.23768 | 0.98618 | -0.26448 | 20.6301
55 | 0.0097849 | 0.0024528 | -0.0097835 | -0.0024522 | 1.3666e-06 | 6.6512e-07 | 0.01483 | 0.014831 | 0.014831 | 0.98178 | -0.34945 | 0.98163 | -0.35238 | 4.0743
56 | 0.094188 | 0.023875 | -0.09392 | -0.023705 | 0.00026715 | 0.00017053 | 0.14285 | 0.14285 | 0.14285 | 0.98178 | -0.34945 | 0.97874 | -0.40865 | 39.2448
57 | 0.014458 | 0.003625 | -0.014453 | -0.0036223 | 4.7691e-06 | 2.7174e-06 | 0.021913 | 0.021913 | 0.021913 | 0.98178 | -0.34945 | 0.98142 | -0.35637 | 6.0202
58 | 0.049759 | 0.01251 | -0.049657 | -0.012445 | 0.00010152 | 6.4361e-05 | 0.075094 | 0.075094 | 0.075094 | 0.98618 | -0.26448 | 0.98398 | -0.3073 | 20.6302
59 | 0.0097835 | 0.0024522 | -0.0097809 | -0.0024509 | 2.6235e-06 | 1.2771e-06 | 0.014831 | 0.014831 | 0.014831 | 0.98163 | -0.35238 | 0.98134 | -0.35801 | 4.0744
60 | 0.09392 | 0.023705 | -0.093798 | -0.023627 | 0.00012198 | 7.7868e-05 | 0.14285 | 0.14285 | 0.14285 | 0.97874 | -0.40865 | 0.97735 | -0.4358 | 39.2448
61 | 0.0083592 | 0.0020946 | -0.0083591 | -0.0020946 | 7.7373e-08 | 3.3293e-08 | 0.012675 | 0.012675 | 0.012675 | 0.98134 | -0.35801 | 0.98133 | -0.3582 | 3.4821
62 | -0.0021425 | -0.00053697 | 0.0021427 | 0.00053653 | 1.7219e-07 | -4.3915e-07 | 0.0032493 | 0.0032491 | 0.0032493 | 0.98117 | -0.36141 | 0.98125 | -0.35972 | 0.89267
63 | -0.0068036 | -0.0017047 | 0.0068041 | 0.0017048 | 4.918e-07 | 1.591e-07 | 0.010317 | 0.010317 | 0.010317 | 0.98125 | -0.35972 | 0.98133 | -0.3582 | 2.8344
64 | 0.0029919 | 0.00074969 | -0.0029918 | -0.00074981 | 1.1037e-07 | -1.1793e-07 | 0.0044883 | 0.0044884 | 0.0044884 | 0.99189 | -0.15574 | 0.99185 | -0.15652 | 1.2331

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.41821 | 0.10643

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0056331 | 0.0014118
1 | 0.0071433 | 0.0017903
2 | 0.0028328 | 0.00070997
3 | 0.0067542 | 0.0016928
4 | 0.012794 | 0.0032064
5 | 0.013659 | 0.0034233
6 | 0.008734 | 0.002189
7 | 0.025616 | 0.0064201
8 | 0.0090917 | 0.0022786
9 | 0.005595 | 0.0014022
10 | 0.0044143 | 0.0011063
11 | 0.02406 | 0.0060299
12 | 0.0010708 | 0.00026837
13 | 0.0036322 | 0.00091032
14 | 0.0016852 | 0.00042234
15 | 0.033336 | 0.0083547
16 | 0.0010651 | 0.00026694
17 | 0.0021824 | 0.00054695
18 | 0.0010727 | 0.00026883
19 | 0.0062398 | 0.0015638
20 | 0.08065 | 0.020213
21 | 0.0031313 | 0.00078478
22 | 0.0031377 | 0.00078638
23 | 0.0018793 | 0.000471
24 | 0.0043509 | 0.0010904
25 | 0.0032278 | 0.00080895
26 | 0.0026618 | 0.00066711
27 | 0.0040757 | 0.0010215
28 | 0.0017026 | 0.00042671
29 | 0.00098267 | 0.00024628
30 | 0.0023702 | 0.00059402
31 | 0.0065158 | 0.001633
32 | 5.2053e-05 | 1.3046e-05
33 | 0.00033918 | 8.5008e-05
34 | 7.8283e-05 | 1.962e-05
35 | 0.015485 | 0.003881
36 | 0.0034102 | 0.00085467
37 | 0.014453 | 0.0036223
38 | 0.0014217 | 0.00035631
39 | 0.049657 | 0.012445
40 | 0.012444 | 0.0031188
41 | 0.0021425 | 0.00053697
42 | 0.0046609 | 0.0011681
43 | 0.0015551 | 0.00038973
44 | 0.0078327 | 0.001963
45 | 0.0029918 | 0.00074981
46 | 0.0034455 | 0.00086352

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1