## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_242-8_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_242-8_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_242-8_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_242-8_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_242-8_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_242-8_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_242-8_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_242-8_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_242-8_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_242-8_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_242-8_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_242-8_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_242-8_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_242-8_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_242-8_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_242-8_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_242-8_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_242-8_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_242-8_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_242-8_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_242-8_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_242-8_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_242-8_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_242-8_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_242-8_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_242-8_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_242-8_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_242-8_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_242-8_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_242-8_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_242-8_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_242-8_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_242-8_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_242-8_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_242-8_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_242-8_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_242-8_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_242-8_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_242-8_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_242-8_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_242-8_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_242-8_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_242-8_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_242-8_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_242-8_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_242-8_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_242-8_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_242-8_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_242-8_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_242-8_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_242-8_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_242-8_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_242-8_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_242-8_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_242-8_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_242-8_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_242-8_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_242-8_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_242-8_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_242-8_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_242-8_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_242-8_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_242-8_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_242-8_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_242-8_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_242-8_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_242-8_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_358_1_node_67 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_242-8_0_4_load_0 | 0 | 0.00014091 | 3.5316e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_242-8_0_4_load_5 | 2 | 0.00046731 | 0.00011712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_242-8_0_4_load_6 | 3 | 0.0002233 | 5.5963e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_242-8_0_4_load_7 | 7 | 0.00039934 | 0.00010008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_242-8_0_4_load_4 | 8 | 0.00057182 | 0.00014331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_242-8_0_4_load_45 | 9 | 0.00024804 | 6.2165e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_242-8_0_4_load_46 | 10 | 0.0010538 | 0.0002641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_242-8_0_4_load_47 | 11 | 0.00028285 | 7.089e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_242-8_0_4_load_13 | 13 | 0.0001548 | 3.8796e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_242-8_0_4_load_65 | 15 | 0.0044121 | 0.0011058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_242-8_0_4_load_12 | 17 | 0.00015118 | 3.7889e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_242-8_0_4_load_17 | 18 | 9.6144e-05 | 2.4096e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_242-8_0_4_load_16 | 19 | 0.00061635 | 0.00015447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_242-8_0_4_load_64 | 23 | 0.00025636 | 6.425e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_242-8_0_4_load_52 | 24 | 0.00077542 | 0.00019434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_242-8_0_4_load_43 | 25 | 8.6028e-05 | 2.1561e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_242-8_0_4_load_58 | 27 | 0.035213 | 0.0088251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_242-8_0_4_load_63 | 28 | 0.0022661 | 0.00056793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_242-8_0_4_load_11 | 29 | 0.0013073 | 0.00032764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_242-8_0_4_load_50 | 31 | 0.0012374 | 0.00031012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_242-8_0_4_load_51 | 32 | 0.001784 | 0.00044712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_242-8_0_4_load_62 | 34 | 0.00061328 | 0.0001537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_242-8_0_4_load_42 | 35 | 0.06207 | 0.015556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_242-8_0_4_load_59 | 36 | 0.0085821 | 0.0021509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_242-8_0_4_load_25 | 37 | 0.00012675 | 3.1766e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_242-8_0_4_load_26 | 38 | 0.0081397 | 0.00204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_242-8_0_4_load_27 | 39 | 0.00057048 | 0.00014298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_242-8_0_4_load_28 | 40 | 0.00017253 | 4.324e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_242-8_0_4_load_61 | 41 | 0.0001627 | 4.0775e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_242-8_0_4_load_30 | 45 | 0.0052197 | 0.0013082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_242-8_0_4_load_31 | 46 | 0.00046416 | 0.00011633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_242-8_0_4_load_32 | 47 | 0.00066085 | 0.00016563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_242-8_0_4_load_33 | 48 | 0.0011677 | 0.00029266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_242-8_0_4_load_34 | 49 | 0.00057894 | 0.0001451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_242-8_0_4_load_68 | 51 | 0.00036579 | 9.1677e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_242-8_0_4_load_57 | 52 | 0.010409 | 0.0026088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_242-8_0_4_load_35 | 53 | 0.013605 | 0.0034098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_242-8_0_4_load_39 | 55 | 0.00036739 | 9.2078e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_242-8_0_4_load_40 | 56 | 0.043339 | 0.010862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_242-8_0_4_load_71 | 57 | 0.00082997 | 0.00020801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_242-8_0_4_load_44 | 58 | 0.013526 | 0.00339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_242-8_0_4_load_72 | 60 | 0.00040474 | 0.00010144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_242-8_0_4_load_70 | 61 | 0.00136 | 0.00034084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_242-8_0_4_load_53 | 62 | 0.054267 | 0.013601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_242-8_0_4_load_54 | 63 | 0.0041888 | 0.0010498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_242-8_0_4_load_55 | 64 | 0.0055264 | 0.001385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_242-8_0_4_load_56 | 65 | 0.0076186 | 0.0019094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_242-8_0_4_load_69 | 66 | 0.061454 | 0.015402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 38 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_242-8_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.014247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_242-8_0_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.038165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_242-8_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.017596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_242-8_0_4_line_3 |  | 2 | 7 | 0.037669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_242-8_0_4_line_4 |  | 3 | 8 | 0.0038003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_242-8_0_4_line_5 |  | 4 | 5 | 0.10074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_242-8_0_4_line_6 |  | 4 | 6 | 0.07686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_242-8_0_4_line_7 |  | 4 | 7 | 0.035938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_242-8_0_4_line_8 |  | 5 | 13 | 0.014674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_242-8_0_4_line_9 |  | 6 | 16 | 0.029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_242-8_0_4_line_10 |  | 6 | 14 | 0.033677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_242-8_0_4_line_11 |  | 9 | 10 | 0.044974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_242-8_0_4_line_12 |  | 9 | 11 | 0.0012394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_242-8_0_4_line_13 |  | 10 | 30 | 0.0057082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_242-8_0_4_line_14 |  | 11 | 12 | 0.15167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_242-8_0_4_line_15 |  | 12 | 34 | 0.42171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_242-8_0_4_line_16 |  | 13 | 17 | 0.02632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_242-8_0_4_line_17 |  | 14 | 15 | 0.046304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_242-8_0_4_line_18 |  | 16 | 24 | 0.13971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_242-8_0_4_line_19 |  | 16 | 25 | 0.013439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_242-8_0_4_line_20 |  | 17 | 29 | 0.0047902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_242-8_0_4_line_21 |  | 18 | 19 | 0.018021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_242-8_0_4_line_22 |  | 19 | 20 | 0.054848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_242-8_0_4_line_23 |  | 20 | 21 | 0.022289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_242-8_0_4_line_24 |  | 21 | 22 | 0.015568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_242-8_0_4_line_25 |  | 21 | 23 | 0.092682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_242-8_0_4_line_26 |  | 22 | 26 | 0.006159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_242-8_0_4_line_27 |  | 22 | 27 | 0.11499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_242-8_0_4_line_28 |  | 23 | 24 | 0.040848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_242-8_0_4_line_29 |  | 25 | 35 | 0.0055376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_242-8_0_4_line_30 |  | 26 | 28 | 0.085863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_242-8_0_4_line_31 |  | 27 | 36 | 0.084772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_242-8_0_4_line_32 |  | 28 | 33 | 0.052583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_242-8_0_4_line_33 |  | 30 | 31 | 0.020897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_242-8_0_4_line_34 |  | 31 | 32 | 0.060841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_242-8_0_4_line_35 |  | 33 | 34 | 0.12935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_242-8_0_4_line_36 |  | 35 | 42 | 0.016853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_242-8_0_4_line_37 |  | 37 | 38 | 0.020903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_242-8_0_4_line_38 |  | 37 | 39 | 0.031872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_242-8_0_4_line_39 |  | 38 | 40 | 0.015175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_242-8_0_4_line_40 |  | 40 | 41 | 0.000739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_242-8_0_4_line_41 |  | 41 | 43 | 0.033834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_242-8_0_4_line_42 |  | 42 | 43 | 0.00891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_242-8_0_4_line_43 |  | 43 | 44 | 0.011292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_242-8_0_4_line_44 |  | 44 | 55 | 0.04832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_242-8_0_4_line_45 |  | 44 | 53 | 0.037144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_242-8_0_4_line_46 |  | 45 | 46 | 0.017156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_242-8_0_4_line_47 |  | 45 | 47 | 0.0095853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_242-8_0_4_line_48 |  | 46 | 48 | 0.01118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_242-8_0_4_line_49 |  | 47 | 49 | 0.0023971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_242-8_0_4_line_50 |  | 49 | 50 | 0.023324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_242-8_0_4_line_51 |  | 50 | 51 | 0.031422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_242-8_0_4_line_52 |  | 50 | 52 | 0.075159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_242-8_0_4_line_53 |  | 51 | 66 | 0.00040466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_242-8_0_4_line_54 |  | 52 | 64 | 0.037676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_242-8_0_4_line_55 |  | 53 | 54 | 0.011566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_242-8_0_4_line_56 |  | 54 | 56 | 0.024929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_242-8_0_4_line_57 |  | 55 | 57 | 0.0053467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_242-8_0_4_line_58 |  | 56 | 58 | 0.0037824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_242-8_0_4_line_59 |  | 57 | 61 | 0.0042234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_242-8_0_4_line_60 |  | 58 | 59 | 0.01993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_242-8_0_4_line_61 |  | 59 | 60 | 0.035076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_242-8_0_4_line_62 |  | 61 | 66 | 0.0076641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
63 | LV_242-8_0_4_line_63 |  | 62 | 63 | 0.0056557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_242-8_0_4_line_64 |  | 62 | 64 | 0.019417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_242-8_0_4_line_65 |  | 63 | 65 | 0.05108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_242-8_0_4_trafo_26 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 67 | 38 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2674956.1942 | 1246444.1023 | 2674961.347 | 1246430.8193
1 | 2674956.1942 | 1246444.1023 | 2674943.7204 | 1246480.1713
2 | 2674956.1942 | 1246444.1023 | 2674972.66 | 1246450.306
3 | 2674931.4088 | 1246515.7713 | 2674943.7204 | 1246480.1713
4 | 2674976.2162 | 1246451.6459 | 2674972.66 | 1246450.306
5 | 2674922.118 | 1246550.3033 | 2674923.7192 | 1246559.8859 | 2674943.7331 | 1246550.154 | 2674972.8327 | 1246548.3649 | 2674996.5347 | 1246549.2652 | 2675012.4019 | 1246550.2331
6 | 2674902.0832 | 1246595.7717 | 2674906.3475 | 1246597.8715 | 2674913.487 | 1246599.6185 | 2674923.3583 | 1246598.0087 | 2674931.3302 | 1246591.8716 | 2674934.4528 | 1246583.2938 | 2674931.8304 | 1246575.0103 | 2674923.7192 | 1246559.8859 | 2674922.118 | 1246550.3033
7 | 2674922.118 | 1246550.3033 | 2674923.5593 | 1246538.4686 | 2674931.4088 | 1246515.7713
8 | 2675012.4019 | 1246550.2331 | 2675021.6083 | 1246555.798 | 2675023.3976 | 1246559.282
9 | 2674875.8127 | 1246583.5202 | 2674887.4926 | 1246589.4385 | 2674902.0832 | 1246595.7717
10 | 2674898.1674 | 1246624.6763 | 2674897.8025 | 1246614.0974 | 2674906.3475 | 1246597.8715 | 2674902.0832 | 1246595.7717
11 | 2675427.4353 | 1246378.6404 | 2675428.8292 | 1246394.9914 | 2675431.2311 | 1246423.4535
12 | 2675427.4353 | 1246378.6404 | 2675427.3301 | 1246377.4055
13 | 2675431.7111 | 1246429.1414 | 2675431.2311 | 1246423.4535
14 | 2675414.4533 | 1246226.2879 | 2675424.0042 | 1246338.3896 | 2675427.3301 | 1246377.4055
15 | 2675031.4904 | 1246049.7136 | 2675414.4533 | 1246226.2879
16 | 2675030.1719 | 1246584.4663 | 2675026.9019 | 1246566.1057 | 2675023.3976 | 1246559.282
17 | 2674898.1674 | 1246624.6763 | 2674899.4648 | 1246634.3996 | 2674908.9381 | 1246669.6431
18 | 2674875.8127 | 1246583.5202 | 2674879.4519 | 1246577.106 | 2674887.9627 | 1246566.5837 | 2674902.8727 | 1246529.7011 | 2674927.5099 | 1246460.8074 | 2674929.1221 | 1246455.179
19 | 2674875.8127 | 1246583.5202 | 2674863.8971 | 1246577.3058
20 | 2675030.1719 | 1246584.4663 | 2675031.0117 | 1246589.1823
21 | 2674963.8553 | 1246400.0537 | 2674964.7758 | 1246396.9437 | 2674968.2077 | 1246382.5702
22 | 2674980.9456 | 1246329.2219 | 2674968.2077 | 1246382.5702
23 | 2674980.9456 | 1246329.2219 | 2674970.7489 | 1246327.2582 | 2674959.0195 | 1246325.2197
24 | 2674955.4571 | 1246310.6087 | 2674954.8065 | 1246316.0599 | 2674959.0195 | 1246325.2197
25 | 2674959.0195 | 1246325.2197 | 2674946.9443 | 1246392.96 | 2674940.3703 | 1246415.9107
26 | 2674956.0484 | 1246304.4784 | 2674955.4571 | 1246310.6087
27 | 2674955.4571 | 1246310.6087 | 2674917.2037 | 1246309.7137 | 2674891.88 | 1246309.7273 | 2674864.8302 | 1246313.0215 | 2674841.4082 | 1246318.9292
28 | 2674940.3703 | 1246415.9107 | 2674929.1221 | 1246455.179
29 | 2674863.8971 | 1246577.3058 | 2674858.9871 | 1246574.7451
30 | 2674956.0484 | 1246304.4784 | 2674956.4436 | 1246299.5132 | 2674959.8266 | 1246294.2522 | 2674966.67 | 1246288.3789 | 2674968.4191 | 1246283.8867 | 2674973.1475 | 1246263.6431 | 2674977.6145 | 1246244.964 | 2674983.4817 | 1246225.0153
31 | 2674841.4082 | 1246318.9292 | 2674839.2213 | 1246319.4808 | 2674813.2198 | 1246330.1048 | 2674787.8273 | 1246344.5617 | 2674765.8848 | 1246356.9722
32 | 2674995.023 | 1246173.722 | 2674984.4273 | 1246221.8002 | 2674983.4817 | 1246225.0153
33 | 2675431.7111 | 1246429.1414 | 2675452.6077 | 1246429.2704
34 | 2675452.6077 | 1246429.2704 | 2675513.4478 | 1246429.6461
35 | 2674995.023 | 1246173.722 | 2675005.1548 | 1246133.0655 | 2675014.6351 | 1246099.1278 | 2675031.4904 | 1246049.7136
36 | 2674844.0442 | 1246566.9519 | 2674858.9871 | 1246574.7451
37 | 2674860.9286 | 1246519.6755 | 2674879.7357 | 1246528.7993
38 | 2674885.6016 | 1246550.444 | 2674893.1924 | 1246535.3273 | 2674879.7357 | 1246528.7993
39 | 2674860.9286 | 1246519.6755 | 2674860.9286 | 1246519.6755 | 2674853.3653 | 1246532.8317
40 | 2674852.9969 | 1246533.4724 | 2674853.3653 | 1246532.8317
41 | 2674836.1342 | 1246562.8046 | 2674852.9969 | 1246533.4724
42 | 2674844.0442 | 1246566.9519 | 2674836.1342 | 1246562.8046
43 | 2674825.9839 | 1246557.7952 | 2674836.1342 | 1246562.8046
44 | 2674825.9839 | 1246557.7952 | 2674790.4228 | 1246540.023 | 2674782.7269 | 1246536.2622
45 | 2674825.9839 | 1246557.7952 | 2674808.8448 | 1246590.7484
46 | 2674711.865 | 1246559.0088 | 2674718.0245 | 1246551.1408 | 2674721.5524 | 1246544.9062
47 | 2674726.273 | 1246536.5639 | 2674721.5524 | 1246544.9062
48 | 2674704.973 | 1246567.8125 | 2674711.865 | 1246559.0088
49 | 2674727.4535 | 1246534.4776 | 2674726.273 | 1246536.5639
50 | 2674738.9403 | 1246514.1778 | 2674727.4535 | 1246534.4776
51 | 2674738.9403 | 1246514.1778 | 2674740.491 | 1246515.2203 | 2674749.7586 | 1246520.1518 | 2674766.879 | 1246528.5179
52 | 2674738.9403 | 1246514.1778 | 2674737.27 | 1246513.0449 | 2674729.5798 | 1246504.6309 | 2674727.6527 | 1246501.6934 | 2674726.4429 | 1246496.3855 | 2674727.6299 | 1246490.3183 | 2674732.2305 | 1246484.928 | 2674763.0264 | 1246460.1672
53 | 2674767.2426 | 1246528.6956 | 2674766.879 | 1246528.5179
54 | 2674763.0264 | 1246460.1672 | 2674772.8323 | 1246452.2829 | 2674791.2212 | 1246435.2088
55 | 2674803.5081 | 1246601.0093 | 2674808.8448 | 1246590.7484
56 | 2674803.5081 | 1246601.0093 | 2674814.1937 | 1246615.0764 | 2674812.8194 | 1246622.2086
57 | 2674777.9231 | 1246533.9148 | 2674782.7269 | 1246536.2622
58 | 2674812.8194 | 1246622.2086 | 2674809.5438 | 1246624.0997
59 | 2674774.1285 | 1246532.0605 | 2674777.9231 | 1246533.9148
60 | 2674791.6703 | 1246623.7652 | 2674802.2647 | 1246628.3021 | 2674809.5438 | 1246624.0997
61 | 2674759.8901 | 1246608.7205 | 2674791.6703 | 1246623.7652
62 | 2674767.2426 | 1246528.6956 | 2674774.1285 | 1246532.0605
63 | 2674805.4501 | 1246421.9973 | 2674809.5946 | 1246418.149
64 | 2674805.4501 | 1246421.9973 | 2674791.2212 | 1246435.2088
65 | 2674809.5946 | 1246418.149 | 2674830.3699 | 1246398.8592 | 2674830.9481 | 1246388.359 | 2674823.372 | 1246378.7784

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2674961.347 | 1246430.8193
1 | 2674956.1942 | 1246444.1023
2 | 2674943.7204 | 1246480.1713
3 | 2674972.66 | 1246450.306
4 | 2674922.118 | 1246550.3033
5 | 2675012.4019 | 1246550.2331
6 | 2674902.0832 | 1246595.7717
7 | 2674931.4088 | 1246515.7713
8 | 2674976.2162 | 1246451.6459
9 | 2675427.4353 | 1246378.6404
10 | 2675431.2311 | 1246423.4535
11 | 2675427.3301 | 1246377.4055
12 | 2675414.4533 | 1246226.2879
13 | 2675023.3976 | 1246559.282
14 | 2674898.1674 | 1246624.6763
15 | 2674908.9381 | 1246669.6431
16 | 2674875.8127 | 1246583.5202
17 | 2675030.1719 | 1246584.4663
18 | 2674963.8553 | 1246400.0537
19 | 2674968.2077 | 1246382.5702
20 | 2674980.9456 | 1246329.2219
21 | 2674959.0195 | 1246325.2197
22 | 2674955.4571 | 1246310.6087
23 | 2674940.3703 | 1246415.9107
24 | 2674929.1221 | 1246455.179
25 | 2674863.8971 | 1246577.3058
26 | 2674956.0484 | 1246304.4784
27 | 2674841.4082 | 1246318.9292
28 | 2674983.4817 | 1246225.0153
29 | 2675031.0117 | 1246589.1823
30 | 2675431.7111 | 1246429.1414
31 | 2675452.6077 | 1246429.2704
32 | 2675513.4478 | 1246429.6461
33 | 2674995.023 | 1246173.722
34 | 2675031.4904 | 1246049.7136
35 | 2674858.9871 | 1246574.7451
36 | 2674765.8848 | 1246356.9722
37 | 2674879.7357 | 1246528.7993
38 | 2674860.9286 | 1246519.6755
39 | 2674885.6016 | 1246550.444
40 | 2674853.3653 | 1246532.8317
41 | 2674852.9969 | 1246533.4724
42 | 2674844.0442 | 1246566.9519
43 | 2674836.1342 | 1246562.8046
44 | 2674825.9839 | 1246557.7952
45 | 2674721.5524 | 1246544.9062
46 | 2674711.865 | 1246559.0088
47 | 2674726.273 | 1246536.5639
48 | 2674704.973 | 1246567.8125
49 | 2674727.4535 | 1246534.4776
50 | 2674738.9403 | 1246514.1778
51 | 2674766.879 | 1246528.5179
52 | 2674763.0264 | 1246460.1672
53 | 2674808.8448 | 1246590.7484
54 | 2674803.5081 | 1246601.0093
55 | 2674782.7269 | 1246536.2622
56 | 2674812.8194 | 1246622.2086
57 | 2674777.9231 | 1246533.9148
58 | 2674809.5438 | 1246624.0997
59 | 2674791.6703 | 1246623.7652
60 | 2674759.8901 | 1246608.7205
61 | 2674774.1285 | 1246532.0605
62 | 2674805.4501 | 1246421.9973
63 | 2674809.5946 | 1246418.149
64 | 2674791.2212 | 1246435.2088
65 | 2674823.372 | 1246378.7784
66 | 2674767.2426 | 1246528.6956
67 | 2674836.1342 | 1246562.8046

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99008 | -0.18931 | 0.00014091 | 3.5316e-05
1 | 0.99008 | -0.18928 | 0 | 0
2 | 0.99012 | -0.18864 | 0.00046731 | 0.00011712
3 | 0.99007 | -0.18952 | 0.0002233 | 5.5963e-05
4 | 0.99023 | -0.18654 | 0 | 0
5 | 0.99008 | -0.18944 | 0 | 0
6 | 0.99047 | -0.18186 | 0 | 0
7 | 0.99017 | -0.1877 | 0.00039934 | 0.00010008
8 | 0.99007 | -0.18956 | 0.00057182 | 0.00014331
9 | 0.97253 | -0.53009 | 0.00024804 | 6.2165e-05
10 | 0.97236 | -0.53347 | 0.0010538 | 0.0002641
11 | 0.97253 | -0.52999 | 0.00028285 | 7.089e-05
12 | 0.97318 | -0.51711 | 0 | 0
13 | 0.99005 | -0.18986 | 0.0001548 | 3.8796e-05
14 | 0.99033 | -0.1845 | 0 | 0
15 | 0.99014 | -0.18814 | 0.0044121 | 0.0011058
16 | 0.99067 | -0.17782 | 0 | 0
17 | 0.99002 | -0.19054 | 0.00015118 | 3.7889e-05
18 | 0.97721 | -0.43763 | 9.6144e-05 | 2.4096e-05
19 | 0.97721 | -0.43759 | 0.00061635 | 0.00015447
20 | 0.97725 | -0.43688 | 0 | 0
21 | 0.97727 | -0.43659 | 0 | 0
22 | 0.97652 | -0.45118 | 0 | 0
23 | 0.98176 | -0.34898 | 0.00025636 | 6.425e-05
24 | 0.98376 | -0.31043 | 0.00077542 | 0.00019434
25 | 0.99144 | -0.16329 | 8.6028e-05 | 2.1561e-05
26 | 0.97648 | -0.45203 | 0 | 0
27 | 0.97182 | -0.54368 | 0.035213 | 0.0088251
28 | 0.97588 | -0.46383 | 0.0022661 | 0.00056793
29 | 0.99001 | -0.19065 | 0.0013073 | 0.00032764
30 | 0.97234 | -0.53379 | 0 | 0
31 | 0.97228 | -0.53496 | 0.0012374 | 0.00031012
32 | 0.97218 | -0.53696 | 0.001784 | 0.00044712
33 | 0.97562 | -0.46888 | 0 | 0
34 | 0.975 | -0.48131 | 0.00061328 | 0.0001537
35 | 0.99175 | -0.15731 | 0.06207 | 0.015556
36 | 0.97114 | -0.55712 | 0.0085821 | 0.0021509
37 | 0.99999 | -0.00025455 | 0.00012675 | 3.1766e-05
38 | 1 | 0 | -0.35589 | -0.090629
39 | 0.99997 | -0.00057177 | 0.00057048 | 0.00014298
40 | 0.99837 | -0.030801 | 0.00017253 | 4.324e-05
41 | 0.9983 | -0.032303 | 0.0001627 | 4.0775e-05
42 | 0.99366 | -0.12062 | 0 | 0
43 | 0.99467 | -0.10128 | 0 | 0
44 | 0.99389 | -0.11624 | 0 | 0
45 | 0.98771 | -0.23522 | 0.0052197 | 0.0013082
46 | 0.98768 | -0.23572 | 0.00046416 | 0.00011633
47 | 0.98777 | -0.23405 | 0.00066085 | 0.00016563
48 | 0.98767 | -0.23596 | 0.0011677 | 0.00029266
49 | 0.98778 | -0.23373 | 0.00057894 | 0.0001451
50 | 0.98796 | -0.23036 | 0 | 0
51 | 0.99058 | -0.17993 | 0.00036579 | 9.1677e-05
52 | 0.98224 | -0.34107 | 0.010409 | 0.0026088
53 | 0.99148 | -0.1628 | 0.013605 | 0.0034098
54 | 0.99088 | -0.17455 | 0 | 0
55 | 0.9916 | -0.16024 | 0.00036739 | 9.2078e-05
56 | 0.98957 | -0.19993 | 0.043339 | 0.010862
57 | 0.99135 | -0.16511 | 0.00082997 | 0.00020801
58 | 0.98952 | -0.20087 | 0.013526 | 0.00339
59 | 0.98951 | -0.20101 | 0 | 0
60 | 0.9895 | -0.20127 | 0.00040474 | 0.00010144
61 | 0.99115 | -0.16894 | 0.00136 | 0.00034084
62 | 0.97856 | -0.41325 | 0.054267 | 0.013601
63 | 0.97849 | -0.41447 | 0.0041888 | 0.0010498
64 | 0.97974 | -0.38993 | 0.0055264 | 0.001385
65 | 0.97813 | -0.42156 | 0.0076186 | 0.0019094
66 | 0.99061 | -0.17928 | 0.061454 | 0.015402
67 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.00014091 | -3.5316e-05 | 0.00014091 | 3.5133e-05 | 2.3955e-10 | -1.8307e-07 | 0.00021178 | 0.00021171 | 0.00021178 | 0.99008 | -0.18931 | 0.99008 | -0.18928 | 0.058181
1 | -0.00093604 | -0.00023414 | 0.00093607 | 0.00023367 | 2.8314e-08 | -4.7271e-07 | 0.0014066 | 0.0014065 | 0.0014066 | 0.99008 | -0.18928 | 0.99012 | -0.18864 | 0.38644
2 | 0.00079513 | 0.00019901 | -0.00079512 | -0.00019923 | 9.4221e-09 | -2.2026e-07 | 0.0011949 | 0.001195 | 0.001195 | 0.99008 | -0.18928 | 0.99007 | -0.18952 | 0.3283
3 | -0.0014034 | -0.00035079 | 0.0014034 | 0.00035034 | 6.2811e-08 | -4.4429e-07 | 0.0021088 | 0.0021086 | 0.0021088 | 0.99012 | -0.18864 | 0.99017 | -0.1877 | 0.57933
4 | 0.00057183 | 0.00014326 | -0.00057182 | -0.00014331 | 1.0525e-09 | -4.8198e-08 | 0.0008594 | 0.00085942 | 0.00085942 | 0.99007 | -0.18952 | 0.99007 | -0.18956 | 0.2361
5 | 0.0016136 | 0.00040264 | -0.0016134 | -0.00040379 | 2.2204e-07 | -1.1536e-06 | 0.0024241 | 0.0024246 | 0.0024246 | 0.99023 | -0.18654 | 0.99008 | -0.18944 | 0.6661
6 | -0.0034165 | -0.00085267 | 0.0034172 | 0.00085216 | 7.5926e-07 | -5.0305e-07 | 0.0051327 | 0.0051323 | 0.0051327 | 0.99023 | -0.18654 | 0.99047 | -0.18186 | 1.4101
7 | 0.0018029 | 0.00045003 | -0.0018028 | -0.00045043 | 9.8876e-08 | -3.9901e-07 | 0.0027086 | 0.0027087 | 0.0027087 | 0.99023 | -0.18654 | 0.99017 | -0.1877 | 0.74415
8 | 0.0016134 | 0.00040379 | -0.0016133 | -0.00040396 | 3.235e-08 | -1.6801e-07 | 0.0024246 | 0.0024247 | 0.0024247 | 0.99008 | -0.18944 | 0.99005 | -0.18986 | 0.66611
9 | -0.0078306 | -0.0019578 | 0.0078321 | 0.0019583 | 1.5046e-06 | 5.8964e-07 | 0.011763 | 0.011762 | 0.011763 | 0.99047 | -0.18186 | 0.99067 | -0.17782 | 3.2315
10 | 0.0044134 | 0.0011056 | -0.0044128 | -0.0011057 | 5.5518e-07 | -7.8058e-08 | 0.0066302 | 0.0066304 | 0.0066304 | 0.99047 | -0.18186 | 0.99033 | -0.1845 | 1.8215
11 | 0.0040762 | 0.0010204 | -0.0040756 | -0.0010205 | 6.5594e-07 | -1.3815e-07 | 0.0062364 | 0.0062366 | 0.0062366 | 0.97253 | -0.53009 | 0.97236 | -0.53347 | 1.7133
12 | -0.0043243 | -0.0010825 | 0.0043243 | 0.0010825 | 2.0343e-08 | -2.3593e-09 | 0.0066159 | 0.0066159 | 0.0066159 | 0.97253 | -0.53009 | 0.97253 | -0.52999 | 1.8176
13 | 0.0030218 | 0.0007564 | -0.0030218 | -0.00075644 | 4.5768e-08 | -4.1512e-08 | 0.004624 | 0.004624 | 0.004624 | 0.97236 | -0.53347 | 0.97234 | -0.53379 | 1.2703
14 | -0.0046071 | -0.0011534 | 0.00461 | 0.0011533 | 2.8255e-06 | -7.491e-08 | 0.0070487 | 0.007048 | 0.0070487 | 0.97253 | -0.52999 | 0.97318 | -0.51711 | 1.9364
15 | -0.00461 | -0.0011533 | 0.0046178 | 0.0011531 | 7.8534e-06 | -2.2338e-07 | 0.007048 | 0.0070461 | 0.007048 | 0.97318 | -0.51711 | 0.975 | -0.48131 | 1.9363
16 | 0.0014585 | 0.00036517 | -0.0014585 | -0.00036547 | 4.7427e-08 | -3.0811e-07 | 0.002192 | 0.0021921 | 0.0021921 | 0.99005 | -0.18986 | 0.99002 | -0.19054 | 0.60223
17 | 0.0044128 | 0.0011057 | -0.0044121 | -0.0011058 | 7.6338e-07 | -1.071e-07 | 0.0066304 | 0.0066306 | 0.0066306 | 0.99033 | -0.1845 | 0.99014 | -0.18814 | 1.8216
18 | 0.053944 | 0.013858 | -0.053599 | -0.013639 | 0.00034499 | 0.000219 | 0.081146 | 0.081147 | 0.081147 | 0.99067 | -0.17782 | 0.98376 | -0.31043 | 22.2931
19 | -0.061776 | -0.015816 | 0.061819 | 0.015844 | 4.3501e-05 | 2.7668e-05 | 0.092908 | 0.092908 | 0.092908 | 0.99067 | -0.17782 | 0.99144 | -0.16329 | 25.5243
20 | 0.0013073 | 0.00032759 | -0.0013073 | -0.00032764 | 6.9354e-09 | -5.7157e-08 | 0.0019649 | 0.0019649 | 0.0019649 | 0.99002 | -0.19054 | 0.99001 | -0.19065 | 0.53981
21 | -9.6144e-05 | -2.4096e-05 | 9.6144e-05 | 2.387e-05 | 1.4476e-10 | -2.2568e-07 | 0.0001464 | 0.00014632 | 0.0001464 | 0.97721 | -0.43763 | 0.97721 | -0.43759 | 0.04022
22 | -0.00071249 | -0.00017834 | 0.00071252 | 0.00017767 | 2.4201e-08 | -6.7169e-07 | 0.0010848 | 0.0010846 | 0.0010848 | 0.97721 | -0.43759 | 0.97725 | -0.43688 | 0.29803
23 | -0.00071252 | -0.00017767 | 0.00071253 | 0.0001774 | 9.8315e-09 | -2.7298e-07 | 0.0010846 | 0.0010845 | 0.0010846 | 0.97725 | -0.43688 | 0.97727 | -0.43659 | 0.29797
24 | 0.051536 | 0.013001 | -0.0515 | -0.012978 | 3.5977e-05 | 2.283e-05 | 0.078501 | 0.078501 | 0.078501 | 0.97727 | -0.43659 | 0.97652 | -0.45118 | 21.5663
25 | -0.052249 | -0.013178 | 0.052469 | 0.013318 | 0.00022014 | 0.00013972 | 0.079586 | 0.079585 | 0.079586 | 0.97727 | -0.43659 | 0.98176 | -0.34898 | 21.8643
26 | 0.007506 | 0.001877 | -0.0075057 | -0.0018769 | 3.0207e-07 | 1.1627e-07 | 0.011436 | 0.011436 | 0.011436 | 0.97652 | -0.45118 | 0.97648 | -0.45203 | 3.1418
27 | 0.043994 | 0.011101 | -0.0438 | -0.010978 | 0.00019396 | 0.0001227 | 0.067065 | 0.067066 | 0.067066 | 0.97652 | -0.45118 | 0.97182 | -0.54368 | 18.4247
28 | -0.052725 | -0.013382 | 0.052823 | 0.013445 | 9.797e-05 | 6.2183e-05 | 0.079974 | 0.079974 | 0.079974 | 0.98176 | -0.34898 | 0.98376 | -0.31043 | 21.9709
29 | -0.061905 | -0.015865 | 0.061923 | 0.015877 | 1.7975e-05 | 1.1433e-05 | 0.093037 | 0.093037 | 0.093037 | 0.99144 | -0.16329 | 0.99175 | -0.15731 | 25.5597
30 | 0.0075057 | 0.0018769 | -0.0075015 | -0.0018753 | 4.2112e-06 | 1.6218e-06 | 0.011436 | 0.011437 | 0.011437 | 0.97648 | -0.45203 | 0.97588 | -0.46383 | 3.1419
31 | 0.0085876 | 0.0021534 | -0.0085821 | -0.0021509 | 5.4968e-06 | 2.4683e-06 | 0.013149 | 0.01315 | 0.01315 | 0.97182 | -0.54368 | 0.97114 | -0.55712 | 3.6126
32 | 0.0052354 | 0.0013073 | -0.0052342 | -0.0013072 | 1.2561e-06 | 1.4712e-07 | 0.0079812 | 0.0079815 | 0.0079815 | 0.97588 | -0.46383 | 0.97562 | -0.46888 | 2.1927
33 | 0.0030218 | 0.00075644 | -0.0030216 | -0.00075659 | 1.6756e-07 | -1.5195e-07 | 0.004624 | 0.0046241 | 0.0046241 | 0.97234 | -0.53379 | 0.97228 | -0.53496 | 1.2704
34 | 0.0017842 | 0.00044647 | -0.001784 | -0.00044712 | 1.701e-07 | -6.4562e-07 | 0.0027303 | 0.0027306 | 0.0027306 | 0.97228 | -0.53496 | 0.97218 | -0.53696 | 0.75017
35 | 0.0052342 | 0.0013072 | -0.0052311 | -0.0013068 | 3.0902e-06 | 3.6355e-07 | 0.0079815 | 0.0079821 | 0.0079821 | 0.97562 | -0.46888 | 0.975 | -0.48131 | 2.1929
36 | -0.12399 | -0.031433 | 0.12421 | 0.031573 | 0.00021903 | 0.00013996 | 0.18617 | 0.18617 | 0.18617 | 0.99175 | -0.15731 | 0.99366 | -0.12062 | 51.1447
37 | -0.00069724 | -0.00017433 | 0.00069725 | 0.00017406 | 8.4349e-09 | -2.6884e-07 | 0.0010374 | 0.0010373 | 0.0010374 | 0.99999 | -0.00025455 | 1 | 0 | 0.28499
38 | 0.00057049 | 0.00014256 | -0.00057048 | -0.00014298 | 8.6118e-09 | -4.1261e-07 | 0.00084877 | 0.00084891 | 0.00084891 | 0.99999 | -0.00025455 | 0.99997 | -0.00057177 | 0.23322
39 | 0.35354 | 0.090455 | -0.35301 | -0.090119 | 0.00052629 | 0.00033623 | 0.52673 | 0.52673 | 0.52673 | 1 | 0 | 0.99837 | -0.030801 | 48.2354
40 | 0.35284 | 0.090076 | -0.35282 | -0.090059 | 2.5604e-05 | 1.6358e-05 | 0.52647 | 0.52647 | 0.52647 | 0.99837 | -0.030801 | 0.9983 | -0.032303 | 48.2118
41 | 0.35265 | 0.090019 | -0.35148 | -0.08927 | 0.0011712 | 0.00074822 | 0.52623 | 0.52623 | 0.52623 | 0.9983 | -0.032303 | 0.99467 | -0.10128 | 48.1896
42 | -0.12421 | -0.031573 | 0.12433 | 0.031647 | 0.0001158 | 7.3997e-05 | 0.18617 | 0.18617 | 0.18617 | 0.99366 | -0.12062 | 0.99467 | -0.10128 | 51.1446
43 | 0.22715 | 0.057623 | -0.22699 | -0.057519 | 0.00016323 | 0.00010403 | 0.34006 | 0.34006 | 0.34006 | 0.99467 | -0.10128 | 0.99389 | -0.11624 | 31.1414
44 | 0.15586 | 0.039591 | -0.15553 | -0.039382 | 0.0003294 | 0.00020894 | 0.23353 | 0.23353 | 0.23353 | 0.99389 | -0.11624 | 0.9916 | -0.16024 | 21.3855
45 | 0.071135 | 0.017928 | -0.070977 | -0.017827 | 0.00015809 | 0.0001007 | 0.10654 | 0.10654 | 0.10654 | 0.99389 | -0.11624 | 0.99148 | -0.1628 | 29.2681
46 | 0.0016319 | 0.00040866 | -0.0016319 | -0.00040885 | 3.8885e-08 | -1.9468e-07 | 0.0024585 | 0.0024585 | 0.0024585 | 0.98771 | -0.23522 | 0.98768 | -0.23572 | 0.67542
47 | -0.0068517 | -0.0017168 | 0.0068521 | 0.001717 | 3.8298e-07 | 1.2242e-07 | 0.010322 | 0.010322 | 0.010322 | 0.98771 | -0.23522 | 0.98777 | -0.23405 | 2.8358
48 | 0.0011677 | 0.00029253 | -0.0011677 | -0.00029266 | 1.2976e-08 | -1.3478e-07 | 0.0017592 | 0.0017593 | 0.0017593 | 0.98768 | -0.23572 | 0.98767 | -0.23596 | 0.48332
49 | -0.0075129 | -0.0018826 | 0.007513 | 0.0018826 | 1.1514e-07 | 4.3007e-08 | 0.011318 | 0.011318 | 0.011318 | 0.98777 | -0.23405 | 0.98778 | -0.23373 | 3.1093
50 | -0.008092 | -0.0020277 | 0.0080933 | 0.0020283 | 1.2997e-06 | 5.3316e-07 | 0.01219 | 0.01219 | 0.01219 | 0.98778 | -0.23373 | 0.98796 | -0.23036 | 3.3488
51 | -0.090786 | -0.023016 | 0.091006 | 0.023157 | 0.00022061 | 0.00014079 | 0.13683 | 0.13683 | 0.13683 | 0.98796 | -0.23036 | 0.99058 | -0.17993 | 37.5911
52 | 0.082692 | 0.020988 | -0.082255 | -0.020709 | 0.00043787 | 0.00027928 | 0.12464 | 0.12464 | 0.12464 | 0.98796 | -0.23036 | 0.98224 | -0.34107 | 34.2424
53 | -0.091372 | -0.023249 | 0.091375 | 0.02325 | 2.864e-06 | 1.8278e-06 | 0.13738 | 0.13738 | 0.13738 | 0.99058 | -0.17993 | 0.99061 | -0.17928 | 37.742
54 | 0.071845 | 0.0181 | -0.071678 | -0.017993 | 0.00016747 | 0.0001067 | 0.10887 | 0.10887 | 0.10887 | 0.98224 | -0.34107 | 0.97974 | -0.38993 | 29.9102
55 | 0.057372 | 0.014417 | -0.05734 | -0.014397 | 3.2165e-05 | 2.0437e-05 | 0.086117 | 0.086117 | 0.086117 | 0.99148 | -0.1628 | 0.99088 | -0.17455 | 23.6585
56 | 0.05734 | 0.014397 | -0.05727 | -0.014353 | 6.9328e-05 | 4.4049e-05 | 0.086117 | 0.086117 | 0.086117 | 0.99088 | -0.17455 | 0.98957 | -0.19993 | 23.6586
57 | 0.15516 | 0.03929 | -0.15512 | -0.039267 | 3.6277e-05 | 2.301e-05 | 0.23298 | 0.23298 | 0.23298 | 0.9916 | -0.16024 | 0.99135 | -0.16511 | 21.335
58 | 0.013931 | 0.0034911 | -0.013931 | -0.0034907 | 6.2245e-07 | 3.4978e-07 | 0.020949 | 0.020949 | 0.020949 | 0.98957 | -0.19993 | 0.98952 | -0.20087 | 5.7551
59 | 0.15429 | 0.039059 | -0.15426 | -0.039041 | 2.835e-05 | 1.7981e-05 | 0.23173 | 0.23173 | 0.23173 | 0.99135 | -0.16511 | 0.99115 | -0.16894 | 21.2209
60 | 0.00040475 | 0.00010074 | -0.00040475 | -0.00010099 | 2.7668e-09 | -2.5424e-07 | 0.0006084 | 0.00060849 | 0.00060849 | 0.98952 | -0.20087 | 0.98951 | -0.20101 | 0.16717
61 | 0.00040475 | 0.00010099 | -0.00040474 | -0.00010144 | 4.8715e-09 | -4.4745e-07 | 0.00060849 | 0.00060865 | 0.00060865 | 0.98951 | -0.20101 | 0.9895 | -0.20127 | 0.16721
62 | 0.1529 | 0.038701 | -0.15283 | -0.038652 | 7.5814e-05 | 4.8324e-05 | 0.22969 | 0.22969 | 0.22969 | 0.99115 | -0.16894 | 0.99061 | -0.17928 | 31.551
63 | 0.011811 | 0.0029606 | -0.01181 | -0.0029602 | 6.841e-07 | 3.6678e-07 | 0.01796 | 0.01796 | 0.01796 | 0.97856 | -0.41325 | 0.97849 | -0.41447 | 4.934
64 | -0.066078 | -0.016561 | 0.066151 | 0.016608 | 7.3513e-05 | 4.6804e-05 | 0.10048 | 0.10048 | 0.10048 | 0.97856 | -0.41325 | 0.97974 | -0.38993 | 27.6044
65 | 0.0076212 | 0.0019104 | -0.0076186 | -0.0019094 | 2.573e-06 | 1.0053e-06 | 0.01159 | 0.01159 | 0.01159 | 0.97849 | -0.41447 | 0.97813 | -0.42156 | 3.1841

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.36403 | 0.092669

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00014091 | 3.5316e-05
1 | 0.00046731 | 0.00011712
2 | 0.0002233 | 5.5963e-05
3 | 0.00039934 | 0.00010008
4 | 0.00057182 | 0.00014331
5 | 0.00024804 | 6.2165e-05
6 | 0.0010538 | 0.0002641
7 | 0.00028285 | 7.089e-05
8 | 0.0001548 | 3.8796e-05
9 | 0.0044121 | 0.0011058
10 | 0.00015118 | 3.7889e-05
11 | 9.6144e-05 | 2.4096e-05
12 | 0.00061635 | 0.00015447
13 | 0.00025636 | 6.425e-05
14 | 0.00077542 | 0.00019434
15 | 8.6028e-05 | 2.1561e-05
16 | 0.035213 | 0.0088251
17 | 0.0022661 | 0.00056793
18 | 0.0013073 | 0.00032764
19 | 0.0012374 | 0.00031012
20 | 0.001784 | 0.00044712
21 | 0.00061328 | 0.0001537
22 | 0.06207 | 0.015556
23 | 0.0085821 | 0.0021509
24 | 0.00012675 | 3.1766e-05
25 | 0.0081397 | 0.00204
26 | 0.00057048 | 0.00014298
27 | 0.00017253 | 4.324e-05
28 | 0.0001627 | 4.0775e-05
29 | 0.0052197 | 0.0013082
30 | 0.00046416 | 0.00011633
31 | 0.00066085 | 0.00016563
32 | 0.0011677 | 0.00029266
33 | 0.00057894 | 0.0001451
34 | 0.00036579 | 9.1677e-05
35 | 0.010409 | 0.0026088
36 | 0.013605 | 0.0034098
37 | 0.00036739 | 9.2078e-05
38 | 0.043339 | 0.010862
39 | 0.00082997 | 0.00020801
40 | 0.013526 | 0.00339
41 | 0.00040474 | 0.00010144
42 | 0.00136 | 0.00034084
43 | 0.054267 | 0.013601
44 | 0.0041888 | 0.0010498
45 | 0.0055264 | 0.001385
46 | 0.0076186 | 0.0019094
47 | 0.061454 | 0.015402

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1