## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2528-4_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2528-4_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2528-4_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2528-4_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2528-4_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2528-4_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2528-4_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2528-4_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2528-4_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2528-4_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2528-4_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2528-4_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2528-4_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2528-4_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2528-4_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2528-4_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2528-4_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2528-4_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2528-4_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2528-4_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2528-4_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2528-4_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2528-4_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2528-4_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2528-4_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2528-4_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2528-4_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2528-4_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2528-4_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2528-4_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2528-4_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2528-4_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2528-4_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2528-4_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2528-4_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2528-4_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2528-4_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2528-4_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2528-4_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2528-4_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2528-4_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2528-4_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2528-4_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2528-4_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2528-4_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2528-4_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2528-4_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2528-4_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2528-4_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2528-4_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2528-4_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2528-4_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2528-4_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2528-4_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2528-4_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2528-4_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2528-4_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2528-4_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2528-4_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2528-4_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2528-4_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2528-4_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2528-4_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2528-4_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2528-4_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2528-4_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_386_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2528-4_0_3_load_0 | 0 | 0.0029537 | 0.00074026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2528-4_0_3_load_5 | 3 | 0.0014147 | 0.00035455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2528-4_0_3_load_3 | 4 | 0.0036383 | 0.00091185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2528-4_0_3_load_50 | 5 | 0.0015162 | 0.00038001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2528-4_0_3_load_49 | 7 | 0.0057315 | 0.0014364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2528-4_0_3_load_46 | 8 | 0.0013156 | 0.00032972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2528-4_0_3_load_62 | 9 | 0.0018954 | 0.00047503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2528-4_0_3_load_59 | 10 | 0.0041397 | 0.0010375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2528-4_0_3_load_48 | 11 | 0.0026289 | 0.00065887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2528-4_0_3_load_6 | 12 | 0.0056918 | 0.0014265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2528-4_0_3_load_7 | 13 | 0.002046 | 0.00051278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2528-4_0_3_load_8 | 14 | 0.0018792 | 0.00047097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2528-4_0_3_load_37 | 15 | 0.0024661 | 0.00061807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2528-4_0_3_load_9 | 17 | 0.0053059 | 0.0013298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2528-4_0_3_load_10 | 18 | 0.029774 | 0.007462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2528-4_0_3_load_12 | 20 | 0.0041238 | 0.0010335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2528-4_0_3_load_13 | 21 | 0.00094862 | 0.00023775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2528-4_0_3_load_14 | 22 | 0.0026684 | 0.00066877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2528-4_0_3_load_34 | 23 | 0.0027394 | 0.00068657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2528-4_0_3_load_38 | 24 | 0.0025021 | 0.0006271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2528-4_0_3_load_68 | 25 | 0.005055 | 0.0012669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2528-4_0_3_load_33 | 26 | 0.0017637 | 0.00044202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2528-4_0_3_load_15 | 28 | 0.0035013 | 0.0008775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2528-4_0_3_load_16 | 29 | 0.0037333 | 0.00093566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2528-4_0_3_load_17 | 30 | 0.0049741 | 0.0012466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2528-4_0_3_load_18 | 31 | 0.0048645 | 0.0012192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2528-4_0_3_load_19 | 32 | 0.0031462 | 0.0007885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2528-4_0_3_load_63 | 34 | 0.0035937 | 0.00090066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2528-4_0_3_load_20 | 36 | 0.0043272 | 0.0010845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2528-4_0_3_load_21 | 37 | 0.0016225 | 0.00040663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2528-4_0_3_load_22 | 38 | 0.0033554 | 0.00084094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2528-4_0_3_load_23 | 39 | 0.0043006 | 0.0010778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2528-4_0_3_load_24 | 40 | 0.0018638 | 0.00046711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2528-4_0_3_load_27 | 41 | 0.0026456 | 0.00066304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2528-4_0_3_load_25 | 42 | 0.0026609 | 0.00066689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2528-4_0_3_load_26 | 43 | 0.0019577 | 0.00049064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2528-4_0_3_load_29 | 44 | 0.0024139 | 0.00060499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2528-4_0_3_load_36 | 46 | 0.0023339 | 0.00058494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2528-4_0_3_load_35 | 47 | 0.079958 | 0.020039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2528-4_0_3_load_31 | 50 | 0.010799 | 0.0027065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2528-4_0_3_load_67 | 51 | 0.0027133 | 0.00068002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2528-4_0_3_load_40 | 52 | 0.0015491 | 0.00038825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2528-4_0_3_load_42 | 54 | 0.0013265 | 0.00033244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2528-4_0_3_load_47 | 55 | 0.0050401 | 0.0012632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2528-4_0_3_load_44 | 56 | 0.0053687 | 0.0013455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2528-4_0_3_load_43 | 57 | 0.0015929 | 0.00039923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2528-4_0_3_load_45 | 58 | 0.0038982 | 0.00097698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2528-4_0_3_load_55 | 59 | 0.001755 | 0.00043984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2528-4_0_3_load_56 | 60 | 0.0026136 | 0.00065503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2528-4_0_3_load_65 | 61 | 0.0062993 | 0.0015788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2528-4_0_3_load_57 | 62 | 0.0058721 | 0.0014717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2528-4_0_3_load_60 | 63 | 0.0023807 | 0.00059667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2528-4_0_3_load_61 | 64 | 0.0024601 | 0.00061656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2528-4_0_3_load_64 | 65 | 0.002901 | 0.00072705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 39 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2528-4_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0015331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2528-4_0_3_line_1 |  | 1 | 2 | 0.019421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2528-4_0_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.012682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2528-4_0_3_line_3 |  | 2 | 6 | 0.018378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2528-4_0_3_line_4 |  | 2 | 7 | 0.026486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2528-4_0_3_line_5 |  | 4 | 5 | 0.0038285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2528-4_0_3_line_6 |  | 5 | 8 | 0.021811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2528-4_0_3_line_7 |  | 6 | 9 | 0.036481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2528-4_0_3_line_8 |  | 6 | 10 | 0.0165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2528-4_0_3_line_9 |  | 7 | 11 | 0.0037226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2528-4_0_3_line_10 |  | 8 | 58 | 0.0088501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2528-4_0_3_line_11 |  | 9 | 34 | 0.0099412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2528-4_0_3_line_12 |  | 10 | 63 | 0.024119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2528-4_0_3_line_13 |  | 11 | 46 | 0.021252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2528-4_0_3_line_14 |  | 12 | 13 | 0.0037287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2528-4_0_3_line_15 |  | 13 | 14 | 0.017498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2528-4_0_3_line_16 |  | 14 | 15 | 0.0071958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2528-4_0_3_line_17 |  | 15 | 16 | 0.01535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2528-4_0_3_line_18 |  | 16 | 46 | 0.061057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2528-4_0_3_line_19 |  | 16 | 41 | 0.012072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2528-4_0_3_line_20 |  | 17 | 18 | 0.007776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2528-4_0_3_line_21 |  | 17 | 19 | 0.039343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2528-4_0_3_line_22 |  | 18 | 20 | 0.042927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2528-4_0_3_line_23 |  | 19 | 21 | 0.0050958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2528-4_0_3_line_24 |  | 19 | 22 | 0.025424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2528-4_0_3_line_25 |  | 20 | 23 | 0.010024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2528-4_0_3_line_26 |  | 21 | 24 | 0.026944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2528-4_0_3_line_27 |  | 22 | 25 | 0.013264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2528-4_0_3_line_28 |  | 23 | 26 | 0.014434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2528-4_0_3_line_29 |  | 24 | 27 | 0.005929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2528-4_0_3_line_30 |  | 26 | 48 | 0.017431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2528-4_0_3_line_31 |  | 27 | 52 | 0.018163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2528-4_0_3_line_32 |  | 27 | 53 | 0.044883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2528-4_0_3_line_33 |  | 28 | 29 | 0.0020505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2528-4_0_3_line_34 |  | 28 | 30 | 0.024061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2528-4_0_3_line_35 |  | 29 | 31 | 0.011578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2528-4_0_3_line_36 |  | 30 | 32 | 0.004343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2528-4_0_3_line_37 |  | 31 | 33 | 0.041784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2528-4_0_3_line_38 |  | 32 | 34 | 0.013448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2528-4_0_3_line_39 |  | 33 | 35 | 0.086801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2528-4_0_3_line_40 |  | 35 | 61 | 0.038925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2528-4_0_3_line_41 |  | 36 | 37 | 0.0024986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
42 | LV_2528-4_0_3_line_42 |  | 36 | 38 | 0.016451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
43 | LV_2528-4_0_3_line_43 |  | 37 | 39 | 0.0071816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
44 | LV_2528-4_0_3_line_44 |  | 38 | 40 | 0.019685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
45 | LV_2528-4_0_3_line_45 |  | 39 | 41 | 0.017959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2528-4_0_3_line_46 |  | 40 | 42 | 0.0042768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
47 | LV_2528-4_0_3_line_47 |  | 42 | 43 | 0.016929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
48 | LV_2528-4_0_3_line_48 |  | 43 | 44 | 0.022295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
49 | LV_2528-4_0_3_line_49 |  | 44 | 45 | 0.015669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
50 | LV_2528-4_0_3_line_50 |  | 45 | 47 | 0.04906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2528-4_0_3_line_51 |  | 45 | 48 | 0.008534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2528-4_0_3_line_52 |  | 47 | 49 | 0.0033691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2528-4_0_3_line_53 |  | 48 | 50 | 0.03799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2528-4_0_3_line_54 |  | 49 | 51 | 0.081583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2528-4_0_3_line_55 |  | 52 | 54 | 0.0016119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2528-4_0_3_line_56 |  | 53 | 55 | 0.029294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2528-4_0_3_line_57 |  | 53 | 56 | 0.027016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2528-4_0_3_line_58 |  | 54 | 57 | 0.0076336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2528-4_0_3_line_59 |  | 56 | 58 | 0.011799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2528-4_0_3_line_60 |  | 59 | 60 | 0.020749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2528-4_0_3_line_61 |  | 60 | 62 | 0.042475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2528-4_0_3_line_62 |  | 61 | 62 | 0.020055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2528-4_0_3_line_63 |  | 63 | 64 | 0.0078082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2528-4_0_3_line_64 |  | 64 | 65 | 0.019961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2528-4_0_3_trafo_23 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 66 | 39 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2611196.504 | 1222912.7032 | 2611195.9 | 1222914.1123
1 | 2611196.504 | 1222912.7032 | 2611204.4997 | 1222894.9968
2 | 2611196.504 | 1222912.7032 | 2611199.398 | 1222914.1984 | 2611207.5542 | 1222918.9212
3 | 2611204.4997 | 1222894.9968 | 2611212.1978 | 1222878.3015
4 | 2611204.4997 | 1222894.9968 | 2611196.8022 | 1222891.1023 | 2611190.797 | 1222886.5996 | 2611188.2995 | 1222883.9045 | 2611184.6552 | 1222878.3073
5 | 2611138.7789 | 1222905.6409 | 2611136.9598 | 1222902.2721
6 | 2611136.9598 | 1222902.2721 | 2611135.8978 | 1222900.3052 | 2611133.0023 | 1222895.497 | 2611129.5979 | 1222891.0993 | 2611127.1002 | 1222888.5042 | 2611123.1999 | 1222885.7065
7 | 2611212.1978 | 1222878.3015 | 2611227.6177 | 1222845.24
8 | 2611212.1978 | 1222878.3015 | 2611226.5287 | 1222886.4802
9 | 2611182.624 | 1222875.1878 | 2611184.6552 | 1222878.3073
10 | 2611115.0771 | 1222882.2799 | 2611119.1998 | 1222883.5978 | 2611123.1999 | 1222885.7065 | 2611123.1999 | 1222885.7065
11 | 2611227.6177 | 1222845.24 | 2611231.8198 | 1222836.2305
12 | 2611226.5287 | 1222886.4802 | 2611247.4761 | 1222898.4349
13 | 2611171.0281 | 1222857.3782 | 2611182.624 | 1222875.1878
14 | 2611194.3569 | 1222835.1866 | 2611191.6739 | 1222832.5972
15 | 2611179.0834 | 1222820.4459 | 2611191.6739 | 1222832.5972
16 | 2611179.0834 | 1222820.4459 | 2611173.9057 | 1222815.4488
17 | 2611162.8606 | 1222804.7889 | 2611173.9057 | 1222815.4488
18 | 2611162.8606 | 1222804.7889 | 2611154.7973 | 1222814.0014 | 2611153.2258 | 1222818.968 | 2611152.6687 | 1222824.9371 | 2611153.4788 | 1222829.6969 | 2611157.9541 | 1222837.2986 | 2611171.0281 | 1222857.3782
19 | 2611162.8606 | 1222804.7889 | 2611170.8118 | 1222795.7048
20 | 2611092.6588 | 1222786.4965 | 2611089.1675 | 1222793.4447
21 | 2611071.5031 | 1222828.5997 | 2611089.1675 | 1222793.4447
22 | 2611092.6588 | 1222786.4965 | 2611111.9319 | 1222748.1398
23 | 2611071.5031 | 1222828.5997 | 2611069.2078 | 1222833.1494
24 | 2611071.5031 | 1222828.5997 | 2611048.8947 | 1222816.9709
25 | 2611116.4324 | 1222739.1831 | 2611111.9319 | 1222748.1398
26 | 2611057.071 | 1222857.2054 | 2611069.2078 | 1222833.1494
27 | 2611037.0991 | 1222810.9037 | 2611048.8947 | 1222816.9709
28 | 2611122.935 | 1222726.2974 | 2611122.4023 | 1222727.3019 | 2611116.4324 | 1222739.1831
29 | 2611054.4004 | 1222862.4989 | 2611057.071 | 1222857.2054
30 | 2611131.1009 | 1222710.8975 | 2611122.935 | 1222726.2974
31 | 2611054.4004 | 1222862.4989 | 2611038.385 | 1222853.9305
32 | 2611054.4004 | 1222862.4989 | 2611048.1996 | 1222877.5963 | 2611052.3834 | 1222878.8158 | 2611055.4 | 1222879.6997 | 2611066.5001 | 1222880.7986 | 2611076.4037 | 1222881.0059
33 | 2611251.0591 | 1222796.7684 | 2611250.1597 | 1222798.6111
34 | 2611239.6054 | 1222820.2341 | 2611250.1597 | 1222798.6111
35 | 2611256.1378 | 1222786.3637 | 2611254.9015 | 1222788.8964 | 2611251.0591 | 1222796.7684
36 | 2611239.6054 | 1222820.2341 | 2611237.7004 | 1222824.137
37 | 2611273.0039 | 1222748.3958 | 2611272.1973 | 1222753.8975 | 2611269.1986 | 1222759.6063 | 2611256.1378 | 1222786.3637
38 | 2611237.7004 | 1222824.137 | 2611232.299 | 1222835.203 | 2611231.8198 | 1222836.2305
39 | 2611339.2776 | 1222804.1533 | 2611336.259 | 1222800.3565 | 2611294.2036 | 1222762.5996 | 2611280.8979 | 1222752.7021 | 2611273.0039 | 1222748.3958
40 | 2611339.2776 | 1222804.1533 | 2611338.8665 | 1222809.0109 | 2611327.7409 | 1222841.1916
41 | 2611189.0159 | 1222774.9072 | 2611187.3702 | 1222776.7873
42 | 2611190.6609 | 1222759.719 | 2611192.491 | 1222763.3868 | 2611192.0716 | 1222768.678 | 2611190.4325 | 1222773.2887 | 2611189.0159 | 1222774.9072
43 | 2611187.3702 | 1222776.7873 | 2611182.6402 | 1222782.1912
44 | 2611190.6609 | 1222759.719 | 2611190.1867 | 1222758.7687 | 2611177.2291 | 1222745.393
45 | 2611170.8118 | 1222795.7048 | 2611182.6402 | 1222782.1912
46 | 2611174.2534 | 1222742.3212 | 2611177.2291 | 1222745.393
47 | 2611174.2534 | 1222742.3212 | 2611162.4743 | 1222730.1619
48 | 2611146.9615 | 1222714.1485 | 2611162.4743 | 1222730.1619
49 | 2611135.4449 | 1222703.5457 | 2611138.2766 | 1222705.9857 | 2611142.918 | 1222709.9745 | 2611146.9615 | 1222714.1485
50 | 2611135.4449 | 1222703.5457 | 2611158.4185 | 1222660.197
51 | 2611131.1009 | 1222710.8975 | 2611135.4449 | 1222703.5457
52 | 2611159.9961 | 1222657.2201 | 2611158.4185 | 1222660.197
53 | 2611131.1009 | 1222710.8975 | 2611102.6016 | 1222694.5017 | 2611098.1396 | 1222692.0092
54 | 2611159.9961 | 1222657.2201 | 2611211.593 | 1222707.29 | 2611215.6715 | 1222716.1917
55 | 2611036.9638 | 1222853.1702 | 2611038.385 | 1222853.9305
56 | 2611076.4037 | 1222881.0059 | 2611077.0231 | 1222890.5237 | 2611085.0778 | 1222908.5636
57 | 2611076.4037 | 1222881.0059 | 2611093.899 | 1222880.8048 | 2611103.4178 | 1222880.9276
58 | 2611030.233 | 1222849.5691 | 2611036.9638 | 1222853.1702
59 | 2611103.4178 | 1222880.9276 | 2611108.9973 | 1222880.9996 | 2611114.1977 | 1222881.9987 | 2611115.0771 | 1222882.2799
60 | 2611302.0876 | 1222920.3902 | 2611307.758 | 1222900.4306
61 | 2611307.758 | 1222900.4306 | 2611310.0508 | 1222892.3604 | 2611321.188 | 1222860.146
62 | 2611327.7409 | 1222841.1916 | 2611321.188 | 1222860.146
63 | 2611254.0769 | 1222895.8658 | 2611253.0517 | 1222897.4893 | 2611250.7364 | 1222898.7079 | 2611247.4761 | 1222898.4349 | 2611247.4761 | 1222898.4349
64 | 2611254.0769 | 1222895.8658 | 2611264.7357 | 1222878.9883

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2611195.9 | 1222914.1123
1 | 2611196.504 | 1222912.7032
2 | 2611204.4997 | 1222894.9968
3 | 2611207.5542 | 1222918.9212
4 | 2611138.7789 | 1222905.6409
5 | 2611136.9598 | 1222902.2721
6 | 2611212.1978 | 1222878.3015
7 | 2611184.6552 | 1222878.3073
8 | 2611123.1999 | 1222885.7065
9 | 2611227.6177 | 1222845.24
10 | 2611226.5287 | 1222886.4802
11 | 2611182.624 | 1222875.1878
12 | 2611194.3569 | 1222835.1866
13 | 2611191.6739 | 1222832.5972
14 | 2611179.0834 | 1222820.4459
15 | 2611173.9058 | 1222815.4488
16 | 2611162.8606 | 1222804.7889
17 | 2611089.1675 | 1222793.4447
18 | 2611092.6588 | 1222786.4965
19 | 2611071.5031 | 1222828.5997
20 | 2611111.9319 | 1222748.1398
21 | 2611069.2078 | 1222833.1493
22 | 2611048.8947 | 1222816.9709
23 | 2611116.4324 | 1222739.1831
24 | 2611057.071 | 1222857.2054
25 | 2611037.0991 | 1222810.9037
26 | 2611122.935 | 1222726.2974
27 | 2611054.4004 | 1222862.4989
28 | 2611250.1597 | 1222798.6111
29 | 2611251.0591 | 1222796.7684
30 | 2611239.6054 | 1222820.2341
31 | 2611256.1378 | 1222786.3637
32 | 2611237.7004 | 1222824.137
33 | 2611273.0039 | 1222748.3958
34 | 2611231.8198 | 1222836.2305
35 | 2611339.2776 | 1222804.1533
36 | 2611189.0159 | 1222774.9072
37 | 2611187.3702 | 1222776.7873
38 | 2611190.6609 | 1222759.719
39 | 2611182.6402 | 1222782.1912
40 | 2611177.2291 | 1222745.393
41 | 2611170.8118 | 1222795.7048
42 | 2611174.2534 | 1222742.3212
43 | 2611162.4743 | 1222730.1619
44 | 2611146.9615 | 1222714.1485
45 | 2611135.4449 | 1222703.5457
46 | 2611171.0281 | 1222857.3782
47 | 2611158.4185 | 1222660.197
48 | 2611131.1009 | 1222710.8975
49 | 2611159.9961 | 1222657.2201
50 | 2611098.1397 | 1222692.0092
51 | 2611215.6715 | 1222716.1917
52 | 2611038.385 | 1222853.9305
53 | 2611076.4037 | 1222881.0059
54 | 2611036.9638 | 1222853.1702
55 | 2611085.0778 | 1222908.5636
56 | 2611103.4178 | 1222880.9276
57 | 2611030.233 | 1222849.5691
58 | 2611115.0771 | 1222882.2799
59 | 2611302.0876 | 1222920.3902
60 | 2611307.758 | 1222900.4306
61 | 2611327.7409 | 1222841.1916
62 | 2611321.188 | 1222860.146
63 | 2611247.4761 | 1222898.4349
64 | 2611254.0769 | 1222895.8658
65 | 2611264.7357 | 1222878.9883
66 | 2611162.8606 | 1222804.7889

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99081 | -0.17616 | 0.0029537 | 0.00074026
1 | 0.99081 | -0.17608 | 0 | 0
2 | 0.99089 | -0.17458 | 0 | 0
3 | 0.9908 | -0.1764 | 0.0014147 | 0.00035455
4 | 0.98059 | -0.37441 | 0.0036383 | 0.00091185
5 | 0.9806 | -0.37415 | 0.0015162 | 0.00038001
6 | 0.98998 | -0.19226 | 0 | 0
7 | 0.99231 | -0.14711 | 0.0057315 | 0.0014364
8 | 0.9807 | -0.37212 | 0.0013156 | 0.00032972
9 | 0.98856 | -0.21971 | 0.0018954 | 0.00047503
10 | 0.9898 | -0.19574 | 0.0041397 | 0.0010375
11 | 0.99253 | -0.14287 | 0.0026289 | 0.00065887
12 | 0.99734 | -0.050685 | 0.0056918 | 0.0014265
13 | 0.99736 | -0.050314 | 0.002046 | 0.00051278
14 | 0.99749 | -0.047941 | 0.0018792 | 0.00047097
15 | 0.99755 | -0.046729 | 0.0024661 | 0.00061807
16 | 0.99772 | -0.043481 | 0 | 0
17 | 0.98441 | -0.29964 | 0.0053059 | 0.0013298
18 | 0.98471 | -0.2938 | 0.029774 | 0.007462
19 | 0.98309 | -0.32545 | 0 | 0
20 | 0.98754 | -0.23878 | 0.0041238 | 0.0010335
21 | 0.98295 | -0.32809 | 0.00094862 | 0.00023775
22 | 0.98291 | -0.32899 | 0.0026684 | 0.00066877
23 | 0.98824 | -0.22524 | 0.0027394 | 0.00068657
24 | 0.98226 | -0.34159 | 0.0025021 | 0.0006271
25 | 0.98285 | -0.3302 | 0.005055 | 0.0012669
26 | 0.98929 | -0.20508 | 0.0017637 | 0.00044202
27 | 0.98213 | -0.34429 | 0 | 0
28 | 0.98697 | -0.25064 | 0.0035013 | 0.0008775
29 | 0.98692 | -0.25156 | 0.0037333 | 0.00093566
30 | 0.9876 | -0.23831 | 0.0049741 | 0.0012466
31 | 0.98669 | -0.256 | 0.0048645 | 0.0012192
32 | 0.98774 | -0.2357 | 0.0031462 | 0.0007885
33 | 0.98605 | -0.26838 | 0 | 0
34 | 0.98819 | -0.22687 | 0.0035937 | 0.00090066
35 | 0.98473 | -0.29416 | 0 | 0
36 | 0.99915 | -0.016161 | 0.0043272 | 0.0010845
37 | 0.99937 | -0.012013 | 0.0016225 | 0.00040663
38 | 0.99774 | -0.042892 | 0.0033554 | 0.00084094
39 | 1 | 0 | -0.2805 | -0.071086
40 | 0.99609 | -0.074396 | 0.0018638 | 0.00046711
41 | 0.99862 | -0.026312 | 0.0026456 | 0.00066304
42 | 0.99573 | -0.081184 | 0.0026609 | 0.00066689
43 | 0.99435 | -0.10771 | 0.0019577 | 0.00049064
44 | 0.99254 | -0.14236 | 0.0024139 | 0.00060499
45 | 0.99129 | -0.16646 | 0 | 0
46 | 0.99384 | -0.11776 | 0.0023339 | 0.00058494
47 | 0.98757 | -0.23867 | 0.079958 | 0.020039
48 | 0.99057 | -0.18023 | 0 | 0
49 | 0.98756 | -0.23883 | 0 | 0
50 | 0.9902 | -0.18752 | 0.010799 | 0.0027065
51 | 0.98735 | -0.24279 | 0.0027133 | 0.00068002
52 | 0.98205 | -0.34576 | 0.0015491 | 0.00038825
53 | 0.98126 | -0.36116 | 0 | 0
54 | 0.98205 | -0.34584 | 0.0013265 | 0.00033244
55 | 0.98113 | -0.36383 | 0.0050401 | 0.0012632
56 | 0.98087 | -0.36886 | 0.0053687 | 0.0013455
57 | 0.98203 | -0.34606 | 0.0015929 | 0.00039923
58 | 0.98076 | -0.37108 | 0.0038982 | 0.00097698
59 | 0.98374 | -0.31344 | 0.001755 | 0.00043984
60 | 0.98378 | -0.31278 | 0.0026136 | 0.00065503
61 | 0.98414 | -0.30574 | 0.0062993 | 0.0015788
62 | 0.98395 | -0.30944 | 0.0058721 | 0.0014717
63 | 0.98963 | -0.19907 | 0.0023807 | 0.00059667
64 | 0.98959 | -0.19981 | 0.0024601 | 0.00061656
65 | 0.98953 | -0.20084 | 0.002901 | 0.00072705
66 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0029537 | -0.00074026 | 0.0029537 | 0.00074025 | 1.1312e-08 | -1.2505e-08 | 0.0044359 | 0.0044359 | 0.0044359 | 0.99081 | -0.17616 | 0.99081 | -0.17608 | 1.2187
1 | -0.0043684 | -0.0010946 | 0.0043687 | 0.0010946 | 3.1345e-07 | -4.9544e-08 | 0.0065604 | 0.0065603 | 0.0065604 | 0.99081 | -0.17608 | 0.99089 | -0.17458 | 1.8023
2 | 0.0014147 | 0.0003544 | -0.0014147 | -0.00035455 | 2.1467e-08 | -1.496e-07 | 0.0021245 | 0.0021246 | 0.0021246 | 0.99081 | -0.17608 | 0.9908 | -0.1764 | 0.58368
3 | 0.054333 | 0.013691 | -0.054287 | -0.013661 | 4.5909e-05 | 2.9145e-05 | 0.081617 | 0.081618 | 0.081618 | 0.99089 | -0.17458 | 0.98998 | -0.19226 | 22.4224
4 | -0.058702 | -0.014785 | 0.058779 | 0.014834 | 7.7226e-05 | 4.9083e-05 | 0.088178 | 0.088178 | 0.088178 | 0.99089 | -0.17458 | 0.99231 | -0.14711 | 24.2247
5 | -0.0036383 | -0.00091185 | 0.0036383 | 0.00091183 | 4.3762e-08 | -2.0289e-08 | 0.005521 | 0.005521 | 0.005521 | 0.98059 | -0.37441 | 0.9806 | -0.37415 | 1.5168
6 | -0.0051546 | -0.0012918 | 0.0051551 | 0.0012919 | 5.0041e-07 | 4.5079e-08 | 0.0078218 | 0.0078218 | 0.0078218 | 0.9806 | -0.37415 | 0.9807 | -0.37212 | 2.1489
7 | 0.042402 | 0.010682 | -0.042346 | -0.010647 | 5.5603e-05 | 3.5118e-05 | 0.063753 | 0.063753 | 0.063753 | 0.98998 | -0.19226 | 0.98856 | -0.21971 | 17.5147
8 | 0.011885 | 0.0029792 | -0.011883 | -0.0029781 | 1.9747e-06 | 1.0517e-06 | 0.017864 | 0.017864 | 0.017864 | 0.98998 | -0.19226 | 0.9898 | -0.19574 | 4.9078
9 | -0.06451 | -0.016271 | 0.064523 | 0.016279 | 1.3073e-05 | 8.3186e-06 | 0.096772 | 0.096772 | 0.096772 | 0.99231 | -0.14711 | 0.99253 | -0.14287 | 26.5858
10 | -0.0064707 | -0.0016216 | 0.006471 | 0.0016217 | 3.199e-07 | 9.306e-08 | 0.0098179 | 0.0098178 | 0.0098179 | 0.9807 | -0.37212 | 0.98076 | -0.37108 | 2.6972
11 | 0.040451 | 0.010172 | -0.040437 | -0.010163 | 1.3826e-05 | 8.7215e-06 | 0.0609 | 0.0609 | 0.0609 | 0.98856 | -0.21971 | 0.98819 | -0.22687 | 16.7309
12 | 0.0077434 | 0.0019406 | -0.0077421 | -0.0019401 | 1.2257e-06 | 4.7448e-07 | 0.011641 | 0.011641 | 0.011641 | 0.9898 | -0.19574 | 0.98963 | -0.19907 | 3.1981
13 | -0.067152 | -0.016938 | 0.067233 | 0.016989 | 8.0836e-05 | 5.146e-05 | 0.10071 | 0.10071 | 0.10071 | 0.99253 | -0.14287 | 0.99384 | -0.11776 | 27.6685
14 | -0.0056918 | -0.0014265 | 0.0056919 | 0.0014265 | 1.0084e-07 | 1.5876e-08 | 0.0084921 | 0.0084921 | 0.0084921 | 0.99734 | -0.050685 | 0.99736 | -0.050314 | 2.333
15 | -0.0077379 | -0.0019393 | 0.0077388 | 0.0019396 | 8.7452e-07 | 3.3132e-07 | 0.011545 | 0.011545 | 0.011545 | 0.99736 | -0.050314 | 0.99749 | -0.047941 | 3.1716
16 | -0.009618 | -0.0024106 | 0.0096186 | 0.0024109 | 5.555e-07 | 2.6158e-07 | 0.014348 | 0.014348 | 0.014348 | 0.99749 | -0.047941 | 0.99755 | -0.046729 | 3.9417
17 | -0.012085 | -0.0030289 | 0.012087 | 0.0030299 | 1.8705e-06 | 9.9671e-07 | 0.018026 | 0.018026 | 0.018026 | 0.99755 | -0.046729 | 0.99772 | -0.043481 | 4.9523
18 | 0.069816 | 0.017733 | -0.069567 | -0.017574 | 0.00024864 | 0.00015833 | 0.10421 | 0.10421 | 0.10421 | 0.99772 | -0.043481 | 0.99384 | -0.11776 | 28.6285
19 | -0.081902 | -0.020762 | 0.08197 | 0.020806 | 6.7641e-05 | 4.3132e-05 | 0.12223 | 0.12223 | 0.12223 | 0.99772 | -0.043481 | 0.99862 | -0.026312 | 33.5807
20 | -0.041823 | -0.010516 | 0.041834 | 0.010523 | 1.1658e-05 | 7.3624e-06 | 0.06323 | 0.06323 | 0.06323 | 0.98441 | -0.29964 | 0.98471 | -0.2938 | 17.3709
21 | 0.036517 | 0.0091859 | -0.036472 | -0.0091577 | 4.4972e-05 | 2.8282e-05 | 0.05521 | 0.05521 | 0.05521 | 0.98441 | -0.29964 | 0.98309 | -0.32545 | 15.1676
22 | -0.071608 | -0.017985 | 0.071797 | 0.018105 | 0.00018853 | 0.00012011 | 0.10822 | 0.10822 | 0.10822 | 0.98471 | -0.2938 | 0.98754 | -0.23878 | 29.7313
23 | 0.028747 | 0.0072215 | -0.028743 | -0.0072192 | 3.6189e-06 | 2.2515e-06 | 0.043517 | 0.043517 | 0.043517 | 0.98309 | -0.32545 | 0.98295 | -0.32809 | 11.9553
24 | 0.007725 | 0.0019362 | -0.0077237 | -0.0019357 | 1.3035e-06 | 5.1194e-07 | 0.011693 | 0.011693 | 0.011693 | 0.98309 | -0.32545 | 0.98291 | -0.32899 | 3.2123
25 | -0.07592 | -0.019139 | 0.07597 | 0.01917 | 4.9225e-05 | 3.1375e-05 | 0.11444 | 0.11444 | 0.11444 | 0.98754 | -0.23878 | 0.98824 | -0.22524 | 31.4382
26 | 0.027794 | 0.0069815 | -0.027777 | -0.0069703 | 1.7893e-05 | 1.111e-05 | 0.042081 | 0.042081 | 0.042081 | 0.98295 | -0.32809 | 0.98226 | -0.34159 | 11.5608
27 | 0.0050553 | 0.0012669 | -0.005055 | -0.0012669 | 2.9135e-07 | 1.8349e-08 | 0.0076532 | 0.0076532 | 0.0076532 | 0.98291 | -0.32899 | 0.98285 | -0.3302 | 2.1025
28 | -0.078709 | -0.019857 | 0.078785 | 0.019905 | 7.6083e-05 | 4.8508e-05 | 0.11856 | 0.11856 | 0.11856 | 0.98824 | -0.22524 | 0.98929 | -0.20508 | 32.5714
29 | 0.025274 | 0.0063433 | -0.025271 | -0.0063412 | 3.2599e-06 | 2.0113e-06 | 0.038291 | 0.038291 | 0.038291 | 0.98226 | -0.34159 | 0.98213 | -0.34429 | 10.5195
30 | -0.080549 | -0.020347 | 0.080645 | 0.020408 | 9.6039e-05 | 6.1241e-05 | 0.12121 | 0.12121 | 0.12121 | 0.98929 | -0.20508 | 0.99057 | -0.18023 | 33.3002
31 | 0.0044689 | 0.0011198 | -0.0044686 | -0.0011198 | 3.1225e-07 | -2.9991e-08 | 0.0067707 | 0.0067708 | 0.0067708 | 0.98213 | -0.34429 | 0.98205 | -0.34576 | 1.8601
32 | 0.020802 | 0.0052214 | -0.020786 | -0.0052113 | 1.6722e-05 | 1.0135e-05 | 0.03152 | 0.03152 | 0.03152 | 0.98213 | -0.34429 | 0.98126 | -0.36116 | 8.6595
33 | 0.025185 | 0.0063272 | -0.025184 | -0.0063265 | 1.109e-06 | 6.8354e-07 | 0.037976 | 0.037976 | 0.037976 | 0.98697 | -0.25064 | 0.98692 | -0.25156 | 10.4331
34 | -0.028687 | -0.0072047 | 0.028703 | 0.0072152 | 1.6882e-05 | 1.0497e-05 | 0.043255 | 0.043255 | 0.043255 | 0.98697 | -0.25064 | 0.9876 | -0.23831 | 11.8833
35 | 0.021451 | 0.0053908 | -0.021446 | -0.0053881 | 4.5431e-06 | 2.7597e-06 | 0.032348 | 0.032348 | 0.032348 | 0.98692 | -0.25156 | 0.98669 | -0.256 | 8.8867
36 | -0.033678 | -0.0084618 | 0.033682 | 0.0084644 | 4.1945e-06 | 2.6289e-06 | 0.050749 | 0.050749 | 0.050749 | 0.9876 | -0.23831 | 0.98774 | -0.2357 | 13.9422
37 | 0.016582 | 0.0041689 | -0.016572 | -0.0041632 | 9.8022e-06 | 5.7401e-06 | 0.025012 | 0.025012 | 0.025012 | 0.98669 | -0.256 | 0.98605 | -0.26838 | 6.8714
38 | -0.036828 | -0.0092529 | 0.036843 | 0.0092627 | 1.5527e-05 | 9.7652e-06 | 0.055489 | 0.055489 | 0.055489 | 0.98774 | -0.2357 | 0.98819 | -0.22687 | 15.2443
39 | 0.016572 | 0.0041632 | -0.016552 | -0.0041512 | 2.0363e-05 | 1.1927e-05 | 0.025012 | 0.025012 | 0.025012 | 0.98605 | -0.26838 | 0.98473 | -0.29416 | 6.8715
40 | 0.016552 | 0.0041512 | -0.016543 | -0.0041459 | 9.1319e-06 | 5.3495e-06 | 0.025012 | 0.025012 | 0.025012 | 0.98473 | -0.29416 | 0.98414 | -0.30574 | 6.8715
41 | -0.19235 | -0.049045 | 0.19239 | 0.04907 | 3.8526e-05 | 2.4591e-05 | 0.28676 | 0.28676 | 0.28676 | 0.99915 | -0.016161 | 0.99937 | -0.012013 | 39.3905
42 | 0.18802 | 0.047961 | -0.18778 | -0.047806 | 0.00024238 | 0.00015469 | 0.28032 | 0.28032 | 0.28032 | 0.99915 | -0.016161 | 0.99774 | -0.042892 | 38.5053
43 | -0.19401 | -0.049477 | 0.19413 | 0.049548 | 0.0001126 | 7.1878e-05 | 0.28918 | 0.28918 | 0.28918 | 0.99937 | -0.012013 | 1 | 0 | 39.7223
44 | 0.18443 | 0.046965 | -0.18415 | -0.046787 | 0.00027976 | 0.00017854 | 0.27531 | 0.27531 | 0.27531 | 0.99774 | -0.042892 | 0.99609 | -0.074396 | 37.8179
45 | 0.084723 | 0.021537 | -0.084615 | -0.021469 | 0.00010722 | 6.8384e-05 | 0.12618 | 0.12618 | 0.12618 | 1 | 0 | 0.99862 | -0.026312 | 34.6637
46 | 0.18228 | 0.04632 | -0.18222 | -0.046282 | 5.9559e-05 | 3.8007e-05 | 0.27253 | 0.27253 | 0.27253 | 0.99609 | -0.074396 | 0.99573 | -0.081184 | 37.4355
47 | 0.17956 | 0.045615 | -0.17933 | -0.045469 | 0.00022893 | 0.00014607 | 0.26855 | 0.26855 | 0.26855 | 0.99573 | -0.081184 | 0.99435 | -0.10771 | 36.8893
48 | 0.17738 | 0.044978 | -0.17708 | -0.04479 | 0.00029495 | 0.00018819 | 0.26562 | 0.26562 | 0.26562 | 0.99435 | -0.10771 | 0.99254 | -0.14236 | 36.4869
49 | 0.17467 | 0.044185 | -0.17447 | -0.044056 | 0.00020168 | 0.00012867 | 0.26201 | 0.26201 | 0.26201 | 0.99254 | -0.14236 | 0.99129 | -0.16646 | 35.9898
50 | 0.082957 | 0.020901 | -0.082672 | -0.020719 | 0.00028547 | 0.00018207 | 0.12457 | 0.12457 | 0.12457 | 0.99129 | -0.16646 | 0.98757 | -0.23867 | 34.2214
51 | 0.091508 | 0.023155 | -0.091447 | -0.023117 | 6.0452e-05 | 3.858e-05 | 0.13744 | 0.13744 | 0.13744 | 0.99129 | -0.16646 | 0.99057 | -0.18023 | 37.7584
52 | 0.0027138 | 0.00067927 | -0.0027138 | -0.0006793 | 2.1122e-08 | -2.959e-08 | 0.0040888 | 0.0040888 | 0.0040888 | 0.98757 | -0.23867 | 0.98756 | -0.23883 | 1.1233
53 | 0.010803 | 0.0027084 | -0.010799 | -0.0027065 | 3.7517e-06 | 1.9122e-06 | 0.016228 | 0.016228 | 0.016228 | 0.99057 | -0.18023 | 0.9902 | -0.18752 | 4.4583
54 | 0.0027138 | 0.0006793 | -0.0027133 | -0.00068002 | 5.1151e-07 | -7.1626e-07 | 0.0040888 | 0.0040891 | 0.0040891 | 0.98756 | -0.23883 | 0.98735 | -0.24279 | 1.1234
55 | 0.0029194 | 0.00073157 | -0.0029194 | -0.00073159 | 1.1828e-08 | -1.2824e-08 | 0.0044235 | 0.0044235 | 0.0044235 | 0.98205 | -0.34576 | 0.98205 | -0.34584 | 1.2153
56 | 0.0050407 | 0.0012632 | -0.0050401 | -0.0012632 | 6.4188e-07 | 4.0798e-08 | 0.0076439 | 0.007644 | 0.007644 | 0.98126 | -0.36116 | 0.98113 | -0.36383 | 2.1
57 | 0.015745 | 0.0039481 | -0.015739 | -0.0039447 | 5.7756e-06 | 3.3553e-06 | 0.023877 | 0.023877 | 0.023877 | 0.98126 | -0.36116 | 0.98087 | -0.36886 | 6.5595
58 | 0.001593 | 0.00039914 | -0.0015929 | -0.00039923 | 1.6677e-08 | -8.5909e-08 | 0.0024137 | 0.0024137 | 0.0024137 | 0.98205 | -0.34584 | 0.98203 | -0.34606 | 0.6631
59 | 0.01037 | 0.0025992 | -0.010369 | -0.0025987 | 1.0951e-06 | 5.5194e-07 | 0.015732 | 0.015732 | 0.015732 | 0.98087 | -0.36886 | 0.98076 | -0.37108 | 4.322
60 | -0.001755 | -0.00043984 | 0.001755 | 0.00043961 | 5.4831e-08 | -2.2836e-07 | 0.0026546 | 0.0026545 | 0.0026546 | 0.98374 | -0.31344 | 0.98378 | -0.31278 | 0.72929
61 | -0.0043686 | -0.0010946 | 0.0043693 | 0.0010946 | 6.9543e-07 | -9.4325e-08 | 0.0066077 | 0.0066075 | 0.0066077 | 0.98378 | -0.31278 | 0.98395 | -0.30944 | 1.8153
62 | 0.010243 | 0.0025671 | -0.010241 | -0.0025662 | 1.804e-06 | 8.9978e-07 | 0.015488 | 0.015488 | 0.015488 | 0.98414 | -0.30574 | 0.98395 | -0.30944 | 4.2549
63 | 0.0053614 | 0.0013435 | -0.0053612 | -0.0013434 | 1.9029e-07 | 2.1464e-08 | 0.0080614 | 0.0080615 | 0.0080615 | 0.98963 | -0.19907 | 0.98959 | -0.19981 | 2.2147
64 | 0.0029011 | 0.00072688 | -0.002901 | -0.00072705 | 1.4245e-07 | -1.6528e-07 | 0.0043622 | 0.0043623 | 0.0043623 | 0.98959 | -0.19981 | 0.98953 | -0.20084 | 1.1984

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.2848 | 0.072163

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0029537 | 0.00074026
1 | 0.0014147 | 0.00035455
2 | 0.0036383 | 0.00091185
3 | 0.0015162 | 0.00038001
4 | 0.0057315 | 0.0014364
5 | 0.0013156 | 0.00032972
6 | 0.0018954 | 0.00047503
7 | 0.0041397 | 0.0010375
8 | 0.0026289 | 0.00065887
9 | 0.0056918 | 0.0014265
10 | 0.002046 | 0.00051278
11 | 0.0018792 | 0.00047097
12 | 0.0024661 | 0.00061807
13 | 0.0053059 | 0.0013298
14 | 0.029774 | 0.007462
15 | 0.0041238 | 0.0010335
16 | 0.00094862 | 0.00023775
17 | 0.0026684 | 0.00066877
18 | 0.0027394 | 0.00068657
19 | 0.0025021 | 0.0006271
20 | 0.005055 | 0.0012669
21 | 0.0017637 | 0.00044202
22 | 0.0035013 | 0.0008775
23 | 0.0037333 | 0.00093566
24 | 0.0049741 | 0.0012466
25 | 0.0048645 | 0.0012192
26 | 0.0031462 | 0.0007885
27 | 0.0035937 | 0.00090066
28 | 0.0043272 | 0.0010845
29 | 0.0016225 | 0.00040663
30 | 0.0033554 | 0.00084094
31 | 0.0043006 | 0.0010778
32 | 0.0018638 | 0.00046711
33 | 0.0026456 | 0.00066304
34 | 0.0026609 | 0.00066689
35 | 0.0019577 | 0.00049064
36 | 0.0024139 | 0.00060499
37 | 0.0023339 | 0.00058494
38 | 0.079958 | 0.020039
39 | 0.010799 | 0.0027065
40 | 0.0027133 | 0.00068002
41 | 0.0015491 | 0.00038825
42 | 0.0013265 | 0.00033244
43 | 0.0050401 | 0.0012632
44 | 0.0053687 | 0.0013455
45 | 0.0015929 | 0.00039923
46 | 0.0038982 | 0.00097698
47 | 0.001755 | 0.00043984
48 | 0.0026136 | 0.00065503
49 | 0.0062993 | 0.0015788
50 | 0.0058721 | 0.0014717
51 | 0.0023807 | 0.00059667
52 | 0.0024601 | 0.00061656
53 | 0.002901 | 0.00072705

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1