## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2551-1_1_2_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2551-1_1_2_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2551-1_1_2_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2551-1_1_2_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2551-1_1_2_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2551-1_1_2_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2551-1_1_2_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2551-1_1_2_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2551-1_1_2_node_263 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2551-1_1_2_node_265 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2551-1_1_2_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2551-1_1_2_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2551-1_1_2_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2551-1_1_2_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2551-1_1_2_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2551-1_1_2_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2551-1_1_2_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2551-1_1_2_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2551-1_1_2_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2551-1_1_2_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2551-1_1_2_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2551-1_1_2_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2551-1_1_2_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2551-1_1_2_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2551-1_1_2_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2551-1_1_2_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2551-1_1_2_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2551-1_1_2_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2551-1_1_2_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2551-1_1_2_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2551-1_1_2_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2551-1_1_2_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2551-1_1_2_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2551-1_1_2_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2551-1_1_2_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2551-1_1_2_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2551-1_1_2_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2551-1_1_2_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2551-1_1_2_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2551-1_1_2_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2551-1_1_2_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2551-1_1_2_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2551-1_1_2_node_249 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2551-1_1_2_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2551-1_1_2_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2551-1_1_2_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2551-1_1_2_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2551-1_1_2_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2551-1_1_2_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2551-1_1_2_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2551-1_1_2_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2551-1_1_2_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2551-1_1_2_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2551-1_1_2_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2551-1_1_2_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2551-1_1_2_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2551-1_1_2_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2551-1_1_2_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2551-1_1_2_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2551-1_1_2_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2551-1_1_2_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2551-1_1_2_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2551-1_1_2_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2551-1_1_2_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2551-1_1_2_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2551-1_1_2_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2551-1_1_2_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2551-1_1_2_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2551-1_1_2_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2551-1_1_2_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2551-1_1_2_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2551-1_1_2_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2551-1_1_2_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2551-1_1_2_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2551-1_1_2_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2551-1_1_2_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2551-1_1_2_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2551-1_1_2_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2551-1_1_2_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2551-1_1_2_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2551-1_1_2_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2551-1_1_2_node_246 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2551-1_1_2_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2551-1_1_2_node_250 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2551-1_1_2_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2551-1_1_2_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2551-1_1_2_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2551-1_1_2_node_245 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2551-1_1_2_node_255 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2551-1_1_2_node_248 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2551-1_1_2_node_253 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2551-1_1_2_node_254 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2551-1_1_2_node_264 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_292_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2551-1_1_2_load_31 | 0 | 0.0022871 | 0.00057319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2551-1_1_2_load_32 | 1 | 0.0017354 | 0.00043493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2551-1_1_2_load_35 | 4 | 0.00067148 | 0.00016829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2551-1_1_2_load_157 | 6 | 0.0043394 | 0.0010876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2551-1_1_2_load_127 | 7 | 0.0047662 | 0.0011945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2551-1_1_2_load_263 | 8 | 0.0020274 | 0.00050812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2551-1_1_2_load_265 | 9 | 0.0027916 | 0.00069965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2551-1_1_2_load_42 | 11 | 0.0024737 | 0.00061997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2551-1_1_2_load_46 | 14 | 0.0022569 | 0.00056562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2551-1_1_2_load_47 | 15 | 0.00092131 | 0.0002309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2551-1_1_2_load_48 | 16 | 0.0010031 | 0.00025139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2551-1_1_2_load_66 | 19 | 0.0021943 | 0.00054995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2551-1_1_2_load_60 | 21 | 0.002226 | 0.0005579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2551-1_1_2_load_61 | 22 | 0.0018449 | 0.00046238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2551-1_1_2_load_63 | 24 | 0.0022656 | 0.00056781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2551-1_1_2_load_64 | 25 | 0.0012987 | 0.00032549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2551-1_1_2_load_65 | 26 | 0.00068983 | 0.00017289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2551-1_1_2_load_203 | 27 | 0.0019583 | 0.00049081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2551-1_1_2_load_130 | 28 | 0.002398 | 0.00060099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2551-1_1_2_load_152 | 29 | 0.0021198 | 0.00053128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2551-1_1_2_load_71 | 30 | 0.0015819 | 0.00039647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2551-1_1_2_load_72 | 31 | 0.0026807 | 0.00067186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2551-1_1_2_load_73 | 32 | 0.0025019 | 0.00062703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2551-1_1_2_load_74 | 33 | 0.00057761 | 0.00014476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2551-1_1_2_load_75 | 34 | 0.0014022 | 0.00035141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2551-1_1_2_load_107 | 35 | 0.0013911 | 0.00034865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2551-1_1_2_load_91 | 36 | 0.00069242 | 0.00017354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2551-1_1_2_load_94 | 39 | 0.0084357 | 0.0021142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2551-1_1_2_load_95 | 40 | 0.00078124 | 0.0001958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2551-1_1_2_load_96 | 41 | 0.0024843 | 0.00062262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2551-1_1_2_load_99 | 43 | 0.0047484 | 0.0011901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2551-1_1_2_load_207 | 44 | 0.0030374 | 0.00076123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2551-1_1_2_load_98 | 45 | 0.0023122 | 0.00057949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2551-1_1_2_load_244 | 48 | 0.0016864 | 0.00042265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2551-1_1_2_load_102 | 49 | 0.0017029 | 0.00042678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2551-1_1_2_load_103 | 50 | 0.0011034 | 0.00027654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2551-1_1_2_load_105 | 52 | 0.0018593 | 0.00046599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2551-1_1_2_load_106 | 53 | 0.0010864 | 0.00027229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2551-1_1_2_load_135 | 54 | 0.001927 | 0.00048294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2551-1_1_2_load_126 | 55 | 0.0032215 | 0.0008074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2551-1_1_2_load_128 | 56 | 0.0017735 | 0.00044449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2551-1_1_2_load_129 | 57 | 0.0016444 | 0.00041213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2551-1_1_2_load_132 | 58 | 0.0017195 | 0.00043094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2551-1_1_2_load_131 | 59 | 0.001854 | 0.00046466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2551-1_1_2_load_211 | 60 | 0.00073511 | 0.00018424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2551-1_1_2_load_133 | 61 | 0.002162 | 0.00054186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2551-1_1_2_load_151 | 63 | 0.0037729 | 0.00094558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2551-1_1_2_load_136 | 64 | 0.001473 | 0.00036916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2551-1_1_2_load_226 | 65 | 0.0012783 | 0.00032037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2551-1_1_2_load_185 | 66 | 0.00060418 | 0.00015142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2551-1_1_2_load_243 | 67 | 0.00277 | 0.00069424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2551-1_1_2_load_171 | 68 | 0.0015038 | 0.0003769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2551-1_1_2_load_172 | 69 | 0.0015269 | 0.00038267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2551-1_1_2_load_174 | 71 | 0.0016529 | 0.00041427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2551-1_1_2_load_175 | 72 | 0.0013847 | 0.00034704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2551-1_1_2_load_176 | 73 | 0.002354 | 0.00058997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2551-1_1_2_load_186 | 74 | 0.002703 | 0.00067744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2551-1_1_2_load_187 | 75 | 0.0010188 | 0.00025533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2551-1_1_2_load_206 | 76 | 0.0048247 | 0.0012092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2551-1_1_2_load_212 | 77 | 0.00076836 | 0.00019257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2551-1_1_2_load_214 | 78 | 0.0008907 | 0.00022323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2551-1_1_2_load_215 | 79 | 0.00062323 | 0.0001562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2551-1_1_2_load_216 | 80 | 0.0026031 | 0.00065239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2551-1_1_2_load_218 | 82 | 0.00050587 | 0.00012678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2551-1_1_2_load_250 | 83 | 0.00043169 | 0.00010819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2551-1_1_2_load_235 | 84 | 0.0013787 | 0.00034552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2551-1_1_2_load_242 | 85 | 0.0018868 | 0.00047288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2551-1_1_2_load_245 | 87 | 0.0055893 | 0.0014008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2551-1_1_2_load_255 | 88 | 0.00084041 | 0.00021063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2551-1_1_2_load_248 | 89 | 0.00039292 | 9.8475e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2551-1_1_2_load_253 | 90 | 0.00049941 | 0.00012517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2551-1_1_2_load_254 | 91 | 0.00027894 | 6.991e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2551-1_1_2_load_264 | 92 | 0.0035495 | 0.00088959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 52 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2551-1_1_2_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0049085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2551-1_1_2_line_1 |  | 0 | 2 | 0.013582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2551-1_1_2_line_2 |  | 1 | 3 | 0.034364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
3 | LV_2551-1_1_2_line_3 |  | 2 | 4 | 0.012784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2551-1_1_2_line_4 |  | 2 | 5 | 0.014079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2551-1_1_2_line_5 |  | 3 | 6 | 0.02754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2551-1_1_2_line_6 |  | 3 | 7 | 0.018009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
7 | LV_2551-1_1_2_line_7 |  | 4 | 8 | 0.0090474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2551-1_1_2_line_8 |  | 5 | 9 | 0.029115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2551-1_1_2_line_9 |  | 5 | 10 | 0.048723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2551-1_1_2_line_10 |  | 6 | 67 | 0.0010959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2551-1_1_2_line_11 |  | 7 | 55 | 0.00091037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
12 | LV_2551-1_1_2_line_12 |  | 8 | 92 | 0.017024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2551-1_1_2_line_13 |  | 10 | 86 | 0.014819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2551-1_1_2_line_14 |  | 11 | 12 | 0.015552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2551-1_1_2_line_15 |  | 11 | 13 | 0.011924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2551-1_1_2_line_16 |  | 12 | 14 | 0.027905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2551-1_1_2_line_17 |  | 13 | 15 | 0.015073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2551-1_1_2_line_18 |  | 13 | 16 | 0.0070402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2551-1_1_2_line_19 |  | 14 | 19 | 0.02514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2551-1_1_2_line_20 |  | 15 | 17 | 0.01331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2551-1_1_2_line_21 |  | 16 | 20 | 0.01236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2551-1_1_2_line_22 |  | 17 | 18 | 0.006874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2551-1_1_2_line_23 |  | 18 | 66 | 0.021523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2551-1_1_2_line_24 |  | 20 | 65 | 0.019237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
25 | LV_2551-1_1_2_line_25 |  | 20 | 64 | 0.0031181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
26 | LV_2551-1_1_2_line_26 |  | 21 | 22 | 0.020039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
27 | LV_2551-1_1_2_line_27 |  | 21 | 23 | 0.020787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
28 | LV_2551-1_1_2_line_28 |  | 22 | 24 | 0.0023941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
29 | LV_2551-1_1_2_line_29 |  | 23 | 25 | 0.020618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2551-1_1_2_line_30 |  | 23 | 26 | 0.013559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
31 | LV_2551-1_1_2_line_31 |  | 24 | 27 | 0.021987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
32 | LV_2551-1_1_2_line_32 |  | 25 | 28 | 0.002867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2551-1_1_2_line_33 |  | 26 | 29 | 0.018044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
34 | LV_2551-1_1_2_line_34 |  | 27 | 65 | 0.0079243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
35 | LV_2551-1_1_2_line_35 |  | 28 | 59 | 0.023668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2551-1_1_2_line_36 |  | 29 | 63 | 0.005536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
37 | LV_2551-1_1_2_line_37 |  | 30 | 31 | 0.011128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2551-1_1_2_line_38 |  | 30 | 32 | 0.024427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2551-1_1_2_line_39 |  | 31 | 33 | 0.0058448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2551-1_1_2_line_40 |  | 32 | 34 | 0.019008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2551-1_1_2_line_41 |  | 33 | 35 | 0.022075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2551-1_1_2_line_42 |  | 35 | 51 | 0.012374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2551-1_1_2_line_43 |  | 36 | 37 | 0.022889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2551-1_1_2_line_44 |  | 36 | 38 | 0.025381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2551-1_1_2_line_45 |  | 37 | 39 | 0.05086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2551-1_1_2_line_46 |  | 37 | 40 | 0.016678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2551-1_1_2_line_47 |  | 38 | 41 | 0.014783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2551-1_1_2_line_48 |  | 40 | 42 | 0.013176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2551-1_1_2_line_49 |  | 41 | 43 | 0.0307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2551-1_1_2_line_50 |  | 41 | 44 | 0.016943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2551-1_1_2_line_51 |  | 42 | 89 | 0.037055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2551-1_1_2_line_52 |  | 43 | 45 | 0.045926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2551-1_1_2_line_53 |  | 44 | 76 | 0.0076183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2551-1_1_2_line_54 |  | 45 | 46 | 0.011773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2551-1_1_2_line_55 |  | 46 | 47 | 0.00723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2551-1_1_2_line_56 |  | 47 | 48 | 0.0021128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2551-1_1_2_line_57 |  | 48 | 86 | 0.01822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2551-1_1_2_line_58 |  | 49 | 50 | 0.01419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
59 | LV_2551-1_1_2_line_59 |  | 49 | 51 | 0.029315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
60 | LV_2551-1_1_2_line_60 |  | 50 | 52 | 0.020055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
61 | LV_2551-1_1_2_line_61 |  | 51 | 53 | 0.01992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
62 | LV_2551-1_1_2_line_62 |  | 53 | 54 | 0.0093629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
63 | LV_2551-1_1_2_line_63 |  | 54 | 64 | 0.022017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
64 | LV_2551-1_1_2_line_64 |  | 55 | 56 | 0.020125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
65 | LV_2551-1_1_2_line_65 |  | 56 | 57 | 0.013655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
66 | LV_2551-1_1_2_line_66 |  | 57 | 58 | 0.012196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
67 | LV_2551-1_1_2_line_67 |  | 58 | 61 | 0.013671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
68 | LV_2551-1_1_2_line_68 |  | 59 | 60 | 0.029948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2551-1_1_2_line_69 |  | 60 | 77 | 0.0098282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2551-1_1_2_line_70 |  | 60 | 75 | 0.035843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2551-1_1_2_line_71 |  | 61 | 62 | 0.002743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
72 | LV_2551-1_1_2_line_72 |  | 62 | 63 | 0.017515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
73 | LV_2551-1_1_2_line_73 |  | 67 | 85 | 0.033793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2551-1_1_2_line_74 |  | 68 | 69 | 0.0071653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2551-1_1_2_line_75 |  | 68 | 70 | 0.0049007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2551-1_1_2_line_76 |  | 69 | 71 | 0.0077504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2551-1_1_2_line_77 |  | 70 | 72 | 0.011012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2551-1_1_2_line_78 |  | 70 | 73 | 0.0069743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2551-1_1_2_line_79 |  | 72 | 74 | 0.005508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2551-1_1_2_line_80 |  | 74 | 75 | 0.0078283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2551-1_1_2_line_81 |  | 78 | 79 | 0.0007055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2551-1_1_2_line_82 |  | 78 | 80 | 0.024623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2551-1_1_2_line_83 |  | 78 | 81 | 0.059222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2551-1_1_2_line_84 |  | 80 | 82 | 0.0080558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2551-1_1_2_line_85 |  | 80 | 83 | 0.032006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2551-1_1_2_line_86 |  | 81 | 88 | 0.16055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2551-1_1_2_line_87 |  | 81 | 87 | 0.048246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2551-1_1_2_line_88 |  | 83 | 89 | 0.017382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2551-1_1_2_line_89 |  | 84 | 85 | 0.015652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2551-1_1_2_line_90 |  | 88 | 91 | 0.006843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2551-1_1_2_line_91 |  | 90 | 91 | 0.004655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2551-1_1_2_trafo_105 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 93 | 52 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2602526.035 | 1231056.4196 | 2602526.0414 | 1231051.511
1 | 2602525.8389 | 1231037.9312 | 2602526.0472 | 1231047.0144 | 2602526.0414 | 1231051.511
2 | 2602524.7341 | 1231090.7289 | 2602525.6389 | 1231082.0463 | 2602526.0138 | 1231072.8187 | 2602526.035 | 1231056.4196
3 | 2602525.8389 | 1231037.9312 | 2602513.0855 | 1231038.8085
4 | 2602526.443 | 1231023.8675 | 2602525.8389 | 1231037.9312
5 | 2602524.7341 | 1231090.7289 | 2602552.2564 | 1231091.7072
6 | 2602524.7341 | 1231090.7289 | 2602506.7688 | 1231089.4822
7 | 2602513.0855 | 1231038.8085 | 2602509.9351 | 1231039.0253 | 2602506.7089 | 1231039.3797 | 2602504.1227 | 1231039.9293
8 | 2602526.443 | 1231023.8675 | 2602554.0427 | 1231033.3735
9 | 2602526.443 | 1231023.8675 | 2602527.5605 | 1231013.4061 | 2602528.7681 | 1231005.0238 | 2602530.5138 | 1230995.4966 | 2602532.3272 | 1230987.248 | 2602532.9414 | 1230985.3805 | 2602533.7525 | 1230983.6242 | 2602537.5645 | 1230976.9329
10 | 2602552.2564 | 1231091.7072 | 2602553.3516 | 1231091.7461
11 | 2602506.7688 | 1231089.4822 | 2602505.8606 | 1231089.4192
12 | 2602487.283 | 1231042.1735 | 2602493.652 | 1231041.8092 | 2602498.3551 | 1231041.1551 | 2602504.1227 | 1231039.9293
13 | 2602545.8622 | 1230964.6401 | 2602537.5645 | 1230976.9329
14 | 2602299.7352 | 1231149.1863 | 2602309.5874 | 1231149.4791 | 2602313.3362 | 1231148.9469 | 2602315.1752 | 1231148.4337
15 | 2602325.9547 | 1231143.415 | 2602320.9631 | 1231146.1703 | 2602316.3202 | 1231148.1142 | 2602315.1752 | 1231148.4337
16 | 2602299.7352 | 1231149.1863 | 2602295.6613 | 1231148.351 | 2602290.6031 | 1231147.0038 | 2602273.6687 | 1231139.5257
17 | 2602325.9547 | 1231143.415 | 2602323.2101 | 1231151.8301 | 2602322.0648 | 1231156.5658 | 2602321.8474 | 1231157.8974
18 | 2602325.9547 | 1231143.415 | 2602328.9849 | 1231140.5811 | 2602330.891 | 1231138.4071
19 | 2602273.6687 | 1231139.5257 | 2602250.6714 | 1231129.3703
20 | 2602321.4989 | 1231171.1521 | 2602321.2202 | 1231167.2608 | 2602321.1608 | 1231163.881 | 2602321.3968 | 1231160.6569 | 2602321.8474 | 1231157.8974
21 | 2602337.1003 | 1231127.7988 | 2602336.0542 | 1231130.5 | 2602334.6144 | 1231133.1232 | 2602331.6062 | 1231137.5914 | 2602330.891 | 1231138.4071
22 | 2602321.4989 | 1231171.1521 | 2602323.9425 | 1231177.5791
23 | 2602323.9425 | 1231177.5791 | 2602329.1114 | 1231186.2974 | 2602334.1523 | 1231193.1701 | 2602336.0898 | 1231195.2802
24 | 2602337.1003 | 1231127.7988 | 2602354.8194 | 1231131.5523 | 2602355.9285 | 1231131.7381
25 | 2602337.1003 | 1231127.7988 | 2602337.715 | 1231124.7419
26 | 2602407.7219 | 1231139.2347 | 2602396.7859 | 1231138.0391 | 2602387.8396 | 1231136.7586
27 | 2602427.7898 | 1231136.6171 | 2602425.5249 | 1231138.1171 | 2602423.2149 | 1231139.0056 | 2602419.5039 | 1231139.6934 | 2602416.7473 | 1231139.9036 | 2602412.6049 | 1231139.7685 | 2602407.7219 | 1231139.2347
28 | 2602385.4697 | 1231136.4194 | 2602387.8396 | 1231136.7586
29 | 2602427.7898 | 1231136.6171 | 2602431.3774 | 1231141.6993 | 2602431.9673 | 1231143.6674 | 2602432.0425 | 1231145.0016 | 2602429.9414 | 1231155.8055
30 | 2602427.7898 | 1231136.6171 | 2602429.7444 | 1231134.7612 | 2602431.4644 | 1231132.2604 | 2602433.1243 | 1231128.6478 | 2602434.36 | 1231125.224 | 2602434.4102 | 1231125.0172
31 | 2602385.4697 | 1231136.4194 | 2602374.432 | 1231134.8396 | 2602363.7437 | 1231133.0481
32 | 2602429.3941 | 1231158.6198 | 2602429.9414 | 1231155.8055
33 | 2602438.496 | 1231107.4418 | 2602435.604 | 1231120.0992 | 2602434.4102 | 1231125.0172
34 | 2602355.9285 | 1231131.7381 | 2602363.7437 | 1231133.0481
35 | 2602441.9753 | 1231170.9877 | 2602443.3194 | 1231161.6716 | 2602429.3941 | 1231158.6198
36 | 2602438.496 | 1231107.4418 | 2602439.7291 | 1231102.0449
37 | 2602297.7222 | 1231063.1223 | 2602303.8869 | 1231063.8591 | 2602308.7026 | 1231064.8661
38 | 2602273.4676 | 1231060.2234 | 2602297.7222 | 1231063.1223
39 | 2602314.4237 | 1231066.0624 | 2602308.7026 | 1231064.8661
40 | 2602273.4676 | 1231060.2234 | 2602268.9548 | 1231078.6883
41 | 2602335.8573 | 1231071.3193 | 2602321.0383 | 1231067.4455 | 2602314.4237 | 1231066.0624
42 | 2602347.8288 | 1231074.4488 | 2602335.8573 | 1231071.3193
43 | 2602371.8509 | 1230975.032 | 2602392.4177 | 1230979.4871 | 2602394.2439 | 1230979.7547
44 | 2602419.4371 | 1230982.7997 | 2602410.0393 | 1230981.8621 | 2602400.634 | 1230980.691 | 2602394.2439 | 1230979.7547
45 | 2602393.6391 | 1231012.6518 | 2602373.7123 | 1230998.6357 | 2602369.859 | 1230995.0543 | 2602368.4666 | 1230992.4744 | 2602367.5973 | 1230988.1382 | 2602367.9397 | 1230983.9469 | 2602371.8509 | 1230975.032
46 | 2602371.8509 | 1230975.032 | 2602365.9974 | 1230973.7957 | 2602355.5735 | 1230971.4004
47 | 2602419.4371 | 1230982.7997 | 2602434.1875 | 1230983.7884
48 | 2602342.697 | 1230968.6058 | 2602353.3969 | 1230970.9002 | 2602355.5735 | 1230971.4004
49 | 2602434.1875 | 1230983.7884 | 2602439.9596 | 1230984.1753 | 2602464.8125 | 1230985.9278
50 | 2602434.1875 | 1230983.7884 | 2602437.9085 | 1231000.3175
51 | 2602342.697 | 1230968.6058 | 2602342.6604 | 1230965.2038 | 2602342.3507 | 1230963.1469 | 2602341.738 | 1230961.1566 | 2602338.0896 | 1230956.3857 | 2602330.4899 | 1230946.5992 | 2602327.4845 | 1230943.6296 | 2602324.3653 | 1230941.1825 | 2602321.819 | 1230939.7856
52 | 2602510.061 | 1230980.9031 | 2602503.8315 | 1230982.8892 | 2602497.6361 | 1230984.421 | 2602491.4408 | 1230985.6191 | 2602485.988 | 1230986.2506 | 2602481.1032 | 1230986.5377 | 2602473.7346 | 1230986.557 | 2602464.8125 | 1230985.9278
53 | 2602437.9085 | 1231000.3175 | 2602445.4538 | 1231001.3698
54 | 2602521.0174 | 1230976.6148 | 2602516.9121 | 1230978.4253 | 2602511.2844 | 1230980.5131 | 2602510.061 | 1230980.9031
55 | 2602527.5467 | 1230973.4711 | 2602521.0174 | 1230976.6148
56 | 2602527.5467 | 1230973.4711 | 2602529.4499 | 1230972.5535
57 | 2602545.8622 | 1230964.6401 | 2602529.4499 | 1230972.5535
58 | 2602390.8643 | 1231080.7804 | 2602390.8635 | 1231080.7803 | 2602376.7946 | 1231078.9367
59 | 2602347.8288 | 1231074.4488 | 2602367.5476 | 1231077.725 | 2602376.7946 | 1231078.9367
60 | 2602390.8643 | 1231080.7804 | 2602410.8563 | 1231082.3679
61 | 2602347.8288 | 1231074.4488 | 2602343.9015 | 1231093.9783
62 | 2602343.9015 | 1231093.9783 | 2602342.0556 | 1231103.1574
63 | 2602337.715 | 1231124.7419 | 2602342.0556 | 1231103.1574
64 | 2602485.7861 | 1231088.0003 | 2602496.2077 | 1231088.7493 | 2602505.8606 | 1231089.4192
65 | 2602485.7861 | 1231088.0003 | 2602472.1664 | 1231087.0214
66 | 2602472.1664 | 1231087.0214 | 2602460.0019 | 1231086.147
67 | 2602446.3661 | 1231085.167 | 2602460.0019 | 1231086.147
68 | 2602441.9753 | 1231170.9877 | 2602470.3373 | 1231180.6034
69 | 2602470.3373 | 1231180.6034 | 2602469.9973 | 1231183.5509 | 2602467.785 | 1231186.1071 | 2602470.0709 | 1231188.7318
70 | 2602470.3373 | 1231180.6034 | 2602471.3196 | 1231172.089 | 2602477.7635 | 1231173.3813 | 2602497.5266 | 1231178.3479 | 2602497.8465 | 1231178.3887
71 | 2602443.6302 | 1231084.9703 | 2602446.3661 | 1231085.167
72 | 2602443.6302 | 1231084.9703 | 2602439.7291 | 1231102.0449
73 | 2602587.123 | 1231092.9466 | 2602553.3516 | 1231091.7461
74 | 2602522.081 | 1231166.6367 | 2602522.1042 | 1231169.3859 | 2602522.1239 | 1231173.8019
75 | 2602522.1458 | 1231178.7026 | 2602522.1239 | 1231173.8019
76 | 2602522.081 | 1231166.6367 | 2602522.0157 | 1231158.8866
77 | 2602522.1458 | 1231178.7026 | 2602511.1361 | 1231178.9328
78 | 2602522.1458 | 1231178.7026 | 2602522.6362 | 1231185.6596
79 | 2602511.1361 | 1231178.9328 | 2602505.6293 | 1231179.048
80 | 2602497.8465 | 1231178.3887 | 2602503.3725 | 1231179.0951 | 2602505.6293 | 1231179.048
81 | 2602265.5368 | 1230922.7267 | 2602266.1746 | 1230923.0283
82 | 2602275.4234 | 1230938.7511 | 2602279.1355 | 1230929.1584 | 2602266.1746 | 1230923.0283
83 | 2602266.1746 | 1230923.0283 | 2602292.8422 | 1230870.1505
84 | 2602272.5162 | 1230946.264 | 2602275.4234 | 1230938.7511
85 | 2602306.5797 | 1230931.4255 | 2602275.4234 | 1230938.7511
86 | 2602292.8422 | 1230870.1505 | 2602443.7695 | 1230815.4084
87 | 2602292.8422 | 1230870.1505 | 2602281.2727 | 1230863.7423 | 2602269.3392 | 1230858.4236 | 2602249.2552 | 1230849.5541
88 | 2602306.5797 | 1230931.4255 | 2602321.819 | 1230939.7856
89 | 2602602.7712 | 1231093.2656 | 2602589.3001 | 1231093.0239 | 2602587.123 | 1231092.9466
90 | 2602443.7695 | 1230815.4084 | 2602446.861 | 1230809.3036
91 | 2602448.964 | 1230805.1507 | 2602446.861 | 1230809.3036

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2602526.0413 | 1231051.511
1 | 2602526.035 | 1231056.4196
2 | 2602525.8389 | 1231037.9312
3 | 2602524.7341 | 1231090.7289
4 | 2602513.0855 | 1231038.8085
5 | 2602526.443 | 1231023.8675
6 | 2602552.2564 | 1231091.7072
7 | 2602506.7688 | 1231089.4822
8 | 2602504.1227 | 1231039.9293
9 | 2602554.0427 | 1231033.3735
10 | 2602537.5645 | 1230976.9329
11 | 2602315.1752 | 1231148.4337
12 | 2602299.7352 | 1231149.1863
13 | 2602325.9547 | 1231143.415
14 | 2602273.6687 | 1231139.5257
15 | 2602321.8474 | 1231157.8974
16 | 2602330.891 | 1231138.4071
17 | 2602321.4989 | 1231171.1521
18 | 2602323.9425 | 1231177.5791
19 | 2602250.6714 | 1231129.3703
20 | 2602337.1003 | 1231127.7988
21 | 2602407.7219 | 1231139.2347
22 | 2602387.8396 | 1231136.7586
23 | 2602427.7898 | 1231136.6171
24 | 2602385.4697 | 1231136.4194
25 | 2602429.9414 | 1231155.8055
26 | 2602434.4102 | 1231125.0172
27 | 2602363.7437 | 1231133.0481
28 | 2602429.3941 | 1231158.6198
29 | 2602438.496 | 1231107.4418
30 | 2602297.7222 | 1231063.1223
31 | 2602308.7026 | 1231064.8661
32 | 2602273.4676 | 1231060.2234
33 | 2602314.4237 | 1231066.0624
34 | 2602268.9548 | 1231078.6883
35 | 2602335.8573 | 1231071.3193
36 | 2602394.2439 | 1230979.7547
37 | 2602371.8509 | 1230975.032
38 | 2602419.4371 | 1230982.7997
39 | 2602393.6391 | 1231012.6518
40 | 2602355.5735 | 1230971.4004
41 | 2602434.1875 | 1230983.7884
42 | 2602342.697 | 1230968.6059
43 | 2602464.8125 | 1230985.9278
44 | 2602437.9085 | 1231000.3175
45 | 2602510.061 | 1230980.9031
46 | 2602521.0174 | 1230976.6148
47 | 2602527.5467 | 1230973.4711
48 | 2602529.4499 | 1230972.5535
49 | 2602376.7946 | 1231078.9367
50 | 2602390.8643 | 1231080.7804
51 | 2602347.8288 | 1231074.4488
52 | 2602410.8563 | 1231082.3679
53 | 2602343.9015 | 1231093.9783
54 | 2602342.0556 | 1231103.1574
55 | 2602505.8606 | 1231089.4192
56 | 2602485.7861 | 1231088.0003
57 | 2602472.1664 | 1231087.0214
58 | 2602460.0019 | 1231086.147
59 | 2602441.9753 | 1231170.9877
60 | 2602470.3373 | 1231180.6034
61 | 2602446.3661 | 1231085.167
62 | 2602443.6302 | 1231084.9703
63 | 2602439.7291 | 1231102.0449
64 | 2602337.715 | 1231124.7419
65 | 2602355.9285 | 1231131.7381
66 | 2602336.0898 | 1231195.2802
67 | 2602553.3516 | 1231091.7461
68 | 2602522.1239 | 1231173.8019
69 | 2602522.081 | 1231166.6367
70 | 2602522.1458 | 1231178.7026
71 | 2602522.0157 | 1231158.8866
72 | 2602511.1361 | 1231178.9328
73 | 2602522.6362 | 1231185.6596
74 | 2602505.6293 | 1231179.048
75 | 2602497.8465 | 1231178.3887
76 | 2602445.4538 | 1231001.3698
77 | 2602470.0709 | 1231188.7318
78 | 2602266.1746 | 1230923.0283
79 | 2602265.5368 | 1230922.7267
80 | 2602275.4234 | 1230938.7511
81 | 2602292.8422 | 1230870.1505
82 | 2602272.5162 | 1230946.264
83 | 2602306.5797 | 1230931.4255
84 | 2602602.7712 | 1231093.2656
85 | 2602587.123 | 1231092.9466
86 | 2602545.8622 | 1230964.6401
87 | 2602249.2552 | 1230849.5541
88 | 2602443.7695 | 1230815.4084
89 | 2602321.819 | 1230939.7856
90 | 2602448.964 | 1230805.1507
91 | 2602446.861 | 1230809.3036
92 | 2602487.283 | 1231042.1735
93 | 2602443.6302 | 1231084.9703

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98188 | -0.34759 | 0.0022871 | 0.00057319
1 | 0.98212 | -0.34288 | 0.0017354 | 0.00043493
2 | 0.98124 | -0.36005 | 0 | 0
3 | 0.98299 | -0.3259 | 0 | 0
4 | 0.98116 | -0.3615 | 0.00067148 | 0.00016829
5 | 0.98065 | -0.37139 | 0 | 0
6 | 0.98273 | -0.33106 | 0.0043394 | 0.0010876
7 | 0.98354 | -0.31533 | 0.0047662 | 0.0011945
8 | 0.98112 | -0.36241 | 0.0020274 | 0.00050812
9 | 0.98058 | -0.37286 | 0.0027916 | 0.00069965
10 | 0.97876 | -0.40827 | 0 | 0
11 | 0.9924 | -0.14453 | 0.0024737 | 0.00061997
12 | 0.99234 | -0.14576 | 0 | 0
13 | 0.99248 | -0.14307 | 0 | 0
14 | 0.99223 | -0.14796 | 0.0022569 | 0.00056562
15 | 0.99246 | -0.14348 | 0.00092131 | 0.0002309
16 | 0.99253 | -0.14202 | 0.0010031 | 0.00025139
17 | 0.99245 | -0.14362 | 0 | 0
18 | 0.99245 | -0.14369 | 0 | 0
19 | 0.99218 | -0.14893 | 0.0021943 | 0.00054995
20 | 0.99264 | -0.13995 | 0 | 0
21 | 0.98892 | -0.21138 | 0.002226 | 0.0005579
22 | 0.98992 | -0.19204 | 0.0018449 | 0.00046238
23 | 0.9879 | -0.23108 | 0 | 0
24 | 0.99004 | -0.18969 | 0.0022656 | 0.00056781
25 | 0.98753 | -0.23815 | 0.0012987 | 0.00032549
26 | 0.98735 | -0.24162 | 0.00068983 | 0.00017289
27 | 0.99119 | -0.16771 | 0.0019583 | 0.00049081
28 | 0.98748 | -0.23907 | 0.002398 | 0.00060099
29 | 0.98663 | -0.25555 | 0.0021198 | 0.00053128
30 | 0.99547 | -0.086019 | 0.0015819 | 0.00039647
31 | 0.99553 | -0.084945 | 0.0026807 | 0.00067186
32 | 0.99538 | -0.087697 | 0.0025019 | 0.00062703
33 | 0.99557 | -0.084106 | 0.00057761 | 0.00014476
34 | 0.99536 | -0.088166 | 0.0014022 | 0.00035141
35 | 0.99575 | -0.080711 | 0.0013911 | 0.00034865
36 | 0.97329 | -0.51567 | 0.00069242 | 0.00017354
37 | 0.97282 | -0.52489 | 0 | 0
38 | 0.97383 | -0.50513 | 0 | 0
39 | 0.97242 | -0.53279 | 0.0084357 | 0.0021142
40 | 0.97262 | -0.52902 | 0.00078124 | 0.0001958
41 | 0.97414 | -0.49899 | 0.0024843 | 0.00062262
42 | 0.97246 | -0.5321 | 0 | 0
43 | 0.97508 | -0.48044 | 0.0047484 | 0.0011901
44 | 0.97401 | -0.50144 | 0.0030374 | 0.00076123
45 | 0.97669 | -0.44877 | 0.0023122 | 0.00057949
46 | 0.97713 | -0.44017 | 0 | 0
47 | 0.9774 | -0.4349 | 0 | 0
48 | 0.97748 | -0.43336 | 0.0016864 | 0.00042265
49 | 0.99775 | -0.042542 | 0.0017029 | 0.00042678
50 | 0.99868 | -0.024971 | 0.0011034 | 0.00027654
51 | 0.99586 | -0.078506 | 0 | 0
52 | 1 | 0 | -0.14649 | -0.037136
53 | 0.99467 | -0.10124 | 0.0010864 | 0.00027229
54 | 0.99411 | -0.11186 | 0.001927 | 0.00048294
55 | 0.98357 | -0.31475 | 0.0032215 | 0.0008074
56 | 0.98425 | -0.30151 | 0.0017735 | 0.00044449
57 | 0.98473 | -0.29231 | 0.0016444 | 0.00041213
58 | 0.98516 | -0.28393 | 0.0017195 | 0.00043094
59 | 0.98715 | -0.24563 | 0.001854 | 0.00046466
60 | 0.98677 | -0.25295 | 0.00073511 | 0.00018424
61 | 0.98565 | -0.27433 | 0.002162 | 0.00054186
62 | 0.98576 | -0.27235 | 0 | 0
63 | 0.98641 | -0.25972 | 0.0037729 | 0.00094558
64 | 0.99282 | -0.13649 | 0.001473 | 0.00036916
65 | 0.99161 | -0.15967 | 0.0012783 | 0.00032037
66 | 0.99243 | -0.14392 | 0.00060418 | 0.00015142
67 | 0.98272 | -0.33117 | 0.00277 | 0.00069424
68 | 0.98616 | -0.26493 | 0.0015038 | 0.0003769
69 | 0.98614 | -0.26534 | 0.0015269 | 0.00038267
70 | 0.98618 | -0.26452 | 0 | 0
71 | 0.98612 | -0.26557 | 0.0016529 | 0.00041427
72 | 0.98625 | -0.26313 | 0.0013847 | 0.00034704
73 | 0.98616 | -0.26482 | 0.002354 | 0.00058997
74 | 0.98629 | -0.2623 | 0.002703 | 0.00067744
75 | 0.98637 | -0.26074 | 0.0010188 | 0.00025533
76 | 0.97398 | -0.50212 | 0.0048247 | 0.0012092
77 | 0.98676 | -0.25308 | 0.00076836 | 0.00019257
78 | 0.97127 | -0.55566 | 0.0008907 | 0.00022323
79 | 0.97127 | -0.55566 | 0.00062323 | 0.0001562
80 | 0.97147 | -0.55169 | 0.0026031 | 0.00065239
81 | 0.97087 | -0.56356 | 0 | 0
82 | 0.97147 | -0.55176 | 0.00050587 | 0.00012678
83 | 0.97182 | -0.54469 | 0.00043169 | 0.00010819
84 | 0.9826 | -0.33356 | 0.0013787 | 0.00034552
85 | 0.98262 | -0.33317 | 0.0018868 | 0.00047288
86 | 0.97819 | -0.41951 | 0 | 0
87 | 0.97062 | -0.56854 | 0.0055893 | 0.0014008
88 | 0.97063 | -0.56837 | 0.00084041 | 0.00021063
89 | 0.97202 | -0.54075 | 0.00039292 | 9.8475e-05
90 | 0.97062 | -0.56851 | 0.00049941 | 0.00012517
91 | 0.97062 | -0.56847 | 0.00027894 | 6.991e-05
92 | 0.98106 | -0.3635 | 0.0035495 | 0.00088959
93 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.053335 | -0.013493 | 0.053347 | 0.013501 | 1.2039e-05 | 7.643e-06 | 0.080874 | 0.080874 | 0.080874 | 0.98188 | -0.34759 | 0.98212 | -0.34288 | 22.2181
1 | 0.051048 | 0.01292 | -0.051018 | -0.0129 | 3.0519e-05 | 1.9361e-05 | 0.077408 | 0.077408 | 0.077408 | 0.98188 | -0.34759 | 0.98124 | -0.36005 | 21.2659
2 | -0.055083 | -0.013936 | 0.055128 | 0.013963 | 4.4927e-05 | 2.7883e-05 | 0.083503 | 0.083503 | 0.083503 | 0.98212 | -0.34288 | 0.98299 | -0.3259 | 11.4702
3 | 0.0062492 | 0.001566 | -0.0062488 | -0.0015659 | 4.3053e-07 | 1.1407e-07 | 0.0094767 | 0.0094768 | 0.0094768 | 0.98124 | -0.36005 | 0.98116 | -0.3615 | 2.6035
4 | 0.044769 | 0.011334 | -0.044744 | -0.011319 | 2.4364e-05 | 1.5415e-05 | 0.067931 | 0.067931 | 0.067931 | 0.98124 | -0.36005 | 0.98065 | -0.37139 | 18.6625
5 | 0.010378 | 0.0026011 | -0.010375 | -0.0025998 | 2.5487e-06 | 1.2822e-06 | 0.01571 | 0.01571 | 0.01571 | 0.98299 | -0.3259 | 0.98273 | -0.33106 | 4.3159
6 | -0.065506 | -0.016565 | 0.065539 | 0.016585 | 3.3236e-05 | 2.0814e-05 | 0.099213 | 0.099212 | 0.099213 | 0.98299 | -0.3259 | 0.98354 | -0.31533 | 13.6281
7 | 0.0055773 | 0.0013976 | -0.0055771 | -0.0013976 | 2.4274e-07 | 4.1091e-08 | 0.0084584 | 0.0084585 | 0.0084585 | 0.98116 | -0.3615 | 0.98112 | -0.36241 | 2.3238
8 | 0.0027918 | 0.00069941 | -0.0027916 | -0.00069965 | 1.9593e-07 | -2.4191e-07 | 0.0042361 | 0.0042363 | 0.0042363 | 0.98065 | -0.37139 | 0.98058 | -0.37286 | 1.1638
9 | 0.041952 | 0.01062 | -0.041878 | -0.010573 | 7.4127e-05 | 4.6828e-05 | 0.063695 | 0.063695 | 0.063695 | 0.98065 | -0.37139 | 0.97876 | -0.40827 | 17.4988
10 | 0.0060359 | 0.0015122 | -0.0060359 | -0.0015122 | 3.4327e-08 | 8.0835e-09 | 0.0091391 | 0.0091392 | 0.0091392 | 0.98273 | -0.33106 | 0.98272 | -0.33117 | 2.5108
11 | -0.070305 | -0.01778 | 0.070307 | 0.017781 | 1.9333e-06 | 1.2142e-06 | 0.10642 | 0.10642 | 0.10642 | 0.98354 | -0.31533 | 0.98357 | -0.31475 | 14.6186
12 | 0.0035497 | 0.00088949 | -0.0035495 | -0.00088959 | 1.8503e-07 | -9.6557e-08 | 0.0053836 | 0.0053837 | 0.0053837 | 0.98112 | -0.36241 | 0.98106 | -0.3635 | 1.479
13 | 0.041878 | 0.010573 | -0.041856 | -0.010558 | 2.2546e-05 | 1.4243e-05 | 0.063695 | 0.063696 | 0.063696 | 0.97876 | -0.40827 | 0.97819 | -0.41951 | 17.4988
14 | 0.004452 | 0.0011152 | -0.0044518 | -0.0011153 | 2.5987e-07 | -3.4615e-08 | 0.0066752 | 0.0066753 | 0.0066753 | 0.9924 | -0.14453 | 0.99234 | -0.14576 | 1.8339
15 | -0.0069257 | -0.0017352 | 0.0069262 | 0.0017353 | 4.8216e-07 | 1.5451e-07 | 0.010384 | 0.010384 | 0.010384 | 0.9924 | -0.14453 | 0.99248 | -0.14307 | 2.8528
16 | 0.0044518 | 0.0011153 | -0.0044513 | -0.0011153 | 4.663e-07 | -6.2037e-08 | 0.0066753 | 0.0066754 | 0.0066754 | 0.99234 | -0.14576 | 0.99223 | -0.14796 | 1.8339
17 | 0.0015255 | 0.00038162 | -0.0015255 | -0.00038179 | 2.9564e-08 | -1.7586e-07 | 0.002287 | 0.002287 | 0.002287 | 0.99248 | -0.14307 | 0.99246 | -0.14348 | 0.62831
18 | -0.0084517 | -0.002117 | 0.0084522 | 0.0021171 | 4.2389e-07 | 1.8031e-07 | 0.012671 | 0.012671 | 0.012671 | 0.99248 | -0.14307 | 0.99253 | -0.14202 | 3.4811
19 | 0.0021944 | 0.0005497 | -0.0021943 | -0.00054995 | 1.021e-07 | -2.5935e-07 | 0.0032909 | 0.003291 | 0.003291 | 0.99223 | -0.14796 | 0.99218 | -0.14893 | 0.90411
20 | 0.00060419 | 0.00015089 | -0.00060419 | -0.00015106 | 4.0946e-09 | -1.6938e-07 | 0.00090569 | 0.00090575 | 0.00090575 | 0.99246 | -0.14348 | 0.99245 | -0.14362 | 0.24883
21 | -0.0094552 | -0.0023685 | 0.0094562 | 0.002369 | 9.3134e-07 | 4.3629e-07 | 0.014175 | 0.014175 | 0.014175 | 0.99253 | -0.14202 | 0.99264 | -0.13995 | 3.8942
22 | 0.00060419 | 0.00015106 | -0.00060419 | -0.00015115 | 2.1148e-09 | -8.7472e-08 | 0.00090575 | 0.00090578 | 0.00090578 | 0.99245 | -0.14362 | 0.99245 | -0.14369 | 0.24884
23 | 0.00060419 | 0.00015115 | -0.00060418 | -0.00015142 | 6.6227e-09 | -2.7388e-07 | 0.00090578 | 0.00090588 | 0.00090588 | 0.99245 | -0.14369 | 0.99243 | -0.14392 | 0.24887
24 | 0.11702 | 0.029808 | -0.11691 | -0.029737 | 0.00011121 | 7.0677e-05 | 0.17559 | 0.17559 | 0.17559 | 0.99264 | -0.13995 | 0.99161 | -0.15967 | 24.1197
25 | -0.12648 | -0.032177 | 0.1265 | 0.03219 | 2.1054e-05 | 1.3394e-05 | 0.18977 | 0.18977 | 0.18977 | 0.99264 | -0.13995 | 0.99282 | -0.13649 | 26.0668
26 | -0.10928 | -0.027718 | 0.10939 | 0.027783 | 0.00010174 | 6.4599e-05 | 0.16456 | 0.16456 | 0.16456 | 0.98892 | -0.21138 | 0.98992 | -0.19204 | 22.6038
27 | 0.10706 | 0.02716 | -0.10696 | -0.027096 | 0.00010129 | 6.4291e-05 | 0.16121 | 0.16121 | 0.16121 | 0.98892 | -0.21138 | 0.9879 | -0.23108 | 22.1437
28 | -0.11123 | -0.028245 | 0.11124 | 0.028253 | 1.2569e-05 | 7.9823e-06 | 0.16733 | 0.16733 | 0.16733 | 0.98992 | -0.19204 | 0.99004 | -0.18969 | 22.9847
29 | 0.019222 | 0.0048242 | -0.019215 | -0.0048203 | 6.4823e-06 | 3.8848e-06 | 0.028955 | 0.028955 | 0.028955 | 0.9879 | -0.23108 | 0.98753 | -0.23815 | 7.9547
30 | 0.087734 | 0.022272 | -0.08769 | -0.022244 | 4.4466e-05 | 2.8111e-05 | 0.13225 | 0.13225 | 0.13225 | 0.9879 | -0.23108 | 0.98735 | -0.24162 | 18.1664
31 | -0.11351 | -0.028821 | 0.11363 | 0.028897 | 0.00012018 | 7.6346e-05 | 0.17073 | 0.17073 | 0.17073 | 0.99004 | -0.18969 | 0.99119 | -0.16771 | 23.4524
32 | 0.017916 | 0.0044948 | -0.017916 | -0.0044944 | 7.8365e-07 | 4.6486e-07 | 0.026998 | 0.026998 | 0.026998 | 0.98753 | -0.23815 | 0.98748 | -0.23907 | 7.4171
33 | 0.087 | 0.022071 | -0.086942 | -0.022034 | 5.8249e-05 | 3.6818e-05 | 0.13121 | 0.13121 | 0.13121 | 0.98735 | -0.24162 | 0.98663 | -0.25555 | 18.0236
34 | -0.11559 | -0.029388 | 0.11563 | 0.029417 | 4.4816e-05 | 2.8478e-05 | 0.17367 | 0.17367 | 0.17367 | 0.99119 | -0.16771 | 0.99161 | -0.15967 | 23.8562
35 | 0.015518 | 0.0038934 | -0.015513 | -0.0038906 | 4.8536e-06 | 2.8036e-06 | 0.023385 | 0.023385 | 0.023385 | 0.98748 | -0.23907 | 0.98715 | -0.24563 | 6.4244
36 | 0.084822 | 0.021503 | -0.084805 | -0.021492 | 1.7011e-05 | 1.0745e-05 | 0.12801 | 0.12801 | 0.12801 | 0.98663 | -0.25555 | 0.98641 | -0.25972 | 17.5845
37 | -0.0054863 | -0.0013746 | 0.0054866 | 0.0013746 | 2.8065e-07 | 3.4932e-08 | 0.0082007 | 0.0082007 | 0.0082007 | 0.99547 | -0.086019 | 0.99553 | -0.084945 | 2.253
38 | 0.0039044 | 0.0009781 | -0.0039041 | -0.00097822 | 3.12e-07 | -1.1786e-07 | 0.0058361 | 0.0058362 | 0.0058362 | 0.99547 | -0.086019 | 0.99538 | -0.087697 | 1.6033
39 | -0.0081673 | -0.0020465 | 0.0081677 | 0.0020466 | 3.2663e-07 | 1.3305e-07 | 0.012208 | 0.012208 | 0.012208 | 0.99553 | -0.084945 | 0.99557 | -0.084106 | 3.3537
40 | 0.0014022 | 0.00035119 | -0.0014022 | -0.00035141 | 3.1318e-08 | -2.2702e-07 | 0.0020961 | 0.0020962 | 0.0020962 | 0.99538 | -0.087697 | 0.99536 | -0.088166 | 0.57587
41 | -0.0087453 | -0.0021914 | 0.0087467 | 0.002192 | 1.4143e-06 | 6.1804e-07 | 0.013071 | 0.013071 | 0.013071 | 0.99557 | -0.084106 | 0.99575 | -0.080711 | 3.5909
42 | -0.010138 | -0.0025406 | 0.010139 | 0.0025411 | 1.065e-06 | 5.2061e-07 | 0.01515 | 0.01515 | 0.01515 | 0.99575 | -0.080711 | 0.99586 | -0.078506 | 4.162
43 | 0.021907 | 0.0054978 | -0.021898 | -0.005492 | 9.6305e-06 | 5.8792e-06 | 0.033496 | 0.033496 | 0.033496 | 0.97329 | -0.51567 | 0.97282 | -0.52489 | 9.2021
44 | -0.0226 | -0.0056714 | 0.022611 | 0.0056783 | 1.1364e-05 | 6.9575e-06 | 0.034554 | 0.034554 | 0.034554 | 0.97329 | -0.51567 | 0.97383 | -0.50513 | 9.4929
45 | 0.0084389 | 0.0021156 | -0.0084357 | -0.0021142 | 3.1779e-06 | 1.4027e-06 | 0.012908 | 0.012908 | 0.012908 | 0.97282 | -0.52489 | 0.97242 | -0.53279 | 3.5463
46 | 0.013459 | 0.0033764 | -0.013456 | -0.0033749 | 2.6509e-06 | 1.4896e-06 | 0.020588 | 0.020588 | 0.020588 | 0.97282 | -0.52489 | 0.97262 | -0.52902 | 5.656
47 | -0.022611 | -0.0056783 | 0.022618 | 0.0056824 | 6.6192e-06 | 4.0523e-06 | 0.034554 | 0.034554 | 0.034554 | 0.97383 | -0.50513 | 0.97414 | -0.49899 | 9.4929
48 | 0.012675 | 0.0031791 | -0.012673 | -0.0031781 | 1.8582e-06 | 1.0258e-06 | 0.019392 | 0.019393 | 0.019393 | 0.97262 | -0.52902 | 0.97246 | -0.5321 | 5.3276
49 | -0.032965 | -0.0082758 | 0.032994 | 0.0082941 | 2.9197e-05 | 1.8303e-05 | 0.05036 | 0.05036 | 0.05036 | 0.97414 | -0.49899 | 0.97508 | -0.48044 | 13.8352
50 | 0.0078631 | 0.0019708 | -0.0078622 | -0.0019704 | 9.166e-07 | 3.7573e-07 | 0.012011 | 0.012011 | 0.012011 | 0.97414 | -0.49899 | 0.97401 | -0.50144 | 3.2998
51 | 0.012673 | 0.0031781 | -0.012668 | -0.0031752 | 5.2259e-06 | 2.885e-06 | 0.019393 | 0.019393 | 0.019393 | 0.97246 | -0.5321 | 0.97202 | -0.54075 | 5.3277
52 | -0.037743 | -0.0094842 | 0.0378 | 0.0095202 | 5.7151e-05 | 3.6003e-05 | 0.057606 | 0.057606 | 0.057606 | 0.97508 | -0.48044 | 0.97669 | -0.44877 | 15.8258
53 | 0.0048248 | 0.0012092 | -0.0048247 | -0.0012092 | 1.5522e-07 | 4.5224e-09 | 0.007371 | 0.007371 | 0.007371 | 0.97401 | -0.50144 | 0.97398 | -0.50212 | 2.025
54 | -0.040112 | -0.0101 | 0.040129 | 0.01011 | 1.6498e-05 | 1.0411e-05 | 0.061129 | 0.061128 | 0.061129 | 0.97669 | -0.44877 | 0.97713 | -0.44017 | 16.7936
55 | -0.040129 | -0.01011 | 0.040139 | 0.010116 | 1.0131e-05 | 6.3933e-06 | 0.061128 | 0.061128 | 0.061128 | 0.97713 | -0.44017 | 0.9774 | -0.4349 | 16.7935
56 | -0.040139 | -0.010116 | 0.040142 | 0.010118 | 2.9606e-06 | 1.8683e-06 | 0.061128 | 0.061128 | 0.061128 | 0.9774 | -0.4349 | 0.97748 | -0.43336 | 16.7935
57 | -0.041828 | -0.010541 | 0.041856 | 0.010558 | 2.7721e-05 | 1.7513e-05 | 0.063696 | 0.063696 | 0.063696 | 0.97748 | -0.43336 | 0.97819 | -0.41951 | 17.4988
58 | -0.14344 | -0.03667 | 0.14356 | 0.036748 | 0.00012204 | 7.7736e-05 | 0.21417 | 0.21417 | 0.21417 | 0.99775 | -0.042542 | 0.99868 | -0.024971 | 29.4192
59 | 0.14173 | 0.036243 | -0.14149 | -0.036087 | 0.00024618 | 0.00015679 | 0.21163 | 0.21163 | 0.21163 | 0.99775 | -0.042542 | 0.99586 | -0.078506 | 29.0704
60 | -0.14466 | -0.037025 | 0.14484 | 0.037136 | 0.00017514 | 0.00011156 | 0.21582 | 0.21582 | 0.21582 | 0.99868 | -0.024971 | 1 | 0 | 29.645
61 | 0.13135 | 0.033546 | -0.1312 | -0.033454 | 0.00014419 | 9.1767e-05 | 0.19648 | 0.19648 | 0.19648 | 0.99586 | -0.078506 | 0.99467 | -0.10124 | 26.9894
62 | 0.13012 | 0.033181 | -0.13005 | -0.033139 | 6.6657e-05 | 4.2418e-05 | 0.19486 | 0.19486 | 0.19486 | 0.99467 | -0.10124 | 0.99411 | -0.11186 | 26.7662
63 | 0.12812 | 0.032656 | -0.12797 | -0.032559 | 0.00015214 | 9.6798e-05 | 0.19197 | 0.19197 | 0.19197 | 0.99411 | -0.11186 | 0.99282 | -0.13649 | 26.37
64 | -0.073529 | -0.018588 | 0.073575 | 0.018618 | 4.674e-05 | 2.9403e-05 | 0.1113 | 0.1113 | 0.1113 | 0.98357 | -0.31475 | 0.98425 | -0.30151 | 15.288
65 | -0.075349 | -0.019062 | 0.075382 | 0.019083 | 3.3261e-05 | 2.094e-05 | 0.11398 | 0.11398 | 0.11398 | 0.98425 | -0.30151 | 0.98473 | -0.29231 | 15.6563
66 | -0.077026 | -0.019495 | 0.077057 | 0.019515 | 3.1016e-05 | 1.954e-05 | 0.11646 | 0.11646 | 0.11646 | 0.98473 | -0.29231 | 0.98516 | -0.28393 | 15.9976
67 | -0.078777 | -0.019946 | 0.078813 | 0.019969 | 3.6335e-05 | 2.2906e-05 | 0.11906 | 0.11906 | 0.11906 | 0.98516 | -0.28393 | 0.98565 | -0.27433 | 16.3544
68 | 0.013659 | 0.0034259 | -0.013654 | -0.0034232 | 4.7611e-06 | 2.6644e-06 | 0.02059 | 0.02059 | 0.02059 | 0.98715 | -0.24563 | 0.98677 | -0.25295 | 5.6566
69 | 0.00076836 | 0.00019245 | -0.00076836 | -0.00019257 | 4.9477e-09 | -1.2238e-07 | 0.0011586 | 0.0011587 | 0.0011587 | 0.98677 | -0.25295 | 0.98676 | -0.25308 | 0.31831
70 | 0.01215 | 0.0030466 | -0.012146 | -0.0030441 | 4.5127e-06 | 2.4304e-06 | 0.018323 | 0.018323 | 0.018323 | 0.98677 | -0.25295 | 0.98637 | -0.26074 | 5.0338
71 | -0.080975 | -0.020511 | 0.080983 | 0.020516 | 7.6956e-06 | 4.8553e-06 | 0.12232 | 0.12232 | 0.12232 | 0.98565 | -0.27433 | 0.98576 | -0.27235 | 16.8027
72 | -0.080983 | -0.020516 | 0.081032 | 0.020547 | 4.9138e-05 | 3.1002e-05 | 0.12232 | 0.12232 | 0.12232 | 0.98576 | -0.27235 | 0.98641 | -0.25972 | 16.8027
73 | 0.0032658 | 0.00081799 | -0.0032655 | -0.00081822 | 3.0986e-07 | -2.2979e-07 | 0.0049448 | 0.004945 | 0.004945 | 0.98272 | -0.33117 | 0.98262 | -0.33317 | 1.3585
74 | 0.0031799 | 0.0007968 | -0.0031798 | -0.00079685 | 6.186e-08 | -5.1827e-08 | 0.0047981 | 0.0047981 | 0.0047981 | 0.98616 | -0.26493 | 0.98614 | -0.26534 | 1.3182
75 | -0.0046837 | -0.0011737 | 0.0046838 | 0.0011737 | 9.179e-08 | -3.7824e-09 | 0.0070673 | 0.0070672 | 0.0070673 | 0.98616 | -0.26493 | 0.98618 | -0.26452 | 1.9416
76 | 0.001653 | 0.00041418 | -0.0016529 | -0.00041427 | 1.8081e-08 | -8.7307e-08 | 0.0024942 | 0.0024942 | 0.0024942 | 0.98614 | -0.26534 | 0.98612 | -0.26557 | 0.68522
77 | -0.0070379 | -0.0017636 | 0.0070383 | 0.0017638 | 4.6567e-07 | 1.5751e-07 | 0.010619 | 0.010619 | 0.010619 | 0.98618 | -0.26452 | 0.98625 | -0.26313 | 2.9174
78 | 0.002354 | 0.0005899 | -0.002354 | -0.00058997 | 3.2996e-08 | -6.7867e-08 | 0.0035519 | 0.003552 | 0.003552 | 0.98618 | -0.26452 | 0.98616 | -0.26482 | 0.97581
79 | -0.008423 | -0.0021108 | 0.0084234 | 0.0021109 | 3.3358e-07 | 1.432e-07 | 0.012708 | 0.012708 | 0.012708 | 0.98625 | -0.26313 | 0.98629 | -0.2623 | 3.4913
80 | -0.011126 | -0.0027884 | 0.011127 | 0.0027888 | 8.2719e-07 | 4.2949e-07 | 0.016786 | 0.016786 | 0.016786 | 0.98629 | -0.2623 | 0.98637 | -0.26074 | 4.6116
81 | 0.00062323 | 0.00015619 | -0.00062323 | -0.0001562 | 2.4109e-10 | -8.577e-09 | 0.0009548 | 0.00095481 | 0.00095481 | 0.97127 | -0.55566 | 0.97127 | -0.55566 | 0.26231
82 | -0.0087264 | -0.0021853 | 0.0087281 | 0.0021861 | 1.6502e-06 | 7.5134e-07 | 0.013369 | 0.013368 | 0.013369 | 0.97127 | -0.55566 | 0.97147 | -0.55169 | 3.6727
83 | 0.0072125 | 0.0018059 | -0.0072098 | -0.0018049 | 2.7113e-06 | 1.0026e-06 | 0.011049 | 0.011049 | 0.011049 | 0.97127 | -0.55566 | 0.97087 | -0.56356 | 3.0356
84 | 0.00050588 | 0.00012669 | -0.00050587 | -0.00012678 | 1.8137e-09 | -9.8581e-08 | 0.00077482 | 0.00077486 | 0.00077486 | 0.97147 | -0.55169 | 0.97147 | -0.55176 | 0.21287
85 | -0.011837 | -0.0029651 | 0.011841 | 0.0029673 | 3.9452e-06 | 2.1285e-06 | 0.01813 | 0.01813 | 0.01813 | 0.97147 | -0.55169 | 0.97182 | -0.54469 | 4.9809
86 | 0.0016191 | 0.00040381 | -0.0016188 | -0.00040556 | 3.7066e-07 | -1.7476e-06 | 0.0024809 | 0.0024816 | 0.0024816 | 0.97087 | -0.56356 | 0.97063 | -0.56837 | 0.68176
87 | 0.0055907 | 0.0014011 | -0.0055893 | -0.0014008 | 1.3284e-06 | 2.537e-07 | 0.0085686 | 0.0085688 | 0.0085688 | 0.97087 | -0.56356 | 0.97062 | -0.56854 | 2.3541
88 | -0.012273 | -0.0030755 | 0.012275 | 0.0030767 | 2.3016e-06 | 1.2576e-06 | 0.018791 | 0.018791 | 0.018791 | 0.97182 | -0.54469 | 0.97202 | -0.54075 | 5.1624
89 | -0.0013787 | -0.00034552 | 0.0013787 | 0.00034534 | 2.5583e-08 | -1.8189e-07 | 0.0020878 | 0.0020877 | 0.0020878 | 0.9826 | -0.33356 | 0.98262 | -0.33317 | 0.57357
90 | 0.00077836 | 0.00019494 | -0.00077836 | -0.00019502 | 3.6536e-09 | -8.224e-08 | 0.0011932 | 0.0011932 | 0.0011932 | 0.97063 | -0.56837 | 0.97062 | -0.56847 | 0.32781
91 | -0.00049941 | -0.00012517 | 0.00049942 | 0.00012511 | 1.0232e-09 | -5.688e-08 | 0.00076563 | 0.00076561 | 0.00076563 | 0.97062 | -0.56851 | 0.97062 | -0.56847 | 0.21034

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.14835 | 0.037602

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0022871 | 0.00057319
1 | 0.0017354 | 0.00043493
2 | 0.00067148 | 0.00016829
3 | 0.0043394 | 0.0010876
4 | 0.0047662 | 0.0011945
5 | 0.0020274 | 0.00050812
6 | 0.0027916 | 0.00069965
7 | 0.0024737 | 0.00061997
8 | 0.0022569 | 0.00056562
9 | 0.00092131 | 0.0002309
10 | 0.0010031 | 0.00025139
11 | 0.0021943 | 0.00054995
12 | 0.002226 | 0.0005579
13 | 0.0018449 | 0.00046238
14 | 0.0022656 | 0.00056781
15 | 0.0012987 | 0.00032549
16 | 0.00068983 | 0.00017289
17 | 0.0019583 | 0.00049081
18 | 0.002398 | 0.00060099
19 | 0.0021198 | 0.00053128
20 | 0.0015819 | 0.00039647
21 | 0.0026807 | 0.00067186
22 | 0.0025019 | 0.00062703
23 | 0.00057761 | 0.00014476
24 | 0.0014022 | 0.00035141
25 | 0.0013911 | 0.00034865
26 | 0.00069242 | 0.00017354
27 | 0.0084357 | 0.0021142
28 | 0.00078124 | 0.0001958
29 | 0.0024843 | 0.00062262
30 | 0.0047484 | 0.0011901
31 | 0.0030374 | 0.00076123
32 | 0.0023122 | 0.00057949
33 | 0.0016864 | 0.00042265
34 | 0.0017029 | 0.00042678
35 | 0.0011034 | 0.00027654
36 | 0.0018593 | 0.00046599
37 | 0.0010864 | 0.00027229
38 | 0.001927 | 0.00048294
39 | 0.0032215 | 0.0008074
40 | 0.0017735 | 0.00044449
41 | 0.0016444 | 0.00041213
42 | 0.0017195 | 0.00043094
43 | 0.001854 | 0.00046466
44 | 0.00073511 | 0.00018424
45 | 0.002162 | 0.00054186
46 | 0.0037729 | 0.00094558
47 | 0.001473 | 0.00036916
48 | 0.0012783 | 0.00032037
49 | 0.00060418 | 0.00015142
50 | 0.00277 | 0.00069424
51 | 0.0015038 | 0.0003769
52 | 0.0015269 | 0.00038267
53 | 0.0016529 | 0.00041427
54 | 0.0013847 | 0.00034704
55 | 0.002354 | 0.00058997
56 | 0.002703 | 0.00067744
57 | 0.0010188 | 0.00025533
58 | 0.0048247 | 0.0012092
59 | 0.00076836 | 0.00019257
60 | 0.0008907 | 0.00022323
61 | 0.00062323 | 0.0001562
62 | 0.0026031 | 0.00065239
63 | 0.00050587 | 0.00012678
64 | 0.00043169 | 0.00010819
65 | 0.0013787 | 0.00034552
66 | 0.0018868 | 0.00047288
67 | 0.0055893 | 0.0014008
68 | 0.00084041 | 0.00021063
69 | 0.00039292 | 9.8475e-05
70 | 0.00049941 | 0.00012517
71 | 0.00027894 | 6.991e-05
72 | 0.0035495 | 0.00088959

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1