## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_3-3_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_3-3_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_3-3_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_3-3_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_3-3_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_3-3_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_3-3_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_3-3_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_3-3_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_3-3_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_3-3_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_3-3_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_3-3_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_3-3_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_3-3_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_3-3_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_3-3_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_3-3_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_3-3_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_3-3_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_3-3_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_3-3_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_3-3_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_3-3_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_3-3_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_3-3_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_3-3_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_3-3_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_3-3_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_3-3_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_3-3_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_3-3_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_3-3_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_3-3_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_3-3_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_3-3_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_3-3_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_3-3_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_3-3_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_3-3_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_3-3_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_3-3_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_3-3_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_3-3_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_3-3_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_3-3_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_3-3_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_3-3_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_3-3_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_3-3_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_3-3_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_3-3_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_3-3_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_3-3_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_3-3_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_3-3_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_3-3_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_3-3_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_3-3_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_3-3_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_3-3_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_3-3_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_3-3_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_3-3_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_3-3_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_3-3_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_3-3_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_3-3_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_3-3_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_3-3_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_3-3_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_3-3_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_3-3_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_3-3_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_3-3_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_3-3_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_3-3_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_3-3_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_3-3_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_3-3_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_3-3_0_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_3-3_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_3-3_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_3-3_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_3-3_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_3-3_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_3-3_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_3-3_0_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_3-3_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_3-3_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_3-3_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_3-3_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_3-3_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_3-3_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_3-3_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_3-3_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_3-3_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_3-3_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_3-3_0_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_3-3_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_3-3_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_3-3_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_3-3_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_3-3_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_3-3_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_3-3_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_3-3_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_3-3_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_3-3_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_3-3_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_3-3_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_3-3_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_3-3_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_3-3_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_3-3_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_3-3_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_3-3_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_3-3_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_3-3_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_3-3_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_3-3_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_3-3_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_3-3_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_3-3_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_3-3_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_3-3_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_3-3_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_3-3_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_3-3_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_3-3_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_3-3_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_3-3_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_3-3_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_3-3_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_3-3_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_3-3_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_3-3_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_3-3_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_3-3_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_MV_358_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_3-3_0_5_load_0 | 0 | 0.0031835 | 0.00079787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_3-3_0_5_load_1 | 1 | 0.0038856 | 0.00097383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_3-3_0_5_load_3 | 3 | 0.0026596 | 0.00066657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_3-3_0_5_load_137 | 5 | 0.018758 | 0.0047012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_3-3_0_5_load_101 | 9 | 0.012414 | 0.0031113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_3-3_0_5_load_69 | 13 | 0.010115 | 0.0025351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_3-3_0_5_load_98 | 16 | 0.0022458 | 0.00056284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_3-3_0_5_load_60 | 20 | 0.0077816 | 0.0019503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_3-3_0_5_load_100 | 23 | 0.0028523 | 0.00071487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_3-3_0_5_load_75 | 25 | 0.013175 | 0.003302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_3-3_0_5_load_68 | 26 | 0.0078672 | 0.0019717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_3-3_0_5_load_62 | 31 | 0.0085592 | 0.0021451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_3-3_0_5_load_66 | 33 | 0.0056358 | 0.0014125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_3-3_0_5_load_65 | 34 | 0.0055271 | 0.0013852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_3-3_0_5_load_93 | 37 | 0.0042629 | 0.0010684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_3-3_0_5_load_76 | 38 | 0.009133 | 0.002289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_3-3_0_5_load_56 | 40 | 0.0085305 | 0.0021379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_3-3_0_5_load_141 | 42 | 0.0094325 | 0.002364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_3-3_0_5_load_61 | 46 | 0.0086451 | 0.0021667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_3-3_0_5_load_77 | 47 | 0.0078691 | 0.0019722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_3-3_0_5_load_88 | 48 | 0.0020719 | 0.00051927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_3-3_0_5_load_133 | 49 | 0.010356 | 0.0025954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_3-3_0_5_load_106 | 50 | 0.0092501 | 0.0023183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_3-3_0_5_load_134 | 54 | 0.0049928 | 0.0012513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_3-3_0_5_load_90 | 58 | 0.010002 | 0.0025068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_3-3_0_5_load_84 | 61 | 0.0017293 | 0.00043341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_3-3_0_5_load_91 | 62 | 0.0028279 | 0.00070873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_3-3_0_5_load_131 | 64 | 0.0080925 | 0.0020282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_3-3_0_5_load_130 | 65 | 0.0086109 | 0.0021581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_3-3_0_5_load_74 | 67 | 0.0082141 | 0.0020586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_3-3_0_5_load_71 | 68 | 0.0044534 | 0.0011161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_3-3_0_5_load_87 | 70 | 0.0078773 | 0.0019742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_3-3_0_5_load_81 | 71 | 0.0016544 | 0.00041464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_3-3_0_5_load_73 | 72 | 0.0088554 | 0.0022194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_3-3_0_5_load_112 | 74 | 0.01132 | 0.0028371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_3-3_0_5_load_110 | 76 | 0.033404 | 0.0083718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_3-3_0_5_load_78 | 77 | 0.011566 | 0.0028987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_3-3_0_5_load_145 | 80 | 0.010127 | 0.0025381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_3-3_0_5_load_124 | 82 | 0.0021636 | 0.00054226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_3-3_0_5_load_111 | 83 | 0.018089 | 0.0045336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_3-3_0_5_load_139 | 85 | 0.018877 | 0.004731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_3-3_0_5_load_144 | 87 | 0.0090895 | 0.002278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_3-3_0_5_load_140 | 90 | 0.0088887 | 0.0022277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_3-3_0_5_load_70 | 92 | 0.01005 | 0.0025188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_3-3_0_5_load_94 | 95 | 0.0046169 | 0.0011571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_3-3_0_5_load_146 | 98 | 0.010121 | 0.0025366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_3-3_0_5_load_85 | 99 | 0.0085833 | 0.0021512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_3-3_0_5_load_142 | 101 | 0.010082 | 0.0025268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_3-3_0_5_load_108 | 102 | 0.0022433 | 0.00056223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_3-3_0_5_load_107 | 103 | 0.011712 | 0.0029353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_3-3_0_5_load_103 | 104 | 0.010035 | 0.0025149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_3-3_0_5_load_99 | 105 | 0.0012993 | 0.00032563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_3-3_0_5_load_127 | 106 | 0.0086024 | 0.002156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_3-3_0_5_load_55 | 108 | 0.0079296 | 0.0019873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_3-3_0_5_load_92 | 109 | 0.0085623 | 0.0021459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_3-3_0_5_load_59 | 110 | 0.00555 | 0.001391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_3-3_0_5_load_128 | 111 | 0.0055315 | 0.0013863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_3-3_0_5_load_135 | 112 | 0.0067702 | 0.0016968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_3-3_0_5_load_89 | 113 | 0.0031878 | 0.00079894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_3-3_0_5_load_83 | 114 | 0.0015925 | 0.00039913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_3-3_0_5_load_72 | 115 | 0.0031146 | 0.00078059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_3-3_0_5_load_79 | 116 | 0.0077457 | 0.0019413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_3-3_0_5_load_63 | 117 | 0.005679 | 0.0014233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_3-3_0_5_load_143 | 119 | 0.0091673 | 0.0022976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_3-3_0_5_load_138 | 120 | 0.0092712 | 0.0023236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_3-3_0_5_load_109 | 121 | 0.0034038 | 0.00085308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_3-3_0_5_load_116 | 122 | 0.0046394 | 0.0011627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_3-3_0_5_load_114 | 125 | 0.0016683 | 0.0004181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_3-3_0_5_load_113 | 126 | 0.001789 | 0.00044836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_3-3_0_5_load_96 | 127 | 0.0056106 | 0.0014062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_3-3_0_5_load_122 | 128 | 0.0057992 | 0.0014534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_3-3_0_5_load_118 | 129 | 0.0019931 | 0.00049953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_3-3_0_5_load_67 | 130 | 0.0055352 | 0.0013873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_3-3_0_5_load_80 | 131 | 0.0015983 | 0.00040057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_3-3_0_5_load_82 | 132 | 0.0027703 | 0.00069429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_3-3_0_5_load_132 | 134 | 0.0014466 | 0.00036256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_3-3_0_5_load_121 | 135 | 0.0013602 | 0.00034091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_3-3_0_5_load_117 | 136 | 0.0013768 | 0.00034505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_3-3_0_5_load_119 | 137 | 0.0043254 | 0.0010841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_3-3_0_5_load_136 | 138 | 0.0074097 | 0.001857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 47 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_3-3_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.026669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_3-3_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.032844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_3-3_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.017023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_3-3_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.004916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_3-3_0_5_line_4 |  | 4 | 5 | 0.048698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_3-3_0_5_line_5 |  | 5 | 27 | 0.043576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_3-3_0_5_line_6 |  | 6 | 7 | 0.021453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_3-3_0_5_line_7 |  | 6 | 8 | 0.010682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_3-3_0_5_line_8 |  | 6 | 9 | 0.013343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_3-3_0_5_line_9 |  | 7 | 103 | 0.037714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_3-3_0_5_line_10 |  | 7 | 104 | 0.028022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_3-3_0_5_line_11 |  | 8 | 37 | 0.021794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
12 | LV_3-3_0_5_line_12 |  | 8 | 15 | 0.028592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
13 | LV_3-3_0_5_line_13 |  | 10 | 11 | 0.033281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
14 | LV_3-3_0_5_line_14 |  | 10 | 12 | 0.014869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_3-3_0_5_line_15 |  | 10 | 13 | 0.015101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
16 | LV_3-3_0_5_line_16 |  | 11 | 48 | 0.034202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_3-3_0_5_line_17 |  | 11 | 29 | 0.032998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
18 | LV_3-3_0_5_line_18 |  | 12 | 26 | 0.019853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_3-3_0_5_line_19 |  | 13 | 92 | 0.030718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_3-3_0_5_line_20 |  | 14 | 15 | 0.03028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_3-3_0_5_line_21 |  | 14 | 16 | 0.020639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_3-3_0_5_line_22 |  | 15 | 38 | 0.015546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
23 | LV_3-3_0_5_line_23 |  | 16 | 105 | 0.0055786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_3-3_0_5_line_24 |  | 17 | 18 | 0.041723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
25 | LV_3-3_0_5_line_25 |  | 17 | 19 | 0.036792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
26 | LV_3-3_0_5_line_26 |  | 17 | 20 | 0.022149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_3-3_0_5_line_27 |  | 18 | 47 | 0.014511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
28 | LV_3-3_0_5_line_28 |  | 18 | 41 | 0.004015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
29 | LV_3-3_0_5_line_29 |  | 19 | 40 | 0.013484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_3-3_0_5_line_30 |  | 19 | 24 | 0.021051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
31 | LV_3-3_0_5_line_31 |  | 21 | 22 | 0.035835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_3-3_0_5_line_32 |  | 21 | 23 | 0.0089448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_3-3_0_5_line_33 |  | 22 | 49 | 0.022487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_3-3_0_5_line_34 |  | 22 | 50 | 0.040984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_3-3_0_5_line_35 |  | 24 | 25 | 0.017282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
36 | LV_3-3_0_5_line_36 |  | 25 | 38 | 0.042312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
37 | LV_3-3_0_5_line_37 |  | 27 | 28 | 0.038821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_3-3_0_5_line_38 |  | 28 | 39 | 0.032565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_3-3_0_5_line_39 |  | 29 | 30 | 0.0116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_3-3_0_5_line_40 |  | 29 | 31 | 0.016295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
41 | LV_3-3_0_5_line_41 |  | 30 | 106 | 0.016082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_3-3_0_5_line_42 |  | 31 | 46 | 0.028924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
43 | LV_3-3_0_5_line_43 |  | 32 | 33 | 0.01141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_3-3_0_5_line_44 |  | 32 | 34 | 0.02159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_3-3_0_5_line_45 |  | 34 | 107 | 0.02853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_3-3_0_5_line_46 |  | 35 | 36 | 0.003064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
47 | LV_3-3_0_5_line_47 |  | 35 | 37 | 0.019908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
48 | LV_3-3_0_5_line_48 |  | 36 | 75 | 0.022256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
49 | LV_3-3_0_5_line_49 |  | 36 | 77 | 0.026288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_3-3_0_5_line_50 |  | 39 | 107 | 0.015301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_3-3_0_5_line_51 |  | 39 | 108 | 0.026574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_3-3_0_5_line_52 |  | 40 | 108 | 0.034349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_3-3_0_5_line_53 |  | 41 | 42 | 0.010984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_3-3_0_5_line_54 |  | 41 | 43 | 0.021282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
55 | LV_3-3_0_5_line_55 |  | 43 | 109 | 0.017303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_3-3_0_5_line_56 |  | 43 | 45 | 0.012444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
57 | LV_3-3_0_5_line_57 |  | 44 | 45 | 0.002711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
58 | LV_3-3_0_5_line_58 |  | 44 | 46 | 0.032506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
59 | LV_3-3_0_5_line_59 |  | 45 | 99 | 0.0051491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_3-3_0_5_line_60 |  | 46 | 110 | 0.039676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_3-3_0_5_line_61 |  | 50 | 86 | 0.017961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_3-3_0_5_line_62 |  | 51 | 52 | 0.035923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_3-3_0_5_line_63 |  | 51 | 53 | 0.039384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_3-3_0_5_line_64 |  | 51 | 54 | 0.024591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_3-3_0_5_line_65 |  | 52 | 67 | 0.017082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_3-3_0_5_line_66 |  | 53 | 64 | 0.016346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_3-3_0_5_line_67 |  | 53 | 111 | 0.0099303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_3-3_0_5_line_68 |  | 54 | 112 | 0.0040444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_3-3_0_5_line_69 |  | 55 | 56 | 0.021319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_3-3_0_5_line_70 |  | 55 | 57 | 0.040305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_3-3_0_5_line_71 |  | 55 | 58 | 0.023024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_3-3_0_5_line_72 |  | 56 | 72 | 0.014917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_3-3_0_5_line_73 |  | 56 | 60 | 0.053231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_3-3_0_5_line_74 |  | 57 | 92 | 0.025077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_3-3_0_5_line_75 |  | 58 | 113 | 0.0032337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_3-3_0_5_line_76 |  | 59 | 60 | 0.026008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_3-3_0_5_line_77 |  | 59 | 61 | 0.013057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_3-3_0_5_line_78 |  | 60 | 62 | 0.01302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_3-3_0_5_line_79 |  | 61 | 114 | 0.020512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_3-3_0_5_line_80 |  | 63 | 64 | 0.016942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_3-3_0_5_line_81 |  | 63 | 65 | 0.016627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_3-3_0_5_line_82 |  | 66 | 67 | 0.0077227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_3-3_0_5_line_83 |  | 66 | 68 | 0.021355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_3-3_0_5_line_84 |  | 68 | 115 | 0.022246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_3-3_0_5_line_85 |  | 69 | 70 | 0.0056376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_3-3_0_5_line_86 |  | 69 | 71 | 0.013568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_3-3_0_5_line_87 |  | 71 | 116 | 0.0068763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_3-3_0_5_line_88 |  | 72 | 115 | 0.032732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_3-3_0_5_line_89 |  | 73 | 74 | 0.011905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_3-3_0_5_line_90 |  | 73 | 75 | 0.004107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
91 | LV_3-3_0_5_line_91 |  | 73 | 76 | 0.037636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
92 | LV_3-3_0_5_line_92 |  | 75 | 117 | 0.0089428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_3-3_0_5_line_93 |  | 76 | 83 | 0.013968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
94 | LV_3-3_0_5_line_94 |  | 78 | 79 | 0.03611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_3-3_0_5_line_95 |  | 78 | 80 | 0.007004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_3-3_0_5_line_96 |  | 79 | 87 | 0.003691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_3-3_0_5_line_97 |  | 79 | 88 | 0.016473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_3-3_0_5_line_98 |  | 81 | 82 | 0.022393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
99 | LV_3-3_0_5_line_99 |  | 81 | 83 | 0.016992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
100 | LV_3-3_0_5_line_100 |  | 82 | 118 | 0.019879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_3-3_0_5_line_101 |  | 84 | 85 | 0.027963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_3-3_0_5_line_102 |  | 84 | 86 | 0.018075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_3-3_0_5_line_103 |  | 86 | 91 | 0.032092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_3-3_0_5_line_104 |  | 86 | 104 | 0.02004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_3-3_0_5_line_105 |  | 88 | 119 | 0.025106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_3-3_0_5_line_106 |  | 88 | 97 | 0.037156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_3-3_0_5_line_107 |  | 89 | 90 | 0.013581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_3-3_0_5_line_108 |  | 89 | 91 | 0.020636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_3-3_0_5_line_109 |  | 91 | 120 | 0.046788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_3-3_0_5_line_110 |  | 93 | 94 | 0.02139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_3-3_0_5_line_111 |  | 93 | 95 | 0.026153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_3-3_0_5_line_112 |  | 94 | 102 | 0.0048598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_3-3_0_5_line_113 |  | 95 | 124 | 0.010189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_3-3_0_5_line_114 |  | 96 | 97 | 0.056719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_3-3_0_5_line_115 |  | 96 | 98 | 0.008149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_3-3_0_5_line_116 |  | 97 | 100 | 0.021164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_3-3_0_5_line_117 |  | 97 | 101 | 0.015645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_3-3_0_5_line_118 |  | 100 | 128 | 0.013406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_3-3_0_5_line_119 |  | 100 | 129 | 0.02655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_3-3_0_5_line_120 |  | 102 | 121 | 0.014567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_3-3_0_5_line_121 |  | 107 | 130 | 0.020294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_3-3_0_5_line_122 |  | 112 | 138 | 0.0059767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_3-3_0_5_line_123 |  | 114 | 132 | 0.0064077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_3-3_0_5_line_124 |  | 116 | 131 | 0.013635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_3-3_0_5_line_125 |  | 118 | 133 | 0.025215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_3-3_0_5_line_126 |  | 118 | 124 | 0.05087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_3-3_0_5_line_127 |  | 122 | 123 | 0.010896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_3-3_0_5_line_128 |  | 123 | 136 | 0.029263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_3-3_0_5_line_129 |  | 123 | 126 | 0.0025234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_3-3_0_5_line_130 |  | 124 | 127 | 0.021579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_3-3_0_5_line_131 |  | 125 | 126 | 0.0010542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_3-3_0_5_line_132 |  | 129 | 137 | 0.0010908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_3-3_0_5_line_133 |  | 131 | 132 | 0.01406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_3-3_0_5_line_134 |  | 133 | 134 | 0.0072554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_3-3_0_5_line_135 |  | 133 | 135 | 0.010493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_3-3_0_5_line_136 |  | 134 | 136 | 0.00041926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_3-3_0_5_line_137 |  | 135 | 137 | 0.018408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_3-3_0_5_trafo_77 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 139 | 47 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13
0 | 2678110.266 | 1241309.9071 | 2678111.176 | 1241336.5609
1 | 2678109.0453 | 1241277.0859 | 2678109.8644 | 1241298.145 | 2678110.266 | 1241309.9071
2 | 2678111.176 | 1241336.5609 | 2678111.7033 | 1241352.0073 | 2678111.7639 | 1241353.5738
3 | 2678109.0453 | 1241277.0859 | 2678110.4973 | 1241277.0606 | 2678113.9757 | 1241277.0508
4 | 2678113.9757 | 1241277.0508 | 2678111.2369 | 1241228.4297
5 | 2678106.7295 | 1241185.3461 | 2678108.6078 | 1241189.7072 | 2678109.3607 | 1241195.121 | 2678111.2369 | 1241228.4297
6 | 2677843.8902 | 1241184.638 | 2677838.0368 | 1241189.3201 | 2677826.552 | 1241197.3197
7 | 2677843.8902 | 1241184.638 | 2677844.8149 | 1241183.8941 | 2677847.8034 | 1241181.4537 | 2677851.4645 | 1241178.4663 | 2677852.1678 | 1241177.8862
8 | 2677843.8902 | 1241184.638 | 2677841.2358 | 1241180.0555 | 2677839.6225 | 1241175.0753 | 2677839.2462 | 1241172.2888
9 | 2677828.0917 | 1241228.662 | 2677832.2181 | 1241228.8162 | 2677833.2739 | 1241207.1258 | 2677826.552 | 1241197.3197
10 | 2677826.552 | 1241197.3197 | 2677803.5628 | 1241213.3419
11 | 2677852.1678 | 1241177.8862 | 2677849.6162 | 1241174.6838 | 2677847.948 | 1241172.1602 | 2677847.0798 | 1241169.7582 | 2677846.5302 | 1241166.1151 | 2677845.9529 | 1241157.6995
12 | 2677852.1678 | 1241177.8862 | 2677856.9954 | 1241182.8086 | 2677859.1582 | 1241184.5159 | 2677861.9887 | 1241185.4759 | 2677864.626 | 1241185.5995 | 2677867.2974 | 1241184.8562 | 2677870.0747 | 1241183.525 | 2677874.1209 | 1241182.3106 | 2677877.1964 | 1241181.3058
13 | 2678109.0286 | 1241085.3723 | 2678106.2891 | 1241086.6927 | 2678104.0157 | 1241087.6413 | 2678101.66 | 1241087.9549 | 2678099.1746 | 1241087.7777 | 2678076.4706 | 1241084.0876
14 | 2678106.6652 | 1241100.0516 | 2678107.9355 | 1241092.5852 | 2678109.0286 | 1241085.3723
15 | 2678109.0286 | 1241085.3723 | 2678111.2839 | 1241070.441
16 | 2678076.4706 | 1241084.0876 | 2678081.8194 | 1241050.3066
17 | 2678076.4706 | 1241084.0876 | 2678068.0054 | 1241082.653 | 2678067.8661 | 1241083.474 | 2678067.517 | 1241085.2929 | 2678063.9639 | 1241084.6568 | 2678054.6302 | 1241074.527 | 2678050.9632 | 1241072.1993
18 | 2678106.6652 | 1241100.0516 | 2678106.0672 | 1241103.5462 | 2678103.3252 | 1241119.6213
19 | 2678111.2839 | 1241070.441 | 2678112.3172 | 1241063.6001 | 2678116.1048 | 1241041.2564 | 2678116.3435 | 1241040.145
20 | 2677876.0489 | 1241207.6649 | 2677874.1464 | 1241203.9818 | 2677877.0923 | 1241199.6062 | 2677876.5325 | 1241191.5599 | 2677876.3099 | 1241190.6674 | 2677875.4312 | 1241187.3313 | 2677874.3655 | 1241183.2589 | 2677874.1209 | 1241182.3106 | 2677877.1964 | 1241181.3058
21 | 2677876.0489 | 1241207.6649 | 2677893.1339 | 1241217.1624 | 2677893.9773 | 1241217.8554
22 | 2677877.1964 | 1241181.3058 | 2677888.4437 | 1241179.8856 | 2677892.6522 | 1241179.8224
23 | 2677897.5082 | 1241222.0455 | 2677896.2009 | 1241219.6822 | 2677893.9773 | 1241217.8554
24 | 2677961.6276 | 1241112.7654 | 2677961.8771 | 1241112.7687 | 2677964.4858 | 1241112.7696 | 2677964.3464 | 1241133.7381 | 2677962.5866 | 1241135.8832 | 2677962.3794 | 1241145.3205 | 2677964.996 | 1241145.2993 | 2677965.926 | 1241145.3004 | 2677965.9282 | 1241147.4353
25 | 2677965.9282 | 1241147.4353 | 2677965.9164 | 1241149.481 | 2677965.7974 | 1241171.1948 | 2677966.0216 | 1241173.6995 | 2677967.1844 | 1241176.1276 | 2677968.7165 | 1241178.0713 | 2677970.9735 | 1241180.0913 | 2677973.2949 | 1241180.0884
26 | 2677965.9282 | 1241147.4353 | 2677967.3041 | 1241147.4534 | 2677971.2203 | 1241147.5048 | 2677972.1809 | 1241147.4841 | 2677976.1106 | 1241146.5017 | 2677987.9558 | 1241146.5642
27 | 2677961.6276 | 1241112.7654 | 2677947.1166 | 1241112.8252
28 | 2677961.6276 | 1241112.7654 | 2677961.6219 | 1241112.0537 | 2677961.635 | 1241108.7515
29 | 2677973.2949 | 1241180.0884 | 2677986.7774 | 1241179.8804
30 | 2677952.2444 | 1241180.0564 | 2677962.4441 | 1241180.1015 | 2677970.9735 | 1241180.0913 | 2677973.2949 | 1241180.0884
31 | 2677830.9853 | 1241260.5447 | 2677831.4366 | 1241258.994 | 2677839.7827 | 1241259.1146 | 2677839.3581 | 1241266.6922 | 2677843.8172 | 1241265.6944 | 2677848.6975 | 1241262.5673 | 2677852.4186 | 1241255.5778
32 | 2677852.4186 | 1241255.5778 | 2677859.4104 | 1241249.9989
33 | 2677830.9853 | 1241260.5447 | 2677826.8867 | 1241279.0152 | 2677823.3881 | 1241278.2688
34 | 2677830.9853 | 1241260.5447 | 2677817.1119 | 1241257.5385 | 2677811.5527 | 1241251.3279 | 2677808.2143 | 1241249.8943 | 2677798.6787 | 1241238.5495
35 | 2677952.2444 | 1241180.0564 | 2677949.0538 | 1241180.0368 | 2677934.9625 | 1241179.9274
36 | 2677934.9625 | 1241179.9274 | 2677930.4395 | 1241179.8923 | 2677914.2214 | 1241179.8127 | 2677900.2947 | 1241179.7077 | 2677892.6522 | 1241179.8224
37 | 2678078.8349 | 1241169.8794 | 2678079.4037 | 1241170.8987 | 2678081.3798 | 1241174.7274 | 2678081.8886 | 1241175.7125 | 2678082.425 | 1241176.8982 | 2678084.6295 | 1241181.7529 | 2678085.1241 | 1241183.2382 | 2678088.045 | 1241182.4983 | 2678093.034 | 1241182.6084 | 2678096.7666 | 1241183.3914 | 2678099.7037 | 1241185.4426 | 2678101.6469 | 1241187.7476 | 2678103.2228 | 1241186.9344 | 2678106.7295 | 1241185.3461
38 | 2678047.6653 | 1241178.042 | 2678060.4604 | 1241176.7982 | 2678067.9674 | 1241175.1846 | 2678074.5676 | 1241172.3806 | 2678078.8349 | 1241169.8794
39 | 2678050.9632 | 1241072.1993 | 2678052.2497 | 1241069.2475 | 2678054.6917 | 1241061.2295
40 | 2678050.9632 | 1241072.1993 | 2678046.1742 | 1241078.1406 | 2678041.8111 | 1241082.175 | 2678039.4336 | 1241083.4992
41 | 2678054.6917 | 1241061.2295 | 2678048.551 | 1241053.8102 | 2678042.5088 | 1241051.5514 | 2678042.5088 | 1241051.5514
42 | 2678011.4957 | 1241086.3017 | 2678020.9327 | 1241088.0047 | 2678028.1194 | 1241087.7545 | 2678036.3114 | 1241085.2382 | 2678039.4336 | 1241083.4992
43 | 2678046.6949 | 1241112.1381 | 2678046.8746 | 1241112.841 | 2678047.6552 | 1241113.8631 | 2678048.9348 | 1241114.3024 | 2678057.0091 | 1241114.4087
44 | 2678057.0091 | 1241114.4087 | 2678048.4308 | 1241134.221
45 | 2678047.8136 | 1241162.7442 | 2678048.4308 | 1241134.221
46 | 2677843.8253 | 1241134.8353 | 2677844.2013 | 1241137.8757
47 | 2677844.2013 | 1241137.8757 | 2677845.0957 | 1241145.2037 | 2677845.9529 | 1241157.6995
48 | 2677843.8253 | 1241134.8353 | 2677841.6612 | 1241121.6976 | 2677839.992 | 1241112.914
49 | 2677843.8253 | 1241134.8353 | 2677857.2852 | 1241133.0661 | 2677860.4269 | 1241133.363 | 2677863.2991 | 1241134.6016 | 2677866.1386 | 1241136.0287 | 2677868.5907 | 1241138.1624
50 | 2678047.6653 | 1241178.042 | 2678047.8136 | 1241162.7442
51 | 2678047.6653 | 1241178.042 | 2678033.0231 | 1241178.8723 | 2678021.1197 | 1241179.2275
52 | 2678021.1197 | 1241179.2275 | 2678012.5918 | 1241179.482 | 2677986.7774 | 1241179.8804
53 | 2677950.6204 | 1241108.5623 | 2677957.0315 | 1241108.6466 | 2677961.635 | 1241108.7515
54 | 2677965.0013 | 1241088.5036 | 2677963.1985 | 1241091.0484 | 2677962.2534 | 1241094.494 | 2677962.3301 | 1241097.8641 | 2677963.1438 | 1241102.1111 | 2677962.9966 | 1241104.1106 | 2677962.2028 | 1241105.8236 | 2677961.6397 | 1241107.8176 | 2677961.635 | 1241108.7515
55 | 2677965.0013 | 1241088.5036 | 2677962.1585 | 1241083.8741 | 2677957.112 | 1241080.65 | 2677951.6823 | 1241078.3883
56 | 2677965.0013 | 1241088.5036 | 2677967.5027 | 1241086.8909 | 2677971.1385 | 1241085.8379 | 2677975.3018 | 1241086.0705 | 2677976.6685 | 1241086.789
57 | 2677979.0793 | 1241088.0438 | 2677976.6685 | 1241086.789
58 | 2677979.0793 | 1241088.0438 | 2677983.4287 | 1241086.7778 | 2678011.4957 | 1241086.3017
59 | 2677976.6685 | 1241086.789 | 2677977.5866 | 1241084.8219 | 2677979.2038 | 1241083.1753 | 2677979.8719 | 1241083.1205
60 | 2678011.4957 | 1241086.3017 | 2678011.4824 | 1241088.4586 | 2678011.4241 | 1241092.8943 | 2678011.5217 | 1241102.7248 | 2678017.4214 | 1241102.5911 | 2678016.8924 | 1241119.9342
61 | 2677787.1222 | 1241224.8001 | 2677798.6787 | 1241238.5495
62 | 2677971.5226 | 1240972.0291 | 2677972.299 | 1240978.5439 | 2677974.5047 | 1240983.8989 | 2677976.292 | 1240988.2922 | 2677989.6989 | 1241001.5109
63 | 2678026.4457 | 1241004.0066 | 2678020.1069 | 1240998.9976 | 2678004.5052 | 1240996.8577 | 2678001.3428 | 1240996.9829 | 2677989.6989 | 1241001.5109
64 | 2677989.6989 | 1241001.5109 | 2677992.1103 | 1241009.0479 | 2677991.6758 | 1241024.2641 | 2677991.7891 | 1241025.7154
65 | 2677971.5226 | 1240972.0291 | 2677978.9652 | 1240971.3042 | 2677983.1986 | 1240970.815 | 2677988.3777 | 1240969.503
66 | 2678026.4457 | 1241004.0066 | 2678038.3294 | 1240999.6486 | 2678042.0004 | 1240999.2865
67 | 2678026.4457 | 1241004.0066 | 2678024.2981 | 1241006.8916 | 2678022.6697 | 1241013.0123
68 | 2677991.7891 | 1241025.7154 | 2677992.1038 | 1241029.7476
69 | 2678092.643 | 1240981.9502 | 2678085.5156 | 1240977.1086 | 2678078.4906 | 1240973.6805 | 2678078.9875 | 1240972.1192 | 2678079.9885 | 1240969.0302
70 | 2678113.4641 | 1241016.115 | 2678109.3858 | 1241007.6998 | 2678103.1692 | 1240995.1314 | 2678098.6796 | 1240988.0895 | 2678092.643 | 1240981.9502
71 | 2678092.643 | 1240981.9502 | 2678089.0423 | 1241004.6904
72 | 2678079.9885 | 1240969.0302 | 2678072.3523 | 1240967.2285 | 2678065.2908 | 1240966.8648
73 | 2678093.0414 | 1240924.6816 | 2678093.433 | 1240947.2138 | 2678093.0948 | 1240952.224 | 2678091.8217 | 1240956.4547 | 2678087.9324 | 1240964.1201 | 2678086.4841 | 1240966.7251 | 2678081.228 | 1240965.0548 | 2678080.9031 | 1240966.1847 | 2678079.9885 | 1240969.0302
74 | 2678113.4641 | 1241016.115 | 2678114.6042 | 1241018.5428 | 2678117.083 | 1241024.3907 | 2678118.105 | 1241028.8962 | 2678117.9575 | 1241032.6302 | 2678116.3435 | 1241040.145
75 | 2678089.0423 | 1241004.6904 | 2678088.5366 | 1241007.8843
76 | 2678092.6502 | 1240898.6803 | 2678093.0414 | 1240924.6816
77 | 2678092.6502 | 1240898.6803 | 2678085.9751 | 1240899.104 | 2678085.9444 | 1240900.2933 | 2678081.9731 | 1240900.3967 | 2678080.7689 | 1240900.4573
78 | 2678093.0414 | 1240924.6816 | 2678080.0293 | 1240925.1331
79 | 2678080.7689 | 1240900.4573 | 2678060.2832 | 1240901.4876
80 | 2678058.0465 | 1241004.5224 | 2678047.3891 | 1241000.7351 | 2678042.7057 | 1240999.2169 | 2678042.0004 | 1240999.2865
81 | 2678058.0465 | 1241004.5224 | 2678057.7642 | 1241011.0344 | 2678055.2388 | 1241019.6406 | 2678054.9776 | 1241020.7499
82 | 2677989.5773 | 1240976.247 | 2677989.2278 | 1240972.9179 | 2677989.124 | 1240969.314 | 2677988.3777 | 1240969.503
83 | 2677989.5773 | 1240976.247 | 2677994.4024 | 1240975.61 | 2678010.7527 | 1240973.487
84 | 2678010.7527 | 1240973.487 | 2678032.8135 | 1240970.6227
85 | 2678006.6064 | 1240899.7278 | 2678000.9813 | 1240899.3525
86 | 2678006.6064 | 1240899.7278 | 2678020.1503 | 1240898.9132
87 | 2678027.0142 | 1240898.5004 | 2678020.1503 | 1240898.9132
88 | 2678032.8135 | 1240970.6227 | 2678054.3552 | 1240967.8257 | 2678062.7857 | 1240966.7357 | 2678065.2908 | 1240966.8648
89 | 2677823.97 | 1241114.0047 | 2677832.9611 | 1241113.3888 | 2677835.8824 | 1241113.1936
90 | 2677839.992 | 1241112.914 | 2677839.0762 | 1241112.9798 | 2677835.8824 | 1241113.1936
91 | 2677835.8824 | 1241113.1936 | 2677834.8749 | 1241108.1435 | 2677825.988 | 1241076.8962
92 | 2677839.992 | 1241112.914 | 2677839.7305 | 1241111.5207 | 2677837.9007 | 1241104.2213
93 | 2677825.988 | 1241076.8962 | 2677822.1669 | 1241063.4607
94 | 2677789.3272 | 1241151.1992 | 2677769.6175 | 1241152.7087 | 2677768.4929 | 1241136.4047
95 | 2677789.3272 | 1241151.1992 | 2677788.882 | 1241144.2107
96 | 2677764.9532 | 1241135.3243 | 2677768.4929 | 1241136.4047
97 | 2677772.7167 | 1241120.4821 | 2677768.4929 | 1241136.4047
98 | 2677818.9463 | 1241046.7802 | 2677813.769 | 1241047.7464 | 2677796.688 | 1241046.5037
99 | 2677818.9463 | 1241046.7802 | 2677821.9149 | 1241062.5747 | 2677822.1669 | 1241063.4607
100 | 2677776.8542 | 1241045.9725 | 2677786.1067 | 1241045.6046 | 2677795.684 | 1241046.4307 | 2677796.688 | 1241046.5037
101 | 2677753.5011 | 1241224.4817 | 2677757.3687 | 1241229.3914 | 2677762.5998 | 1241224.879 | 2677772.7028 | 1241235.7523
102 | 2677787.1222 | 1241224.8001 | 2677772.7028 | 1241235.7523
103 | 2677787.1222 | 1241224.8001 | 2677775.7206 | 1241212.0418 | 2677771.824 | 1241205.8864 | 2677769.3719 | 1241198.5602
104 | 2677787.1222 | 1241224.8001 | 2677803.5628 | 1241213.3419
105 | 2677780.8415 | 1241105.2 | 2677784.0115 | 1241106.22 | 2677780.4916 | 1241119.7724 | 2677772.7167 | 1241120.4821
106 | 2677740.9387 | 1241119.1205 | 2677743.8303 | 1241112.5315 | 2677772.7167 | 1241120.4821
107 | 2677753.7519 | 1241179.3865 | 2677767.3045 | 1241178.0297
108 | 2677769.3719 | 1241198.5602 | 2677767.3045 | 1241178.0297
109 | 2677769.3719 | 1241198.5602 | 2677742.8639 | 1241201.2816 | 2677735.9626 | 1241201.6915 | 2677732.0815 | 1241201.8519 | 2677728.2051 | 1241201.6566 | 2677722.6822 | 1241200.7392
110 | 2677779.6743 | 1240971.5903 | 2677771.6273 | 1240971.1179 | 2677761.7773 | 1240971.478 | 2677758.2445 | 1240971.5985
111 | 2677779.6743 | 1240971.5903 | 2677768.4081 | 1240995.1927
112 | 2677758.2445 | 1240971.5985 | 2677754.5453 | 1240971.7168 | 2677753.3866 | 1240971.7215
113 | 2677777.9337 | 1240998.8089 | 2677768.4081 | 1240995.1927
114 | 2677719.1175 | 1241155.3938 | 2677724.3082 | 1241155.6953 | 2677730.0317 | 1241155.7369 | 2677739.7493 | 1241155.0637 | 2677738.9734 | 1241148.4933 | 2677740.9387 | 1241119.1205
115 | 2677719.1175 | 1241155.3938 | 2677719.8061 | 1241147.2749
116 | 2677740.9387 | 1241119.1205 | 2677743.8303 | 1241112.5315 | 2677751.2519 | 1241100.6981
117 | 2677729.456 | 1241109.0631 | 2677734.6138 | 1241115.9243 | 2677740.9387 | 1241119.1205
118 | 2677743.6543 | 1241091.9146 | 2677742.4496 | 1241093.8336 | 2677751.2519 | 1241100.6981
119 | 2677751.2519 | 1241100.6981 | 2677762.0623 | 1241085.8959 | 2677763.8656 | 1241082.7284 | 2677763.9558 | 1241079.3049 | 2677763.4134 | 1241078.2895
120 | 2677753.3866 | 1240971.7215 | 2677747.4294 | 1240971.7458 | 2677738.8323 | 1240971.2738
121 | 2678064.717 | 1241159.0194 | 2678064.7037 | 1241161.7544 | 2678064.4353 | 1241162.6182 | 2678063.5379 | 1241163.0067 | 2678047.8136 | 1241162.7442
122 | 2677992.5689 | 1241035.7062 | 2677992.1038 | 1241029.7476
123 | 2678060.2832 | 1240901.4876 | 2678053.8836 | 1240901.8094
124 | 2678027.0142 | 1240898.5004 | 2678040.6242 | 1240897.6819
125 | 2677776.8542 | 1241045.9725 | 2677760.248 | 1241048.9349 | 2677752.0132 | 1241050.6838
126 | 2677776.8542 | 1241045.9725 | 2677769.0969 | 1241027.4467 | 2677773.4138 | 1241022.8889 | 2677775.7764 | 1241007.6313 | 2677777.9337 | 1240998.8089
127 | 2677722.0263 | 1241029.7431 | 2677720.5835 | 1241027.3225 | 2677719.8054 | 1241026.1115 | 2677714.1407 | 1241022.6498
128 | 2677722.0263 | 1241029.7431 | 2677728.4492 | 1241033.541 | 2677743.6024 | 1241046.8265 | 2677745.0028 | 1241047.6971
129 | 2677722.0263 | 1241029.7431 | 2677719.8525 | 1241028.4617
130 | 2677777.9337 | 1240998.8089 | 2677798.1105 | 1241006.4595
131 | 2677719.8525 | 1241028.4617 | 2677718.9443 | 1241027.9264
132 | 2677763.4134 | 1241078.2895 | 2677762.8994 | 1241077.3273
133 | 2678040.6242 | 1240897.6819 | 2678042.258 | 1240897.5836 | 2678053.2346 | 1240901.8421 | 2678053.8836 | 1240901.8094
134 | 2677752.0132 | 1241050.6838 | 2677747.4576 | 1241049.2232 | 2677745.3588 | 1241047.9184
135 | 2677752.0132 | 1241050.6838 | 2677754.8087 | 1241060.0938 | 2677755.0368 | 1241060.7309
136 | 2677745.3588 | 1241047.9184 | 2677745.0028 | 1241047.6971
137 | 2677755.0368 | 1241060.7309 | 2677757.0773 | 1241066.428 | 2677762.8994 | 1241077.3273

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2678110.266 | 1241309.9071
1 | 2678111.176 | 1241336.5609
2 | 2678109.0453 | 1241277.0859
3 | 2678111.7639 | 1241353.5738
4 | 2678113.9757 | 1241277.0508
5 | 2678111.2369 | 1241228.4297
6 | 2677843.8902 | 1241184.638
7 | 2677826.552 | 1241197.3197
8 | 2677852.1678 | 1241177.8862
9 | 2677839.2462 | 1241172.2888
10 | 2678109.0286 | 1241085.3723
11 | 2678076.4706 | 1241084.0876
12 | 2678106.6652 | 1241100.0516
13 | 2678111.2839 | 1241070.441
14 | 2677876.0489 | 1241207.6649
15 | 2677877.1964 | 1241181.3058
16 | 2677893.9773 | 1241217.8554
17 | 2677965.9282 | 1241147.4353
18 | 2677961.6276 | 1241112.7654
19 | 2677973.2949 | 1241180.0884
20 | 2677987.9558 | 1241146.5642
21 | 2677852.4186 | 1241255.5778
22 | 2677830.9853 | 1241260.5447
23 | 2677859.4104 | 1241249.9989
24 | 2677952.2444 | 1241180.0564
25 | 2677934.9625 | 1241179.9274
26 | 2678103.3252 | 1241119.6213
27 | 2678106.7295 | 1241185.3461
28 | 2678078.8349 | 1241169.8794
29 | 2678050.9632 | 1241072.1993
30 | 2678054.6917 | 1241061.2295
31 | 2678039.4336 | 1241083.4992
32 | 2678057.0091 | 1241114.4087
33 | 2678046.6949 | 1241112.1381
34 | 2678048.4308 | 1241134.221
35 | 2677844.2013 | 1241137.8757
36 | 2677843.8253 | 1241134.8353
37 | 2677845.9529 | 1241157.6995
38 | 2677892.6522 | 1241179.8224
39 | 2678047.6653 | 1241178.042
40 | 2677986.7774 | 1241179.8804
41 | 2677961.635 | 1241108.7515
42 | 2677950.6204 | 1241108.5623
43 | 2677965.0013 | 1241088.5036
44 | 2677979.0793 | 1241088.0438
45 | 2677976.6685 | 1241086.789
46 | 2678011.4957 | 1241086.3017
47 | 2677947.1166 | 1241112.8252
48 | 2678081.8194 | 1241050.3066
49 | 2677823.3881 | 1241278.2688
50 | 2677798.6787 | 1241238.5495
51 | 2677989.6989 | 1241001.5109
52 | 2677971.5226 | 1240972.0291
53 | 2678026.4457 | 1241004.0066
54 | 2677991.7891 | 1241025.7154
55 | 2678092.643 | 1240981.9502
56 | 2678079.9885 | 1240969.0302
57 | 2678113.4641 | 1241016.115
58 | 2678089.0423 | 1241004.6904
59 | 2678092.6502 | 1240898.6803
60 | 2678093.0414 | 1240924.6816
61 | 2678080.7689 | 1240900.4573
62 | 2678080.0293 | 1240925.1331
63 | 2678058.0465 | 1241004.5224
64 | 2678042.0004 | 1240999.2865
65 | 2678054.9776 | 1241020.7499
66 | 2677989.5773 | 1240976.247
67 | 2677988.3777 | 1240969.503
68 | 2678010.7527 | 1240973.487
69 | 2678006.6064 | 1240899.7278
70 | 2678000.9813 | 1240899.3525
71 | 2678020.1503 | 1240898.9132
72 | 2678065.2908 | 1240966.8648
73 | 2677835.8824 | 1241113.1936
74 | 2677823.97 | 1241114.0047
75 | 2677839.992 | 1241112.914
76 | 2677825.988 | 1241076.8962
77 | 2677868.5907 | 1241138.1624
78 | 2677789.3272 | 1241151.1992
79 | 2677768.4929 | 1241136.4047
80 | 2677788.882 | 1241144.2107
81 | 2677818.9463 | 1241046.7802
82 | 2677796.688 | 1241046.5037
83 | 2677822.1669 | 1241063.4607
84 | 2677772.7028 | 1241235.7523
85 | 2677753.5012 | 1241224.4817
86 | 2677787.1222 | 1241224.8001
87 | 2677764.9532 | 1241135.3243
88 | 2677772.7167 | 1241120.4821
89 | 2677767.3045 | 1241178.0297
90 | 2677753.7519 | 1241179.3865
91 | 2677769.3719 | 1241198.5602
92 | 2678116.3435 | 1241040.145
93 | 2677779.6743 | 1240971.5903
94 | 2677758.2445 | 1240971.5985
95 | 2677768.4081 | 1240995.1927
96 | 2677719.1175 | 1241155.3938
97 | 2677740.9387 | 1241119.1205
98 | 2677719.8061 | 1241147.2749
99 | 2677979.8719 | 1241083.1205
100 | 2677751.2519 | 1241100.6981
101 | 2677729.456 | 1241109.0631
102 | 2677753.3866 | 1240971.7215
103 | 2677828.0917 | 1241228.662
104 | 2677803.5628 | 1241213.3419
105 | 2677897.5082 | 1241222.0455
106 | 2678042.5088 | 1241051.5514
107 | 2678047.8136 | 1241162.7442
108 | 2678021.1197 | 1241179.2275
109 | 2677951.6823 | 1241078.3883
110 | 2678016.8924 | 1241119.9342
111 | 2678022.6697 | 1241013.0123
112 | 2677992.1038 | 1241029.7476
113 | 2678088.5366 | 1241007.8843
114 | 2678060.2832 | 1240901.4876
115 | 2678032.8135 | 1240970.6227
116 | 2678027.0142 | 1240898.5004
117 | 2677837.9007 | 1241104.2213
118 | 2677776.8542 | 1241045.9725
119 | 2677780.8415 | 1241105.2
120 | 2677722.6822 | 1241200.7392
121 | 2677738.8323 | 1240971.2738
122 | 2677714.1407 | 1241022.6498
123 | 2677722.0263 | 1241029.7431
124 | 2677777.9337 | 1240998.8089
125 | 2677718.9443 | 1241027.9264
126 | 2677719.8525 | 1241028.4617
127 | 2677798.1105 | 1241006.4595
128 | 2677743.6543 | 1241091.9146
129 | 2677763.4134 | 1241078.2895
130 | 2678064.717 | 1241159.0194
131 | 2678040.6242 | 1240897.6819
132 | 2678053.8836 | 1240901.8094
133 | 2677752.0132 | 1241050.6838
134 | 2677745.3588 | 1241047.9184
135 | 2677755.0368 | 1241060.7309
136 | 2677745.0028 | 1241047.6971
137 | 2677762.8994 | 1241077.3273
138 | 2677992.5689 | 1241035.7062
139 | 2677961.6276 | 1241112.7654

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1