## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_305-3_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_305-3_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_305-3_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_305-3_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_305-3_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_305-3_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_305-3_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_305-3_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_305-3_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_305-3_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_305-3_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_305-3_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_305-3_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_305-3_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_305-3_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_305-3_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_305-3_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_305-3_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_305-3_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_305-3_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_305-3_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_305-3_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_305-3_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_305-3_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_305-3_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_305-3_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_305-3_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_305-3_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_305-3_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_305-3_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_305-3_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_305-3_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_305-3_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_305-3_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_305-3_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_305-3_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_305-3_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_305-3_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_305-3_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_305-3_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_305-3_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_305-3_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_305-3_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_305-3_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_305-3_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_305-3_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_305-3_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_305-3_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_305-3_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_305-3_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_305-3_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_305-3_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_305-3_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_305-3_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_305-3_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_305-3_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_305-3_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_305-3_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_305-3_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_305-3_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_305-3_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_305-3_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_305-3_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_305-3_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_305-3_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_305-3_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_305-3_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_305-3_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_305-3_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_305-3_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_305-3_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_305-3_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_305-3_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_305-3_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_305-3_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_305-3_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_305-3_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_305-3_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_305-3_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_305-3_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_305-3_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_305-3_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_305-3_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_305-3_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_305-3_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_305-3_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_305-3_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_305-3_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_305-3_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_305-3_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_305-3_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_305-3_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_305-3_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_305-3_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_305-3_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_305-3_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_305-3_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_305-3_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_305-3_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_305-3_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_305-3_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_305-3_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_305-3_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_305-3_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_305-3_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_305-3_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_305-3_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_305-3_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_305-3_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_305-3_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_305-3_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_305-3_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_305-3_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_305-3_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_305-3_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_305-3_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_305-3_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_305-3_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_305-3_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_305-3_0_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_305-3_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_305-3_0_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_305-3_0_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_305-3_0_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_305-3_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_305-3_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_305-3_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_305-3_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_305-3_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_305-3_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_305-3_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_305-3_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_305-3_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_305-3_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_305-3_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_305-3_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_305-3_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_305-3_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_305-3_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_305-3_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_305-3_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_305-3_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_305-3_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_MV_403_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_305-3_0_5_load_0 | 0 | 0.0089673 | 0.0022474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_305-3_0_5_load_5 | 5 | 0.0027126 | 0.00067983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_305-3_0_5_load_6 | 6 | 0.002814 | 0.00070525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_305-3_0_5_load_127 | 7 | 0.0012094 | 0.00030312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_305-3_0_5_load_35 | 8 | 0.0016317 | 0.00040894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_305-3_0_5_load_141 | 9 | 0.0014577 | 0.00036533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_305-3_0_5_load_140 | 10 | 0.0046177 | 0.0011573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_305-3_0_5_load_81 | 11 | 0.0093983 | 0.0023554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_305-3_0_5_load_125 | 12 | 0.0022415 | 0.00056178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_305-3_0_5_load_33 | 13 | 0.0013134 | 0.00032916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_305-3_0_5_load_142 | 14 | 0.0014787 | 0.00037061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_305-3_0_5_load_138 | 15 | 0.0032874 | 0.0008239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_305-3_0_5_load_80 | 16 | 0.012714 | 0.0031864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_305-3_0_5_load_7 | 17 | 0.01087 | 0.0027242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_305-3_0_5_load_8 | 18 | 0.00056506 | 0.00014162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_305-3_0_5_load_11 | 21 | 0.010728 | 0.0026886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_305-3_0_5_load_12 | 22 | 0.0016113 | 0.00040384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_305-3_0_5_load_85 | 23 | 0.00066028 | 0.00016548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_305-3_0_5_load_92 | 24 | 0.0011679 | 0.00029271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_305-3_0_5_load_60 | 25 | 0.0017662 | 0.00044264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_305-3_0_5_load_62 | 29 | 0.0011514 | 0.00028857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_305-3_0_5_load_55 | 30 | 0.00028045 | 7.0287e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_305-3_0_5_load_13 | 31 | 0.00076236 | 0.00019107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_305-3_0_5_load_14 | 32 | 0.0023474 | 0.00058832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_305-3_0_5_load_16 | 34 | 0.00067932 | 0.00017025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_305-3_0_5_load_18 | 36 | 0.003926 | 0.00098394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_305-3_0_5_load_43 | 37 | 0.0038627 | 0.00096808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_305-3_0_5_load_22 | 38 | 0.0010037 | 0.00025154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_305-3_0_5_load_20 | 39 | 0.0027569 | 0.00069095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_305-3_0_5_load_19 | 42 | 0.0029021 | 0.00072733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_305-3_0_5_load_65 | 44 | 0.0034028 | 0.00085281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_305-3_0_5_load_86 | 45 | 0.00899 | 0.0022531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_305-3_0_5_load_28 | 46 | 0.0040416 | 0.0010129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_305-3_0_5_load_53 | 47 | 0.003572 | 0.00089524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_305-3_0_5_load_24 | 48 | 0.0027241 | 0.00068273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_305-3_0_5_load_25 | 49 | 0.0028519 | 0.00071474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_305-3_0_5_load_26 | 50 | 0.0071993 | 0.0018043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_305-3_0_5_load_27 | 51 | 0.0012778 | 0.00032025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_305-3_0_5_load_70 | 52 | 0.0032246 | 0.00080816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_305-3_0_5_load_29 | 53 | 0.0013847 | 0.00034704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_305-3_0_5_load_30 | 54 | 0.0043417 | 0.0010881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_305-3_0_5_load_42 | 56 | 0.010308 | 0.0025834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_305-3_0_5_load_38 | 57 | 0.0033876 | 0.00084901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_305-3_0_5_load_32 | 60 | 0.0035292 | 0.0008845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_305-3_0_5_load_36 | 62 | 0.0023925 | 0.00059962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_305-3_0_5_load_51 | 64 | 0.0012038 | 0.00030169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_305-3_0_5_load_130 | 66 | 0.0011106 | 0.00027833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_305-3_0_5_load_76 | 67 | 0.043386 | 0.010874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_305-3_0_5_load_129 | 69 | 0.042465 | 0.010643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_305-3_0_5_load_116 | 72 | 0.0087039 | 0.0021814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_305-3_0_5_load_104 | 74 | 0.040366 | 0.010117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_305-3_0_5_load_128 | 75 | 0.034715 | 0.0087004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_305-3_0_5_load_115 | 76 | 0.0034487 | 0.00086433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_305-3_0_5_load_61 | 78 | 0.0049994 | 0.001253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_305-3_0_5_load_77 | 79 | 0.0056031 | 0.0014043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_305-3_0_5_load_102 | 80 | 0.060285 | 0.015109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_305-3_0_5_load_46 | 81 | 0.0033302 | 0.00083462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_305-3_0_5_load_47 | 82 | 0.0040362 | 0.0010116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_305-3_0_5_load_48 | 83 | 0.0049458 | 0.0012395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_305-3_0_5_load_49 | 84 | 0.016077 | 0.0040294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_305-3_0_5_load_67 | 88 | 0.006347 | 0.0015907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_305-3_0_5_load_83 | 89 | 0.0087648 | 0.0021967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_305-3_0_5_load_52 | 90 | 0.0035619 | 0.00089269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_305-3_0_5_load_54 | 91 | 0.00061617 | 0.00015443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_305-3_0_5_load_114 | 94 | 0.0022639 | 0.0005674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_305-3_0_5_load_112 | 95 | 0.0012078 | 0.00030271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_305-3_0_5_load_117 | 96 | 0.00038012 | 9.5266e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_305-3_0_5_load_108 | 98 | 0.0031399 | 0.00078695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_305-3_0_5_load_71 | 99 | 0.0045787 | 0.0011475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_305-3_0_5_load_72 | 100 | 0.00093649 | 0.00023471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_305-3_0_5_load_73 | 101 | 0.0012342 | 0.00030932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_305-3_0_5_load_95 | 106 | 0.0014509 | 0.00036363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_305-3_0_5_load_93 | 107 | 0.00090425 | 0.00022663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_305-3_0_5_load_99 | 108 | 0.0017744 | 0.00044472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_305-3_0_5_load_96 | 109 | 0.0023474 | 0.0005883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_305-3_0_5_load_78 | 110 | 0.0020743 | 0.00051987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_305-3_0_5_load_89 | 111 | 0.0012927 | 0.00032399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_305-3_0_5_load_88 | 112 | 0.0023765 | 0.0005956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_305-3_0_5_load_94 | 113 | 0.0036709 | 0.00092002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_305-3_0_5_load_87 | 114 | 0.002605 | 0.00065288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_305-3_0_5_load_90 | 115 | 0.0014315 | 0.00035878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_305-3_0_5_load_101 | 118 | 0.0014614 | 0.00036625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_305-3_0_5_load_145 | 119 | 0.0022788 | 0.00057113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_305-3_0_5_load_143 | 120 | 0.0011607 | 0.00029091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_305-3_0_5_load_147 | 121 | 0.0010064 | 0.00025223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_305-3_0_5_load_146 | 122 | 0.0022247 | 0.00055757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_305-3_0_5_load_144 | 123 | 0.0025156 | 0.00063047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_305-3_0_5_load_105 | 125 | 0.0010134 | 0.00025398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_305-3_0_5_load_121 | 126 | 0.0024157 | 0.00060544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_305-3_0_5_load_122 | 127 | 0.0011247 | 0.00028186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_305-3_0_5_load_107 | 128 | 0.00055749 | 0.00013972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_305-3_0_5_load_109 | 129 | 0.0063867 | 0.0016007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_305-3_0_5_load_111 | 130 | 0.0039472 | 0.00098927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_305-3_0_5_load_118 | 131 | 0.00019363 | 4.8527e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_305-3_0_5_load_120 | 132 | 0.0016752 | 0.00041985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_305-3_0_5_load_123 | 133 | 0.0022214 | 0.00055673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_305-3_0_5_load_124 | 134 | 0.0016755 | 0.00041991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_305-3_0_5_load_126 | 135 | 0.0011161 | 0.00027971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_305-3_0_5_load_131 | 136 | 0.0059756 | 0.0014976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_305-3_0_5_load_132 | 137 | 0.0060682 | 0.0015208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_305-3_0_5_load_134 | 138 | 0.0043266 | 0.0010844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_305-3_0_5_load_135 | 139 | 0.0020326 | 0.00050942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_305-3_0_5_load_136 | 140 | 0.0027906 | 0.0006994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_305-3_0_5_load_139 | 142 | 0.0015793 | 0.00039581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 62 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_305-3_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.022326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
1 | LV_305-3_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0032592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
2 | LV_305-3_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.004462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
3 | LV_305-3_0_5_line_3 |  | 1 | 4 | 0.02102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_305-3_0_5_line_4 |  | 2 | 5 | 0.023258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
5 | LV_305-3_0_5_line_5 |  | 2 | 6 | 0.043939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_305-3_0_5_line_6 |  | 3 | 7 | 0.01741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_305-3_0_5_line_7 |  | 3 | 8 | 0.033115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
8 | LV_305-3_0_5_line_8 |  | 4 | 9 | 0.011573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_305-3_0_5_line_9 |  | 4 | 10 | 0.03335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_305-3_0_5_line_10 |  | 5 | 11 | 0.011423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
11 | LV_305-3_0_5_line_11 |  | 7 | 12 | 0.00088921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_305-3_0_5_line_12 |  | 8 | 13 | 0.001058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
13 | LV_305-3_0_5_line_13 |  | 9 | 14 | 0.051975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_305-3_0_5_line_14 |  | 10 | 15 | 0.023532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_305-3_0_5_line_15 |  | 11 | 16 | 0.027436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
16 | LV_305-3_0_5_line_16 |  | 12 | 133 | 0.02008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_305-3_0_5_line_17 |  | 13 | 60 | 0.022861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
18 | LV_305-3_0_5_line_18 |  | 15 | 140 | 0.018208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_305-3_0_5_line_19 |  | 16 | 87 | 0.018303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
20 | LV_305-3_0_5_line_20 |  | 17 | 18 | 0.035002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_305-3_0_5_line_21 |  | 18 | 19 | 0.01529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_305-3_0_5_line_22 |  | 19 | 24 | 0.033539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_305-3_0_5_line_23 |  | 19 | 25 | 0.017637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_305-3_0_5_line_24 |  | 20 | 21 | 0.014727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_305-3_0_5_line_25 |  | 20 | 22 | 0.055896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_305-3_0_5_line_26 |  | 21 | 23 | 0.16538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_305-3_0_5_line_27 |  | 22 | 28 | 0.072883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_305-3_0_5_line_28 |  | 24 | 26 | 0.016483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_305-3_0_5_line_29 |  | 25 | 27 | 0.016575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_305-3_0_5_line_30 |  | 26 | 115 | 0.0027379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_305-3_0_5_line_31 |  | 27 | 34 | 0.010764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_305-3_0_5_line_32 |  | 28 | 29 | 0.028815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_305-3_0_5_line_33 |  | 28 | 30 | 0.018103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_305-3_0_5_line_34 |  | 29 | 78 | 0.014643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_305-3_0_5_line_35 |  | 30 | 91 | 0.012829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_305-3_0_5_line_36 |  | 31 | 32 | 0.023147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_305-3_0_5_line_37 |  | 31 | 33 | 0.019477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_305-3_0_5_line_38 |  | 32 | 34 | 1.9346e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_305-3_0_5_line_39 |  | 33 | 35 | 0.005718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_305-3_0_5_line_40 |  | 33 | 36 | 0.021341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_305-3_0_5_line_41 |  | 35 | 37 | 0.035138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_305-3_0_5_line_42 |  | 35 | 38 | 0.018109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_305-3_0_5_line_43 |  | 38 | 39 | 0.027064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_305-3_0_5_line_44 |  | 39 | 42 | 0.024501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_305-3_0_5_line_45 |  | 40 | 41 | 0.034691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_305-3_0_5_line_46 |  | 40 | 42 | 0.010993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_305-3_0_5_line_47 |  | 41 | 43 | 0.012374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_305-3_0_5_line_48 |  | 41 | 44 | 0.0076794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_305-3_0_5_line_49 |  | 43 | 45 | 0.021907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_305-3_0_5_line_50 |  | 43 | 46 | 0.022655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_305-3_0_5_line_51 |  | 44 | 47 | 0.013749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_305-3_0_5_line_52 |  | 45 | 85 | 0.028632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_305-3_0_5_line_53 |  | 46 | 50 | 0.025561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_305-3_0_5_line_54 |  | 47 | 90 | 0.021541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_305-3_0_5_line_55 |  | 48 | 49 | 0.03282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_305-3_0_5_line_56 |  | 48 | 50 | 0.0092175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_305-3_0_5_line_57 |  | 49 | 51 | 0.017026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_305-3_0_5_line_58 |  | 51 | 52 | 0.022817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_305-3_0_5_line_59 |  | 53 | 54 | 0.013211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_305-3_0_5_line_60 |  | 54 | 55 | 0.021678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_305-3_0_5_line_61 |  | 55 | 56 | 0.0053448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_305-3_0_5_line_62 |  | 55 | 57 | 0.017633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_305-3_0_5_line_63 |  | 56 | 58 | 0.023168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_305-3_0_5_line_64 |  | 57 | 59 | 0.001875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_305-3_0_5_line_65 |  | 58 | 77 | 0.040891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_305-3_0_5_line_66 |  | 58 | 78 | 0.031897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_305-3_0_5_line_67 |  | 59 | 68 | 0.032709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_305-3_0_5_line_68 |  | 60 | 61 | 0.016597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
69 | LV_305-3_0_5_line_69 |  | 61 | 62 | 0.018594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
70 | LV_305-3_0_5_line_70 |  | 61 | 63 | 0.017827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
71 | LV_305-3_0_5_line_71 |  | 62 | 64 | 0.019216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_305-3_0_5_line_72 |  | 63 | 65 | 0.028947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_305-3_0_5_line_73 |  | 63 | 66 | 0.017693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
74 | LV_305-3_0_5_line_74 |  | 65 | 67 | 0.022406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_305-3_0_5_line_75 |  | 65 | 68 | 0.039156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_305-3_0_5_line_76 |  | 66 | 69 | 0.0033995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
77 | LV_305-3_0_5_line_77 |  | 67 | 79 | 0.0057387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_305-3_0_5_line_78 |  | 69 | 75 | 0.019975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_305-3_0_5_line_79 |  | 70 | 71 | 0.022512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_305-3_0_5_line_80 |  | 70 | 72 | 0.018582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_305-3_0_5_line_81 |  | 71 | 76 | 0.028687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_305-3_0_5_line_82 |  | 72 | 77 | 0.037745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_305-3_0_5_line_83 |  | 73 | 74 | 0.020373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_305-3_0_5_line_84 |  | 73 | 75 | 0.020381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_305-3_0_5_line_85 |  | 74 | 80 | 0.022987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_305-3_0_5_line_86 |  | 77 | 97 | 0.02474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_305-3_0_5_line_87 |  | 79 | 110 | 0.015496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_305-3_0_5_line_88 |  | 80 | 124 | 0.063062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_305-3_0_5_line_89 |  | 81 | 82 | 0.027453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_305-3_0_5_line_90 |  | 81 | 83 | 0.032192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_305-3_0_5_line_91 |  | 82 | 84 | 0.0038767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_305-3_0_5_line_92 |  | 83 | 85 | 0.013383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_305-3_0_5_line_93 |  | 84 | 86 | 0.020829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_305-3_0_5_line_94 |  | 85 | 87 | 0.017339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_305-3_0_5_line_95 |  | 86 | 88 | 0.035108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_305-3_0_5_line_96 |  | 87 | 89 | 0.042952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_305-3_0_5_line_97 |  | 89 | 103 | 0.0081158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_305-3_0_5_line_98 |  | 91 | 92 | 0.014474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_305-3_0_5_line_99 |  | 92 | 93 | 0.014856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_305-3_0_5_line_100 |  | 93 | 94 | 0.024807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_305-3_0_5_line_101 |  | 93 | 95 | 0.019976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_305-3_0_5_line_102 |  | 94 | 96 | 0.043457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_305-3_0_5_line_103 |  | 96 | 131 | 0.0025153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_305-3_0_5_line_104 |  | 97 | 98 | 0.014485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_305-3_0_5_line_105 |  | 98 | 128 | 0.014657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_305-3_0_5_line_106 |  | 99 | 100 | 0.026412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_305-3_0_5_line_107 |  | 99 | 101 | 0.0024264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_305-3_0_5_line_108 |  | 100 | 102 | 0.015553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_305-3_0_5_line_109 |  | 101 | 103 | 0.016486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_305-3_0_5_line_110 |  | 102 | 104 | 0.007698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_305-3_0_5_line_111 |  | 103 | 105 | 0.011299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_305-3_0_5_line_112 |  | 104 | 106 | 0.017374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_305-3_0_5_line_113 |  | 104 | 107 | 0.0032024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_305-3_0_5_line_114 |  | 105 | 108 | 0.013613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_305-3_0_5_line_115 |  | 105 | 109 | 0.0054322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_305-3_0_5_line_116 |  | 107 | 113 | 0.018094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_305-3_0_5_line_117 |  | 109 | 116 | 0.024627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_305-3_0_5_line_118 |  | 110 | 111 | 0.017874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_305-3_0_5_line_119 |  | 111 | 112 | 0.00048471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_305-3_0_5_line_120 |  | 112 | 114 | 0.0021647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_305-3_0_5_line_121 |  | 116 | 117 | 0.028656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_305-3_0_5_line_122 |  | 116 | 118 | 0.014652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_305-3_0_5_line_123 |  | 117 | 119 | 0.01963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_305-3_0_5_line_124 |  | 117 | 120 | 0.015467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_305-3_0_5_line_125 |  | 118 | 121 | 0.022719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_305-3_0_5_line_126 |  | 119 | 122 | 0.029962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_305-3_0_5_line_127 |  | 120 | 123 | 0.0049586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_305-3_0_5_line_128 |  | 124 | 125 | 0.048857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_305-3_0_5_line_129 |  | 125 | 126 | 0.0099403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_305-3_0_5_line_130 |  | 126 | 127 | 0.00014465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_305-3_0_5_line_131 |  | 128 | 129 | 0.020048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_305-3_0_5_line_132 |  | 129 | 130 | 0.0112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_305-3_0_5_line_133 |  | 131 | 132 | 0.024925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_305-3_0_5_line_134 |  | 133 | 134 | 0.0038555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_305-3_0_5_line_135 |  | 134 | 135 | 0.012738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_305-3_0_5_line_136 |  | 135 | 136 | 0.014815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_305-3_0_5_line_137 |  | 136 | 137 | 0.031347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_305-3_0_5_line_138 |  | 137 | 138 | 0.038606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_305-3_0_5_line_139 |  | 139 | 140 | 0.032283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_305-3_0_5_line_140 |  | 139 | 141 | 0.012455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_305-3_0_5_line_141 |  | 141 | 142 | 0.035305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_305-3_0_5_trafo_36 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 143 | 62 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2586945.9949 | 1212263.1317 | 2586947.6905 | 1212267.2414 | 2586953.0371 | 1212273.3886 | 2586959.0979 | 1212281.0041
1 | 2586961.1275 | 1212283.5543 | 2586959.0979 | 1212281.0041
2 | 2586947.2466 | 1212258.8488 | 2586945.9949 | 1212263.1317
3 | 2586926.2739 | 1212270.3681 | 2586938.4401 | 1212265.0383 | 2586945.9949 | 1212263.1317
4 | 2586961.1275 | 1212283.5543 | 2586975.6152 | 1212301.7491
5 | 2586937.1035 | 1212320.3834 | 2586961.1275 | 1212283.5543
6 | 2586947.2466 | 1212258.8488 | 2586939.4922 | 1212243.2606
7 | 2586947.2466 | 1212258.8488 | 2586949.6491 | 1212256.2532 | 2586973.9947 | 1212239.4555
8 | 2586926.2739 | 1212270.3681 | 2586916.0761 | 1212264.8974
9 | 2586926.2739 | 1212270.3681 | 2586915.65 | 1212279.1743 | 2586907.8952 | 1212286.8513 | 2586902.9126 | 1212293.9085
10 | 2586982.6856 | 1212310.7188 | 2586982.2827 | 1212310.1227 | 2586975.6152 | 1212301.7491
11 | 2586939.0962 | 1212242.4644 | 2586939.4922 | 1212243.2606
12 | 2586973.9947 | 1212239.4555 | 2586974.8655 | 1212238.8547
13 | 2586870.2752 | 1212240.327 | 2586916.0761 | 1212264.8974
14 | 2586889.3399 | 1212313.1322 | 2586902.9126 | 1212293.9085
15 | 2586995.0437 | 1212334.9784 | 2586993.8224 | 1212330.8645 | 2586991.8425 | 1212325.288 | 2586989.0888 | 1212320.1911 | 2586982.6856 | 1212310.7188
16 | 2586931.7929 | 1212223.8331 | 2586934.8999 | 1212234.0288 | 2586939.0962 | 1212242.4644
17 | 2586993.6917 | 1212225.8855 | 2586976.0618 | 1212238.0293 | 2586974.8655 | 1212238.8547
18 | 2586889.3399 | 1212313.1322 | 2586878.8381 | 1212328.0066
19 | 2586998.4594 | 1212352.9445 | 2586997.1207 | 1212345.2876 | 2586995.7817 | 1212337.4639 | 2586995.0437 | 1212334.9784
20 | 2587236.5386 | 1212219.2965 | 2587226.6673 | 1212225.0655 | 2587209.8477 | 1212241.5747
21 | 2587198.9361 | 1212252.285 | 2587209.8477 | 1212241.5747
22 | 2587198.9361 | 1212252.285 | 2587183.6761 | 1212235.8088 | 2587177.7748 | 1212233.0422 | 2587174.3943 | 1212229.9758
23 | 2587198.9361 | 1212252.285 | 2587185.9949 | 1212264.2683
24 | 2587322.9 | 1212133.263 | 2587336.3461 | 1212139.2701
25 | 2587322.9 | 1212133.263 | 2587272.406 | 1212109.289
26 | 2587336.3461 | 1212139.2701 | 2587479.2829 | 1212222.4536
27 | 2587203.5365 | 1212085.4372 | 2587272.406 | 1212109.289
28 | 2587162.1854 | 1212218.9014 | 2587174.3943 | 1212229.9758
29 | 2587173.8328 | 1212275.5301 | 2587185.9949 | 1212264.2683
30 | 2587162.1854 | 1212218.9014 | 2587160.2502 | 1212220.8381
31 | 2587173.8328 | 1212275.5301 | 2587166.8563 | 1212267.3336
32 | 2587203.5365 | 1212085.4372 | 2587195.5842 | 1212089.8569 | 2587181.9463 | 1212099.992 | 2587179.6048 | 1212101.3871
33 | 2587203.5365 | 1212085.4372 | 2587202.6724 | 1212079.3134 | 2587203.6586 | 1212067.4359
34 | 2587167.0253 | 1212108.8824 | 2587179.6048 | 1212101.3871
35 | 2587209.0195 | 1212055.8875 | 2587203.7757 | 1212066.0258 | 2587203.6586 | 1212067.4359
36 | 2587166.8438 | 1212267.3189 | 2587151.8407 | 1212249.6922
37 | 2587139.2162 | 1212234.8601 | 2587151.8407 | 1212249.6922
38 | 2587166.8438 | 1212267.3189 | 2587166.8563 | 1212267.3336
39 | 2587135.2947 | 1212230.6885 | 2587139.2162 | 1212234.8601
40 | 2587139.2162 | 1212234.8601 | 2587124.3618 | 1212250.1824
41 | 2587135.2947 | 1212230.6885 | 2587108.7067 | 1212207.7148
42 | 2587135.2947 | 1212230.6885 | 2587123.1091 | 1212244.0849
43 | 2587104.7699 | 1212263.9854 | 2587110.0342 | 1212258.4589 | 2587123.1091 | 1212244.0849
44 | 2587087.8708 | 1212281.7258 | 2587104.7699 | 1212263.9854
45 | 2587058.9026 | 1212308.8875 | 2587069.3475 | 1212304.9736 | 2587086.7248 | 1212289.0046
46 | 2587086.7248 | 1212289.0046 | 2587083.2174 | 1212286.6109 | 2587087.8708 | 1212281.7258
47 | 2587058.9026 | 1212308.8875 | 2587057.2478 | 1212312.9712 | 2587051.6233 | 1212318.6311
48 | 2587058.9026 | 1212308.8875 | 2587055.9721 | 1212302.7794 | 2587055.3115 | 1212302.1613
49 | 2587051.6233 | 1212318.6311 | 2587036.687 | 1212334.6566
50 | 2587051.6233 | 1212318.6311 | 2587067.9322 | 1212334.3565
51 | 2587045.2716 | 1212292.7673 | 2587055.3115 | 1212302.1613
52 | 2587015.8131 | 1212354.0626 | 2587024.2021 | 1212348.052 | 2587036.687 | 1212334.6566
53 | 2587086.333 | 1212352.0989 | 2587067.9322 | 1212334.3565
54 | 2587045.2716 | 1212292.7673 | 2587039.5899 | 1212287.451 | 2587037.7919 | 1212285.1314 | 2587035.1763 | 1212284.1033 | 2587029.7567 | 1212278.1987
55 | 2587092.9683 | 1212358.4968 | 2587116.5945 | 1212381.2776
56 | 2587086.333 | 1212352.0989 | 2587092.9683 | 1212358.4968
57 | 2587128.8506 | 1212393.0952 | 2587116.5945 | 1212381.2776
58 | 2587128.8506 | 1212393.0952 | 2587145.2761 | 1212408.9329
59 | 2587131.7126 | 1212153.3298 | 2587137.9335 | 1212158.4534 | 2587142.2679 | 1212155.6693
60 | 2587114.9795 | 1212139.5483 | 2587131.7126 | 1212153.3298
61 | 2587114.9795 | 1212139.5483 | 2587119.5992 | 1212136.8603
62 | 2587114.9795 | 1212139.5483 | 2587110.7987 | 1212141.9809 | 2587099.9665 | 1212148.7921
63 | 2587139.6239 | 1212125.2089 | 2587119.5992 | 1212136.8603
64 | 2587098.3792 | 1212149.7901 | 2587099.9665 | 1212148.7921
65 | 2587122.6927 | 1212088.0916 | 2587127.4783 | 1212101.7777 | 2587139.6239 | 1212125.2089
66 | 2587139.6239 | 1212125.2089 | 2587167.0253 | 1212108.8824
67 | 2587070.009 | 1212166.0388 | 2587088.4709 | 1212156.0152 | 2587098.3792 | 1212149.7901
68 | 2587007.3598 | 1212216.4707 | 2586993.6917 | 1212225.8855
69 | 2587007.3598 | 1212216.4707 | 2587020.5581 | 1212229.5687
70 | 2587020.9027 | 1212204.8346 | 2587007.3598 | 1212216.4707
71 | 2587034.1977 | 1212243.1047 | 2587020.5581 | 1212229.5687
72 | 2587020.9027 | 1212204.8346 | 2587042.771 | 1212185.7983
73 | 2587020.9027 | 1212204.8346 | 2587014.1131 | 1212188.4958 | 2587014.1131 | 1212188.4958
74 | 2587042.771 | 1212185.7983 | 2587055.22 | 1212198.5226 | 2587058.5558 | 1212201.6963
75 | 2587042.771 | 1212185.7983 | 2587050.1709 | 1212175.5541 | 2587056.7262 | 1212164.6337 | 2587062.3454 | 1212166.9227 | 2587070.009 | 1212166.0388
76 | 2587014.1131 | 1212188.4958 | 2587015.7598 | 1212185.5218
77 | 2587058.5558 | 1212201.6963 | 2587062.7135 | 1212205.6519
78 | 2587025.4359 | 1212168.0471 | 2587015.7598 | 1212185.5218
79 | 2587056.7638 | 1212101.8874 | 2587068.0302 | 1212108.7444 | 2587074.1538 | 1212115.8239
80 | 2587074.1538 | 1212115.8239 | 2587089.5587 | 1212105.4325
81 | 2587056.7638 | 1212101.8874 | 2587058.1128 | 1212096.915 | 2587058.1019 | 1212091.9233 | 2587060.3271 | 1212088.1052 | 2587069.9765 | 1212085.0269 | 2587071.9105 | 1212083.5441 | 2587073.4029 | 1212083.094
82 | 2587122.6927 | 1212088.0916 | 2587109.4522 | 1212092.256 | 2587105.4538 | 1212094.7106 | 2587089.5587 | 1212105.4325
83 | 2587035.3087 | 1212150.2169 | 2587033.2291 | 1212147.6645 | 2587022.7989 | 1212134.113
84 | 2587035.3087 | 1212150.2169 | 2587025.4359 | 1212168.0471
85 | 2587022.7989 | 1212134.113 | 2587009.5147 | 1212115.353
86 | 2587114.5204 | 1212064.7407 | 2587116.3475 | 1212069.9619 | 2587122.6927 | 1212088.0916
87 | 2587073.9403 | 1212216.3329 | 2587062.7135 | 1212205.6519
88 | 2586988.8354 | 1212056.0994 | 2586994.8241 | 1212077.7984 | 2587005.7818 | 1212110.0813 | 2587009.5147 | 1212115.353
89 | 2587047.01 | 1212387.2866 | 2587065.8018 | 1212407.2994
90 | 2587047.01 | 1212387.2866 | 2587024.9743 | 1212363.8191
91 | 2587065.8018 | 1212407.2994 | 2587068.4555 | 1212410.1255
92 | 2587015.8131 | 1212354.0626 | 2587024.9743 | 1212363.8191
93 | 2587083.2907 | 1212424.6992 | 2587077.9023 | 1212420.1862 | 2587068.4555 | 1212410.1255
94 | 2586998.4594 | 1212352.9445 | 2587015.8131 | 1212354.0626
95 | 2587083.2907 | 1212424.6992 | 2587093.4229 | 1212427.3119 | 2587112.0994 | 1212425.4702 | 2587117.911 | 1212424.5918
96 | 2586998.4594 | 1212352.9445 | 2586997.9864 | 1212358.9822 | 2586997.0513 | 1212365.5991 | 2586995.623 | 1212372.4616 | 2586988.3785 | 1212394.5051
97 | 2586985.9341 | 1212402.244 | 2586988.069 | 1212395.4467 | 2586988.3785 | 1212394.5051
98 | 2587215.6689 | 1212043.0317 | 2587209.0195 | 1212055.8875
99 | 2587222.5008 | 1212029.8318 | 2587215.6689 | 1212043.0317
100 | 2587222.5008 | 1212029.8318 | 2587200.6496 | 1212018.0879
101 | 2587222.5008 | 1212029.8318 | 2587231.7281 | 1212012.1145
102 | 2587200.6496 | 1212018.0879 | 2587175.8979 | 1212004.7852 | 2587161.0441 | 1212000.8847
103 | 2587161.0441 | 1212000.8847 | 2587158.6113 | 1212000.2459
104 | 2587114.5204 | 1212064.7407 | 2587108.1833 | 1212051.7157
105 | 2587101.771 | 1212038.5362 | 2587108.1833 | 1212051.7157
106 | 2586980.0508 | 1212420.2176 | 2586972.8482 | 1212441.8061 | 2586971.9615 | 1212445.3503
107 | 2586980.0508 | 1212420.2176 | 2586980.8187 | 1212417.9159
108 | 2586968.1868 | 1212460.4379 | 2586971.9615 | 1212445.3503
109 | 2586985.9341 | 1212402.244 | 2586984.199 | 1212407.7843 | 2586980.8187 | 1212417.9159
110 | 2586961.6522 | 1212456.3388 | 2586968.1868 | 1212460.4379
111 | 2586985.9341 | 1212402.244 | 2586974.7926 | 1212400.1785
112 | 2586961.6522 | 1212456.3388 | 2586960.1623 | 1212445.5583 | 2586962.1539 | 1212439.3809
113 | 2586961.6522 | 1212456.3388 | 2586958.9388 | 1212454.638
114 | 2586974.7926 | 1212400.1785 | 2586970.6154 | 1212413.1352
115 | 2586974.7926 | 1212400.1785 | 2586969.5737 | 1212398.6711
116 | 2586943.6078 | 1212445.0278 | 2586958.9388 | 1212454.638
117 | 2586945.9139 | 1212391.8373 | 2586969.5737 | 1212398.6711
118 | 2587073.9403 | 1212216.3329 | 2587086.8901 | 1212228.6533
119 | 2587087.2412 | 1212228.9874 | 2587086.8901 | 1212228.6533
120 | 2587088.8096 | 1212230.4795 | 2587087.2412 | 1212228.9874
121 | 2586945.9139 | 1212391.8373 | 2586932.9226 | 1212388.0861 | 2586937.096 | 1212378.9829 | 2586932.472 | 1212376.6696
122 | 2586945.9139 | 1212391.8373 | 2586938.3676 | 1212404.3962
123 | 2586932.472 | 1212376.6696 | 2586924.1117 | 1212371.5185 | 2586918.9939 | 1212379.888
124 | 2586932.472 | 1212376.6696 | 2586940.1049 | 1212363.2168
125 | 2586926.6664 | 1212423.8699 | 2586938.3676 | 1212404.3962
126 | 2586903.3632 | 1212405.45 | 2586918.9939 | 1212379.888
127 | 2586942.5519 | 1212358.9041 | 2586940.1049 | 1212363.2168
128 | 2586988.8354 | 1212056.0994 | 2587035.15 | 1212040.544
129 | 2587035.15 | 1212040.544 | 2587044.5731 | 1212037.3792
130 | 2587044.7102 | 1212037.3331 | 2587044.5731 | 1212037.3792
131 | 2587101.771 | 1212038.5362 | 2587097.6245 | 1212030.0136 | 2587091.6475 | 1212021.295
132 | 2587085.3144 | 1212012.057 | 2587091.6475 | 1212021.295
133 | 2587134.7372 | 1211993.1706 | 2587142.4735 | 1211996.0082 | 2587158.6113 | 1212000.2459
134 | 2586931.7929 | 1212223.8331 | 2586931.5481 | 1212223.03 | 2586930.6287 | 1212220.1576
135 | 2586930.6287 | 1212220.1576 | 2586928.0063 | 1212211.9649 | 2586927.5035 | 1212207.8594
136 | 2586925.8425 | 1212193.1426 | 2586925.9251 | 1212194.9711 | 2586927.5035 | 1212207.8594
137 | 2586927.8047 | 1212161.9596 | 2586926.4734 | 1212171.4456 | 2586925.3421 | 1212182.0763 | 2586925.8425 | 1212193.1426
138 | 2586927.8047 | 1212161.9596 | 2586921.6564 | 1212164.3634 | 2586911.6755 | 1212172.0231 | 2586898.9481 | 1212186.6952
139 | 2586859.0239 | 1212353.4497 | 2586869.6961 | 1212340.955 | 2586878.8381 | 1212328.0066
140 | 2586850.9349 | 1212362.92 | 2586859.0239 | 1212353.4497
141 | 2586850.9349 | 1212362.92 | 2586880.0861 | 1212382.8369

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2586959.0979 | 1212281.0041
1 | 2586945.9949 | 1212263.1317
2 | 2586961.1275 | 1212283.5543
3 | 2586947.2466 | 1212258.8488
4 | 2586926.2739 | 1212270.3681
5 | 2586975.6152 | 1212301.7491
6 | 2586937.1035 | 1212320.3834
7 | 2586939.4922 | 1212243.2606
8 | 2586973.9947 | 1212239.4555
9 | 2586916.0761 | 1212264.8974
10 | 2586902.9126 | 1212293.9085
11 | 2586982.6856 | 1212310.7188
12 | 2586939.0962 | 1212242.4644
13 | 2586974.8655 | 1212238.8547
14 | 2586870.2752 | 1212240.327
15 | 2586889.3399 | 1212313.1322
16 | 2586995.0437 | 1212334.9784
17 | 2587236.5386 | 1212219.2965
18 | 2587209.8477 | 1212241.5747
19 | 2587198.9361 | 1212252.285
20 | 2587322.9 | 1212133.263
21 | 2587336.3461 | 1212139.2701
22 | 2587272.406 | 1212109.289
23 | 2587479.2829 | 1212222.4536
24 | 2587174.3943 | 1212229.9758
25 | 2587185.9949 | 1212264.2683
26 | 2587162.1854 | 1212218.9014
27 | 2587173.8328 | 1212275.5301
28 | 2587203.5365 | 1212085.4372
29 | 2587179.6048 | 1212101.3871
30 | 2587203.6586 | 1212067.4358
31 | 2587151.8406 | 1212249.6922
32 | 2587166.8438 | 1212267.3189
33 | 2587139.2162 | 1212234.8601
34 | 2587166.8563 | 1212267.3336
35 | 2587135.2947 | 1212230.6885
36 | 2587124.3618 | 1212250.1824
37 | 2587108.7067 | 1212207.7148
38 | 2587123.1091 | 1212244.0849
39 | 2587104.7699 | 1212263.9854
40 | 2587086.7248 | 1212289.0046
41 | 2587058.9026 | 1212308.8875
42 | 2587087.8708 | 1212281.7258
43 | 2587051.6233 | 1212318.6311
44 | 2587055.3115 | 1212302.1613
45 | 2587036.687 | 1212334.6566
46 | 2587067.9322 | 1212334.3565
47 | 2587045.2716 | 1212292.7673
48 | 2587092.9683 | 1212358.4968
49 | 2587116.5945 | 1212381.2776
50 | 2587086.333 | 1212352.0989
51 | 2587128.8506 | 1212393.0952
52 | 2587145.2761 | 1212408.9329
53 | 2587142.2679 | 1212155.6693
54 | 2587131.7126 | 1212153.3298
55 | 2587114.9795 | 1212139.5483
56 | 2587119.5992 | 1212136.8603
57 | 2587099.9665 | 1212148.7921
58 | 2587139.6239 | 1212125.2089
59 | 2587098.3792 | 1212149.7901
60 | 2586993.6917 | 1212225.8855
61 | 2587007.3598 | 1212216.4707
62 | 2587020.5581 | 1212229.5687
63 | 2587020.9027 | 1212204.8346
64 | 2587034.1977 | 1212243.1047
65 | 2587042.771 | 1212185.7983
66 | 2587014.1131 | 1212188.4958
67 | 2587058.5558 | 1212201.6963
68 | 2587070.009 | 1212166.0388
69 | 2587015.7598 | 1212185.5218
70 | 2587074.1538 | 1212115.8239
71 | 2587056.7638 | 1212101.8874
72 | 2587089.5587 | 1212105.4325
73 | 2587035.3087 | 1212150.2169
74 | 2587022.7989 | 1212134.113
75 | 2587025.4359 | 1212168.0471
76 | 2587073.4029 | 1212083.094
77 | 2587122.6927 | 1212088.0916
78 | 2587167.0253 | 1212108.8824
79 | 2587062.7135 | 1212205.6519
80 | 2587009.5147 | 1212115.353
81 | 2587047.01 | 1212387.2866
82 | 2587065.8018 | 1212407.2994
83 | 2587024.9743 | 1212363.8191
84 | 2587068.4555 | 1212410.1255
85 | 2587015.8131 | 1212354.0626
86 | 2587083.2907 | 1212424.6992
87 | 2586998.4594 | 1212352.9445
88 | 2587117.911 | 1212424.5918
89 | 2586988.3785 | 1212394.5051
90 | 2587029.7567 | 1212278.1987
91 | 2587209.0195 | 1212055.8875
92 | 2587215.6689 | 1212043.0317
93 | 2587222.5008 | 1212029.8318
94 | 2587200.6496 | 1212018.0879
95 | 2587231.7281 | 1212012.1145
96 | 2587161.0441 | 1212000.8847
97 | 2587114.5204 | 1212064.7407
98 | 2587108.1833 | 1212051.7157
99 | 2586980.0508 | 1212420.2176
100 | 2586971.9615 | 1212445.3503
101 | 2586980.8187 | 1212417.9159
102 | 2586968.1868 | 1212460.4379
103 | 2586985.9341 | 1212402.244
104 | 2586961.6522 | 1212456.3388
105 | 2586974.7926 | 1212400.1785
106 | 2586962.1539 | 1212439.3809
107 | 2586958.9388 | 1212454.638
108 | 2586970.6154 | 1212413.1352
109 | 2586969.5737 | 1212398.6711
110 | 2587073.9403 | 1212216.3329
111 | 2587086.8901 | 1212228.6533
112 | 2587087.2412 | 1212228.9874
113 | 2586943.6078 | 1212445.0278
114 | 2587088.8096 | 1212230.4795
115 | 2587160.2502 | 1212220.8381
116 | 2586945.9139 | 1212391.8373
117 | 2586932.472 | 1212376.6696
118 | 2586938.3676 | 1212404.3962
119 | 2586918.9939 | 1212379.888
120 | 2586940.1049 | 1212363.2168
121 | 2586926.6664 | 1212423.8699
122 | 2586903.3632 | 1212405.45
123 | 2586942.5519 | 1212358.9041
124 | 2586988.8354 | 1212056.0994
125 | 2587035.15 | 1212040.544
126 | 2587044.5731 | 1212037.3792
127 | 2587044.7102 | 1212037.3331
128 | 2587101.771 | 1212038.5362
129 | 2587091.6475 | 1212021.295
130 | 2587085.3144 | 1212012.057
131 | 2587158.6113 | 1212000.2459
132 | 2587134.7372 | 1211993.1706
133 | 2586931.7929 | 1212223.8331
134 | 2586930.6287 | 1212220.1576
135 | 2586927.5035 | 1212207.8594
136 | 2586925.8425 | 1212193.1426
137 | 2586927.8047 | 1212161.9596
138 | 2586898.9481 | 1212186.6952
139 | 2586859.0239 | 1212353.4497
140 | 2586878.8381 | 1212328.0066
141 | 2586850.9349 | 1212362.92
142 | 2586880.0861 | 1212382.8369
143 | 2587007.3598 | 1212216.4707

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1