## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_307-5_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_307-5_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_307-5_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_307-5_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_307-5_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_307-5_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_307-5_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_307-5_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_307-5_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_307-5_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_307-5_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_307-5_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_307-5_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_307-5_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_307-5_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_307-5_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_307-5_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_307-5_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_307-5_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_307-5_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_307-5_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_307-5_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_307-5_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_307-5_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_307-5_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_307-5_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_307-5_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_307-5_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_307-5_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_307-5_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_307-5_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_307-5_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_307-5_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_307-5_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_307-5_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_307-5_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_307-5_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_307-5_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_307-5_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_307-5_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_307-5_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_307-5_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_307-5_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_307-5_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_307-5_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_307-5_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_307-5_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_307-5_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_307-5_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_307-5_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_307-5_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_307-5_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_307-5_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_307-5_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_307-5_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_307-5_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_307-5_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_307-5_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_307-5_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_307-5_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_307-5_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_307-5_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_307-5_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_307-5_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_307-5_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_307-5_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_307-5_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_307-5_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_307-5_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_307-5_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_307-5_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_307-5_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_307-5_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_307-5_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_307-5_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_307-5_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_307-5_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_307-5_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_307-5_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_307-5_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_307-5_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_307-5_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_307-5_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_307-5_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_307-5_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_307-5_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_307-5_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_307-5_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_307-5_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_307-5_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_307-5_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_307-5_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_307-5_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_307-5_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_307-5_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_307-5_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_307-5_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_307-5_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_307-5_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_307-5_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_307-5_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_307-5_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_307-5_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_307-5_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_307-5_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_307-5_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_307-5_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_307-5_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_307-5_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_307-5_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_307-5_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_307-5_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_307-5_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_307-5_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_307-5_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_307-5_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_307-5_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_307-5_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_307-5_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_307-5_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_307-5_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_307-5_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_307-5_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_307-5_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_307-5_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_307-5_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_307-5_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_307-5_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_307-5_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_307-5_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_405_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_307-5_0_4_load_0 | 0 | 0.060947 | 0.015275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_307-5_0_4_load_92 | 5 | 0.0047969 | 0.0012022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_307-5_0_4_load_15 | 6 | 0.0051948 | 0.0013019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_307-5_0_4_load_17 | 8 | 0.0034179 | 0.00085662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_307-5_0_4_load_58 | 11 | 0.001985 | 0.00049749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_307-5_0_4_load_55 | 12 | 0.0029859 | 0.00074834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_307-5_0_4_load_131 | 13 | 0.0040425 | 0.0010131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_307-5_0_4_load_91 | 16 | 0.0030089 | 0.0007541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_307-5_0_4_load_116 | 20 | 0.00056609 | 0.00014187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_307-5_0_4_load_130 | 21 | 0.00047008 | 0.00011781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_307-5_0_4_load_129 | 22 | 0.010992 | 0.0027548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_307-5_0_4_load_125 | 23 | 0.0005977 | 0.0001498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_307-5_0_4_load_128 | 25 | 0.00097134 | 0.00024344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_307-5_0_4_load_124 | 27 | 0.00055469 | 0.00013902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_307-5_0_4_load_126 | 28 | 0.0023528 | 0.00058966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_307-5_0_4_load_14 | 29 | 0.0030669 | 0.00076864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_307-5_0_4_load_43 | 32 | 0.00082046 | 0.00020563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_307-5_0_4_load_51 | 34 | 0.00044129 | 0.0001106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_307-5_0_4_load_64 | 36 | 0.0041912 | 0.0010504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_307-5_0_4_load_28 | 37 | 0.00361 | 0.00090475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_307-5_0_4_load_56 | 39 | 0.0019245 | 0.00048233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_307-5_0_4_load_54 | 40 | 0.0047045 | 0.0011791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_307-5_0_4_load_53 | 41 | 0.0059542 | 0.0014923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_307-5_0_4_load_9 | 42 | 0.0025701 | 0.00064413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_307-5_0_4_load_10 | 43 | 0.0026702 | 0.00066921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_307-5_0_4_load_11 | 44 | 0.0021751 | 0.00054513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_307-5_0_4_load_12 | 45 | 0.002646 | 0.00066316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_307-5_0_4_load_13 | 46 | 0.0019973 | 0.00050058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_307-5_0_4_load_60 | 47 | 0.002839 | 0.00071151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_307-5_0_4_load_52 | 48 | 0.0047745 | 0.0011966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_307-5_0_4_load_57 | 49 | 0.003394 | 0.00085061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_307-5_0_4_load_18 | 50 | 0.0047691 | 0.0011952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_307-5_0_4_load_82 | 51 | 0.0035916 | 0.00090014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_307-5_0_4_load_81 | 52 | 0.0046853 | 0.0011742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_307-5_0_4_load_19 | 53 | 0.0070803 | 0.0017745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_307-5_0_4_load_20 | 54 | 0.002242 | 0.0005619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_307-5_0_4_load_22 | 55 | 0.0015247 | 0.00038212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_307-5_0_4_load_21 | 56 | 0.0048536 | 0.0012164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_307-5_0_4_load_23 | 57 | 0.0091237 | 0.0022866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_307-5_0_4_load_96 | 58 | 0.0016811 | 0.00042132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_307-5_0_4_load_65 | 59 | 0.0089781 | 0.0022501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_307-5_0_4_load_68 | 61 | 0.0067726 | 0.0016974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_307-5_0_4_load_24 | 62 | 0.0039705 | 0.00099509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_307-5_0_4_load_25 | 63 | 0.0026563 | 0.00066573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_307-5_0_4_load_26 | 64 | 0.0047187 | 0.0011826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_307-5_0_4_load_27 | 65 | 0.003525 | 0.00088346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_307-5_0_4_load_41 | 66 | 0.0026563 | 0.00066573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_307-5_0_4_load_42 | 67 | 0.0021019 | 0.00052678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_307-5_0_4_load_29 | 68 | 0.0023763 | 0.00059555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_307-5_0_4_load_30 | 69 | 0.0021711 | 0.00054413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_307-5_0_4_load_31 | 70 | 0.0036275 | 0.00090914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_307-5_0_4_load_32 | 71 | 0.0023774 | 0.00059582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_307-5_0_4_load_33 | 72 | 0.0049184 | 0.0012327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_307-5_0_4_load_38 | 73 | 0.0034764 | 0.00087126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_307-5_0_4_load_39 | 74 | 0.001648 | 0.00041302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_307-5_0_4_load_34 | 75 | 0.0023763 | 0.00059555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_307-5_0_4_load_36 | 77 | 0.0020896 | 0.0005237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_307-5_0_4_load_37 | 78 | 0.0030015 | 0.00075224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_307-5_0_4_load_76 | 79 | 0.0021701 | 0.00054389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_307-5_0_4_load_74 | 80 | 0.0021663 | 0.00054294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_307-5_0_4_load_75 | 81 | 0.0023752 | 0.00059527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_307-5_0_4_load_73 | 82 | 0.0030038 | 0.00075282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_307-5_0_4_load_40 | 83 | 0.0017689 | 0.00044333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_307-5_0_4_load_61 | 84 | 0.0021671 | 0.00054313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_307-5_0_4_load_62 | 85 | 0.0016344 | 0.00040962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_307-5_0_4_load_59 | 86 | 0.0026567 | 0.00066583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_307-5_0_4_load_66 | 87 | 0.0021694 | 0.0005437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_307-5_0_4_load_112 | 89 | 0.0039898 | 0.00099995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_307-5_0_4_load_113 | 91 | 0.0011486 | 0.00028787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_307-5_0_4_load_111 | 92 | 0.0014156 | 0.00035479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_307-5_0_4_load_114 | 93 | 0.0014102 | 0.00035342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_307-5_0_4_load_89 | 94 | 0.0052531 | 0.0013166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_307-5_0_4_load_90 | 97 | 0.00093741 | 0.00023494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_307-5_0_4_load_78 | 98 | 0.0021701 | 0.00054388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_307-5_0_4_load_67 | 99 | 0.0023793 | 0.0005963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_307-5_0_4_load_70 | 100 | 0.0023753 | 0.00059531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_307-5_0_4_load_71 | 101 | 0.0024237 | 0.00060744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_307-5_0_4_load_69 | 102 | 0.0054411 | 0.0013637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_307-5_0_4_load_87 | 103 | 0.0027258 | 0.00068315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_307-5_0_4_load_88 | 104 | 0.0026961 | 0.00067572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_307-5_0_4_load_72 | 105 | 0.0021685 | 0.00054348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_307-5_0_4_load_80 | 106 | 0.0024441 | 0.00061255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_307-5_0_4_load_79 | 107 | 0.0023753 | 0.00059531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_307-5_0_4_load_86 | 108 | 0.0012544 | 0.00031438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_307-5_0_4_load_83 | 110 | 0.0040068 | 0.0010042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_307-5_0_4_load_120 | 111 | 0.0015475 | 0.00038785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_307-5_0_4_load_117 | 112 | 0.0024007 | 0.00060167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_307-5_0_4_load_127 | 113 | 0.00043602 | 0.00010928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_307-5_0_4_load_97 | 114 | 0.0012135 | 0.00030412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_307-5_0_4_load_98 | 115 | 0.0010309 | 0.00025836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_307-5_0_4_load_101 | 117 | 0.0055168 | 0.0013826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_307-5_0_4_load_102 | 118 | 0.0010067 | 0.00025231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_307-5_0_4_load_115 | 119 | 0.0019039 | 0.00047716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_307-5_0_4_load_110 | 120 | 0.0012274 | 0.00030761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_307-5_0_4_load_103 | 123 | 0.0007576 | 0.00018987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_307-5_0_4_load_108 | 124 | 0.0017901 | 0.00044863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_307-5_0_4_load_106 | 125 | 0.0010699 | 0.00026813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_307-5_0_4_load_109 | 126 | 0.0017058 | 0.00042751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_307-5_0_4_load_107 | 127 | 0.00033874 | 8.4895e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_307-5_0_4_load_118 | 128 | 0.00042989 | 0.00010774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_307-5_0_4_load_123 | 129 | 0.00026761 | 6.707e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 5 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_307-5_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.018456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
1 | LV_307-5_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.10673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
2 | LV_307-5_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.11955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
3 | LV_307-5_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.19434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
4 | LV_307-5_0_4_line_4 |  | 3 | 13 | 0.0081859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
5 | LV_307-5_0_4_line_5 |  | 4 | 5 | 0.037775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
6 | LV_307-5_0_4_line_6 |  | 4 | 6 | 0.020186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
7 | LV_307-5_0_4_line_7 |  | 5 | 16 | 0.02342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_307-5_0_4_line_8 |  | 6 | 29 | 0.0018714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_307-5_0_4_line_9 |  | 7 | 8 | 0.048821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
10 | LV_307-5_0_4_line_10 |  | 7 | 9 | 0.001623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_307-5_0_4_line_11 |  | 8 | 35 | 0.017195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
12 | LV_307-5_0_4_line_12 |  | 9 | 36 | 0.036749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_307-5_0_4_line_13 |  | 9 | 37 | 0.012766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_307-5_0_4_line_14 |  | 10 | 11 | 0.04163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_307-5_0_4_line_15 |  | 10 | 12 | 0.013068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_307-5_0_4_line_16 |  | 11 | 38 | 0.01952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_307-5_0_4_line_17 |  | 12 | 39 | 0.010448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_307-5_0_4_line_18 |  | 13 | 14 | 0.068438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
19 | LV_307-5_0_4_line_19 |  | 14 | 15 | 0.7734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_307-5_0_4_line_20 |  | 15 | 23 | 0.18647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_307-5_0_4_line_21 |  | 16 | 104 | 0.0073131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_307-5_0_4_line_22 |  | 17 | 18 | 0.040582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_307-5_0_4_line_23 |  | 17 | 19 | 0.30871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_307-5_0_4_line_24 |  | 17 | 20 | 0.05455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_307-5_0_4_line_25 |  | 18 | 111 | 0.016732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_307-5_0_4_line_26 |  | 19 | 21 | 0.031553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_307-5_0_4_line_27 |  | 19 | 22 | 0.025995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_307-5_0_4_line_28 |  | 20 | 112 | 0.036592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_307-5_0_4_line_29 |  | 22 | 24 | 0.01665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_307-5_0_4_line_30 |  | 23 | 28 | 0.023703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_307-5_0_4_line_31 |  | 24 | 25 | 0.0037798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_307-5_0_4_line_32 |  | 25 | 113 | 0.022687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_307-5_0_4_line_33 |  | 26 | 27 | 0.03496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_307-5_0_4_line_34 |  | 26 | 28 | 0.043606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_307-5_0_4_line_35 |  | 27 | 96 | 0.33869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
36 | LV_307-5_0_4_line_36 |  | 29 | 35 | 0.037609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
37 | LV_307-5_0_4_line_37 |  | 30 | 31 | 0.049722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_307-5_0_4_line_38 |  | 30 | 32 | 0.030627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_307-5_0_4_line_39 |  | 31 | 88 | 0.064094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_307-5_0_4_line_40 |  | 31 | 89 | 0.024855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_307-5_0_4_line_41 |  | 32 | 33 | 0.0027396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_307-5_0_4_line_42 |  | 33 | 34 | 0.02949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_307-5_0_4_line_43 |  | 34 | 94 | 0.0097816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_307-5_0_4_line_44 |  | 35 | 50 | 0.023321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_307-5_0_4_line_45 |  | 37 | 64 | 0.0077642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
46 | LV_307-5_0_4_line_46 |  | 38 | 98 | 0.0044045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_307-5_0_4_line_47 |  | 38 | 81 | 0.0025243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_307-5_0_4_line_48 |  | 39 | 49 | 0.013253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_307-5_0_4_line_49 |  | 40 | 41 | 0.0041536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_307-5_0_4_line_50 |  | 41 | 48 | 0.020703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_307-5_0_4_line_51 |  | 42 | 43 | 0.02173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_307-5_0_4_line_52 |  | 42 | 44 | 0.0018286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_307-5_0_4_line_53 |  | 43 | 45 | 0.0029586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_307-5_0_4_line_54 |  | 44 | 46 | 0.019182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_307-5_0_4_line_55 |  | 45 | 47 | 0.02177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_307-5_0_4_line_56 |  | 46 | 48 | 0.0041413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_307-5_0_4_line_57 |  | 47 | 49 | 0.0042875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_307-5_0_4_line_58 |  | 50 | 51 | 0.024551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_307-5_0_4_line_59 |  | 51 | 52 | 0.0034277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_307-5_0_4_line_60 |  | 52 | 107 | 0.01613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_307-5_0_4_line_61 |  | 53 | 54 | 0.023349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_307-5_0_4_line_62 |  | 54 | 55 | 0.0051603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_307-5_0_4_line_63 |  | 55 | 58 | 0.029627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_307-5_0_4_line_64 |  | 56 | 57 | 0.031434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_307-5_0_4_line_65 |  | 57 | 59 | 0.028272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_307-5_0_4_line_66 |  | 58 | 60 | 0.0040027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_307-5_0_4_line_67 |  | 59 | 61 | 0.02449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_307-5_0_4_line_68 |  | 60 | 97 | 0.010305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_307-5_0_4_line_69 |  | 60 | 109 | 0.03217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_307-5_0_4_line_70 |  | 61 | 102 | 0.012923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_307-5_0_4_line_71 |  | 62 | 63 | 0.0097731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
72 | LV_307-5_0_4_line_72 |  | 62 | 64 | 0.014698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
73 | LV_307-5_0_4_line_73 |  | 63 | 65 | 0.013207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
74 | LV_307-5_0_4_line_74 |  | 65 | 66 | 0.0071641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_307-5_0_4_line_75 |  | 66 | 67 | 0.013288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
76 | LV_307-5_0_4_line_76 |  | 67 | 86 | 0.0042404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
77 | LV_307-5_0_4_line_77 |  | 68 | 69 | 0.0079992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_307-5_0_4_line_78 |  | 68 | 70 | 0.0044292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_307-5_0_4_line_79 |  | 69 | 71 | 0.0069703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_307-5_0_4_line_80 |  | 70 | 72 | 0.0015786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_307-5_0_4_line_81 |  | 71 | 73 | 0.0178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_307-5_0_4_line_82 |  | 73 | 74 | 0.024031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_307-5_0_4_line_83 |  | 74 | 83 | 0.0064009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_307-5_0_4_line_84 |  | 75 | 76 | 0.015577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_307-5_0_4_line_85 |  | 76 | 77 | 0.014226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
86 | LV_307-5_0_4_line_86 |  | 76 | 78 | 0.0042966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
87 | LV_307-5_0_4_line_87 |  | 77 | 79 | 0.0076774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
88 | LV_307-5_0_4_line_88 |  | 78 | 80 | 0.015871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
89 | LV_307-5_0_4_line_89 |  | 79 | 81 | 0.016924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
90 | LV_307-5_0_4_line_90 |  | 80 | 82 | 0.0037483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
91 | LV_307-5_0_4_line_91 |  | 82 | 99 | 0.0032914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
92 | LV_307-5_0_4_line_92 |  | 83 | 84 | 0.0018075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_307-5_0_4_line_93 |  | 84 | 85 | 0.0045711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_307-5_0_4_line_94 |  | 85 | 100 | 0.0023965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_307-5_0_4_line_95 |  | 86 | 87 | 0.0027937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
96 | LV_307-5_0_4_line_96 |  | 87 | 99 | 0.016844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
97 | LV_307-5_0_4_line_97 |  | 88 | 93 | 0.0062059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_307-5_0_4_line_98 |  | 89 | 92 | 0.006505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_307-5_0_4_line_99 |  | 90 | 91 | 0.052845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_307-5_0_4_line_100 |  | 90 | 92 | 0.049385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_307-5_0_4_line_101 |  | 93 | 95 | 0.03211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_307-5_0_4_line_102 |  | 94 | 97 | 0.0097079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_307-5_0_4_line_103 |  | 95 | 119 | 0.036178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_307-5_0_4_line_104 |  | 95 | 115 | 0.026536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_307-5_0_4_line_105 |  | 96 | 129 | 0.014414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_307-5_0_4_line_106 |  | 98 | 108 | 0.045979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_307-5_0_4_line_107 |  | 100 | 101 | 0.013734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_307-5_0_4_line_108 |  | 101 | 105 | 0.0031939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_307-5_0_4_line_109 |  | 102 | 103 | 0.024933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_307-5_0_4_line_110 |  | 103 | 104 | 0.0069502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_307-5_0_4_line_111 |  | 105 | 106 | 0.0035252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_307-5_0_4_line_112 |  | 106 | 107 | 0.0034442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_307-5_0_4_line_113 |  | 108 | 109 | 0.040252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_307-5_0_4_line_114 |  | 109 | 110 | 0.028636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_307-5_0_4_line_115 |  | 112 | 128 | 0.012222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_307-5_0_4_line_116 |  | 114 | 115 | 0.00045735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_307-5_0_4_line_117 |  | 114 | 116 | 0.013808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_307-5_0_4_line_118 |  | 116 | 117 | 0.02842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_307-5_0_4_line_119 |  | 116 | 118 | 0.013977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_307-5_0_4_line_120 |  | 117 | 120 | 0.043762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_307-5_0_4_line_121 |  | 118 | 121 | 0.015351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_307-5_0_4_line_122 |  | 121 | 122 | 0.022331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_307-5_0_4_line_123 |  | 121 | 123 | 0.018423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_307-5_0_4_line_124 |  | 122 | 124 | 0.016715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_307-5_0_4_line_125 |  | 122 | 125 | 0.011295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_307-5_0_4_line_126 |  | 124 | 126 | 0.0036402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_307-5_0_4_line_127 |  | 125 | 127 | 0.00089004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_307-5_0_4_line_128 |  | 128 | 129 | 0.024199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_307-5_0_4_trafo_92 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 130 | 5 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27 | x28 | y28 | x29 | y29 | x30 | y30 | x31 | y31 | x32 | y32 | x33 | y33 | x34 | y34 | x35 | y35
0 | 2594760.4247 | 1206735.9198 | 2594778.3045 | 1206731.3427
1 | 2594869.1034 | 1206782.0048 | 2594791.8502 | 1206733.813 | 2594787.351 | 1206736.5185 | 2594778.3357 | 1206731.3347 | 2594778.3045 | 1206731.3427
2 | 2594707.5607 | 1206658.8805 | 2594699.5156 | 1206675.7859 | 2594711.4682 | 1206683.0902 | 2594716.1846 | 1206685.1983 | 2594707.1492 | 1206700.2146 | 2594751.1575 | 1206729.7358 | 2594760.4247 | 1206735.9198
3 | 2594869.1034 | 1206782.0048 | 2594856.1955 | 1206803.5502 | 2594940.25 | 1206874.9164 | 2594985.1984 | 1206913.0766
4 | 2594707.5607 | 1206658.8805 | 2594700.5014 | 1206654.736
5 | 2594985.1984 | 1206913.0766 | 2595004.09 | 1206926.4901 | 2595016.6735 | 1206933.9059
6 | 2594985.1984 | 1206913.0766 | 2594974.4111 | 1206930.1389
7 | 2595016.6735 | 1206933.9059 | 2595023.398 | 1206937.8688 | 2595037.1722 | 1206945.2223
8 | 2594973.4111 | 1206931.7206 | 2594974.4111 | 1206930.1389
9 | 2594919.64 | 1207020.2916 | 2594944.5426 | 1206978.2991
10 | 2594918.858 | 1207021.7153 | 2594919.64 | 1207020.2916
11 | 2594953.3134 | 1206963.5093 | 2594944.5426 | 1206978.2991
12 | 2594918.858 | 1207021.7153 | 2594899.5428 | 1207052.9795
13 | 2594918.858 | 1207021.7153 | 2594930.0489 | 1207027.8588
14 | 2595029.1208 | 1207150.3027 | 2595056.2236 | 1207118.7043
15 | 2595029.1208 | 1207150.3027 | 2595016.925 | 1207145.6073
16 | 2595068.9317 | 1207103.8882 | 2595056.2236 | 1207118.7043
17 | 2595016.925 | 1207145.6073 | 2595007.1747 | 1207141.8533
18 | 2594640.4285 | 1206622.0544 | 2594660.9307 | 1206631.9856 | 2594666.3245 | 1206634.6711 | 2594700.5014 | 1206654.736
19 | 2594640.4285 | 1206622.0544 | 2594660.128 | 1206585.4275 | 2594662.2688 | 1206581.4567 | 2594664.4476 | 1206577.5193 | 2594673.1326 | 1206561.8362 | 2594677.2089 | 1206553.9059 | 2594679.7734 | 1206547.489 | 2594681.6909 | 1206540.4611 | 2594682.3405 | 1206535.6468 | 2594682.8445 | 1206529.543 | 2594682.8312 | 1206523.2396 | 2594682.0784 | 1206514.8801 | 2594675.4354 | 1206467.9493 | 2594764.9655 | 1206438.2861 | 2594788.6474 | 1206431.8615 | 2594805.2371 | 1206428.256 | 2594812.802 | 1206426.6151 | 2594818.6945 | 1206425.6427 | 2594841.3614 | 1206423.5327 | 2594860.3108 | 1206422.6045 | 2594891.3304 | 1206423.956 | 2594935.0745 | 1206428.0204 | 2594947.037 | 1206428.9662 | 2594972.8256 | 1206431.4343 | 2595021.0714 | 1206435.4844 | 2595043.8989 | 1206434.4423 | 2595061.2945 | 1206430.5922 | 2595072.6982 | 1206427.0474 | 2595081.136 | 1206423.4161 | 2595087.7115 | 1206420.598 | 2595174.6238 | 1206376.1906 | 2595194.3269 | 1206366.6803 | 2595224.8642 | 1206354.6044 | 2595242.4489 | 1206348.9426 | 2595254.8947 | 1206345.5084 | 2595258.2171 | 1206344.5941
20 | 2595258.2171 | 1206344.5941 | 2595441.6157 | 1206310.8628
21 | 2595043.6235 | 1206948.6664 | 2595037.1722 | 1206945.2223
22 | 2595317.336 | 1205898.2581 | 2595326.0298 | 1205937.8951
23 | 2595117.7707 | 1206126.5898 | 2595116.1568 | 1206106.2801 | 2595105.8235 | 1206089.9464 | 2595129.3537 | 1206072.5951 | 2595188.4031 | 1206023.3307 | 2595225.1563 | 1205993.5733 | 2595239.1264 | 1205983.9456 | 2595266.5295 | 1205968.0815 | 2595321.1176 | 1205938.7773 | 2595326.0298 | 1205937.8951
24 | 2595326.0298 | 1205937.8951 | 2595350.3513 | 1205938.6762 | 2595380.5652 | 1205939.0027
25 | 2595317.336 | 1205898.2581 | 2595308.7293 | 1205900.9998 | 2595301.3811 | 1205903.2984
26 | 2595117.7707 | 1206126.5898 | 2595120.2641 | 1206158.0441
27 | 2595117.7707 | 1206126.5898 | 2595143.2883 | 1206121.6326
28 | 2595380.5652 | 1205939.0027 | 2595393.4949 | 1205939.1425 | 2595412.097 | 1205939.3503 | 2595417.1551 | 1205939.4095
29 | 2595142.7574 | 1206104.9906 | 2595143.2883 | 1206121.6326
30 | 2595441.6157 | 1206310.8628 | 2595458.9704 | 1206307.6708 | 2595464.9266 | 1206306.5707
31 | 2595142.7574 | 1206104.9906 | 2595146.5329 | 1206104.8085
32 | 2595169.1932 | 1206103.7154 | 2595146.5329 | 1206104.8085
33 | 2595507.8076 | 1206298.6505 | 2595497.847 | 1206265.1398
34 | 2595507.8076 | 1206298.6505 | 2595464.9266 | 1206306.5707
35 | 2595467.9868 | 1205939.9961 | 2595438.0561 | 1206041.1968 | 2595436.1606 | 1206048.6357 | 2595437.4259 | 1206062.0976 | 2595438.6878 | 1206071.2795 | 2595444.7869 | 1206090.8299 | 2595478.5073 | 1206200.0746 | 2595497.847 | 1206265.1398
36 | 2594953.3134 | 1206963.5093 | 2594973.4111 | 1206931.7206
37 | 2595220.6913 | 1207244.5622 | 2595227.6024 | 1207253.5393 | 2595237.3087 | 1207268.3062 | 2595248.7353 | 1207285.6398
38 | 2595220.6913 | 1207244.5622 | 2595211.5114 | 1207232.0295 | 2595204.0359 | 1207218.9192
39 | 2595285.8282 | 1207337.9164 | 2595274.2596 | 1207323.4622 | 2595262.3163 | 1207306.3624 | 2595248.7353 | 1207285.6398
40 | 2595248.7353 | 1207285.6398 | 2595235.5235 | 1207306.6931
41 | 2595202.6788 | 1207216.5393 | 2595204.0359 | 1207218.9192
42 | 2595202.6788 | 1207216.5393 | 2595187.5404 | 1207191.2318
43 | 2595182.7375 | 1207182.7115 | 2595186.507 | 1207189.5043 | 2595187.5404 | 1207191.2318
44 | 2594953.3134 | 1206963.5093 | 2594973.422 | 1206975.3202
45 | 2594930.0489 | 1207027.8588 | 2594936.855 | 1207031.5951
46 | 2595068.9317 | 1207103.8882 | 2595072.7877 | 1207106.0168
47 | 2595068.9317 | 1207103.8882 | 2595066.7134 | 1207102.6834
48 | 2594994.807 | 1207137.0917 | 2595007.1747 | 1207141.8533
49 | 2594900.8378 | 1207100.7477 | 2594904.6559 | 1207102.383
50 | 2594923.9768 | 1207109.8216 | 2594904.6559 | 1207102.383 | 2594904.6559 | 1207102.383
51 | 2594947.4494 | 1207118.8587 | 2594967.7284 | 1207126.6663
52 | 2594947.4494 | 1207118.8587 | 2594945.7429 | 1207118.2017
53 | 2594970.4894 | 1207127.7293 | 2594967.7284 | 1207126.6663
54 | 2594927.8416 | 1207111.3096 | 2594945.7429 | 1207118.2017
55 | 2594990.8058 | 1207135.5512 | 2594970.4894 | 1207127.7293
56 | 2594923.9768 | 1207109.8216 | 2594927.8416 | 1207111.3096
57 | 2594994.807 | 1207137.0917 | 2594990.8058 | 1207135.5512
58 | 2594973.422 | 1206975.3202 | 2594994.5916 | 1206987.7543
59 | 2594997.5472 | 1206989.4903 | 2594994.5916 | 1206987.7543
60 | 2595011.4552 | 1206997.6593 | 2594997.5472 | 1206989.4903
61 | 2595174.7776 | 1207101.8055 | 2595174.7059 | 1207125.1543
62 | 2595174.7059 | 1207125.1543 | 2595174.6901 | 1207130.3146
63 | 2595174.6901 | 1207130.3146 | 2595174.6347 | 1207148.3471 | 2595175.3644 | 1207157.3625 | 2595175.6772 | 1207159.8929
64 | 2595154.3596 | 1207013.7503 | 2595149.9375 | 1207008.9242 | 2595142.7924 | 1207002.6267 | 2595133.6556 | 1206996.731 | 2595129.6946 | 1206994.6164
65 | 2595104.7542 | 1206981.3017 | 2595129.6946 | 1206994.6164
66 | 2595176.1681 | 1207163.8654 | 2595175.6772 | 1207159.8929
67 | 2595104.7542 | 1206981.3017 | 2595083.1502 | 1206969.7682
68 | 2595176.1681 | 1207163.8654 | 2595178.4484 | 1207172.1348 | 2595179.0476 | 1207173.7543
69 | 2595148.2805 | 1207147.6906 | 2595176.1681 | 1207163.8654
70 | 2595071.7497 | 1206963.6819 | 2595083.1502 | 1206969.7682
71 | 2594958.3061 | 1207043.3711 | 2594949.739 | 1207038.6681
72 | 2594936.855 | 1207031.5951 | 2594949.739 | 1207038.6681
73 | 2594958.3061 | 1207043.3711 | 2594969.8835 | 1207049.7268
74 | 2594976.1635 | 1207053.1743 | 2594969.8835 | 1207049.7268
75 | 2594976.1635 | 1207053.1743 | 2594987.812 | 1207059.569
76 | 2594991.5291 | 1207061.6096 | 2594987.812 | 1207059.569
77 | 2595094.5865 | 1207044.7511 | 2595091.1529 | 1207044.4703 | 2595087.2261 | 1207042.1639
78 | 2595099.001 | 1207045.112 | 2595094.5865 | 1207044.7511
79 | 2595081.2159 | 1207038.6337 | 2595087.2261 | 1207042.1639
80 | 2595100.5744 | 1207045.2406 | 2595099.001 | 1207045.112
81 | 2595081.2159 | 1207038.6337 | 2595065.868 | 1207029.619
82 | 2595065.868 | 1207029.619 | 2595045.147 | 1207017.4484
83 | 2595039.6277 | 1207014.2066 | 2595045.147 | 1207017.4484
84 | 2595032.5929 | 1207084.1524 | 2595040.2593 | 1207070.5923
85 | 2595032.5929 | 1207084.1524 | 2595045.0946 | 1207090.9421
86 | 2595032.5929 | 1207084.1524 | 2595028.8265 | 1207082.0847
87 | 2595045.0946 | 1207090.9421 | 2595051.8412 | 1207094.6062
88 | 2595028.8265 | 1207082.0847 | 2595014.9143 | 1207074.4473
89 | 2595066.7134 | 1207102.6834 | 2595051.8412 | 1207094.6062
90 | 2595011.6286 | 1207072.6436 | 2595014.9143 | 1207074.4473
91 | 2595008.7433 | 1207071.0597 | 2595011.6286 | 1207072.6436
92 | 2595039.6277 | 1207014.2066 | 2595038.0691 | 1207013.2912
93 | 2595038.0691 | 1207013.2912 | 2595034.1276 | 1207010.9761
94 | 2595032.0612 | 1207009.7624 | 2595034.1276 | 1207010.9761
95 | 2594991.5291 | 1207061.6096 | 2594993.9781 | 1207062.954
96 | 2595008.7433 | 1207071.0597 | 2594993.9781 | 1207062.954
97 | 2595285.8282 | 1207337.9164 | 2595289.9709 | 1207342.5371
98 | 2595232.0658 | 1207312.203 | 2595235.5235 | 1207306.6931
99 | 2595195.5709 | 1207301.6807 | 2595189.1886 | 1207316.4051 | 2595174.5516 | 1207350.1658
100 | 2595195.5709 | 1207301.6807 | 2595201.4542 | 1207309.0466 | 2595205.0228 | 1207312.3233 | 2595207.6325 | 1207314.4001 | 2595216.7612 | 1207320.3292 | 2595221.7431 | 1207322.4152 | 2595224.2368 | 1207322.2464 | 2595226.6155 | 1207320.8882 | 2595232.0658 | 1207312.203
101 | 2595311.4055 | 1207366.4449 | 2595289.9709 | 1207342.5371
102 | 2595182.7375 | 1207182.7115 | 2595181.6108 | 1207180.6813 | 2595179.0476 | 1207173.7543
103 | 2595311.4055 | 1207366.4449 | 2595303.1725 | 1207377.5354 | 2595296.5286 | 1207388.669 | 2595292.069 | 1207396.944
104 | 2595311.4055 | 1207366.4449 | 2595328.1769 | 1207383.9745 | 2595329.9537 | 1207385.3964
105 | 2595467.9868 | 1205939.9961 | 2595453.5742 | 1205939.8303
106 | 2595113.0412 | 1207128.2377 | 2595072.7877 | 1207106.0168
107 | 2595032.0612 | 1207009.7624 | 2595020.2187 | 1207002.8066
108 | 2595017.4647 | 1207001.189 | 2595020.2187 | 1207002.8066
109 | 2595071.7497 | 1206963.6819 | 2595049.7546 | 1206951.9396
110 | 2595043.6235 | 1206948.6664 | 2595049.7546 | 1206951.9396
111 | 2595014.425 | 1206999.4037 | 2595017.4647 | 1207001.189
112 | 2595011.4552 | 1206997.6593 | 2595014.425 | 1206999.4037
113 | 2595148.2805 | 1207147.6906 | 2595113.0412 | 1207128.2377
114 | 2595148.2805 | 1207147.6906 | 2595130.844 | 1207170.4056
115 | 2595429.3768 | 1205939.5519 | 2595425.4363 | 1205939.5066 | 2595417.1551 | 1205939.4095
116 | 2595329.9537 | 1207385.3964 | 2595330.3108 | 1207385.6821
117 | 2595341.513 | 1207393.7248 | 2595338.5388 | 1207391.9262 | 2595334.0199 | 1207388.6502 | 2595330.3108 | 1207385.6821
118 | 2595341.513 | 1207393.7248 | 2595326.6529 | 1207417.8943 | 2595326.6204 | 1207417.9285
119 | 2595341.513 | 1207393.7248 | 2595354.3046 | 1207399.3572
120 | 2595326.6204 | 1207417.9285 | 2595306.5974 | 1207438.9997 | 2595298.1426 | 1207451.0182
121 | 2595368.354 | 1207405.5434 | 2595354.3046 | 1207399.3572
122 | 2595368.354 | 1207405.5434 | 2595372.6483 | 1207394.0448 | 2595377.6747 | 1207385.325
123 | 2595368.354 | 1207405.5434 | 2595385.5617 | 1207412.1236
124 | 2595377.6747 | 1207385.325 | 2595377.1704 | 1207382.1125 | 2595376.4842 | 1207379.7562 | 2595374.7561 | 1207376.9782 | 2595372.1921 | 1207374.7235 | 2595368.3026 | 1207372.8376
125 | 2595377.6747 | 1207385.325 | 2595382.2274 | 1207383.2536 | 2595388.4884 | 1207382.6156
126 | 2595365.0271 | 1207371.2494 | 2595368.3026 | 1207372.8376
127 | 2595389.3738 | 1207382.5253 | 2595388.4884 | 1207382.6156
128 | 2595429.3768 | 1205939.5519 | 2595453.5742 | 1205939.8303

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2594778.3045 | 1206731.3427
1 | 2594760.4247 | 1206735.9198
2 | 2594869.1034 | 1206782.0048
3 | 2594707.5607 | 1206658.8805
4 | 2594985.1984 | 1206913.0766
5 | 2595016.6735 | 1206933.9059
6 | 2594974.4111 | 1206930.1389
7 | 2594919.64 | 1207020.2916
8 | 2594944.5426 | 1206978.2991
9 | 2594918.858 | 1207021.7153
10 | 2595029.1208 | 1207150.3027
11 | 2595056.2236 | 1207118.7043
12 | 2595016.925 | 1207145.6073
13 | 2594700.5014 | 1206654.736
14 | 2594640.4285 | 1206622.0544
15 | 2595258.2171 | 1206344.5941
16 | 2595037.1722 | 1206945.2223
17 | 2595326.0298 | 1205937.8951
18 | 2595317.336 | 1205898.2581
19 | 2595117.7707 | 1206126.5898
20 | 2595380.5652 | 1205939.0028
21 | 2595120.2641 | 1206158.0441
22 | 2595143.2883 | 1206121.6326
23 | 2595441.6157 | 1206310.8628
24 | 2595142.7574 | 1206104.9906
25 | 2595146.5329 | 1206104.8085
26 | 2595507.8076 | 1206298.6505
27 | 2595497.847 | 1206265.1398
28 | 2595464.9266 | 1206306.5707
29 | 2594973.4111 | 1206931.7206
30 | 2595220.6913 | 1207244.5622
31 | 2595248.7353 | 1207285.6398
32 | 2595204.0359 | 1207218.9192
33 | 2595202.6788 | 1207216.5393
34 | 2595187.5404 | 1207191.2318
35 | 2594953.3134 | 1206963.5093
36 | 2594899.5428 | 1207052.9795
37 | 2594930.0489 | 1207027.8588
38 | 2595068.9317 | 1207103.8882
39 | 2595007.1747 | 1207141.8533
40 | 2594900.8378 | 1207100.7477
41 | 2594904.6559 | 1207102.383
42 | 2594947.4494 | 1207118.8587
43 | 2594967.7284 | 1207126.6663
44 | 2594945.7429 | 1207118.2017
45 | 2594970.4894 | 1207127.7293
46 | 2594927.8416 | 1207111.3096
47 | 2594990.8058 | 1207135.5512
48 | 2594923.9768 | 1207109.8216
49 | 2594994.807 | 1207137.0917
50 | 2594973.422 | 1206975.3202
51 | 2594994.5916 | 1206987.7543
52 | 2594997.5472 | 1206989.4903
53 | 2595174.7776 | 1207101.8055
54 | 2595174.7059 | 1207125.1543
55 | 2595174.6901 | 1207130.3146
56 | 2595154.3596 | 1207013.7503
57 | 2595129.6946 | 1206994.6164
58 | 2595175.6772 | 1207159.8929
59 | 2595104.7542 | 1206981.3017
60 | 2595176.1681 | 1207163.8654
61 | 2595083.1502 | 1206969.7682
62 | 2594949.739 | 1207038.6681
63 | 2594958.3061 | 1207043.3711
64 | 2594936.855 | 1207031.5951
65 | 2594969.8835 | 1207049.7268
66 | 2594976.1635 | 1207053.1743
67 | 2594987.812 | 1207059.569
68 | 2595094.5865 | 1207044.7511
69 | 2595087.2261 | 1207042.1639
70 | 2595099.001 | 1207045.112
71 | 2595081.2159 | 1207038.6337
72 | 2595100.5744 | 1207045.2406
73 | 2595065.868 | 1207029.619
74 | 2595045.147 | 1207017.4484
75 | 2595040.2593 | 1207070.5923
76 | 2595032.5929 | 1207084.1524
77 | 2595045.0946 | 1207090.9421
78 | 2595028.8265 | 1207082.0847
79 | 2595051.8412 | 1207094.6062
80 | 2595014.9143 | 1207074.4473
81 | 2595066.7134 | 1207102.6834
82 | 2595011.6286 | 1207072.6436
83 | 2595039.6277 | 1207014.2066
84 | 2595038.0691 | 1207013.2912
85 | 2595034.1276 | 1207010.9761
86 | 2594991.5291 | 1207061.6096
87 | 2594993.9781 | 1207062.954
88 | 2595285.8282 | 1207337.9164
89 | 2595235.5235 | 1207306.6931
90 | 2595195.5709 | 1207301.6807
91 | 2595174.5516 | 1207350.1658
92 | 2595232.0658 | 1207312.203
93 | 2595289.9709 | 1207342.5371
94 | 2595182.7375 | 1207182.7115
95 | 2595311.4055 | 1207366.4449
96 | 2595467.9868 | 1205939.9961
97 | 2595179.0476 | 1207173.7543
98 | 2595072.7877 | 1207106.0168
99 | 2595008.7433 | 1207071.0597
100 | 2595032.0612 | 1207009.7624
101 | 2595020.2187 | 1207002.8066
102 | 2595071.7497 | 1206963.6819
103 | 2595049.7546 | 1206951.9396
104 | 2595043.6235 | 1206948.6664
105 | 2595017.4647 | 1207001.189
106 | 2595014.425 | 1206999.4037
107 | 2595011.4552 | 1206997.6593
108 | 2595113.0412 | 1207128.2377
109 | 2595148.2805 | 1207147.6906
110 | 2595130.844 | 1207170.4056
111 | 2595301.3811 | 1205903.2984
112 | 2595417.1551 | 1205939.4095
113 | 2595169.1932 | 1206103.7154
114 | 2595330.3108 | 1207385.6821
115 | 2595329.9537 | 1207385.3964
116 | 2595341.513 | 1207393.7248
117 | 2595326.6204 | 1207417.9285
118 | 2595354.3046 | 1207399.3572
119 | 2595292.069 | 1207396.944
120 | 2595298.1426 | 1207451.0182
121 | 2595368.354 | 1207405.5434
122 | 2595377.6747 | 1207385.325
123 | 2595385.5617 | 1207412.1236
124 | 2595368.3026 | 1207372.8376
125 | 2595388.4884 | 1207382.6156
126 | 2595365.0271 | 1207371.2494
127 | 2595389.3738 | 1207382.5253
128 | 2595429.3768 | 1205939.5519
129 | 2595453.5742 | 1205939.8303
130 | 2594985.1984 | 1206913.0766

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1