## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_309-2_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_309-2_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_309-2_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_309-2_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_309-2_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_309-2_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_309-2_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_309-2_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_309-2_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_309-2_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_309-2_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_309-2_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_309-2_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_309-2_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_309-2_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_309-2_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_309-2_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_309-2_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_309-2_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_309-2_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_309-2_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_309-2_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_309-2_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_309-2_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_309-2_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_309-2_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_309-2_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_309-2_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_309-2_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_309-2_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_309-2_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_309-2_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_309-2_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_309-2_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_309-2_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_309-2_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_309-2_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_309-2_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_309-2_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_309-2_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_309-2_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_309-2_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_309-2_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_309-2_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_309-2_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_309-2_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_309-2_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_309-2_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_309-2_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_309-2_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_309-2_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_309-2_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_309-2_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_309-2_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_309-2_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_309-2_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_309-2_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_309-2_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_309-2_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_309-2_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_309-2_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_309-2_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_309-2_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_309-2_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_309-2_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_309-2_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_309-2_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_309-2_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_309-2_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_309-2_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_309-2_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_309-2_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_309-2_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_309-2_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_309-2_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_309-2_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_309-2_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_309-2_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_309-2_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_309-2_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_309-2_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_309-2_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_309-2_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_309-2_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_309-2_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_309-2_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_309-2_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_309-2_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_309-2_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_309-2_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_309-2_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_309-2_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_309-2_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_309-2_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_309-2_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_309-2_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_309-2_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_309-2_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_309-2_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_309-2_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_309-2_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_309-2_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_309-2_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_309-2_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_309-2_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_309-2_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_309-2_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_309-2_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_309-2_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_309-2_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_309-2_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_309-2_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_309-2_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_309-2_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_309-2_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_309-2_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_309-2_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_309-2_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_309-2_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_309-2_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_309-2_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_309-2_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_309-2_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_381_1_node_4 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_309-2_0_5_load_0 | 0 | 0.00059762 | 0.00014978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_309-2_0_5_load_1 | 1 | 0.0003698 | 9.2681e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_309-2_0_5_load_3 | 3 | 0.00032509 | 8.1476e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_309-2_0_5_load_119 | 7 | 0.00052662 | 0.00013198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_309-2_0_5_load_46 | 9 | 0.012748 | 0.0031948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_309-2_0_5_load_9 | 12 | 0.0015464 | 0.00038756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_309-2_0_5_load_64 | 14 | 0.00054044 | 0.00013545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_309-2_0_5_load_124 | 17 | 0.0002499 | 6.2631e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_309-2_0_5_load_104 | 19 | 0.00017704 | 4.4371e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_309-2_0_5_load_92 | 20 | 0.00018691 | 4.6845e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_309-2_0_5_load_106 | 21 | 0.00023872 | 5.983e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_309-2_0_5_load_105 | 22 | 0.00089066 | 0.00022322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_309-2_0_5_load_107 | 23 | 0.00073795 | 0.00018495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_309-2_0_5_load_115 | 24 | 0.00033142 | 8.3061e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_309-2_0_5_load_121 | 25 | 0.0007254 | 0.0001818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_309-2_0_5_load_108 | 26 | 0.00022832 | 5.7222e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_309-2_0_5_load_109 | 27 | 0.00046935 | 0.00011763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_309-2_0_5_load_111 | 29 | 0.00017214 | 4.3142e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_309-2_0_5_load_112 | 30 | 0.00057229 | 0.00014343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_309-2_0_5_load_113 | 31 | 0.00032742 | 8.2059e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_309-2_0_5_load_114 | 32 | 0.00097794 | 0.0002451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_309-2_0_5_load_116 | 33 | 0.00022264 | 5.5799e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_309-2_0_5_load_123 | 34 | 0.00072349 | 0.00018132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_309-2_0_5_load_117 | 35 | 0.00022385 | 5.6102e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_309-2_0_5_load_120 | 37 | 0.00017462 | 4.3765e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_309-2_0_5_load_122 | 38 | 0.00039896 | 9.999e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_309-2_0_5_load_101 | 40 | 0.00015009 | 3.7615e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_309-2_0_5_load_11 | 42 | 0.00030927 | 7.751e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_309-2_0_5_load_34 | 43 | 0.00029983 | 7.5145e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_309-2_0_5_load_18 | 44 | 0.0015973 | 0.00040032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_309-2_0_5_load_12 | 45 | 0.00023445 | 5.8759e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_309-2_0_5_load_13 | 46 | 0.0029959 | 0.00075085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_309-2_0_5_load_15 | 48 | 0.0015168 | 0.00038013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_309-2_0_5_load_16 | 49 | 0.00077504 | 0.00019424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_309-2_0_5_load_17 | 50 | 0.0037798 | 0.0009473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_309-2_0_5_load_19 | 51 | 0.00025429 | 6.373e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_309-2_0_5_load_20 | 52 | 0.00094075 | 0.00023577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_309-2_0_5_load_35 | 53 | 0.00063616 | 0.00015944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_309-2_0_5_load_29 | 54 | 0.0017391 | 0.00043587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_309-2_0_5_load_21 | 55 | 0.0013251 | 0.00033209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_309-2_0_5_load_22 | 56 | 0.0028855 | 0.00072318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_309-2_0_5_load_24 | 57 | 0.00078322 | 0.00019629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_309-2_0_5_load_26 | 58 | 0.0010901 | 0.00027319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_309-2_0_5_load_32 | 59 | 0.0012043 | 0.00030182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_309-2_0_5_load_31 | 60 | 0.001209 | 0.00030301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_309-2_0_5_load_27 | 61 | 0.0049474 | 0.0012399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_309-2_0_5_load_33 | 62 | 0.00085195 | 0.00021352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_309-2_0_5_load_30 | 64 | 0.00090381 | 0.00022652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_309-2_0_5_load_37 | 65 | 0.0008239 | 0.00020649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_309-2_0_5_load_38 | 66 | 0.00014196 | 3.558e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_309-2_0_5_load_39 | 67 | 0.0002003 | 5.0199e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_309-2_0_5_load_40 | 68 | 0.00019218 | 4.8166e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_309-2_0_5_load_42 | 70 | 0.00073507 | 0.00018423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_309-2_0_5_load_43 | 71 | 0.0014843 | 0.00037201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_309-2_0_5_load_45 | 72 | 0.0019022 | 0.00047673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_309-2_0_5_load_48 | 73 | 0.0022311 | 0.00055916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_309-2_0_5_load_98 | 76 | 0.00090607 | 0.00022708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_309-2_0_5_load_96 | 77 | 0.00071772 | 0.00017988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_309-2_0_5_load_49 | 78 | 0.0016616 | 0.00041644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_309-2_0_5_load_50 | 80 | 0.00069295 | 0.00017367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_309-2_0_5_load_54 | 82 | 0.0004664 | 0.00011689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_309-2_0_5_load_56 | 84 | 0.00027332 | 6.8501e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_309-2_0_5_load_53 | 85 | 0.00052831 | 0.00013241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_309-2_0_5_load_57 | 86 | 0.00038647 | 9.6859e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_309-2_0_5_load_85 | 89 | 0.00028654 | 7.1815e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_309-2_0_5_load_83 | 90 | 0.00050915 | 0.0001276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_309-2_0_5_load_91 | 93 | 0.00028187 | 7.0644e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_309-2_0_5_load_88 | 94 | 0.0011836 | 0.00029663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_309-2_0_5_load_82 | 95 | 0.00030018 | 7.5233e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_309-2_0_5_load_65 | 96 | 0.00029589 | 7.4157e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_309-2_0_5_load_93 | 98 | 0.00047523 | 0.0001191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_309-2_0_5_load_59 | 99 | 0.0011198 | 0.00028065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_309-2_0_5_load_60 | 100 | 0.0013241 | 0.00033185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_309-2_0_5_load_62 | 101 | 0.00033517 | 8.4002e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_309-2_0_5_load_63 | 102 | 0.00047948 | 0.00012017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_309-2_0_5_load_66 | 103 | 0.0061608 | 0.001544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_309-2_0_5_load_86 | 104 | 0.0053173 | 0.0013326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_309-2_0_5_load_68 | 106 | 0.00058807 | 0.00014739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_309-2_0_5_load_69 | 107 | 0.00054013 | 0.00013537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_309-2_0_5_load_70 | 108 | 0.0021064 | 0.0005279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_309-2_0_5_load_74 | 110 | 0.00088396 | 0.00022154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_309-2_0_5_load_75 | 111 | 0.00088459 | 0.0002217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_309-2_0_5_load_102 | 112 | 0.00062705 | 0.00015715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_309-2_0_5_load_99 | 113 | 0.00076474 | 0.00019166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_309-2_0_5_load_126 | 115 | 0.00039817 | 9.9791e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_309-2_0_5_load_95 | 116 | 0.0034222 | 0.00085768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_309-2_0_5_load_76 | 117 | 0.00077077 | 0.00019317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_309-2_0_5_load_100 | 118 | 0.00025274 | 6.3342e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_309-2_0_5_load_77 | 119 | 0.00052501 | 0.00013158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_309-2_0_5_load_79 | 121 | 0.00065773 | 0.00016484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_309-2_0_5_load_94 | 122 | 0.0027894 | 0.00069909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 25 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_309-2_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.045144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_309-2_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.011934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_309-2_0_5_line_2 |  | 2 | 3 | 0.0072483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_309-2_0_5_line_3 |  | 3 | 4 | 0.017255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_309-2_0_5_line_4 |  | 4 | 12 | 0.022702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
5 | LV_309-2_0_5_line_5 |  | 4 | 8 | 0.42036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
6 | LV_309-2_0_5_line_6 |  | 5 | 6 | 0.12887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
7 | LV_309-2_0_5_line_7 |  | 5 | 7 | 0.3884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
8 | LV_309-2_0_5_line_8 |  | 6 | 13 | 0.036763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
9 | LV_309-2_0_5_line_9 |  | 7 | 25 | 0.0062808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
10 | LV_309-2_0_5_line_10 |  | 7 | 36 | 0.43287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_309-2_0_5_line_11 |  | 8 | 9 | 0.15198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
12 | LV_309-2_0_5_line_12 |  | 9 | 39 | 0.01111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
13 | LV_309-2_0_5_line_13 |  | 10 | 11 | 0.28358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
14 | LV_309-2_0_5_line_14 |  | 10 | 12 | 0.020314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
15 | LV_309-2_0_5_line_15 |  | 11 | 42 | 0.039837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
16 | LV_309-2_0_5_line_16 |  | 13 | 59 | 0.018076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
17 | LV_309-2_0_5_line_17 |  | 13 | 60 | 0.013532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_309-2_0_5_line_18 |  | 14 | 15 | 0.021775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_309-2_0_5_line_19 |  | 14 | 16 | 0.11912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_309-2_0_5_line_20 |  | 15 | 17 | 0.01119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_309-2_0_5_line_21 |  | 16 | 102 | 0.022265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_309-2_0_5_line_22 |  | 16 | 99 | 0.074521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_309-2_0_5_line_23 |  | 17 | 38 | 0.0035151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_309-2_0_5_line_24 |  | 18 | 19 | 0.042965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_309-2_0_5_line_25 |  | 18 | 20 | 0.039514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_309-2_0_5_line_26 |  | 19 | 21 | 0.032913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_309-2_0_5_line_27 |  | 20 | 88 | 0.047307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_309-2_0_5_line_28 |  | 21 | 24 | 0.099954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_309-2_0_5_line_29 |  | 22 | 23 | 0.015644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_309-2_0_5_line_30 |  | 23 | 25 | 0.011418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_309-2_0_5_line_31 |  | 24 | 30 | 0.02823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_309-2_0_5_line_32 |  | 26 | 27 | 0.00019419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_309-2_0_5_line_33 |  | 26 | 28 | 0.011653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_309-2_0_5_line_34 |  | 27 | 29 | 0.0025578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_309-2_0_5_line_35 |  | 28 | 30 | 0.013262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_309-2_0_5_line_36 |  | 28 | 31 | 0.014788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_309-2_0_5_line_37 |  | 29 | 32 | 0.019351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_309-2_0_5_line_38 |  | 31 | 33 | 0.013103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_309-2_0_5_line_39 |  | 32 | 34 | 0.031037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_309-2_0_5_line_40 |  | 33 | 35 | 0.047224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_309-2_0_5_line_41 |  | 34 | 38 | 0.026019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_309-2_0_5_line_42 |  | 35 | 36 | 0.22842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_309-2_0_5_line_43 |  | 36 | 37 | 0.047942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_309-2_0_5_line_44 |  | 39 | 74 | 0.36382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
45 | LV_309-2_0_5_line_45 |  | 40 | 41 | 0.026838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_309-2_0_5_line_46 |  | 41 | 112 | 0.023841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_309-2_0_5_line_47 |  | 41 | 113 | 0.026706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_309-2_0_5_line_48 |  | 42 | 43 | 0.0075377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
49 | LV_309-2_0_5_line_49 |  | 43 | 44 | 0.0031691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
50 | LV_309-2_0_5_line_50 |  | 44 | 48 | 0.011094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
51 | LV_309-2_0_5_line_51 |  | 45 | 46 | 0.0056317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
52 | LV_309-2_0_5_line_52 |  | 45 | 47 | 0.026579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
53 | LV_309-2_0_5_line_53 |  | 46 | 48 | 0.0033641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
54 | LV_309-2_0_5_line_54 |  | 47 | 49 | 0.02232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_309-2_0_5_line_55 |  | 47 | 50 | 0.01835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
56 | LV_309-2_0_5_line_56 |  | 49 | 51 | 0.0067277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_309-2_0_5_line_57 |  | 50 | 52 | 0.012077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
58 | LV_309-2_0_5_line_58 |  | 52 | 53 | 0.0019315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
59 | LV_309-2_0_5_line_59 |  | 53 | 54 | 0.02017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
60 | LV_309-2_0_5_line_60 |  | 54 | 63 | 0.011513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
61 | LV_309-2_0_5_line_61 |  | 55 | 56 | 0.028071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_309-2_0_5_line_62 |  | 56 | 57 | 0.00045218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_309-2_0_5_line_63 |  | 57 | 58 | 0.008922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_309-2_0_5_line_64 |  | 58 | 61 | 0.016941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_309-2_0_5_line_65 |  | 59 | 62 | 0.013885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
66 | LV_309-2_0_5_line_66 |  | 61 | 63 | 0.025252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_309-2_0_5_line_67 |  | 62 | 65 | 0.018058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
68 | LV_309-2_0_5_line_68 |  | 63 | 64 | 0.0093382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
69 | LV_309-2_0_5_line_69 |  | 64 | 65 | 0.018812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
70 | LV_309-2_0_5_line_70 |  | 66 | 67 | 0.0022198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
71 | LV_309-2_0_5_line_71 |  | 66 | 68 | 0.009196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
72 | LV_309-2_0_5_line_72 |  | 67 | 69 | 0.077604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
73 | LV_309-2_0_5_line_73 |  | 68 | 70 | 0.014815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
74 | LV_309-2_0_5_line_74 |  | 69 | 71 | 0.050108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
75 | LV_309-2_0_5_line_75 |  | 70 | 72 | 0.054223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
76 | LV_309-2_0_5_line_76 |  | 71 | 73 | 0.036626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
77 | LV_309-2_0_5_line_77 |  | 72 | 74 | 0.0067635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
78 | LV_309-2_0_5_line_78 |  | 73 | 75 | 0.040159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_309-2_0_5_line_79 |  | 75 | 76 | 0.092996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_309-2_0_5_line_80 |  | 75 | 77 | 0.084184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_309-2_0_5_line_81 |  | 76 | 118 | 0.081814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_309-2_0_5_line_82 |  | 77 | 122 | 0.019547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_309-2_0_5_line_83 |  | 78 | 79 | 0.0046799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_309-2_0_5_line_84 |  | 79 | 82 | 0.035605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_309-2_0_5_line_85 |  | 80 | 81 | 0.031871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_309-2_0_5_line_86 |  | 81 | 83 | 0.11386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_309-2_0_5_line_87 |  | 81 | 84 | 0.003225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_309-2_0_5_line_88 |  | 82 | 87 | 0.18176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_309-2_0_5_line_89 |  | 83 | 88 | 0.062329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_309-2_0_5_line_90 |  | 83 | 89 | 0.16001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_309-2_0_5_line_91 |  | 84 | 90 | 0.0050452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_309-2_0_5_line_92 |  | 85 | 86 | 0.016903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_309-2_0_5_line_93 |  | 86 | 91 | 0.015524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_309-2_0_5_line_94 |  | 87 | 92 | 0.23003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_309-2_0_5_line_95 |  | 88 | 93 | 0.18266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_309-2_0_5_line_96 |  | 89 | 94 | 0.02888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_309-2_0_5_line_97 |  | 90 | 95 | 0.075957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_309-2_0_5_line_98 |  | 91 | 96 | 0.039114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_309-2_0_5_line_99 |  | 92 | 98 | 0.066641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_309-2_0_5_line_100 |  | 92 | 97 | 0.042066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_309-2_0_5_line_101 |  | 94 | 97 | 0.052989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_309-2_0_5_line_102 |  | 96 | 101 | 0.054718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_309-2_0_5_line_103 |  | 99 | 100 | 0.023018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_309-2_0_5_line_104 |  | 100 | 101 | 0.0009177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_309-2_0_5_line_105 |  | 102 | 103 | 0.31907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_309-2_0_5_line_106 |  | 103 | 104 | 0.015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_309-2_0_5_line_107 |  | 104 | 105 | 0.033107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_309-2_0_5_line_108 |  | 105 | 114 | 0.3563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_309-2_0_5_line_109 |  | 106 | 107 | 0.011684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_309-2_0_5_line_110 |  | 106 | 108 | 0.020255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_309-2_0_5_line_111 |  | 108 | 109 | 0.036817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_309-2_0_5_line_112 |  | 109 | 110 | 0.014857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_309-2_0_5_line_113 |  | 109 | 111 | 0.08658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_309-2_0_5_line_114 |  | 110 | 116 | 0.0069686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_309-2_0_5_line_115 |  | 111 | 117 | 0.053684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_309-2_0_5_line_116 |  | 113 | 118 | 0.13801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_309-2_0_5_line_117 |  | 114 | 115 | 0.26562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_309-2_0_5_line_118 |  | 117 | 119 | 0.025539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_309-2_0_5_line_119 |  | 119 | 120 | 0.062508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_309-2_0_5_line_120 |  | 120 | 121 | 0.013631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_309-2_0_5_line_121 |  | 121 | 122 | 0.021699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_309-2_0_5_trafo_121 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 123 | 25 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27 | x28 | y28 | x29 | y29 | x30 | y30 | x31 | y31 | x32 | y32 | x33 | y33 | x34 | y34 | x35 | y35 | x36 | y36 | x37 | y37 | x38 | y38 | x39 | y39 | x40 | y40 | x41 | y41 | x42 | y42 | x43 | y43
0 | 2587363.711 | 1203520.7478 | 2587363.0698 | 1203520.4348 | 2587359.4921 | 1203515.9955 | 2587357.8371 | 1203510.5072 | 2587358.2745 | 1203505.1589 | 2587361.8371 | 1203498.9146 | 2587366.2926 | 1203494.0135 | 2587370.4575 | 1203491.9258 | 2587374.6254 | 1203491.3166 | 2587379.3705 | 1203492.7133
1 | 2587374.6672 | 1203525.2238 | 2587372.1634 | 1203524.8734 | 2587363.711 | 1203520.7478
2 | 2587374.6672 | 1203525.2238 | 2587380.375 | 1203526.0232 | 2587381.8597 | 1203526.0051
3 | 2587399.1133 | 1203525.7944 | 2587381.8597 | 1203526.0051
4 | 2587399.1133 | 1203525.7944 | 2587404.7465 | 1203509.3735 | 2587406.4814 | 1203504.3216
5 | 2587805.3572 | 1203596.0616 | 2587756.8164 | 1203576.9178 | 2587666.1119 | 1203565.3772 | 2587599.7132 | 1203564.0037 | 2587545.0766 | 1203562.6063 | 2587504.0757 | 1203551.3419 | 2587454.8845 | 1203523.8641 | 2587452.2096 | 1203521.7575 | 2587430.2223 | 1203525.4727 | 2587399.1133 | 1203525.7944
6 | 2586916.1599 | 1203403.1949 | 2586919.6649 | 1203398.618 | 2586937.6145 | 1203375.1769 | 2586976.5696 | 1203316.4593 | 2586989.477 | 1203297.2872
7 | 2586916.1599 | 1203403.1949 | 2586812.0734 | 1203777.3847
8 | 2586989.477 | 1203297.2872 | 2586991.3364 | 1203291.6912 | 2586997.1808 | 1203264.4302 | 2586998.735 | 1203261.881
9 | 2586812.0734 | 1203777.3847 | 2586809.431 | 1203783.0825
10 | 2586490.6222 | 1203835.0168 | 2586494.6998 | 1203838.3093 | 2586497.5559 | 1203839.7258 | 2586501.6408 | 1203839.5164 | 2586504.0815 | 1203838.8994 | 2586509.3861 | 1203836.4527 | 2586519.9806 | 1203831.7483 | 2586530.5846 | 1203827.8554 | 2586545.6767 | 1203823.7523 | 2586568.1133 | 1203817.5981 | 2586578.7138 | 1203815.5397 | 2586593.6047 | 1203813.2714 | 2586603.1944 | 1203811.6267 | 2586611.1484 | 1203809.9745 | 2586617.0622 | 1203807.7266 | 2586623.5823 | 1203804.4546 | 2586628.2671 | 1203800.3751 | 2586632.1347 | 1203794.8745 | 2586634.7716 | 1203790.1882 | 2586652.4385 | 1203750.2823 | 2586659.3402 | 1203733.9912 | 2586661.979 | 1203730.1165 | 2586666.6639 | 1203726.0371 | 2586672.7818 | 1203723.1774 | 2586679.3044 | 1203720.9282 | 2586689.4997 | 1203717.8592 | 2586695.0103 | 1203715.6011 | 2586699.2876 | 1203712.9457 | 2586705.6002 | 1203708.6625 | 2586710.286 | 1203704.9945 | 2586715.1805 | 1203702.749 | 2586719.2592 | 1203703.14 | 2586728.8427 | 1203698.6495 | 2586742.5014 | 1203692.9158 | 2586754.5415 | 1203691.466 | 2586762.2989 | 1203693.6832 | 2586767.6107 | 1203697.7402 | 2586774.5663 | 1203705.4623 | 2586779.8956 | 1203713.9884 | 2586793.8358 | 1203742.4395 | 2586799.3746 | 1203756.2569 | 2586805.5121 | 1203765.6039 | 2586812.0734 | 1203777.3847 | 2586812.0734 | 1203777.3847
11 | 2587805.3572 | 1203596.0616 | 2587820.4862 | 1203661.0437 | 2587822.1176 | 1203684.8755 | 2587818.355 | 1203701.3367 | 2587799.5971 | 1203741.6719
12 | 2587794.9123 | 1203751.7456 | 2587799.5971 | 1203741.6719
13 | 2587213.5982 | 1203283.0257 | 2587379.8215 | 1203451.8173 | 2587413.0792 | 1203485.1093
14 | 2587413.0792 | 1203485.1093 | 2587406.4814 | 1203504.3216
15 | 2587213.5982 | 1203283.0257 | 2587181.3335 | 1203259.6604
16 | 2586998.735 | 1203261.881 | 2586999.4021 | 1203260.7901 | 2587002.759 | 1203257.9923 | 2587006.3101 | 1203257.084 | 2587015.0713 | 1203257.0171
17 | 2586998.735 | 1203261.881 | 2586986.3214 | 1203256.4942
18 | 2586200.249 | 1204057.1614 | 2586198.4271 | 1204065.3701 | 2586197.0834 | 1204078.6693
19 | 2586178.4713 | 1204195.3542 | 2586176.6113 | 1204183.9301 | 2586180.9968 | 1204165.8989 | 2586190.9803 | 1204131.1234 | 2586196.107 | 1204088.3325 | 2586197.0834 | 1204078.6693
20 | 2586200.249 | 1204057.1614 | 2586201.9303 | 1204046.0985
21 | 2586178.4713 | 1204195.3542 | 2586173.0546 | 1204201.7703 | 2586169.275 | 1204215.1136
22 | 2586178.4713 | 1204195.3542 | 2586198.3862 | 1204221.0886 | 2586215.7335 | 1204245.2281 | 2586220.7643 | 1204256.4028
23 | 2586202.4584 | 1204042.6233 | 2586201.9303 | 1204046.0985
24 | 2586415.3673 | 1204001.5571 | 2586398.1325 | 1204003.2308 | 2586380.1955 | 1204003.9279 | 2586372.533 | 1204003.1784
25 | 2586415.3673 | 1204001.5571 | 2586419.6827 | 1204005.7273 | 2586424.3156 | 1204012.3537 | 2586442.5154 | 1204030.1106
26 | 2586372.533 | 1204003.1784 | 2586367.6433 | 1204000.7328 | 2586363.1774 | 1203997.2856 | 2586360.4657 | 1203992.4781 | 2586357.1276 | 1203979.9678 | 2586356.5978 | 1203976.6739
27 | 2586461.4852 | 1204072.0124 | 2586454.5055 | 1204043.7685 | 2586451.7352 | 1204039.8949 | 2586446.3124 | 1204033.8151 | 2586442.5154 | 1204030.1106
28 | 2586356.5978 | 1203976.6739 | 2586354.5498 | 1203963.9428 | 2586351.3025 | 1203957.8024 | 2586346.5842 | 1203953.8222 | 2586340.3245 | 1203951.0907 | 2586333.003 | 1203949.7957 | 2586325.953 | 1203950.7681 | 2586303.758 | 1203955.7886 | 2586293.3371 | 1203956.4352 | 2586282.5165 | 1203955.293 | 2586274.1675 | 1203953.8003
29 | 2586799.2398 | 1203787.9968 | 2586799.2398 | 1203787.9968 | 2586795.1526 | 1203787.1832 | 2586786.1655 | 1203782.7341 | 2586784.8463 | 1203782.135
30 | 2586809.431 | 1203783.0825 | 2586809.431 | 1203783.0825 | 2586804.4893 | 1203784.6166 | 2586799.2398 | 1203787.9968
31 | 2586247.6128 | 1203952.2465 | 2586252.1111 | 1203949.6713 | 2586258.3392 | 1203948.6008 | 2586263.9486 | 1203949.6995 | 2586274.1675 | 1203953.8003 | 2586274.1675 | 1203953.8003
32 | 2586230.4539 | 1203969.2261 | 2586230.5561 | 1203969.061
33 | 2586236.1031 | 1203958.8356 | 2586233.6883 | 1203963.9996 | 2586230.5561 | 1203969.061
34 | 2586230.4539 | 1203969.2261 | 2586229.108 | 1203971.4011
35 | 2586236.1031 | 1203958.8356 | 2586247.6128 | 1203952.2465
36 | 2586236.1031 | 1203958.8356 | 2586235.445 | 1203944.0624
37 | 2586220.7291 | 1203988.7429 | 2586224.3735 | 1203979.0517 | 2586229.108 | 1203971.4011
38 | 2586240.3005 | 1203931.8921 | 2586235.445 | 1203944.0624 | 2586235.445 | 1203944.0624
39 | 2586209.8044 | 1204017.7941 | 2586220.7291 | 1203988.7429
40 | 2586275.6057 | 1203901.4568 | 2586242.1086 | 1203927.3601 | 2586240.3005 | 1203931.8921
41 | 2586202.4584 | 1204042.6233 | 2586203.7931 | 1204033.8405 | 2586206.5527 | 1204026.4411 | 2586209.8044 | 1204017.7941
42 | 2586490.6222 | 1203835.0168 | 2586398.5586 | 1203847.3337 | 2586339.267 | 1203865.1796 | 2586310.9168 | 1203883.2881 | 2586284.7037 | 1203894.4214 | 2586275.6057 | 1203901.4568
43 | 2586490.6222 | 1203835.0168 | 2586506.7172 | 1203827.0203 | 2586530.8688 | 1203809.2745
44 | 2587646.4556 | 1204070.8046 | 2587653.1115 | 1204055.8603 | 2587664.6439 | 1203938.628 | 2587668.0749 | 1203920.2886 | 2587678.1552 | 1203902.0911 | 2587697.2753 | 1203877.4046 | 2587749.5725 | 1203812.1053 | 2587794.9123 | 1203751.7456
45 | 2587196.851 | 1204198.9276 | 2587195.1702 | 1204174.44 | 2587195.8301 | 1204172.2439
46 | 2587196.851 | 1204198.9276 | 2587201.7879 | 1204222.2513
47 | 2587196.851 | 1204198.9276 | 2587223.496 | 1204197.1215
48 | 2587181.3335 | 1203259.6604 | 2587174.8806 | 1203255.7647
49 | 2587174.8806 | 1203255.7647 | 2587172.1676 | 1203254.1268
50 | 2587162.6702 | 1203248.393 | 2587172.1676 | 1203254.1268
51 | 2587154.969 | 1203243.7437 | 2587159.7902 | 1203246.6543
52 | 2587130.8927 | 1203233.144 | 2587138.2991 | 1203234.6732 | 2587144.0489 | 1203237.151 | 2587154.969 | 1203243.7437
53 | 2587159.7902 | 1203246.6543 | 2587162.6702 | 1203248.393
54 | 2587130.8927 | 1203233.144 | 2587136.7826 | 1203216.033 | 2587138.0264 | 1203211.9962
55 | 2587130.8927 | 1203233.144 | 2587123.2852 | 1203233.6052 | 2587116.8748 | 1203235.2645 | 2587113.5132 | 1203237.6237
56 | 2587140.0074 | 1203205.5668 | 2587138.0264 | 1203211.9962
57 | 2587113.5132 | 1203237.6237 | 2587103.6278 | 1203244.5611
58 | 2587102.0468 | 1203245.6706 | 2587103.6278 | 1203244.5611
59 | 2587102.0468 | 1203245.6706 | 2587088.9714 | 1203254.8469 | 2587085.2999 | 1203256.8775
60 | 2587074.7424 | 1203261.3258 | 2587080.5969 | 1203259.4787 | 2587085.2999 | 1203256.8775
61 | 2587032.2691 | 1203310.2945 | 2587035.8279 | 1203311.349 | 2587040.1887 | 1203311.8842 | 2587057.2153 | 1203311.4357 | 2587059.9827 | 1203310.4625 | 2587059.9827 | 1203310.4625
62 | 2587059.9827 | 1203310.4625 | 2587060.2951 | 1203310.1356
63 | 2587063.4839 | 1203301.9885 | 2587062.6414 | 1203305.0315 | 2587061.5692 | 1203308.8026 | 2587060.2951 | 1203310.1356
64 | 2587068.0043 | 1203285.6621 | 2587063.4839 | 1203301.9885
65 | 2587015.0713 | 1203257.0171 | 2587018.552 | 1203256.9905 | 2587028.8449 | 1203258.506
66 | 2587074.7424 | 1203261.3258 | 2587068.0043 | 1203285.6621
67 | 2587046.7099 | 1203261.1362 | 2587028.8449 | 1203258.506
68 | 2587074.7424 | 1203261.3258 | 2587065.4173 | 1203261.8208
69 | 2587065.4173 | 1203261.8208 | 2587055.0844 | 1203262.3692 | 2587046.7099 | 1203261.1362
70 | 2587590.6291 | 1204134.8962 | 2587589.1587 | 1204136.559
71 | 2587590.6291 | 1204134.8962 | 2587596.7209 | 1204128.0073
72 | 2587537.5946 | 1204194.5553 | 2587583.928 | 1204142.4742 | 2587589.1587 | 1204136.559
73 | 2587606.5351 | 1204116.9088 | 2587596.7209 | 1204128.0073
74 | 2587537.5946 | 1204194.5553 | 2587523.4064 | 1204223.1896 | 2587516.8162 | 1204240.1019
75 | 2587642.0444 | 1204075.9316 | 2587615.9174 | 1204106.2987 | 2587606.5351 | 1204116.9088
76 | 2587516.8162 | 1204240.1019 | 2587509.6886 | 1204258.3932 | 2587503.7051 | 1204274.2996
77 | 2587646.4556 | 1204070.8046 | 2587642.0444 | 1204075.9316
78 | 2587493.5017 | 1204313.046 | 2587499.3929 | 1204285.7632 | 2587503.7051 | 1204274.2996
79 | 2587493.5017 | 1204313.046 | 2587479.6006 | 1204300.9132 | 2587436.0287 | 1204251.4783 | 2587429.8904 | 1204245.3862
80 | 2587493.5017 | 1204313.046 | 2587498.3387 | 1204381.0619 | 2587499.9271 | 1204396.9789
81 | 2587429.8904 | 1204245.3862 | 2587410.0409 | 1204225.686 | 2587388.8369 | 1204213.7134 | 2587360.5224 | 1204205.4444
82 | 2587501.8682 | 1204416.4296 | 2587499.9271 | 1204396.9789
83 | 2586402.3566 | 1204505.2397 | 2586401.1208 | 1204500.7259
84 | 2586402.3566 | 1204505.2397 | 2586403.6146 | 1204509.8171 | 2586409.2296 | 1204516.9637 | 2586429.0998 | 1204525.8561
85 | 2586449.6249 | 1204201.7659 | 2586449.7026 | 1204215.8067 | 2586444.1639 | 1204228.882 | 2586441.8829 | 1204231.7051
86 | 2586449.6249 | 1204201.7659 | 2586464.9696 | 1204202.1311 | 2586477.8315 | 1204204.592 | 2586488.5379 | 1204199.2313 | 2586496.0111 | 1204187.0966 | 2586487.7668 | 1204174.653 | 2586481.6581 | 1204157.9356 | 2586480.0153 | 1204131.3915
87 | 2586449.6249 | 1204201.7659 | 2586448.3603 | 1204198.7992
88 | 2586607.2501 | 1204556.6575 | 2586567.7721 | 1204557.2471 | 2586498.3493 | 1204542.6077 | 2586461.0691 | 1204533.0318 | 2586432.264 | 1204527.2722 | 2586429.0998 | 1204525.8561
89 | 2586461.4852 | 1204072.0124 | 2586461.6355 | 1204074.5579 | 2586463.8212 | 1204082.2571 | 2586470.8264 | 1204105.0536 | 2586476.2833 | 1204122.7731 | 2586480.0153 | 1204131.3915
90 | 2586480.0153 | 1204131.3915 | 2586484.9776 | 1204139.0955 | 2586491.3411 | 1204147.4078 | 2586502.6563 | 1204158.7883 | 2586524.9117 | 1204183.9737 | 2586545.2989 | 1204203.9161 | 2586561.064 | 1204218.6217 | 2586580.5225 | 1204235.0645 | 2586592.251 | 1204244.6855
91 | 2586448.3603 | 1204198.7992 | 2586446.382 | 1204194.158
92 | 2586310.1097 | 1204319.1754 | 2586313.9979 | 1204321.876 | 2586325.9121 | 1204324.3554
93 | 2586302.5658 | 1204306.0381 | 2586307.5367 | 1204317.3884 | 2586310.1097 | 1204319.1754
94 | 2586652.5059 | 1204331.3881 | 2586649.216 | 1204366.9593 | 2586630.0846 | 1204454.8615 | 2586607.2501 | 1204556.6575
95 | 2586619.4993 | 1204024.7617 | 2586604.1938 | 1204031.8445 | 2586595.0151 | 1204033.4328 | 2586587.5374 | 1204033.6276 | 2586574.6873 | 1204033.1786 | 2586563.6907 | 1204031.4914 | 2586551.8928 | 1204028.7166 | 2586537.2969 | 1204023.269 | 2586530.4242 | 1204021.8949 | 2586525.1385 | 1204022.5962 | 2586518.3214 | 1204025.58 | 2586508.5699 | 1204029.4931 | 2586479.9833 | 1204043.8994 | 2586468.3249 | 1204052.2638 | 2586464.8167 | 1204058.4419 | 2586461.4852 | 1204072.0124
96 | 2586592.251 | 1204244.6855 | 2586601.687 | 1204252.4261 | 2586615.2143 | 1204262.1773
97 | 2586372.6484 | 1204182.5872 | 2586389.7377 | 1204180.7247 | 2586425.586 | 1204185.2118 | 2586446.382 | 1204194.158 | 2586446.382 | 1204194.158
98 | 2586302.5658 | 1204306.0381 | 2586302.2775 | 1204306.3389 | 2586287.6768 | 1204315.0885 | 2586278.6667 | 1204316.9771 | 2586266.227 | 1204316.1165
99 | 2586586.9865 | 1204318.2286 | 2586652.5059 | 1204331.3881
100 | 2586652.5059 | 1204331.3881 | 2586654.5411 | 1204323.0567 | 2586660.2331 | 1204290.0592
101 | 2586660.2331 | 1204290.0592 | 2586654.1315 | 1204286.3709 | 2586624.2715 | 1204268.7063 | 2586615.2143 | 1204262.1773
102 | 2586266.227 | 1204316.1165 | 2586257.9829 | 1204313.7009 | 2586250.0687 | 1204309.2057 | 2586241.9254 | 1204301.0756 | 2586235.0872 | 1204288.2178 | 2586230.59 | 1204278.2284
103 | 2586220.7643 | 1204256.4028 | 2586230.2133 | 1204277.3916
104 | 2586230.59 | 1204278.2284 | 2586230.2133 | 1204277.3916
105 | 2586169.275 | 1204215.1136 | 2586166.8374 | 1204223.719 | 2586167.9344 | 1204253.7773 | 2586175.2464 | 1204290.2802 | 2586178.7316 | 1204316.8866 | 2586181.6545 | 1204343.7834 | 2586181.7143 | 1204356.379 | 2586179.6502 | 1204374.8828 | 2586177.9289 | 1204383.7584 | 2586173.4148 | 1204398.7771 | 2586168.184 | 1204413.0304 | 2586164.2311 | 1204427.2585 | 2586156.0008 | 1204482.8859 | 2586154.2562 | 1204491.5391 | 2586151.4298 | 1204499.5167 | 2586148.3039 | 1204506.261 | 2586144.106 | 1204513.2413 | 2586139.8722 | 1204517.8759 | 2586134.1261 | 1204522.9413
106 | 2586122.6559 | 1204532.6058 | 2586131.0967 | 1204525.6118 | 2586134.1261 | 1204522.9413
107 | 2586102.0295 | 1204557.4638 | 2586102.2608 | 1204555.54 | 2586103.909 | 1204551.2338 | 2586108.2014 | 1204545.6763 | 2586111.7216 | 1204541.6659 | 2586122.6559 | 1204532.6058
108 | 2586370.217 | 1204713.6162 | 2586370.2766 | 1204709.7807 | 2586368.4408 | 1204702.0251 | 2586363.6789 | 1204692.0528 | 2586357.3634 | 1204681.2392 | 2586349.8758 | 1204670.1837 | 2586334.9717 | 1204655.8546 | 2586293.9895 | 1204614.2152 | 2586278.6964 | 1204602.8332 | 2586263.6696 | 1204598.032 | 2586249.7123 | 1204598.5201 | 2586234.0135 | 1204602.4809 | 2586200.3905 | 1204611.853 | 2586164.8343 | 1204614.1704 | 2586147.8376 | 1204612.7759 | 2586143.2483 | 1204611.7416 | 2586136.3137 | 1204609.6678 | 2586130.6931 | 1204606.746 | 2586125.6404 | 1204602.7334 | 2586120.9728 | 1204597.4858 | 2586114.9796 | 1204588.1503 | 2586108.4234 | 1204575.4921 | 2586103.8467 | 1204566.8758 | 2586102.2128 | 1204561.032 | 2586102.0295 | 1204557.4638
109 | 2587224.8439 | 1204425.0081 | 2587213.474 | 1204427.6991
110 | 2587224.8439 | 1204425.0081 | 2587244.5546 | 1204420.3431
111 | 2587281.0029 | 1204415.3647 | 2587249.8526 | 1204419.0892 | 2587244.5546 | 1204420.3431
112 | 2587281.0029 | 1204415.3647 | 2587277.1728 | 1204401.0096
113 | 2587281.0029 | 1204415.3647 | 2587299.0502 | 1204413.4361 | 2587333.8999 | 1204417.9641 | 2587353.2766 | 1204422.2918 | 2587366.3887 | 1204425.2134
114 | 2587277.1728 | 1204401.0096 | 2587275.3763 | 1204394.2766
115 | 2587418.5259 | 1204437.9899 | 2587380.4084 | 1204428.3373 | 2587366.3887 | 1204425.2134
116 | 2587223.496 | 1204197.1215 | 2587248.1775 | 1204195.4485 | 2587294.9224 | 1204194.6144 | 2587356.6762 | 1204204.3211 | 2587360.5224 | 1204205.4444
117 | 2586370.217 | 1204713.6162 | 2586391.7035 | 1204719.2811 | 2586419.2318 | 1204729.2235 | 2586430.2793 | 1204733.7563 | 2586438.3676 | 1204738.1736 | 2586444.1678 | 1204743.252 | 2586446.8685 | 1204746.7366 | 2586448.4906 | 1204750.8907 | 2586450.2573 | 1204758.4019 | 2586451.0896 | 1204766.4489 | 2586452.171 | 1204770.3374 | 2586454.8701 | 1204773.155 | 2586458.3731 | 1204774.8924 | 2586472.5143 | 1204778.4843 | 2586515.0748 | 1204789.3823 | 2586537.0266 | 1204792.4231 | 2586557.6219 | 1204794.3886 | 2586565.9698 | 1204795.9816 | 2586585.7759 | 1204802.1069 | 2586603.0612 | 1204807.5924
118 | 2587418.5259 | 1204437.9899 | 2587439.3561 | 1204443.2648 | 2587443.346 | 1204443.9672
119 | 2587505.3716 | 1204451.5855 | 2587479.7687 | 1204448.9714 | 2587451.5242 | 1204445.4069 | 2587443.346 | 1204443.9672
120 | 2587505.3716 | 1204451.5855 | 2587504.0202 | 1204438.0219
121 | 2587501.8682 | 1204416.4296 | 2587502.1932 | 1204419.6859 | 2587504.0202 | 1204438.0219

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2587363.711 | 1203520.7478
1 | 2587379.3705 | 1203492.7133
2 | 2587374.6672 | 1203525.2238
3 | 2587381.8597 | 1203526.0051
4 | 2587399.1133 | 1203525.7944
5 | 2586916.1599 | 1203403.1949
6 | 2586989.477 | 1203297.2872
7 | 2586812.0734 | 1203777.3847
8 | 2587805.3572 | 1203596.0616
9 | 2587799.5971 | 1203741.6719
10 | 2587413.0792 | 1203485.1093
11 | 2587213.5982 | 1203283.0257
12 | 2587406.4814 | 1203504.3216
13 | 2586998.735 | 1203261.881
14 | 2586197.0834 | 1204078.6693
15 | 2586200.249 | 1204057.1614
16 | 2586178.4713 | 1204195.3542
17 | 2586201.9303 | 1204046.0985
18 | 2586415.3673 | 1204001.5571
19 | 2586372.533 | 1204003.1784
20 | 2586442.5154 | 1204030.1106
21 | 2586356.5978 | 1203976.6739
22 | 2586784.8463 | 1203782.135
23 | 2586799.2398 | 1203787.9968
24 | 2586274.1675 | 1203953.8003
25 | 2586809.431 | 1203783.0825
26 | 2586230.5561 | 1203969.061
27 | 2586230.4539 | 1203969.2261
28 | 2586236.1031 | 1203958.8356
29 | 2586229.108 | 1203971.4011
30 | 2586247.6128 | 1203952.2465
31 | 2586235.445 | 1203944.0624
32 | 2586220.7291 | 1203988.7429
33 | 2586240.3005 | 1203931.8921
34 | 2586209.8044 | 1204017.7941
35 | 2586275.6057 | 1203901.4568
36 | 2586490.6222 | 1203835.0168
37 | 2586530.8688 | 1203809.2745
38 | 2586202.4584 | 1204042.6233
39 | 2587794.9123 | 1203751.7456
40 | 2587195.8301 | 1204172.2439
41 | 2587196.851 | 1204198.9276
42 | 2587181.3335 | 1203259.6604
43 | 2587174.8806 | 1203255.7647
44 | 2587172.1676 | 1203254.1268
45 | 2587154.969 | 1203243.7437
46 | 2587159.7902 | 1203246.6543
47 | 2587130.8927 | 1203233.144
48 | 2587162.6702 | 1203248.393
49 | 2587138.0264 | 1203211.9962
50 | 2587113.5132 | 1203237.6237
51 | 2587140.0074 | 1203205.5668
52 | 2587103.6278 | 1203244.5611
53 | 2587102.0468 | 1203245.6706
54 | 2587085.2999 | 1203256.8775
55 | 2587032.2691 | 1203310.2945
56 | 2587059.9827 | 1203310.4625
57 | 2587060.2951 | 1203310.1356
58 | 2587063.4839 | 1203301.9885
59 | 2587015.0713 | 1203257.0171
60 | 2586986.3214 | 1203256.4942
61 | 2587068.0043 | 1203285.6621
62 | 2587028.8449 | 1203258.506
63 | 2587074.7424 | 1203261.3258
64 | 2587065.4173 | 1203261.8208
65 | 2587046.7099 | 1203261.1362
66 | 2587590.6291 | 1204134.8962
67 | 2587589.1587 | 1204136.559
68 | 2587596.7209 | 1204128.0073
69 | 2587537.5946 | 1204194.5553
70 | 2587606.5351 | 1204116.9088
71 | 2587516.8162 | 1204240.1019
72 | 2587642.0445 | 1204075.9316
73 | 2587503.7051 | 1204274.2996
74 | 2587646.4556 | 1204070.8046
75 | 2587493.5017 | 1204313.046
76 | 2587429.8904 | 1204245.3862
77 | 2587499.9271 | 1204396.9789
78 | 2586401.1208 | 1204500.7259
79 | 2586402.3566 | 1204505.2397
80 | 2586441.8829 | 1204231.7051
81 | 2586449.6249 | 1204201.7659
82 | 2586429.0998 | 1204525.8561
83 | 2586480.0153 | 1204131.3915
84 | 2586448.3603 | 1204198.7992
85 | 2586325.9121 | 1204324.3554
86 | 2586310.1097 | 1204319.1754
87 | 2586607.2501 | 1204556.6575
88 | 2586461.4852 | 1204072.0124
89 | 2586592.251 | 1204244.6855
90 | 2586446.382 | 1204194.158
91 | 2586302.5658 | 1204306.0381
92 | 2586652.5059 | 1204331.3881
93 | 2586619.4993 | 1204024.7617
94 | 2586615.2143 | 1204262.1773
95 | 2586372.6484 | 1204182.5872
96 | 2586266.227 | 1204316.1165
97 | 2586660.2331 | 1204290.0592
98 | 2586586.9865 | 1204318.2286
99 | 2586220.7643 | 1204256.4028
100 | 2586230.2133 | 1204277.3916
101 | 2586230.59 | 1204278.2284
102 | 2586169.275 | 1204215.1136
103 | 2586134.1261 | 1204522.9413
104 | 2586122.6559 | 1204532.6058
105 | 2586102.0295 | 1204557.4638
106 | 2587224.8439 | 1204425.0081
107 | 2587213.474 | 1204427.6991
108 | 2587244.5546 | 1204420.3431
109 | 2587281.0029 | 1204415.3647
110 | 2587277.1728 | 1204401.0096
111 | 2587366.3887 | 1204425.2134
112 | 2587201.7879 | 1204222.2513
113 | 2587223.496 | 1204197.1215
114 | 2586370.217 | 1204713.6162
115 | 2586603.0612 | 1204807.5924
116 | 2587275.3763 | 1204394.2766
117 | 2587418.5259 | 1204437.9899
118 | 2587360.5224 | 1204205.4444
119 | 2587443.346 | 1204443.9672
120 | 2587505.3716 | 1204451.5855
121 | 2587504.0202 | 1204438.0219
122 | 2587501.8682 | 1204416.4296
123 | 2586490.6222 | 1203835.0168

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1