## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_311-3_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_311-3_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_311-3_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_311-3_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_311-3_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_311-3_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_311-3_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_311-3_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_311-3_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_311-3_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_311-3_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_311-3_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_311-3_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_311-3_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_311-3_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_311-3_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_311-3_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_311-3_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_311-3_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_311-3_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_311-3_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_311-3_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_311-3_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_311-3_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_311-3_0_5_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_311-3_0_5_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_311-3_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_311-3_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_311-3_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_311-3_0_5_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_311-3_0_5_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_311-3_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_311-3_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_311-3_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_311-3_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_311-3_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_311-3_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_311-3_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_311-3_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_311-3_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_311-3_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_311-3_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_311-3_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_311-3_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_311-3_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_311-3_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_311-3_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_311-3_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_311-3_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_311-3_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_311-3_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_311-3_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_311-3_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_311-3_0_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_311-3_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_311-3_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_311-3_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_311-3_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_311-3_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_311-3_0_5_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_311-3_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_311-3_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_311-3_0_5_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_311-3_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_311-3_0_5_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_311-3_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_311-3_0_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_311-3_0_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_311-3_0_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_311-3_0_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_311-3_0_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_311-3_0_5_node_256 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_311-3_0_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_311-3_0_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_311-3_0_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_311-3_0_5_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_311-3_0_5_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_311-3_0_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_311-3_0_5_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_311-3_0_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_311-3_0_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_311-3_0_5_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_311-3_0_5_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_311-3_0_5_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_311-3_0_5_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_311-3_0_5_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_311-3_0_5_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_311-3_0_5_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_311-3_0_5_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_311-3_0_5_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_311-3_0_5_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_311-3_0_5_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_311-3_0_5_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_311-3_0_5_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_311-3_0_5_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_311-3_0_5_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_311-3_0_5_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_311-3_0_5_node_262 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_311-3_0_5_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_311-3_0_5_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_311-3_0_5_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_311-3_0_5_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_311-3_0_5_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_311-3_0_5_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_311-3_0_5_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_311-3_0_5_node_249 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_311-3_0_5_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_311-3_0_5_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_311-3_0_5_node_245 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_311-3_0_5_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_311-3_0_5_node_247 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_311-3_0_5_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_311-3_0_5_node_246 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_311-3_0_5_node_252 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_311-3_0_5_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_311-3_0_5_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_311-3_0_5_node_248 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_311-3_0_5_node_250 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_311-3_0_5_node_251 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_387_1_node_187 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_311-3_0_5_load_0 | 0 | 0.0027196 | 0.00068159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_311-3_0_5_load_4 | 4 | 0.0058874 | 0.0014755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_311-3_0_5_load_6 | 5 | 0.001066 | 0.00026716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_311-3_0_5_load_7 | 6 | 0.0010493 | 0.00026299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_311-3_0_5_load_100 | 8 | 0.0090714 | 0.0022735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_311-3_0_5_load_10 | 12 | 0.0027909 | 0.00069945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_311-3_0_5_load_11 | 13 | 0.00078084 | 0.0001957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_311-3_0_5_load_130 | 14 | 0.002304 | 0.00057745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_311-3_0_5_load_92 | 15 | 0.0010683 | 0.00026773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_311-3_0_5_load_93 | 16 | 0.0003749 | 9.396e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_311-3_0_5_load_95 | 17 | 0.00159 | 0.00039849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_311-3_0_5_load_96 | 18 | 0.001604 | 0.000402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_311-3_0_5_load_97 | 19 | 0.0033517 | 0.00084003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_311-3_0_5_load_98 | 20 | 0.0010101 | 0.00025315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_311-3_0_5_load_124 | 22 | 0.0017038 | 0.000427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_311-3_0_5_load_193 | 25 | 0.0067683 | 0.0016963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_311-3_0_5_load_108 | 27 | 0.00080091 | 0.00020073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_311-3_0_5_load_239 | 29 | 0.0023325 | 0.00058457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_311-3_0_5_load_237 | 30 | 0.0036487 | 0.00091445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_311-3_0_5_load_107 | 31 | 0.00066856 | 0.00016756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_311-3_0_5_load_109 | 32 | 0.0023214 | 0.00058179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_311-3_0_5_load_123 | 34 | 0.00026095 | 6.54e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_311-3_0_5_load_140 | 35 | 0.0012954 | 0.00032465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_311-3_0_5_load_111 | 36 | 0.0013499 | 0.00033831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_311-3_0_5_load_112 | 37 | 0.00053124 | 0.00013314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_311-3_0_5_load_113 | 38 | 0.0062638 | 0.0015699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_311-3_0_5_load_114 | 39 | 0.0033382 | 0.00083664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_311-3_0_5_load_115 | 40 | 0.00017075 | 4.2794e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_311-3_0_5_load_117 | 42 | 0.0004753 | 0.00011912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_311-3_0_5_load_118 | 43 | 0.0006128 | 0.00015358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_311-3_0_5_load_119 | 44 | 0.004469 | 0.00112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_311-3_0_5_load_141 | 46 | 0.0003816 | 9.5638e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_311-3_0_5_load_125 | 47 | 0.00030113 | 7.5469e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_311-3_0_5_load_126 | 48 | 0.00038894 | 9.7479e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_311-3_0_5_load_127 | 49 | 0.00089869 | 0.00022523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_311-3_0_5_load_129 | 51 | 0.00053053 | 0.00013296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_311-3_0_5_load_138 | 55 | 0.001053 | 0.00026391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_311-3_0_5_load_132 | 56 | 0.00021935 | 5.4975e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_311-3_0_5_load_135 | 57 | 0.0021139 | 0.00052979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_311-3_0_5_load_136 | 60 | 0.0012499 | 0.00031324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_311-3_0_5_load_139 | 61 | 0.0028906 | 0.00072444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_311-3_0_5_load_170 | 62 | 0.0023055 | 0.00057782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_311-3_0_5_load_143 | 63 | 0.0032739 | 0.00082051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_311-3_0_5_load_142 | 65 | 0.00062195 | 0.00015587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_311-3_0_5_load_144 | 66 | 0.00099761 | 0.00025002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_311-3_0_5_load_145 | 67 | 0.00024967 | 6.2572e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_311-3_0_5_load_146 | 68 | 0.00043134 | 0.0001081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_311-3_0_5_load_256 | 71 | 0.00059322 | 0.00014868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_311-3_0_5_load_149 | 72 | 0.0017882 | 0.00044817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_311-3_0_5_load_150 | 73 | 0.00073152 | 0.00018334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_311-3_0_5_load_171 | 76 | 0.0010963 | 0.00027476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_311-3_0_5_load_152 | 77 | 0.00020688 | 5.185e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_311-3_0_5_load_157 | 78 | 0.00046548 | 0.00011666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_311-3_0_5_load_153 | 79 | 0.00044864 | 0.00011244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_311-3_0_5_load_156 | 81 | 0.0020522 | 0.00051434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_311-3_0_5_load_160 | 82 | 0.0028655 | 0.00071817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_311-3_0_5_load_161 | 83 | 0.0011011 | 0.00027597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_311-3_0_5_load_164 | 84 | 0.00022678 | 5.6837e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_311-3_0_5_load_173 | 85 | 0.0012912 | 0.00032359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_311-3_0_5_load_165 | 86 | 0.0025789 | 0.00064634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_311-3_0_5_load_166 | 87 | 0.00051721 | 0.00012962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_311-3_0_5_load_167 | 88 | 0.00033668 | 8.438e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_311-3_0_5_load_168 | 89 | 0.0017076 | 0.00042797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_311-3_0_5_load_169 | 90 | 0.0017454 | 0.00043743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_311-3_0_5_load_172 | 91 | 0.00043067 | 0.00010794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_311-3_0_5_load_175 | 93 | 0.001245 | 0.00031203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_311-3_0_5_load_176 | 94 | 0.0025854 | 0.00064797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_311-3_0_5_load_196 | 95 | 0.0018439 | 0.00046212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_311-3_0_5_load_262 | 97 | 0.0016953 | 0.00042489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_311-3_0_5_load_197 | 98 | 0.0013344 | 0.00033442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_311-3_0_5_load_229 | 99 | 0.010231 | 0.0025642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_311-3_0_5_load_231 | 100 | 0.0047101 | 0.0011805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_311-3_0_5_load_236 | 103 | 0.00091416 | 0.00022911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_311-3_0_5_load_234 | 104 | 0.0011691 | 0.00029299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_311-3_0_5_load_249 | 105 | 0.0050259 | 0.0012596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_311-3_0_5_load_244 | 106 | 0.0020666 | 0.00051795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_311-3_0_5_load_241 | 107 | 0.0010637 | 0.00026658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_311-3_0_5_load_245 | 108 | 0.0021005 | 0.00052642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_311-3_0_5_load_238 | 109 | 0.0023601 | 0.00059149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_311-3_0_5_load_252 | 113 | 0.0008314 | 0.00020837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_311-3_0_5_load_242 | 114 | 0.0015412 | 0.00038627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_311-3_0_5_load_243 | 115 | 0.0059741 | 0.0014973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_311-3_0_5_load_248 | 116 | 0.0010614 | 0.000266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_311-3_0_5_load_251 | 118 | 0.0017522 | 0.00043915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 9 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_311-3_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.025894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
1 | LV_311-3_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.029655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
2 | LV_311-3_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.007831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
3 | LV_311-3_0_5_line_3 |  | 1 | 4 | 0.030385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
4 | LV_311-3_0_5_line_4 |  | 1 | 5 | 0.042643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_311-3_0_5_line_5 |  | 2 | 6 | 0.024885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
6 | LV_311-3_0_5_line_6 |  | 3 | 7 | 0.20394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_311-3_0_5_line_7 |  | 3 | 8 | 0.025073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_311-3_0_5_line_8 |  | 4 | 9 | 0.083259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_311-3_0_5_line_9 |  | 5 | 10 | 0.012657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_311-3_0_5_line_10 |  | 6 | 11 | 0.66487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_311-3_0_5_line_11 |  | 7 | 26 | 0.008061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_311-3_0_5_line_12 |  | 7 | 27 | 0.042921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_311-3_0_5_line_13 |  | 7 | 21 | 0.019524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_311-3_0_5_line_14 |  | 9 | 12 | 0.060157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_311-3_0_5_line_15 |  | 9 | 13 | 0.060277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_311-3_0_5_line_16 |  | 10 | 18 | 0.019176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_311-3_0_5_line_17 |  | 10 | 15 | 0.025494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_311-3_0_5_line_18 |  | 11 | 28 | 0.78791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
19 | LV_311-3_0_5_line_19 |  | 12 | 14 | 0.005841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_311-3_0_5_line_20 |  | 14 | 54 | 0.11746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_311-3_0_5_line_21 |  | 15 | 16 | 0.0062763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_311-3_0_5_line_22 |  | 16 | 17 | 0.021341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_311-3_0_5_line_23 |  | 19 | 20 | 0.012341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_311-3_0_5_line_24 |  | 20 | 21 | 0.023699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_311-3_0_5_line_25 |  | 21 | 22 | 0.018632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_311-3_0_5_line_26 |  | 23 | 24 | 0.87289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_311-3_0_5_line_27 |  | 23 | 25 | 0.049703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_311-3_0_5_line_28 |  | 24 | 96 | 0.58148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_311-3_0_5_line_29 |  | 24 | 97 | 0.17714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_311-3_0_5_line_30 |  | 25 | 64 | 0.0070985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_311-3_0_5_line_31 |  | 26 | 46 | 0.015051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_311-3_0_5_line_32 |  | 26 | 45 | 0.095004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_311-3_0_5_line_33 |  | 27 | 31 | 0.020551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_311-3_0_5_line_34 |  | 28 | 29 | 0.035617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_311-3_0_5_line_35 |  | 28 | 30 | 0.017431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_311-3_0_5_line_36 |  | 29 | 110 | 0.030869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_311-3_0_5_line_37 |  | 30 | 109 | 0.016313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_311-3_0_5_line_38 |  | 31 | 32 | 0.018706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_311-3_0_5_line_39 |  | 32 | 33 | 0.00765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_311-3_0_5_line_40 |  | 33 | 34 | 0.012933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_311-3_0_5_line_41 |  | 33 | 35 | 0.028281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_311-3_0_5_line_42 |  | 34 | 39 | 0.0013281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_311-3_0_5_line_43 |  | 35 | 61 | 0.032868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_311-3_0_5_line_44 |  | 36 | 37 | 0.021573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_311-3_0_5_line_45 |  | 36 | 38 | 0.0061506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_311-3_0_5_line_46 |  | 37 | 39 | 0.0007996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_311-3_0_5_line_47 |  | 38 | 40 | 0.022831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_311-3_0_5_line_48 |  | 40 | 41 | 0.0018245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_311-3_0_5_line_49 |  | 41 | 57 | 0.028031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_311-3_0_5_line_50 |  | 41 | 56 | 0.034761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_311-3_0_5_line_51 |  | 42 | 43 | 0.010381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_311-3_0_5_line_52 |  | 42 | 44 | 0.020303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_311-3_0_5_line_53 |  | 43 | 45 | 0.016646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_311-3_0_5_line_54 |  | 47 | 48 | 0.0055687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_311-3_0_5_line_55 |  | 47 | 49 | 0.031787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_311-3_0_5_line_56 |  | 48 | 50 | 0.037383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_311-3_0_5_line_57 |  | 49 | 51 | 0.036454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_311-3_0_5_line_58 |  | 50 | 52 | 0.028777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_311-3_0_5_line_59 |  | 51 | 53 | 0.032892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_311-3_0_5_line_60 |  | 52 | 58 | 0.063837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_311-3_0_5_line_61 |  | 52 | 56 | 0.0022656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_311-3_0_5_line_62 |  | 53 | 78 | 0.035715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_311-3_0_5_line_63 |  | 53 | 79 | 0.014993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_311-3_0_5_line_64 |  | 54 | 55 | 0.10761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_311-3_0_5_line_65 |  | 55 | 64 | 0.069882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_311-3_0_5_line_66 |  | 57 | 59 | 0.025833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_311-3_0_5_line_67 |  | 58 | 62 | 0.015636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_311-3_0_5_line_68 |  | 58 | 63 | 0.031601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_311-3_0_5_line_69 |  | 59 | 85 | 0.015488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_311-3_0_5_line_70 |  | 59 | 83 | 0.027858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_311-3_0_5_line_71 |  | 60 | 61 | 0.02829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_311-3_0_5_line_72 |  | 62 | 90 | 0.0036006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_311-3_0_5_line_73 |  | 63 | 65 | 0.011277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_311-3_0_5_line_74 |  | 64 | 95 | 0.021457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_311-3_0_5_line_75 |  | 66 | 67 | 0.0094809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_311-3_0_5_line_76 |  | 66 | 68 | 0.054585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_311-3_0_5_line_77 |  | 67 | 69 | 0.003149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_311-3_0_5_line_78 |  | 68 | 70 | 0.0253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_311-3_0_5_line_79 |  | 69 | 71 | 0.53264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_311-3_0_5_line_80 |  | 70 | 72 | 0.028638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_311-3_0_5_line_81 |  | 72 | 73 | 0.032036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_311-3_0_5_line_82 |  | 73 | 74 | 0.03775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_311-3_0_5_line_83 |  | 74 | 75 | 0.028852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_311-3_0_5_line_84 |  | 74 | 76 | 0.018784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_311-3_0_5_line_85 |  | 75 | 84 | 0.042971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_311-3_0_5_line_86 |  | 75 | 82 | 0.0024576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_311-3_0_5_line_87 |  | 76 | 91 | 0.0045358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_311-3_0_5_line_88 |  | 77 | 78 | 0.021594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_311-3_0_5_line_89 |  | 79 | 80 | 0.20968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_311-3_0_5_line_90 |  | 80 | 81 | 0.035749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_311-3_0_5_line_91 |  | 82 | 83 | 0.028633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_311-3_0_5_line_92 |  | 85 | 92 | 0.0153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_311-3_0_5_line_93 |  | 86 | 87 | 0.0025094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_311-3_0_5_line_94 |  | 86 | 88 | 0.012577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_311-3_0_5_line_95 |  | 87 | 89 | 0.05952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_311-3_0_5_line_96 |  | 88 | 90 | 0.001921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_311-3_0_5_line_97 |  | 92 | 93 | 0.025221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_311-3_0_5_line_98 |  | 92 | 94 | 0.039004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_311-3_0_5_line_99 |  | 95 | 98 | 0.017618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_311-3_0_5_line_100 |  | 96 | 99 | 0.22984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_311-3_0_5_line_101 |  | 100 | 101 | 0.016574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_311-3_0_5_line_102 |  | 101 | 102 | 0.028055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_311-3_0_5_line_103 |  | 101 | 103 | 0.011714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_311-3_0_5_line_104 |  | 102 | 106 | 0.022959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_311-3_0_5_line_105 |  | 102 | 107 | 0.012694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_311-3_0_5_line_106 |  | 103 | 108 | 0.043326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_311-3_0_5_line_107 |  | 104 | 105 | 0.014502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_311-3_0_5_line_108 |  | 105 | 112 | 0.04588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_311-3_0_5_line_109 |  | 106 | 110 | 0.036518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_311-3_0_5_line_110 |  | 107 | 114 | 0.012449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_311-3_0_5_line_111 |  | 110 | 116 | 0.029392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_311-3_0_5_line_112 |  | 111 | 112 | 0.006101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_311-3_0_5_line_113 |  | 111 | 113 | 0.03749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_311-3_0_5_line_114 |  | 112 | 115 | 0.0556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_311-3_0_5_line_115 |  | 113 | 117 | 0.019792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_311-3_0_5_line_116 |  | 114 | 115 | 0.014037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_311-3_0_5_line_117 |  | 117 | 118 | 0.024975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_311-3_0_5_trafo_9 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 119 | 9 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27 | x28 | y28 | x29 | y29 | x30 | y30
0 | 2597253.9847 | 1209822.1749 | 2597228.9261 | 1209828.7011
1 | 2597200.2286 | 1209836.175 | 2597228.9261 | 1209828.7011
2 | 2597253.9847 | 1209822.1749 | 2597254.4522 | 1209814.3593
3 | 2597253.9847 | 1209822.1749 | 2597283.3585 | 1209814.4003
4 | 2597253.9847 | 1209822.1749 | 2597254.4819 | 1209828.8228 | 2597260.3175 | 1209864.323
5 | 2597200.2286 | 1209836.175 | 2597176.0789 | 1209842.1819
6 | 2597196.6063 | 1209621.8026 | 2597205.5202 | 1209634.9278 | 2597212.4964 | 1209648.9989 | 2597238.6475 | 1209725.8178 | 2597245.5281 | 1209746.8928 | 2597254.0902 | 1209771.9693 | 2597255.6598 | 1209780.4066 | 2597255.9376 | 1209789.3003 | 2597254.4522 | 1209814.3593
7 | 2597254.4522 | 1209814.3593 | 2597250.6588 | 1209812.2154 | 2597245.8575 | 1209800.3222 | 2597243.8611 | 1209792.6889
8 | 2597363.8457 | 1209793.0968 | 2597283.3585 | 1209814.4003
9 | 2597262.3706 | 1209876.8123 | 2597260.3175 | 1209864.323
10 | 2596531.4405 | 1210004.9281 | 2596567.6256 | 1209995.835 | 2596834.3512 | 1209928.2579 | 2596968.0621 | 1209894.4458 | 2597100.8094 | 1209860.9041 | 2597176.0789 | 1209842.1819
11 | 2597188.6723 | 1209623.3518 | 2597196.6063 | 1209621.8026
12 | 2597196.6063 | 1209621.8026 | 2597193.9892 | 1209616.5454 | 2597191.0363 | 1209608.2089 | 2597190.0871 | 1209594.3017 | 2597193.1737 | 1209580.4036 | 2597193.1842 | 1209580.3777
13 | 2597208.6807 | 1209616.605 | 2597208.8513 | 1209623.7311 | 2597196.6063 | 1209621.8026
14 | 2597363.8457 | 1209793.0968 | 2597422.1154 | 1209778.1468
15 | 2597363.8457 | 1209793.0968 | 2597379.5957 | 1209851.2796
16 | 2597262.3706 | 1209876.8123 | 2597243.3925 | 1209879.5581
17 | 2597262.3706 | 1209876.8123 | 2597266.9169 | 1209901.8975
18 | 2596531.4405 | 1210004.9281 | 2596533.9521 | 1210011.1745 | 2596543.5419 | 1210009.1455 | 2596601.8702 | 1210060.5064 | 2596611.0564 | 1210096.5098 | 2596633.4049 | 1210184.7236 | 2596696.5077 | 1210177.1055 | 2596728.5522 | 1210171.5177 | 2596730.7802 | 1210173.8288 | 2596736.7719 | 1210179.6175 | 2596739.2887 | 1210181.8952 | 2596777.7067 | 1210171.657 | 2596786.7072 | 1210203.9255 | 2596799.327 | 1210253.5127 | 2596800.1266 | 1210256.6584 | 2596801.6492 | 1210261.4269 | 2596810.638 | 1210258.8761 | 2596818.1232 | 1210286.0982 | 2596826.4509 | 1210283.7591 | 2596827.5256 | 1210289.5061 | 2596869.5976 | 1210277.7213 | 2596896.8226 | 1210270.2693 | 2596917.369 | 1210265.4001 | 2596931.6939 | 1210265.0701 | 2596946.3468 | 1210266.9523 | 2596954.3724 | 1210267.982 | 2596973.108 | 1210273.4976 | 2597001.1546 | 1210282.0878 | 2597038.8152 | 1210292.1408 | 2597075.1572 | 1210294.8794 | 2597076.9963 | 1210309.9758
19 | 2597422.1154 | 1209778.1468 | 2597427.7732 | 1209776.6952
20 | 2597541.5473 | 1209747.5046 | 2597427.7732 | 1209776.6952
21 | 2597268.0361 | 1209908.0732 | 2597266.9169 | 1209901.8975
22 | 2597268.0361 | 1209908.0732 | 2597268.9464 | 1209913.096 | 2597272.7101 | 1209928.8901
23 | 2597238.7218 | 1209606.1765 | 2597226.39 | 1209605.6885
24 | 2597208.6807 | 1209616.605 | 2597210.7675 | 1209609.8559 | 2597216.1394 | 1209606.4848 | 2597225.0542 | 1209605.6356 | 2597226.39 | 1209605.6885
25 | 2597203.5342 | 1209598.6976 | 2597208.6807 | 1209616.605
26 | 2597768.6484 | 1209689.8807 | 2597811.0841 | 1209679.3697 | 2597937.5794 | 1209648.8062 | 2597940.5357 | 1209648.0603 | 2598162.9174 | 1209591.8649 | 2598383.3956 | 1209535.6229 | 2598489.9313 | 1209508.2007 | 2598615.1414 | 1209476.8737
27 | 2597768.6484 | 1209689.8807 | 2597720.4975 | 1209702.2053
28 | 2598615.1414 | 1209476.8737 | 2598489.9313 | 1209508.2007 | 2598444.5286 | 1209322.6771 | 2598501.5635 | 1209290.7775 | 2598530.1839 | 1209275.1726 | 2598544.7221 | 1209267.4201 | 2598559.1084 | 1209259.5454 | 2598673.9189 | 1209197.3163
29 | 2598615.1414 | 1209476.8737 | 2598786.7142 | 1209432.8122
30 | 2597713.6206 | 1209703.9655 | 2597720.4975 | 1209702.2053
31 | 2597188.6723 | 1209623.3518 | 2597188.8996 | 1209622.0287 | 2597179.5176 | 1209615.3295 | 2597177.3824 | 1209614.8905
32 | 2597188.6723 | 1209623.3518 | 2597190.6828 | 1209631.6998 | 2597210.8454 | 1209692.8462 | 2597214.5289 | 1209703.2724 | 2597216.077 | 1209714.1443
33 | 2597200.9082 | 1209561.334 | 2597193.1842 | 1209580.3777
34 | 2597076.9963 | 1210309.9758 | 2597104.1505 | 1210327.9722 | 2597106.8651 | 1210329.3414
35 | 2597076.9963 | 1210309.9758 | 2597070.5208 | 1210326.1593
36 | 2597134.4265 | 1210343.2434 | 2597106.8651 | 1210329.3414
37 | 2597062.0537 | 1210335.9644 | 2597066.0289 | 1210337.3854 | 2597070.5208 | 1210326.1593
38 | 2597200.9082 | 1209561.334 | 2597205.6843 | 1209549.5583 | 2597206.8306 | 1209543.6698
39 | 2597208.2924 | 1209536.1608 | 2597206.8306 | 1209543.6698
40 | 2597208.2924 | 1209536.1608 | 2597209.0398 | 1209523.2493
41 | 2597208.2924 | 1209536.1608 | 2597228.3281 | 1209538.0745 | 2597236.467 | 1209538.5758
42 | 2597209.0398 | 1209523.2493 | 2597209.1165 | 1209521.9234
43 | 2597268.6248 | 1209536.5323 | 2597259.848 | 1209540.0161 | 2597236.467 | 1209538.5758
44 | 2597210.4093 | 1209499.5878 | 2597209.1627 | 1209521.1251
45 | 2597210.4093 | 1209499.5878 | 2597210.7648 | 1209493.4475
46 | 2597209.1627 | 1209521.1251 | 2597209.1165 | 1209521.9234
47 | 2597212.0841 | 1209470.6543 | 2597210.7648 | 1209493.4475
48 | 2597212.1895 | 1209468.8328 | 2597212.0841 | 1209470.6543
49 | 2597212.1895 | 1209468.8328 | 2597212.3643 | 1209452.835 | 2597211.748 | 1209440.8185
50 | 2597212.1895 | 1209468.8328 | 2597222.6106 | 1209470.5065 | 2597246.6936 | 1209472.945
51 | 2597196.8067 | 1209730.9392 | 2597200.0028 | 1209730.45 | 2597206.1489 | 1209726.8011
52 | 2597179.3646 | 1209722.8669 | 2597183.6385 | 1209728.1455 | 2597190.6468 | 1209730.1877 | 2597196.6514 | 1209730.963 | 2597196.8067 | 1209730.9392
53 | 2597216.077 | 1209714.1443 | 2597210.9287 | 1209723.9633 | 2597206.1489 | 1209726.8011
54 | 2597273.2682 | 1209414.196 | 2597273.1661 | 1209419.7638
55 | 2597273.2682 | 1209414.196 | 2597273.4128 | 1209406.3136 | 2597274.6767 | 1209394.84 | 2597276.1302 | 1209382.5659
56 | 2597272.6082 | 1209457.1421 | 2597272.8671 | 1209441.9669 | 2597273.1608 | 1209420.0547 | 2597273.1661 | 1209419.7638
57 | 2597308.1281 | 1209367.0123 | 2597300.2935 | 1209368.0911 | 2597286.5161 | 1209373.645 | 2597276.1302 | 1209382.5659 | 2597276.1302 | 1209382.5659
58 | 2597248.9477 | 1209473.1732 | 2597254.1227 | 1209471.2586 | 2597272.6082 | 1209457.1421
59 | 2597339.1891 | 1209374.7212 | 2597325.672 | 1209367.8459 | 2597314.3082 | 1209366.1613 | 2597308.1281 | 1209367.0123
60 | 2597248.9477 | 1209473.1732 | 2597254.1227 | 1209471.2586 | 2597311.1323 | 1209483.5498
61 | 2597248.9477 | 1209473.1732 | 2597246.6936 | 1209472.945
62 | 2597339.1891 | 1209374.7212 | 2597331.851 | 1209383.8185 | 2597324.9165 | 1209394.3275 | 2597320.3421 | 1209404.8088
63 | 2597339.1891 | 1209374.7212 | 2597348.908 | 1209363.3047
64 | 2597541.5473 | 1209747.5046 | 2597645.8737 | 1209721.1073
65 | 2597713.6206 | 1209703.9655 | 2597645.8737 | 1209721.1073
66 | 2597200.8328 | 1209418.2881 | 2597203.6614 | 1209420.7659 | 2597207.426 | 1209425.5778 | 2597210.1501 | 1209432.0245 | 2597211.6277 | 1209438.4718 | 2597211.748 | 1209440.8185
67 | 2597311.1323 | 1209483.5498 | 2597320.406 | 1209485.8135 | 2597326.0946 | 1209487.9882
68 | 2597311.1323 | 1209483.5498 | 2597300.5207 | 1209513.3157
69 | 2597200.8328 | 1209418.2881 | 2597203.4983 | 1209413.6176 | 2597207.7328 | 1209404.437
70 | 2597200.8328 | 1209418.2881 | 2597197.1607 | 1209416.1998 | 2597181.9339 | 1209410.3818 | 2597174.7555 | 1209408.8854
71 | 2597268.6248 | 1209536.5323 | 2597272.6102 | 1209526.2136 | 2597272.6348 | 1209513.8179 | 2597269.7068 | 1209509.9727
72 | 2597329.4579 | 1209489.2739 | 2597326.0946 | 1209487.9882
73 | 2597292.1116 | 1209520.0834 | 2597295.6591 | 1209519.1767 | 2597300.5207 | 1209513.3157 | 2597300.5207 | 1209513.3157
74 | 2597713.6206 | 1209703.9655 | 2597716.2709 | 1209717.5498 | 2597718.2207 | 1209724.9128
75 | 2597026.062 | 1209309.9033 | 2597025.4624 | 1209310.3377 | 2597016.7966 | 1209311.4782
76 | 2597072.0089 | 1209304.8989 | 2597058.8617 | 1209298.592 | 2597041.4548 | 1209296.2551 | 2597032.989 | 1209299.0832 | 2597030.6366 | 1209306.5886 | 2597026.062 | 1209309.9033
77 | 2597013.6745 | 1209311.8891 | 2597016.7966 | 1209311.4782
78 | 2597094.0093 | 1209317.3514 | 2597077.8453 | 1209307.6986 | 2597072.0089 | 1209304.8989
79 | 2597013.6745 | 1209311.8891 | 2596823.0729 | 1208814.5145
80 | 2597094.0093 | 1209317.3514 | 2597105.2617 | 1209339.358 | 2597106.1661 | 1209343.1738
81 | 2597112.1036 | 1209374.5478 | 2597111.7663 | 1209366.8032 | 2597106.1661 | 1209343.1738
82 | 2597115.0723 | 1209412.1489 | 2597113.0503 | 1209396.2855 | 2597112.1036 | 1209374.5478
83 | 2597115.0723 | 1209412.1489 | 2597143.839 | 1209409.0329
84 | 2597115.0723 | 1209412.1489 | 2597096.8753 | 1209416.8098
85 | 2597143.839 | 1209409.0329 | 2597142.3303 | 1209385.7653 | 2597143.9365 | 1209375.381 | 2597148.5918 | 1209367.5077
86 | 2597143.839 | 1209409.0329 | 2597146.2801 | 1209408.7477
87 | 2597092.4814 | 1209417.9353 | 2597096.8753 | 1209416.8098
88 | 2597320.3421 | 1209404.8088 | 2597315.7978 | 1209415.221 | 2597309.8688 | 1209423.5623
89 | 2597426.0739 | 1209173.482 | 2597420.1901 | 1209206.2249 | 2597412.5044 | 1209237.39 | 2597393.1823 | 1209269.3496 | 2597386.198 | 1209288.0631 | 2597382.7825 | 1209315.6354 | 2597376.0938 | 1209332.381 | 2597354.6785 | 1209356.5263 | 2597348.908 | 1209363.3047
90 | 2597426.0739 | 1209173.482 | 2597431.8849 | 1209165.2749 | 2597444.6566 | 1209153.018 | 2597451.4098 | 1209148.7451
91 | 2597146.2801 | 1209408.7477 | 2597153.8712 | 1209407.8607 | 2597164.3143 | 1209407.4998 | 2597172.4094 | 1209408.3964 | 2597174.7555 | 1209408.8854
92 | 2597213.3527 | 1209390.2333 | 2597211.0379 | 1209397.2716 | 2597207.7328 | 1209404.437
93 | 2597342.5291 | 1209495.5407 | 2597343.3337 | 1209495.9307 | 2597344.7538 | 1209496.7004
94 | 2597342.5291 | 1209495.5407 | 2597331.2113 | 1209490.0544
95 | 2597344.7538 | 1209496.7004 | 2597375.7578 | 1209513.5035 | 2597378.3885 | 1209515.7369 | 2597379.2793 | 1209518.9716 | 2597378.5666 | 1209522.9408 | 2597376.6079 | 1209527.7554 | 2597373.0434 | 1209535.161
96 | 2597329.4579 | 1209489.2739 | 2597330.1363 | 1209489.5333 | 2597331.2113 | 1209490.0544
97 | 2597213.3527 | 1209390.2333 | 2597216.4708 | 1209378.214 | 2597219.3531 | 1209365.7391
98 | 2597176.2187 | 1209379.9788 | 2597183.8039 | 1209379.5861 | 2597195.6471 | 1209382.5375 | 2597213.3527 | 1209390.2333
99 | 2597722.7308 | 1209741.944 | 2597718.2207 | 1209724.9128
100 | 2598673.9189 | 1209197.3163 | 2598732.0989 | 1209419.6711
101 | 2597187.4738 | 1210397.3697 | 2597183.9216 | 1210406.2319 | 2597181.042 | 1210412.6411
102 | 2597186.3821 | 1210371.4559 | 2597191.0591 | 1210378.3463 | 2597191.1626 | 1210388.1517 | 2597187.4738 | 1210397.3697
103 | 2597187.4738 | 1210397.3697 | 2597179.1112 | 1210390.4922 | 2597178.3309 | 1210390.072
104 | 2597186.3821 | 1210371.4559 | 2597185.1045 | 1210369.5666 | 2597177.5102 | 1210364.3007 | 2597167.2352 | 1210359.2787
105 | 2597186.3821 | 1210371.4559 | 2597193.4331 | 1210360.9002
106 | 2597178.3309 | 1210390.072 | 2597165.3528 | 1210383.0837 | 2597155.4803 | 1210381.1541 | 2597151.272 | 1210384.8582 | 2597148.6014 | 1210397.5
107 | 2597226.0771 | 1210366.639 | 2597231.7785 | 1210353.3047
108 | 2597248.3794 | 1210310.5702 | 2597242.0731 | 1210329.228 | 2597231.7785 | 1210353.3047
109 | 2597134.4265 | 1210343.2434 | 2597167.2352 | 1210359.2787
110 | 2597193.4331 | 1210360.9002 | 2597200.3482 | 1210350.548
111 | 2597134.4265 | 1210343.2434 | 2597136.3505 | 1210313.9146
112 | 2597248.3794 | 1210310.5702 | 2597250.3297 | 1210304.7883
113 | 2597250.3297 | 1210304.7883 | 2597230.2806 | 1210301.1514 | 2597213.4345 | 1210298.1385
114 | 2597248.3794 | 1210310.5702 | 2597240.4103 | 1210316.4217 | 2597230.3805 | 1210335.4592 | 2597224.7227 | 1210343.1996 | 2597216.6296 | 1210343.8594 | 2597210.3186 | 1210342.3537
115 | 2597193.952 | 1210294.6541 | 2597213.4345 | 1210298.1385
116 | 2597200.3482 | 1210350.548 | 2597205.1391 | 1210343.3757 | 2597209.1889 | 1210342.0842 | 2597210.3186 | 1210342.3537
117 | 2597193.952 | 1210294.6541 | 2597190.5598 | 1210304.5057 | 2597191.4238 | 1210319.0356

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2597228.9261 | 1209828.7011
1 | 2597253.9847 | 1209822.1749
2 | 2597200.2286 | 1209836.175
3 | 2597254.4522 | 1209814.3593
4 | 2597283.3585 | 1209814.4003
5 | 2597260.3175 | 1209864.323
6 | 2597176.0789 | 1209842.1819
7 | 2597196.6063 | 1209621.8026
8 | 2597243.8611 | 1209792.6889
9 | 2597363.8457 | 1209793.0968
10 | 2597262.3706 | 1209876.8123
11 | 2596531.4405 | 1210004.9281
12 | 2597422.1154 | 1209778.1468
13 | 2597379.5957 | 1209851.2796
14 | 2597427.7732 | 1209776.6952
15 | 2597266.9169 | 1209901.8975
16 | 2597268.0361 | 1209908.0732
17 | 2597272.7101 | 1209928.8901
18 | 2597243.3925 | 1209879.5581
19 | 2597238.7218 | 1209606.1765
20 | 2597226.39 | 1209605.6885
21 | 2597208.6807 | 1209616.6051
22 | 2597203.5342 | 1209598.6976
23 | 2597768.6484 | 1209689.8807
24 | 2598615.1414 | 1209476.8737
25 | 2597720.4975 | 1209702.2053
26 | 2597188.6723 | 1209623.3518
27 | 2597193.1842 | 1209580.3777
28 | 2597076.9963 | 1210309.9758
29 | 2597106.8651 | 1210329.3414
30 | 2597070.5208 | 1210326.1593
31 | 2597200.9082 | 1209561.334
32 | 2597206.8306 | 1209543.6698
33 | 2597208.2924 | 1209536.1608
34 | 2597209.0398 | 1209523.2493
35 | 2597236.467 | 1209538.5758
36 | 2597210.4093 | 1209499.5878
37 | 2597209.1627 | 1209521.1251
38 | 2597210.7648 | 1209493.4475
39 | 2597209.1165 | 1209521.9234
40 | 2597212.0841 | 1209470.6543
41 | 2597212.1895 | 1209468.8328
42 | 2597196.8067 | 1209730.9392
43 | 2597206.1489 | 1209726.8011
44 | 2597179.3646 | 1209722.8669
45 | 2597216.077 | 1209714.1443
46 | 2597177.3824 | 1209614.8905
47 | 2597273.2682 | 1209414.196
48 | 2597273.1661 | 1209419.7638
49 | 2597276.1302 | 1209382.5659
50 | 2597272.6082 | 1209457.1421
51 | 2597308.1281 | 1209367.0123
52 | 2597248.9477 | 1209473.1732
53 | 2597339.1891 | 1209374.7212
54 | 2597541.5473 | 1209747.5046
55 | 2597645.8737 | 1209721.1073
56 | 2597246.6936 | 1209472.945
57 | 2597211.748 | 1209440.8185
58 | 2597311.1323 | 1209483.5498
59 | 2597200.8328 | 1209418.2881
60 | 2597269.7068 | 1209509.9727
61 | 2597268.6248 | 1209536.5323
62 | 2597326.0946 | 1209487.9882
63 | 2597300.5207 | 1209513.3157
64 | 2597713.6206 | 1209703.9655
65 | 2597292.1116 | 1209520.0834
66 | 2597026.062 | 1209309.9033
67 | 2597016.7966 | 1209311.4782
68 | 2597072.0089 | 1209304.8989
69 | 2597013.6745 | 1209311.8891
70 | 2597094.0093 | 1209317.3514
71 | 2596823.0729 | 1208814.5145
72 | 2597106.1661 | 1209343.1738
73 | 2597112.1036 | 1209374.5478
74 | 2597115.0723 | 1209412.1489
75 | 2597143.839 | 1209409.0329
76 | 2597096.8753 | 1209416.8098
77 | 2597309.8688 | 1209423.5623
78 | 2597320.3421 | 1209404.8088
79 | 2597348.908 | 1209363.3047
80 | 2597426.0739 | 1209173.482
81 | 2597451.4098 | 1209148.7451
82 | 2597146.2801 | 1209408.7477
83 | 2597174.7555 | 1209408.8854
84 | 2597148.5918 | 1209367.5077
85 | 2597207.7328 | 1209404.437
86 | 2597342.5291 | 1209495.5407
87 | 2597344.7538 | 1209496.7004
88 | 2597331.2114 | 1209490.0544
89 | 2597373.0434 | 1209535.161
90 | 2597329.4579 | 1209489.2739
91 | 2597092.4814 | 1209417.9353
92 | 2597213.3527 | 1209390.2333
93 | 2597219.3531 | 1209365.7391
94 | 2597176.2187 | 1209379.9788
95 | 2597718.2207 | 1209724.9128
96 | 2598673.9189 | 1209197.3163
97 | 2598786.7142 | 1209432.8122
98 | 2597722.7308 | 1209741.944
99 | 2598732.0989 | 1209419.6711
100 | 2597181.042 | 1210412.6411
101 | 2597187.4738 | 1210397.3697
102 | 2597186.3821 | 1210371.4559
103 | 2597178.3309 | 1210390.072
104 | 2597226.0771 | 1210366.639
105 | 2597231.7785 | 1210353.3047
106 | 2597167.2352 | 1210359.2787
107 | 2597193.4331 | 1210360.9002
108 | 2597148.6013 | 1210397.5
109 | 2597062.0537 | 1210335.9644
110 | 2597134.4265 | 1210343.2434
111 | 2597250.3297 | 1210304.7883
112 | 2597248.3794 | 1210310.5702
113 | 2597213.4345 | 1210298.1385
114 | 2597200.3482 | 1210350.548
115 | 2597210.3186 | 1210342.3537
116 | 2597136.3505 | 1210313.9146
117 | 2597193.952 | 1210294.6541
118 | 2597191.4238 | 1210319.0356
119 | 2597253.9847 | 1209822.1749

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1