## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_360-1_1_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_360-1_1_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_360-1_1_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_360-1_1_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_360-1_1_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_360-1_1_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_360-1_1_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_360-1_1_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_360-1_1_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_360-1_1_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_360-1_1_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_360-1_1_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_360-1_1_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_360-1_1_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_360-1_1_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_360-1_1_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_360-1_1_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_360-1_1_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_360-1_1_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_360-1_1_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_360-1_1_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_360-1_1_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_360-1_1_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_360-1_1_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_360-1_1_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_360-1_1_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_360-1_1_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_360-1_1_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_360-1_1_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_360-1_1_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_360-1_1_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_360-1_1_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_360-1_1_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_360-1_1_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_360-1_1_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_360-1_1_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_360-1_1_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_360-1_1_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_360-1_1_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_360-1_1_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_360-1_1_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_360-1_1_4_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_360-1_1_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_360-1_1_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_360-1_1_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_360-1_1_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_360-1_1_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_360-1_1_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_360-1_1_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_360-1_1_4_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_360-1_1_4_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_360-1_1_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_360-1_1_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_360-1_1_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_360-1_1_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_360-1_1_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_360-1_1_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_360-1_1_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_360-1_1_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_360-1_1_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_360-1_1_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_360-1_1_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_360-1_1_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_360-1_1_4_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_360-1_1_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_360-1_1_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_360-1_1_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_360-1_1_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_360-1_1_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_360-1_1_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_360-1_1_4_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_360-1_1_4_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_360-1_1_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_360-1_1_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_360-1_1_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_360-1_1_4_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_360-1_1_4_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_360-1_1_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_360-1_1_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_360-1_1_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_360-1_1_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_360-1_1_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_360-1_1_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_360-1_1_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_360-1_1_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_360-1_1_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_360-1_1_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_360-1_1_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_360-1_1_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_360-1_1_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_360-1_1_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_360-1_1_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_360-1_1_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_360-1_1_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_360-1_1_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_360-1_1_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_360-1_1_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_360-1_1_4_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_360-1_1_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_360-1_1_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_360-1_1_4_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_360-1_1_4_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_360-1_1_4_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_360-1_1_4_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_360-1_1_4_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_360-1_1_4_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_360-1_1_4_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_360-1_1_4_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_360-1_1_4_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_360-1_1_4_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_360-1_1_4_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_360-1_1_4_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_360-1_1_4_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_360-1_1_4_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_360-1_1_4_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_360-1_1_4_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_360-1_1_4_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_360-1_1_4_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_360-1_1_4_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_360-1_1_4_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_360-1_1_4_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_360-1_1_4_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_360-1_1_4_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_360-1_1_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_360-1_1_4_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_360-1_1_4_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_405_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_360-1_1_4_load_9 | 0 | 0.0005805 | 0.00014549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_360-1_1_4_load_72 | 3 | 0.0029757 | 0.00074577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_360-1_1_4_load_116 | 10 | 0.0019022 | 0.00047673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_360-1_1_4_load_108 | 11 | 0.0013517 | 0.00033878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_360-1_1_4_load_109 | 12 | 0.00079152 | 0.00019837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_360-1_1_4_load_107 | 13 | 0.0028179 | 0.00070624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_360-1_1_4_load_110 | 14 | 0.0043019 | 0.0010782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_360-1_1_4_load_103 | 15 | 0.0012521 | 0.0003138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_360-1_1_4_load_101 | 16 | 0.000924 | 0.00023158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_360-1_1_4_load_100 | 17 | 0.0028519 | 0.00071476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_360-1_1_4_load_111 | 19 | 0.010365 | 0.0025978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_360-1_1_4_load_79 | 22 | 0.00096392 | 0.00024158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_360-1_1_4_load_81 | 24 | 0.0018239 | 0.00045712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_360-1_1_4_load_82 | 25 | 0.00082506 | 0.00020678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_360-1_1_4_load_83 | 26 | 0.00068245 | 0.00017104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_360-1_1_4_load_102 | 27 | 0.00045237 | 0.00011337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_360-1_1_4_load_113 | 30 | 0.00022967 | 5.7561e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_360-1_1_4_load_84 | 31 | 0.0010677 | 0.00026759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_360-1_1_4_load_85 | 32 | 0.0013573 | 0.00034018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_360-1_1_4_load_86 | 33 | 0.0087944 | 0.0022041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_360-1_1_4_load_104 | 34 | 0.0020741 | 0.00051981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_360-1_1_4_load_88 | 35 | 0.0013811 | 0.00034614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_360-1_1_4_load_89 | 36 | 0.00064123 | 0.00016071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_360-1_1_4_load_92 | 39 | 0.0093301 | 0.0023384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_360-1_1_4_load_121 | 40 | 0.0010834 | 0.00027152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_360-1_1_4_load_93 | 42 | 0.00094383 | 0.00023655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_360-1_1_4_load_94 | 43 | 0.0022806 | 0.00057157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_360-1_1_4_load_95 | 44 | 0.00028583 | 7.1635e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_360-1_1_4_load_97 | 46 | 0.0015953 | 0.00039983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_360-1_1_4_load_117 | 47 | 0.00082207 | 0.00020603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_360-1_1_4_load_199 | 50 | 0.0009955 | 0.0002495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_360-1_1_4_load_112 | 51 | 0.0034021 | 0.00085263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_360-1_1_4_load_118 | 52 | 0.00022618 | 5.6685e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_360-1_1_4_load_122 | 53 | 0.031097 | 0.0077938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_360-1_1_4_load_123 | 54 | 0.041027 | 0.010282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_360-1_1_4_load_128 | 58 | 0.037167 | 0.009315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_360-1_1_4_load_129 | 59 | 0.027797 | 0.0069666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_360-1_1_4_load_134 | 61 | 0.0087738 | 0.0021989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_360-1_1_4_load_192 | 63 | 0.0056728 | 0.0014217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_360-1_1_4_load_148 | 64 | 0.0067321 | 0.0016872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_360-1_1_4_load_137 | 65 | 0.0043861 | 0.0010993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_360-1_1_4_load_138 | 66 | 0.0034512 | 0.00086495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_360-1_1_4_load_139 | 67 | 0.0022415 | 0.00056178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_360-1_1_4_load_141 | 69 | 0.0046115 | 0.0011558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_360-1_1_4_load_193 | 71 | 0.0041183 | 0.0010321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_360-1_1_4_load_142 | 72 | 0.012984 | 0.0032542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_360-1_1_4_load_143 | 73 | 0.0085808 | 0.0021506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_360-1_1_4_load_183 | 75 | 0.0044452 | 0.0011141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_360-1_1_4_load_184 | 76 | 0.013078 | 0.0032776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_360-1_1_4_load_146 | 77 | 0.0067673 | 0.0016961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_360-1_1_4_load_147 | 78 | 0.0069121 | 0.0017323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_360-1_1_4_load_149 | 79 | 0.0029522 | 0.0007399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_360-1_1_4_load_150 | 80 | 0.0029845 | 0.000748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_360-1_1_4_load_155 | 84 | 0.0028321 | 0.00070979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_360-1_1_4_load_154 | 85 | 0.002833 | 0.00071001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_360-1_1_4_load_156 | 86 | 0.0028214 | 0.0007071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_360-1_1_4_load_158 | 88 | 0.0028205 | 0.00070689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_360-1_1_4_load_159 | 89 | 0.0028214 | 0.00070711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_360-1_1_4_load_160 | 90 | 0.0028205 | 0.00070689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_360-1_1_4_load_161 | 91 | 0.005641 | 0.0014138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_360-1_1_4_load_162 | 92 | 0.0028195 | 0.00070664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_360-1_1_4_load_163 | 93 | 0.0028205 | 0.00070689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_360-1_1_4_load_164 | 94 | 0.0028214 | 0.00070711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_360-1_1_4_load_165 | 95 | 0.0029326 | 0.00073498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_360-1_1_4_load_179 | 97 | 0.0029326 | 0.00073498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_360-1_1_4_load_167 | 98 | 0.011771 | 0.0029501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_360-1_1_4_load_196 | 101 | 0.0031927 | 0.00080017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_360-1_1_4_load_195 | 102 | 0.00933 | 0.0023383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_360-1_1_4_load_173 | 103 | 0.0034032 | 0.00085292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_360-1_1_4_load_174 | 104 | 0.0026439 | 0.00066263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_360-1_1_4_load_175 | 105 | 0.0032507 | 0.0008147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_360-1_1_4_load_177 | 107 | 0.0040826 | 0.0010232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_360-1_1_4_load_182 | 110 | 0.0029335 | 0.0007352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_360-1_1_4_load_188 | 111 | 0.0043135 | 0.0010811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_360-1_1_4_load_185 | 112 | 0.0035461 | 0.00088874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_360-1_1_4_load_189 | 113 | 0.0029326 | 0.00073498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_360-1_1_4_load_190 | 114 | 0.0040607 | 0.0010177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_360-1_1_4_load_194 | 115 | 0.0040422 | 0.0010131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_360-1_1_4_load_186 | 116 | 0.0026835 | 0.00067254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_360-1_1_4_load_187 | 117 | 0.0040399 | 0.0010125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_360-1_1_4_load_197 | 118 | 0.0033552 | 0.0008409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_360-1_1_4_load_203 | 119 | 0.030475 | 0.0076376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_360-1_1_4_load_206 | 120 | 0.0012399 | 0.00031076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_360-1_1_4_load_207 | 121 | 0.0018533 | 0.00046449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_360-1_1_4_load_119 | 123 | 0.0010839 | 0.00027166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_360-1_1_4_load_200 | 124 | 0.00039207 | 9.8261e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_360-1_1_4_load_202 | 125 | 0.0039139 | 0.00098092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 54 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_360-1_1_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.38979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_360-1_1_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.29148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_360-1_1_4_line_2 |  | 2 | 41 | 0.28853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
3 | LV_360-1_1_4_line_3 |  | 2 | 39 | 0.055025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
4 | LV_360-1_1_4_line_4 |  | 3 | 4 | 0.02708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
5 | LV_360-1_1_4_line_5 |  | 3 | 5 | 0.014605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
6 | LV_360-1_1_4_line_6 |  | 4 | 6 | 0.017888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
7 | LV_360-1_1_4_line_7 |  | 4 | 7 | 0.038842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_360-1_1_4_line_8 |  | 5 | 8 | 0.019169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_360-1_1_4_line_9 |  | 5 | 9 | 0.056302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_360-1_1_4_line_10 |  | 6 | 10 | 0.00136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_360-1_1_4_line_11 |  | 7 | 11 | 0.028594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_360-1_1_4_line_12 |  | 7 | 12 | 0.0099419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_360-1_1_4_line_13 |  | 7 | 13 | 0.024524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_360-1_1_4_line_14 |  | 8 | 14 | 0.0046013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
15 | LV_360-1_1_4_line_15 |  | 8 | 15 | 0.029733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_360-1_1_4_line_16 |  | 9 | 16 | 0.016405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_360-1_1_4_line_17 |  | 9 | 17 | 0.0042561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_360-1_1_4_line_18 |  | 10 | 18 | 0.05145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
19 | LV_360-1_1_4_line_19 |  | 12 | 19 | 0.0060313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_360-1_1_4_line_20 |  | 14 | 20 | 0.025608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_360-1_1_4_line_21 |  | 15 | 21 | 0.013166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_360-1_1_4_line_22 |  | 18 | 47 | 0.048899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_360-1_1_4_line_23 |  | 18 | 45 | 0.001806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_360-1_1_4_line_24 |  | 20 | 40 | 0.017154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_360-1_1_4_line_25 |  | 20 | 38 | 0.032777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_360-1_1_4_line_26 |  | 21 | 34 | 0.011664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_360-1_1_4_line_27 |  | 21 | 33 | 0.014141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_360-1_1_4_line_28 |  | 22 | 23 | 0.026219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_360-1_1_4_line_29 |  | 22 | 24 | 0.01107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_360-1_1_4_line_30 |  | 23 | 25 | 0.009309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_360-1_1_4_line_31 |  | 23 | 26 | 0.025343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_360-1_1_4_line_32 |  | 25 | 27 | 0.037203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_360-1_1_4_line_33 |  | 26 | 28 | 0.022711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_360-1_1_4_line_34 |  | 28 | 29 | 0.043776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_360-1_1_4_line_35 |  | 28 | 30 | 0.0081047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_360-1_1_4_line_36 |  | 29 | 45 | 0.033986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_360-1_1_4_line_37 |  | 30 | 51 | 0.032314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_360-1_1_4_line_38 |  | 31 | 32 | 0.00036586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_360-1_1_4_line_39 |  | 31 | 33 | 0.0081252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_360-1_1_4_line_40 |  | 35 | 36 | 0.025658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_360-1_1_4_line_41 |  | 35 | 37 | 0.0083069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_360-1_1_4_line_42 |  | 36 | 38 | 0.028156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
43 | LV_360-1_1_4_line_43 |  | 37 | 39 | 0.019987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_360-1_1_4_line_44 |  | 41 | 119 | 0.051096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_360-1_1_4_line_45 |  | 42 | 43 | 0.022895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_360-1_1_4_line_46 |  | 42 | 44 | 0.02445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_360-1_1_4_line_47 |  | 43 | 45 | 0.035885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_360-1_1_4_line_48 |  | 44 | 46 | 0.0069553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_360-1_1_4_line_49 |  | 47 | 52 | 0.0099688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_360-1_1_4_line_50 |  | 48 | 49 | 0.080554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_360-1_1_4_line_51 |  | 48 | 50 | 0.01577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_360-1_1_4_line_52 |  | 49 | 120 | 0.015347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_360-1_1_4_line_53 |  | 49 | 121 | 0.014373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_360-1_1_4_line_54 |  | 50 | 122 | 0.0016223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_360-1_1_4_line_55 |  | 52 | 123 | 0.0012207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_360-1_1_4_line_56 |  | 53 | 54 | 0.012409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_360-1_1_4_line_57 |  | 54 | 55 | 0.020293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_360-1_1_4_line_58 |  | 55 | 56 | 0.026462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
59 | LV_360-1_1_4_line_59 |  | 55 | 57 | 0.030662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_360-1_1_4_line_60 |  | 56 | 63 | 0.010178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_360-1_1_4_line_61 |  | 56 | 64 | 0.022622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_360-1_1_4_line_62 |  | 57 | 62 | 0.27431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
63 | LV_360-1_1_4_line_63 |  | 57 | 61 | 0.016327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_360-1_1_4_line_64 |  | 58 | 59 | 0.012022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_360-1_1_4_line_65 |  | 59 | 60 | 0.042768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_360-1_1_4_line_66 |  | 60 | 61 | 0.0093308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_360-1_1_4_line_67 |  | 62 | 119 | 0.026726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
68 | LV_360-1_1_4_line_68 |  | 63 | 83 | 0.013167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_360-1_1_4_line_69 |  | 64 | 77 | 0.015272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_360-1_1_4_line_70 |  | 65 | 66 | 0.0015899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
71 | LV_360-1_1_4_line_71 |  | 65 | 67 | 0.0050884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
72 | LV_360-1_1_4_line_72 |  | 66 | 68 | 0.006829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
73 | LV_360-1_1_4_line_73 |  | 67 | 69 | 0.0043294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
74 | LV_360-1_1_4_line_74 |  | 68 | 70 | 0.020111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_360-1_1_4_line_75 |  | 69 | 71 | 0.0063018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
76 | LV_360-1_1_4_line_76 |  | 70 | 87 | 0.011433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
77 | LV_360-1_1_4_line_77 |  | 71 | 115 | 0.0014135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_360-1_1_4_line_78 |  | 72 | 73 | 0.00010921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_360-1_1_4_line_79 |  | 73 | 74 | 0.014686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_360-1_1_4_line_80 |  | 74 | 75 | 0.0074014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_360-1_1_4_line_81 |  | 74 | 76 | 0.031896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_360-1_1_4_line_82 |  | 75 | 114 | 0.013377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_360-1_1_4_line_83 |  | 76 | 115 | 0.015397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_360-1_1_4_line_84 |  | 77 | 78 | 0.015473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_360-1_1_4_line_85 |  | 79 | 80 | 0.068574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_360-1_1_4_line_86 |  | 79 | 81 | 0.012158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_360-1_1_4_line_87 |  | 81 | 82 | 0.021145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_360-1_1_4_line_88 |  | 82 | 83 | 0.01447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
89 | LV_360-1_1_4_line_89 |  | 82 | 84 | 0.018214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
90 | LV_360-1_1_4_line_90 |  | 84 | 85 | 0.022094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
91 | LV_360-1_1_4_line_91 |  | 85 | 86 | 0.021699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
92 | LV_360-1_1_4_line_92 |  | 86 | 87 | 0.00062248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
93 | LV_360-1_1_4_line_93 |  | 88 | 89 | 0.023397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_360-1_1_4_line_94 |  | 88 | 90 | 0.0064854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_360-1_1_4_line_95 |  | 89 | 91 | 0.01366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_360-1_1_4_line_96 |  | 90 | 92 | 0.014215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_360-1_1_4_line_97 |  | 92 | 93 | 0.0060349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_360-1_1_4_line_98 |  | 93 | 94 | 0.0068179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_360-1_1_4_line_99 |  | 94 | 95 | 0.017485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_360-1_1_4_line_100 |  | 95 | 96 | 0.020822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_360-1_1_4_line_101 |  | 96 | 97 | 0.0085239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_360-1_1_4_line_102 |  | 97 | 109 | 0.00075499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_360-1_1_4_line_103 |  | 98 | 99 | 0.012281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_360-1_1_4_line_104 |  | 99 | 100 | 0.018156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_360-1_1_4_line_105 |  | 100 | 101 | 0.016884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_360-1_1_4_line_106 |  | 100 | 102 | 0.016745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_360-1_1_4_line_107 |  | 101 | 118 | 0.0022998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_360-1_1_4_line_108 |  | 102 | 107 | 0.014732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_360-1_1_4_line_109 |  | 103 | 104 | 0.0026572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_360-1_1_4_line_110 |  | 103 | 105 | 0.0014777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_360-1_1_4_line_111 |  | 104 | 106 | 0.021227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_360-1_1_4_line_112 |  | 105 | 107 | 0.010268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_360-1_1_4_line_113 |  | 106 | 108 | 0.017697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_360-1_1_4_line_114 |  | 108 | 111 | 0.027044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_360-1_1_4_line_115 |  | 108 | 112 | 0.021932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_360-1_1_4_line_116 |  | 108 | 109 | 0.004872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_360-1_1_4_line_117 |  | 109 | 110 | 0.017989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_360-1_1_4_line_118 |  | 110 | 113 | 0.015373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_360-1_1_4_line_119 |  | 112 | 116 | 0.00033042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_360-1_1_4_line_120 |  | 114 | 117 | 7.6523e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_360-1_1_4_line_121 |  | 116 | 117 | 0.00018424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_360-1_1_4_line_122 |  | 122 | 124 | 0.011879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_360-1_1_4_line_123 |  | 122 | 123 | 0.014708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_360-1_1_4_line_124 |  | 124 | 125 | 0.01261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_360-1_1_4_trafo_123 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 126 | 54 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27 | x28 | y28 | x29 | y29 | x30 | y30 | x31 | y31 | x32 | y32 | x33 | y33 | x34 | y34
0 | 2596935.2369 | 1202449.6694 | 2597128.0514 | 1202110.9138
1 | 2596644.2595 | 1202438.7458 | 2596686.7762 | 1202443.0349 | 2596776.1678 | 1202448.5212 | 2596827.5882 | 1202454.3406 | 2596847.9508 | 1202453.707 | 2596885.7438 | 1202447.6612 | 2596899.9198 | 1202446.8199 | 2596935.2369 | 1202449.6694
2 | 2596644.2595 | 1202438.7458 | 2596734.7657 | 1202164.7798
3 | 2596644.2595 | 1202438.7458 | 2596640.0621 | 1202470.4542 | 2596634.3467 | 1202469.2791 | 2596632.888 | 1202486.4225
4 | 2596458.2418 | 1202420.0454 | 2596484.8545 | 1202425.0523
5 | 2596499.2691 | 1202427.3913 | 2596489.2237 | 1202425.8743 | 2596484.8545 | 1202425.0523
6 | 2596458.2418 | 1202420.0454 | 2596441.064 | 1202414.8864
7 | 2596458.2418 | 1202420.0454 | 2596457.5387 | 1202427.561 | 2596461.0681 | 1202437.8644 | 2596460.7589 | 1202442.4115 | 2596459.5372 | 1202448.0153 | 2596457.8958 | 1202451.785 | 2596454.8323 | 1202456.9452
8 | 2596499.2691 | 1202427.3913 | 2596518.2945 | 1202430.1481
9 | 2596499.2691 | 1202427.3913 | 2596499.9079 | 1202439.4419 | 2596501.5238 | 1202456.5724 | 2596502.5505 | 1202468.3004 | 2596508.5506 | 1202474.7447 | 2596514.9954 | 1202474.1517
10 | 2596441.064 | 1202414.8864 | 2596439.8651 | 1202414.2444
11 | 2596454.8323 | 1202456.9452 | 2596478.3326 | 1202473.3287
12 | 2596454.8323 | 1202456.9452 | 2596445.462 | 1202453.6226
13 | 2596454.8323 | 1202456.9452 | 2596450.9785 | 1202463.8846 | 2596448.5912 | 1202467.1767 | 2596445.3664 | 1202469.8913 | 2596442.8182 | 1202471.4159 | 2596440.3152 | 1202472.2289 | 2596437.6139 | 1202472.3418
14 | 2596518.2945 | 1202430.1481 | 2596522.8558 | 1202430.7532
15 | 2596518.2945 | 1202430.1481 | 2596514.2879 | 1202410.5622 | 2596507.9842 | 1202405.6633 | 2596506.5089 | 1202404.7067
16 | 2596514.9954 | 1202474.1517 | 2596517.8129 | 1202457.9905
17 | 2596514.9954 | 1202474.1517 | 2596519.249 | 1202474.0046
18 | 2596394.5088 | 1202389.957 | 2596439.8651 | 1202414.2444
19 | 2596439.7775 | 1202451.607 | 2596445.462 | 1202453.6226
20 | 2596548.1265 | 1202434.7218 | 2596542.9056 | 1202433.4131 | 2596522.8558 | 1202430.7532
21 | 2596495.4617 | 1202397.5441 | 2596506.5089 | 1202404.7067
22 | 2596394.5088 | 1202389.957 | 2596378.6849 | 1202420.8834 | 2596373.7414 | 1202425.2778 | 2596370.7083 | 1202432.1865
23 | 2596392.8343 | 1202389.2687 | 2596394.5088 | 1202389.957
24 | 2596548.1265 | 1202434.7218 | 2596550.9929 | 1202417.811
25 | 2596561.8931 | 1202462.3175 | 2596560.4644 | 1202452.6576 | 2596558.6267 | 1202446.1218 | 2596554.8936 | 1202438.6533 | 2596551.7876 | 1202436.3539 | 2596548.1265 | 1202434.7218
26 | 2596495.4617 | 1202397.5441 | 2596494.3245 | 1202391.8417 | 2596491.8035 | 1202388.2191 | 2596490.5853 | 1202387.4598
27 | 2596495.4617 | 1202397.5441 | 2596489.5644 | 1202397.7256 | 2596481.8086 | 1202394.9398
28 | 2596333.3077 | 1202308.9512 | 2596323.0576 | 1202309.1355 | 2596321.0383 | 1202316.8187 | 2596320.1607 | 1202324.7938
29 | 2596318.9499 | 1202335.7969 | 2596320.1607 | 1202324.7938
30 | 2596333.3077 | 1202308.9512 | 2596335.9124 | 1202300.3116 | 2596336.0771 | 1202300.0786
31 | 2596333.3077 | 1202308.9512 | 2596342.4674 | 1202317.3722 | 2596339.893 | 1202330.0129
32 | 2596368.3165 | 1202294.507 | 2596358.9108 | 1202291.2256 | 2596350.9962 | 1202290.4968 | 2596341.9187 | 1202291.8143 | 2596336.0771 | 1202300.0786
33 | 2596339.1182 | 1202352.4044 | 2596339.8975 | 1202345.2 | 2596338.439 | 1202337.1521 | 2596339.893 | 1202330.0129
34 | 2596339.1182 | 1202352.4044 | 2596337.0981 | 1202370.9935 | 2596352.501 | 1202372.7292 | 2596361.657 | 1202375.5362
35 | 2596339.1182 | 1202352.4044 | 2596347.1849 | 1202353.1886
36 | 2596392.8343 | 1202389.2687 | 2596361.657 | 1202375.5362
37 | 2596365.9349 | 1202328.5748 | 2596356.7088 | 1202347.9132 | 2596347.1849 | 1202353.1886 | 2596347.1849 | 1202353.1886
38 | 2596480.8471 | 1202387.7856 | 2596480.586 | 1202388.0419
39 | 2596480.586 | 1202388.0419 | 2596480.0698 | 1202388.5485 | 2596479.4544 | 1202390.2165 | 2596479.5546 | 1202392.2953 | 2596480.324 | 1202393.729 | 2596481.8086 | 1202394.9398 | 2596481.8086 | 1202394.9398
40 | 2596612.2625 | 1202477.3324 | 2596607.5336 | 1202473.7526 | 2596602.4635 | 1202469.9201 | 2596600.6593 | 1202468.5538 | 2596589.6919 | 1202466.7895
41 | 2596612.9656 | 1202484.811 | 2596613.8142 | 1202478.5071 | 2596612.2625 | 1202477.3324
42 | 2596561.8931 | 1202462.3175 | 2596589.6919 | 1202466.7895
43 | 2596612.9656 | 1202484.811 | 2596632.888 | 1202486.4225
44 | 2596734.7657 | 1202164.7798 | 2596734.7574 | 1202163.4346 | 2596734.4218 | 1202162.0896 | 2596733.5077 | 1202160.4003 | 2596728.3302 | 1202155.4005 | 2596718.2895 | 1202149.6586 | 2596709.4901 | 1202145.3057 | 2596701.2699 | 1202142.6089 | 2596692.2251 | 1202140.8641
45 | 2596403.2412 | 1202334.8774 | 2596407.6517 | 1202342.3787 | 2596408.6159 | 1202351.1162 | 2596406.551 | 1202356.1082
46 | 2596403.2412 | 1202334.8774 | 2596403.2412 | 1202334.8774 | 2596395.0904 | 1202333.4705 | 2596388.229 | 1202348.1224
47 | 2596392.8343 | 1202389.2687 | 2596406.551 | 1202356.1082
48 | 2596385.2793 | 1202354.4212 | 2596388.229 | 1202348.1224
49 | 2596366.1128 | 1202439.9038 | 2596367.1457 | 1202440.3011 | 2596370.7083 | 1202432.1865
50 | 2596335.0107 | 1202427.9478 | 2596318.6295 | 1202479.6638 | 2596343.966 | 1202487.0074
51 | 2596335.0107 | 1202427.9478 | 2596349.7313 | 1202433.6036
52 | 2596343.966 | 1202487.0074 | 2596341.7002 | 1202502.1837
53 | 2596357.81 | 1202491.0121 | 2596343.966 | 1202487.0074
54 | 2596351.2457 | 1202434.1854 | 2596349.7313 | 1202433.6036
55 | 2596366.1128 | 1202439.9038 | 2596364.9735 | 1202439.4656
56 | 2596553.1687 | 1201977.7955 | 2596564.9326 | 1201981.7451
57 | 2596584.1703 | 1201988.2039 | 2596564.9326 | 1201981.7451
58 | 2596584.1703 | 1201988.2039 | 2596584.649 | 1201986.8695 | 2596586.2066 | 1201982.6997 | 2596587.4527 | 1201979.3527 | 2596591.89 | 1201967.4548 | 2596592.8246 | 1201964.864 | 2596593.3488 | 1201963.3851
59 | 2596584.1703 | 1201988.2039 | 2596584.649 | 1201986.8695 | 2596586.2066 | 1201982.6997 | 2596587.4527 | 1201979.3527 | 2596607.5625 | 1201986.1336
60 | 2596593.3488 | 1201963.3851 | 2596596.7779 | 1201953.8025
61 | 2596593.3488 | 1201963.3851 | 2596571.8533 | 1201956.334
62 | 2596607.5625 | 1201986.1336 | 2596606.948 | 1201989.558 | 2596605.2086 | 1201995.1176 | 2596607.4615 | 1201995.8166 | 2596606.8766 | 1201997.5401 | 2596605.2007 | 1202007.8467 | 2596603.5234 | 1202015.5518 | 2596599.3798 | 1202022.1244 | 2596595.9374 | 1202030.72 | 2596595.5733 | 1202032.7324 | 2596596.0991 | 1202033.9883 | 2596601.8388 | 1202036.9421 | 2596617.3674 | 1202044.237 | 2596619.1501 | 1202047.5934 | 2596621.5039 | 1202051.5608 | 2596624.672 | 1202055.5612 | 2596630.0091 | 1202060.0271 | 2596644.6023 | 1202068.4233 | 2596678.4044 | 1202079.5655 | 2596689.0592 | 1202080.9602 | 2596690.3457 | 1202081.7266 | 2596693.0953 | 1202085.9495 | 2596693.3329 | 1202089.0289 | 2596693.0145 | 1202091.1969 | 2596691.9806 | 1202092.9873 | 2596690.353 | 1202094.6558 | 2596661.1421 | 1202114.2274 | 2596652.9113 | 1202119.7351 | 2596639.3151 | 1202137.5525 | 2596638.8291 | 1202139.376 | 2596638.6929 | 1202140.7324 | 2596644.774 | 1202142.1741 | 2596647.5666 | 1202141.7501 | 2596655.4335 | 1202138.7773 | 2596665.7748 | 1202137.9487
63 | 2596607.5625 | 1201986.1336 | 2596612.9187 | 1201970.71
64 | 2596672.531 | 1201967.2756 | 2596660.5155 | 1201966.8835
65 | 2596617.7708 | 1201965.4832 | 2596622.0934 | 1201965.6252 | 2596632.002 | 1201965.953 | 2596660.5155 | 1201966.8835
66 | 2596617.7708 | 1201965.4832 | 2596615.0383 | 1201964.6065 | 2596612.9187 | 1201970.71
67 | 2596665.7748 | 1202137.9487 | 2596677.2505 | 1202137.9755 | 2596692.2251 | 1202140.8641
68 | 2596604.8972 | 1201943.8901 | 2596598.181 | 1201949.875 | 2596597.292 | 1201952.3658 | 2596596.7779 | 1201953.8025
69 | 2596571.8533 | 1201956.334 | 2596557.3426 | 1201951.5741
70 | 2596513.9909 | 1201920.8478 | 2596512.6008 | 1201921.6194
71 | 2596508.1138 | 1201924.0147 | 2596509.2486 | 1201923.4798 | 2596512.6008 | 1201921.6194
72 | 2596520.0059 | 1201917.6147 | 2596515.5249 | 1201919.9964 | 2596513.9909 | 1201920.8478
73 | 2596508.1138 | 1201924.0147 | 2596504.1975 | 1201925.8603
74 | 2596520.0059 | 1201917.6147 | 2596521.673 | 1201918.492 | 2596524.869 | 1201917.9342 | 2596527.417 | 1201915.6648 | 2596527.3703 | 1201913.9083 | 2596536.348 | 1201909.9453
75 | 2596501.4765 | 1201931.3693 | 2596503.6035 | 1201926.1402 | 2596504.1975 | 1201925.8603
76 | 2596536.348 | 1201909.9453 | 2596541.5397 | 1201912.5881 | 2596543.9795 | 1201907.5395
77 | 2596501.4765 | 1201931.3693 | 2596500.9439 | 1201932.6787 | 2596500.9439 | 1201932.6787
78 | 2596449.7615 | 1201930.6299 | 2596449.7236 | 1201930.7323
79 | 2596456.0351 | 1201917.8533 | 2596454.0723 | 1201918.9773 | 2596449.7615 | 1201930.6299
80 | 2596456.0351 | 1201917.8533 | 2596458.3085 | 1201910.8096
81 | 2596456.0351 | 1201917.8533 | 2596486.3231 | 1201927.852
82 | 2596458.3085 | 1201910.8096 | 2596462.4174 | 1201898.0792
83 | 2596500.9439 | 1201932.6787 | 2596486.3231 | 1201927.852
84 | 2596542.6402 | 1201946.7513 | 2596557.3426 | 1201951.5741
85 | 2596621.1922 | 1201920.5014 | 2596623.9975 | 1201915.7083 | 2596625.108 | 1201914.5959 | 2596626.4316 | 1201913.6947 | 2596627.824 | 1201913.1602 | 2596629.2926 | 1201912.9482 | 2596633.8054 | 1201912.9233 | 2596637.2148 | 1201913.0103 | 2596640.4796 | 1201912.9417 | 2596649.3219 | 1201911.8583 | 2596650.4176 | 1201911.5686 | 2596651.3763 | 1201911.1901 | 2596651.9011 | 1201910.6117 | 2596652.0908 | 1201909.7444 | 2596652.0446 | 1201908.6883 | 2596651.671 | 1201907.5657 | 2596650.7343 | 1201906.3323 | 2596650.0185 | 1201905.6101 | 2596648.5416 | 1201904.6882 | 2596639.7499 | 1201901.2247 | 2596636.7356 | 1201900.2259 | 2596630.0751 | 1201897.3838 | 2596628.621 | 1201896.4063 | 2596627.4939 | 1201895.1062 | 2596626.8311 | 1201893.7281 | 2596626.6171 | 1201892.2163
86 | 2596623.3069 | 1201932.1953 | 2596620.8749 | 1201924.5482 | 2596620.6382 | 1201923.1364 | 2596620.7972 | 1201921.8468 | 2596621.1922 | 1201920.5014 | 2596621.1922 | 1201920.5014
87 | 2596602.3243 | 1201929.6506 | 2596615.5747 | 1201931.555 | 2596623.3069 | 1201932.1953
88 | 2596602.3243 | 1201929.6506 | 2596603.2939 | 1201935.0196 | 2596604.8972 | 1201943.8901
89 | 2596602.3243 | 1201929.6506 | 2596584.6655 | 1201925.1873
90 | 2596563.9976 | 1201917.4054 | 2596578.006 | 1201922.9723 | 2596583.9812 | 1201925.0143 | 2596584.6655 | 1201925.1873
91 | 2596544.5366 | 1201907.8172 | 2596562.8659 | 1201916.9557 | 2596563.9976 | 1201917.4054
92 | 2596544.5366 | 1201907.8172 | 2596543.9795 | 1201907.5395
93 | 2596544.5369 | 1201876.6333 | 2596548.6809 | 1201878.8879 | 2596567.3553 | 1201879.3178
94 | 2596544.5369 | 1201876.6333 | 2596538.84 | 1201873.5339
95 | 2596580.8202 | 1201881.2259 | 2596572.699 | 1201879.4408 | 2596567.3553 | 1201879.3178
96 | 2596538.84 | 1201873.5339 | 2596526.3534 | 1201866.7405
97 | 2596526.3534 | 1201866.7405 | 2596521.0523 | 1201863.8563
98 | 2596515.0633 | 1201860.598 | 2596515.0633 | 1201860.598 | 2596521.0523 | 1201863.8563
99 | 2596498.2171 | 1201865.2802 | 2596515.0633 | 1201860.598
100 | 2596479.7071 | 1201874.7157 | 2596496.2236 | 1201865.8343 | 2596498.2171 | 1201865.2802
101 | 2596479.7071 | 1201874.7157 | 2596471.5541 | 1201872.2287
102 | 2596471.5541 | 1201872.2287 | 2596470.832 | 1201872.0085
103 | 2596396.5553 | 1201907.3728 | 2596396.2642 | 1201919.6505
104 | 2596396.5553 | 1201907.3728 | 2596401.89 | 1201907.4251 | 2596406.5837 | 1201904.4428 | 2596413.867 | 1201905.0498
105 | 2596413.867 | 1201905.0498 | 2596414.078 | 1201888.1675
106 | 2596413.867 | 1201905.0498 | 2596429.7647 | 1201910.3103
107 | 2596414.078 | 1201888.1675 | 2596414.1067 | 1201885.8679
108 | 2596429.7647 | 1201910.3103 | 2596435.9333 | 1201912.3514 | 2596439.3924 | 1201906.5461 | 2596439.8594 | 1201905.1454
109 | 2596445.5679 | 1201892.0856 | 2596445.5479 | 1201892.1457 | 2596443.9929 | 1201894.2218
110 | 2596443.107 | 1201895.4045 | 2596443.107 | 1201895.4045 | 2596443.9929 | 1201894.2218
111 | 2596452.263 | 1201871.9419 | 2596445.5679 | 1201892.0856
112 | 2596439.8594 | 1201905.1454 | 2596443.107 | 1201895.4045
113 | 2596469.3356 | 1201876.6452 | 2596456.959 | 1201872.7172 | 2596452.263 | 1201871.9419
114 | 2596469.3356 | 1201876.6452 | 2596473.1262 | 1201877.8658 | 2596487.9543 | 1201883.6044 | 2596494.4151 | 1201886.6945
115 | 2596469.3356 | 1201876.6452 | 2596462.599 | 1201897.5166
116 | 2596469.3356 | 1201876.6452 | 2596470.832 | 1201872.0085
117 | 2596470.832 | 1201872.0085 | 2596453.4651 | 1201867.3187
118 | 2596438.4097 | 1201864.38 | 2596446.5971 | 1201865.464 | 2596453.4651 | 1201867.3187
119 | 2596462.4975 | 1201897.831 | 2596462.599 | 1201897.5166
120 | 2596462.4174 | 1201898.0792 | 2596462.4409 | 1201898.0064
121 | 2596462.4409 | 1201898.0064 | 2596462.4975 | 1201897.831
122 | 2596351.2457 | 1202434.1854 | 2596356.3438 | 1202423.4566
123 | 2596351.2457 | 1202434.1854 | 2596364.9735 | 1202439.4656
124 | 2596361.7558 | 1202412.067 | 2596356.3438 | 1202423.4566

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2597128.0514 | 1202110.9138
1 | 2596935.2369 | 1202449.6694
2 | 2596644.2595 | 1202438.7458
3 | 2596484.8545 | 1202425.0523
4 | 2596458.2418 | 1202420.0454
5 | 2596499.2691 | 1202427.3913
6 | 2596441.064 | 1202414.8864
7 | 2596454.8323 | 1202456.9452
8 | 2596518.2945 | 1202430.1481
9 | 2596514.9954 | 1202474.1517
10 | 2596439.8651 | 1202414.2444
11 | 2596478.3326 | 1202473.3287
12 | 2596445.462 | 1202453.6226
13 | 2596437.6139 | 1202472.3418
14 | 2596522.8558 | 1202430.7532
15 | 2596506.5089 | 1202404.7067
16 | 2596517.8129 | 1202457.9905
17 | 2596519.249 | 1202474.0046
18 | 2596394.5088 | 1202389.957
19 | 2596439.7775 | 1202451.607
20 | 2596548.1265 | 1202434.7218
21 | 2596495.4617 | 1202397.5442
22 | 2596320.1607 | 1202324.7938
23 | 2596333.3077 | 1202308.9512
24 | 2596318.9499 | 1202335.7969
25 | 2596336.0771 | 1202300.0786
26 | 2596339.893 | 1202330.0129
27 | 2596368.3165 | 1202294.507
28 | 2596339.1182 | 1202352.4044
29 | 2596361.657 | 1202375.5362
30 | 2596347.1849 | 1202353.1886
31 | 2596480.586 | 1202388.0419
32 | 2596480.8471 | 1202387.7856
33 | 2596481.8086 | 1202394.9398
34 | 2596490.5853 | 1202387.4598
35 | 2596612.2625 | 1202477.3324
36 | 2596589.6919 | 1202466.7895
37 | 2596612.9656 | 1202484.811
38 | 2596561.8931 | 1202462.3175
39 | 2596632.888 | 1202486.4225
40 | 2596550.9929 | 1202417.811
41 | 2596734.7657 | 1202164.7798
42 | 2596403.2412 | 1202334.8774
43 | 2596406.551 | 1202356.1082
44 | 2596388.229 | 1202348.1224
45 | 2596392.8343 | 1202389.2687
46 | 2596385.2793 | 1202354.4212
47 | 2596370.7083 | 1202432.1865
48 | 2596335.0107 | 1202427.9478
49 | 2596343.966 | 1202487.0074
50 | 2596349.7313 | 1202433.6036
51 | 2596365.9349 | 1202328.5748
52 | 2596366.1128 | 1202439.9038
53 | 2596553.1687 | 1201977.7955
54 | 2596564.9326 | 1201981.7451
55 | 2596584.1703 | 1201988.2039
56 | 2596593.3488 | 1201963.3851
57 | 2596607.5625 | 1201986.1336
58 | 2596672.531 | 1201967.2756
59 | 2596660.5155 | 1201966.8835
60 | 2596617.7708 | 1201965.4832
61 | 2596612.9187 | 1201970.71
62 | 2596665.7748 | 1202137.9487
63 | 2596596.7779 | 1201953.8025
64 | 2596571.8533 | 1201956.334
65 | 2596512.6008 | 1201921.6194
66 | 2596513.9909 | 1201920.8478
67 | 2596508.1138 | 1201924.0147
68 | 2596520.0059 | 1201917.6147
69 | 2596504.1975 | 1201925.8603
70 | 2596536.348 | 1201909.9453
71 | 2596501.4765 | 1201931.3693
72 | 2596449.7236 | 1201930.7323
73 | 2596449.7615 | 1201930.6299
74 | 2596456.0351 | 1201917.8533
75 | 2596458.3085 | 1201910.8096
76 | 2596486.3231 | 1201927.852
77 | 2596557.3426 | 1201951.5741
78 | 2596542.6402 | 1201946.7513
79 | 2596621.1922 | 1201920.5014
80 | 2596626.6171 | 1201892.2163
81 | 2596623.3069 | 1201932.1953
82 | 2596602.3243 | 1201929.6506
83 | 2596604.8972 | 1201943.8901
84 | 2596584.6655 | 1201925.1873
85 | 2596563.9976 | 1201917.4054
86 | 2596544.5366 | 1201907.8172
87 | 2596543.9795 | 1201907.5395
88 | 2596544.5369 | 1201876.6333
89 | 2596567.3553 | 1201879.3178
90 | 2596538.84 | 1201873.5339
91 | 2596580.8202 | 1201881.2259
92 | 2596526.3534 | 1201866.7405
93 | 2596521.0523 | 1201863.8563
94 | 2596515.0633 | 1201860.598
95 | 2596498.2171 | 1201865.2802
96 | 2596479.7071 | 1201874.7157
97 | 2596471.5541 | 1201872.2287
98 | 2596396.2642 | 1201919.6505
99 | 2596396.5553 | 1201907.3728
100 | 2596413.867 | 1201905.0498
101 | 2596414.078 | 1201888.1675
102 | 2596429.7647 | 1201910.3103
103 | 2596443.9929 | 1201894.2218
104 | 2596445.5679 | 1201892.0856
105 | 2596443.107 | 1201895.4045
106 | 2596452.263 | 1201871.9419
107 | 2596439.8594 | 1201905.1454
108 | 2596469.3356 | 1201876.6452
109 | 2596470.832 | 1201872.0085
110 | 2596453.4651 | 1201867.3187
111 | 2596494.4151 | 1201886.6945
112 | 2596462.599 | 1201897.5166
113 | 2596438.4097 | 1201864.38
114 | 2596462.4174 | 1201898.0792
115 | 2596500.9439 | 1201932.6787
116 | 2596462.4975 | 1201897.831
117 | 2596462.4409 | 1201898.0064
118 | 2596414.1067 | 1201885.8679
119 | 2596692.2251 | 1202140.8641
120 | 2596341.7002 | 1202502.1837
121 | 2596357.81 | 1202491.0121
122 | 2596351.2457 | 1202434.1855
123 | 2596364.9735 | 1202439.4656
124 | 2596356.3438 | 1202423.4566
125 | 2596361.7558 | 1202412.067
126 | 2596584.1703 | 1201988.2039

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1