## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_360-7_1_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_360-7_1_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_360-7_1_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_360-7_1_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_360-7_1_6_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_360-7_1_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_360-7_1_6_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_360-7_1_6_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_360-7_1_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_360-7_1_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_360-7_1_6_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_360-7_1_6_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_360-7_1_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_360-7_1_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_360-7_1_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_360-7_1_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_360-7_1_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_360-7_1_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_360-7_1_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_360-7_1_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_360-7_1_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_360-7_1_6_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_360-7_1_6_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_360-7_1_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_360-7_1_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_360-7_1_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_360-7_1_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_360-7_1_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_360-7_1_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_360-7_1_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_360-7_1_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_360-7_1_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_360-7_1_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_360-7_1_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_360-7_1_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_360-7_1_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_360-7_1_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_360-7_1_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_360-7_1_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_360-7_1_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_360-7_1_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_360-7_1_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_360-7_1_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_360-7_1_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_360-7_1_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_360-7_1_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_360-7_1_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_360-7_1_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_360-7_1_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_360-7_1_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_360-7_1_6_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_360-7_1_6_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_360-7_1_6_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_360-7_1_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_360-7_1_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_360-7_1_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_360-7_1_6_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_360-7_1_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_360-7_1_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_360-7_1_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_360-7_1_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_360-7_1_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_360-7_1_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_360-7_1_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_360-7_1_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_360-7_1_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_360-7_1_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_360-7_1_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_360-7_1_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_360-7_1_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_360-7_1_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_360-7_1_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_360-7_1_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_360-7_1_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_360-7_1_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_360-7_1_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_360-7_1_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_360-7_1_6_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_360-7_1_6_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_360-7_1_6_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_360-7_1_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_360-7_1_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_360-7_1_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_360-7_1_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_360-7_1_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_360-7_1_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_360-7_1_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_360-7_1_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_360-7_1_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_360-7_1_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_360-7_1_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_360-7_1_6_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_360-7_1_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_360-7_1_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_360-7_1_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_360-7_1_6_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_360-7_1_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_360-7_1_6_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_360-7_1_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_360-7_1_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_360-7_1_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_360-7_1_6_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_360-7_1_6_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_360-7_1_6_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_360-7_1_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_360-7_1_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_360-7_1_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_360-7_1_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_360-7_1_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_360-7_1_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_360-7_1_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_360-7_1_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_360-7_1_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_360-7_1_6_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_360-7_1_6_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_360-7_1_6_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_360-7_1_6_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_360-7_1_6_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_360-7_1_6_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_360-7_1_6_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_360-7_1_6_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_360-7_1_6_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_360-7_1_6_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_360-7_1_6_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_360-7_1_6_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_360-7_1_6_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_360-7_1_6_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_360-7_1_6_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_360-7_1_6_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_360-7_1_6_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_405_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_360-7_1_6_load_28 | 0 | 0.00016489 | 4.1324e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_360-7_1_6_load_26 | 1 | 0.00079089 | 0.00019822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_360-7_1_6_load_24 | 2 | 0.0013764 | 0.00034496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_360-7_1_6_load_177 | 4 | 0.0058478 | 0.0014656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_360-7_1_6_load_172 | 7 | 0.004849 | 0.0012153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_360-7_1_6_load_134 | 8 | 0.0026585 | 0.00066628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_360-7_1_6_load_178 | 10 | 0.0017876 | 0.00044801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_360-7_1_6_load_50 | 12 | 0.005728 | 0.0014356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_360-7_1_6_load_51 | 13 | 0.003602 | 0.00090275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_360-7_1_6_load_52 | 14 | 0.0082441 | 0.0020662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_360-7_1_6_load_76 | 17 | 0.0060681 | 0.0015208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_360-7_1_6_load_77 | 18 | 0.0034551 | 0.00086592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_360-7_1_6_load_93 | 19 | 0.0017412 | 0.00043638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_360-7_1_6_load_94 | 20 | 0.0072545 | 0.0018182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_360-7_1_6_load_118 | 23 | 0.019893 | 0.0049856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_360-7_1_6_load_55 | 24 | 0.0093273 | 0.0023376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_360-7_1_6_load_59 | 27 | 0.0058901 | 0.0014762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_360-7_1_6_load_60 | 28 | 0.0018089 | 0.00045334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_360-7_1_6_load_61 | 29 | 0.0047524 | 0.0011911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_360-7_1_6_load_62 | 30 | 0.011747 | 0.0029441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_360-7_1_6_load_71 | 33 | 0.0020136 | 0.00050466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_360-7_1_6_load_96 | 35 | 0.0058167 | 0.0014578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_360-7_1_6_load_95 | 36 | 0.015325 | 0.0038409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_360-7_1_6_load_69 | 38 | 0.0021156 | 0.00053022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_360-7_1_6_load_68 | 39 | 0.0025201 | 0.0006316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_360-7_1_6_load_63 | 40 | 0.015273 | 0.0038277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_360-7_1_6_load_81 | 43 | 0.0045768 | 0.0011471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_360-7_1_6_load_72 | 44 | 0.0023206 | 0.00058159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_360-7_1_6_load_70 | 46 | 0.030357 | 0.0076083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_360-7_1_6_load_116 | 47 | 0.0055407 | 0.0013886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_360-7_1_6_load_89 | 48 | 0.0039125 | 0.00098055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_360-7_1_6_load_73 | 49 | 0.010299 | 0.0025811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_360-7_1_6_load_146 | 50 | 0.0047011 | 0.0011782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_360-7_1_6_load_160 | 51 | 0.0031042 | 0.000778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_360-7_1_6_load_161 | 52 | 0.0035476 | 0.0008891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_360-7_1_6_load_78 | 53 | 0.0037773 | 0.00094669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_360-7_1_6_load_80 | 55 | 0.0013584 | 0.00034046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_360-7_1_6_load_180 | 56 | 0.0050304 | 0.0012607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_360-7_1_6_load_107 | 57 | 0.0059905 | 0.0015014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_360-7_1_6_load_106 | 58 | 0.0027592 | 0.00069152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_360-7_1_6_load_82 | 59 | 0.0043034 | 0.0010785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_360-7_1_6_load_91 | 60 | 0.0029166 | 0.00073097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_360-7_1_6_load_92 | 61 | 0.016484 | 0.0041312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_360-7_1_6_load_83 | 62 | 0.0041717 | 0.0010455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_360-7_1_6_load_86 | 65 | 0.0028963 | 0.00072589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_360-7_1_6_load_87 | 66 | 0.0017864 | 0.00044771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_360-7_1_6_load_122 | 68 | 0.0036836 | 0.0009232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_360-7_1_6_load_138 | 70 | 0.010461 | 0.0026219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_360-7_1_6_load_114 | 71 | 0.0029301 | 0.00073435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_360-7_1_6_load_133 | 73 | 0.0031817 | 0.00079742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_360-7_1_6_load_139 | 74 | 0.0038322 | 0.00096045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_360-7_1_6_load_110 | 75 | 0.011723 | 0.0029381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_360-7_1_6_load_111 | 76 | 0.011242 | 0.0028175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_360-7_1_6_load_168 | 77 | 0.003288 | 0.00082406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_360-7_1_6_load_165 | 78 | 0.002197 | 0.00055062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_360-7_1_6_load_145 | 79 | 0.018546 | 0.004648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_360-7_1_6_load_97 | 80 | 0.010763 | 0.0026975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_360-7_1_6_load_99 | 81 | 0.005235 | 0.001312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_360-7_1_6_load_108 | 82 | 0.0022223 | 0.00055697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_360-7_1_6_load_100 | 83 | 0.0066742 | 0.0016727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_360-7_1_6_load_101 | 84 | 0.002037 | 0.00051053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_360-7_1_6_load_103 | 86 | 0.0067532 | 0.0016925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_360-7_1_6_load_104 | 87 | 0.0028262 | 0.00070831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_360-7_1_6_load_105 | 88 | 0.0051953 | 0.0013021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_360-7_1_6_load_112 | 90 | 0.0040036 | 0.0010034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_360-7_1_6_load_148 | 91 | 0.0022214 | 0.00055674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_360-7_1_6_load_125 | 93 | 0.00103 | 0.00025814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_360-7_1_6_load_115 | 96 | 0.005532 | 0.0013864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_360-7_1_6_load_175 | 97 | 0.0027135 | 0.00068006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_360-7_1_6_load_119 | 98 | 0.0024462 | 0.00061308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_360-7_1_6_load_120 | 99 | 0.0020551 | 0.00051507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_360-7_1_6_load_121 | 100 | 0.0045386 | 0.0011375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_360-7_1_6_load_147 | 101 | 0.010279 | 0.0025761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_360-7_1_6_load_155 | 102 | 0.0014184 | 0.00035548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_360-7_1_6_load_156 | 103 | 0.0070831 | 0.0017752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_360-7_1_6_load_126 | 104 | 0.00077027 | 0.00019305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_360-7_1_6_load_127 | 105 | 0.0092501 | 0.0023183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_360-7_1_6_load_128 | 106 | 0.0012066 | 0.00030241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_360-7_1_6_load_129 | 107 | 0.00179 | 0.00044861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_360-7_1_6_load_130 | 108 | 0.0020723 | 0.00051936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_360-7_1_6_load_131 | 109 | 0.0043491 | 0.00109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_360-7_1_6_load_140 | 110 | 0.0015508 | 0.00038866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_360-7_1_6_load_132 | 111 | 0.0018672 | 0.00046795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_360-7_1_6_load_141 | 112 | 0.0012939 | 0.00032429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_360-7_1_6_load_158 | 113 | 0.0018918 | 0.00047414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_360-7_1_6_load_142 | 114 | 0.0013856 | 0.00034726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_360-7_1_6_load_143 | 115 | 0.00064224 | 0.00016096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_360-7_1_6_load_144 | 116 | 0.0016315 | 0.0004089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_360-7_1_6_load_151 | 117 | 0.0043906 | 0.0011004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_360-7_1_6_load_150 | 118 | 0.0063956 | 0.0016029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_360-7_1_6_load_157 | 119 | 0.05093 | 0.012764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_360-7_1_6_load_154 | 120 | 0.0069818 | 0.0017498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_360-7_1_6_load_153 | 121 | 0.0091806 | 0.0023009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_360-7_1_6_load_162 | 122 | 0.0020441 | 0.0005123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_360-7_1_6_load_163 | 123 | 0.0018294 | 0.00045848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_360-7_1_6_load_164 | 124 | 0.0022115 | 0.00055425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_360-7_1_6_load_166 | 125 | 0.0031301 | 0.00078448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_360-7_1_6_load_171 | 126 | 0.0017924 | 0.00044922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_360-7_1_6_load_170 | 127 | 0.0020401 | 0.00051129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_360-7_1_6_load_169 | 128 | 0.001888 | 0.00047319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 50 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_360-7_1_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.014313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_360-7_1_6_line_1 |  | 1 | 9 | 0.016079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_360-7_1_6_line_2 |  | 2 | 3 | 0.021234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_360-7_1_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.28766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_360-7_1_6_line_4 |  | 3 | 5 | 0.27991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_360-7_1_6_line_5 |  | 4 | 6 | 0.026192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_360-7_1_6_line_6 |  | 5 | 8 | 0.12588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_360-7_1_6_line_7 |  | 6 | 7 | 0.39777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_360-7_1_6_line_8 |  | 7 | 129 | 0.027794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_360-7_1_6_line_9 |  | 8 | 72 | 0.033168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_360-7_1_6_line_10 |  | 9 | 10 | 0.30558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_360-7_1_6_line_11 |  | 10 | 11 | 0.014259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_360-7_1_6_line_12 |  | 11 | 129 | 0.010563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_360-7_1_6_line_13 |  | 12 | 13 | 0.029498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_360-7_1_6_line_14 |  | 12 | 14 | 0.040816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_360-7_1_6_line_15 |  | 13 | 15 | 0.001857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_360-7_1_6_line_16 |  | 14 | 16 | 0.0021445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_360-7_1_6_line_17 |  | 15 | 17 | 0.025066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_360-7_1_6_line_18 |  | 15 | 18 | 0.015717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_360-7_1_6_line_19 |  | 16 | 19 | 0.019838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_360-7_1_6_line_20 |  | 16 | 20 | 0.028989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_360-7_1_6_line_21 |  | 18 | 21 | 0.035777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_360-7_1_6_line_22 |  | 19 | 22 | 0.013437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_360-7_1_6_line_23 |  | 20 | 23 | 0.027426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_360-7_1_6_line_24 |  | 21 | 51 | 0.013781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_360-7_1_6_line_25 |  | 21 | 52 | 0.014695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_360-7_1_6_line_26 |  | 22 | 77 | 0.021755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_360-7_1_6_line_27 |  | 22 | 78 | 0.01457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_360-7_1_6_line_28 |  | 23 | 34 | 0.011119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_360-7_1_6_line_29 |  | 24 | 25 | 0.010292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_360-7_1_6_line_30 |  | 24 | 26 | 0.033442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_360-7_1_6_line_31 |  | 25 | 27 | 0.026573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_360-7_1_6_line_32 |  | 26 | 28 | 0.026384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
33 | LV_360-7_1_6_line_33 |  | 26 | 29 | 0.012524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_360-7_1_6_line_34 |  | 26 | 30 | 0.026312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_360-7_1_6_line_35 |  | 27 | 31 | 0.0073893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_360-7_1_6_line_36 |  | 28 | 32 | 0.0083257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
37 | LV_360-7_1_6_line_37 |  | 29 | 33 | 0.0048372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_360-7_1_6_line_38 |  | 30 | 34 | 0.027348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_360-7_1_6_line_39 |  | 31 | 35 | 0.0068146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_360-7_1_6_line_40 |  | 32 | 36 | 0.049773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_360-7_1_6_line_41 |  | 32 | 37 | 0.05416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_360-7_1_6_line_42 |  | 33 | 38 | 0.013436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_360-7_1_6_line_43 |  | 34 | 39 | 0.019302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_360-7_1_6_line_44 |  | 35 | 80 | 0.045282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_360-7_1_6_line_45 |  | 36 | 50 | 0.00026525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
46 | LV_360-7_1_6_line_46 |  | 37 | 49 | 0.047128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_360-7_1_6_line_47 |  | 38 | 46 | 0.043311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_360-7_1_6_line_48 |  | 39 | 41 | 0.010186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_360-7_1_6_line_49 |  | 40 | 41 | 0.011615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_360-7_1_6_line_50 |  | 42 | 43 | 0.047802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_360-7_1_6_line_51 |  | 42 | 44 | 0.040257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_360-7_1_6_line_52 |  | 43 | 45 | 0.0049404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_360-7_1_6_line_53 |  | 44 | 46 | 0.0017927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_360-7_1_6_line_54 |  | 45 | 60 | 0.012658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_360-7_1_6_line_55 |  | 45 | 61 | 0.021529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_360-7_1_6_line_56 |  | 47 | 48 | 0.024765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_360-7_1_6_line_57 |  | 48 | 64 | 0.023902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_360-7_1_6_line_58 |  | 50 | 79 | 0.055996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
59 | LV_360-7_1_6_line_59 |  | 51 | 122 | 0.0059848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_360-7_1_6_line_60 |  | 53 | 54 | 0.028679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_360-7_1_6_line_61 |  | 54 | 55 | 0.0032557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_360-7_1_6_line_62 |  | 54 | 56 | 0.027362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_360-7_1_6_line_63 |  | 55 | 59 | 0.030824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_360-7_1_6_line_64 |  | 56 | 57 | 0.21439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_360-7_1_6_line_65 |  | 57 | 58 | 0.033361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_360-7_1_6_line_66 |  | 58 | 82 | 0.0091718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_360-7_1_6_line_67 |  | 60 | 75 | 0.014004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_360-7_1_6_line_68 |  | 62 | 63 | 0.021932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_360-7_1_6_line_69 |  | 62 | 64 | 0.014141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_360-7_1_6_line_70 |  | 63 | 65 | 0.014554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_360-7_1_6_line_71 |  | 63 | 66 | 0.038031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_360-7_1_6_line_72 |  | 64 | 67 | 0.016186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_360-7_1_6_line_73 |  | 65 | 68 | 0.0024752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_360-7_1_6_line_74 |  | 66 | 69 | 0.016868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_360-7_1_6_line_75 |  | 67 | 70 | 0.003999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_360-7_1_6_line_76 |  | 68 | 71 | 0.010358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_360-7_1_6_line_77 |  | 69 | 72 | 0.010012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_360-7_1_6_line_78 |  | 69 | 73 | 0.017004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_360-7_1_6_line_79 |  | 70 | 74 | 0.021119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_360-7_1_6_line_80 |  | 71 | 94 | 0.01314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
81 | LV_360-7_1_6_line_81 |  | 72 | 100 | 0.019447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_360-7_1_6_line_82 |  | 73 | 111 | 0.0044082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_360-7_1_6_line_83 |  | 75 | 76 | 0.015758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_360-7_1_6_line_84 |  | 77 | 126 | 0.014171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_360-7_1_6_line_85 |  | 78 | 123 | 4.7061e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_360-7_1_6_line_86 |  | 79 | 92 | 0.0085731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
87 | LV_360-7_1_6_line_87 |  | 80 | 81 | 0.039436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_360-7_1_6_line_88 |  | 81 | 82 | 0.016347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_360-7_1_6_line_89 |  | 83 | 84 | 0.015461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
90 | LV_360-7_1_6_line_90 |  | 83 | 85 | 0.0036004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
91 | LV_360-7_1_6_line_91 |  | 84 | 86 | 0.012523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
92 | LV_360-7_1_6_line_92 |  | 85 | 87 | 0.024804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
93 | LV_360-7_1_6_line_93 |  | 85 | 88 | 0.0086503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_360-7_1_6_line_94 |  | 86 | 89 | 0.012786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
95 | LV_360-7_1_6_line_95 |  | 87 | 90 | 0.0020254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
96 | LV_360-7_1_6_line_96 |  | 88 | 91 | 0.0079082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_360-7_1_6_line_97 |  | 89 | 92 | 0.014665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
98 | LV_360-7_1_6_line_98 |  | 89 | 93 | 0.063771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_360-7_1_6_line_99 |  | 90 | 94 | 0.0031043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
100 | LV_360-7_1_6_line_100 |  | 91 | 95 | 0.017477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_360-7_1_6_line_101 |  | 92 | 101 | 0.0041348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_360-7_1_6_line_102 |  | 93 | 102 | 0.030823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_360-7_1_6_line_103 |  | 94 | 96 | 0.012172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_360-7_1_6_line_104 |  | 95 | 120 | 0.015221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_360-7_1_6_line_105 |  | 95 | 121 | 0.01021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_360-7_1_6_line_106 |  | 96 | 97 | 0.019203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_360-7_1_6_line_107 |  | 98 | 99 | 0.057463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_360-7_1_6_line_108 |  | 99 | 100 | 0.029674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_360-7_1_6_line_109 |  | 101 | 103 | 0.040158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_360-7_1_6_line_110 |  | 103 | 119 | 0.0063702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_360-7_1_6_line_111 |  | 104 | 105 | 0.020858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_360-7_1_6_line_112 |  | 104 | 106 | 0.0023645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_360-7_1_6_line_113 |  | 105 | 107 | 0.00307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_360-7_1_6_line_114 |  | 106 | 108 | 0.024291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_360-7_1_6_line_115 |  | 107 | 109 | 0.027557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_360-7_1_6_line_116 |  | 108 | 110 | 0.0015796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_360-7_1_6_line_117 |  | 109 | 111 | 0.025423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_360-7_1_6_line_118 |  | 110 | 112 | 0.030886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_360-7_1_6_line_119 |  | 112 | 113 | 0.020027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_360-7_1_6_line_120 |  | 112 | 114 | 0.091133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_360-7_1_6_line_121 |  | 114 | 115 | 0.037825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_360-7_1_6_line_122 |  | 115 | 116 | 0.027842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_360-7_1_6_line_123 |  | 116 | 117 | 0.010473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_360-7_1_6_line_124 |  | 117 | 118 | 0.0052132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_360-7_1_6_line_125 |  | 123 | 124 | 0.0065029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_360-7_1_6_line_126 |  | 124 | 125 | 0.0089929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_360-7_1_6_line_127 |  | 126 | 127 | 0.00016121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_360-7_1_6_line_128 |  | 127 | 128 | 2.5931e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_360-7_1_6_trafo_146 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 130 | 50 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2595664.4655 | 1203072.2651 | 2595671.0135 | 1203059.5378
1 | 2595678.3695 | 1203045.2402 | 2595671.0135 | 1203059.5378
2 | 2596224.3672 | 1203357.8215 | 2596237.8443 | 1203362.1596 | 2596244.7057 | 1203363.8906
3 | 2596244.7057 | 1203363.8906 | 2596411.2699 | 1203129.3579
4 | 2596091.7361 | 1203604.3088 | 2596224.3672 | 1203357.8215
5 | 2596393.2638 | 1203110.2919 | 2596411.2699 | 1203129.3579
6 | 2596091.7361 | 1203604.3088 | 2596080.6062 | 1203627.9846 | 2596076.2774 | 1203639.5494 | 2596072.1871 | 1203654.9938 | 2596070.9223 | 1203663.4437 | 2596066.2329 | 1203715.8531 | 2596064.7021 | 1203724.67 | 2596064.6641 | 1203724.8368 | 2596064.4188 | 1203725.9191
7 | 2595998.0571 | 1203065.213 | 2596393.2638 | 1203110.2919
8 | 2595994.8561 | 1203092.6968 | 2595995.0526 | 1203079.7008 | 2595998.0571 | 1203065.213
9 | 2596054.8797 | 1203757.6167 | 2596057.8267 | 1203750.3997 | 2596061.6376 | 1203738.1905 | 2596064.4188 | 1203725.9191
10 | 2595979.1032 | 1203099.4446 | 2595678.3695 | 1203045.2402
11 | 2595992.9306 | 1203103.0816 | 2595979.1032 | 1203099.4446
12 | 2595992.9306 | 1203103.0816 | 2595994.8561 | 1203092.6968
13 | 2595701.1667 | 1203824.3826 | 2595676.533 | 1203808.1552
14 | 2595701.1667 | 1203824.3826 | 2595716.1143 | 1203834.2293 | 2595734.7888 | 1203847.5126
15 | 2595674.9822 | 1203807.1336 | 2595676.533 | 1203808.1552
16 | 2595736.5363 | 1203848.7556 | 2595734.7888 | 1203847.5126
17 | 2595674.9822 | 1203807.1336 | 2595654.2853 | 1203792.994
18 | 2595674.9822 | 1203807.1336 | 2595663.6239 | 1203817.9969
19 | 2595736.5363 | 1203848.7556 | 2595722.3001 | 1203862.572
20 | 2595736.5363 | 1203848.7556 | 2595760.0488 | 1203865.8034
21 | 2595637.7688 | 1203842.7249 | 2595663.6239 | 1203817.9969
22 | 2595712.6575 | 1203871.9301 | 2595722.3001 | 1203862.572
23 | 2595760.0488 | 1203865.8034 | 2595782.2539 | 1203881.9004
24 | 2595637.7688 | 1203842.7249 | 2595649.0514 | 1203850.6381
25 | 2595637.7688 | 1203842.7249 | 2595627.1112 | 1203852.8425
26 | 2595697.0273 | 1203887.1053 | 2595712.6575 | 1203871.9301
27 | 2595712.6575 | 1203871.9301 | 2595702.2917 | 1203861.6905
28 | 2595791.2565 | 1203888.4266 | 2595782.2539 | 1203881.9004
29 | 2595782.6753 | 1203825.2318 | 2595791.6505 | 1203830.2695
30 | 2595820.8128 | 1203846.6383 | 2595791.6505 | 1203830.2695
31 | 2595782.6753 | 1203825.2318 | 2595759.6652 | 1203811.9399
32 | 2595820.8128 | 1203846.6383 | 2595835.4047 | 1203824.6566
33 | 2595820.8128 | 1203846.6383 | 2595823.0806 | 1203847.6261 | 2595832.3592 | 1203851.488
34 | 2595820.8128 | 1203846.6383 | 2595806.036 | 1203868.4085
35 | 2595753.2667 | 1203808.2437 | 2595759.6652 | 1203811.9399
36 | 2595840.0094 | 1203817.7201 | 2595835.4047 | 1203824.6566
37 | 2595836.8251 | 1203853.3468 | 2595832.3592 | 1203851.488
38 | 2595791.2565 | 1203888.4266 | 2595794.0229 | 1203884.5558 | 2595795.6519 | 1203885.8998 | 2595797.4149 | 1203883.1526 | 2595799.0185 | 1203880.8169 | 2595800.2025 | 1203877.0028 | 2595806.036 | 1203868.4085
39 | 2595753.2667 | 1203808.2437 | 2595747.4319 | 1203804.7233
40 | 2595840.0094 | 1203817.7201 | 2595838.6964 | 1203811.4176 | 2595841.364 | 1203807.6025 | 2595850.8793 | 1203794.0217 | 2595856.3156 | 1203789.471 | 2595865.1843 | 1203777.3637
41 | 2595794.2128 | 1203788.6036 | 2595840.0094 | 1203817.7201
42 | 2595848.9929 | 1203858.9472 | 2595848.9929 | 1203858.9472 | 2595846.9454 | 1203857.559 | 2595836.8251 | 1203853.3468
43 | 2595791.2565 | 1203888.4266 | 2595806.8858 | 1203899.7527
44 | 2595747.4319 | 1203804.7233 | 2595734.8631 | 1203797.1399 | 2595729.1577 | 1203797.5999 | 2595724.2789 | 1203794.5574 | 2595721.4767 | 1203791.0575 | 2595709.0912 | 1203783.2414
45 | 2595865.1843 | 1203777.3637 | 2595865.341 | 1203777.1498
46 | 2595794.2128 | 1203788.6036 | 2595793.649 | 1203776.8532 | 2595797.1678 | 1203771.8368 | 2595798.6577 | 1203770.1459 | 2595799.1121 | 1203767.3552 | 2595798.5929 | 1203764.6875 | 2595796.7719 | 1203760.8534 | 2595795.7976 | 1203760.1314 | 2595788.7065 | 1203759.3583 | 2595781.3459 | 1203754.4497
47 | 2595848.9929 | 1203858.9472 | 2595864.0634 | 1203880.2037 | 2595875.7239 | 1203892.9213
48 | 2595815.134 | 1203905.73 | 2595806.8858 | 1203899.7527
49 | 2595815.134 | 1203905.73 | 2595821.1242 | 1203909.8613 | 2595825.011 | 1203911.7883
50 | 2595909.0589 | 1203918.2705 | 2595926.0033 | 1203873.5726
51 | 2595909.0589 | 1203918.2705 | 2595893.1139 | 1203908.1873 | 2595879.5569 | 1203897.1019 | 2595876.9354 | 1203894.2427
52 | 2595927.7545 | 1203868.953 | 2595926.0033 | 1203873.5726
53 | 2595876.9354 | 1203894.2427 | 2595875.7239 | 1203892.9213
54 | 2595927.7545 | 1203868.953 | 2595925.7632 | 1203856.4525
55 | 2595935.2873 | 1203848.7812 | 2595927.7545 | 1203868.953
56 | 2595982.2345 | 1203886.818 | 2595983.2863 | 1203885.0345 | 2595984.8959 | 1203880.3197 | 2595988.9117 | 1203863.0684
57 | 2595998.3804 | 1203841.3227 | 2595993.5703 | 1203849.4859 | 2595990.4711 | 1203856.3696 | 2595988.9117 | 1203863.0684
58 | 2595865.341 | 1203777.1498 | 2595872.725 | 1203767.0695 | 2595895.5532 | 1203741.3839 | 2595904.6755 | 1203740.8626
59 | 2595653.9512 | 1203854.0747 | 2595649.0514 | 1203850.6381
60 | 2595664.2623 | 1203497.4957 | 2595662.8343 | 1203500.6429 | 2595677.9877 | 1203520.807
61 | 2595664.2623 | 1203497.4957 | 2595667.2921 | 1203498.6873
62 | 2595664.2623 | 1203497.4957 | 2595644.3734 | 1203516.2873
63 | 2595691.6283 | 1203517.4864 | 2595668.8894 | 1203499.3155 | 2595667.2921 | 1203498.6873
64 | 2595626.9707 | 1203729.9663 | 2595644.3734 | 1203516.2873
65 | 2595654.0415 | 1203749.4631 | 2595626.9707 | 1203729.9663
66 | 2595654.0415 | 1203749.4631 | 2595661.484 | 1203754.8233
67 | 2595925.7632 | 1203856.4525 | 2595924.2626 | 1203847.0324 | 2595923.5658 | 1203842.622
68 | 2596018.2845 | 1203811.2372 | 2596006.183 | 1203829.5289
69 | 2595998.3804 | 1203841.3227 | 2596006.183 | 1203829.5289
70 | 2596018.2845 | 1203811.2372 | 2596006.1215 | 1203803.2439
71 | 2596018.2845 | 1203811.2372 | 2596039.7448 | 1203779.8397
72 | 2595998.3804 | 1203841.3227 | 2596011.7458 | 1203850.5074
73 | 2596004.0531 | 1203801.8846 | 2596006.1215 | 1203803.2439
74 | 2596049.2631 | 1203765.9139 | 2596039.7448 | 1203779.8397
75 | 2596011.7458 | 1203850.5074 | 2596015.0426 | 1203852.7709
76 | 2596004.0531 | 1203801.8846 | 2596002.7882 | 1203801.0534 | 2595995.3967 | 1203796.1969
77 | 2596049.2631 | 1203765.9139 | 2596054.8797 | 1203757.6167
78 | 2596049.2631 | 1203765.9139 | 2596035.4907 | 1203755.9405
79 | 2596015.0426 | 1203852.7709 | 2596021.9373 | 1203857.5043 | 2596021.0754 | 1203870.2312
80 | 2595984.4149 | 1203788.9816 | 2595995.3967 | 1203796.1969
81 | 2596054.8797 | 1203757.6167 | 2596062.3203 | 1203757.923 | 2596072.0895 | 1203758.9725 | 2596074.009 | 1203759.9939
82 | 2596031.9203 | 1203753.355 | 2596035.4907 | 1203755.9405
83 | 2595921.1067 | 1203827.0571 | 2595923.5658 | 1203842.622
84 | 2595697.0273 | 1203887.1053 | 2595687.0293 | 1203877.0632
85 | 2595702.2582 | 1203861.6575 | 2595702.2917 | 1203861.6905
86 | 2595911.9836 | 1203737.8039 | 2595909.5358 | 1203740.5848 | 2595904.6755 | 1203740.8626
87 | 2595674.7489 | 1203764.3768 | 2595686.9623 | 1203773.1731 | 2595704.0392 | 1203780.0532 | 2595709.0912 | 1203783.2414
88 | 2595674.7489 | 1203764.3768 | 2595661.484 | 1203754.8233
89 | 2595943.5669 | 1203761.957 | 2595943.9992 | 1203762.4172 | 2595956.3949 | 1203770.5579
90 | 2595959.4044 | 1203772.5343 | 2595956.3949 | 1203770.5579
91 | 2595943.5669 | 1203761.957 | 2595934.9925 | 1203752.8294
92 | 2595959.4044 | 1203772.5343 | 2595980.1289 | 1203786.163
93 | 2595959.4044 | 1203772.5343 | 2595961.0092 | 1203764.0341
94 | 2595924.2683 | 1203745.8663 | 2595934.9925 | 1203752.8294
95 | 2595981.8211 | 1203787.2759 | 2595980.1289 | 1203786.163
96 | 2595961.0092 | 1203764.0341 | 2595962.4763 | 1203756.2632
97 | 2595924.2683 | 1203745.8663 | 2595911.9836 | 1203737.8039
98 | 2595924.2683 | 1203745.8663 | 2595936.0862 | 1203728.2486 | 2595936.8152 | 1203726.2248 | 2595936.9203 | 1203724.1902 | 2595936.1958 | 1203721.7005 | 2595917.4107 | 1203708.851 | 2595906.1497 | 1203702.3242
99 | 2595984.4149 | 1203788.9816 | 2595981.8211 | 1203787.2759
100 | 2595965.7186 | 1203739.0896 | 2595962.4763 | 1203756.2632
101 | 2595911.9836 | 1203737.8039 | 2595909.4631 | 1203734.5261 | 2595909.4631 | 1203734.5261
102 | 2595879.4819 | 1203686.8674 | 2595906.1497 | 1203702.3242
103 | 2595984.4149 | 1203788.9816 | 2595990.9632 | 1203778.7207
104 | 2595978.3991 | 1203747.5632 | 2595965.7186 | 1203739.0896
105 | 2595965.7186 | 1203739.0896 | 2595957.233 | 1203733.4124
106 | 2596001.2937 | 1203762.5335 | 2595990.9632 | 1203778.7207
107 | 2596139.6964 | 1203816.9315 | 2596097.3225 | 1203778.1187
108 | 2596097.3225 | 1203778.1187 | 2596092.4502 | 1203773.6558 | 2596080.4154 | 1203763.4027 | 2596074.009 | 1203759.9939
109 | 2595875.986 | 1203712.3465 | 2595909.4631 | 1203734.5261
110 | 2595870.6755 | 1203708.8282 | 2595875.986 | 1203712.3465
111 | 2595969.8547 | 1203707.9409 | 2595986.6248 | 1203720.3435
112 | 2595969.8547 | 1203707.9409 | 2595967.9536 | 1203706.5349
113 | 2595989.0931 | 1203722.1689 | 2595986.6248 | 1203720.3435
114 | 2595947.685 | 1203693.1948 | 2595959.6666 | 1203700.4061 | 2595967.9536 | 1203706.5349
115 | 2595989.0931 | 1203722.1689 | 2596000.2903 | 1203730.4501 | 2596011.3296 | 1203738.4442
116 | 2595946.3316 | 1203692.3803 | 2595947.685 | 1203693.1948
117 | 2596031.9203 | 1203753.355 | 2596011.3296 | 1203738.4442
118 | 2595946.3316 | 1203692.3803 | 2595928.3014 | 1203681.5286 | 2595919.6671 | 1203676.8056
119 | 2595902.0973 | 1203667.1947 | 2595919.6671 | 1203676.8056
120 | 2595919.6671 | 1203676.8056 | 2595962.7989 | 1203596.5251
121 | 2595962.7989 | 1203596.5251 | 2595953.6042 | 1203591.8069 | 2595947.7744 | 1203588.8093 | 2595943.147 | 1203586.3889 | 2595937.9178 | 1203582.7239 | 2595934.5224 | 1203579.5579 | 2595930.9661 | 1203576.5086
122 | 2595918.3295 | 1203553.4105 | 2595918.715 | 1203560.7586 | 2595922.2281 | 1203569.0162 | 2595930.9661 | 1203576.5086
123 | 2595921.381 | 1203543.3918 | 2595918.3295 | 1203553.4105 | 2595918.3295 | 1203553.4105
124 | 2595921.381 | 1203543.3918 | 2595921.381 | 1203543.3918 | 2595923.8096 | 1203538.7789
125 | 2595702.2582 | 1203861.6575 | 2595697.6318 | 1203857.0875
126 | 2595691.234 | 1203850.7676 | 2595697.6318 | 1203857.0875
127 | 2595686.9155 | 1203876.949 | 2595687.0293 | 1203877.0632
128 | 2595686.8972 | 1203876.9306 | 2595686.9155 | 1203876.949

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2595664.4655 | 1203072.2651
1 | 2595671.0135 | 1203059.5378
2 | 2596244.7057 | 1203363.8906
3 | 2596224.3672 | 1203357.8215
4 | 2596411.2699 | 1203129.3579
5 | 2596091.7361 | 1203604.3088
6 | 2596393.2638 | 1203110.2919
7 | 2595998.0571 | 1203065.213
8 | 2596064.4188 | 1203725.9191
9 | 2595678.3695 | 1203045.2402
10 | 2595979.1032 | 1203099.4446
11 | 2595992.9306 | 1203103.0816
12 | 2595701.1667 | 1203824.3826
13 | 2595676.533 | 1203808.1552
14 | 2595734.7888 | 1203847.5126
15 | 2595674.9822 | 1203807.1336
16 | 2595736.5363 | 1203848.7556
17 | 2595654.2853 | 1203792.994
18 | 2595663.6239 | 1203817.9969
19 | 2595722.3001 | 1203862.572
20 | 2595760.0488 | 1203865.8034
21 | 2595637.7688 | 1203842.7249
22 | 2595712.6575 | 1203871.9301
23 | 2595782.2539 | 1203881.9004
24 | 2595791.6505 | 1203830.2695
25 | 2595782.6753 | 1203825.2318
26 | 2595820.8128 | 1203846.6383
27 | 2595759.6652 | 1203811.9399
28 | 2595835.4047 | 1203824.6566
29 | 2595832.3592 | 1203851.488
30 | 2595806.036 | 1203868.4085
31 | 2595753.2667 | 1203808.2437
32 | 2595840.0094 | 1203817.7201
33 | 2595836.8251 | 1203853.3468
34 | 2595791.2565 | 1203888.4266
35 | 2595747.4319 | 1203804.7233
36 | 2595865.1843 | 1203777.3637
37 | 2595794.2128 | 1203788.6036
38 | 2595848.9929 | 1203858.9472
39 | 2595806.8858 | 1203899.7527
40 | 2595825.011 | 1203911.7883
41 | 2595815.134 | 1203905.73
42 | 2595909.0589 | 1203918.2705
43 | 2595926.0033 | 1203873.5726
44 | 2595876.9354 | 1203894.2427
45 | 2595927.7545 | 1203868.953
46 | 2595875.7239 | 1203892.9213
47 | 2595982.2345 | 1203886.818
48 | 2595988.9117 | 1203863.0684
49 | 2595781.3459 | 1203754.4497
50 | 2595865.341 | 1203777.1498
51 | 2595649.0514 | 1203850.6381
52 | 2595627.1112 | 1203852.8425
53 | 2595677.9877 | 1203520.807
54 | 2595664.2623 | 1203497.4957
55 | 2595667.2921 | 1203498.6873
56 | 2595644.3734 | 1203516.2873
57 | 2595626.9707 | 1203729.9663
58 | 2595654.0415 | 1203749.4631
59 | 2595691.6283 | 1203517.4864
60 | 2595925.7632 | 1203856.4525
61 | 2595935.2873 | 1203848.7812
62 | 2596006.183 | 1203829.5289
63 | 2596018.2845 | 1203811.2372
64 | 2595998.3804 | 1203841.3227
65 | 2596006.1215 | 1203803.2439
66 | 2596039.7448 | 1203779.8397
67 | 2596011.7458 | 1203850.5074
68 | 2596004.0531 | 1203801.8846
69 | 2596049.2631 | 1203765.9139
70 | 2596015.0426 | 1203852.7709
71 | 2595995.3967 | 1203796.1969
72 | 2596054.8797 | 1203757.6167
73 | 2596035.4907 | 1203755.9405
74 | 2596021.0754 | 1203870.2312
75 | 2595923.5658 | 1203842.622
76 | 2595921.1067 | 1203827.0571
77 | 2595697.0273 | 1203887.1053
78 | 2595702.2917 | 1203861.6905
79 | 2595904.6755 | 1203740.8626
80 | 2595709.0912 | 1203783.2414
81 | 2595674.7489 | 1203764.3768
82 | 2595661.484 | 1203754.8233
83 | 2595956.3949 | 1203770.5579
84 | 2595943.5669 | 1203761.957
85 | 2595959.4044 | 1203772.5343
86 | 2595934.9925 | 1203752.8293
87 | 2595980.1289 | 1203786.163
88 | 2595961.0092 | 1203764.0341
89 | 2595924.2683 | 1203745.8663
90 | 2595981.8211 | 1203787.2759
91 | 2595962.4763 | 1203756.2632
92 | 2595911.9836 | 1203737.8039
93 | 2595906.1497 | 1203702.3242
94 | 2595984.4149 | 1203788.9816
95 | 2595965.7186 | 1203739.0896
96 | 2595990.9632 | 1203778.7207
97 | 2596001.2937 | 1203762.5335
98 | 2596139.6964 | 1203816.9315
99 | 2596097.3225 | 1203778.1187
100 | 2596074.009 | 1203759.9939
101 | 2595909.4631 | 1203734.5261
102 | 2595879.4819 | 1203686.8674
103 | 2595875.986 | 1203712.3465
104 | 2595969.8547 | 1203707.9409
105 | 2595986.6248 | 1203720.3435
106 | 2595967.9536 | 1203706.5349
107 | 2595989.0931 | 1203722.1689
108 | 2595947.685 | 1203693.1948
109 | 2596011.3296 | 1203738.4442
110 | 2595946.3316 | 1203692.3803
111 | 2596031.9203 | 1203753.355
112 | 2595919.6671 | 1203676.8056
113 | 2595902.0973 | 1203667.1947
114 | 2595962.7989 | 1203596.5251
115 | 2595930.9661 | 1203576.5086
116 | 2595918.3295 | 1203553.4105
117 | 2595921.381 | 1203543.3918
118 | 2595923.8096 | 1203538.7789
119 | 2595870.6755 | 1203708.8282
120 | 2595978.3991 | 1203747.5632
121 | 2595957.233 | 1203733.4124
122 | 2595653.9512 | 1203854.0747
123 | 2595702.2582 | 1203861.6575
124 | 2595697.6318 | 1203857.0875
125 | 2595691.234 | 1203850.7676
126 | 2595687.0293 | 1203877.0632
127 | 2595686.9155 | 1203876.949
128 | 2595686.8972 | 1203876.9306
129 | 2595994.8561 | 1203092.6968
130 | 2595840.0094 | 1203817.7201

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1