## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_38-3_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_38-3_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_38-3_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_38-3_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_38-3_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_38-3_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_38-3_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_38-3_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_38-3_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_38-3_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_38-3_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_38-3_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_38-3_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_38-3_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_38-3_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_38-3_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_38-3_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_38-3_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_38-3_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_38-3_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_38-3_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_38-3_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_38-3_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_38-3_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_38-3_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_38-3_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_38-3_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_38-3_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_38-3_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_38-3_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_38-3_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_38-3_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_38-3_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_38-3_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_38-3_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_38-3_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_38-3_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_38-3_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_38-3_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_38-3_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_38-3_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_38-3_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_38-3_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_38-3_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_38-3_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_38-3_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_38-3_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_38-3_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_38-3_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_38-3_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_38-3_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_38-3_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_38-3_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_38-3_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_38-3_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_38-3_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_38-3_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_38-3_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_38-3_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_38-3_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_38-3_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_38-3_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_38-3_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_38-3_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_38-3_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_38-3_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_38-3_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_38-3_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_38-3_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_38-3_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_38-3_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_38-3_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_38-3_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_38-3_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_38-3_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_38-3_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_38-3_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_38-3_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_38-3_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_38-3_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_38-3_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_38-3_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_38-3_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_38-3_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_38-3_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_38-3_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_38-3_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_38-3_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_38-3_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_38-3_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_38-3_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_38-3_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_38-3_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_38-3_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_38-3_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_38-3_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_38-3_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_38-3_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_38-3_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_38-3_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_38-3_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_38-3_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_38-3_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_38-3_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_38-3_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_38-3_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_38-3_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_38-3_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_38-3_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_38-3_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_38-3_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_38-3_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_38-3_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_38-3_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_38-3_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_38-3_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_38-3_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_38-3_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_38-3_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_38-3_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_38-3_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_38-3_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_38-3_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_38-3_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_38-3_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_38-3_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_38-3_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_368_1_node_71 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_38-3_0_4_load_0 | 0 | 0.0025916 | 0.00064951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_38-3_0_4_load_1 | 1 | 0.0018687 | 0.00046834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_38-3_0_4_load_2 | 2 | 0.001114 | 0.00027918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_38-3_0_4_load_37 | 5 | 0.0019414 | 0.00048655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_38-3_0_4_load_125 | 7 | 0.001688 | 0.00042306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_38-3_0_4_load_38 | 8 | 0.0020562 | 0.00051534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_38-3_0_4_load_33 | 9 | 0.007938 | 0.0019894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_38-3_0_4_load_30 | 10 | 0.002081 | 0.00052154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_38-3_0_4_load_126 | 11 | 0.0016322 | 0.00040906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_38-3_0_4_load_5 | 12 | 0.0039611 | 0.00099274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_38-3_0_4_load_6 | 13 | 0.0021226 | 0.00053198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_38-3_0_4_load_8 | 15 | 0.0011141 | 0.00027923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_38-3_0_4_load_9 | 16 | 0.0042161 | 0.0010566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_38-3_0_4_load_10 | 17 | 0.0019069 | 0.00047791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_38-3_0_4_load_52 | 18 | 0.027494 | 0.0068908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_38-3_0_4_load_14 | 19 | 0.0032183 | 0.00080657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_38-3_0_4_load_43 | 22 | 0.00089195 | 0.00022354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_38-3_0_4_load_11 | 24 | 0.0034822 | 0.00087273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_38-3_0_4_load_12 | 25 | 0.0050706 | 0.0012708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_38-3_0_4_load_16 | 28 | 0.00053317 | 0.00013363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_38-3_0_4_load_35 | 29 | 0.0013471 | 0.00033763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_38-3_0_4_load_36 | 30 | 0.0011406 | 0.00028587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_38-3_0_4_load_17 | 31 | 0.0026561 | 0.00066568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_38-3_0_4_load_18 | 32 | 0.0029867 | 0.00074854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_38-3_0_4_load_20 | 33 | 0.0015321 | 0.00038397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_38-3_0_4_load_42 | 35 | 0.0028218 | 0.00070722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_38-3_0_4_load_23 | 36 | 0.0012482 | 0.00031282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_38-3_0_4_load_24 | 37 | 0.00047493 | 0.00011903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_38-3_0_4_load_25 | 38 | 0.0047116 | 0.0011808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_38-3_0_4_load_26 | 39 | 0.00084301 | 0.00021128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_38-3_0_4_load_28 | 41 | 0.00215 | 0.00053885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_38-3_0_4_load_31 | 42 | 0.0010615 | 0.00026603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_38-3_0_4_load_29 | 43 | 0.0031229 | 0.00078268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_38-3_0_4_load_34 | 44 | 0.0016243 | 0.0004071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_38-3_0_4_load_39 | 45 | 0.0027891 | 0.00069902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_38-3_0_4_load_46 | 48 | 0.0044577 | 0.0011172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_38-3_0_4_load_81 | 49 | 0.0079647 | 0.0019961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_38-3_0_4_load_44 | 51 | 0.0012304 | 0.00030836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_38-3_0_4_load_134 | 52 | 0.0030996 | 0.00077683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_38-3_0_4_load_78 | 54 | 0.0033867 | 0.00084879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_38-3_0_4_load_47 | 56 | 0.0064868 | 0.0016257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_38-3_0_4_load_48 | 57 | 0.00066165 | 0.00016582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_38-3_0_4_load_50 | 58 | 0.0024431 | 0.0006123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_38-3_0_4_load_77 | 60 | 0.0034037 | 0.00085306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_38-3_0_4_load_62 | 61 | 0.0012895 | 0.00032319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_38-3_0_4_load_76 | 62 | 0.0066137 | 0.0016576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_38-3_0_4_load_54 | 63 | 0.012988 | 0.0032551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_38-3_0_4_load_55 | 64 | 0.00091192 | 0.00022855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_38-3_0_4_load_123 | 65 | 0.004738 | 0.0011874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_38-3_0_4_load_124 | 66 | 0.0006193 | 0.00015521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_38-3_0_4_load_75 | 67 | 0.014928 | 0.0037412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_38-3_0_4_load_56 | 69 | 0.012203 | 0.0030584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_38-3_0_4_load_57 | 70 | 0.024238 | 0.0060745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_38-3_0_4_load_60 | 72 | 0.0070075 | 0.0017562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_38-3_0_4_load_132 | 74 | 0.00068585 | 0.00017189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_38-3_0_4_load_82 | 76 | 0.047412 | 0.011883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_38-3_0_4_load_87 | 77 | 0.0058102 | 0.0014562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_38-3_0_4_load_67 | 80 | 0.016557 | 0.0041496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_38-3_0_4_load_70 | 83 | 0.0052749 | 0.001322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_38-3_0_4_load_86 | 87 | 0.0050092 | 0.0012554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_38-3_0_4_load_73 | 88 | 0.0068251 | 0.0017105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_38-3_0_4_load_85 | 91 | 0.032045 | 0.0080313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_38-3_0_4_load_133 | 92 | 0.0012788 | 0.00032049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_38-3_0_4_load_89 | 93 | 0.0029041 | 0.00072783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_38-3_0_4_load_101 | 94 | 0.0019131 | 0.00047946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_38-3_0_4_load_118 | 96 | 0.0017751 | 0.00044489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_38-3_0_4_load_100 | 97 | 0.001257 | 0.00031504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_38-3_0_4_load_127 | 98 | 0.0011588 | 0.00029043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_38-3_0_4_load_113 | 100 | 0.0029146 | 0.00073048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_38-3_0_4_load_92 | 103 | 0.0022537 | 0.00056484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_38-3_0_4_load_95 | 106 | 0.0017227 | 0.00043175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_38-3_0_4_load_96 | 107 | 0.0023853 | 0.00059781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_38-3_0_4_load_112 | 110 | 0.0015709 | 0.0003937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_38-3_0_4_load_109 | 111 | 0.0030594 | 0.00076675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_38-3_0_4_load_108 | 112 | 0.0022616 | 0.00056681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_38-3_0_4_load_130 | 113 | 0.0032037 | 0.00080292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_38-3_0_4_load_111 | 115 | 0.0012714 | 0.00031864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_38-3_0_4_load_129 | 116 | 0.00060582 | 0.00015183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_38-3_0_4_load_102 | 117 | 0.0057075 | 0.0014304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_38-3_0_4_load_103 | 118 | 0.0019384 | 0.00048582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_38-3_0_4_load_105 | 119 | 0.0037105 | 0.00092994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_38-3_0_4_load_107 | 120 | 0.0029811 | 0.00074713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_38-3_0_4_load_114 | 122 | 0.00123 | 0.00030828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_38-3_0_4_load_115 | 123 | 0.0097457 | 0.0024425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_38-3_0_4_load_122 | 125 | 0.0033339 | 0.00083557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_38-3_0_4_load_120 | 126 | 0.0015142 | 0.00037948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 63 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_38-3_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.012052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_38-3_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.024209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_38-3_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.020272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_38-3_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.014659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_38-3_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.012763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_38-3_0_4_line_5 |  | 3 | 6 | 0.003382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_38-3_0_4_line_6 |  | 4 | 7 | 0.020097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_38-3_0_4_line_7 |  | 5 | 8 | 0.0040871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_38-3_0_4_line_8 |  | 6 | 9 | 0.023128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_38-3_0_4_line_9 |  | 6 | 10 | 0.011009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_38-3_0_4_line_10 |  | 7 | 11 | 0.0046757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_38-3_0_4_line_11 |  | 8 | 45 | 0.019728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_38-3_0_4_line_12 |  | 9 | 44 | 0.035687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_38-3_0_4_line_13 |  | 10 | 43 | 0.023557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_38-3_0_4_line_14 |  | 12 | 13 | 0.015573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_38-3_0_4_line_15 |  | 12 | 14 | 0.022857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_38-3_0_4_line_16 |  | 13 | 15 | 0.012785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_38-3_0_4_line_17 |  | 14 | 16 | 0.030239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_38-3_0_4_line_18 |  | 14 | 17 | 0.0011745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_38-3_0_4_line_19 |  | 15 | 18 | 0.0083434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_38-3_0_4_line_20 |  | 16 | 19 | 0.033275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_38-3_0_4_line_21 |  | 17 | 20 | 0.022595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_38-3_0_4_line_22 |  | 18 | 21 | 0.015859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_38-3_0_4_line_23 |  | 20 | 22 | 0.012259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_38-3_0_4_line_24 |  | 20 | 23 | 0.044054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_38-3_0_4_line_25 |  | 21 | 63 | 0.0093911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
26 | LV_38-3_0_4_line_26 |  | 21 | 64 | 0.013546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_38-3_0_4_line_27 |  | 22 | 35 | 0.0042609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_38-3_0_4_line_28 |  | 23 | 31 | 0.022394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_38-3_0_4_line_29 |  | 24 | 25 | 0.047935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_38-3_0_4_line_30 |  | 24 | 26 | 0.022377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_38-3_0_4_line_31 |  | 26 | 27 | 0.010594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_38-3_0_4_line_32 |  | 26 | 28 | 0.034638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_38-3_0_4_line_33 |  | 27 | 29 | 0.026799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_38-3_0_4_line_34 |  | 29 | 30 | 0.00069774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_38-3_0_4_line_35 |  | 30 | 34 | 0.01708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_38-3_0_4_line_36 |  | 31 | 32 | 0.007812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_38-3_0_4_line_37 |  | 32 | 33 | 0.016305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_38-3_0_4_line_38 |  | 33 | 34 | 0.0021682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_38-3_0_4_line_39 |  | 35 | 51 | 0.024545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_38-3_0_4_line_40 |  | 36 | 37 | 0.024061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_38-3_0_4_line_41 |  | 36 | 38 | 0.075669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_38-3_0_4_line_42 |  | 37 | 39 | 0.00099151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_38-3_0_4_line_43 |  | 39 | 40 | 0.016784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_38-3_0_4_line_44 |  | 40 | 41 | 0.038033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_38-3_0_4_line_45 |  | 41 | 42 | 0.00022687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_38-3_0_4_line_46 |  | 42 | 43 | 0.025587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_38-3_0_4_line_47 |  | 45 | 46 | 0.013244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_38-3_0_4_line_48 |  | 46 | 47 | 0.020724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_38-3_0_4_line_49 |  | 46 | 48 | 0.016922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_38-3_0_4_line_50 |  | 47 | 49 | 0.019902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_38-3_0_4_line_51 |  | 48 | 50 | 0.0090287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_38-3_0_4_line_52 |  | 49 | 52 | 0.023616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_38-3_0_4_line_53 |  | 49 | 53 | 0.014383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_38-3_0_4_line_54 |  | 50 | 55 | 0.006826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_38-3_0_4_line_55 |  | 50 | 56 | 0.018846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_38-3_0_4_line_56 |  | 53 | 54 | 0.0085615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_38-3_0_4_line_57 |  | 55 | 59 | 0.004946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_38-3_0_4_line_58 |  | 55 | 60 | 0.025783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_38-3_0_4_line_59 |  | 56 | 57 | 0.020942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_38-3_0_4_line_60 |  | 57 | 58 | 0.001049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_38-3_0_4_line_61 |  | 59 | 61 | 0.019468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_38-3_0_4_line_62 |  | 60 | 62 | 0.00025025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_38-3_0_4_line_63 |  | 61 | 79 | 0.0076098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_38-3_0_4_line_64 |  | 63 | 65 | 0.01878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
65 | LV_38-3_0_4_line_65 |  | 64 | 66 | 0.01686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_38-3_0_4_line_66 |  | 65 | 67 | 0.0015237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
67 | LV_38-3_0_4_line_67 |  | 66 | 68 | 0.024168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_38-3_0_4_line_68 |  | 67 | 84 | 0.009874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
69 | LV_38-3_0_4_line_69 |  | 68 | 79 | 0.061964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_38-3_0_4_line_70 |  | 69 | 70 | 0.041888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_38-3_0_4_line_71 |  | 70 | 71 | 0.0085626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_38-3_0_4_line_72 |  | 70 | 72 | 0.086467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_38-3_0_4_line_73 |  | 71 | 73 | 0.016322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_38-3_0_4_line_74 |  | 72 | 74 | 0.056996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_38-3_0_4_line_75 |  | 73 | 75 | 0.033435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_38-3_0_4_line_76 |  | 73 | 76 | 0.026588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_38-3_0_4_line_77 |  | 74 | 78 | 0.044038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_38-3_0_4_line_78 |  | 75 | 77 | 0.030354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_38-3_0_4_line_79 |  | 77 | 90 | 0.029055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_38-3_0_4_line_80 |  | 78 | 92 | 0.022293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_38-3_0_4_line_81 |  | 80 | 81 | 0.039914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_38-3_0_4_line_82 |  | 80 | 82 | 0.025359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_38-3_0_4_line_83 |  | 81 | 83 | 0.046179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_38-3_0_4_line_84 |  | 82 | 84 | 0.004131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
85 | LV_38-3_0_4_line_85 |  | 82 | 85 | 0.030155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
86 | LV_38-3_0_4_line_86 |  | 84 | 88 | 0.041094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_38-3_0_4_line_87 |  | 85 | 86 | 0.004962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
88 | LV_38-3_0_4_line_88 |  | 85 | 87 | 0.027051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_38-3_0_4_line_89 |  | 86 | 89 | 0.028783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_38-3_0_4_line_90 |  | 86 | 90 | 0.048928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_38-3_0_4_line_91 |  | 87 | 91 | 0.0022492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_38-3_0_4_line_92 |  | 89 | 95 | 0.04873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_38-3_0_4_line_93 |  | 89 | 96 | 0.021347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_38-3_0_4_line_94 |  | 90 | 93 | 0.0019507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_38-3_0_4_line_95 |  | 93 | 94 | 0.02376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_38-3_0_4_line_96 |  | 94 | 97 | 0.019141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_38-3_0_4_line_97 |  | 95 | 100 | 0.026183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_38-3_0_4_line_98 |  | 95 | 101 | 0.028457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_38-3_0_4_line_99 |  | 96 | 102 | 0.016086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_38-3_0_4_line_100 |  | 97 | 106 | 0.00054782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_38-3_0_4_line_101 |  | 98 | 99 | 0.019908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_38-3_0_4_line_102 |  | 99 | 124 | 0.002883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_38-3_0_4_line_103 |  | 99 | 121 | 0.032557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_38-3_0_4_line_104 |  | 100 | 122 | 0.0013561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_38-3_0_4_line_105 |  | 101 | 117 | 0.045163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_38-3_0_4_line_106 |  | 102 | 126 | 0.0085359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_38-3_0_4_line_107 |  | 103 | 104 | 0.01211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_38-3_0_4_line_108 |  | 103 | 105 | 0.023637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_38-3_0_4_line_109 |  | 104 | 106 | 0.011587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_38-3_0_4_line_110 |  | 104 | 107 | 0.01677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_38-3_0_4_line_111 |  | 105 | 108 | 0.003722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_38-3_0_4_line_112 |  | 105 | 109 | 0.022544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_38-3_0_4_line_113 |  | 107 | 110 | 0.0071881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_38-3_0_4_line_114 |  | 108 | 111 | 0.013956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_38-3_0_4_line_115 |  | 108 | 112 | 0.024145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_38-3_0_4_line_116 |  | 109 | 113 | 0.006644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_38-3_0_4_line_117 |  | 109 | 114 | 0.010915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_38-3_0_4_line_118 |  | 111 | 115 | 0.013548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_38-3_0_4_line_119 |  | 114 | 116 | 0.005475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_38-3_0_4_line_120 |  | 117 | 118 | 0.028727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_38-3_0_4_line_121 |  | 118 | 119 | 0.025104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_38-3_0_4_line_122 |  | 120 | 121 | 0.040182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_38-3_0_4_line_123 |  | 121 | 123 | 0.012028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_38-3_0_4_line_124 |  | 124 | 125 | 0.018101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_38-3_0_4_line_125 |  | 124 | 126 | 0.0098422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_38-3_0_4_trafo_54 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 127 | 63 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2687117.1612 | 1277464.4115 | 2687126.733 | 1277463.8898 | 2687129.1475 | 1277463.3875
1 | 2687117.1612 | 1277464.4115 | 2687107.4704 | 1277464.9396 | 2687092.9665 | 1277465.0351
2 | 2687148.9946 | 1277459.2591 | 2687129.1475 | 1277463.3875
3 | 2687078.3077 | 1277465.1316 | 2687092.9665 | 1277465.0351
4 | 2687148.9946 | 1277459.2591 | 2687153.7984 | 1277471.0833
5 | 2687148.9946 | 1277459.2591 | 2687148.9468 | 1277455.8778
6 | 2687078.3077 | 1277465.1316 | 2687078.6628 | 1277485.2257
7 | 2687155.3367 | 1277474.8699 | 2687153.7984 | 1277471.0833
8 | 2687148.9468 | 1277455.8778 | 2687171.4435 | 1277450.5102
9 | 2687148.9468 | 1277455.8778 | 2687148.7909 | 1277444.8697
10 | 2687078.6628 | 1277485.2257 | 2687078.7454 | 1277489.9006
11 | 2687155.3367 | 1277474.8699 | 2687162.7621 | 1277493.1468
12 | 2687171.4435 | 1277450.5102 | 2687179.5374 | 1277448.5791 | 2687186.0913 | 1277453.6357 | 2687193.8955 | 1277464.6047 | 2687195.6455 | 1277469.9514
13 | 2687148.7909 | 1277444.8697 | 2687148.4573 | 1277421.3149
14 | 2687282.2392 | 1277490.4687 | 2687287.3728 | 1277505.1711
15 | 2687274.6378 | 1277468.9131 | 2687280.7979 | 1277486.3411 | 2687282.2392 | 1277490.4687
16 | 2687287.3728 | 1277505.1711 | 2687288.8656 | 1277509.4465 | 2687292.5548 | 1277516.8333
17 | 2687274.6378 | 1277468.9131 | 2687284.4208 | 1277465.4994 | 2687278.1523 | 1277446.6366
18 | 2687274.6378 | 1277468.9131 | 2687274.2468 | 1277467.8056
19 | 2687296.2827 | 1277524.2975 | 2687292.5548 | 1277516.8333
20 | 2687278.1523 | 1277446.6366 | 2687273.0528 | 1277431.2914 | 2687278.805 | 1277427.54 | 2687278.3326 | 1277417.3133
21 | 2687266.7251 | 1277446.4995 | 2687274.2468 | 1277467.8056
22 | 2687303.3687 | 1277538.4855 | 2687296.2827 | 1277524.2975
23 | 2687266.7251 | 1277446.4995 | 2687255.3139 | 1277450.9789
24 | 2687266.7251 | 1277446.4995 | 2687257.9731 | 1277420.8707 | 2687253.443 | 1277404.5011
25 | 2687303.3687 | 1277538.4855 | 2687308.6636 | 1277546.2415
26 | 2687303.3687 | 1277538.4855 | 2687291.3566 | 1277544.7479
27 | 2687251.3477 | 1277452.5358 | 2687255.3139 | 1277450.9789
28 | 2687253.443 | 1277404.5011 | 2687248.8023 | 1277382.5928
29 | 2687268.2221 | 1277376.2209 | 2687266.6198 | 1277369.8335 | 2687264.298 | 1277369.7991 | 2687261.889 | 1277358.8988 | 2687252.8119 | 1277352.1811 | 2687251.9251 | 1277345.5736 | 2687251.3824 | 1277335.6836
30 | 2687249.2219 | 1277313.4177 | 2687251.0609 | 1277329.8254 | 2687251.3824 | 1277335.6836
31 | 2687249.2219 | 1277313.4177 | 2687238.6205 | 1277312.6937
32 | 2687249.2219 | 1277313.4177 | 2687283.8427 | 1277314.5144
33 | 2687238.6205 | 1277312.6937 | 2687239.0624 | 1277332.6059 | 2687240.0711 | 1277339.4133
34 | 2687240.1734 | 1277340.1035 | 2687240.0711 | 1277339.4133
35 | 2687243.3554 | 1277356.8786 | 2687240.9484 | 1277345.3333 | 2687240.1734 | 1277340.1035
36 | 2687248.8023 | 1277382.5928 | 2687247.1834 | 1277374.9504
37 | 2687243.8047 | 1277358.9997 | 2687247.1834 | 1277374.9504
38 | 2687243.3554 | 1277356.8786 | 2687243.8047 | 1277358.9997
39 | 2687251.3477 | 1277452.5358 | 2687228.5001 | 1277461.5045
40 | 2687105.729 | 1277356.447 | 2687129.7827 | 1277357.038
41 | 2687079.4884 | 1277416.2302 | 2687087.1591 | 1277360.9525 | 2687095.3086 | 1277356.191 | 2687105.729 | 1277356.447
42 | 2687130.7739 | 1277357.0623 | 2687129.7827 | 1277357.038
43 | 2687147.553 | 1277357.4746 | 2687130.7739 | 1277357.0623
44 | 2687147.553 | 1277357.4746 | 2687148.0917 | 1277395.5034
45 | 2687148.0949 | 1277395.7302 | 2687148.0917 | 1277395.5034
46 | 2687148.0949 | 1277395.7302 | 2687148.4573 | 1277421.3149
47 | 2687167.8454 | 1277505.3763 | 2687165.5209 | 1277499.9374 | 2687162.7621 | 1277493.1468
48 | 2687167.8454 | 1277505.3763 | 2687161.8699 | 1277507.968 | 2687148.5306 | 1277513.0196
49 | 2687167.8454 | 1277505.3763 | 2687174.5008 | 1277520.9349
50 | 2687148.5306 | 1277513.0196 | 2687128.9625 | 1277516.9562
51 | 2687178.0517 | 1277529.236 | 2687174.5008 | 1277520.9349
52 | 2687105.9645 | 1277522.6103 | 2687128.9625 | 1277516.9562
53 | 2687134.009 | 1277530.4309 | 2687128.9625 | 1277516.9562
54 | 2687180.7395 | 1277535.5143 | 2687178.0517 | 1277529.236
55 | 2687178.0517 | 1277529.236 | 2687195.1563 | 1277521.324
56 | 2687134.009 | 1277530.4309 | 2687131.0914 | 1277538.4799
57 | 2687180.7395 | 1277535.5143 | 2687182.0594 | 1277540.2823
58 | 2687180.7395 | 1277535.5143 | 2687163.1042 | 1277542.4151 | 2687159.0985 | 1277547.9659
59 | 2687195.1563 | 1277521.324 | 2687214.1634 | 1277512.5319
60 | 2687215.1155 | 1277512.0915 | 2687214.1634 | 1277512.5319
61 | 2687182.0594 | 1277540.2823 | 2687190.7931 | 1277557.681
62 | 2687158.9521 | 1277548.1688 | 2687159.0985 | 1277547.9659
63 | 2687194.207 | 1277564.4821 | 2687190.7931 | 1277557.681
64 | 2687308.6636 | 1277546.2415 | 2687311.2835 | 1277550.079 | 2687319.2519 | 1277561.7523
65 | 2687291.3566 | 1277544.7479 | 2687276.4064 | 1277552.5422
66 | 2687320.1109 | 1277563.0107 | 2687319.2519 | 1277561.7523
67 | 2687252.6531 | 1277555.8833 | 2687273.9369 | 1277553.8296 | 2687276.4064 | 1277552.5422
68 | 2687325.6787 | 1277571.1653 | 2687324.6268 | 1277569.6262 | 2687320.1109 | 1277563.0107
69 | 2687194.207 | 1277564.4821 | 2687199.8942 | 1277569.1812 | 2687218.3262 | 1277566.3401 | 2687234.1647 | 1277560.5027 | 2687252.6531 | 1277555.8833
70 | 2687379.1366 | 1277501.9088 | 2687390.8067 | 1277517.907 | 2687403.0992 | 1277536.2561
71 | 2687407.8649 | 1277543.3699 | 2687403.0992 | 1277536.2561
72 | 2687403.0992 | 1277536.2561 | 2687470.366 | 1277481.9271
73 | 2687407.8649 | 1277543.3699 | 2687410.5647 | 1277559.4679
74 | 2687526.8843 | 1277489.2887 | 2687470.366 | 1277481.9271
75 | 2687429.5766 | 1277586.9616 | 2687419.9979 | 1277574.5759 | 2687413.3164 | 1277563.9569 | 2687410.5647 | 1277559.4679
76 | 2687410.5647 | 1277559.4679 | 2687401.479 | 1277560.9679 | 2687390.9242 | 1277571.3314 | 2687389.0588 | 1277573.1235
77 | 2687549.8028 | 1277524.4472 | 2687550.5602 | 1277516.4628 | 2687539.2249 | 1277502.4273 | 2687526.8843 | 1277489.2887
78 | 2687429.5766 | 1277586.9616 | 2687407.0579 | 1277607.3151
79 | 2687385.5027 | 1277626.7977 | 2687407.0579 | 1277607.3151
80 | 2687549.8028 | 1277524.4472 | 2687531.4208 | 1277511.7527
81 | 2687301.1697 | 1277619.4877 | 2687298.3579 | 1277614.4863 | 2687291.3611 | 1277604.341 | 2687308.3246 | 1277590.566
82 | 2687328.0105 | 1277574.5805 | 2687308.3246 | 1277590.566
83 | 2687301.1697 | 1277619.4877 | 2687296.5748 | 1277618.6746 | 2687293.459 | 1277621.0082 | 2687263.213 | 1277643.379
84 | 2687328.0105 | 1277574.5805 | 2687325.6787 | 1277571.1653
85 | 2687344.6222 | 1277599.7475 | 2687339.4704 | 1277591.8868 | 2687338.5435 | 1277590.5387 | 2687328.0105 | 1277574.5805
86 | 2687325.6787 | 1277571.1653 | 2687301.3397 | 1277588.7199 | 2687292.53 | 1277595.4485
87 | 2687344.6222 | 1277599.7475 | 2687346.894 | 1277604.1626
88 | 2687344.6222 | 1277599.7475 | 2687366.6197 | 1277584.0044 | 2687366.6197 | 1277584.0044
89 | 2687346.894 | 1277604.1626 | 2687351.9048 | 1277614.4343 | 2687356.6778 | 1277631.119
90 | 2687385.5027 | 1277626.7977 | 2687364.4695 | 1277613.4751 | 2687351.9048 | 1277614.4343 | 2687346.894 | 1277604.1626
91 | 2687368.3105 | 1277582.5211 | 2687366.6197 | 1277584.0044
92 | 2687356.6778 | 1277631.119 | 2687360.98 | 1277652.6897 | 2687366.9969 | 1277678.7452
93 | 2687356.6778 | 1277631.119 | 2687340.0102 | 1277644.456
94 | 2687385.5027 | 1277626.7977 | 2687387.0407 | 1277627.9975
95 | 2687387.0407 | 1277627.9975 | 2687405.7747 | 1277642.6114
96 | 2687420.8671 | 1277654.3847 | 2687405.7747 | 1277642.6114
97 | 2687366.9969 | 1277678.7452 | 2687386.5258 | 1277661.3039
98 | 2687375.915 | 1277705.7778 | 2687366.9969 | 1277678.7452
99 | 2687327.4503 | 1277654.506 | 2687340.0102 | 1277644.456
100 | 2687421.299 | 1277654.7216 | 2687420.8671 | 1277654.3847
101 | 2687314.0121 | 1277639.35 | 2687309.1814 | 1277632.6506 | 2687318.233 | 1277625.3194
102 | 2687314.0121 | 1277639.35 | 2687316.8606 | 1277639.8481
103 | 2687290.745 | 1277662.1916 | 2687314.0121 | 1277639.35
104 | 2687387.5372 | 1277660.4006 | 2687386.5258 | 1277661.3039
105 | 2687375.915 | 1277705.7778 | 2687381.2661 | 1277717.4224 | 2687386.9327 | 1277727.5481 | 2687392.9727 | 1277737.3236 | 2687399.1047 | 1277744.2537
106 | 2687327.4503 | 1277654.506 | 2687321.9936 | 1277647.942
107 | 2687430.4351 | 1277661.8484 | 2687439.6415 | 1277669.7153
108 | 2687457.6112 | 1277685.0707 | 2687439.6415 | 1277669.7153
109 | 2687430.4351 | 1277661.8484 | 2687421.299 | 1277654.7216
110 | 2687430.4351 | 1277661.8484 | 2687418.2547 | 1277673.3749
111 | 2687460.4461 | 1277687.4925 | 2687457.6112 | 1277685.0707
112 | 2687457.6112 | 1277685.0707 | 2687460.2805 | 1277681.941 | 2687465.0691 | 1277681.3336 | 2687470.7596 | 1277685.288 | 2687473.3723 | 1277682.9247 | 2687475.4219 | 1277680.5309
113 | 2687413.0337 | 1277678.3155 | 2687418.2547 | 1277673.3749
114 | 2687460.4461 | 1277687.4925 | 2687450.3849 | 1277697.1642
115 | 2687460.4461 | 1277687.4925 | 2687473.3465 | 1277697.8369 | 2687479.5055 | 1277702.3063
116 | 2687475.4219 | 1277680.5309 | 2687479.3791 | 1277675.1851
117 | 2687486.0355 | 1277677.8527 | 2687475.4219 | 1277680.5309
118 | 2687450.3849 | 1277697.1642 | 2687448.4156 | 1277699.0573 | 2687440.6491 | 1277706.5855
119 | 2687486.0355 | 1277677.8527 | 2687484.3392 | 1277672.6453
120 | 2687399.1047 | 1277744.2537 | 2687400.6301 | 1277745.9776 | 2687407.1397 | 1277750.9449 | 2687413.8979 | 1277753.8363 | 2687421.1029 | 1277755.4889 | 2687424.5961 | 1277755.4277
121 | 2687449.5298 | 1277753.2677 | 2687447.9061 | 1277753.6735 | 2687438.2794 | 1277755.1876 | 2687424.5961 | 1277755.4277
122 | 2687290.745 | 1277662.1916 | 2687296.7321 | 1277663.8816 | 2687309.5436 | 1277671.6221 | 2687326.6884 | 1277679.7937
123 | 2687290.745 | 1277662.1916 | 2687279.1713 | 1277658.9164
124 | 2687316.8606 | 1277639.8481 | 2687318.0107 | 1277637.7967 | 2687330.1838 | 1277627.7573
125 | 2687316.8606 | 1277639.8481 | 2687317.2387 | 1277642.2224 | 2687321.9936 | 1277647.942

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2687117.1612 | 1277464.4115
1 | 2687129.1475 | 1277463.3875
2 | 2687092.9665 | 1277465.0351
3 | 2687148.9946 | 1277459.2591
4 | 2687078.3077 | 1277465.1316
5 | 2687153.7984 | 1277471.0833
6 | 2687148.9468 | 1277455.8778
7 | 2687078.6628 | 1277485.2257
8 | 2687155.3367 | 1277474.8699
9 | 2687171.4435 | 1277450.5102
10 | 2687148.7909 | 1277444.8697
11 | 2687078.7454 | 1277489.9006
12 | 2687282.2392 | 1277490.4687
13 | 2687287.3728 | 1277505.1711
14 | 2687274.6378 | 1277468.9131
15 | 2687292.5548 | 1277516.8333
16 | 2687278.1523 | 1277446.6366
17 | 2687274.2468 | 1277467.8056
18 | 2687296.2827 | 1277524.2975
19 | 2687278.3326 | 1277417.3133
20 | 2687266.7251 | 1277446.4995
21 | 2687303.3687 | 1277538.4855
22 | 2687255.3139 | 1277450.9789
23 | 2687253.443 | 1277404.5011
24 | 2687251.3824 | 1277335.6836
25 | 2687268.2221 | 1277376.2209
26 | 2687249.2219 | 1277313.4177
27 | 2687238.6205 | 1277312.6937
28 | 2687283.8427 | 1277314.5144
29 | 2687240.0711 | 1277339.4133
30 | 2687240.1734 | 1277340.1035
31 | 2687248.8023 | 1277382.5928
32 | 2687247.1834 | 1277374.9504
33 | 2687243.8047 | 1277358.9997
34 | 2687243.3554 | 1277356.8786
35 | 2687251.3477 | 1277452.5358
36 | 2687105.729 | 1277356.447
37 | 2687129.7827 | 1277357.038
38 | 2687079.4884 | 1277416.2302
39 | 2687130.7739 | 1277357.0623
40 | 2687147.553 | 1277357.4746
41 | 2687148.0917 | 1277395.5034
42 | 2687148.0949 | 1277395.7302
43 | 2687148.4573 | 1277421.3149
44 | 2687195.6455 | 1277469.9514
45 | 2687162.7621 | 1277493.1468
46 | 2687167.8454 | 1277505.3763
47 | 2687148.5306 | 1277513.0196
48 | 2687174.5008 | 1277520.9349
49 | 2687128.9625 | 1277516.9562
50 | 2687178.0517 | 1277529.236
51 | 2687228.5001 | 1277461.5045
52 | 2687105.9645 | 1277522.6103
53 | 2687134.009 | 1277530.4309
54 | 2687131.0914 | 1277538.4799
55 | 2687180.7395 | 1277535.5143
56 | 2687195.1563 | 1277521.324
57 | 2687214.1634 | 1277512.5319
58 | 2687215.1155 | 1277512.0915
59 | 2687182.0594 | 1277540.2823
60 | 2687159.0985 | 1277547.9659
61 | 2687190.7931 | 1277557.681
62 | 2687158.9521 | 1277548.1688
63 | 2687308.6636 | 1277546.2415
64 | 2687291.3566 | 1277544.7479
65 | 2687319.2519 | 1277561.7523
66 | 2687276.4064 | 1277552.5422
67 | 2687320.1109 | 1277563.0107
68 | 2687252.6531 | 1277555.8833
69 | 2687379.1366 | 1277501.9088
70 | 2687403.0992 | 1277536.2561
71 | 2687407.8649 | 1277543.3699
72 | 2687470.366 | 1277481.9271
73 | 2687410.5647 | 1277559.4679
74 | 2687526.8843 | 1277489.2887
75 | 2687429.5766 | 1277586.9616
76 | 2687389.0588 | 1277573.1235
77 | 2687407.0579 | 1277607.3151
78 | 2687549.8028 | 1277524.4472
79 | 2687194.207 | 1277564.4821
80 | 2687308.3246 | 1277590.566
81 | 2687301.1697 | 1277619.4877
82 | 2687328.0105 | 1277574.5805
83 | 2687263.213 | 1277643.379
84 | 2687325.6787 | 1277571.1653
85 | 2687344.6222 | 1277599.7475
86 | 2687346.894 | 1277604.1626
87 | 2687366.6197 | 1277584.0044
88 | 2687292.53 | 1277595.4485
89 | 2687356.6778 | 1277631.119
90 | 2687385.5027 | 1277626.7978
91 | 2687368.3105 | 1277582.5211
92 | 2687531.4208 | 1277511.7527
93 | 2687387.0407 | 1277627.9975
94 | 2687405.7747 | 1277642.6114
95 | 2687366.9969 | 1277678.7452
96 | 2687340.0102 | 1277644.456
97 | 2687420.8671 | 1277654.3847
98 | 2687318.233 | 1277625.3194
99 | 2687314.0121 | 1277639.35
100 | 2687386.5258 | 1277661.3039
101 | 2687375.915 | 1277705.7778
102 | 2687327.4503 | 1277654.506
103 | 2687439.6415 | 1277669.7153
104 | 2687430.4351 | 1277661.8484
105 | 2687457.6112 | 1277685.0707
106 | 2687421.299 | 1277654.7216
107 | 2687418.2547 | 1277673.3749
108 | 2687460.4461 | 1277687.4925
109 | 2687475.4219 | 1277680.5309
110 | 2687413.0337 | 1277678.3155
111 | 2687450.3849 | 1277697.1642
112 | 2687479.5055 | 1277702.3063
113 | 2687479.3791 | 1277675.1851
114 | 2687486.0355 | 1277677.8527
115 | 2687440.6491 | 1277706.5855
116 | 2687484.3392 | 1277672.6453
117 | 2687399.1047 | 1277744.2537
118 | 2687424.5961 | 1277755.4277
119 | 2687449.5298 | 1277753.2677
120 | 2687326.6884 | 1277679.7937
121 | 2687290.745 | 1277662.1916
122 | 2687387.5372 | 1277660.4006
123 | 2687279.1713 | 1277658.9164
124 | 2687316.8606 | 1277639.8481
125 | 2687330.1838 | 1277627.7573
126 | 2687321.9936 | 1277647.942
127 | 2687303.3687 | 1277538.4855

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1