## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_385-1_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_385-1_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_385-1_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_385-1_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_385-1_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_385-1_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_385-1_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_385-1_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_385-1_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_385-1_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_385-1_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_385-1_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_385-1_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_385-1_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_385-1_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_385-1_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_385-1_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_385-1_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_385-1_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_385-1_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_385-1_0_3_node_275 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_385-1_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_385-1_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_385-1_0_3_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_385-1_0_3_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_385-1_0_3_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_385-1_0_3_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_385-1_0_3_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_385-1_0_3_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_385-1_0_3_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_385-1_0_3_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_385-1_0_3_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_385-1_0_3_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_385-1_0_3_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_385-1_0_3_node_251 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_385-1_0_3_node_262 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_385-1_0_3_node_280 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_385-1_0_3_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_385-1_0_3_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_385-1_0_3_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_385-1_0_3_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_385-1_0_3_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_385-1_0_3_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_385-1_0_3_node_279 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_385-1_0_3_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_385-1_0_3_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_385-1_0_3_node_245 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_385-1_0_3_node_246 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_385-1_0_3_node_247 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_385-1_0_3_node_248 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_385-1_0_3_node_249 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_385-1_0_3_node_250 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_385-1_0_3_node_259 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_385-1_0_3_node_258 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_385-1_0_3_node_284 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_385-1_0_3_node_282 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_385-1_0_3_node_252 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_385-1_0_3_node_253 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_385-1_0_3_node_254 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_385-1_0_3_node_255 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_385-1_0_3_node_256 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_385-1_0_3_node_257 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_385-1_0_3_node_260 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_385-1_0_3_node_261 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_385-1_0_3_node_278 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_385-1_0_3_node_263 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_385-1_0_3_node_264 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_385-1_0_3_node_274 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_385-1_0_3_node_273 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_385-1_0_3_node_265 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_385-1_0_3_node_266 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_385-1_0_3_node_267 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_385-1_0_3_node_268 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_385-1_0_3_node_269 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_385-1_0_3_node_270 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_385-1_0_3_node_271 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_385-1_0_3_node_272 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_385-1_0_3_node_285 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_385-1_0_3_node_281 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_385-1_0_3_node_276 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_385-1_0_3_node_334 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_385-1_0_3_node_343 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_385-1_0_3_node_283 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_385-1_0_3_node_286 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_385-1_0_3_node_287 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_385-1_0_3_node_288 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_385-1_0_3_node_289 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_385-1_0_3_node_290 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_385-1_0_3_node_291 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_385-1_0_3_node_342 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_385-1_0_3_node_292 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_385-1_0_3_node_293 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_385-1_0_3_node_294 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_385-1_0_3_node_307 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_385-1_0_3_node_295 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_385-1_0_3_node_296 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_385-1_0_3_node_315 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_385-1_0_3_node_316 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_385-1_0_3_node_297 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_385-1_0_3_node_298 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_385-1_0_3_node_299 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_385-1_0_3_node_300 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_385-1_0_3_node_301 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_385-1_0_3_node_302 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_385-1_0_3_node_309 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_385-1_0_3_node_310 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_385-1_0_3_node_303 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_385-1_0_3_node_304 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_385-1_0_3_node_305 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_385-1_0_3_node_306 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_385-1_0_3_node_308 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_385-1_0_3_node_328 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_385-1_0_3_node_317 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_385-1_0_3_node_319 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_385-1_0_3_node_314 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_385-1_0_3_node_311 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_385-1_0_3_node_312 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_385-1_0_3_node_313 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_385-1_0_3_node_321 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_385-1_0_3_node_320 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_385-1_0_3_node_318 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_385-1_0_3_node_322 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_385-1_0_3_node_323 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_385-1_0_3_node_324 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_385-1_0_3_node_327 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_385-1_0_3_node_325 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_385-1_0_3_node_326 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_385-1_0_3_node_333 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_385-1_0_3_node_329 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_385-1_0_3_node_332 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_385_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_385-1_0_3_load_0 | 0 | 0.0012369 | 0.00031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_385-1_0_3_load_1 | 1 | 0.0020817 | 0.00052173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_385-1_0_3_load_4 | 2 | 0.0039377 | 0.00098689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_385-1_0_3_load_6 | 4 | 0.0012248 | 0.00030696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_385-1_0_3_load_9 | 5 | 0.00074549 | 0.00018684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_385-1_0_3_load_8 | 6 | 0.0010768 | 0.00026986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_385-1_0_3_load_10 | 8 | 0.00060802 | 0.00015239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_385-1_0_3_load_70 | 10 | 0.00096664 | 0.00024226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_385-1_0_3_load_73 | 12 | 0.001817 | 0.00045539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_385-1_0_3_load_75 | 14 | 0.00036463 | 9.1385e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_385-1_0_3_load_76 | 15 | 0.00094209 | 0.00023611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_385-1_0_3_load_77 | 16 | 0.00057836 | 0.00014495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_385-1_0_3_load_81 | 17 | 0.00054812 | 0.00013737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_385-1_0_3_load_87 | 21 | 0.0051272 | 0.001285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_385-1_0_3_load_85 | 22 | 0.0011807 | 0.00029591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_385-1_0_3_load_226 | 23 | 0.0022249 | 0.00055762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_385-1_0_3_load_227 | 24 | 0.0017791 | 0.0004459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_385-1_0_3_load_229 | 26 | 0.0018685 | 0.0004683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_385-1_0_3_load_231 | 28 | 0.022154 | 0.0055524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_385-1_0_3_load_232 | 29 | 0.0023602 | 0.00059152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_385-1_0_3_load_233 | 30 | 0.0018014 | 0.00045147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_385-1_0_3_load_235 | 32 | 0.00015239 | 3.8192e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_385-1_0_3_load_251 | 34 | 0.001551 | 0.00038872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_385-1_0_3_load_262 | 35 | 0.00015321 | 3.8399e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_385-1_0_3_load_280 | 36 | 0.00030834 | 7.7276e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_385-1_0_3_load_240 | 37 | 0.010307 | 0.0025832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_385-1_0_3_load_237 | 38 | 0.010571 | 0.0026493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_385-1_0_3_load_238 | 39 | 0.0022519 | 0.00056437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_385-1_0_3_load_241 | 41 | 0.0002591 | 6.4937e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_385-1_0_3_load_242 | 42 | 0.00065683 | 0.00016462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_385-1_0_3_load_279 | 43 | 0.0014324 | 0.000359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_385-1_0_3_load_243 | 44 | 0.00056652 | 0.00014198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_385-1_0_3_load_244 | 45 | 0.002443 | 0.00061228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_385-1_0_3_load_246 | 47 | 0.00023065 | 5.7807e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_385-1_0_3_load_249 | 50 | 0.00034484 | 8.6426e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_385-1_0_3_load_258 | 53 | 0.00075392 | 0.00018895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_385-1_0_3_load_284 | 54 | 0.00010245 | 2.5677e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_385-1_0_3_load_282 | 55 | 0.00059978 | 0.00015032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_385-1_0_3_load_252 | 56 | 0.0016021 | 0.00040153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_385-1_0_3_load_253 | 57 | 0.0031171 | 0.00078122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_385-1_0_3_load_254 | 58 | 0.0023077 | 0.00057836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_385-1_0_3_load_256 | 60 | 0.0017063 | 0.00042765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_385-1_0_3_load_260 | 62 | 0.00097663 | 0.00024477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_385-1_0_3_load_261 | 63 | 0.001191 | 0.00029849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_385-1_0_3_load_278 | 64 | 0.00081103 | 0.00020326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_385-1_0_3_load_263 | 65 | 0.0042094 | 0.001055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_385-1_0_3_load_264 | 66 | 0.0014407 | 0.00036106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_385-1_0_3_load_274 | 67 | 0.0029153 | 0.00073064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_385-1_0_3_load_265 | 69 | 0.0027257 | 0.00068313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_385-1_0_3_load_266 | 70 | 0.0022146 | 0.00055502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_385-1_0_3_load_269 | 73 | 0.0039499 | 0.00098994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_385-1_0_3_load_270 | 74 | 0.0031247 | 0.00078313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_385-1_0_3_load_271 | 75 | 0.0018791 | 0.00047095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_385-1_0_3_load_272 | 76 | 0.0028022 | 0.0007023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_385-1_0_3_load_285 | 77 | 0.0026685 | 0.0006688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_385-1_0_3_load_281 | 78 | 0.0034205 | 0.00085725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_385-1_0_3_load_276 | 79 | 0.0020012 | 0.00050156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_385-1_0_3_load_334 | 80 | 0.0037108 | 0.00093002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_385-1_0_3_load_343 | 81 | 0.0015447 | 0.00038715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_385-1_0_3_load_283 | 82 | 9.8516e-05 | 2.4691e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_385-1_0_3_load_286 | 83 | 0.0024983 | 0.00062612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_385-1_0_3_load_287 | 84 | 0.0029276 | 0.00073372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_385-1_0_3_load_288 | 85 | 0.0048369 | 0.0012122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_385-1_0_3_load_291 | 88 | 0.0010955 | 0.00027456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_385-1_0_3_load_342 | 89 | 0.0004586 | 0.00011493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_385-1_0_3_load_292 | 90 | 0.0016922 | 0.0004241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_385-1_0_3_load_293 | 91 | 0.0029641 | 0.00074288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_385-1_0_3_load_294 | 92 | 0.0021066 | 0.00052796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_385-1_0_3_load_315 | 96 | 0.0018455 | 0.00046252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_385-1_0_3_load_297 | 98 | 0.00079994 | 0.00020048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_385-1_0_3_load_298 | 99 | 0.0013046 | 0.00032697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_385-1_0_3_load_299 | 100 | 0.0014321 | 0.00035892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_385-1_0_3_load_301 | 102 | 0.0014958 | 0.00037488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_385-1_0_3_load_302 | 103 | 0.001787 | 0.00044785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_385-1_0_3_load_303 | 106 | 0.0025386 | 0.00063622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_385-1_0_3_load_304 | 107 | 0.00768 | 0.0019248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_385-1_0_3_load_305 | 108 | 0.00099285 | 0.00024883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_385-1_0_3_load_308 | 110 | 0.0020767 | 0.00052047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_385-1_0_3_load_319 | 113 | 0.0028398 | 0.00071172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_385-1_0_3_load_314 | 114 | 0.0019651 | 0.0004925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_385-1_0_3_load_311 | 115 | 0.0020721 | 0.00051932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_385-1_0_3_load_312 | 116 | 0.0023604 | 0.00059157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_385-1_0_3_load_321 | 118 | 0.0011872 | 0.00029753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_385-1_0_3_load_320 | 119 | 0.0035766 | 0.00089639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_385-1_0_3_load_318 | 120 | 0.0020247 | 0.00050744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_385-1_0_3_load_323 | 122 | 0.0038865 | 0.00097404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_385-1_0_3_load_324 | 123 | 0.00085417 | 0.00021407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_385-1_0_3_load_325 | 125 | 0.0013971 | 0.00035015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_385-1_0_3_load_326 | 126 | 0.0011536 | 0.00028911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_385-1_0_3_load_329 | 128 | 0.0025285 | 0.0006337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_385-1_0_3_load_332 | 129 | 0.0028234 | 0.00070762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 28 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_385-1_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.013181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_385-1_0_3_line_1 |  | 1 | 2 | 0.13712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_385-1_0_3_line_2 |  | 2 | 3 | 0.042028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_385-1_0_3_line_3 |  | 3 | 4 | 0.058515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_385-1_0_3_line_4 |  | 4 | 5 | 0.010651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_385-1_0_3_line_5 |  | 5 | 8 | 0.0075738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_385-1_0_3_line_6 |  | 6 | 7 | 0.0096185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_385-1_0_3_line_7 |  | 7 | 22 | 0.020208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_385-1_0_3_line_8 |  | 7 | 16 | 0.014785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_385-1_0_3_line_9 |  | 8 | 9 | 0.2398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_385-1_0_3_line_10 |  | 9 | 19 | 0.046091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_385-1_0_3_line_11 |  | 10 | 11 | 0.021681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_385-1_0_3_line_12 |  | 11 | 12 | 0.020793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_385-1_0_3_line_13 |  | 11 | 13 | 0.026788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_385-1_0_3_line_14 |  | 12 | 14 | 0.018935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_385-1_0_3_line_15 |  | 13 | 15 | 0.010096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_385-1_0_3_line_16 |  | 13 | 16 | 0.028006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_385-1_0_3_line_17 |  | 14 | 17 | 0.0092903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_385-1_0_3_line_18 |  | 17 | 18 | 0.16877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_385-1_0_3_line_19 |  | 18 | 19 | 0.052448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_385-1_0_3_line_20 |  | 18 | 20 | 0.20649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_385-1_0_3_line_21 |  | 19 | 21 | 0.0198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_385-1_0_3_line_22 |  | 20 | 79 | 0.011046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_385-1_0_3_line_23 |  | 20 | 67 | 0.028299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_385-1_0_3_line_24 |  | 23 | 24 | 0.0077547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_385-1_0_3_line_25 |  | 23 | 25 | 0.032111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_385-1_0_3_line_26 |  | 24 | 26 | 0.013619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_385-1_0_3_line_27 |  | 25 | 27 | 0.068924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_385-1_0_3_line_28 |  | 25 | 28 | 0.048232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
29 | LV_385-1_0_3_line_29 |  | 25 | 29 | 0.058296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_385-1_0_3_line_30 |  | 26 | 30 | 0.0067116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_385-1_0_3_line_31 |  | 27 | 31 | 0.047087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_385-1_0_3_line_32 |  | 27 | 32 | 0.02754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_385-1_0_3_line_33 |  | 29 | 33 | 0.019338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_385-1_0_3_line_34 |  | 30 | 34 | 0.0080503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_385-1_0_3_line_35 |  | 31 | 35 | 0.050022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_385-1_0_3_line_36 |  | 32 | 36 | 0.018243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_385-1_0_3_line_37 |  | 33 | 37 | 0.1358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_385-1_0_3_line_38 |  | 33 | 38 | 0.030643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_385-1_0_3_line_39 |  | 34 | 56 | 0.0036431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_385-1_0_3_line_40 |  | 35 | 54 | 0.015179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_385-1_0_3_line_41 |  | 36 | 43 | 0.023478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_385-1_0_3_line_42 |  | 38 | 39 | 0.025616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_385-1_0_3_line_43 |  | 40 | 41 | 0.042326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_385-1_0_3_line_44 |  | 40 | 42 | 0.031616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_385-1_0_3_line_45 |  | 41 | 43 | 0.010895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_385-1_0_3_line_46 |  | 44 | 45 | 0.0078642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_385-1_0_3_line_47 |  | 44 | 46 | 0.016686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_385-1_0_3_line_48 |  | 46 | 47 | 0.11966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_385-1_0_3_line_49 |  | 46 | 48 | 0.051699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_385-1_0_3_line_50 |  | 47 | 49 | 0.011657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_385-1_0_3_line_51 |  | 48 | 50 | 0.040793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_385-1_0_3_line_52 |  | 48 | 51 | 0.037268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_385-1_0_3_line_53 |  | 49 | 52 | 0.028399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_385-1_0_3_line_54 |  | 49 | 53 | 0.014734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_385-1_0_3_line_55 |  | 51 | 54 | 0.0090447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_385-1_0_3_line_56 |  | 51 | 55 | 0.027364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_385-1_0_3_line_57 |  | 52 | 64 | 0.003965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_385-1_0_3_line_58 |  | 55 | 82 | 0.001045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_385-1_0_3_line_59 |  | 56 | 57 | 0.0049569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_385-1_0_3_line_60 |  | 57 | 58 | 0.017222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_385-1_0_3_line_61 |  | 58 | 59 | 0.019761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
62 | LV_385-1_0_3_line_62 |  | 59 | 60 | 0.01038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
63 | LV_385-1_0_3_line_63 |  | 60 | 61 | 0.035297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
64 | LV_385-1_0_3_line_64 |  | 61 | 62 | 0.0058672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_385-1_0_3_line_65 |  | 61 | 63 | 0.010225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_385-1_0_3_line_66 |  | 62 | 65 | 0.04861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
67 | LV_385-1_0_3_line_67 |  | 63 | 66 | 0.0011886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_385-1_0_3_line_68 |  | 64 | 81 | 0.20473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_385-1_0_3_line_69 |  | 65 | 67 | 0.014626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
70 | LV_385-1_0_3_line_70 |  | 66 | 68 | 0.032972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_385-1_0_3_line_71 |  | 68 | 78 | 0.018826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_385-1_0_3_line_72 |  | 68 | 74 | 0.013571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_385-1_0_3_line_73 |  | 69 | 70 | 0.027811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_385-1_0_3_line_74 |  | 69 | 71 | 0.0079338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_385-1_0_3_line_75 |  | 70 | 72 | 0.00059425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_385-1_0_3_line_76 |  | 71 | 73 | 0.019714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_385-1_0_3_line_77 |  | 71 | 74 | 0.022191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_385-1_0_3_line_78 |  | 72 | 75 | 0.015501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_385-1_0_3_line_79 |  | 72 | 76 | 0.022325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_385-1_0_3_line_80 |  | 76 | 77 | 0.0061947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_385-1_0_3_line_81 |  | 77 | 83 | 0.022498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_385-1_0_3_line_82 |  | 79 | 80 | 0.058339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
83 | LV_385-1_0_3_line_83 |  | 80 | 129 | 0.016458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
84 | LV_385-1_0_3_line_84 |  | 81 | 89 | 0.0073813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_385-1_0_3_line_85 |  | 83 | 84 | 0.012658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_385-1_0_3_line_86 |  | 85 | 86 | 0.022773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_385-1_0_3_line_87 |  | 86 | 87 | 0.028014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_385-1_0_3_line_88 |  | 87 | 88 | 0.024156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_385-1_0_3_line_89 |  | 88 | 89 | 0.004154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_385-1_0_3_line_90 |  | 90 | 91 | 0.013931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_385-1_0_3_line_91 |  | 90 | 92 | 0.023531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_385-1_0_3_line_92 |  | 91 | 93 | 0.14599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_385-1_0_3_line_93 |  | 92 | 94 | 0.012163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_385-1_0_3_line_94 |  | 93 | 111 | 0.16564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
95 | LV_385-1_0_3_line_95 |  | 93 | 108 | 0.045652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_385-1_0_3_line_96 |  | 94 | 95 | 0.030661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_385-1_0_3_line_97 |  | 95 | 96 | 0.012367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_385-1_0_3_line_98 |  | 95 | 97 | 0.032329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_385-1_0_3_line_99 |  | 97 | 118 | 0.024428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_385-1_0_3_line_100 |  | 97 | 112 | 0.019717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_385-1_0_3_line_101 |  | 97 | 119 | 0.031342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_385-1_0_3_line_102 |  | 98 | 99 | 0.017038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_385-1_0_3_line_103 |  | 98 | 100 | 0.001801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_385-1_0_3_line_104 |  | 99 | 101 | 0.026426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_385-1_0_3_line_105 |  | 101 | 102 | 0.01296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_385-1_0_3_line_106 |  | 101 | 103 | 0.010967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_385-1_0_3_line_107 |  | 102 | 104 | 0.0075638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_385-1_0_3_line_108 |  | 103 | 105 | 0.018729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_385-1_0_3_line_109 |  | 104 | 112 | 0.019637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_385-1_0_3_line_110 |  | 105 | 113 | 0.006794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_385-1_0_3_line_111 |  | 105 | 114 | 0.014303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_385-1_0_3_line_112 |  | 106 | 107 | 0.020042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_385-1_0_3_line_113 |  | 106 | 108 | 0.014853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_385-1_0_3_line_114 |  | 107 | 109 | 0.10337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_385-1_0_3_line_115 |  | 109 | 110 | 0.013328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_385-1_0_3_line_116 |  | 111 | 128 | 0.0283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_385-1_0_3_line_117 |  | 111 | 123 | 0.056464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
118 | LV_385-1_0_3_line_118 |  | 112 | 120 | 0.013793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_385-1_0_3_line_119 |  | 114 | 117 | 0.038898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_385-1_0_3_line_120 |  | 115 | 116 | 0.0027538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_385-1_0_3_line_121 |  | 115 | 117 | 0.02123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_385-1_0_3_line_122 |  | 121 | 122 | 0.035062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
123 | LV_385-1_0_3_line_123 |  | 121 | 123 | 0.013721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
124 | LV_385-1_0_3_line_124 |  | 122 | 124 | 0.024668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
125 | LV_385-1_0_3_line_125 |  | 124 | 125 | 0.021585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
126 | LV_385-1_0_3_line_126 |  | 125 | 126 | 0.0017933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
127 | LV_385-1_0_3_line_127 |  | 126 | 127 | 0.14097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
128 | LV_385-1_0_3_line_128 |  | 127 | 129 | 0.043397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_385-1_0_3_trafo_231 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 130 | 28 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2594757.9158 | 1217399.6571 | 2594744.8197 | 1217401.1475
1 | 2594695.9275 | 1217273.0419 | 2594744.8197 | 1217401.1475
2 | 2594726.3694 | 1217244.0657 | 2594695.9275 | 1217273.0419
3 | 2594726.3694 | 1217244.0657 | 2594722.3429 | 1217240.1782 | 2594693.2201 | 1217226.0075 | 2594676.6269 | 1217217.4843 | 2594674.9575 | 1217216.6278
4 | 2594665.4807 | 1217211.7658 | 2594674.9575 | 1217216.6278
5 | 2594665.4807 | 1217211.7658 | 2594658.742 | 1217208.3085
6 | 2594415.3776 | 1217406.9121 | 2594424.2741 | 1217410.5682
7 | 2594428.0995 | 1217391.3468 | 2594421.0014 | 1217398.2463 | 2594415.3776 | 1217406.9121
8 | 2594415.3776 | 1217406.9121 | 2594401.0625 | 1217403.2152
9 | 2594658.742 | 1217208.3085 | 2594440.137 | 1217109.7311
10 | 2594404.3439 | 1217138.8927 | 2594440.137 | 1217109.7311
11 | 2594348.1849 | 1217388.6104 | 2594337.2372 | 1217386.1862 | 2594326.7734 | 1217385.8705
12 | 2594348.1849 | 1217388.6104 | 2594349.581 | 1217380.1932 | 2594350.694 | 1217369.3415 | 2594350.7784 | 1217367.992
13 | 2594373.9465 | 1217396.2122 | 2594348.1849 | 1217388.6104
14 | 2594350.7784 | 1217367.992 | 2594351.9608 | 1217349.0938
15 | 2594373.9465 | 1217396.2122 | 2594372.4607 | 1217406.1971
16 | 2594373.9465 | 1217396.2122 | 2594401.0625 | 1217403.2152
17 | 2594351.9608 | 1217349.0938 | 2594352.5409 | 1217339.8216
18 | 2594352.5409 | 1217339.8216 | 2594363.2333 | 1217171.3948
19 | 2594404.3439 | 1217138.8927 | 2594386.4336 | 1217150.8276 | 2594368.921 | 1217165.8529 | 2594363.2333 | 1217171.3948
20 | 2594159.6693 | 1217136.7516 | 2594363.2333 | 1217171.3948
21 | 2594404.3439 | 1217138.8927 | 2594408.8271 | 1217143.8023 | 2594421.6164 | 1217146.8692
22 | 2594159.6693 | 1217136.7516 | 2594155.6808 | 1217141.0024 | 2594154.4069 | 1217142.3378 | 2594153.0567 | 1217143.3619 | 2594151.5241 | 1217144.0416
23 | 2594159.6693 | 1217136.7516 | 2594152.7468 | 1217129.3988 | 2594149.3037 | 1217124.8885 | 2594145.9509 | 1217119.5777 | 2594143.3264 | 1217113.9105 | 2594143.3264 | 1217113.9105
24 | 2594086.9043 | 1216949.2286 | 2594090.4969 | 1216956.1009
25 | 2594075.7019 | 1216919.7347 | 2594076.0585 | 1216927.0829 | 2594076.4022 | 1216929.1393 | 2594086.9043 | 1216949.2286
26 | 2594090.4969 | 1216956.1009 | 2594096.8065 | 1216968.1705
27 | 2594075.7019 | 1216919.7347 | 2594079.6378 | 1216923.4773 | 2594086.8074 | 1216927.061 | 2594098.1754 | 1216931.3187 | 2594139.4235 | 1216945.163
28 | 2594075.7019 | 1216919.7347 | 2594064.1669 | 1216923.0037 | 2594058.4825 | 1216924.3213 | 2594051.7346 | 1216924.8395 | 2594033.2875 | 1216923.9466 | 2594028.1412 | 1216923.4428
29 | 2594075.7019 | 1216919.7347 | 2594068.1374 | 1216908.4248 | 2594065.9759 | 1216902.7904 | 2594064.7404 | 1216897.1551 | 2594064.7353 | 1216892.0411 | 2594070.1106 | 1216864.7944
30 | 2594099.9159 | 1216974.1184 | 2594096.8065 | 1216968.1705
31 | 2594139.4235 | 1216945.163 | 2594183.8012 | 1216961.2615
32 | 2594139.4235 | 1216945.163 | 2594138.6153 | 1216926.2865 | 2594137.9283 | 1216917.6675
33 | 2594069.2964 | 1216845.777 | 2594070.8277 | 1216851.2452 | 2594071.257 | 1216855.3804 | 2594070.8754 | 1216860.9173 | 2594070.1106 | 1216864.7944
34 | 2594099.9159 | 1216974.1184 | 2594103.6454 | 1216981.2526
35 | 2594183.8012 | 1216961.2615 | 2594190.0305 | 1216942.9783 | 2594191.9732 | 1216934.6939 | 2594193.4534 | 1216926.9325 | 2594194.3786 | 1216918.3711 | 2594194.7786 | 1216912.6996
36 | 2594137.9283 | 1216917.6675 | 2594137.5237 | 1216912.5909 | 2594135.7801 | 1216899.5568
37 | 2594069.2964 | 1216845.777 | 2594065.8358 | 1216839.2434 | 2594056.9818 | 1216828.991 | 2594028.2335 | 1216798.425 | 2594020.133 | 1216790.2508 | 2594011.4259 | 1216782.7888 | 2593993.1039 | 1216771.0675 | 2593972.8294 | 1216757.7807 | 2593970.2092 | 1216754.8518
38 | 2594069.2964 | 1216845.777 | 2594038.8318 | 1216842.4753
39 | 2594105.6297 | 1216984.3079 | 2594105.6297 | 1216984.3079 | 2594103.6454 | 1216981.2526 | 2594103.6454 | 1216981.2526
40 | 2594194.7786 | 1216912.6996 | 2594195.0075 | 1216909.4543 | 2594195.548 | 1216897.541
41 | 2594132.6671 | 1216876.2863 | 2594135.7801 | 1216899.5568
42 | 2594013.8267 | 1216836.9837 | 2594036.4688 | 1216842.2192 | 2594038.8318 | 1216842.4753
43 | 2594133.115 | 1216823.0668 | 2594132.7588 | 1216865.3914
44 | 2594133.115 | 1216823.0668 | 2594133.9613 | 1216803.9329 | 2594133.607 | 1216791.4741
45 | 2594132.7588 | 1216865.3914 | 2594132.6671 | 1216876.2863 | 2594132.6671 | 1216876.2863
46 | 2594237.1602 | 1216808.5112 | 2594243.3139 | 1216813.408 | 2594243.3139 | 1216813.408
47 | 2594221.3123 | 1216803.2905 | 2594232.3079 | 1216806.9262 | 2594237.1602 | 1216808.5112
48 | 2594221.3123 | 1216803.2905 | 2594227.2881 | 1216773.9346 | 2594234.9103 | 1216735.8945 | 2594244.5901 | 1216698.0969 | 2594248.2311 | 1216686.7849
49 | 2594205.7459 | 1216852.567 | 2594215.7983 | 1216823.4962 | 2594221.3123 | 1216803.2905
50 | 2594251.8027 | 1216675.6883 | 2594248.2311 | 1216686.7849
51 | 2594205.7459 | 1216852.567 | 2594199.3297 | 1216850.8613 | 2594166.4393 | 1216860.4659
52 | 2594205.7459 | 1216852.567 | 2594198.8068 | 1216874.8198 | 2594197.2949 | 1216881.2806 | 2594196.1786 | 1216888.5191
53 | 2594237.5636 | 1216654.7348 | 2594245.3069 | 1216662.5872 | 2594253.7249 | 1216669.5051 | 2594251.8027 | 1216675.6883
54 | 2594251.8027 | 1216675.6883 | 2594255.6069 | 1216676.6073 | 2594257.8016 | 1216677.4167 | 2594265.9418 | 1216679.799
55 | 2594196.1786 | 1216888.5191 | 2594195.639 | 1216895.5347 | 2594195.548 | 1216897.541
56 | 2594196.1786 | 1216888.5191 | 2594223.1824 | 1216884.0922
57 | 2594239.0403 | 1216651.0535 | 2594237.5636 | 1216654.7348
58 | 2594223.1824 | 1216884.0922 | 2594224.2137 | 1216883.9232
59 | 2594109.163 | 1216987.7285 | 2594107.2486 | 1216986.3074 | 2594105.6297 | 1216984.3079
60 | 2594125.2899 | 1216993.7179 | 2594114.2436 | 1216990.0136 | 2594109.163 | 1216987.7285 | 2594109.163 | 1216987.7285
61 | 2594144.0252 | 1217000.0007 | 2594125.2899 | 1216993.7179
62 | 2594144.0252 | 1217000.0007 | 2594144.2097 | 1217010.3789
63 | 2594144.8374 | 1217045.6702 | 2594144.2097 | 1217010.3789
64 | 2594144.8374 | 1217045.6702 | 2594145.3282 | 1217050.717 | 2594145.3485 | 1217051.5133
65 | 2594144.8374 | 1217045.6702 | 2594140.7155 | 1217045.6187 | 2594137.6495 | 1217046.3889 | 2594135.9804 | 1217047.28 | 2594135.2764 | 1217048.0579
66 | 2594140.3109 | 1217099.678 | 2594140.0895 | 1217095.4254 | 2594140.1904 | 1217090.0111 | 2594140.701 | 1217084.3741 | 2594141.6887 | 1217077.6693 | 2594145.0267 | 1217060.4784 | 2594145.4625 | 1217055.9866 | 2594145.3485 | 1217051.5133
67 | 2594134.4788 | 1217048.9393 | 2594135.2764 | 1217048.0579
68 | 2594239.0403 | 1216651.0535 | 2594295.7619 | 1216454.3423
69 | 2594143.3264 | 1217113.9105 | 2594142.0782 | 1217110.5098 | 2594141.0951 | 1217106.6085 | 2594140.4223 | 1217101.8176 | 2594140.3109 | 1217099.678
70 | 2594117.0479 | 1217076.7489 | 2594118.2995 | 1217075.8472 | 2594119.5808 | 1217074.245 | 2594134.0772 | 1217049.3831 | 2594134.4788 | 1217048.9393
71 | 2594117.0479 | 1217076.7489 | 2594115.8449 | 1217080.6968 | 2594115.2542 | 1217082.0093 | 2594113.9038 | 1217082.8444 | 2594110.6335 | 1217084.1373 | 2594108.676 | 1217085.1176 | 2594107.3186 | 1217086.3752 | 2594105.3866 | 1217090.0348
72 | 2594117.0479 | 1217076.7489 | 2594115.4314 | 1217077.0507 | 2594113.1083 | 1217076.7529 | 2594104.0929 | 1217073.4991
73 | 2594075.7842 | 1217063.1988 | 2594049.7192 | 1217053.5
74 | 2594083.22 | 1217065.9656 | 2594075.7842 | 1217063.1988
75 | 2594049.1622 | 1217053.2928 | 2594049.7192 | 1217053.5
76 | 2594083.22 | 1217065.9656 | 2594076.4752 | 1217084.494
77 | 2594083.22 | 1217065.9656 | 2594104.0929 | 1217073.4991
78 | 2594043.6508 | 1217067.7844 | 2594049.1622 | 1217053.2928
79 | 2594049.1622 | 1217053.2928 | 2594028.2374 | 1217045.5107
80 | 2594022.4312 | 1217043.3513 | 2594028.2374 | 1217045.5107
81 | 2594022.4312 | 1217043.3513 | 2594001.3445 | 1217035.509
82 | 2594151.5241 | 1217144.0416 | 2594108.6001 | 1217183.5513
83 | 2594108.6001 | 1217183.5513 | 2594102.2612 | 1217198.7396
84 | 2594295.7619 | 1216454.3423 | 2594299.3018 | 1216447.8652
85 | 2593992.2354 | 1217042.9337 | 2593995.9493 | 1217037.3934 | 2593997.6027 | 1217036.0465 | 2593999.2948 | 1217035.4222 | 2594001.3445 | 1217035.509
86 | 2594330.7488 | 1216419.9112 | 2594309.1266 | 1216412.7639
87 | 2594323.8211 | 1216447.0444 | 2594325.8844 | 1216437.5148 | 2594330.7488 | 1216419.9112
88 | 2594323.8211 | 1216447.0444 | 2594311.8369 | 1216442.3533 | 2594305.9754 | 1216441.5807 | 2594301.294 | 1216444.2201 | 2594301.294 | 1216444.2201
89 | 2594299.3018 | 1216447.8652 | 2594301.294 | 1216444.2201
90 | 2593693.8851 | 1216930.0616 | 2593706.9471 | 1216934.906
91 | 2593693.8851 | 1216930.0616 | 2593671.8223 | 1216921.8791
92 | 2593703.3903 | 1217080.8571 | 2593706.9471 | 1216934.906
93 | 2593660.2057 | 1216918.4335 | 2593664.6473 | 1216919.2181 | 2593671.8223 | 1216921.8791
94 | 2593703.3903 | 1217080.8571 | 2593826.387 | 1217191.8009
95 | 2593703.3903 | 1217080.8571 | 2593697.1764 | 1217083.5875 | 2593671.5189 | 1217083.1259 | 2593658.5555 | 1217080.6227
96 | 2593660.2057 | 1216918.4335 | 2593658.4344 | 1216887.8292
97 | 2593658.4344 | 1216887.8292 | 2593646.7775 | 1216883.606
98 | 2593654.5894 | 1216856.0486 | 2593656.8187 | 1216860.7934 | 2593658.4344 | 1216887.8292
99 | 2593654.5894 | 1216856.0486 | 2593658.5799 | 1216846.7391 | 2593663.4504 | 1216833.2944
100 | 2593654.5894 | 1216856.0486 | 2593652.1015 | 1216850.8706 | 2593642.1617 | 1216841.0202
101 | 2593654.5894 | 1216856.0486 | 2593668.2296 | 1216855.0667 | 2593679.9389 | 1216858.6117 | 2593683.6741 | 1216854.6678
102 | 2593582.3105 | 1216839.9991 | 2593587.182 | 1216843.5924 | 2593590.8476 | 1216842.7768 | 2593595.1557 | 1216836.9717
103 | 2593580.8611 | 1216838.93 | 2593582.3105 | 1216839.9991
104 | 2593610.9044 | 1216815.7508 | 2593595.1557 | 1216836.9717
105 | 2593610.9044 | 1216815.7508 | 2593620.9891 | 1216823.8903
106 | 2593610.9044 | 1216815.7508 | 2593602.2091 | 1216809.0679
107 | 2593626.875 | 1216828.6408 | 2593620.9891 | 1216823.8903
108 | 2593587.3597 | 1216797.655 | 2593602.2091 | 1216809.0679
109 | 2593626.875 | 1216828.6408 | 2593642.1617 | 1216841.0202
110 | 2593587.3597 | 1216797.655 | 2593583.4183 | 1216803.1958
111 | 2593587.3597 | 1216797.655 | 2593576.0028 | 1216788.961
112 | 2593644.0761 | 1217077.3357 | 2593625.6895 | 1217072.7361 | 2593624.7072 | 1217072.2656
113 | 2593644.0761 | 1217077.3357 | 2593652.6822 | 1217079.4886 | 2593658.5555 | 1217080.6227
114 | 2593525.5766 | 1217054.435 | 2593545.7835 | 1217054.4239 | 2593584.4428 | 1217053.5923 | 2593593.6311 | 1217056.7063 | 2593607.0581 | 1217062.595 | 2593619.9934 | 1217070.0074 | 2593624.7072 | 1217072.2656
115 | 2593522.1542 | 1217041.5536 | 2593525.5766 | 1217054.435
116 | 2593850.6015 | 1217206.5617 | 2593826.387 | 1217191.8009
117 | 2593826.387 | 1217191.8009 | 2593839.7437 | 1217189.1076 | 2593854.4003 | 1217188.0806 | 2593862.5457 | 1217188.6835 | 2593871.3013 | 1217192.1208 | 2593880.8715 | 1217190.4877 | 2593881.7161 | 1217190.3064
118 | 2593642.1617 | 1216841.0202 | 2593639.0842 | 1216845.137 | 2593632.6988 | 1216851.0027
119 | 2593544.5564 | 1216766.1172 | 2593554.1508 | 1216772.2324 | 2593576.0028 | 1216788.961
120 | 2593532.9528 | 1216783.8958 | 2593531.4476 | 1216786.2019
121 | 2593544.5564 | 1216766.1172 | 2593532.9528 | 1216783.8958
122 | 2593895.1312 | 1217187.4267 | 2593924.212 | 1217207.0138
123 | 2593895.1312 | 1217187.4267 | 2593881.7161 | 1217190.3064
124 | 2593944.672 | 1217220.7945 | 2593924.212 | 1217207.0138
125 | 2593944.672 | 1217220.7945 | 2593941.0058 | 1217228.2247 | 2593940.9552 | 1217230.6928 | 2593941.4284 | 1217233.2493 | 2593942.3039 | 1217235.6831 | 2593943.9226 | 1217237.5603 | 2593946.682 | 1217239.111
126 | 2593946.682 | 1217239.111 | 2593948.2454 | 1217239.9896
127 | 2594089.2088 | 1217239.258 | 2593948.2454 | 1217239.9896
128 | 2594089.2088 | 1217239.258 | 2594088.5999 | 1217237.6799 | 2594088.2716 | 1217235.7792 | 2594088.3225 | 1217233.5445 | 2594088.8815 | 1217230.7979 | 2594102.2612 | 1217198.7396

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2594757.9158 | 1217399.6571
1 | 2594744.8197 | 1217401.1475
2 | 2594695.9275 | 1217273.0419
3 | 2594726.3694 | 1217244.0657
4 | 2594674.9575 | 1217216.6278
5 | 2594665.4807 | 1217211.7658
6 | 2594424.2741 | 1217410.5682
7 | 2594415.3776 | 1217406.9121
8 | 2594658.742 | 1217208.3085
9 | 2594440.137 | 1217109.7311
10 | 2594326.7734 | 1217385.8705
11 | 2594348.1849 | 1217388.6104
12 | 2594350.7784 | 1217367.992
13 | 2594373.9465 | 1217396.2122
14 | 2594351.9608 | 1217349.0938
15 | 2594372.4607 | 1217406.1971
16 | 2594401.0625 | 1217403.2152
17 | 2594352.5409 | 1217339.8216
18 | 2594363.2333 | 1217171.3948
19 | 2594404.3439 | 1217138.8927
20 | 2594159.6693 | 1217136.7516
21 | 2594421.6164 | 1217146.8692
22 | 2594428.0995 | 1217391.3468
23 | 2594086.9043 | 1216949.2286
24 | 2594090.4969 | 1216956.1009
25 | 2594075.7019 | 1216919.7347
26 | 2594096.8065 | 1216968.1705
27 | 2594139.4235 | 1216945.163
28 | 2594028.1412 | 1216923.4428
29 | 2594070.1106 | 1216864.7944
30 | 2594099.9159 | 1216974.1184
31 | 2594183.8012 | 1216961.2615
32 | 2594137.9283 | 1216917.6675
33 | 2594069.2964 | 1216845.777
34 | 2594103.6454 | 1216981.2526
35 | 2594194.7786 | 1216912.6996
36 | 2594135.7801 | 1216899.5568
37 | 2593970.2092 | 1216754.8518
38 | 2594038.8318 | 1216842.4753
39 | 2594013.8267 | 1216836.9837
40 | 2594133.115 | 1216823.0668
41 | 2594132.7588 | 1216865.3914
42 | 2594133.607 | 1216791.4741
43 | 2594132.6671 | 1216876.2863
44 | 2594237.1602 | 1216808.5112
45 | 2594243.3139 | 1216813.408
46 | 2594221.3123 | 1216803.2905
47 | 2594248.2311 | 1216686.7849
48 | 2594205.7459 | 1216852.567
49 | 2594251.8027 | 1216675.6883
50 | 2594166.4393 | 1216860.4659
51 | 2594196.1786 | 1216888.5191
52 | 2594237.5636 | 1216654.7348
53 | 2594265.9418 | 1216679.799
54 | 2594195.548 | 1216897.541
55 | 2594223.1824 | 1216884.0922
56 | 2594105.6297 | 1216984.3079
57 | 2594109.163 | 1216987.7285
58 | 2594125.2899 | 1216993.7179
59 | 2594144.0252 | 1217000.0007
60 | 2594144.2097 | 1217010.3789
61 | 2594144.8374 | 1217045.6702
62 | 2594145.3485 | 1217051.5133
63 | 2594135.2764 | 1217048.0579
64 | 2594239.0403 | 1216651.0535
65 | 2594140.3109 | 1217099.678
66 | 2594134.4788 | 1217048.9393
67 | 2594143.3264 | 1217113.9105
68 | 2594117.0479 | 1217076.7489
69 | 2594075.7842 | 1217063.1988
70 | 2594049.7192 | 1217053.5
71 | 2594083.22 | 1217065.9656
72 | 2594049.1622 | 1217053.2928
73 | 2594076.4752 | 1217084.494
74 | 2594104.0929 | 1217073.4991
75 | 2594043.6508 | 1217067.7844
76 | 2594028.2374 | 1217045.5107
77 | 2594022.4312 | 1217043.3513
78 | 2594105.3866 | 1217090.0348
79 | 2594151.5241 | 1217144.0416
80 | 2594108.6001 | 1217183.5513
81 | 2594295.7619 | 1216454.3423
82 | 2594224.2137 | 1216883.9232
83 | 2594001.3445 | 1217035.509
84 | 2593992.2354 | 1217042.9336
85 | 2594309.1266 | 1216412.7639
86 | 2594330.7488 | 1216419.9112
87 | 2594323.8211 | 1216447.0444
88 | 2594301.294 | 1216444.2201
89 | 2594299.3018 | 1216447.8652
90 | 2593693.8851 | 1216930.0616
91 | 2593706.9471 | 1216934.906
92 | 2593671.8223 | 1216921.8791
93 | 2593703.3903 | 1217080.8571
94 | 2593660.2057 | 1216918.4335
95 | 2593658.4344 | 1216887.8292
96 | 2593646.7775 | 1216883.606
97 | 2593654.5894 | 1216856.0486
98 | 2593582.3105 | 1216839.9991
99 | 2593595.1557 | 1216836.9717
100 | 2593580.8611 | 1216838.93
101 | 2593610.9044 | 1216815.7508
102 | 2593620.9891 | 1216823.8903
103 | 2593602.2091 | 1216809.0679
104 | 2593626.875 | 1216828.6408
105 | 2593587.3597 | 1216797.655
106 | 2593644.0761 | 1217077.3357
107 | 2593624.7072 | 1217072.2656
108 | 2593658.5555 | 1217080.6227
109 | 2593525.5766 | 1217054.435
110 | 2593522.1542 | 1217041.5536
111 | 2593826.387 | 1217191.8009
112 | 2593642.1617 | 1216841.0202
113 | 2593583.4183 | 1216803.1958
114 | 2593576.0028 | 1216788.961
115 | 2593532.9528 | 1216783.8958
116 | 2593531.4476 | 1216786.2019
117 | 2593544.5564 | 1216766.1172
118 | 2593663.4504 | 1216833.2944
119 | 2593683.6741 | 1216854.6678
120 | 2593632.6988 | 1216851.0027
121 | 2593895.1312 | 1217187.4267
122 | 2593924.212 | 1217207.0138
123 | 2593881.7161 | 1217190.3064
124 | 2593944.672 | 1217220.7945
125 | 2593946.682 | 1217239.111
126 | 2593948.2454 | 1217239.9896
127 | 2594089.2088 | 1217239.258
128 | 2593850.6015 | 1217206.5617
129 | 2594102.2612 | 1217198.7396
130 | 2594075.7019 | 1216919.7347

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1