## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_4-3_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_4-3_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_4-3_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_4-3_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_4-3_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_4-3_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_4-3_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_4-3_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_4-3_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_4-3_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_4-3_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_4-3_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_4-3_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_4-3_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_4-3_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_4-3_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_4-3_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_4-3_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_4-3_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_4-3_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_4-3_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_4-3_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_4-3_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_4-3_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_4-3_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_4-3_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_4-3_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_4-3_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_4-3_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_4-3_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_4-3_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_4-3_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_4-3_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_4-3_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_4-3_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_4-3_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_4-3_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_4-3_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_4-3_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_4-3_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_4-3_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_4-3_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_4-3_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_4-3_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_4-3_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_4-3_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_4-3_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_4-3_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_4-3_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_4-3_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_4-3_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_4-3_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_4-3_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_4-3_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_4-3_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_4-3_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_4-3_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_4-3_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_4-3_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_4-3_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_4-3_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_4-3_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_4-3_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_4-3_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_4-3_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_4-3_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_4-3_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_4-3_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_4-3_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_4-3_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_4-3_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_4-3_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_4-3_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_4-3_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_4-3_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_4-3_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_4-3_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_4-3_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_4-3_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_4-3_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_4-3_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_4-3_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_4-3_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_4-3_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_4-3_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_4-3_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_4-3_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_4-3_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_4-3_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_4-3_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_4-3_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_4-3_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_4-3_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_4-3_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_4-3_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_4-3_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_4-3_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_4-3_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_4-3_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_4-3_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_4-3_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_4-3_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_4-3_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_4-3_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_4-3_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_4-3_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_4-3_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_4-3_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_4-3_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_4-3_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_4-3_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_4-3_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_4-3_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_4-3_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_4-3_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_4-3_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_4-3_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_4-3_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_4-3_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_4-3_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_4-3_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_4-3_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_4-3_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_4-3_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_4-3_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_4-3_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_4-3_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_4-3_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_4-3_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_4-3_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_4-3_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_4-3_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_417_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_4-3_0_5_load_0 | 0 | 0.00096182 | 0.00024105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_4-3_0_5_load_1 | 1 | 0.00039543 | 9.9104e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_4-3_0_5_load_4 | 4 | 0.00024687 | 6.1871e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_4-3_0_5_load_138 | 6 | 0.003088 | 0.00077392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_4-3_0_5_load_143 | 7 | 0.00046345 | 0.00011615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_4-3_0_5_load_6 | 8 | 0.00026985 | 6.763e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_4-3_0_5_load_7 | 9 | 0.035764 | 0.0089633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_4-3_0_5_load_8 | 10 | 0.0067469 | 0.0016909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_4-3_0_5_load_12 | 12 | 0.0021545 | 0.00053997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_4-3_0_5_load_11 | 14 | 0.0051295 | 0.0012856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_4-3_0_5_load_16 | 16 | 0.01542 | 0.0038647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_4-3_0_5_load_28 | 17 | 0.00083143 | 0.00020838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_4-3_0_5_load_33 | 21 | 0.0014468 | 0.00036261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_4-3_0_5_load_134 | 23 | 0.0004488 | 0.00011248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_4-3_0_5_load_131 | 24 | 0.00078051 | 0.00019561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_4-3_0_5_load_34 | 25 | 0.001051 | 0.00026341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_4-3_0_5_load_137 | 26 | 0.0028953 | 0.00072562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_4-3_0_5_load_132 | 27 | 0.00033376 | 8.3647e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_4-3_0_5_load_17 | 28 | 0.0035245 | 0.00088332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_4-3_0_5_load_19 | 29 | 0.04503 | 0.011285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_4-3_0_5_load_31 | 30 | 0.0027015 | 0.00067707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_4-3_0_5_load_27 | 32 | 0.0014281 | 0.00035792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_4-3_0_5_load_21 | 33 | 0.0021668 | 0.00054305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_4-3_0_5_load_22 | 34 | 0.000749 | 0.00018772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_4-3_0_5_load_24 | 36 | 0.00038391 | 9.6217e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_4-3_0_5_load_25 | 37 | 0.012921 | 0.0032383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_4-3_0_5_load_26 | 38 | 0.018374 | 0.004605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_4-3_0_5_load_91 | 39 | 0.00031034 | 7.7779e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_4-3_0_5_load_59 | 40 | 0.0015213 | 0.00038126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_4-3_0_5_load_30 | 42 | 0.0016061 | 0.00040252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_4-3_0_5_load_60 | 43 | 0.0096942 | 0.0024296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_4-3_0_5_load_85 | 45 | 0.0011597 | 0.00029066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_4-3_0_5_load_29 | 46 | 0.0006159 | 0.00015436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_4-3_0_5_load_126 | 47 | 0.0029233 | 0.00073265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_4-3_0_5_load_124 | 48 | 0.0065161 | 0.0016331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_4-3_0_5_load_135 | 49 | 0.0013086 | 0.00032796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_4-3_0_5_load_35 | 50 | 0.00075782 | 0.00018993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_4-3_0_5_load_36 | 51 | 0.0010147 | 0.00025431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_4-3_0_5_load_119 | 52 | 0.0025478 | 0.00063855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_4-3_0_5_load_118 | 53 | 0.0015995 | 0.00040087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_4-3_0_5_load_39 | 54 | 0.0007039 | 0.00017641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_4-3_0_5_load_47 | 56 | 0.0024066 | 0.00060314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_4-3_0_5_load_41 | 57 | 0.00059028 | 0.00014794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_4-3_0_5_load_43 | 59 | 0.00080422 | 0.00020156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_4-3_0_5_load_46 | 61 | 0.0017294 | 0.00043342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_4-3_0_5_load_48 | 62 | 0.00089866 | 0.00022522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_4-3_0_5_load_49 | 63 | 0.00069121 | 0.00017323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_4-3_0_5_load_57 | 64 | 0.010124 | 0.0025374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_4-3_0_5_load_101 | 65 | 0.0023315 | 0.00058432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_4-3_0_5_load_102 | 67 | 0.002341 | 0.0005867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_4-3_0_5_load_50 | 68 | 0.0036005 | 0.00090237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_4-3_0_5_load_51 | 69 | 0.0069922 | 0.0017524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_4-3_0_5_load_52 | 70 | 0.0024114 | 0.00060436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_4-3_0_5_load_54 | 71 | 0.0023739 | 0.00059495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_4-3_0_5_load_92 | 72 | 0.010035 | 0.0025151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_4-3_0_5_load_120 | 73 | 0.018715 | 0.0046905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_4-3_0_5_load_121 | 74 | 0.0020157 | 0.00050518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_4-3_0_5_load_95 | 76 | 0.013835 | 0.0034674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_4-3_0_5_load_115 | 77 | 0.002112 | 0.00052933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_4-3_0_5_load_89 | 79 | 0.009253 | 0.002319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_4-3_0_5_load_116 | 80 | 0.010215 | 0.0025601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_4-3_0_5_load_62 | 81 | 0.010571 | 0.0026493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_4-3_0_5_load_63 | 82 | 0.0029194 | 0.00073168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_4-3_0_5_load_65 | 84 | 0.0064614 | 0.0016194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_4-3_0_5_load_66 | 85 | 0.00090889 | 0.00022779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_4-3_0_5_load_67 | 86 | 0.0028158 | 0.00070572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_4-3_0_5_load_84 | 87 | 0.001797 | 0.00045036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_4-3_0_5_load_68 | 88 | 0.0062561 | 0.0015679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_4-3_0_5_load_72 | 90 | 0.0062678 | 0.0015709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_4-3_0_5_load_73 | 91 | 0.0024825 | 0.00062218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_4-3_0_5_load_130 | 94 | 0.0027014 | 0.00067703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_4-3_0_5_load_103 | 95 | 0.001419 | 0.00035564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_4-3_0_5_load_80 | 97 | 0.0094565 | 0.00237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_4-3_0_5_load_128 | 98 | 0.0048667 | 0.0012197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_4-3_0_5_load_104 | 99 | 0.0011085 | 0.00027781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_4-3_0_5_load_114 | 100 | 0.00062436 | 0.00015648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_4-3_0_5_load_74 | 101 | 0.0024571 | 0.00061581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_4-3_0_5_load_75 | 102 | 0.0047608 | 0.0011932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_4-3_0_5_load_77 | 104 | 0.0026264 | 0.00065823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_4-3_0_5_load_78 | 105 | 0.0045435 | 0.0011387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_4-3_0_5_load_79 | 106 | 0.0012875 | 0.00032268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_4-3_0_5_load_106 | 107 | 0.0028575 | 0.00071615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_4-3_0_5_load_96 | 108 | 0.00083783 | 0.00020998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_4-3_0_5_load_88 | 110 | 0.01306 | 0.0032731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_4-3_0_5_load_81 | 111 | 0.0089692 | 0.0022479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_4-3_0_5_load_83 | 112 | 0.018488 | 0.0046336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_4-3_0_5_load_86 | 114 | 0.014802 | 0.0037097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_4-3_0_5_load_87 | 115 | 0.048732 | 0.012213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_4-3_0_5_load_99 | 118 | 0.0023413 | 0.00058679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_4-3_0_5_load_112 | 119 | 0.0074782 | 0.0018742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_4-3_0_5_load_141 | 120 | 0.0019386 | 0.00048587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_4-3_0_5_load_110 | 121 | 0.0025024 | 0.00062716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_4-3_0_5_load_111 | 122 | 0.0089894 | 0.002253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_4-3_0_5_load_109 | 124 | 0.0010233 | 0.00025646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_4-3_0_5_load_108 | 125 | 0.0056726 | 0.0014217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_4-3_0_5_load_122 | 126 | 0.0035135 | 0.00088057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_4-3_0_5_load_123 | 127 | 0.0011066 | 0.00027734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_4-3_0_5_load_117 | 128 | 0.00847 | 0.0021228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_4-3_0_5_load_133 | 129 | 0.01176 | 0.0029474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_4-3_0_5_load_127 | 130 | 0.0045981 | 0.0011524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_4-3_0_5_load_129 | 131 | 0.011773 | 0.0029506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 38 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_4-3_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.024179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_4-3_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.041626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_4-3_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0078627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_4-3_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.06486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_4-3_0_5_line_4 |  | 2 | 5 | 0.42832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_4-3_0_5_line_5 |  | 3 | 7 | 0.26402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_4-3_0_5_line_6 |  | 4 | 8 | 5.5362e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_4-3_0_5_line_7 |  | 5 | 6 | 0.003044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_4-3_0_5_line_8 |  | 6 | 26 | 0.0052984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_4-3_0_5_line_9 |  | 9 | 10 | 0.039959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_4-3_0_5_line_10 |  | 10 | 11 | 0.045796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_4-3_0_5_line_11 |  | 11 | 12 | 0.020848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_4-3_0_5_line_12 |  | 11 | 13 | 0.021129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_4-3_0_5_line_13 |  | 12 | 14 | 0.0045043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_4-3_0_5_line_14 |  | 13 | 15 | 0.017794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_4-3_0_5_line_15 |  | 13 | 16 | 0.0030078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_4-3_0_5_line_16 |  | 15 | 17 | 0.012285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_4-3_0_5_line_17 |  | 16 | 28 | 0.033227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_4-3_0_5_line_18 |  | 17 | 32 | 0.00099528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_4-3_0_5_line_19 |  | 18 | 19 | 0.069249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_4-3_0_5_line_20 |  | 18 | 20 | 0.021169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_4-3_0_5_line_21 |  | 19 | 21 | 0.05397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_4-3_0_5_line_22 |  | 19 | 22 | 0.13585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_4-3_0_5_line_23 |  | 20 | 23 | 0.019788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_4-3_0_5_line_24 |  | 20 | 24 | 0.0076055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_4-3_0_5_line_25 |  | 21 | 25 | 0.025066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_4-3_0_5_line_26 |  | 22 | 26 | 0.02024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_4-3_0_5_line_27 |  | 24 | 27 | 0.037372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_4-3_0_5_line_28 |  | 25 | 50 | 0.024065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_4-3_0_5_line_29 |  | 27 | 129 | 0.052405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_4-3_0_5_line_30 |  | 28 | 29 | 0.021439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_4-3_0_5_line_31 |  | 29 | 30 | 0.022817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_4-3_0_5_line_32 |  | 30 | 31 | 0.0080803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_4-3_0_5_line_33 |  | 31 | 47 | 0.01745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_4-3_0_5_line_34 |  | 31 | 48 | 0.027448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_4-3_0_5_line_35 |  | 32 | 46 | 0.018018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_4-3_0_5_line_36 |  | 33 | 34 | 0.0092432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_4-3_0_5_line_37 |  | 33 | 35 | 0.012239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_4-3_0_5_line_38 |  | 34 | 36 | 0.0051393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_4-3_0_5_line_39 |  | 35 | 37 | 0.016231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_4-3_0_5_line_40 |  | 35 | 38 | 0.017263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
41 | LV_4-3_0_5_line_41 |  | 36 | 39 | 0.0073693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_4-3_0_5_line_42 |  | 37 | 40 | 0.016512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_4-3_0_5_line_43 |  | 38 | 41 | 0.025553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_4-3_0_5_line_44 |  | 39 | 42 | 0.012658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_4-3_0_5_line_45 |  | 40 | 43 | 0.0044662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_4-3_0_5_line_46 |  | 41 | 44 | 0.010363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
47 | LV_4-3_0_5_line_47 |  | 41 | 45 | 0.0020557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_4-3_0_5_line_48 |  | 42 | 46 | 0.014895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_4-3_0_5_line_49 |  | 44 | 110 | 0.013505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_4-3_0_5_line_50 |  | 44 | 106 | 0.016169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_4-3_0_5_line_51 |  | 45 | 87 | 0.015595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_4-3_0_5_line_52 |  | 47 | 49 | 0.0065714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_4-3_0_5_line_53 |  | 50 | 51 | 0.011221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_4-3_0_5_line_54 |  | 52 | 53 | 0.0069544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_4-3_0_5_line_55 |  | 53 | 113 | 0.019129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_4-3_0_5_line_56 |  | 54 | 55 | 0.030855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_4-3_0_5_line_57 |  | 54 | 56 | 0.20502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_4-3_0_5_line_58 |  | 55 | 57 | 0.014403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_4-3_0_5_line_59 |  | 56 | 58 | 0.019103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_4-3_0_5_line_60 |  | 58 | 61 | 0.0037452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_4-3_0_5_line_61 |  | 58 | 59 | 0.018756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_4-3_0_5_line_62 |  | 59 | 60 | 0.0030685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_4-3_0_5_line_63 |  | 60 | 62 | 0.022675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_4-3_0_5_line_64 |  | 60 | 63 | 0.011865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_4-3_0_5_line_65 |  | 62 | 64 | 0.022651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_4-3_0_5_line_66 |  | 63 | 65 | 0.013898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_4-3_0_5_line_67 |  | 64 | 66 | 0.019972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_4-3_0_5_line_68 |  | 65 | 67 | 0.017095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_4-3_0_5_line_69 |  | 66 | 72 | 0.016993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_4-3_0_5_line_70 |  | 66 | 71 | 0.028263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_4-3_0_5_line_71 |  | 67 | 118 | 0.013904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_4-3_0_5_line_72 |  | 68 | 69 | 0.00035105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_4-3_0_5_line_73 |  | 68 | 70 | 0.024809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_4-3_0_5_line_74 |  | 70 | 71 | 0.013816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_4-3_0_5_line_75 |  | 73 | 74 | 0.032685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_4-3_0_5_line_76 |  | 74 | 84 | 0.010342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_4-3_0_5_line_77 |  | 75 | 76 | 0.019695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_4-3_0_5_line_78 |  | 75 | 77 | 0.017478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_4-3_0_5_line_79 |  | 76 | 78 | 0.01552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_4-3_0_5_line_80 |  | 76 | 79 | 0.0058597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_4-3_0_5_line_81 |  | 77 | 80 | 0.0030388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_4-3_0_5_line_82 |  | 78 | 113 | 0.031982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_4-3_0_5_line_83 |  | 78 | 112 | 0.035954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_4-3_0_5_line_84 |  | 79 | 115 | 0.034144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_4-3_0_5_line_85 |  | 80 | 128 | 0.0021147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_4-3_0_5_line_86 |  | 81 | 82 | 0.016728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_4-3_0_5_line_87 |  | 81 | 83 | 0.037379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_4-3_0_5_line_88 |  | 82 | 84 | 0.012632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_4-3_0_5_line_89 |  | 83 | 85 | 0.039032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_4-3_0_5_line_90 |  | 83 | 86 | 0.040468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_4-3_0_5_line_91 |  | 85 | 87 | 0.037535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_4-3_0_5_line_92 |  | 88 | 89 | 0.022763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_4-3_0_5_line_93 |  | 89 | 90 | 0.037264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_4-3_0_5_line_94 |  | 89 | 91 | 0.025607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_4-3_0_5_line_95 |  | 90 | 95 | 0.024578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_4-3_0_5_line_96 |  | 91 | 96 | 0.018825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_4-3_0_5_line_97 |  | 92 | 93 | 0.014754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_4-3_0_5_line_98 |  | 92 | 94 | 0.02527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_4-3_0_5_line_99 |  | 93 | 97 | 0.0066749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_4-3_0_5_line_100 |  | 94 | 98 | 0.0052939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_4-3_0_5_line_101 |  | 95 | 99 | 0.027212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_4-3_0_5_line_102 |  | 96 | 100 | 0.039044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_4-3_0_5_line_103 |  | 97 | 111 | 0.0050966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_4-3_0_5_line_104 |  | 98 | 130 | 0.025014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_4-3_0_5_line_105 |  | 99 | 123 | 0.024368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_4-3_0_5_line_106 |  | 100 | 126 | 0.0014481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_4-3_0_5_line_107 |  | 101 | 102 | 0.0061155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_4-3_0_5_line_108 |  | 101 | 103 | 0.0063107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_4-3_0_5_line_109 |  | 102 | 104 | 0.026346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_4-3_0_5_line_110 |  | 103 | 105 | 0.016209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_4-3_0_5_line_111 |  | 103 | 106 | 0.019821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_4-3_0_5_line_112 |  | 104 | 107 | 0.02619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_4-3_0_5_line_113 |  | 105 | 108 | 0.014615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_4-3_0_5_line_114 |  | 107 | 109 | 0.0031162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_4-3_0_5_line_115 |  | 109 | 125 | 0.0172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_4-3_0_5_line_116 |  | 109 | 124 | 0.032115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_4-3_0_5_line_117 |  | 110 | 114 | 0.0047163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
118 | LV_4-3_0_5_line_118 |  | 111 | 112 | 0.016553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_4-3_0_5_line_119 |  | 114 | 115 | 0.02355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
120 | LV_4-3_0_5_line_120 |  | 116 | 117 | 0.014293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_4-3_0_5_line_121 |  | 116 | 118 | 0.021492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_4-3_0_5_line_122 |  | 117 | 119 | 0.011496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_4-3_0_5_line_123 |  | 119 | 120 | 0.033136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_4-3_0_5_line_124 |  | 120 | 124 | 0.023654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_4-3_0_5_line_125 |  | 121 | 122 | 0.014044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_4-3_0_5_line_126 |  | 122 | 125 | 0.037604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_4-3_0_5_line_127 |  | 123 | 124 | 0.015933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_4-3_0_5_line_128 |  | 126 | 127 | 0.0064023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_4-3_0_5_line_129 |  | 128 | 129 | 0.0042331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_4-3_0_5_line_130 |  | 130 | 131 | 0.010756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_4-3_0_5_trafo_26 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 132 | 38 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2683651.8683 | 1233257.5286 | 2683637.6451 | 1233277.082
1 | 2683636.3431 | 1233227.0397 | 2683656.7429 | 1233243.0602 | 2683656.7983 | 1233247.7309 | 2683653.4888 | 1233255.3007 | 2683651.8683 | 1233257.5286
2 | 2683638.2843 | 1233284.9187 | 2683637.6451 | 1233277.082
3 | 2683636.3431 | 1233227.0397 | 2683596.3235 | 1233278.0816
4 | 2683312.4178 | 1232946.8064 | 2683636.3431 | 1233227.0397
5 | 2683638.2843 | 1233284.9187 | 2683726.4009 | 1233533.8002
6 | 2683596.3235 | 1233278.0816 | 2683596.2894 | 1233278.1252
7 | 2683312.4178 | 1232946.8064 | 2683309.5601 | 1232947.855
8 | 2683304.586 | 1232949.6802 | 2683309.5601 | 1232947.855
9 | 2683170.4654 | 1232850.9769 | 2683163.7552 | 1232857.0289 | 2683135.9825 | 1232870.6264
10 | 2683093.2625 | 1232886.5082 | 2683099.5872 | 1232885.2846 | 2683117.1244 | 1232879.8594 | 2683135.9825 | 1232870.6264
11 | 2683093.2625 | 1232886.5082 | 2683097.4919 | 1232904.6133 | 2683097.4578 | 1232906.8684
12 | 2683093.2625 | 1232886.5082 | 2683090.7793 | 1232875.6437 | 2683081.2827 | 1232872.4754
13 | 2683097.3898 | 1232911.3721 | 2683097.3898 | 1232911.3721 | 2683097.4578 | 1232906.8684
14 | 2683081.2827 | 1232872.4754 | 2683070.199 | 1232886.4192
15 | 2683081.2827 | 1232872.4754 | 2683082.9731 | 1232869.9876
16 | 2683070.199 | 1232886.4192 | 2683063.1187 | 1232896.4583
17 | 2683082.9731 | 1232869.9876 | 2683096.0031 | 1232850.8105 | 2683101.3863 | 1232842.333
18 | 2683063.1187 | 1232896.4583 | 2683062.5451 | 1232897.2717
19 | 2683104.1288 | 1232967.1386 | 2683101.3772 | 1232974.9278 | 2683111.7607 | 1232970.9813 | 2683119.4594 | 1232969.499 | 2683122.6349 | 1232974.1689 | 2683125.6584 | 1232976.713 | 2683140.0015 | 1232983.0847 | 2683154.3198 | 1232991.7688
20 | 2683089.8619 | 1232980.7598 | 2683101.3772 | 1232974.9278 | 2683104.1288 | 1232967.1386
21 | 2683154.3198 | 1232991.7688 | 2683152.199 | 1232998.3103 | 2683121.9906 | 1233029.4207 | 2683119.4303 | 1233032.1326
22 | 2683154.3198 | 1232991.7688 | 2683285.4065 | 1232956.1122
23 | 2683089.8619 | 1232980.7598 | 2683072.3856 | 1232990.0421
24 | 2683089.8619 | 1232980.7598 | 2683082.9356 | 1232977.6182
25 | 2683119.4303 | 1233032.1326 | 2683116.5721 | 1233035.1601 | 2683101.9614 | 1233050.1075
26 | 2683285.4065 | 1232956.1122 | 2683293.8845 | 1232953.607 | 2683304.586 | 1232949.6802
27 | 2683082.9356 | 1232977.6182 | 2683066.2883 | 1232970.0674 | 2683055.4894 | 1232970.6947 | 2683047.647 | 1232973.3366
28 | 2683101.9614 | 1233050.1075 | 2683085.1398 | 1233067.3168
29 | 2682997.8409 | 1232988.4025 | 2683001.3292 | 1232988.9399 | 2683047.647 | 1232973.3366
30 | 2683112.8788 | 1232824.2345 | 2683101.3863 | 1232842.333
31 | 2683112.8788 | 1232824.2345 | 2683121.113 | 1232811.2672 | 2683122.6658 | 1232806.897 | 2683123.1121 | 1232804.1142
32 | 2683124.3914 | 1232796.1358 | 2683123.1121 | 1232804.1142
33 | 2683124.3914 | 1232796.1358 | 2683130.1547 | 1232779.6651
34 | 2683124.3914 | 1232796.1358 | 2683108.4679 | 1232787.4071 | 2683101.4932 | 1232781.2718
35 | 2683052.1603 | 1232911.9965 | 2683062.5451 | 1232897.2717
36 | 2683018.2184 | 1232920.4599 | 2683009.1707 | 1232918.5687
37 | 2682997.1908 | 1232916.0646 | 2683009.1707 | 1232918.5687
38 | 2683018.2184 | 1232920.4599 | 2683023.249 | 1232921.5114
39 | 2682997.1908 | 1232916.0646 | 2682992.7759 | 1232919.3386 | 2682987.3894 | 1232928.624
40 | 2682997.1908 | 1232916.0646 | 2682982.7875 | 1232906.5489
41 | 2683030.4624 | 1232923.0192 | 2683023.249 | 1232921.5114
42 | 2682979.7822 | 1232943.2753 | 2682985.9171 | 1232931.1622 | 2682987.3894 | 1232928.624
43 | 2682961.0585 | 1232893.1665 | 2682967.4119 | 1232896.3908 | 2682982.7875 | 1232906.5489
44 | 2683042.8437 | 1232923.0628 | 2683036.8662 | 1232924.3578 | 2683030.4624 | 1232923.0192
45 | 2682979.7822 | 1232943.2753 | 2682977.7643 | 1232947.2597
46 | 2682961.0585 | 1232893.1665 | 2682958.3895 | 1232903.1807
47 | 2682961.0585 | 1232893.1665 | 2682961.8725 | 1232891.2788
48 | 2683042.8437 | 1232923.0628 | 2683044.6284 | 1232922.6761 | 2683052.1603 | 1232911.9965
49 | 2682958.3895 | 1232903.1807 | 2682956.1994 | 1232913.613 | 2682955.75 | 1232916.4226
50 | 2682958.3895 | 1232903.1807 | 2682946.0377 | 1232898.4273 | 2682943.4436 | 1232897.0561
51 | 2682968.0474 | 1232876.9587 | 2682961.8725 | 1232891.2788
52 | 2683130.1547 | 1232779.6651 | 2683132.325 | 1232773.4625
53 | 2683077.296 | 1233075.3415 | 2683085.1398 | 1233067.3168
54 | 2682972.2044 | 1233033.321 | 2682974.1297 | 1233033.458 | 2682979.1276 | 1233033.9726
55 | 2682953.1233 | 1233031.9638 | 2682972.2044 | 1233033.321
56 | 2682724.2466 | 1232606.1332 | 2682741.5596 | 1232601.0706 | 2682745.6841 | 1232603.4297 | 2682747.7793 | 1232611.2186
57 | 2682935.65 | 1232693.3036 | 2682747.7793 | 1232611.2186
58 | 2682724.2466 | 1232606.1332 | 2682720.5914 | 1232592.2018
59 | 2682944.9834 | 1232676.7246 | 2682943.0292 | 1232678.9322 | 2682935.65 | 1232693.3036
60 | 2682944.9834 | 1232676.7246 | 2682947.4656 | 1232673.9201
61 | 2682944.9834 | 1232676.7246 | 2682960.1816 | 1232687.7154
62 | 2682962.6681 | 1232689.5136 | 2682960.1816 | 1232687.7154
63 | 2682962.6681 | 1232689.5136 | 2682981.0463 | 1232702.7951
64 | 2682962.6681 | 1232689.5136 | 2682957.4217 | 1232700.1558
65 | 2682981.0463 | 1232702.7951 | 2682984.1461 | 1232705.0353 | 2682975.8633 | 1232721.9414
66 | 2682957.4217 | 1232700.1558 | 2682951.2764 | 1232712.6217
67 | 2682967.0761 | 1232739.8769 | 2682975.8633 | 1232721.9414
68 | 2682951.2764 | 1232712.6217 | 2682943.7175 | 1232727.9549
69 | 2682967.0761 | 1232739.8769 | 2682959.6004 | 1232755.1368
70 | 2682967.0761 | 1232739.8769 | 2682983.2436 | 1232748.5085 | 2682990.2675 | 1232741.4821
71 | 2682943.7175 | 1232727.9549 | 2682937.5698 | 1232740.4255
72 | 2683015.7797 | 1232712.6292 | 2683015.9866 | 1232712.3456
73 | 2683015.7797 | 1232712.6292 | 2683006.7894 | 1232724.9541 | 2683000.0353 | 1232731.7107
74 | 2682990.2675 | 1232741.4821 | 2683000.0353 | 1232731.7107
75 | 2683058.0802 | 1232726.7715 | 2683038.2974 | 1232752.7893
76 | 2683032.0396 | 1232761.0232 | 2683038.0867 | 1232753.0664 | 2683038.2974 | 1232752.7893
77 | 2682953.4759 | 1232984.48 | 2682965.5144 | 1232984.548 | 2682969.3991 | 1232983.4459 | 2682972.0992 | 1232980.9597
78 | 2682972.0992 | 1232980.9597 | 2682988.6838 | 1232986.4767
79 | 2682953.7817 | 1232999.9951 | 2682953.4759 | 1232984.48
80 | 2682953.4759 | 1232984.48 | 2682953.3548 | 1232978.6216
81 | 2682988.6838 | 1232986.4767 | 2682991.5672 | 1232987.4359
82 | 2682953.7817 | 1232999.9951 | 2682953.6937 | 1233010.0898 | 2682953.1233 | 1233031.9638
83 | 2682953.7817 | 1232999.9951 | 2682931.26 | 1233005.0622 | 2682920.3439 | 1233003.7868 | 2682918.5797 | 1233003.1412
84 | 2682952.9348 | 1232944.4857 | 2682952.78 | 1232950.8023 | 2682953.3548 | 1232978.6216
85 | 2682993.6572 | 1232987.7579 | 2682991.5672 | 1232987.4359 | 2682991.5672 | 1232987.4359
86 | 2683014.2742 | 1232784.3991 | 2683024.396 | 1232771.0807
87 | 2683015.8112 | 1232817.9339 | 2683009.4921 | 1232807.3716 | 2683007.6797 | 1232799.9745 | 2683008.989 | 1232791.3534 | 2683014.2742 | 1232784.3991
88 | 2683032.0396 | 1232761.0232 | 2683024.396 | 1232771.0807
89 | 2683015.8112 | 1232817.9339 | 2682991.8606 | 1232840.1372 | 2682988.1512 | 1232845.3193
90 | 2683015.8112 | 1232817.9339 | 2683018.1608 | 1232816.1543 | 2683034.4237 | 1232803.8506 | 2683047.4969 | 1232792.7848
91 | 2682988.1512 | 1232845.3193 | 2682978.7162 | 1232858.4999 | 2682968.3597 | 1232876.2344 | 2682968.0474 | 1232876.9587
92 | 2682805.5513 | 1232908.8205 | 2682817.7619 | 1232928.0311
93 | 2682805.5513 | 1232908.8205 | 2682830.2344 | 1232891.5746 | 2682835.0691 | 1232886.3037
94 | 2682805.5513 | 1232908.8205 | 2682792.3769 | 1232886.8623
95 | 2682846.6726 | 1232864.6513 | 2682835.3399 | 1232886.0085 | 2682835.0691 | 1232886.3037
96 | 2682782.692 | 1232870.7201 | 2682792.3769 | 1232886.8623
97 | 2682891.9802 | 1232993.4063 | 2682878.1984 | 1232988.0326
98 | 2682878.1984 | 1232988.0326 | 2682881.6548 | 1232979.6416 | 2682878.9171 | 1232971.2531 | 2682877.7804 | 1232963.97
99 | 2682891.9802 | 1232993.4063 | 2682898.2485 | 1232995.7003
100 | 2682877.7804 | 1232963.97 | 2682876.964 | 1232958.7394
101 | 2682846.6726 | 1232864.6513 | 2682859.4273 | 1232840.614
102 | 2682782.692 | 1232870.7201 | 2682800.3182 | 1232861.6036 | 2682810.3763 | 1232845.2496
103 | 2682898.2485 | 1232995.7003 | 2682903.0346 | 1232997.452
104 | 2682886.1722 | 1232935.8962 | 2682879.2051 | 1232947.3516 | 2682876.964 | 1232958.7394
105 | 2682871.3287 | 1232819.3525 | 2682862.169 | 1232835.4471 | 2682859.4273 | 1232840.614
106 | 2682810.3763 | 1232845.2496 | 2682811.1349 | 1232844.0161
107 | 2682934.842 | 1232878.9944 | 2682936.9447 | 1232873.2517
108 | 2682932.6721 | 1232884.9203 | 2682934.842 | 1232878.9944
109 | 2682938.6994 | 1232852.4206 | 2682944.0948 | 1232853.7245 | 2682936.9447 | 1232873.2517
110 | 2682932.6721 | 1232884.9203 | 2682917.4496 | 1232879.3532
111 | 2682932.6721 | 1232884.9203 | 2682931.0645 | 1232890.5129 | 2682943.4436 | 1232897.0561
112 | 2682915.5203 | 1232842.0898 | 2682922.1716 | 1232848.4261 | 2682938.6994 | 1232852.4206
113 | 2682904.8553 | 1232872.2123 | 2682911.8415 | 1232877.3022 | 2682917.4496 | 1232879.3532
114 | 2682913.264 | 1232839.9404 | 2682915.5203 | 1232842.0898
115 | 2682913.264 | 1232839.9404 | 2682926.0743 | 1232828.462
116 | 2682886.7719 | 1232823.4484 | 2682899.5066 | 1232826.8283 | 2682913.264 | 1232839.9404
117 | 2682955.0051 | 1232921.0797 | 2682955.75 | 1232916.4226
118 | 2682918.5797 | 1233003.1412 | 2682903.0346 | 1232997.452
119 | 2682955.0051 | 1232921.0797 | 2682953.2376 | 1232932.129 | 2682952.9348 | 1232944.4857
120 | 2682928.067 | 1232759.702 | 2682926.5672 | 1232762.4497 | 2682929.7553 | 1232766.7749 | 2682930.417 | 1232772.5326
121 | 2682928.067 | 1232759.702 | 2682937.5698 | 1232740.4255
122 | 2682930.417 | 1232772.5326 | 2682922.6133 | 1232780.9741 | 2682922.6133 | 1232780.9741
123 | 2682922.6133 | 1232780.9741 | 2682917.9041 | 1232789.6033 | 2682907.4493 | 1232797.5631 | 2682902.6113 | 1232806.5035
124 | 2682886.7719 | 1232823.4484 | 2682896.0867 | 1232816.8625 | 2682901.9851 | 1232807.6606 | 2682902.6113 | 1232806.5035
125 | 2682960.6827 | 1232790.5694 | 2682958.0543 | 1232794.8782 | 2682951.5395 | 1232801.0826
126 | 2682951.5395 | 1232801.0826 | 2682949.2058 | 1232803.3051 | 2682940.4628 | 1232815.5695 | 2682926.0743 | 1232828.462
127 | 2682871.3287 | 1232819.3525 | 2682886.7719 | 1232823.4484
128 | 2682814.4889 | 1232838.5627 | 2682811.1349 | 1232844.0161
129 | 2682997.8409 | 1232988.4025 | 2682993.6572 | 1232987.7579
130 | 2682896.0943 | 1232940.0486 | 2682886.1722 | 1232935.8962

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2683651.8683 | 1233257.5286
1 | 2683637.6451 | 1233277.082
2 | 2683636.3431 | 1233227.0397
3 | 2683638.2843 | 1233284.9187
4 | 2683596.3235 | 1233278.0816
5 | 2683312.4178 | 1232946.8064
6 | 2683309.5601 | 1232947.855
7 | 2683726.4009 | 1233533.8002
8 | 2683596.2894 | 1233278.1252
9 | 2683170.4654 | 1232850.9769
10 | 2683135.9825 | 1232870.6264
11 | 2683093.2625 | 1232886.5082
12 | 2683097.4578 | 1232906.8684
13 | 2683081.2827 | 1232872.4754
14 | 2683097.3898 | 1232911.3721
15 | 2683070.199 | 1232886.4192
16 | 2683082.9731 | 1232869.9876
17 | 2683063.1187 | 1232896.4583
18 | 2683104.1288 | 1232967.1386
19 | 2683154.3198 | 1232991.7688
20 | 2683089.8619 | 1232980.7598
21 | 2683119.4303 | 1233032.1326
22 | 2683285.4065 | 1232956.1122
23 | 2683072.3856 | 1232990.0421
24 | 2683082.9356 | 1232977.6182
25 | 2683101.9614 | 1233050.1075
26 | 2683304.586 | 1232949.6802
27 | 2683047.647 | 1232973.3366
28 | 2683101.3863 | 1232842.333
29 | 2683112.8788 | 1232824.2345
30 | 2683123.1121 | 1232804.1142
31 | 2683124.3914 | 1232796.1358
32 | 2683062.5451 | 1232897.2717
33 | 2683009.1707 | 1232918.5687
34 | 2683018.2184 | 1232920.4599
35 | 2682997.1908 | 1232916.0646
36 | 2683023.249 | 1232921.5114
37 | 2682987.3894 | 1232928.624
38 | 2682982.7875 | 1232906.5489
39 | 2683030.4624 | 1232923.0192
40 | 2682979.7822 | 1232943.2753
41 | 2682961.0585 | 1232893.1665
42 | 2683042.8437 | 1232923.0628
43 | 2682977.7643 | 1232947.2597
44 | 2682958.3895 | 1232903.1807
45 | 2682961.8725 | 1232891.2788
46 | 2683052.1603 | 1232911.9965
47 | 2683130.1547 | 1232779.6651
48 | 2683101.4932 | 1232781.2718
49 | 2683132.325 | 1232773.4625
50 | 2683085.1398 | 1233067.3168
51 | 2683077.296 | 1233075.3415
52 | 2682979.1276 | 1233033.9726
53 | 2682972.2044 | 1233033.321
54 | 2682747.7793 | 1232611.2186
55 | 2682724.2466 | 1232606.1332
56 | 2682935.65 | 1232693.3036
57 | 2682720.5914 | 1232592.2018
58 | 2682944.9834 | 1232676.7246
59 | 2682960.1816 | 1232687.7154
60 | 2682962.6681 | 1232689.5136
61 | 2682947.4656 | 1232673.9201
62 | 2682981.0463 | 1232702.7951
63 | 2682957.4217 | 1232700.1558
64 | 2682975.8633 | 1232721.9414
65 | 2682951.2764 | 1232712.6217
66 | 2682967.0761 | 1232739.8769
67 | 2682943.7175 | 1232727.9549
68 | 2683015.7797 | 1232712.6292
69 | 2683015.9866 | 1232712.3456
70 | 2683000.0353 | 1232731.7107
71 | 2682990.2675 | 1232741.4821
72 | 2682959.6004 | 1232755.1368
73 | 2683058.0802 | 1232726.7715
74 | 2683038.2974 | 1232752.7893
75 | 2682972.0992 | 1232980.9597
76 | 2682953.4759 | 1232984.48
77 | 2682988.6838 | 1232986.4767
78 | 2682953.7817 | 1232999.9951
79 | 2682953.3548 | 1232978.6216
80 | 2682991.5672 | 1232987.4359
81 | 2683014.2742 | 1232784.3991
82 | 2683024.396 | 1232771.0807
83 | 2683015.8112 | 1232817.9339
84 | 2683032.0396 | 1232761.0232
85 | 2682988.1512 | 1232845.3193
86 | 2683047.4969 | 1232792.7848
87 | 2682968.0474 | 1232876.9587
88 | 2682817.7619 | 1232928.0311
89 | 2682805.5513 | 1232908.8205
90 | 2682835.0691 | 1232886.3037
91 | 2682792.3769 | 1232886.8623
92 | 2682878.1984 | 1232988.0326
93 | 2682891.9802 | 1232993.4063
94 | 2682877.7804 | 1232963.97
95 | 2682846.6726 | 1232864.6513
96 | 2682782.692 | 1232870.7201
97 | 2682898.2485 | 1232995.7003
98 | 2682876.964 | 1232958.7394
99 | 2682859.4273 | 1232840.614
100 | 2682810.3763 | 1232845.2496
101 | 2682934.842 | 1232878.9944
102 | 2682936.9447 | 1232873.2517
103 | 2682932.6721 | 1232884.9203
104 | 2682938.6994 | 1232852.4206
105 | 2682917.4496 | 1232879.3532
106 | 2682943.4436 | 1232897.0561
107 | 2682915.5203 | 1232842.0898
108 | 2682904.8553 | 1232872.2123
109 | 2682913.264 | 1232839.9404
110 | 2682955.75 | 1232916.4226
111 | 2682903.0346 | 1232997.452
112 | 2682918.5797 | 1233003.1412
113 | 2682953.1233 | 1233031.9638
114 | 2682955.0051 | 1232921.0797
115 | 2682952.9348 | 1232944.4857
116 | 2682928.067 | 1232759.702
117 | 2682930.417 | 1232772.5326
118 | 2682937.5698 | 1232740.4255
119 | 2682922.6133 | 1232780.9741
120 | 2682902.6113 | 1232806.5035
121 | 2682960.6827 | 1232790.5694
122 | 2682951.5395 | 1232801.0826
123 | 2682871.3287 | 1232819.3525
124 | 2682886.7719 | 1232823.4484
125 | 2682926.0743 | 1232828.462
126 | 2682811.1349 | 1232844.0161
127 | 2682814.4889 | 1232838.5627
128 | 2682993.6572 | 1232987.7579
129 | 2682997.8409 | 1232988.4025
130 | 2682886.1722 | 1232935.8962
131 | 2682896.0943 | 1232940.0486
132 | 2682997.1908 | 1232916.0646

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1