## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_409-5_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_409-5_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_409-5_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_409-5_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_409-5_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_409-5_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_409-5_0_3_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_409-5_0_3_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_409-5_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_409-5_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_409-5_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_409-5_0_3_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_409-5_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_409-5_0_3_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_409-5_0_3_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_409-5_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_409-5_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_409-5_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_409-5_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_409-5_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_409-5_0_3_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_409-5_0_3_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_409-5_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_409-5_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_409-5_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_409-5_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_409-5_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_409-5_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_409-5_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_409-5_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_409-5_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_409-5_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_409-5_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_409-5_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_409-5_0_3_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_409-5_0_3_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_409-5_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_409-5_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_409-5_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_409-5_0_3_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_409-5_0_3_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_409-5_0_3_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_409-5_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_409-5_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_409-5_0_3_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_409-5_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_409-5_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_409-5_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_409-5_0_3_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_409-5_0_3_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_409-5_0_3_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_409-5_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_409-5_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_409-5_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_409-5_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_409-5_0_3_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_409-5_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_409-5_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_409-5_0_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_409-5_0_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_409-5_0_3_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_409-5_0_3_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_409-5_0_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_409-5_0_3_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_409-5_0_3_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_409-5_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_409-5_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_409-5_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_409-5_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_409-5_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_409-5_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_409-5_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_409-5_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_409-5_0_3_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_409-5_0_3_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_409-5_0_3_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_409-5_0_3_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_409-5_0_3_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_409-5_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_409-5_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_409-5_0_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_409-5_0_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_409-5_0_3_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_409-5_0_3_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_409-5_0_3_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_409-5_0_3_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_409-5_0_3_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_409-5_0_3_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_409-5_0_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_409-5_0_3_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_409-5_0_3_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_409-5_0_3_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_409-5_0_3_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_409-5_0_3_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_409-5_0_3_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_409-5_0_3_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_409-5_0_3_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_409-5_0_3_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_409-5_0_3_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_409-5_0_3_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_409-5_0_3_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_409-5_0_3_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_409-5_0_3_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_409-5_0_3_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_409-5_0_3_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_409-5_0_3_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_409-5_0_3_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_409-5_0_3_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_409-5_0_3_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_409-5_0_3_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_409-5_0_3_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_409-5_0_3_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_409-5_0_3_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_409-5_0_3_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_409-5_0_3_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_409-5_0_3_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_409-5_0_3_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_409-5_0_3_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_409-5_0_3_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_409-5_0_3_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_409-5_0_3_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_409-5_0_3_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_409-5_0_3_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_409-5_0_3_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_409-5_0_3_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_409-5_0_3_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_409-5_0_3_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_409-5_0_3_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_409-5_0_3_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_409-5_0_3_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_409-5_0_3_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_409-5_0_3_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_409-5_0_3_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_409-5_0_3_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_409-5_0_3_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_409-5_0_3_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_409-5_0_3_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_409-5_0_3_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_409-5_0_3_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_409-5_0_3_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_409-5_0_3_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_409-5_0_3_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_409-5_0_3_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_409-5_0_3_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_409-5_0_3_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_MV_387_3_node_89 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_409-5_0_3_load_0 | 0 | 0.036247 | 0.0090843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_409-5_0_3_load_3 | 3 | 0.0061511 | 0.0015416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_409-5_0_3_load_9 | 4 | 0.0016599 | 0.00041601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_409-5_0_3_load_149 | 6 | 0.0045823 | 0.0011484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_409-5_0_3_load_120 | 10 | 0.0043991 | 0.0011025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_409-5_0_3_load_10 | 12 | 0.0016517 | 0.00041396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_409-5_0_3_load_148 | 13 | 0.006477 | 0.0016233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_409-5_0_3_load_145 | 14 | 0.0047925 | 0.0012011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_409-5_0_3_load_27 | 19 | 0.0014535 | 0.00036428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_409-5_0_3_load_223 | 20 | 0.0034425 | 0.00086277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_409-5_0_3_load_189 | 21 | 0.0048148 | 0.0012067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_409-5_0_3_load_22 | 22 | 0.0010001 | 0.00025066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_409-5_0_3_load_11 | 24 | 0.00080288 | 0.00020122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_409-5_0_3_load_12 | 25 | 0.0038802 | 0.00097248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_409-5_0_3_load_14 | 27 | 0.00072817 | 0.0001825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_409-5_0_3_load_16 | 28 | 0.0037133 | 0.00093063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_409-5_0_3_load_18 | 30 | 0.0029839 | 0.00074783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_409-5_0_3_load_19 | 31 | 0.0047004 | 0.001178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_409-5_0_3_load_20 | 32 | 0.0026269 | 0.00065835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_409-5_0_3_load_155 | 34 | 0.0029942 | 0.00075042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_409-5_0_3_load_25 | 36 | 0.0024272 | 0.00060832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_409-5_0_3_load_23 | 37 | 0.0013635 | 0.00034172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_409-5_0_3_load_24 | 38 | 0.0035839 | 0.0008982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_409-5_0_3_load_156 | 39 | 0.0028884 | 0.00072389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_409-5_0_3_load_185 | 40 | 0.0049023 | 0.0012286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_409-5_0_3_load_57 | 43 | 0.0009703 | 0.00024318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_409-5_0_3_load_162 | 44 | 0.0023112 | 0.00057924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_409-5_0_3_load_55 | 46 | 0.0036893 | 0.00092462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_409-5_0_3_load_186 | 48 | 0.0011301 | 0.00028324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_409-5_0_3_load_187 | 49 | 0.0039687 | 0.00099464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_409-5_0_3_load_178 | 50 | 0.0024949 | 0.00062529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_409-5_0_3_load_35 | 51 | 0.0022159 | 0.00055536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_409-5_0_3_load_122 | 56 | 0.0024451 | 0.0006128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_409-5_0_3_load_123 | 57 | 0.0014791 | 0.00037069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_409-5_0_3_load_131 | 58 | 0.0011067 | 0.00027736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_409-5_0_3_load_202 | 61 | 0.0025812 | 0.0006469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_409-5_0_3_load_127 | 62 | 0.0045805 | 0.001148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_409-5_0_3_load_174 | 63 | 0.0016451 | 0.00041231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_409-5_0_3_load_175 | 64 | 0.0013218 | 0.00033127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_409-5_0_3_load_47 | 65 | 0.0046691 | 0.0011702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_409-5_0_3_load_48 | 66 | 0.0035286 | 0.00088434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_409-5_0_3_load_49 | 67 | 0.0041883 | 0.0010497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_409-5_0_3_load_50 | 68 | 0.0013877 | 0.0003478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_409-5_0_3_load_51 | 69 | 0.0083755 | 0.0020991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_409-5_0_3_load_54 | 70 | 0.0016171 | 0.00040528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_409-5_0_3_load_56 | 71 | 0.0080008 | 0.0020052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_409-5_0_3_load_58 | 72 | 0.004281 | 0.0010729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_409-5_0_3_load_153 | 74 | 0.0024458 | 0.00061297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_409-5_0_3_load_144 | 75 | 0.0040183 | 0.0010071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_409-5_0_3_load_142 | 76 | 0.0034383 | 0.00086171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_409-5_0_3_load_160 | 77 | 0.0026805 | 0.00067179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_409-5_0_3_load_124 | 78 | 0.0011058 | 0.00027714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_409-5_0_3_load_125 | 79 | 0.00036209 | 9.0749e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_409-5_0_3_load_126 | 80 | 0.0015461 | 0.00038749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_409-5_0_3_load_183 | 82 | 0.002894 | 0.0007253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_409-5_0_3_load_184 | 83 | 0.0012352 | 0.00030957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_409-5_0_3_load_140 | 85 | 0.0033524 | 0.00084019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_409-5_0_3_load_136 | 86 | 0.0023796 | 0.00059638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_409-5_0_3_load_177 | 87 | 0.00058179 | 0.00014581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_409-5_0_3_load_134 | 88 | 0.0021573 | 0.00054067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_409-5_0_3_load_135 | 89 | 0.0026178 | 0.00065608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_409-5_0_3_load_137 | 90 | 0.0025406 | 0.00063673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_409-5_0_3_load_139 | 91 | 0.0015164 | 0.00038006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_409-5_0_3_load_141 | 92 | 0.0058327 | 0.0014618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_409-5_0_3_load_150 | 93 | 0.0020804 | 0.00052141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_409-5_0_3_load_151 | 94 | 0.0048168 | 0.0012072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_409-5_0_3_load_146 | 95 | 0.0036111 | 0.00090503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_409-5_0_3_load_191 | 96 | 0.0054291 | 0.0013607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_409-5_0_3_load_192 | 97 | 0.0017109 | 0.00042879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_409-5_0_3_load_154 | 99 | 0.0047836 | 0.0011989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_409-5_0_3_load_197 | 100 | 0.0037693 | 0.00094468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_409-5_0_3_load_166 | 101 | 0.0027084 | 0.0006788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_409-5_0_3_load_157 | 102 | 0.0024602 | 0.00061657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_409-5_0_3_load_158 | 103 | 0.0017702 | 0.00044365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_409-5_0_3_load_171 | 105 | 0.0022701 | 0.00056895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_409-5_0_3_load_167 | 106 | 0.0015104 | 0.00037853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_409-5_0_3_load_159 | 107 | 0.0032381 | 0.00081154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_409-5_0_3_load_163 | 109 | 0.0017483 | 0.00043815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_409-5_0_3_load_164 | 110 | 0.0023268 | 0.00058315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_409-5_0_3_load_165 | 111 | 0.0015147 | 0.00037963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_409-5_0_3_load_179 | 112 | 0.0032386 | 0.00081167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_409-5_0_3_load_180 | 113 | 0.0031597 | 0.00079189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_409-5_0_3_load_168 | 114 | 0.0015178 | 0.0003804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_409-5_0_3_load_170 | 115 | 0.0015569 | 0.00039019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_409-5_0_3_load_172 | 116 | 0.0012885 | 0.00032293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_409-5_0_3_load_190 | 117 | 0.0014289 | 0.00035811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_409-5_0_3_load_176 | 119 | 0.00055388 | 0.00013882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_409-5_0_3_load_215 | 120 | 0.0016859 | 0.00042254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_409-5_0_3_load_217 | 121 | 0.0016813 | 0.00042138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_409-5_0_3_load_218 | 123 | 0.0025918 | 0.00064956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_409-5_0_3_load_193 | 124 | 0.0018435 | 0.00046201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_409-5_0_3_load_194 | 125 | 0.0019816 | 0.00049662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_409-5_0_3_load_195 | 126 | 0.0022674 | 0.00056827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_409-5_0_3_load_196 | 127 | 0.0016999 | 0.00042604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_409-5_0_3_load_198 | 128 | 0.0037454 | 0.00093868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_409-5_0_3_load_199 | 129 | 0.0036947 | 0.00092599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_409-5_0_3_load_207 | 131 | 0.0022418 | 0.00056186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_409-5_0_3_load_203 | 132 | 0.0035688 | 0.00089443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_409-5_0_3_load_212 | 133 | 0.0015856 | 0.00039738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_409-5_0_3_load_208 | 134 | 0.0026032 | 0.00065241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_409-5_0_3_load_204 | 135 | 0.0021776 | 0.00054576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_409-5_0_3_load_205 | 136 | 0.0024577 | 0.00061595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_409-5_0_3_load_216 | 137 | 0.0022484 | 0.0005635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_409-5_0_3_load_213 | 138 | 0.0016766 | 0.0004202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_409-5_0_3_load_209 | 139 | 0.0018533 | 0.00046448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_409-5_0_3_load_210 | 140 | 0.0030085 | 0.00075401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_409-5_0_3_load_220 | 141 | 0.0013635 | 0.00034173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_409-5_0_3_load_214 | 142 | 0.0013603 | 0.00034093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_409-5_0_3_load_221 | 143 | 0.0023913 | 0.00059932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_409-5_0_3_load_219 | 144 | 0.0022271 | 0.00055817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 27 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_409-5_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.068909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_409-5_0_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.036189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_409-5_0_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0060927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_409-5_0_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.095238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_409-5_0_3_line_4 |  | 4 | 12 | 0.00084079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_409-5_0_3_line_5 |  | 5 | 6 | 0.021156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_409-5_0_3_line_6 |  | 5 | 7 | 0.014227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_409-5_0_3_line_7 |  | 7 | 13 | 0.020175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_409-5_0_3_line_8 |  | 7 | 14 | 0.029818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_409-5_0_3_line_9 |  | 8 | 9 | 0.25032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_409-5_0_3_line_10 |  | 8 | 10 | 0.20689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_409-5_0_3_line_11 |  | 9 | 11 | 0.085006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_409-5_0_3_line_12 |  | 10 | 15 | 0.016024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_409-5_0_3_line_13 |  | 11 | 20 | 0.062831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_409-5_0_3_line_14 |  | 11 | 21 | 0.21805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_409-5_0_3_line_15 |  | 12 | 22 | 0.025033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_409-5_0_3_line_16 |  | 14 | 73 | 0.036905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_409-5_0_3_line_17 |  | 15 | 16 | 0.014037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_409-5_0_3_line_18 |  | 16 | 57 | 0.020582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_409-5_0_3_line_19 |  | 17 | 18 | 0.21721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_409-5_0_3_line_20 |  | 17 | 19 | 0.22431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_409-5_0_3_line_21 |  | 18 | 51 | 0.043002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_409-5_0_3_line_22 |  | 21 | 48 | 0.021189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_409-5_0_3_line_23 |  | 22 | 23 | 0.015385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_409-5_0_3_line_24 |  | 23 | 33 | 0.004773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
25 | LV_409-5_0_3_line_25 |  | 23 | 27 | 0.029939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
26 | LV_409-5_0_3_line_26 |  | 24 | 25 | 0.0067636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_409-5_0_3_line_27 |  | 24 | 26 | 0.017188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_409-5_0_3_line_28 |  | 25 | 27 | 0.012025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_409-5_0_3_line_29 |  | 26 | 28 | 0.0047868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_409-5_0_3_line_30 |  | 28 | 32 | 0.010916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_409-5_0_3_line_31 |  | 29 | 30 | 0.010035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_409-5_0_3_line_32 |  | 29 | 31 | 0.0086945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_409-5_0_3_line_33 |  | 30 | 34 | 0.0096867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_409-5_0_3_line_34 |  | 31 | 35 | 0.041243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_409-5_0_3_line_35 |  | 32 | 36 | 0.026113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_409-5_0_3_line_36 |  | 33 | 37 | 0.021379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
37 | LV_409-5_0_3_line_37 |  | 33 | 38 | 0.028754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_409-5_0_3_line_38 |  | 34 | 39 | 0.010407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_409-5_0_3_line_39 |  | 35 | 40 | 0.014804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_409-5_0_3_line_40 |  | 35 | 41 | 0.001726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_409-5_0_3_line_41 |  | 36 | 42 | 0.011489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_409-5_0_3_line_42 |  | 37 | 43 | 0.001069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
43 | LV_409-5_0_3_line_43 |  | 39 | 102 | 0.013486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_409-5_0_3_line_44 |  | 41 | 82 | 0.022638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_409-5_0_3_line_45 |  | 41 | 113 | 0.018107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_409-5_0_3_line_46 |  | 42 | 48 | 0.019793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_409-5_0_3_line_47 |  | 42 | 49 | 0.015048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_409-5_0_3_line_48 |  | 43 | 44 | 0.029605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
49 | LV_409-5_0_3_line_49 |  | 44 | 77 | 0.00054034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
50 | LV_409-5_0_3_line_50 |  | 45 | 46 | 0.024886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_409-5_0_3_line_51 |  | 45 | 47 | 0.006797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_409-5_0_3_line_52 |  | 46 | 72 | 0.025617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_409-5_0_3_line_53 |  | 47 | 70 | 0.016223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_409-5_0_3_line_54 |  | 47 | 68 | 0.015771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_409-5_0_3_line_55 |  | 49 | 50 | 0.025852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_409-5_0_3_line_56 |  | 50 | 118 | 0.019019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_409-5_0_3_line_57 |  | 51 | 52 | 0.011547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_409-5_0_3_line_58 |  | 52 | 53 | 0.12498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_409-5_0_3_line_59 |  | 52 | 54 | 0.20264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_409-5_0_3_line_60 |  | 53 | 55 | 0.068416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_409-5_0_3_line_61 |  | 53 | 56 | 0.03195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_409-5_0_3_line_62 |  | 54 | 58 | 0.07232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_409-5_0_3_line_63 |  | 54 | 59 | 0.056439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_409-5_0_3_line_64 |  | 55 | 60 | 0.051129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_409-5_0_3_line_65 |  | 55 | 61 | 0.018455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_409-5_0_3_line_66 |  | 57 | 78 | 0.032661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_409-5_0_3_line_67 |  | 59 | 62 | 0.017336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_409-5_0_3_line_68 |  | 60 | 130 | 0.045794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_409-5_0_3_line_69 |  | 60 | 131 | 0.01626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_409-5_0_3_line_70 |  | 61 | 132 | 0.0026866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_409-5_0_3_line_71 |  | 62 | 80 | 0.021594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_409-5_0_3_line_72 |  | 63 | 64 | 0.022528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_409-5_0_3_line_73 |  | 64 | 119 | 0.011878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_409-5_0_3_line_74 |  | 65 | 66 | 0.028218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_409-5_0_3_line_75 |  | 65 | 67 | 0.0024778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_409-5_0_3_line_76 |  | 66 | 68 | 0.00046467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_409-5_0_3_line_77 |  | 67 | 69 | 0.011968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_409-5_0_3_line_78 |  | 70 | 71 | 0.02273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_409-5_0_3_line_79 |  | 71 | 73 | 0.019015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_409-5_0_3_line_80 |  | 72 | 74 | 0.00024899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_409-5_0_3_line_81 |  | 73 | 75 | 0.043421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_409-5_0_3_line_82 |  | 73 | 76 | 0.013706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_409-5_0_3_line_83 |  | 75 | 95 | 0.00085549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_409-5_0_3_line_84 |  | 76 | 92 | 0.0096639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_409-5_0_3_line_85 |  | 77 | 107 | 0.026525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
86 | LV_409-5_0_3_line_86 |  | 78 | 79 | 0.0059872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_409-5_0_3_line_87 |  | 81 | 82 | 0.0024204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_409-5_0_3_line_88 |  | 81 | 83 | 0.014421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_409-5_0_3_line_89 |  | 83 | 87 | 0.012207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_409-5_0_3_line_90 |  | 84 | 85 | 0.014288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
91 | LV_409-5_0_3_line_91 |  | 84 | 86 | 0.012058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
92 | LV_409-5_0_3_line_92 |  | 85 | 93 | 0.030317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
93 | LV_409-5_0_3_line_93 |  | 86 | 88 | 0.028097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
94 | LV_409-5_0_3_line_94 |  | 87 | 119 | 0.0074384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_409-5_0_3_line_95 |  | 88 | 89 | 0.0015756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_409-5_0_3_line_96 |  | 89 | 90 | 0.011147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_409-5_0_3_line_97 |  | 90 | 91 | 0.013865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_409-5_0_3_line_98 |  | 91 | 92 | 0.0042157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_409-5_0_3_line_99 |  | 93 | 94 | 0.0014896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
100 | LV_409-5_0_3_line_100 |  | 94 | 98 | 0.018536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
101 | LV_409-5_0_3_line_101 |  | 95 | 96 | 0.01416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_409-5_0_3_line_102 |  | 96 | 97 | 0.0018492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_409-5_0_3_line_103 |  | 97 | 124 | 0.005892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_409-5_0_3_line_104 |  | 98 | 99 | 0.011638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
105 | LV_409-5_0_3_line_105 |  | 99 | 100 | 0.0044875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
106 | LV_409-5_0_3_line_106 |  | 100 | 101 | 0.030257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
107 | LV_409-5_0_3_line_107 |  | 101 | 110 | 0.0028963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
108 | LV_409-5_0_3_line_108 |  | 102 | 103 | 0.0086236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_409-5_0_3_line_109 |  | 103 | 104 | 0.011924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_409-5_0_3_line_110 |  | 104 | 105 | 0.012085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_409-5_0_3_line_111 |  | 104 | 106 | 0.010187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_409-5_0_3_line_112 |  | 106 | 114 | 0.0054517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_409-5_0_3_line_113 |  | 107 | 108 | 0.015344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
114 | LV_409-5_0_3_line_114 |  | 108 | 109 | 0.013067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_409-5_0_3_line_115 |  | 108 | 110 | 0.016358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
116 | LV_409-5_0_3_line_116 |  | 109 | 111 | 0.018636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_409-5_0_3_line_117 |  | 111 | 112 | 0.0043074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_409-5_0_3_line_118 |  | 112 | 113 | 0.018482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_409-5_0_3_line_119 |  | 114 | 115 | 0.0055506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_409-5_0_3_line_120 |  | 115 | 116 | 0.0079542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_409-5_0_3_line_121 |  | 116 | 117 | 0.00085763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_409-5_0_3_line_122 |  | 118 | 120 | 0.028118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_409-5_0_3_line_123 |  | 118 | 121 | 0.016722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_409-5_0_3_line_124 |  | 120 | 122 | 0.041288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_409-5_0_3_line_125 |  | 121 | 123 | 0.030065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_409-5_0_3_line_126 |  | 122 | 137 | 0.014162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_409-5_0_3_line_127 |  | 122 | 130 | 0.026023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_409-5_0_3_line_128 |  | 123 | 144 | 0.008629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_409-5_0_3_line_129 |  | 124 | 125 | 0.0063401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_409-5_0_3_line_130 |  | 125 | 126 | 0.017346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_409-5_0_3_line_131 |  | 126 | 127 | 0.0044252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_409-5_0_3_line_132 |  | 127 | 128 | 0.0023142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_409-5_0_3_line_133 |  | 128 | 129 | 0.0061011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_409-5_0_3_line_134 |  | 130 | 133 | 0.014642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_409-5_0_3_line_135 |  | 131 | 134 | 0.0032575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_409-5_0_3_line_136 |  | 132 | 135 | 0.020004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_409-5_0_3_line_137 |  | 133 | 138 | 0.021718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_409-5_0_3_line_138 |  | 134 | 139 | 0.021382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_409-5_0_3_line_139 |  | 135 | 136 | 0.0082417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_409-5_0_3_line_140 |  | 137 | 141 | 0.0055904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_409-5_0_3_line_141 |  | 138 | 142 | 0.018041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_409-5_0_3_line_142 |  | 139 | 140 | 0.0071644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_409-5_0_3_line_143 |  | 141 | 143 | 0.025399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_409-5_0_3_trafo_14 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 145 | 27 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17
0 | 2607896.0051 | 1210572.5914 | 2607924.0873 | 1210558.4316 | 2607929.0216 | 1210568.099 | 2607945.9322 | 1210560.4171 | 2607945.936 | 1210557.5377 | 2607950.4935 | 1210555.1342
1 | 2607981.0038 | 1210536.3835 | 2607971.422 | 1210541.5403 | 2607967.7 | 1210546.0601 | 2607950.4935 | 1210555.1342
2 | 2607896.0051 | 1210572.5914 | 2607898.7488 | 1210578.0314
3 | 2607981.0038 | 1210536.3835 | 2607997.3495 | 1210559.2734 | 2608008.8576 | 1210574.1415 | 2608031.3365 | 1210602.0536 | 2608039.4832 | 1210611.4959
4 | 2608040.0325 | 1210612.1325 | 2608039.4832 | 1210611.4959
5 | 2607903.3522 | 1210758.5599 | 2607891.1432 | 1210741.2822
6 | 2607911.6882 | 1210770.0773 | 2607904.9153 | 1210760.2185 | 2607903.3522 | 1210758.5599
7 | 2607911.6882 | 1210770.0773 | 2607922.5553 | 1210787.0749
8 | 2607911.6882 | 1210770.0773 | 2607926.0594 | 1210762.97 | 2607931.8465 | 1210759.6869 | 2607937.2932 | 1210755.0832
9 | 2607891.7909 | 1210118.3894 | 2607885.2288 | 1210121.0934 | 2607866.6634 | 1210143.7817 | 2607857.532 | 1210152.8414 | 2607843.5744 | 1210162.2062 | 2607837.1641 | 1210165.1106 | 2607831.1796 | 1210167.8487 | 2607832.9768 | 1210170.8639 | 2607837.8376 | 1210178.9858 | 2607845.7159 | 1210192.5592 | 2607855.1212 | 1210212.3268 | 2607859.9514 | 1210220.5377 | 2607862.1137 | 1210223.242 | 2607866.377 | 1210229.0953 | 2607881.1514 | 1210251.6494 | 2607889.4263 | 1210264.056 | 2607922.1068 | 1210308.2568 | 2607923.996 | 1210310.5605
10 | 2607891.7909 | 1210118.3894 | 2607898.0894 | 1210119.6094 | 2607904.3463 | 1210123.5977 | 2607932.5678 | 1210149.527 | 2607945.3342 | 1210161.8062 | 2607961.9581 | 1210176.4363 | 2607978.7069 | 1210188.4985 | 2608004.7952 | 1210200.8177 | 2608065.5243 | 1210225.0337
11 | 2607923.996 | 1210310.5605 | 2607955.1945 | 1210348.6784 | 2607977.5604 | 1210376.6791
12 | 2608080.4087 | 1210230.9689 | 2608065.5243 | 1210225.0337
13 | 2607977.5604 | 1210376.6791 | 2607946.2297 | 1210404.3086 | 2607939.71 | 1210403.9442 | 2607934.4421 | 1210399.3013 | 2607927.8629 | 1210395.6879
14 | 2607977.5604 | 1210376.6791 | 2607979.9427 | 1210379.6728 | 2608011.8448 | 1210419.6263 | 2608104.8589 | 1210516.6047 | 2608125.9105 | 1210536.1372
15 | 2608040.0325 | 1210612.1325 | 2608056.385 | 1210631.0856
16 | 2607965.4788 | 1210731.26 | 2607937.2932 | 1210755.0832
17 | 2608080.4087 | 1210230.9689 | 2608093.2137 | 1210236.8004
18 | 2608093.2137 | 1210236.8004 | 2608085.231 | 1210255.7714
19 | 2608698.4701 | 1210165.1279 | 2608534.3277 | 1210307.9052
20 | 2608698.4701 | 1210165.1279 | 2608874.4606 | 1210269.4764 | 2608887.7097 | 1210277.6227 | 2608891.3066 | 1210279.6976
21 | 2608534.3277 | 1210307.9052 | 2608531.8936 | 1210314.8723 | 2608518.3962 | 1210342.2017 | 2608516.4972 | 1210346.9794
22 | 2608125.9105 | 1210536.1372 | 2608141.4433 | 1210550.5491
23 | 2608066.4353 | 1210642.7343 | 2608056.385 | 1210631.0856
24 | 2608062.9127 | 1210645.9647 | 2608066.4353 | 1210642.7343
25 | 2608066.4353 | 1210642.7343 | 2608088.6627 | 1210622.6771
26 | 2608102.6115 | 1210610.0902 | 2608097.59 | 1210614.6213
27 | 2608115.372 | 1210598.5756 | 2608102.6115 | 1210610.0902
28 | 2608088.6627 | 1210622.6771 | 2608097.59 | 1210614.6213
29 | 2608115.372 | 1210598.5756 | 2608119.0161 | 1210595.4717
30 | 2608119.0161 | 1210595.4717 | 2608127.3261 | 1210588.3936
31 | 2608144.6613 | 1210630.444 | 2608152.7232 | 1210624.4685
32 | 2608144.6613 | 1210630.444 | 2608150.5826 | 1210636.8105
33 | 2608160.5053 | 1210618.7004 | 2608152.7232 | 1210624.4685
34 | 2608178.6705 | 1210667.0104 | 2608150.5826 | 1210636.8105
35 | 2608127.3261 | 1210588.3936 | 2608147.2058 | 1210571.4611
36 | 2608062.9127 | 1210645.9647 | 2608077.0848 | 1210661.971
37 | 2608062.9127 | 1210645.9647 | 2608041.2627 | 1210664.8882
38 | 2608160.5053 | 1210618.7004 | 2608168.8658 | 1210612.5036
39 | 2608178.6705 | 1210667.0104 | 2608190.053 | 1210657.5454
40 | 2608179.7249 | 1210668.3793 | 2608178.6705 | 1210667.0104
41 | 2608155.9524 | 1210564.0113 | 2608147.2058 | 1210571.4611
42 | 2608077.0848 | 1210661.971 | 2608077.7934 | 1210662.7714
43 | 2608179.7003 | 1210604.473 | 2608168.8658 | 1210612.5036
44 | 2608179.7249 | 1210668.3793 | 2608195.2104 | 1210684.8917
45 | 2608179.7249 | 1210668.3793 | 2608166.2089 | 1210680.4277
46 | 2608155.9524 | 1210564.0113 | 2608141.4433 | 1210550.5491
47 | 2608155.9524 | 1210564.0113 | 2608167.3816 | 1210554.2222
48 | 2608097.4185 | 1210684.9363 | 2608077.7934 | 1210662.7714
49 | 2608097.4185 | 1210684.9363 | 2608097.7767 | 1210685.3409
50 | 2608014.1841 | 1210688.5565 | 2608030.4993 | 1210707.3478
51 | 2608009.1323 | 1210693.119 | 2608014.1841 | 1210688.5565
52 | 2608047.2943 | 1210726.6915 | 2608030.4993 | 1210707.3478
53 | 2608009.1323 | 1210693.119 | 2607996.9153 | 1210703.7932
54 | 2608009.1323 | 1210693.119 | 2607998.6344 | 1210681.3497
55 | 2608187.0159 | 1210537.4053 | 2608167.3816 | 1210554.2222
56 | 2608187.0159 | 1210537.4053 | 2608201.5927 | 1210525.1406
57 | 2608514.5508 | 1210358.3608 | 2608516.4972 | 1210346.9794
58 | 2608514.5508 | 1210358.3608 | 2608497.1198 | 1210356.902 | 2608471.6112 | 1210355.0983 | 2608389.9881 | 1210348.1467
59 | 2608514.5508 | 1210358.3608 | 2608532.5592 | 1210359.8538 | 2608536.2257 | 1210373.3999 | 2608540.6796 | 1210383.6118 | 2608606.8828 | 1210528.609
60 | 2608389.9881 | 1210348.1467 | 2608389.877 | 1210351.4706 | 2608388.7198 | 1210358.395 | 2608382.5625 | 1210365.1791 | 2608346.1311 | 1210397.9355
61 | 2608389.9881 | 1210348.1467 | 2608358.1449 | 1210345.5314
62 | 2608606.8828 | 1210528.609 | 2608574.9457 | 1210593.495
63 | 2608606.8828 | 1210528.609 | 2608623.4037 | 1210549.5888 | 2608629.219 | 1210564.0941 | 2608635.1279 | 1210576.943
64 | 2608307.7 | 1210431.7789 | 2608346.1311 | 1210397.9355
65 | 2608346.1311 | 1210397.9355 | 2608333.5729 | 1210384.4127
66 | 2608072.7942 | 1210283.3634 | 2608071.5248 | 1210281.9074 | 2608070.9189 | 1210280.3836 | 2608070.9211 | 1210278.7493 | 2608072.9802 | 1210273.3046 | 2608074.7547 | 1210270.4721 | 2608076.9015 | 1210267.6845 | 2608081.0791 | 1210263.6212 | 2608082.9748 | 1210261.1335 | 2608085.231 | 1210255.7714
67 | 2608635.1279 | 1210576.943 | 2608627.0155 | 1210592.264
68 | 2608307.7 | 1210431.7789 | 2608273.2411 | 1210462.0482
69 | 2608307.7 | 1210431.7789 | 2608297.4302 | 1210419.1727
70 | 2608333.5729 | 1210384.4127 | 2608331.7447 | 1210382.4441
71 | 2608616.9108 | 1210611.3478 | 2608627.0155 | 1210592.264
72 | 2608248.0208 | 1210641.1411 | 2608231.1908 | 1210656.116
73 | 2608231.1908 | 1210656.116 | 2608222.3167 | 1210664.012
74 | 2607979.5422 | 1210659.945 | 2607998.3251 | 1210681.0029
75 | 2607977.8929 | 1210658.0959 | 2607979.5422 | 1210659.945
76 | 2607998.3251 | 1210681.0029 | 2607998.6344 | 1210681.3497
77 | 2607969.9267 | 1210649.1648 | 2607977.8929 | 1210658.0959
78 | 2607996.9153 | 1210703.7932 | 2607979.7982 | 1210718.7489
79 | 2607965.4788 | 1210731.26 | 2607979.7982 | 1210718.7489
80 | 2608047.2943 | 1210726.6915 | 2608047.4576 | 1210726.8795
81 | 2607965.4788 | 1210731.26 | 2607936.9404 | 1210698.5352
82 | 2607965.4788 | 1210731.26 | 2607974.4804 | 1210741.5959
83 | 2607936.3782 | 1210697.8905 | 2607936.9404 | 1210698.5352
84 | 2607974.4804 | 1210741.5959 | 2607980.8272 | 1210748.8835
85 | 2608115.3605 | 1210705.2005 | 2608097.7767 | 1210685.3409
86 | 2608072.7942 | 1210283.3634 | 2608072.9513 | 1210283.5436 | 2608078.3313 | 1210285.5677
87 | 2608196.8661 | 1210686.6572 | 2608195.2104 | 1210684.8917
88 | 2608196.8661 | 1210686.6572 | 2608207.6398 | 1210677.0711
89 | 2608207.6398 | 1210677.0711 | 2608216.7595 | 1210668.9566
90 | 2608027.4291 | 1210802.393 | 2608038.2165 | 1210793.0239
91 | 2608027.4291 | 1210802.393 | 2608019.5103 | 1210793.3004
92 | 2608061.1059 | 1210773.1438 | 2608038.2165 | 1210793.0239
93 | 2608001.0575 | 1210772.1124 | 2608019.5103 | 1210793.3004
94 | 2608222.3167 | 1210664.012 | 2608216.7595 | 1210668.9566
95 | 2608001.0575 | 1210772.1124 | 2608000.0227 | 1210770.9242
96 | 2607992.7016 | 1210762.5179 | 2608000.0227 | 1210770.9242
97 | 2607992.7016 | 1210762.5179 | 2607983.5959 | 1210752.0626
98 | 2607983.5959 | 1210752.0626 | 2607980.8272 | 1210748.8835
99 | 2608061.1059 | 1210773.1438 | 2608062.2305 | 1210772.1671
100 | 2608076.2249 | 1210760.0126 | 2608062.2305 | 1210772.1671
101 | 2607927.0712 | 1210687.2182 | 2607936.3782 | 1210697.8905
102 | 2607925.7076 | 1210688.4674 | 2607927.0712 | 1210687.2182 | 2607927.0712 | 1210687.2182
103 | 2607925.7076 | 1210688.4674 | 2607921.3632 | 1210692.4476
104 | 2608076.2249 | 1210760.0126 | 2608084.9675 | 1210752.3307
105 | 2608088.3386 | 1210749.3687 | 2608084.9675 | 1210752.3307
106 | 2608088.3386 | 1210749.3687 | 2608111.0681 | 1210729.3971
107 | 2608113.2438 | 1210727.4853 | 2608111.0681 | 1210729.3971
108 | 2608179.7003 | 1210604.473 | 2608179.9793 | 1210604.2662 | 2608186.4529 | 1210599.1098
109 | 2608195.7798 | 1210591.6808 | 2608186.4529 | 1210599.1098
110 | 2608195.7798 | 1210591.6808 | 2608205.2303 | 1210584.1484
111 | 2608195.7798 | 1210591.6808 | 2608188.8646 | 1210584.2009
112 | 2608185.1637 | 1210580.1979 | 2608188.8646 | 1210584.2009
113 | 2608125.5319 | 1210716.6882 | 2608115.3605 | 1210705.2005
114 | 2608125.5319 | 1210716.6882 | 2608135.2862 | 1210707.993
115 | 2608125.5319 | 1210716.6882 | 2608113.2438 | 1210727.4853
116 | 2608149.1975 | 1210695.5921 | 2608135.2862 | 1210707.993
117 | 2608149.1975 | 1210695.5921 | 2608152.4129 | 1210692.7259
118 | 2608152.4129 | 1210692.7259 | 2608166.2089 | 1210680.4277
119 | 2608185.1637 | 1210580.1979 | 2608181.3957 | 1210576.1222
120 | 2608181.3957 | 1210576.1222 | 2608175.9959 | 1210570.2817
121 | 2608175.4137 | 1210569.6519 | 2608175.9959 | 1210570.2817
122 | 2608201.5927 | 1210525.1406 | 2608222.6207 | 1210506.4737
123 | 2608201.5927 | 1210525.1406 | 2608190.0819 | 1210513.0112
124 | 2608253.4976 | 1210479.0638 | 2608222.6207 | 1210506.4737
125 | 2608190.0819 | 1210513.0112 | 2608169.3861 | 1210491.2033
126 | 2608253.4976 | 1210479.0638 | 2608244.2808 | 1210468.3111
127 | 2608273.2411 | 1210462.0482 | 2608253.4976 | 1210479.0638
128 | 2608163.4462 | 1210484.9442 | 2608169.3861 | 1210491.2033
129 | 2607916.6884 | 1210696.7305 | 2607921.3632 | 1210692.4476
130 | 2607903.2742 | 1210707.705 | 2607912.2277 | 1210700.8173 | 2607916.6884 | 1210696.7305
131 | 2607899.6419 | 1210710.2299 | 2607902.4607 | 1210708.3308 | 2607903.2742 | 1210707.705
132 | 2607899.6419 | 1210710.2299 | 2607897.7226 | 1210711.5229
133 | 2607897.7226 | 1210711.5229 | 2607892.6627 | 1210714.9319
134 | 2608273.2411 | 1210462.0482 | 2608263.4405 | 1210451.1701
135 | 2608295.3728 | 1210416.6472 | 2608297.4302 | 1210419.1727
136 | 2608331.7447 | 1210382.4441 | 2608318.132 | 1210367.7859
137 | 2608248.9033 | 1210435.0346 | 2608263.4405 | 1210451.1701
138 | 2608295.3728 | 1210416.6472 | 2608281.868 | 1210400.0701
139 | 2608312.5236 | 1210361.7466 | 2608318.132 | 1210367.7859
140 | 2608240.6426 | 1210464.0667 | 2608244.2808 | 1210468.3111
141 | 2608236.8276 | 1210421.6313 | 2608248.9033 | 1210435.0346
142 | 2608285.8203 | 1210394.0944 | 2608281.868 | 1210400.0701
143 | 2608224.1126 | 1210444.7823 | 2608240.6426 | 1210464.0667

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2607950.4935 | 1210555.1342
1 | 2607896.0051 | 1210572.5914
2 | 2607981.0038 | 1210536.3835
3 | 2607898.7488 | 1210578.0314
4 | 2608039.4832 | 1210611.4959
5 | 2607903.3522 | 1210758.5599
6 | 2607891.1432 | 1210741.2822
7 | 2607911.6882 | 1210770.0773
8 | 2607891.7909 | 1210118.3894
9 | 2607923.996 | 1210310.5605
10 | 2608065.5243 | 1210225.0337
11 | 2607977.5604 | 1210376.6791
12 | 2608040.0325 | 1210612.1325
13 | 2607922.5553 | 1210787.0749
14 | 2607937.2932 | 1210755.0832
15 | 2608080.4087 | 1210230.9689
16 | 2608093.2137 | 1210236.8004
17 | 2608698.4701 | 1210165.1279
18 | 2608534.3277 | 1210307.9052
19 | 2608891.3066 | 1210279.6976
20 | 2607927.8629 | 1210395.6879
21 | 2608125.9105 | 1210536.1372
22 | 2608056.385 | 1210631.0856
23 | 2608066.4353 | 1210642.7343
24 | 2608102.6115 | 1210610.0902
25 | 2608097.59 | 1210614.6213
26 | 2608115.372 | 1210598.5756
27 | 2608088.6627 | 1210622.6771
28 | 2608119.0161 | 1210595.4717
29 | 2608144.6613 | 1210630.444
30 | 2608152.7232 | 1210624.4685
31 | 2608150.5826 | 1210636.8105
32 | 2608127.3261 | 1210588.3936
33 | 2608062.9127 | 1210645.9647
34 | 2608160.5053 | 1210618.7004
35 | 2608178.6705 | 1210667.0104
36 | 2608147.2058 | 1210571.4611
37 | 2608077.0848 | 1210661.971
38 | 2608041.2627 | 1210664.8882
39 | 2608168.8658 | 1210612.5036
40 | 2608190.053 | 1210657.5454
41 | 2608179.7249 | 1210668.3793
42 | 2608155.9524 | 1210564.0113
43 | 2608077.7934 | 1210662.7714
44 | 2608097.4185 | 1210684.9363
45 | 2608014.1841 | 1210688.5565
46 | 2608030.4993 | 1210707.3478
47 | 2608009.1323 | 1210693.119
48 | 2608141.4433 | 1210550.5491
49 | 2608167.3816 | 1210554.2222
50 | 2608187.0159 | 1210537.4053
51 | 2608516.4972 | 1210346.9794
52 | 2608514.5508 | 1210358.3608
53 | 2608389.9881 | 1210348.1467
54 | 2608606.8828 | 1210528.609
55 | 2608346.1311 | 1210397.9355
56 | 2608358.1449 | 1210345.5314
57 | 2608085.231 | 1210255.7714
58 | 2608574.9457 | 1210593.495
59 | 2608635.1279 | 1210576.943
60 | 2608307.7 | 1210431.7789
61 | 2608333.5729 | 1210384.4127
62 | 2608627.0155 | 1210592.264
63 | 2608248.0208 | 1210641.1411
64 | 2608231.1908 | 1210656.116
65 | 2607979.5422 | 1210659.945
66 | 2607998.3251 | 1210681.0029
67 | 2607977.8929 | 1210658.0959
68 | 2607998.6344 | 1210681.3497
69 | 2607969.9267 | 1210649.1648
70 | 2607996.9153 | 1210703.7932
71 | 2607979.7982 | 1210718.7489
72 | 2608047.2943 | 1210726.6915
73 | 2607965.4788 | 1210731.26
74 | 2608047.4576 | 1210726.8795
75 | 2607936.9404 | 1210698.5352
76 | 2607974.4804 | 1210741.5959
77 | 2608097.7767 | 1210685.3409
78 | 2608072.7942 | 1210283.3634
79 | 2608078.3313 | 1210285.5677
80 | 2608616.9108 | 1210611.3478
81 | 2608196.8661 | 1210686.6572
82 | 2608195.2104 | 1210684.8917
83 | 2608207.6398 | 1210677.0711
84 | 2608027.4291 | 1210802.393
85 | 2608038.2165 | 1210793.0239
86 | 2608019.5103 | 1210793.3004
87 | 2608216.7595 | 1210668.9566
88 | 2608001.0575 | 1210772.1124
89 | 2608000.0227 | 1210770.9242
90 | 2607992.7016 | 1210762.5179
91 | 2607983.5959 | 1210752.0626
92 | 2607980.8272 | 1210748.8835
93 | 2608061.1059 | 1210773.1438
94 | 2608062.2305 | 1210772.1671
95 | 2607936.3782 | 1210697.8905
96 | 2607927.0712 | 1210687.2182
97 | 2607925.7076 | 1210688.4674
98 | 2608076.2249 | 1210760.0126
99 | 2608084.9675 | 1210752.3307
100 | 2608088.3386 | 1210749.3687
101 | 2608111.0681 | 1210729.3971
102 | 2608179.7003 | 1210604.473
103 | 2608186.4529 | 1210599.1098
104 | 2608195.7798 | 1210591.6808
105 | 2608205.2303 | 1210584.1484
106 | 2608188.8646 | 1210584.2009
107 | 2608115.3605 | 1210705.2005
108 | 2608125.5319 | 1210716.6882
109 | 2608135.2862 | 1210707.993
110 | 2608113.2438 | 1210727.4853
111 | 2608149.1975 | 1210695.5921
112 | 2608152.4129 | 1210692.7259
113 | 2608166.2089 | 1210680.4277
114 | 2608185.1637 | 1210580.1979
115 | 2608181.3957 | 1210576.1222
116 | 2608175.9959 | 1210570.2817
117 | 2608175.4137 | 1210569.6519
118 | 2608201.5927 | 1210525.1406
119 | 2608222.3167 | 1210664.012
120 | 2608222.6207 | 1210506.4737
121 | 2608190.0819 | 1210513.0112
122 | 2608253.4976 | 1210479.0638
123 | 2608169.3861 | 1210491.2033
124 | 2607921.3632 | 1210692.4476
125 | 2607916.6884 | 1210696.7305
126 | 2607903.2742 | 1210707.705
127 | 2607899.6419 | 1210710.2299
128 | 2607897.7226 | 1210711.523
129 | 2607892.6627 | 1210714.9319
130 | 2608273.2411 | 1210462.0482
131 | 2608297.4302 | 1210419.1727
132 | 2608331.7447 | 1210382.4441
133 | 2608263.4405 | 1210451.1701
134 | 2608295.3728 | 1210416.6472
135 | 2608318.132 | 1210367.7859
136 | 2608312.5236 | 1210361.7466
137 | 2608244.2808 | 1210468.3111
138 | 2608248.9033 | 1210435.0346
139 | 2608281.868 | 1210400.0701
140 | 2608285.8203 | 1210394.0944
141 | 2608240.6426 | 1210464.0667
142 | 2608236.8276 | 1210421.6313
143 | 2608224.1126 | 1210444.7823
144 | 2608163.4462 | 1210484.9442
145 | 2608066.4353 | 1210642.7343

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1