## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_497-1_0_7_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_497-1_0_7_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_497-1_0_7_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_497-1_0_7_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_497-1_0_7_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_497-1_0_7_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_497-1_0_7_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_497-1_0_7_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_497-1_0_7_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_497-1_0_7_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_497-1_0_7_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_497-1_0_7_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_497-1_0_7_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_497-1_0_7_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_497-1_0_7_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_497-1_0_7_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_497-1_0_7_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_497-1_0_7_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_497-1_0_7_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_497-1_0_7_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_497-1_0_7_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_497-1_0_7_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_497-1_0_7_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_497-1_0_7_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_497-1_0_7_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_497-1_0_7_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_497-1_0_7_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_497-1_0_7_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_497-1_0_7_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_497-1_0_7_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_497-1_0_7_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_497-1_0_7_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_497-1_0_7_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_497-1_0_7_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_497-1_0_7_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_497-1_0_7_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_497-1_0_7_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_497-1_0_7_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_497-1_0_7_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_497-1_0_7_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_497-1_0_7_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_497-1_0_7_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_497-1_0_7_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_497-1_0_7_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_497-1_0_7_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_497-1_0_7_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_497-1_0_7_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_497-1_0_7_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_497-1_0_7_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_497-1_0_7_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_497-1_0_7_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_497-1_0_7_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_497-1_0_7_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_497-1_0_7_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_497-1_0_7_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_497-1_0_7_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_497-1_0_7_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_497-1_0_7_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_497-1_0_7_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_497-1_0_7_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_497-1_0_7_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_497-1_0_7_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_497-1_0_7_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_497-1_0_7_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_497-1_0_7_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_497-1_0_7_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_497-1_0_7_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_497-1_0_7_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_497-1_0_7_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_497-1_0_7_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_497-1_0_7_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_497-1_0_7_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_497-1_0_7_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_497-1_0_7_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_497-1_0_7_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_497-1_0_7_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_497-1_0_7_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_497-1_0_7_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_497-1_0_7_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_497-1_0_7_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_497-1_0_7_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_497-1_0_7_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_497-1_0_7_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_497-1_0_7_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_497-1_0_7_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_497-1_0_7_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_497-1_0_7_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_497-1_0_7_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_497-1_0_7_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_497-1_0_7_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_497-1_0_7_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_497-1_0_7_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_497-1_0_7_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_497-1_0_7_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_497-1_0_7_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_497-1_0_7_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_497-1_0_7_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_497-1_0_7_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_497-1_0_7_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_497-1_0_7_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_497-1_0_7_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_497-1_0_7_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_497-1_0_7_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_497-1_0_7_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_497-1_0_7_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_497-1_0_7_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_497-1_0_7_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_497-1_0_7_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_497-1_0_7_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_497-1_0_7_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_497-1_0_7_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_497-1_0_7_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_497-1_0_7_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_497-1_0_7_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_497-1_0_7_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_497-1_0_7_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_497-1_0_7_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_497-1_0_7_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_497-1_0_7_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_497-1_0_7_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_497-1_0_7_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_497-1_0_7_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_497-1_0_7_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_497-1_0_7_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_497-1_0_7_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_497-1_0_7_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_497-1_0_7_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_497-1_0_7_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_497-1_0_7_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_497-1_0_7_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_497-1_0_7_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_497-1_0_7_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_497-1_0_7_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_497-1_0_7_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_497-1_0_7_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_497-1_0_7_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_497-1_0_7_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_497-1_0_7_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_497-1_0_7_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_497-1_0_7_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_497-1_0_7_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_497-1_0_7_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_497-1_0_7_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_497-1_0_7_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_497-1_0_7_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_497-1_0_7_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_497-1_0_7_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_497-1_0_7_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_MV_325_1_node_209 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_497-1_0_7_load_0 | 0 | 0.0016225 | 0.00040663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_497-1_0_7_load_1 | 1 | 0.0010057 | 0.00025205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_497-1_0_7_load_3 | 3 | 0.00032254 | 8.0836e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_497-1_0_7_load_4 | 5 | 0.0012057 | 0.00030218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_497-1_0_7_load_67 | 6 | 0.00084289 | 0.00021125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_497-1_0_7_load_8 | 7 | 0.00051001 | 0.00012782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_497-1_0_7_load_7 | 8 | 0.0018314 | 0.00045899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_497-1_0_7_load_5 | 9 | 0.00028192 | 7.0656e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_497-1_0_7_load_6 | 10 | 0.0005373 | 0.00013466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_497-1_0_7_load_9 | 11 | 0.00066342 | 0.00016627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_497-1_0_7_load_10 | 12 | 0.00064315 | 0.00016119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_497-1_0_7_load_12 | 14 | 0.001265 | 0.00031703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_497-1_0_7_load_13 | 15 | 0.010576 | 0.0026506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_497-1_0_7_load_19 | 17 | 0.0022643 | 0.00056748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_497-1_0_7_load_47 | 20 | 0.001248 | 0.00031277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_497-1_0_7_load_43 | 21 | 0.0050665 | 0.0012698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_497-1_0_7_load_15 | 22 | 0.0006359 | 0.00015937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_497-1_0_7_load_16 | 23 | 0.0016182 | 0.00040556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_497-1_0_7_load_18 | 24 | 0.0006211 | 0.00015566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_497-1_0_7_load_20 | 25 | 0.00063602 | 0.0001594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_497-1_0_7_load_22 | 26 | 0.0011388 | 0.00028542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_497-1_0_7_load_23 | 27 | 0.0020219 | 0.00050674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_497-1_0_7_load_24 | 28 | 0.0021576 | 0.00054074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_497-1_0_7_load_26 | 31 | 0.0019565 | 0.00049035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_497-1_0_7_load_28 | 32 | 0.0039039 | 0.0009784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_497-1_0_7_load_51 | 33 | 0.006747 | 0.001691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_497-1_0_7_load_41 | 34 | 0.0021303 | 0.00053389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_497-1_0_7_load_42 | 35 | 0.002549 | 0.00063883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_497-1_0_7_load_36 | 36 | 0.0011727 | 0.00029392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_497-1_0_7_load_59 | 37 | 0.0040466 | 0.0010142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_497-1_0_7_load_44 | 38 | 0.0054573 | 0.0013677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_497-1_0_7_load_32 | 39 | 0.001261 | 0.00031604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_497-1_0_7_load_29 | 40 | 0.0022346 | 0.00056004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_497-1_0_7_load_33 | 43 | 0.0023116 | 0.00057935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_497-1_0_7_load_34 | 44 | 0.0017313 | 0.00043391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_497-1_0_7_load_37 | 46 | 0.00096142 | 0.00024095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_497-1_0_7_load_38 | 47 | 0.0018523 | 0.00046423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_497-1_0_7_load_40 | 49 | 0.0040082 | 0.0010046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_497-1_0_7_load_62 | 50 | 0.0010466 | 0.0002623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_497-1_0_7_load_86 | 51 | 0.0023757 | 0.00059541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_497-1_0_7_load_58 | 52 | 0.0037433 | 0.00093816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_497-1_0_7_load_55 | 53 | 0.0027041 | 0.00067772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_497-1_0_7_load_81 | 54 | 0.0010401 | 0.00026068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_497-1_0_7_load_87 | 56 | 0.0033785 | 0.00084672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_497-1_0_7_load_56 | 57 | 0.0023648 | 0.00059268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_497-1_0_7_load_80 | 58 | 0.0034243 | 0.0008582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_497-1_0_7_load_49 | 61 | 0.0050671 | 0.0012699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_497-1_0_7_load_98 | 64 | 0.0032683 | 0.0008191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_497-1_0_7_load_121 | 65 | 0.0042778 | 0.0010721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_497-1_0_7_load_117 | 66 | 0.0041496 | 0.00104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_497-1_0_7_load_119 | 68 | 0.0052374 | 0.0013126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_497-1_0_7_load_120 | 69 | 0.0049091 | 0.0012303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_497-1_0_7_load_122 | 70 | 0.0024838 | 0.00062251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_497-1_0_7_load_147 | 71 | 0.0027235 | 0.00068257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_497-1_0_7_load_93 | 72 | 0.0055292 | 0.0013857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_497-1_0_7_load_52 | 73 | 0.0023189 | 0.00058118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_497-1_0_7_load_53 | 74 | 0.0030377 | 0.00076132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_497-1_0_7_load_61 | 76 | 0.0017086 | 0.0004282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_497-1_0_7_load_63 | 77 | 0.0016462 | 0.00041257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_497-1_0_7_load_57 | 79 | 0.0050815 | 0.0012735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_497-1_0_7_load_77 | 80 | 0.0017872 | 0.00044792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_497-1_0_7_load_74 | 82 | 0.0011525 | 0.00028884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_497-1_0_7_load_66 | 83 | 0.00062173 | 0.00015582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_497-1_0_7_load_69 | 84 | 0.0015285 | 0.00038308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_497-1_0_7_load_70 | 85 | 0.0015853 | 0.00039731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_497-1_0_7_load_71 | 86 | 0.0013418 | 0.00033629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_497-1_0_7_load_75 | 89 | 0.0016319 | 0.000409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_497-1_0_7_load_76 | 90 | 0.0020342 | 0.00050981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_497-1_0_7_load_78 | 91 | 0.0044256 | 0.0011092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_497-1_0_7_load_82 | 93 | 0.0039022 | 0.00097799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_497-1_0_7_load_83 | 94 | 0.0041246 | 0.0010337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_497-1_0_7_load_85 | 96 | 0.0022856 | 0.00057282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_497-1_0_7_load_88 | 97 | 0.0035575 | 0.00089159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_497-1_0_7_load_89 | 98 | 0.0043918 | 0.0011007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_497-1_0_7_load_106 | 99 | 0.027469 | 0.0068843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_497-1_0_7_load_90 | 100 | 0.005485 | 0.0013747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_497-1_0_7_load_100 | 101 | 0.012505 | 0.0031341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_497-1_0_7_load_99 | 102 | 0.0041984 | 0.0010522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_497-1_0_7_load_91 | 103 | 0.0079155 | 0.0019838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_497-1_0_7_load_92 | 104 | 0.0017139 | 0.00042955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_497-1_0_7_load_96 | 106 | 0.0027266 | 0.00068334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_497-1_0_7_load_97 | 107 | 0.0030091 | 0.00075415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_497-1_0_7_load_101 | 108 | 0.0037561 | 0.00094136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_497-1_0_7_load_104 | 111 | 0.0022683 | 0.0005685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_497-1_0_7_load_108 | 113 | 0.0030408 | 0.00076209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_497-1_0_7_load_112 | 117 | 0.011461 | 0.0028723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_497-1_0_7_load_110 | 118 | 0.0028252 | 0.00070805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_497-1_0_7_load_134 | 120 | 0.0014387 | 0.00036057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_497-1_0_7_load_114 | 121 | 0.011443 | 0.002868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_497-1_0_7_load_113 | 123 | 0.0041766 | 0.0010468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_497-1_0_7_load_115 | 124 | 0.0016329 | 0.00040923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_497-1_0_7_load_116 | 125 | 0.0016115 | 0.00040388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_497-1_0_7_load_126 | 126 | 0.0021952 | 0.00055017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_497-1_0_7_load_123 | 128 | 0.0018981 | 0.00047572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_497-1_0_7_load_124 | 129 | 0.0013757 | 0.00034478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_497-1_0_7_load_125 | 130 | 0.00086496 | 0.00021678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_497-1_0_7_load_128 | 131 | 0.0055332 | 0.0013868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_497-1_0_7_load_129 | 132 | 0.0034248 | 0.00085833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_497-1_0_7_load_142 | 133 | 0.0013059 | 0.0003273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_497-1_0_7_load_148 | 134 | 0.0045731 | 0.0011461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_497-1_0_7_load_131 | 135 | 0.0023628 | 0.00059216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_497-1_0_7_load_132 | 136 | 0.0046774 | 0.0011723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_497-1_0_7_load_143 | 137 | 0.0012338 | 0.00030922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_497-1_0_7_load_135 | 138 | 0.00094635 | 0.00023718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_497-1_0_7_load_136 | 139 | 0.00052741 | 0.00013218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_497-1_0_7_load_137 | 140 | 0.00045161 | 0.00011318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_497-1_0_7_load_138 | 141 | 0.00046289 | 0.00011601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_497-1_0_7_load_146 | 142 | 0.0025905 | 0.00064923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_497-1_0_7_load_141 | 143 | 0.00061013 | 0.00015291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_497-1_0_7_load_144 | 144 | 0.0005451 | 0.00013661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_497-1_0_7_load_139 | 145 | 0.001026 | 0.00025715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_497-1_0_7_load_140 | 146 | 0.00046539 | 0.00011664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_497-1_0_7_load_145 | 147 | 0.0011112 | 0.00027849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 92 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_497-1_0_7_line_0 |  | 0 | 1 | 0.044413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_497-1_0_7_line_1 |  | 0 | 2 | 0.039942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_497-1_0_7_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0074817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_497-1_0_7_line_3 |  | 1 | 4 | 0.38272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_497-1_0_7_line_4 |  | 2 | 5 | 0.032054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_497-1_0_7_line_5 |  | 4 | 6 | 0.085594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_497-1_0_7_line_6 |  | 5 | 7 | 0.028542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_497-1_0_7_line_7 |  | 6 | 81 | 0.16755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_497-1_0_7_line_8 |  | 7 | 8 | 0.00033704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_497-1_0_7_line_9 |  | 8 | 9 | 0.017705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_497-1_0_7_line_10 |  | 9 | 10 | 0.0064036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_497-1_0_7_line_11 |  | 11 | 12 | 0.0068598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_497-1_0_7_line_12 |  | 11 | 13 | 0.023036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_497-1_0_7_line_13 |  | 13 | 14 | 0.021119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_497-1_0_7_line_14 |  | 13 | 15 | 0.011897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_497-1_0_7_line_15 |  | 14 | 16 | 0.01174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_497-1_0_7_line_16 |  | 16 | 17 | 0.00083311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_497-1_0_7_line_17 |  | 16 | 18 | 0.013783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_497-1_0_7_line_18 |  | 17 | 19 | 0.035459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_497-1_0_7_line_19 |  | 18 | 20 | 0.01951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
20 | LV_497-1_0_7_line_20 |  | 18 | 21 | 0.026561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
21 | LV_497-1_0_7_line_21 |  | 19 | 22 | 0.052228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_497-1_0_7_line_22 |  | 20 | 62 | 0.01705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
23 | LV_497-1_0_7_line_23 |  | 21 | 38 | 0.0020642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
24 | LV_497-1_0_7_line_24 |  | 22 | 23 | 0.012578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_497-1_0_7_line_25 |  | 23 | 24 | 0.004125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_497-1_0_7_line_26 |  | 24 | 25 | 0.0015989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_497-1_0_7_line_27 |  | 26 | 27 | 0.018736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_497-1_0_7_line_28 |  | 26 | 28 | 0.0086321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_497-1_0_7_line_29 |  | 27 | 29 | 0.0051179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_497-1_0_7_line_30 |  | 29 | 30 | 0.032228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_497-1_0_7_line_31 |  | 30 | 34 | 0.0039187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
32 | LV_497-1_0_7_line_32 |  | 30 | 35 | 0.031965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
33 | LV_497-1_0_7_line_33 |  | 31 | 32 | 0.029677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_497-1_0_7_line_34 |  | 31 | 33 | 0.042229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_497-1_0_7_line_35 |  | 32 | 36 | 0.03622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_497-1_0_7_line_36 |  | 34 | 37 | 0.021245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
37 | LV_497-1_0_7_line_37 |  | 35 | 38 | 0.046056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
38 | LV_497-1_0_7_line_38 |  | 36 | 39 | 0.003872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_497-1_0_7_line_39 |  | 37 | 52 | 0.011194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
40 | LV_497-1_0_7_line_40 |  | 39 | 41 | 0.01478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_497-1_0_7_line_41 |  | 40 | 41 | 0.045604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
42 | LV_497-1_0_7_line_42 |  | 40 | 42 | 0.0064287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
43 | LV_497-1_0_7_line_43 |  | 41 | 43 | 0.0062363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
44 | LV_497-1_0_7_line_44 |  | 42 | 44 | 0.024787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_497-1_0_7_line_45 |  | 42 | 45 | 0.033828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
46 | LV_497-1_0_7_line_46 |  | 43 | 46 | 0.011667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
47 | LV_497-1_0_7_line_47 |  | 44 | 47 | 0.026854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_497-1_0_7_line_48 |  | 45 | 48 | 0.017817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
49 | LV_497-1_0_7_line_49 |  | 45 | 49 | 0.017788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_497-1_0_7_line_50 |  | 46 | 50 | 0.0061588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
51 | LV_497-1_0_7_line_51 |  | 47 | 51 | 0.00016463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_497-1_0_7_line_52 |  | 48 | 52 | 0.000621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
53 | LV_497-1_0_7_line_53 |  | 48 | 53 | 0.019344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_497-1_0_7_line_54 |  | 49 | 54 | 0.014881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_497-1_0_7_line_55 |  | 50 | 55 | 0.018654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
56 | LV_497-1_0_7_line_56 |  | 51 | 56 | 0.041996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_497-1_0_7_line_57 |  | 53 | 57 | 0.0035529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_497-1_0_7_line_58 |  | 54 | 58 | 0.013521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_497-1_0_7_line_59 |  | 55 | 77 | 0.027056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_497-1_0_7_line_60 |  | 55 | 75 | 0.045662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
61 | LV_497-1_0_7_line_61 |  | 57 | 79 | 0.019711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_497-1_0_7_line_62 |  | 59 | 60 | 0.016582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_497-1_0_7_line_63 |  | 59 | 61 | 0.021358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_497-1_0_7_line_64 |  | 60 | 63 | 0.002622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
65 | LV_497-1_0_7_line_65 |  | 60 | 64 | 0.010839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
66 | LV_497-1_0_7_line_66 |  | 61 | 65 | 0.0077931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_497-1_0_7_line_67 |  | 62 | 66 | 0.022667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_497-1_0_7_line_68 |  | 62 | 67 | 0.004304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
69 | LV_497-1_0_7_line_69 |  | 63 | 68 | 0.016938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_497-1_0_7_line_70 |  | 63 | 69 | 0.034498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
71 | LV_497-1_0_7_line_71 |  | 64 | 67 | 0.011785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
72 | LV_497-1_0_7_line_72 |  | 65 | 70 | 0.053209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_497-1_0_7_line_73 |  | 66 | 71 | 0.0097758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_497-1_0_7_line_74 |  | 67 | 72 | 0.01792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_497-1_0_7_line_75 |  | 68 | 128 | 0.025726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_497-1_0_7_line_76 |  | 69 | 124 | 0.014185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
77 | LV_497-1_0_7_line_77 |  | 72 | 103 | 0.029371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_497-1_0_7_line_78 |  | 73 | 74 | 0.03974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_497-1_0_7_line_79 |  | 74 | 75 | 0.0073982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_497-1_0_7_line_80 |  | 75 | 76 | 0.062916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
81 | LV_497-1_0_7_line_81 |  | 76 | 78 | 0.066776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_497-1_0_7_line_82 |  | 77 | 80 | 0.011824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_497-1_0_7_line_83 |  | 78 | 81 | 0.045701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_497-1_0_7_line_84 |  | 80 | 82 | 0.026313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_497-1_0_7_line_85 |  | 81 | 83 | 0.038402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_497-1_0_7_line_86 |  | 82 | 87 | 0.015558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_497-1_0_7_line_87 |  | 83 | 84 | 0.0083989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_497-1_0_7_line_88 |  | 85 | 86 | 0.032764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_497-1_0_7_line_89 |  | 85 | 87 | 0.014056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_497-1_0_7_line_90 |  | 86 | 88 | 0.010855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_497-1_0_7_line_91 |  | 88 | 89 | 0.018327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_497-1_0_7_line_92 |  | 88 | 90 | 0.032938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_497-1_0_7_line_93 |  | 91 | 92 | 0.050148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_497-1_0_7_line_94 |  | 92 | 93 | 0.024936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
95 | LV_497-1_0_7_line_95 |  | 92 | 94 | 0.014588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_497-1_0_7_line_96 |  | 93 | 95 | 0.02774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
97 | LV_497-1_0_7_line_97 |  | 94 | 96 | 0.027911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_497-1_0_7_line_98 |  | 95 | 97 | 0.018549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_497-1_0_7_line_99 |  | 95 | 98 | 0.0096669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
100 | LV_497-1_0_7_line_100 |  | 96 | 99 | 0.0016338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_497-1_0_7_line_101 |  | 98 | 100 | 0.0051253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
102 | LV_497-1_0_7_line_102 |  | 100 | 101 | 0.023666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
103 | LV_497-1_0_7_line_103 |  | 101 | 102 | 0.012334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
104 | LV_497-1_0_7_line_104 |  | 102 | 108 | 0.01426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
105 | LV_497-1_0_7_line_105 |  | 103 | 104 | 0.016513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_497-1_0_7_line_106 |  | 104 | 105 | 0.010876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_497-1_0_7_line_107 |  | 105 | 106 | 0.009255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_497-1_0_7_line_108 |  | 105 | 107 | 0.021594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_497-1_0_7_line_109 |  | 108 | 109 | 0.020535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
110 | LV_497-1_0_7_line_110 |  | 109 | 110 | 0.004413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
111 | LV_497-1_0_7_line_111 |  | 109 | 111 | 0.065374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_497-1_0_7_line_112 |  | 110 | 112 | 0.085245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_497-1_0_7_line_113 |  | 110 | 113 | 0.007319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
114 | LV_497-1_0_7_line_114 |  | 112 | 116 | 0.036004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_497-1_0_7_line_115 |  | 113 | 114 | 0.067374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
116 | LV_497-1_0_7_line_116 |  | 114 | 115 | 0.004273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
117 | LV_497-1_0_7_line_117 |  | 115 | 117 | 0.023826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_497-1_0_7_line_118 |  | 115 | 118 | 0.068284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
119 | LV_497-1_0_7_line_119 |  | 116 | 119 | 0.055882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_497-1_0_7_line_120 |  | 116 | 120 | 0.0142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_497-1_0_7_line_121 |  | 117 | 121 | 0.027962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_497-1_0_7_line_122 |  | 118 | 122 | 0.010198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
123 | LV_497-1_0_7_line_123 |  | 119 | 133 | 0.085867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_497-1_0_7_line_124 |  | 120 | 134 | 0.079904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_497-1_0_7_line_125 |  | 122 | 123 | 0.021547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
126 | LV_497-1_0_7_line_126 |  | 123 | 124 | 0.040606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
127 | LV_497-1_0_7_line_127 |  | 123 | 125 | 0.017792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_497-1_0_7_line_128 |  | 125 | 126 | 0.024757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_497-1_0_7_line_129 |  | 126 | 127 | 0.023311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_497-1_0_7_line_130 |  | 127 | 131 | 0.009136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_497-1_0_7_line_131 |  | 127 | 132 | 0.029333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_497-1_0_7_line_132 |  | 128 | 129 | 0.016481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_497-1_0_7_line_133 |  | 129 | 130 | 0.018869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_497-1_0_7_line_134 |  | 133 | 137 | 0.010826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_497-1_0_7_line_135 |  | 134 | 135 | 0.037537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_497-1_0_7_line_136 |  | 135 | 136 | 0.0019496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_497-1_0_7_line_137 |  | 137 | 147 | 0.031012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_497-1_0_7_line_138 |  | 138 | 139 | 0.0055538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_497-1_0_7_line_139 |  | 138 | 140 | 0.0059696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_497-1_0_7_line_140 |  | 140 | 141 | 0.016165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_497-1_0_7_line_141 |  | 141 | 145 | 0.014194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_497-1_0_7_line_142 |  | 142 | 143 | 0.16759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_497-1_0_7_line_143 |  | 142 | 144 | 0.015731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_497-1_0_7_line_144 |  | 143 | 146 | 0.029709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_497-1_0_7_line_145 |  | 144 | 147 | 0.038507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_497-1_0_7_line_146 |  | 145 | 146 | 0.001859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_497-1_0_7_trafo_79 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 148 | 92 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2577918.2497 | 1209589.5623 | 2577912.4697 | 1209596.7545 | 2577891.4373 | 1209592.1413 | 2577879.267 | 1209585.9527
1 | 2577930.2765 | 1209551.4741 | 2577918.2497 | 1209589.5623 | 2577918.2497 | 1209589.5623
2 | 2577872.598 | 1209582.5616 | 2577879.267 | 1209585.9527
3 | 2577859.777 | 1209968.1808 | 2577879.267 | 1209585.9527
4 | 2577930.2765 | 1209551.4741 | 2577910.3282 | 1209544.1219 | 2577900.4345 | 1209539.8063
5 | 2577859.777 | 1209968.1808 | 2577859.1844 | 1209978.4221 | 2577863.6712 | 1209995.4927 | 2577883.9281 | 1210049.5044
6 | 2577874.8626 | 1209527.1964 | 2577887.7103 | 1209534.2561 | 2577900.4345 | 1209539.8063
7 | 2577903.9577 | 1210215.8552 | 2577883.9281 | 1210049.5044
8 | 2577874.8626 | 1209527.1964 | 2577874.5672 | 1209527.0341
9 | 2577859.0508 | 1209518.508 | 2577874.5672 | 1209527.0341
10 | 2577859.0508 | 1209518.508 | 2577853.4386 | 1209515.4242
11 | 2578049.9902 | 1210702.3536 | 2578051.4219 | 1210699.0687 | 2578052.8329 | 1210696.1117
12 | 2578063.791 | 1210675.8544 | 2578054.3024 | 1210693.0324 | 2578052.8329 | 1210696.1117
13 | 2578063.791 | 1210675.8544 | 2578074.2044 | 1210657.481
14 | 2578073.664 | 1210682.5328 | 2578063.791 | 1210675.8544
15 | 2578079.9931 | 1210647.2675 | 2578074.2044 | 1210657.481
16 | 2578079.9931 | 1210647.2675 | 2578080.6994 | 1210647.7092
17 | 2578067.7878 | 1210640.7978 | 2578075.2419 | 1210644.7502 | 2578079.9931 | 1210647.2675
18 | 2578110.7644 | 1210666.5093 | 2578080.6994 | 1210647.7092
19 | 2578067.7878 | 1210640.7978 | 2578054.2106 | 1210626.7872
20 | 2578067.7878 | 1210640.7978 | 2578074.0423 | 1210628.5789 | 2578080.5291 | 1210617.5043
21 | 2578110.7644 | 1210666.5093 | 2578085.783 | 1210698.5749 | 2578081.3958 | 1210709.2915
22 | 2578041.9086 | 1210615.0233 | 2578045.9634 | 1210618.2768 | 2578054.2106 | 1210626.7872
23 | 2578080.5291 | 1210617.5043 | 2578080.5291 | 1210617.5043 | 2578081.4647 | 1210615.6644
24 | 2578081.3958 | 1210709.2915 | 2578077.943 | 1210717.7257 | 2578076.9472 | 1210721.0439
25 | 2578075.7615 | 1210724.9948 | 2578076.9472 | 1210721.0439
26 | 2578075.7615 | 1210724.9948 | 2578075.3019 | 1210726.5263
27 | 2578135.3227 | 1210504.1302 | 2578123.8452 | 1210514.6092 | 2578121.772 | 1210517.0391
28 | 2578135.3227 | 1210504.1302 | 2578141.6976 | 1210498.31
29 | 2578118.4502 | 1210520.9326 | 2578121.772 | 1210517.0391
30 | 2578095.5357 | 1210542.8738 | 2578108.9163 | 1210534.164 | 2578118.4502 | 1210520.9326
31 | 2578095.5357 | 1210542.8738 | 2578093.515 | 1210539.5163
32 | 2578095.5357 | 1210542.8738 | 2578097.3263 | 1210550.3269 | 2578100.7545 | 1210560.8869 | 2578101.8698 | 1210568.6538 | 2578100.3791 | 1210573.7924
33 | 2578103.838 | 1210419.8127 | 2578121.5904 | 1210432.6826 | 2578128.351 | 1210436.4715
34 | 2578128.351 | 1210436.4715 | 2578159.7174 | 1210408.1966
35 | 2578070.5708 | 1210410.4026 | 2578079.1733 | 1210408.7144 | 2578087.9121 | 1210410.6277 | 2578095.5917 | 1210413.8345 | 2578103.838 | 1210419.8127
36 | 2578081.4951 | 1210522.0251 | 2578089.5335 | 1210532.9014 | 2578093.515 | 1210539.5163
37 | 2578081.4647 | 1210615.6644 | 2578094.773 | 1210589.4916 | 2578098.328 | 1210580.8626 | 2578100.3791 | 1210573.7924
38 | 2578070.5708 | 1210410.4026 | 2578066.7713 | 1210411.1482
39 | 2578081.4951 | 1210522.0251 | 2578074.8416 | 1210513.0227
40 | 2578052.268 | 1210413.9944 | 2578066.7713 | 1210411.1482
41 | 2578052.268 | 1210413.9944 | 2578052.5318 | 1210431.8924 | 2578053.7604 | 1210449.7423 | 2578054.4118 | 1210459.5329
42 | 2578054.8386 | 1210465.9474 | 2578054.4118 | 1210459.5329
43 | 2578052.268 | 1210413.9944 | 2578051.3096 | 1210407.8323
44 | 2578054.8386 | 1210465.9474 | 2578033.1999 | 1210453.8569
45 | 2578063.311 | 1210498.6123 | 2578059.8348 | 1210489.4866 | 2578054.8386 | 1210465.9474
46 | 2578051.3096 | 1210407.8323 | 2578049.5165 | 1210396.3035
47 | 2578033.1999 | 1210453.8569 | 2578009.7572 | 1210440.7584
48 | 2578063.311 | 1210498.6123 | 2578074.4725 | 1210512.5233
49 | 2578063.311 | 1210498.6123 | 2578052.4502 | 1210500.3089 | 2578045.751 | 1210499.1663 | 2578045.751 | 1210499.1663
50 | 2578048.57 | 1210390.2179 | 2578049.5165 | 1210396.3035
51 | 2578009.6135 | 1210440.6781 | 2578009.7572 | 1210440.7584
52 | 2578074.8416 | 1210513.0227 | 2578074.4725 | 1210512.5233
53 | 2578074.4725 | 1210512.5233 | 2578087.6721 | 1210498.3827
54 | 2578035.0494 | 1210488.8329 | 2578038.7889 | 1210492.6995 | 2578045.751 | 1210499.1663
55 | 2578044.4603 | 1210372.0331 | 2578047.9944 | 1210386.517 | 2578048.57 | 1210390.2179
56 | 2578002.1945 | 1210412.5952 | 2577991.2143 | 1210430.4073 | 2577995.9357 | 1210433.0357 | 2578009.6135 | 1210440.6781
57 | 2578087.6721 | 1210498.3827 | 2578090.0965 | 1210495.7854
58 | 2578035.0494 | 1210488.8329 | 2578031.0536 | 1210484.7014 | 2578024.8571 | 1210480.008
59 | 2578044.4603 | 1210372.0331 | 2578018.3126 | 1210372.5967 | 2578017.4392 | 1210372.3723
60 | 2578024.6789 | 1210330.9609 | 2578037.1955 | 1210353.6274 | 2578044.4603 | 1210372.0331
61 | 2578103.5466 | 1210481.3764 | 2578090.0965 | 1210495.7854
62 | 2578028.9114 | 1210632.7924 | 2578040.7796 | 1210636.4617 | 2578044.9312 | 1210637.1246
63 | 2578044.9312 | 1210637.1246 | 2578041.7736 | 1210648.3759 | 2578045.8549 | 1210650.5954 | 2578048.5228 | 1210654.8546
64 | 2578028.9114 | 1210632.7924 | 2578026.4008 | 1210632.0124
65 | 2578028.9114 | 1210632.7924 | 2578033.528 | 1210622.9855
66 | 2578048.5228 | 1210654.8546 | 2578048.5228 | 1210654.8546 | 2578045.9246 | 1210662.2018
67 | 2578041.9086 | 1210615.0233 | 2578050.8204 | 1210594.1813
68 | 2578041.9086 | 1210615.0233 | 2578038.5474 | 1210612.3231
69 | 2578026.4008 | 1210632.0124 | 2578019.9531 | 1210645.4104 | 2578019.0003 | 1210647.2475
70 | 2578026.4008 | 1210632.0124 | 2578022.7947 | 1210630.9029 | 2577996.2627 | 1210615.4092
71 | 2578038.5474 | 1210612.3231 | 2578033.528 | 1210622.9855
72 | 2578025.2881 | 1210711.2277 | 2578035.7999 | 1210687.2086 | 2578039.6371 | 1210676.8331 | 2578045.4995 | 1210663.4039 | 2578045.9246 | 1210662.2018
73 | 2578054.6638 | 1210585.1928 | 2578050.8204 | 1210594.1813
74 | 2578038.5474 | 1210612.3231 | 2578030.8722 | 1210606.1591 | 2578024.8054 | 1210600.8284
75 | 2578007.1557 | 1210670.0849 | 2578019.0003 | 1210647.2475
76 | 2577996.2627 | 1210615.4092 | 2577991.8829 | 1210612.8516 | 2577984.6404 | 1210608.6316 | 2577984.0086 | 1210608.2632
77 | 2578003.5608 | 1210580.585 | 2578013.2456 | 1210590.6712 | 2578024.8054 | 1210600.8284
78 | 2578066.224 | 1210352.9189 | 2578059.011 | 1210348.7996 | 2578039.847 | 1210336.9971 | 2578031.5527 | 1210333.6964
79 | 2578024.6789 | 1210330.9609 | 2578031.5527 | 1210333.6964
80 | 2578024.6789 | 1210330.9609 | 2578013.3711 | 1210312.5814 | 2578010.3282 | 1210307.6454 | 2578006.3066 | 1210301.1122 | 2577999.4395 | 1210291.6323 | 2577993.9291 | 1210283.2369 | 2577990.5706 | 1210278.1225
81 | 2577948.5986 | 1210226.1952 | 2577969.5927 | 1210251.8317 | 2577979.9609 | 1210264.7338 | 2577984.6944 | 1210270.6196 | 2577989.909 | 1210277.115 | 2577990.5706 | 1210278.1225
82 | 2578005.9876 | 1210369.4295 | 2578017.4392 | 1210372.3723
83 | 2577948.5986 | 1210226.1952 | 2577915.0487 | 1210218.7267 | 2577907.1678 | 1210216.6882 | 2577903.9577 | 1210215.8552
84 | 2578005.9876 | 1210369.4295 | 2577990.8904 | 1210365.5499 | 2577981.0258 | 1210361.3402
85 | 2577903.9577 | 1210215.8552 | 2577887.7251 | 1210215.9378 | 2577868.9269 | 1210227.689
86 | 2577966.7161 | 1210355.2337 | 2577981.0258 | 1210361.3402
87 | 2577868.9269 | 1210227.689 | 2577865.7373 | 1210229.683 | 2577861.1133 | 1210230.0343
88 | 2577954.4107 | 1210348.4394 | 2577944.4952 | 1210342.9648 | 2577925.4691 | 1210333.0867
89 | 2577966.7161 | 1210355.2337 | 2577954.4107 | 1210348.4394
90 | 2577915.8353 | 1210328.0851 | 2577925.4691 | 1210333.0867
91 | 2577915.8353 | 1210328.0851 | 2577899.5029 | 1210319.7708
92 | 2577895.634 | 1210354.1415 | 2577915.8353 | 1210328.0851
93 | 2577916.632 | 1210458.522 | 2577926.1373 | 1210445.8684 | 2577929.9881 | 1210439.1504 | 2577932.2102 | 1210433.8614 | 2577935.4658 | 1210432.6264 | 2577941.8103 | 1210438.495 | 2577948.7231 | 1210443.8056
94 | 2577916.632 | 1210458.522 | 2577908.1899 | 1210468.9592 | 2577896.7713 | 1210470.4254
95 | 2577916.632 | 1210458.522 | 2577912.0164 | 1210445.5318 | 2577911.2739 | 1210445.2288
96 | 2577869.1091 | 1210471.7062 | 2577887.3245 | 1210471.6383 | 2577896.7713 | 1210470.4254
97 | 2577885.4365 | 1210434.6708 | 2577897.7383 | 1210439.7039 | 2577911.2739 | 1210445.2288
98 | 2577869.1091 | 1210471.7062 | 2577872.4986 | 1210475.8514 | 2577877.1193 | 1210477.9576 | 2577885.2328 | 1210478.1643
99 | 2577869.1091 | 1210471.7062 | 2577859.4422 | 1210471.7422
100 | 2577883.9244 | 1210434.0521 | 2577885.4365 | 1210434.6708
101 | 2577859.4422 | 1210471.7422 | 2577854.317 | 1210471.7613
102 | 2577854.317 | 1210471.7613 | 2577853.4091 | 1210471.7647 | 2577830.737 | 1210469.7852
103 | 2577818.6721 | 1210470.472 | 2577822.6369 | 1210469.078 | 2577830.737 | 1210469.7852
104 | 2577818.6721 | 1210470.472 | 2577805.2192 | 1210475.202
105 | 2578003.5608 | 1210580.585 | 2578000.0557 | 1210576.9345 | 2577995.7953 | 1210566.3047
106 | 2577991.749 | 1210556.2092 | 2577995.7953 | 1210566.3047
107 | 2577991.749 | 1210556.2092 | 2577988.305 | 1210547.6171
108 | 2577991.749 | 1210556.2092 | 2578005.3655 | 1210539.4494
109 | 2577796.778 | 1210493.9218 | 2577805.2192 | 1210475.202 | 2577805.2192 | 1210475.202
110 | 2577794.2838 | 1210497.5665 | 2577796.778 | 1210493.9218
111 | 2577796.778 | 1210493.9218 | 2577739.9082 | 1210461.6786
112 | 2577720.5228 | 1210454.474 | 2577765.0613 | 1210480.4884 | 2577794.2838 | 1210497.5665
113 | 2577794.2838 | 1210497.5665 | 2577800.6048 | 1210501.256
114 | 2577720.5228 | 1210454.474 | 2577689.3654 | 1210436.2807
115 | 2577858.7829 | 1210535.2359 | 2577850.8776 | 1210530.6183 | 2577819.1726 | 1210512.0928 | 2577814.6107 | 1210509.4306 | 2577801.8541 | 1210501.9852 | 2577800.6048 | 1210501.256
116 | 2577862.4841 | 1210537.39 | 2577858.7829 | 1210535.2359
117 | 2577862.4841 | 1210537.39 | 2577852.0581 | 1210558.8135
118 | 2577862.4841 | 1210537.39 | 2577914.0658 | 1210567.4704 | 2577921.4707 | 1210571.7891
119 | 2577689.3654 | 1210436.2807 | 2577671.2695 | 1210425.7094 | 2577662.4153 | 1210421.4403 | 2577639.6974 | 1210410.4863
120 | 2577689.3654 | 1210436.2807 | 2577682.3593 | 1210448.6326
121 | 2577839.8221 | 1210583.9561 | 2577852.0581 | 1210558.8135
122 | 2577930.2797 | 1210576.9266 | 2577921.4707 | 1210571.7891
123 | 2577639.6974 | 1210410.4863 | 2577591.8469 | 1210481.7843
124 | 2577642.9373 | 1210518.1345 | 2577682.3593 | 1210448.6326
125 | 2577948.9306 | 1210587.8079 | 2577930.2797 | 1210576.9266
126 | 2577948.9306 | 1210587.8079 | 2577984.0086 | 1210608.2632
127 | 2577948.9306 | 1210587.8079 | 2577939.1113 | 1210602.6449
128 | 2577939.1113 | 1210602.6449 | 2577925.4481 | 1210623.2899
129 | 2577912.5827 | 1210642.7293 | 2577925.4481 | 1210623.2899
130 | 2577912.5827 | 1210642.7293 | 2577907.5349 | 1210650.3524
131 | 2577935.9025 | 1210660.6083 | 2577912.5827 | 1210642.7293
132 | 2578007.1557 | 1210670.0849 | 2578005.3833 | 1210673.5024 | 2578002.7954 | 1210685.8654
133 | 2578000.8099 | 1210704.6034 | 2578001.9783 | 1210689.7685 | 2578002.7954 | 1210685.8654
134 | 2577581.8708 | 1210477.58 | 2577591.8469 | 1210481.7843 | 2577591.8469 | 1210481.7843
135 | 2577642.9373 | 1210518.1345 | 2577669.7333 | 1210544.4208
136 | 2577668.7204 | 1210546.0866 | 2577669.7333 | 1210544.4208
137 | 2577553.2927 | 1210465.5363 | 2577581.8708 | 1210477.58
138 | 2577349.7511 | 1210274.408 | 2577344.7167 | 1210272.0629
139 | 2577349.7511 | 1210274.408 | 2577355.1625 | 1210276.9286
140 | 2577369.8155 | 1210283.7541 | 2577355.1625 | 1210276.9286
141 | 2577369.8155 | 1210283.7541 | 2577382.6822 | 1210289.7475
142 | 2577504.1616 | 1210442.5825 | 2577411.2983 | 1210303.077
143 | 2577504.1616 | 1210442.5825 | 2577518.3488 | 1210449.3793
144 | 2577384.3673 | 1210290.5324 | 2577411.2983 | 1210303.077
145 | 2577518.3488 | 1210449.3793 | 2577543.1639 | 1210461.2677 | 2577553.2927 | 1210465.5363
146 | 2577384.3673 | 1210290.5324 | 2577382.6822 | 1210289.7475

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2577918.2497 | 1209589.5623
1 | 2577879.267 | 1209585.9527
2 | 2577930.2765 | 1209551.4741
3 | 2577872.598 | 1209582.5616
4 | 2577859.777 | 1209968.1808
5 | 2577900.4345 | 1209539.8063
6 | 2577883.9281 | 1210049.5044
7 | 2577874.8626 | 1209527.1964
8 | 2577874.5672 | 1209527.0341
9 | 2577859.0508 | 1209518.508
10 | 2577853.4386 | 1209515.4242
11 | 2578052.8329 | 1210696.1117
12 | 2578049.9902 | 1210702.3536
13 | 2578063.791 | 1210675.8544
14 | 2578074.2044 | 1210657.481
15 | 2578073.664 | 1210682.5328
16 | 2578079.9931 | 1210647.2675
17 | 2578080.6994 | 1210647.7092
18 | 2578067.7878 | 1210640.7978
19 | 2578110.7644 | 1210666.5093
20 | 2578054.2106 | 1210626.7872
21 | 2578080.5291 | 1210617.5043
22 | 2578081.3958 | 1210709.2915
23 | 2578076.9472 | 1210721.0439
24 | 2578075.7615 | 1210724.9948
25 | 2578075.3019 | 1210726.5263
26 | 2578135.3227 | 1210504.1302
27 | 2578121.772 | 1210517.0391
28 | 2578141.6976 | 1210498.31
29 | 2578118.4502 | 1210520.9326
30 | 2578095.5357 | 1210542.8738
31 | 2578128.351 | 1210436.4715
32 | 2578103.838 | 1210419.8127
33 | 2578159.7174 | 1210408.1966
34 | 2578093.515 | 1210539.5163
35 | 2578100.3791 | 1210573.7924
36 | 2578070.5708 | 1210410.4026
37 | 2578081.4951 | 1210522.0251
38 | 2578081.4647 | 1210615.6644
39 | 2578066.7713 | 1210411.1482
40 | 2578054.4118 | 1210459.5329
41 | 2578052.268 | 1210413.9944
42 | 2578054.8386 | 1210465.9474
43 | 2578051.3096 | 1210407.8323
44 | 2578033.1999 | 1210453.8569
45 | 2578063.311 | 1210498.6122
46 | 2578049.5165 | 1210396.3035
47 | 2578009.7572 | 1210440.7584
48 | 2578074.4725 | 1210512.5233
49 | 2578045.751 | 1210499.1663
50 | 2578048.57 | 1210390.2179
51 | 2578009.6135 | 1210440.6781
52 | 2578074.8416 | 1210513.0227
53 | 2578087.6721 | 1210498.3827
54 | 2578035.0494 | 1210488.8329
55 | 2578044.4603 | 1210372.0331
56 | 2578002.1945 | 1210412.5952
57 | 2578090.0965 | 1210495.7854
58 | 2578024.8571 | 1210480.008
59 | 2578044.9312 | 1210637.1245
60 | 2578028.9114 | 1210632.7924
61 | 2578048.5228 | 1210654.8546
62 | 2578041.9086 | 1210615.0233
63 | 2578026.4008 | 1210632.0124
64 | 2578033.528 | 1210622.9855
65 | 2578045.9246 | 1210662.2018
66 | 2578050.8204 | 1210594.1813
67 | 2578038.5474 | 1210612.3231
68 | 2578019.0003 | 1210647.2475
69 | 2577996.2627 | 1210615.4092
70 | 2578025.2881 | 1210711.2277
71 | 2578054.6638 | 1210585.1928
72 | 2578024.8054 | 1210600.8284
73 | 2578066.224 | 1210352.9189
74 | 2578031.5527 | 1210333.6964
75 | 2578024.6789 | 1210330.9609
76 | 2577990.5706 | 1210278.1225
77 | 2578017.4392 | 1210372.3723
78 | 2577948.5986 | 1210226.1952
79 | 2578103.5466 | 1210481.3764
80 | 2578005.9876 | 1210369.4295
81 | 2577903.9577 | 1210215.8552
82 | 2577981.0258 | 1210361.3402
83 | 2577868.9269 | 1210227.689
84 | 2577861.1133 | 1210230.0343
85 | 2577954.4108 | 1210348.4394
86 | 2577925.4691 | 1210333.0867
87 | 2577966.7161 | 1210355.2337
88 | 2577915.8353 | 1210328.0851
89 | 2577899.5029 | 1210319.7708
90 | 2577895.634 | 1210354.1415
91 | 2577948.7231 | 1210443.8056
92 | 2577916.632 | 1210458.522
93 | 2577896.7713 | 1210470.4254
94 | 2577911.2739 | 1210445.2288
95 | 2577869.1091 | 1210471.7062
96 | 2577885.4365 | 1210434.6708
97 | 2577885.2328 | 1210478.1643
98 | 2577859.4422 | 1210471.7422
99 | 2577883.9244 | 1210434.0521
100 | 2577854.317 | 1210471.7613
101 | 2577830.737 | 1210469.7852
102 | 2577818.6721 | 1210470.472
103 | 2578003.5608 | 1210580.585
104 | 2577995.7953 | 1210566.3047
105 | 2577991.749 | 1210556.2092
106 | 2577988.305 | 1210547.6171
107 | 2578005.3655 | 1210539.4494
108 | 2577805.2192 | 1210475.202
109 | 2577796.778 | 1210493.9218
110 | 2577794.2838 | 1210497.5665
111 | 2577739.9082 | 1210461.6786
112 | 2577720.5228 | 1210454.474
113 | 2577800.6048 | 1210501.256
114 | 2577858.7829 | 1210535.2359
115 | 2577862.4841 | 1210537.39
116 | 2577689.3654 | 1210436.2807
117 | 2577852.0581 | 1210558.8135
118 | 2577921.4707 | 1210571.7891
119 | 2577639.6974 | 1210410.4863
120 | 2577682.3593 | 1210448.6326
121 | 2577839.8221 | 1210583.9561
122 | 2577930.2797 | 1210576.9266
123 | 2577948.9306 | 1210587.8079
124 | 2577984.0086 | 1210608.2632
125 | 2577939.1113 | 1210602.6449
126 | 2577925.4481 | 1210623.2899
127 | 2577912.5827 | 1210642.7293
128 | 2578007.1557 | 1210670.0849
129 | 2578002.7954 | 1210685.8654
130 | 2578000.8099 | 1210704.6034
131 | 2577907.5349 | 1210650.3524
132 | 2577935.9025 | 1210660.6083
133 | 2577591.8469 | 1210481.7843
134 | 2577642.9373 | 1210518.1345
135 | 2577669.7333 | 1210544.4208
136 | 2577668.7204 | 1210546.0866
137 | 2577581.8708 | 1210477.58
138 | 2577349.7511 | 1210274.408
139 | 2577344.7167 | 1210272.0629
140 | 2577355.1625 | 1210276.9286
141 | 2577369.8155 | 1210283.7541
142 | 2577504.1616 | 1210442.5825
143 | 2577411.2983 | 1210303.077
144 | 2577518.3488 | 1210449.3793
145 | 2577382.6822 | 1210289.7475
146 | 2577384.3673 | 1210290.5324
147 | 2577553.2927 | 1210465.5363
148 | 2577883.9244 | 1210434.0521

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1