## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_533-3_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_533-3_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_533-3_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_533-3_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_533-3_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_533-3_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_533-3_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_533-3_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_533-3_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_533-3_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_533-3_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_533-3_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_533-3_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_533-3_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_533-3_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_533-3_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_533-3_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_533-3_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_533-3_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_533-3_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_533-3_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_533-3_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_533-3_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_533-3_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_533-3_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_533-3_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_533-3_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_533-3_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_533-3_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_533-3_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_533-3_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_533-3_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_533-3_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_533-3_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_533-3_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_533-3_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_533-3_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_533-3_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_533-3_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_533-3_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_533-3_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_533-3_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_533-3_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_533-3_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_533-3_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_533-3_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_533-3_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_533-3_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_533-3_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_533-3_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_533-3_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_533-3_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_533-3_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_533-3_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_533-3_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_533-3_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_533-3_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_533-3_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_533-3_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_533-3_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_533-3_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_533-3_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_533-3_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_533-3_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_533-3_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_533-3_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_533-3_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_533-3_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_533-3_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_533-3_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_533-3_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_533-3_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_533-3_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_533-3_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_533-3_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_533-3_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_533-3_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_533-3_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_533-3_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_533-3_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_533-3_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_533-3_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_533-3_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_533-3_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_533-3_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_533-3_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_533-3_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_533-3_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_533-3_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_533-3_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_533-3_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_533-3_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_533-3_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_533-3_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_533-3_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_533-3_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_533-3_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_533-3_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_533-3_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_533-3_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_533-3_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_533-3_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_533-3_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_533-3_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_533-3_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_533-3_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_533-3_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_533-3_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_533-3_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_533-3_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_533-3_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_533-3_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_533-3_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_533-3_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_533-3_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_533-3_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_533-3_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_533-3_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_533-3_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_533-3_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_533-3_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_533-3_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_533-3_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_533-3_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_533-3_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_533-3_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_533-3_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_533-3_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_533-3_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_533-3_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_533-3_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_533-3_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_533-3_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_533-3_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_533-3_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_533-3_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_533-3_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_533-3_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_MV_386_1_node_44 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_533-3_0_5_load_0 | 0 | 0.011174 | 0.0028005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_533-3_0_5_load_52 | 4 | 0.0027096 | 0.00067909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_533-3_0_5_load_133 | 6 | 0.00068036 | 0.00017051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_533-3_0_5_load_69 | 8 | 0.00024775 | 6.2091e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_533-3_0_5_load_71 | 11 | 0.00081726 | 0.00020482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_533-3_0_5_load_66 | 13 | 0.00021469 | 5.3807e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_533-3_0_5_load_46 | 15 | 0.011269 | 0.0028243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_533-3_0_5_load_45 | 16 | 0.0086911 | 0.0021782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_533-3_0_5_load_78 | 20 | 0.0035156 | 0.00088109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_533-3_0_5_load_83 | 22 | 0.004528 | 0.0011348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_533-3_0_5_load_85 | 23 | 0.0086861 | 0.0021769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_533-3_0_5_load_54 | 25 | 0.0021063 | 0.00052789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_533-3_0_5_load_53 | 26 | 0.0035806 | 0.00089739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_533-3_0_5_load_139 | 27 | 0.0040691 | 0.0010198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_533-3_0_5_load_135 | 29 | 0.0014511 | 0.00036367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_533-3_0_5_load_132 | 31 | 0.0011349 | 0.00028442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_533-3_0_5_load_30 | 33 | 0.0022256 | 0.00055778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_533-3_0_5_load_26 | 34 | 0.00096585 | 0.00024207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_533-3_0_5_load_61 | 35 | 0.00027258 | 6.8314e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_533-3_0_5_load_63 | 37 | 0.00028387 | 7.1145e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_533-3_0_5_load_140 | 40 | 0.012005 | 0.0030086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_533-3_0_5_load_43 | 41 | 0.0086839 | 0.0021764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_533-3_0_5_load_73 | 42 | 0.00011436 | 2.8662e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_533-3_0_5_load_76 | 43 | 0.00023082 | 5.7848e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_533-3_0_5_load_77 | 45 | 0.0025629 | 0.00064234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_533-3_0_5_load_82 | 46 | 0.005 | 0.0012531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_533-3_0_5_load_84 | 47 | 0.005969 | 0.001496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_533-3_0_5_load_16 | 48 | 0.0083785 | 0.0020999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_533-3_0_5_load_17 | 49 | 0.0021667 | 0.00054303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_533-3_0_5_load_19 | 50 | 0.0032017 | 0.00080241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_533-3_0_5_load_21 | 51 | 0.00076746 | 0.00019234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_533-3_0_5_load_51 | 52 | 0.00098743 | 0.00024747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_533-3_0_5_load_24 | 53 | 0.0017278 | 0.00043302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_533-3_0_5_load_134 | 54 | 0.0040015 | 0.0010029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_533-3_0_5_load_22 | 55 | 0.014753 | 0.0036975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_533-3_0_5_load_23 | 56 | 0.00090624 | 0.00022713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_533-3_0_5_load_25 | 57 | 0.0031746 | 0.00079562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_533-3_0_5_load_50 | 58 | 0.0049292 | 0.0012354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_533-3_0_5_load_27 | 60 | 0.0003423 | 8.579e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_533-3_0_5_load_29 | 61 | 0.00099774 | 0.00025006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_533-3_0_5_load_31 | 62 | 0.00092664 | 0.00023224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_533-3_0_5_load_32 | 63 | 0.0002003 | 5.0201e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_533-3_0_5_load_33 | 64 | 0.004563 | 0.0011436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_533-3_0_5_load_36 | 66 | 0.0092727 | 0.0023239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_533-3_0_5_load_104 | 69 | 0.0033161 | 0.0008311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_533-3_0_5_load_102 | 70 | 0.0051128 | 0.0012814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_533-3_0_5_load_103 | 72 | 0.0052331 | 0.0013115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_533-3_0_5_load_39 | 73 | 0.0074184 | 0.0018592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_533-3_0_5_load_40 | 74 | 0.00688 | 0.0017243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_533-3_0_5_load_42 | 76 | 0.0068811 | 0.0017246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_533-3_0_5_load_44 | 77 | 0.012006 | 0.0030091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_533-3_0_5_load_105 | 79 | 0.0047528 | 0.0011912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_533-3_0_5_load_106 | 80 | 0.0021573 | 0.00054068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_533-3_0_5_load_55 | 81 | 0.00051102 | 0.00012807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_533-3_0_5_load_56 | 82 | 0.0011831 | 0.00029651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_533-3_0_5_load_64 | 85 | 0.00015342 | 3.845e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_533-3_0_5_load_67 | 86 | 0.0017865 | 0.00044775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_533-3_0_5_load_65 | 87 | 0.00017273 | 4.329e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_533-3_0_5_load_62 | 88 | 0.00058997 | 0.00014786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_533-3_0_5_load_68 | 89 | 0.00045242 | 0.00011339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_533-3_0_5_load_74 | 90 | 0.00023042 | 5.7749e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_533-3_0_5_load_79 | 91 | 0.007146 | 0.0017909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_533-3_0_5_load_80 | 92 | 0.0075771 | 0.001899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_533-3_0_5_load_81 | 93 | 0.0075069 | 0.0018814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_533-3_0_5_load_86 | 94 | 0.00483 | 0.0012105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_533-3_0_5_load_87 | 95 | 0.0051948 | 0.0013019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_533-3_0_5_load_121 | 96 | 0.0023309 | 0.00058419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_533-3_0_5_load_88 | 98 | 0.0033849 | 0.00084834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_533-3_0_5_load_90 | 100 | 0.0091088 | 0.0022829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_533-3_0_5_load_91 | 101 | 0.0017337 | 0.0004345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_533-3_0_5_load_92 | 102 | 0.0040746 | 0.0010212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_533-3_0_5_load_93 | 103 | 0.0023043 | 0.00057751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_533-3_0_5_load_94 | 104 | 0.0039031 | 0.00097821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_533-3_0_5_load_99 | 105 | 0.0042271 | 0.0010594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_533-3_0_5_load_95 | 106 | 0.0018357 | 0.00046008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_533-3_0_5_load_96 | 107 | 0.0024111 | 0.00060427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_533-3_0_5_load_97 | 108 | 0.0034898 | 0.00087463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_533-3_0_5_load_98 | 109 | 0.0019838 | 0.0004972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_533-3_0_5_load_100 | 110 | 0.0026408 | 0.00066186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_533-3_0_5_load_116 | 114 | 0.0016038 | 0.00040196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_533-3_0_5_load_137 | 115 | 0.002533 | 0.00063484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_533-3_0_5_load_108 | 118 | 0.0016048 | 0.0004022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_533-3_0_5_load_109 | 119 | 0.0016882 | 0.00042309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_533-3_0_5_load_110 | 120 | 0.0017765 | 0.00044523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_533-3_0_5_load_111 | 121 | 0.0041794 | 0.0010475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_533-3_0_5_load_112 | 122 | 0.00067972 | 0.00017035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_533-3_0_5_load_119 | 123 | 0.00071245 | 0.00017856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_533-3_0_5_load_113 | 124 | 0.0017527 | 0.00043927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_533-3_0_5_load_122 | 125 | 0.0027464 | 0.00068831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_533-3_0_5_load_114 | 126 | 0.0016512 | 0.00041383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_533-3_0_5_load_118 | 127 | 0.0012231 | 0.00030653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_533-3_0_5_load_128 | 128 | 0.00063892 | 0.00016013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_533-3_0_5_load_141 | 129 | 0.0024889 | 0.00062378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_533-3_0_5_load_129 | 130 | 0.0022739 | 0.0005699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_533-3_0_5_load_123 | 131 | 0.0023559 | 0.00059045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_533-3_0_5_load_124 | 132 | 0.002943 | 0.0007376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_533-3_0_5_load_125 | 133 | 0.0028412 | 0.00071207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_533-3_0_5_load_126 | 134 | 0.0015991 | 0.00040076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_533-3_0_5_load_127 | 135 | 0.0033484 | 0.0008392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_533-3_0_5_load_130 | 136 | 0.00070023 | 0.00017549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_533-3_0_5_load_131 | 137 | 0.0033237 | 0.00083301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 135 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_533-3_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.092292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_533-3_0_5_line_1 |  | 1 | 2 | 0.22627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_533-3_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.28097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_533-3_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.017581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_533-3_0_5_line_4 |  | 3 | 7 | 0.030149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
5 | LV_533-3_0_5_line_5 |  | 3 | 8 | 0.0096009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_533-3_0_5_line_6 |  | 3 | 5 | 0.6539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
7 | LV_533-3_0_5_line_7 |  | 5 | 6 | 0.027848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
8 | LV_533-3_0_5_line_8 |  | 6 | 31 | 0.032423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
9 | LV_533-3_0_5_line_9 |  | 7 | 39 | 0.017625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_533-3_0_5_line_10 |  | 7 | 11 | 0.0036691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
11 | LV_533-3_0_5_line_11 |  | 9 | 10 | 0.048464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
12 | LV_533-3_0_5_line_12 |  | 9 | 11 | 0.031563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
13 | LV_533-3_0_5_line_13 |  | 10 | 12 | 0.74292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
14 | LV_533-3_0_5_line_14 |  | 10 | 13 | 0.043229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_533-3_0_5_line_15 |  | 12 | 27 | 0.022494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_533-3_0_5_line_16 |  | 12 | 19 | 1.852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
17 | LV_533-3_0_5_line_17 |  | 12 | 24 | 0.060865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_533-3_0_5_line_18 |  | 14 | 15 | 0.023437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_533-3_0_5_line_19 |  | 14 | 16 | 0.024205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_533-3_0_5_line_20 |  | 16 | 17 | 0.018748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_533-3_0_5_line_21 |  | 17 | 18 | 0.007558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_533-3_0_5_line_22 |  | 18 | 40 | 0.024562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_533-3_0_5_line_23 |  | 18 | 41 | 0.022133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_533-3_0_5_line_24 |  | 19 | 20 | 0.14501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
25 | LV_533-3_0_5_line_25 |  | 20 | 45 | 0.010072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
26 | LV_533-3_0_5_line_26 |  | 21 | 22 | 0.011262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_533-3_0_5_line_27 |  | 21 | 23 | 0.0093329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_533-3_0_5_line_28 |  | 22 | 46 | 0.021109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_533-3_0_5_line_29 |  | 23 | 47 | 0.0099381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_533-3_0_5_line_30 |  | 24 | 25 | 0.0093871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_533-3_0_5_line_31 |  | 24 | 26 | 0.021731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_533-3_0_5_line_32 |  | 28 | 29 | 0.039078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_533-3_0_5_line_33 |  | 28 | 30 | 0.020233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_533-3_0_5_line_34 |  | 29 | 54 | 0.034849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_533-3_0_5_line_35 |  | 30 | 51 | 0.010302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_533-3_0_5_line_36 |  | 30 | 48 | 0.03115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_533-3_0_5_line_37 |  | 31 | 137 | 0.047895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
38 | LV_533-3_0_5_line_38 |  | 32 | 33 | 0.165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_533-3_0_5_line_39 |  | 32 | 34 | 0.021553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_533-3_0_5_line_40 |  | 33 | 45 | 0.029444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
41 | LV_533-3_0_5_line_41 |  | 34 | 60 | 0.0075312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_533-3_0_5_line_42 |  | 35 | 36 | 0.019869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_533-3_0_5_line_43 |  | 36 | 82 | 0.012409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_533-3_0_5_line_44 |  | 37 | 38 | 0.0037435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_533-3_0_5_line_45 |  | 38 | 85 | 0.012001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_533-3_0_5_line_46 |  | 38 | 83 | 0.025549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_533-3_0_5_line_47 |  | 39 | 42 | 0.01481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_533-3_0_5_line_48 |  | 41 | 75 | 0.026247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_533-3_0_5_line_49 |  | 42 | 90 | 0.028103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_533-3_0_5_line_50 |  | 43 | 44 | 0.012205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_533-3_0_5_line_51 |  | 44 | 90 | 0.018417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_533-3_0_5_line_52 |  | 44 | 86 | 0.012937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_533-3_0_5_line_53 |  | 46 | 92 | 0.0022748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_533-3_0_5_line_54 |  | 47 | 94 | 0.018858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_533-3_0_5_line_55 |  | 48 | 49 | 0.021532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_533-3_0_5_line_56 |  | 49 | 50 | 0.018417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_533-3_0_5_line_57 |  | 50 | 52 | 0.0056675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_533-3_0_5_line_58 |  | 51 | 53 | 0.026397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_533-3_0_5_line_59 |  | 53 | 55 | 0.0080315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_533-3_0_5_line_60 |  | 55 | 56 | 0.0092582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_533-3_0_5_line_61 |  | 56 | 57 | 0.011688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_533-3_0_5_line_62 |  | 57 | 58 | 0.031753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_533-3_0_5_line_63 |  | 58 | 59 | 0.20054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_533-3_0_5_line_64 |  | 59 | 68 | 0.12664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_533-3_0_5_line_65 |  | 60 | 61 | 0.025159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_533-3_0_5_line_66 |  | 61 | 62 | 0.023225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_533-3_0_5_line_67 |  | 62 | 63 | 0.0010204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_533-3_0_5_line_68 |  | 64 | 65 | 0.035286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_533-3_0_5_line_69 |  | 65 | 66 | 0.024911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
70 | LV_533-3_0_5_line_70 |  | 65 | 67 | 0.02666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
71 | LV_533-3_0_5_line_71 |  | 66 | 68 | 0.049102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
72 | LV_533-3_0_5_line_72 |  | 67 | 69 | 0.0097901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_533-3_0_5_line_73 |  | 67 | 70 | 0.012022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
74 | LV_533-3_0_5_line_74 |  | 69 | 71 | 0.010702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_533-3_0_5_line_75 |  | 70 | 72 | 0.016211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
76 | LV_533-3_0_5_line_76 |  | 71 | 79 | 0.018256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_533-3_0_5_line_77 |  | 71 | 78 | 0.025347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_533-3_0_5_line_78 |  | 72 | 111 | 0.034854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
79 | LV_533-3_0_5_line_79 |  | 73 | 74 | 0.0065965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_533-3_0_5_line_80 |  | 73 | 75 | 0.018542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_533-3_0_5_line_81 |  | 74 | 76 | 0.024699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_533-3_0_5_line_82 |  | 75 | 77 | 0.021581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_533-3_0_5_line_83 |  | 76 | 78 | 0.028216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_533-3_0_5_line_84 |  | 79 | 80 | 0.012702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_533-3_0_5_line_85 |  | 81 | 82 | 0.0034715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_533-3_0_5_line_86 |  | 81 | 83 | 0.034601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_533-3_0_5_line_87 |  | 83 | 84 | 0.018088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_533-3_0_5_line_88 |  | 84 | 86 | 0.029102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_533-3_0_5_line_89 |  | 84 | 87 | 0.0015704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_533-3_0_5_line_90 |  | 85 | 89 | 0.003646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_533-3_0_5_line_91 |  | 88 | 89 | 0.013042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_533-3_0_5_line_92 |  | 91 | 92 | 0.018618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_533-3_0_5_line_93 |  | 91 | 93 | 0.00032846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_533-3_0_5_line_94 |  | 94 | 95 | 0.01564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_533-3_0_5_line_95 |  | 95 | 96 | 0.011646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_533-3_0_5_line_96 |  | 96 | 97 | 0.0025973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_533-3_0_5_line_97 |  | 97 | 105 | 0.012877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
98 | LV_533-3_0_5_line_98 |  | 97 | 102 | 0.021045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_533-3_0_5_line_99 |  | 98 | 99 | 0.01008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_533-3_0_5_line_100 |  | 98 | 100 | 0.01063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_533-3_0_5_line_101 |  | 99 | 101 | 0.012387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_533-3_0_5_line_102 |  | 99 | 102 | 0.0107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_533-3_0_5_line_103 |  | 101 | 103 | 0.00013765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_533-3_0_5_line_104 |  | 103 | 104 | 0.0078825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_533-3_0_5_line_105 |  | 105 | 108 | 0.02148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
106 | LV_533-3_0_5_line_106 |  | 106 | 107 | 0.011829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
107 | LV_533-3_0_5_line_107 |  | 106 | 108 | 0.01336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
108 | LV_533-3_0_5_line_108 |  | 107 | 109 | 0.00011382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
109 | LV_533-3_0_5_line_109 |  | 109 | 110 | 0.024005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
110 | LV_533-3_0_5_line_110 |  | 110 | 111 | 0.014441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
111 | LV_533-3_0_5_line_111 |  | 111 | 112 | 0.008446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
112 | LV_533-3_0_5_line_112 |  | 112 | 113 | 0.01333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_533-3_0_5_line_113 |  | 112 | 114 | 0.021588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
114 | LV_533-3_0_5_line_114 |  | 113 | 115 | 0.017205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_533-3_0_5_line_115 |  | 113 | 116 | 0.041557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_533-3_0_5_line_116 |  | 114 | 117 | 0.023928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
117 | LV_533-3_0_5_line_117 |  | 116 | 129 | 0.004505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_533-3_0_5_line_118 |  | 117 | 127 | 0.053984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
119 | LV_533-3_0_5_line_119 |  | 117 | 126 | 0.031934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
120 | LV_533-3_0_5_line_120 |  | 118 | 119 | 0.024247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
121 | LV_533-3_0_5_line_121 |  | 118 | 120 | 0.003163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
122 | LV_533-3_0_5_line_122 |  | 119 | 121 | 0.0014753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
123 | LV_533-3_0_5_line_123 |  | 120 | 122 | 0.012718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
124 | LV_533-3_0_5_line_124 |  | 121 | 123 | 0.0040835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
125 | LV_533-3_0_5_line_125 |  | 122 | 124 | 0.0071224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
126 | LV_533-3_0_5_line_126 |  | 123 | 125 | 0.022502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
127 | LV_533-3_0_5_line_127 |  | 124 | 126 | 0.00793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
128 | LV_533-3_0_5_line_128 |  | 125 | 131 | 0.0029701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
129 | LV_533-3_0_5_line_129 |  | 127 | 128 | 0.011414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
130 | LV_533-3_0_5_line_130 |  | 128 | 130 | 0.0099927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
131 | LV_533-3_0_5_line_131 |  | 130 | 136 | 0.026666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
132 | LV_533-3_0_5_line_132 |  | 131 | 132 | 0.021708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
133 | LV_533-3_0_5_line_133 |  | 132 | 133 | 0.0033145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
134 | LV_533-3_0_5_line_134 |  | 133 | 134 | 0.0039845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
135 | LV_533-3_0_5_line_135 |  | 134 | 135 | 0.019798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
136 | LV_533-3_0_5_line_136 |  | 136 | 137 | 0.010014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_533-3_0_5_trafo_127 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 138 | 135 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22 | x23 | y23 | x24 | y24 | x25 | y25 | x26 | y26 | x27 | y27 | x28 | y28 | x29 | y29 | x30 | y30 | x31 | y31 | x32 | y32 | x33 | y33 | x34 | y34 | x35 | y35 | x36 | y36 | x37 | y37 | x38 | y38 | x39 | y39 | x40 | y40 | x41 | y41 | x42 | y42 | x43 | y43 | x44 | y44 | x45 | y45 | x46 | y46
0 | 2607304.4415 | 1218807.8924 | 2607307.1258 | 1218809.6633 | 2607309.7329 | 1218812.4236 | 2607313.8615 | 1218818.3209 | 2607315.6027 | 1218821.7694 | 2607334.1989 | 1218861.9373 | 2607341.0783 | 1218870.9063 | 2607348.5198 | 1218888.0073
1 | 2607304.4415 | 1218807.8924 | 2607300.661 | 1218790.3222 | 2607297.0087 | 1218779.6116 | 2607294.361 | 1218772.7045 | 2607291.9935 | 1218766.3647 | 2607291.5792 | 1218763.7738 | 2607292.2115 | 1218761.7734 | 2607293.2989 | 1218760.0071 | 2607294.5827 | 1218758.8858 | 2607296.5647 | 1218757.7542 | 2607303.3892 | 1218755.9392 | 2607306.9109 | 1218755.4321 | 2607310.5008 | 1218755.0807 | 2607313.1522 | 1218758.9306 | 2607315.3784 | 1218762.9133 | 2607332.1417 | 1218806.4697 | 2607357.0712 | 1218861.5427 | 2607374.7445 | 1218899.0303
2 | 2607304.4415 | 1218807.8924 | 2607299.0895 | 1218809.6202 | 2607293.2823 | 1218811.1696 | 2607290.8676 | 1218812.4341 | 2607289.0972 | 1218814.2441 | 2607287.6139 | 1218817.1773 | 2607286.8591 | 1218820.1225 | 2607286.4751 | 1218823.8908 | 2607291.4185 | 1218852.4576 | 2607320.8378 | 1218940.9328 | 2607332.6878 | 1218974.5998 | 2607326.9036 | 1218982.3305 | 2607305.737 | 1218928.3183 | 2607289.1283 | 1218932.5672 | 2607281.3853 | 1218934.8036 | 2607279.1364 | 1218937.0355
3 | 2607374.7445 | 1218899.0303 | 2607373.0614 | 1218916.5305
4 | 2607261.8563 | 1218912.8897 | 2607267.293 | 1218922.713 | 2607276.3909 | 1218935.7981 | 2607279.1364 | 1218937.0355
5 | 2607279.1364 | 1218937.0355 | 2607279.504 | 1218940.5268 | 2607281.5323 | 1218946.2694
6 | 2607279.1364 | 1218937.0355 | 2607281.3853 | 1218934.8036 | 2607289.1283 | 1218932.5672 | 2607305.737 | 1218928.3183 | 2607326.9036 | 1218982.3305 | 2607384.7554 | 1219119.9355 | 2607443.8209 | 1219267.9152 | 2607451.5594 | 1219287.3025 | 2607461.3982 | 1219314.0412 | 2607481.802 | 1219350.7987 | 2607492.0385 | 1219362.6849 | 2607544.6343 | 1219413.8466 | 2607602.3106 | 1219467.0164
7 | 2607602.3106 | 1219467.0164 | 2607621.8176 | 1219485.8297 | 2607622.3555 | 1219486.3487
8 | 2607643.3259 | 1219510.9986 | 2607631.9412 | 1219496.5598 | 2607628.7974 | 1219492.5646 | 2607622.3555 | 1219486.3487
9 | 2607261.8563 | 1218912.8897 | 2607252.541 | 1218916.4138 | 2607245.3287 | 1218919.14
10 | 2607261.8563 | 1218912.8897 | 2607265.2877 | 1218911.5904
11 | 2607278.12 | 1218855.2097 | 2607285.8261 | 1218877.1872 | 2607294.9038 | 1218900.6782
12 | 2607294.9038 | 1218900.6782 | 2607280.2288 | 1218906.0191 | 2607274.1781 | 1218908.2241 | 2607265.2877 | 1218911.5904
13 | 2607278.12 | 1218855.2097 | 2607268.7415 | 1218804.2359 | 2607264.7191 | 1218785.7205 | 2607260.8506 | 1218771.7523 | 2607257.1217 | 1218761.5531 | 2607251.7568 | 1218748.7282 | 2607247.7523 | 1218740.5631 | 2607241.8216 | 1218731.1728 | 2607054.0226 | 1218466.921 | 2606991.0344 | 1218381.232 | 2606975.0154 | 1218360.1013 | 2606968.1569 | 1218351.7664 | 2606960.5925 | 1218343.4307 | 2606954.5731 | 1218337.8539 | 2606940.1376 | 1218325.3745 | 2606907.1464 | 1218299.6775 | 2606915.2166 | 1218290.5816 | 2606919.3106 | 1218287.7291 | 2606961.6529 | 1218266.577
14 | 2607278.12 | 1218855.2097 | 2607266.7192 | 1218857.5639 | 2607236.3561 | 1218864.8871 | 2607236.0066 | 1218864.9426
15 | 2606961.6529 | 1218266.577 | 2606965.8704 | 1218255.3199 | 2606968.0376 | 1218245.0721
16 | 2606230.0534 | 1218865.6838 | 2606186.072 | 1218686.6696 | 2606153.7452 | 1218625.9908 | 2606253.9774 | 1218576.0655 | 2606270.9528 | 1218540.6519 | 2606282.1125 | 1218522.2975 | 2606310.8623 | 1218476.2568 | 2606340.099 | 1218472.7967 | 2606354.3711 | 1218468.3091 | 2606372.3894 | 1218452.1968 | 2606388.0426 | 1218426.4431 | 2606391.6577 | 1218438.2426 | 2606396.939 | 1218446.0526 | 2606414.0104 | 1218471.1295 | 2606421.3191 | 1218484.9341 | 2606427.409 | 1218503.0065 | 2606450.9342 | 1218588.6582 | 2606464.727 | 1218634.5325 | 2606506.9466 | 1218744.1517 | 2606516.4777 | 1218772.4893 | 2606520.6136 | 1218779.3866 | 2606526.7341 | 1218782.684 | 2606533.8602 | 1218782.3138 | 2606538.3558 | 1218779.4948 | 2606541.923 | 1218771.9944 | 2606545.3817 | 1218752.6538 | 2606548.9898 | 1218742.5186 | 2606556.3359 | 1218728.3518 | 2606577.4602 | 1218682.2152 | 2606581.8826 | 1218677.006 | 2606593.4869 | 1218669.1475 | 2606657.7355 | 1218653.7205 | 2606718.204 | 1218639.4129 | 2606683.0767 | 1218515.214 | 2606667.404 | 1218468.5367 | 2606727.0304 | 1218448.903 | 2606741.1513 | 1218444.1938 | 2606746.2152 | 1218442.4986 | 2606943.2614 | 1218347.702 | 2606946.7854 | 1218345.4047 | 2606949.5354 | 1218343.1177 | 2606954.5731 | 1218337.8539 | 2606940.1376 | 1218325.3745 | 2606907.1464 | 1218299.6775 | 2606915.2166 | 1218290.5816 | 2606919.3106 | 1218287.7291 | 2606961.6529 | 1218266.577
17 | 2606961.6529 | 1218266.577 | 2606969.126 | 1218262.0164 | 2606972.4159 | 1218258.8739 | 2606975.418 | 1218255.1531 | 2606977.6995 | 1218251.0867 | 2606980.4618 | 1218244.753 | 2606987.2289 | 1218214.2546
18 | 2607493.0878 | 1219804.9729 | 2607493.6807 | 1219828.3981
19 | 2607493.6807 | 1219828.3981 | 2607517.8608 | 1219827.2944
20 | 2607536.5895 | 1219826.4396 | 2607517.8608 | 1219827.2944
21 | 2607544.1621 | 1219826.0933 | 2607536.5895 | 1219826.4396
22 | 2607542.5464 | 1219801.5883 | 2607544.1621 | 1219826.0933
23 | 2607566.3262 | 1219824.8649 | 2607544.1621 | 1219826.0933
24 | 2606230.0534 | 1218865.6838 | 2606143.9043 | 1218884.4727 | 2606088.3771 | 1218896.5839
25 | 2606088.3771 | 1218896.5839 | 2606078.5366 | 1218898.7303
26 | 2607528.7927 | 1219715.0771 | 2607529.1407 | 1219726.3336
27 | 2607528.7927 | 1219715.0771 | 2607538.125 | 1219714.9713
28 | 2607529.1407 | 1219726.3336 | 2607529.793 | 1219747.4325
29 | 2607548.0625 | 1219714.8588 | 2607538.125 | 1219714.9713
30 | 2606987.2289 | 1218214.2546 | 2606985.4549 | 1218212.6739 | 2606984.3336 | 1218211.0049 | 2606983.0378 | 1218206.1754
31 | 2606987.2289 | 1218214.2546 | 2606995.8032 | 1218215.7877 | 2606998.0714 | 1218216.6241 | 2606999.9813 | 1218218.8943 | 2607001.6454 | 1218223.6656 | 2607002.1275 | 1218226.2036
32 | 2607854.7762 | 1219631.4242 | 2607876.4563 | 1219663.9372
33 | 2607838.1594 | 1219643.0202 | 2607840.9159 | 1219641.3562 | 2607854.7762 | 1219631.4242
34 | 2607895.7902 | 1219692.9317 | 2607876.4563 | 1219663.9372
35 | 2607838.1594 | 1219643.0202 | 2607829.8831 | 1219649.1543
36 | 2607838.1594 | 1219643.0202 | 2607822.9153 | 1219615.8548
37 | 2607667.7878 | 1219552.1083 | 2607661.3405 | 1219540.7002 | 2607646.9635 | 1219515.612 | 2607643.3259 | 1219510.9986
38 | 2605899.4602 | 1218972.5121 | 2606039.8961 | 1218907.1583 | 2606049.7685 | 1218905.005
39 | 2605899.4602 | 1218972.5121 | 2605893.937 | 1218963.4904 | 2605888.2066 | 1218954.1309
40 | 2606049.7685 | 1218905.005 | 2606078.5366 | 1218898.7303
41 | 2605888.2066 | 1218954.1309 | 2605884.2742 | 1218947.7079
42 | 2607146.9774 | 1218827.2587 | 2607146.5662 | 1218822.0775 | 2607146.0811 | 1218815.2285 | 2607143.0611 | 1218808.0307
43 | 2607146.9774 | 1218827.2587 | 2607147.5531 | 1218834.5191 | 2607148.1284 | 1218839.613
44 | 2607145.0441 | 1218883.255 | 2607142.0664 | 1218885.5238
45 | 2607145.0441 | 1218883.255 | 2607138.6847 | 1218877.0328 | 2607137.2116 | 1218874.3002
46 | 2607167.157 | 1218870.5407 | 2607151.2495 | 1218878.5153 | 2607145.0441 | 1218883.255
47 | 2607245.3287 | 1218919.14 | 2607241.2096 | 1218917.8898 | 2607237.8523 | 1218907.9357
48 | 2607566.3262 | 1219824.8649 | 2607592.6105 | 1219823.4194
49 | 2607237.8523 | 1218907.9357 | 2607228.1129 | 1218910.7811 | 2607216.4991 | 1218913.6355 | 2607210.5047 | 1218913.8197
50 | 2607192.2764 | 1218913.851 | 2607194.2996 | 1218925.8876
51 | 2607192.2764 | 1218913.851 | 2607196.7699 | 1218912.8558 | 2607205.0097 | 1218913.9886 | 2607210.5047 | 1218913.8197
52 | 2607192.2764 | 1218913.851 | 2607190.6601 | 1218907.4343 | 2607186.5453 | 1218902.6378
53 | 2607529.8633 | 1219749.7063 | 2607529.793 | 1219747.4325
54 | 2607548.0625 | 1219714.8588 | 2607566.9191 | 1219714.6451
55 | 2607822.9153 | 1219615.8548 | 2607818.6743 | 1219608.2972 | 2607811.2536 | 1219597.7866
56 | 2607811.2536 | 1219597.7866 | 2607804.148 | 1219587.7221 | 2607800.6279 | 1219582.7435
57 | 2607797.3559 | 1219578.1159 | 2607800.6279 | 1219582.7435
58 | 2607829.8831 | 1219649.1543 | 2607808.6761 | 1219664.8721 | 2607808.6761 | 1219664.8721
59 | 2607808.6761 | 1219664.8721 | 2607805.7786 | 1219670.0158 | 2607805.4138 | 1219672.1121
60 | 2607805.4138 | 1219672.1121 | 2607804.8077 | 1219675.5955 | 2607806.2042 | 1219681.1449
61 | 2607811.1859 | 1219691.7006 | 2607810.5318 | 1219690.7449 | 2607806.2042 | 1219681.1449 | 2607806.2042 | 1219681.1449
62 | 2607811.1859 | 1219691.7006 | 2607822.4215 | 1219708.1148 | 2607830.6435 | 1219716.6642
63 | 2607802.5981 | 1219881.1994 | 2607833.6339 | 1219849.1436 | 2607847.3681 | 1219836.6321 | 2607851.5461 | 1219832.8243 | 2607857.8755 | 1219825.7841 | 2607861.9711 | 1219821.2202 | 2607863.8747 | 1219815.9974 | 2607865.5147 | 1219809.3291 | 2607865.7791 | 1219804.4377 | 2607864.1563 | 1219780.6331 | 2607857.6811 | 1219748.1949 | 2607855.7294 | 1219743.7898 | 2607853.6697 | 1219740.6075 | 2607830.6435 | 1219716.6642
64 | 2607741.7399 | 1219828.9129 | 2607741.2361 | 1219831.2358 | 2607740.3585 | 1219835.2258 | 2607738.9414 | 1219845.63 | 2607740.0102 | 1219846.4429 | 2607741.0805 | 1219846.0218 | 2607749.1956 | 1219830.957 | 2607748.8942 | 1219841.0735 | 2607746.3439 | 1219853.6108 | 2607749.4569 | 1219857.7949 | 2607773.0169 | 1219874.2348 | 2607788.9466 | 1219871.0981 | 2607802.5981 | 1219881.1994
65 | 2605884.2742 | 1218947.7079 | 2605871.1374 | 1218926.2515
66 | 2605859.1921 | 1218906.3344 | 2605866.0333 | 1218917.9149 | 2605871.1374 | 1218926.2515
67 | 2605859.1921 | 1218906.3344 | 2605858.6731 | 1218905.4559
68 | 2607705.4175 | 1219777.1587 | 2607708.9224 | 1219777.5524 | 2607710.5079 | 1219777.7212 | 2607711.3273 | 1219777.8 | 2607714.2177 | 1219778.1039 | 2607713.4378 | 1219788.6534 | 2607717.7848 | 1219789.0703 | 2607729.2238 | 1219790.1507
69 | 2607705.4175 | 1219777.1587 | 2607704.2133 | 1219793.222 | 2607707.0796 | 1219801.5446
70 | 2607678.8504 | 1219774.1452 | 2607705.4175 | 1219777.1587
71 | 2607741.7399 | 1219828.9129 | 2607715.0574 | 1219821.3409 | 2607710.1775 | 1219810.5395 | 2607707.0796 | 1219801.5446
72 | 2607678.8504 | 1219774.1452 | 2607676.3553 | 1219783.612
73 | 2607678.8504 | 1219774.1452 | 2607680.6413 | 1219767.9662 | 2607682.1906 | 1219762.5969
74 | 2607673.6277 | 1219793.961 | 2607676.3553 | 1219783.612
75 | 2607682.1906 | 1219762.5969 | 2607686.6849 | 1219747.0209
76 | 2607673.6277 | 1219793.961 | 2607655.3885 | 1219793.181
77 | 2607673.6277 | 1219793.961 | 2607670.5454 | 1219819.116
78 | 2607694.8999 | 1219713.1975 | 2607692.4771 | 1219726.9467 | 2607686.6849 | 1219747.0209
79 | 2607611.1242 | 1219822.3971 | 2607617.7107 | 1219822.0334
80 | 2607592.6105 | 1219823.4194 | 2607611.1242 | 1219822.3971
81 | 2607617.7107 | 1219822.0334 | 2607642.3726 | 1219820.6716
82 | 2607592.0004 | 1219801.8508 | 2607592.6105 | 1219823.4194
83 | 2607670.5454 | 1219819.116 | 2607642.3726 | 1219820.6716
84 | 2607655.3885 | 1219793.181 | 2607642.6983 | 1219792.6383
85 | 2607148.518 | 1218843.0625 | 2607148.1284 | 1218839.613
86 | 2607167.157 | 1218870.5407 | 2607166.4923 | 1218867.9607 | 2607163.3698 | 1218864.5995 | 2607156.7632 | 1218855.6866 | 2607149.1593 | 1218849.4517 | 2607148.6645 | 1218844.3593 | 2607148.518 | 1218843.0625
87 | 2607167.157 | 1218870.5407 | 2607180.5905 | 1218875.4373 | 2607184.2873 | 1218874.4078
88 | 2607184.2873 | 1218874.4078 | 2607182.2011 | 1218880.2309 | 2607182.9415 | 1218889.3259 | 2607186.5453 | 1218902.6378
89 | 2607184.2873 | 1218874.4078 | 2607185.8002 | 1218873.9868
90 | 2607137.2116 | 1218874.3002 | 2607135.4815 | 1218871.0908
91 | 2607129.0905 | 1218859.7227 | 2607129.0905 | 1218859.7227 | 2607133.5812 | 1218867.5658 | 2607135.4815 | 1218871.0908
92 | 2607530.4387 | 1219768.3153 | 2607529.8633 | 1219749.7063
93 | 2607530.4488 | 1219768.6436 | 2607530.4387 | 1219768.3153
94 | 2607566.9191 | 1219714.6451 | 2607582.5581 | 1219714.468
95 | 2607582.5581 | 1219714.468 | 2607594.203 | 1219714.3361
96 | 2607596.8001 | 1219714.3066 | 2607594.203 | 1219714.3361
97 | 2607596.8001 | 1219714.3066 | 2607609.6762 | 1219714.1611
98 | 2607596.8001 | 1219714.3066 | 2607597.1407 | 1219735.3494
99 | 2607597.3139 | 1219746.0477 | 2607587.2356 | 1219746.2352
100 | 2607576.6073 | 1219746.4329 | 2607587.2356 | 1219746.2352
101 | 2607597.3139 | 1219746.0477 | 2607609.6982 | 1219745.8137
102 | 2607597.3139 | 1219746.0477 | 2607597.1407 | 1219735.3494
103 | 2607609.8359 | 1219745.8111 | 2607609.6982 | 1219745.8137
104 | 2607617.717 | 1219745.6622 | 2607609.8359 | 1219745.8111
105 | 2607609.6762 | 1219714.1611 | 2607631.1551 | 1219713.9182
106 | 2607644.514 | 1219713.7672 | 2607656.3426 | 1219713.6334
107 | 2607644.514 | 1219713.7672 | 2607631.1551 | 1219713.9182
108 | 2607656.4564 | 1219713.6321 | 2607656.3426 | 1219713.6334
109 | 2607656.4564 | 1219713.6321 | 2607680.4599 | 1219713.3608
110 | 2607694.8999 | 1219713.1975 | 2607680.4599 | 1219713.3608
111 | 2607694.8999 | 1219713.1975 | 2607695.237 | 1219704.7598
112 | 2607695.237 | 1219704.7598 | 2607700.2365 | 1219705.2109 | 2607708.5361 | 1219706.122
113 | 2607695.237 | 1219704.7598 | 2607696.0442 | 1219684.7049 | 2607696.1057 | 1219683.1892
114 | 2607708.5361 | 1219706.122 | 2607709.499 | 1219688.9468
115 | 2607704.8941 | 1219747.5189 | 2607706.5495 | 1219728.7213 | 2607708.5361 | 1219706.122
116 | 2607697.0707 | 1219659.2805 | 2607696.8748 | 1219664.1942 | 2607696.2792 | 1219678.9129 | 2607696.1057 | 1219683.1892
117 | 2607700.3876 | 1219747.1907 | 2607704.8941 | 1219747.5189
118 | 2607697.0707 | 1219659.2805 | 2607692.7765 | 1219629.3912 | 2607691.2331 | 1219620.0283 | 2607688.7109 | 1219605.954
119 | 2607697.0707 | 1219659.2805 | 2607665.1426 | 1219659.9054
120 | 2607634.2155 | 1219660.5108 | 2607609.9733 | 1219660.9853
121 | 2607634.2155 | 1219660.5108 | 2607637.3779 | 1219660.4489
122 | 2607609.9733 | 1219660.9853 | 2607608.4983 | 1219661.0141
123 | 2607637.3779 | 1219660.4489 | 2607650.0931 | 1219660.2
124 | 2607604.4156 | 1219661.094 | 2607608.4983 | 1219661.0141
125 | 2607657.2141 | 1219660.0606 | 2607650.0931 | 1219660.2
126 | 2607604.4156 | 1219661.094 | 2607581.9178 | 1219661.5344
127 | 2607657.2141 | 1219660.0606 | 2607665.1426 | 1219659.9054
128 | 2607581.9178 | 1219661.5344 | 2607578.9482 | 1219661.5925
129 | 2607688.7109 | 1219605.954 | 2607687.971 | 1219601.8248 | 2607686.0036 | 1219594.8793
130 | 2607683.2802 | 1219585.2649 | 2607686.0036 | 1219594.8793
131 | 2607683.2802 | 1219585.2649 | 2607683.2802 | 1219585.2649 | 2607675.5505 | 1219565.8439 | 2607672.715 | 1219560.8266
132 | 2607578.9482 | 1219661.5925 | 2607557.2439 | 1219662.0173
133 | 2607553.9301 | 1219662.0822 | 2607557.2439 | 1219662.0173
134 | 2607553.9301 | 1219662.0822 | 2607549.9463 | 1219662.1602
135 | 2607549.9463 | 1219662.1602 | 2607530.1524 | 1219662.5476
136 | 2607672.715 | 1219560.8266 | 2607667.7878 | 1219552.1083

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2607348.5198 | 1218888.0073
1 | 2607304.4415 | 1218807.8924
2 | 2607374.7445 | 1218899.0303
3 | 2607279.1364 | 1218937.0355
4 | 2607373.0614 | 1218916.5305
5 | 2607602.3106 | 1219467.0164
6 | 2607622.3555 | 1219486.3487
7 | 2607261.8563 | 1218912.8897
8 | 2607281.5323 | 1218946.2694
9 | 2607294.9038 | 1218900.6782
10 | 2607278.12 | 1218855.2097
11 | 2607265.2877 | 1218911.5904
12 | 2606961.6529 | 1218266.577
13 | 2607236.0066 | 1218864.9426
14 | 2607493.6807 | 1219828.3981
15 | 2607493.0878 | 1219804.9729
16 | 2607517.8608 | 1219827.2944
17 | 2607536.5895 | 1219826.4396
18 | 2607544.1621 | 1219826.0933
19 | 2606230.0534 | 1218865.6838
20 | 2606088.3771 | 1218896.5839
21 | 2607528.7927 | 1219715.0771
22 | 2607529.1407 | 1219726.3337
23 | 2607538.125 | 1219714.9713
24 | 2606987.2289 | 1218214.2546
25 | 2606983.0378 | 1218206.1754
26 | 2607002.1274 | 1218226.2036
27 | 2606968.0376 | 1218245.0721
28 | 2607854.7762 | 1219631.4242
29 | 2607876.4563 | 1219663.9372
30 | 2607838.1594 | 1219643.0202
31 | 2607643.3259 | 1219510.9986
32 | 2605899.4602 | 1218972.5121
33 | 2606049.7685 | 1218905.005
34 | 2605888.2066 | 1218954.1309
35 | 2607143.0611 | 1218808.0307
36 | 2607146.9774 | 1218827.2587
37 | 2607142.0664 | 1218885.5238
38 | 2607145.0441 | 1218883.255
39 | 2607245.3287 | 1218919.14
40 | 2607542.5464 | 1219801.5883
41 | 2607566.3262 | 1219824.8649
42 | 2607237.8523 | 1218907.9357
43 | 2607194.2996 | 1218925.8876
44 | 2607192.2764 | 1218913.851
45 | 2606078.5366 | 1218898.7303
46 | 2607529.793 | 1219747.4325
47 | 2607548.0625 | 1219714.8588
48 | 2607822.9153 | 1219615.8548
49 | 2607811.2536 | 1219597.7866
50 | 2607800.6279 | 1219582.7435
51 | 2607829.8831 | 1219649.1543
52 | 2607797.3559 | 1219578.1159
53 | 2607808.6761 | 1219664.8721
54 | 2607895.7902 | 1219692.9317
55 | 2607805.4138 | 1219672.1121
56 | 2607806.2042 | 1219681.1449
57 | 2607811.1859 | 1219691.7006
58 | 2607830.6435 | 1219716.6642
59 | 2607802.5981 | 1219881.1994
60 | 2605884.2742 | 1218947.7079
61 | 2605871.1374 | 1218926.2515
62 | 2605859.1921 | 1218906.3344
63 | 2605858.6731 | 1218905.4559
64 | 2607729.2238 | 1219790.1507
65 | 2607705.4175 | 1219777.1587
66 | 2607707.0796 | 1219801.5446
67 | 2607678.8504 | 1219774.1452
68 | 2607741.7399 | 1219828.9129
69 | 2607676.3553 | 1219783.612
70 | 2607682.1906 | 1219762.5969
71 | 2607673.6277 | 1219793.961
72 | 2607686.6849 | 1219747.0209
73 | 2607611.1242 | 1219822.3971
74 | 2607617.7107 | 1219822.0334
75 | 2607592.6105 | 1219823.4194
76 | 2607642.3726 | 1219820.6716
77 | 2607592.0004 | 1219801.8508
78 | 2607670.5454 | 1219819.116
79 | 2607655.3885 | 1219793.181
80 | 2607642.6983 | 1219792.6383
81 | 2607148.518 | 1218843.0625
82 | 2607148.1284 | 1218839.613
83 | 2607167.157 | 1218870.5407
84 | 2607184.2873 | 1218874.4078
85 | 2607137.2116 | 1218874.3002
86 | 2607186.5453 | 1218902.6378
87 | 2607185.8002 | 1218873.9868
88 | 2607129.0905 | 1218859.7227
89 | 2607135.4815 | 1218871.0908
90 | 2607210.5047 | 1218913.8197
91 | 2607530.4387 | 1219768.3153
92 | 2607529.8633 | 1219749.7063
93 | 2607530.4488 | 1219768.6436
94 | 2607566.9191 | 1219714.6451
95 | 2607582.5581 | 1219714.468
96 | 2607594.203 | 1219714.3361
97 | 2607596.8001 | 1219714.3066
98 | 2607587.2356 | 1219746.2352
99 | 2607597.3139 | 1219746.0477
100 | 2607576.6073 | 1219746.4329
101 | 2607609.6983 | 1219745.8137
102 | 2607597.1407 | 1219735.3494
103 | 2607609.8359 | 1219745.8111
104 | 2607617.717 | 1219745.6622
105 | 2607609.6762 | 1219714.1611
106 | 2607644.514 | 1219713.7672
107 | 2607656.3426 | 1219713.6334
108 | 2607631.1551 | 1219713.9182
109 | 2607656.4564 | 1219713.6321
110 | 2607680.4599 | 1219713.3608
111 | 2607694.8999 | 1219713.1975
112 | 2607695.237 | 1219704.7598
113 | 2607708.5361 | 1219706.122
114 | 2607696.1057 | 1219683.1892
115 | 2607709.499 | 1219688.9468
116 | 2607704.8941 | 1219747.5189
117 | 2607697.0707 | 1219659.2805
118 | 2607634.2155 | 1219660.5108
119 | 2607609.9733 | 1219660.9853
120 | 2607637.3779 | 1219660.4489
121 | 2607608.4983 | 1219661.0141
122 | 2607650.0931 | 1219660.2
123 | 2607604.4156 | 1219661.094
124 | 2607657.2141 | 1219660.0606
125 | 2607581.9178 | 1219661.5344
126 | 2607665.1426 | 1219659.9054
127 | 2607688.7109 | 1219605.954
128 | 2607686.0036 | 1219594.8793
129 | 2607700.3876 | 1219747.1907
130 | 2607683.2802 | 1219585.2649
131 | 2607578.9482 | 1219661.5925
132 | 2607557.2439 | 1219662.0173
133 | 2607553.9301 | 1219662.0822
134 | 2607549.9463 | 1219662.1602
135 | 2607530.1524 | 1219662.5476
136 | 2607672.715 | 1219560.8266
137 | 2607667.7878 | 1219552.1083
138 | 2607519.9582 | 1219662.7471

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1