## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_538-2_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_538-2_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_538-2_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_538-2_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_538-2_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_538-2_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_538-2_0_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_538-2_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_538-2_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_538-2_0_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_538-2_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_538-2_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_538-2_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_538-2_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_538-2_0_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_538-2_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_538-2_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_538-2_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_538-2_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_538-2_0_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_538-2_0_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_538-2_0_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_538-2_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_538-2_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_538-2_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_538-2_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_538-2_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_538-2_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_538-2_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_538-2_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_538-2_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_538-2_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_538-2_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_538-2_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_538-2_0_4_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_538-2_0_4_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_538-2_0_4_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_538-2_0_4_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_538-2_0_4_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_538-2_0_4_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_538-2_0_4_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_538-2_0_4_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_538-2_0_4_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_538-2_0_4_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_538-2_0_4_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_538-2_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_538-2_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_538-2_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_538-2_0_4_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_538-2_0_4_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_538-2_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_538-2_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_538-2_0_4_node_266 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_538-2_0_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_538-2_0_4_node_267 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_538-2_0_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_538-2_0_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_538-2_0_4_node_252 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_538-2_0_4_node_250 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_538-2_0_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_538-2_0_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_538-2_0_4_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_538-2_0_4_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_538-2_0_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_538-2_0_4_node_248 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_538-2_0_4_node_249 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_538-2_0_4_node_247 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_538-2_0_4_node_251 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_538-2_0_4_node_254 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_538-2_0_4_node_253 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_538-2_0_4_node_262 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_538-2_0_4_node_255 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_538-2_0_4_node_256 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_538-2_0_4_node_257 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_538-2_0_4_node_258 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_538-2_0_4_node_259 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_538-2_0_4_node_263 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_538-2_0_4_node_264 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_538-2_0_4_node_245 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_538-2_0_4_node_246 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_538-2_0_4_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_538-2_0_4_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_538-2_0_4_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_538-2_0_4_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_538-2_0_4_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_538-2_0_4_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_538-2_0_4_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_538-2_0_4_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_538-2_0_4_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_538-2_0_4_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_538-2_0_4_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_538-2_0_4_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_538-2_0_4_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_538-2_0_4_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_538-2_0_4_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_538-2_0_4_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_538-2_0_4_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_538-2_0_4_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_538-2_0_4_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_538-2_0_4_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_538-2_0_4_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_538-2_0_4_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_538-2_0_4_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_538-2_0_4_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_538-2_0_4_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_538-2_0_4_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_538-2_0_4_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_538-2_0_4_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_538-2_0_4_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_538-2_0_4_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_538-2_0_4_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_538-2_0_4_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_538-2_0_4_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_538-2_0_4_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_538-2_0_4_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_538-2_0_4_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_538-2_0_4_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_538-2_0_4_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_538-2_0_4_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_538-2_0_4_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_538-2_0_4_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_538-2_0_4_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_538-2_0_4_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_538-2_0_4_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_538-2_0_4_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_538-2_0_4_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_538-2_0_4_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_538-2_0_4_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_538-2_0_4_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_538-2_0_4_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_538-2_0_4_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_538-2_0_4_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_538-2_0_4_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_538-2_0_4_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_538-2_0_4_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_538-2_0_4_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_538-2_0_4_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_538-2_0_4_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_MV_387_0_node_106 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_538-2_0_4_load_0 | 0 | 0.0011181 | 0.00028023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_538-2_0_4_load_4 | 4 | 0.00091803 | 0.00023008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_538-2_0_4_load_167 | 6 | 0.00095211 | 0.00023862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_538-2_0_4_load_7 | 8 | 0.00083139 | 0.00020837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_538-2_0_4_load_168 | 9 | 0.0026567 | 0.00066584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_538-2_0_4_load_8 | 11 | 0.0012615 | 0.00031617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_538-2_0_4_load_15 | 12 | 0.00074821 | 0.00018752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_538-2_0_4_load_12 | 13 | 0.0013145 | 0.00032944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_538-2_0_4_load_16 | 15 | 0.00075433 | 0.00018905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_538-2_0_4_load_13 | 17 | 0.0073017 | 0.00183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_538-2_0_4_load_14 | 18 | 0.0019518 | 0.00048918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_538-2_0_4_load_164 | 19 | 0.0015323 | 0.00038404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_538-2_0_4_load_160 | 20 | 0.0013158 | 0.00032977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_538-2_0_4_load_166 | 21 | 0.0006988 | 0.00017514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_538-2_0_4_load_17 | 23 | 0.00075493 | 0.0001892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_538-2_0_4_load_18 | 24 | 0.0017011 | 0.00042633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_538-2_0_4_load_19 | 25 | 0.0098092 | 0.0024584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_538-2_0_4_load_20 | 26 | 0.0013361 | 0.00033487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_538-2_0_4_load_21 | 27 | 0.00046263 | 0.00011595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_538-2_0_4_load_24 | 30 | 0.0014627 | 0.00036659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_538-2_0_4_load_26 | 32 | 0.0022669 | 0.00056814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_538-2_0_4_load_192 | 34 | 0.0010465 | 0.00026228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_538-2_0_4_load_184 | 35 | 0.0046697 | 0.0011703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_538-2_0_4_load_182 | 36 | 0.0050171 | 0.0012574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_538-2_0_4_load_241 | 38 | 0.00057236 | 0.00014345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_538-2_0_4_load_240 | 39 | 0.00088043 | 0.00022066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_538-2_0_4_load_187 | 40 | 0.0049882 | 0.0012501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_538-2_0_4_load_191 | 42 | 0.018454 | 0.0046251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_538-2_0_4_load_171 | 43 | 0.0033813 | 0.00084743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_538-2_0_4_load_139 | 45 | 0.00138 | 0.00034586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_538-2_0_4_load_141 | 46 | 0.0012984 | 0.00032542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_538-2_0_4_load_193 | 48 | 0.0011283 | 0.00028279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_538-2_0_4_load_194 | 49 | 0.0038011 | 0.00095265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_538-2_0_4_load_145 | 50 | 0.0031068 | 0.00077865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_538-2_0_4_load_266 | 52 | 0.0016235 | 0.0004069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_538-2_0_4_load_267 | 54 | 0.00098723 | 0.00024742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_538-2_0_4_load_153 | 55 | 0.0012512 | 0.00031359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_538-2_0_4_load_154 | 56 | 0.00061921 | 0.00015519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_538-2_0_4_load_252 | 57 | 0.0004839 | 0.00012128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_538-2_0_4_load_157 | 59 | 0.0010675 | 0.00026755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_538-2_0_4_load_158 | 60 | 0.0010924 | 0.00027379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_538-2_0_4_load_239 | 61 | 0.0016705 | 0.00041866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_538-2_0_4_load_238 | 62 | 0.0010241 | 0.00025665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_538-2_0_4_load_161 | 63 | 0.0011534 | 0.00028907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_538-2_0_4_load_248 | 64 | 0.0019265 | 0.00048283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_538-2_0_4_load_249 | 65 | 0.0011039 | 0.00027665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_538-2_0_4_load_247 | 66 | 0.002913 | 0.00073007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_538-2_0_4_load_251 | 67 | 0.0034439 | 0.00086311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_538-2_0_4_load_254 | 68 | 0.00047258 | 0.00011844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_538-2_0_4_load_253 | 69 | 0.00056205 | 0.00014086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_538-2_0_4_load_255 | 71 | 0.0014985 | 0.00037556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_538-2_0_4_load_256 | 72 | 0.0011121 | 0.00027873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_538-2_0_4_load_259 | 75 | 0.0029351 | 0.00073561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_538-2_0_4_load_264 | 77 | 0.0027992 | 0.00070156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_538-2_0_4_load_245 | 78 | 0.0025271 | 0.00063335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_538-2_0_4_load_170 | 80 | 0.00080323 | 0.00020131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_538-2_0_4_load_178 | 81 | 0.0051318 | 0.0012862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_538-2_0_4_load_172 | 82 | 0.0027787 | 0.00069641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_538-2_0_4_load_174 | 84 | 0.0020476 | 0.00051318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_538-2_0_4_load_177 | 86 | 0.0021236 | 0.00053221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_538-2_0_4_load_190 | 87 | 0.0055824 | 0.0013991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_538-2_0_4_load_186 | 88 | 0.005962 | 0.0014942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_538-2_0_4_load_179 | 89 | 0.0032605 | 0.00081715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_538-2_0_4_load_180 | 90 | 0.0027572 | 0.00069102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_538-2_0_4_load_181 | 91 | 0.0026153 | 0.00065546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_538-2_0_4_load_189 | 94 | 0.0044447 | 0.0011139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_538-2_0_4_load_200 | 96 | 0.0072377 | 0.0018139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_538-2_0_4_load_225 | 97 | 0.0056274 | 0.0014104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_538-2_0_4_load_233 | 98 | 0.0040979 | 0.001027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_538-2_0_4_load_210 | 99 | 0.0059102 | 0.0014812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_538-2_0_4_load_206 | 100 | 0.00098815 | 0.00024765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_538-2_0_4_load_223 | 102 | 0.0027634 | 0.00069257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_538-2_0_4_load_214 | 104 | 0.00074535 | 0.0001868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_538-2_0_4_load_195 | 105 | 0.0051162 | 0.0012822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_538-2_0_4_load_196 | 106 | 0.0023123 | 0.00057952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_538-2_0_4_load_205 | 109 | 0.0045762 | 0.0011469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_538-2_0_4_load_201 | 112 | 0.0058254 | 0.00146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_538-2_0_4_load_216 | 115 | 0.0045427 | 0.0011385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_538-2_0_4_load_228 | 117 | 0.0043719 | 0.0010957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_538-2_0_4_load_215 | 118 | 0.0035931 | 0.00090052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_538-2_0_4_load_231 | 119 | 0.004657 | 0.0011672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_538-2_0_4_load_232 | 120 | 0.0046551 | 0.0011667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_538-2_0_4_load_207 | 121 | 0.0017076 | 0.00042798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_538-2_0_4_load_209 | 122 | 0.0015255 | 0.00038232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_538-2_0_4_load_212 | 123 | 0.0019768 | 0.00049542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_538-2_0_4_load_213 | 124 | 0.00084311 | 0.0002113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_538-2_0_4_load_211 | 125 | 0.00054507 | 0.00013661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_538-2_0_4_load_220 | 127 | 0.014826 | 0.0037158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_538-2_0_4_load_227 | 128 | 0.0005679 | 0.00014233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_538-2_0_4_load_219 | 129 | 0.00084481 | 0.00021173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_538-2_0_4_load_217 | 130 | 0.0049368 | 0.0012373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_538-2_0_4_load_218 | 131 | 0.010932 | 0.0027399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_538-2_0_4_load_221 | 132 | 0.0038261 | 0.00095891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_538-2_0_4_load_222 | 133 | 0.0075144 | 0.0018833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_538-2_0_4_load_224 | 134 | 0.0013992 | 0.00035066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_538-2_0_4_load_236 | 136 | 0.0030792 | 0.00077171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_538-2_0_4_load_237 | 137 | 0.028926 | 0.0072496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 90 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_538-2_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.033393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
1 | LV_538-2_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.012074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
2 | LV_538-2_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.036887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
3 | LV_538-2_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.021928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
4 | LV_538-2_0_4_line_4 |  | 2 | 5 | 0.052917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_538-2_0_4_line_5 |  | 3 | 6 | 0.067331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
6 | LV_538-2_0_4_line_6 |  | 4 | 7 | 0.0095894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
7 | LV_538-2_0_4_line_7 |  | 5 | 8 | 0.022434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_538-2_0_4_line_8 |  | 6 | 9 | 0.010722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_538-2_0_4_line_9 |  | 7 | 10 | 0.045397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
10 | LV_538-2_0_4_line_10 |  | 7 | 11 | 0.019051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_538-2_0_4_line_11 |  | 8 | 12 | 0.00025873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_538-2_0_4_line_12 |  | 9 | 44 | 0.022627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_538-2_0_4_line_13 |  | 10 | 13 | 0.019519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_538-2_0_4_line_14 |  | 10 | 14 | 0.024739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_538-2_0_4_line_15 |  | 12 | 15 | 0.023984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_538-2_0_4_line_16 |  | 13 | 16 | 0.058887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
17 | LV_538-2_0_4_line_17 |  | 14 | 19 | 0.037418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_538-2_0_4_line_18 |  | 14 | 20 | 0.015713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_538-2_0_4_line_19 |  | 15 | 23 | 0.00026782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_538-2_0_4_line_20 |  | 16 | 17 | 0.039645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_538-2_0_4_line_21 |  | 16 | 18 | 0.022184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_538-2_0_4_line_22 |  | 18 | 21 | 0.0022607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_538-2_0_4_line_23 |  | 20 | 63 | 0.010535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_538-2_0_4_line_24 |  | 21 | 22 | 0.15529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_538-2_0_4_line_25 |  | 22 | 53 | 0.10244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_538-2_0_4_line_26 |  | 22 | 50 | 0.14918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_538-2_0_4_line_27 |  | 24 | 25 | 0.0055477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_538-2_0_4_line_28 |  | 24 | 26 | 0.028333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_538-2_0_4_line_29 |  | 25 | 27 | 0.016691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_538-2_0_4_line_30 |  | 26 | 28 | 0.027466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_538-2_0_4_line_31 |  | 27 | 29 | 0.0090229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_538-2_0_4_line_32 |  | 28 | 30 | 0.017536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_538-2_0_4_line_33 |  | 28 | 31 | 0.019494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_538-2_0_4_line_34 |  | 28 | 32 | 0.018097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_538-2_0_4_line_35 |  | 29 | 33 | 0.046917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_538-2_0_4_line_36 |  | 30 | 34 | 0.027186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_538-2_0_4_line_37 |  | 31 | 35 | 0.046621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_538-2_0_4_line_38 |  | 31 | 36 | 0.010823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
39 | LV_538-2_0_4_line_39 |  | 32 | 37 | 0.023948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_538-2_0_4_line_40 |  | 33 | 38 | 0.064776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_538-2_0_4_line_41 |  | 34 | 39 | 0.011633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_538-2_0_4_line_42 |  | 35 | 40 | 0.035233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_538-2_0_4_line_43 |  | 36 | 41 | 0.039931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_538-2_0_4_line_44 |  | 37 | 42 | 0.033799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_538-2_0_4_line_45 |  | 39 | 104 | 0.0093504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_538-2_0_4_line_46 |  | 40 | 95 | 0.027137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_538-2_0_4_line_47 |  | 41 | 92 | 0.020042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_538-2_0_4_line_48 |  | 41 | 88 | 0.01687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_538-2_0_4_line_49 |  | 42 | 81 | 0.018641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_538-2_0_4_line_50 |  | 43 | 44 | 0.023846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_538-2_0_4_line_51 |  | 44 | 80 | 0.0084236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_538-2_0_4_line_52 |  | 45 | 46 | 0.033642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_538-2_0_4_line_53 |  | 46 | 47 | 0.031252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_538-2_0_4_line_54 |  | 47 | 50 | 0.0030273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_538-2_0_4_line_55 |  | 47 | 51 | 0.064711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_538-2_0_4_line_56 |  | 48 | 49 | 0.022256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_538-2_0_4_line_57 |  | 49 | 105 | 0.032226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_538-2_0_4_line_58 |  | 51 | 52 | 0.0043712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_538-2_0_4_line_59 |  | 52 | 54 | 0.00014697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_538-2_0_4_line_60 |  | 53 | 55 | 0.027201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_538-2_0_4_line_61 |  | 53 | 56 | 0.010035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_538-2_0_4_line_62 |  | 56 | 57 | 0.017192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_538-2_0_4_line_63 |  | 57 | 58 | 0.036531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_538-2_0_4_line_64 |  | 58 | 69 | 0.039755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_538-2_0_4_line_65 |  | 58 | 79 | 0.097891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_538-2_0_4_line_66 |  | 59 | 60 | 0.00026743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_538-2_0_4_line_67 |  | 60 | 61 | 0.62526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_538-2_0_4_line_68 |  | 61 | 62 | 0.019813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_538-2_0_4_line_69 |  | 62 | 128 | 0.010085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_538-2_0_4_line_70 |  | 64 | 65 | 0.037423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_538-2_0_4_line_71 |  | 64 | 66 | 0.0084438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_538-2_0_4_line_72 |  | 65 | 67 | 0.015107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_538-2_0_4_line_73 |  | 66 | 79 | 0.036716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_538-2_0_4_line_74 |  | 67 | 68 | 0.0084847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_538-2_0_4_line_75 |  | 68 | 71 | 0.0058233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_538-2_0_4_line_76 |  | 69 | 70 | 0.13005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_538-2_0_4_line_77 |  | 70 | 76 | 0.07911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_538-2_0_4_line_78 |  | 71 | 72 | 0.026442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_538-2_0_4_line_79 |  | 72 | 73 | 0.011684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_538-2_0_4_line_80 |  | 73 | 74 | 0.029939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_538-2_0_4_line_81 |  | 74 | 75 | 0.017982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_538-2_0_4_line_82 |  | 76 | 77 | 0.031134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_538-2_0_4_line_83 |  | 78 | 79 | 0.044512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_538-2_0_4_line_84 |  | 80 | 81 | 0.0075316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
85 | LV_538-2_0_4_line_85 |  | 82 | 83 | 0.016737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_538-2_0_4_line_86 |  | 83 | 84 | 0.035845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
87 | LV_538-2_0_4_line_87 |  | 83 | 85 | 0.028551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
88 | LV_538-2_0_4_line_88 |  | 84 | 86 | 0.00016653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
89 | LV_538-2_0_4_line_89 |  | 85 | 87 | 0.036294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_538-2_0_4_line_90 |  | 85 | 88 | 0.018431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
91 | LV_538-2_0_4_line_91 |  | 86 | 89 | 0.012378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
92 | LV_538-2_0_4_line_92 |  | 89 | 90 | 0.0053891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
93 | LV_538-2_0_4_line_93 |  | 90 | 91 | 0.014596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_538-2_0_4_line_94 |  | 92 | 93 | 0.082817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_538-2_0_4_line_95 |  | 92 | 94 | 0.024363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_538-2_0_4_line_96 |  | 93 | 96 | 0.031891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_538-2_0_4_line_97 |  | 93 | 97 | 0.019753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_538-2_0_4_line_98 |  | 94 | 98 | 0.010401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_538-2_0_4_line_99 |  | 95 | 99 | 0.0095512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_538-2_0_4_line_100 |  | 95 | 100 | 0.046967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_538-2_0_4_line_101 |  | 96 | 101 | 0.009189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_538-2_0_4_line_102 |  | 97 | 102 | 0.010389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_538-2_0_4_line_103 |  | 98 | 103 | 0.0094535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_538-2_0_4_line_104 |  | 99 | 124 | 0.021941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_538-2_0_4_line_105 |  | 100 | 121 | 0.019459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_538-2_0_4_line_106 |  | 101 | 108 | 0.020991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_538-2_0_4_line_107 |  | 101 | 107 | 0.010108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_538-2_0_4_line_108 |  | 102 | 132 | 0.0069384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_538-2_0_4_line_109 |  | 103 | 135 | 0.008368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_538-2_0_4_line_110 |  | 103 | 136 | 0.034687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_538-2_0_4_line_111 |  | 104 | 125 | 0.0093384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_538-2_0_4_line_112 |  | 105 | 106 | 0.0063344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_538-2_0_4_line_113 |  | 106 | 107 | 0.037329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_538-2_0_4_line_114 |  | 108 | 109 | 0.02125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_538-2_0_4_line_115 |  | 108 | 110 | 0.019338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_538-2_0_4_line_116 |  | 109 | 111 | 0.027222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_538-2_0_4_line_117 |  | 110 | 112 | 0.006616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_538-2_0_4_line_118 |  | 111 | 117 | 0.0098113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_538-2_0_4_line_119 |  | 113 | 114 | 0.017957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_538-2_0_4_line_120 |  | 113 | 115 | 0.0050965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_538-2_0_4_line_121 |  | 114 | 116 | 0.011033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_538-2_0_4_line_122 |  | 114 | 117 | 0.0096002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_538-2_0_4_line_123 |  | 115 | 118 | 0.014225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_538-2_0_4_line_124 |  | 116 | 119 | 0.002396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_538-2_0_4_line_125 |  | 116 | 120 | 0.002861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_538-2_0_4_line_126 |  | 118 | 130 | 0.015933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_538-2_0_4_line_127 |  | 121 | 122 | 0.020163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_538-2_0_4_line_128 |  | 122 | 123 | 0.022493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_538-2_0_4_line_129 |  | 123 | 126 | 0.085518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_538-2_0_4_line_130 |  | 124 | 127 | 0.002215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_538-2_0_4_line_131 |  | 126 | 128 | 0.053322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_538-2_0_4_line_132 |  | 127 | 129 | 0.030938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_538-2_0_4_line_133 |  | 129 | 131 | 0.00055537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_538-2_0_4_line_134 |  | 132 | 133 | 0.0085692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_538-2_0_4_line_135 |  | 133 | 134 | 0.033994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_538-2_0_4_line_136 |  | 135 | 137 | 0.017536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_538-2_0_4_trafo_180 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 138 | 90 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2605507.5057 | 1214315.0472 | 2605509.9887 | 1214332.0146 | 2605508.924 | 1214348.2248
1 | 2605508.1327 | 1214360.2732 | 2605508.924 | 1214348.2248
2 | 2605524.6139 | 1214292.1722 | 2605517.9043 | 1214296.3018 | 2605514.7969 | 1214297.6997 | 2605511.5829 | 1214299.3755 | 2605507.4876 | 1214301.5174 | 2605502.7769 | 1214303.97 | 2605507.5057 | 1214315.0472
3 | 2605508.1327 | 1214360.2732 | 2605505.9412 | 1214382.0911
4 | 2605530.0989 | 1214406.0746 | 2605523.971 | 1214380.5324 | 2605516.1251 | 1214365.0276 | 2605508.1327 | 1214360.2732
5 | 2605524.6139 | 1214292.1722 | 2605545.8074 | 1214278.1838 | 2605567.6516 | 1214299.9828 | 2605575.521 | 1214292.1869
6 | 2605504.9828 | 1214391.6324 | 2605505.9412 | 1214382.0911
7 | 2605530.0989 | 1214406.0746 | 2605541.7877 | 1214425.2227
8 | 2605575.521 | 1214292.1869 | 2605583.1379 | 1214284.6411
9 | 2605473.7878 | 1214414.3613 | 2605471.8815 | 1214406.1772 | 2605480.6454 | 1214405.9294 | 2605504.9828 | 1214391.6324
10 | 2605504.9828 | 1214391.6324 | 2605507.7728 | 1214405.087 | 2605510.0871 | 1214409.8667
11 | 2605541.9225 | 1214425.4436 | 2605541.7877 | 1214425.2227
12 | 2605599.2124 | 1214268.7167 | 2605583.1379 | 1214284.6411
13 | 2605473.7878 | 1214414.3613 | 2605482.1908 | 1214418.5824 | 2605489.6663 | 1214425.3974
14 | 2605473.7878 | 1214414.3613 | 2605474.4459 | 1214417.1968 | 2605472.4459 | 1214428.5792 | 2605470.3256 | 1214438.6273
15 | 2605554.4192 | 1214445.9152 | 2605541.9225 | 1214425.4436
16 | 2605527.7263 | 1214467.6626 | 2605523.6289 | 1214463.8678 | 2605522.7544 | 1214456.852 | 2605518.0806 | 1214452.2785 | 2605508.4246 | 1214439.8182 | 2605500.5262 | 1214431.9288 | 2605492.2372 | 1214427.7411 | 2605489.6663 | 1214425.3974
17 | 2605470.3256 | 1214438.6273 | 2605455.7266 | 1214433.5446 | 2605445.4852 | 1214430.0334 | 2605435.123 | 1214434.1023
18 | 2605470.3256 | 1214438.6273 | 2605467.0701 | 1214453.9991
19 | 2605554.5588 | 1214446.1438 | 2605554.4192 | 1214445.9152
20 | 2605492.9801 | 1214470.8438 | 2605509.0745 | 1214476.595 | 2605515.908 | 1214477.8687 | 2605521.3811 | 1214472.126 | 2605527.7263 | 1214467.6626
21 | 2605527.7263 | 1214467.6626 | 2605529.6756 | 1214470.188 | 2605524.3713 | 1214488.4264
22 | 2605523.74 | 1214490.5971 | 2605524.3713 | 1214488.4264
23 | 2605464.8875 | 1214464.3053 | 2605467.0701 | 1214453.9991
24 | 2605523.74 | 1214490.5971 | 2605576.9625 | 1214636.4806
25 | 2605576.9625 | 1214636.4806 | 2605583.0135 | 1214654.4074 | 2605584.7447 | 1214679.3008 | 2605583.2386 | 1214723.0351 | 2605586.0804 | 1214737.557
26 | 2605576.9625 | 1214636.4806 | 2605683.9629 | 1214682.9177 | 2605691.8952 | 1214686.4049 | 2605713.505 | 1214696.5481
27 | 2605625.9334 | 1214198.3809 | 2605621.9003 | 1214194.5717
28 | 2605646.531 | 1214217.8354 | 2605625.9334 | 1214198.3809
29 | 2605610.8717 | 1214182.0435 | 2605621.8673 | 1214194.5405 | 2605621.9003 | 1214194.5717
30 | 2605666.4985 | 1214236.6948 | 2605646.531 | 1214217.8354
31 | 2605604.9115 | 1214175.2695 | 2605610.8717 | 1214182.0435
32 | 2605666.4985 | 1214236.6948 | 2605677.8128 | 1214223.2975
33 | 2605666.4985 | 1214236.6948 | 2605675.7632 | 1214245.4084 | 2605680.7179 | 1214250.0713
34 | 2605666.4985 | 1214236.6948 | 2605660.0007 | 1214253.5851
35 | 2605580.6082 | 1214135.1022 | 2605604.9115 | 1214175.2695
36 | 2605677.8128 | 1214223.2975 | 2605695.3537 | 1214202.5272
37 | 2605680.7179 | 1214250.0713 | 2605718.1028 | 1214222.2159
38 | 2605680.7179 | 1214250.0713 | 2605688.3593 | 1214257.7358
39 | 2605651.402 | 1214275.9361 | 2605660.0007 | 1214253.5851
40 | 2605580.6082 | 1214135.1022 | 2605595.9503 | 1214117.551 | 2605617.3035 | 1214082.007
41 | 2605695.3537 | 1214202.5272 | 2605702.8597 | 1214193.6392
42 | 2605718.1028 | 1214222.2159 | 2605746.3552 | 1214201.165
43 | 2605716.5524 | 1214286.0142 | 2605688.3593 | 1214257.7358
44 | 2605651.402 | 1214275.9361 | 2605638.3563 | 1214290.6321 | 2605624.3203 | 1214292.4041
45 | 2605708.8927 | 1214186.4955 | 2605708.8927 | 1214186.4955 | 2605702.8597 | 1214193.6392
46 | 2605768.1162 | 1214184.9509 | 2605746.3552 | 1214201.165
47 | 2605716.5524 | 1214286.0142 | 2605731.4778 | 1214299.4359
48 | 2605716.5524 | 1214286.0142 | 2605703.5352 | 1214296.7443
49 | 2605610.7651 | 1214279.7214 | 2605624.1075 | 1214292.4309 | 2605624.3203 | 1214292.4041
50 | 2605599.2124 | 1214268.7167 | 2605580.5502 | 1214253.8723
51 | 2605599.2124 | 1214268.7167 | 2605605.3117 | 1214274.5267
52 | 2605773.9196 | 1214727.3749 | 2605763.2727 | 1214723.3713 | 2605750.0734 | 1214716.6326 | 2605743.5634 | 1214713.015
53 | 2605716.2455 | 1214697.8344 | 2605743.5634 | 1214713.015
54 | 2605716.2455 | 1214697.8344 | 2605713.505 | 1214696.5481
55 | 2605700.763 | 1214760.6662 | 2605701.6092 | 1214757.165 | 2605704.6203 | 1214744.961 | 2605712.3349 | 1214713.6618 | 2605713.0895 | 1214710.6275 | 2605715.8186 | 1214699.5683 | 2605716.2455 | 1214697.8344
56 | 2605772.7391 | 1214471.2266 | 2605785.5714 | 1214453.0419
57 | 2605804.1515 | 1214426.7119 | 2605785.5714 | 1214453.0419
58 | 2605700.763 | 1214760.6662 | 2605699.7304 | 1214764.9137
59 | 2605699.6957 | 1214765.0565 | 2605699.7304 | 1214764.9137
60 | 2605586.0804 | 1214737.557 | 2605576.5028 | 1214731.3113 | 2605563.4604 | 1214727.1748 | 2605561.4269 | 1214726.717
61 | 2605586.0804 | 1214737.557 | 2605581.5955 | 1214746.5339
62 | 2605575.2334 | 1214762.466 | 2605578.6855 | 1214752.3585 | 2605581.5955 | 1214746.5339
63 | 2605563.4264 | 1214797.0363 | 2605575.2334 | 1214762.466
64 | 2605563.4264 | 1214797.0363 | 2605523.8104 | 1214793.7083
65 | 2605564.4466 | 1214892.8912 | 2605562.0429 | 1214880.8822 | 2605555.5436 | 1214855.3174 | 2605555.1118 | 1214837.6737 | 2605559.7869 | 1214807.5388 | 2605563.4264 | 1214797.0363
66 | 2606523.5939 | 1213706.754 | 2606523.3465 | 1213706.8557
67 | 2606004.5247 | 1214055.816 | 2606523.3465 | 1213706.8557
68 | 2605984.7281 | 1214056.6151 | 2606004.5247 | 1214055.816
69 | 2605984.7281 | 1214056.6151 | 2605974.6513 | 1214057.0219
70 | 2605538.2337 | 1214928.5865 | 2605507.3311 | 1214949.693
71 | 2605545.2064 | 1214923.8242 | 2605538.2337 | 1214928.5865
72 | 2605507.3311 | 1214949.693 | 2605494.8564 | 1214958.2132
73 | 2605564.4466 | 1214892.8912 | 2605559.6061 | 1214904.8156 | 2605545.2064 | 1214923.8242 | 2605545.2064 | 1214923.8242
74 | 2605487.85 | 1214962.9985 | 2605494.8564 | 1214958.2132
75 | 2605487.85 | 1214962.9985 | 2605483.0413 | 1214966.2829
76 | 2605396.4477 | 1214788.6578 | 2605452.8249 | 1214778.9029 | 2605496.6598 | 1214791.4275 | 2605523.8104 | 1214793.7083
77 | 2605396.4477 | 1214788.6578 | 2605352.5888 | 1214802.8934 | 2605319.4779 | 1214805.5434
78 | 2605461.2059 | 1214981.1964 | 2605483.0413 | 1214966.2829
79 | 2605451.5578 | 1214987.786 | 2605461.2059 | 1214981.1964
80 | 2605451.5578 | 1214987.786 | 2605429.5867 | 1215008.1889
81 | 2605429.5867 | 1215008.1889 | 2605418.9516 | 1214993.6888
82 | 2605319.4779 | 1214805.5434 | 2605297.2088 | 1214801.8106 | 2605290.1717 | 1214806.6734
83 | 2605564.4466 | 1214892.8912 | 2605597.0774 | 1214899.9475 | 2605607.3947 | 1214904.1137
84 | 2605610.7651 | 1214279.7214 | 2605605.3117 | 1214274.5267
85 | 2605667.2874 | 1214326.635 | 2605653.8862 | 1214336.6622
86 | 2605667.2874 | 1214326.635 | 2605690.3438 | 1214354.0805
87 | 2605667.2874 | 1214326.635 | 2605686.136 | 1214311.0884 | 2605689.3129 | 1214308.4677
88 | 2605690.4509 | 1214354.208 | 2605690.3438 | 1214354.0805
89 | 2605716.2247 | 1214327.2482 | 2605715.5405 | 1214328.0257 | 2605713.1926 | 1214329.2909 | 2605709.9726 | 1214329.2878 | 2605705.3888 | 1214325.9705 | 2605696.0268 | 1214316.0339 | 2605689.3129 | 1214308.4677
90 | 2605689.3129 | 1214308.4677 | 2605703.5352 | 1214296.7443
91 | 2605698.4128 | 1214363.6855 | 2605690.4509 | 1214354.208
92 | 2605698.4128 | 1214363.6855 | 2605701.8792 | 1214367.8118
93 | 2605701.8792 | 1214367.8118 | 2605711.268 | 1214378.9879
94 | 2605731.4778 | 1214299.4359 | 2605784.8528 | 1214352.9614 | 2605790.43 | 1214357.7361
95 | 2605731.4778 | 1214299.4359 | 2605739.8766 | 1214292.0508 | 2605746.1236 | 1214287.3875 | 2605751.4932 | 1214287.0035
96 | 2605790.43 | 1214357.7361 | 2605814.6584 | 1214378.4727
97 | 2605790.43 | 1214357.7361 | 2605777.0149 | 1214372.235
98 | 2605761.6158 | 1214289.3563 | 2605758.2281 | 1214288.3663 | 2605751.4932 | 1214287.0035
99 | 2605768.1162 | 1214184.9509 | 2605777.3386 | 1214187.4353
100 | 2605768.1162 | 1214184.9509 | 2605779.6689 | 1214175.4789 | 2605804.7903 | 1214155.613
101 | 2605821.6395 | 1214384.4478 | 2605814.6584 | 1214378.4727
102 | 2605777.0149 | 1214372.235 | 2605769.9593 | 1214379.8606
103 | 2605770.9162 | 1214290.524 | 2605765.2509 | 1214290.4186 | 2605761.6158 | 1214289.3563
104 | 2605777.3386 | 1214187.4353 | 2605798.5246 | 1214193.1425
105 | 2605804.7903 | 1214155.613 | 2605820.0534 | 1214143.5429
106 | 2605827.8458 | 1214366.9439 | 2605830.2739 | 1214369.0919 | 2605829.0015 | 1214373.3709 | 2605821.6395 | 1214384.4478
107 | 2605829.3261 | 1214391.0367 | 2605821.6395 | 1214384.4478
108 | 2605765.2472 | 1214384.9535 | 2605769.9593 | 1214379.8606
109 | 2605778.2411 | 1214286.4399 | 2605770.9162 | 1214290.524
110 | 2605772.8383 | 1214321.5544 | 2605769.1263 | 1214319.8054 | 2605771.8672 | 1214312.604 | 2605773.5381 | 1214304.5344 | 2605773.2515 | 1214294.5063 | 2605770.9162 | 1214290.524
111 | 2605718.198 | 1214185.7106 | 2605708.8927 | 1214186.4955
112 | 2605807.8036 | 1214421.5364 | 2605804.1515 | 1214426.7119
113 | 2605829.3261 | 1214391.0367 | 2605807.8036 | 1214421.5364
114 | 2605827.8458 | 1214366.9439 | 2605832.724 | 1214364.136 | 2605839.8459 | 1214365.6993 | 2605843.0811 | 1214358.0236
115 | 2605813.2999 | 1214354.156 | 2605827.8458 | 1214366.9439
116 | 2605853.6538 | 1214332.9387 | 2605843.0811 | 1214358.0236
117 | 2605813.2999 | 1214354.156 | 2605808.3525 | 1214349.7634
118 | 2605853.6538 | 1214332.9387 | 2605844.5948 | 1214329.1707
119 | 2605819.1514 | 1214318.5861 | 2605826.8414 | 1214321.7842 | 2605835.7308 | 1214325.4838
120 | 2605819.1514 | 1214318.5861 | 2605814.4458 | 1214316.6286
121 | 2605839.9935 | 1214315.3044 | 2605835.7308 | 1214325.4838
122 | 2605835.7308 | 1214325.4838 | 2605844.5948 | 1214329.1707
123 | 2605801.3119 | 1214311.1648 | 2605814.4458 | 1214316.6286
124 | 2605837.7768 | 1214314.3795 | 2605839.9935 | 1214315.3044
125 | 2605842.5059 | 1214316.6854 | 2605839.9935 | 1214315.3044
126 | 2605809.9322 | 1214302.5015 | 2605805.6811 | 1214300.7187 | 2605801.3119 | 1214311.1648 | 2605801.3119 | 1214311.1648
127 | 2605835.8684 | 1214131.0365 | 2605820.0534 | 1214143.5429
128 | 2605835.8684 | 1214131.0365 | 2605853.5113 | 1214117.0845
129 | 2605922.6438 | 1214066.8454 | 2605884.0375 | 1214092.9445 | 2605853.5113 | 1214117.0845
130 | 2605800.6634 | 1214193.7186 | 2605798.5246 | 1214193.1425
131 | 2605922.6438 | 1214066.8454 | 2605942.6702 | 1214059.8946 | 2605966.2542 | 1214057.3609 | 2605974.6513 | 1214057.0219
132 | 2605800.6634 | 1214193.7186 | 2605830.5368 | 1214201.7661
133 | 2605830.5368 | 1214201.7661 | 2605831.0731 | 1214201.9105
134 | 2605765.2472 | 1214384.9535 | 2605759.4275 | 1214391.2433
135 | 2605736.341 | 1214416.195 | 2605759.4275 | 1214391.2433
136 | 2605789.1816 | 1214273.7988 | 2605787.8104 | 1214278.1777 | 2605784.4871 | 1214282.9439 | 2605778.2411 | 1214286.4399

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2605508.924 | 1214348.2248
1 | 2605507.5057 | 1214315.0472
2 | 2605508.1327 | 1214360.2732
3 | 2605524.6139 | 1214292.1722
4 | 2605505.9412 | 1214382.0911
5 | 2605530.0989 | 1214406.0746
6 | 2605575.521 | 1214292.1869
7 | 2605504.9828 | 1214391.6324
8 | 2605541.7877 | 1214425.2227
9 | 2605583.1379 | 1214284.6411
10 | 2605473.7878 | 1214414.3613
11 | 2605510.0871 | 1214409.8667
12 | 2605541.9225 | 1214425.4436
13 | 2605489.6663 | 1214425.3974
14 | 2605470.3256 | 1214438.6273
15 | 2605554.4192 | 1214445.9152
16 | 2605527.7263 | 1214467.6626
17 | 2605492.9801 | 1214470.8438
18 | 2605524.3713 | 1214488.4264
19 | 2605435.123 | 1214434.1023
20 | 2605467.0701 | 1214453.9991
21 | 2605523.74 | 1214490.5971
22 | 2605576.9625 | 1214636.4806
23 | 2605554.5588 | 1214446.1438
24 | 2605625.9334 | 1214198.3809
25 | 2605621.9003 | 1214194.5717
26 | 2605646.531 | 1214217.8354
27 | 2605610.8717 | 1214182.0435
28 | 2605666.4985 | 1214236.6948
29 | 2605604.9115 | 1214175.2695
30 | 2605677.8128 | 1214223.2975
31 | 2605680.7179 | 1214250.0713
32 | 2605660.0007 | 1214253.5851
33 | 2605580.6082 | 1214135.1022
34 | 2605695.3537 | 1214202.5272
35 | 2605718.1028 | 1214222.2159
36 | 2605688.3593 | 1214257.7358
37 | 2605651.402 | 1214275.9361
38 | 2605617.3035 | 1214082.007
39 | 2605702.8597 | 1214193.6392
40 | 2605746.3552 | 1214201.165
41 | 2605716.5524 | 1214286.0142
42 | 2605624.3203 | 1214292.4041
43 | 2605580.5502 | 1214253.8723
44 | 2605599.2124 | 1214268.7167
45 | 2605773.9196 | 1214727.3749
46 | 2605743.5634 | 1214713.015
47 | 2605716.2455 | 1214697.8344
48 | 2605772.7391 | 1214471.2266
49 | 2605785.5714 | 1214453.0419
50 | 2605713.505 | 1214696.5481
51 | 2605700.763 | 1214760.6662
52 | 2605699.7304 | 1214764.9137
53 | 2605586.0804 | 1214737.557
54 | 2605699.6957 | 1214765.0565
55 | 2605561.4269 | 1214726.717
56 | 2605581.5955 | 1214746.5339
57 | 2605575.2334 | 1214762.466
58 | 2605563.4264 | 1214797.0363
59 | 2606523.5939 | 1213706.754
60 | 2606523.3465 | 1213706.8556
61 | 2606004.5247 | 1214055.816
62 | 2605984.7281 | 1214056.6151
63 | 2605464.8875 | 1214464.3053
64 | 2605538.2337 | 1214928.5865
65 | 2605507.3311 | 1214949.693
66 | 2605545.2064 | 1214923.8242
67 | 2605494.8564 | 1214958.2132
68 | 2605487.85 | 1214962.9985
69 | 2605523.8104 | 1214793.7083
70 | 2605396.4477 | 1214788.6578
71 | 2605483.0413 | 1214966.2829
72 | 2605461.2059 | 1214981.1964
73 | 2605451.5578 | 1214987.786
74 | 2605429.5867 | 1215008.1889
75 | 2605418.9516 | 1214993.6888
76 | 2605319.4779 | 1214805.5434
77 | 2605290.1717 | 1214806.6734
78 | 2605607.3947 | 1214904.1137
79 | 2605564.4466 | 1214892.8912
80 | 2605605.3117 | 1214274.5267
81 | 2605610.7651 | 1214279.7214
82 | 2605653.8862 | 1214336.6622
83 | 2605667.2874 | 1214326.635
84 | 2605690.3438 | 1214354.0805
85 | 2605689.3129 | 1214308.4677
86 | 2605690.4509 | 1214354.208
87 | 2605716.2247 | 1214327.2482
88 | 2605703.5352 | 1214296.7443
89 | 2605698.4128 | 1214363.6855
90 | 2605701.8792 | 1214367.8118
91 | 2605711.268 | 1214378.9879
92 | 2605731.4778 | 1214299.4359
93 | 2605790.43 | 1214357.7361
94 | 2605751.4932 | 1214287.0035
95 | 2605768.1162 | 1214184.9509
96 | 2605814.6584 | 1214378.4727
97 | 2605777.0149 | 1214372.235
98 | 2605761.6158 | 1214289.3563
99 | 2605777.3386 | 1214187.4353
100 | 2605804.7903 | 1214155.613
101 | 2605821.6395 | 1214384.4478
102 | 2605769.9593 | 1214379.8606
103 | 2605770.9162 | 1214290.524
104 | 2605708.8927 | 1214186.4955
105 | 2605804.1515 | 1214426.7119
106 | 2605807.8036 | 1214421.5364
107 | 2605829.3261 | 1214391.0367
108 | 2605827.8458 | 1214366.9439
109 | 2605843.0811 | 1214358.0236
110 | 2605813.2999 | 1214354.156
111 | 2605853.6538 | 1214332.9387
112 | 2605808.3525 | 1214349.7634
113 | 2605819.1514 | 1214318.5861
114 | 2605835.7308 | 1214325.4838
115 | 2605814.4458 | 1214316.6286
116 | 2605839.9935 | 1214315.3044
117 | 2605844.5948 | 1214329.1707
118 | 2605801.3119 | 1214311.1648
119 | 2605837.7768 | 1214314.3795
120 | 2605842.5059 | 1214316.6854
121 | 2605820.0534 | 1214143.5429
122 | 2605835.8684 | 1214131.0365
123 | 2605853.5113 | 1214117.0845
124 | 2605798.5246 | 1214193.1425
125 | 2605718.198 | 1214185.7106
126 | 2605922.6438 | 1214066.8454
127 | 2605800.6634 | 1214193.7186
128 | 2605974.6513 | 1214057.0219
129 | 2605830.5368 | 1214201.7661
130 | 2605809.9322 | 1214302.5015
131 | 2605831.0731 | 1214201.9105
132 | 2605765.2472 | 1214384.9535
133 | 2605759.4275 | 1214391.2433
134 | 2605736.341 | 1214416.195
135 | 2605778.2411 | 1214286.4399
136 | 2605772.8383 | 1214321.5544
137 | 2605789.1816 | 1214273.7988
138 | 2605712.3393 | 1214380.2632

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1