## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_540-9_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_540-9_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_540-9_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_540-9_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_540-9_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_540-9_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_540-9_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_540-9_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_540-9_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_540-9_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_540-9_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_540-9_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_540-9_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_540-9_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_540-9_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_540-9_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_540-9_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_540-9_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_540-9_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_540-9_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_540-9_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_540-9_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_540-9_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_540-9_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_540-9_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_540-9_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_540-9_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_540-9_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_540-9_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_540-9_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_540-9_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_540-9_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_540-9_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_540-9_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_540-9_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_540-9_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_540-9_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_540-9_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_540-9_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_540-9_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_540-9_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_540-9_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_540-9_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_540-9_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_540-9_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_540-9_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_540-9_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_540-9_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_540-9_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_540-9_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_540-9_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_540-9_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_540-9_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_540-9_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_540-9_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_540-9_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_540-9_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_540-9_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_540-9_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_540-9_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_540-9_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_540-9_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_540-9_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_540-9_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_540-9_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_540-9_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_540-9_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_540-9_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_540-9_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_540-9_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_540-9_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_540-9_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_540-9_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_540-9_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_540-9_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_540-9_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_540-9_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_540-9_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_540-9_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_540-9_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_540-9_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_540-9_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_540-9_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_540-9_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_540-9_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_540-9_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_540-9_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_540-9_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_540-9_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_540-9_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_540-9_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_540-9_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_540-9_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_540-9_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_540-9_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_540-9_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_540-9_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_540-9_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_540-9_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_540-9_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_540-9_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_540-9_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_540-9_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_540-9_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_540-9_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_540-9_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_540-9_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_540-9_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_540-9_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_540-9_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_540-9_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_540-9_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_540-9_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_540-9_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_540-9_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_540-9_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_540-9_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_540-9_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_540-9_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_540-9_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_540-9_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_540-9_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_540-9_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_540-9_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_540-9_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_540-9_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_540-9_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_540-9_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_540-9_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_540-9_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_540-9_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_540-9_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_540-9_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_540-9_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_540-9_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_540-9_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_MV_387_3_node_158 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_540-9_0_4_load_0 | 0 | 0.0062603 | 0.001569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_540-9_0_4_load_1 | 1 | 0.002252 | 0.00056441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_540-9_0_4_load_2 | 2 | 0.012844 | 0.003219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_540-9_0_4_load_5 | 5 | 0.0014659 | 0.0003674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_540-9_0_4_load_24 | 6 | 0.0038595 | 0.00096729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_540-9_0_4_load_6 | 7 | 0.00075068 | 0.00018814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_540-9_0_4_load_8 | 10 | 0.0020035 | 0.00050214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_540-9_0_4_load_9 | 11 | 0.0021246 | 0.00053248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_540-9_0_4_load_18 | 12 | 0.0021529 | 0.00053956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_540-9_0_4_load_38 | 13 | 0.0036225 | 0.00090789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_540-9_0_4_load_16 | 14 | 0.013365 | 0.0033497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_540-9_0_4_load_10 | 16 | 0.0015896 | 0.0003984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_540-9_0_4_load_11 | 17 | 0.0015916 | 0.0003989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_540-9_0_4_load_12 | 18 | 0.0018238 | 0.00045709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_540-9_0_4_load_13 | 19 | 0.0012433 | 0.00031159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_540-9_0_4_load_137 | 22 | 0.0032327 | 0.0008102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_540-9_0_4_load_17 | 23 | 0.0016321 | 0.00040904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_540-9_0_4_load_25 | 24 | 0.0046564 | 0.001167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_540-9_0_4_load_26 | 25 | 0.0019509 | 0.00048895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_540-9_0_4_load_27 | 26 | 0.0013491 | 0.00033812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_540-9_0_4_load_20 | 28 | 0.0026667 | 0.00066834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_540-9_0_4_load_46 | 32 | 0.0029241 | 0.00073285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_540-9_0_4_load_136 | 33 | 0.025987 | 0.0065129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_540-9_0_4_load_28 | 34 | 0.0036534 | 0.00091562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_540-9_0_4_load_47 | 35 | 0.0029513 | 0.00073967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_540-9_0_4_load_29 | 37 | 0.0018605 | 0.0004663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_540-9_0_4_load_31 | 38 | 0.0028473 | 0.0007136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_540-9_0_4_load_32 | 39 | 0.0069417 | 0.0017398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_540-9_0_4_load_33 | 40 | 0.0044074 | 0.0011046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_540-9_0_4_load_37 | 42 | 0.0045163 | 0.0011319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_540-9_0_4_load_35 | 43 | 0.0012059 | 0.00030222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_540-9_0_4_load_40 | 44 | 0.0024013 | 0.00060182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_540-9_0_4_load_36 | 45 | 0.0067335 | 0.0016876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_540-9_0_4_load_43 | 48 | 0.00096466 | 0.00024177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_540-9_0_4_load_44 | 49 | 0.0013641 | 0.00034187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_540-9_0_4_load_45 | 50 | 0.0032427 | 0.0008127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_540-9_0_4_load_54 | 51 | 0.0031693 | 0.00079429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_540-9_0_4_load_53 | 52 | 0.0014278 | 0.00035784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_540-9_0_4_load_48 | 53 | 0.0028895 | 0.00072418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_540-9_0_4_load_49 | 54 | 0.0029403 | 0.0007369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_540-9_0_4_load_50 | 55 | 0.0069843 | 0.0017504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_540-9_0_4_load_51 | 56 | 0.00093182 | 0.00023354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_540-9_0_4_load_52 | 57 | 0.0063601 | 0.001594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_540-9_0_4_load_55 | 58 | 0.0029408 | 0.00073703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_540-9_0_4_load_56 | 59 | 0.018205 | 0.0045625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_540-9_0_4_load_57 | 60 | 0.0055567 | 0.0013926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_540-9_0_4_load_58 | 61 | 0.0026628 | 0.00066735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_540-9_0_4_load_59 | 62 | 0.00036163 | 9.0632e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_540-9_0_4_load_63 | 64 | 0.0093032 | 0.0023316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_540-9_0_4_load_60 | 65 | 0.0096241 | 0.002412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_540-9_0_4_load_80 | 69 | 0.0050989 | 0.0012779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_540-9_0_4_load_77 | 70 | 0.0016422 | 0.00041159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_540-9_0_4_load_78 | 73 | 0.00097916 | 0.0002454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_540-9_0_4_load_68 | 74 | 0.03057 | 0.0076616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_540-9_0_4_load_67 | 75 | 0.0097002 | 0.0024311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_540-9_0_4_load_71 | 77 | 0.0011835 | 0.00029661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_540-9_0_4_load_75 | 80 | 0.003197 | 0.00080124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_540-9_0_4_load_76 | 81 | 0.0047314 | 0.0011858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_540-9_0_4_load_116 | 83 | 0.0015972 | 0.0004003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_540-9_0_4_load_111 | 84 | 0.00045948 | 0.00011516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_540-9_0_4_load_79 | 85 | 0.00075013 | 0.000188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_540-9_0_4_load_81 | 86 | 0.0013602 | 0.00034091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_540-9_0_4_load_82 | 87 | 0.0029663 | 0.00074344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_540-9_0_4_load_83 | 88 | 0.0023035 | 0.00057732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_540-9_0_4_load_85 | 90 | 0.0021352 | 0.00053512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_540-9_0_4_load_86 | 91 | 0.015764 | 0.0039508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_540-9_0_4_load_87 | 92 | 0.0066425 | 0.0016648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_540-9_0_4_load_108 | 93 | 0.0013789 | 0.00034559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_540-9_0_4_load_94 | 95 | 0.0051088 | 0.0012804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_540-9_0_4_load_107 | 96 | 0.0016062 | 0.00040256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_540-9_0_4_load_88 | 98 | 0.013352 | 0.0033462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_540-9_0_4_load_95 | 99 | 0.00052602 | 0.00013183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_540-9_0_4_load_93 | 100 | 0.010422 | 0.0026119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_540-9_0_4_load_92 | 101 | 0.011263 | 0.0028229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_540-9_0_4_load_96 | 102 | 0.0010082 | 0.00025268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_540-9_0_4_load_97 | 103 | 0.0013954 | 0.00034973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_540-9_0_4_load_98 | 104 | 0.00052835 | 0.00013242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_540-9_0_4_load_99 | 105 | 0.0012123 | 0.00030383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_540-9_0_4_load_109 | 108 | 0.0047189 | 0.0011827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_540-9_0_4_load_104 | 109 | 0.0017918 | 0.00044907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_540-9_0_4_load_133 | 110 | 0.0039989 | 0.0010022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_540-9_0_4_load_103 | 111 | 0.0051903 | 0.0013008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_540-9_0_4_load_105 | 112 | 0.0021712 | 0.00054416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_540-9_0_4_load_118 | 114 | 0.0014024 | 0.00035148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_540-9_0_4_load_119 | 115 | 0.0018133 | 0.00045447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_540-9_0_4_load_110 | 117 | 0.0022927 | 0.0005746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_540-9_0_4_load_114 | 119 | 0.0023844 | 0.0005976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_540-9_0_4_load_115 | 120 | 0.001709 | 0.00042832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_540-9_0_4_load_117 | 121 | 0.006469 | 0.0016213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_540-9_0_4_load_120 | 122 | 0.00099532 | 0.00024945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_540-9_0_4_load_126 | 123 | 0.00086033 | 0.00021562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_540-9_0_4_load_125 | 125 | 0.00060455 | 0.00015151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_540-9_0_4_load_128 | 126 | 0.001466 | 0.0003674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_540-9_0_4_load_121 | 127 | 0.00045619 | 0.00011433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_540-9_0_4_load_122 | 128 | 0.0033932 | 0.00085043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_540-9_0_4_load_123 | 129 | 0.00097647 | 0.00024473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_540-9_0_4_load_135 | 131 | 0.0060423 | 0.0015143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_540-9_0_4_load_134 | 132 | 0.0053525 | 0.0013415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_540-9_0_4_load_129 | 133 | 0.0039201 | 0.00098247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_540-9_0_4_load_130 | 134 | 0.0038928 | 0.00097564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_540-9_0_4_load_131 | 135 | 0.0015815 | 0.00039637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 60 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_540-9_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0065075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_540-9_0_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.030198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_540-9_0_4_line_2 |  | 2 | 3 | 0.039455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_540-9_0_4_line_3 |  | 3 | 4 | 0.010442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_540-9_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.015102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_540-9_0_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.020142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_540-9_0_4_line_6 |  | 5 | 7 | 0.018482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_540-9_0_4_line_7 |  | 6 | 8 | 0.023298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_540-9_0_4_line_8 |  | 8 | 24 | 0.013206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_540-9_0_4_line_9 |  | 8 | 25 | 0.021182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_540-9_0_4_line_10 |  | 8 | 23 | 0.015146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_540-9_0_4_line_11 |  | 9 | 10 | 0.019732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_540-9_0_4_line_12 |  | 9 | 11 | 0.013935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_540-9_0_4_line_13 |  | 10 | 12 | 0.017302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_540-9_0_4_line_14 |  | 11 | 13 | 0.0090829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_540-9_0_4_line_15 |  | 12 | 14 | 0.0052146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_540-9_0_4_line_16 |  | 13 | 15 | 0.01456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_540-9_0_4_line_17 |  | 14 | 23 | 0.0043081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_540-9_0_4_line_18 |  | 15 | 21 | 0.060414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_540-9_0_4_line_19 |  | 15 | 20 | 0.0047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_540-9_0_4_line_20 |  | 16 | 17 | 0.023626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_540-9_0_4_line_21 |  | 16 | 18 | 0.010266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_540-9_0_4_line_22 |  | 17 | 19 | 0.024158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_540-9_0_4_line_23 |  | 19 | 20 | 0.01653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_540-9_0_4_line_24 |  | 21 | 22 | 0.043888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_540-9_0_4_line_25 |  | 24 | 26 | 0.008525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_540-9_0_4_line_26 |  | 25 | 27 | 0.019716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_540-9_0_4_line_27 |  | 26 | 30 | 0.02445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_540-9_0_4_line_28 |  | 27 | 34 | 0.0067471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_540-9_0_4_line_29 |  | 28 | 29 | 0.03324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_540-9_0_4_line_30 |  | 29 | 30 | 0.041863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_540-9_0_4_line_31 |  | 29 | 31 | 0.021862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
32 | LV_540-9_0_4_line_32 |  | 30 | 32 | 0.019475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_540-9_0_4_line_33 |  | 31 | 33 | 0.021332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
34 | LV_540-9_0_4_line_34 |  | 32 | 35 | 0.01693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_540-9_0_4_line_35 |  | 33 | 36 | 0.03876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
36 | LV_540-9_0_4_line_36 |  | 34 | 37 | 0.00048998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_540-9_0_4_line_37 |  | 35 | 53 | 0.0042615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_540-9_0_4_line_38 |  | 36 | 76 | 0.032625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
39 | LV_540-9_0_4_line_39 |  | 37 | 38 | 0.022809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_540-9_0_4_line_40 |  | 38 | 39 | 0.0022591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_540-9_0_4_line_41 |  | 39 | 40 | 0.030873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_540-9_0_4_line_42 |  | 40 | 41 | 0.024246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_540-9_0_4_line_43 |  | 41 | 42 | 0.007334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_540-9_0_4_line_44 |  | 41 | 43 | 0.015649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_540-9_0_4_line_45 |  | 42 | 44 | 0.015566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_540-9_0_4_line_46 |  | 43 | 45 | 0.041141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_540-9_0_4_line_47 |  | 44 | 46 | 0.023064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_540-9_0_4_line_48 |  | 46 | 47 | 0.031136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_540-9_0_4_line_49 |  | 47 | 48 | 0.038404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_540-9_0_4_line_50 |  | 48 | 49 | 0.049314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_540-9_0_4_line_51 |  | 49 | 50 | 0.0098662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_540-9_0_4_line_52 |  | 50 | 51 | 0.0080378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_540-9_0_4_line_53 |  | 51 | 52 | 0.0021887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_540-9_0_4_line_54 |  | 52 | 58 | 0.0030492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_540-9_0_4_line_55 |  | 53 | 54 | 0.020464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_540-9_0_4_line_56 |  | 54 | 55 | 0.0035505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_540-9_0_4_line_57 |  | 55 | 56 | 0.02097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_540-9_0_4_line_58 |  | 56 | 57 | 0.0019686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_540-9_0_4_line_59 |  | 59 | 60 | 0.039609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
60 | LV_540-9_0_4_line_60 |  | 59 | 61 | 0.00058756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
61 | LV_540-9_0_4_line_61 |  | 61 | 62 | 0.018058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
62 | LV_540-9_0_4_line_62 |  | 62 | 63 | 0.0051538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
63 | LV_540-9_0_4_line_63 |  | 63 | 64 | 0.045021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
64 | LV_540-9_0_4_line_64 |  | 63 | 65 | 0.025488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
65 | LV_540-9_0_4_line_65 |  | 64 | 68 | 0.022739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
66 | LV_540-9_0_4_line_66 |  | 65 | 66 | 0.014352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
67 | LV_540-9_0_4_line_67 |  | 66 | 67 | 0.01691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
68 | LV_540-9_0_4_line_68 |  | 67 | 69 | 0.017793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
69 | LV_540-9_0_4_line_69 |  | 67 | 70 | 0.027821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_540-9_0_4_line_70 |  | 68 | 71 | 0.027896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
71 | LV_540-9_0_4_line_71 |  | 69 | 72 | 0.0071627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
72 | LV_540-9_0_4_line_72 |  | 70 | 73 | 0.00036963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_540-9_0_4_line_73 |  | 71 | 74 | 0.01498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
74 | LV_540-9_0_4_line_74 |  | 71 | 75 | 0.022447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_540-9_0_4_line_75 |  | 72 | 78 | 0.038932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
76 | LV_540-9_0_4_line_76 |  | 73 | 85 | 0.010801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_540-9_0_4_line_77 |  | 74 | 76 | 0.034832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
78 | LV_540-9_0_4_line_78 |  | 77 | 78 | 0.030868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
79 | LV_540-9_0_4_line_79 |  | 77 | 79 | 0.02352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
80 | LV_540-9_0_4_line_80 |  | 79 | 80 | 0.018382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
81 | LV_540-9_0_4_line_81 |  | 79 | 81 | 0.020265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_540-9_0_4_line_82 |  | 80 | 82 | 0.017293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
83 | LV_540-9_0_4_line_83 |  | 82 | 83 | 0.021208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
84 | LV_540-9_0_4_line_84 |  | 82 | 84 | 0.010813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_540-9_0_4_line_85 |  | 83 | 113 | 0.0035665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
86 | LV_540-9_0_4_line_86 |  | 84 | 117 | 0.025861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_540-9_0_4_line_87 |  | 85 | 86 | 0.0033298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_540-9_0_4_line_88 |  | 87 | 88 | 0.014608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_540-9_0_4_line_89 |  | 87 | 89 | 0.0052928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_540-9_0_4_line_90 |  | 88 | 90 | 0.027277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_540-9_0_4_line_91 |  | 89 | 91 | 0.015603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_540-9_0_4_line_92 |  | 89 | 92 | 0.030713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_540-9_0_4_line_93 |  | 90 | 93 | 0.027864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_540-9_0_4_line_94 |  | 91 | 94 | 0.015415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_540-9_0_4_line_95 |  | 92 | 95 | 0.024129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_540-9_0_4_line_96 |  | 93 | 96 | 0.024938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_540-9_0_4_line_97 |  | 94 | 97 | 0.029144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_540-9_0_4_line_98 |  | 94 | 98 | 0.019951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_540-9_0_4_line_99 |  | 95 | 99 | 0.013514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_540-9_0_4_line_100 |  | 97 | 100 | 0.029833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_540-9_0_4_line_101 |  | 97 | 101 | 0.006226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_540-9_0_4_line_102 |  | 99 | 102 | 0.017528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_540-9_0_4_line_103 |  | 102 | 103 | 0.02092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_540-9_0_4_line_104 |  | 103 | 104 | 0.011619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_540-9_0_4_line_105 |  | 104 | 105 | 0.015162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_540-9_0_4_line_106 |  | 105 | 106 | 0.036692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
107 | LV_540-9_0_4_line_107 |  | 106 | 107 | 0.00885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
108 | LV_540-9_0_4_line_108 |  | 107 | 108 | 0.017175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_540-9_0_4_line_109 |  | 107 | 109 | 0.00092935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
110 | LV_540-9_0_4_line_110 |  | 108 | 110 | 0.00066914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_540-9_0_4_line_111 |  | 109 | 111 | 0.016953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
112 | LV_540-9_0_4_line_112 |  | 110 | 116 | 0.011913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_540-9_0_4_line_113 |  | 111 | 112 | 0.034221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
114 | LV_540-9_0_4_line_114 |  | 112 | 113 | 0.032809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
115 | LV_540-9_0_4_line_115 |  | 113 | 114 | 0.015548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_540-9_0_4_line_116 |  | 114 | 115 | 0.012665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_540-9_0_4_line_117 |  | 115 | 122 | 0.020234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_540-9_0_4_line_118 |  | 116 | 132 | 0.037512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_540-9_0_4_line_119 |  | 116 | 134 | 0.0050179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_540-9_0_4_line_120 |  | 117 | 118 | 0.0046338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_540-9_0_4_line_121 |  | 118 | 119 | 0.02111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_540-9_0_4_line_122 |  | 118 | 120 | 0.0077546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_540-9_0_4_line_123 |  | 120 | 121 | 0.010323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_540-9_0_4_line_124 |  | 123 | 124 | 0.0068413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_540-9_0_4_line_125 |  | 123 | 125 | 0.010708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_540-9_0_4_line_126 |  | 124 | 126 | 0.010004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_540-9_0_4_line_127 |  | 125 | 129 | 0.010148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_540-9_0_4_line_128 |  | 127 | 128 | 0.009865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_540-9_0_4_line_129 |  | 127 | 129 | 0.00086084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_540-9_0_4_line_130 |  | 128 | 130 | 0.011014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_540-9_0_4_line_131 |  | 130 | 131 | 0.066207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_540-9_0_4_line_132 |  | 131 | 132 | 0.025562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_540-9_0_4_line_133 |  | 133 | 134 | 0.016228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_540-9_0_4_line_134 |  | 133 | 135 | 0.0056147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_540-9_0_4_trafo_57 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 136 | 60 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2604734.921 | 1210616.1201 | 2604739.4531 | 1210620.7901
1 | 2604760.4842 | 1210642.4612 | 2604739.4531 | 1210620.7901
2 | 2604786.6548 | 1210671.8878 | 2604778.7754 | 1210661.3091 | 2604760.4842 | 1210642.4612
3 | 2604786.6548 | 1210671.8878 | 2604790.1806 | 1210681.7183
4 | 2604786.6548 | 1210671.8878 | 2604800.4868 | 1210677.9492
5 | 2604790.1806 | 1210681.7183 | 2604794.5658 | 1210701.3769
6 | 2604800.4868 | 1210677.9492 | 2604813.9257 | 1210683.8383 | 2604817.6579 | 1210684.5988
7 | 2604799.6381 | 1210724.116 | 2604794.5658 | 1210701.3769
8 | 2604799.6381 | 1210724.116 | 2604787.0573 | 1210728.1313
9 | 2604799.6381 | 1210724.116 | 2604802.5653 | 1210745.0943
10 | 2604799.6381 | 1210724.116 | 2604805.9848 | 1210722.0421 | 2604813.9964 | 1210719.2953
11 | 2604858.0366 | 1210704.196 | 2604839.3715 | 1210710.5954
12 | 2604858.0366 | 1210704.196 | 2604870.2826 | 1210699.1475 | 2604870.9042 | 1210698.8503
13 | 2604823.0043 | 1210716.2069 | 2604839.3715 | 1210710.5954
14 | 2604879.099 | 1210694.9332 | 2604870.9042 | 1210698.8503
15 | 2604823.0043 | 1210716.2069 | 2604818.0716 | 1210717.8981
16 | 2604891.8423 | 1210687.8919 | 2604879.6861 | 1210694.6525 | 2604879.099 | 1210694.9332
17 | 2604818.0716 | 1210717.8981 | 2604813.9964 | 1210719.2953
18 | 2604891.8423 | 1210687.8919 | 2604895.5329 | 1210691.0189 | 2604898.2368 | 1210692.5997 | 2604901.1005 | 1210693.9917 | 2604905.9854 | 1210695.5521 | 2604923.8634 | 1210698.4126 | 2604934.6835 | 1210699.3998 | 2604948.2168 | 1210699.9667 | 2604949.995 | 1210699.9459
19 | 2604891.8423 | 1210687.8919 | 2604895.6213 | 1210685.0823
20 | 2604852.6467 | 1210637.8082 | 2604868.017 | 1210655.7511
21 | 2604845.9681 | 1210630.0118 | 2604852.6467 | 1210637.8082
22 | 2604868.017 | 1210655.7511 | 2604869.4879 | 1210657.4681 | 2604882.9299 | 1210667.6402 | 2604885.8955 | 1210671.7159
23 | 2604895.6213 | 1210685.0823 | 2604885.8955 | 1210671.7159
24 | 2604921.6084 | 1210733.4414 | 2604933.1233 | 1210720.9994 | 2604944.3886 | 1210707.2676 | 2604949.995 | 1210699.9459
25 | 2604787.0573 | 1210728.1313 | 2604778.9359 | 1210730.7233
26 | 2604805.2899 | 1210764.6207 | 2604802.5653 | 1210745.0943
27 | 2604755.4929 | 1210737.6442 | 2604766.8025 | 1210734.5959 | 2604778.9359 | 1210730.7233
28 | 2604805.2899 | 1210764.6207 | 2604809.7738 | 1210769.6624
29 | 2604713.5092 | 1210737.2556 | 2604736.3432 | 1210718.8187 | 2604739.5688 | 1210716.6413
30 | 2604713.5092 | 1210737.2556 | 2604755.4929 | 1210737.6442
31 | 2604695.6888 | 1210748.2701 | 2604697.0422 | 1210747.2928 | 2604707.1028 | 1210737.9177 | 2604713.5092 | 1210737.2556
32 | 2604755.4929 | 1210737.6442 | 2604756.0875 | 1210754.4985 | 2604756.6486 | 1210757.0477
33 | 2604695.6888 | 1210748.2701 | 2604677.0422 | 1210758.6311
34 | 2604756.6486 | 1210757.0477 | 2604757.1325 | 1210759.2464 | 2604764.2741 | 1210772.0703
35 | 2604643.5224 | 1210778.0909 | 2604672.1526 | 1210761.348 | 2604677.0422 | 1210758.6311
36 | 2604809.7738 | 1210769.6624 | 2604810.0994 | 1210770.0285
37 | 2604766.3474 | 1210775.7934 | 2604764.2741 | 1210772.0703
38 | 2604628.3105 | 1210796.6451 | 2604623.6523 | 1210786.7582 | 2604632.1883 | 1210783.5074 | 2604643.5224 | 1210778.0909
39 | 2604825.9227 | 1210786.4108 | 2604824.5973 | 1210785.3365 | 2604819.2213 | 1210780.285 | 2604810.0994 | 1210770.0285
40 | 2604827.6777 | 1210787.8333 | 2604825.9227 | 1210786.4108
41 | 2604827.6777 | 1210787.8333 | 2604837.3931 | 1210795.708 | 2604851.3076 | 1210807.6976
42 | 2604870.3655 | 1210822.6828 | 2604852.8384 | 1210809.0167 | 2604851.3076 | 1210807.6976
43 | 2604870.3655 | 1210822.6828 | 2604876.1381 | 1210827.2065
44 | 2604870.3655 | 1210822.6828 | 2604881.7525 | 1210811.9491
45 | 2604888.3904 | 1210836.808 | 2604876.1381 | 1210827.2065
46 | 2604881.7525 | 1210811.9491 | 2604911.6895 | 1210783.7298
47 | 2604906.2693 | 1210851.3722 | 2604897.6886 | 1210844.0945 | 2604888.3904 | 1210836.808
48 | 2604906.2693 | 1210851.3722 | 2604909.3598 | 1210854.1206 | 2604920.408 | 1210863.9128 | 2604923.0346 | 1210867.0167 | 2604924.3325 | 1210868.9299 | 2604926.9346 | 1210874.1794
49 | 2604926.9346 | 1210874.1794 | 2604924.8678 | 1210874.1221 | 2604922.2763 | 1210874.4091 | 2604917.5187 | 1210875.3946 | 2604889.6943 | 1210883.095
50 | 2604889.6943 | 1210883.095 | 2604844.9804 | 1210895.4695 | 2604842.1269 | 1210896.084
51 | 2604842.1269 | 1210896.084 | 2604834.3859 | 1210897.7512 | 2604832.4642 | 1210898.0685
52 | 2604824.5337 | 1210899.378 | 2604832.4642 | 1210898.0685
53 | 2604822.3742 | 1210899.7345 | 2604824.5337 | 1210899.378
54 | 2604822.3742 | 1210899.7345 | 2604821.588 | 1210899.8644 | 2604819.3533 | 1210900.146
55 | 2604766.3474 | 1210775.7934 | 2604776.304 | 1210793.672
56 | 2604778.0315 | 1210796.7739 | 2604776.304 | 1210793.672
57 | 2604778.0315 | 1210796.7739 | 2604788.2343 | 1210815.0948
58 | 2604789.1922 | 1210816.8147 | 2604788.2343 | 1210815.0948
59 | 2604712.5042 | 1210905.4017 | 2604720.6338 | 1210906.9443 | 2604727.2971 | 1210907.8944 | 2604733.6113 | 1210908.2996 | 2604740.6248 | 1210908.394 | 2604749.5457 | 1210908.301 | 2604751.8797 | 1210908.1187
60 | 2604712.5042 | 1210905.4017 | 2604711.927 | 1210905.2921 | 2604711.927 | 1210905.2921
61 | 2604711.927 | 1210905.2921 | 2604694.3314 | 1210901.2308
62 | 2604689.3097 | 1210900.0717 | 2604694.3314 | 1210901.2308
63 | 2604689.3097 | 1210900.0717 | 2604692.4271 | 1210887.8339 | 2604694.7515 | 1210879.1087 | 2604694.6769 | 1210877.3187 | 2604694.0556 | 1210874.8947 | 2604693.9963 | 1210872.9714 | 2604696.3305 | 1210861.4112 | 2604695.9369 | 1210859.4876 | 2604694.5397 | 1210858.2525 | 2604693.1037 | 1210857.7445
64 | 2604689.3097 | 1210900.0717 | 2604673.3249 | 1210896.4462 | 2604664.4532 | 1210894.4338
65 | 2604675.6142 | 1210844.4635 | 2604676.7675 | 1210846.7101 | 2604682.6363 | 1210853.1849 | 2604685.9099 | 1210855.1997 | 2604693.1037 | 1210857.7445
66 | 2604650.4567 | 1210891.259 | 2604664.4532 | 1210894.4338
67 | 2604650.4567 | 1210891.259 | 2604633.8943 | 1210887.6221
68 | 2604633.8943 | 1210887.6221 | 2604616.5334 | 1210883.7249
69 | 2604633.8943 | 1210887.6221 | 2604643.3654 | 1210913.7817
70 | 2604675.6142 | 1210844.4635 | 2604675.4941 | 1210842.6513 | 2604677.7431 | 1210833.0144 | 2604677.6681 | 1210831.7469 | 2604673.1144 | 1210824.5283 | 2604668.4826 | 1210820.1223
71 | 2604609.5446 | 1210882.156 | 2604616.5334 | 1210883.7249
72 | 2604643.3654 | 1210913.7817 | 2604643.4913 | 1210914.1293
73 | 2604668.4826 | 1210820.1223 | 2604667.2226 | 1210818.2091 | 2604665.1918 | 1210810.859 | 2604664.0984 | 1210809.7576 | 2604660.7947 | 1210808.5671
74 | 2604668.4826 | 1210820.1223 | 2604664.9773 | 1210823.0323 | 2604661.0041 | 1210821.7508 | 2604657.7024 | 1210835.0635
75 | 2604571.6489 | 1210873.2335 | 2604605.1457 | 1210881.1632 | 2604609.5446 | 1210882.156
76 | 2604649.0874 | 1210923.0312 | 2604649.0874 | 1210923.0312 | 2604645.4654 | 1210919.582 | 2604643.4913 | 1210914.1293
77 | 2604628.3105 | 1210796.6451 | 2604634.0772 | 1210797.6945 | 2604637.943 | 1210800.3323 | 2604660.7947 | 1210808.5671
78 | 2604571.6489 | 1210873.2335 | 2604572.184 | 1210879.1705 | 2604585.5223 | 1210900.2052
79 | 2604598.1177 | 1210920.0684 | 2604585.5223 | 1210900.2052
80 | 2604598.1177 | 1210920.0684 | 2604608.0666 | 1210935.5255
81 | 2604598.1177 | 1210920.0684 | 2604580.4928 | 1210930.0708
82 | 2604617.4259 | 1210950.0664 | 2604608.0666 | 1210935.5255
83 | 2604617.4259 | 1210950.0664 | 2604623.9546 | 1210958.0758 | 2604631.347 | 1210966.0513
84 | 2604617.4259 | 1210950.0664 | 2604607.1456 | 1210953.4199
85 | 2604633.7715 | 1210968.667 | 2604631.347 | 1210966.0513
86 | 2604582.5593 | 1210961.44 | 2604607.1456 | 1210953.4199
87 | 2604652.4001 | 1210923.3672 | 2604649.0874 | 1210923.0312
88 | 2604848.7302 | 1211003.2568 | 2604837.9396 | 1211013.1038
89 | 2604852.6398 | 1210999.6891 | 2604848.7302 | 1211003.2568
90 | 2604816.9598 | 1211030.4427 | 2604824.9609 | 1211024.9476 | 2604837.9396 | 1211013.1038
91 | 2604852.6398 | 1210999.6891 | 2604864.3521 | 1210989.3806
92 | 2604852.6398 | 1210999.6891 | 2604842.0963 | 1210986.1064 | 2604840.0992 | 1210984.4817 | 2604837.9417 | 1210983.7796 | 2604835.3883 | 1210984.1555 | 2604831.3981 | 1210985.353 | 2604829.6672 | 1210986.2033
93 | 2604793.1514 | 1211044.7477 | 2604797.8427 | 1211042.836 | 2604804.6693 | 1211038.8837 | 2604816.9598 | 1211030.4427
94 | 2604875.9232 | 1210979.1964 | 2604864.3521 | 1210989.3806
95 | 2604829.6672 | 1210986.2033 | 2604808.0098 | 1210996.8423
96 | 2604768.9719 | 1211050.4078 | 2604781.7369 | 1211048.5153 | 2604789.5652 | 1211046.2091 | 2604793.1514 | 1211044.7477
97 | 2604875.9232 | 1210979.1964 | 2604856.8152 | 1210957.1466
98 | 2604875.9232 | 1210979.1964 | 2604893.2899 | 1210969.3755
99 | 2604808.0098 | 1210996.8423 | 2604795.8807 | 1211002.8007
100 | 2604869.9823 | 1210930.4423 | 2604862.4227 | 1210948.0127 | 2604856.8152 | 1210957.1466
101 | 2604856.8152 | 1210957.1466 | 2604852.1006 | 1210961.2128
102 | 2604795.8807 | 1211002.8007 | 2604780.1487 | 1211010.5289
103 | 2604780.1487 | 1211010.5289 | 2604770.1221 | 1211015.4545 | 2604760.7377 | 1211018.0951
104 | 2604760.7377 | 1211018.0951 | 2604749.5531 | 1211021.2424
105 | 2604734.9582 | 1211025.3492 | 2604749.5531 | 1211021.2424
106 | 2604699.6377 | 1211035.2881 | 2604734.9582 | 1211025.3492
107 | 2604699.6377 | 1211035.2881 | 2604693.8756 | 1211028.5577
108 | 2604693.8756 | 1211028.5577 | 2604678.7609 | 1211036.7142
109 | 2604693.2719 | 1211027.8512 | 2604693.8756 | 1211028.5577
110 | 2604678.172 | 1211037.032 | 2604678.7609 | 1211036.7142
111 | 2604681.8641 | 1211015.3141 | 2604690.7858 | 1211024.9422 | 2604693.2719 | 1211027.8512
112 | 2604667.6878 | 1211042.6897 | 2604678.172 | 1211037.032
113 | 2604681.8641 | 1211015.3141 | 2604670.8791 | 1211003.4593 | 2604665.564 | 1210998.3635 | 2604657.7477 | 1210991.0625
114 | 2604633.7715 | 1210968.667 | 2604657.7477 | 1210991.0625
115 | 2604633.7715 | 1210968.667 | 2604623.4328 | 1210980.2796
116 | 2604623.4328 | 1210980.2796 | 2604615.0113 | 1210989.7386
117 | 2604601.5563 | 1211004.8514 | 2604615.0113 | 1210989.7386
118 | 2604667.6878 | 1211042.6897 | 2604678.3808 | 1211059.8742 | 2604677.2744 | 1211065.8878 | 2604667.5362 | 1211071.3343
119 | 2604667.6878 | 1211042.6897 | 2604663.2004 | 1211044.9355
120 | 2604578.154 | 1210962.877 | 2604582.5593 | 1210961.44
121 | 2604578.154 | 1210962.877 | 2604557.9749 | 1210969.2654
122 | 2604578.154 | 1210962.877 | 2604580.1127 | 1210970.3802
123 | 2604580.1127 | 1210970.3802 | 2604582.7201 | 1210980.3686
124 | 2604529.9291 | 1211090.1782 | 2604536.718 | 1211089.3323
125 | 2604547.3437 | 1211088.0083 | 2604536.718 | 1211089.3323
126 | 2604529.9291 | 1211090.1782 | 2604524.3512 | 1211081.8736
127 | 2604547.3437 | 1211088.0083 | 2604557.4142 | 1211086.7534
128 | 2604558.2684 | 1211086.647 | 2604568.0577 | 1211085.4272
129 | 2604558.2684 | 1211086.647 | 2604557.4142 | 1211086.7534
130 | 2604579.0646 | 1211085.0456 | 2604568.153 | 1211085.4154 | 2604568.0577 | 1211085.4272
131 | 2604645.2615 | 1211083.8725 | 2604579.0646 | 1211085.0456
132 | 2604645.2615 | 1211083.8725 | 2604646.9434 | 1211082.8517 | 2604667.5362 | 1211071.3343
133 | 2604648.6882 | 1211052.1984 | 2604663.2004 | 1211044.9355
134 | 2604643.6673 | 1211054.7113 | 2604648.6882 | 1211052.1984

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2604734.921 | 1210616.1201
1 | 2604739.4531 | 1210620.7901
2 | 2604760.4842 | 1210642.4612
3 | 2604786.6548 | 1210671.8878
4 | 2604790.1806 | 1210681.7183
5 | 2604800.4868 | 1210677.9492
6 | 2604794.5658 | 1210701.3769
7 | 2604817.6579 | 1210684.5988
8 | 2604799.6381 | 1210724.116
9 | 2604858.0366 | 1210704.196
10 | 2604839.3715 | 1210710.5954
11 | 2604870.9042 | 1210698.8503
12 | 2604823.0043 | 1210716.2069
13 | 2604879.099 | 1210694.9332
14 | 2604818.0716 | 1210717.8981
15 | 2604891.8423 | 1210687.8919
16 | 2604852.6467 | 1210637.8082
17 | 2604868.017 | 1210655.7511
18 | 2604845.9681 | 1210630.0118
19 | 2604885.8955 | 1210671.7159
20 | 2604895.6213 | 1210685.0823
21 | 2604949.995 | 1210699.9459
22 | 2604921.6084 | 1210733.4414
23 | 2604813.9964 | 1210719.2953
24 | 2604787.0573 | 1210728.1313
25 | 2604802.5653 | 1210745.0943
26 | 2604778.9359 | 1210730.7233
27 | 2604805.2899 | 1210764.6207
28 | 2604739.5688 | 1210716.6413
29 | 2604713.5092 | 1210737.2556
30 | 2604755.4929 | 1210737.6442
31 | 2604695.6888 | 1210748.2701
32 | 2604756.6486 | 1210757.0477
33 | 2604677.0422 | 1210758.6311
34 | 2604809.7738 | 1210769.6624
35 | 2604764.2741 | 1210772.0703
36 | 2604643.5224 | 1210778.0909
37 | 2604810.0994 | 1210770.0285
38 | 2604825.9227 | 1210786.4108
39 | 2604827.6777 | 1210787.8333
40 | 2604851.3076 | 1210807.6976
41 | 2604870.3655 | 1210822.6828
42 | 2604876.1381 | 1210827.2065
43 | 2604881.7525 | 1210811.9491
44 | 2604888.3904 | 1210836.808
45 | 2604911.6895 | 1210783.7298
46 | 2604906.2693 | 1210851.3722
47 | 2604926.9346 | 1210874.1794
48 | 2604889.6943 | 1210883.095
49 | 2604842.1269 | 1210896.084
50 | 2604832.4642 | 1210898.0685
51 | 2604824.5337 | 1210899.378
52 | 2604822.3742 | 1210899.7345
53 | 2604766.3474 | 1210775.7934
54 | 2604776.304 | 1210793.672
55 | 2604778.0315 | 1210796.7739
56 | 2604788.2343 | 1210815.0948
57 | 2604789.1921 | 1210816.8147
58 | 2604819.3533 | 1210900.146
59 | 2604712.5042 | 1210905.4017
60 | 2604751.8797 | 1210908.1187
61 | 2604711.927 | 1210905.2921
62 | 2604694.3314 | 1210901.2308
63 | 2604689.3097 | 1210900.0717
64 | 2604693.1037 | 1210857.7445
65 | 2604664.4532 | 1210894.4338
66 | 2604650.4567 | 1210891.259
67 | 2604633.8943 | 1210887.6221
68 | 2604675.6142 | 1210844.4635
69 | 2604616.5334 | 1210883.7249
70 | 2604643.3654 | 1210913.7817
71 | 2604668.4826 | 1210820.1223
72 | 2604609.5446 | 1210882.156
73 | 2604643.4913 | 1210914.1293
74 | 2604660.7947 | 1210808.5671
75 | 2604657.7024 | 1210835.0635
76 | 2604628.3105 | 1210796.6451
77 | 2604585.5223 | 1210900.2052
78 | 2604571.6489 | 1210873.2335
79 | 2604598.1177 | 1210920.0684
80 | 2604608.0666 | 1210935.5255
81 | 2604580.4928 | 1210930.0708
82 | 2604617.4259 | 1210950.0664
83 | 2604631.347 | 1210966.0513
84 | 2604607.1456 | 1210953.4199
85 | 2604649.0874 | 1210923.0312
86 | 2604652.4001 | 1210923.3672
87 | 2604848.7302 | 1211003.2568
88 | 2604837.9396 | 1211013.1038
89 | 2604852.6398 | 1210999.6891
90 | 2604816.9598 | 1211030.4427
91 | 2604864.3521 | 1210989.3806
92 | 2604829.6672 | 1210986.2033
93 | 2604793.1514 | 1211044.7477
94 | 2604875.9232 | 1210979.1964
95 | 2604808.0098 | 1210996.8423
96 | 2604768.9719 | 1211050.4078
97 | 2604856.8152 | 1210957.1466
98 | 2604893.2899 | 1210969.3755
99 | 2604795.8807 | 1211002.8007
100 | 2604869.9823 | 1210930.4423
101 | 2604852.1006 | 1210961.2128
102 | 2604780.1487 | 1211010.5289
103 | 2604760.7377 | 1211018.0951
104 | 2604749.5531 | 1211021.2424
105 | 2604734.9582 | 1211025.3492
106 | 2604699.6377 | 1211035.2881
107 | 2604693.8756 | 1211028.5577
108 | 2604678.7609 | 1211036.7142
109 | 2604693.2719 | 1211027.8512
110 | 2604678.172 | 1211037.032
111 | 2604681.8641 | 1211015.3141
112 | 2604657.7477 | 1210991.0625
113 | 2604633.7715 | 1210968.667
114 | 2604623.4328 | 1210980.2796
115 | 2604615.0113 | 1210989.7386
116 | 2604667.6878 | 1211042.6897
117 | 2604582.5593 | 1210961.44
118 | 2604578.154 | 1210962.877
119 | 2604557.9749 | 1210969.2654
120 | 2604580.1127 | 1210970.3802
121 | 2604582.7201 | 1210980.3686
122 | 2604601.5563 | 1211004.8514
123 | 2604536.718 | 1211089.3323
124 | 2604529.9291 | 1211090.1782
125 | 2604547.3437 | 1211088.0083
126 | 2604524.3512 | 1211081.8736
127 | 2604558.2684 | 1211086.647
128 | 2604568.0577 | 1211085.4272
129 | 2604557.4142 | 1211086.7534
130 | 2604579.0646 | 1211085.0456
131 | 2604645.2615 | 1211083.8725
132 | 2604667.5362 | 1211071.3343
133 | 2604648.6882 | 1211052.1984
134 | 2604663.2004 | 1211044.9355
135 | 2604643.6673 | 1211054.7113
136 | 2604689.3097 | 1210900.0717

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1