## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_5704-1_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_5704-1_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_5704-1_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_5704-1_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_5704-1_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_5704-1_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_5704-1_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_5704-1_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_5704-1_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_5704-1_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_5704-1_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_5704-1_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_5704-1_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_5704-1_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_5704-1_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_5704-1_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_5704-1_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_5704-1_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_5704-1_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_5704-1_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_5704-1_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_5704-1_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_5704-1_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_5704-1_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_5704-1_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_5704-1_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_5704-1_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_5704-1_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_5704-1_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_5704-1_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_5704-1_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_5704-1_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_5704-1_0_5_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_5704-1_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_5704-1_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_5704-1_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_5704-1_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_5704-1_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_5704-1_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_5704-1_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_5704-1_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_5704-1_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_5704-1_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_5704-1_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_5704-1_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_5704-1_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_5704-1_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_5704-1_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_5704-1_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_5704-1_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_5704-1_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_5704-1_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_5704-1_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_5704-1_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_5704-1_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_5704-1_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_5704-1_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_5704-1_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_5704-1_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_5704-1_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_5704-1_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_5704-1_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_5704-1_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_5704-1_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_5704-1_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_5704-1_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_5704-1_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_5704-1_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_5704-1_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_5704-1_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_5704-1_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_5704-1_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_5704-1_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_5704-1_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_5704-1_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_5704-1_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_5704-1_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_5704-1_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_5704-1_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_5704-1_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_5704-1_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_5704-1_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_5704-1_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_5704-1_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_5704-1_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_5704-1_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_5704-1_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_5704-1_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_5704-1_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_5704-1_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_5704-1_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_5704-1_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_5704-1_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_5704-1_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_5704-1_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_5704-1_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_5704-1_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_5704-1_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_5704-1_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_5704-1_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_5704-1_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_5704-1_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_5704-1_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_5704-1_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_5704-1_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_5704-1_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_5704-1_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_5704-1_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_5704-1_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_5704-1_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_5704-1_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_5704-1_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_5704-1_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_5704-1_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_5704-1_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_5704-1_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_5704-1_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_5704-1_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_5704-1_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_5704-1_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_5704-1_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_5704-1_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_5704-1_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_5704-1_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_5704-1_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_5704-1_0_5_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_5704-1_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_5704-1_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_452_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_5704-1_0_5_load_0 | 0 | 0.00039115 | 9.8032e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_5704-1_0_5_load_3 | 3 | 0.0061986 | 0.0015535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_5704-1_0_5_load_4 | 4 | 0.00047349 | 0.00011867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_5704-1_0_5_load_5 | 5 | 0.00016962 | 4.2511e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_5704-1_0_5_load_8 | 8 | 0.0089665 | 0.0022472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_5704-1_0_5_load_9 | 9 | 0.0035021 | 0.00087772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_5704-1_0_5_load_13 | 10 | 0.0018812 | 0.00047148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_5704-1_0_5_load_15 | 11 | 0.0026061 | 0.00065315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_5704-1_0_5_load_11 | 13 | 0.0036675 | 0.00091917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_5704-1_0_5_load_16 | 14 | 0.0034378 | 0.0008616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_5704-1_0_5_load_44 | 15 | 0.0021054 | 0.00052767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_5704-1_0_5_load_10 | 16 | 0.0037295 | 0.0009347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_5704-1_0_5_load_14 | 18 | 0.0030376 | 0.0007613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_5704-1_0_5_load_18 | 19 | 0.0037318 | 0.00093527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_5704-1_0_5_load_17 | 20 | 0.012896 | 0.0032321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_5704-1_0_5_load_20 | 22 | 0.0047388 | 0.0011877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_5704-1_0_5_load_21 | 23 | 0.0047468 | 0.0011897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_5704-1_0_5_load_47 | 24 | 0.0029048 | 0.00072802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_5704-1_0_5_load_43 | 25 | 0.0045386 | 0.0011375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_5704-1_0_5_load_48 | 26 | 0.0047236 | 0.0011838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_5704-1_0_5_load_42 | 27 | 0.0027794 | 0.00069658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_5704-1_0_5_load_22 | 28 | 0.0102 | 0.0025564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_5704-1_0_5_load_46 | 31 | 0.0036652 | 0.00091859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_5704-1_0_5_load_176 | 32 | 0.0040037 | 0.0010034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_5704-1_0_5_load_26 | 33 | 0.003616 | 0.00090625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_5704-1_0_5_load_27 | 34 | 0.0052076 | 0.0013051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_5704-1_0_5_load_28 | 35 | 0.0031288 | 0.00078415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_5704-1_0_5_load_29 | 36 | 0.0056223 | 0.0014091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_5704-1_0_5_load_36 | 38 | 0.0032876 | 0.00082394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_5704-1_0_5_load_35 | 39 | 0.0059626 | 0.0014944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_5704-1_0_5_load_112 | 43 | 0.0028029 | 0.00070247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_5704-1_0_5_load_111 | 44 | 0.0017552 | 0.00043989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_5704-1_0_5_load_113 | 45 | 0.0018013 | 0.00045144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_5704-1_0_5_load_114 | 47 | 0.003012 | 0.00075487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_5704-1_0_5_load_110 | 48 | 0.002655 | 0.00066541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_5704-1_0_5_load_39 | 50 | 0.0033249 | 0.0008333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_5704-1_0_5_load_37 | 51 | 0.0032422 | 0.00081258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_5704-1_0_5_load_40 | 52 | 0.0030777 | 0.00077135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_5704-1_0_5_load_41 | 53 | 0.0052566 | 0.0013174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_5704-1_0_5_load_49 | 54 | 0.0028738 | 0.00072025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_5704-1_0_5_load_61 | 55 | 0.0015018 | 0.00037639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_5704-1_0_5_load_64 | 56 | 0.0019972 | 0.00050056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_5704-1_0_5_load_50 | 57 | 0.0033954 | 0.00085096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_5704-1_0_5_load_52 | 59 | 0.0042903 | 0.0010752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_5704-1_0_5_load_59 | 61 | 0.0043339 | 0.0010862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_5704-1_0_5_load_65 | 64 | 0.0020008 | 0.00050146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_5704-1_0_5_load_75 | 65 | 0.0036097 | 0.00090468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_5704-1_0_5_load_72 | 66 | 0.0024815 | 0.00062193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_5704-1_0_5_load_60 | 67 | 0.0056504 | 0.0014161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_5704-1_0_5_load_79 | 68 | 0.0024891 | 0.00062383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_5704-1_0_5_load_86 | 69 | 0.0028248 | 0.00070797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_5704-1_0_5_load_76 | 70 | 0.0057508 | 0.0014413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_5704-1_0_5_load_77 | 71 | 0.0026952 | 0.00067547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_5704-1_0_5_load_58 | 72 | 0.0035408 | 0.00088741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_5704-1_0_5_load_56 | 73 | 0.0035916 | 0.00090013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_5704-1_0_5_load_66 | 74 | 0.00088928 | 0.00022287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_5704-1_0_5_load_73 | 75 | 0.0017208 | 0.00043127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_5704-1_0_5_load_62 | 76 | 0.003493 | 0.00087544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_5704-1_0_5_load_63 | 77 | 0.002253 | 0.00056464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_5704-1_0_5_load_128 | 79 | 0.0025276 | 0.00063347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_5704-1_0_5_load_127 | 80 | 0.0013401 | 0.00033587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_5704-1_0_5_load_130 | 81 | 0.0079562 | 0.001994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_5704-1_0_5_load_70 | 82 | 0.010727 | 0.0026884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_5704-1_0_5_load_68 | 83 | 0.0063373 | 0.0015883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_5704-1_0_5_load_69 | 84 | 0.00062623 | 0.00015695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_5704-1_0_5_load_71 | 85 | 0.0039461 | 0.00098899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_5704-1_0_5_load_74 | 86 | 0.0019734 | 0.00049459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_5704-1_0_5_load_78 | 87 | 0.0034548 | 0.00086585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_5704-1_0_5_load_80 | 88 | 0.0058586 | 0.0014683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_5704-1_0_5_load_81 | 89 | 0.0016342 | 0.00040957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_5704-1_0_5_load_83 | 92 | 0.0082659 | 0.0020716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_5704-1_0_5_load_106 | 94 | 0.0020989 | 0.00052605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_5704-1_0_5_load_99 | 95 | 0.0021001 | 0.00052634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_5704-1_0_5_load_87 | 96 | 0.0033284 | 0.00083418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_5704-1_0_5_load_98 | 98 | 0.0017555 | 0.00043998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_5704-1_0_5_load_88 | 99 | 0.0047901 | 0.0012005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_5704-1_0_5_load_90 | 101 | 0.0047009 | 0.0011781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_5704-1_0_5_load_91 | 102 | 0.0040266 | 0.0010092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_5704-1_0_5_load_92 | 103 | 0.0076189 | 0.0019095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_5704-1_0_5_load_115 | 104 | 0.0023514 | 0.00058931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_5704-1_0_5_load_94 | 107 | 0.003207 | 0.00080374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_5704-1_0_5_load_95 | 108 | 0.0074889 | 0.0018769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_5704-1_0_5_load_100 | 109 | 0.0055927 | 0.0014017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_5704-1_0_5_load_97 | 110 | 0.0056509 | 0.0014162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_5704-1_0_5_load_96 | 112 | 0.0015368 | 0.00038516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_5704-1_0_5_load_102 | 113 | 0.0022304 | 0.00055899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_5704-1_0_5_load_122 | 115 | 0.0031411 | 0.00078724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_5704-1_0_5_load_119 | 116 | 0.0023209 | 0.00058167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_5704-1_0_5_load_120 | 117 | 0.00070742 | 0.0001773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_5704-1_0_5_load_108 | 118 | 0.0012109 | 0.00030349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_5704-1_0_5_load_109 | 119 | 0.0061313 | 0.0015367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_5704-1_0_5_load_126 | 120 | 0.0019569 | 0.00049044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_5704-1_0_5_load_125 | 121 | 0.0018482 | 0.00046321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_5704-1_0_5_load_117 | 122 | 0.0012984 | 0.00032542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_5704-1_0_5_load_121 | 124 | 0.00041269 | 0.00010343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_5704-1_0_5_load_177 | 125 | 0.00041349 | 0.00010363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_5704-1_0_5_load_123 | 126 | 0.0037574 | 0.00094169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_5704-1_0_5_load_124 | 127 | 0.0030879 | 0.00077389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 66 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_5704-1_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.11434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_5704-1_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.024737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_5704-1_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.078657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_5704-1_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.016374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_5704-1_0_5_line_4 |  | 4 | 5 | 0.010933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_5704-1_0_5_line_5 |  | 5 | 6 | 0.20462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_5704-1_0_5_line_6 |  | 6 | 7 | 0.004937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_5704-1_0_5_line_7 |  | 6 | 8 | 0.02697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
8 | LV_5704-1_0_5_line_8 |  | 6 | 9 | 0.036462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
9 | LV_5704-1_0_5_line_9 |  | 7 | 10 | 0.038218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_5704-1_0_5_line_10 |  | 8 | 11 | 0.0051478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
11 | LV_5704-1_0_5_line_11 |  | 9 | 12 | 0.0019646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_5704-1_0_5_line_12 |  | 10 | 13 | 0.021515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_5704-1_0_5_line_13 |  | 11 | 14 | 0.010301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
14 | LV_5704-1_0_5_line_14 |  | 12 | 15 | 0.022245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_5704-1_0_5_line_15 |  | 13 | 16 | 0.022939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_5704-1_0_5_line_16 |  | 14 | 19 | 0.027301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
17 | LV_5704-1_0_5_line_17 |  | 15 | 30 | 0.027774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_5704-1_0_5_line_18 |  | 16 | 17 | 0.054273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_5704-1_0_5_line_19 |  | 17 | 18 | 0.017163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_5704-1_0_5_line_20 |  | 19 | 20 | 0.00071733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
21 | LV_5704-1_0_5_line_21 |  | 20 | 21 | 0.018825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
22 | LV_5704-1_0_5_line_22 |  | 21 | 22 | 0.023565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
23 | LV_5704-1_0_5_line_23 |  | 21 | 23 | 0.0068443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
24 | LV_5704-1_0_5_line_24 |  | 22 | 24 | 0.022226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
25 | LV_5704-1_0_5_line_25 |  | 23 | 25 | 0.024069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
26 | LV_5704-1_0_5_line_26 |  | 24 | 26 | 0.0171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
27 | LV_5704-1_0_5_line_27 |  | 25 | 27 | 0.006407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
28 | LV_5704-1_0_5_line_28 |  | 26 | 54 | 0.035752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
29 | LV_5704-1_0_5_line_29 |  | 27 | 53 | 0.0099935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
30 | LV_5704-1_0_5_line_30 |  | 28 | 29 | 0.074974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_5704-1_0_5_line_31 |  | 29 | 30 | 0.096382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_5704-1_0_5_line_32 |  | 30 | 31 | 0.036525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_5704-1_0_5_line_33 |  | 31 | 32 | 0.021696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_5704-1_0_5_line_34 |  | 33 | 34 | 0.021901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_5704-1_0_5_line_35 |  | 33 | 35 | 0.02375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_5704-1_0_5_line_36 |  | 34 | 36 | 0.02166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_5704-1_0_5_line_37 |  | 35 | 37 | 0.035325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_5704-1_0_5_line_38 |  | 37 | 38 | 0.0037288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_5704-1_0_5_line_39 |  | 37 | 39 | 0.023827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_5704-1_0_5_line_40 |  | 38 | 40 | 0.03071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_5704-1_0_5_line_41 |  | 40 | 50 | 0.026675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_5704-1_0_5_line_42 |  | 40 | 51 | 0.020569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_5704-1_0_5_line_43 |  | 41 | 42 | 0.041119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
44 | LV_5704-1_0_5_line_44 |  | 41 | 43 | 0.011903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_5704-1_0_5_line_45 |  | 41 | 44 | 0.062242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
46 | LV_5704-1_0_5_line_46 |  | 42 | 45 | 0.04294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
47 | LV_5704-1_0_5_line_47 |  | 44 | 48 | 0.027756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
48 | LV_5704-1_0_5_line_48 |  | 45 | 46 | 0.010405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
49 | LV_5704-1_0_5_line_49 |  | 46 | 47 | 0.035618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
50 | LV_5704-1_0_5_line_50 |  | 47 | 49 | 0.016761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
51 | LV_5704-1_0_5_line_51 |  | 48 | 118 | 0.018823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
52 | LV_5704-1_0_5_line_52 |  | 49 | 82 | 0.01579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_5704-1_0_5_line_53 |  | 49 | 74 | 0.01346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
54 | LV_5704-1_0_5_line_54 |  | 50 | 52 | 0.01364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_5704-1_0_5_line_55 |  | 52 | 53 | 0.018784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_5704-1_0_5_line_56 |  | 54 | 55 | 0.035742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
57 | LV_5704-1_0_5_line_57 |  | 55 | 56 | 0.034127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
58 | LV_5704-1_0_5_line_58 |  | 56 | 78 | 0.079567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
59 | LV_5704-1_0_5_line_59 |  | 57 | 58 | 0.019017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_5704-1_0_5_line_60 |  | 58 | 59 | 0.034059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
61 | LV_5704-1_0_5_line_61 |  | 58 | 60 | 0.046742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
62 | LV_5704-1_0_5_line_62 |  | 59 | 61 | 0.032855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
63 | LV_5704-1_0_5_line_63 |  | 60 | 65 | 0.031968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_5704-1_0_5_line_64 |  | 60 | 66 | 0.057719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
65 | LV_5704-1_0_5_line_65 |  | 60 | 62 | 0.052625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
66 | LV_5704-1_0_5_line_66 |  | 61 | 67 | 0.030531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
67 | LV_5704-1_0_5_line_67 |  | 62 | 63 | 0.025403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_5704-1_0_5_line_68 |  | 62 | 64 | 0.031232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
69 | LV_5704-1_0_5_line_69 |  | 63 | 72 | 0.008349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_5704-1_0_5_line_70 |  | 63 | 73 | 0.030726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_5704-1_0_5_line_71 |  | 64 | 74 | 0.052561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
72 | LV_5704-1_0_5_line_72 |  | 66 | 75 | 0.019464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_5704-1_0_5_line_73 |  | 67 | 76 | 0.024521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
74 | LV_5704-1_0_5_line_74 |  | 68 | 69 | 0.026811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_5704-1_0_5_line_75 |  | 69 | 90 | 0.04818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_5704-1_0_5_line_76 |  | 70 | 71 | 0.009651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_5704-1_0_5_line_77 |  | 71 | 87 | 0.060895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_5704-1_0_5_line_78 |  | 75 | 86 | 0.014575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_5704-1_0_5_line_79 |  | 76 | 77 | 0.026086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
80 | LV_5704-1_0_5_line_80 |  | 77 | 79 | 0.038242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
81 | LV_5704-1_0_5_line_81 |  | 78 | 81 | 0.12075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_5704-1_0_5_line_82 |  | 78 | 80 | 0.055204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
83 | LV_5704-1_0_5_line_83 |  | 79 | 80 | 0.031862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
84 | LV_5704-1_0_5_line_84 |  | 82 | 83 | 0.0081957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_5704-1_0_5_line_85 |  | 83 | 84 | 0.0020028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_5704-1_0_5_line_86 |  | 84 | 85 | 0.014073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_5704-1_0_5_line_87 |  | 87 | 88 | 0.020694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_5704-1_0_5_line_88 |  | 88 | 89 | 0.0061961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_5704-1_0_5_line_89 |  | 89 | 91 | 0.029704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_5704-1_0_5_line_90 |  | 90 | 96 | 0.035952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_5704-1_0_5_line_91 |  | 90 | 92 | 0.027217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_5704-1_0_5_line_92 |  | 91 | 92 | 0.056663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_5704-1_0_5_line_93 |  | 91 | 93 | 0.002637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_5704-1_0_5_line_94 |  | 93 | 94 | 0.022984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
95 | LV_5704-1_0_5_line_95 |  | 93 | 95 | 0.030589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
96 | LV_5704-1_0_5_line_96 |  | 94 | 97 | 0.013612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
97 | LV_5704-1_0_5_line_97 |  | 95 | 98 | 0.030493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_5704-1_0_5_line_98 |  | 97 | 118 | 0.0068466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
99 | LV_5704-1_0_5_line_99 |  | 97 | 119 | 0.064247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_5704-1_0_5_line_100 |  | 98 | 112 | 0.0081629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_5704-1_0_5_line_101 |  | 99 | 100 | 0.069276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_5704-1_0_5_line_102 |  | 100 | 101 | 0.0252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_5704-1_0_5_line_103 |  | 100 | 102 | 0.035186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_5704-1_0_5_line_104 |  | 101 | 103 | 0.053456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_5704-1_0_5_line_105 |  | 102 | 104 | 0.053931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_5704-1_0_5_line_106 |  | 103 | 105 | 0.032982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_5704-1_0_5_line_107 |  | 104 | 106 | 0.023401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_5704-1_0_5_line_108 |  | 105 | 107 | 0.026363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_5704-1_0_5_line_109 |  | 105 | 108 | 0.011024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_5704-1_0_5_line_110 |  | 106 | 122 | 0.026931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_5704-1_0_5_line_111 |  | 106 | 123 | 0.079295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_5704-1_0_5_line_112 |  | 107 | 109 | 0.0063684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_5704-1_0_5_line_113 |  | 108 | 110 | 0.036807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_5704-1_0_5_line_114 |  | 109 | 111 | 0.034801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_5704-1_0_5_line_115 |  | 110 | 112 | 0.023214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_5704-1_0_5_line_116 |  | 111 | 113 | 0.033434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_5704-1_0_5_line_117 |  | 114 | 115 | 0.015889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_5704-1_0_5_line_118 |  | 114 | 116 | 0.025189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_5704-1_0_5_line_119 |  | 116 | 117 | 0.015375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_5704-1_0_5_line_120 |  | 117 | 124 | 0.015998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_5704-1_0_5_line_121 |  | 119 | 120 | 0.00091286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_5704-1_0_5_line_122 |  | 120 | 121 | 0.032553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_5704-1_0_5_line_123 |  | 121 | 127 | 0.00018475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_5704-1_0_5_line_124 |  | 122 | 124 | 0.0011289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_5704-1_0_5_line_125 |  | 123 | 125 | 0.025791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_5704-1_0_5_line_126 |  | 126 | 127 | 0.032443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_5704-1_0_5_trafo_72 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 128 | 66 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2507705.6417 | 1144382.3616 | 2507719.8591 | 1144368.7911 | 2507737.556 | 1144352.588 | 2507748.7274 | 1144342.3552 | 2507776.2597 | 1144317.9855 | 2507790.2449 | 1144307.2983 | 2507791.2286 | 1144306.6675
1 | 2507812.2937 | 1144293.7081 | 2507802.1099 | 1144299.6898 | 2507791.2286 | 1144306.6675
2 | 2507700.2629 | 1144327.7889 | 2507680.4117 | 1144336.8208 | 2507676.4893 | 1144343.1514 | 2507689.2192 | 1144366.8928 | 2507705.6417 | 1144382.3616
3 | 2507812.2937 | 1144293.7081 | 2507826.8113 | 1144286.1362
4 | 2507826.8113 | 1144286.1362 | 2507831.0044 | 1144283.9492 | 2507836.4127 | 1144280.9093
5 | 2508005.4115 | 1144165.845 | 2507972.732 | 1144186.9347 | 2507948.932 | 1144203.664 | 2507932.6233 | 1144215.7317 | 2507908.7726 | 1144233.1513 | 2507890.4237 | 1144246.9846 | 2507873.9079 | 1144258.5553 | 2507856.0205 | 1144269.8913 | 2507845.8479 | 1144275.6059 | 2507836.4127 | 1144280.9093
6 | 2508005.4115 | 1144165.845 | 2508005.8249 | 1144170.7639
7 | 2508005.4115 | 1144165.845 | 2508008.9132 | 1144169.6716 | 2508019.3156 | 1144188.8106
8 | 2508005.4115 | 1144165.845 | 2508034.7175 | 1144144.1507
9 | 2508005.8249 | 1144170.7639 | 2507976.3792 | 1144195.1268
10 | 2508021.7739 | 1144193.3335 | 2508019.3156 | 1144188.8106
11 | 2508036.2965 | 1144142.9818 | 2508034.7175 | 1144144.1507
12 | 2507976.3792 | 1144195.1268 | 2507959.8027 | 1144208.8419
13 | 2508026.6928 | 1144202.3837 | 2508021.7739 | 1144193.3335
14 | 2508036.2965 | 1144142.9818 | 2508049.7888 | 1144133.1811 | 2508054.3814 | 1144130.0308
15 | 2507942.1291 | 1144223.4647 | 2507959.8027 | 1144208.8419
16 | 2508026.6928 | 1144202.3837 | 2508028.9597 | 1144206.5544 | 2508039.5776 | 1144226.453
17 | 2508078.3261 | 1144116.1019 | 2508065.4875 | 1144122.4127 | 2508054.3814 | 1144130.0308
18 | 2507916.4277 | 1144266.8323 | 2507915.0987 | 1144262.8502 | 2507915.0216 | 1144257.815 | 2507917.652 | 1144247.3908 | 2507924.8907 | 1144239.2863 | 2507934.3616 | 1144229.8914 | 2507942.1291 | 1144223.4647
19 | 2507916.4277 | 1144266.8323 | 2507920.2286 | 1144268.1194 | 2507933.3669 | 1144266.8623
20 | 2508039.9153 | 1144227.0858 | 2508039.5776 | 1144226.453
21 | 2508048.9622 | 1144243.5935 | 2508042.1174 | 1144231.2128 | 2508039.9153 | 1144227.0858
22 | 2508048.9622 | 1144243.5935 | 2508036.1632 | 1144248.4474 | 2508027.6216 | 1144253.4059
23 | 2508048.9622 | 1144243.5935 | 2508055.3649 | 1144241.1748
24 | 2508009.7859 | 1144266.436 | 2508012.5495 | 1144263.2836 | 2508022.3747 | 1144256.4517 | 2508027.6216 | 1144253.4059
25 | 2508055.3649 | 1144241.1748 | 2508062.4264 | 1144238.5072 | 2508078.0135 | 1144233.0326
26 | 2508009.7859 | 1144266.436 | 2508005.7133 | 1144271.0816 | 2508000.7141 | 1144280.7925
27 | 2508083.8625 | 1144230.4173 | 2508078.0135 | 1144233.0326 | 2508078.0135 | 1144233.0326
28 | 2508000.7141 | 1144280.7925 | 2507999.7944 | 1144282.5789 | 2507991.2761 | 1144291.948 | 2507974.637 | 1144300.9855 | 2507972.8579 | 1144302.1837
29 | 2508091.9278 | 1144224.9091 | 2508089.2117 | 1144228.0254 | 2508083.8625 | 1144230.4173
30 | 2508114.3712 | 1144029.4552 | 2508139.528 | 1144042.635 | 2508134.4242 | 1144052.6745 | 2508126.4448 | 1144056.5985 | 2508115.1306 | 1144080.4725
31 | 2508078.3261 | 1144116.1019 | 2508075.5167 | 1144110.2968 | 2508076.8961 | 1144102.9824 | 2508114.3712 | 1144029.4552
32 | 2508078.3261 | 1144116.1019 | 2508098.6862 | 1144108.5978 | 2508112.4451 | 1144103.0757
33 | 2508112.4451 | 1144103.0757 | 2508132.5799 | 1144094.9947
34 | 2508233.2014 | 1144126.1833 | 2508225.9089 | 1144130.9047 | 2508214.9687 | 1144138.3154
35 | 2508194.8863 | 1144150.9792 | 2508207.439 | 1144143.4159 | 2508214.9687 | 1144138.3154
36 | 2508233.2014 | 1144126.1833 | 2508251.383 | 1144114.4117
37 | 2508164.6474 | 1144169.2393 | 2508179.9694 | 1144159.9668 | 2508194.8863 | 1144150.9792
38 | 2508164.6474 | 1144169.2393 | 2508161.4692 | 1144171.1894
39 | 2508164.6474 | 1144169.2393 | 2508168.4099 | 1144171.5278 | 2508171.4495 | 1144170.7699 | 2508186.4995 | 1144164.5333
40 | 2508135.3023 | 1144187.2644 | 2508135.9568 | 1144186.843 | 2508161.4692 | 1144171.1894
41 | 2508135.3023 | 1144187.2644 | 2508112.8824 | 1144201.7171
42 | 2508135.3023 | 1144187.2644 | 2508155.778 | 1144189.2233
43 | 2508431.5396 | 1144216.3932 | 2508417.5236 | 1144214.5274 | 2508390.6968 | 1144210.7109
44 | 2508431.5396 | 1144216.3932 | 2508443.3315 | 1144218.014
45 | 2508431.5396 | 1144216.3932 | 2508415.4861 | 1144226.599 | 2508389.5165 | 1144242.737 | 2508379.6845 | 1144250.6857
46 | 2508390.6968 | 1144210.7109 | 2508356.9456 | 1144205.8992 | 2508348.1148 | 1144205.3592
47 | 2508359.2812 | 1144269.4574 | 2508364.8226 | 1144263.9142 | 2508372.1231 | 1144256.7989 | 2508379.6845 | 1144250.6857
48 | 2508337.7292 | 1144204.7242 | 2508348.1148 | 1144205.3592
49 | 2508337.7292 | 1144204.7242 | 2508327.4238 | 1144204.7811 | 2508317.226 | 1144205.3478 | 2508302.2525 | 1144207.2879
50 | 2508285.8509 | 1144210.7175 | 2508300.6963 | 1144207.4896 | 2508302.2525 | 1144207.2879
51 | 2508351.4604 | 1144286.573 | 2508353.4132 | 1144281.8097 | 2508359.2812 | 1144269.4574 | 2508359.2812 | 1144269.4574
52 | 2508285.8509 | 1144210.7175 | 2508281.724 | 1144199.129 | 2508280.0175 | 1144196.0865 | 2508280.0175 | 1144196.0865
53 | 2508285.8509 | 1144210.7175 | 2508284.6406 | 1144210.9806 | 2508273.0419 | 1144214.8312
54 | 2508112.8824 | 1144201.7171 | 2508109.8826 | 1144203.6509 | 2508101.1358 | 1144208.6429
55 | 2508091.9278 | 1144224.9091 | 2508094.1515 | 1144222.3577 | 2508097.8516 | 1144214.5187 | 2508101.1358 | 1144208.6429 | 2508101.1358 | 1144208.6429
56 | 2507972.8579 | 1144302.1837 | 2507963.6752 | 1144308.3685 | 2507944.8635 | 1144324.3303
57 | 2507920.1306 | 1144347.8276 | 2507920.8751 | 1144347.0571 | 2507940.3377 | 1144328.1704 | 2507944.8635 | 1144324.3303
58 | 2507883.0809 | 1144412.5078 | 2507879.6273 | 1144409.8035 | 2507879.9459 | 1144403.5059 | 2507885.4844 | 1144393.7931 | 2507893.5885 | 1144381.484 | 2507911.1382 | 1144357.1343 | 2507920.1306 | 1144347.8276
59 | 2508125.515 | 1144286.2288 | 2508120.8267 | 1144276.1498 | 2508122.0088 | 1144272.5296 | 2508125.6084 | 1144270.5831
60 | 2508125.515 | 1144286.2288 | 2508095.5864 | 1144302.4865
61 | 2508125.515 | 1144286.2288 | 2508147.086 | 1144274.515 | 2508151.3013 | 1144277.2746 | 2508158.8618 | 1144272.612 | 2508164.0632 | 1144279.0477
62 | 2508066.4455 | 1144317.6576 | 2508090.4527 | 1144305.2752 | 2508095.5864 | 1144302.4865
63 | 2508164.0632 | 1144279.0477 | 2508165.1447 | 1144310.9971
64 | 2508164.0632 | 1144279.0477 | 2508207.5789 | 1144276.5718 | 2508221.6463 | 1144275.2105
65 | 2508197.7715 | 1144251.3283 | 2508158.8618 | 1144272.612 | 2508164.0632 | 1144279.0477
66 | 2508066.4455 | 1144317.6576 | 2508039.3109 | 1144331.6529
67 | 2508197.7715 | 1144251.3283 | 2508194.2851 | 1144246.9788 | 2508189.7268 | 1144245.9143 | 2508183.1499 | 1144247.0486 | 2508175.052 | 1144249.7403
68 | 2508197.7715 | 1144251.3283 | 2508221.5692 | 1144238.4467 | 2508225.2618 | 1144236.5064
69 | 2508172.9689 | 1144241.6561 | 2508175.052 | 1144249.7403
70 | 2508175.052 | 1144249.7403 | 2508147.8798 | 1144264.0848
71 | 2508225.2618 | 1144236.5064 | 2508240.8971 | 1144228.2906 | 2508262.0365 | 1144218.4849 | 2508273.0419 | 1144214.8312
72 | 2508221.6463 | 1144275.2105 | 2508241.02 | 1144273.3359
73 | 2508039.3109 | 1144331.6529 | 2508017.5175 | 1144342.8935
74 | 2508256.9322 | 1144382.1531 | 2508256.5819 | 1144381.9997 | 2508232.3819 | 1144371.3784
75 | 2508301.0617 | 1144401.4897 | 2508281.433 | 1144392.8834 | 2508256.9322 | 1144382.1531
76 | 2508204.2158 | 1144330.45 | 2508213.8458 | 1144329.814
77 | 2508213.8458 | 1144329.814 | 2508224.2429 | 1144329.1272 | 2508249.1999 | 1144327.2792 | 2508274.5802 | 1144325.402
78 | 2508241.02 | 1144273.3359 | 2508255.5272 | 1144271.9321
79 | 2507994.3545 | 1144354.8919 | 2508005.0645 | 1144349.3164 | 2508017.5175 | 1144342.8935
80 | 2507960.3992 | 1144372.4825 | 2507969.0683 | 1144368.0554 | 2507994.3545 | 1144354.8919
81 | 2507883.0809 | 1144412.5078 | 2507879.4266 | 1144425.8162 | 2507873.3116 | 1144441.5414 | 2507861.6399 | 1144453.7384 | 2507851.5219 | 1144466.0117 | 2507844.1681 | 1144477.1198 | 2507840.3148 | 1144487.9631 | 2507836.908 | 1144500.8675 | 2507835.6609 | 1144507.2571 | 2507835.1397 | 1144519.8949
82 | 2507883.0809 | 1144412.5078 | 2507889.0589 | 1144409.4145 | 2507902.8333 | 1144402.0328 | 2507917.8079 | 1144394.2325 | 2507932.0226 | 1144386.9735
83 | 2507932.0226 | 1144386.9735 | 2507960.3992 | 1144372.4825
84 | 2508280.0175 | 1144196.0865 | 2508278.4735 | 1144195.6319 | 2508276.1106 | 1144195.9125 | 2508272.1287 | 1144197.2691
85 | 2508272.1287 | 1144197.2691 | 2508270.2329 | 1144197.915
86 | 2508256.9119 | 1144202.4533 | 2508270.2329 | 1144197.915
87 | 2508295.2246 | 1144324.0646 | 2508292.7424 | 1144324.0586 | 2508274.5802 | 1144325.402
88 | 2508295.2246 | 1144324.0646 | 2508301.4206 | 1144324.0796
89 | 2508331.0199 | 1144325.8548 | 2508316.6679 | 1144324.1166 | 2508301.4206 | 1144324.0796
90 | 2508301.0617 | 1144401.4897 | 2508306.3382 | 1144403.7996 | 2508332.526 | 1144415.1634 | 2508334.0532 | 1144415.7732
91 | 2508301.0617 | 1144401.4897 | 2508302.0788 | 1144388.0439 | 2508304.0313 | 1144374.4504
92 | 2508331.0199 | 1144325.8548 | 2508323.835 | 1144334.4915 | 2508315.1166 | 1144343.8743 | 2508308.2331 | 1144359.1772 | 2508304.0313 | 1144374.4504
93 | 2508333.6454 | 1144326.1706 | 2508331.0199 | 1144325.8548
94 | 2508333.6454 | 1144326.1706 | 2508335.8471 | 1144320.3558 | 2508343.031 | 1144305.2068
95 | 2508333.6454 | 1144326.1706 | 2508340.7355 | 1144327.4523 | 2508346.9263 | 1144328.2252 | 2508363.939 | 1144330.35
96 | 2508348.8633 | 1144292.9078 | 2508343.031 | 1144305.2068
97 | 2508394.1961 | 1144334.1343 | 2508393.5037 | 1144334.0424 | 2508363.939 | 1144330.35
98 | 2508348.8633 | 1144292.9078 | 2508351.4604 | 1144286.573
99 | 2508348.8633 | 1144292.9078 | 2508355.76 | 1144292.0913 | 2508360.5974 | 1144285.2358 | 2508365.9102 | 1144275.2823 | 2508369.7883 | 1144272.555 | 2508374.1967 | 1144270.8425 | 2508381.9205 | 1144270.8361 | 2508402.1835 | 1144273.4771
100 | 2508402.288 | 1144335.2082 | 2508394.1961 | 1144334.1343
101 | 2508471.1906 | 1144455.0452 | 2508404.1778 | 1144437.4827
102 | 2508471.1906 | 1144455.0452 | 2508472.1039 | 1144439.7999 | 2508472.8658 | 1144429.9022
103 | 2508471.1906 | 1144455.0452 | 2508483.9374 | 1144458.3868 | 2508505.2268 | 1144463.9674
104 | 2508472.8658 | 1144429.9022 | 2508475.287 | 1144398.4489 | 2508476.2885 | 1144382.4352 | 2508476.6533 | 1144376.5819
105 | 2508505.2268 | 1144463.9674 | 2508557.3956 | 1144477.6424
106 | 2508472.7153 | 1144344.5556 | 2508477.4235 | 1144355.9909 | 2508477.4438 | 1144363.8953 | 2508476.6533 | 1144376.5819
107 | 2508580.0315 | 1144483.576 | 2508557.3956 | 1144477.6424
108 | 2508472.7153 | 1144344.5556 | 2508498.8782 | 1144347.7993
109 | 2508472.7153 | 1144344.5556 | 2508461.787 | 1144343.1051
110 | 2508580.0315 | 1144483.576 | 2508582.9053 | 1144470.8914 | 2508583.6672 | 1144456.9876
111 | 2508632.3412 | 1144529.432 | 2508633.0345 | 1144524.474 | 2508633.111 | 1144520.4038 | 2508631.8951 | 1144513.2068 | 2508629.4812 | 1144507.5845 | 2508626.3266 | 1144502.785 | 2508620.8718 | 1144496.8197 | 2508613.6518 | 1144493.0381 | 2508606.3119 | 1144490.4701 | 2508586.8988 | 1144485.3839 | 2508580.0315 | 1144483.576
112 | 2508505.1982 | 1144348.5828 | 2508498.8782 | 1144347.7993
113 | 2508461.787 | 1144343.1051 | 2508425.2999 | 1144338.2625
114 | 2508539.7349 | 1144352.8647 | 2508505.1982 | 1144348.5828
115 | 2508402.288 | 1144335.2082 | 2508425.2999 | 1144338.2625
116 | 2508539.7349 | 1144352.8647 | 2508541.2896 | 1144357.5662 | 2508544.2837 | 1144359.8887 | 2508552.1749 | 1144364.8386 | 2508554.5791 | 1144367.2813 | 2508554.9976 | 1144371.055 | 2508554.2914 | 1144379.204
117 | 2508587.4378 | 1144399.4241 | 2508571.582 | 1144398.4006
118 | 2508587.4378 | 1144399.4241 | 2508586.8035 | 1144411.8078 | 2508585.8572 | 1144424.5614
119 | 2508585.8572 | 1144424.5614 | 2508584.7196 | 1144439.894
120 | 2508584.7196 | 1144439.894 | 2508584.2773 | 1144445.8555 | 2508583.729 | 1144455.8604
121 | 2508403.0887 | 1144273.5951 | 2508402.1835 | 1144273.4771
122 | 2508435.3466 | 1144277.9659 | 2508418.5837 | 1144275.6147 | 2508403.0887 | 1144273.5951
123 | 2508435.5296 | 1144277.9915 | 2508435.3466 | 1144277.9659
124 | 2508583.6672 | 1144456.9876 | 2508583.729 | 1144455.8604
125 | 2508632.3412 | 1144529.432 | 2508639.2297 | 1144535.1754 | 2508650.6399 | 1144547.537
126 | 2508435.5296 | 1144277.9915 | 2508452.9802 | 1144280.4392 | 2508467.7062 | 1144282.1207

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2507791.2286 | 1144306.6675
1 | 2507705.6417 | 1144382.3616
2 | 2507812.2937 | 1144293.7081
3 | 2507700.2629 | 1144327.7889
4 | 2507826.8113 | 1144286.1362
5 | 2507836.4127 | 1144280.9093
6 | 2508005.4115 | 1144165.845
7 | 2508005.8249 | 1144170.7639
8 | 2508019.3156 | 1144188.8106
9 | 2508034.7175 | 1144144.1507
10 | 2507976.3792 | 1144195.1268
11 | 2508021.7739 | 1144193.3335
12 | 2508036.2965 | 1144142.9818
13 | 2507959.8027 | 1144208.8419
14 | 2508026.6928 | 1144202.3837
15 | 2508054.3814 | 1144130.0308
16 | 2507942.1291 | 1144223.4647
17 | 2507916.4277 | 1144266.8323
18 | 2507933.3669 | 1144266.8623
19 | 2508039.5776 | 1144226.453
20 | 2508039.9153 | 1144227.0858
21 | 2508048.9622 | 1144243.5935
22 | 2508027.6216 | 1144253.4059
23 | 2508055.3649 | 1144241.1748
24 | 2508009.7859 | 1144266.436
25 | 2508078.0135 | 1144233.0326
26 | 2508000.7141 | 1144280.7925
27 | 2508083.8625 | 1144230.4173
28 | 2508115.1306 | 1144080.4725
29 | 2508114.3712 | 1144029.4552
30 | 2508078.3261 | 1144116.1019
31 | 2508112.4451 | 1144103.0757
32 | 2508132.5799 | 1144094.9947
33 | 2508214.9687 | 1144138.3154
34 | 2508233.2014 | 1144126.1833
35 | 2508194.8863 | 1144150.9792
36 | 2508251.383 | 1144114.4117
37 | 2508164.6474 | 1144169.2393
38 | 2508161.4692 | 1144171.1894
39 | 2508186.4995 | 1144164.5333
40 | 2508135.3023 | 1144187.2644
41 | 2508431.5396 | 1144216.3932
42 | 2508390.6968 | 1144210.7109
43 | 2508443.3315 | 1144218.014
44 | 2508379.6845 | 1144250.6857
45 | 2508348.1148 | 1144205.3592
46 | 2508337.7292 | 1144204.7242
47 | 2508302.2525 | 1144207.2879
48 | 2508359.2812 | 1144269.4574
49 | 2508285.8509 | 1144210.7175
50 | 2508112.8824 | 1144201.7171
51 | 2508155.778 | 1144189.2233
52 | 2508101.1358 | 1144208.6429
53 | 2508091.9278 | 1144224.9091
54 | 2507972.8579 | 1144302.1837
55 | 2507944.8635 | 1144324.3303
56 | 2507920.1306 | 1144347.8276
57 | 2508125.6084 | 1144270.5831
58 | 2508125.515 | 1144286.2288
59 | 2508095.5864 | 1144302.4865
60 | 2508164.0632 | 1144279.0477
61 | 2508066.4455 | 1144317.6576
62 | 2508197.7715 | 1144251.3283
63 | 2508175.052 | 1144249.7403
64 | 2508225.2618 | 1144236.5064
65 | 2508165.1447 | 1144310.9971
66 | 2508221.6463 | 1144275.2105
67 | 2508039.3109 | 1144331.6529
68 | 2508232.3819 | 1144371.3784
69 | 2508256.9322 | 1144382.1531
70 | 2508204.2158 | 1144330.45
71 | 2508213.8458 | 1144329.814
72 | 2508172.9689 | 1144241.6561
73 | 2508147.8798 | 1144264.0848
74 | 2508273.0419 | 1144214.8312
75 | 2508241.02 | 1144273.3359
76 | 2508017.5175 | 1144342.8935
77 | 2507994.3545 | 1144354.8919
78 | 2507883.0809 | 1144412.5078
79 | 2507960.3992 | 1144372.4825
80 | 2507932.0226 | 1144386.9735
81 | 2507835.1397 | 1144519.8949
82 | 2508280.0175 | 1144196.0864
83 | 2508272.1287 | 1144197.2691
84 | 2508270.2329 | 1144197.915
85 | 2508256.9119 | 1144202.4533
86 | 2508255.5272 | 1144271.9321
87 | 2508274.5802 | 1144325.402
88 | 2508295.2246 | 1144324.0646
89 | 2508301.4206 | 1144324.0796
90 | 2508301.0617 | 1144401.4897
91 | 2508331.0199 | 1144325.8548
92 | 2508304.0313 | 1144374.4504
93 | 2508333.6454 | 1144326.1706
94 | 2508343.031 | 1144305.2068
95 | 2508363.939 | 1144330.35
96 | 2508334.0532 | 1144415.7732
97 | 2508348.8633 | 1144292.9078
98 | 2508394.1961 | 1144334.1343
99 | 2508404.1778 | 1144437.4827
100 | 2508471.1906 | 1144455.0452
101 | 2508472.8658 | 1144429.9022
102 | 2508505.2268 | 1144463.9674
103 | 2508476.6533 | 1144376.5819
104 | 2508557.3956 | 1144477.6424
105 | 2508472.7153 | 1144344.5556
106 | 2508580.0315 | 1144483.576
107 | 2508498.8782 | 1144347.7993
108 | 2508461.787 | 1144343.1051
109 | 2508505.1982 | 1144348.5828
110 | 2508425.2999 | 1144338.2625
111 | 2508539.7349 | 1144352.8647
112 | 2508402.288 | 1144335.2082
113 | 2508554.2914 | 1144379.204
114 | 2508587.4378 | 1144399.4241
115 | 2508571.582 | 1144398.4006
116 | 2508585.8572 | 1144424.5614
117 | 2508584.7196 | 1144439.894
118 | 2508351.4604 | 1144286.573
119 | 2508402.1835 | 1144273.4771
120 | 2508403.0887 | 1144273.5951
121 | 2508435.3466 | 1144277.9659
122 | 2508583.6672 | 1144456.9876
123 | 2508632.3412 | 1144529.432
124 | 2508583.729 | 1144455.8604
125 | 2508650.6399 | 1144547.537
126 | 2508467.7062 | 1144282.1207
127 | 2508435.5296 | 1144277.9915
128 | 2508258.9956 | 1144271.5965

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1