## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_58-6_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_58-6_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_58-6_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_58-6_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_58-6_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_58-6_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_58-6_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_58-6_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_58-6_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_58-6_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_58-6_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_58-6_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_58-6_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_58-6_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_58-6_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_58-6_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_58-6_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_58-6_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_58-6_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_58-6_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_58-6_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_58-6_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_58-6_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_58-6_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_58-6_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_58-6_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_58-6_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_58-6_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_58-6_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_58-6_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_58-6_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_58-6_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_58-6_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_58-6_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_58-6_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_58-6_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_58-6_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_58-6_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_58-6_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_58-6_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_58-6_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_58-6_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_58-6_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_58-6_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_58-6_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_58-6_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_58-6_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_58-6_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_58-6_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_58-6_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_58-6_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_58-6_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_58-6_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_58-6_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_58-6_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_58-6_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_58-6_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_58-6_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_58-6_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_58-6_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_58-6_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_58-6_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_58-6_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_58-6_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_58-6_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_58-6_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_58-6_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_58-6_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_58-6_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_58-6_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_58-6_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_58-6_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_58-6_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_58-6_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_58-6_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_58-6_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_58-6_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_58-6_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_58-6_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_58-6_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_58-6_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_58-6_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_58-6_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_58-6_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_58-6_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_58-6_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_58-6_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_58-6_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_58-6_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_58-6_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_58-6_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_58-6_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_58-6_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_58-6_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_58-6_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_58-6_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_58-6_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_58-6_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_58-6_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_58-6_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_58-6_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_58-6_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_58-6_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_58-6_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_58-6_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_58-6_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_58-6_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_58-6_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_58-6_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_58-6_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_58-6_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_58-6_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_58-6_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_58-6_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_58-6_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_58-6_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_58-6_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_58-6_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_58-6_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_58-6_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_58-6_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_58-6_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_58-6_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_58-6_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_58-6_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_58-6_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_58-6_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_58-6_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_58-6_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_58-6_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_58-6_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_58-6_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_58-6_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_58-6_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_58-6_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_58-6_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_58-6_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_58-6_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_58-6_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_MV_351_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_58-6_0_4_load_0 | 0 | 0.0089116 | 0.0022335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_58-6_0_4_load_135 | 2 | 0.012672 | 0.0031758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_58-6_0_4_load_3 | 6 | 0.020703 | 0.0051888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_58-6_0_4_load_6 | 9 | 0.015526 | 0.0038912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_58-6_0_4_load_114 | 10 | 0.013821 | 0.0034639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_58-6_0_4_load_111 | 11 | 0.014617 | 0.0036634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_58-6_0_4_load_134 | 12 | 0.010122 | 0.0025369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_58-6_0_4_load_112 | 13 | 0.011606 | 0.0029087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_58-6_0_4_load_118 | 16 | 0.01932 | 0.0048421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_58-6_0_4_load_11 | 17 | 0.0041567 | 0.0010418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_58-6_0_4_load_12 | 18 | 0.0019305 | 0.00048384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_58-6_0_4_load_15 | 21 | 0.0011864 | 0.00029735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_58-6_0_4_load_31 | 23 | 0.0016594 | 0.00041589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_58-6_0_4_load_137 | 27 | 0.0024201 | 0.00060654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_58-6_0_4_load_23 | 28 | 0.002165 | 0.00054259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_58-6_0_4_load_30 | 29 | 0.00098947 | 0.00024798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_58-6_0_4_load_27 | 31 | 0.001128 | 0.00028269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_58-6_0_4_load_136 | 33 | 0.0034226 | 0.0008578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_58-6_0_4_load_17 | 34 | 0.0026215 | 0.00065701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_58-6_0_4_load_18 | 35 | 0.0032145 | 0.00080563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_58-6_0_4_load_20 | 36 | 0.00098697 | 0.00024736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_58-6_0_4_load_22 | 37 | 0.0019351 | 0.00048497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_58-6_0_4_load_26 | 38 | 0.0018022 | 0.00045168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_58-6_0_4_load_25 | 39 | 0.0009398 | 0.00023554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_58-6_0_4_load_50 | 41 | 0.0008764 | 0.00021965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_58-6_0_4_load_44 | 42 | 0.002522 | 0.00063207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_58-6_0_4_load_37 | 43 | 0.00097759 | 0.00024501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_58-6_0_4_load_32 | 44 | 0.0019793 | 0.00049607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_58-6_0_4_load_33 | 45 | 0.00057591 | 0.00014434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_58-6_0_4_load_34 | 46 | 0.00078568 | 0.00019691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_58-6_0_4_load_35 | 47 | 0.0013163 | 0.00032989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_58-6_0_4_load_36 | 48 | 0.0020721 | 0.00051932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_58-6_0_4_load_51 | 50 | 0.0069605 | 0.0017445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_58-6_0_4_load_52 | 51 | 0.0015372 | 0.00038526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_58-6_0_4_load_39 | 53 | 0.0021896 | 0.00054876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_58-6_0_4_load_41 | 55 | 0.001838 | 0.00046065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_58-6_0_4_load_139 | 56 | 0.0032728 | 0.00082025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_58-6_0_4_load_140 | 57 | 0.001116 | 0.00027971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_58-6_0_4_load_138 | 58 | 0.0019504 | 0.00048882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_58-6_0_4_load_141 | 59 | 0.0020415 | 0.00051164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_58-6_0_4_load_43 | 60 | 0.0047793 | 0.0011978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_58-6_0_4_load_48 | 62 | 0.0015046 | 0.0003771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_58-6_0_4_load_80 | 64 | 0.0017621 | 0.00044161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_58-6_0_4_load_145 | 65 | 0.0018038 | 0.00045208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_58-6_0_4_load_53 | 66 | 0.0018426 | 0.00046181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_58-6_0_4_load_78 | 67 | 0.0029732 | 0.00074515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_58-6_0_4_load_144 | 68 | 0.0020348 | 0.00050996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_58-6_0_4_load_54 | 69 | 0.00096073 | 0.00024078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_58-6_0_4_load_143 | 70 | 0.0021035 | 0.00052718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_58-6_0_4_load_55 | 72 | 0.001677 | 0.00042029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_58-6_0_4_load_60 | 73 | 0.0015941 | 0.00039952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_58-6_0_4_load_56 | 75 | 0.0041764 | 0.0010467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_58-6_0_4_load_57 | 76 | 0.0015813 | 0.00039631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_58-6_0_4_load_61 | 78 | 0.0012487 | 0.00031296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_58-6_0_4_load_70 | 79 | 0.0023374 | 0.00058581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_58-6_0_4_load_69 | 80 | 0.0019974 | 0.00050059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_58-6_0_4_load_83 | 81 | 0.0017161 | 0.00043008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_58-6_0_4_load_74 | 82 | 0.0026805 | 0.0006718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_58-6_0_4_load_64 | 83 | 0.002007 | 0.00050299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_58-6_0_4_load_84 | 84 | 0.001697 | 0.00042531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_58-6_0_4_load_66 | 85 | 0.0021414 | 0.0005367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_58-6_0_4_load_67 | 86 | 0.0014257 | 0.00035731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_58-6_0_4_load_142 | 87 | 0.0021484 | 0.00053844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_58-6_0_4_load_68 | 88 | 0.0024121 | 0.00060453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_58-6_0_4_load_71 | 89 | 0.0023444 | 0.00058756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_58-6_0_4_load_72 | 90 | 0.0023316 | 0.00058435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_58-6_0_4_load_73 | 92 | 0.0027252 | 0.000683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_58-6_0_4_load_76 | 93 | 0.0029761 | 0.00074587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_58-6_0_4_load_77 | 94 | 0.0017161 | 0.0004301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_58-6_0_4_load_120 | 96 | 0.002628 | 0.00065864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_58-6_0_4_load_97 | 98 | 0.0019839 | 0.00049721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_58-6_0_4_load_121 | 99 | 0.002611 | 0.00065437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_58-6_0_4_load_79 | 100 | 0.0014207 | 0.00035606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_58-6_0_4_load_81 | 101 | 0.0014283 | 0.00035796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_58-6_0_4_load_82 | 102 | 0.0018794 | 0.00047103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_58-6_0_4_load_85 | 103 | 0.0017511 | 0.00043887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_58-6_0_4_load_86 | 104 | 0.0034046 | 0.00085327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_58-6_0_4_load_89 | 106 | 0.003434 | 0.00086065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_58-6_0_4_load_90 | 107 | 0.0043621 | 0.0010933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_58-6_0_4_load_91 | 108 | 0.0016156 | 0.00040492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_58-6_0_4_load_92 | 110 | 0.0036989 | 0.00092704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_58-6_0_4_load_99 | 111 | 0.004341 | 0.001088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_58-6_0_4_load_93 | 112 | 0.0033015 | 0.00082743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_58-6_0_4_load_94 | 113 | 0.0033624 | 0.0008427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_58-6_0_4_load_95 | 114 | 0.0043977 | 0.0011022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_58-6_0_4_load_96 | 115 | 0.0023419 | 0.00058694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_58-6_0_4_load_102 | 117 | 0.0059024 | 0.0014793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_58-6_0_4_load_103 | 118 | 0.0075621 | 0.0018952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_58-6_0_4_load_115 | 119 | 0.0079406 | 0.0019901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_58-6_0_4_load_104 | 121 | 0.0081425 | 0.0020407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_58-6_0_4_load_106 | 123 | 0.0086083 | 0.0021574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_58-6_0_4_load_107 | 124 | 0.00752 | 0.0018847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_58-6_0_4_load_108 | 125 | 0.011059 | 0.0027716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_58-6_0_4_load_117 | 127 | 0.0080335 | 0.0020134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_58-6_0_4_load_124 | 128 | 0.0029957 | 0.0007508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_58-6_0_4_load_127 | 129 | 0.0030596 | 0.0007668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_58-6_0_4_load_123 | 130 | 0.0052326 | 0.0013114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_58-6_0_4_load_122 | 131 | 0.0036442 | 0.00091333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_58-6_0_4_load_126 | 133 | 0.0036278 | 0.0009092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_58-6_0_4_load_130 | 136 | 0.0033532 | 0.00084038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_58-6_0_4_load_133 | 137 | 0.0034758 | 0.00087112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_58-6_0_4_load_132 | 138 | 0.0057143 | 0.0014321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 115 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_58-6_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.12955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_58-6_0_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.18096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_58-6_0_4_line_2 |  | 2 | 5 | 0.018297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_58-6_0_4_line_3 |  | 2 | 3 | 0.019131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_58-6_0_4_line_4 |  | 3 | 4 | 0.028297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_58-6_0_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.029946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_58-6_0_4_line_6 |  | 5 | 9 | 0.038971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_58-6_0_4_line_7 |  | 6 | 7 | 0.025128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
8 | LV_58-6_0_4_line_8 |  | 7 | 8 | 0.062191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_58-6_0_4_line_9 |  | 8 | 10 | 0.034881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_58-6_0_4_line_10 |  | 8 | 11 | 0.024233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_58-6_0_4_line_11 |  | 10 | 12 | 0.055474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_58-6_0_4_line_12 |  | 11 | 13 | 0.0028255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_58-6_0_4_line_13 |  | 13 | 120 | 0.026279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_58-6_0_4_line_14 |  | 14 | 15 | 0.042648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
15 | LV_58-6_0_4_line_15 |  | 14 | 16 | 0.027205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
16 | LV_58-6_0_4_line_16 |  | 15 | 129 | 0.028135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
17 | LV_58-6_0_4_line_17 |  | 16 | 127 | 0.0045596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
18 | LV_58-6_0_4_line_18 |  | 17 | 18 | 0.013361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_58-6_0_4_line_19 |  | 17 | 19 | 0.026628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_58-6_0_4_line_20 |  | 18 | 20 | 0.031699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_58-6_0_4_line_21 |  | 19 | 21 | 0.026961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_58-6_0_4_line_22 |  | 20 | 22 | 0.022512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_58-6_0_4_line_23 |  | 20 | 23 | 0.021054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_58-6_0_4_line_24 |  | 21 | 24 | 0.066684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_58-6_0_4_line_25 |  | 22 | 28 | 0.027402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_58-6_0_4_line_26 |  | 23 | 29 | 0.029585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_58-6_0_4_line_27 |  | 24 | 30 | 0.007562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_58-6_0_4_line_28 |  | 24 | 31 | 0.032863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_58-6_0_4_line_29 |  | 25 | 26 | 0.020114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_58-6_0_4_line_30 |  | 25 | 27 | 0.028425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_58-6_0_4_line_31 |  | 26 | 32 | 0.034782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_58-6_0_4_line_32 |  | 27 | 33 | 0.021849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_58-6_0_4_line_33 |  | 28 | 37 | 0.0146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_58-6_0_4_line_34 |  | 29 | 44 | 0.0041247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_58-6_0_4_line_35 |  | 30 | 40 | 0.033103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_58-6_0_4_line_36 |  | 30 | 41 | 0.0098897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_58-6_0_4_line_37 |  | 31 | 39 | 0.046502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_58-6_0_4_line_38 |  | 32 | 71 | 0.037692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_58-6_0_4_line_39 |  | 33 | 58 | 0.0046569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_58-6_0_4_line_40 |  | 34 | 35 | 0.0054779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_58-6_0_4_line_41 |  | 35 | 36 | 0.020641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_58-6_0_4_line_42 |  | 36 | 37 | 0.010564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_58-6_0_4_line_43 |  | 38 | 39 | 0.00036779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_58-6_0_4_line_44 |  | 40 | 42 | 0.01248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_58-6_0_4_line_45 |  | 41 | 43 | 0.015435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_58-6_0_4_line_46 |  | 42 | 60 | 0.03482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_58-6_0_4_line_47 |  | 43 | 47 | 0.021972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_58-6_0_4_line_48 |  | 45 | 46 | 0.011448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_58-6_0_4_line_49 |  | 45 | 47 | 0.0020446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_58-6_0_4_line_50 |  | 46 | 48 | 0.027153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_58-6_0_4_line_51 |  | 48 | 49 | 0.013401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_58-6_0_4_line_52 |  | 49 | 50 | 0.027074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_58-6_0_4_line_53 |  | 49 | 51 | 0.017569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_58-6_0_4_line_54 |  | 51 | 52 | 0.0038045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_58-6_0_4_line_55 |  | 52 | 57 | 0.013932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_58-6_0_4_line_56 |  | 52 | 54 | 0.02014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_58-6_0_4_line_57 |  | 53 | 54 | 0.0067685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_58-6_0_4_line_58 |  | 54 | 55 | 0.017259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_58-6_0_4_line_59 |  | 55 | 56 | 0.0019682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_58-6_0_4_line_60 |  | 56 | 58 | 0.024758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_58-6_0_4_line_61 |  | 57 | 59 | 0.017553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_58-6_0_4_line_62 |  | 59 | 87 | 0.019031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_58-6_0_4_line_63 |  | 60 | 61 | 0.022641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
64 | LV_58-6_0_4_line_64 |  | 61 | 62 | 0.019667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_58-6_0_4_line_65 |  | 62 | 66 | 0.0079488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_58-6_0_4_line_66 |  | 63 | 64 | 0.022072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_58-6_0_4_line_67 |  | 63 | 65 | 0.0013692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_58-6_0_4_line_68 |  | 64 | 67 | 1.2244e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_58-6_0_4_line_69 |  | 65 | 68 | 0.025046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_58-6_0_4_line_70 |  | 66 | 69 | 0.016778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
71 | LV_58-6_0_4_line_71 |  | 67 | 100 | 0.022709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_58-6_0_4_line_72 |  | 68 | 70 | 0.011761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_58-6_0_4_line_73 |  | 69 | 72 | 0.023714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
74 | LV_58-6_0_4_line_74 |  | 71 | 85 | 0.021805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_58-6_0_4_line_75 |  | 72 | 73 | 0.0027003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
76 | LV_58-6_0_4_line_76 |  | 73 | 74 | 0.01608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
77 | LV_58-6_0_4_line_77 |  | 74 | 78 | 0.03478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_58-6_0_4_line_78 |  | 74 | 75 | 0.0090922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
79 | LV_58-6_0_4_line_79 |  | 75 | 76 | 0.0084829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
80 | LV_58-6_0_4_line_80 |  | 76 | 77 | 0.015886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
81 | LV_58-6_0_4_line_81 |  | 77 | 79 | 0.0084723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
82 | LV_58-6_0_4_line_82 |  | 77 | 80 | 0.031577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_58-6_0_4_line_83 |  | 78 | 81 | 0.0059091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_58-6_0_4_line_84 |  | 79 | 82 | 0.02512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
85 | LV_58-6_0_4_line_85 |  | 80 | 83 | 0.032008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_58-6_0_4_line_86 |  | 81 | 84 | 0.014594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_58-6_0_4_line_87 |  | 82 | 91 | 0.037867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
88 | LV_58-6_0_4_line_88 |  | 84 | 103 | 0.012287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_58-6_0_4_line_89 |  | 85 | 86 | 0.031536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_58-6_0_4_line_90 |  | 86 | 88 | 0.016564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_58-6_0_4_line_91 |  | 88 | 89 | 0.023904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_58-6_0_4_line_92 |  | 89 | 90 | 0.023338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_58-6_0_4_line_93 |  | 90 | 92 | 0.014294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_58-6_0_4_line_94 |  | 91 | 93 | 0.024588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
95 | LV_58-6_0_4_line_95 |  | 91 | 94 | 0.023854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_58-6_0_4_line_96 |  | 93 | 95 | 0.033454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
97 | LV_58-6_0_4_line_97 |  | 94 | 96 | 0.010889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_58-6_0_4_line_98 |  | 95 | 97 | 0.018497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
99 | LV_58-6_0_4_line_99 |  | 95 | 98 | 0.0098031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
100 | LV_58-6_0_4_line_100 |  | 96 | 99 | 0.048226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_58-6_0_4_line_101 |  | 97 | 128 | 0.02572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
102 | LV_58-6_0_4_line_102 |  | 98 | 115 | 0.027309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
103 | LV_58-6_0_4_line_103 |  | 99 | 131 | 0.0052044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_58-6_0_4_line_104 |  | 100 | 101 | 0.0028875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_58-6_0_4_line_105 |  | 101 | 102 | 0.020697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_58-6_0_4_line_106 |  | 102 | 103 | 0.017042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_58-6_0_4_line_107 |  | 104 | 105 | 0.0098428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_58-6_0_4_line_108 |  | 105 | 106 | 0.031306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_58-6_0_4_line_109 |  | 105 | 107 | 0.0099701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_58-6_0_4_line_110 |  | 106 | 108 | 0.010624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_58-6_0_4_line_111 |  | 107 | 109 | 0.015139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_58-6_0_4_line_112 |  | 108 | 110 | 0.021685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_58-6_0_4_line_113 |  | 109 | 111 | 0.032881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_58-6_0_4_line_114 |  | 110 | 112 | 0.0013931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_58-6_0_4_line_115 |  | 111 | 116 | 0.034634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_58-6_0_4_line_116 |  | 112 | 113 | 0.02825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_58-6_0_4_line_117 |  | 113 | 114 | 0.0088937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_58-6_0_4_line_118 |  | 114 | 115 | 0.028374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_58-6_0_4_line_119 |  | 116 | 117 | 0.00015812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_58-6_0_4_line_120 |  | 118 | 119 | 0.035717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_58-6_0_4_line_121 |  | 119 | 120 | 0.0075125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_58-6_0_4_line_122 |  | 120 | 126 | 0.042817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
123 | LV_58-6_0_4_line_123 |  | 121 | 122 | 0.053373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_58-6_0_4_line_124 |  | 121 | 123 | 0.0061869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_58-6_0_4_line_125 |  | 122 | 124 | 0.01283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_58-6_0_4_line_126 |  | 122 | 125 | 0.039032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_58-6_0_4_line_127 |  | 124 | 126 | 0.018903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_58-6_0_4_line_128 |  | 126 | 127 | 0.02657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
129 | LV_58-6_0_4_line_129 |  | 128 | 130 | 0.0013369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
130 | LV_58-6_0_4_line_130 |  | 129 | 135 | 0.027272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
131 | LV_58-6_0_4_line_131 |  | 130 | 132 | 0.0080624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
132 | LV_58-6_0_4_line_132 |  | 132 | 133 | 0.01647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
133 | LV_58-6_0_4_line_133 |  | 133 | 134 | 0.0084073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
134 | LV_58-6_0_4_line_134 |  | 134 | 136 | 0.0092623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_58-6_0_4_line_135 |  | 134 | 135 | 0.027779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
136 | LV_58-6_0_4_line_136 |  | 135 | 137 | 0.011061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_58-6_0_4_line_137 |  | 136 | 138 | 0.0087887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_58-6_0_4_trafo_96 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 139 | 115 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2680533.21 | 1267358.4656 | 2680488.9809 | 1267353.6038 | 2680414.1388 | 1267349.026 | 2680404.5871 | 1267345.8437
1 | 2680479.9763 | 1267531.4234 | 2680533.21 | 1267358.4656
2 | 2680495.1636 | 1267538.4896 | 2680491.1773 | 1267532.7085 | 2680479.9763 | 1267531.4234
3 | 2680461.8646 | 1267530.997 | 2680470.9353 | 1267533.2333 | 2680474.6795 | 1267530.8157 | 2680479.9763 | 1267531.4234
4 | 2680461.8646 | 1267530.997 | 2680438.1066 | 1267546.4747
5 | 2680438.1066 | 1267546.4747 | 2680441.8568 | 1267553.0087 | 2680432.7478 | 1267559.6678 | 2680430.7983 | 1267570.625
6 | 2680495.1636 | 1267538.4896 | 2680484.7135 | 1267559.5862 | 2680472.0706 | 1267568.4273
7 | 2680433.9897 | 1267595.0571 | 2680429.4952 | 1267577.9491 | 2680430.7983 | 1267570.625
8 | 2680433.9897 | 1267595.0571 | 2680415.4378 | 1267608.026 | 2680438.4624 | 1267634.2156 | 2680441.4469 | 1267637.8257
9 | 2680441.4469 | 1267637.8257 | 2680455.4155 | 1267628.0859 | 2680469.2119 | 1267616.7559
10 | 2680441.4469 | 1267637.8257 | 2680456.894 | 1267656.4966
11 | 2680469.2119 | 1267616.7559 | 2680488.6612 | 1267600.7836 | 2680498.6521 | 1267594.0477 | 2680506.7116 | 1267585.9622 | 2680512.3476 | 1267582.0845
12 | 2680456.894 | 1267656.4966 | 2680458.6951 | 1267658.6736
13 | 2680475.4467 | 1267678.9211 | 2680458.6951 | 1267658.6736
14 | 2680564.5007 | 1267632.453 | 2680568.8876 | 1267634.2364 | 2680573.923 | 1267643.1121 | 2680585.9278 | 1267668.0844
15 | 2680564.5007 | 1267632.453 | 2680555.9351 | 1267633.4815 | 2680540.9725 | 1267639.3712 | 2680538.8339 | 1267640.6619
16 | 2680585.9278 | 1267668.0844 | 2680606.7303 | 1267649.0752
17 | 2680534.9301 | 1267643.0179 | 2680538.8339 | 1267640.6619
18 | 2680712.4102 | 1267998.786 | 2680724.6864 | 1267993.5134 | 2680724.6864 | 1267993.5134
19 | 2680733.8239 | 1267969.3301 | 2680732.4074 | 1267982.0987 | 2680724.6864 | 1267993.5134
20 | 2680683.2843 | 1268011.2955 | 2680712.4102 | 1267998.786
21 | 2680733.8239 | 1267969.3301 | 2680709.5449 | 1267969.0316 | 2680706.9388 | 1267968.4042
22 | 2680662.3269 | 1268019.6716 | 2680683.2843 | 1268011.2955
23 | 2680683.2843 | 1268011.2955 | 2680678.018 | 1268001.1711 | 2680671.5136 | 1267996.8233 | 2680669.7387 | 1267996.4286
24 | 2680642.8392 | 1267950.1839 | 2680677.6211 | 1267961.3452 | 2680706.9388 | 1267968.4042
25 | 2680662.3269 | 1268019.6716 | 2680636.8819 | 1268029.8402
26 | 2680640.594 | 1267991.8698 | 2680652.7074 | 1267992.6411 | 2680669.7387 | 1267996.4286
27 | 2680642.8392 | 1267950.1839 | 2680635.6771 | 1267947.6954
28 | 2680642.8392 | 1267950.1839 | 2680636.1425 | 1267955.5079 | 2680621.2459 | 1267956.0607 | 2680611.9682 | 1267957.5755
29 | 2680825.4295 | 1267889.163 | 2680810.4079 | 1267875.7359
30 | 2680825.4295 | 1267889.163 | 2680814.7748 | 1267896.0117 | 2680800.6134 | 1267902.9249
31 | 2680780.6044 | 1267857.7476 | 2680787.3045 | 1267860.9973 | 2680795.3468 | 1267865.7332 | 2680810.4079 | 1267875.7359
32 | 2680780.9787 | 1267912.5101 | 2680800.6134 | 1267902.9249
33 | 2680623.4028 | 1268035.4346 | 2680625.8692 | 1268034.2412 | 2680636.8819 | 1268029.8402
34 | 2680636.4776 | 1267991.6077 | 2680640.594 | 1267991.8698
35 | 2680635.6771 | 1267947.6954 | 2680613.2066 | 1267943.3854 | 2680602.8905 | 1267943.1001
36 | 2680635.6771 | 1267947.6954 | 2680641.0371 | 1267939.3841
37 | 2680611.9682 | 1267957.5755 | 2680602.642 | 1267959.0982 | 2680586.3654 | 1267966.4599 | 2680569.7803 | 1267976.1099
38 | 2680780.6044 | 1267857.7476 | 2680808.8143 | 1267832.6577
39 | 2680780.9787 | 1267912.5101 | 2680776.7939 | 1267914.5531
40 | 2680590.4324 | 1268051.5122 | 2680592.8551 | 1268050.2147 | 2680595.3123 | 1268049.0258
41 | 2680595.3123 | 1268049.0258 | 2680613.8929 | 1268040.0358
42 | 2680623.4028 | 1268035.4346 | 2680613.8929 | 1268040.0358
43 | 2680569.7803 | 1267976.1099 | 2680569.4625 | 1267976.2949
44 | 2680602.8905 | 1267943.1001 | 2680603.8622 | 1267933.6725 | 2680602.6123 | 1267930.9422 | 2680602.6123 | 1267930.9422
45 | 2680654.4441 | 1267931.7367 | 2680641.0371 | 1267939.3841
46 | 2680590.595 | 1267910.8668 | 2680583.8483 | 1267917.5758 | 2680584.4314 | 1267922.2874 | 2680590.3645 | 1267927.1388 | 2680594.915 | 1267929.058 | 2680600.3361 | 1267930.0549 | 2680602.6123 | 1267930.9422
47 | 2680654.4441 | 1267931.7367 | 2680673.5291 | 1267920.8504
48 | 2680675.3051 | 1267919.8373 | 2680683.8552 | 1267914.9603 | 2680685.2797 | 1267914.2217
49 | 2680675.3051 | 1267919.8373 | 2680673.5291 | 1267920.8504
50 | 2680685.2797 | 1267914.2217 | 2680709.3859 | 1267901.724
51 | 2680721.2831 | 1267895.5559 | 2680709.3859 | 1267901.724
52 | 2680721.2831 | 1267895.5559 | 2680728.2578 | 1267891.9372 | 2680745.013 | 1267882.5279
53 | 2680721.2831 | 1267895.5559 | 2680727.4624 | 1267912.0019
54 | 2680728.8005 | 1267915.5633 | 2680727.4624 | 1267912.0019
55 | 2680728.8005 | 1267915.5633 | 2680741.339 | 1267909.4891
56 | 2680728.8005 | 1267915.5633 | 2680737.2672 | 1267933.849
57 | 2680737.2672 | 1267933.849 | 2680739.9728 | 1267940.0533
58 | 2680737.2672 | 1267933.849 | 2680752.7768 | 1267926.2776
59 | 2680754.5455 | 1267925.4142 | 2680752.7768 | 1267926.2776
60 | 2680754.5455 | 1267925.4142 | 2680776.7939 | 1267914.5531
61 | 2680741.339 | 1267909.4891 | 2680757.1358 | 1267901.8365
62 | 2680757.1358 | 1267901.8365 | 2680774.263 | 1267893.5393
63 | 2680606.6496 | 1267894.902 | 2680590.595 | 1267910.8668
64 | 2680606.6496 | 1267894.902 | 2680620.8642 | 1267881.3109
65 | 2680626.6095 | 1267875.8177 | 2680620.8642 | 1267881.3109
66 | 2680564.9765 | 1267860.7957 | 2680578.4741 | 1267843.3322
67 | 2680564.9765 | 1267860.7957 | 2680564.0729 | 1267861.8244
68 | 2680578.4741 | 1267843.3322 | 2680578.4816 | 1267843.3225
69 | 2680564.0729 | 1267861.8244 | 2680547.5436 | 1267880.6422
70 | 2680626.6095 | 1267875.8177 | 2680638.7364 | 1267864.2227
71 | 2680578.4816 | 1267843.3225 | 2680592.3687 | 1267825.355
72 | 2680539.7821 | 1267889.4784 | 2680547.5436 | 1267880.6422
73 | 2680638.7364 | 1267864.2227 | 2680655.8762 | 1267847.8346
74 | 2680808.8143 | 1267832.6577 | 2680793.7075 | 1267816.9338
75 | 2680657.8279 | 1267845.9685 | 2680655.8762 | 1267847.8346
76 | 2680669.4505 | 1267834.8557 | 2680657.8279 | 1267845.9685
77 | 2680669.4505 | 1267834.8557 | 2680643.0362 | 1267812.2292
78 | 2680669.4505 | 1267834.8557 | 2680675.5741 | 1267828.1349
79 | 2680675.5741 | 1267828.1349 | 2680681.2874 | 1267821.8645
80 | 2680691.987 | 1267810.1216 | 2680681.2874 | 1267821.8645
81 | 2680691.987 | 1267810.1216 | 2680686.1866 | 1267803.9461
82 | 2680691.987 | 1267810.1216 | 2680718.0693 | 1267827.9217
83 | 2680638.5485 | 1267808.385 | 2680643.0362 | 1267812.2292
84 | 2680686.1866 | 1267803.9461 | 2680668.9892 | 1267785.6363
85 | 2680746.423 | 1267842.5966 | 2680724.8914 | 1267832.5776 | 2680718.0693 | 1267827.9217
86 | 2680638.5485 | 1267808.385 | 2680627.4647 | 1267798.8906
87 | 2680643.9145 | 1267757.3237 | 2680649.7618 | 1267765.1652 | 2680668.9892 | 1267785.6363
88 | 2680617.2136 | 1267793.2101 | 2680621.0502 | 1267793.3959 | 2680627.4647 | 1267798.8906
89 | 2680771.8589 | 1267794.1926 | 2680793.7075 | 1267816.9338
90 | 2680771.8589 | 1267794.1926 | 2680760.3829 | 1267782.2478
91 | 2680760.3829 | 1267782.2478 | 2680754.1226 | 1267775.7318 | 2680743.6915 | 1267765.1372
92 | 2680743.6915 | 1267765.1372 | 2680727.3182 | 1267748.5071
93 | 2680717.2897 | 1267738.3213 | 2680727.3182 | 1267748.5071
94 | 2680643.9145 | 1267757.3237 | 2680629.2117 | 1267737.616
95 | 2680643.9145 | 1267757.3237 | 2680653.7032 | 1267749.9514 | 2680658.6641 | 1267739.4664
96 | 2680609.2075 | 1267710.8023 | 2680629.2117 | 1267737.616
97 | 2680658.6641 | 1267739.4664 | 2680660.1699 | 1267728.6821
98 | 2680599.8351 | 1267694.8396 | 2680609.2075 | 1267710.8023
99 | 2680609.2075 | 1267710.8023 | 2680602.665 | 1267718.1028
100 | 2680689.2673 | 1267691.3539 | 2680684.7384 | 1267694.9314 | 2680672.6415 | 1267707.5986 | 2680665.6893 | 1267716.1771 | 2680660.75 | 1267724.5274 | 2680660.1699 | 1267728.6821
101 | 2680599.8351 | 1267694.8396 | 2680619.1854 | 1267677.896
102 | 2680602.665 | 1267718.1028 | 2680584.4394 | 1267738.4401
103 | 2680689.2673 | 1267691.3539 | 2680693.3512 | 1267688.1279
104 | 2680592.3687 | 1267825.355 | 2680594.1345 | 1267823.0703
105 | 2680594.1345 | 1267823.0703 | 2680606.7917 | 1267806.6942
106 | 2680606.7917 | 1267806.6942 | 2680617.2136 | 1267793.2101 | 2680617.2136 | 1267793.2101
107 | 2680502.8095 | 1267840.199 | 2680497.7799 | 1267848.6598
108 | 2680502.8095 | 1267840.199 | 2680511.7341 | 1267827.1659 | 2680521.7449 | 1267815.3195
109 | 2680502.8095 | 1267840.199 | 2680497.9336 | 1267835.6401 | 2680494.7502 | 1267834.7902
110 | 2680521.7449 | 1267815.3195 | 2680528.6018 | 1267807.2051
111 | 2680479.94 | 1267835.306 | 2680489.9459 | 1267833.5075 | 2680494.7502 | 1267834.7902
112 | 2680528.6018 | 1267807.2051 | 2680536.0641 | 1267798.3745 | 2680542.5176 | 1267790.574
113 | 2680479.94 | 1267835.306 | 2680458.9781 | 1267809.9732
114 | 2680543.4056 | 1267789.5005 | 2680542.5176 | 1267790.574
115 | 2680436.8987 | 1267783.29 | 2680458.9781 | 1267809.9732
116 | 2680543.4056 | 1267789.5005 | 2680556.423 | 1267773.7658 | 2680561.2425 | 1267767.5966
117 | 2680566.7177 | 1267760.588 | 2680561.2425 | 1267767.5966
118 | 2680566.7177 | 1267760.588 | 2680581.1692 | 1267742.0892 | 2680584.4394 | 1267738.4401
119 | 2680436.8987 | 1267783.29 | 2680436.7979 | 1267783.1682
120 | 2680440.0507 | 1267703.738 | 2680469.2955 | 1267683.2338
121 | 2680475.4467 | 1267678.9211 | 2680469.2955 | 1267683.2338
122 | 2680512.1829 | 1267656.7482 | 2680475.4467 | 1267678.9211
123 | 2680531.4488 | 1267681.964 | 2680531.8165 | 1267686.4614 | 2680528.5045 | 1267692.5211 | 2680515.9758 | 1267701.0016 | 2680514.2964 | 1267705.4711 | 2680515.3278 | 1267710.9895 | 2680526.5895 | 1267722.9627
124 | 2680530.8283 | 1267727.4693 | 2680526.5895 | 1267722.9627
125 | 2680531.4488 | 1267681.964 | 2680523.6592 | 1267671.7687
126 | 2680531.4488 | 1267681.964 | 2680542.6892 | 1267674.6669 | 2680561.739 | 1267691.8151
127 | 2680512.1829 | 1267656.7482 | 2680523.6592 | 1267671.7687
128 | 2680512.1829 | 1267656.7482 | 2680529.405 | 1267646.3524 | 2680534.9301 | 1267643.0179
129 | 2680620.1912 | 1267677.0152 | 2680619.1854 | 1267677.896
130 | 2680606.7303 | 1267649.0752 | 2680617.265 | 1267639.4446 | 2680619.2566 | 1267641.34 | 2680626.7452 | 1267634.281
131 | 2680626.2569 | 1267671.7039 | 2680620.1912 | 1267677.0152
132 | 2680626.2569 | 1267671.7039 | 2680638.6402 | 1267660.8448
133 | 2680644.9614 | 1267655.3017 | 2680638.6402 | 1267660.8448
134 | 2680644.9614 | 1267655.3017 | 2680651.9325 | 1267649.2031
135 | 2680626.7452 | 1267634.281 | 2680644.9614 | 1267655.3017
136 | 2680626.7452 | 1267634.281 | 2680634.7924 | 1267626.6924
137 | 2680657.9576 | 1267655.6015 | 2680651.9325 | 1267649.2031

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2680404.5871 | 1267345.8437
1 | 2680533.21 | 1267358.4656
2 | 2680479.9763 | 1267531.4234
3 | 2680461.8646 | 1267530.997
4 | 2680438.1066 | 1267546.4747
5 | 2680495.1636 | 1267538.4896
6 | 2680430.7983 | 1267570.625
7 | 2680433.9897 | 1267595.0571
8 | 2680441.4469 | 1267637.8257
9 | 2680472.0706 | 1267568.4273
10 | 2680469.2119 | 1267616.7559
11 | 2680456.894 | 1267656.4966
12 | 2680512.3476 | 1267582.0845
13 | 2680458.6951 | 1267658.6736
14 | 2680564.5007 | 1267632.453
15 | 2680585.9278 | 1267668.0844
16 | 2680538.8339 | 1267640.6619
17 | 2680724.6864 | 1267993.5134
18 | 2680712.4102 | 1267998.786
19 | 2680733.8239 | 1267969.3301
20 | 2680683.2843 | 1268011.2955
21 | 2680706.9388 | 1267968.4042
22 | 2680662.3269 | 1268019.6716
23 | 2680669.7387 | 1267996.4286
24 | 2680642.8392 | 1267950.1839
25 | 2680825.4295 | 1267889.163
26 | 2680810.4079 | 1267875.7359
27 | 2680800.6134 | 1267902.9249
28 | 2680636.8819 | 1268029.8402
29 | 2680640.594 | 1267991.8698
30 | 2680635.6771 | 1267947.6954
31 | 2680611.9682 | 1267957.5755
32 | 2680780.6044 | 1267857.7476
33 | 2680780.9787 | 1267912.5101
34 | 2680590.4324 | 1268051.5122
35 | 2680595.3123 | 1268049.0258
36 | 2680613.8929 | 1268040.0358
37 | 2680623.4028 | 1268035.4346
38 | 2680569.4625 | 1267976.2949
39 | 2680569.7803 | 1267976.1099
40 | 2680602.8905 | 1267943.1001
41 | 2680641.0371 | 1267939.3841
42 | 2680602.6123 | 1267930.9422
43 | 2680654.4441 | 1267931.7367
44 | 2680636.4776 | 1267991.6077
45 | 2680675.3051 | 1267919.8373
46 | 2680685.2797 | 1267914.2217
47 | 2680673.5291 | 1267920.8504
48 | 2680709.3859 | 1267901.724
49 | 2680721.2831 | 1267895.5559
50 | 2680745.013 | 1267882.5279
51 | 2680727.4624 | 1267912.0019
52 | 2680728.8005 | 1267915.5633
53 | 2680739.9728 | 1267940.0533
54 | 2680737.2672 | 1267933.849
55 | 2680752.7768 | 1267926.2776
56 | 2680754.5455 | 1267925.4142
57 | 2680741.339 | 1267909.4891
58 | 2680776.7939 | 1267914.5531
59 | 2680757.1358 | 1267901.8365
60 | 2680590.595 | 1267910.8668
61 | 2680606.6496 | 1267894.902
62 | 2680620.8642 | 1267881.3109
63 | 2680564.9765 | 1267860.7957
64 | 2680578.4741 | 1267843.3322
65 | 2680564.0729 | 1267861.8244
66 | 2680626.6095 | 1267875.8177
67 | 2680578.4816 | 1267843.3225
68 | 2680547.5436 | 1267880.6422
69 | 2680638.7364 | 1267864.2227
70 | 2680539.7821 | 1267889.4784
71 | 2680808.8143 | 1267832.6577
72 | 2680655.8762 | 1267847.8346
73 | 2680657.8279 | 1267845.9685
74 | 2680669.4505 | 1267834.8557
75 | 2680675.5741 | 1267828.1349
76 | 2680681.2874 | 1267821.8645
77 | 2680691.987 | 1267810.1216
78 | 2680643.0362 | 1267812.2292
79 | 2680686.1866 | 1267803.9461
80 | 2680718.0693 | 1267827.9217
81 | 2680638.5485 | 1267808.385
82 | 2680668.9892 | 1267785.6363
83 | 2680746.423 | 1267842.5966
84 | 2680627.4647 | 1267798.8906
85 | 2680793.7075 | 1267816.9338
86 | 2680771.8589 | 1267794.1926
87 | 2680774.263 | 1267893.5393
88 | 2680760.3829 | 1267782.2478
89 | 2680743.6915 | 1267765.1372
90 | 2680727.3182 | 1267748.5071
91 | 2680643.9145 | 1267757.3237
92 | 2680717.2897 | 1267738.3213
93 | 2680629.2117 | 1267737.616
94 | 2680658.6641 | 1267739.4664
95 | 2680609.2075 | 1267710.8023
96 | 2680660.1699 | 1267728.6821
97 | 2680599.8351 | 1267694.8396
98 | 2680602.665 | 1267718.1028
99 | 2680689.2673 | 1267691.3539
100 | 2680592.3687 | 1267825.355
101 | 2680594.1345 | 1267823.0703
102 | 2680606.7917 | 1267806.6942
103 | 2680617.2136 | 1267793.2101
104 | 2680497.7799 | 1267848.6598
105 | 2680502.8095 | 1267840.199
106 | 2680521.7449 | 1267815.3195
107 | 2680494.7502 | 1267834.7902
108 | 2680528.6018 | 1267807.2051
109 | 2680479.94 | 1267835.306
110 | 2680542.5176 | 1267790.574
111 | 2680458.9781 | 1267809.9732
112 | 2680543.4056 | 1267789.5005
113 | 2680561.2425 | 1267767.5966
114 | 2680566.7177 | 1267760.588
115 | 2680584.4394 | 1267738.4401
116 | 2680436.8987 | 1267783.29
117 | 2680436.7979 | 1267783.1682
118 | 2680440.0507 | 1267703.738
119 | 2680469.2955 | 1267683.2338
120 | 2680475.4467 | 1267678.921
121 | 2680526.5895 | 1267722.9627
122 | 2680531.4488 | 1267681.964
123 | 2680530.8283 | 1267727.4693
124 | 2680523.6592 | 1267671.7687
125 | 2680561.739 | 1267691.8151
126 | 2680512.1829 | 1267656.7482
127 | 2680534.9301 | 1267643.0179
128 | 2680619.1854 | 1267677.896
129 | 2680606.7303 | 1267649.0752
130 | 2680620.1912 | 1267677.0152
131 | 2680693.3512 | 1267688.1279
132 | 2680626.2569 | 1267671.7039
133 | 2680638.6402 | 1267660.8448
134 | 2680644.9614 | 1267655.3017
135 | 2680626.7452 | 1267634.281
136 | 2680651.9325 | 1267649.2031
137 | 2680634.7924 | 1267626.6924
138 | 2680657.9576 | 1267655.6015
139 | 2680609.2075 | 1267710.8023

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1