## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_59-3_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_59-3_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_59-3_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_59-3_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_59-3_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_59-3_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_59-3_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_59-3_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_59-3_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_59-3_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_59-3_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_59-3_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_59-3_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_59-3_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_59-3_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_59-3_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_59-3_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_59-3_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_59-3_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_59-3_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_59-3_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_59-3_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_59-3_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_59-3_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_59-3_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_59-3_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_59-3_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_59-3_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_59-3_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_59-3_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_59-3_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_59-3_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_59-3_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_59-3_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_59-3_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_59-3_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_59-3_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_59-3_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_59-3_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_59-3_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_59-3_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_59-3_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_59-3_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_59-3_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_59-3_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_59-3_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_59-3_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_59-3_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_59-3_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_59-3_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_59-3_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_59-3_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_59-3_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_59-3_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_59-3_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_59-3_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_59-3_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_59-3_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_59-3_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_59-3_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_59-3_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_59-3_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_59-3_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_59-3_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_59-3_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_59-3_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_59-3_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_59-3_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_59-3_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_59-3_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_59-3_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_59-3_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_59-3_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_59-3_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_59-3_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_59-3_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_59-3_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_59-3_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_59-3_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_59-3_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_59-3_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_59-3_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_59-3_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_59-3_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_59-3_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_59-3_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_59-3_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_59-3_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_59-3_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_59-3_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_59-3_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_59-3_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_59-3_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_59-3_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_59-3_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_59-3_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_59-3_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_59-3_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_59-3_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_59-3_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_59-3_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_59-3_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_59-3_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_59-3_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_59-3_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_59-3_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_59-3_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_59-3_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_59-3_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_59-3_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_59-3_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_59-3_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_59-3_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_59-3_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_59-3_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_59-3_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_59-3_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_59-3_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_59-3_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_59-3_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_59-3_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_59-3_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_59-3_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_351_1_node_168 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_59-3_0_6_load_0 | 0 | 0.0056544 | 0.0014171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_59-3_0_6_load_5 | 3 | 0.0026991 | 0.00067646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_59-3_0_6_load_80 | 7 | 0.009823 | 0.0024619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_59-3_0_6_load_97 | 8 | 0.00065991 | 0.00016539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_59-3_0_6_load_6 | 10 | 0.0014769 | 0.00037014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_59-3_0_6_load_7 | 11 | 0.0033337 | 0.00083552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_59-3_0_6_load_9 | 13 | 0.0032823 | 0.00082263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_59-3_0_6_load_10 | 14 | 0.0047482 | 0.00119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_59-3_0_6_load_11 | 15 | 0.0027818 | 0.00069718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_59-3_0_6_load_30 | 16 | 0.0024152 | 0.00060532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_59-3_0_6_load_31 | 17 | 0.0032829 | 0.00082277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_59-3_0_6_load_12 | 19 | 0.0021816 | 0.00054675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_59-3_0_6_load_13 | 20 | 0.0015077 | 0.00037787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_59-3_0_6_load_14 | 21 | 0.0029105 | 0.00072944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_59-3_0_6_load_16 | 24 | 0.003752 | 0.00094035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_59-3_0_6_load_119 | 26 | 0.0028892 | 0.00072411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_59-3_0_6_load_103 | 27 | 0.0019223 | 0.00048178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_59-3_0_6_load_102 | 28 | 0.0019799 | 0.00049621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_59-3_0_6_load_37 | 30 | 0.0015129 | 0.00037917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_59-3_0_6_load_17 | 31 | 0.0018508 | 0.00046385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_59-3_0_6_load_19 | 33 | 0.0033725 | 0.00084523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_59-3_0_6_load_20 | 34 | 0.0015672 | 0.00039279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_59-3_0_6_load_27 | 36 | 0.0032866 | 0.00082371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_59-3_0_6_load_24 | 37 | 0.0033076 | 0.00082896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_59-3_0_6_load_34 | 38 | 0.003906 | 0.00097893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_59-3_0_6_load_25 | 39 | 0.0016593 | 0.00041585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_59-3_0_6_load_26 | 40 | 0.002321 | 0.00058169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_59-3_0_6_load_28 | 41 | 0.0012099 | 0.00030322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_59-3_0_6_load_65 | 44 | 0.0013397 | 0.00033577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_59-3_0_6_load_68 | 45 | 0.0037559 | 0.00094132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_59-3_0_6_load_64 | 46 | 0.0033982 | 0.00085167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_59-3_0_6_load_98 | 48 | 0.017148 | 0.0042978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_59-3_0_6_load_38 | 50 | 0.0014444 | 0.000362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_59-3_0_6_load_39 | 52 | 0.0040538 | 0.001016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_59-3_0_6_load_40 | 54 | 0.0083995 | 0.0021051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_59-3_0_6_load_42 | 55 | 0.0066561 | 0.0016682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_59-3_0_6_load_54 | 56 | 0.006218 | 0.0015584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_59-3_0_6_load_93 | 57 | 0.0066336 | 0.0016625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_59-3_0_6_load_92 | 58 | 0.028277 | 0.0070868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_59-3_0_6_load_52 | 59 | 0.0044994 | 0.0011277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_59-3_0_6_load_94 | 60 | 0.033063 | 0.0082865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_59-3_0_6_load_91 | 61 | 0.019932 | 0.0049955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_59-3_0_6_load_44 | 62 | 0.0052941 | 0.0013268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_59-3_0_6_load_45 | 63 | 0.010733 | 0.0026899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_59-3_0_6_load_46 | 64 | 0.0084193 | 0.0021101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_59-3_0_6_load_47 | 65 | 0.0082443 | 0.0020662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_59-3_0_6_load_50 | 68 | 0.0065335 | 0.0016374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_59-3_0_6_load_74 | 69 | 0.0036436 | 0.00091317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_59-3_0_6_load_77 | 70 | 0.0062603 | 0.001569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_59-3_0_6_load_76 | 73 | 0.0061578 | 0.0015433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_59-3_0_6_load_71 | 75 | 0.0023041 | 0.00057746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_59-3_0_6_load_51 | 76 | 0.0080505 | 0.0020177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_59-3_0_6_load_53 | 77 | 0.0084388 | 0.002115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_59-3_0_6_load_57 | 78 | 0.0032483 | 0.0008141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_59-3_0_6_load_58 | 80 | 0.0064765 | 0.0016232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_59-3_0_6_load_60 | 81 | 0.0029657 | 0.00074327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_59-3_0_6_load_61 | 82 | 0.00477 | 0.0011955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_59-3_0_6_load_62 | 83 | 0.0023805 | 0.00059661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_59-3_0_6_load_69 | 84 | 0.0015078 | 0.00037789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_59-3_0_6_load_63 | 85 | 0.0010528 | 0.00026385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_59-3_0_6_load_70 | 86 | 0.0014065 | 0.0003525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_59-3_0_6_load_67 | 87 | 0.0016422 | 0.00041157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_59-3_0_6_load_122 | 88 | 0.0026908 | 0.00067437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_59-3_0_6_load_83 | 90 | 0.0039814 | 0.00099784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_59-3_0_6_load_124 | 91 | 0.0035051 | 0.00087847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_59-3_0_6_load_82 | 92 | 0.010911 | 0.0027347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_59-3_0_6_load_90 | 93 | 0.0011137 | 0.00027911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_59-3_0_6_load_89 | 94 | 0.00064771 | 0.00016233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_59-3_0_6_load_86 | 95 | 0.00086193 | 0.00021602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_59-3_0_6_load_87 | 96 | 0.0070097 | 0.0017568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_59-3_0_6_load_96 | 98 | 0.070911 | 0.017772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_59-3_0_6_load_100 | 99 | 0.00526 | 0.0013183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_59-3_0_6_load_101 | 100 | 0.00088603 | 0.00022206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_59-3_0_6_load_104 | 101 | 0.08087 | 0.020268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_59-3_0_6_load_105 | 102 | 0.0029746 | 0.00074551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_59-3_0_6_load_106 | 103 | 0.0042547 | 0.0010663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_59-3_0_6_load_107 | 104 | 0.0037122 | 0.00093035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_59-3_0_6_load_108 | 105 | 0.011171 | 0.0027997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_59-3_0_6_load_110 | 107 | 0.0049667 | 0.0012448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_59-3_0_6_load_112 | 109 | 0.0040365 | 0.0010116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_59-3_0_6_load_116 | 111 | 0.0041431 | 0.0010384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_59-3_0_6_load_113 | 112 | 0.010134 | 0.0025397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_59-3_0_6_load_131 | 113 | 7.2646e-05 | 1.8207e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_59-3_0_6_load_114 | 114 | 0.0045566 | 0.001142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_59-3_0_6_load_126 | 116 | 0.0039006 | 0.00097758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_59-3_0_6_load_120 | 117 | 0.0081327 | 0.0020383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_59-3_0_6_load_115 | 118 | 6.8301e-05 | 1.7118e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_59-3_0_6_load_117 | 119 | 0.00012665 | 3.1742e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_59-3_0_6_load_130 | 120 | 0.0040594 | 0.0010174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_59-3_0_6_load_127 | 121 | 0.00391 | 0.00097994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_59-3_0_6_load_128 | 122 | 4.9798e-05 | 1.2481e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 47 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_59-3_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.032219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_59-3_0_6_line_1 |  | 1 | 2 | 0.018216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_59-3_0_6_line_2 |  | 2 | 3 | 0.014066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_59-3_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.009795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_59-3_0_6_line_4 |  | 4 | 7 | 0.0057952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_59-3_0_6_line_5 |  | 5 | 6 | 0.00954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_59-3_0_6_line_6 |  | 5 | 7 | 0.02214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_59-3_0_6_line_7 |  | 6 | 8 | 0.058318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_59-3_0_6_line_8 |  | 6 | 9 | 0.006401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_59-3_0_6_line_9 |  | 8 | 94 | 0.036345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_59-3_0_6_line_10 |  | 9 | 72 | 0.029671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_59-3_0_6_line_11 |  | 10 | 11 | 0.001135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_59-3_0_6_line_12 |  | 10 | 12 | 0.017294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_59-3_0_6_line_13 |  | 11 | 13 | 0.0072469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_59-3_0_6_line_14 |  | 12 | 14 | 0.013191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_59-3_0_6_line_15 |  | 12 | 15 | 0.033594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_59-3_0_6_line_16 |  | 14 | 16 | 0.010345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_59-3_0_6_line_17 |  | 15 | 17 | 0.030231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_59-3_0_6_line_18 |  | 16 | 18 | 0.021005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_59-3_0_6_line_19 |  | 18 | 42 | 0.0341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_59-3_0_6_line_20 |  | 18 | 41 | 0.028656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_59-3_0_6_line_21 |  | 19 | 20 | 0.012927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_59-3_0_6_line_22 |  | 19 | 21 | 0.037312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_59-3_0_6_line_23 |  | 20 | 22 | 0.027816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_59-3_0_6_line_24 |  | 22 | 23 | 0.007571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_59-3_0_6_line_25 |  | 23 | 26 | 0.040155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_59-3_0_6_line_26 |  | 24 | 25 | 0.021279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_59-3_0_6_line_27 |  | 25 | 29 | 0.024365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_59-3_0_6_line_28 |  | 25 | 30 | 0.035028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_59-3_0_6_line_29 |  | 26 | 117 | 0.038697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_59-3_0_6_line_30 |  | 27 | 28 | 0.010041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_59-3_0_6_line_31 |  | 28 | 99 | 0.035284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_59-3_0_6_line_32 |  | 29 | 47 | 0.008622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
33 | LV_59-3_0_6_line_33 |  | 29 | 48 | 0.017115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
34 | LV_59-3_0_6_line_34 |  | 30 | 49 | 0.015605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_59-3_0_6_line_35 |  | 31 | 32 | 0.016595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_59-3_0_6_line_36 |  | 32 | 33 | 0.012802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_59-3_0_6_line_37 |  | 33 | 34 | 0.026312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_59-3_0_6_line_38 |  | 34 | 35 | 0.014901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_59-3_0_6_line_39 |  | 35 | 36 | 0.018204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_59-3_0_6_line_40 |  | 35 | 37 | 0.024363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_59-3_0_6_line_41 |  | 36 | 38 | 0.0056895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_59-3_0_6_line_42 |  | 37 | 39 | 0.024661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_59-3_0_6_line_43 |  | 39 | 40 | 0.002514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_59-3_0_6_line_44 |  | 40 | 41 | 0.029406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_59-3_0_6_line_45 |  | 42 | 43 | 0.012242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_59-3_0_6_line_46 |  | 42 | 44 | 0.010883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_59-3_0_6_line_47 |  | 43 | 45 | 0.026838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_59-3_0_6_line_48 |  | 44 | 46 | 0.0059337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_59-3_0_6_line_49 |  | 45 | 87 | 0.027241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_59-3_0_6_line_50 |  | 46 | 85 | 0.013442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_59-3_0_6_line_51 |  | 47 | 51 | 0.017153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
52 | LV_59-3_0_6_line_52 |  | 47 | 52 | 0.018822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
53 | LV_59-3_0_6_line_53 |  | 48 | 53 | 0.023316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
54 | LV_59-3_0_6_line_54 |  | 49 | 50 | 0.0018162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_59-3_0_6_line_55 |  | 51 | 57 | 0.067698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_59-3_0_6_line_56 |  | 51 | 58 | 0.017523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_59-3_0_6_line_57 |  | 52 | 54 | 0.0040104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
58 | LV_59-3_0_6_line_58 |  | 53 | 99 | 0.0044747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_59-3_0_6_line_59 |  | 53 | 100 | 0.012783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
60 | LV_59-3_0_6_line_60 |  | 54 | 55 | 0.016242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
61 | LV_59-3_0_6_line_61 |  | 55 | 56 | 0.023254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
62 | LV_59-3_0_6_line_62 |  | 56 | 59 | 0.016502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
63 | LV_59-3_0_6_line_63 |  | 57 | 60 | 0.0012468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_59-3_0_6_line_64 |  | 58 | 61 | 0.015088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_59-3_0_6_line_65 |  | 59 | 76 | 0.004883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
66 | LV_59-3_0_6_line_66 |  | 60 | 97 | 0.04724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_59-3_0_6_line_67 |  | 61 | 93 | 0.029805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_59-3_0_6_line_68 |  | 62 | 63 | 0.015816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_59-3_0_6_line_69 |  | 62 | 64 | 0.00050728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_59-3_0_6_line_70 |  | 63 | 65 | 0.044604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_59-3_0_6_line_71 |  | 65 | 66 | 0.009988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_59-3_0_6_line_72 |  | 66 | 67 | 0.010824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
73 | LV_59-3_0_6_line_73 |  | 66 | 68 | 0.023797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
74 | LV_59-3_0_6_line_74 |  | 67 | 69 | 0.013268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
75 | LV_59-3_0_6_line_75 |  | 67 | 70 | 0.027012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_59-3_0_6_line_76 |  | 68 | 71 | 0.02696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
77 | LV_59-3_0_6_line_77 |  | 69 | 72 | 0.0070418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
78 | LV_59-3_0_6_line_78 |  | 70 | 73 | 0.025179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_59-3_0_6_line_79 |  | 71 | 74 | 0.016163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
80 | LV_59-3_0_6_line_80 |  | 71 | 75 | 0.015983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_59-3_0_6_line_81 |  | 72 | 77 | 0.013541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
82 | LV_59-3_0_6_line_82 |  | 74 | 89 | 0.010714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_59-3_0_6_line_83 |  | 74 | 90 | 0.0095939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_59-3_0_6_line_84 |  | 75 | 80 | 0.022826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_59-3_0_6_line_85 |  | 76 | 77 | 0.023192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
86 | LV_59-3_0_6_line_86 |  | 78 | 79 | 0.019205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_59-3_0_6_line_87 |  | 79 | 81 | 0.0025103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_59-3_0_6_line_88 |  | 79 | 82 | 0.012591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_59-3_0_6_line_89 |  | 81 | 83 | 0.03067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_59-3_0_6_line_90 |  | 82 | 84 | 0.0024787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_59-3_0_6_line_91 |  | 83 | 85 | 0.0061397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_59-3_0_6_line_92 |  | 84 | 86 | 0.016484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_59-3_0_6_line_93 |  | 86 | 88 | 0.017065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_59-3_0_6_line_94 |  | 88 | 89 | 0.025873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_59-3_0_6_line_95 |  | 89 | 91 | 0.015213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_59-3_0_6_line_96 |  | 90 | 92 | 0.0059026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_59-3_0_6_line_97 |  | 94 | 96 | 3.7992e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_59-3_0_6_line_98 |  | 95 | 96 | 0.0089157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_59-3_0_6_line_99 |  | 97 | 98 | 0.018949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_59-3_0_6_line_100 |  | 100 | 101 | 0.010946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
101 | LV_59-3_0_6_line_101 |  | 101 | 102 | 0.017056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_59-3_0_6_line_102 |  | 102 | 103 | 0.021207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_59-3_0_6_line_103 |  | 103 | 104 | 0.0070736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_59-3_0_6_line_104 |  | 104 | 105 | 0.014411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_59-3_0_6_line_105 |  | 105 | 106 | 0.034958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_59-3_0_6_line_106 |  | 106 | 107 | 0.01759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_59-3_0_6_line_107 |  | 106 | 108 | 0.018587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_59-3_0_6_line_108 |  | 107 | 109 | 0.020038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_59-3_0_6_line_109 |  | 108 | 110 | 0.019521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_59-3_0_6_line_110 |  | 108 | 111 | 0.0020089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_59-3_0_6_line_111 |  | 109 | 112 | 0.0075745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_59-3_0_6_line_112 |  | 110 | 113 | 0.033132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_59-3_0_6_line_113 |  | 111 | 114 | 0.02522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_59-3_0_6_line_114 |  | 112 | 115 | 0.028688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_59-3_0_6_line_115 |  | 114 | 118 | 0.020956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_59-3_0_6_line_116 |  | 115 | 116 | 0.019964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_59-3_0_6_line_117 |  | 115 | 117 | 0.027295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_59-3_0_6_line_118 |  | 116 | 121 | 0.019715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_59-3_0_6_line_119 |  | 118 | 119 | 0.024807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_59-3_0_6_line_120 |  | 119 | 120 | 0.045705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_59-3_0_6_line_121 |  | 121 | 122 | 0.018507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_59-3_0_6_trafo_41 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 123 | 47 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2681208.549 | 1264175.6022 | 2681212.6368 | 1264181.2405 | 2681210.2933 | 1264206.3868
1 | 2681208.549 | 1264175.6022 | 2681199.2686 | 1264180.5898 | 2681191.6232 | 1264181.7079
2 | 2681191.6232 | 1264181.7079 | 2681190.244 | 1264195.706
3 | 2681184.24 | 1264175.246 | 2681188.5861 | 1264179.0864 | 2681190.5214 | 1264180.7587 | 2681191.6232 | 1264181.7079
4 | 2681184.24 | 1264175.246 | 2681188.1391 | 1264170.9586
5 | 2681204.5658 | 1264156.3213 | 2681201.2616 | 1264147.369
6 | 2681204.5658 | 1264156.3213 | 2681199.5358 | 1264159.4992 | 2681195.0768 | 1264163.3299 | 2681188.1391 | 1264170.9586
7 | 2681201.2616 | 1264147.369 | 2681209.1129 | 1264145.5309 | 2681246.3929 | 1264111.8298
8 | 2681200.0072 | 1264141.0913 | 2681201.2616 | 1264147.369
9 | 2681246.3929 | 1264111.8298 | 2681261.948 | 1264144.6782
10 | 2681200.0072 | 1264141.0913 | 2681172.5436 | 1264129.6609
11 | 2681067.0069 | 1263909.6871 | 2681067.0517 | 1263908.5529
12 | 2681066.3251 | 1263926.968 | 2681067.0069 | 1263909.6871
13 | 2681067.0517 | 1263908.5529 | 2681067.3374 | 1263901.3116
14 | 2681066.3251 | 1263926.968 | 2681063.3457 | 1263939.818
15 | 2681066.3251 | 1263926.968 | 2681052.7864 | 1263924.9809 | 2681036.8106 | 1263919.9915 | 2681034.7763 | 1263917.5562
16 | 2681063.3457 | 1263939.818 | 2681062.0819 | 1263945.2686 | 2681061.1879 | 1263949.9332
17 | 2681017.9407 | 1263892.6803 | 2681023.975 | 1263904.6258 | 2681034.7763 | 1263917.5562
18 | 2681059.1723 | 1263970.6819 | 2681058.6663 | 1263963.0912 | 2681061.1879 | 1263949.9332
19 | 2681059.1723 | 1263970.6819 | 2681056.4369 | 1263974.603 | 2681050.6525 | 1263978.4156 | 2681046.1745 | 1263985.2818 | 2681040.804 | 1263998.4518
20 | 2681059.1723 | 1263970.6819 | 2681064.1898 | 1263973.9087 | 2681080.905 | 1263973.304 | 2681086.618 | 1263971.5917
21 | 2681216.8117 | 1263906.5568 | 2681217.037 | 1263903.2616 | 2681225.206 | 1263898.1724
22 | 2681210.5162 | 1263943.1095 | 2681210.6917 | 1263934.1653 | 2681212.1738 | 1263930.4605 | 2681216.6033 | 1263909.6051 | 2681216.8117 | 1263906.5568
23 | 2681250.1826 | 1263886.0924 | 2681242.3153 | 1263889.0755 | 2681230.9557 | 1263894.5905 | 2681225.206 | 1263898.1724
24 | 2681250.1826 | 1263886.0924 | 2681257.1173 | 1263883.0075
25 | 2681257.1173 | 1263883.0075 | 2681264.2313 | 1263880.5811 | 2681274.4546 | 1263877.1745 | 2681282.3444 | 1263876.3934 | 2681296.2303 | 1263877.5484
26 | 2681200.2221 | 1264015.2626 | 2681203.0171 | 1263994.1679
27 | 2681224.1145 | 1264020.2168 | 2681217.6471 | 1264019.4607 | 2681200.2221 | 1264015.2626
28 | 2681200.2221 | 1264015.2626 | 2681174.5223 | 1264009.1829 | 2681166.3234 | 1264006.5264
29 | 2681296.2303 | 1263877.5484 | 2681303.9682 | 1263878.192 | 2681320.8365 | 1263880.1699 | 2681334.2722 | 1263883.9166
30 | 2681242.6257 | 1263942.3802 | 2681244.5555 | 1263932.5262
31 | 2681234.5001 | 1263976.7066 | 2681240.9367 | 1263951.0049 | 2681242.6257 | 1263942.3802
32 | 2681224.1145 | 1264020.2168 | 2681223.1832 | 1264028.7885
33 | 2681224.1145 | 1264020.2168 | 2681225.6773 | 1264007.3504 | 2681226.5815 | 1264003.2965
34 | 2681151.4778 | 1264001.7164 | 2681166.3234 | 1264006.5264
35 | 2681162.3126 | 1263888.4989 | 2681178.9058 | 1263888.7668
36 | 2681162.3126 | 1263888.4989 | 2681162.1743 | 1263901.2998
37 | 2681162.1743 | 1263901.2998 | 2681161.89 | 1263927.6105
38 | 2681161.729 | 1263942.5108 | 2681161.89 | 1263927.6105
39 | 2681161.729 | 1263942.5108 | 2681161.3218 | 1263955.1595 | 2681160.1924 | 1263960.592
40 | 2681161.729 | 1263942.5108 | 2681151.2265 | 1263944.3237 | 2681138.8335 | 1263950.1763
41 | 2681160.1924 | 1263960.592 | 2681159.0344 | 1263966.1624
42 | 2681116.534 | 1263960.7073 | 2681138.8335 | 1263950.1763
43 | 2681116.534 | 1263960.7073 | 2681114.2607 | 1263961.7808
44 | 2681086.618 | 1263971.5917 | 2681105.4184 | 1263965.9566 | 2681114.2607 | 1263961.7808
45 | 2681040.804 | 1263998.4518 | 2681035.0591 | 1264009.2704
46 | 2681040.804 | 1263998.4518 | 2681051.0065 | 1264002.2389
47 | 2681035.0591 | 1264009.2704 | 2681025.9924 | 1264026.1372 | 2681021.3867 | 1264032.294
48 | 2681051.0065 | 1264002.2389 | 2681056.5693 | 1264004.3039
49 | 2681005.0691 | 1264054.1071 | 2681021.3867 | 1264032.294
50 | 2681069.1712 | 1264008.9816 | 2681056.5693 | 1264004.3039
51 | 2681221.4798 | 1264045.8562 | 2681223.1832 | 1264028.7885
52 | 2681223.1832 | 1264028.7885 | 2681217.0388 | 1264028.0925 | 2681209.8594 | 1264030.3623 | 2681206.0614 | 1264033.7795 | 2681206.0614 | 1264033.7795
53 | 2681233.4131 | 1263981.0473 | 2681228.4466 | 1263994.9343 | 2681226.5815 | 1264003.2965
54 | 2681151.4778 | 1264001.7164 | 2681150.9111 | 1264003.4419
55 | 2681221.4798 | 1264045.8562 | 2681265.3866 | 1264050.7298 | 2681288.9085 | 1264050.697
56 | 2681221.4798 | 1264045.8562 | 2681219.2948 | 1264063.2425
57 | 2681206.0614 | 1264033.7795 | 2681204.296 | 1264037.3804
58 | 2681233.4131 | 1263981.0473 | 2681234.5001 | 1263976.7066
59 | 2681233.4131 | 1263981.0473 | 2681240.2219 | 1263981.6301 | 2681246.1582 | 1263981.2368
60 | 2681198.7273 | 1264052.6173 | 2681203.0235 | 1264039.976 | 2681204.296 | 1264037.3804
61 | 2681191.2445 | 1264074.6349 | 2681198.7273 | 1264052.6173
62 | 2681191.2445 | 1264074.6349 | 2681185.9346 | 1264090.2589
63 | 2681288.9085 | 1264050.697 | 2681290.1553 | 1264050.6953
64 | 2681216.3575 | 1264078.0266 | 2681218.7651 | 1264067.458 | 2681219.2948 | 1264063.2425
65 | 2681184.3633 | 1264094.8822 | 2681185.9346 | 1264090.2589
66 | 2681308.0372 | 1264080.1056 | 2681307.9601 | 1264050.6705 | 2681290.1553 | 1264050.6953
67 | 2681209.6307 | 1264107.0594 | 2681210.2121 | 1264105.0032 | 2681216.3575 | 1264078.0266
68 | 2681176.3823 | 1264048.774 | 2681170.1069 | 1264063.2923
69 | 2681176.5835 | 1264048.3084 | 2681176.3823 | 1264048.774
70 | 2681152.4101 | 1264104.235 | 2681170.1069 | 1264063.2923
71 | 2681147.9962 | 1264113.189 | 2681151.2458 | 1264106.9287 | 2681152.4101 | 1264104.235
72 | 2681147.9962 | 1264113.189 | 2681153.5402 | 1264122.4945
73 | 2681147.9962 | 1264113.189 | 2681140.3707 | 1264107.9136 | 2681126.2783 | 1264104.3952
74 | 2681153.5402 | 1264122.4945 | 2681165.9547 | 1264127.1762
75 | 2681153.5402 | 1264122.4945 | 2681142.9535 | 1264147.345
76 | 2681100.1207 | 1264097.8647 | 2681126.2783 | 1264104.3952
77 | 2681172.5436 | 1264129.6609 | 2681165.9547 | 1264127.1762
78 | 2681138.5321 | 1264171.9572 | 2681140.8382 | 1264152.3102 | 2681142.9535 | 1264147.345
79 | 2681084.4739 | 1264093.6358 | 2681100.1207 | 1264097.8647
80 | 2681100.1207 | 1264097.8647 | 2681104.4294 | 1264090.1623 | 2681107.209 | 1264083.5667
81 | 2681172.5436 | 1264129.6609 | 2681176.9007 | 1264116.8403
82 | 2681084.4739 | 1264093.6358 | 2681074.3392 | 1264090.0718
83 | 2681084.4739 | 1264093.6358 | 2681080.4885 | 1264102.3627
84 | 2681116.0735 | 1264062.5325 | 2681107.209 | 1264083.5667
85 | 2681184.3633 | 1264094.8822 | 2681176.9007 | 1264116.8403
86 | 2681106.0337 | 1264022.6649 | 2681113.3676 | 1264025.0451 | 2681124.1047 | 1264029.1479
87 | 2681106.0337 | 1264022.6649 | 2681103.6802 | 1264021.7913
88 | 2681106.0337 | 1264022.6649 | 2681100.5267 | 1264033.9873
89 | 2681103.6802 | 1264021.7913 | 2681074.9272 | 1264011.1182
90 | 2681100.5267 | 1264033.9873 | 2681099.4426 | 1264036.2163
91 | 2681069.1712 | 1264008.9816 | 2681074.9272 | 1264011.1182
92 | 2681099.4426 | 1264036.2163 | 2681092.2326 | 1264051.0403
93 | 2681092.2326 | 1264051.0403 | 2681090.5393 | 1264054.5217 | 2681085.0682 | 1264066.5278
94 | 2681074.3392 | 1264090.0718 | 2681085.0682 | 1264066.5278
95 | 2681074.3392 | 1264090.0718 | 2681067.6076 | 1264087.7111 | 2681060.222 | 1264084.4363
96 | 2681078.0366 | 1264107.7319 | 2681080.4885 | 1264102.3627
97 | 2681261.948 | 1264144.6782 | 2681261.9824 | 1264144.6942
98 | 2681270.068 | 1264148.4509 | 2681261.9824 | 1264144.6942
99 | 2681308.0372 | 1264080.1056 | 2681326.4198 | 1264075.5058
100 | 2681257.08 | 1263980.5133 | 2681246.1582 | 1263981.2368
101 | 2681257.08 | 1263980.5133 | 2681274.0984 | 1263979.3858
102 | 2681295.2586 | 1263977.9839 | 2681274.0984 | 1263979.3858
103 | 2681295.2586 | 1263977.9839 | 2681295.402 | 1263977.9744 | 2681302.1956 | 1263976.607
104 | 2681316.3232 | 1263973.7635 | 2681302.1956 | 1263976.607
105 | 2681350.8372 | 1263968.3736 | 2681331.3937 | 1263970.7302 | 2681316.3232 | 1263973.7635
106 | 2681350.8372 | 1263968.3736 | 2681352.9435 | 1263950.9101
107 | 2681369.4797 | 1263968.3967 | 2681350.8372 | 1263968.3736
108 | 2681352.9435 | 1263950.9101 | 2681353.7962 | 1263943.8396 | 2681355.7947 | 1263931.0793 | 2681355.7947 | 1263931.0793
109 | 2681369.7005 | 1263987.915 | 2681369.4797 | 1263968.3967
110 | 2681369.4797 | 1263968.3967 | 2681371.4848 | 1263968.274
111 | 2681355.7947 | 1263931.0793 | 2681356.688 | 1263923.5577
112 | 2681369.7005 | 1263987.915 | 2681402.9222 | 1263988.7395
113 | 2681396.6747 | 1263967.5289 | 2681386.5324 | 1263967.3528 | 2681371.4848 | 1263968.274
114 | 2681359.184 | 1263894.9978 | 2681358.649 | 1263907.0443 | 2681356.688 | 1263923.5577
115 | 2681396.6747 | 1263967.5289 | 2681417.6278 | 1263967.8928
116 | 2681359.184 | 1263894.9978 | 2681371.3842 | 1263900.6478 | 2681377.7923 | 1263901.847
117 | 2681359.184 | 1263894.9978 | 2681336.6919 | 1263884.5914 | 2681334.2722 | 1263883.9166
118 | 2681377.7923 | 1263901.847 | 2681387.0341 | 1263903.5765 | 2681397.307 | 1263902.6749
119 | 2681417.6278 | 1263967.8928 | 2681436.069 | 1263968.2131 | 2681442.4313 | 1263968.3256
120 | 2681442.4313 | 1263968.3256 | 2681472.5553 | 1264002.6981
121 | 2681397.307 | 1263902.6749 | 2681415.7432 | 1263901.0569

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2681210.2933 | 1264206.3868
1 | 2681208.549 | 1264175.6022
2 | 2681191.6232 | 1264181.7079
3 | 2681190.244 | 1264195.706
4 | 2681184.24 | 1264175.246
5 | 2681204.5658 | 1264156.3213
6 | 2681201.2616 | 1264147.369
7 | 2681188.1391 | 1264170.9586
8 | 2681246.3929 | 1264111.8298
9 | 2681200.0072 | 1264141.0913
10 | 2681067.007 | 1263909.6871
11 | 2681067.0517 | 1263908.5529
12 | 2681066.3251 | 1263926.968
13 | 2681067.3374 | 1263901.3116
14 | 2681063.3457 | 1263939.818
15 | 2681034.7763 | 1263917.5562
16 | 2681061.1879 | 1263949.9332
17 | 2681017.9407 | 1263892.6803
18 | 2681059.1723 | 1263970.6819
19 | 2681216.8117 | 1263906.5568
20 | 2681225.206 | 1263898.1724
21 | 2681210.5162 | 1263943.1095
22 | 2681250.1826 | 1263886.0924
23 | 2681257.1173 | 1263883.0075
24 | 2681203.0171 | 1263994.1679
25 | 2681200.2221 | 1264015.2626
26 | 2681296.2303 | 1263877.5484
27 | 2681244.5555 | 1263932.5262
28 | 2681242.6257 | 1263942.3802
29 | 2681224.1145 | 1264020.2168
30 | 2681166.3234 | 1264006.5264
31 | 2681178.9058 | 1263888.7668
32 | 2681162.3126 | 1263888.4989
33 | 2681162.1743 | 1263901.2998
34 | 2681161.89 | 1263927.6105
35 | 2681161.729 | 1263942.5108
36 | 2681160.1924 | 1263960.592
37 | 2681138.8335 | 1263950.1763
38 | 2681159.0344 | 1263966.1624
39 | 2681116.534 | 1263960.7073
40 | 2681114.2607 | 1263961.7808
41 | 2681086.618 | 1263971.5917
42 | 2681040.804 | 1263998.4518
43 | 2681035.0591 | 1264009.2704
44 | 2681051.0065 | 1264002.2389
45 | 2681021.3867 | 1264032.294
46 | 2681056.5693 | 1264004.3039
47 | 2681223.1832 | 1264028.7885
48 | 2681226.5815 | 1264003.2965
49 | 2681151.4778 | 1264001.7164
50 | 2681150.9111 | 1264003.4419
51 | 2681221.4798 | 1264045.8562
52 | 2681206.0614 | 1264033.7795
53 | 2681233.4131 | 1263981.0473
54 | 2681204.296 | 1264037.3804
55 | 2681198.7273 | 1264052.6173
56 | 2681191.2445 | 1264074.6349
57 | 2681288.9085 | 1264050.697
58 | 2681219.2948 | 1264063.2425
59 | 2681185.9346 | 1264090.2589
60 | 2681290.1553 | 1264050.6953
61 | 2681216.3575 | 1264078.0266
62 | 2681176.3823 | 1264048.774
63 | 2681170.1069 | 1264063.2923
64 | 2681176.5835 | 1264048.3084
65 | 2681152.4101 | 1264104.235
66 | 2681147.9962 | 1264113.189
67 | 2681153.5402 | 1264122.4945
68 | 2681126.2783 | 1264104.3952
69 | 2681165.9547 | 1264127.1762
70 | 2681142.9535 | 1264147.345
71 | 2681100.1207 | 1264097.8647
72 | 2681172.5436 | 1264129.6609
73 | 2681138.5322 | 1264171.9572
74 | 2681084.4739 | 1264093.6358
75 | 2681107.209 | 1264083.5667
76 | 2681184.3633 | 1264094.8822
77 | 2681176.9007 | 1264116.8403
78 | 2681124.1047 | 1264029.1479
79 | 2681106.0337 | 1264022.6649
80 | 2681116.0735 | 1264062.5325
81 | 2681103.6802 | 1264021.7913
82 | 2681100.5267 | 1264033.9873
83 | 2681074.9272 | 1264011.1182
84 | 2681099.4426 | 1264036.2163
85 | 2681069.1712 | 1264008.9816
86 | 2681092.2326 | 1264051.0403
87 | 2681005.0691 | 1264054.1071
88 | 2681085.0682 | 1264066.5278
89 | 2681074.3392 | 1264090.0718
90 | 2681080.4886 | 1264102.3627
91 | 2681060.222 | 1264084.4363
92 | 2681078.0366 | 1264107.7319
93 | 2681209.6307 | 1264107.0594
94 | 2681261.948 | 1264144.6782
95 | 2681270.068 | 1264148.4509
96 | 2681261.9824 | 1264144.6942
97 | 2681308.0372 | 1264080.1056
98 | 2681326.4198 | 1264075.5058
99 | 2681234.5001 | 1263976.7066
100 | 2681246.1582 | 1263981.2368
101 | 2681257.08 | 1263980.5133
102 | 2681274.0984 | 1263979.3858
103 | 2681295.2586 | 1263977.9839
104 | 2681302.1956 | 1263976.607
105 | 2681316.3233 | 1263973.7635
106 | 2681350.8372 | 1263968.3736
107 | 2681352.9435 | 1263950.9101
108 | 2681369.4797 | 1263968.3967
109 | 2681355.7947 | 1263931.0793
110 | 2681369.7005 | 1263987.915
111 | 2681371.4848 | 1263968.274
112 | 2681356.688 | 1263923.5577
113 | 2681402.9222 | 1263988.7395
114 | 2681396.6747 | 1263967.5289
115 | 2681359.184 | 1263894.9978
116 | 2681377.7923 | 1263901.847
117 | 2681334.2722 | 1263883.9166
118 | 2681417.6278 | 1263967.8928
119 | 2681442.4313 | 1263968.3256
120 | 2681472.5553 | 1264002.6981
121 | 2681397.307 | 1263902.6749
122 | 2681415.7432 | 1263901.0569
123 | 2681224.1145 | 1264020.2168

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1