## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_622-2_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_622-2_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_622-2_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_622-2_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_622-2_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_622-2_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_622-2_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_622-2_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_622-2_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_622-2_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_622-2_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_622-2_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_622-2_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_622-2_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_622-2_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_622-2_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_622-2_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_622-2_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_622-2_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_622-2_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_622-2_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_622-2_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_622-2_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_622-2_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_622-2_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_622-2_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_622-2_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_622-2_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_622-2_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_622-2_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_622-2_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_622-2_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_622-2_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_622-2_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_622-2_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_622-2_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_622-2_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_622-2_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_622-2_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_622-2_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_622-2_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_622-2_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_622-2_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_622-2_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_622-2_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_622-2_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_622-2_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_622-2_0_6_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_622-2_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_622-2_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_622-2_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_622-2_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_622-2_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_622-2_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_622-2_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_622-2_0_6_node_266 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_622-2_0_6_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_622-2_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_622-2_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_622-2_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_622-2_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_622-2_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_622-2_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_622-2_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_622-2_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_622-2_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_622-2_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_622-2_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_622-2_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_622-2_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_622-2_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_622-2_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_622-2_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_622-2_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_622-2_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_622-2_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_622-2_0_6_node_267 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_622-2_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_622-2_0_6_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_622-2_0_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_622-2_0_6_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_622-2_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_622-2_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_622-2_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_622-2_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_622-2_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_622-2_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_622-2_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_622-2_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_622-2_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_622-2_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_622-2_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_622-2_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_622-2_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_622-2_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_622-2_0_6_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_622-2_0_6_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_622-2_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_622-2_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_622-2_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_622-2_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_622-2_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_622-2_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_622-2_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_622-2_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_622-2_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_622-2_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_622-2_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_622-2_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_622-2_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_622-2_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_622-2_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_622-2_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_622-2_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_622-2_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_622-2_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_622-2_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_622-2_0_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_622-2_0_6_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_622-2_0_6_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_622-2_0_6_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_622-2_0_6_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_122_0_node_225 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_622-2_0_6_load_0 | 0 | 0.0028741 | 0.00072031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_622-2_0_6_load_1 | 1 | 0.0010073 | 0.00025246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_622-2_0_6_load_3 | 3 | 0.0020031 | 0.00050202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_622-2_0_6_load_4 | 4 | 0.010634 | 0.0026652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_622-2_0_6_load_6 | 5 | 0.0042907 | 0.0010753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_622-2_0_6_load_7 | 6 | 0.0089565 | 0.0022447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_622-2_0_6_load_10 | 8 | 0.0042243 | 0.0010587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_622-2_0_6_load_65 | 13 | 0.00294 | 0.00073684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_622-2_0_6_load_53 | 17 | 0.0016452 | 0.00041233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_622-2_0_6_load_52 | 18 | 0.0074749 | 0.0018734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_622-2_0_6_load_77 | 19 | 0.00052925 | 0.00013264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_622-2_0_6_load_38 | 22 | 0.0014253 | 0.00035721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_622-2_0_6_load_78 | 24 | 0.0030199 | 0.00075687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_622-2_0_6_load_66 | 25 | 0.0038413 | 0.00096273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_622-2_0_6_load_24 | 26 | 0.0012738 | 0.00031925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_622-2_0_6_load_27 | 28 | 0.0017111 | 0.00042884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_622-2_0_6_load_62 | 30 | 0.0026798 | 0.00067161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_622-2_0_6_load_61 | 31 | 0.0043811 | 0.001098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_622-2_0_6_load_28 | 32 | 0.0014297 | 0.00035832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_622-2_0_6_load_32 | 35 | 0.010096 | 0.0025303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_622-2_0_6_load_33 | 36 | 0.0018696 | 0.00046857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_622-2_0_6_load_34 | 37 | 0.0018099 | 0.00045361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_622-2_0_6_load_35 | 38 | 0.0014182 | 0.00035544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_622-2_0_6_load_36 | 39 | 0.0052653 | 0.0013196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_622-2_0_6_load_37 | 40 | 0.0031878 | 0.00079893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_622-2_0_6_load_60 | 41 | 0.0036304 | 0.00090986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_622-2_0_6_load_41 | 42 | 0.0018666 | 0.00046781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_622-2_0_6_load_56 | 43 | 0.0053541 | 0.0013419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_622-2_0_6_load_40 | 45 | 0.0019302 | 0.00048376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_622-2_0_6_load_42 | 46 | 0.00065 | 0.00016291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_622-2_0_6_load_183 | 47 | 0.0032796 | 0.00082194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_622-2_0_6_load_43 | 48 | 0.0021396 | 0.00053622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_622-2_0_6_load_50 | 51 | 0.0021941 | 0.00054988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_622-2_0_6_load_266 | 55 | 0.00050292 | 0.00012604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_622-2_0_6_load_67 | 57 | 0.00068779 | 0.00017238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_622-2_0_6_load_51 | 58 | 0.0014937 | 0.00037436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_622-2_0_6_load_55 | 59 | 0.00092162 | 0.00023098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_622-2_0_6_load_54 | 60 | 0.0032312 | 0.00080983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_622-2_0_6_load_57 | 61 | 0.0026616 | 0.00066706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_622-2_0_6_load_122 | 64 | 0.00045781 | 0.00011474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_622-2_0_6_load_121 | 65 | 0.0015936 | 0.00039939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_622-2_0_6_load_64 | 66 | 0.00088465 | 0.00022171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_622-2_0_6_load_68 | 67 | 0.003008 | 0.00075386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_622-2_0_6_load_69 | 68 | 0.0010278 | 0.00025758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_622-2_0_6_load_71 | 70 | 0.0048647 | 0.0012192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_622-2_0_6_load_74 | 73 | 0.002313 | 0.0005797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_622-2_0_6_load_76 | 75 | 0.003787 | 0.00094912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_622-2_0_6_load_267 | 76 | 0.002194 | 0.00054986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_622-2_0_6_load_79 | 77 | 0.001214 | 0.00030426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_622-2_0_6_load_152 | 78 | 0.0039386 | 0.0009871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_622-2_0_6_load_151 | 80 | 0.0034523 | 0.00086522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_622-2_0_6_load_80 | 81 | 0.0035534 | 0.00089056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_622-2_0_6_load_83 | 84 | 0.0047429 | 0.0011887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_622-2_0_6_load_84 | 85 | 0.0047203 | 0.001183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_622-2_0_6_load_85 | 86 | 0.0013484 | 0.00033794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_622-2_0_6_load_86 | 87 | 0.0036656 | 0.00091868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_622-2_0_6_load_88 | 89 | 0.0039485 | 0.00098958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_622-2_0_6_load_89 | 90 | 0.001438 | 0.00036041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_622-2_0_6_load_90 | 91 | 0.0042401 | 0.0010627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_622-2_0_6_load_103 | 92 | 0.0030126 | 0.00075504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_622-2_0_6_load_99 | 93 | 0.0060054 | 0.0015051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_622-2_0_6_load_129 | 94 | 0.0031116 | 0.00077985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_622-2_0_6_load_185 | 95 | 0.00041242 | 0.00010336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_622-2_0_6_load_149 | 96 | 0.0058683 | 0.0014707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_622-2_0_6_load_100 | 97 | 0.0080098 | 0.0020074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_622-2_0_6_load_101 | 98 | 0.0061727 | 0.001547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_622-2_0_6_load_104 | 99 | 0.0072292 | 0.0018118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_622-2_0_6_load_105 | 100 | 0.0011678 | 0.00029269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_622-2_0_6_load_108 | 103 | 0.0013089 | 0.00032805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_622-2_0_6_load_109 | 104 | 0.0018485 | 0.00046327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_622-2_0_6_load_110 | 105 | 0.001411 | 0.00035363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_622-2_0_6_load_111 | 106 | 0.00051166 | 0.00012823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_622-2_0_6_load_112 | 107 | 0.0062467 | 0.0015656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_622-2_0_6_load_113 | 108 | 0.0013225 | 0.00033145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_622-2_0_6_load_115 | 109 | 0.0025748 | 0.0006453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_622-2_0_6_load_116 | 110 | 0.004436 | 0.0011118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_622-2_0_6_load_118 | 111 | 0.0020341 | 0.00050978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_622-2_0_6_load_119 | 112 | 0.001996 | 0.00050025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_622-2_0_6_load_120 | 113 | 0.0028324 | 0.00070987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_622-2_0_6_load_137 | 114 | 0.0021633 | 0.00054218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_622-2_0_6_load_139 | 116 | 0.0010021 | 0.00025114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_622-2_0_6_load_141 | 117 | 0.0067036 | 0.0016801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_622-2_0_6_load_159 | 118 | 0.0033547 | 0.00084076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_622-2_0_6_load_181 | 119 | 0.0058265 | 0.0014603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_622-2_0_6_load_182 | 120 | 0.0010636 | 0.00026657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_622-2_0_6_load_184 | 121 | 0.0043681 | 0.0010948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 44 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_622-2_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.016628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_622-2_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.033428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
2 | LV_622-2_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.015964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_622-2_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.017836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
4 | LV_622-2_0_6_line_4 |  | 3 | 5 | 0.006634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_622-2_0_6_line_5 |  | 4 | 6 | 0.017002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
6 | LV_622-2_0_6_line_6 |  | 6 | 7 | 0.0068054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
7 | LV_622-2_0_6_line_7 |  | 7 | 88 | 0.040858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
8 | LV_622-2_0_6_line_8 |  | 8 | 9 | 0.01677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_622-2_0_6_line_9 |  | 9 | 10 | 0.084706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_622-2_0_6_line_10 |  | 10 | 26 | 0.021205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_622-2_0_6_line_11 |  | 10 | 27 | 0.19208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_622-2_0_6_line_12 |  | 11 | 12 | 0.01828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
13 | LV_622-2_0_6_line_13 |  | 11 | 13 | 0.0099783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
14 | LV_622-2_0_6_line_14 |  | 12 | 24 | 0.0028907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
15 | LV_622-2_0_6_line_15 |  | 13 | 25 | 0.042384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
16 | LV_622-2_0_6_line_16 |  | 14 | 15 | 0.039132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
17 | LV_622-2_0_6_line_17 |  | 14 | 16 | 0.067881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
18 | LV_622-2_0_6_line_18 |  | 14 | 17 | 0.17637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_622-2_0_6_line_19 |  | 15 | 19 | 0.022581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_622-2_0_6_line_20 |  | 15 | 20 | 0.01477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
21 | LV_622-2_0_6_line_21 |  | 16 | 18 | 0.19965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
22 | LV_622-2_0_6_line_22 |  | 17 | 60 | 0.031532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_622-2_0_6_line_23 |  | 18 | 27 | 0.17307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
24 | LV_622-2_0_6_line_24 |  | 20 | 25 | 0.034094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
25 | LV_622-2_0_6_line_25 |  | 21 | 22 | 0.014138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_622-2_0_6_line_26 |  | 21 | 23 | 0.03922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_622-2_0_6_line_27 |  | 22 | 43 | 0.018681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_622-2_0_6_line_28 |  | 23 | 36 | 0.043249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_622-2_0_6_line_29 |  | 23 | 37 | 0.024963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_622-2_0_6_line_30 |  | 23 | 32 | 0.045941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_622-2_0_6_line_31 |  | 24 | 77 | 0.032206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
32 | LV_622-2_0_6_line_32 |  | 26 | 28 | 0.0052414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_622-2_0_6_line_33 |  | 27 | 29 | 0.15017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
34 | LV_622-2_0_6_line_34 |  | 29 | 30 | 0.051967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
35 | LV_622-2_0_6_line_35 |  | 29 | 31 | 0.023238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
36 | LV_622-2_0_6_line_36 |  | 30 | 53 | 0.0581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
37 | LV_622-2_0_6_line_37 |  | 31 | 41 | 0.044954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
38 | LV_622-2_0_6_line_38 |  | 32 | 33 | 0.078388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_622-2_0_6_line_39 |  | 33 | 34 | 0.005105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
40 | LV_622-2_0_6_line_40 |  | 33 | 35 | 0.027058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
41 | LV_622-2_0_6_line_41 |  | 34 | 38 | 0.019948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
42 | LV_622-2_0_6_line_42 |  | 34 | 39 | 0.036233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_622-2_0_6_line_43 |  | 35 | 40 | 0.023509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
44 | LV_622-2_0_6_line_44 |  | 38 | 41 | 0.028822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
45 | LV_622-2_0_6_line_45 |  | 40 | 42 | 0.010716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
46 | LV_622-2_0_6_line_46 |  | 42 | 44 | 0.093747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
47 | LV_622-2_0_6_line_47 |  | 44 | 45 | 0.072721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_622-2_0_6_line_48 |  | 46 | 47 | 0.013855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_622-2_0_6_line_49 |  | 47 | 119 | 0.0044636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_622-2_0_6_line_50 |  | 48 | 49 | 0.11795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_622-2_0_6_line_51 |  | 49 | 50 | 0.067089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_622-2_0_6_line_52 |  | 50 | 51 | 0.013536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_622-2_0_6_line_53 |  | 50 | 52 | 0.043701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_622-2_0_6_line_54 |  | 51 | 57 | 0.0059946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_622-2_0_6_line_55 |  | 52 | 55 | 0.035866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_622-2_0_6_line_56 |  | 52 | 56 | 0.018767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
57 | LV_622-2_0_6_line_57 |  | 52 | 53 | 0.070521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
58 | LV_622-2_0_6_line_58 |  | 53 | 54 | 0.028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_622-2_0_6_line_59 |  | 54 | 62 | 0.033275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_622-2_0_6_line_60 |  | 54 | 61 | 0.018143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_622-2_0_6_line_61 |  | 56 | 108 | 0.0092757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
62 | LV_622-2_0_6_line_62 |  | 58 | 59 | 0.02317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_622-2_0_6_line_63 |  | 59 | 60 | 0.028922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_622-2_0_6_line_64 |  | 62 | 63 | 0.0195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_622-2_0_6_line_65 |  | 63 | 64 | 0.028695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_622-2_0_6_line_66 |  | 63 | 65 | 0.010131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_622-2_0_6_line_67 |  | 64 | 66 | 0.0031317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_622-2_0_6_line_68 |  | 65 | 113 | 0.0056853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_622-2_0_6_line_69 |  | 67 | 68 | 0.014892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
70 | LV_622-2_0_6_line_70 |  | 67 | 69 | 0.0083646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
71 | LV_622-2_0_6_line_71 |  | 68 | 70 | 0.0089202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
72 | LV_622-2_0_6_line_72 |  | 69 | 71 | 0.009191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
73 | LV_622-2_0_6_line_73 |  | 69 | 72 | 0.07624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_622-2_0_6_line_74 |  | 70 | 73 | 0.01679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
75 | LV_622-2_0_6_line_75 |  | 71 | 74 | 0.017725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
76 | LV_622-2_0_6_line_76 |  | 71 | 75 | 0.011863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_622-2_0_6_line_77 |  | 72 | 76 | 0.03842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_622-2_0_6_line_78 |  | 73 | 77 | 0.0004179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
79 | LV_622-2_0_6_line_79 |  | 74 | 78 | 0.019312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_622-2_0_6_line_80 |  | 74 | 79 | 0.009225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
81 | LV_622-2_0_6_line_81 |  | 75 | 80 | 0.051688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_622-2_0_6_line_82 |  | 79 | 112 | 0.022318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
83 | LV_622-2_0_6_line_83 |  | 79 | 115 | 0.025734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
84 | LV_622-2_0_6_line_84 |  | 81 | 82 | 0.020536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
85 | LV_622-2_0_6_line_85 |  | 81 | 83 | 0.023128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
86 | LV_622-2_0_6_line_86 |  | 82 | 84 | 0.011669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
87 | LV_622-2_0_6_line_87 |  | 82 | 85 | 0.015428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
88 | LV_622-2_0_6_line_88 |  | 83 | 86 | 0.068105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
89 | LV_622-2_0_6_line_89 |  | 83 | 87 | 0.028548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_622-2_0_6_line_90 |  | 84 | 88 | 0.014089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
91 | LV_622-2_0_6_line_91 |  | 85 | 89 | 0.028205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
92 | LV_622-2_0_6_line_92 |  | 86 | 90 | 0.00017401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_622-2_0_6_line_93 |  | 87 | 91 | 0.021381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_622-2_0_6_line_94 |  | 88 | 92 | 0.031444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_622-2_0_6_line_95 |  | 88 | 93 | 0.019851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
96 | LV_622-2_0_6_line_96 |  | 89 | 94 | 0.025276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
97 | LV_622-2_0_6_line_97 |  | 90 | 95 | 0.0052457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_622-2_0_6_line_98 |  | 91 | 96 | 0.017228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_622-2_0_6_line_99 |  | 92 | 99 | 0.038165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_622-2_0_6_line_100 |  | 93 | 97 | 0.029429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_622-2_0_6_line_101 |  | 94 | 107 | 0.036429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
102 | LV_622-2_0_6_line_102 |  | 95 | 121 | 0.0072198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_622-2_0_6_line_103 |  | 97 | 98 | 0.010455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_622-2_0_6_line_104 |  | 100 | 101 | 0.0054509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
105 | LV_622-2_0_6_line_105 |  | 100 | 102 | 0.024814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
106 | LV_622-2_0_6_line_106 |  | 101 | 103 | 0.011647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_622-2_0_6_line_107 |  | 101 | 104 | 0.019728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
108 | LV_622-2_0_6_line_108 |  | 102 | 105 | 0.011896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
109 | LV_622-2_0_6_line_109 |  | 102 | 106 | 0.0074116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_622-2_0_6_line_110 |  | 104 | 107 | 0.036791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
111 | LV_622-2_0_6_line_111 |  | 105 | 108 | 0.022712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
112 | LV_622-2_0_6_line_112 |  | 109 | 110 | 0.029415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_622-2_0_6_line_113 |  | 110 | 111 | 0.025246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
114 | LV_622-2_0_6_line_114 |  | 111 | 112 | 0.011077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
115 | LV_622-2_0_6_line_115 |  | 114 | 115 | 0.0060181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_622-2_0_6_line_116 |  | 115 | 116 | 0.0084331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
117 | LV_622-2_0_6_line_117 |  | 116 | 117 | 0.020716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
118 | LV_622-2_0_6_line_118 |  | 117 | 118 | 0.01722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
119 | LV_622-2_0_6_line_119 |  | 119 | 120 | 0.0089601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_622-2_0_6_line_120 |  | 120 | 121 | 0.010404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_622-2_0_6_trafo_39 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 122 | 44 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19
0 | 2611894.4323 | 1185429.2549 | 2611879.1848 | 1185422.6217
1 | 2611925.029 | 1185442.716 | 2611915.2622 | 1185438.3166 | 2611894.4323 | 1185429.2549
2 | 2611879.1848 | 1185422.6217 | 2611864.5459 | 1185416.2533
3 | 2611925.029 | 1185442.716 | 2611925.6527 | 1185424.8904
4 | 2611864.5459 | 1185416.2533 | 2611858.4626 | 1185413.6069
5 | 2611925.6527 | 1185424.8904 | 2611926.2472 | 1185407.8985
6 | 2611926.4851 | 1185401.0973 | 2611926.2472 | 1185407.8985
7 | 2611929.3437 | 1185360.3485 | 2611926.4851 | 1185401.0973
8 | 2611630.3564 | 1184862.8729 | 2611640.5597 | 1184851.3311 | 2611641.2452 | 1184850.151
9 | 2611587.8123 | 1184936.1733 | 2611630.3564 | 1184862.8729
10 | 2611587.8123 | 1184936.1733 | 2611594.072 | 1184939.3203 | 2611607.8109 | 1184942.9032
11 | 2611521.6685 | 1185035.1643 | 2611510.9336 | 1185057.5999 | 2611508.755 | 1185063.4765 | 2611512.107 | 1185062.5602 | 2611515.5716 | 1185062.6891 | 2611518.851 | 1185063.8293 | 2611521.6402 | 1185065.8913 | 2611521.6204 | 1185056.3419 | 2611523.673 | 1185048.4973 | 2611526.9386 | 1185040.933 | 2611587.8123 | 1184936.1733
12 | 2611785.9753 | 1184556.8171 | 2611788.3361 | 1184551.6858 | 2611793.1597 | 1184540.0114
13 | 2611785.9753 | 1184556.8171 | 2611778.6731 | 1184563.6175 | 2611778.6731 | 1184563.6175
14 | 2611793.1597 | 1184540.0114 | 2611794.235 | 1184537.3281
15 | 2611778.6731 | 1184563.6175 | 2611770.7317 | 1184581.1888 | 2611762.0345 | 1184598.881 | 2611760.5204 | 1184601.9105
16 | 2611705.1926 | 1184644.3048 | 2611706.1391 | 1184644.2622 | 2611710.4289 | 1184644.026 | 2611710.7948 | 1184640.3359 | 2611711.9949 | 1184635.4468 | 2611712.559 | 1184631.9016 | 2611712.7334 | 1184628.5447 | 2611712.456 | 1184625.965 | 2611711.8722 | 1184623.9629 | 2611718.8614 | 1184621.0305 | 2611721.9928 | 1184619.9027 | 2611722.84 | 1184619.8932 | 2611723.5267 | 1184620.0391 | 2611724.3879 | 1184620.6522
17 | 2611703.8356 | 1184710.2697 | 2611703.5618 | 1184701.9315 | 2611707.7306 | 1184689.2997 | 2611708.1775 | 1184687.155 | 2611708.1522 | 1184684.4313 | 2611707.7251 | 1184680.3395 | 2611705.9172 | 1184668.1297 | 2611705.7252 | 1184664.7943 | 2611706.5004 | 1184654.7128 | 2611706.5406 | 1184649.7214 | 2611706.2288 | 1184645.2184 | 2611706.1391 | 1184644.2622 | 2611705.1926 | 1184644.3048
18 | 2611705.1926 | 1184644.3048 | 2611705.69 | 1184651.5095 | 2611705.225 | 1184659.057 | 2611704.5422 | 1184668.7162 | 2611703.3586 | 1184676.907 | 2611701.6866 | 1184685.0302 | 2611699.7909 | 1184694.3869 | 2611696.1864 | 1184707.3088 | 2611692.1038 | 1184718.7513 | 2611686.8291 | 1184731.0363 | 2611681.4038 | 1184742.2426 | 2611678.056 | 1184748.7618 | 2611675.4916 | 1184752.6699 | 2611673.0755 | 1184754.9331 | 2611669.7689 | 1184755.9161 | 2611663.917 | 1184754.9598 | 2611641.8125 | 1184748.0913 | 2611632.7523 | 1184748.5629 | 2611627.3908 | 1184754.4889 | 2611622.6779 | 1184762.7347
19 | 2611724.3879 | 1184620.6522 | 2611721.0045 | 1184614.0199 | 2611718.7539 | 1184609.6355 | 2611717.1882 | 1184606.2418 | 2611714.2683 | 1184600.4683
20 | 2611737.3008 | 1184625.0018 | 2611735.476 | 1184625.3651 | 2611733.0334 | 1184625.4937 | 2611731.0721 | 1184625.4232 | 2611729.2565 | 1184624.9861 | 2611727.4647 | 1184624.0821 | 2611726.1997 | 1184623.0569 | 2611725.1562 | 1184621.9655 | 2611724.3879 | 1184620.6522
21 | 2611703.8356 | 1184710.2697 | 2611701.1351 | 1184717.457 | 2611698.2595 | 1184724.455 | 2611695.1621 | 1184731.6972 | 2611691.085 | 1184740.3382 | 2611684.6585 | 1184752.2653 | 2611631.5987 | 1184843.9878 | 2611608.0167 | 1184885.1793
22 | 2611622.6779 | 1184762.7347 | 2611607.0309 | 1184790.1109
23 | 2611521.6685 | 1185035.1643 | 2611580.6828 | 1184932.9246 | 2611608.0167 | 1184885.1793
24 | 2611737.3008 | 1184625.0018 | 2611738.6832 | 1184624.5376 | 2611741.9988 | 1184622.8654 | 2611746.8579 | 1184620.3291 | 2611748.3022 | 1184619.3648 | 2611749.984 | 1184617.9895 | 2611751.323 | 1184616.2802 | 2611752.9377 | 1184614.0711 | 2611754.0713 | 1184612.0389 | 2611756.0733 | 1184610.8088 | 2611760.5204 | 1184601.9105
25 | 2611669.6736 | 1184919.267 | 2611668.0998 | 1184916.218 | 2611667.7538 | 1184913.5937 | 2611667.7283 | 1184905.5341
26 | 2611669.804 | 1184958.3431 | 2611668.7688 | 1184941.1655 | 2611668.6301 | 1184926.0908 | 2611668.7954 | 1184923.4786 | 2611669.1279 | 1184921.267 | 2611669.6736 | 1184919.267
27 | 2611667.6693 | 1184886.8535 | 2611667.7283 | 1184905.5341
28 | 2611669.804 | 1184958.3431 | 2611712.7971 | 1184953.641
29 | 2611669.804 | 1184958.3431 | 2611662.8043 | 1184959.0187 | 2611645.6402 | 1184953.8318
30 | 2611669.804 | 1184958.3431 | 2611670.6802 | 1184966.9715 | 2611676.706 | 1185003.7489
31 | 2611807.0359 | 1184507.7886 | 2611800.0549 | 1184522.8049 | 2611794.235 | 1184537.3281
32 | 2611612.8826 | 1184944.2258 | 2611607.8109 | 1184942.9032
33 | 2611521.6685 | 1185035.1643 | 2611510.9336 | 1185057.5999 | 2611508.755 | 1185063.4765 | 2611512.107 | 1185062.5602 | 2611515.5716 | 1185062.6891 | 2611518.851 | 1185063.8293 | 2611521.6402 | 1185065.8913 | 2611523.6803 | 1185068.6411 | 2611524.8112 | 1185071.8671 | 2611524.9573 | 1185075.2803 | 2611523.8351 | 1185079.4581 | 2611540.4125 | 1185090.6512 | 2611565.4928 | 1185109.0755 | 2611594.0743 | 1185136.2556
34 | 2611594.0743 | 1185136.2556 | 2611597.2655 | 1185139.6301 | 2611621.389 | 1185171.2263 | 2611625.5894 | 1185177.5244
35 | 2611594.0743 | 1185136.2556 | 2611607.8306 | 1185117.5266
36 | 2611656.4476 | 1185226.7339 | 2611643.5234 | 1185205.1866 | 2611638.7386 | 1185197.2399 | 2611625.5894 | 1185177.5244
37 | 2611607.8306 | 1185117.5266 | 2611621.7888 | 1185098.5228 | 2611627.7837 | 1185092.4645 | 2611635.1749 | 1185090.5111 | 2611640.3657 | 1185090.104
38 | 2611688.8663 | 1185081.188 | 2611678.9467 | 1185017.4247 | 2611676.706 | 1185003.7489
39 | 2611688.8663 | 1185081.188 | 2611688.9861 | 1185086.2909
40 | 2611688.8663 | 1185081.188 | 2611715.7679 | 1185078.2808
41 | 2611688.9861 | 1185086.2909 | 2611669.0997 | 1185087.8505
42 | 2611688.9861 | 1185086.2909 | 2611688.8533 | 1185091.8046 | 2611688.6946 | 1185110.6585 | 2611688.3935 | 1185122.5177
43 | 2611739.1407 | 1185075.755 | 2611715.7679 | 1185078.2808
44 | 2611669.0997 | 1185087.8505 | 2611640.3657 | 1185090.104
45 | 2611739.1407 | 1185075.755 | 2611749.7947 | 1185074.6036
46 | 2611843.0108 | 1185065.5032 | 2611839.8978 | 1185065.1191 | 2611836.7916 | 1185065.202 | 2611749.7947 | 1185074.6036
47 | 2611839.7466 | 1185138.1344 | 2611843.0108 | 1185065.5032
48 | 2611953.3127 | 1185175.4707 | 2611953.0606 | 1185189.323
49 | 2611952.9794 | 1185193.7859 | 2611953.0606 | 1185189.323
50 | 2611591.4997 | 1185308.1285 | 2611588.2214 | 1185298.5728 | 2611582.7484 | 1185275.4169 | 2611577.5195 | 1185268.2143 | 2611567.7082 | 1185262.826 | 2611555.4085 | 1185257.7442 | 2611554.5539 | 1185253.6849 | 2611557.4829 | 1185238.5604 | 2611563.8693 | 1185208.1272
51 | 2611657.3543 | 1185294.493 | 2611637.0407 | 1185297.8554 | 2611591.4997 | 1185308.1285
52 | 2611657.3543 | 1185294.493 | 2611655.746 | 1185281.0528
53 | 2611657.3543 | 1185294.493 | 2611670.0276 | 1185291.8161 | 2611673.8001 | 1185290.4783 | 2611676.8479 | 1185288.9834 | 2611681.6928 | 1185285.5799 | 2611688.9384 | 1185279.8911 | 2611693.5346 | 1185286.7035
54 | 2611655.0337 | 1185275.1007 | 2611655.746 | 1185281.0528
55 | 2611693.5346 | 1185286.7035 | 2611711.7194 | 1185279.2683 | 2611716.4339 | 1185276.2203 | 2611718.6959 | 1185270.7108 | 2611718.2929 | 1185266.0187
56 | 2611704.5094 | 1185301.9438 | 2611699.1586 | 1185294.7297 | 2611693.5346 | 1185286.7035
57 | 2611656.4476 | 1185226.7339 | 2611667.9108 | 1185246.0439 | 2611688.9384 | 1185279.8911 | 2611693.5346 | 1185286.7035
58 | 2611678.6037 | 1185210.0015 | 2611677.2721 | 1185211.9221 | 2611675.6123 | 1185213.8421 | 2611672.2485 | 1185216.915 | 2611668.0072 | 1185219.9528 | 2611656.4476 | 1185226.7339
59 | 2611708.0892 | 1185223.0988 | 2611707.3522 | 1185221.441 | 2611706.4543 | 1185220.0941 | 2611704.9229 | 1185218.7682 | 2611702.6136 | 1185217.2074 | 2611698.8697 | 1185215.577 | 2611685.1554 | 1185211.9374 | 2611678.6037 | 1185210.0015
60 | 2611678.6037 | 1185210.0015 | 2611679.8761 | 1185207.1136 | 2611681.044 | 1185203.0359 | 2611681.8615 | 1185198.6464 | 2611682.4559 | 1185192.3935
61 | 2611704.5094 | 1185301.9438 | 2611710.1334 | 1185298.175 | 2611712.0795 | 1185299.7533
62 | 2611581.1818 | 1184835.337 | 2611592.679 | 1184815.2213
63 | 2611607.0309 | 1184790.1109 | 2611592.679 | 1184815.2213
64 | 2611708.0892 | 1185223.0988 | 2611708.6572 | 1185225.3678 | 2611709.4805 | 1185229.7383 | 2611710.5624 | 1185242.4025
65 | 2611710.5624 | 1185242.4025 | 2611716.6642 | 1185240.191 | 2611728.1951 | 1185236.4337 | 2611732.2494 | 1185235.4078 | 2611736.5102 | 1185234.1376 | 2611737.7001 | 1185233.3112
66 | 2611710.5624 | 1185242.4025 | 2611710.8558 | 1185252.5295
67 | 2611737.7001 | 1185233.3112 | 2611737.7711 | 1185233.2619 | 2611738.5745 | 1185232.174 | 2611738.8821 | 1185230.974 | 2611738.8556 | 1185230.5207
68 | 2611710.8558 | 1185252.5295 | 2611711.0204 | 1185258.2124
69 | 2611818.0506 | 1184484.0957 | 2611824.3288 | 1184470.5913
70 | 2611827.855 | 1184463.0063 | 2611824.3288 | 1184470.5913
71 | 2611818.0506 | 1184484.0957 | 2611814.2902 | 1184492.1845
72 | 2611836.9268 | 1184464.636 | 2611827.855 | 1184463.0063
73 | 2611823.5919 | 1184399.0871 | 2611831.5493 | 1184404.65 | 2611836.5401 | 1184408.9621 | 2611844.1869 | 1184417.2258 | 2611841.22 | 1184427.781 | 2611837.1262 | 1184440.8352 | 2611827.855 | 1184463.0063
74 | 2611807.2121 | 1184507.4097 | 2611814.2902 | 1184492.1845
75 | 2611836.9268 | 1184464.636 | 2611854.3986 | 1184467.9054
76 | 2611836.9268 | 1184464.636 | 2611838.2052 | 1184458.8022 | 2611840.247 | 1184453.2763
77 | 2611823.5919 | 1184399.0871 | 2611820.4813 | 1184412.8548 | 2611819.026 | 1184423.2573 | 2611817.7739 | 1184431.1923 | 2611816.0617 | 1184436.7009
78 | 2611807.2121 | 1184507.4097 | 2611807.0359 | 1184507.7886
79 | 2611854.9331 | 1184487.2053 | 2611854.3986 | 1184467.9054
80 | 2611863.5704 | 1184469.113 | 2611854.3986 | 1184467.9054
81 | 2611859.995 | 1184405.5759 | 2611857.122 | 1184414.3609 | 2611848.887 | 1184433.499 | 2611843.5535 | 1184444.3275 | 2611840.247 | 1184453.2763
82 | 2611863.5704 | 1184469.113 | 2611878.0912 | 1184471.0204 | 2611885.5824 | 1184472.6803
83 | 2611871.1902 | 1184444.582 | 2611867.2779 | 1184454.5794 | 2611863.5704 | 1184469.113
84 | 2611931.9052 | 1185334.7181 | 2611933.6212 | 1185323.6713 | 2611935.0214 | 1185317.9711 | 2611936.0671 | 1185314.6445
85 | 2611944.2514 | 1185293.021 | 2611940.7929 | 1185301.4852 | 2611936.7571 | 1185312.4495 | 2611936.0671 | 1185314.6445
86 | 2611931.9052 | 1185334.7181 | 2611930.7447 | 1185346.3297
87 | 2611931.9052 | 1185334.7181 | 2611916.9965 | 1185330.7479
88 | 2611944.2514 | 1185293.021 | 2611947.2998 | 1185283.6221 | 2611949.1477 | 1185275.3771 | 2611950.2669 | 1185268.9871 | 2611951.4234 | 1185259.1843 | 2611951.6825 | 1185251.7143 | 2611952.1153 | 1185241.2653 | 2611952.3971 | 1185225.7841
89 | 2611944.2514 | 1185293.021 | 2611955.3725 | 1185295.7778 | 2611971.9216 | 1185300.0464
90 | 2611929.3437 | 1185360.3485 | 2611930.7447 | 1185346.3297
91 | 2611916.9965 | 1185330.7479 | 2611889.7414 | 1185323.4897
92 | 2611952.4002 | 1185225.6101 | 2611952.3971 | 1185225.7841
93 | 2611971.9216 | 1185300.0464 | 2611992.6254 | 1185305.3867
94 | 2611929.3437 | 1185360.3485 | 2611960.222 | 1185366.2848
95 | 2611929.3437 | 1185360.3485 | 2611909.9814 | 1185355.9689
96 | 2611865.317 | 1185316.9854 | 2611889.7414 | 1185323.4897
97 | 2611952.4002 | 1185225.6101 | 2611952.4957 | 1185220.3652
98 | 2611992.6254 | 1185305.3867 | 2612009.3077 | 1185309.6897
99 | 2611960.222 | 1185366.2848 | 2611963.9918 | 1185367.0096 | 2611997.8307 | 1185372.773
100 | 2611909.9814 | 1185355.9689 | 2611897.6116 | 1185353.1709 | 2611880.8845 | 1185353.9866
101 | 2611865.317 | 1185316.9854 | 2611830.1146 | 1185307.6109
102 | 2611952.4957 | 1185220.3652 | 2611952.6271 | 1185213.1466
103 | 2611870.4416 | 1185354.4958 | 2611880.8845 | 1185353.9866
104 | 2611774.14 | 1185300.9346 | 2611768.7198 | 1185301.5125
105 | 2611744.1861 | 1185305.2227 | 2611767.6902 | 1185301.6223 | 2611768.7198 | 1185301.5125
106 | 2611774.14 | 1185300.9346 | 2611772.8292 | 1185303.9224 | 2611771.4167 | 1185308.1663 | 2611770.9055 | 1185312.0451
107 | 2611774.14 | 1185300.9346 | 2611778.307 | 1185300.8204 | 2611781.6723 | 1185300.8715 | 2611793.7984 | 1185302.153
108 | 2611744.1861 | 1185305.2227 | 2611732.398 | 1185306.8189
109 | 2611744.1861 | 1185305.2227 | 2611740.8302 | 1185311.831
110 | 2611793.7984 | 1185302.153 | 2611815.7546 | 1185304.4734 | 2611823.2308 | 1185305.7777 | 2611830.1146 | 1185307.6109
111 | 2611712.0795 | 1185299.7533 | 2611718.309 | 1185304.8055 | 2611722.1665 | 1185306.814 | 2611726.866 | 1185307.568 | 2611732.398 | 1185306.8189
112 | 2611949.1553 | 1184489.3739 | 2611920.7672 | 1184481.6696
113 | 2611896.3975 | 1184475.0768 | 2611896.8206 | 1184475.1706 | 2611920.7672 | 1184481.6696
114 | 2611885.5824 | 1184472.6803 | 2611896.3975 | 1184475.0768
115 | 2611871.1902 | 1184444.582 | 2611872.9629 | 1184438.8309
116 | 2611871.1902 | 1184444.582 | 2611879.3774 | 1184446.6038
117 | 2611879.3774 | 1184446.6038 | 2611899.4891 | 1184451.5703
118 | 2611916.2074 | 1184455.6988 | 2611899.4891 | 1184451.5703
119 | 2611952.9794 | 1185193.7859 | 2611952.8164 | 1185202.7446
120 | 2611952.8164 | 1185202.7446 | 2611952.6271 | 1185213.1466

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2611894.4323 | 1185429.2549
1 | 2611879.1848 | 1185422.6217
2 | 2611925.029 | 1185442.716
3 | 2611864.5459 | 1185416.2533
4 | 2611925.6527 | 1185424.8904
5 | 2611858.4626 | 1185413.6069
6 | 2611926.2472 | 1185407.8985
7 | 2611926.4851 | 1185401.0973
8 | 2611641.2452 | 1184850.151
9 | 2611630.3564 | 1184862.8729
10 | 2611587.8123 | 1184936.1733
11 | 2611785.9753 | 1184556.8171
12 | 2611793.1597 | 1184540.0114
13 | 2611778.6731 | 1184563.6175
14 | 2611705.1926 | 1184644.3048
15 | 2611724.3879 | 1184620.6522
16 | 2611703.8356 | 1184710.2697
17 | 2611622.6779 | 1184762.7347
18 | 2611608.0167 | 1184885.1793
19 | 2611714.2683 | 1184600.4683
20 | 2611737.3008 | 1184625.0018
21 | 2611669.6736 | 1184919.267
22 | 2611667.7283 | 1184905.5341
23 | 2611669.804 | 1184958.3431
24 | 2611794.235 | 1184537.3281
25 | 2611760.5204 | 1184601.9105
26 | 2611607.8109 | 1184942.9032
27 | 2611521.6685 | 1185035.1643
28 | 2611612.8826 | 1184944.2258
29 | 2611594.0743 | 1185136.2556
30 | 2611625.5894 | 1185177.5244
31 | 2611607.8306 | 1185117.5266
32 | 2611676.706 | 1185003.7489
33 | 2611688.8663 | 1185081.188
34 | 2611688.9861 | 1185086.2909
35 | 2611715.7679 | 1185078.2808
36 | 2611712.7971 | 1184953.641
37 | 2611645.6402 | 1184953.8318
38 | 2611669.0997 | 1185087.8505
39 | 2611688.3935 | 1185122.5177
40 | 2611739.1407 | 1185075.755
41 | 2611640.3657 | 1185090.104
42 | 2611749.7947 | 1185074.6036
43 | 2611667.6693 | 1184886.8535
44 | 2611843.0108 | 1185065.5032
45 | 2611839.7466 | 1185138.1344
46 | 2611953.3127 | 1185175.4707
47 | 2611953.0606 | 1185189.323
48 | 2611563.8693 | 1185208.1272
49 | 2611591.4997 | 1185308.1285
50 | 2611657.3543 | 1185294.493
51 | 2611655.746 | 1185281.0528
52 | 2611693.5346 | 1185286.7035
53 | 2611656.4476 | 1185226.7339
54 | 2611678.6037 | 1185210.0015
55 | 2611718.2929 | 1185266.0187
56 | 2611704.5094 | 1185301.9438
57 | 2611655.0337 | 1185275.1007
58 | 2611581.1818 | 1184835.337
59 | 2611592.679 | 1184815.2213
60 | 2611607.0309 | 1184790.1109
61 | 2611682.4559 | 1185192.3935
62 | 2611708.0892 | 1185223.0988
63 | 2611710.5624 | 1185242.4025
64 | 2611737.7001 | 1185233.3112
65 | 2611710.8558 | 1185252.5295
66 | 2611738.8556 | 1185230.5207
67 | 2611824.3288 | 1184470.5913
68 | 2611818.0506 | 1184484.0957
69 | 2611827.855 | 1184463.0063
70 | 2611814.2902 | 1184492.1845
71 | 2611836.9268 | 1184464.636
72 | 2611823.5919 | 1184399.0871
73 | 2611807.2121 | 1184507.4097
74 | 2611854.3986 | 1184467.9054
75 | 2611840.247 | 1184453.2763
76 | 2611816.0617 | 1184436.7009
77 | 2611807.0359 | 1184507.7886
78 | 2611854.9331 | 1184487.2053
79 | 2611863.5704 | 1184469.113
80 | 2611859.995 | 1184405.5759
81 | 2611936.0671 | 1185314.6445
82 | 2611931.9052 | 1185334.7181
83 | 2611944.2514 | 1185293.021
84 | 2611930.7447 | 1185346.3297
85 | 2611916.9965 | 1185330.7479
86 | 2611952.3971 | 1185225.7841
87 | 2611971.9216 | 1185300.0464
88 | 2611929.3437 | 1185360.3485
89 | 2611889.7414 | 1185323.4897
90 | 2611952.4002 | 1185225.6101
91 | 2611992.6254 | 1185305.3867
92 | 2611960.222 | 1185366.2848
93 | 2611909.9814 | 1185355.9689
94 | 2611865.317 | 1185316.9854
95 | 2611952.4957 | 1185220.3652
96 | 2612009.3077 | 1185309.6897
97 | 2611880.8845 | 1185353.9866
98 | 2611870.4416 | 1185354.4958
99 | 2611997.8307 | 1185372.773
100 | 2611768.7198 | 1185301.5125
101 | 2611774.14 | 1185300.9346
102 | 2611744.1861 | 1185305.2227
103 | 2611770.9055 | 1185312.0451
104 | 2611793.7984 | 1185302.153
105 | 2611732.398 | 1185306.8189
106 | 2611740.8302 | 1185311.831
107 | 2611830.1146 | 1185307.6109
108 | 2611712.0795 | 1185299.7533
109 | 2611949.1553 | 1184489.3739
110 | 2611920.7672 | 1184481.6696
111 | 2611896.3975 | 1184475.0768
112 | 2611885.5824 | 1184472.6803
113 | 2611711.0204 | 1185258.2124
114 | 2611872.9629 | 1184438.8309
115 | 2611871.1902 | 1184444.582
116 | 2611879.3774 | 1184446.6038
117 | 2611899.4891 | 1184451.5703
118 | 2611916.2074 | 1184455.6988
119 | 2611952.9794 | 1185193.7859
120 | 2611952.8164 | 1185202.7446
121 | 2611952.6271 | 1185213.1466
122 | 2611839.7466 | 1185138.1344

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1