## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_622-2_1_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_622-2_1_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_622-2_1_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_622-2_1_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_622-2_1_4_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_622-2_1_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_622-2_1_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_622-2_1_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_622-2_1_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_622-2_1_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_622-2_1_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_622-2_1_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_622-2_1_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_622-2_1_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_622-2_1_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_622-2_1_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_622-2_1_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_622-2_1_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_622-2_1_4_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_622-2_1_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_622-2_1_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_622-2_1_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_622-2_1_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_622-2_1_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_622-2_1_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_622-2_1_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_622-2_1_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_622-2_1_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_622-2_1_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_622-2_1_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_622-2_1_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_622-2_1_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_622-2_1_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_622-2_1_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_622-2_1_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_622-2_1_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_622-2_1_4_node_245 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_622-2_1_4_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_622-2_1_4_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_622-2_1_4_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_622-2_1_4_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_622-2_1_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_622-2_1_4_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_622-2_1_4_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_622-2_1_4_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_622-2_1_4_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_622-2_1_4_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_622-2_1_4_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_622-2_1_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_622-2_1_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_622-2_1_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_622-2_1_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_622-2_1_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_622-2_1_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_622-2_1_4_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_622-2_1_4_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_622-2_1_4_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_622-2_1_4_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_622-2_1_4_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_622-2_1_4_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_622-2_1_4_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_622-2_1_4_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_622-2_1_4_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_622-2_1_4_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_622-2_1_4_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_622-2_1_4_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_622-2_1_4_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_622-2_1_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_622-2_1_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_622-2_1_4_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_622-2_1_4_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_622-2_1_4_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_622-2_1_4_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_622-2_1_4_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_622-2_1_4_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_622-2_1_4_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_622-2_1_4_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_622-2_1_4_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_622-2_1_4_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_622-2_1_4_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_622-2_1_4_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_622-2_1_4_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_622-2_1_4_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_622-2_1_4_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_622-2_1_4_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_622-2_1_4_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_622-2_1_4_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_622-2_1_4_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_622-2_1_4_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_622-2_1_4_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_622-2_1_4_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_622-2_1_4_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_622-2_1_4_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_622-2_1_4_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_622-2_1_4_node_246 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_622-2_1_4_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_622-2_1_4_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_622-2_1_4_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_622-2_1_4_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_622-2_1_4_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_622-2_1_4_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_622-2_1_4_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_622-2_1_4_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_622-2_1_4_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_622-2_1_4_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_622-2_1_4_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_622-2_1_4_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_622-2_1_4_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_622-2_1_4_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_622-2_1_4_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_622-2_1_4_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_622-2_1_4_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_622-2_1_4_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_622-2_1_4_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_622-2_1_4_node_254 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_622-2_1_4_node_255 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_622-2_1_4_node_247 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_622-2_1_4_node_248 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_622-2_1_4_node_249 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_622-2_1_4_node_250 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_622-2_1_4_node_251 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_622-2_1_4_node_252 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_622-2_1_4_node_253 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_622-2_1_4_node_258 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_622-2_1_4_node_264 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_622-2_1_4_node_259 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_622-2_1_4_node_265 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_622-2_1_4_node_256 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_622-2_1_4_node_257 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_622-2_1_4_node_263 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_622-2_1_4_node_262 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_622-2_1_4_node_261 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_622-2_1_4_node_260 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_122_0_node_222 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_622-2_1_4_load_8 | 1 | 0.00051719 | 0.00012962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_622-2_1_4_load_131 | 3 | 0.0059813 | 0.0014991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_622-2_1_4_load_204 | 4 | 0.00065305 | 0.00016367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_622-2_1_4_load_130 | 6 | 0.0010694 | 0.00026802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_622-2_1_4_load_153 | 7 | 0.0041332 | 0.0010359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_622-2_1_4_load_91 | 9 | 0.003268 | 0.00081903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_622-2_1_4_load_92 | 10 | 0.0011412 | 0.00028602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_622-2_1_4_load_93 | 11 | 0.00049467 | 0.00012398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_622-2_1_4_load_95 | 12 | 0.00045567 | 0.0001142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_622-2_1_4_load_98 | 14 | 0.001227 | 0.00030753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_622-2_1_4_load_126 | 15 | 0.00035338 | 8.8567e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_622-2_1_4_load_123 | 16 | 0.0055562 | 0.0013925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_622-2_1_4_load_134 | 17 | 0.0012771 | 0.00032006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_622-2_1_4_load_201 | 18 | 0.0026018 | 0.00065208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_622-2_1_4_load_128 | 19 | 0.00012232 | 3.0655e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_622-2_1_4_load_124 | 20 | 0.0010557 | 0.00026459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_622-2_1_4_load_132 | 21 | 0.0026399 | 0.00066162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_622-2_1_4_load_125 | 22 | 0.0023901 | 0.00059901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_622-2_1_4_load_127 | 23 | 0.00055155 | 0.00013823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_622-2_1_4_load_155 | 24 | 0.0013962 | 0.00034992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_622-2_1_4_load_148 | 25 | 0.00089342 | 0.00022391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_622-2_1_4_load_146 | 27 | 0.00011417 | 2.8613e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_622-2_1_4_load_133 | 28 | 0.00060264 | 0.00015104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_622-2_1_4_load_135 | 29 | 0.0014956 | 0.00037484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_622-2_1_4_load_142 | 31 | 0.0054546 | 0.0013671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_622-2_1_4_load_143 | 32 | 0.0010926 | 0.00027383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_622-2_1_4_load_144 | 33 | 0.01121 | 0.0028096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_622-2_1_4_load_145 | 34 | 0.00035945 | 9.0086e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_622-2_1_4_load_147 | 35 | 0.0015099 | 0.00037842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_622-2_1_4_load_245 | 36 | 0.0014109 | 0.00035361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_622-2_1_4_load_202 | 38 | 0.00031816 | 7.9738e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_622-2_1_4_load_223 | 39 | 0.0014679 | 0.0003679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_622-2_1_4_load_220 | 40 | 0.00098759 | 0.00024751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_622-2_1_4_load_232 | 42 | 0.00059826 | 0.00014994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_622-2_1_4_load_224 | 43 | 0.0010041 | 0.00025164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_622-2_1_4_load_221 | 45 | 0.0011255 | 0.00028209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_622-2_1_4_load_200 | 46 | 0.0015976 | 0.00040039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_622-2_1_4_load_160 | 48 | 0.0023325 | 0.00058457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_622-2_1_4_load_161 | 49 | 0.0036968 | 0.00092651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_622-2_1_4_load_164 | 51 | 0.002813 | 0.00070501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_622-2_1_4_load_194 | 55 | 0.0020472 | 0.00051308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_622-2_1_4_load_206 | 57 | 0.0026732 | 0.00066998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_622-2_1_4_load_192 | 58 | 0.0023228 | 0.00058214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_622-2_1_4_load_212 | 60 | 0.0016735 | 0.00041941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_622-2_1_4_load_242 | 62 | 0.0017705 | 0.00044372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_622-2_1_4_load_241 | 63 | 0.0035978 | 0.00090169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_622-2_1_4_load_196 | 66 | 0.01085 | 0.0027193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_622-2_1_4_load_167 | 67 | 0.0023841 | 0.00059751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_622-2_1_4_load_168 | 68 | 0.0019721 | 0.00049427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_622-2_1_4_load_169 | 69 | 0.0014974 | 0.00037529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_622-2_1_4_load_170 | 70 | 0.0018746 | 0.00046981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_622-2_1_4_load_171 | 71 | 0.0024314 | 0.00060936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_622-2_1_4_load_172 | 72 | 0.0036382 | 0.00091182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_622-2_1_4_load_173 | 73 | 0.0027184 | 0.0006813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_622-2_1_4_load_207 | 75 | 0.00082224 | 0.00020607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_622-2_1_4_load_193 | 76 | 0.002531 | 0.00063432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_622-2_1_4_load_208 | 77 | 0.002326 | 0.00058294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_622-2_1_4_load_174 | 78 | 0.0043641 | 0.0010937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_622-2_1_4_load_175 | 79 | 0.003143 | 0.00078771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_622-2_1_4_load_176 | 80 | 0.0027607 | 0.00069189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_622-2_1_4_load_177 | 81 | 0.0031056 | 0.00077834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_622-2_1_4_load_178 | 82 | 0.0027681 | 0.00069376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_622-2_1_4_load_179 | 83 | 0.0027832 | 0.00069753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_622-2_1_4_load_218 | 85 | 0.0035131 | 0.00088046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_622-2_1_4_load_235 | 87 | 0.0037678 | 0.00094429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_622-2_1_4_load_216 | 88 | 0.0032485 | 0.00081415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_622-2_1_4_load_237 | 89 | 0.0060327 | 0.0015119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_622-2_1_4_load_230 | 90 | 0.0029587 | 0.00074153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_622-2_1_4_load_186 | 91 | 0.0019746 | 0.00049487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_622-2_1_4_load_246 | 94 | 0.0040914 | 0.0010254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_622-2_1_4_load_244 | 95 | 0.0057339 | 0.001437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_622-2_1_4_load_191 | 96 | 0.0011893 | 0.00029807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_622-2_1_4_load_203 | 97 | 0.0002852 | 7.1478e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_622-2_1_4_load_233 | 98 | 0.00066566 | 0.00016683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_622-2_1_4_load_238 | 99 | 0.003691 | 0.00092506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_622-2_1_4_load_239 | 100 | 0.004213 | 0.0010559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_622-2_1_4_load_209 | 101 | 0.0022843 | 0.00057249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_622-2_1_4_load_240 | 102 | 0.0024002 | 0.00060156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_622-2_1_4_load_231 | 103 | 0.0032383 | 0.0008116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_622-2_1_4_load_243 | 104 | 0.0023177 | 0.00058088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_622-2_1_4_load_213 | 105 | 0.0031893 | 0.0007993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_622-2_1_4_load_214 | 106 | 0.0037081 | 0.00092934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_622-2_1_4_load_215 | 107 | 0.0027885 | 0.00069886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_622-2_1_4_load_217 | 108 | 0.0031857 | 0.00079841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_622-2_1_4_load_219 | 109 | 0.0031861 | 0.0007985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_622-2_1_4_load_225 | 110 | 0.0010462 | 0.00026221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_622-2_1_4_load_228 | 112 | 0.0031598 | 0.00079191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_622-2_1_4_load_229 | 113 | 0.0029441 | 0.00073786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_622-2_1_4_load_254 | 114 | 0.003471 | 0.00086991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_622-2_1_4_load_247 | 116 | 0.00403 | 0.00101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_622-2_1_4_load_248 | 117 | 0.0034129 | 0.00085536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_622-2_1_4_load_249 | 118 | 0.0027293 | 0.00068403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_622-2_1_4_load_250 | 119 | 0.0021112 | 0.00052913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_622-2_1_4_load_251 | 120 | 0.0045705 | 0.0011455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_622-2_1_4_load_252 | 121 | 0.0028755 | 0.00072066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_622-2_1_4_load_253 | 122 | 0.0018153 | 0.00045497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_622-2_1_4_load_258 | 123 | 0.0041416 | 0.001038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_622-2_1_4_load_264 | 124 | 0.0022019 | 0.00055184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_622-2_1_4_load_259 | 125 | 0.0042393 | 0.0010625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_622-2_1_4_load_265 | 126 | 0.0041045 | 0.0010287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_622-2_1_4_load_256 | 127 | 0.0047026 | 0.0011786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_622-2_1_4_load_257 | 128 | 0.0069685 | 0.0017465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_622-2_1_4_load_263 | 129 | 0.0031185 | 0.00078156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_622-2_1_4_load_262 | 130 | 0.0013819 | 0.00034634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_622-2_1_4_load_261 | 131 | 0.005611 | 0.0014062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_622-2_1_4_load_260 | 132 | 0.0036949 | 0.00092604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 84 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_622-2_1_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.014506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_622-2_1_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.041209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_622-2_1_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0037028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_622-2_1_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.067222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_622-2_1_4_line_4 |  | 2 | 5 | 0.072049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_622-2_1_4_line_5 |  | 3 | 6 | 0.012728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_622-2_1_4_line_6 |  | 5 | 7 | 0.041542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_622-2_1_4_line_7 |  | 5 | 8 | 0.013155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_622-2_1_4_line_8 |  | 7 | 18 | 0.0077227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_622-2_1_4_line_9 |  | 8 | 13 | 0.020734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_622-2_1_4_line_10 |  | 8 | 10 | 0.012573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_622-2_1_4_line_11 |  | 9 | 10 | 0.0065807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_622-2_1_4_line_12 |  | 9 | 11 | 0.021401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_622-2_1_4_line_13 |  | 11 | 12 | 0.01248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_622-2_1_4_line_14 |  | 12 | 14 | 0.00059231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_622-2_1_4_line_15 |  | 13 | 15 | 0.02506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_622-2_1_4_line_16 |  | 13 | 16 | 0.026257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_622-2_1_4_line_17 |  | 14 | 17 | 0.019235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_622-2_1_4_line_18 |  | 15 | 19 | 0.0056499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_622-2_1_4_line_19 |  | 16 | 20 | 0.045226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_622-2_1_4_line_20 |  | 17 | 21 | 0.040178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_622-2_1_4_line_21 |  | 18 | 38 | 0.011747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_622-2_1_4_line_22 |  | 19 | 25 | 0.0020881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_622-2_1_4_line_23 |  | 20 | 22 | 0.010934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_622-2_1_4_line_24 |  | 21 | 28 | 0.0060175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_622-2_1_4_line_25 |  | 22 | 23 | 0.015086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_622-2_1_4_line_26 |  | 23 | 24 | 0.073173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_622-2_1_4_line_27 |  | 24 | 26 | 0.053584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_622-2_1_4_line_28 |  | 25 | 27 | 0.011516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_622-2_1_4_line_29 |  | 26 | 30 | 0.06962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_622-2_1_4_line_30 |  | 27 | 32 | 0.013799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_622-2_1_4_line_31 |  | 28 | 29 | 0.0058485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_622-2_1_4_line_32 |  | 30 | 39 | 0.016157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_622-2_1_4_line_33 |  | 30 | 40 | 0.02417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_622-2_1_4_line_34 |  | 31 | 32 | 0.026801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_622-2_1_4_line_35 |  | 31 | 33 | 0.0060452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_622-2_1_4_line_36 |  | 32 | 34 | 0.0082748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_622-2_1_4_line_37 |  | 34 | 35 | 0.019447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_622-2_1_4_line_38 |  | 35 | 36 | 0.01531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_622-2_1_4_line_39 |  | 36 | 37 | 0.017194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_622-2_1_4_line_40 |  | 37 | 94 | 0.030218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_622-2_1_4_line_41 |  | 38 | 97 | 0.00046895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_622-2_1_4_line_42 |  | 39 | 44 | 0.074444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_622-2_1_4_line_43 |  | 40 | 45 | 0.016341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_622-2_1_4_line_44 |  | 41 | 42 | 0.015724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_622-2_1_4_line_45 |  | 41 | 43 | 0.015158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_622-2_1_4_line_46 |  | 42 | 46 | 0.03238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_622-2_1_4_line_47 |  | 43 | 47 | 0.013106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_622-2_1_4_line_48 |  | 44 | 95 | 0.043578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_622-2_1_4_line_49 |  | 45 | 47 | 0.0074454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_622-2_1_4_line_50 |  | 46 | 65 | 0.040635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_622-2_1_4_line_51 |  | 47 | 110 | 0.0074797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_622-2_1_4_line_52 |  | 48 | 49 | 0.044658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_622-2_1_4_line_53 |  | 48 | 50 | 0.021724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_622-2_1_4_line_54 |  | 50 | 51 | 0.028059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_622-2_1_4_line_55 |  | 51 | 52 | 0.0040777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_622-2_1_4_line_56 |  | 52 | 56 | 0.041091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_622-2_1_4_line_57 |  | 53 | 54 | 0.034967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_622-2_1_4_line_58 |  | 53 | 55 | 0.036053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_622-2_1_4_line_59 |  | 54 | 57 | 0.039044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_622-2_1_4_line_60 |  | 55 | 58 | 0.023288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_622-2_1_4_line_61 |  | 56 | 59 | 0.010893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_622-2_1_4_line_62 |  | 56 | 60 | 0.016136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_622-2_1_4_line_63 |  | 57 | 99 | 0.012287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_622-2_1_4_line_64 |  | 58 | 96 | 0.014445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_622-2_1_4_line_65 |  | 59 | 104 | 0.012966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_622-2_1_4_line_66 |  | 59 | 63 | 0.025527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_622-2_1_4_line_67 |  | 61 | 62 | 0.026589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_622-2_1_4_line_68 |  | 61 | 63 | 0.032799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_622-2_1_4_line_69 |  | 61 | 64 | 0.026482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_622-2_1_4_line_70 |  | 64 | 65 | 0.045778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_622-2_1_4_line_71 |  | 64 | 66 | 0.066885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_622-2_1_4_line_72 |  | 67 | 68 | 0.013182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_622-2_1_4_line_73 |  | 67 | 69 | 0.0052184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_622-2_1_4_line_74 |  | 68 | 70 | 0.021102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_622-2_1_4_line_75 |  | 69 | 71 | 0.016135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_622-2_1_4_line_76 |  | 70 | 72 | 0.024287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_622-2_1_4_line_77 |  | 71 | 73 | 0.023133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_622-2_1_4_line_78 |  | 72 | 74 | 0.010033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_622-2_1_4_line_79 |  | 73 | 75 | 0.015912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_622-2_1_4_line_80 |  | 74 | 76 | 0.014863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_622-2_1_4_line_81 |  | 75 | 77 | 0.0097857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_622-2_1_4_line_82 |  | 76 | 96 | 0.0096207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_622-2_1_4_line_83 |  | 77 | 101 | 0.0071937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_622-2_1_4_line_84 |  | 78 | 79 | 0.019703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_622-2_1_4_line_85 |  | 78 | 80 | 0.0021433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_622-2_1_4_line_86 |  | 79 | 81 | 0.012852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_622-2_1_4_line_87 |  | 80 | 82 | 0.0074129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_622-2_1_4_line_88 |  | 81 | 83 | 0.010729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_622-2_1_4_line_89 |  | 82 | 84 | 0.035698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_622-2_1_4_line_90 |  | 83 | 85 | 0.022596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_622-2_1_4_line_91 |  | 84 | 86 | 0.05172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_622-2_1_4_line_92 |  | 84 | 87 | 0.023191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
93 | LV_622-2_1_4_line_93 |  | 85 | 88 | 0.0026931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_622-2_1_4_line_94 |  | 86 | 89 | 0.028778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_622-2_1_4_line_95 |  | 87 | 90 | 0.033033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
96 | LV_622-2_1_4_line_96 |  | 88 | 106 | 0.025072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_622-2_1_4_line_97 |  | 89 | 114 | 0.011033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_622-2_1_4_line_98 |  | 90 | 112 | 0.0005564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
99 | LV_622-2_1_4_line_99 |  | 91 | 92 | 0.015323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_622-2_1_4_line_100 |  | 92 | 93 | 0.044613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_622-2_1_4_line_101 |  | 93 | 94 | 0.041895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_622-2_1_4_line_102 |  | 97 | 98 | 0.0045594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_622-2_1_4_line_103 |  | 99 | 100 | 0.018714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_622-2_1_4_line_104 |  | 100 | 109 | 0.0058775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_622-2_1_4_line_105 |  | 101 | 102 | 0.0048784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_622-2_1_4_line_106 |  | 102 | 103 | 0.021473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_622-2_1_4_line_107 |  | 103 | 113 | 0.014182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_622-2_1_4_line_108 |  | 105 | 106 | 0.0038709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_622-2_1_4_line_109 |  | 105 | 107 | 0.022438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_622-2_1_4_line_110 |  | 107 | 108 | 0.0077694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_622-2_1_4_line_111 |  | 108 | 109 | 0.028021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_622-2_1_4_line_112 |  | 110 | 111 | 0.022438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
113 | LV_622-2_1_4_line_113 |  | 111 | 112 | 0.014116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
114 | LV_622-2_1_4_line_114 |  | 114 | 115 | 0.0020521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_622-2_1_4_line_115 |  | 115 | 127 | 0.027205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_622-2_1_4_line_116 |  | 115 | 128 | 0.016543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_622-2_1_4_line_117 |  | 116 | 117 | 0.02984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_622-2_1_4_line_118 |  | 116 | 118 | 0.0037871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_622-2_1_4_line_119 |  | 117 | 119 | 0.011266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_622-2_1_4_line_120 |  | 118 | 120 | 0.018389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_622-2_1_4_line_121 |  | 119 | 121 | 0.011889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_622-2_1_4_line_122 |  | 120 | 122 | 0.0088259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_622-2_1_4_line_123 |  | 121 | 123 | 0.018986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_622-2_1_4_line_124 |  | 122 | 124 | 0.0081885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_622-2_1_4_line_125 |  | 123 | 125 | 0.0070371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_622-2_1_4_line_126 |  | 124 | 126 | 0.0039086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_622-2_1_4_line_127 |  | 125 | 132 | 0.02255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_622-2_1_4_line_128 |  | 127 | 129 | 0.014639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_622-2_1_4_line_129 |  | 128 | 130 | 0.006605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_622-2_1_4_line_130 |  | 129 | 131 | 0.010855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_622-2_1_4_line_131 |  | 131 | 132 | 0.012523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_622-2_1_4_trafo_180 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 133 | 84 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2612008.2907 | 1185482.1463 | 2612011.4013 | 1185475.9493 | 2612012.1031 | 1185468.4102
1 | 2612008.2907 | 1185482.1463 | 2612045.7246 | 1185499.6079
2 | 2612012.1031 | 1185468.4102 | 2612012.4463 | 1185464.7233 | 2612012.4463 | 1185464.7233
3 | 2612045.7246 | 1185499.6079 | 2612035.4374 | 1185522.7549 | 2612016.3241 | 1185560.033
4 | 2612109.3376 | 1185533.7754 | 2612095.0067 | 1185526.0426 | 2612045.7246 | 1185499.6079
5 | 2612010.5884 | 1185452.4298 | 2612010.2065 | 1185459.0048 | 2612012.4463 | 1185464.7233
6 | 2612109.3376 | 1185533.7754 | 2612098.8576 | 1185554.0092 | 2612088.3618 | 1185569.553
7 | 2612109.3376 | 1185533.7754 | 2612121.3149 | 1185539.2912
8 | 2612088.3618 | 1185569.553 | 2612084.0401 | 1185575.9532
9 | 2612121.3149 | 1185539.2912 | 2612132.2782 | 1185544.3381 | 2612140.3223 | 1185547.6894
10 | 2612121.3149 | 1185539.2912 | 2612126.24 | 1185527.7234
11 | 2612128.3739 | 1185521.5276 | 2612127.8552 | 1185523.9298 | 2612126.24 | 1185527.7234
12 | 2612123.4573 | 1185501.2821 | 2612125.8627 | 1185505.3828 | 2612127.1828 | 1185509.2208 | 2612128.7212 | 1185514.5044 | 2612128.9182 | 1185519.0071 | 2612128.3739 | 1185521.5276
13 | 2612118.8045 | 1185489.9161 | 2612119.0429 | 1185492.7959 | 2612120.235 | 1185495.7887 | 2612123.4573 | 1185501.2821
14 | 2612118.8727 | 1185489.3278 | 2612118.8045 | 1185489.9161 | 2612118.8045 | 1185489.9161
15 | 2612140.3223 | 1185547.6894 | 2612157.8971 | 1185555.0065 | 2612163.6079 | 1185556.9191
16 | 2612140.3223 | 1185547.6894 | 2612146.0799 | 1185522.0714
17 | 2612118.8727 | 1185489.3278 | 2612121.0101 | 1185470.8663 | 2612121.0855 | 1185470.2204
18 | 2612168.9652 | 1185558.7134 | 2612163.6079 | 1185556.9191
19 | 2612177.0155 | 1185504.6857 | 2612173.0555 | 1185504.4109 | 2612169.4631 | 1185503.4809 | 2612162.103 | 1185501.5428 | 2612158.4176 | 1185501.3464 | 2612155.4703 | 1185502.1631 | 2612152.7043 | 1185503.9028 | 2612150.5797 | 1185505.466 | 2612149.1929 | 1185508.2202 | 2612146.0799 | 1185522.0714
20 | 2612121.0855 | 1185470.2204 | 2612121.4993 | 1185466.6762 | 2612121.1398 | 1185463.3182 | 2612120.3054 | 1185460.8041 | 2612118.9889 | 1185459.0005 | 2612117.0685 | 1185457.6848 | 2612114.3079 | 1185456.7232 | 2612108.1749 | 1185455.5103 | 2612094.3575 | 1185454.1596 | 2612091.4585 | 1185453.5406
21 | 2612077.4666 | 1185585.6882 | 2612084.0401 | 1185575.9532
22 | 2612168.9652 | 1185558.7134 | 2612170.9452 | 1185559.3766
23 | 2612177.0155 | 1185504.6857 | 2612177.0155 | 1185504.6857 | 2612180.5194 | 1185504.0591 | 2612183.6504 | 1185502.9649 | 2612185.4089 | 1185501.312 | 2612186.175 | 1185499.8572
24 | 2612086.4286 | 1185450.4306 | 2612086.4286 | 1185450.4306 | 2612088.348 | 1185452.2354 | 2612090.9936 | 1185453.4413 | 2612091.4585 | 1185453.5406
25 | 2612188.1727 | 1185484.9201 | 2612187.7852 | 1185488.5324 | 2612186.7058 | 1185497.735 | 2612186.175 | 1185499.8572 | 2612186.175 | 1185499.8572
26 | 2612188.1727 | 1185484.9201 | 2612191.6819 | 1185452.2104 | 2612193.8984 | 1185427.9134 | 2612194.3667 | 1185412.0424
27 | 2612195.9469 | 1185358.4816 | 2612194.3667 | 1185412.0424
28 | 2612181.8615 | 1185563.0432 | 2612177.6329 | 1185561.6164 | 2612170.9452 | 1185559.3766
29 | 2612195.9469 | 1185358.4816 | 2612250.2849 | 1185371.9433 | 2612246.2977 | 1185384.9864
30 | 2612194.9359 | 1185567.4545 | 2612181.8615 | 1185563.0432
31 | 2612086.4286 | 1185450.4306 | 2612085.1137 | 1185447.7933 | 2612084.7608 | 1185444.9133
32 | 2612246.2977 | 1185384.9864 | 2612242.8545 | 1185396.9967 | 2612242.0351 | 1185400.5669
33 | 2612246.2977 | 1185384.9864 | 2612250.0755 | 1185384.8384 | 2612254.4271 | 1185383.9579 | 2612257.9555 | 1185382.6088 | 2612261.1033 | 1185380.8254 | 2612264.5659 | 1185378.0644 | 2612267.5799 | 1185375.2479
34 | 2612194.9359 | 1185567.4545 | 2612204.046 | 1185549.308 | 2612209.9885 | 1185546.6826
35 | 2612215.5181 | 1185544.2397 | 2612209.9885 | 1185546.6826
36 | 2612194.9359 | 1185567.4545 | 2612202.7767 | 1185570.0991
37 | 2612202.7767 | 1185570.0991 | 2612221.2033 | 1185576.3141
38 | 2612235.5418 | 1185581.6818 | 2612221.5957 | 1185576.4465 | 2612221.2033 | 1185576.3141
39 | 2612251.639 | 1185587.7245 | 2612235.5418 | 1185581.6818
40 | 2612251.639 | 1185587.7245 | 2612259.7703 | 1185585.6511 | 2612263.2199 | 1185585.4691 | 2612265.6841 | 1185585.7521 | 2612269.1312 | 1185586.7708 | 2612279.7683 | 1185592.9414
41 | 2612077.2041 | 1185586.0768 | 2612077.4666 | 1185585.6882
42 | 2612256.6974 | 1185472.0415 | 2612254.3167 | 1185464.4327 | 2612244.0526 | 1185438.265 | 2612242.7716 | 1185433.9824 | 2612241.1221 | 1185427.0643 | 2612240.1123 | 1185420.7923 | 2612239.8404 | 1185415.6336 | 2612240.1487 | 1185410.4093 | 2612240.8526 | 1185405.7194 | 2612242.0351 | 1185400.5669
43 | 2612279.4855 | 1185364.0572 | 2612279.1312 | 1185364.4537 | 2612267.5799 | 1185375.2479
44 | 2612258.8839 | 1185346.4476 | 2612265.6875 | 1185332.2721
45 | 2612258.8839 | 1185346.4476 | 2612272.5934 | 1185352.9144
46 | 2612283.7253 | 1185305.7125 | 2612271.7515 | 1185319.6377 | 2612265.6875 | 1185332.2721
47 | 2612284.4471 | 1185358.5059 | 2612272.5934 | 1185352.9144
48 | 2612256.6974 | 1185472.0415 | 2612259.8149 | 1185473.8155 | 2612263.7915 | 1185477.2142 | 2612270.917 | 1185485.6664 | 2612281.5191 | 1185506.9102
49 | 2612284.4471 | 1185358.5059 | 2612279.4855 | 1185364.0572
50 | 2612313.4883 | 1185278.2014 | 2612291.2272 | 1185296.9879 | 2612283.7253 | 1185305.7125
51 | 2612284.4471 | 1185358.5059 | 2612289.4323 | 1185352.9298
52 | 2612537.8456 | 1185251.5801 | 2612563.7207 | 1185256.9295 | 2612576.8212 | 1185258.202 | 2612581.8911 | 1185258.4039
53 | 2612516.5711 | 1185247.1818 | 2612537.8456 | 1185251.5801
54 | 2612516.5711 | 1185247.1818 | 2612488.6078 | 1185249.5018
55 | 2612484.544 | 1185249.8389 | 2612488.6078 | 1185249.5018
56 | 2612484.544 | 1185249.8389 | 2612462.4289 | 1185256.819 | 2612445.634 | 1185263.3098
57 | 2612622.8294 | 1185324.4993 | 2612625.5279 | 1185318.6797 | 2612627.1014 | 1185307.0659 | 2612628.4721 | 1185290.2934
58 | 2612628.4721 | 1185290.2934 | 2612592.6537 | 1185294.4018
59 | 2612622.8294 | 1185324.4993 | 2612614.1029 | 1185326.3486 | 2612594.9945 | 1185329.7993 | 2612584.4585 | 1185331.7026
60 | 2612592.6537 | 1185294.4018 | 2612569.5169 | 1185297.0557
61 | 2612434.9831 | 1185265.7335 | 2612445.634 | 1185263.3098
62 | 2612445.634 | 1185263.3098 | 2612461.3011 | 1185267.1725
63 | 2612572.3676 | 1185333.8868 | 2612584.4585 | 1185331.7026
64 | 2612555.1637 | 1185298.6826 | 2612569.2688 | 1185297.0841 | 2612569.5169 | 1185297.0557
65 | 2612434.9831 | 1185265.7335 | 2612427.7949 | 1185276.5354
66 | 2612434.9831 | 1185265.7335 | 2612410.4207 | 1185267.9284 | 2612409.5618 | 1185268.0422
67 | 2612377.047 | 1185272.3509 | 2612352.6654 | 1185283.1175
68 | 2612377.047 | 1185272.3509 | 2612409.5618 | 1185268.0422
69 | 2612355.5871 | 1185261.3567 | 2612363.2597 | 1185259.9161 | 2612370.0973 | 1185267.4341 | 2612377.047 | 1185272.3509
70 | 2612355.5871 | 1185261.3567 | 2612338.1884 | 1185264.6227 | 2612313.4883 | 1185278.2014
71 | 2612355.5871 | 1185261.3567 | 2612359.5533 | 1185217.8312 | 2612354.5819 | 1185212.0068 | 2612339.3411 | 1185209.0694
72 | 2612462.3374 | 1185305.2596 | 2612475.4994 | 1185304.5256
73 | 2612457.1271 | 1185305.5502 | 2612462.3374 | 1185305.2596
74 | 2612475.4994 | 1185304.5256 | 2612496.5689 | 1185303.3506
75 | 2612457.1271 | 1185305.5502 | 2612449.1553 | 1185305.9948 | 2612441.0324 | 1185306.6754
76 | 2612520.8187 | 1185301.9982 | 2612496.5689 | 1185303.3506
77 | 2612417.9806 | 1185308.6069 | 2612441.0324 | 1185306.6754
78 | 2612530.8358 | 1185301.4396 | 2612520.8187 | 1185301.9982
79 | 2612402.1238 | 1185309.9355 | 2612417.9806 | 1185308.6069
80 | 2612530.8358 | 1185301.4396 | 2612545.6043 | 1185299.7659
81 | 2612402.1238 | 1185309.9355 | 2612401.6342 | 1185309.9765 | 2612392.3546 | 1185310.5004
82 | 2612545.6043 | 1185299.7659 | 2612555.1637 | 1185298.6826
83 | 2612385.1723 | 1185310.9058 | 2612392.3546 | 1185310.5004
84 | 2612394.2265 | 1185360.6984 | 2612402.7405 | 1185358.2483 | 2612413.4727 | 1185356.6989
85 | 2612392.1668 | 1185361.2911 | 2612394.2265 | 1185360.6984
86 | 2612426.1926 | 1185354.8626 | 2612413.4727 | 1185356.6989
87 | 2612385.043 | 1185363.3412 | 2612392.1668 | 1185361.2911
88 | 2612426.1926 | 1185354.8626 | 2612430.6794 | 1185354.2149 | 2612436.8432 | 1185353.5915
89 | 2612354.4258 | 1185380.9829 | 2612376.1984 | 1185365.8865 | 2612385.043 | 1185363.3412
90 | 2612459.3244 | 1185351.3179 | 2612436.8432 | 1185353.5915
91 | 2612343.1649 | 1185427.9397 | 2612340.1604 | 1185423.1533 | 2612338.9874 | 1185418.3707 | 2612340.7707 | 1185404.6561 | 2612354.4258 | 1185380.9829
92 | 2612354.4258 | 1185380.9829 | 2612348.7747 | 1185375.4907 | 2612341.9118 | 1185376.6439 | 2612335.6503 | 1185371.1177
93 | 2612462.0038 | 1185351.047 | 2612459.3244 | 1185351.3179
94 | 2612343.1649 | 1185427.9397 | 2612347.4889 | 1185429.3938 | 2612352.2966 | 1185429.3814 | 2612371.0409 | 1185424.3469
95 | 2612311.1934 | 1185348.9411 | 2612314.2754 | 1185352.2525 | 2612335.6503 | 1185371.1177
96 | 2612462.0038 | 1185351.047 | 2612486.9488 | 1185348.5242
97 | 2612371.0409 | 1185424.3469 | 2612381.6963 | 1185421.4849
98 | 2612310.8144 | 1185348.5338 | 2612311.1934 | 1185348.9411
99 | 2612338.9298 | 1185654.882 | 2612352.2603 | 1185662.4371
100 | 2612312.4015 | 1185619.1425 | 2612326.4391 | 1185635.6909 | 2612333.0892 | 1185645.165 | 2612336.8995 | 1185651.376 | 2612338.9298 | 1185654.882
101 | 2612312.4015 | 1185619.1425 | 2612282.8813 | 1185594.7474 | 2612279.7683 | 1185592.9414
102 | 2612077.2041 | 1185586.0768 | 2612074.6526 | 1185589.8554
103 | 2612553.9521 | 1185337.2135 | 2612572.3676 | 1185333.8868
104 | 2612553.9521 | 1185337.2135 | 2612548.1682 | 1185338.2583
105 | 2612385.1723 | 1185310.9058 | 2612380.3016 | 1185311.1808
106 | 2612380.3016 | 1185311.1808 | 2612358.8624 | 1185312.3911
107 | 2612358.8624 | 1185312.3911 | 2612352.9939 | 1185312.7224 | 2612345.2463 | 1185315.7105
108 | 2612486.9488 | 1185348.5242 | 2612490.8001 | 1185348.1347
109 | 2612512.9474 | 1185344.6209 | 2612496.9254 | 1185347.5152 | 2612490.8001 | 1185348.1347
110 | 2612520.5931 | 1185343.2397 | 2612512.9474 | 1185344.6209
111 | 2612520.5931 | 1185343.2397 | 2612548.1682 | 1185338.2583
112 | 2612304.3875 | 1185336.2017 | 2612289.4323 | 1185352.9298
113 | 2612304.3875 | 1185336.2017 | 2612307.9934 | 1185345.5028 | 2612310.8144 | 1185348.5338
114 | 2612383.6782 | 1185420.9526 | 2612381.6963 | 1185421.4849
115 | 2612383.6782 | 1185420.9526 | 2612410.3261 | 1185415.4754
116 | 2612383.6782 | 1185420.9526 | 2612387.8028 | 1185415.4027 | 2612395.586 | 1185409.7351
117 | 2612548.5291 | 1185396.6512 | 2612534.8632 | 1185397.6089 | 2612518.8315 | 1185399.483
118 | 2612548.5291 | 1185396.6512 | 2612552.3069 | 1185396.3864
119 | 2612507.6418 | 1185400.791 | 2612518.8315 | 1185399.483
120 | 2612552.3069 | 1185396.3864 | 2612570.6508 | 1185395.1008
121 | 2612495.8335 | 1185402.1714 | 2612507.6418 | 1185400.791
122 | 2612570.6508 | 1185395.1008 | 2612579.4551 | 1185394.4837
123 | 2612476.9764 | 1185404.3758 | 2612495.8335 | 1185402.1714
124 | 2612587.6236 | 1185393.9113 | 2612579.4551 | 1185394.4837
125 | 2612476.9764 | 1185404.3758 | 2612469.9869 | 1185405.1928
126 | 2612587.6236 | 1185393.9113 | 2612591.5227 | 1185393.638
127 | 2612469.9869 | 1185405.1928 | 2612456.2804 | 1185406.7951 | 2612447.6796 | 1185408.4077
128 | 2612410.3261 | 1185415.4754 | 2612413.8801 | 1185414.7449 | 2612424.7027 | 1185412.7158
129 | 2612400.9254 | 1185405.847 | 2612395.586 | 1185409.7351
130 | 2612435.3713 | 1185410.7154 | 2612424.7027 | 1185412.7158
131 | 2612447.6796 | 1185408.4077 | 2612435.3713 | 1185410.7154

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2612008.2907 | 1185482.1463
1 | 2612012.1031 | 1185468.4102
2 | 2612045.7246 | 1185499.6079
3 | 2612012.4463 | 1185464.7233
4 | 2612016.3241 | 1185560.033
5 | 2612109.3376 | 1185533.7754
6 | 2612010.5884 | 1185452.4298
7 | 2612088.3618 | 1185569.553
8 | 2612121.3149 | 1185539.2912
9 | 2612128.3739 | 1185521.5276
10 | 2612126.24 | 1185527.7234
11 | 2612123.4573 | 1185501.2821
12 | 2612118.8045 | 1185489.9161
13 | 2612140.3223 | 1185547.6894
14 | 2612118.8727 | 1185489.3278
15 | 2612163.6079 | 1185556.9191
16 | 2612146.0799 | 1185522.0714
17 | 2612121.0855 | 1185470.2204
18 | 2612084.0401 | 1185575.9532
19 | 2612168.9652 | 1185558.7134
20 | 2612177.0155 | 1185504.6857
21 | 2612091.4585 | 1185453.5406
22 | 2612186.175 | 1185499.8573
23 | 2612188.1727 | 1185484.9201
24 | 2612194.3667 | 1185412.0424
25 | 2612170.9452 | 1185559.3766
26 | 2612195.9469 | 1185358.4816
27 | 2612181.8615 | 1185563.0432
28 | 2612086.4286 | 1185450.4306
29 | 2612084.7608 | 1185444.9133
30 | 2612246.2977 | 1185384.9864
31 | 2612209.9885 | 1185546.6826
32 | 2612194.9359 | 1185567.4545
33 | 2612215.5181 | 1185544.2397
34 | 2612202.7767 | 1185570.0991
35 | 2612221.2033 | 1185576.3141
36 | 2612235.5418 | 1185581.6818
37 | 2612251.639 | 1185587.7245
38 | 2612077.4666 | 1185585.6882
39 | 2612242.0351 | 1185400.5669
40 | 2612267.5799 | 1185375.2479
41 | 2612258.8839 | 1185346.4476
42 | 2612265.6875 | 1185332.2721
43 | 2612272.5934 | 1185352.9144
44 | 2612256.6974 | 1185472.0415
45 | 2612279.4855 | 1185364.0572
46 | 2612283.7253 | 1185305.7125
47 | 2612284.4471 | 1185358.5059
48 | 2612537.8456 | 1185251.5801
49 | 2612581.8911 | 1185258.4039
50 | 2612516.5711 | 1185247.1818
51 | 2612488.6078 | 1185249.5018
52 | 2612484.544 | 1185249.8389
53 | 2612628.4721 | 1185290.2934
54 | 2612622.8294 | 1185324.4993
55 | 2612592.6537 | 1185294.4018
56 | 2612445.634 | 1185263.3098
57 | 2612584.4585 | 1185331.7026
58 | 2612569.5169 | 1185297.0557
59 | 2612434.9831 | 1185265.7335
60 | 2612461.3011 | 1185267.1725
61 | 2612377.047 | 1185272.3509
62 | 2612352.6654 | 1185283.1175
63 | 2612409.5618 | 1185268.0422
64 | 2612355.5871 | 1185261.3567
65 | 2612313.4883 | 1185278.2014
66 | 2612339.3411 | 1185209.0694
67 | 2612462.3374 | 1185305.2596
68 | 2612475.4994 | 1185304.5256
69 | 2612457.1271 | 1185305.5502
70 | 2612496.5689 | 1185303.3506
71 | 2612441.0324 | 1185306.6754
72 | 2612520.8187 | 1185301.9982
73 | 2612417.9806 | 1185308.6069
74 | 2612530.8358 | 1185301.4396
75 | 2612402.1238 | 1185309.9355
76 | 2612545.6043 | 1185299.7659
77 | 2612392.3546 | 1185310.5004
78 | 2612394.2265 | 1185360.6984
79 | 2612413.4727 | 1185356.6989
80 | 2612392.1668 | 1185361.2911
81 | 2612426.1926 | 1185354.8626
82 | 2612385.043 | 1185363.3412
83 | 2612436.8432 | 1185353.5915
84 | 2612354.4258 | 1185380.9829
85 | 2612459.3244 | 1185351.3179
86 | 2612343.1649 | 1185427.9397
87 | 2612335.6503 | 1185371.1177
88 | 2612462.0038 | 1185351.047
89 | 2612371.0409 | 1185424.3469
90 | 2612311.1934 | 1185348.9411
91 | 2612352.2603 | 1185662.4371
92 | 2612338.9298 | 1185654.882
93 | 2612312.4015 | 1185619.1425
94 | 2612279.7683 | 1185592.9414
95 | 2612281.5191 | 1185506.9102
96 | 2612555.1637 | 1185298.6826
97 | 2612077.2041 | 1185586.0768
98 | 2612074.6526 | 1185589.8554
99 | 2612572.3676 | 1185333.8868
100 | 2612553.9521 | 1185337.2135
101 | 2612385.1723 | 1185310.9058
102 | 2612380.3016 | 1185311.1808
103 | 2612358.8624 | 1185312.3911
104 | 2612427.7949 | 1185276.5354
105 | 2612490.8001 | 1185348.1347
106 | 2612486.9488 | 1185348.5242
107 | 2612512.9474 | 1185344.6209
108 | 2612520.5931 | 1185343.2397
109 | 2612548.1682 | 1185338.2583
110 | 2612289.4323 | 1185352.9298
111 | 2612304.3875 | 1185336.2017
112 | 2612310.8144 | 1185348.5338
113 | 2612345.2463 | 1185315.7105
114 | 2612381.6963 | 1185421.4849
115 | 2612383.6782 | 1185420.9526
116 | 2612548.5291 | 1185396.6512
117 | 2612518.8315 | 1185399.483
118 | 2612552.3069 | 1185396.3864
119 | 2612507.6418 | 1185400.791
120 | 2612570.6508 | 1185395.1008
121 | 2612495.8335 | 1185402.1714
122 | 2612579.4551 | 1185394.4837
123 | 2612476.9764 | 1185404.3758
124 | 2612587.6236 | 1185393.9113
125 | 2612469.9869 | 1185405.1928
126 | 2612591.5227 | 1185393.638
127 | 2612410.3261 | 1185415.4754
128 | 2612395.586 | 1185409.7351
129 | 2612424.7027 | 1185412.7158
130 | 2612400.9254 | 1185405.847
131 | 2612435.3713 | 1185410.7154
132 | 2612447.6796 | 1185408.4077
133 | 2612343.1649 | 1185427.9397

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1