## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_64-5_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_64-5_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_64-5_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_64-5_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_64-5_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_64-5_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_64-5_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_64-5_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_64-5_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_64-5_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_64-5_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_64-5_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_64-5_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_64-5_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_64-5_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_64-5_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_64-5_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_64-5_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_64-5_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_64-5_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_64-5_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_64-5_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_64-5_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_64-5_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_64-5_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_64-5_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_64-5_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_64-5_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_64-5_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_64-5_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_64-5_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_64-5_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_64-5_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_64-5_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_64-5_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_64-5_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_64-5_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_64-5_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_64-5_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_64-5_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_64-5_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_64-5_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_64-5_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_64-5_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_64-5_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_64-5_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_64-5_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_64-5_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_64-5_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_64-5_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_64-5_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_64-5_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_64-5_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_64-5_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_64-5_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_64-5_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_64-5_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_64-5_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_64-5_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_64-5_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_64-5_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_64-5_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_64-5_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_64-5_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_64-5_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_64-5_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_64-5_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_64-5_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_64-5_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_64-5_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_64-5_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_64-5_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_64-5_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_64-5_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_64-5_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_64-5_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_64-5_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_64-5_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_64-5_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_64-5_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_64-5_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_64-5_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_64-5_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_64-5_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_64-5_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_64-5_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_64-5_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_64-5_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_64-5_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_64-5_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_64-5_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_64-5_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_64-5_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_64-5_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_64-5_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_64-5_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_64-5_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_64-5_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_64-5_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_64-5_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_64-5_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_64-5_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_64-5_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_64-5_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_64-5_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_64-5_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_64-5_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_64-5_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_64-5_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_64-5_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_64-5_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_64-5_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_64-5_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_64-5_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_64-5_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_64-5_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_64-5_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_64-5_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_64-5_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_64-5_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_64-5_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_64-5_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_64-5_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_64-5_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_64-5_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_64-5_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_64-5_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_64-5_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_457_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_64-5_0_5_load_0 | 0 | 0.0016511 | 0.0004138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_64-5_0_5_load_1 | 1 | 0.00024579 | 6.1601e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_64-5_0_5_load_21 | 3 | 0.00065513 | 0.00016419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_64-5_0_5_load_18 | 4 | 0.00061454 | 0.00015402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_64-5_0_5_load_15 | 5 | 0.0024219 | 0.00060698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_64-5_0_5_load_50 | 9 | 0.0017365 | 0.00043522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_64-5_0_5_load_19 | 10 | 0.00049141 | 0.00012316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_64-5_0_5_load_8 | 11 | 0.0012207 | 0.00030593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_64-5_0_5_load_6 | 12 | 0.00084788 | 0.0002125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_64-5_0_5_load_5 | 13 | 0.0039166 | 0.00098159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_64-5_0_5_load_10 | 16 | 0.0019411 | 0.00048649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_64-5_0_5_load_17 | 18 | 0.00057022 | 0.00014291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_64-5_0_5_load_133 | 19 | 0.0084311 | 0.002113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_64-5_0_5_load_11 | 21 | 0.0031923 | 0.00080007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_64-5_0_5_load_12 | 22 | 0.0012459 | 0.00031224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_64-5_0_5_load_14 | 23 | 0.00044852 | 0.00011241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_64-5_0_5_load_16 | 24 | 0.0019579 | 0.0004907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_64-5_0_5_load_23 | 27 | 0.0036463 | 0.00091385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_64-5_0_5_load_108 | 29 | 0.012656 | 0.0031718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_64-5_0_5_load_107 | 31 | 0.019814 | 0.0049658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_64-5_0_5_load_85 | 33 | 0.010972 | 0.0027498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_64-5_0_5_load_117 | 37 | 0.0014085 | 0.00035299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_64-5_0_5_load_119 | 42 | 0.0031355 | 0.00078583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_64-5_0_5_load_106 | 43 | 0.082395 | 0.02065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_64-5_0_5_load_94 | 45 | 0.017732 | 0.0044441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_64-5_0_5_load_105 | 46 | 0.015831 | 0.0039675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_64-5_0_5_load_98 | 47 | 0.0042804 | 0.0010728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_64-5_0_5_load_124 | 51 | 0.0042795 | 0.0010725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_64-5_0_5_load_129 | 52 | 0.0086135 | 0.0021587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_64-5_0_5_load_130 | 56 | 0.0098178 | 0.0024606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_64-5_0_5_load_132 | 58 | 0.0017808 | 0.00044632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_64-5_0_5_load_131 | 61 | 0.0027351 | 0.00068549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_64-5_0_5_load_114 | 63 | 0.003523 | 0.00088294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_64-5_0_5_load_54 | 65 | 0.0047349 | 0.0011867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_64-5_0_5_load_61 | 66 | 0.002949 | 0.00073909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_64-5_0_5_load_27 | 68 | 0.0018066 | 0.00045279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_64-5_0_5_load_28 | 69 | 0.00078522 | 0.0001968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_64-5_0_5_load_74 | 70 | 0.0018178 | 0.00045558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_64-5_0_5_load_75 | 71 | 0.00064 | 0.0001604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_64-5_0_5_load_72 | 73 | 0.001152 | 0.00028873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_64-5_0_5_load_57 | 75 | 0.0026483 | 0.00066373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_64-5_0_5_load_113 | 77 | 0.0014085 | 0.00035299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_64-5_0_5_load_110 | 78 | 0.0033003 | 0.00082713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_64-5_0_5_load_55 | 79 | 0.0039943 | 0.0010011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_64-5_0_5_load_109 | 81 | 0.0010765 | 0.00026981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_64-5_0_5_load_83 | 82 | 0.011185 | 0.0028032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_64-5_0_5_load_96 | 83 | 0.0009187 | 0.00023025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_64-5_0_5_load_116 | 84 | 0.0011336 | 0.0002841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_64-5_0_5_load_123 | 85 | 0.0042805 | 0.0010728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_64-5_0_5_load_127 | 87 | 0.008602 | 0.0021559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_64-5_0_5_load_115 | 89 | 0.0010719 | 0.00026864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_64-5_0_5_load_121 | 90 | 0.0052541 | 0.0013168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_64-5_0_5_load_60 | 91 | 0.0026974 | 0.00067604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_64-5_0_5_load_111 | 92 | 0.0014089 | 0.00035312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_64-5_0_5_load_56 | 93 | 0.0027089 | 0.00067892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_64-5_0_5_load_58 | 94 | 0.0025876 | 0.00064851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_64-5_0_5_load_59 | 95 | 0.0029188 | 0.00073152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_64-5_0_5_load_63 | 96 | 0.0069308 | 0.001737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_64-5_0_5_load_65 | 98 | 0.018137 | 0.0045455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_64-5_0_5_load_66 | 99 | 0.018357 | 0.0046008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_64-5_0_5_load_100 | 101 | 0.013962 | 0.0034993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_64-5_0_5_load_101 | 104 | 0.016537 | 0.0041447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_64-5_0_5_load_67 | 105 | 0.0025236 | 0.00063247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_64-5_0_5_load_70 | 106 | 0.0049386 | 0.0012377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_64-5_0_5_load_93 | 107 | 0.010154 | 0.0025448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_64-5_0_5_load_71 | 108 | 0.0010923 | 0.00027375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_64-5_0_5_load_92 | 109 | 0.010215 | 0.0025602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_64-5_0_5_load_77 | 110 | 0.0025314 | 0.00063444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_64-5_0_5_load_78 | 111 | 0.0025736 | 0.00064499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_64-5_0_5_load_80 | 113 | 0.00093371 | 0.00023401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_64-5_0_5_load_82 | 114 | 0.0062581 | 0.0015684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_64-5_0_5_load_95 | 115 | 0.002532 | 0.00063458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_64-5_0_5_load_91 | 116 | 0.0025763 | 0.00064568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_64-5_0_5_load_125 | 117 | 0.0062572 | 0.0015682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_64-5_0_5_load_84 | 118 | 0.010692 | 0.0026797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_64-5_0_5_load_86 | 119 | 0.010821 | 0.0027121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_64-5_0_5_load_87 | 120 | 0.0025737 | 0.00064503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_64-5_0_5_load_88 | 121 | 0.010785 | 0.002703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_64-5_0_5_load_89 | 122 | 0.0025301 | 0.00063411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_64-5_0_5_load_90 | 123 | 0.010971 | 0.0027497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_64-5_0_5_load_102 | 124 | 0.01362 | 0.0034136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_64-5_0_5_load_104 | 125 | 0.016977 | 0.0042549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_64-5_0_5_load_112 | 126 | 0.0011335 | 0.00028407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_64-5_0_5_load_120 | 127 | 0.0012763 | 0.00031986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 101 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_64-5_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.01085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_64-5_0_5_line_1 |  | 1 | 2 | 0.027535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_64-5_0_5_line_2 |  | 2 | 3 | 0.023816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_64-5_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.019332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_64-5_0_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.062134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_64-5_0_5_line_5 |  | 4 | 10 | 0.020324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_64-5_0_5_line_6 |  | 5 | 20 | 0.022752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_64-5_0_5_line_7 |  | 6 | 7 | 0.41458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_64-5_0_5_line_8 |  | 6 | 8 | 0.24097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_64-5_0_5_line_9 |  | 7 | 9 | 0.039663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_64-5_0_5_line_10 |  | 8 | 24 | 0.060463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_64-5_0_5_line_11 |  | 11 | 12 | 0.0047541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_64-5_0_5_line_12 |  | 12 | 13 | 0.02939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_64-5_0_5_line_13 |  | 13 | 14 | 0.021776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_64-5_0_5_line_14 |  | 14 | 15 | 0.038776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_64-5_0_5_line_15 |  | 14 | 16 | 0.081728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_64-5_0_5_line_16 |  | 15 | 17 | 0.14237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_64-5_0_5_line_17 |  | 15 | 18 | 0.0021627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_64-5_0_5_line_18 |  | 17 | 19 | 0.020554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_64-5_0_5_line_19 |  | 18 | 20 | 0.016506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_64-5_0_5_line_20 |  | 20 | 24 | 0.037638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_64-5_0_5_line_21 |  | 20 | 21 | 0.049607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_64-5_0_5_line_22 |  | 21 | 22 | 0.010356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_64-5_0_5_line_23 |  | 22 | 23 | 0.047815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_64-5_0_5_line_24 |  | 23 | 25 | 0.010996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_64-5_0_5_line_25 |  | 25 | 26 | 0.017178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_64-5_0_5_line_26 |  | 25 | 27 | 0.010476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_64-5_0_5_line_27 |  | 26 | 70 | 0.13398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_64-5_0_5_line_28 |  | 27 | 67 | 0.028492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_64-5_0_5_line_29 |  | 28 | 29 | 0.018692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_64-5_0_5_line_30 |  | 28 | 30 | 0.099757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_64-5_0_5_line_31 |  | 28 | 31 | 0.048386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_64-5_0_5_line_32 |  | 29 | 81 | 0.055187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_64-5_0_5_line_33 |  | 30 | 43 | 0.015976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_64-5_0_5_line_34 |  | 32 | 33 | 0.034147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
35 | LV_64-5_0_5_line_35 |  | 32 | 34 | 0.002651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
36 | LV_64-5_0_5_line_36 |  | 33 | 82 | 0.0058126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
37 | LV_64-5_0_5_line_37 |  | 34 | 83 | 0.012964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_64-5_0_5_line_38 |  | 34 | 47 | 0.024695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
39 | LV_64-5_0_5_line_39 |  | 35 | 36 | 0.018894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
40 | LV_64-5_0_5_line_40 |  | 35 | 37 | 0.0077192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_64-5_0_5_line_41 |  | 35 | 38 | 0.092314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
42 | LV_64-5_0_5_line_42 |  | 36 | 77 | 0.012953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_64-5_0_5_line_43 |  | 36 | 42 | 0.04822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
44 | LV_64-5_0_5_line_44 |  | 37 | 84 | 0.019516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_64-5_0_5_line_45 |  | 38 | 47 | 0.0075989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
46 | LV_64-5_0_5_line_46 |  | 39 | 40 | 0.04265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
47 | LV_64-5_0_5_line_47 |  | 39 | 41 | 0.029197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_64-5_0_5_line_48 |  | 39 | 42 | 0.017705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
49 | LV_64-5_0_5_line_49 |  | 40 | 43 | 0.023868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
50 | LV_64-5_0_5_line_50 |  | 41 | 66 | 0.0101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_64-5_0_5_line_51 |  | 41 | 62 | 0.040362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_64-5_0_5_line_52 |  | 44 | 45 | 0.023556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_64-5_0_5_line_53 |  | 44 | 46 | 0.0045634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_64-5_0_5_line_54 |  | 46 | 80 | 0.040446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_64-5_0_5_line_55 |  | 48 | 49 | 0.055215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_64-5_0_5_line_56 |  | 48 | 50 | 0.039744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_64-5_0_5_line_57 |  | 48 | 51 | 0.03088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_64-5_0_5_line_58 |  | 49 | 52 | 0.019071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_64-5_0_5_line_59 |  | 50 | 85 | 0.030486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_64-5_0_5_line_60 |  | 50 | 86 | 0.010453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_64-5_0_5_line_61 |  | 52 | 55 | 0.016311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_64-5_0_5_line_62 |  | 53 | 54 | 0.17094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_64-5_0_5_line_63 |  | 53 | 55 | 0.031284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_64-5_0_5_line_64 |  | 53 | 56 | 0.020079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_64-5_0_5_line_65 |  | 54 | 60 | 0.14857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_64-5_0_5_line_66 |  | 54 | 61 | 0.017789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_64-5_0_5_line_67 |  | 55 | 88 | 0.033356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_64-5_0_5_line_68 |  | 57 | 58 | 0.030586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_64-5_0_5_line_69 |  | 57 | 59 | 0.032269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_64-5_0_5_line_70 |  | 59 | 79 | 0.030336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_64-5_0_5_line_71 |  | 59 | 74 | 0.086432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_64-5_0_5_line_72 |  | 60 | 90 | 0.035664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_64-5_0_5_line_73 |  | 62 | 63 | 0.022408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_64-5_0_5_line_74 |  | 62 | 64 | 0.004104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_64-5_0_5_line_75 |  | 63 | 74 | 0.026272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_64-5_0_5_line_76 |  | 64 | 65 | 0.079634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_64-5_0_5_line_77 |  | 66 | 91 | 0.010131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_64-5_0_5_line_78 |  | 67 | 68 | 0.036692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_64-5_0_5_line_79 |  | 67 | 69 | 0.013142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_64-5_0_5_line_80 |  | 70 | 73 | 0.041817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_64-5_0_5_line_81 |  | 71 | 72 | 0.012995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_64-5_0_5_line_82 |  | 72 | 108 | 0.04735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_64-5_0_5_line_83 |  | 72 | 106 | 0.010659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_64-5_0_5_line_84 |  | 73 | 108 | 0.024273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_64-5_0_5_line_85 |  | 74 | 75 | 0.011825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_64-5_0_5_line_86 |  | 75 | 93 | 0.011398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_64-5_0_5_line_87 |  | 76 | 77 | 0.016969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_64-5_0_5_line_88 |  | 76 | 78 | 0.012336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_64-5_0_5_line_89 |  | 78 | 92 | 0.011803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_64-5_0_5_line_90 |  | 80 | 125 | 0.015601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_64-5_0_5_line_91 |  | 80 | 124 | 0.026247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_64-5_0_5_line_92 |  | 82 | 118 | 0.021519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
93 | LV_64-5_0_5_line_93 |  | 83 | 86 | 0.033406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_64-5_0_5_line_94 |  | 84 | 89 | 0.0070501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_64-5_0_5_line_95 |  | 86 | 112 | 0.013681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_64-5_0_5_line_96 |  | 87 | 88 | 0.015755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_64-5_0_5_line_97 |  | 88 | 117 | 0.024923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_64-5_0_5_line_98 |  | 92 | 126 | 0.019392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_64-5_0_5_line_99 |  | 93 | 94 | 0.013603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_64-5_0_5_line_100 |  | 94 | 95 | 0.0098374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_64-5_0_5_line_101 |  | 96 | 97 | 0.039438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_64-5_0_5_line_102 |  | 97 | 98 | 0.0073165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
103 | LV_64-5_0_5_line_103 |  | 97 | 99 | 0.020144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
104 | LV_64-5_0_5_line_104 |  | 98 | 100 | 0.028269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
105 | LV_64-5_0_5_line_105 |  | 99 | 101 | 0.015504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
106 | LV_64-5_0_5_line_106 |  | 100 | 102 | 0.019187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
107 | LV_64-5_0_5_line_107 |  | 100 | 103 | 0.047543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_64-5_0_5_line_108 |  | 101 | 104 | 0.014629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_64-5_0_5_line_109 |  | 102 | 107 | 0.0067644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
110 | LV_64-5_0_5_line_110 |  | 103 | 106 | 0.0039792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_64-5_0_5_line_111 |  | 103 | 105 | 0.024596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_64-5_0_5_line_112 |  | 104 | 124 | 0.014465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_64-5_0_5_line_113 |  | 107 | 109 | 0.006854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
114 | LV_64-5_0_5_line_114 |  | 109 | 119 | 0.021114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
115 | LV_64-5_0_5_line_115 |  | 110 | 111 | 0.0070657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_64-5_0_5_line_116 |  | 110 | 112 | 0.026597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_64-5_0_5_line_117 |  | 111 | 113 | 0.00037384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_64-5_0_5_line_118 |  | 112 | 114 | 0.020827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_64-5_0_5_line_119 |  | 113 | 115 | 0.02115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_64-5_0_5_line_120 |  | 115 | 116 | 0.0070664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_64-5_0_5_line_121 |  | 116 | 122 | 0.021749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_64-5_0_5_line_122 |  | 118 | 119 | 0.0069625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
123 | LV_64-5_0_5_line_123 |  | 120 | 121 | 0.020586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_64-5_0_5_line_124 |  | 120 | 122 | 0.0070653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_64-5_0_5_line_125 |  | 121 | 123 | 0.0070637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_64-5_0_5_line_126 |  | 126 | 127 | 0.010016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_64-5_0_5_trafo_100 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 128 | 101 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18
0 | 2692170.5456 | 1256315.0333 | 2692170.5456 | 1256315.0333 | 2692159.7174 | 1256315.7231
1 | 2692133.0674 | 1256322.2335 | 2692142.7103 | 1256319.1033 | 2692154.9773 | 1256316.0251 | 2692159.7174 | 1256315.7231
2 | 2692133.0674 | 1256322.2335 | 2692125.7675 | 1256324.5662 | 2692109.6341 | 1256323.7772
3 | 2692133.0674 | 1256322.2335 | 2692140.2128 | 1256340.1965
4 | 2692109.6341 | 1256323.7772 | 2692077.0719 | 1256322.1847 | 2692063.0993 | 1256325.3366 | 2692051.7988 | 1256330.7763 | 2692049.3333 | 1256331.7953
5 | 2692147.7247 | 1256359.0809 | 2692140.2128 | 1256340.1965
6 | 2692027.7858 | 1256338.8538 | 2692037.8231 | 1256336.5525 | 2692049.3333 | 1256331.7953
7 | 2691896.2995 | 1256786.8519 | 2691919.1792 | 1256776.8325 | 2691937.154 | 1256771.841 | 2691942.3787 | 1256770.9881 | 2692036.7668 | 1256764.2159 | 2692048.4994 | 1256767.79 | 2692060.7876 | 1256780.7356 | 2692070.3483 | 1256796.4077 | 2692077.9217 | 1256800.2062 | 2692075.7417 | 1256774.5411 | 2692074.2962 | 1256746.7523 | 2692072.9951 | 1256711.6267 | 2692074.6589 | 1256688.0675 | 2692078.0048 | 1256668.3818 | 2692082.4359 | 1256650.2031 | 2692093.183 | 1256616.7996 | 2692100.6404 | 1256597.0557 | 2692104.9271 | 1256594.9429 | 2692105.5236 | 1256592.9617
8 | 2692105.5236 | 1256592.9617 | 2692085.8845 | 1256591.9333 | 2692059.2209 | 1256590.5954 | 2692039.7675 | 1256589.7479 | 2692035.375 | 1256589.9353 | 2692031.2654 | 1256590.3606 | 2692028.2538 | 1256590.9921 | 2692025.0177 | 1256591.987 | 2692024.0477 | 1256588.8917 | 2692023.2577 | 1256585.8549 | 2692022.5631 | 1256582.5081 | 2692022.149 | 1256578.0982 | 2692021.9568 | 1256572.5131 | 2692021.7811 | 1256543.0761 | 2692019.289 | 1256528.7262 | 2692006.2418 | 1256492.2837 | 2692007.4758 | 1256476.4683 | 2692016.0135 | 1256444.4759 | 2692018.2402 | 1256436.1261
9 | 2691896.2995 | 1256786.8519 | 2691869.0006 | 1256798.7932 | 2691859.9605 | 1256802.7468
10 | 2692018.2402 | 1256436.1261 | 2692022.1305 | 1256421.1971 | 2692023.5362 | 1256391.429 | 2692024.04 | 1256380.8618 | 2692024.2594 | 1256376.2118
11 | 2692050.4878 | 1256235.4077 | 2692053.9762 | 1256232.1779
12 | 2692036.585 | 1256260.6224 | 2692039.1097 | 1256251.4169 | 2692045.7087 | 1256239.8326 | 2692050.4878 | 1256235.4077
13 | 2692030.8256 | 1256281.6229 | 2692036.585 | 1256260.6224
14 | 2692030.8256 | 1256281.6229 | 2692028.4576 | 1256295.1745 | 2692028.2119 | 1256320.1902
15 | 2692030.8256 | 1256281.6229 | 2691993.6593 | 1256265.366 | 2691982.6188 | 1256285.1322 | 2691998.557 | 1256294.5662
16 | 2692028.2119 | 1256320.1902 | 2692019.4543 | 1256318.7753 | 2691999.9684 | 1256314.6248 | 2691990.3831 | 1256311.6291 | 2691978.4936 | 1256304.0162 | 2691963.6337 | 1256290.9752 | 2691931.4388 | 1256259.1281 | 2691919.3225 | 1256249.11 | 2691911.4222 | 1256244.9396
17 | 2692028.2119 | 1256320.1902 | 2692028.1625 | 1256322.3524
18 | 2691911.4222 | 1256244.9396 | 2691920.5974 | 1256235.9861 | 2691927.443 | 1256232.3117
19 | 2692027.7858 | 1256338.8538 | 2692028.1625 | 1256322.3524
20 | 2692027.7858 | 1256338.8538 | 2692025.5589 | 1256348.6713 | 2692024.2594 | 1256376.2118
21 | 2692027.7858 | 1256338.8538 | 2692012.5482 | 1256339.929 | 2691981.2377 | 1256333.7043 | 2691978.8367 | 1256333.5169
22 | 2691968.5119 | 1256332.711 | 2691978.8367 | 1256333.5169
23 | 2691968.5119 | 1256332.711 | 2691959.1798 | 1256331.9826 | 2691940.2572 | 1256332.3557 | 2691920.7351 | 1256332.8634
24 | 2691909.7428 | 1256333.1493 | 2691920.7351 | 1256332.8634
25 | 2691909.7428 | 1256333.1493 | 2691892.5257 | 1256332.4927
26 | 2691909.7428 | 1256333.1493 | 2691906.9535 | 1256343.2473
27 | 2691892.5257 | 1256332.4927 | 2691876.0751 | 1256330.08 | 2691786.8822 | 1256318.054 | 2691760.3014 | 1256311.5922
28 | 2691893.6049 | 1256367.9038 | 2691897.3392 | 1256355.7189 | 2691906.9535 | 1256343.2473
29 | 2691588.6592 | 1256377.7537 | 2691602.4907 | 1256365.18
30 | 2691588.6592 | 1256377.7537 | 2691554.3102 | 1256411.4155 | 2691541.0937 | 1256420.3293 | 2691526.9424 | 1256425.8037 | 2691522.8448 | 1256427.3972 | 2691517.2261 | 1256412.254
31 | 2691588.6592 | 1256377.7537 | 2691580.3996 | 1256357.8103 | 2691567.6255 | 1256354.6992 | 2691554.7893 | 1256359.3498
32 | 2691641.5286 | 1256333.6705 | 2691642.3744 | 1256341.8789 | 2691636.3403 | 1256349.1912 | 2691616.1545 | 1256358.0859 | 2691602.4907 | 1256365.18
33 | 2691517.2261 | 1256412.254 | 2691511.6691 | 1256397.2757
34 | 2691479.4158 | 1256214.1815 | 2691496.4259 | 1256216.5351 | 2691512.53 | 1256221.901
35 | 2691479.17 | 1256211.5423 | 2691479.4158 | 1256214.1815
36 | 2691517.9791 | 1256223.911 | 2691515.8839 | 1256223.0186 | 2691512.53 | 1256221.901
37 | 2691479.17 | 1256211.5423 | 2691478.3856 | 1256203.2459 | 2691477.254 | 1256198.7559
38 | 2691479.17 | 1256211.5423 | 2691468.7529 | 1256211.5814 | 2691454.5188 | 1256212.6968
39 | 2691460.0523 | 1256306.9883 | 2691454.2054 | 1256289.0173
40 | 2691454.2054 | 1256289.0173 | 2691452.8679 | 1256285.2715 | 2691450.9457 | 1256282.0612
41 | 2691446.9432 | 1256213.2904 | 2691447.2575 | 1256216.8647 | 2691447.6685 | 1256221.508 | 2691445.1457 | 1256222.2252 | 2691442.7447 | 1256223.8449 | 2691441.2181 | 1256226.4789 | 2691441.1193 | 1256228.9682 | 2691441.8408 | 1256232.0596 | 2691455.9097 | 1256266.5927 | 2691457.8164 | 1256270.1138 | 2691460.4245 | 1256274.1239 | 2691462.7321 | 1256278.5408 | 2691465.3252 | 1256284.9859 | 2691459.9701 | 1256286.9269 | 2691454.2054 | 1256289.0173
42 | 2691460.0523 | 1256306.9883 | 2691447.8112 | 1256311.2229
43 | 2691460.0523 | 1256306.9883 | 2691470.0782 | 1256338.579 | 2691475.2952 | 1256352.724
44 | 2691450.9457 | 1256282.0612 | 2691447.0077 | 1256275.4844 | 2691442.1715 | 1256264.6659
45 | 2691446.9432 | 1256213.2904 | 2691454.5188 | 1256212.6968
46 | 2691478.8791 | 1256369.8839 | 2691482.3822 | 1256382.3478 | 2691484.9285 | 1256381.5754 | 2691494.6282 | 1256378.6452 | 2691491.9952 | 1256371.8547 | 2691499.3435 | 1256378.0731
47 | 2691478.8791 | 1256369.8839 | 2691477.6775 | 1256372.4785 | 2691475.4493 | 1256374.6346 | 2691470.6982 | 1256377.0298 | 2691461.9909 | 1256380.6537 | 2691457.7418 | 1256382.2893 | 2691453.9654 | 1256383.5987
48 | 2691478.8791 | 1256369.8839 | 2691478.9445 | 1256368.0946 | 2691478.9153 | 1256365.1029 | 2691478.4142 | 1256362.3931 | 2691476.8758 | 1256357.0095 | 2691475.2952 | 1256352.724
49 | 2691499.3435 | 1256378.0731 | 2691506.2638 | 1256382.7059 | 2691511.6691 | 1256397.2757
50 | 2691453.9654 | 1256383.5987 | 2691450.8935 | 1256373.977 | 2691450.8935 | 1256373.977
51 | 2691420.5916 | 1256395.2035 | 2691455.4331 | 1256388.1916 | 2691453.9654 | 1256383.5987
52 | 2691497.2151 | 1256282.5655 | 2691519.2567 | 1256274.2549
53 | 2691497.2151 | 1256282.5655 | 2691498.8346 | 1256286.8319
54 | 2691513.1882 | 1256324.6453 | 2691498.8346 | 1256286.8319
55 | 2691438.1318 | 1256073.3005 | 2691432.4961 | 1256077.7725 | 2691430.0862 | 1256081.9163 | 2691441.6649 | 1256098.9751 | 2691451.5029 | 1256119.3318
56 | 2691465.5232 | 1256156.533 | 2691465.1543 | 1256155.5154 | 2691459.663 | 1256140.3965 | 2691451.5029 | 1256119.3318
57 | 2691451.5029 | 1256119.3318 | 2691429.9725 | 1256132.2316 | 2691426.9866 | 1256127.2817
58 | 2691438.1318 | 1256073.3005 | 2691450.4804 | 1256063.4835 | 2691450.6971 | 1256060.1954
59 | 2691465.5232 | 1256156.533 | 2691444.7044 | 1256168.7877 | 2691441.4772 | 1256163.3447
60 | 2691469.0899 | 1256166.3624 | 2691465.5232 | 1256156.533
61 | 2691463.5767 | 1256050.1865 | 2691450.6971 | 1256060.1954
62 | 2691446.2616 | 1256024.0987 | 2691443.7877 | 1256016.2766 | 2691427.3251 | 1255997.4855 | 2691447.8656 | 1255978.3877 | 2691470.9303 | 1255956.0598 | 2691475.9787 | 1255951.045 | 2691492.0059 | 1255966.2823 | 2691501.6656 | 1255976.7175 | 2691522.7858 | 1256003.5537
63 | 2691446.2616 | 1256024.0987 | 2691452.9399 | 1256034.1652 | 2691463.5767 | 1256050.1865
64 | 2691446.2616 | 1256024.0987 | 2691431.2106 | 1256037.3891
65 | 2691522.7858 | 1256003.5537 | 2691536.5427 | 1256024.1269 | 2691541.8283 | 1256032.5485 | 2691563.7634 | 1256062.7557 | 2691574.5696 | 1256074.632 | 2691619.735 | 1256115.1512
66 | 2691522.7858 | 1256003.5537 | 2691533.0563 | 1255989.0289
67 | 2691463.5767 | 1256050.1865 | 2691464.5417 | 1256051.6803 | 2691479.6155 | 1256074.4198 | 2691482.0188 | 1256078.0153
68 | 2691394.0285 | 1256221.7578 | 2691396 | 1256226.9479 | 2691372.4677 | 1256235.6804
69 | 2691385.5738 | 1256265.1835 | 2691372.4677 | 1256235.6804
70 | 2691385.5738 | 1256265.1835 | 2691413.5045 | 1256253.3451
71 | 2691385.5738 | 1256265.1835 | 2691396.1973 | 1256292.302 | 2691402.5604 | 1256312.5049 | 2691406.7736 | 1256325.4023 | 2691412.7052 | 1256347.1664
72 | 2691619.735 | 1256115.1512 | 2691611.7522 | 1256124.5684 | 2691609.2678 | 1256132.0581 | 2691611.0832 | 1256138.5468 | 2691614.0246 | 1256143.4405 | 2691616.3874 | 1256145.2572
73 | 2691420.5916 | 1256395.2035 | 2691416.9615 | 1256373.0917
74 | 2691421.0566 | 1256399.2805 | 2691420.5916 | 1256395.2035
75 | 2691412.7052 | 1256347.1664 | 2691416.9615 | 1256373.0917
76 | 2691421.0566 | 1256399.2805 | 2691421.6682 | 1256405.0945 | 2691427.2968 | 1256478.6679
77 | 2691460.3176 | 1256370.2582 | 2691450.8935 | 1256373.977
78 | 2691893.6049 | 1256367.9038 | 2691893.2495 | 1256385.9347 | 2691896.9604 | 1256389.8175 | 2691910.2307 | 1256389.1569
79 | 2691893.6049 | 1256367.9038 | 2691880.5273 | 1256366.6038
80 | 2691719.811 | 1256301.1889 | 2691729.4732 | 1256304.0979 | 2691760.3014 | 1256311.5922
81 | 2691651.5054 | 1256279.7494 | 2691661.3978 | 1256279.4912 | 2691664.4781 | 1256279.8344
82 | 2691651.5054 | 1256279.7494 | 2691660.5536 | 1256283.3478 | 2691696.569 | 1256294.1912
83 | 2691651.5054 | 1256279.7494 | 2691641.5004 | 1256276.0722
84 | 2691696.569 | 1256294.1912 | 2691719.811 | 1256301.1889
85 | 2691412.7052 | 1256347.1664 | 2691424.4969 | 1256346.2831
86 | 2691435.7739 | 1256344.882 | 2691432.6406 | 1256345.673 | 2691424.4969 | 1256346.2831
87 | 2691431.7748 | 1256316.7704 | 2691447.8112 | 1256311.2229
88 | 2691431.7748 | 1256316.7704 | 2691427.216 | 1256305.3077
89 | 2691427.216 | 1256305.3077 | 2691422.854 | 1256294.34
90 | 2691513.1882 | 1256324.6453 | 2691518.947 | 1256339.1451
91 | 2691513.1882 | 1256324.6453 | 2691537.6289 | 1256315.0764
92 | 2691517.9791 | 1256223.911 | 2691537.7768 | 1256232.343
93 | 2691469.0899 | 1256166.3624 | 2691477.254 | 1256198.7559
94 | 2691439.2943 | 1256258.2296 | 2691442.1715 | 1256264.6659
95 | 2691481.1828 | 1256159.8997 | 2691469.0899 | 1256166.3624
96 | 2691482.0188 | 1256078.0153 | 2691469.1165 | 1256087.0564
97 | 2691482.0188 | 1256078.0153 | 2691494.6026 | 1256099.5279
98 | 2691415.6877 | 1256276.3209 | 2691422.854 | 1256294.34
99 | 2691435.7739 | 1256344.882 | 2691443.8472 | 1256342.8439 | 2691448.8378 | 1256341.1308
100 | 2691458.1424 | 1256337.9371 | 2691448.8378 | 1256341.1308
101 | 2691597.9145 | 1256291.4738 | 2691602.8119 | 1256317.6367 | 2691604.5766 | 1256330.3351
102 | 2691597.9145 | 1256291.4738 | 2691598.1183 | 1256284.1601
103 | 2691597.9145 | 1256291.4738 | 2691579.1566 | 1256298.8178
104 | 2691593.696 | 1256256.5368 | 2691593.0444 | 1256263.5433 | 2691598.1183 | 1256284.1601
105 | 2691579.1566 | 1256298.8178 | 2691564.72 | 1256304.4699
106 | 2691593.696 | 1256256.5368 | 2691576.1375 | 1256248.6813
107 | 2691593.696 | 1256256.5368 | 2691637.7655 | 1256274.6995
108 | 2691551.0979 | 1256309.8031 | 2691564.72 | 1256304.4699
109 | 2691576.1375 | 1256248.6813 | 2691569.9141 | 1256246.0306
110 | 2691637.7655 | 1256274.6995 | 2691641.5004 | 1256276.0722
111 | 2691637.7655 | 1256274.6995 | 2691629.0055 | 1256297.6827
112 | 2691551.0979 | 1256309.8031 | 2691537.6289 | 1256315.0764
113 | 2691563.6082 | 1256243.3449 | 2691569.9141 | 1256246.0306
114 | 2691544.1825 | 1256235.0713 | 2691563.6082 | 1256243.3449
115 | 2691498.8514 | 1256178.2069 | 2691505.3175 | 1256181.0553
116 | 2691481.1828 | 1256159.8997 | 2691489.8315 | 1256174.2334 | 2691498.8514 | 1256178.2069
117 | 2691505.6596 | 1256181.206 | 2691505.3175 | 1256181.0553
118 | 2691481.1828 | 1256159.8997 | 2691499.6632 | 1256150.2962
119 | 2691525.0147 | 1256189.7324 | 2691505.6596 | 1256181.206
120 | 2691525.0147 | 1256189.7324 | 2691531.4814 | 1256192.5811
121 | 2691531.4814 | 1256192.5811 | 2691538.7523 | 1256195.7841 | 2691540.6598 | 1256198.7603 | 2691550.0563 | 1256202.9026
122 | 2691537.7768 | 1256232.343 | 2691544.1825 | 1256235.0713
123 | 2691556.5213 | 1256205.7526 | 2691575.3586 | 1256214.0566
124 | 2691556.5213 | 1256205.7526 | 2691550.0563 | 1256202.9026
125 | 2691575.3586 | 1256214.0566 | 2691581.8221 | 1256216.9059
126 | 2691411.151 | 1256269.0814 | 2691412.5562 | 1256268.447 | 2691415.6877 | 1256276.3209

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2692170.5456 | 1256315.0333
1 | 2692159.7174 | 1256315.7231
2 | 2692133.0674 | 1256322.2335
3 | 2692109.6341 | 1256323.7772
4 | 2692140.2128 | 1256340.1965
5 | 2692049.3333 | 1256331.7953
6 | 2692105.5236 | 1256592.9617
7 | 2691896.2995 | 1256786.8519
8 | 2692018.2402 | 1256436.1261
9 | 2691859.9605 | 1256802.7468
10 | 2692147.7247 | 1256359.0809
11 | 2692053.9762 | 1256232.1779
12 | 2692050.4878 | 1256235.4077
13 | 2692036.585 | 1256260.6224
14 | 2692030.8256 | 1256281.6229
15 | 2692028.2119 | 1256320.1902
16 | 2691998.557 | 1256294.5662
17 | 2691911.4222 | 1256244.9396
18 | 2692028.1625 | 1256322.3524
19 | 2691927.443 | 1256232.3117
20 | 2692027.7858 | 1256338.8538
21 | 2691978.8367 | 1256333.5169
22 | 2691968.5119 | 1256332.711
23 | 2691920.7351 | 1256332.8634
24 | 2692024.2594 | 1256376.2118
25 | 2691909.7428 | 1256333.1493
26 | 2691892.5257 | 1256332.4927
27 | 2691906.9535 | 1256343.2473
28 | 2691588.6592 | 1256377.7537
29 | 2691602.4907 | 1256365.18
30 | 2691517.2261 | 1256412.254
31 | 2691554.7893 | 1256359.3498
32 | 2691479.4158 | 1256214.1815
33 | 2691512.53 | 1256221.901
34 | 2691479.17 | 1256211.5423
35 | 2691454.2054 | 1256289.0173
36 | 2691460.0523 | 1256306.9883
37 | 2691450.9457 | 1256282.0612
38 | 2691446.9432 | 1256213.2904
39 | 2691478.8791 | 1256369.8839
40 | 2691499.3435 | 1256378.0731
41 | 2691453.9654 | 1256383.5987
42 | 2691475.2952 | 1256352.724
43 | 2691511.6691 | 1256397.2757
44 | 2691497.2151 | 1256282.5655
45 | 2691519.2567 | 1256274.2549
46 | 2691498.8346 | 1256286.8319
47 | 2691454.5188 | 1256212.6968
48 | 2691451.5029 | 1256119.3318
49 | 2691438.1318 | 1256073.3005
50 | 2691465.5232 | 1256156.533
51 | 2691426.9866 | 1256127.2817
52 | 2691450.6971 | 1256060.1954
53 | 2691446.2616 | 1256024.0987
54 | 2691522.7858 | 1256003.5537
55 | 2691463.5767 | 1256050.1865
56 | 2691431.2106 | 1256037.3891
57 | 2691372.4677 | 1256235.6804
58 | 2691394.0285 | 1256221.7579
59 | 2691385.5738 | 1256265.1835
60 | 2691619.735 | 1256115.1512
61 | 2691533.0563 | 1255989.0289
62 | 2691420.5916 | 1256395.2035
63 | 2691416.9615 | 1256373.0917
64 | 2691421.0566 | 1256399.2805
65 | 2691427.2968 | 1256478.6679
66 | 2691450.8935 | 1256373.977
67 | 2691893.6049 | 1256367.9038
68 | 2691910.2307 | 1256389.1569
69 | 2691880.5273 | 1256366.6038
70 | 2691760.3014 | 1256311.5922
71 | 2691664.4781 | 1256279.8344
72 | 2691651.5054 | 1256279.7494
73 | 2691719.811 | 1256301.1889
74 | 2691412.7052 | 1256347.1664
75 | 2691424.4969 | 1256346.2831
76 | 2691431.7748 | 1256316.7704
77 | 2691447.8112 | 1256311.2229
78 | 2691427.216 | 1256305.3077
79 | 2691413.5045 | 1256253.3451
80 | 2691513.1882 | 1256324.6453
81 | 2691641.5286 | 1256333.6705
82 | 2691517.9791 | 1256223.911
83 | 2691477.254 | 1256198.7559
84 | 2691442.1715 | 1256264.6659
85 | 2691441.4772 | 1256163.3447
86 | 2691469.0899 | 1256166.3624
87 | 2691469.1165 | 1256087.0564
88 | 2691482.0188 | 1256078.0153
89 | 2691439.2943 | 1256258.2296
90 | 2691616.3874 | 1256145.2572
91 | 2691460.3176 | 1256370.2582
92 | 2691422.854 | 1256294.34
93 | 2691435.7739 | 1256344.882
94 | 2691448.8378 | 1256341.1308
95 | 2691458.1424 | 1256337.9371
96 | 2691604.5766 | 1256330.3351
97 | 2691597.9145 | 1256291.4738
98 | 2691598.1183 | 1256284.1601
99 | 2691579.1566 | 1256298.8178
100 | 2691593.696 | 1256256.5368
101 | 2691564.72 | 1256304.4699
102 | 2691576.1375 | 1256248.6813
103 | 2691637.7655 | 1256274.6995
104 | 2691551.0979 | 1256309.8031
105 | 2691629.0055 | 1256297.6827
106 | 2691641.5004 | 1256276.0722
107 | 2691569.9141 | 1256246.0306
108 | 2691696.569 | 1256294.1912
109 | 2691563.6082 | 1256243.3449
110 | 2691498.8514 | 1256178.2069
111 | 2691505.3175 | 1256181.0553
112 | 2691481.1828 | 1256159.8997
113 | 2691505.6596 | 1256181.206
114 | 2691499.6632 | 1256150.2962
115 | 2691525.0147 | 1256189.7324
116 | 2691531.4814 | 1256192.5811
117 | 2691494.6026 | 1256099.5279
118 | 2691537.7768 | 1256232.343
119 | 2691544.1825 | 1256235.0713
120 | 2691556.5213 | 1256205.7526
121 | 2691575.3586 | 1256214.0566
122 | 2691550.0563 | 1256202.9026
123 | 2691581.8221 | 1256216.9059
124 | 2691537.6289 | 1256315.0764
125 | 2691518.947 | 1256339.1451
126 | 2691415.6877 | 1256276.3209
127 | 2691411.151 | 1256269.0814
128 | 2691556.883 | 1256307.5382

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1