## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_64-6_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_64-6_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_64-6_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_64-6_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_64-6_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_64-6_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_64-6_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_64-6_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_64-6_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_64-6_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_64-6_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_64-6_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_64-6_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_64-6_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_64-6_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_64-6_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_64-6_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_64-6_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_64-6_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_64-6_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_64-6_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_64-6_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_64-6_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_64-6_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_64-6_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_64-6_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_64-6_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_64-6_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_64-6_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_64-6_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_64-6_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_64-6_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_64-6_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_64-6_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_64-6_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_64-6_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_64-6_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_64-6_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_64-6_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_64-6_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_64-6_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_64-6_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_64-6_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_64-6_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_64-6_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_64-6_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_64-6_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_64-6_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_64-6_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_64-6_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_64-6_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_64-6_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_64-6_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_64-6_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_64-6_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_64-6_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_64-6_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_64-6_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_64-6_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_64-6_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_64-6_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_64-6_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_64-6_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_64-6_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_64-6_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_64-6_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_64-6_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_64-6_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_64-6_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_64-6_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_64-6_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_64-6_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_64-6_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_64-6_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_64-6_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_64-6_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_64-6_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_64-6_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_64-6_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_64-6_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_64-6_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_64-6_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_64-6_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_64-6_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_64-6_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_64-6_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_64-6_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_64-6_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_64-6_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_64-6_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_64-6_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_64-6_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_64-6_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_64-6_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_64-6_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_64-6_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_64-6_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_64-6_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_64-6_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_64-6_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_64-6_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_64-6_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_64-6_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_64-6_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_64-6_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_64-6_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_64-6_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_64-6_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_64-6_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_64-6_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_64-6_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_64-6_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_64-6_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_64-6_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_64-6_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_64-6_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_64-6_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_64-6_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_64-6_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_64-6_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_64-6_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_457_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_64-6_0_4_load_0 | 0 | 0.0072486 | 0.0018167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_64-6_0_4_load_1 | 1 | 0.0021145 | 0.00052994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_64-6_0_4_load_3 | 4 | 0.0028848 | 0.00072301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_64-6_0_4_load_9 | 5 | 0.0016527 | 0.00041421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_64-6_0_4_load_10 | 6 | 0.0021845 | 0.0005475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_64-6_0_4_load_5 | 7 | 0.0015984 | 0.00040061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_64-6_0_4_load_7 | 11 | 0.0026361 | 0.00066067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_64-6_0_4_load_109 | 13 | 0.0012255 | 0.00030714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_64-6_0_4_load_120 | 14 | 0.0011733 | 0.00029406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_64-6_0_4_load_11 | 15 | 0.011248 | 0.0028191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_64-6_0_4_load_14 | 18 | 0.0016312 | 0.00040883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_64-6_0_4_load_47 | 19 | 0.0019707 | 0.0004939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_64-6_0_4_load_122 | 20 | 0.0032283 | 0.00080908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_64-6_0_4_load_46 | 21 | 0.0091436 | 0.0022916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_64-6_0_4_load_15 | 23 | 0.0052358 | 0.0013122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_64-6_0_4_load_18 | 25 | 0.0071182 | 0.001784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_64-6_0_4_load_19 | 26 | 0.0062929 | 0.0015772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_64-6_0_4_load_34 | 28 | 0.0059309 | 0.0014864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_64-6_0_4_load_35 | 30 | 0.0059328 | 0.0014869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_64-6_0_4_load_25 | 33 | 0.0081686 | 0.0020472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_64-6_0_4_load_21 | 34 | 0.0049802 | 0.0012482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_64-6_0_4_load_22 | 35 | 0.010254 | 0.0025699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_64-6_0_4_load_26 | 36 | 0.0067414 | 0.0016895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_64-6_0_4_load_30 | 38 | 0.0094917 | 0.0023788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_64-6_0_4_load_31 | 39 | 0.0074261 | 0.0018612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_64-6_0_4_load_32 | 40 | 0.002413 | 0.00060475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_64-6_0_4_load_33 | 41 | 0.0024599 | 0.00061651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_64-6_0_4_load_36 | 42 | 0.0059311 | 0.0014865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_64-6_0_4_load_39 | 45 | 0.0043458 | 0.0010892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_64-6_0_4_load_40 | 46 | 0.0044731 | 0.0011211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_64-6_0_4_load_77 | 49 | 0.0032531 | 0.00081529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_64-6_0_4_load_43 | 51 | 0.0092042 | 0.0023068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_64-6_0_4_load_73 | 52 | 0.0041362 | 0.0010366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_64-6_0_4_load_71 | 53 | 0.0071823 | 0.0018001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_64-6_0_4_load_52 | 56 | 0.007537 | 0.0018889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_64-6_0_4_load_48 | 57 | 0.0071662 | 0.001796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_64-6_0_4_load_49 | 58 | 0.0062344 | 0.0015625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_64-6_0_4_load_123 | 62 | 0.0061847 | 0.00155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_64-6_0_4_load_103 | 64 | 0.0012509 | 0.0003135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_64-6_0_4_load_101 | 65 | 0.0075398 | 0.0018897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_64-6_0_4_load_106 | 66 | 0.0033493 | 0.00083942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_64-6_0_4_load_104 | 67 | 0.0075373 | 0.001889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_64-6_0_4_load_105 | 68 | 0.0010116 | 0.00025352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_64-6_0_4_load_107 | 69 | 0.0033484 | 0.00083919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_64-6_0_4_load_55 | 70 | 0.0016227 | 0.00040669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_64-6_0_4_load_56 | 71 | 0.0014863 | 0.00037251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_64-6_0_4_load_58 | 72 | 0.0010462 | 0.0002622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_64-6_0_4_load_60 | 73 | 0.0016698 | 0.00041849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_64-6_0_4_load_90 | 75 | 0.0035746 | 0.00089588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_64-6_0_4_load_89 | 76 | 0.0015778 | 0.00039544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_64-6_0_4_load_61 | 77 | 0.0015236 | 0.00038184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_64-6_0_4_load_88 | 79 | 0.0014812 | 0.00037124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_64-6_0_4_load_62 | 80 | 0.001443 | 0.00036165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_64-6_0_4_load_63 | 81 | 0.0025853 | 0.00064794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_64-6_0_4_load_64 | 82 | 0.0018055 | 0.0004525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_64-6_0_4_load_65 | 83 | 0.0018048 | 0.00045232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_64-6_0_4_load_66 | 84 | 0.0015715 | 0.00039384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_64-6_0_4_load_67 | 85 | 0.0036782 | 0.00092183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_64-6_0_4_load_81 | 86 | 0.0037544 | 0.00094093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_64-6_0_4_load_82 | 87 | 0.0033754 | 0.00084596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_64-6_0_4_load_68 | 88 | 0.0031293 | 0.00078428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_64-6_0_4_load_69 | 89 | 0.0071828 | 0.0018002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_64-6_0_4_load_70 | 90 | 0.0071823 | 0.0018001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_64-6_0_4_load_74 | 91 | 0.0052563 | 0.0013174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_64-6_0_4_load_75 | 92 | 0.0027162 | 0.00068073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_64-6_0_4_load_76 | 93 | 0.00317 | 0.00079448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_64-6_0_4_load_79 | 95 | 0.0015187 | 0.00038062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_64-6_0_4_load_80 | 96 | 0.0060528 | 0.001517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_64-6_0_4_load_83 | 97 | 0.0025924 | 0.00064971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_64-6_0_4_load_84 | 98 | 0.0020647 | 0.00051746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_64-6_0_4_load_85 | 99 | 0.0013647 | 0.00034201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_64-6_0_4_load_86 | 100 | 0.0016252 | 0.0004073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_64-6_0_4_load_87 | 101 | 0.0013712 | 0.00034364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_64-6_0_4_load_96 | 103 | 0.0043149 | 0.0010814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_64-6_0_4_load_93 | 104 | 0.0021794 | 0.00054621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_64-6_0_4_load_118 | 105 | 0.0016893 | 0.00042338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_64-6_0_4_load_94 | 106 | 0.0010106 | 0.00025327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_64-6_0_4_load_97 | 108 | 0.0021989 | 0.00055109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_64-6_0_4_load_98 | 109 | 0.0014519 | 0.00036388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_64-6_0_4_load_99 | 110 | 0.0018624 | 0.00046677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_64-6_0_4_load_117 | 111 | 0.0012838 | 0.00032175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_64-6_0_4_load_119 | 112 | 0.001698 | 0.00042555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_64-6_0_4_load_100 | 113 | 0.0026812 | 0.00067198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_64-6_0_4_load_116 | 114 | 0.001934 | 0.00048469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_64-6_0_4_load_110 | 115 | 0.0013654 | 0.0003422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_64-6_0_4_load_111 | 116 | 0.0010112 | 0.00025344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_64-6_0_4_load_108 | 117 | 0.0017398 | 0.00043603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_64-6_0_4_load_112 | 118 | 0.0016859 | 0.00042252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_64-6_0_4_load_113 | 119 | 0.0016232 | 0.00040682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_64-6_0_4_load_115 | 120 | 0.0016486 | 0.00041317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 95 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_64-6_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.040458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_64-6_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.021056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_64-6_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.11437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_64-6_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.038138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_64-6_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.038291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_64-6_0_4_line_5 |  | 3 | 6 | 0.018156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_64-6_0_4_line_6 |  | 4 | 7 | 0.0011049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_64-6_0_4_line_7 |  | 5 | 10 | 0.027726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_64-6_0_4_line_8 |  | 6 | 12 | 0.0084789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_64-6_0_4_line_9 |  | 7 | 8 | 0.022095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_64-6_0_4_line_10 |  | 8 | 9 | 0.015694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_64-6_0_4_line_11 |  | 9 | 11 | 0.055336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_64-6_0_4_line_12 |  | 10 | 13 | 0.00453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_64-6_0_4_line_13 |  | 12 | 14 | 0.011387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_64-6_0_4_line_14 |  | 13 | 117 | 0.03163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_64-6_0_4_line_15 |  | 14 | 112 | 0.0063901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_64-6_0_4_line_16 |  | 15 | 16 | 0.016974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_64-6_0_4_line_17 |  | 16 | 17 | 0.013842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_64-6_0_4_line_18 |  | 16 | 18 | 0.01991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_64-6_0_4_line_19 |  | 17 | 19 | 0.023705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_64-6_0_4_line_20 |  | 19 | 20 | 0.023168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_64-6_0_4_line_21 |  | 20 | 41 | 0.024011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_64-6_0_4_line_22 |  | 21 | 22 | 0.039246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_64-6_0_4_line_23 |  | 22 | 54 | 0.004122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_64-6_0_4_line_24 |  | 22 | 51 | 0.023552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_64-6_0_4_line_25 |  | 23 | 24 | 0.0382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_64-6_0_4_line_26 |  | 24 | 25 | 0.017567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_64-6_0_4_line_27 |  | 25 | 26 | 0.0059803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_64-6_0_4_line_28 |  | 26 | 27 | 0.013101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_64-6_0_4_line_29 |  | 27 | 28 | 0.038784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_64-6_0_4_line_30 |  | 27 | 29 | 0.013229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_64-6_0_4_line_31 |  | 28 | 30 | 0.030655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_64-6_0_4_line_32 |  | 29 | 31 | 0.026376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_64-6_0_4_line_33 |  | 29 | 32 | 0.058255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_64-6_0_4_line_34 |  | 29 | 33 | 0.013018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_64-6_0_4_line_35 |  | 30 | 42 | 0.043306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_64-6_0_4_line_36 |  | 31 | 38 | 0.02149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_64-6_0_4_line_37 |  | 31 | 37 | 0.026177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_64-6_0_4_line_38 |  | 32 | 35 | 0.026411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_64-6_0_4_line_39 |  | 34 | 35 | 0.022324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_64-6_0_4_line_40 |  | 36 | 37 | 0.014818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_64-6_0_4_line_41 |  | 38 | 39 | 0.015229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_64-6_0_4_line_42 |  | 39 | 40 | 0.028535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_64-6_0_4_line_43 |  | 40 | 41 | 0.022117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_64-6_0_4_line_44 |  | 42 | 43 | 0.010146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_64-6_0_4_line_45 |  | 43 | 44 | 0.023042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_64-6_0_4_line_46 |  | 43 | 45 | 0.038344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_64-6_0_4_line_47 |  | 44 | 46 | 0.017141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_64-6_0_4_line_48 |  | 46 | 50 | 0.014507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_64-6_0_4_line_49 |  | 47 | 48 | 0.00498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
50 | LV_64-6_0_4_line_50 |  | 47 | 49 | 0.030315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_64-6_0_4_line_51 |  | 47 | 50 | 0.004621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_64-6_0_4_line_52 |  | 48 | 52 | 0.014427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
53 | LV_64-6_0_4_line_53 |  | 48 | 53 | 0.045149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_64-6_0_4_line_54 |  | 49 | 54 | 0.035124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_64-6_0_4_line_55 |  | 52 | 91 | 0.0031305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_64-6_0_4_line_56 |  | 53 | 90 | 0.027283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_64-6_0_4_line_57 |  | 54 | 55 | 0.017197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_64-6_0_4_line_58 |  | 55 | 56 | 0.038403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_64-6_0_4_line_59 |  | 55 | 57 | 0.0033804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_64-6_0_4_line_60 |  | 56 | 62 | 0.020254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_64-6_0_4_line_61 |  | 56 | 63 | 0.041756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_64-6_0_4_line_62 |  | 57 | 58 | 0.017908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_64-6_0_4_line_63 |  | 59 | 60 | 0.040358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_64-6_0_4_line_64 |  | 59 | 61 | 0.032535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_64-6_0_4_line_65 |  | 60 | 64 | 0.029603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_64-6_0_4_line_66 |  | 60 | 65 | 0.020347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_64-6_0_4_line_67 |  | 61 | 66 | 0.016846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_64-6_0_4_line_68 |  | 63 | 67 | 0.014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_64-6_0_4_line_69 |  | 63 | 65 | 0.015195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_64-6_0_4_line_70 |  | 64 | 68 | 0.017538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_64-6_0_4_line_71 |  | 66 | 69 | 0.021112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_64-6_0_4_line_72 |  | 68 | 115 | 0.021662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_64-6_0_4_line_73 |  | 70 | 71 | 0.0025622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_64-6_0_4_line_74 |  | 71 | 72 | 0.0068294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_64-6_0_4_line_75 |  | 72 | 73 | 0.0052231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_64-6_0_4_line_76 |  | 73 | 77 | 0.0043995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_64-6_0_4_line_77 |  | 74 | 75 | 0.024724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_64-6_0_4_line_78 |  | 74 | 76 | 0.014324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_64-6_0_4_line_79 |  | 75 | 78 | 0.011592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_64-6_0_4_line_80 |  | 76 | 79 | 0.0262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_64-6_0_4_line_81 |  | 77 | 80 | 0.010829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_64-6_0_4_line_82 |  | 78 | 102 | 0.029324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_64-6_0_4_line_83 |  | 79 | 101 | 0.024543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_64-6_0_4_line_84 |  | 80 | 81 | 0.012404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_64-6_0_4_line_85 |  | 81 | 82 | 0.0004099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_64-6_0_4_line_86 |  | 82 | 83 | 0.012482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_64-6_0_4_line_87 |  | 83 | 84 | 0.017786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_64-6_0_4_line_88 |  | 84 | 85 | 0.0057365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_64-6_0_4_line_89 |  | 85 | 86 | 0.0050092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_64-6_0_4_line_90 |  | 86 | 87 | 0.018805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_64-6_0_4_line_91 |  | 87 | 95 | 0.0039305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_64-6_0_4_line_92 |  | 88 | 89 | 0.02986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_64-6_0_4_line_93 |  | 89 | 90 | 0.026403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_64-6_0_4_line_94 |  | 91 | 92 | 0.02147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
95 | LV_64-6_0_4_line_95 |  | 92 | 93 | 0.0010578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
96 | LV_64-6_0_4_line_96 |  | 93 | 94 | 0.023159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
97 | LV_64-6_0_4_line_97 |  | 94 | 95 | 0.0065063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
98 | LV_64-6_0_4_line_98 |  | 94 | 96 | 0.023368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_64-6_0_4_line_99 |  | 96 | 97 | 0.013977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_64-6_0_4_line_100 |  | 97 | 98 | 0.017368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_64-6_0_4_line_101 |  | 98 | 99 | 0.014226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_64-6_0_4_line_102 |  | 99 | 100 | 0.01197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_64-6_0_4_line_103 |  | 100 | 101 | 0.012355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_64-6_0_4_line_104 |  | 102 | 103 | 0.027474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_64-6_0_4_line_105 |  | 102 | 104 | 0.037954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_64-6_0_4_line_106 |  | 103 | 105 | 0.033586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_64-6_0_4_line_107 |  | 104 | 106 | 0.0068348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_64-6_0_4_line_108 |  | 105 | 112 | 0.031991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_64-6_0_4_line_109 |  | 106 | 107 | 0.017127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_64-6_0_4_line_110 |  | 107 | 108 | 0.014736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_64-6_0_4_line_111 |  | 107 | 109 | 0.0058914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_64-6_0_4_line_112 |  | 108 | 110 | 0.026968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_64-6_0_4_line_113 |  | 109 | 111 | 0.012959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_64-6_0_4_line_114 |  | 110 | 113 | 0.015887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_64-6_0_4_line_115 |  | 111 | 114 | 0.016621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_64-6_0_4_line_116 |  | 114 | 120 | 0.0061755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_64-6_0_4_line_117 |  | 115 | 116 | 0.00088585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_64-6_0_4_line_118 |  | 118 | 119 | 0.0076915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_64-6_0_4_line_119 |  | 119 | 120 | 0.012471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_64-6_0_4_trafo_79 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 121 | 95 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2691815.3905 | 1255832.8631 | 2691791.7297 | 1255837.809 | 2691788.4071 | 1255821.8654
1 | 2691836.001 | 1255828.5549 | 2691815.3905 | 1255832.8631
2 | 2691683.338 | 1255776.6933 | 2691788.4071 | 1255821.8654
3 | 2691836.001 | 1255828.5549 | 2691831.1603 | 1255805.0948 | 2691844.9844 | 1255801.9215
4 | 2691683.338 | 1255776.6933 | 2691696.4587 | 1255740.7201
5 | 2691683.338 | 1255776.6933 | 2691665.468 | 1255773.483
6 | 2691846.0613 | 1255801.6743 | 2691844.9844 | 1255801.9215
7 | 2691703.6729 | 1255714.0148 | 2691703.1826 | 1255717.421 | 2691702.591 | 1255720.5476 | 2691701.5603 | 1255724.7571 | 2691700.4962 | 1255728.677 | 2691698.7158 | 1255734.5318 | 2691696.4587 | 1255740.7201
8 | 2691657.1226 | 1255771.9838 | 2691665.468 | 1255773.483
9 | 2691867.5958 | 1255796.7311 | 2691846.0613 | 1255801.6743
10 | 2691867.5958 | 1255796.7311 | 2691865.6267 | 1255792.375 | 2691864.5151 | 1255789.1552 | 2691863.74 | 1255786.1186 | 2691862.8939 | 1255781.8243
11 | 2691862.8939 | 1255781.8243 | 2691854.6856 | 1255779.4729 | 2691850.542 | 1255778.6525 | 2691845.1173 | 1255778.2347 | 2691836.6845 | 1255777.7146 | 2691830.9317 | 1255777.5364 | 2691824.6343 | 1255777.4609 | 2691817.6416 | 1255777.4636 | 2691809.3202 | 1255778.0239 | 2691808.0285 | 1255778.1497
12 | 2691703.6729 | 1255714.0148 | 2691704.0824 | 1255709.5034
13 | 2691657.1226 | 1255771.9838 | 2691646.0058 | 1255769.5189
14 | 2691703.2653 | 1255677.9143 | 2691704.3824 | 1255699.8703 | 2691704.3643 | 1255706.3973 | 2691704.0824 | 1255709.5034
15 | 2691639.7671 | 1255768.1356 | 2691646.0058 | 1255769.5189
16 | 2691532.3595 | 1255466.0377 | 2691539.9261 | 1255453.8229 | 2691539.1831 | 1255451.3256
17 | 2691532.3595 | 1255466.0377 | 2691532.3198 | 1255467.6272 | 2691533.6741 | 1255471.2732 | 2691539.0362 | 1255477.7055
18 | 2691526.4937 | 1255449.7343 | 2691524.4917 | 1255453.8288 | 2691526.713 | 1255461.8916 | 2691532.3595 | 1255466.0377
19 | 2691539.0362 | 1255477.7055 | 2691516.2974 | 1255484.4035
20 | 2691516.2974 | 1255484.4035 | 2691494.0733 | 1255490.9499
21 | 2691494.0733 | 1255490.9499 | 2691491.6196 | 1255491.6726 | 2691471.6467 | 1255499.5025
22 | 2691587.1211 | 1255518.0471 | 2691589.0196 | 1255501.1522 | 2691589.1258 | 1255490.3898 | 2691586.0305 | 1255479.3334
23 | 2691587.1211 | 1255518.0471 | 2691586.6655 | 1255522.1432
24 | 2691587.1211 | 1255518.0471 | 2691579.4417 | 1255517.5613 | 2691567.4566 | 1255517.4537 | 2691563.5918 | 1255517.6776
25 | 2691405.1143 | 1255591.4702 | 2691395.5036 | 1255601.741 | 2691388.0844 | 1255612.2569 | 2691382.891 | 1255622.2521
26 | 2691405.1143 | 1255591.4702 | 2691393.5864 | 1255578.2143
27 | 2691389.6621 | 1255573.7018 | 2691393.5864 | 1255578.2143
28 | 2691381.3454 | 1255563.5817 | 2691387.0886 | 1255570.7425 | 2691389.6621 | 1255573.7018
29 | 2691381.3454 | 1255563.5817 | 2691385.263 | 1255560.9734 | 2691392.7454 | 1255549.7913 | 2691409.8281 | 1255538.2383
30 | 2691381.3454 | 1255563.5817 | 2691373.0638 | 1255553.2458
31 | 2691409.8281 | 1255538.2383 | 2691435.2215 | 1255521.0648
32 | 2691396.0476 | 1255541.1244 | 2691391.7471 | 1255544.0936 | 2691386.4496 | 1255544.7124 | 2691373.0638 | 1255553.2458
33 | 2691373.0638 | 1255553.2458 | 2691363.4358 | 1255565.618 | 2691332.2319 | 1255594.7039
34 | 2691373.0638 | 1255553.2458 | 2691366.4198 | 1255544.8145 | 2691365.303 | 1255542.8227
35 | 2691435.2215 | 1255521.0648 | 2691440.6649 | 1255517.3835 | 2691466.8477 | 1255506.7128 | 2691474.7201 | 1255509.8127
36 | 2691396.0476 | 1255541.1244 | 2691408.7043 | 1255532.424 | 2691412.5097 | 1255527.6164
37 | 2691377.2675 | 1255522.8314 | 2691396.0476 | 1255541.1244
38 | 2691332.2319 | 1255594.7039 | 2691324.6778 | 1255587.5707 | 2691314.7857 | 1255585.7834 | 2691310.6416 | 1255581.4871
39 | 2691310.6416 | 1255581.4871 | 2691305.5419 | 1255576.2001 | 2691296.6294 | 1255564.1617
40 | 2691377.2675 | 1255522.8314 | 2691368.5266 | 1255519.2716 | 2691363.3151 | 1255520.606
41 | 2691412.5097 | 1255527.6164 | 2691414.7823 | 1255524.7452 | 2691425.376 | 1255520.1009
42 | 2691425.376 | 1255520.1009 | 2691451.5096 | 1255508.644
43 | 2691471.6467 | 1255499.5025 | 2691470.7709 | 1255499.8458 | 2691456.7525 | 1255506.3455 | 2691451.5096 | 1255508.644
44 | 2691484.1605 | 1255513.53 | 2691474.7201 | 1255509.8127
45 | 2691484.1605 | 1255513.53 | 2691485.2471 | 1255520.8302 | 2691490.8749 | 1255535.4508
46 | 2691484.1605 | 1255513.53 | 2691487.5868 | 1255509.0461 | 2691518.527 | 1255498.4601
47 | 2691490.8749 | 1255535.4508 | 2691497.4643 | 1255532.7616 | 2691506.9086 | 1255529.401
48 | 2691520.6993 | 1255524.9034 | 2691510.1925 | 1255528.2325 | 2691506.9086 | 1255529.401
49 | 2691521.9658 | 1255529.3486 | 2691523.325 | 1255534.1401
50 | 2691521.9658 | 1255529.3486 | 2691536.8091 | 1255525.6085 | 2691545.9855 | 1255523.9268 | 2691551.6226 | 1255523.2447
51 | 2691521.9658 | 1255529.3486 | 2691520.6993 | 1255524.9034
52 | 2691523.325 | 1255534.1401 | 2691526.6125 | 1255545.9445 | 2691527.2277 | 1255548.0286
53 | 2691523.325 | 1255534.1401 | 2691513.4621 | 1255537.2901 | 2691498.4801 | 1255542.685 | 2691481.1132 | 1255550.0696
54 | 2691586.6655 | 1255522.1432 | 2691568.704 | 1255521.6651 | 2691554.9489 | 1255522.8423 | 2691551.6226 | 1255523.2447
55 | 2691528.1141 | 1255551.0309 | 2691527.2277 | 1255548.0286
56 | 2691456.7401 | 1255562.2887 | 2691474.6594 | 1255552.8138 | 2691481.1132 | 1255550.0696
57 | 2691603.7465 | 1255524.4314 | 2691600.8146 | 1255523.7744 | 2691586.6655 | 1255522.1432
58 | 2691603.7465 | 1255524.4314 | 2691605.3553 | 1255562.7973
59 | 2691603.7465 | 1255524.4314 | 2691607.0441 | 1255525.175
60 | 2691605.3553 | 1255562.7973 | 2691590.0167 | 1255563.4495 | 2691588.5844 | 1255562.4154 | 2691588.4827 | 1255559.2336
61 | 2691633.0727 | 1255584.0761 | 2691617.5988 | 1255580.8008 | 2691605.9235 | 1255576.2833 | 2691605.3553 | 1255562.7973
62 | 2691607.0441 | 1255525.175 | 2691617.0898 | 1255527.4402 | 2691624.4128 | 1255529.5104
63 | 2691668.5583 | 1255582.0681 | 2691666.9994 | 1255546.8387 | 2691668.2752 | 1255541.9102
64 | 2691668.2752 | 1255541.9102 | 2691687.5051 | 1255547.1786 | 2691699.6273 | 1255550.6023
65 | 2691668.5583 | 1255582.0681 | 2691670.1372 | 1255611.6267
66 | 2691668.5583 | 1255582.0681 | 2691648.2437 | 1255583.2176
67 | 2691699.6273 | 1255550.6023 | 2691698.2618 | 1255557.431 | 2691698.2898 | 1255567.313
68 | 2691633.0727 | 1255584.0761 | 2691633.5901 | 1255598.0666
69 | 2691633.0727 | 1255584.0761 | 2691648.2437 | 1255583.2176
70 | 2691670.1372 | 1255611.6267 | 2691671.0246 | 1255629.1418
71 | 2691698.2898 | 1255567.313 | 2691698.3283 | 1255580.8836 | 2691698.7115 | 1255588.4153
72 | 2691671.0246 | 1255629.1418 | 2691672.1207 | 1255650.7756
73 | 2691458.4796 | 1255671.9299 | 2691459.2947 | 1255669.5008
74 | 2691459.2947 | 1255669.5008 | 2691459.5693 | 1255668.6823 | 2691462.207 | 1255663.331
75 | 2691462.207 | 1255663.331 | 2691464.5162 | 1255658.6461
76 | 2691466.4613 | 1255654.7 | 2691466.4613 | 1255654.7 | 2691464.5162 | 1255658.6461
77 | 2691495.5654 | 1255705.8228 | 2691516.6154 | 1255718.7907
78 | 2691495.5654 | 1255705.8228 | 2691505.1838 | 1255695.2086
79 | 2691526.4852 | 1255724.871 | 2691516.6154 | 1255718.7907
80 | 2691522.3311 | 1255675.4003 | 2691507.9671 | 1255692.1371 | 2691505.1838 | 1255695.2086
81 | 2691466.4613 | 1255654.7 | 2691472.4562 | 1255645.6822
82 | 2691526.4852 | 1255724.871 | 2691551.5094 | 1255740.281
83 | 2691538.3622 | 1255656.8165 | 2691530.3827 | 1255666.0187 | 2691522.3311 | 1255675.4003
84 | 2691472.4562 | 1255645.6822 | 2691479.3235 | 1255635.3522
85 | 2691479.3235 | 1255635.3522 | 2691479.5504 | 1255635.0108
86 | 2691479.5504 | 1255635.0108 | 2691483.0272 | 1255629.7809 | 2691487.4874 | 1255625.4719
87 | 2691487.4874 | 1255625.4719 | 2691500.2788 | 1255613.1143
88 | 2691504.4045 | 1255609.1285 | 2691500.2788 | 1255613.1143
89 | 2691504.4045 | 1255609.1285 | 2691508.0071 | 1255605.648
90 | 2691508.0071 | 1255605.648 | 2691508.0071 | 1255605.648 | 2691525.4278 | 1255598.5678
91 | 2691525.4278 | 1255598.5678 | 2691529.0691 | 1255597.0879
92 | 2691410.3723 | 1255593.8754 | 2691419.5734 | 1255585.7222 | 2691433.626 | 1255576.0205 | 2691434.0444 | 1255575.7656
93 | 2691434.0444 | 1255575.7656 | 2691452.3671 | 1255564.601 | 2691456.7401 | 1255562.2887
94 | 2691528.1141 | 1255551.0309 | 2691528.1822 | 1255551.2618 | 2691529.5512 | 1255555.9088 | 2691530.9056 | 1255560.5222 | 2691534.1782 | 1255571.6264
95 | 2691534.4772 | 1255572.6411 | 2691534.1782 | 1255571.6264
96 | 2691535.309 | 1255595.273 | 2691536.13 | 1255589.5034 | 2691537.2054 | 1255581.9141 | 2691534.5896 | 1255573.0223 | 2691534.4772 | 1255572.6411
97 | 2691535.309 | 1255595.273 | 2691530.1734 | 1255596.6391 | 2691529.0691 | 1255597.0879
98 | 2691535.309 | 1255595.273 | 2691547.0365 | 1255593.9866 | 2691557.3114 | 1255599.3051 | 2691557.3114 | 1255599.3051
99 | 2691557.3114 | 1255599.3051 | 2691564.8996 | 1255611.0427 | 2691564.8996 | 1255611.0427
100 | 2691564.8996 | 1255611.0427 | 2691564.64 | 1255627.8184 | 2691564.2348 | 1255628.2474
101 | 2691564.2348 | 1255628.2474 | 2691554.4663 | 1255638.5895
102 | 2691554.4663 | 1255638.5895 | 2691550.8203 | 1255642.4495 | 2691546.4567 | 1255647.4818
103 | 2691538.3622 | 1255656.8165 | 2691546.4567 | 1255647.4818
104 | 2691551.5094 | 1255740.281 | 2691570.3438 | 1255750.1132 | 2691576.2541 | 1255752.0773
105 | 2691551.5094 | 1255740.281 | 2691576.7877 | 1255711.97
106 | 2691576.2541 | 1255752.0773 | 2691593.2256 | 1255757.7174 | 2691608.5431 | 1255761.1712
107 | 2691576.7877 | 1255711.97 | 2691581.3398 | 1255706.8717 | 2691581.3398 | 1255706.8717
108 | 2691608.5431 | 1255761.1712 | 2691619.5428 | 1255763.6514 | 2691639.7671 | 1255768.1356
109 | 2691596.2918 | 1255698.5186 | 2691581.3398 | 1255706.8717
110 | 2691596.2918 | 1255698.5186 | 2691597.5471 | 1255691.01 | 2691601.3465 | 1255684.9843
111 | 2691596.2918 | 1255698.5186 | 2691602.1817 | 1255698.649
112 | 2691601.3465 | 1255684.9843 | 2691615.7304 | 1255662.172
113 | 2691614.9745 | 1255700.3059 | 2691607.9875 | 1255698.7775 | 2691602.1817 | 1255698.649
114 | 2691624.2037 | 1255648.7338 | 2691615.7304 | 1255662.172
115 | 2691614.9745 | 1255700.3059 | 2691631.2117 | 1255703.8577
116 | 2691637.2446 | 1255705.1774 | 2691631.2117 | 1255703.8577
117 | 2691672.1207 | 1255650.7756 | 2691672.1655 | 1255651.6603
118 | 2691649.4275 | 1255707.8423 | 2691655.8014 | 1255709.2366 | 2691656.9678 | 1255709.2047
119 | 2691649.4275 | 1255707.8423 | 2691637.2446 | 1255705.1774

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2691815.3905 | 1255832.8631
1 | 2691788.4071 | 1255821.8654
2 | 2691836.001 | 1255828.5549
3 | 2691683.338 | 1255776.6933
4 | 2691844.9844 | 1255801.9215
5 | 2691696.4587 | 1255740.7201
6 | 2691665.468 | 1255773.483
7 | 2691846.0613 | 1255801.6743
8 | 2691867.5958 | 1255796.7311
9 | 2691862.8939 | 1255781.8243
10 | 2691703.6729 | 1255714.0148
11 | 2691808.0285 | 1255778.1497
12 | 2691657.1226 | 1255771.9838
13 | 2691704.0824 | 1255709.5034
14 | 2691646.0058 | 1255769.5189
15 | 2691539.1831 | 1255451.3256
16 | 2691532.3595 | 1255466.0377
17 | 2691539.0362 | 1255477.7055
18 | 2691526.4937 | 1255449.7343
19 | 2691516.2974 | 1255484.4035
20 | 2691494.0733 | 1255490.9499
21 | 2691586.0305 | 1255479.3334
22 | 2691587.1211 | 1255518.0471
23 | 2691382.891 | 1255622.2521
24 | 2691405.1143 | 1255591.4702
25 | 2691393.5864 | 1255578.2143
26 | 2691389.6621 | 1255573.7018
27 | 2691381.3454 | 1255563.5817
28 | 2691409.8281 | 1255538.2383
29 | 2691373.0638 | 1255553.2458
30 | 2691435.2215 | 1255521.0648
31 | 2691396.0476 | 1255541.1244
32 | 2691332.2319 | 1255594.7039
33 | 2691365.303 | 1255542.8227
34 | 2691296.6294 | 1255564.1617
35 | 2691310.6416 | 1255581.4871
36 | 2691363.3151 | 1255520.606
37 | 2691377.2675 | 1255522.8314
38 | 2691412.5097 | 1255527.6164
39 | 2691425.376 | 1255520.1009
40 | 2691451.5096 | 1255508.644
41 | 2691471.6467 | 1255499.5025
42 | 2691474.7201 | 1255509.8127
43 | 2691484.1605 | 1255513.53
44 | 2691490.8749 | 1255535.4508
45 | 2691518.527 | 1255498.4601
46 | 2691506.9086 | 1255529.401
47 | 2691521.9658 | 1255529.3486
48 | 2691523.325 | 1255534.1401
49 | 2691551.6226 | 1255523.2447
50 | 2691520.6993 | 1255524.9034
51 | 2691563.5918 | 1255517.6776
52 | 2691527.2277 | 1255548.0286
53 | 2691481.1132 | 1255550.0696
54 | 2691586.6655 | 1255522.1432
55 | 2691603.7465 | 1255524.4314
56 | 2691605.3553 | 1255562.7973
57 | 2691607.0441 | 1255525.175
58 | 2691624.4128 | 1255529.5104
59 | 2691668.2752 | 1255541.9102
60 | 2691668.5583 | 1255582.0681
61 | 2691699.6273 | 1255550.6023
62 | 2691588.4827 | 1255559.2336
63 | 2691633.0727 | 1255584.0761
64 | 2691670.1372 | 1255611.6267
65 | 2691648.2437 | 1255583.2176
66 | 2691698.2898 | 1255567.313
67 | 2691633.5901 | 1255598.0666
68 | 2691671.0246 | 1255629.1418
69 | 2691698.7115 | 1255588.4153
70 | 2691458.4796 | 1255671.9299
71 | 2691459.2947 | 1255669.5008
72 | 2691462.207 | 1255663.331
73 | 2691464.5162 | 1255658.6461
74 | 2691495.5654 | 1255705.8228
75 | 2691516.6154 | 1255718.7907
76 | 2691505.1838 | 1255695.2086
77 | 2691466.4613 | 1255654.7
78 | 2691526.4852 | 1255724.871
79 | 2691522.3311 | 1255675.4003
80 | 2691472.4562 | 1255645.6822
81 | 2691479.3235 | 1255635.3522
82 | 2691479.5504 | 1255635.0108
83 | 2691487.4874 | 1255625.4719
84 | 2691500.2788 | 1255613.1143
85 | 2691504.4045 | 1255609.1285
86 | 2691508.0071 | 1255605.648
87 | 2691525.4278 | 1255598.5678
88 | 2691410.3723 | 1255593.8754
89 | 2691434.0444 | 1255575.7656
90 | 2691456.7401 | 1255562.2887
91 | 2691528.1141 | 1255551.0309
92 | 2691534.1782 | 1255571.6264
93 | 2691534.4772 | 1255572.6411
94 | 2691535.309 | 1255595.273
95 | 2691529.0691 | 1255597.0879
96 | 2691557.3114 | 1255599.3051
97 | 2691564.8996 | 1255611.0427
98 | 2691564.2348 | 1255628.2474
99 | 2691554.4663 | 1255638.5895
100 | 2691546.4567 | 1255647.4818
101 | 2691538.3622 | 1255656.8165
102 | 2691551.5094 | 1255740.281
103 | 2691576.2541 | 1255752.0773
104 | 2691576.7877 | 1255711.97
105 | 2691608.5431 | 1255761.1712
106 | 2691581.3398 | 1255706.8717
107 | 2691596.2918 | 1255698.5186
108 | 2691601.3465 | 1255684.9843
109 | 2691602.1817 | 1255698.649
110 | 2691615.7304 | 1255662.172
111 | 2691614.9745 | 1255700.3059
112 | 2691639.7671 | 1255768.1356
113 | 2691624.2037 | 1255648.7338
114 | 2691631.2117 | 1255703.8577
115 | 2691672.1207 | 1255650.7756
116 | 2691672.1655 | 1255651.6603
117 | 2691703.2653 | 1255677.9143
118 | 2691656.9678 | 1255709.2047
119 | 2691649.4275 | 1255707.8423
120 | 2691637.2446 | 1255705.1774
121 | 2691535.309 | 1255595.273

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1