## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_662-2_1_2_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_662-2_1_2_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_662-2_1_2_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_662-2_1_2_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_662-2_1_2_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_662-2_1_2_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_662-2_1_2_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_662-2_1_2_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_662-2_1_2_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_662-2_1_2_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_662-2_1_2_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_662-2_1_2_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_662-2_1_2_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_662-2_1_2_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_662-2_1_2_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_662-2_1_2_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_662-2_1_2_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_662-2_1_2_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_662-2_1_2_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_662-2_1_2_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_662-2_1_2_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_662-2_1_2_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_662-2_1_2_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_662-2_1_2_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_662-2_1_2_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_662-2_1_2_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_662-2_1_2_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_662-2_1_2_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_662-2_1_2_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_662-2_1_2_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_662-2_1_2_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_662-2_1_2_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_662-2_1_2_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_662-2_1_2_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_662-2_1_2_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_662-2_1_2_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_662-2_1_2_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_662-2_1_2_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_662-2_1_2_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_662-2_1_2_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_662-2_1_2_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_662-2_1_2_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_662-2_1_2_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_662-2_1_2_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_662-2_1_2_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_662-2_1_2_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_662-2_1_2_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_662-2_1_2_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_662-2_1_2_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_662-2_1_2_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_662-2_1_2_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_662-2_1_2_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_662-2_1_2_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_662-2_1_2_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_662-2_1_2_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_662-2_1_2_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_662-2_1_2_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_662-2_1_2_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_662-2_1_2_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_662-2_1_2_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_662-2_1_2_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_662-2_1_2_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_662-2_1_2_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_662-2_1_2_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_662-2_1_2_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_662-2_1_2_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_662-2_1_2_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_662-2_1_2_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_662-2_1_2_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_662-2_1_2_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_662-2_1_2_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_662-2_1_2_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_662-2_1_2_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_662-2_1_2_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_662-2_1_2_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_662-2_1_2_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_662-2_1_2_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_662-2_1_2_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_662-2_1_2_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_662-2_1_2_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_662-2_1_2_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_662-2_1_2_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_662-2_1_2_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_662-2_1_2_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_662-2_1_2_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_662-2_1_2_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_662-2_1_2_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_662-2_1_2_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_662-2_1_2_node_312 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_662-2_1_2_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_662-2_1_2_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_662-2_1_2_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_662-2_1_2_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_662-2_1_2_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_662-2_1_2_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_662-2_1_2_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_662-2_1_2_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_662-2_1_2_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_662-2_1_2_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_662-2_1_2_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_662-2_1_2_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_662-2_1_2_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_662-2_1_2_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_662-2_1_2_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_662-2_1_2_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_662-2_1_2_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_662-2_1_2_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_662-2_1_2_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_662-2_1_2_node_291 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_662-2_1_2_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_662-2_1_2_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_662-2_1_2_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_662-2_1_2_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_662-2_1_2_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_662-2_1_2_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_662-2_1_2_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_662-2_1_2_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_662-2_1_2_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_662-2_1_2_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_662-2_1_2_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_662-2_1_2_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_662-2_1_2_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_662-2_1_2_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_662-2_1_2_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_662-2_1_2_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_662-2_1_2_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_662-2_1_2_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_662-2_1_2_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_662-2_1_2_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_662-2_1_2_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_662-2_1_2_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_662-2_1_2_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_662-2_1_2_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_662-2_1_2_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_662-2_1_2_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_662-2_1_2_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_662-2_1_2_node_288 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_662-2_1_2_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_662-2_1_2_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_662-2_1_2_node_285 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_662-2_1_2_node_286 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_662-2_1_2_node_287 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_662-2_1_2_node_289 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_MV_381_1_node_12 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_662-2_1_2_load_102 | 2 | 0.0035813 | 0.00089756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_662-2_1_2_load_87 | 5 | 0.0019058 | 0.00047764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_662-2_1_2_load_93 | 6 | 0.0037129 | 0.00093054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_662-2_1_2_load_17 | 7 | 0.0039647 | 0.00099365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_662-2_1_2_load_18 | 9 | 0.011908 | 0.0029845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_662-2_1_2_load_22 | 12 | 0.0025156 | 0.00063047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_662-2_1_2_load_23 | 14 | 0.00024097 | 6.0392e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_662-2_1_2_load_47 | 15 | 0.002426 | 0.000608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_662-2_1_2_load_44 | 16 | 0.0096312 | 0.0024138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_662-2_1_2_load_24 | 18 | 0.00042726 | 0.00010708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_662-2_1_2_load_33 | 21 | 0.005655 | 0.0014173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_662-2_1_2_load_68 | 22 | 0.0036675 | 0.00091917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_662-2_1_2_load_27 | 23 | 0.0029955 | 0.00075073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_662-2_1_2_load_28 | 24 | 0.0018235 | 0.00045701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_662-2_1_2_load_30 | 26 | 0.001357 | 0.0003401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_662-2_1_2_load_31 | 27 | 0.00035268 | 8.839e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_662-2_1_2_load_32 | 28 | 0.0012782 | 0.00032034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_662-2_1_2_load_78 | 29 | 0.0066527 | 0.0016673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_662-2_1_2_load_81 | 30 | 0.00044621 | 0.00011183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_662-2_1_2_load_34 | 32 | 0.00086915 | 0.00021783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_662-2_1_2_load_35 | 33 | 0.0011433 | 0.00028653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_662-2_1_2_load_85 | 34 | 0.00049785 | 0.00012477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_662-2_1_2_load_83 | 35 | 0.00066641 | 0.00016702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_662-2_1_2_load_45 | 36 | 0.0034798 | 0.00087213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_662-2_1_2_load_82 | 38 | 0.00067586 | 0.00016939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_662-2_1_2_load_67 | 39 | 0.0026382 | 0.00066119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_662-2_1_2_load_48 | 40 | 0.005065 | 0.0012694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_662-2_1_2_load_49 | 41 | 0.0054578 | 0.0013678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_662-2_1_2_load_50 | 42 | 0.0043409 | 0.0010879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_662-2_1_2_load_51 | 43 | 0.0040063 | 0.0010041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_662-2_1_2_load_52 | 44 | 0.0055951 | 0.0014023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_662-2_1_2_load_71 | 45 | 0.002717 | 0.00068095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_662-2_1_2_load_86 | 46 | 0.0042479 | 0.0010646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_662-2_1_2_load_53 | 47 | 0.0013631 | 0.00034163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_662-2_1_2_load_54 | 48 | 0.0012964 | 0.00032491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_662-2_1_2_load_56 | 50 | 0.00041902 | 0.00010502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_662-2_1_2_load_84 | 52 | 0.00051795 | 0.00012981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_662-2_1_2_load_61 | 53 | 0.00058963 | 0.00014777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_662-2_1_2_load_58 | 54 | 0.00022883 | 5.7351e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_662-2_1_2_load_60 | 56 | 0.0012035 | 0.00030162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_662-2_1_2_load_62 | 57 | 0.00022281 | 5.5842e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_662-2_1_2_load_63 | 58 | 0.0022228 | 0.00055708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_662-2_1_2_load_64 | 59 | 0.0008375 | 0.0002099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_662-2_1_2_load_65 | 60 | 0.010683 | 0.0026774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_662-2_1_2_load_66 | 61 | 0.0007102 | 0.00017799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_662-2_1_2_load_73 | 63 | 0.0019727 | 0.00049442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_662-2_1_2_load_100 | 64 | 0.0027801 | 0.00069677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_662-2_1_2_load_89 | 65 | 0.0021493 | 0.00053866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_662-2_1_2_load_74 | 66 | 0.00052727 | 0.00013215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_662-2_1_2_load_75 | 67 | 0.0039476 | 0.00098935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_662-2_1_2_load_76 | 68 | 0.003108 | 0.00077893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_662-2_1_2_load_77 | 69 | 0.0014586 | 0.00036557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_662-2_1_2_load_90 | 70 | 0.0013957 | 0.00034979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_662-2_1_2_load_79 | 71 | 0.0013238 | 0.00033178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_662-2_1_2_load_80 | 72 | 0.00075063 | 0.00018813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_662-2_1_2_load_97 | 74 | 0.0049598 | 0.001243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_662-2_1_2_load_98 | 75 | 0.0028678 | 0.00071875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_662-2_1_2_load_88 | 76 | 0.0029985 | 0.00075149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_662-2_1_2_load_95 | 78 | 0.014252 | 0.0035719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_662-2_1_2_load_155 | 79 | 0.0015461 | 0.00038748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_662-2_1_2_load_159 | 80 | 0.0027706 | 0.00069438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_662-2_1_2_load_104 | 81 | 0.0023258 | 0.0005829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_662-2_1_2_load_105 | 82 | 0.0025046 | 0.00062772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_662-2_1_2_load_107 | 84 | 0.0023338 | 0.00058491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_662-2_1_2_load_108 | 85 | 0.0014065 | 0.00035251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_662-2_1_2_load_123 | 86 | 0.001513 | 0.0003792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_662-2_1_2_load_110 | 87 | 0.0012035 | 0.00030164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_662-2_1_2_load_312 | 88 | 0.0010599 | 0.00026564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_662-2_1_2_load_111 | 89 | 0.0017547 | 0.00043977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_662-2_1_2_load_112 | 90 | 0.00078068 | 0.00019566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_662-2_1_2_load_113 | 91 | 0.0027248 | 0.00068289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_662-2_1_2_load_114 | 92 | 0.0032513 | 0.00081486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_662-2_1_2_load_115 | 93 | 0.00062203 | 0.00015589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_662-2_1_2_load_117 | 95 | 0.0016475 | 0.00041289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_662-2_1_2_load_119 | 97 | 0.00078127 | 0.0001958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_662-2_1_2_load_120 | 98 | 0.0011184 | 0.00028031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_662-2_1_2_load_128 | 99 | 0.003602 | 0.00090274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_662-2_1_2_load_126 | 100 | 0.0012431 | 0.00031154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_662-2_1_2_load_125 | 101 | 0.0019825 | 0.00049686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_662-2_1_2_load_121 | 102 | 0.0014806 | 0.00037106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_662-2_1_2_load_122 | 103 | 0.00085237 | 0.00021362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_662-2_1_2_load_124 | 104 | 0.0020109 | 0.00050398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_662-2_1_2_load_129 | 106 | 0.00035037 | 8.7811e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_662-2_1_2_load_130 | 107 | 0.0026836 | 0.00067258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_662-2_1_2_load_291 | 108 | 0.0011512 | 0.00028853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_662-2_1_2_load_131 | 109 | 0.0024931 | 0.00062482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_662-2_1_2_load_132 | 110 | 0.0017198 | 0.00043101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_662-2_1_2_load_134 | 112 | 0.0017126 | 0.00042921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_662-2_1_2_load_135 | 113 | 0.00080269 | 0.00020117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_662-2_1_2_load_163 | 114 | 0.0016581 | 0.00041555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_662-2_1_2_load_142 | 115 | 0.0013824 | 0.00034646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_662-2_1_2_load_136 | 116 | 0.00235 | 0.00058896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_662-2_1_2_load_137 | 117 | 0.00068805 | 0.00017244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_662-2_1_2_load_139 | 119 | 0.0033682 | 0.00084416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_662-2_1_2_load_141 | 121 | 0.00070793 | 0.00017742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_662-2_1_2_load_153 | 122 | 0.0057727 | 0.0014468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_662-2_1_2_load_164 | 123 | 0.0026475 | 0.00066352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_662-2_1_2_load_143 | 124 | 0.00056298 | 0.0001411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_662-2_1_2_load_145 | 125 | 0.0017829 | 0.00044684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_662-2_1_2_load_146 | 126 | 0.0026131 | 0.00065492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_662-2_1_2_load_147 | 127 | 0.0020501 | 0.0005138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_662-2_1_2_load_148 | 128 | 0.00105 | 0.00026316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_662-2_1_2_load_149 | 129 | 0.002679 | 0.00067142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_662-2_1_2_load_150 | 130 | 0.0024055 | 0.00060286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_662-2_1_2_load_151 | 131 | 0.00096029 | 0.00024067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_662-2_1_2_load_152 | 132 | 0.0011155 | 0.00027958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_662-2_1_2_load_154 | 133 | 0.0023264 | 0.00058306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_662-2_1_2_load_167 | 134 | 0.0012244 | 0.00030685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_662-2_1_2_load_157 | 135 | 0.002854 | 0.00071529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_662-2_1_2_load_165 | 137 | 0.00098814 | 0.00024765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_662-2_1_2_load_285 | 139 | 0.0042053 | 0.0010539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_662-2_1_2_load_286 | 140 | 0.00097985 | 0.00024557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_662-2_1_2_load_289 | 142 | 0.0013263 | 0.00033239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 88 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_662-2_1_2_line_0 |  | 0 | 1 | 0.031395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_662-2_1_2_line_1 |  | 0 | 2 | 0.073831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_662-2_1_2_line_2 |  | 1 | 79 | 0.034815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_662-2_1_2_line_3 |  | 1 | 80 | 0.04335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_662-2_1_2_line_4 |  | 2 | 31 | 0.023492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_662-2_1_2_line_5 |  | 3 | 4 | 0.0209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_662-2_1_2_line_6 |  | 3 | 5 | 0.019968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_662-2_1_2_line_7 |  | 4 | 6 | 0.0055027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_662-2_1_2_line_8 |  | 5 | 46 | 0.012471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_662-2_1_2_line_9 |  | 6 | 77 | 0.022116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_662-2_1_2_line_10 |  | 7 | 8 | 0.027296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_662-2_1_2_line_11 |  | 8 | 11 | 0.039647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_662-2_1_2_line_12 |  | 8 | 12 | 0.0089989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_662-2_1_2_line_13 |  | 9 | 10 | 0.06906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_662-2_1_2_line_14 |  | 10 | 13 | 0.0716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_662-2_1_2_line_15 |  | 10 | 14 | 0.0099606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_662-2_1_2_line_16 |  | 11 | 15 | 0.088144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_662-2_1_2_line_17 |  | 11 | 16 | 0.0015035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_662-2_1_2_line_18 |  | 12 | 17 | 0.010717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_662-2_1_2_line_19 |  | 13 | 22 | 0.081353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_662-2_1_2_line_20 |  | 14 | 18 | 0.049118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_662-2_1_2_line_21 |  | 16 | 36 | 0.033757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_662-2_1_2_line_22 |  | 17 | 33 | 0.025772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_662-2_1_2_line_23 |  | 18 | 19 | 0.042671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_662-2_1_2_line_24 |  | 19 | 20 | 0.005825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_662-2_1_2_line_25 |  | 19 | 21 | 0.031183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_662-2_1_2_line_26 |  | 20 | 34 | 0.018265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_662-2_1_2_line_27 |  | 20 | 35 | 0.012274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_662-2_1_2_line_28 |  | 21 | 32 | 0.0182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_662-2_1_2_line_29 |  | 23 | 24 | 0.019204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
30 | LV_662-2_1_2_line_30 |  | 23 | 25 | 0.0023765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
31 | LV_662-2_1_2_line_31 |  | 24 | 26 | 0.0071584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
32 | LV_662-2_1_2_line_32 |  | 25 | 27 | 0.02447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
33 | LV_662-2_1_2_line_33 |  | 25 | 28 | 0.017977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
34 | LV_662-2_1_2_line_34 |  | 26 | 29 | 0.0059433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
35 | LV_662-2_1_2_line_35 |  | 27 | 30 | 0.0086821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
36 | LV_662-2_1_2_line_36 |  | 28 | 31 | 0.016731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_662-2_1_2_line_37 |  | 29 | 71 | 9.4502e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
38 | LV_662-2_1_2_line_38 |  | 30 | 61 | 0.04488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
39 | LV_662-2_1_2_line_39 |  | 31 | 77 | 0.052249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_662-2_1_2_line_40 |  | 32 | 33 | 0.055769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_662-2_1_2_line_41 |  | 34 | 75 | 0.021588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_662-2_1_2_line_42 |  | 35 | 52 | 0.022858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_662-2_1_2_line_43 |  | 36 | 37 | 0.019112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_662-2_1_2_line_44 |  | 37 | 38 | 0.085408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_662-2_1_2_line_45 |  | 37 | 39 | 0.022557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_662-2_1_2_line_46 |  | 38 | 74 | 0.012192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_662-2_1_2_line_47 |  | 39 | 60 | 0.00052101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_662-2_1_2_line_48 |  | 40 | 41 | 0.02003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_662-2_1_2_line_49 |  | 40 | 42 | 0.00085006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_662-2_1_2_line_50 |  | 41 | 43 | 0.017933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_662-2_1_2_line_51 |  | 42 | 44 | 0.023005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_662-2_1_2_line_52 |  | 43 | 45 | 0.011059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_662-2_1_2_line_53 |  | 44 | 46 | 0.0093514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_662-2_1_2_line_54 |  | 45 | 62 | 0.016301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_662-2_1_2_line_55 |  | 45 | 63 | 0.021692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_662-2_1_2_line_56 |  | 47 | 48 | 0.0039699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_662-2_1_2_line_57 |  | 47 | 49 | 0.0077605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_662-2_1_2_line_58 |  | 48 | 50 | 0.015267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_662-2_1_2_line_59 |  | 49 | 51 | 0.035739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_662-2_1_2_line_60 |  | 50 | 52 | 0.016917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_662-2_1_2_line_61 |  | 51 | 53 | 0.02537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_662-2_1_2_line_62 |  | 53 | 55 | 0.01427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_662-2_1_2_line_63 |  | 54 | 55 | 0.011138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_662-2_1_2_line_64 |  | 54 | 56 | 0.049114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_662-2_1_2_line_65 |  | 55 | 57 | 0.006482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_662-2_1_2_line_66 |  | 58 | 59 | 0.051342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
67 | LV_662-2_1_2_line_67 |  | 58 | 60 | 0.034549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
68 | LV_662-2_1_2_line_68 |  | 59 | 61 | 0.03278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
69 | LV_662-2_1_2_line_69 |  | 62 | 64 | 0.013616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_662-2_1_2_line_70 |  | 63 | 65 | 0.0063872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_662-2_1_2_line_71 |  | 65 | 76 | 0.006478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_662-2_1_2_line_72 |  | 66 | 67 | 0.0041698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_662-2_1_2_line_73 |  | 66 | 68 | 0.011355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_662-2_1_2_line_74 |  | 67 | 69 | 0.023428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_662-2_1_2_line_75 |  | 69 | 70 | 0.012805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_662-2_1_2_line_76 |  | 70 | 76 | 0.031589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_662-2_1_2_line_77 |  | 71 | 72 | 0.011994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
78 | LV_662-2_1_2_line_78 |  | 72 | 73 | 0.017105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
79 | LV_662-2_1_2_line_79 |  | 73 | 88 | 0.026972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
80 | LV_662-2_1_2_line_80 |  | 73 | 83 | 0.004157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_662-2_1_2_line_81 |  | 77 | 78 | 0.060229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_662-2_1_2_line_82 |  | 79 | 129 | 0.018966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_662-2_1_2_line_83 |  | 81 | 82 | 0.0094654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_662-2_1_2_line_84 |  | 81 | 83 | 0.0093842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_662-2_1_2_line_85 |  | 82 | 84 | 0.018248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_662-2_1_2_line_86 |  | 83 | 85 | 0.0158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_662-2_1_2_line_87 |  | 84 | 86 | 0.0066464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_662-2_1_2_line_88 |  | 85 | 87 | 0.00881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_662-2_1_2_line_89 |  | 86 | 103 | 0.0057956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_662-2_1_2_line_90 |  | 87 | 89 | 0.016727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_662-2_1_2_line_91 |  | 89 | 90 | 0.019783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_662-2_1_2_line_92 |  | 90 | 91 | 0.01834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_662-2_1_2_line_93 |  | 92 | 93 | 0.019488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_662-2_1_2_line_94 |  | 92 | 94 | 0.015739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_662-2_1_2_line_95 |  | 93 | 95 | 0.020325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_662-2_1_2_line_96 |  | 94 | 96 | 0.015772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_662-2_1_2_line_97 |  | 94 | 97 | 0.010039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_662-2_1_2_line_98 |  | 95 | 98 | 0.0090143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_662-2_1_2_line_99 |  | 96 | 99 | 0.01444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_662-2_1_2_line_100 |  | 96 | 100 | 0.038442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_662-2_1_2_line_101 |  | 97 | 101 | 0.0072907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_662-2_1_2_line_102 |  | 98 | 102 | 0.0069838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_662-2_1_2_line_103 |  | 100 | 105 | 0.086426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_662-2_1_2_line_104 |  | 101 | 104 | 0.0027574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_662-2_1_2_line_105 |  | 103 | 104 | 0.02304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_662-2_1_2_line_106 |  | 105 | 106 | 0.0040327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_662-2_1_2_line_107 |  | 105 | 107 | 0.018319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_662-2_1_2_line_108 |  | 106 | 108 | 0.016763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_662-2_1_2_line_109 |  | 108 | 136 | 0.05898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_662-2_1_2_line_110 |  | 109 | 110 | 0.023167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_662-2_1_2_line_111 |  | 109 | 111 | 0.026052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_662-2_1_2_line_112 |  | 110 | 112 | 0.0033104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_662-2_1_2_line_113 |  | 111 | 113 | 0.024237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_662-2_1_2_line_114 |  | 112 | 114 | 0.024726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_662-2_1_2_line_115 |  | 113 | 115 | 0.034371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_662-2_1_2_line_116 |  | 114 | 120 | 0.091876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_662-2_1_2_line_117 |  | 115 | 124 | 0.0093058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_662-2_1_2_line_118 |  | 116 | 117 | 0.034589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_662-2_1_2_line_119 |  | 116 | 118 | 0.010434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_662-2_1_2_line_120 |  | 117 | 119 | 0.020688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_662-2_1_2_line_121 |  | 118 | 120 | 0.029023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_662-2_1_2_line_122 |  | 118 | 121 | 0.0099724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_662-2_1_2_line_123 |  | 120 | 122 | 0.0097126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_662-2_1_2_line_124 |  | 121 | 123 | 0.010341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_662-2_1_2_line_125 |  | 122 | 131 | 0.035871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_662-2_1_2_line_126 |  | 123 | 128 | 0.026554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_662-2_1_2_line_127 |  | 125 | 126 | 0.021276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_662-2_1_2_line_128 |  | 125 | 127 | 0.027233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_662-2_1_2_line_129 |  | 126 | 128 | 0.020122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_662-2_1_2_line_130 |  | 127 | 129 | 0.049597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_662-2_1_2_line_131 |  | 130 | 131 | 0.21221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_662-2_1_2_line_132 |  | 130 | 132 | 0.0051238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_662-2_1_2_line_133 |  | 132 | 133 | 0.0066772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_662-2_1_2_line_134 |  | 133 | 134 | 0.015579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_662-2_1_2_line_135 |  | 134 | 138 | 0.028938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_662-2_1_2_line_136 |  | 135 | 136 | 0.019125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_662-2_1_2_line_137 |  | 136 | 140 | 0.0094161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_662-2_1_2_line_138 |  | 137 | 138 | 0.033762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_662-2_1_2_line_139 |  | 139 | 140 | 0.048731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_662-2_1_2_line_140 |  | 139 | 141 | 0.020132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_662-2_1_2_line_141 |  | 141 | 142 | 0.010228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_662-2_1_2_trafo_312 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 143 | 88 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2584016.4573 | 1199113.6769 | 2584018.2618 | 1199105.212 | 2584029.1888 | 1199091.4752 | 2584033.1388 | 1199088.0739
1 | 2584016.4573 | 1199113.6769 | 2584009.2478 | 1199116.8091 | 2583999.3318 | 1199124.2287 | 2583987.8185 | 1199137.8781 | 2583982.5503 | 1199149.3763 | 2583979.6192 | 1199160.7348 | 2583977.7296 | 1199171.9273
2 | 2584033.1388 | 1199088.0739 | 2584021.3993 | 1199079.9455 | 2584002.8935 | 1199071.0413
3 | 2584033.1388 | 1199088.0739 | 2584074.8539 | 1199099.8684
4 | 2583973.8189 | 1199195.0911 | 2583977.7296 | 1199171.9273
5 | 2584049.1888 | 1199221.4137 | 2584060.2534 | 1199239.1603
6 | 2584060.2534 | 1199239.1603 | 2584053.0247 | 1199257.7786
7 | 2584049.1888 | 1199221.4137 | 2584043.9267 | 1199219.8043
8 | 2584053.0247 | 1199257.7786 | 2584048.8387 | 1199269.5266
9 | 2584022.7782 | 1199213.3358 | 2584043.9267 | 1199219.8043
10 | 2583739.8767 | 1199413.3884 | 2583740.2034 | 1199440.6826
11 | 2583777.9989 | 1199402.912 | 2583771.4608 | 1199406.3761 | 2583754.9878 | 1199410.0342 | 2583745.1572 | 1199412.2178 | 2583739.8767 | 1199413.3884
12 | 2583739.8767 | 1199413.3884 | 2583731.0021 | 1199414.8792
13 | 2583684.595 | 1199540.6418 | 2583695.226 | 1199505.6382 | 2583701.8632 | 1199493.9693 | 2583720.7545 | 1199491.4899
14 | 2583684.595 | 1199540.6418 | 2583686.8306 | 1199545.2159 | 2583698.8191 | 1199569.3294 | 2583715.8487 | 1199605.0576
15 | 2583684.595 | 1199540.6418 | 2583678.394 | 1199532.8469
16 | 2583777.9989 | 1199402.912 | 2583805.1572 | 1199420.1361 | 2583828.1071 | 1199429.6899 | 2583859.0268 | 1199433.2636
17 | 2583777.9989 | 1199402.912 | 2583779.2526 | 1199402.082
18 | 2583720.4334 | 1199416.6545 | 2583731.0021 | 1199414.8792
19 | 2583715.8487 | 1199605.0576 | 2583796.8384 | 1199612.7369
20 | 2583678.394 | 1199532.8469 | 2583660.1863 | 1199509.959 | 2583649.1743 | 1199503.2745 | 2583643.1979 | 1199499.6499
21 | 2583803.3471 | 1199378.7074 | 2583800.0231 | 1199382.8411 | 2583789.8728 | 1199393.4523 | 2583785.705 | 1199397.8104 | 2583779.2526 | 1199402.082
22 | 2583720.4334 | 1199416.6545 | 2583695.5033 | 1199423.1881
23 | 2583606.7125 | 1199477.522 | 2583643.1979 | 1199499.6499
24 | 2583601.8641 | 1199480.7704 | 2583606.7125 | 1199477.522
25 | 2583606.7125 | 1199477.522 | 2583630.6889 | 1199457.5835
26 | 2583601.8641 | 1199480.7704 | 2583597.4449 | 1199476.7471 | 2583588.2698 | 1199468.5721
27 | 2583601.8641 | 1199480.7704 | 2583593.2669 | 1199489.5309
28 | 2583645.5443 | 1199447.1158 | 2583635.1213 | 1199453.8977 | 2583630.6889 | 1199457.5835
29 | 2583919.8842 | 1199178.9856 | 2583932.832 | 1199182.9285 | 2583938.255 | 1199184.5824
30 | 2583940.5282 | 1199185.2757 | 2583938.255 | 1199184.5824
31 | 2583919.8842 | 1199178.9856 | 2583913.0363 | 1199176.9003
32 | 2583940.5282 | 1199185.2757 | 2583937.4553 | 1199197.6906 | 2583932.4714 | 1199208.2543
33 | 2583940.5282 | 1199185.2757 | 2583957.7712 | 1199190.3596
34 | 2583907.3508 | 1199175.1689 | 2583913.0363 | 1199176.9003
35 | 2583932.4714 | 1199208.2543 | 2583928.7668 | 1199216.1063
36 | 2583973.8189 | 1199195.0911 | 2583957.7712 | 1199190.3596
37 | 2583907.2604 | 1199175.1413 | 2583907.3508 | 1199175.1689
38 | 2583904.8396 | 1199253.9674 | 2583911.1055 | 1199245.899 | 2583924.592 | 1199224.4065 | 2583928.4013 | 1199216.881 | 2583928.7668 | 1199216.1063
39 | 2583973.8189 | 1199195.0911 | 2583980.9756 | 1199197.8733 | 2584022.7782 | 1199213.3358
40 | 2583695.5033 | 1199423.1881 | 2583683.8241 | 1199426.2489 | 2583661.082 | 1199437.006 | 2583645.5443 | 1199447.1158
41 | 2583572.4209 | 1199453.9601 | 2583573.6251 | 1199455.5237 | 2583588.2698 | 1199468.5721
42 | 2583593.2669 | 1199489.5309 | 2583590.0055 | 1199492.8541 | 2583583.9381 | 1199510.015
43 | 2583815.3352 | 1199363.8225 | 2583804.4847 | 1199377.2926 | 2583803.3471 | 1199378.7074
44 | 2583815.3352 | 1199363.8225 | 2583845.8207 | 1199375.457 | 2583889.5214 | 1199392.1363 | 2583895.1284 | 1199394.2773
45 | 2583815.3352 | 1199363.8225 | 2583820.3894 | 1199357.8166 | 2583829.861 | 1199346.5656
46 | 2583902.0673 | 1199402.9748 | 2583899.5816 | 1199395.9777 | 2583895.1284 | 1199394.2773
47 | 2583829.861 | 1199346.5656 | 2583830.1965 | 1199346.167
48 | 2584037.1429 | 1199300.6032 | 2584029.9546 | 1199319.2992
49 | 2584037.448 | 1199299.8097 | 2584037.1429 | 1199300.6032
50 | 2584029.9546 | 1199319.2992 | 2584023.5188 | 1199336.0381
51 | 2584045.6999 | 1199278.3355 | 2584045.6418 | 1199278.4985 | 2584037.448 | 1199299.8097
52 | 2584019.5499 | 1199346.3607 | 2584023.5188 | 1199336.0381
53 | 2584045.6999 | 1199278.3355 | 2584048.8387 | 1199269.5266
54 | 2584019.5499 | 1199346.3607 | 2584012.5242 | 1199361.0764
55 | 2584019.5499 | 1199346.3607 | 2584004.7038 | 1199335.139 | 2584003.4256 | 1199332.3346
56 | 2583569.3749 | 1199543.0285 | 2583571.2969 | 1199539.5549
57 | 2583565.6178 | 1199549.8189 | 2583569.3749 | 1199543.0285
58 | 2583571.2969 | 1199539.5549 | 2583574.4582 | 1199533.8414 | 2583577.8685 | 1199525.7969
59 | 2583565.6178 | 1199549.8189 | 2583567.1317 | 1199557.6745 | 2583569.6831 | 1199566.2832 | 2583576.4705 | 1199578.7601 | 2583580.0717 | 1199581.5739
60 | 2583577.8685 | 1199525.7969 | 2583580.8044 | 1199518.8713 | 2583582.1642 | 1199515.0322 | 2583583.9381 | 1199510.015
61 | 2583580.0717 | 1199581.5739 | 2583601.9948 | 1199594.3425
62 | 2583612.6642 | 1199603.8182 | 2583601.9948 | 1199594.3425
63 | 2583612.6642 | 1199603.8182 | 2583620.8369 | 1199596.2512
64 | 2583603.6855 | 1199555.9282 | 2583612.1872 | 1199563.3754 | 2583622.134 | 1199578.6229 | 2583624.7914 | 1199592.5898 | 2583620.8369 | 1199596.2512
65 | 2583617.518 | 1199608.1293 | 2583612.6642 | 1199603.8182
66 | 2583852.4499 | 1199319.7394 | 2583879.4927 | 1199287.6293 | 2583885.0315 | 1199280.0826
67 | 2583852.4499 | 1199319.7394 | 2583839.3846 | 1199335.2528 | 2583830.1965 | 1199346.167
68 | 2583885.0315 | 1199280.0826 | 2583893.1619 | 1199269.0045 | 2583904.8396 | 1199253.9674
69 | 2584012.5242 | 1199361.0764 | 2584020.8861 | 1199371.8222
70 | 2584000.7765 | 1199326.5226 | 2584003.4256 | 1199332.3346
71 | 2584000.7765 | 1199326.5226 | 2583998.0898 | 1199320.6281
72 | 2584002.8851 | 1199249.8221 | 2584002.3687 | 1199253.9597
73 | 2584004.2916 | 1199238.5547 | 2584002.8851 | 1199249.8221
74 | 2583999.4668 | 1199277.2071 | 2584002.3687 | 1199253.9597
75 | 2583997.8808 | 1199289.9131 | 2583999.4668 | 1199277.2071
76 | 2583997.8808 | 1199289.9131 | 2583994.916 | 1199313.6649 | 2583998.0898 | 1199320.6281
77 | 2583895.7866 | 1199171.6473 | 2583907.2604 | 1199175.1413
78 | 2583879.4235 | 1199166.6643 | 2583895.7866 | 1199171.6473
79 | 2583879.4235 | 1199166.6643 | 2583870.786 | 1199192.2161
80 | 2583879.4235 | 1199166.6643 | 2583875.4005 | 1199165.5746
81 | 2584022.7782 | 1199213.3358 | 2584026.3572 | 1199202.2091 | 2584025.6103 | 1199193.462 | 2584031.299 | 1199179.7615 | 2584029.77 | 1199174.5962 | 2584011.919 | 1199166.6491
82 | 2583985.8029 | 1199062.818 | 2584002.8935 | 1199071.0413
83 | 2583866.4268 | 1199162.8295 | 2583857.3755 | 1199160.0605
84 | 2583875.4005 | 1199165.5746 | 2583866.4268 | 1199162.8295
85 | 2583857.3755 | 1199160.0605 | 2583839.9261 | 1199154.7225
86 | 2583875.4005 | 1199165.5746 | 2583880.5164 | 1199150.6253
87 | 2583833.5704 | 1199152.7782 | 2583839.9261 | 1199154.7225
88 | 2583880.5164 | 1199150.6253 | 2583881.4209 | 1199147.9822 | 2583881.9842 | 1199141.9923
89 | 2583828.0284 | 1199151.0828 | 2583833.5704 | 1199152.7782
90 | 2583883.5502 | 1199125.3384 | 2583881.9842 | 1199141.9923
91 | 2583883.5502 | 1199125.3384 | 2583884.5882 | 1199114.2999 | 2583882.1427 | 1199110.9269 | 2583877.7455 | 1199109.8401
92 | 2583859.9412 | 1199105.4397 | 2583877.7455 | 1199109.8401
93 | 2583791.6889 | 1199122.555 | 2583797.4132 | 1199103.9265
94 | 2583787.0659 | 1199137.5998 | 2583791.6889 | 1199122.555
95 | 2583797.4132 | 1199103.9265 | 2583803.3833 | 1199084.4981
96 | 2583787.0659 | 1199137.5998 | 2583772.0004 | 1199132.7938
97 | 2583787.0659 | 1199137.5998 | 2583796.5814 | 1199140.7986
98 | 2583806.031 | 1199075.8814 | 2583803.3833 | 1199084.4981
99 | 2583772.0004 | 1199132.7938 | 2583759.0283 | 1199139.1375
100 | 2583772.0004 | 1199132.7938 | 2583740.3461 | 1199123.0084 | 2583735.533 | 1199120.7658
101 | 2583796.5814 | 1199140.7986 | 2583803.492 | 1199143.1218
102 | 2583806.031 | 1199075.8814 | 2583808.0824 | 1199069.2057
103 | 2583661.8102 | 1199076.0094 | 2583715.2495 | 1199111.3152 | 2583735.533 | 1199120.7658
104 | 2583806.1057 | 1199144.0005 | 2583803.492 | 1199143.1218
105 | 2583806.1057 | 1199144.0005 | 2583818.5243 | 1199148.1753 | 2583828.0284 | 1199151.0828
106 | 2583661.8102 | 1199076.0094 | 2583658.4117 | 1199073.8385
107 | 2583661.8102 | 1199076.0094 | 2583655.1095 | 1199093.0589
108 | 2583644.2853 | 1199064.8147 | 2583658.4117 | 1199073.8385
109 | 2583594.5833 | 1199033.0603 | 2583635.5572 | 1199059.2392 | 2583644.2853 | 1199064.8147
110 | 2583985.4657 | 1199014.0228 | 2583964.0992 | 1199005.0688
111 | 2584009.4932 | 1199024.0918 | 2583985.4657 | 1199014.0228
112 | 2583961.0461 | 1199003.7893 | 2583964.0992 | 1199005.0688
113 | 2584009.4932 | 1199024.0918 | 2584031.5305 | 1199034.1801
114 | 2583961.0461 | 1199003.7893 | 2583938.2411 | 1198994.2326
115 | 2584063.1561 | 1199047.6117 | 2584045.9248 | 1199040.7696 | 2584031.5305 | 1199034.1801
116 | 2583853.5048 | 1198958.7226 | 2583938.2411 | 1198994.2326
117 | 2584063.1561 | 1199047.6117 | 2584071.805 | 1199051.046
118 | 2583831.3492 | 1198979.6207 | 2583801.0829 | 1198962.876
119 | 2583840.4793 | 1198984.672 | 2583831.3492 | 1198979.6207
120 | 2583783.681 | 1198951.697 | 2583799.5078 | 1198962.0046 | 2583801.0829 | 1198962.876
121 | 2583840.4793 | 1198984.672 | 2583853.5048 | 1198958.7226
122 | 2583840.4793 | 1198984.672 | 2583849.261 | 1198989.3976
123 | 2583853.5048 | 1198958.7226 | 2583856.0398 | 1198949.3466
124 | 2583858.3215 | 1198994.3809 | 2583855.3407 | 1198992.6693 | 2583849.261 | 1198989.3976
125 | 2583856.0398 | 1198949.3466 | 2583860.9376 | 1198931.2321 | 2583868.4824 | 1198915.8796
126 | 2583858.3215 | 1198994.3809 | 2583881.3488 | 1199007.6037
127 | 2583917.249 | 1199028.2185 | 2583898.7988 | 1199017.6239
128 | 2583941.1106 | 1199041.314 | 2583934.5953 | 1199038.1791 | 2583917.249 | 1199028.2185
129 | 2583881.3488 | 1199007.6037 | 2583898.7988 | 1199017.6239
130 | 2583941.1106 | 1199041.314 | 2583985.8029 | 1199062.818
131 | 2583974.98 | 1198734.7641 | 2583967.3013 | 1198740.6417 | 2583959.8301 | 1198745.6757 | 2583955.6774 | 1198750.2338 | 2583946.6444 | 1198763.3986 | 2583899.0054 | 1198860.1573 | 2583872.1141 | 1198908.4895 | 2583868.4824 | 1198915.8796
132 | 2583974.98 | 1198734.7641 | 2583979.0487 | 1198731.6497
133 | 2583983.1817 | 1198726.4052 | 2583979.0487 | 1198731.6497 | 2583979.0487 | 1198731.6497
134 | 2583992.8245 | 1198714.1691 | 2583983.1817 | 1198726.4052
135 | 2584009.7917 | 1198690.7338 | 2583996.2743 | 1198709.7915 | 2583992.8245 | 1198714.1691
136 | 2583594.5833 | 1199033.0603 | 2583604.7539 | 1199016.8638
137 | 2583594.5833 | 1199033.0603 | 2583586.6645 | 1199027.9657
138 | 2584009.7917 | 1198690.7338 | 2584003.3706 | 1198687.0713 | 2583984.7648 | 1198668.6448 | 2583984.6376 | 1198668.5129
139 | 2583546.7358 | 1199000.345 | 2583551.122 | 1199005.0986 | 2583571.5789 | 1199018.2602 | 2583586.6645 | 1199027.9657
140 | 2583533.0838 | 1198985.5491 | 2583546.7358 | 1199000.345
141 | 2583533.0838 | 1198985.5491 | 2583526.5115 | 1198977.7127

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2584016.4573 | 1199113.6769
1 | 2584033.1388 | 1199088.0739
2 | 2583977.7296 | 1199171.9273
3 | 2584060.2534 | 1199239.1603
4 | 2584049.1888 | 1199221.4137
5 | 2584053.0247 | 1199257.7786
6 | 2584043.9267 | 1199219.8043
7 | 2583740.2034 | 1199440.6826
8 | 2583739.8767 | 1199413.3884
9 | 2583720.7545 | 1199491.4899
10 | 2583684.595 | 1199540.6418
11 | 2583777.9989 | 1199402.912
12 | 2583731.0021 | 1199414.8792
13 | 2583715.8487 | 1199605.0576
14 | 2583678.394 | 1199532.8469
15 | 2583859.0268 | 1199433.2636
16 | 2583779.2526 | 1199402.082
17 | 2583720.4334 | 1199416.6545
18 | 2583643.1979 | 1199499.6499
19 | 2583606.7125 | 1199477.522
20 | 2583601.8641 | 1199480.7704
21 | 2583630.6889 | 1199457.5835
22 | 2583796.8384 | 1199612.7369
23 | 2583938.255 | 1199184.5824
24 | 2583919.8842 | 1199178.9856
25 | 2583940.5282 | 1199185.2757
26 | 2583913.0363 | 1199176.9003
27 | 2583932.4714 | 1199208.2543
28 | 2583957.7712 | 1199190.3596
29 | 2583907.3508 | 1199175.1689
30 | 2583928.7668 | 1199216.1063
31 | 2583973.8189 | 1199195.0911
32 | 2583645.5443 | 1199447.1158
33 | 2583695.5033 | 1199423.1881
34 | 2583588.2698 | 1199468.5721
35 | 2583593.2669 | 1199489.5309
36 | 2583803.3471 | 1199378.7074
37 | 2583815.3352 | 1199363.8225
38 | 2583895.1284 | 1199394.2773
39 | 2583829.861 | 1199346.5656
40 | 2584037.1429 | 1199300.6032
41 | 2584029.9546 | 1199319.2992
42 | 2584037.448 | 1199299.8097
43 | 2584023.5188 | 1199336.0381
44 | 2584045.6999 | 1199278.3355
45 | 2584019.5499 | 1199346.3607
46 | 2584048.8387 | 1199269.5266
47 | 2583569.3749 | 1199543.0285
48 | 2583571.2969 | 1199539.5549
49 | 2583565.6178 | 1199549.8189
50 | 2583577.8685 | 1199525.7969
51 | 2583580.0717 | 1199581.5739
52 | 2583583.9381 | 1199510.015
53 | 2583601.9948 | 1199594.3425
54 | 2583620.8369 | 1199596.2512
55 | 2583612.6642 | 1199603.8182
56 | 2583603.6855 | 1199555.9282
57 | 2583617.518 | 1199608.1293
58 | 2583852.4499 | 1199319.7394
59 | 2583885.0315 | 1199280.0826
60 | 2583830.1965 | 1199346.167
61 | 2583904.8396 | 1199253.9674
62 | 2584012.5242 | 1199361.0764
63 | 2584003.4256 | 1199332.3346
64 | 2584020.8861 | 1199371.8222
65 | 2584000.7765 | 1199326.5226
66 | 2584002.8851 | 1199249.8221
67 | 2584002.3687 | 1199253.9597
68 | 2584004.2916 | 1199238.5547
69 | 2583999.4668 | 1199277.2071
70 | 2583997.8808 | 1199289.913
71 | 2583907.2604 | 1199175.1413
72 | 2583895.7866 | 1199171.6473
73 | 2583879.4235 | 1199166.6643
74 | 2583902.0673 | 1199402.9748
75 | 2583572.4209 | 1199453.9601
76 | 2583998.0898 | 1199320.6281
77 | 2584022.7782 | 1199213.3358
78 | 2584011.919 | 1199166.6491
79 | 2584002.8935 | 1199071.0413
80 | 2584074.8539 | 1199099.8684
81 | 2583866.4268 | 1199162.8295
82 | 2583857.3755 | 1199160.0605
83 | 2583875.4005 | 1199165.5746
84 | 2583839.9261 | 1199154.7225
85 | 2583880.5164 | 1199150.6253
86 | 2583833.5704 | 1199152.7782
87 | 2583881.9842 | 1199141.9923
88 | 2583870.786 | 1199192.2161
89 | 2583883.5502 | 1199125.3384
90 | 2583877.7455 | 1199109.8401
91 | 2583859.9412 | 1199105.4397
92 | 2583791.6889 | 1199122.555
93 | 2583797.4132 | 1199103.9265
94 | 2583787.0659 | 1199137.5998
95 | 2583803.3833 | 1199084.4981
96 | 2583772.0004 | 1199132.7938
97 | 2583796.5814 | 1199140.7986
98 | 2583806.031 | 1199075.8814
99 | 2583759.0283 | 1199139.1375
100 | 2583735.533 | 1199120.7658
101 | 2583803.492 | 1199143.1218
102 | 2583808.0824 | 1199069.2057
103 | 2583828.0284 | 1199151.0828
104 | 2583806.1057 | 1199144.0005
105 | 2583661.8102 | 1199076.0094
106 | 2583658.4117 | 1199073.8385
107 | 2583655.1095 | 1199093.0589
108 | 2583644.2853 | 1199064.8147
109 | 2583985.4657 | 1199014.0228
110 | 2583964.0992 | 1199005.0688
111 | 2584009.4932 | 1199024.0918
112 | 2583961.0461 | 1199003.7893
113 | 2584031.5305 | 1199034.1801
114 | 2583938.2411 | 1198994.2326
115 | 2584063.1561 | 1199047.6117
116 | 2583831.3492 | 1198979.6207
117 | 2583801.0829 | 1198962.876
118 | 2583840.4793 | 1198984.672
119 | 2583783.681 | 1198951.697
120 | 2583853.5048 | 1198958.7226
121 | 2583849.261 | 1198989.3976
122 | 2583856.0398 | 1198949.3466
123 | 2583858.3215 | 1198994.3809
124 | 2584071.805 | 1199051.046
125 | 2583917.249 | 1199028.2185
126 | 2583898.7988 | 1199017.6239
127 | 2583941.1106 | 1199041.314
128 | 2583881.3488 | 1199007.6037
129 | 2583985.8029 | 1199062.818
130 | 2583974.98 | 1198734.7641
131 | 2583868.4824 | 1198915.8796
132 | 2583979.0487 | 1198731.6497
133 | 2583983.1817 | 1198726.4052
134 | 2583992.8245 | 1198714.1691
135 | 2583604.7539 | 1199016.8638
136 | 2583594.5833 | 1199033.0603
137 | 2583984.6376 | 1198668.5129
138 | 2584009.7917 | 1198690.7338
139 | 2583546.7358 | 1199000.345
140 | 2583586.6646 | 1199027.9657
141 | 2583533.0838 | 1198985.5491
142 | 2583526.5115 | 1198977.7127
143 | 2583869.0531 | 1199197.3423

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1