## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_662-3_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_662-3_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_662-3_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_662-3_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_662-3_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_662-3_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_662-3_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_662-3_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_662-3_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_662-3_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_662-3_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_662-3_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_662-3_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_662-3_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_662-3_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_662-3_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_662-3_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_662-3_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_662-3_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_662-3_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_662-3_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_662-3_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_662-3_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_662-3_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_662-3_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_662-3_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_662-3_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_662-3_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_662-3_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_662-3_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_662-3_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_662-3_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_662-3_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_662-3_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_662-3_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_662-3_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_662-3_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_662-3_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_662-3_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_662-3_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_662-3_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_662-3_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_662-3_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_662-3_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_662-3_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_662-3_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_662-3_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_662-3_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_662-3_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_662-3_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_662-3_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_662-3_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_662-3_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_662-3_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_662-3_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_662-3_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_662-3_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_662-3_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_662-3_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_662-3_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_662-3_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_662-3_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_662-3_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_662-3_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_662-3_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_662-3_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_662-3_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_662-3_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_662-3_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_662-3_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_662-3_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_662-3_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_662-3_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_662-3_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_662-3_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_662-3_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_662-3_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_662-3_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_662-3_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_662-3_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_662-3_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_662-3_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_662-3_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_662-3_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_662-3_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_662-3_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_662-3_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_662-3_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_662-3_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_662-3_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_662-3_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_662-3_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_662-3_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_662-3_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_662-3_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_662-3_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_662-3_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_662-3_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_662-3_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_662-3_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_662-3_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_662-3_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_662-3_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_662-3_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_662-3_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_662-3_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_662-3_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_662-3_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_662-3_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_662-3_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_662-3_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_662-3_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_662-3_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_662-3_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_662-3_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_662-3_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_662-3_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_662-3_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_662-3_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_662-3_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_662-3_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_662-3_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_662-3_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_662-3_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_662-3_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_662-3_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_662-3_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_662-3_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_662-3_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_662-3_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_662-3_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_662-3_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_662-3_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_662-3_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_662-3_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_662-3_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_662-3_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_662-3_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_662-3_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_662-3_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_MV_381_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_662-3_0_4_load_0 | 0 | 0.0021447 | 0.00053751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_662-3_0_4_load_1 | 1 | 0.0061434 | 0.0015397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_662-3_0_4_load_3 | 3 | 0.0011141 | 0.00027923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_662-3_0_4_load_4 | 4 | 0.0054286 | 0.0013605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_662-3_0_4_load_5 | 5 | 0.0042978 | 0.0010771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_662-3_0_4_load_6 | 6 | 0.00089978 | 0.00022551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_662-3_0_4_load_10 | 7 | 0.0018777 | 0.00047059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_662-3_0_4_load_11 | 8 | 0.0013542 | 0.00033941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_662-3_0_4_load_12 | 9 | 0.0028562 | 0.00071584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_662-3_0_4_load_13 | 11 | 0.00076863 | 0.00019264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_662-3_0_4_load_8 | 12 | 0.001144 | 0.00028671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_662-3_0_4_load_9 | 14 | 0.0042497 | 0.0010651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_662-3_0_4_load_52 | 16 | 0.00078731 | 0.00019732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_662-3_0_4_load_116 | 17 | 0.00080522 | 0.00020181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_662-3_0_4_load_51 | 18 | 0.0031564 | 0.00079108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_662-3_0_4_load_32 | 19 | 0.0024749 | 0.00062028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_662-3_0_4_load_21 | 20 | 0.0018076 | 0.00045303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_662-3_0_4_load_14 | 21 | 0.0014809 | 0.00037114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_662-3_0_4_load_15 | 22 | 0.003046 | 0.0007634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_662-3_0_4_load_17 | 24 | 0.0015973 | 0.00040032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_662-3_0_4_load_19 | 26 | 0.00099026 | 0.00024818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_662-3_0_4_load_30 | 28 | 0.00088691 | 0.00022228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_662-3_0_4_load_23 | 29 | 0.0016585 | 0.00041565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_662-3_0_4_load_29 | 31 | 0.00065981 | 0.00016536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_662-3_0_4_load_33 | 32 | 0.00099681 | 0.00024982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_662-3_0_4_load_24 | 33 | 0.0043679 | 0.0010947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_662-3_0_4_load_25 | 34 | 0.00098369 | 0.00024653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_662-3_0_4_load_26 | 35 | 0.0016266 | 0.00040766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_662-3_0_4_load_27 | 36 | 0.0011641 | 0.00029176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_662-3_0_4_load_28 | 37 | 0.0014105 | 0.0003535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_662-3_0_4_load_85 | 39 | 0.0011614 | 0.00029108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_662-3_0_4_load_35 | 40 | 0.0016811 | 0.00042132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_662-3_0_4_load_57 | 43 | 0.0058681 | 0.0014707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_662-3_0_4_load_49 | 44 | 0.0069398 | 0.0017393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_662-3_0_4_load_38 | 45 | 0.040347 | 0.010112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_662-3_0_4_load_39 | 46 | 0.0061641 | 0.0015449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_662-3_0_4_load_40 | 47 | 0.0072975 | 0.0018289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_662-3_0_4_load_42 | 49 | 0.0072652 | 0.0018208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_662-3_0_4_load_44 | 51 | 0.0081321 | 0.0020381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_662-3_0_4_load_45 | 52 | 0.0073283 | 0.0018367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_662-3_0_4_load_79 | 54 | 0.0085374 | 0.0021397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_662-3_0_4_load_91 | 55 | 0.0016783 | 0.00042062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_662-3_0_4_load_94 | 56 | 0.001676 | 0.00042003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_662-3_0_4_load_111 | 58 | 0.000177 | 4.436e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_662-3_0_4_load_139 | 59 | 0.00018295 | 4.5851e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_662-3_0_4_load_141 | 60 | 0.00022458 | 5.6286e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_662-3_0_4_load_89 | 62 | 0.017077 | 0.0042799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_662-3_0_4_load_90 | 63 | 0.0012422 | 0.00031132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_662-3_0_4_load_78 | 64 | 0.016244 | 0.0040712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_662-3_0_4_load_80 | 65 | 0.002984 | 0.00074785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_662-3_0_4_load_46 | 66 | 0.0029728 | 0.00074506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_662-3_0_4_load_47 | 67 | 0.00080738 | 0.00020235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_662-3_0_4_load_48 | 68 | 0.001094 | 0.00027418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_662-3_0_4_load_53 | 70 | 0.00098863 | 0.00024777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_662-3_0_4_load_54 | 71 | 0.0094767 | 0.0023751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_662-3_0_4_load_119 | 73 | 0.001676 | 0.00042003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_662-3_0_4_load_86 | 74 | 0.0015955 | 0.00039987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_662-3_0_4_load_120 | 75 | 0.0016775 | 0.00042041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_662-3_0_4_load_55 | 76 | 0.007757 | 0.0019441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_662-3_0_4_load_56 | 77 | 0.0021895 | 0.00054874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_662-3_0_4_load_60 | 79 | 0.0020211 | 0.00050652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_662-3_0_4_load_61 | 80 | 0.0022244 | 0.00055749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_662-3_0_4_load_74 | 81 | 0.0016794 | 0.00042089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_662-3_0_4_load_75 | 82 | 0.0019205 | 0.00048132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_662-3_0_4_load_77 | 84 | 0.0030183 | 0.00075645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_662-3_0_4_load_117 | 86 | 0.0017449 | 0.00043731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_662-3_0_4_load_145 | 87 | 0.0016751 | 0.00041982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_662-3_0_4_load_105 | 88 | 0.0011432 | 0.00028652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_662-3_0_4_load_76 | 89 | 0.0012644 | 0.00031689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_662-3_0_4_load_72 | 90 | 0.013511 | 0.0033861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_662-3_0_4_load_63 | 91 | 0.002448 | 0.00061353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_662-3_0_4_load_64 | 92 | 0.0016751 | 0.00041982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_662-3_0_4_load_66 | 94 | 0.0027306 | 0.00068436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_662-3_0_4_load_67 | 95 | 0.0041399 | 0.0010376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_662-3_0_4_load_68 | 96 | 0.014858 | 0.0037237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_662-3_0_4_load_69 | 97 | 0.0016071 | 0.00040277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_662-3_0_4_load_70 | 98 | 0.015294 | 0.0038331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_662-3_0_4_load_71 | 99 | 0.0049198 | 0.001233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_662-3_0_4_load_143 | 100 | 0.0016376 | 0.00041042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_662-3_0_4_load_144 | 101 | 0.0016775 | 0.00042041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_662-3_0_4_load_106 | 102 | 0.00055211 | 0.00013837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_662-3_0_4_load_81 | 103 | 0.0017777 | 0.00044554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_662-3_0_4_load_82 | 104 | 0.0025891 | 0.0006489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_662-3_0_4_load_84 | 106 | 0.0043517 | 0.0010906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_662-3_0_4_load_97 | 107 | 0.0032823 | 0.00082262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_662-3_0_4_load_101 | 109 | 0.001086 | 0.00027217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_662-3_0_4_load_95 | 111 | 0.0016751 | 0.00041982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_662-3_0_4_load_96 | 113 | 0.0016071 | 0.00040278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_662-3_0_4_load_121 | 114 | 0.0016376 | 0.00041042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_662-3_0_4_load_99 | 115 | 0.00095395 | 0.00023908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_662-3_0_4_load_100 | 116 | 0.0010935 | 0.00027405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_662-3_0_4_load_108 | 117 | 0.0028303 | 0.00070935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_662-3_0_4_load_109 | 118 | 0.0010004 | 0.00025072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_662-3_0_4_load_104 | 120 | 0.022771 | 0.0057069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_662-3_0_4_load_114 | 121 | 0.0020866 | 0.00052296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_662-3_0_4_load_113 | 122 | 0.0048775 | 0.0012224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_662-3_0_4_load_110 | 123 | 0.0029376 | 0.00073623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_662-3_0_4_load_112 | 124 | 0.0030646 | 0.00076807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_662-3_0_4_load_122 | 125 | 0.0012169 | 0.00030499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_662-3_0_4_load_123 | 126 | 0.00075972 | 0.0001904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_662-3_0_4_load_124 | 127 | 0.00032974 | 8.264e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_662-3_0_4_load_127 | 130 | 0.00020618 | 5.1674e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_662-3_0_4_load_129 | 131 | 0.00028777 | 7.2123e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_662-3_0_4_load_130 | 132 | 0.00093389 | 0.00023406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_662-3_0_4_load_138 | 133 | 0.00021696 | 5.4376e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_662-3_0_4_load_137 | 134 | 0.00020089 | 5.0348e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_662-3_0_4_load_134 | 135 | 0.00096014 | 0.00024063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_662-3_0_4_load_135 | 136 | 0.0005072 | 0.00012712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_662-3_0_4_load_131 | 137 | 0.00045535 | 0.00011412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_662-3_0_4_load_132 | 138 | 0.00018223 | 4.5671e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 82 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_662-3_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.010637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_662-3_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.04687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_662-3_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0071066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_662-3_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.042454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_662-3_0_4_line_4 |  | 2 | 5 | 0.010966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_662-3_0_4_line_5 |  | 3 | 6 | 0.0052179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_662-3_0_4_line_6 |  | 4 | 7 | 0.013167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_662-3_0_4_line_7 |  | 5 | 8 | 0.050801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_662-3_0_4_line_8 |  | 6 | 9 | 0.0085658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_662-3_0_4_line_9 |  | 7 | 10 | 0.019667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_662-3_0_4_line_10 |  | 8 | 11 | 0.010159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_662-3_0_4_line_11 |  | 10 | 20 | 0.027374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_662-3_0_4_line_12 |  | 11 | 21 | 0.030845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_662-3_0_4_line_13 |  | 12 | 13 | 0.018086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_662-3_0_4_line_14 |  | 13 | 16 | 0.007051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
15 | LV_662-3_0_4_line_15 |  | 13 | 17 | 0.0029567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
16 | LV_662-3_0_4_line_16 |  | 14 | 15 | 0.054309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_662-3_0_4_line_17 |  | 15 | 18 | 0.11969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
18 | LV_662-3_0_4_line_18 |  | 15 | 19 | 0.0079804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_662-3_0_4_line_19 |  | 16 | 69 | 0.032023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
20 | LV_662-3_0_4_line_20 |  | 17 | 86 | 0.017197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
21 | LV_662-3_0_4_line_21 |  | 18 | 44 | 0.016127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
22 | LV_662-3_0_4_line_22 |  | 19 | 30 | 0.027715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_662-3_0_4_line_23 |  | 20 | 29 | 0.049411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_662-3_0_4_line_24 |  | 21 | 22 | 0.036999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_662-3_0_4_line_25 |  | 22 | 23 | 0.036716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_662-3_0_4_line_26 |  | 23 | 24 | 0.11053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_662-3_0_4_line_27 |  | 23 | 25 | 0.049594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_662-3_0_4_line_28 |  | 25 | 26 | 0.12826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_662-3_0_4_line_29 |  | 26 | 27 | 0.028747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_662-3_0_4_line_30 |  | 27 | 28 | 0.011703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_662-3_0_4_line_31 |  | 28 | 31 | 0.0071762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_662-3_0_4_line_32 |  | 29 | 30 | 0.092641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_662-3_0_4_line_33 |  | 30 | 32 | 0.033454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_662-3_0_4_line_34 |  | 31 | 36 | 0.0027172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_662-3_0_4_line_35 |  | 32 | 38 | 0.035184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_662-3_0_4_line_36 |  | 33 | 34 | 0.010914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_662-3_0_4_line_37 |  | 33 | 35 | 0.01131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_662-3_0_4_line_38 |  | 34 | 36 | 0.011144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_662-3_0_4_line_39 |  | 35 | 37 | 0.0030322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_662-3_0_4_line_40 |  | 38 | 39 | 0.047662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_662-3_0_4_line_41 |  | 40 | 41 | 0.10535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_662-3_0_4_line_42 |  | 41 | 42 | 0.16293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_662-3_0_4_line_43 |  | 42 | 43 | 0.017687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_662-3_0_4_line_44 |  | 43 | 76 | 0.021055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_662-3_0_4_line_45 |  | 44 | 67 | 0.016971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
46 | LV_662-3_0_4_line_46 |  | 45 | 46 | 0.0096843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_662-3_0_4_line_47 |  | 45 | 47 | 0.010183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_662-3_0_4_line_48 |  | 46 | 48 | 0.015504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_662-3_0_4_line_49 |  | 47 | 49 | 0.00047714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_662-3_0_4_line_50 |  | 48 | 50 | 0.030849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_662-3_0_4_line_51 |  | 48 | 51 | 0.025624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_662-3_0_4_line_52 |  | 49 | 52 | 0.005246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_662-3_0_4_line_53 |  | 50 | 53 | 0.080353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_662-3_0_4_line_54 |  | 52 | 54 | 0.0056991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_662-3_0_4_line_55 |  | 53 | 57 | 0.1058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_662-3_0_4_line_56 |  | 53 | 58 | 0.019877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_662-3_0_4_line_57 |  | 54 | 65 | 0.022396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_662-3_0_4_line_58 |  | 55 | 56 | 0.0054353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_662-3_0_4_line_59 |  | 56 | 111 | 0.012895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_662-3_0_4_line_60 |  | 57 | 59 | 0.04412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_662-3_0_4_line_61 |  | 57 | 60 | 0.0086346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_662-3_0_4_line_62 |  | 59 | 112 | 0.081118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_662-3_0_4_line_63 |  | 61 | 62 | 0.070973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_662-3_0_4_line_64 |  | 61 | 63 | 0.069136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_662-3_0_4_line_65 |  | 61 | 64 | 0.020653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_662-3_0_4_line_66 |  | 63 | 109 | 0.025675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_662-3_0_4_line_67 |  | 64 | 89 | 0.025122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_662-3_0_4_line_68 |  | 65 | 99 | 0.0088504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_662-3_0_4_line_69 |  | 66 | 67 | 0.022157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
70 | LV_662-3_0_4_line_70 |  | 66 | 68 | 0.011629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
71 | LV_662-3_0_4_line_71 |  | 68 | 69 | 0.019134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
72 | LV_662-3_0_4_line_72 |  | 69 | 70 | 0.047604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_662-3_0_4_line_73 |  | 69 | 71 | 0.032392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_662-3_0_4_line_74 |  | 70 | 72 | 0.020204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_662-3_0_4_line_75 |  | 71 | 73 | 0.022441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_662-3_0_4_line_76 |  | 72 | 74 | 0.040868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_662-3_0_4_line_77 |  | 73 | 75 | 0.0054364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_662-3_0_4_line_78 |  | 75 | 114 | 0.0053751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_662-3_0_4_line_79 |  | 76 | 77 | 0.026861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_662-3_0_4_line_80 |  | 77 | 78 | 0.019232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_662-3_0_4_line_81 |  | 78 | 79 | 0.015156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
82 | LV_662-3_0_4_line_82 |  | 78 | 80 | 0.013643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
83 | LV_662-3_0_4_line_83 |  | 79 | 81 | 0.01807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
84 | LV_662-3_0_4_line_84 |  | 80 | 82 | 0.0009656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
85 | LV_662-3_0_4_line_85 |  | 81 | 86 | 0.0061681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
86 | LV_662-3_0_4_line_86 |  | 82 | 87 | 0.018826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
87 | LV_662-3_0_4_line_87 |  | 83 | 84 | 0.022461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_662-3_0_4_line_88 |  | 83 | 85 | 0.021695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_662-3_0_4_line_89 |  | 84 | 88 | 0.046592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_662-3_0_4_line_90 |  | 85 | 89 | 0.011316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_662-3_0_4_line_91 |  | 85 | 90 | 0.018684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_662-3_0_4_line_92 |  | 87 | 101 | 0.0054367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
93 | LV_662-3_0_4_line_93 |  | 88 | 102 | 0.015647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_662-3_0_4_line_94 |  | 90 | 98 | 0.010337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_662-3_0_4_line_95 |  | 91 | 92 | 0.0029204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
96 | LV_662-3_0_4_line_96 |  | 91 | 93 | 0.016536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
97 | LV_662-3_0_4_line_97 |  | 92 | 94 | 0.0028734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
98 | LV_662-3_0_4_line_98 |  | 93 | 95 | 0.02267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_662-3_0_4_line_99 |  | 93 | 96 | 0.019012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_662-3_0_4_line_100 |  | 94 | 97 | 0.0024492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
101 | LV_662-3_0_4_line_101 |  | 95 | 98 | 0.0036084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_662-3_0_4_line_102 |  | 96 | 99 | 0.014061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_662-3_0_4_line_103 |  | 97 | 100 | 0.0052618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
104 | LV_662-3_0_4_line_104 |  | 100 | 101 | 0.0053759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
105 | LV_662-3_0_4_line_105 |  | 102 | 115 | 0.0057773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_662-3_0_4_line_106 |  | 103 | 104 | 0.0077927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_662-3_0_4_line_107 |  | 104 | 105 | 0.04916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_662-3_0_4_line_108 |  | 105 | 106 | 0.038153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_662-3_0_4_line_109 |  | 106 | 107 | 0.022021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_662-3_0_4_line_110 |  | 107 | 108 | 0.042126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_662-3_0_4_line_111 |  | 108 | 115 | 0.029803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_662-3_0_4_line_112 |  | 108 | 116 | 0.022472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_662-3_0_4_line_113 |  | 109 | 110 | 0.012166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_662-3_0_4_line_114 |  | 110 | 119 | 0.024235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_662-3_0_4_line_115 |  | 111 | 113 | 0.0053218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_662-3_0_4_line_116 |  | 112 | 139 | 0.018696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_662-3_0_4_line_117 |  | 113 | 114 | 0.0052609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_662-3_0_4_line_118 |  | 116 | 117 | 0.00092192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_662-3_0_4_line_119 |  | 117 | 118 | 0.0034349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_662-3_0_4_line_120 |  | 118 | 123 | 0.012563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_662-3_0_4_line_121 |  | 119 | 120 | 0.030773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_662-3_0_4_line_122 |  | 120 | 121 | 0.020262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_662-3_0_4_line_123 |  | 121 | 122 | 0.016366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_662-3_0_4_line_124 |  | 123 | 124 | 0.0046796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_662-3_0_4_line_125 |  | 125 | 126 | 0.012414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_662-3_0_4_line_126 |  | 125 | 127 | 0.0095951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_662-3_0_4_line_127 |  | 126 | 128 | 0.010275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_662-3_0_4_line_128 |  | 128 | 129 | 0.033987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_662-3_0_4_line_129 |  | 128 | 130 | 0.03406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_662-3_0_4_line_130 |  | 129 | 131 | 0.021518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_662-3_0_4_line_131 |  | 130 | 132 | 0.0041093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_662-3_0_4_line_132 |  | 131 | 133 | 0.015696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_662-3_0_4_line_133 |  | 133 | 136 | 0.027787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_662-3_0_4_line_134 |  | 134 | 135 | 0.021017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_662-3_0_4_line_135 |  | 135 | 138 | 0.034374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_662-3_0_4_line_136 |  | 136 | 139 | 0.020947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_662-3_0_4_line_137 |  | 137 | 138 | 0.028834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_662-3_0_4_line_138 |  | 137 | 139 | 0.047887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_662-3_0_4_trafo_75 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 140 | 82 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2583298.1462 | 1198909.0519 | 2583300.2714 | 1198898.6293
1 | 2583336.2869 | 1198874.5375 | 2583334.2579 | 1198881.3691 | 2583317.6761 | 1198884.684 | 2583311.1138 | 1198887.7596 | 2583304.4648 | 1198892.5253 | 2583300.2714 | 1198898.6293
2 | 2583298.1462 | 1198909.0519 | 2583296.7264 | 1198916.0153 | 2583296.7264 | 1198916.0153
3 | 2583336.2869 | 1198874.5375 | 2583336.2391 | 1198857.4951 | 2583338.0207 | 1198846.5842 | 2583339.0947 | 1198832.2688
4 | 2583336.2869 | 1198874.5375 | 2583345.8507 | 1198879.9038
5 | 2583293.1051 | 1198919.7719 | 2583293.1051 | 1198919.7719 | 2583296.7264 | 1198916.0153
6 | 2583339.0947 | 1198832.2688 | 2583340.0798 | 1198819.1384
7 | 2583390.154 | 1198904.7624 | 2583345.8507 | 1198879.9038
8 | 2583284.64 | 1198918.4625 | 2583293.1051 | 1198919.7719
9 | 2583341.5512 | 1198799.5268 | 2583340.0798 | 1198819.1384
10 | 2583390.154 | 1198904.7624 | 2583399.0139 | 1198909.7337
11 | 2583341.5512 | 1198799.5268 | 2583314.298 | 1198796.9581
12 | 2583399.0139 | 1198909.7337 | 2583425.9136 | 1198924.8272
13 | 2582918.3967 | 1198838.0589 | 2582936.3794 | 1198839.9898
14 | 2582918.3967 | 1198838.0589 | 2582921.6138 | 1198831.7847
15 | 2582918.3967 | 1198838.0589 | 2582916.5319 | 1198840.3534
16 | 2583136.6129 | 1198796.0025 | 2583126.4207 | 1198802.4793 | 2583107.4571 | 1198811.6937 | 2583096.8427 | 1198819.6614 | 2583091.9655 | 1198823.5441 | 2583091.5618 | 1198825.1363
17 | 2583136.6129 | 1198796.0025 | 2583032.9906 | 1198798.4096 | 2583016.964 | 1198798.9463
18 | 2583136.6129 | 1198796.0025 | 2583144.593 | 1198795.9301
19 | 2582930.9931 | 1198801.8255 | 2582930.0193 | 1198815.3911 | 2582921.6138 | 1198831.7847
20 | 2582916.5319 | 1198840.3534 | 2582905.6856 | 1198853.6989
21 | 2583000.8456 | 1198799.4861 | 2583016.964 | 1198798.9463
22 | 2583172.3073 | 1198795.679 | 2583144.593 | 1198795.9301
23 | 2583314.298 | 1198796.9581 | 2583312.1146 | 1198796.7523 | 2583283.8005 | 1198795.1643 | 2583264.9427 | 1198794.9607
24 | 2583425.9136 | 1198924.8272 | 2583426.5409 | 1198925.1792 | 2583457.1228 | 1198944.698
25 | 2583488.0724 | 1198964.4514 | 2583457.1228 | 1198944.698
26 | 2583488.0724 | 1198964.4514 | 2583448.4245 | 1199067.6506
27 | 2583533.0838 | 1198985.5491 | 2583488.0724 | 1198964.4514
28 | 2583533.0838 | 1198985.5491 | 2583487.9128 | 1198931.6898 | 2583450.6706 | 1198887.2763
29 | 2583433.5742 | 1198864.3268 | 2583439.7549 | 1198874.5818 | 2583443.1027 | 1198879.175 | 2583449.3721 | 1198885.7277 | 2583450.6706 | 1198887.2763
30 | 2583433.5742 | 1198864.3268 | 2583422.2658 | 1198861.3126
31 | 2583422.2658 | 1198861.3126 | 2583420.4072 | 1198860.8172 | 2583415.4786 | 1198859.0007
32 | 2583172.3073 | 1198795.679 | 2583234.1094 | 1198794.8484 | 2583256.8455 | 1198794.8733 | 2583264.9427 | 1198794.9607
33 | 2583172.3073 | 1198795.679 | 2583172.0159 | 1198762.2265
34 | 2583415.4786 | 1198859.0007 | 2583412.9291 | 1198858.0611
35 | 2583171.7095 | 1198727.0437 | 2583172.0159 | 1198762.2265
36 | 2583402.4724 | 1198854.2072 | 2583392.2319 | 1198850.4331
37 | 2583381.8709 | 1198845.9187 | 2583388.9133 | 1198849.21 | 2583392.2319 | 1198850.4331
38 | 2583402.4724 | 1198854.2072 | 2583412.9291 | 1198858.0611
39 | 2583379.1239 | 1198844.6348 | 2583381.8709 | 1198845.9187
40 | 2583171.7095 | 1198727.0437 | 2583124.0784 | 1198728.7561
41 | 2582954.1501 | 1199054.8732 | 2583007.913 | 1199100.6552 | 2583033.9915 | 1199123.6005
42 | 2582828.5565 | 1198951.0786 | 2582954.1501 | 1199054.8732
43 | 2582828.5565 | 1198951.0786 | 2582839.4567 | 1198937.15
44 | 2582852.4327 | 1198920.569 | 2582839.4567 | 1198937.15
45 | 2582983.8837 | 1198800.0542 | 2583000.8456 | 1198799.4861
46 | 2582769.193 | 1198831.2301 | 2582768.2302 | 1198830.0545 | 2582766.9113 | 1198829.4691 | 2582765.2584 | 1198829.2515 | 2582760.2072 | 1198829.0667
47 | 2582769.3061 | 1198841.3463 | 2582769.6159 | 1198832.663 | 2582769.193 | 1198831.2301 | 2582769.193 | 1198831.2301
48 | 2582744.7132 | 1198828.4996 | 2582760.2072 | 1198829.0667
49 | 2582769.3061 | 1198841.3463 | 2582769.7828 | 1198841.3675
50 | 2582747.1519 | 1198797.7537 | 2582744.7132 | 1198828.4996
51 | 2582744.7132 | 1198828.4996 | 2582741.0234 | 1198847.9096 | 2582739.4172 | 1198853.5519
52 | 2582775.0236 | 1198841.5998 | 2582769.7828 | 1198841.3675
53 | 2582747.1519 | 1198797.7537 | 2582746.0776 | 1198745.0618 | 2582720.6624 | 1198755.9525
54 | 2582775.0236 | 1198841.5998 | 2582780.7172 | 1198841.8522
55 | 2582720.6624 | 1198755.9525 | 2582746.0776 | 1198745.0618 | 2582745.9193 | 1198666.909
56 | 2582720.6624 | 1198755.9525 | 2582701.9852 | 1198749.1508
57 | 2582780.7172 | 1198841.8522 | 2582787.194 | 1198842.1394 | 2582790.4176 | 1198837.8611 | 2582800.9651 | 1198837.4436
58 | 2582836.4638 | 1198804.1452 | 2582841.8974 | 1198804.0121
59 | 2582854.7885 | 1198803.6965 | 2582841.8974 | 1198804.0121
60 | 2582745.9193 | 1198666.909 | 2582750.4484 | 1198623.0225
61 | 2582745.9193 | 1198666.909 | 2582739.3952 | 1198664.7824 | 2582737.9651 | 1198663.7349
62 | 2582762.6464 | 1198542.9049 | 2582754.1846 | 1198586.8197 | 2582750.4484 | 1198623.0225
63 | 2582728.7017 | 1198883.9093 | 2582715.5434 | 1198883.525 | 2582680.9489 | 1198877.0222 | 2582661.8539 | 1198872.1752 | 2582659.0813 | 1198871.298
64 | 2582728.7017 | 1198883.9093 | 2582710.4691 | 1198916.3908 | 2582699.4374 | 1198932.476 | 2582691.7117 | 1198942.153
65 | 2582728.7017 | 1198883.9093 | 2582747.1179 | 1198893.2576
66 | 2582691.7117 | 1198942.153 | 2582675.6926 | 1198962.2179
67 | 2582769.2371 | 1198905.1164 | 2582764.9372 | 1198902.3029 | 2582747.1179 | 1198893.2576
68 | 2582809.8086 | 1198837.0935 | 2582800.9651 | 1198837.4436
69 | 2582983.8837 | 1198800.0542 | 2582961.7394 | 1198800.7958
70 | 2582950.1164 | 1198801.185 | 2582961.7394 | 1198800.7958
71 | 2582930.9931 | 1198801.8255 | 2582950.1164 | 1198801.185
72 | 2582930.9931 | 1198801.8255 | 2582931.6445 | 1198792.6854 | 2582939.4256 | 1198771.2404 | 2582939.2246 | 1198755.6141
73 | 2582930.9931 | 1198801.8255 | 2582928.6557 | 1198801.8878 | 2582898.6107 | 1198802.6235
74 | 2582938.9649 | 1198735.4113 | 2582939.2246 | 1198755.6141
75 | 2582898.6107 | 1198802.6235 | 2582876.1763 | 1198803.1728
76 | 2582938.9649 | 1198735.4113 | 2582979.8061 | 1198733.943
77 | 2582876.1763 | 1198803.1728 | 2582870.7415 | 1198803.3059
78 | 2582870.7415 | 1198803.3059 | 2582865.368 | 1198803.4374
79 | 2582852.4327 | 1198920.569 | 2582868.9872 | 1198899.4151
80 | 2582880.8398 | 1198884.2696 | 2582868.9872 | 1198899.4151
81 | 2582880.8398 | 1198884.2696 | 2582890.3985 | 1198872.5084
82 | 2582880.8398 | 1198884.2696 | 2582869.7103 | 1198876.3796
83 | 2582901.7954 | 1198858.4855 | 2582890.3985 | 1198872.5084
84 | 2582869.7103 | 1198876.3796 | 2582868.9226 | 1198875.8211
85 | 2582905.6856 | 1198853.6989 | 2582901.7954 | 1198858.4855
86 | 2582868.9226 | 1198875.8211 | 2582854.586 | 1198865.6574 | 2582853.335 | 1198865.7139
87 | 2582796.0134 | 1198924.4582 | 2582783.0838 | 1198942.8249
88 | 2582778.7066 | 1198911.3124 | 2582796.0134 | 1198924.4582
89 | 2582756.2639 | 1198980.923 | 2582783.0838 | 1198942.8249
90 | 2582778.7066 | 1198911.3124 | 2582769.2371 | 1198905.1164
91 | 2582778.7066 | 1198911.3124 | 2582790.1323 | 1198896.5291
92 | 2582853.335 | 1198865.7139 | 2582847.9038 | 1198865.9593
93 | 2582756.2639 | 1198980.923 | 2582747.2568 | 1198993.7178
94 | 2582790.1323 | 1198896.5291 | 2582796.4536 | 1198888.3501
95 | 2582829.0424 | 1198866.8114 | 2582831.9598 | 1198866.6796
96 | 2582812.5236 | 1198867.5576 | 2582829.0424 | 1198866.8114
97 | 2582834.8303 | 1198866.5499 | 2582831.9598 | 1198866.6796
98 | 2582812.5236 | 1198867.5576 | 2582798.6602 | 1198885.4951
99 | 2582812.5236 | 1198867.5576 | 2582817.2323 | 1198860.7626 | 2582814.0166 | 1198850.5098
100 | 2582834.8303 | 1198866.5499 | 2582837.277 | 1198866.4394
101 | 2582798.6602 | 1198885.4951 | 2582796.4536 | 1198888.3501
102 | 2582809.8086 | 1198837.0935 | 2582809.8086 | 1198837.0935 | 2582814.0166 | 1198850.5098
103 | 2582842.5334 | 1198866.2019 | 2582837.277 | 1198866.4394
104 | 2582847.9038 | 1198865.9593 | 2582842.5334 | 1198866.2019
105 | 2582743.9311 | 1198998.4419 | 2582747.2568 | 1198993.7178
106 | 2582715.027 | 1199143.4338 | 2582708.9975 | 1199138.497
107 | 2582670.9606 | 1199107.3532 | 2582708.9975 | 1199138.497
108 | 2582670.9606 | 1199107.3532 | 2582672.2433 | 1199098.1223 | 2582689.1536 | 1199074.7687
109 | 2582689.1536 | 1199074.7687 | 2582702.0689 | 1199056.9323
110 | 2582726.7754 | 1199022.8119 | 2582702.0689 | 1199056.9323
111 | 2582726.7754 | 1199022.8119 | 2582743.9311 | 1198998.4419
112 | 2582726.7754 | 1199022.8119 | 2582718.5488 | 1199016.3435 | 2582715.0017 | 1199014.0525 | 2582707.5499 | 1199011.8005
113 | 2582668.0831 | 1198971.7107 | 2582674.4481 | 1198963.7768 | 2582675.6926 | 1198962.2179
114 | 2582653.7421 | 1198991.2742 | 2582668.0831 | 1198971.7107
115 | 2582854.7885 | 1198803.6965 | 2582860.1087 | 1198803.5662
116 | 2582762.6464 | 1198542.9049 | 2582772.6937 | 1198544.2098 | 2582781.2255 | 1198545.4191
117 | 2582865.368 | 1198803.4374 | 2582860.1087 | 1198803.5662
118 | 2582707.5499 | 1199011.8005 | 2582706.6674 | 1199011.5338
119 | 2582706.6674 | 1199011.5338 | 2582703.3794 | 1199010.5401
120 | 2582703.3794 | 1199010.5401 | 2582691.3534 | 1199006.9057
121 | 2582653.7421 | 1198991.2742 | 2582648.2915 | 1199002.0292 | 2582643.8122 | 1199016.8947 | 2582643.2851 | 1199020.0404
122 | 2582639.9369 | 1199040.0237 | 2582643.2851 | 1199020.0404
123 | 2582637.2325 | 1199056.1646 | 2582639.9369 | 1199040.0237
124 | 2582686.8739 | 1199005.552 | 2582691.3534 | 1199006.9057
125 | 2582898.6378 | 1198468.3393 | 2582895.2378 | 1198471.3836 | 2582888.137 | 1198474.7312
126 | 2582898.6378 | 1198468.3393 | 2582905.7861 | 1198461.9387
127 | 2582878.843 | 1198479.1127 | 2582888.137 | 1198474.7312
128 | 2582878.843 | 1198479.1127 | 2582856.8965 | 1198505.1121
129 | 2582878.843 | 1198479.1127 | 2582846.5934 | 1198468.1549
130 | 2582856.8965 | 1198505.1121 | 2582837.6168 | 1198514.6686
131 | 2582842.6425 | 1198467.0404 | 2582844.94 | 1198467.5931 | 2582846.5934 | 1198468.1549
132 | 2582823.5536 | 1198521.6393 | 2582837.6168 | 1198514.6686
133 | 2582823.5536 | 1198521.6393 | 2582798.6569 | 1198533.98
134 | 2582854.7702 | 1198569.8051 | 2582863.2674 | 1198564.9704 | 2582873.6407 | 1198560.6401
135 | 2582854.7702 | 1198569.8051 | 2582830.5103 | 1198583.6083 | 2582824.7187 | 1198586.4747
136 | 2582781.2255 | 1198545.4191 | 2582791.3378 | 1198537.6078 | 2582798.6569 | 1198533.98
137 | 2582798.1667 | 1198589.7828 | 2582804.0463 | 1198592.8341 | 2582811.4633 | 1198593.035 | 2582824.7187 | 1198586.4747
138 | 2582781.2255 | 1198545.4191 | 2582784.2593 | 1198554.4263 | 2582792.2256 | 1198581.2732 | 2582798.1667 | 1198589.7828

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2583300.2714 | 1198898.6293
1 | 2583298.1462 | 1198909.0519
2 | 2583336.2869 | 1198874.5375
3 | 2583296.7264 | 1198916.0153
4 | 2583339.0947 | 1198832.2688
5 | 2583345.8507 | 1198879.9038
6 | 2583293.1051 | 1198919.7719
7 | 2583340.0798 | 1198819.1384
8 | 2583390.154 | 1198904.7624
9 | 2583284.64 | 1198918.4625
10 | 2583341.5512 | 1198799.5268
11 | 2583399.0139 | 1198909.7337
12 | 2582936.3794 | 1198839.9898
13 | 2582918.3967 | 1198838.0589
14 | 2583091.5618 | 1198825.1363
15 | 2583136.6129 | 1198796.0025
16 | 2582921.6138 | 1198831.7847
17 | 2582916.5319 | 1198840.3534
18 | 2583016.964 | 1198798.9463
19 | 2583144.593 | 1198795.9301
20 | 2583314.298 | 1198796.9581
21 | 2583425.9136 | 1198924.8272
22 | 2583457.1228 | 1198944.698
23 | 2583488.0724 | 1198964.4514
24 | 2583448.4245 | 1199067.6506
25 | 2583533.0838 | 1198985.5491
26 | 2583450.6706 | 1198887.2763
27 | 2583433.5742 | 1198864.3268
28 | 2583422.2658 | 1198861.3126
29 | 2583264.9427 | 1198794.9607
30 | 2583172.3073 | 1198795.679
31 | 2583415.4786 | 1198859.0007
32 | 2583172.0159 | 1198762.2265
33 | 2583392.2319 | 1198850.4331
34 | 2583402.4724 | 1198854.2072
35 | 2583381.8709 | 1198845.9187
36 | 2583412.9291 | 1198858.0611
37 | 2583379.1239 | 1198844.6348
38 | 2583171.7095 | 1198727.0437
39 | 2583124.0784 | 1198728.7561
40 | 2583033.9915 | 1199123.6005
41 | 2582954.1501 | 1199054.8732
42 | 2582828.5565 | 1198951.0786
43 | 2582839.4567 | 1198937.15
44 | 2583000.8456 | 1198799.4861
45 | 2582769.193 | 1198831.2301
46 | 2582760.2072 | 1198829.0667
47 | 2582769.3061 | 1198841.3463
48 | 2582744.7132 | 1198828.4996
49 | 2582769.7828 | 1198841.3675
50 | 2582747.1519 | 1198797.7537
51 | 2582739.4172 | 1198853.5519
52 | 2582775.0236 | 1198841.5998
53 | 2582720.6624 | 1198755.9525
54 | 2582780.7172 | 1198841.8522
55 | 2582836.4638 | 1198804.1452
56 | 2582841.8974 | 1198804.0121
57 | 2582745.9193 | 1198666.909
58 | 2582701.9852 | 1198749.1508
59 | 2582750.4484 | 1198623.0225
60 | 2582737.9651 | 1198663.7349
61 | 2582728.7017 | 1198883.9092
62 | 2582659.0813 | 1198871.298
63 | 2582691.7117 | 1198942.153
64 | 2582747.1179 | 1198893.2576
65 | 2582800.9651 | 1198837.4436
66 | 2582961.7394 | 1198800.7958
67 | 2582983.8837 | 1198800.0542
68 | 2582950.1164 | 1198801.185
69 | 2582930.9931 | 1198801.8255
70 | 2582939.2246 | 1198755.6141
71 | 2582898.6107 | 1198802.6235
72 | 2582938.9649 | 1198735.4113
73 | 2582876.1763 | 1198803.1728
74 | 2582979.8061 | 1198733.943
75 | 2582870.7415 | 1198803.3059
76 | 2582852.4327 | 1198920.569
77 | 2582868.9872 | 1198899.4151
78 | 2582880.8398 | 1198884.2696
79 | 2582890.3985 | 1198872.5084
80 | 2582869.7103 | 1198876.3796
81 | 2582901.7954 | 1198858.4855
82 | 2582868.9226 | 1198875.8211
83 | 2582796.0134 | 1198924.4582
84 | 2582783.0838 | 1198942.8249
85 | 2582778.7066 | 1198911.3124
86 | 2582905.6856 | 1198853.6989
87 | 2582853.335 | 1198865.7139
88 | 2582756.2639 | 1198980.923
89 | 2582769.2371 | 1198905.1164
90 | 2582790.1323 | 1198896.5291
91 | 2582829.0424 | 1198866.8114
92 | 2582831.9598 | 1198866.6796
93 | 2582812.5236 | 1198867.5576
94 | 2582834.8303 | 1198866.5499
95 | 2582798.6602 | 1198885.4951
96 | 2582814.0166 | 1198850.5098
97 | 2582837.277 | 1198866.4394
98 | 2582796.4536 | 1198888.3501
99 | 2582809.8086 | 1198837.0935
100 | 2582842.5334 | 1198866.2019
101 | 2582847.9038 | 1198865.9593
102 | 2582747.2568 | 1198993.7178
103 | 2582715.027 | 1199143.4338
104 | 2582708.9975 | 1199138.497
105 | 2582670.9606 | 1199107.3532
106 | 2582689.1536 | 1199074.7687
107 | 2582702.0689 | 1199056.9323
108 | 2582726.7754 | 1199022.8119
109 | 2582675.6926 | 1198962.2179
110 | 2582668.0831 | 1198971.7107
111 | 2582854.7885 | 1198803.6965
112 | 2582762.6464 | 1198542.9049
113 | 2582860.1087 | 1198803.5662
114 | 2582865.368 | 1198803.4374
115 | 2582743.9311 | 1198998.4419
116 | 2582707.5499 | 1199011.8005
117 | 2582706.6674 | 1199011.5338
118 | 2582703.3794 | 1199010.5401
119 | 2582653.7421 | 1198991.2742
120 | 2582643.2851 | 1199020.0404
121 | 2582639.9369 | 1199040.0237
122 | 2582637.2325 | 1199056.1646
123 | 2582691.3534 | 1199006.9057
124 | 2582686.8739 | 1199005.552
125 | 2582898.6378 | 1198468.3393
126 | 2582888.137 | 1198474.7312
127 | 2582905.7861 | 1198461.9387
128 | 2582878.843 | 1198479.1127
129 | 2582856.8965 | 1198505.1121
130 | 2582846.5934 | 1198468.1549
131 | 2582837.6168 | 1198514.6686
132 | 2582842.6425 | 1198467.0404
133 | 2582823.5536 | 1198521.6393
134 | 2582873.6407 | 1198560.6401
135 | 2582854.7702 | 1198569.8051
136 | 2582798.6569 | 1198533.98
137 | 2582798.1667 | 1198589.7828
138 | 2582824.7187 | 1198586.4747
139 | 2582781.2255 | 1198545.4191
140 | 2582880.8398 | 1198884.2696

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1