## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_6638-11_0_11_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_6638-11_0_11_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_6638-11_0_11_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_6638-11_0_11_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_6638-11_0_11_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_6638-11_0_11_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_6638-11_0_11_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_6638-11_0_11_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_6638-11_0_11_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_6638-11_0_11_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_6638-11_0_11_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_6638-11_0_11_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_6638-11_0_11_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_6638-11_0_11_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_6638-11_0_11_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_6638-11_0_11_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_6638-11_0_11_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_6638-11_0_11_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_6638-11_0_11_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_6638-11_0_11_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_6638-11_0_11_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_6638-11_0_11_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_6638-11_0_11_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_6638-11_0_11_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_6638-11_0_11_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_6638-11_0_11_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_6638-11_0_11_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_6638-11_0_11_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_6638-11_0_11_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_6638-11_0_11_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_6638-11_0_11_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_6638-11_0_11_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_6638-11_0_11_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_6638-11_0_11_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_6638-11_0_11_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_6638-11_0_11_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_6638-11_0_11_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_6638-11_0_11_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_6638-11_0_11_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_6638-11_0_11_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_6638-11_0_11_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_6638-11_0_11_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_6638-11_0_11_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_6638-11_0_11_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_6638-11_0_11_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_6638-11_0_11_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_6638-11_0_11_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_6638-11_0_11_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_6638-11_0_11_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_6638-11_0_11_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_6638-11_0_11_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_6638-11_0_11_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_6638-11_0_11_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_6638-11_0_11_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_6638-11_0_11_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_6638-11_0_11_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_6638-11_0_11_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_6638-11_0_11_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_6638-11_0_11_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_6638-11_0_11_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_6638-11_0_11_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_6638-11_0_11_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_6638-11_0_11_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_6638-11_0_11_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_6638-11_0_11_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_6638-11_0_11_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_6638-11_0_11_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_6638-11_0_11_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_6638-11_0_11_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_6638-11_0_11_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_6638-11_0_11_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_6638-11_0_11_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_6638-11_0_11_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_6638-11_0_11_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_6638-11_0_11_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_6638-11_0_11_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_6638-11_0_11_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_6638-11_0_11_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_6638-11_0_11_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_6638-11_0_11_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_6638-11_0_11_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_6638-11_0_11_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_6638-11_0_11_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_6638-11_0_11_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_6638-11_0_11_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_6638-11_0_11_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_6638-11_0_11_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_6638-11_0_11_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_6638-11_0_11_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_6638-11_0_11_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_6638-11_0_11_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_6638-11_0_11_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_6638-11_0_11_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_6638-11_0_11_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_6638-11_0_11_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_6638-11_0_11_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_6638-11_0_11_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_6638-11_0_11_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_6638-11_0_11_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_6638-11_0_11_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_6638-11_0_11_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_6638-11_0_11_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_6638-11_0_11_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_6638-11_0_11_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_6638-11_0_11_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_6638-11_0_11_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_6638-11_0_11_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_6638-11_0_11_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_6638-11_0_11_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_6638-11_0_11_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_6638-11_0_11_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_6638-11_0_11_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_6638-11_0_11_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_6638-11_0_11_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_6638-11_0_11_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_6638-11_0_11_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_6638-11_0_11_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_6638-11_0_11_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_6638-11_0_11_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_6638-11_0_11_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_6638-11_0_11_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_6638-11_0_11_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_6638-11_0_11_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_6638-11_0_11_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_6638-11_0_11_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_6638-11_0_11_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_6638-11_0_11_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_6638-11_0_11_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_6638-11_0_11_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_6638-11_0_11_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_6638-11_0_11_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_6638-11_0_11_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_6638-11_0_11_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_6638-11_0_11_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_463_0_node_150 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_6638-11_0_11_load_0 | 0 | 0.0014645 | 0.00036703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_6638-11_0_11_load_1 | 1 | 0.004356 | 0.0010917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_6638-11_0_11_load_3 | 2 | 0.00028583 | 7.1635e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_6638-11_0_11_load_4 | 4 | 0.00027711 | 6.945e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_6638-11_0_11_load_5 | 5 | 0.0027299 | 0.00068419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_6638-11_0_11_load_8 | 8 | 0.0010761 | 0.0002697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_6638-11_0_11_load_14 | 9 | 0.0008024 | 0.0002011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_6638-11_0_11_load_10 | 10 | 0.00061752 | 0.00015477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_6638-11_0_11_load_60 | 11 | 0.032348 | 0.0081073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_6638-11_0_11_load_13 | 12 | 0.022729 | 0.0056965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_6638-11_0_11_load_9 | 15 | 0.00052004 | 0.00013033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_6638-11_0_11_load_45 | 17 | 0.0038919 | 0.0009754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_6638-11_0_11_load_63 | 18 | 0.0017377 | 0.00043551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_6638-11_0_11_load_15 | 20 | 0.0062368 | 0.0015631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_6638-11_0_11_load_16 | 21 | 0.0019045 | 0.00047731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_6638-11_0_11_load_57 | 22 | 0.0010138 | 0.00025407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_6638-11_0_11_load_68 | 23 | 0.00057543 | 0.00014422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_6638-11_0_11_load_69 | 24 | 0.0011995 | 0.00030062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_6638-11_0_11_load_17 | 25 | 0.001405 | 0.00035214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_6638-11_0_11_load_18 | 26 | 0.0011878 | 0.00029769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_6638-11_0_11_load_20 | 28 | 0.0004558 | 0.00011423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_6638-11_0_11_load_27 | 31 | 0.00049364 | 0.00012372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_6638-11_0_11_load_28 | 32 | 0.00074534 | 0.0001868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_6638-11_0_11_load_29 | 33 | 0.0017114 | 0.00042892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_6638-11_0_11_load_202 | 36 | 0.0019808 | 0.00049644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_6638-11_0_11_load_77 | 38 | 0.0014109 | 0.00035359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_6638-11_0_11_load_76 | 39 | 0.00070907 | 0.00017771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_6638-11_0_11_load_140 | 40 | 0.00060029 | 0.00015045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_6638-11_0_11_load_119 | 43 | 0.0018651 | 0.00046743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_6638-11_0_11_load_138 | 44 | 0.00334 | 0.00083708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_6638-11_0_11_load_36 | 45 | 0.0022369 | 0.00056063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_6638-11_0_11_load_137 | 46 | 0.0019232 | 0.00048199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_6638-11_0_11_load_75 | 47 | 0.00013106 | 3.2847e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_6638-11_0_11_load_125 | 48 | 0.00022797 | 5.7135e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_6638-11_0_11_load_120 | 49 | 0.0030263 | 0.00075845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_6638-11_0_11_load_30 | 53 | 0.0017972 | 0.00045042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_6638-11_0_11_load_31 | 54 | 0.0015121 | 0.00037897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_6638-11_0_11_load_33 | 55 | 0.004184 | 0.0010486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_6638-11_0_11_load_34 | 56 | 0.030152 | 0.0075569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_6638-11_0_11_load_35 | 57 | 0.0029092 | 0.0007291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_6638-11_0_11_load_37 | 58 | 0.014861 | 0.0037245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_6638-11_0_11_load_38 | 59 | 0.060474 | 0.015156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_6638-11_0_11_load_39 | 60 | 0.072657 | 0.01821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_6638-11_0_11_load_74 | 61 | 0.0059294 | 0.001486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_6638-11_0_11_load_58 | 62 | 0.0011591 | 0.0002905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_6638-11_0_11_load_46 | 63 | 0.001058 | 0.00026516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_6638-11_0_11_load_59 | 64 | 0.015103 | 0.0037852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_6638-11_0_11_load_40 | 65 | 0.0053033 | 0.0013291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_6638-11_0_11_load_41 | 66 | 0.0025988 | 0.00065133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_6638-11_0_11_load_42 | 67 | 0.0024103 | 0.00060407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_6638-11_0_11_load_43 | 68 | 0.0021112 | 0.00052911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_6638-11_0_11_load_44 | 69 | 0.0018066 | 0.00045278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_6638-11_0_11_load_47 | 70 | 0.00022617 | 5.6684e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_6638-11_0_11_load_48 | 71 | 0.00010473 | 2.6249e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_6638-11_0_11_load_51 | 73 | 0.00072963 | 0.00018286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_6638-11_0_11_load_52 | 74 | 0.00042773 | 0.0001072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_6638-11_0_11_load_54 | 75 | 0.00026075 | 6.5351e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_6638-11_0_11_load_55 | 76 | 0.0018359 | 0.00046012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_6638-11_0_11_load_61 | 77 | 0.0021386 | 0.00053599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_6638-11_0_11_load_71 | 78 | 0.00052958 | 0.00013272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_6638-11_0_11_load_72 | 80 | 0.00025647 | 6.4278e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_6638-11_0_11_load_117 | 82 | 0.00029312 | 7.3463e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_6638-11_0_11_load_115 | 83 | 0.00024757 | 6.2047e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_6638-11_0_11_load_116 | 84 | 8.8502e-05 | 2.2181e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_6638-11_0_11_load_118 | 85 | 0.0015728 | 0.00039418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_6638-11_0_11_load_81 | 90 | 0.00012657 | 3.1722e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_6638-11_0_11_load_79 | 91 | 0.00019882 | 4.9828e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_6638-11_0_11_load_84 | 92 | 0.0095375 | 0.0023903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_6638-11_0_11_load_85 | 93 | 0.0026258 | 0.00065808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_6638-11_0_11_load_87 | 95 | 0.0058801 | 0.0014737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_6638-11_0_11_load_88 | 96 | 0.0037175 | 0.0009317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_6638-11_0_11_load_89 | 97 | 0.005184 | 0.0012992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_6638-11_0_11_load_90 | 98 | 0.0043183 | 0.0010823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_6638-11_0_11_load_91 | 99 | 0.0075823 | 0.0019003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_6638-11_0_11_load_111 | 104 | 0.0091921 | 0.0023038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_6638-11_0_11_load_108 | 105 | 0.0016528 | 0.00041423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_6638-11_0_11_load_105 | 106 | 0.0013107 | 0.00032848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_6638-11_0_11_load_112 | 107 | 0.01564 | 0.0039197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_6638-11_0_11_load_93 | 108 | 0.017871 | 0.004479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_6638-11_0_11_load_94 | 109 | 0.0021986 | 0.00055103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_6638-11_0_11_load_96 | 111 | 0.001995 | 0.00049999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_6638-11_0_11_load_103 | 116 | 0.0021364 | 0.00053543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_6638-11_0_11_load_136 | 118 | 0.0012432 | 0.00031159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_6638-11_0_11_load_131 | 119 | 0.028959 | 0.0072578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_6638-11_0_11_load_114 | 121 | 0.0040177 | 0.0010069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_6638-11_0_11_load_139 | 122 | 0.0018779 | 0.00047064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_6638-11_0_11_load_129 | 123 | 0.0014642 | 0.00036695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_6638-11_0_11_load_135 | 125 | 0.0028536 | 0.00071517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_6638-11_0_11_load_210 | 127 | 0.0038237 | 0.00095831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_6638-11_0_11_load_203 | 128 | 0.009426 | 0.0023624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_6638-11_0_11_load_208 | 129 | 0.0074026 | 0.0018553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_6638-11_0_11_load_128 | 130 | 0.0020553 | 0.0005151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_6638-11_0_11_load_126 | 131 | 0.00049662 | 0.00012446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_6638-11_0_11_load_173 | 132 | 0.0001316 | 3.2983e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_6638-11_0_11_load_127 | 133 | 0.00059089 | 0.00014809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 27 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_6638-11_0_11_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0058946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_6638-11_0_11_line_1 |  | 1 | 2 | 0.011432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_6638-11_0_11_line_2 |  | 2 | 6 | 0.022523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_6638-11_0_11_line_3 |  | 3 | 4 | 0.011292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_6638-11_0_11_line_4 |  | 3 | 5 | 0.06266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
5 | LV_6638-11_0_11_line_5 |  | 4 | 7 | 0.0024631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_6638-11_0_11_line_6 |  | 5 | 8 | 0.0041659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
7 | LV_6638-11_0_11_line_7 |  | 6 | 9 | 0.0072913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_6638-11_0_11_line_8 |  | 6 | 10 | 0.0040644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_6638-11_0_11_line_9 |  | 7 | 11 | 0.060468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_6638-11_0_11_line_10 |  | 7 | 12 | 0.016193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_6638-11_0_11_line_11 |  | 8 | 13 | 0.027271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
12 | LV_6638-11_0_11_line_12 |  | 9 | 14 | 0.0045756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_6638-11_0_11_line_13 |  | 10 | 15 | 0.020757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_6638-11_0_11_line_14 |  | 12 | 16 | 0.00049437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_6638-11_0_11_line_15 |  | 13 | 17 | 0.015291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
16 | LV_6638-11_0_11_line_16 |  | 13 | 18 | 0.070491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_6638-11_0_11_line_17 |  | 14 | 22 | 0.044315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_6638-11_0_11_line_18 |  | 15 | 16 | 0.012992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_6638-11_0_11_line_19 |  | 17 | 68 | 0.0024925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
20 | LV_6638-11_0_11_line_20 |  | 19 | 20 | 0.051644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_6638-11_0_11_line_21 |  | 19 | 21 | 0.0064669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_6638-11_0_11_line_22 |  | 20 | 22 | 0.029053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_6638-11_0_11_line_23 |  | 21 | 23 | 0.013685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_6638-11_0_11_line_24 |  | 23 | 24 | 0.029801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_6638-11_0_11_line_25 |  | 24 | 86 | 0.030024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_6638-11_0_11_line_26 |  | 25 | 26 | 0.056637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
27 | LV_6638-11_0_11_line_27 |  | 25 | 27 | 0.18261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
28 | LV_6638-11_0_11_line_28 |  | 26 | 28 | 0.030112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
29 | LV_6638-11_0_11_line_29 |  | 27 | 29 | 0.099031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
30 | LV_6638-11_0_11_line_30 |  | 27 | 30 | 0.16785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_6638-11_0_11_line_31 |  | 28 | 31 | 0.017313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
32 | LV_6638-11_0_11_line_32 |  | 29 | 32 | 0.04474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
33 | LV_6638-11_0_11_line_33 |  | 29 | 33 | 0.041001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_6638-11_0_11_line_34 |  | 30 | 40 | 0.058682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_6638-11_0_11_line_35 |  | 31 | 45 | 0.0025904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
36 | LV_6638-11_0_11_line_36 |  | 32 | 46 | 0.0091834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
37 | LV_6638-11_0_11_line_37 |  | 34 | 35 | 0.13173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_6638-11_0_11_line_38 |  | 34 | 36 | 0.052756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_6638-11_0_11_line_39 |  | 35 | 41 | 0.01598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_6638-11_0_11_line_40 |  | 35 | 42 | 0.083643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_6638-11_0_11_line_41 |  | 35 | 43 | 0.06268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_6638-11_0_11_line_42 |  | 37 | 38 | 0.093873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_6638-11_0_11_line_43 |  | 37 | 39 | 0.079867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_6638-11_0_11_line_44 |  | 39 | 47 | 0.015435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_6638-11_0_11_line_45 |  | 41 | 48 | 0.19479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_6638-11_0_11_line_46 |  | 42 | 44 | 0.14504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_6638-11_0_11_line_47 |  | 43 | 49 | 0.012052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_6638-11_0_11_line_48 |  | 44 | 50 | 0.014163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_6638-11_0_11_line_49 |  | 45 | 51 | 0.036414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
50 | LV_6638-11_0_11_line_50 |  | 46 | 52 | 0.057113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
51 | LV_6638-11_0_11_line_51 |  | 47 | 79 | 0.034492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_6638-11_0_11_line_52 |  | 48 | 132 | 0.0019728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_6638-11_0_11_line_53 |  | 50 | 118 | 0.0037789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_6638-11_0_11_line_54 |  | 51 | 56 | 0.017691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_6638-11_0_11_line_55 |  | 51 | 57 | 0.017036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_6638-11_0_11_line_56 |  | 51 | 53 | 0.020275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
57 | LV_6638-11_0_11_line_57 |  | 52 | 117 | 0.049692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_6638-11_0_11_line_58 |  | 52 | 113 | 0.25458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
59 | LV_6638-11_0_11_line_59 |  | 52 | 118 | 0.0148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_6638-11_0_11_line_60 |  | 53 | 54 | 0.020288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
61 | LV_6638-11_0_11_line_61 |  | 54 | 55 | 0.015964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
62 | LV_6638-11_0_11_line_62 |  | 55 | 58 | 0.0019338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
63 | LV_6638-11_0_11_line_63 |  | 56 | 59 | 0.0037037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_6638-11_0_11_line_64 |  | 57 | 60 | 0.04515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_6638-11_0_11_line_65 |  | 58 | 61 | 0.023956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
66 | LV_6638-11_0_11_line_66 |  | 59 | 62 | 0.021933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_6638-11_0_11_line_67 |  | 61 | 63 | 0.0053952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
68 | LV_6638-11_0_11_line_68 |  | 62 | 64 | 0.0057414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_6638-11_0_11_line_69 |  | 63 | 69 | 0.0058921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
70 | LV_6638-11_0_11_line_70 |  | 64 | 79 | 0.085363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_6638-11_0_11_line_71 |  | 65 | 66 | 0.0025845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
72 | LV_6638-11_0_11_line_72 |  | 65 | 67 | 0.00033128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
73 | LV_6638-11_0_11_line_73 |  | 66 | 68 | 0.027408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
74 | LV_6638-11_0_11_line_74 |  | 67 | 69 | 0.00652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
75 | LV_6638-11_0_11_line_75 |  | 70 | 71 | 0.021944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_6638-11_0_11_line_76 |  | 70 | 72 | 0.038909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_6638-11_0_11_line_77 |  | 72 | 73 | 0.035393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_6638-11_0_11_line_78 |  | 72 | 74 | 0.029744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_6638-11_0_11_line_79 |  | 73 | 75 | 0.016565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_6638-11_0_11_line_80 |  | 74 | 76 | 0.0033858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_6638-11_0_11_line_81 |  | 75 | 77 | 0.0065416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_6638-11_0_11_line_82 |  | 76 | 78 | 0.015457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_6638-11_0_11_line_83 |  | 77 | 79 | 0.0060898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_6638-11_0_11_line_84 |  | 78 | 80 | 0.064991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_6638-11_0_11_line_85 |  | 80 | 89 | 0.046609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_6638-11_0_11_line_86 |  | 81 | 82 | 0.079518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_6638-11_0_11_line_87 |  | 81 | 83 | 0.041269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_6638-11_0_11_line_88 |  | 82 | 85 | 0.075046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_6638-11_0_11_line_89 |  | 83 | 84 | 0.015219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_6638-11_0_11_line_90 |  | 85 | 130 | 0.00011728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_6638-11_0_11_line_91 |  | 86 | 87 | 0.10165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_6638-11_0_11_line_92 |  | 87 | 88 | 0.16987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_6638-11_0_11_line_93 |  | 88 | 91 | 0.22681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_6638-11_0_11_line_94 |  | 89 | 90 | 0.026035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_6638-11_0_11_line_95 |  | 92 | 93 | 0.031306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
96 | LV_6638-11_0_11_line_96 |  | 92 | 94 | 0.019428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
97 | LV_6638-11_0_11_line_97 |  | 93 | 95 | 0.0052863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
98 | LV_6638-11_0_11_line_98 |  | 94 | 96 | 0.018084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_6638-11_0_11_line_99 |  | 94 | 97 | 0.01205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
100 | LV_6638-11_0_11_line_100 |  | 95 | 98 | 0.01569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
101 | LV_6638-11_0_11_line_101 |  | 96 | 99 | 0.010119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_6638-11_0_11_line_102 |  | 97 | 100 | 0.016321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
103 | LV_6638-11_0_11_line_103 |  | 98 | 101 | 0.030122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
104 | LV_6638-11_0_11_line_104 |  | 99 | 102 | 0.045929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_6638-11_0_11_line_105 |  | 100 | 103 | 0.015832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_6638-11_0_11_line_106 |  | 100 | 104 | 0.061922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_6638-11_0_11_line_107 |  | 101 | 105 | 0.015233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
108 | LV_6638-11_0_11_line_108 |  | 102 | 106 | 0.027585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_6638-11_0_11_line_109 |  | 103 | 107 | 0.015606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_6638-11_0_11_line_110 |  | 105 | 114 | 0.0040344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
111 | LV_6638-11_0_11_line_111 |  | 107 | 128 | 0.030395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_6638-11_0_11_line_112 |  | 108 | 109 | 0.011768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
113 | LV_6638-11_0_11_line_113 |  | 108 | 110 | 0.038014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
114 | LV_6638-11_0_11_line_114 |  | 109 | 111 | 0.018346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
115 | LV_6638-11_0_11_line_115 |  | 110 | 112 | 0.020711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_6638-11_0_11_line_116 |  | 110 | 113 | 0.1329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
117 | LV_6638-11_0_11_line_117 |  | 111 | 114 | 0.028052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
118 | LV_6638-11_0_11_line_118 |  | 112 | 115 | 0.036915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_6638-11_0_11_line_119 |  | 112 | 116 | 0.097516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_6638-11_0_11_line_120 |  | 113 | 119 | 0.0030586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_6638-11_0_11_line_121 |  | 115 | 120 | 0.012159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_6638-11_0_11_line_122 |  | 115 | 121 | 0.00642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_6638-11_0_11_line_123 |  | 117 | 122 | 0.026289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_6638-11_0_11_line_124 |  | 117 | 123 | 0.026061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_6638-11_0_11_line_125 |  | 119 | 126 | 0.02572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_6638-11_0_11_line_126 |  | 120 | 127 | 0.006163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_6638-11_0_11_line_127 |  | 123 | 133 | 0.011112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_6638-11_0_11_line_128 |  | 124 | 125 | 0.027866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_6638-11_0_11_line_129 |  | 124 | 126 | 0.041211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_6638-11_0_11_line_130 |  | 128 | 129 | 0.073987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_6638-11_0_11_line_131 |  | 130 | 131 | 0.013384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_6638-11_0_11_line_132 |  | 131 | 133 | 0.0046712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_6638-11_0_11_trafo_19 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 134 | 27 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20
0 | 2491259.7754 | 1120161.0482 | 2491255.2736 | 1120164.8535
1 | 2491255.2736 | 1120164.8535 | 2491252.5519 | 1120167.1541 | 2491251.5973 | 1120168.9946 | 2491252.0772 | 1120171.2208 | 2491254.3385 | 1120173.9148
2 | 2491268.819 | 1120191.1661 | 2491254.3385 | 1120173.9148
3 | 2491279.149 | 1120144.6724 | 2491286.1314 | 1120153.5464
4 | 2491279.149 | 1120144.6724 | 2491270.8902 | 1120133.8583 | 2491252.044 | 1120106.7573 | 2491242.1862 | 1120094.0995
5 | 2491287.6545 | 1120155.4821 | 2491286.1314 | 1120153.5464
6 | 2491239.6265 | 1120090.8127 | 2491242.1862 | 1120094.0995
7 | 2491268.819 | 1120191.1661 | 2491265.3572 | 1120195.6312 | 2491264.6484 | 1120197.1117
8 | 2491268.819 | 1120191.1661 | 2491272.0314 | 1120188.6761
9 | 2491330.014 | 1120159.8459 | 2491315.9488 | 1120138.5403 | 2491314.8143 | 1120136.8152 | 2491290.9324 | 1120153.2328 | 2491287.6545 | 1120155.4821
10 | 2491287.6545 | 1120155.4821 | 2491298.3714 | 1120167.6211
11 | 2491219.8674 | 1120072.2024 | 2491234.8547 | 1120084.6854 | 2491239.6265 | 1120090.8127
12 | 2491262.6723 | 1120201.2387 | 2491264.6484 | 1120197.1117
13 | 2491288.4343 | 1120175.9567 | 2491282.3585 | 1120180.6714 | 2491272.0314 | 1120188.6761
14 | 2491298.3714 | 1120167.6211 | 2491298.6986 | 1120167.9917
15 | 2491219.8674 | 1120072.2024 | 2491208.0249 | 1120062.5294
16 | 2491219.8674 | 1120072.2024 | 2491263.8825 | 1120017.1418
17 | 2491262.6723 | 1120201.2387 | 2491266.0605 | 1120202.1228 | 2491272.8006 | 1120208.7392 | 2491289.9799 | 1120224.2738 | 2491293.5368 | 1120226.3891 | 2491296.4072 | 1120229.2727
18 | 2491298.6986 | 1120167.9917 | 2491288.4343 | 1120175.9567
19 | 2491206.0945 | 1120060.9527 | 2491208.0249 | 1120062.5294
20 | 2491359.0724 | 1120242.5108 | 2491348.4477 | 1120254.1759 | 2491344.3789 | 1120256.2059 | 2491338.08 | 1120258.2426 | 2491328.4292 | 1120259.2611 | 2491325.4543 | 1120257.758 | 2491322.5751 | 1120255.5639 | 2491316.9024 | 1120249.8641
21 | 2491359.0724 | 1120242.5108 | 2491361.2258 | 1120246.3969 | 2491362.2064 | 1120248.1676
22 | 2491316.9024 | 1120249.8641 | 2491305.5294 | 1120238.4369 | 2491296.4072 | 1120229.2727
23 | 2491362.2064 | 1120248.1676 | 2491368.5475 | 1120259.6184 | 2491368.8619 | 1120260.124
24 | 2491385.5163 | 1120284.801 | 2491378.1149 | 1120275.001 | 2491368.8619 | 1120260.124
25 | 2491404.369 | 1120308.1622 | 2491389.4979 | 1120290.073 | 2491385.5163 | 1120284.801
26 | 2491190.3587 | 1119871.2342 | 2491185.0383 | 1119891.1891 | 2491180.8298 | 1119905.6186 | 2491175.6528 | 1119921.1218 | 2491173.5487 | 1119925.2229
27 | 2491268.7283 | 1119708.2207 | 2491248.9579 | 1119731.9138 | 2491242.8504 | 1119740.3291 | 2491237.3115 | 1119749.4568 | 2491232.4269 | 1119759.3511 | 2491225.0254 | 1119776.9067 | 2491203.8409 | 1119829.6331 | 2491196.5057 | 1119849.578 | 2491192.2169 | 1119864.2647 | 2491190.3587 | 1119871.2342
28 | 2491153.7977 | 1119947.4319 | 2491157.8989 | 1119944.4565 | 2491161.6761 | 1119941.2197 | 2491163.4545 | 1119939.6978 | 2491168.1655 | 1119934.3207 | 2491171.8804 | 1119928.4834 | 2491173.4534 | 1119925.4086 | 2491173.5487 | 1119925.2229
29 | 2491268.7283 | 1119708.2207 | 2491281.4388 | 1119694.0497 | 2491301.0454 | 1119671.1047 | 2491314.4054 | 1119655.2765 | 2491323.0332 | 1119643.2359 | 2491326.3386 | 1119636.4944 | 2491328.397 | 1119629.9309
30 | 2491252.8592 | 1119609.0194 | 2491230.1683 | 1119638.9802 | 2491227.3095 | 1119640.944 | 2491194.7117 | 1119654.3056 | 2491268.7283 | 1119708.2207
31 | 2491139.1996 | 1119956.7073 | 2491146.7574 | 1119952.2843 | 2491148.9101 | 1119950.978 | 2491153.7977 | 1119947.4319
32 | 2491328.397 | 1119629.9309 | 2491329.3489 | 1119624.0655 | 2491329.398 | 1119612.2014 | 2491328.5077 | 1119600.0317 | 2491328.6821 | 1119595.1365 | 2491329.5214 | 1119590.3072 | 2491330.6235 | 1119585.5002
33 | 2491328.397 | 1119629.9309 | 2491335.9661 | 1119633.2637 | 2491339.5255 | 1119633.7779 | 2491342.5648 | 1119633.701 | 2491344.7999 | 1119633.1049 | 2491346.8439 | 1119632.1787 | 2491348.2026 | 1119631.3427 | 2491349.2761 | 1119630.1004 | 2491358.7213 | 1119615.8659 | 2491359.5123 | 1119614.9416
34 | 2491252.8592 | 1119609.0194 | 2491289.5445 | 1119635.3882 | 2491292.0793 | 1119636.8658 | 2491294.0358 | 1119637.5199 | 2491296.4069 | 1119637.1882 | 2491298.0295 | 1119636.4363 | 2491299.5285 | 1119632.3805
35 | 2491136.964 | 1119958.0157 | 2491139.1996 | 1119956.7073
36 | 2491330.6235 | 1119585.5002 | 2491332.0119 | 1119579.4443 | 2491332.8922 | 1119576.6073
37 | 2491034.5569 | 1119373.028 | 2491037.1964 | 1119369.6004 | 2491051.6662 | 1119370.3848 | 2491069.5734 | 1119371.3295 | 2491109.0938 | 1119370.7287 | 2491118.996 | 1119371.1618 | 2491125.7139 | 1119372.6308 | 2491131.4823 | 1119374.517 | 2491135.1572 | 1119376.2965 | 2491150.7356 | 1119358.4935 | 2491147.483 | 1119354.883
38 | 2491034.5569 | 1119373.028 | 2490993.8468 | 1119339.4737
39 | 2491147.483 | 1119354.883 | 2491137.944 | 1119342.0463
40 | 2491147.483 | 1119354.883 | 2491150.7356 | 1119358.4935 | 2491173.1424 | 1119387.309 | 2491186.7697 | 1119404.3194 | 2491191.4107 | 1119409.606 | 2491196.1512 | 1119413.9902 | 2491201.4809 | 1119418.5195
41 | 2491147.483 | 1119354.883 | 2491195.6999 | 1119314.8336
42 | 2491089.6761 | 1119770.8384 | 2491164.4806 | 1119827.8178
43 | 2491089.6761 | 1119770.8384 | 2491082.5065 | 1119782.3972 | 2491071.4006 | 1119797.3514 | 2491057.022 | 1119817.8459 | 2491049.9137 | 1119831.0825 | 2491046.048 | 1119837.6007
44 | 2491037.2075 | 1119850.212 | 2491042.6487 | 1119843.3325 | 2491046.048 | 1119837.6007
45 | 2491137.944 | 1119342.0463 | 2491090.4934 | 1119340.7329 | 2491082.3057 | 1119339.9354 | 2491075.2766 | 1119338.3276 | 2491030.4715 | 1119327.0717 | 2491021.2993 | 1119324.324 | 2490976.359 | 1119304.2986 | 2490967.9152 | 1119299.1475 | 2490955.6729 | 1119287.3225
46 | 2491201.4809 | 1119418.5195 | 2491213.9137 | 1119427.4906 | 2491283.1902 | 1119478.6117 | 2491318.4941 | 1119504.2242
47 | 2491195.6999 | 1119314.8336 | 2491204.9707 | 1119307.1332
48 | 2491330.0806 | 1119512.3687 | 2491321.2647 | 1119506.2343 | 2491318.4941 | 1119504.2242
49 | 2491106.1699 | 1119976.9754 | 2491108.0481 | 1119976.708 | 2491110.8992 | 1119975.1891 | 2491113.175 | 1119973.0022 | 2491117.9544 | 1119969.714 | 2491125.3135 | 1119964.834 | 2491136.964 | 1119958.0157
50 | 2491346.3936 | 1119521.2592 | 2491345.4978 | 1119528.9581 | 2491344.5761 | 1119535.2121 | 2491340.4369 | 1119552.6755 | 2491336.2722 | 1119565.7144 | 2491332.8922 | 1119576.6073
51 | 2491016.0135 | 1119877.4234 | 2491018.4289 | 1119874.4224 | 2491032.7643 | 1119855.8298 | 2491037.2075 | 1119850.212
52 | 2490955.6729 | 1119287.3225 | 2490954.2539 | 1119285.952
53 | 2491330.0806 | 1119512.3687 | 2491333.3941 | 1119514.1855
54 | 2491106.1699 | 1119976.9754 | 2491103.4461 | 1119974.8564 | 2491094.0537 | 1119964.1536
55 | 2491106.1699 | 1119976.9754 | 2491104.1337 | 1119976.6118 | 2491102.3929 | 1119977.2213 | 2491099.8751 | 1119978.8232 | 2491092.1266 | 1119985.3622
56 | 2491106.1699 | 1119976.9754 | 2491121.7964 | 1119989.8943
57 | 2491346.3936 | 1119521.2592 | 2491352.5038 | 1119524.1403 | 2491356.9321 | 1119525.7618 | 2491361.9182 | 1119526.6506 | 2491377.5528 | 1119526.9922 | 2491395.1649 | 1119525.7196
58 | 2491346.3936 | 1119521.2592 | 2491346.7167 | 1119510.4687 | 2491346.6205 | 1119505.545 | 2491347.1138 | 1119467.7227 | 2491348.1339 | 1119444.6116 | 2491349.998 | 1119430.669 | 2491352.4853 | 1119417.0488 | 2491354.9151 | 1119408.3884 | 2491357.3741 | 1119401.3508 | 2491360.2571 | 1119395.5731 | 2491368.923 | 1119382.1865 | 2491372.9351 | 1119376.9666 | 2491376.7539 | 1119372.5841 | 2491383.0045 | 1119366.0899 | 2491388.9595 | 1119360.7572 | 2491407.0537 | 1119346.7677 | 2491405.589 | 1119344.7149 | 2491405.1377 | 1119344.0782 | 2491397.9586 | 1119349.5884 | 2491394.9371 | 1119345.9403 | 2491369.7184 | 1119312.6382
59 | 2491346.3936 | 1119521.2592 | 2491339.9173 | 1119517.7622 | 2491333.3941 | 1119514.1855
60 | 2491121.7964 | 1119989.8943 | 2491130.6114 | 1119997.1818 | 2491135.1237 | 1120000.9141 | 2491136.049 | 1120001.7314 | 2491137.3782 | 1120002.8861
61 | 2491149.4295 | 1120013.3559 | 2491137.3782 | 1120002.8861
62 | 2491149.4295 | 1120013.3559 | 2491149.8784 | 1120013.7458 | 2491150.8887 | 1120014.6248
63 | 2491091.6111 | 1119961.3696 | 2491093.4951 | 1119963.5171 | 2491094.0537 | 1119964.1536
64 | 2491057.0652 | 1120013.771 | 2491064.8749 | 1120008.206 | 2491072.0078 | 1120002.3403 | 2491092.1266 | 1119985.3622
65 | 2491169.1336 | 1120030.1388 | 2491166.5608 | 1120028.2106 | 2491157.3655 | 1120020.2598 | 2491150.8887 | 1120014.6248
66 | 2491091.6111 | 1119961.3696 | 2491077.1469 | 1119944.8817
67 | 2491173.4142 | 1120033.4198 | 2491172.819 | 1120032.901 | 2491169.1336 | 1120030.1388
68 | 2491073.3607 | 1119940.5657 | 2491077.1469 | 1119944.8817
69 | 2491173.4142 | 1120033.4198 | 2491177.856 | 1120037.2911
70 | 2491016.0135 | 1119877.4234 | 2491018.8558 | 1119879.6959 | 2491029.8004 | 1119890.906 | 2491035.4419 | 1119897.3418 | 2491073.3607 | 1119940.5657
71 | 2491185 | 1120043.4547 | 2491183.1679 | 1120041.9207 | 2491183.0209 | 1120041.7925
72 | 2491183.0209 | 1120041.7925 | 2491182.7712 | 1120041.5749
73 | 2491185 | 1120043.4547 | 2491198.0782 | 1120054.405 | 2491206.0945 | 1120060.9527
74 | 2491182.7712 | 1120041.5749 | 2491177.856 | 1120037.2911
75 | 2490927.099 | 1119889.9808 | 2490929.6527 | 1119885.7411 | 2490936.9421 | 1119873.1459 | 2490938.2436 | 1119871.0796
76 | 2490962.6862 | 1119841.0164 | 2490952.5406 | 1119851.0058 | 2490945.11 | 1119860.4793 | 2490942.0212 | 1119865.0824 | 2490938.2436 | 1119871.0796
77 | 2490962.6862 | 1119841.0164 | 2490977.1214 | 1119850.6402 | 2490981.7086 | 1119853.804 | 2490992.1061 | 1119860.6909
78 | 2490962.6862 | 1119841.0164 | 2490956.9496 | 1119834.0264 | 2490950.9508 | 1119828.3308 | 2490941.9284 | 1119819.7822
79 | 2490992.1061 | 1119860.6909 | 2491004.2265 | 1119868.719 | 2491005.8807 | 1119869.8901
80 | 2490939.4706 | 1119817.4535 | 2490941.9284 | 1119819.7822
81 | 2491005.8807 | 1119869.8901 | 2491011.2197 | 1119873.67
82 | 2490939.4706 | 1119817.4535 | 2490933.8736 | 1119812.1504 | 2490928.1375 | 1119806.9434
83 | 2491016.0135 | 1119877.4234 | 2491012.0827 | 1119874.2811 | 2491011.2197 | 1119873.67
84 | 2490928.1375 | 1119806.9434 | 2490914.659 | 1119794.7078 | 2490910.7273 | 1119790.665 | 2490906.9904 | 1119786.2962 | 2490887.7993 | 1119756.5507
85 | 2490862.8873 | 1119717.158 | 2490887.0939 | 1119755.4573 | 2490887.7993 | 1119756.5507
86 | 2491558.5141 | 1119607.6642 | 2491522.1266 | 1119565.5783 | 2491516.8147 | 1119559.4362 | 2491506.6368 | 1119547.4003
87 | 2491558.5141 | 1119607.6642 | 2491586.1935 | 1119638.275
88 | 2491506.6368 | 1119547.4003 | 2491504.0803 | 1119544.3771 | 2491476.0096 | 1119511.1925 | 2491473.0827 | 1119509.7996 | 2491469.7169 | 1119509.7489 | 2491449.3351 | 1119514.8677
89 | 2491586.1935 | 1119638.275 | 2491596.4008 | 1119649.5633
90 | 2491449.2214 | 1119514.8963 | 2491449.3351 | 1119514.8677
91 | 2491404.369 | 1120308.1622 | 2491410.3988 | 1120303.6065 | 2491433.4517 | 1120279.288 | 2491458.5295 | 1120253.8436 | 2491476.5062 | 1120236.4652
92 | 2491476.5062 | 1120236.4652 | 2491481.3833 | 1120231.7413 | 2491506.7319 | 1120204.5912 | 2491520.3055 | 1120188.2371 | 2491526.531 | 1120179.9534 | 2491593.2514 | 1120113.2805
93 | 2491593.2514 | 1120113.2805 | 2491466.2824 | 1119994.1359 | 2491428.1207 | 1120030.4661
94 | 2490862.8873 | 1119717.158 | 2490865.7556 | 1119714.4489 | 2490875.2914 | 1119706.1603 | 2490882.4325 | 1119699.9628
95 | 2491590.8536 | 1119266.6308 | 2491597.3477 | 1119274.0517 | 2491611.2111 | 1119290.4124
96 | 2491624.2713 | 1119304.7892 | 2491623.5473 | 1119304.0128 | 2491614.9152 | 1119294.7837 | 2491611.2111 | 1119290.4124
97 | 2491590.8536 | 1119266.6308 | 2491587.3723 | 1119262.6527
98 | 2491624.2713 | 1119304.7892 | 2491637.8174 | 1119292.8081
99 | 2491624.2713 | 1119304.7892 | 2491632.0348 | 1119314.0051
100 | 2491587.3723 | 1119262.6527 | 2491577.0398 | 1119250.8456
101 | 2491637.8174 | 1119292.8081 | 2491641.6696 | 1119289.4009 | 2491646.4196 | 1119290.8834 | 2491646.4196 | 1119290.8834
102 | 2491642.5505 | 1119326.487 | 2491633.821 | 1119316.1255 | 2491632.0348 | 1119314.0051
103 | 2491555.7836 | 1119229.6012 | 2491564.1919 | 1119236.6662 | 2491568.9735 | 1119241.6282 | 2491577.0398 | 1119250.8456
104 | 2491648.5313 | 1119256.2676 | 2491643.45 | 1119261.273 | 2491657.2154 | 1119280.8836 | 2491653.6541 | 1119285.4392 | 2491646.4196 | 1119290.8834
105 | 2491642.5505 | 1119326.487 | 2491645.6981 | 1119330.2886 | 2491653.4231 | 1119337.9997
106 | 2491642.5505 | 1119326.487 | 2491611.8491 | 1119347.6174 | 2491592.2528 | 1119362.5737
107 | 2491555.7836 | 1119229.6012 | 2491545.4044 | 1119240.0163 | 2491544.9989 | 1119240.3562
108 | 2491630.186 | 1119235.6273 | 2491648.5313 | 1119256.2676
109 | 2491653.4231 | 1119337.9997 | 2491665.1006 | 1119348.3528
110 | 2491541.9067 | 1119242.9476 | 2491544.9989 | 1119240.3562
111 | 2491665.1006 | 1119348.3528 | 2491668.6546 | 1119350.7129 | 2491674.7783 | 1119354.35 | 2491685.584 | 1119361.2721 | 2491690.9262 | 1119364.3673
112 | 2491495.1698 | 1119277.5716 | 2491503.755 | 1119271.2613 | 2491504.6514 | 1119270.6014
113 | 2491465.4249 | 1119301.2239 | 2491485.8158 | 1119284.4472 | 2491495.1698 | 1119277.5716
114 | 2491504.6514 | 1119270.6014 | 2491512.3475 | 1119264.9364 | 2491519.4278 | 1119259.7277
115 | 2491465.4249 | 1119301.2239 | 2491474.0556 | 1119304.3377 | 2491479.2439 | 1119305.3008 | 2491485.559 | 1119305.3987
116 | 2491369.7184 | 1119312.6382 | 2491394.9371 | 1119345.9403 | 2491397.9586 | 1119349.5884 | 2491405.1377 | 1119344.0782 | 2491405.589 | 1119344.7149 | 2491407.0537 | 1119346.7677 | 2491416.3584 | 1119339.7184 | 2491439.0953 | 1119322.0877 | 2491448.8084 | 1119314.564 | 2491465.4249 | 1119301.2239
117 | 2491541.9067 | 1119242.9476 | 2491528.4585 | 1119253.0842 | 2491519.4278 | 1119259.7277
118 | 2491485.559 | 1119305.3987 | 2491491.8594 | 1119304.2516 | 2491496.4822 | 1119302.512 | 2491502.0061 | 1119301.1009 | 2491503.8277 | 1119301.1127 | 2491506.3206 | 1119301.9685 | 2491508.5739 | 1119303.24 | 2491510.4231 | 1119305.2193 | 2491516.4822 | 1119313.4159
119 | 2491485.559 | 1119305.3987 | 2491489.1759 | 1119309.114 | 2491497.1114 | 1119318.222 | 2491510.4403 | 1119335.4163 | 2491514.4818 | 1119340.8585 | 2491518.8572 | 1119348.5628 | 2491522.6568 | 1119355.577 | 2491527.1401 | 1119362.4121 | 2491535.4733 | 1119374.3371 | 2491543.4541 | 1119382.9663 | 2491543.7124 | 1119383.2754
120 | 2491369.7184 | 1119312.6382 | 2491372.1154 | 1119310.7383
121 | 2491516.4822 | 1119313.4159 | 2491523.6816 | 1119323.2265
122 | 2491521.9156 | 1119309.9718 | 2491516.4822 | 1119313.4159
123 | 2491392.2414 | 1119499.5996 | 2491395.1649 | 1119525.7196
124 | 2491395.1649 | 1119525.7196 | 2491407.2767 | 1119524.5792 | 2491420.9195 | 1119521.9423
125 | 2491356.2158 | 1119290.5219 | 2491372.1154 | 1119310.7383
126 | 2491528.8697 | 1119319.8757 | 2491523.6816 | 1119323.2265
127 | 2491431.7103 | 1119519.2941 | 2491421.9896 | 1119521.7354 | 2491420.9195 | 1119521.9423
128 | 2491330.7268 | 1119258.092 | 2491352.6381 | 1119240.8761
129 | 2491330.7268 | 1119258.092 | 2491356.2158 | 1119290.5219
130 | 2491690.9262 | 1119364.3673 | 2491655.8583 | 1119429.5154
131 | 2491436.2408 | 1119518.1563 | 2491449.2214 | 1119514.8963
132 | 2491436.2408 | 1119518.1563 | 2491431.7103 | 1119519.2941

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2491259.7754 | 1120161.0482
1 | 2491255.2736 | 1120164.8535
2 | 2491254.3385 | 1120173.9148
3 | 2491279.149 | 1120144.6724
4 | 2491286.1314 | 1120153.5464
5 | 2491242.1862 | 1120094.0995
6 | 2491268.819 | 1120191.1661
7 | 2491287.6545 | 1120155.4821
8 | 2491239.6265 | 1120090.8127
9 | 2491264.6484 | 1120197.1117
10 | 2491272.0314 | 1120188.6761
11 | 2491330.014 | 1120159.8459
12 | 2491298.3714 | 1120167.6211
13 | 2491219.8674 | 1120072.2024
14 | 2491262.6723 | 1120201.2387
15 | 2491288.4343 | 1120175.9567
16 | 2491298.6986 | 1120167.9917
17 | 2491208.0249 | 1120062.5294
18 | 2491263.8825 | 1120017.1418
19 | 2491359.0724 | 1120242.5108
20 | 2491316.9024 | 1120249.8641
21 | 2491362.2064 | 1120248.1676
22 | 2491296.4072 | 1120229.2727
23 | 2491368.8619 | 1120260.124
24 | 2491385.5163 | 1120284.801
25 | 2491190.3587 | 1119871.2342
26 | 2491173.5487 | 1119925.2229
27 | 2491268.7283 | 1119708.2207
28 | 2491153.7977 | 1119947.4319
29 | 2491328.397 | 1119629.9309
30 | 2491252.8592 | 1119609.0194
31 | 2491139.1996 | 1119956.7073
32 | 2491330.6235 | 1119585.5002
33 | 2491359.5123 | 1119614.9416
34 | 2491034.5569 | 1119373.028
35 | 2491147.483 | 1119354.883
36 | 2490993.8468 | 1119339.4737
37 | 2491089.6761 | 1119770.8384
38 | 2491164.4806 | 1119827.8178
39 | 2491046.048 | 1119837.6007
40 | 2491299.5285 | 1119632.3805
41 | 2491137.944 | 1119342.0463
42 | 2491201.4809 | 1119418.5195
43 | 2491195.6999 | 1119314.8336
44 | 2491318.4941 | 1119504.2242
45 | 2491136.964 | 1119958.0157
46 | 2491332.8922 | 1119576.6073
47 | 2491037.2075 | 1119850.212
48 | 2490955.6729 | 1119287.3225
49 | 2491204.9707 | 1119307.1332
50 | 2491330.0806 | 1119512.3688
51 | 2491106.1699 | 1119976.9754
52 | 2491346.3936 | 1119521.2592
53 | 2491121.7964 | 1119989.8943
54 | 2491137.3782 | 1120002.8861
55 | 2491149.4295 | 1120013.3559
56 | 2491094.0537 | 1119964.1536
57 | 2491092.1266 | 1119985.3622
58 | 2491150.8887 | 1120014.6248
59 | 2491091.6111 | 1119961.3696
60 | 2491057.0652 | 1120013.771
61 | 2491169.1336 | 1120030.1388
62 | 2491077.1469 | 1119944.8817
63 | 2491173.4142 | 1120033.4198
64 | 2491073.3607 | 1119940.5657
65 | 2491183.0209 | 1120041.7925
66 | 2491185 | 1120043.4547
67 | 2491182.7712 | 1120041.5749
68 | 2491206.0945 | 1120060.9527
69 | 2491177.856 | 1120037.2911
70 | 2490938.2436 | 1119871.0796
71 | 2490927.099 | 1119889.9808
72 | 2490962.6862 | 1119841.0164
73 | 2490992.1061 | 1119860.6909
74 | 2490941.9284 | 1119819.7822
75 | 2491005.8807 | 1119869.8901
76 | 2490939.4706 | 1119817.4535
77 | 2491011.2197 | 1119873.67
78 | 2490928.1375 | 1119806.9434
79 | 2491016.0135 | 1119877.4234
80 | 2490887.7993 | 1119756.5507
81 | 2491558.5141 | 1119607.6642
82 | 2491506.6368 | 1119547.4003
83 | 2491586.1935 | 1119638.275
84 | 2491596.4008 | 1119649.5633
85 | 2491449.3351 | 1119514.8677
86 | 2491404.369 | 1120308.1622
87 | 2491476.5062 | 1120236.4652
88 | 2491593.2514 | 1120113.2805
89 | 2490862.8873 | 1119717.158
90 | 2490882.4325 | 1119699.9628
91 | 2491428.1207 | 1120030.4661
92 | 2491611.2111 | 1119290.4124
93 | 2491590.8536 | 1119266.6308
94 | 2491624.2713 | 1119304.7892
95 | 2491587.3723 | 1119262.6527
96 | 2491637.8174 | 1119292.8081
97 | 2491632.0348 | 1119314.0051
98 | 2491577.0398 | 1119250.8456
99 | 2491646.4196 | 1119290.8834
100 | 2491642.5505 | 1119326.487
101 | 2491555.7836 | 1119229.6012
102 | 2491648.5313 | 1119256.2676
103 | 2491653.4231 | 1119337.9997
104 | 2491592.2528 | 1119362.5737
105 | 2491544.9989 | 1119240.3562
106 | 2491630.186 | 1119235.6273
107 | 2491665.1006 | 1119348.3528
108 | 2491495.1698 | 1119277.5716
109 | 2491504.6514 | 1119270.6014
110 | 2491465.4249 | 1119301.2239
111 | 2491519.4278 | 1119259.7277
112 | 2491485.559 | 1119305.3987
113 | 2491369.7184 | 1119312.6382
114 | 2491541.9067 | 1119242.9476
115 | 2491516.4822 | 1119313.4159
116 | 2491543.7124 | 1119383.2754
117 | 2491395.1649 | 1119525.7196
118 | 2491333.3941 | 1119514.1855
119 | 2491372.1154 | 1119310.7383
120 | 2491523.6816 | 1119323.2265
121 | 2491521.9156 | 1119309.9718
122 | 2491392.2414 | 1119499.5996
123 | 2491420.9195 | 1119521.9423
124 | 2491330.7268 | 1119258.092
125 | 2491352.6381 | 1119240.8761
126 | 2491356.2158 | 1119290.5219
127 | 2491528.8697 | 1119319.8757
128 | 2491690.9262 | 1119364.3673
129 | 2491655.8583 | 1119429.5154
130 | 2491449.2214 | 1119514.8963
131 | 2491436.2408 | 1119518.1563
132 | 2490954.2539 | 1119285.952
133 | 2491431.7103 | 1119519.2941
134 | 2491194.7117 | 1119654.3056

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1