## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_670-7_0_8_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_670-7_0_8_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_670-7_0_8_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_670-7_0_8_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_670-7_0_8_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_670-7_0_8_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_670-7_0_8_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_670-7_0_8_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_670-7_0_8_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_670-7_0_8_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_670-7_0_8_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_670-7_0_8_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_670-7_0_8_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_670-7_0_8_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_670-7_0_8_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_670-7_0_8_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_670-7_0_8_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_670-7_0_8_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_670-7_0_8_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_670-7_0_8_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_670-7_0_8_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_670-7_0_8_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_670-7_0_8_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_670-7_0_8_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_670-7_0_8_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_670-7_0_8_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_670-7_0_8_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_670-7_0_8_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_670-7_0_8_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_670-7_0_8_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_670-7_0_8_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_670-7_0_8_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_670-7_0_8_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_670-7_0_8_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_670-7_0_8_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_670-7_0_8_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_670-7_0_8_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_670-7_0_8_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_670-7_0_8_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_670-7_0_8_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_670-7_0_8_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_670-7_0_8_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_670-7_0_8_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_670-7_0_8_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_670-7_0_8_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_670-7_0_8_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_670-7_0_8_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_670-7_0_8_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_670-7_0_8_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_670-7_0_8_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_670-7_0_8_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_670-7_0_8_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_670-7_0_8_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_670-7_0_8_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_670-7_0_8_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_670-7_0_8_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_670-7_0_8_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_670-7_0_8_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_670-7_0_8_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_670-7_0_8_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_670-7_0_8_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_670-7_0_8_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_670-7_0_8_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_670-7_0_8_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_670-7_0_8_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_670-7_0_8_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_670-7_0_8_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_670-7_0_8_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_670-7_0_8_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_670-7_0_8_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_670-7_0_8_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_670-7_0_8_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_670-7_0_8_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_670-7_0_8_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_670-7_0_8_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_670-7_0_8_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_670-7_0_8_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_670-7_0_8_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_670-7_0_8_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_670-7_0_8_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_670-7_0_8_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_670-7_0_8_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_670-7_0_8_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_670-7_0_8_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_670-7_0_8_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_670-7_0_8_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_670-7_0_8_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_670-7_0_8_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_670-7_0_8_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_670-7_0_8_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_670-7_0_8_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_670-7_0_8_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_670-7_0_8_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_670-7_0_8_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_670-7_0_8_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_670-7_0_8_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_670-7_0_8_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_670-7_0_8_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_670-7_0_8_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_670-7_0_8_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_670-7_0_8_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_670-7_0_8_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_670-7_0_8_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_670-7_0_8_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_670-7_0_8_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_670-7_0_8_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_670-7_0_8_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_670-7_0_8_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_670-7_0_8_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_670-7_0_8_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_670-7_0_8_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_670-7_0_8_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_670-7_0_8_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_670-7_0_8_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_670-7_0_8_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_670-7_0_8_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_670-7_0_8_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_670-7_0_8_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_670-7_0_8_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_670-7_0_8_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_670-7_0_8_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_670-7_0_8_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_670-7_0_8_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_670-7_0_8_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_670-7_0_8_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_670-7_0_8_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_670-7_0_8_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_670-7_0_8_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_670-7_0_8_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_670-7_0_8_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_670-7_0_8_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_670-7_0_8_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_670-7_0_8_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_670-7_0_8_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_670-7_0_8_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_670-7_0_8_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_670-7_0_8_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_670-7_0_8_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_670-7_0_8_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_670-7_0_8_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_MV_120_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_670-7_0_8_load_0 | 0 | 0.0021914 | 0.00054922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_670-7_0_8_load_3 | 2 | 0.0020592 | 0.00051608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_670-7_0_8_load_4 | 3 | 0.00052273 | 0.00013101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_670-7_0_8_load_32 | 4 | 0.00061963 | 0.00015529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_670-7_0_8_load_22 | 5 | 0.00033808 | 8.4731e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_670-7_0_8_load_33 | 6 | 0.0008465 | 0.00021215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_670-7_0_8_load_20 | 7 | 0.0026251 | 0.00065791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_670-7_0_8_load_89 | 10 | 0.0031196 | 0.00078186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_670-7_0_8_load_96 | 12 | 0.0081106 | 0.0020327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_670-7_0_8_load_93 | 13 | 0.0023525 | 0.0005896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_670-7_0_8_load_97 | 16 | 0.0061972 | 0.0015532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_670-7_0_8_load_98 | 17 | 0.0073051 | 0.0018308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_670-7_0_8_load_111 | 18 | 0.0071244 | 0.0017855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_670-7_0_8_load_109 | 19 | 0.0060114 | 0.0015066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_670-7_0_8_load_6 | 20 | 0.00083442 | 0.00020913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_670-7_0_8_load_14 | 24 | 0.0010374 | 0.00026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_670-7_0_8_load_151 | 26 | 0.0010933 | 0.00027402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_670-7_0_8_load_30 | 28 | 0.0004185 | 0.00010489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_670-7_0_8_load_19 | 29 | 0.0015804 | 0.00039608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_670-7_0_8_load_25 | 30 | 0.00078174 | 0.00019592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_670-7_0_8_load_28 | 31 | 0.0018439 | 0.00046214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_670-7_0_8_load_146 | 32 | 0.00059364 | 0.00014878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_670-7_0_8_load_27 | 33 | 0.00086257 | 0.00021618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_670-7_0_8_load_17 | 34 | 0.00014507 | 3.6357e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_670-7_0_8_load_26 | 35 | 0.0020901 | 0.00052383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_670-7_0_8_load_15 | 36 | 0.00060269 | 0.00015105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_670-7_0_8_load_16 | 37 | 0.0011167 | 0.00027987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_670-7_0_8_load_34 | 39 | 0.0004384 | 0.00010987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_670-7_0_8_load_21 | 40 | 0.0013158 | 0.00032976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_670-7_0_8_load_35 | 42 | 0.00066774 | 0.00016735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_670-7_0_8_load_44 | 43 | 0.0010731 | 0.00026895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_670-7_0_8_load_31 | 44 | 0.00067734 | 0.00016976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_670-7_0_8_load_29 | 45 | 0.0020534 | 0.00051463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_670-7_0_8_load_39 | 47 | 0.00083337 | 0.00020886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_670-7_0_8_load_36 | 48 | 0.0052722 | 0.0013213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_670-7_0_8_load_45 | 49 | 0.00053241 | 0.00013344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_670-7_0_8_load_38 | 50 | 0.00061727 | 0.0001547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_670-7_0_8_load_42 | 52 | 0.0037561 | 0.00094136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_670-7_0_8_load_43 | 53 | 0.00097776 | 0.00024505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_670-7_0_8_load_152 | 55 | 0.020498 | 0.0051373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_670-7_0_8_load_127 | 57 | 0.0026737 | 0.0006701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_670-7_0_8_load_135 | 58 | 0.003164 | 0.00079298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_670-7_0_8_load_57 | 59 | 0.011043 | 0.0027676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_670-7_0_8_load_51 | 60 | 0.011208 | 0.0028089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_670-7_0_8_load_60 | 62 | 0.01024 | 0.0025665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_670-7_0_8_load_126 | 64 | 0.0045058 | 0.0011292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_670-7_0_8_load_134 | 65 | 0.0026826 | 0.00067234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_670-7_0_8_load_46 | 66 | 0.00014358 | 3.5986e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_670-7_0_8_load_149 | 67 | 0.001338 | 0.00033534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_670-7_0_8_load_148 | 68 | 0.0001067 | 2.6741e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_670-7_0_8_load_55 | 69 | 0.013088 | 0.0032802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_670-7_0_8_load_66 | 70 | 0.012656 | 0.003172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_670-7_0_8_load_56 | 71 | 0.0049429 | 0.0012388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_670-7_0_8_load_141 | 72 | 0.0097831 | 0.0024519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_670-7_0_8_load_145 | 73 | 0.013416 | 0.0033625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_670-7_0_8_load_67 | 75 | 0.013461 | 0.0033736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_670-7_0_8_load_142 | 76 | 0.0029881 | 0.00074889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_670-7_0_8_load_63 | 77 | 0.013709 | 0.0034358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_670-7_0_8_load_62 | 78 | 0.010538 | 0.0026411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_670-7_0_8_load_68 | 80 | 0.012352 | 0.0030957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_670-7_0_8_load_75 | 81 | 0.0078519 | 0.0019679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_670-7_0_8_load_74 | 82 | 0.0018772 | 0.00047048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_670-7_0_8_load_69 | 83 | 0.0034166 | 0.00085627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_670-7_0_8_load_70 | 84 | 0.0026816 | 0.00067208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_670-7_0_8_load_71 | 85 | 0.0041076 | 0.0010294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_670-7_0_8_load_72 | 86 | 0.0014045 | 0.000352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_670-7_0_8_load_73 | 87 | 0.012006 | 0.0030091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_670-7_0_8_load_84 | 88 | 0.0012705 | 0.00031843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_670-7_0_8_load_83 | 89 | 0.0058461 | 0.0014652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_670-7_0_8_load_76 | 90 | 0.002134 | 0.00053482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_670-7_0_8_load_85 | 93 | 0.0019501 | 0.00048875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_670-7_0_8_load_82 | 94 | 0.0023523 | 0.00058955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_670-7_0_8_load_88 | 95 | 0.0027649 | 0.00069296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_670-7_0_8_load_86 | 96 | 0.0018593 | 0.00046599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_670-7_0_8_load_80 | 97 | 0.0021853 | 0.00054768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_670-7_0_8_load_81 | 98 | 0.0017533 | 0.00043942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_670-7_0_8_load_87 | 99 | 0.0027497 | 0.00068913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_670-7_0_8_load_94 | 100 | 0.0026748 | 0.00067037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_670-7_0_8_load_95 | 102 | 0.002593 | 0.00064987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_670-7_0_8_load_106 | 104 | 0.0033251 | 0.00083334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_670-7_0_8_load_105 | 105 | 0.003001 | 0.00075213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_670-7_0_8_load_116 | 106 | 0.0040814 | 0.0010229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_670-7_0_8_load_101 | 108 | 0.0028729 | 0.00072003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_670-7_0_8_load_102 | 109 | 0.0027356 | 0.00068561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_670-7_0_8_load_103 | 110 | 0.0066577 | 0.0016686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_670-7_0_8_load_107 | 112 | 0.0042103 | 0.0010552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_670-7_0_8_load_108 | 113 | 0.0064968 | 0.0016283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_670-7_0_8_load_110 | 114 | 0.0050075 | 0.001255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_670-7_0_8_load_112 | 115 | 0.0054448 | 0.0013646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_670-7_0_8_load_114 | 116 | 0.0023296 | 0.00058386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_670-7_0_8_load_115 | 117 | 0.004535 | 0.0011366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_670-7_0_8_load_124 | 118 | 0.0022752 | 0.00057021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_670-7_0_8_load_144 | 119 | 0.0022372 | 0.00056069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_670-7_0_8_load_123 | 120 | 0.0026013 | 0.00065194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_670-7_0_8_load_143 | 121 | 0.002951 | 0.0007396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_670-7_0_8_load_117 | 122 | 0.0053613 | 0.0013437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_670-7_0_8_load_118 | 123 | 0.0051342 | 0.0012868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_670-7_0_8_load_119 | 124 | 0.011387 | 0.0028539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_670-7_0_8_load_120 | 125 | 0.0024139 | 0.00060498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_670-7_0_8_load_121 | 126 | 0.0029844 | 0.00074796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_670-7_0_8_load_122 | 127 | 0.0026045 | 0.00065276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_670-7_0_8_load_128 | 128 | 0.0040836 | 0.0010234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_670-7_0_8_load_129 | 129 | 0.0026816 | 0.00067208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_670-7_0_8_load_125 | 130 | 0.002506 | 0.00062807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_670-7_0_8_load_132 | 131 | 0.002389 | 0.00059875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_670-7_0_8_load_130 | 132 | 0.0022776 | 0.00057083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_670-7_0_8_load_131 | 133 | 0.0022646 | 0.00056757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_670-7_0_8_load_133 | 134 | 0.002278 | 0.00057093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_670-7_0_8_load_136 | 135 | 0.004062 | 0.001018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_670-7_0_8_load_137 | 136 | 0.0046942 | 0.0011765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_670-7_0_8_load_139 | 138 | 0.0027296 | 0.00068409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_670-7_0_8_load_140 | 139 | 0.0038554 | 0.00096624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 120 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_670-7_0_8_line_0 |  | 0 | 1 | 0.018905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_670-7_0_8_line_1 |  | 1 | 2 | 0.013349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_670-7_0_8_line_2 |  | 1 | 3 | 0.011674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_670-7_0_8_line_3 |  | 2 | 4 | 0.023261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_670-7_0_8_line_4 |  | 3 | 5 | 0.061107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_670-7_0_8_line_5 |  | 4 | 6 | 0.12125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
6 | LV_670-7_0_8_line_6 |  | 5 | 7 | 0.0090952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_670-7_0_8_line_7 |  | 6 | 46 | 0.015707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
8 | LV_670-7_0_8_line_8 |  | 7 | 40 | 0.22852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_670-7_0_8_line_9 |  | 8 | 9 | 0.011772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
10 | LV_670-7_0_8_line_10 |  | 8 | 10 | 0.014559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
11 | LV_670-7_0_8_line_11 |  | 8 | 11 | 0.27754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_670-7_0_8_line_12 |  | 9 | 12 | 0.019356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
13 | LV_670-7_0_8_line_13 |  | 9 | 13 | 0.010025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_670-7_0_8_line_14 |  | 10 | 79 | 0.019575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
15 | LV_670-7_0_8_line_15 |  | 11 | 77 | 0.0080282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_670-7_0_8_line_16 |  | 12 | 16 | 0.027447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
17 | LV_670-7_0_8_line_17 |  | 13 | 100 | 0.046139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_670-7_0_8_line_18 |  | 14 | 15 | 0.006943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
19 | LV_670-7_0_8_line_19 |  | 14 | 16 | 0.027063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
20 | LV_670-7_0_8_line_20 |  | 15 | 17 | 0.048739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
21 | LV_670-7_0_8_line_21 |  | 17 | 101 | 0.016452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
22 | LV_670-7_0_8_line_22 |  | 18 | 19 | 0.012603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_670-7_0_8_line_23 |  | 19 | 112 | 0.011691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_670-7_0_8_line_24 |  | 20 | 21 | 0.20775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_670-7_0_8_line_25 |  | 20 | 22 | 0.078018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_670-7_0_8_line_26 |  | 21 | 23 | 0.047523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_670-7_0_8_line_27 |  | 22 | 24 | 0.014883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_670-7_0_8_line_28 |  | 23 | 28 | 0.022312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_670-7_0_8_line_29 |  | 23 | 25 | 0.25396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_670-7_0_8_line_30 |  | 24 | 30 | 0.035161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_670-7_0_8_line_31 |  | 25 | 26 | 0.085121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_670-7_0_8_line_32 |  | 25 | 27 | 0.22421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_670-7_0_8_line_33 |  | 27 | 29 | 0.062524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_670-7_0_8_line_34 |  | 28 | 31 | 0.022361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_670-7_0_8_line_35 |  | 29 | 34 | 0.041095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_670-7_0_8_line_36 |  | 30 | 35 | 0.0013016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_670-7_0_8_line_37 |  | 31 | 45 | 0.049471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_670-7_0_8_line_38 |  | 32 | 33 | 0.22732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_670-7_0_8_line_39 |  | 33 | 35 | 0.073726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_670-7_0_8_line_40 |  | 34 | 36 | 0.041935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_670-7_0_8_line_41 |  | 36 | 37 | 0.020743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_670-7_0_8_line_42 |  | 37 | 38 | 0.057062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_670-7_0_8_line_43 |  | 38 | 39 | 0.031697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_670-7_0_8_line_44 |  | 40 | 41 | 0.25496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_670-7_0_8_line_45 |  | 41 | 42 | 0.088238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_670-7_0_8_line_46 |  | 42 | 43 | 0.031538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_670-7_0_8_line_47 |  | 42 | 44 | 0.025105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_670-7_0_8_line_48 |  | 43 | 49 | 0.3201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_670-7_0_8_line_49 |  | 44 | 45 | 0.026208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_670-7_0_8_line_50 |  | 46 | 47 | 0.008389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
51 | LV_670-7_0_8_line_51 |  | 46 | 48 | 0.022699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_670-7_0_8_line_52 |  | 47 | 51 | 0.21419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
53 | LV_670-7_0_8_line_53 |  | 48 | 50 | 0.0016085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_670-7_0_8_line_54 |  | 49 | 66 | 0.033845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_670-7_0_8_line_55 |  | 51 | 52 | 0.040984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
56 | LV_670-7_0_8_line_56 |  | 51 | 53 | 0.0103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_670-7_0_8_line_57 |  | 52 | 57 | 0.072973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
58 | LV_670-7_0_8_line_58 |  | 53 | 58 | 0.012558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_670-7_0_8_line_59 |  | 54 | 55 | 0.16858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_670-7_0_8_line_60 |  | 54 | 56 | 0.071554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
61 | LV_670-7_0_8_line_61 |  | 56 | 59 | 0.052732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_670-7_0_8_line_62 |  | 56 | 60 | 0.045942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
63 | LV_670-7_0_8_line_63 |  | 57 | 64 | 0.027991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
64 | LV_670-7_0_8_line_64 |  | 58 | 65 | 0.013464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_670-7_0_8_line_65 |  | 59 | 73 | 0.013237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_670-7_0_8_line_66 |  | 60 | 63 | 0.023352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
67 | LV_670-7_0_8_line_67 |  | 61 | 62 | 0.021059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_670-7_0_8_line_68 |  | 61 | 63 | 0.002521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_670-7_0_8_line_69 |  | 62 | 74 | 0.0034703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_670-7_0_8_line_70 |  | 63 | 69 | 0.061778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
71 | LV_670-7_0_8_line_71 |  | 64 | 130 | 0.02896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
72 | LV_670-7_0_8_line_72 |  | 65 | 134 | 0.023099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_670-7_0_8_line_73 |  | 66 | 67 | 0.014402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_670-7_0_8_line_74 |  | 67 | 68 | 0.023423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_670-7_0_8_line_75 |  | 69 | 70 | 0.010519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
76 | LV_670-7_0_8_line_76 |  | 70 | 75 | 0.01818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
77 | LV_670-7_0_8_line_77 |  | 71 | 72 | 0.038274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_670-7_0_8_line_78 |  | 72 | 76 | 0.056401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_670-7_0_8_line_79 |  | 74 | 78 | 0.010208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_670-7_0_8_line_80 |  | 75 | 80 | 0.0030159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
81 | LV_670-7_0_8_line_81 |  | 76 | 138 | 0.014858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_670-7_0_8_line_82 |  | 79 | 95 | 0.020668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_670-7_0_8_line_83 |  | 79 | 91 | 0.042061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
84 | LV_670-7_0_8_line_84 |  | 80 | 81 | 0.032516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
85 | LV_670-7_0_8_line_85 |  | 81 | 82 | 0.02012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
86 | LV_670-7_0_8_line_86 |  | 82 | 90 | 0.027372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
87 | LV_670-7_0_8_line_87 |  | 83 | 84 | 0.0071206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_670-7_0_8_line_88 |  | 83 | 85 | 0.02072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_670-7_0_8_line_89 |  | 84 | 86 | 0.017555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_670-7_0_8_line_90 |  | 85 | 87 | 0.0041383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_670-7_0_8_line_91 |  | 86 | 88 | 0.0066623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_670-7_0_8_line_92 |  | 88 | 89 | 0.015112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_670-7_0_8_line_93 |  | 89 | 98 | 0.0019424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_670-7_0_8_line_94 |  | 90 | 91 | 0.04146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
95 | LV_670-7_0_8_line_95 |  | 91 | 92 | 0.032996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_670-7_0_8_line_96 |  | 92 | 93 | 0.01019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_670-7_0_8_line_97 |  | 92 | 94 | 0.010759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_670-7_0_8_line_98 |  | 93 | 96 | 0.0034223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_670-7_0_8_line_99 |  | 94 | 97 | 0.0023945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_670-7_0_8_line_100 |  | 96 | 99 | 0.013853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_670-7_0_8_line_101 |  | 97 | 98 | 0.022943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_670-7_0_8_line_102 |  | 100 | 102 | 0.0038983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_670-7_0_8_line_103 |  | 101 | 103 | 0.009381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
104 | LV_670-7_0_8_line_104 |  | 103 | 104 | 0.021751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
105 | LV_670-7_0_8_line_105 |  | 103 | 105 | 0.016328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_670-7_0_8_line_106 |  | 104 | 106 | 0.022631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
107 | LV_670-7_0_8_line_107 |  | 105 | 107 | 0.018691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_670-7_0_8_line_108 |  | 106 | 111 | 0.024863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
109 | LV_670-7_0_8_line_109 |  | 107 | 110 | 0.013272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_670-7_0_8_line_110 |  | 108 | 109 | 0.020024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_670-7_0_8_line_111 |  | 109 | 110 | 0.023015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_670-7_0_8_line_112 |  | 111 | 116 | 0.024459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
113 | LV_670-7_0_8_line_113 |  | 111 | 117 | 0.011874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_670-7_0_8_line_114 |  | 111 | 115 | 0.026528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_670-7_0_8_line_115 |  | 112 | 113 | 0.00066195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_670-7_0_8_line_116 |  | 113 | 114 | 0.035568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_670-7_0_8_line_117 |  | 114 | 115 | 0.00033931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_670-7_0_8_line_118 |  | 116 | 118 | 0.022613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
119 | LV_670-7_0_8_line_119 |  | 117 | 119 | 0.016768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_670-7_0_8_line_120 |  | 118 | 120 | 0.028796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
121 | LV_670-7_0_8_line_121 |  | 119 | 121 | 0.016323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_670-7_0_8_line_122 |  | 120 | 130 | 0.024945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
123 | LV_670-7_0_8_line_123 |  | 121 | 139 | 0.024598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_670-7_0_8_line_124 |  | 122 | 123 | 0.0048582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_670-7_0_8_line_125 |  | 122 | 124 | 0.00033571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_670-7_0_8_line_126 |  | 123 | 125 | 0.016396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_670-7_0_8_line_127 |  | 125 | 126 | 0.0059574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_670-7_0_8_line_128 |  | 126 | 127 | 0.021818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_670-7_0_8_line_129 |  | 127 | 128 | 0.012906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_670-7_0_8_line_130 |  | 128 | 129 | 0.0082872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_670-7_0_8_line_131 |  | 129 | 131 | 0.018003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_670-7_0_8_line_132 |  | 131 | 132 | 0.015536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_670-7_0_8_line_133 |  | 132 | 133 | 0.015045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_670-7_0_8_line_134 |  | 133 | 134 | 0.0067599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_670-7_0_8_line_135 |  | 135 | 136 | 0.022738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_670-7_0_8_line_136 |  | 135 | 137 | 0.10967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_670-7_0_8_line_137 |  | 137 | 138 | 0.011848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_670-7_0_8_line_138 |  | 137 | 139 | 0.032375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_670-7_0_8_trafo_123 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 140 | 120 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20
0 | 2591035.9988 | 1194167.0752 | 2591054.8132 | 1194165.2298
1 | 2591035.9988 | 1194167.0752 | 2591031.8439 | 1194154.3892
2 | 2591035.9988 | 1194167.0752 | 2591036.6799 | 1194174.0334 | 2591034.2869 | 1194178.0587
3 | 2591020.86 | 1194133.9902 | 2591030.3798 | 1194149.919 | 2591031.8439 | 1194154.3892
4 | 2591034.2869 | 1194178.0587 | 2591031.9371 | 1194182.0114 | 2591006.2531 | 1194224.2504 | 2591003.3319 | 1194230.6931
5 | 2591020.86 | 1194133.9902 | 2591016.7586 | 1194127.1276 | 2590994.0878 | 1194076.3129 | 2590987.7362 | 1194063.6936 | 2590979.5472 | 1194050.4213 | 2590963.7181 | 1194027.4607
6 | 2591003.3319 | 1194230.6931 | 2590999.576 | 1194238.9766
7 | 2590954.803 | 1194014.5289 | 2590963.7181 | 1194027.4607
8 | 2590995.1608 | 1194461.0301 | 2590995.175 | 1194460.8258 | 2590995.9315 | 1194447.2285 | 2590997.6448 | 1194431.4176 | 2591000.3338 | 1194405.8333 | 2591000.8167 | 1194397.6838 | 2591000.8841 | 1194391.8695 | 2591000.7648 | 1194388.579 | 2591000.4795 | 1194386.345 | 2590999.366 | 1194380.6881 | 2590997.118 | 1194370.5751 | 2590994.2378 | 1194360.5741 | 2590984.5686 | 1194340.7784 | 2590981.2008 | 1194330.8894 | 2590980.5029 | 1194327.8777 | 2590980.2391 | 1194324.8098 | 2590980.7482 | 1194318.8615 | 2590984.2669 | 1194292.72 | 2590991.5258 | 1194260.7588 | 2590997.4966 | 1194243.5628 | 2590999.576 | 1194238.9766
9 | 2591061.894 | 1193653.1311 | 2591066.5131 | 1193653.78 | 2591067.1334 | 1193660.8606
10 | 2591061.894 | 1193653.1311 | 2591047.485 | 1193651.0476
11 | 2590823.0469 | 1193570.2521 | 2590866.2642 | 1193579.9238 | 2590871.0365 | 1193580.9837 | 2590925.9336 | 1193593.8841 | 2590973.725 | 1193604.8503 | 2590976.0197 | 1193605.4137 | 2590995.7115 | 1193610.1974 | 2591067.6775 | 1193627.4755 | 2591061.894 | 1193653.1311
12 | 2591067.1334 | 1193660.8606 | 2591086.1998 | 1193664.1967
13 | 2591067.1334 | 1193660.8606 | 2591068.01 | 1193670.8473
14 | 2591028.1116 | 1193648.2462 | 2591047.485 | 1193651.0476
15 | 2590823.0469 | 1193570.2521 | 2590816.0257 | 1193568.6844 | 2590815.2134 | 1193568.4949
16 | 2591086.1998 | 1193664.1967 | 2591113.2357 | 1193668.9271
17 | 2591068.01 | 1193670.8473 | 2591068.7462 | 1193679.2346 | 2591064.8935 | 1193701.6522 | 2591061.0125 | 1193705.3267 | 2591051.4122 | 1193706.0692
18 | 2591137.3686 | 1193678.031 | 2591136.4644 | 1193684.9137
19 | 2591137.3686 | 1193678.031 | 2591132.7565 | 1193676.9484 | 2591129.32 | 1193672.1288 | 2591122.4437 | 1193670.5382 | 2591113.2357 | 1193668.9271
20 | 2591136.4644 | 1193684.9137 | 2591132.8331 | 1193687.3871 | 2591111.6773 | 1193702.0821 | 2591095.7442 | 1193711.6535
21 | 2591081.641 | 1193720.1257 | 2591095.7442 | 1193711.6535
22 | 2591068.8193 | 1193798.9023 | 2591080.1692 | 1193804.381
23 | 2591068.8193 | 1193798.9023 | 2591058.2911 | 1193793.8202
24 | 2591197.3418 | 1194877.2205 | 2591185.7571 | 1194879.9613 | 2591149.874 | 1194887.1297 | 2591101.7183 | 1194895.3951 | 2591053.7766 | 1194904.0607 | 2591006.5916 | 1194914.2597 | 2590993.4741 | 1194916.986
25 | 2590917.0881 | 1194932.8616 | 2590993.4741 | 1194916.986
26 | 2591197.3418 | 1194877.2205 | 2591199.4725 | 1194875.4719 | 2591214.7263 | 1194844.7886 | 2591206.853 | 1194837.841
27 | 2590917.0881 | 1194932.8616 | 2590911.8398 | 1194933.67 | 2590902.7578 | 1194933.6506 | 2590902.2724 | 1194933.5781
28 | 2591206.853 | 1194837.841 | 2591189.2713 | 1194824.104
29 | 2591409.3493 | 1194990.8252 | 2591372.1703 | 1194965.8548 | 2591354.3851 | 1194953.7854 | 2591337.2547 | 1194941.4817 | 2591315.4469 | 1194924.4713 | 2591275.9034 | 1194893.1683 | 2591256.2232 | 1194877.6558 | 2591214.7263 | 1194844.7886 | 2591206.853 | 1194837.841
30 | 2590874.34 | 1194939.3837 | 2590877.1102 | 1194932.5116 | 2590881.9948 | 1194928.0795 | 2590885.1958 | 1194928.6861 | 2590893.9862 | 1194932.3412 | 2590902.2724 | 1194933.5781
31 | 2591409.3493 | 1194990.8252 | 2591433.7341 | 1194909.2689
32 | 2591409.3493 | 1194990.8252 | 2591444.0495 | 1195014.1985 | 2591549.3296 | 1195084.4179 | 2591571.5908 | 1195056.8161 | 2591584.7418 | 1195041.2669
33 | 2591584.7418 | 1195041.2669 | 2591619.0704 | 1195044.9424 | 2591646.9125 | 1195047.9077
34 | 2591189.2713 | 1194824.104 | 2591171.6506 | 1194810.3365
35 | 2591687.605 | 1195053.6113 | 2591654.4047 | 1195048.7057 | 2591646.9125 | 1195047.9077
36 | 2590873.8534 | 1194940.5909 | 2590874.34 | 1194939.3837
37 | 2591132.7558 | 1194779.7712 | 2591133.1497 | 1194780.0091 | 2591153.5554 | 1194796.1983 | 2591171.6506 | 1194810.3365
38 | 2590834.1874 | 1194929.5985 | 2590636.7122 | 1195042.2034
39 | 2590834.1874 | 1194929.5985 | 2590829.3127 | 1194940.434 | 2590830.3166 | 1194944.1344 | 2590859.0385 | 1194957.7195 | 2590862.3009 | 1194958.626 | 2590867.2811 | 1194956.8952 | 2590873.8534 | 1194940.5909
40 | 2591687.605 | 1195053.6113 | 2591700.8364 | 1195055.5663 | 2591714.3156 | 1195051.0561 | 2591715.9337 | 1195036.8019
41 | 2591734.6395 | 1195032.2511 | 2591728.3766 | 1195032.1821 | 2591719.44 | 1195032.5169 | 2591715.9337 | 1195036.8019
42 | 2591748.1455 | 1194981.3387 | 2591748.3905 | 1194998.5919 | 2591748.5091 | 1195007.1852 | 2591747.8887 | 1195015.7684 | 2591746.1455 | 1195022.3521 | 2591742.6182 | 1195027.9711 | 2591739.1629 | 1195030.6217 | 2591734.6395 | 1195032.2511
43 | 2591748.1455 | 1194981.3387 | 2591756.3198 | 1194980.727 | 2591765.4317 | 1194980.3585 | 2591766.7746 | 1194966.0409
44 | 2591111.5095 | 1194672.3289 | 2591108.1166 | 1194665.7861 | 2591103.5361 | 1194659.8453 | 2591098.9414 | 1194654.6939 | 2591051.9786 | 1194616.5444 | 2591039.0537 | 1194604.9467 | 2591031.041 | 1194596.8656 | 2591024.1791 | 1194588.983 | 2591018.07 | 1194580.0986 | 2591013.6843 | 1194572.1344 | 2591010.3435 | 1194564.8245 | 2591006.3491 | 1194553.6135 | 2591003.3743 | 1194541.4782 | 2591000.8642 | 1194529.3089 | 2590998.6973 | 1194517.3503 | 2590997.033 | 1194505.2353 | 2590995.5899 | 1194493.1756 | 2590994.6445 | 1194482.7938 | 2590994.3473 | 1194472.7778 | 2590995.1608 | 1194461.0301
45 | 2591087.8688 | 1194754.9303 | 2591096.3994 | 1194732.6835 | 2591098.3121 | 1194727.7336 | 2591103.6901 | 1194716.7419 | 2591110.2827 | 1194702.7468 | 2591112.6813 | 1194696.6622 | 2591113.9748 | 1194690.4236 | 2591114.2917 | 1194683.2305 | 2591113.2001 | 1194676.851 | 2591111.5095 | 1194672.3289
46 | 2591087.8688 | 1194754.9303 | 2591059.9417 | 1194740.2767
47 | 2591087.8688 | 1194754.9303 | 2591107.4506 | 1194765.2508 | 2591110.0385 | 1194766.7082
48 | 2590799.6932 | 1194554.4922 | 2590822.3301 | 1194569.0814 | 2590849.1934 | 1194586.7604 | 2590869.4438 | 1194600.0695 | 2590885.5837 | 1194611.1394 | 2590901.3352 | 1194622.4324 | 2590918.1634 | 1194635.2467 | 2590934.8623 | 1194648.2058 | 2590992.6941 | 1194693.5305 | 2591009.3092 | 1194706.7234 | 2591026.0225 | 1194719.4937 | 2591034.8397 | 1194725.5836 | 2591042.5503 | 1194730.519 | 2591057.7639 | 1194739.134 | 2591059.9417 | 1194740.2767
49 | 2591110.0385 | 1194766.7082 | 2591126.0955 | 1194775.7507 | 2591132.7558 | 1194779.7712
50 | 2590954.803 | 1194014.5289 | 2590950.4334 | 1194007.3677
51 | 2590954.803 | 1194014.5289 | 2590974.4329 | 1194003.1314
52 | 2590821.1277 | 1193846.69 | 2590827.1719 | 1193857.2529 | 2590833.675 | 1193873.8961 | 2590835.5264 | 1193878.6291 | 2590841.6146 | 1193888.1024 | 2590854.8944 | 1193906.2249 | 2590870.3815 | 1193917.7182 | 2590885.4678 | 1193951.0571 | 2590898.7474 | 1193959.2743 | 2590916.7797 | 1193965.9613 | 2590931.3488 | 1193975.3329 | 2590939.6159 | 1193989.6389 | 2590950.4334 | 1194007.3677
53 | 2590975.8239 | 1194002.3238 | 2590974.4329 | 1194003.1314
54 | 2590771.2789 | 1194536.1047 | 2590774.561 | 1194538.2948 | 2590799.6932 | 1194554.4922
55 | 2590821.1277 | 1193846.69 | 2590812.2922 | 1193829.7169 | 2590805.5054 | 1193812.0515 | 2590805.2175 | 1193809.1411
56 | 2590821.1277 | 1193846.69 | 2590831.3201 | 1193845.2037
57 | 2590856.23 | 1193782.8623 | 2590833.6193 | 1193783.693 | 2590812.0154 | 1193783.9043 | 2590806.6858 | 1193786.9586 | 2590804.0035 | 1193796.868 | 2590805.2175 | 1193809.1411
58 | 2590843.7467 | 1193843.3916 | 2590831.3201 | 1193845.2037
59 | 2590791.1209 | 1193921.943 | 2590759.6767 | 1193832.2778 | 2590760.0466 | 1193829.9983 | 2590755.9501 | 1193817.4869 | 2590744.3545 | 1193789.9905 | 2590733.0889 | 1193764.061
60 | 2590733.0889 | 1193764.061 | 2590726.741 | 1193749.4521 | 2590721.8156 | 1193738.1094 | 2590728.8731 | 1193728.9268 | 2590747.5036 | 1193703.3064
61 | 2590747.5036 | 1193703.3064 | 2590775.5336 | 1193699.1828 | 2590799.8024 | 1193696.6514
62 | 2590747.5036 | 1193703.3064 | 2590769.4797 | 1193662.962
63 | 2590884.1836 | 1193781.4532 | 2590867.7346 | 1193782.4397 | 2590856.23 | 1193782.8623
64 | 2590843.7467 | 1193843.3916 | 2590857.0695 | 1193841.4488
65 | 2590812.9678 | 1193695.2782 | 2590799.8024 | 1193696.6514
66 | 2590771.8824 | 1193639.8794 | 2590771.8866 | 1193652.3415 | 2590769.4797 | 1193662.962
67 | 2590769.3602 | 1193640.0501 | 2590768.1498 | 1193619.0261
68 | 2590769.3602 | 1193640.0501 | 2590771.8824 | 1193639.8794
69 | 2590767.9504 | 1193615.5615 | 2590768.1498 | 1193619.0261
70 | 2590771.8824 | 1193639.8794 | 2590807.6142 | 1193638.6899 | 2590833.6304 | 1193637.9707
71 | 2590912.9287 | 1193778.1974 | 2590896.6519 | 1193780.7054 | 2590884.1836 | 1193781.4532
72 | 2590879.9269 | 1193838.1156 | 2590857.0695 | 1193841.4488
73 | 2590771.2789 | 1194536.1047 | 2590766.5826 | 1194532.971 | 2590759.5054 | 1194527.8154
74 | 2590741.5833 | 1194512.7458 | 2590749.433 | 1194519.6685 | 2590758.4509 | 1194527.0472 | 2590759.5054 | 1194527.8154
75 | 2590844.1456 | 1193637.68 | 2590833.6304 | 1193637.9707
76 | 2590862.3066 | 1193636.8835 | 2590850.2122 | 1193637.5123 | 2590844.1456 | 1193637.68
77 | 2590807.1998 | 1193725.096 | 2590833.3522 | 1193729.1979 | 2590845.1005 | 1193728.0766
78 | 2590845.1005 | 1193728.0766 | 2590868.3942 | 1193725.8532 | 2590890.4152 | 1193729.1322 | 2590898.6228 | 1193736.0548
79 | 2590767.9504 | 1193615.5615 | 2590768.0108 | 1193605.3537
80 | 2590865.3184 | 1193636.7269 | 2590862.3066 | 1193636.8835
81 | 2590908.6603 | 1193746.4647 | 2590908.0188 | 1193743.9797 | 2590898.6228 | 1193736.0548
82 | 2591028.1116 | 1193648.2462 | 2591027.254 | 1193668.896
83 | 2590986.2583 | 1193643.0403 | 2591006.1669 | 1193645.189 | 2591028.1116 | 1193648.2462
84 | 2590865.3184 | 1193636.7269 | 2590895.1633 | 1193635.1753 | 2590897.7918 | 1193635.0698
85 | 2590917.8995 | 1193635.0979 | 2590913.163 | 1193634.8364 | 2590904.3839 | 1193634.8054 | 2590897.7918 | 1193635.0698
86 | 2590917.8995 | 1193635.0979 | 2590922.3696 | 1193635.3448 | 2590931.3786 | 1193636.1759 | 2590945.1193 | 1193637.8946
87 | 2590900.6568 | 1193683.6922 | 2590907.7595 | 1193683.1876
88 | 2590900.6568 | 1193683.6922 | 2590879.9891 | 1193685.1605
89 | 2590925.2701 | 1193681.9436 | 2590907.7595 | 1193683.1876
90 | 2590875.8612 | 1193685.4537 | 2590879.9891 | 1193685.1605
91 | 2590931.9157 | 1193681.4715 | 2590925.2701 | 1193681.9436
92 | 2590931.9157 | 1193681.4715 | 2590946.9895 | 1193680.4007
93 | 2590946.9895 | 1193680.4007 | 2590948.9271 | 1193680.263
94 | 2590986.2583 | 1193643.0403 | 2590945.1193 | 1193637.8946
95 | 2590986.2583 | 1193643.0403 | 2590985.4034 | 1193672.2125 | 2590984.5784 | 1193675.9269
96 | 2590984.5784 | 1193675.9269 | 2590994.7371 | 1193676.7299
97 | 2590984.5784 | 1193675.9269 | 2590977.7385 | 1193678.2162 | 2590974.2009 | 1193678.4676
98 | 2590994.7371 | 1193676.7299 | 2590998.1488 | 1193676.9996
99 | 2590971.8124 | 1193678.6372 | 2590974.2009 | 1193678.4676
100 | 2591011.9582 | 1193678.0913 | 2590998.1488 | 1193676.9996
101 | 2590971.8124 | 1193678.6372 | 2590948.9271 | 1193680.263
102 | 2591047.5255 | 1193706.3698 | 2591051.4122 | 1193706.0692
103 | 2591073.3641 | 1193724.5849 | 2591081.641 | 1193720.1257
104 | 2591073.3641 | 1193724.5849 | 2591053.8882 | 1193734.2698
105 | 2591073.3641 | 1193724.5849 | 2591081.6038 | 1193738.6817
106 | 2591033.2884 | 1193743.6343 | 2591050.2452 | 1193736.0814 | 2591053.8882 | 1193734.2698
107 | 2591091.036 | 1193754.8187 | 2591081.6038 | 1193738.6817
108 | 2591010.5763 | 1193753.7507 | 2591033.2884 | 1193743.6343
109 | 2591091.036 | 1193754.8187 | 2591102.6953 | 1193748.4783
110 | 2591141.289 | 1193729.9026 | 2591132.7933 | 1193732.1108 | 2591122.9136 | 1193737.4835
111 | 2591122.9136 | 1193737.4835 | 2591102.6953 | 1193748.4783
112 | 2591010.5763 | 1193753.7507 | 2590987.1616 | 1193760.8201
113 | 2591010.5763 | 1193753.7507 | 2591000.7612 | 1193748.8964 | 2590999.8761 | 1193748.6304
114 | 2591010.5763 | 1193753.7507 | 2591021.9373 | 1193767.9855 | 2591027.9459 | 1193773.7338
115 | 2591058.2911 | 1193793.8202 | 2591057.6949 | 1193793.5324
116 | 2591028.1911 | 1193773.9683 | 2591033.9571 | 1193779.4845 | 2591056.4351 | 1193792.9243 | 2591057.6949 | 1193793.5324
117 | 2591028.1911 | 1193773.9683 | 2591027.9459 | 1193773.7338
118 | 2590965.4592 | 1193767.1584 | 2590970.0534 | 1193765.9854 | 2590987.1616 | 1193760.8201
119 | 2590983.6094 | 1193745.1312 | 2590988.5399 | 1193745.2241 | 2590999.8761 | 1193748.6304
120 | 2590937.5587 | 1193774.2819 | 2590965.4592 | 1193767.1584
121 | 2590967.5705 | 1193747.4209 | 2590977.6269 | 1193745.0184 | 2590983.6094 | 1193745.1312
122 | 2590937.5587 | 1193774.2819 | 2590936.3684 | 1193774.5858 | 2590912.9287 | 1193778.1974
123 | 2590943.6143 | 1193752.9781 | 2590945.5939 | 1193752.6712 | 2590967.5705 | 1193747.4209
124 | 2591004.3869 | 1193821.4942 | 2590999.5693 | 1193822.1212
125 | 2591004.7198 | 1193821.4509 | 2591004.3869 | 1193821.4942
126 | 2590983.3102 | 1193824.2372 | 2590999.5693 | 1193822.1212
127 | 2590983.3102 | 1193824.2372 | 2590977.4027 | 1193825.006
128 | 2590955.7668 | 1193827.8217 | 2590977.4027 | 1193825.006
129 | 2590955.7668 | 1193827.8217 | 2590942.9685 | 1193829.4873
130 | 2590934.7506 | 1193830.5568 | 2590942.9685 | 1193829.4873
131 | 2590934.7506 | 1193830.5568 | 2590916.898 | 1193832.8802
132 | 2590901.5036 | 1193834.9692 | 2590906.9607 | 1193834.1734 | 2590916.898 | 1193832.8802
133 | 2590901.5036 | 1193834.9692 | 2590886.616 | 1193837.1402
134 | 2590879.9269 | 1193838.1156 | 2590886.616 | 1193837.1402
135 | 2590802.8759 | 1193767.9428 | 2590795.9299 | 1193770.1108 | 2590784.3499 | 1193777.1436 | 2590783.5463 | 1193778.8795
136 | 2590911.6218 | 1193757.9371 | 2590857.831 | 1193759.7318 | 2590831.3666 | 1193760.94 | 2590808.6729 | 1193766.1334 | 2590802.8759 | 1193767.9428
137 | 2590911.6218 | 1193757.9371 | 2590908.6603 | 1193746.4647
138 | 2590911.6218 | 1193757.9371 | 2590943.6143 | 1193752.9781

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2591054.8132 | 1194165.2298
1 | 2591035.9988 | 1194167.0752
2 | 2591031.8439 | 1194154.3892
3 | 2591034.2869 | 1194178.0587
4 | 2591020.86 | 1194133.9902
5 | 2591003.3319 | 1194230.6931
6 | 2590963.7181 | 1194027.4607
7 | 2590999.576 | 1194238.9766
8 | 2591061.894 | 1193653.1311
9 | 2591067.1334 | 1193660.8606
10 | 2591047.485 | 1193651.0476
11 | 2590823.0469 | 1193570.2521
12 | 2591086.1998 | 1193664.1967
13 | 2591068.01 | 1193670.8473
14 | 2591137.3686 | 1193678.031
15 | 2591136.4644 | 1193684.9137
16 | 2591113.2357 | 1193668.9271
17 | 2591095.7442 | 1193711.6535
18 | 2591080.1692 | 1193804.381
19 | 2591068.8193 | 1193798.9023
20 | 2590993.4741 | 1194916.986
21 | 2591197.3418 | 1194877.2205
22 | 2590917.0881 | 1194932.8616
23 | 2591206.853 | 1194837.841
24 | 2590902.2724 | 1194933.5781
25 | 2591409.3493 | 1194990.8252
26 | 2591433.7341 | 1194909.2689
27 | 2591584.7418 | 1195041.2669
28 | 2591189.2713 | 1194824.104
29 | 2591646.9125 | 1195047.9077
30 | 2590874.34 | 1194939.3837
31 | 2591171.6506 | 1194810.3365
32 | 2590636.7122 | 1195042.2034
33 | 2590834.1874 | 1194929.5985
34 | 2591687.605 | 1195053.6113
35 | 2590873.8534 | 1194940.5909
36 | 2591715.9337 | 1195036.8019
37 | 2591734.6395 | 1195032.2511
38 | 2591748.1455 | 1194981.3387
39 | 2591766.7746 | 1194966.0409
40 | 2590995.1608 | 1194461.0301
41 | 2591111.5095 | 1194672.3289
42 | 2591087.8688 | 1194754.9303
43 | 2591059.9417 | 1194740.2767
44 | 2591110.0385 | 1194766.7082
45 | 2591132.7558 | 1194779.7712
46 | 2590954.803 | 1194014.5289
47 | 2590950.4334 | 1194007.3677
48 | 2590974.4329 | 1194003.1314
49 | 2590799.6932 | 1194554.4922
50 | 2590975.8239 | 1194002.3238
51 | 2590821.1277 | 1193846.69
52 | 2590805.2175 | 1193809.1411
53 | 2590831.3201 | 1193845.2037
54 | 2590733.0889 | 1193764.061
55 | 2590791.1209 | 1193921.943
56 | 2590747.5036 | 1193703.3064
57 | 2590856.23 | 1193782.8623
58 | 2590843.7467 | 1193843.3916
59 | 2590799.8023 | 1193696.6514
60 | 2590769.4797 | 1193662.962
61 | 2590769.3602 | 1193640.0501
62 | 2590768.1498 | 1193619.0261
63 | 2590771.8824 | 1193639.8794
64 | 2590884.1836 | 1193781.4532
65 | 2590857.0695 | 1193841.4488
66 | 2590771.2789 | 1194536.1047
67 | 2590759.5054 | 1194527.8154
68 | 2590741.5833 | 1194512.7458
69 | 2590833.6304 | 1193637.9707
70 | 2590844.1456 | 1193637.68
71 | 2590807.1998 | 1193725.096
72 | 2590845.1005 | 1193728.0766
73 | 2590812.9678 | 1193695.2782
74 | 2590767.9504 | 1193615.5615
75 | 2590862.3066 | 1193636.8835
76 | 2590898.6228 | 1193736.0548
77 | 2590815.2134 | 1193568.4949
78 | 2590768.0108 | 1193605.3537
79 | 2591028.1116 | 1193648.2462
80 | 2590865.3184 | 1193636.7269
81 | 2590897.7918 | 1193635.0698
82 | 2590917.8995 | 1193635.0979
83 | 2590900.6568 | 1193683.6922
84 | 2590907.7595 | 1193683.1876
85 | 2590879.9891 | 1193685.1605
86 | 2590925.2701 | 1193681.9436
87 | 2590875.8612 | 1193685.4537
88 | 2590931.9157 | 1193681.4715
89 | 2590946.9895 | 1193680.4007
90 | 2590945.1193 | 1193637.8946
91 | 2590986.2583 | 1193643.0403
92 | 2590984.5784 | 1193675.9269
93 | 2590994.7371 | 1193676.7299
94 | 2590974.2009 | 1193678.4676
95 | 2591027.254 | 1193668.896
96 | 2590998.1488 | 1193676.9996
97 | 2590971.8124 | 1193678.6372
98 | 2590948.9271 | 1193680.263
99 | 2591011.9582 | 1193678.0913
100 | 2591051.4122 | 1193706.0692
101 | 2591081.641 | 1193720.1257
102 | 2591047.5255 | 1193706.3698
103 | 2591073.3641 | 1193724.5849
104 | 2591053.8882 | 1193734.2698
105 | 2591081.6038 | 1193738.6817
106 | 2591033.2884 | 1193743.6343
107 | 2591091.036 | 1193754.8187
108 | 2591141.289 | 1193729.9026
109 | 2591122.9136 | 1193737.4835
110 | 2591102.6953 | 1193748.4783
111 | 2591010.5763 | 1193753.7507
112 | 2591058.2911 | 1193793.8202
113 | 2591057.6949 | 1193793.5324
114 | 2591028.1911 | 1193773.9683
115 | 2591027.9459 | 1193773.7338
116 | 2590987.1616 | 1193760.8201
117 | 2590999.8761 | 1193748.6304
118 | 2590965.4592 | 1193767.1584
119 | 2590983.6094 | 1193745.1312
120 | 2590937.5587 | 1193774.2819
121 | 2590967.5705 | 1193747.4209
122 | 2591004.3869 | 1193821.4942
123 | 2590999.5693 | 1193822.1212
124 | 2591004.7198 | 1193821.4509
125 | 2590983.3102 | 1193824.2372
126 | 2590977.4027 | 1193825.006
127 | 2590955.7668 | 1193827.8217
128 | 2590942.9685 | 1193829.4873
129 | 2590934.7506 | 1193830.5568
130 | 2590912.9287 | 1193778.1974
131 | 2590916.898 | 1193832.8802
132 | 2590901.5036 | 1193834.9692
133 | 2590886.616 | 1193837.1402
134 | 2590879.9269 | 1193838.1156
135 | 2590802.8759 | 1193767.9428
136 | 2590783.5463 | 1193778.8795
137 | 2590911.6218 | 1193757.9371
138 | 2590908.6603 | 1193746.4647
139 | 2590943.6143 | 1193752.9781
140 | 2591010.5763 | 1193753.7507

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1