## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_723-2_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_723-2_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_723-2_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_723-2_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_723-2_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_723-2_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_723-2_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_723-2_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_723-2_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_723-2_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_723-2_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_723-2_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_723-2_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_723-2_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_723-2_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_723-2_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_723-2_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_723-2_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_723-2_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_723-2_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_723-2_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_723-2_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_723-2_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_723-2_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_723-2_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_723-2_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_723-2_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_723-2_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_723-2_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_723-2_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_723-2_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_723-2_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_723-2_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_723-2_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_723-2_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_723-2_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_723-2_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_723-2_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_723-2_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_723-2_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_723-2_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_723-2_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_723-2_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_723-2_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_723-2_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_723-2_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_723-2_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_723-2_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_723-2_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_723-2_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_723-2_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_723-2_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_723-2_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_723-2_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_723-2_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_723-2_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_723-2_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_723-2_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_723-2_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_723-2_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_723-2_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_723-2_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_723-2_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_723-2_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_723-2_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_723-2_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_723-2_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_723-2_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_723-2_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_723-2_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_723-2_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_723-2_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_723-2_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_723-2_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_723-2_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_723-2_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_723-2_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_723-2_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_723-2_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_723-2_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_723-2_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_723-2_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_723-2_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_723-2_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_723-2_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_723-2_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_723-2_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_723-2_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_723-2_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_723-2_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_723-2_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_723-2_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_723-2_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_723-2_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_723-2_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_723-2_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_723-2_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_723-2_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_723-2_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_723-2_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_723-2_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_723-2_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_723-2_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_723-2_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_723-2_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_723-2_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_723-2_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_723-2_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_723-2_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_723-2_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_723-2_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_723-2_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_723-2_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_723-2_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_723-2_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_723-2_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_723-2_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_723-2_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_723-2_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_723-2_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_723-2_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_723-2_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_723-2_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_723-2_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_723-2_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_723-2_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_723-2_0_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_723-2_0_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_723-2_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_723-2_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_723-2_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_723-2_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_723-2_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_723-2_0_6_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_325_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_723-2_0_6_load_0 | 0 | 0.0036313 | 0.00091009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_723-2_0_6_load_3 | 3 | 0.015883 | 0.0039806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_723-2_0_6_load_4 | 4 | 0.0045963 | 0.0011519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_723-2_0_6_load_8 | 7 | 0.0027429 | 0.00068742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_723-2_0_6_load_22 | 8 | 0.00089675 | 0.00022475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_723-2_0_6_load_9 | 10 | 0.010029 | 0.0025136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_723-2_0_6_load_125 | 11 | 0.0048018 | 0.0012034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_723-2_0_6_load_103 | 14 | 0.0044088 | 0.0011049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_723-2_0_6_load_24 | 15 | 0.013052 | 0.0032712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_723-2_0_6_load_10 | 16 | 0.002713 | 0.00067995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_723-2_0_6_load_121 | 19 | 0.0050941 | 0.0012767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_723-2_0_6_load_115 | 20 | 0.0066752 | 0.001673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_723-2_0_6_load_14 | 23 | 0.023415 | 0.0058683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_723-2_0_6_load_20 | 26 | 0.0074449 | 0.0018659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_723-2_0_6_load_21 | 27 | 0.0051823 | 0.0012988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_723-2_0_6_load_25 | 28 | 0.01415 | 0.0035462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_723-2_0_6_load_26 | 29 | 0.0073713 | 0.0018474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_723-2_0_6_load_66 | 30 | 0.0047475 | 0.0011898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_723-2_0_6_load_135 | 31 | 0.0084905 | 0.0021279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_723-2_0_6_load_133 | 33 | 0.0035388 | 0.0008869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_723-2_0_6_load_27 | 34 | 0.0024966 | 0.0006257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_723-2_0_6_load_28 | 35 | 0.0025882 | 0.00064867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_723-2_0_6_load_30 | 36 | 0.0026586 | 0.00066631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_723-2_0_6_load_50 | 39 | 0.0060494 | 0.0015161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_723-2_0_6_load_47 | 40 | 0.0047903 | 0.0012006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_723-2_0_6_load_40 | 42 | 0.0063986 | 0.0016036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_723-2_0_6_load_126 | 43 | 0.0091742 | 0.0022993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_723-2_0_6_load_38 | 44 | 0.003069 | 0.00076917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_723-2_0_6_load_35 | 45 | 0.0028564 | 0.00071587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_723-2_0_6_load_69 | 46 | 0.0036862 | 0.00092384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_723-2_0_6_load_46 | 47 | 0.0067106 | 0.0016818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_723-2_0_6_load_72 | 48 | 0.0072199 | 0.0018095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_723-2_0_6_load_36 | 51 | 0.0023715 | 0.00059436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_723-2_0_6_load_37 | 52 | 0.0052275 | 0.0013101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_723-2_0_6_load_39 | 53 | 0.0046529 | 0.0011661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_723-2_0_6_load_41 | 54 | 0.0037852 | 0.00094865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_723-2_0_6_load_42 | 55 | 0.0025307 | 0.00063424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_723-2_0_6_load_43 | 56 | 0.0075709 | 0.0018974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_723-2_0_6_load_44 | 57 | 0.0023508 | 0.00058918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_723-2_0_6_load_45 | 58 | 0.0023454 | 0.00058781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_723-2_0_6_load_62 | 59 | 0.0029504 | 0.00073944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_723-2_0_6_load_48 | 60 | 0.002463 | 0.00061729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_723-2_0_6_load_49 | 61 | 0.0049265 | 0.0012347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_723-2_0_6_load_51 | 62 | 0.0041813 | 0.0010479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_723-2_0_6_load_52 | 63 | 0.0046008 | 0.0011531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_723-2_0_6_load_53 | 64 | 0.0026281 | 0.00065867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_723-2_0_6_load_54 | 65 | 0.0098975 | 0.0024805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_723-2_0_6_load_55 | 66 | 0.0026819 | 0.00067215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_723-2_0_6_load_56 | 67 | 0.0025528 | 0.00063978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_723-2_0_6_load_57 | 68 | 0.0024614 | 0.00061687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_723-2_0_6_load_58 | 69 | 0.0052204 | 0.0013084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_723-2_0_6_load_59 | 70 | 0.0052324 | 0.0013114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_723-2_0_6_load_60 | 71 | 0.0038916 | 0.00097532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_723-2_0_6_load_61 | 72 | 0.0044233 | 0.0011086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_723-2_0_6_load_68 | 73 | 0.012426 | 0.0031143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_723-2_0_6_load_65 | 74 | 0.0052452 | 0.0013146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_723-2_0_6_load_67 | 75 | 0.0060944 | 0.0015274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_723-2_0_6_load_74 | 76 | 0.0049039 | 0.001229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_723-2_0_6_load_75 | 77 | 0.0056467 | 0.0014152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_723-2_0_6_load_71 | 78 | 0.0023368 | 0.00058566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_723-2_0_6_load_73 | 79 | 0.012263 | 0.0030734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_723-2_0_6_load_77 | 80 | 0.0022981 | 0.00057596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_723-2_0_6_load_78 | 81 | 0.0088294 | 0.0022129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_723-2_0_6_load_79 | 82 | 0.0023905 | 0.00059911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_723-2_0_6_load_116 | 83 | 0.0047866 | 0.0011996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_723-2_0_6_load_76 | 84 | 0.011135 | 0.0027906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_723-2_0_6_load_100 | 85 | 0.011079 | 0.0027766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_723-2_0_6_load_99 | 86 | 0.0043912 | 0.0011005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_723-2_0_6_load_80 | 87 | 0.0023076 | 0.00057834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_723-2_0_6_load_117 | 88 | 0.0047665 | 0.0011946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_723-2_0_6_load_81 | 89 | 0.0045161 | 0.0011318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_723-2_0_6_load_82 | 90 | 0.0023722 | 0.00059452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_723-2_0_6_load_83 | 91 | 0.0042704 | 0.0010703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_723-2_0_6_load_84 | 92 | 0.0031751 | 0.00079575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_723-2_0_6_load_85 | 93 | 0.0041385 | 0.0010372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_723-2_0_6_load_86 | 94 | 0.0033657 | 0.00084353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_723-2_0_6_load_87 | 95 | 0.0038856 | 0.00097382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_723-2_0_6_load_88 | 96 | 0.0033824 | 0.0008477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_723-2_0_6_load_89 | 97 | 0.0032027 | 0.00080268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_723-2_0_6_load_90 | 98 | 0.0033159 | 0.00083103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_723-2_0_6_load_91 | 99 | 0.002567 | 0.00064336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_723-2_0_6_load_92 | 100 | 0.0032981 | 0.00082658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_723-2_0_6_load_93 | 101 | 0.0024682 | 0.00061859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_723-2_0_6_load_94 | 102 | 0.0039302 | 0.00098499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_723-2_0_6_load_95 | 103 | 0.0028585 | 0.0007164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_723-2_0_6_load_96 | 104 | 0.0036965 | 0.00092644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_723-2_0_6_load_97 | 105 | 0.0029921 | 0.00074988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_723-2_0_6_load_98 | 106 | 0.0040467 | 0.0010142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_723-2_0_6_load_102 | 107 | 0.0048262 | 0.0012096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_723-2_0_6_load_101 | 108 | 0.0080417 | 0.0020154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_723-2_0_6_load_138 | 109 | 0.012453 | 0.003121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_723-2_0_6_load_137 | 110 | 0.0047576 | 0.0011924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_723-2_0_6_load_105 | 111 | 0.0013782 | 0.00034541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_723-2_0_6_load_106 | 112 | 0.0090325 | 0.0022638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_723-2_0_6_load_108 | 114 | 0.0046702 | 0.0011705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_723-2_0_6_load_109 | 115 | 0.0013399 | 0.00033582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_723-2_0_6_load_110 | 116 | 0.001096 | 0.00027468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_723-2_0_6_load_112 | 117 | 0.0057284 | 0.0014357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_723-2_0_6_load_118 | 118 | 0.0042477 | 0.0010646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_723-2_0_6_load_119 | 119 | 0.0078653 | 0.0019712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_723-2_0_6_load_120 | 120 | 0.015826 | 0.0039663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_723-2_0_6_load_123 | 121 | 0.0048377 | 0.0012124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_723-2_0_6_load_124 | 122 | 0.0040615 | 0.0010179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_723-2_0_6_load_128 | 123 | 0.014992 | 0.0037573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_723-2_0_6_load_129 | 124 | 0.0026934 | 0.00067503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_723-2_0_6_load_130 | 125 | 0.004411 | 0.0011055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_723-2_0_6_load_140 | 126 | 0.0018608 | 0.00046636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_723-2_0_6_load_141 | 127 | 0.0031772 | 0.00079629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_723-2_0_6_load_131 | 128 | 0.007413 | 0.0018579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_723-2_0_6_load_132 | 129 | 0.0089402 | 0.0022406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_723-2_0_6_load_134 | 130 | 0.0037077 | 0.00092924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_723-2_0_6_load_136 | 131 | 0.003824 | 0.00095839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_723-2_0_6_load_139 | 132 | 0.0035926 | 0.00090038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_723-2_0_6_load_142 | 133 | 0.0032365 | 0.00081115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 106 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_723-2_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0057256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_723-2_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.014174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_723-2_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.038136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_723-2_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.024449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_723-2_0_6_line_4 |  | 2 | 5 | 0.055919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_723-2_0_6_line_5 |  | 4 | 6 | 0.031766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_723-2_0_6_line_6 |  | 4 | 7 | 0.021007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_723-2_0_6_line_7 |  | 5 | 8 | 0.054961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_723-2_0_6_line_8 |  | 6 | 9 | 0.013123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_723-2_0_6_line_9 |  | 7 | 10 | 0.0079229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_723-2_0_6_line_10 |  | 9 | 14 | 0.023755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_723-2_0_6_line_11 |  | 10 | 16 | 0.024181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_723-2_0_6_line_12 |  | 11 | 12 | 0.0023586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_723-2_0_6_line_13 |  | 12 | 17 | 0.019096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_723-2_0_6_line_14 |  | 13 | 14 | 0.015439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_723-2_0_6_line_15 |  | 13 | 15 | 0.0031163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_723-2_0_6_line_16 |  | 15 | 25 | 0.032241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_723-2_0_6_line_17 |  | 17 | 18 | 0.012314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_723-2_0_6_line_18 |  | 18 | 19 | 0.0016312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_723-2_0_6_line_19 |  | 18 | 20 | 0.016354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_723-2_0_6_line_20 |  | 19 | 21 | 0.019579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_723-2_0_6_line_21 |  | 20 | 22 | 0.0031958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_723-2_0_6_line_22 |  | 21 | 121 | 0.042694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_723-2_0_6_line_23 |  | 21 | 120 | 0.013622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_723-2_0_6_line_24 |  | 22 | 117 | 0.011309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_723-2_0_6_line_25 |  | 23 | 24 | 0.018337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_723-2_0_6_line_26 |  | 24 | 25 | 0.010461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_723-2_0_6_line_27 |  | 24 | 26 | 0.015806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
28 | LV_723-2_0_6_line_28 |  | 24 | 27 | 0.024307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
29 | LV_723-2_0_6_line_29 |  | 26 | 28 | 0.006041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
30 | LV_723-2_0_6_line_30 |  | 27 | 29 | 0.0068813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_723-2_0_6_line_31 |  | 28 | 30 | 0.0048232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
32 | LV_723-2_0_6_line_32 |  | 29 | 31 | 0.0053523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_723-2_0_6_line_33 |  | 30 | 32 | 0.01245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_723-2_0_6_line_34 |  | 31 | 33 | 0.0009119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_723-2_0_6_line_35 |  | 32 | 75 | 0.0047674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
36 | LV_723-2_0_6_line_36 |  | 33 | 128 | 0.0061663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_723-2_0_6_line_37 |  | 34 | 35 | 0.0042998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_723-2_0_6_line_38 |  | 35 | 36 | 0.0044726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_723-2_0_6_line_39 |  | 36 | 37 | 0.0028471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_723-2_0_6_line_40 |  | 37 | 44 | 0.012699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_723-2_0_6_line_41 |  | 37 | 45 | 0.0017899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_723-2_0_6_line_42 |  | 38 | 39 | 0.014886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_723-2_0_6_line_43 |  | 38 | 40 | 0.020851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_723-2_0_6_line_44 |  | 39 | 46 | 0.01255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_723-2_0_6_line_45 |  | 40 | 47 | 0.0057117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_723-2_0_6_line_46 |  | 41 | 42 | 0.025016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_723-2_0_6_line_47 |  | 41 | 43 | 0.023929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_723-2_0_6_line_48 |  | 42 | 44 | 0.0033127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_723-2_0_6_line_49 |  | 43 | 50 | 0.012824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_723-2_0_6_line_50 |  | 45 | 51 | 0.0047195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_723-2_0_6_line_51 |  | 46 | 49 | 0.009953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_723-2_0_6_line_52 |  | 47 | 60 | 0.00071364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_723-2_0_6_line_53 |  | 48 | 49 | 0.017488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_723-2_0_6_line_54 |  | 49 | 78 | 0.0096707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
55 | LV_723-2_0_6_line_55 |  | 49 | 79 | 0.01418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_723-2_0_6_line_56 |  | 50 | 123 | 0.0067861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_723-2_0_6_line_57 |  | 50 | 124 | 0.018007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_723-2_0_6_line_58 |  | 51 | 52 | 0.010015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_723-2_0_6_line_59 |  | 52 | 53 | 0.00046514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_723-2_0_6_line_60 |  | 53 | 54 | 0.0069139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_723-2_0_6_line_61 |  | 54 | 55 | 0.0055706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_723-2_0_6_line_62 |  | 55 | 56 | 0.0045475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_723-2_0_6_line_63 |  | 56 | 57 | 0.0084915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_723-2_0_6_line_64 |  | 57 | 58 | 0.0038787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_723-2_0_6_line_65 |  | 58 | 59 | 0.0041788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_723-2_0_6_line_66 |  | 60 | 61 | 0.0067077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_723-2_0_6_line_67 |  | 61 | 62 | 0.0020134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_723-2_0_6_line_68 |  | 62 | 63 | 0.0065127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_723-2_0_6_line_69 |  | 63 | 64 | 0.0062653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_723-2_0_6_line_70 |  | 64 | 65 | 0.00068114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_723-2_0_6_line_71 |  | 65 | 66 | 0.0038592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_723-2_0_6_line_72 |  | 66 | 67 | 0.004432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_723-2_0_6_line_73 |  | 67 | 68 | 0.0041901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_723-2_0_6_line_74 |  | 68 | 69 | 0.0021422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_723-2_0_6_line_75 |  | 69 | 70 | 0.0041288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_723-2_0_6_line_76 |  | 70 | 71 | 0.0026539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_723-2_0_6_line_77 |  | 71 | 72 | 0.0051739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_723-2_0_6_line_78 |  | 72 | 73 | 0.0079509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_723-2_0_6_line_79 |  | 73 | 74 | 0.00012666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_723-2_0_6_line_80 |  | 75 | 76 | 0.016227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
81 | LV_723-2_0_6_line_81 |  | 76 | 77 | 0.011196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
82 | LV_723-2_0_6_line_82 |  | 77 | 84 | 0.0065055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
83 | LV_723-2_0_6_line_83 |  | 78 | 80 | 0.0046299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
84 | LV_723-2_0_6_line_84 |  | 79 | 81 | 0.0058069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_723-2_0_6_line_85 |  | 80 | 82 | 0.0045232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
86 | LV_723-2_0_6_line_86 |  | 81 | 83 | 0.0020622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_723-2_0_6_line_87 |  | 82 | 87 | 0.0043576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
88 | LV_723-2_0_6_line_88 |  | 83 | 88 | 0.0070643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_723-2_0_6_line_89 |  | 84 | 85 | 0.0041847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
90 | LV_723-2_0_6_line_90 |  | 85 | 86 | 0.0027078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
91 | LV_723-2_0_6_line_91 |  | 86 | 108 | 0.0077596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
92 | LV_723-2_0_6_line_92 |  | 87 | 89 | 0.0026365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
93 | LV_723-2_0_6_line_93 |  | 88 | 118 | 0.012181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_723-2_0_6_line_94 |  | 89 | 90 | 0.0016436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
95 | LV_723-2_0_6_line_95 |  | 90 | 91 | 0.0028179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
96 | LV_723-2_0_6_line_96 |  | 91 | 92 | 0.0022128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
97 | LV_723-2_0_6_line_97 |  | 92 | 93 | 0.0019847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
98 | LV_723-2_0_6_line_98 |  | 93 | 94 | 0.0039446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
99 | LV_723-2_0_6_line_99 |  | 94 | 95 | 1.929e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
100 | LV_723-2_0_6_line_100 |  | 95 | 96 | 0.0039677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
101 | LV_723-2_0_6_line_101 |  | 96 | 97 | 0.0018498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
102 | LV_723-2_0_6_line_102 |  | 97 | 98 | 0.0021837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
103 | LV_723-2_0_6_line_103 |  | 98 | 99 | 0.0028198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
104 | LV_723-2_0_6_line_104 |  | 99 | 100 | 0.0012662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
105 | LV_723-2_0_6_line_105 |  | 100 | 101 | 0.0029764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
106 | LV_723-2_0_6_line_106 |  | 101 | 102 | 0.001182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
107 | LV_723-2_0_6_line_107 |  | 102 | 103 | 0.0031246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
108 | LV_723-2_0_6_line_108 |  | 103 | 104 | 0.0010182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
109 | LV_723-2_0_6_line_109 |  | 104 | 105 | 0.0035501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
110 | LV_723-2_0_6_line_110 |  | 105 | 106 | 0.00068757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
111 | LV_723-2_0_6_line_111 |  | 106 | 107 | 0.0051608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
112 | LV_723-2_0_6_line_112 |  | 107 | 108 | 0.0011432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
113 | LV_723-2_0_6_line_113 |  | 109 | 110 | 0.022779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_723-2_0_6_line_114 |  | 110 | 122 | 0.01212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_723-2_0_6_line_115 |  | 111 | 112 | 0.0065906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_723-2_0_6_line_116 |  | 111 | 113 | 0.012254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_723-2_0_6_line_117 |  | 112 | 114 | 0.020351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_723-2_0_6_line_118 |  | 113 | 115 | 0.0028809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_723-2_0_6_line_119 |  | 113 | 116 | 0.0082939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_723-2_0_6_line_120 |  | 115 | 117 | 0.012771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_723-2_0_6_line_121 |  | 118 | 119 | 0.0028773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_723-2_0_6_line_122 |  | 119 | 120 | 3.1772e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_723-2_0_6_line_123 |  | 121 | 122 | 0.0018755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_723-2_0_6_line_124 |  | 124 | 125 | 0.0021336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_723-2_0_6_line_125 |  | 125 | 126 | 0.004032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_723-2_0_6_line_126 |  | 126 | 127 | 0.0022286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_723-2_0_6_line_127 |  | 127 | 133 | 0.0043432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_723-2_0_6_line_128 |  | 128 | 129 | 0.0059781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_723-2_0_6_line_129 |  | 129 | 130 | 0.00048098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_723-2_0_6_line_130 |  | 130 | 131 | 0.0043992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_723-2_0_6_line_131 |  | 131 | 132 | 0.0043664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_723-2_0_6_line_132 |  | 132 | 133 | 0.0044886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_723-2_0_6_trafo_98 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 134 | 106 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2573912.6722 | 1212499.2577 | 2573907.5203 | 1212496.7597
1 | 2573894.7663 | 1212490.5758 | 2573907.5203 | 1212496.7597
2 | 2573912.6722 | 1212499.2577 | 2573893.9406 | 1212532.4765
3 | 2573894.7663 | 1212490.5758 | 2573873.088 | 1212479.1535
4 | 2573894.7663 | 1212490.5758 | 2573899.1733 | 1212482.1183 | 2573901.7271 | 1212477.2266 | 2573910.9179 | 1212459.6207 | 2573917.6228 | 1212446.784 | 2573920.6361 | 1212441.0008
5 | 2573873.088 | 1212479.1535 | 2573844.7863 | 1212464.5697
6 | 2573873.088 | 1212479.1535 | 2573863.996 | 1212498.0905
7 | 2573920.6361 | 1212441.0008 | 2573872.6067 | 1212414.2817
8 | 2573833.0911 | 1212458.5511 | 2573844.7863 | 1212464.5697
9 | 2573860.5668 | 1212505.2329 | 2573863.996 | 1212498.0905
10 | 2573833.0911 | 1212458.5511 | 2573812.1604 | 1212447.3164
11 | 2573860.5668 | 1212505.2329 | 2573850.101 | 1212527.0314
12 | 2573843.615 | 1212583.2867 | 2573845.9326 | 1212583.7251
13 | 2573824.7976 | 1212579.7342 | 2573843.615 | 1212583.2867
14 | 2573798.5575 | 1212440.015 | 2573812.1604 | 1212447.3164
15 | 2573798.5575 | 1212440.015 | 2573795.8112 | 1212438.5422
16 | 2573766.9096 | 1212424.6903 | 2573772.0193 | 1212425.7128 | 2573791.4224 | 1212436.1887 | 2573795.8112 | 1212438.5422
17 | 2573824.7976 | 1212579.7342 | 2573812.6631 | 1212577.4419
18 | 2573812.6631 | 1212577.4419 | 2573811.0603 | 1212577.1392
19 | 2573812.6631 | 1212577.4419 | 2573809.62 | 1212583.3254 | 2573804.4644 | 1212591.577
20 | 2573791.8232 | 1212573.4982 | 2573802.8856 | 1212575.5951 | 2573811.0603 | 1212577.1392
21 | 2573802.58 | 1212594.1514 | 2573803.804 | 1212592.6341 | 2573804.4644 | 1212591.577
22 | 2573791.8232 | 1212573.4982 | 2573796.2158 | 1212556.6693 | 2573805.1075 | 1212532.9822
23 | 2573791.8232 | 1212573.4982 | 2573778.4335 | 1212570.9935
24 | 2573802.58 | 1212594.1514 | 2573795.4746 | 1212602.95
25 | 2573756.4776 | 1212424.3584 | 2573758.2138 | 1212414.9565 | 2573759.802 | 1212406.3249
26 | 2573756.4776 | 1212424.3584 | 2573764.0659 | 1212424.1248 | 2573766.9096 | 1212424.6903
27 | 2573756.4776 | 1212424.3584 | 2573755.325 | 1212435.1474 | 2573754.4031 | 1212440.0169
28 | 2573756.4776 | 1212424.3584 | 2573742.4863 | 1212428.278 | 2573732.9263 | 1212430.326
29 | 2573753.5025 | 1212445.9897 | 2573754.2486 | 1212440.8332 | 2573754.4031 | 1212440.0169
30 | 2573726.1977 | 1212431.7675 | 2573732.9263 | 1212430.326
31 | 2573753.5025 | 1212445.9897 | 2573752.8118 | 1212450.7632
32 | 2573726.1977 | 1212431.7675 | 2573720.9641 | 1212432.8886
33 | 2573749.7722 | 1212462.7765 | 2573751.9854 | 1212456.4743 | 2573752.8118 | 1212450.7632
34 | 2573720.0725 | 1212433.0797 | 2573720.9641 | 1212432.8886
35 | 2573749.7722 | 1212462.7765 | 2573753.9587 | 1212465.0573
36 | 2573720.0725 | 1212433.0797 | 2573719.277 | 1212433.2501 | 2573714.0273 | 1212434.2951
37 | 2573679.2759 | 1212508.1321 | 2573681.2638 | 1212504.3194
38 | 2573683.3315 | 1212500.3535 | 2573681.2638 | 1212504.3194
39 | 2573684.6478 | 1212497.8289 | 2573683.3315 | 1212500.3535
40 | 2573684.6478 | 1212497.8289 | 2573681.0556 | 1212496.3551 | 2573673.354 | 1212492.0633
41 | 2573684.6478 | 1212497.8289 | 2573685.4755 | 1212496.2419
42 | 2573698.2227 | 1212556.0352 | 2573706.3047 | 1212557.5336 | 2573712.8591 | 1212558.7521
43 | 2573698.2227 | 1212556.0352 | 2573706.7531 | 1212537.0089
44 | 2573712.8591 | 1212558.7521 | 2573725.1978 | 1212561.0461
45 | 2573706.7531 | 1212537.0089 | 2573709.0898 | 1212531.797
46 | 2573648.4772 | 1212478.5115 | 2573665.6568 | 1212487.7739 | 2573670.4603 | 1212490.4507
47 | 2573648.4772 | 1212478.5115 | 2573651.5941 | 1212472.1496 | 2573656.8443 | 1212460.3419 | 2573658.6504 | 1212456.8603
48 | 2573670.4603 | 1212490.4507 | 2573673.354 | 1212492.0633
49 | 2573664.9308 | 1212445.6866 | 2573661.4919 | 1212451.3829 | 2573658.6504 | 1212456.8603
50 | 2573685.4755 | 1212496.2419 | 2573687.658 | 1212492.0573
51 | 2573734.9831 | 1212562.8654 | 2573725.1978 | 1212561.0461
52 | 2573709.3817 | 1212531.1458 | 2573709.0898 | 1212531.797
53 | 2573734.9831 | 1212562.8654 | 2573731.5064 | 1212575.4768 | 2573729.4287 | 1212579.3621
54 | 2573734.9831 | 1212562.8654 | 2573739.6068 | 1212554.3715
55 | 2573734.9831 | 1212562.8654 | 2573748.9217 | 1212565.4728
56 | 2573664.9308 | 1212445.6866 | 2573658.4598 | 1212443.6428
57 | 2573664.9308 | 1212445.6866 | 2573679.5803 | 1212441.1525 | 2573682.2011 | 1212440.6307
58 | 2573691.175 | 1212482.6857 | 2573687.9547 | 1212491.4884 | 2573687.658 | 1212492.0573
59 | 2573691.175 | 1212482.6857 | 2573691.3348 | 1212482.2489
60 | 2573691.3348 | 1212482.2489 | 2573693.389 | 1212476.6337 | 2573693.6606 | 1212475.7393
61 | 2573693.6606 | 1212475.7393 | 2573695.2796 | 1212470.4091
62 | 2573696.6012 | 1212466.0579 | 2573695.2796 | 1212470.4091
63 | 2573704.9312 | 1212464.4095 | 2573696.6012 | 1212466.0579 | 2573696.6012 | 1212466.0579
64 | 2573708.7361 | 1212463.6566 | 2573704.9312 | 1212464.4095
65 | 2573708.7361 | 1212463.6566 | 2573712.8353 | 1212462.8454
66 | 2573709.3817 | 1212531.1458 | 2573712.1259 | 1212525.0251
67 | 2573712.1259 | 1212525.0251 | 2573712.9496 | 1212523.188
68 | 2573715.614 | 1212517.2452 | 2573712.9496 | 1212523.188
69 | 2573715.614 | 1212517.2452 | 2573718.1772 | 1212511.5282
70 | 2573718.4559 | 1212510.9067 | 2573718.1772 | 1212511.5282
71 | 2573718.4559 | 1212510.9067 | 2573720.0347 | 1212507.3852
72 | 2573720.0347 | 1212507.3852 | 2573721.8478 | 1212503.3411
73 | 2573723.562 | 1212499.5177 | 2573721.8478 | 1212503.3411
74 | 2573724.4384 | 1212497.563 | 2573723.562 | 1212499.5177
75 | 2573724.4384 | 1212497.563 | 2573726.1275 | 1212493.7956
76 | 2573726.1275 | 1212493.7956 | 2573727.2133 | 1212491.3739
77 | 2573729.3299 | 1212486.6528 | 2573727.2133 | 1212491.3739
78 | 2573732.5827 | 1212479.3978 | 2573729.3299 | 1212486.6528
79 | 2573732.6345 | 1212479.2822 | 2573732.5827 | 1212479.3978
80 | 2573753.9587 | 1212465.0573 | 2573761.6138 | 1212469.2279 | 2573766.8737 | 1212474.587
81 | 2573766.8737 | 1212474.587 | 2573774.7165 | 1212482.5776
82 | 2573774.7165 | 1212482.5776 | 2573774.7165 | 1212482.5776 | 2573775.1554 | 1212489.0683
83 | 2573739.6068 | 1212554.3715 | 2573741.8205 | 1212550.3051
84 | 2573754.6296 | 1212566.5406 | 2573748.9217 | 1212565.4728
85 | 2573743.9831 | 1212546.3324 | 2573741.8205 | 1212550.3051
86 | 2573754.6296 | 1212566.5406 | 2573756.6566 | 1212566.9197
87 | 2573743.9831 | 1212546.3324 | 2573746.0665 | 1212542.5051
88 | 2573763.6004 | 1212568.2187 | 2573756.6566 | 1212566.9197
89 | 2573773.1547 | 1212492.7437 | 2573775.1554 | 1212489.0683 | 2573775.1554 | 1212489.0683
90 | 2573771.86 | 1212495.122 | 2573773.1547 | 1212492.7437
91 | 2573768.1501 | 1212501.9372 | 2573771.86 | 1212495.122
92 | 2573746.0665 | 1212542.5051 | 2573747.327 | 1212540.1895
93 | 2573775.574 | 1212570.4586 | 2573763.6004 | 1212568.2187
94 | 2573748.1128 | 1212538.7459 | 2573747.327 | 1212540.1895
95 | 2573748.1128 | 1212538.7459 | 2573749.4601 | 1212536.271
96 | 2573750.518 | 1212534.3275 | 2573749.4601 | 1212536.271
97 | 2573750.518 | 1212534.3275 | 2573751.4669 | 1212532.5844
98 | 2573753.3529 | 1212529.1199 | 2573751.4669 | 1212532.5844
99 | 2573753.3529 | 1212529.1199 | 2573753.3621 | 1212529.1029
100 | 2573753.3621 | 1212529.1029 | 2573755.2591 | 1212525.6181
101 | 2573756.1435 | 1212523.9934 | 2573755.2591 | 1212525.6181
102 | 2573756.1435 | 1212523.9934 | 2573757.1876 | 1212522.0755
103 | 2573758.5357 | 1212519.5989 | 2573757.1876 | 1212522.0755
104 | 2573758.5357 | 1212519.5989 | 2573759.1411 | 1212518.4868
105 | 2573760.5642 | 1212515.8726 | 2573759.1411 | 1212518.4868
106 | 2573760.5642 | 1212515.8726 | 2573761.1293 | 1212514.8344
107 | 2573762.6232 | 1212512.0901 | 2573761.1293 | 1212514.8344
108 | 2573763.11 | 1212511.1959 | 2573762.6232 | 1212512.0901
109 | 2573763.11 | 1212511.1959 | 2573764.8073 | 1212508.0778
110 | 2573764.8073 | 1212508.0778 | 2573765.1361 | 1212507.474
111 | 2573765.1361 | 1212507.474 | 2573767.6035 | 1212502.9413
112 | 2573768.1501 | 1212501.9372 | 2573767.6035 | 1212502.9413
113 | 2573818.0311 | 1212498.5542 | 2573810.0259 | 1212519.8798
114 | 2573805.7666 | 1212531.2263 | 2573810.0259 | 1212519.8798
115 | 2573775.4886 | 1212608.2638 | 2573770.0286 | 1212604.5728
116 | 2573785.6408 | 1212615.1269 | 2573775.4886 | 1212608.2638
117 | 2573750.5842 | 1212599.305 | 2573758.8057 | 1212602.2492 | 2573768.5505 | 1212603.5735 | 2573770.0286 | 1212604.5728
118 | 2573785.6408 | 1212615.1269 | 2573787.4509 | 1212612.8856
119 | 2573785.6408 | 1212615.1269 | 2573783.7822 | 1212617.4253 | 2573779.788 | 1212620.9666
120 | 2573787.4509 | 1212612.8856 | 2573795.4746 | 1212602.95
121 | 2573775.574 | 1212570.4586 | 2573778.4022 | 1212570.9876
122 | 2573778.4022 | 1212570.9876 | 2573778.4335 | 1212570.9935
123 | 2573805.1075 | 1212532.9822 | 2573805.7666 | 1212531.2263
124 | 2573682.2011 | 1212440.6307 | 2573684.2936 | 1212440.2142
125 | 2573688.248 | 1212439.427 | 2573684.2936 | 1212440.2142
126 | 2573690.4337 | 1212438.9919 | 2573688.248 | 1212439.427
127 | 2573690.4337 | 1212438.9919 | 2573694.6934 | 1212438.1439
128 | 2573714.0273 | 1212434.2951 | 2573708.1642 | 1212435.4623
129 | 2573707.6924 | 1212435.5562 | 2573708.1642 | 1212435.4623
130 | 2573707.6924 | 1212435.5562 | 2573703.3779 | 1212436.4151
131 | 2573699.0956 | 1212437.2676 | 2573703.3779 | 1212436.4151
132 | 2573694.6934 | 1212438.1439 | 2573699.0956 | 1212437.2676

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2573907.5203 | 1212496.7597
1 | 2573912.6722 | 1212499.2577
2 | 2573894.7663 | 1212490.5758
3 | 2573893.9406 | 1212532.4765
4 | 2573873.088 | 1212479.1535
5 | 2573920.6361 | 1212441.0008
6 | 2573844.7863 | 1212464.5697
7 | 2573863.996 | 1212498.0905
8 | 2573872.6067 | 1212414.2817
9 | 2573833.0911 | 1212458.5511
10 | 2573860.5668 | 1212505.2329
11 | 2573845.9326 | 1212583.7251
12 | 2573843.615 | 1212583.2867
13 | 2573798.5575 | 1212440.015
14 | 2573812.1604 | 1212447.3164
15 | 2573795.8112 | 1212438.5422
16 | 2573850.101 | 1212527.0314
17 | 2573824.7976 | 1212579.7342
18 | 2573812.6631 | 1212577.4419
19 | 2573811.0603 | 1212577.1392
20 | 2573804.4644 | 1212591.577
21 | 2573791.8232 | 1212573.4982
22 | 2573802.58 | 1212594.1514
23 | 2573759.802 | 1212406.3249
24 | 2573756.4776 | 1212424.3584
25 | 2573766.9096 | 1212424.6903
26 | 2573754.4031 | 1212440.0169
27 | 2573732.9263 | 1212430.326
28 | 2573753.5025 | 1212445.9897
29 | 2573726.1977 | 1212431.7675
30 | 2573752.8118 | 1212450.7632
31 | 2573720.9641 | 1212432.8886
32 | 2573749.7722 | 1212462.7765
33 | 2573720.0725 | 1212433.0797
34 | 2573679.2759 | 1212508.1321
35 | 2573681.2638 | 1212504.3194
36 | 2573683.3315 | 1212500.3535
37 | 2573684.6478 | 1212497.8289
38 | 2573698.2227 | 1212556.0352
39 | 2573712.8591 | 1212558.7521
40 | 2573706.7531 | 1212537.0089
41 | 2573648.4772 | 1212478.5115
42 | 2573670.4603 | 1212490.4507
43 | 2573658.6504 | 1212456.8603
44 | 2573673.354 | 1212492.0633
45 | 2573685.4755 | 1212496.2419
46 | 2573725.1978 | 1212561.0461
47 | 2573709.0898 | 1212531.797
48 | 2573729.4287 | 1212579.3621
49 | 2573734.9831 | 1212562.8654
50 | 2573664.9308 | 1212445.6866
51 | 2573687.658 | 1212492.0573
52 | 2573691.175 | 1212482.6857
53 | 2573691.3348 | 1212482.2489
54 | 2573693.6606 | 1212475.7393
55 | 2573695.2796 | 1212470.4091
56 | 2573696.6012 | 1212466.0579
57 | 2573704.9312 | 1212464.4095
58 | 2573708.7361 | 1212463.6566
59 | 2573712.8353 | 1212462.8454
60 | 2573709.3817 | 1212531.1458
61 | 2573712.1259 | 1212525.0251
62 | 2573712.9496 | 1212523.188
63 | 2573715.614 | 1212517.2452
64 | 2573718.1772 | 1212511.5282
65 | 2573718.4559 | 1212510.9067
66 | 2573720.0347 | 1212507.3852
67 | 2573721.8478 | 1212503.3411
68 | 2573723.562 | 1212499.5177
69 | 2573724.4384 | 1212497.563
70 | 2573726.1275 | 1212493.7956
71 | 2573727.2133 | 1212491.3739
72 | 2573729.3299 | 1212486.6528
73 | 2573732.5827 | 1212479.3978
74 | 2573732.6345 | 1212479.2822
75 | 2573753.9587 | 1212465.0573
76 | 2573766.8737 | 1212474.587
77 | 2573774.7165 | 1212482.5776
78 | 2573739.6068 | 1212554.3715
79 | 2573748.9217 | 1212565.4728
80 | 2573741.8205 | 1212550.3051
81 | 2573754.6296 | 1212566.5405
82 | 2573743.9831 | 1212546.3324
83 | 2573756.6566 | 1212566.9197
84 | 2573775.1554 | 1212489.0683
85 | 2573773.1547 | 1212492.7437
86 | 2573771.86 | 1212495.122
87 | 2573746.0665 | 1212542.5051
88 | 2573763.6004 | 1212568.2187
89 | 2573747.327 | 1212540.1895
90 | 2573748.1128 | 1212538.7459
91 | 2573749.4601 | 1212536.271
92 | 2573750.518 | 1212534.3275
93 | 2573751.4669 | 1212532.5844
94 | 2573753.3529 | 1212529.1199
95 | 2573753.3621 | 1212529.1029
96 | 2573755.2591 | 1212525.6181
97 | 2573756.1435 | 1212523.9934
98 | 2573757.1876 | 1212522.0755
99 | 2573758.5357 | 1212519.5989
100 | 2573759.1411 | 1212518.4868
101 | 2573760.5642 | 1212515.8726
102 | 2573761.1293 | 1212514.8344
103 | 2573762.6232 | 1212512.0901
104 | 2573763.11 | 1212511.1959
105 | 2573764.8073 | 1212508.0778
106 | 2573765.1361 | 1212507.474
107 | 2573767.6035 | 1212502.9413
108 | 2573768.1501 | 1212501.9372
109 | 2573818.0311 | 1212498.5542
110 | 2573810.0259 | 1212519.8798
111 | 2573775.4886 | 1212608.2638
112 | 2573770.0286 | 1212604.5728
113 | 2573785.6408 | 1212615.1269
114 | 2573750.5842 | 1212599.305
115 | 2573787.4509 | 1212612.8856
116 | 2573779.788 | 1212620.9666
117 | 2573795.4746 | 1212602.95
118 | 2573775.574 | 1212570.4586
119 | 2573778.4022 | 1212570.9876
120 | 2573778.4335 | 1212570.9935
121 | 2573805.1075 | 1212532.9822
122 | 2573805.7666 | 1212531.2263
123 | 2573658.4598 | 1212443.6428
124 | 2573682.2011 | 1212440.6307
125 | 2573684.2936 | 1212440.2142
126 | 2573688.248 | 1212439.427
127 | 2573690.4337 | 1212438.9919
128 | 2573714.0273 | 1212434.2951
129 | 2573708.1642 | 1212435.4623
130 | 2573707.6924 | 1212435.5562
131 | 2573703.3779 | 1212436.4151
132 | 2573699.0956 | 1212437.2676
133 | 2573694.6934 | 1212438.1439
134 | 2573749.7722 | 1212462.7765

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1