## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_738-2_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_738-2_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_738-2_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_738-2_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_738-2_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_738-2_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_738-2_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_738-2_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_738-2_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_738-2_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_738-2_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_738-2_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_738-2_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_738-2_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_738-2_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_738-2_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_738-2_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_738-2_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_738-2_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_738-2_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_738-2_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_738-2_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_738-2_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_738-2_0_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_738-2_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_738-2_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_738-2_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_738-2_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_738-2_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_738-2_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_738-2_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_738-2_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_738-2_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_738-2_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_738-2_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_738-2_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_738-2_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_738-2_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_738-2_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_738-2_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_738-2_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_738-2_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_738-2_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_738-2_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_738-2_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_738-2_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_738-2_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_738-2_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_738-2_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_738-2_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_738-2_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_738-2_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_738-2_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_738-2_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_738-2_0_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_738-2_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_738-2_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_738-2_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_738-2_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_738-2_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_738-2_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_738-2_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_738-2_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_738-2_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_738-2_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_738-2_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_738-2_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_738-2_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_738-2_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_738-2_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_738-2_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_738-2_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_738-2_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_738-2_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_738-2_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_738-2_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_738-2_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_738-2_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_738-2_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_738-2_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_738-2_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_738-2_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_738-2_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_738-2_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_738-2_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_738-2_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_738-2_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_738-2_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_738-2_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_738-2_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_738-2_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_738-2_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_738-2_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_738-2_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_738-2_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_738-2_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_738-2_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_738-2_0_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_738-2_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_738-2_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_738-2_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_738-2_0_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_738-2_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_738-2_0_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_738-2_0_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_738-2_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_738-2_0_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_738-2_0_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_738-2_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_738-2_0_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_738-2_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_738-2_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_738-2_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_738-2_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_738-2_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_738-2_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_738-2_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_738-2_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_738-2_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_738-2_0_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_738-2_0_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_738-2_0_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_738-2_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_738-2_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_738-2_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_738-2_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_738-2_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_738-2_0_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_738-2_0_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_738-2_0_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_738-2_0_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_738-2_0_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_465_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_738-2_0_3_load_0 | 0 | 0.0020924 | 0.00052441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_738-2_0_3_load_1 | 1 | 0.0004863 | 0.00012188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_738-2_0_3_load_4 | 4 | 0.0014273 | 0.00035773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_738-2_0_3_load_5 | 5 | 0.00093719 | 0.00023488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_738-2_0_3_load_65 | 7 | 0.0074535 | 0.001868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_738-2_0_3_load_26 | 8 | 0.0012366 | 0.00030993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_738-2_0_3_load_89 | 9 | 0.0024472 | 0.00061332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_738-2_0_3_load_66 | 10 | 0.0011067 | 0.00027738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_738-2_0_3_load_24 | 11 | 0.0017161 | 0.00043009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_738-2_0_3_load_6 | 12 | 0.0075814 | 0.0019001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_738-2_0_3_load_7 | 13 | 0.00089288 | 0.00022378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_738-2_0_3_load_9 | 15 | 0.0012622 | 0.00031634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_738-2_0_3_load_10 | 16 | 0.0041925 | 0.0010507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_738-2_0_3_load_11 | 17 | 0.0024538 | 0.00061497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_738-2_0_3_load_21 | 18 | 0.0021888 | 0.00054856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_738-2_0_3_load_45 | 19 | 0.00051614 | 0.00012936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_738-2_0_3_load_116 | 20 | 0.0017577 | 0.00044052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_738-2_0_3_load_19 | 21 | 0.0042685 | 0.0010698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_738-2_0_3_load_46 | 22 | 0.00079948 | 0.00020037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_738-2_0_3_load_117 | 23 | 0.0033314 | 0.00083493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_738-2_0_3_load_12 | 24 | 0.0019582 | 0.00049077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_738-2_0_3_load_13 | 25 | 0.003263 | 0.00081779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_738-2_0_3_load_14 | 26 | 0.001088 | 0.00027268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_738-2_0_3_load_15 | 27 | 0.0027609 | 0.00069194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_738-2_0_3_load_16 | 28 | 0.001201 | 0.000301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_738-2_0_3_load_57 | 30 | 0.00095004 | 0.0002381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_738-2_0_3_load_31 | 32 | 0.012836 | 0.0032169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_738-2_0_3_load_56 | 33 | 0.0015529 | 0.00038919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_738-2_0_3_load_17 | 34 | 0.0041853 | 0.0010489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_738-2_0_3_load_18 | 35 | 0.0038402 | 0.00096245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_738-2_0_3_load_37 | 37 | 0.0026012 | 0.00065193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_738-2_0_3_load_67 | 38 | 0.0026684 | 0.00066877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_738-2_0_3_load_35 | 39 | 0.00783 | 0.0019624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_738-2_0_3_load_22 | 41 | 0.0016803 | 0.00042112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_738-2_0_3_load_23 | 42 | 0.00049418 | 0.00012385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_738-2_0_3_load_25 | 43 | 0.0046492 | 0.0011652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_738-2_0_3_load_84 | 45 | 0.0018666 | 0.00046781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_738-2_0_3_load_27 | 47 | 0.0040391 | 0.0010123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_738-2_0_3_load_28 | 48 | 0.0014387 | 0.00036058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_738-2_0_3_load_29 | 49 | 0.0051555 | 0.0012921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_738-2_0_3_load_97 | 51 | 0.0020048 | 0.00050246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_738-2_0_3_load_98 | 52 | 0.0022624 | 0.00056701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_738-2_0_3_load_109 | 53 | 0.0056005 | 0.0014036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_738-2_0_3_load_32 | 55 | 0.0023773 | 0.00059581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_738-2_0_3_load_82 | 57 | 0.0035017 | 0.00087761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_738-2_0_3_load_38 | 58 | 0.00097582 | 0.00024456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_738-2_0_3_load_36 | 59 | 0.0033245 | 0.0008332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_738-2_0_3_load_39 | 60 | 0.0039883 | 0.00099957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_738-2_0_3_load_40 | 61 | 0.0021562 | 0.00054039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_738-2_0_3_load_42 | 63 | 0.00082677 | 0.00020721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_738-2_0_3_load_43 | 64 | 0.0035345 | 0.00088583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_738-2_0_3_load_44 | 65 | 0.00082236 | 0.0002061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_738-2_0_3_load_100 | 68 | 0.0015282 | 0.000383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_738-2_0_3_load_77 | 69 | 0.0040729 | 0.0010208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_738-2_0_3_load_99 | 70 | 0.00064921 | 0.00016271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_738-2_0_3_load_110 | 71 | 0.0011738 | 0.00029417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_738-2_0_3_load_47 | 72 | 0.002456 | 0.00061552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_738-2_0_3_load_48 | 73 | 0.0028052 | 0.00070305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_738-2_0_3_load_49 | 74 | 0.0069411 | 0.0017396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_738-2_0_3_load_50 | 75 | 0.003924 | 0.00098345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_738-2_0_3_load_96 | 76 | 0.0040678 | 0.0010195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_738-2_0_3_load_52 | 78 | 0.0017939 | 0.00044959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_738-2_0_3_load_53 | 79 | 0.00099257 | 0.00024876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_738-2_0_3_load_72 | 80 | 0.002832 | 0.00070976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_738-2_0_3_load_74 | 81 | 0.0017871 | 0.00044789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_738-2_0_3_load_71 | 82 | 0.0024366 | 0.00061066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_738-2_0_3_load_73 | 83 | 0.0056773 | 0.0014229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_738-2_0_3_load_75 | 84 | 0.0057608 | 0.0014438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_738-2_0_3_load_58 | 85 | 0.00094001 | 0.00023559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_738-2_0_3_load_59 | 86 | 0.0024341 | 0.00061004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_738-2_0_3_load_90 | 87 | 0.0036069 | 0.00090397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_738-2_0_3_load_88 | 88 | 0.0027838 | 0.00069768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_738-2_0_3_load_60 | 89 | 0.0016498 | 0.00041347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_738-2_0_3_load_61 | 90 | 0.00095213 | 0.00023863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_738-2_0_3_load_62 | 91 | 0.00068277 | 0.00017112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_738-2_0_3_load_64 | 93 | 0.00059215 | 0.00014841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_738-2_0_3_load_102 | 95 | 0.00074759 | 0.00018736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_738-2_0_3_load_87 | 96 | 0.00078045 | 0.0001956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_738-2_0_3_load_127 | 97 | 0.00074232 | 0.00018604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_738-2_0_3_load_103 | 98 | 0.010926 | 0.0027383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_738-2_0_3_load_68 | 99 | 0.00039944 | 0.00010011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_738-2_0_3_load_69 | 100 | 0.0021609 | 0.00054158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_738-2_0_3_load_133 | 101 | 0.00046328 | 0.00011611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_738-2_0_3_load_108 | 105 | 0.00139 | 0.00034836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_738-2_0_3_load_124 | 106 | 0.0012468 | 0.00031247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_738-2_0_3_load_120 | 107 | 0.0011014 | 0.00027603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_738-2_0_3_load_107 | 108 | 0.0060253 | 0.0015101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_738-2_0_3_load_121 | 109 | 0.0040119 | 0.0010055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_738-2_0_3_load_76 | 110 | 0.0042829 | 0.0010734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_738-2_0_3_load_85 | 113 | 0.001563 | 0.00039171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_738-2_0_3_load_92 | 115 | 0.0071506 | 0.0017921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_738-2_0_3_load_91 | 116 | 0.0081034 | 0.0020309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_738-2_0_3_load_106 | 118 | 0.0020101 | 0.00050378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_738-2_0_3_load_131 | 119 | 0.0097859 | 0.0024526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_738-2_0_3_load_126 | 120 | 0.006052 | 0.0015168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_738-2_0_3_load_128 | 121 | 0.0017182 | 0.00043063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_738-2_0_3_load_111 | 122 | 0.0031346 | 0.00078561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_738-2_0_3_load_112 | 123 | 0.0018508 | 0.00046384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_738-2_0_3_load_114 | 125 | 0.0032584 | 0.00081662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_738-2_0_3_load_115 | 126 | 0.0018504 | 0.00046374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_738-2_0_3_load_123 | 127 | 0.0035776 | 0.00089662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_738-2_0_3_load_119 | 128 | 0.0023132 | 0.00057973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_738-2_0_3_load_122 | 129 | 0.0031489 | 0.0007892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_738-2_0_3_load_125 | 131 | 0.0016856 | 0.00042244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 38 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_738-2_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.035503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_738-2_0_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.012343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_738-2_0_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.08679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_738-2_0_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.019166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_738-2_0_3_line_4 |  | 2 | 5 | 0.025435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_738-2_0_3_line_5 |  | 3 | 6 | 0.021733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_738-2_0_3_line_6 |  | 4 | 7 | 0.023475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_738-2_0_3_line_7 |  | 5 | 8 | 0.0053653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_738-2_0_3_line_8 |  | 6 | 9 | 0.04989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_738-2_0_3_line_9 |  | 7 | 10 | 0.026341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_738-2_0_3_line_10 |  | 8 | 11 | 0.040788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_738-2_0_3_line_11 |  | 10 | 31 | 0.02558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_738-2_0_3_line_12 |  | 11 | 41 | 0.012068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_738-2_0_3_line_13 |  | 12 | 13 | 0.015575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_738-2_0_3_line_14 |  | 12 | 14 | 0.029297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_738-2_0_3_line_15 |  | 13 | 15 | 0.012971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_738-2_0_3_line_16 |  | 14 | 16 | 0.016432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_738-2_0_3_line_17 |  | 14 | 17 | 0.077748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_738-2_0_3_line_18 |  | 15 | 18 | 0.010416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_738-2_0_3_line_19 |  | 16 | 19 | 0.0065667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_738-2_0_3_line_20 |  | 17 | 20 | 0.030663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_738-2_0_3_line_21 |  | 18 | 21 | 0.00093339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_738-2_0_3_line_22 |  | 19 | 22 | 0.0080146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_738-2_0_3_line_23 |  | 20 | 23 | 0.014572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_738-2_0_3_line_24 |  | 21 | 34 | 0.022123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_738-2_0_3_line_25 |  | 22 | 71 | 0.037978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_738-2_0_3_line_26 |  | 23 | 130 | 0.030978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_738-2_0_3_line_27 |  | 24 | 25 | 0.0214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_738-2_0_3_line_28 |  | 24 | 26 | 0.0050806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_738-2_0_3_line_29 |  | 25 | 27 | 0.010177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_738-2_0_3_line_30 |  | 26 | 28 | 0.0056519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_738-2_0_3_line_31 |  | 27 | 29 | 0.0041983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_738-2_0_3_line_32 |  | 28 | 30 | 0.01057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_738-2_0_3_line_33 |  | 29 | 31 | 0.03566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_738-2_0_3_line_34 |  | 29 | 32 | 0.036849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_738-2_0_3_line_35 |  | 30 | 33 | 0.0053528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_738-2_0_3_line_36 |  | 31 | 56 | 0.03147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_738-2_0_3_line_37 |  | 32 | 55 | 0.092848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_738-2_0_3_line_38 |  | 33 | 85 | 0.011954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_738-2_0_3_line_39 |  | 34 | 35 | 0.011512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_738-2_0_3_line_40 |  | 35 | 36 | 0.042468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_738-2_0_3_line_41 |  | 36 | 37 | 0.0061415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
42 | LV_738-2_0_3_line_42 |  | 36 | 38 | 0.024581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
43 | LV_738-2_0_3_line_43 |  | 37 | 39 | 0.010605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
44 | LV_738-2_0_3_line_44 |  | 38 | 40 | 0.015501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_738-2_0_3_line_45 |  | 39 | 59 | 0.008834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
46 | LV_738-2_0_3_line_46 |  | 40 | 74 | 0.0026361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_738-2_0_3_line_47 |  | 41 | 42 | 0.019637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_738-2_0_3_line_48 |  | 42 | 43 | 0.028661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_738-2_0_3_line_49 |  | 43 | 44 | 0.060113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_738-2_0_3_line_50 |  | 44 | 45 | 0.019698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_738-2_0_3_line_51 |  | 44 | 46 | 0.022983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_738-2_0_3_line_52 |  | 46 | 79 | 0.039961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_738-2_0_3_line_53 |  | 47 | 48 | 0.034557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_738-2_0_3_line_54 |  | 47 | 49 | 0.013484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_738-2_0_3_line_55 |  | 48 | 50 | 0.016913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_738-2_0_3_line_56 |  | 50 | 51 | 0.028111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_738-2_0_3_line_57 |  | 50 | 52 | 0.016519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_738-2_0_3_line_58 |  | 51 | 53 | 0.017771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_738-2_0_3_line_59 |  | 52 | 54 | 0.018015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_738-2_0_3_line_60 |  | 53 | 117 | 0.0079257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_738-2_0_3_line_61 |  | 54 | 119 | 0.011426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_738-2_0_3_line_62 |  | 56 | 57 | 0.0090839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_738-2_0_3_line_63 |  | 56 | 58 | 0.011923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
64 | LV_738-2_0_3_line_64 |  | 57 | 66 | 0.016012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_738-2_0_3_line_65 |  | 58 | 59 | 0.012613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
66 | LV_738-2_0_3_line_66 |  | 60 | 61 | 0.012112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_738-2_0_3_line_67 |  | 60 | 62 | 0.0074313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_738-2_0_3_line_68 |  | 61 | 63 | 0.030561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_738-2_0_3_line_69 |  | 62 | 64 | 0.010381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_738-2_0_3_line_70 |  | 62 | 65 | 0.0088226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_738-2_0_3_line_71 |  | 65 | 66 | 0.038145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_738-2_0_3_line_72 |  | 66 | 70 | 0.01188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_738-2_0_3_line_73 |  | 67 | 68 | 0.0060247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_738-2_0_3_line_74 |  | 67 | 69 | 0.018104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_738-2_0_3_line_75 |  | 68 | 70 | 0.0078876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_738-2_0_3_line_76 |  | 69 | 110 | 0.000785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_738-2_0_3_line_77 |  | 72 | 73 | 0.028477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_738-2_0_3_line_78 |  | 72 | 74 | 0.011817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_738-2_0_3_line_79 |  | 73 | 75 | 0.010994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_738-2_0_3_line_80 |  | 75 | 76 | 0.02589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_738-2_0_3_line_81 |  | 76 | 77 | 0.035817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_738-2_0_3_line_82 |  | 77 | 117 | 0.007278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_738-2_0_3_line_83 |  | 78 | 79 | 0.020896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_738-2_0_3_line_84 |  | 78 | 80 | 0.11072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_738-2_0_3_line_85 |  | 80 | 81 | 0.016896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_738-2_0_3_line_86 |  | 80 | 82 | 0.014921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_738-2_0_3_line_87 |  | 82 | 83 | 0.029544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_738-2_0_3_line_88 |  | 83 | 84 | 0.011002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_738-2_0_3_line_89 |  | 85 | 86 | 0.017619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_738-2_0_3_line_90 |  | 86 | 87 | 0.0019615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_738-2_0_3_line_91 |  | 87 | 88 | 0.018029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_738-2_0_3_line_92 |  | 88 | 96 | 0.01342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_738-2_0_3_line_93 |  | 89 | 90 | 0.010865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_738-2_0_3_line_94 |  | 89 | 91 | 0.0089217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_738-2_0_3_line_95 |  | 90 | 92 | 0.010828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_738-2_0_3_line_96 |  | 91 | 93 | 0.006132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_738-2_0_3_line_97 |  | 92 | 94 | 0.034055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_738-2_0_3_line_98 |  | 92 | 95 | 0.024486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_738-2_0_3_line_99 |  | 93 | 96 | 0.012867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_738-2_0_3_line_100 |  | 94 | 97 | 0.014134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_738-2_0_3_line_101 |  | 95 | 98 | 0.012768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_738-2_0_3_line_102 |  | 97 | 120 | 0.043954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_738-2_0_3_line_103 |  | 99 | 100 | 0.0053549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_738-2_0_3_line_104 |  | 99 | 101 | 0.037186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_738-2_0_3_line_105 |  | 100 | 102 | 0.026157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_738-2_0_3_line_106 |  | 101 | 103 | 0.03717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_738-2_0_3_line_107 |  | 102 | 107 | 0.046744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_738-2_0_3_line_108 |  | 103 | 104 | 0.10482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_738-2_0_3_line_109 |  | 104 | 121 | 0.065809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_738-2_0_3_line_110 |  | 105 | 106 | 0.011648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_738-2_0_3_line_111 |  | 105 | 107 | 0.18352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_738-2_0_3_line_112 |  | 105 | 108 | 0.011113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_738-2_0_3_line_113 |  | 107 | 109 | 0.019365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_738-2_0_3_line_114 |  | 108 | 118 | 0.12239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_738-2_0_3_line_115 |  | 110 | 111 | 0.044106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_738-2_0_3_line_116 |  | 111 | 112 | 0.041428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_738-2_0_3_line_117 |  | 112 | 113 | 0.011962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_738-2_0_3_line_118 |  | 113 | 114 | 0.038171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_738-2_0_3_line_119 |  | 114 | 115 | 0.028519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_738-2_0_3_line_120 |  | 115 | 116 | 0.0074344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_738-2_0_3_line_121 |  | 117 | 118 | 0.059226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_738-2_0_3_line_122 |  | 120 | 131 | 0.013543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_738-2_0_3_line_123 |  | 122 | 123 | 0.015123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_738-2_0_3_line_124 |  | 122 | 124 | 0.014999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_738-2_0_3_line_125 |  | 123 | 125 | 0.016674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_738-2_0_3_line_126 |  | 124 | 126 | 0.01686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_738-2_0_3_line_127 |  | 125 | 127 | 0.01314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_738-2_0_3_line_128 |  | 126 | 128 | 0.019679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_738-2_0_3_line_129 |  | 127 | 129 | 0.011773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_738-2_0_3_line_130 |  | 128 | 130 | 0.0090759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_738-2_0_3_trafo_67 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 132 | 38 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2586834.4247 | 1216398.9914 | 2586848.0327 | 1216404.3064 | 2586867.4835 | 1216411.9374
1 | 2586822.9278 | 1216394.501 | 2586834.4247 | 1216398.9914
2 | 2586939.6203 | 1216459.9131 | 2586923.6593 | 1216448.0415 | 2586872.7728 | 1216414.0126 | 2586867.4835 | 1216411.9374
3 | 2586822.9278 | 1216394.501 | 2586807.4251 | 1216383.2322
4 | 2586822.9278 | 1216394.501 | 2586818.4087 | 1216403.8053 | 2586815.7657 | 1216418.6637
5 | 2586929.8016 | 1216479.3124 | 2586939.6203 | 1216459.9131
6 | 2586807.4251 | 1216383.2322 | 2586790.6638 | 1216371.0485 | 2586788.3216 | 1216369.6019
7 | 2586815.7657 | 1216418.6637 | 2586814.826 | 1216423.9461
8 | 2586929.8016 | 1216479.3124 | 2586952.1678 | 1216490.2137 | 2586960.9951 | 1216499.7664 | 2586968.7907 | 1216508.8917
9 | 2586765.91 | 1216355.7605 | 2586788.3216 | 1216369.6019
10 | 2586808.8733 | 1216464.2959 | 2586808.9385 | 1216463.6048 | 2586814.5548 | 1216425.4706 | 2586814.826 | 1216423.9461
11 | 2586753.7069 | 1216333.6209 | 2586758.1653 | 1216344.7061 | 2586764.6565 | 1216354.9863 | 2586765.91 | 1216355.7605
12 | 2586808.8733 | 1216464.2959 | 2586807.7397 | 1216476.311
13 | 2586669.7076 | 1216472.3593 | 2586675.5096 | 1216461.0131 | 2586675.8985 | 1216458.2082
14 | 2586651.726 | 1216495.1193 | 2586665.1395 | 1216481.2924 | 2586669.7076 | 1216472.3593
15 | 2586675.8985 | 1216458.2082 | 2586676.9588 | 1216450.5594 | 2586676.755 | 1216445.3146
16 | 2586651.726 | 1216495.1193 | 2586646.0652 | 1216510.5456
17 | 2586651.726 | 1216495.1193 | 2586639.9381 | 1216502.6613 | 2586592.5322 | 1216521.0344 | 2586579.7144 | 1216522.5886
18 | 2586676.755 | 1216445.3146 | 2586676.3504 | 1216434.9064
19 | 2586646.0652 | 1216510.5456 | 2586643.803 | 1216516.7104
20 | 2586579.7144 | 1216522.5886 | 2586575.4332 | 1216523.1077 | 2586562.4709 | 1216521.5695 | 2586550.0867 | 1216516.7282
21 | 2586676.3142 | 1216433.9737 | 2586676.3142 | 1216433.9737 | 2586676.3504 | 1216434.9064
22 | 2586640.0683 | 1216523.7873 | 2586643.3885 | 1216517.8399 | 2586643.803 | 1216516.7104
23 | 2586536.515 | 1216511.4227 | 2586550.0867 | 1216516.7282
24 | 2586677.461 | 1216411.8809 | 2586677.4129 | 1216412.8036 | 2586676.3142 | 1216433.9737
25 | 2586640.0683 | 1216523.7873 | 2586623.0117 | 1216554.34 | 2586621.1097 | 1216556.6426
26 | 2586506.5834 | 1216512.3024 | 2586519.1984 | 1216508.0046 | 2586536.515 | 1216511.4227 | 2586536.515 | 1216511.4227
27 | 2586786.9338 | 1216271.5439 | 2586779.572 | 1216291.6381
28 | 2586786.9338 | 1216271.5439 | 2586788.6815 | 1216266.7733
29 | 2586779.572 | 1216291.6381 | 2586776.0712 | 1216301.1937
30 | 2586790.6258 | 1216261.4664 | 2586788.6815 | 1216266.7733
31 | 2586774.627 | 1216305.1357 | 2586776.0712 | 1216301.1937
32 | 2586790.6258 | 1216261.4664 | 2586791.7109 | 1216258.5045 | 2586793.8326 | 1216251.3994
33 | 2586753.7069 | 1216333.6209 | 2586762.4198 | 1216325.7191 | 2586774.627 | 1216305.1357
34 | 2586774.627 | 1216305.1357 | 2586795.7752 | 1216317.5623 | 2586806.6654 | 1216323.3227
35 | 2586795.3642 | 1216246.2705 | 2586793.8326 | 1216251.3994
36 | 2586753.7069 | 1216333.6209 | 2586744.0008 | 1216331.9416 | 2586723.4041 | 1216325.095
37 | 2586857.8891 | 1216257.48 | 2586833.7717 | 1216307.0384 | 2586829.0779 | 1216312.941 | 2586816.0572 | 1216316.0496 | 2586811.9117 | 1216326.0978 | 2586806.6654 | 1216323.3227
38 | 2586795.3642 | 1216246.2705 | 2586798.7845 | 1216234.8166
39 | 2586677.461 | 1216411.8809 | 2586678.0606 | 1216400.384
40 | 2586687.4267 | 1216358.9616 | 2586678.0606 | 1216400.384
41 | 2586687.4267 | 1216358.9616 | 2586691.4792 | 1216354.3469
42 | 2586687.4267 | 1216358.9616 | 2586662.923 | 1216360.9054
43 | 2586691.4792 | 1216354.3469 | 2586698.4772 | 1216346.378
44 | 2586647.4708 | 1216362.1312 | 2586662.923 | 1216360.9054
45 | 2586698.4772 | 1216346.378 | 2586704.3062 | 1216339.7401
46 | 2586647.4708 | 1216362.1312 | 2586644.843 | 1216362.3395
47 | 2586807.7397 | 1216476.311 | 2586806.8099 | 1216486.1668 | 2586806.9776 | 1216495.9031
48 | 2586805.5484 | 1216524.3741 | 2586807.3244 | 1216516.0382 | 2586806.9776 | 1216495.9031
49 | 2586778.955 | 1216577.3252 | 2586791.5559 | 1216559.8982 | 2586801.9452 | 1216541.2867 | 2586805.5484 | 1216524.3741
50 | 2586778.955 | 1216577.3252 | 2586777.7637 | 1216584.3985 | 2586772.016 | 1216595.5268
51 | 2586760.2568 | 1216590.7634 | 2586778.955 | 1216577.3252
52 | 2586760.2568 | 1216590.7634 | 2586747.526 | 1216611.1368 | 2586745.2991 | 1216626.9175
53 | 2586509.3596 | 1216412.6217 | 2586541.5061 | 1216425.3007
54 | 2586554.0494 | 1216430.2478 | 2586541.5061 | 1216425.3007
55 | 2586493.626 | 1216406.4162 | 2586509.3596 | 1216412.6217
56 | 2586493.626 | 1216406.4162 | 2586501.4757 | 1216396.3815 | 2586511.3393 | 1216384.5931
57 | 2586493.626 | 1216406.4162 | 2586491.9321 | 1216409.3551 | 2586484.8524 | 1216420.4094
58 | 2586511.3393 | 1216384.5931 | 2586517.534 | 1216377.1896 | 2586522.8404 | 1216371.0459
59 | 2586473.7545 | 1216434.5776 | 2586483.1116 | 1216423.1275 | 2586484.8524 | 1216420.4094
60 | 2586528.021 | 1216365.0477 | 2586522.8404 | 1216371.0459
61 | 2586473.7545 | 1216434.5776 | 2586464.7725 | 1216427.4829
62 | 2586723.4041 | 1216325.095 | 2586718.7209 | 1216317.3113
63 | 2586723.4041 | 1216325.095 | 2586712.711 | 1216330.3696
64 | 2586709.0706 | 1216304.76 | 2586713.4978 | 1216308.6301 | 2586718.7209 | 1216317.3113
65 | 2586712.711 | 1216330.3696 | 2586712.4006 | 1216330.5227 | 2586704.3062 | 1216339.7401
66 | 2586725.0294 | 1216261.0772 | 2586715.4873 | 1216254.7172 | 2586715.7047 | 1216254.1103
67 | 2586722.8285 | 1216268.1751 | 2586725.0294 | 1216261.0772
68 | 2586731.931 | 1216231.3568 | 2586730.9022 | 1216235.872 | 2586720.7459 | 1216240.0304 | 2586715.7047 | 1216254.1103
69 | 2586722.8285 | 1216268.1751 | 2586712.7781 | 1216265.5769
70 | 2586722.8285 | 1216268.1751 | 2586728.9466 | 1216274.5316
71 | 2586709.0706 | 1216304.76 | 2586722.9485 | 1216294.6009 | 2586728.9466 | 1216274.5316
72 | 2586709.0706 | 1216304.76 | 2586702.6353 | 1216299.1268 | 2586699.5364 | 1216297.915
73 | 2586686.5796 | 1216292.8482 | 2586692.1906 | 1216295.0424
74 | 2586686.5796 | 1216292.8482 | 2586669.7147 | 1216286.2662
75 | 2586699.5364 | 1216297.915 | 2586692.1906 | 1216295.0424
76 | 2586669.7147 | 1216286.2662 | 2586668.9835 | 1216285.9808
77 | 2586633.0634 | 1216363.2737 | 2586607.6439 | 1216365.2895 | 2586604.6785 | 1216365.5594
78 | 2586633.0634 | 1216363.2737 | 2586644.843 | 1216362.3395
79 | 2586604.6785 | 1216365.5594 | 2586593.7302 | 1216366.556
80 | 2586567.9465 | 1216368.8947 | 2586583.2187 | 1216367.5127 | 2586593.7302 | 1216366.556
81 | 2586533.9709 | 1216360.8318 | 2586539.9301 | 1216360.6848 | 2586551.2103 | 1216363.5164 | 2586562.3001 | 1216369.4057 | 2586567.9465 | 1216368.8947
82 | 2586528.021 | 1216365.0477 | 2586533.9709 | 1216360.8318
83 | 2586757.7106 | 1216642.0692 | 2586756.6646 | 1216641 | 2586750.4265 | 1216638.5237 | 2586745.2991 | 1216626.9175
84 | 2586757.7106 | 1216642.0692 | 2586865.5982 | 1216666.95
85 | 2586872.9238 | 1216651.7244 | 2586865.5982 | 1216666.95
86 | 2586877.8311 | 1216675.4942 | 2586865.5982 | 1216666.95 | 2586865.5982 | 1216666.95
87 | 2586877.8311 | 1216675.4942 | 2586902.0524 | 1216692.4117
88 | 2586911.0724 | 1216698.7118 | 2586902.0524 | 1216692.4117
89 | 2586803.8259 | 1216217.9345 | 2586798.7845 | 1216234.8166
90 | 2586803.8259 | 1216217.9345 | 2586804.3871 | 1216216.055
91 | 2586810.7304 | 1216199.2372 | 2586807.2118 | 1216206.596 | 2586804.3871 | 1216216.055
92 | 2586816.5197 | 1216187.1299 | 2586810.7304 | 1216199.2372
93 | 2586828.5644 | 1216161.9404 | 2586833.2515 | 1216152.1381
94 | 2586828.5644 | 1216161.9404 | 2586824.7157 | 1216169.9893
95 | 2586837.9227 | 1216142.369 | 2586833.2515 | 1216152.1381
96 | 2586822.0704 | 1216175.5215 | 2586824.7157 | 1216169.9893
97 | 2586837.9227 | 1216142.369 | 2586850.6907 | 1216110.7894
98 | 2586837.9227 | 1216142.369 | 2586861.1842 | 1216150.0149
99 | 2586822.0704 | 1216175.5215 | 2586816.5197 | 1216187.1299
100 | 2586850.6907 | 1216110.7894 | 2586841.5049 | 1216100.047
101 | 2586861.1842 | 1216150.0149 | 2586873.3136 | 1216154.0017
102 | 2586812.822 | 1216066.7456 | 2586815.8586 | 1216070.0548 | 2586841.5049 | 1216100.047
103 | 2586246.5562 | 1216106.8571 | 2586251.8232 | 1216107.8231
104 | 2586246.5562 | 1216106.8571 | 2586250.9195 | 1216069.9279
105 | 2586277.2445 | 1216113.8251 | 2586265.3016 | 1216110.2952 | 2586251.8232 | 1216107.8231
106 | 2586250.9195 | 1216069.9279 | 2586237.5197 | 1216050.4813 | 2586235.2895 | 1216044.761 | 2586236.3201 | 1216037.3989
107 | 2586277.2445 | 1216113.8251 | 2586266.7547 | 1216127.9685 | 2586246.0315 | 1216148.4473
108 | 2586236.3201 | 1216037.3989 | 2586329.6165 | 1215989.6224
109 | 2586329.6165 | 1215989.6224 | 2586291.683 | 1215935.8459
110 | 2586340.5572 | 1216307.6592 | 2586349.4033 | 1216300.0812
111 | 2586349.4033 | 1216300.0812 | 2586246.0315 | 1216148.4473
112 | 2586349.4033 | 1216300.0812 | 2586349.5404 | 1216299.9638 | 2586359.9984 | 1216296.7795
113 | 2586246.0315 | 1216148.4473 | 2586244.2579 | 1216150.2 | 2586229.2755 | 1216155.2933 | 2586228.2844 | 1216155.6303
114 | 2586472.5398 | 1216344.8849 | 2586359.9984 | 1216296.7795
115 | 2586627.896 | 1216269.9452 | 2586668.9835 | 1216285.9808
116 | 2586589.7255 | 1216253.8445 | 2586591.9976 | 1216254.8066 | 2586624.5069 | 1216268.5854 | 2586627.896 | 1216269.9452
117 | 2586589.7255 | 1216253.8445 | 2586578.7354 | 1216249.1212
118 | 2586543.6659 | 1216234.0489 | 2586578.7354 | 1216249.1212
119 | 2586543.6659 | 1216234.0489 | 2586544.5732 | 1216245.7534 | 2586538.0185 | 1216261.1993
120 | 2586542.7796 | 1216266.4928 | 2586542.9717 | 1216265.9686 | 2586538.0185 | 1216261.1993
121 | 2586528.021 | 1216365.0477 | 2586522.2943 | 1216363.9712 | 2586497.5885 | 1216356.3232 | 2586472.5398 | 1216344.8849 | 2586472.5398 | 1216344.8849
122 | 2586803.6657 | 1216056.7673 | 2586812.822 | 1216066.7456
123 | 2586470.5628 | 1216479.7216 | 2586478.1833 | 1216472.3889 | 2586482.677 | 1216471.694
124 | 2586465.5011 | 1216493.8412 | 2586470.5628 | 1216479.7216 | 2586470.5628 | 1216479.7216
125 | 2586482.677 | 1216471.694 | 2586488.6181 | 1216470.7753 | 2586498.8737 | 1216473.6935
126 | 2586465.5011 | 1216493.8412 | 2586480.8911 | 1216497.964 | 2586481.7593 | 1216498.2911
127 | 2586498.8737 | 1216473.6935 | 2586511.5119 | 1216477.2895
128 | 2586499.2354 | 1216506.9752 | 2586493.2077 | 1216502.6052 | 2586481.7593 | 1216498.2911
129 | 2586522.8356 | 1216480.5116 | 2586511.5119 | 1216477.2895
130 | 2586506.5834 | 1216512.3024 | 2586499.2354 | 1216506.9752

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2586834.4247 | 1216398.9914
1 | 2586867.4835 | 1216411.9374
2 | 2586822.9278 | 1216394.501
3 | 2586939.6203 | 1216459.9131
4 | 2586807.4251 | 1216383.2322
5 | 2586815.7657 | 1216418.6637
6 | 2586929.8016 | 1216479.3124
7 | 2586788.3216 | 1216369.6019
8 | 2586814.826 | 1216423.9461
9 | 2586968.7907 | 1216508.8917
10 | 2586765.91 | 1216355.7605
11 | 2586808.8733 | 1216464.2959
12 | 2586669.7076 | 1216472.3593
13 | 2586675.8985 | 1216458.2082
14 | 2586651.726 | 1216495.1193
15 | 2586676.755 | 1216445.3146
16 | 2586646.0652 | 1216510.5456
17 | 2586579.7144 | 1216522.5886
18 | 2586676.3504 | 1216434.9064
19 | 2586643.803 | 1216516.7104
20 | 2586550.0867 | 1216516.7282
21 | 2586676.3142 | 1216433.9737
22 | 2586640.0683 | 1216523.7873
23 | 2586536.515 | 1216511.4227
24 | 2586786.9338 | 1216271.5439
25 | 2586779.572 | 1216291.6381
26 | 2586788.6815 | 1216266.7733
27 | 2586776.0712 | 1216301.1937
28 | 2586790.6258 | 1216261.4664
29 | 2586774.627 | 1216305.1357
30 | 2586793.8326 | 1216251.3994
31 | 2586753.7069 | 1216333.6209
32 | 2586806.6654 | 1216323.3227
33 | 2586795.3642 | 1216246.2705
34 | 2586677.461 | 1216411.8809
35 | 2586678.0606 | 1216400.384
36 | 2586687.4267 | 1216358.9616
37 | 2586691.4792 | 1216354.3469
38 | 2586662.923 | 1216360.9054
39 | 2586698.4772 | 1216346.378
40 | 2586647.4708 | 1216362.1312
41 | 2586807.7397 | 1216476.311
42 | 2586806.9776 | 1216495.9031
43 | 2586805.5484 | 1216524.3741
44 | 2586778.955 | 1216577.3252
45 | 2586772.016 | 1216595.5268
46 | 2586760.2568 | 1216590.7635
47 | 2586541.5061 | 1216425.3007
48 | 2586509.3596 | 1216412.6217
49 | 2586554.0494 | 1216430.2478
50 | 2586493.626 | 1216406.4162
51 | 2586511.3393 | 1216384.5931
52 | 2586484.8524 | 1216420.4094
53 | 2586522.8404 | 1216371.0459
54 | 2586473.7545 | 1216434.5776
55 | 2586857.8891 | 1216257.48
56 | 2586723.4041 | 1216325.095
57 | 2586718.7209 | 1216317.3113
58 | 2586712.711 | 1216330.3696
59 | 2586704.3062 | 1216339.7401
60 | 2586725.0294 | 1216261.0772
61 | 2586715.7047 | 1216254.1103
62 | 2586722.8285 | 1216268.1751
63 | 2586731.931 | 1216231.3568
64 | 2586712.7781 | 1216265.5769
65 | 2586728.9466 | 1216274.5316
66 | 2586709.0706 | 1216304.76
67 | 2586686.5796 | 1216292.8482
68 | 2586692.1906 | 1216295.0424
69 | 2586669.7147 | 1216286.2662
70 | 2586699.5364 | 1216297.915
71 | 2586621.1097 | 1216556.6426
72 | 2586633.0634 | 1216363.2737
73 | 2586604.6785 | 1216365.5594
74 | 2586644.843 | 1216362.3395
75 | 2586593.7302 | 1216366.556
76 | 2586567.9465 | 1216368.8947
77 | 2586533.9709 | 1216360.8318
78 | 2586757.7106 | 1216642.0692
79 | 2586745.299 | 1216626.9175
80 | 2586865.5982 | 1216666.95
81 | 2586872.9238 | 1216651.7244
82 | 2586877.8311 | 1216675.4942
83 | 2586902.0524 | 1216692.4117
84 | 2586911.0724 | 1216698.7118
85 | 2586798.7845 | 1216234.8166
86 | 2586803.8259 | 1216217.9345
87 | 2586804.3871 | 1216216.055
88 | 2586810.7304 | 1216199.2372
89 | 2586828.5644 | 1216161.9404
90 | 2586833.2515 | 1216152.1381
91 | 2586824.7157 | 1216169.9893
92 | 2586837.9227 | 1216142.369
93 | 2586822.0704 | 1216175.5215
94 | 2586850.6907 | 1216110.7894
95 | 2586861.1842 | 1216150.0149
96 | 2586816.5197 | 1216187.1299
97 | 2586841.5049 | 1216100.047
98 | 2586873.3136 | 1216154.0017
99 | 2586246.5562 | 1216106.8571
100 | 2586251.8232 | 1216107.8231
101 | 2586250.9195 | 1216069.9279
102 | 2586277.2445 | 1216113.8251
103 | 2586236.3201 | 1216037.3989
104 | 2586329.6165 | 1215989.6224
105 | 2586349.4033 | 1216300.0812
106 | 2586340.5572 | 1216307.6592
107 | 2586246.0315 | 1216148.4473
108 | 2586359.9984 | 1216296.7795
109 | 2586228.2844 | 1216155.6303
110 | 2586668.9835 | 1216285.9808
111 | 2586627.896 | 1216269.9452
112 | 2586589.7255 | 1216253.8445
113 | 2586578.7354 | 1216249.1212
114 | 2586543.6659 | 1216234.0489
115 | 2586538.0185 | 1216261.1993
116 | 2586542.7796 | 1216266.4928
117 | 2586528.021 | 1216365.0477
118 | 2586472.5398 | 1216344.8849
119 | 2586464.7725 | 1216427.4829
120 | 2586812.822 | 1216066.7456
121 | 2586291.683 | 1215935.8459
122 | 2586470.5628 | 1216479.7216
123 | 2586482.677 | 1216471.694
124 | 2586465.5011 | 1216493.8412
125 | 2586498.8737 | 1216473.6935
126 | 2586481.7593 | 1216498.2911
127 | 2586511.5119 | 1216477.2895
128 | 2586499.2354 | 1216506.9752
129 | 2586522.8356 | 1216480.5116
130 | 2586506.5834 | 1216512.3024
131 | 2586803.6657 | 1216056.7673
132 | 2586647.4708 | 1216362.1312

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1