## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_83-4_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_83-4_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_83-4_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_83-4_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_83-4_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_83-4_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_83-4_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_83-4_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_83-4_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_83-4_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_83-4_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_83-4_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_83-4_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_83-4_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_83-4_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_83-4_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_83-4_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_83-4_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_83-4_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_83-4_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_83-4_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_83-4_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_83-4_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_83-4_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_83-4_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_83-4_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_83-4_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_83-4_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_83-4_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_83-4_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_83-4_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_83-4_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_83-4_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_83-4_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_83-4_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_83-4_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_83-4_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_83-4_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_83-4_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_83-4_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_83-4_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_83-4_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_83-4_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_83-4_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_83-4_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_83-4_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_83-4_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_83-4_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_83-4_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_83-4_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_83-4_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_83-4_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_83-4_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_83-4_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_83-4_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_83-4_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_83-4_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_83-4_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_83-4_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_83-4_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_83-4_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_83-4_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_83-4_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_83-4_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_83-4_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_83-4_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_83-4_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_83-4_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_83-4_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_83-4_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_83-4_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_83-4_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_83-4_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_83-4_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_83-4_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_83-4_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_83-4_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_83-4_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_83-4_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_83-4_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_83-4_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_83-4_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_83-4_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_83-4_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_83-4_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_83-4_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_83-4_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_83-4_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_83-4_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_83-4_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_83-4_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_83-4_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_83-4_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_83-4_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_83-4_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_83-4_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_83-4_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_83-4_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_83-4_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_83-4_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_83-4_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_83-4_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_83-4_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_83-4_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_83-4_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_83-4_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_83-4_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_83-4_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_83-4_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_83-4_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_83-4_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_83-4_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_83-4_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_83-4_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_83-4_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_83-4_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_83-4_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_83-4_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_83-4_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_83-4_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_83-4_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_83-4_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_83-4_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_83-4_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_83-4_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_83-4_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_83-4_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_83-4_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_467_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_83-4_0_5_load_0 | 0 | 0.0047351 | 0.0011867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_83-4_0_5_load_1 | 1 | 0.0055927 | 0.0014017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_83-4_0_5_load_52 | 6 | 0.00034794 | 8.7202e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_83-4_0_5_load_73 | 9 | 0.00052751 | 0.00013221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_83-4_0_5_load_55 | 11 | 0.0010345 | 0.00025928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_83-4_0_5_load_53 | 12 | 0.0042724 | 0.0010708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_83-4_0_5_load_74 | 14 | 0.069183 | 0.017339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_83-4_0_5_load_49 | 16 | 0.07152 | 0.017925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_83-4_0_5_load_13 | 17 | 0.0091544 | 0.0022943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_83-4_0_5_load_46 | 19 | 0.0078054 | 0.0019562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_83-4_0_5_load_111 | 21 | 0.0046941 | 0.0011765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_83-4_0_5_load_110 | 22 | 0.010934 | 0.0027402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_83-4_0_5_load_81 | 28 | 0.001759 | 0.00044084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_83-4_0_5_load_50 | 30 | 0.0092929 | 0.002329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_83-4_0_5_load_11 | 31 | 0.075521 | 0.018927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_83-4_0_5_load_10 | 32 | 0.011114 | 0.0027854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_83-4_0_5_load_12 | 33 | 0.014214 | 0.0035624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_83-4_0_5_load_34 | 36 | 0.0004887 | 0.00012248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_83-4_0_5_load_15 | 37 | 0.01444 | 0.0036191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_83-4_0_5_load_18 | 39 | 0.0033406 | 0.00083723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_83-4_0_5_load_76 | 42 | 0.019279 | 0.0048317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_83-4_0_5_load_22 | 44 | 0.0051234 | 0.001284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_83-4_0_5_load_24 | 46 | 0.018687 | 0.0046835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_83-4_0_5_load_121 | 49 | 0.0010614 | 0.00026602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_83-4_0_5_load_118 | 50 | 0.0025014 | 0.00062691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_83-4_0_5_load_26 | 51 | 0.00013341 | 3.3436e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_83-4_0_5_load_29 | 53 | 0.00023068 | 5.7814e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_83-4_0_5_load_30 | 54 | 0.047929 | 0.012012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_83-4_0_5_load_31 | 55 | 0.00014515 | 3.6379e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_83-4_0_5_load_32 | 56 | 0.00094826 | 0.00023766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_83-4_0_5_load_33 | 57 | 0.00012442 | 3.1184e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_83-4_0_5_load_35 | 58 | 0.0038223 | 0.00095796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_83-4_0_5_load_78 | 62 | 0.0039328 | 0.00098565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_83-4_0_5_load_83 | 63 | 0.0072646 | 0.0018207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_83-4_0_5_load_135 | 64 | 0.0024892 | 0.00062385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_83-4_0_5_load_98 | 66 | 0.00054358 | 0.00013623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_83-4_0_5_load_101 | 68 | 0.00122 | 0.00030575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_83-4_0_5_load_115 | 69 | 0.0017465 | 0.00043771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_83-4_0_5_load_87 | 70 | 0.0012424 | 0.00031137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_83-4_0_5_load_85 | 72 | 0.0012482 | 0.00031282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_83-4_0_5_load_63 | 75 | 0.005346 | 0.0013398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_83-4_0_5_load_60 | 76 | 0.0016976 | 0.00042545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_83-4_0_5_load_86 | 78 | 0.001263 | 0.00031653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_83-4_0_5_load_84 | 79 | 0.0016771 | 0.00042033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_83-4_0_5_load_90 | 81 | 0.0012106 | 0.0003034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_83-4_0_5_load_88 | 82 | 0.0016441 | 0.00041205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_83-4_0_5_load_43 | 83 | 0.0065851 | 0.0016504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_83-4_0_5_load_44 | 84 | 0.0065694 | 0.0016464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_83-4_0_5_load_58 | 88 | 0.0021558 | 0.00054029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_83-4_0_5_load_59 | 89 | 0.00024634 | 6.174e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_83-4_0_5_load_56 | 91 | 0.0013043 | 0.00032689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_83-4_0_5_load_132 | 92 | 0.0099156 | 0.0024851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_83-4_0_5_load_51 | 93 | 0.060309 | 0.015115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_83-4_0_5_load_103 | 94 | 0.0053697 | 0.0013458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_83-4_0_5_load_95 | 96 | 0.0012624 | 0.00031639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_83-4_0_5_load_93 | 97 | 0.0017096 | 0.00042847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_83-4_0_5_load_117 | 98 | 0.0012323 | 0.00030884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_83-4_0_5_load_116 | 99 | 0.0012185 | 0.00030538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_83-4_0_5_load_97 | 100 | 0.0011858 | 0.0002972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_83-4_0_5_load_92 | 101 | 0.0012459 | 0.00031226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_83-4_0_5_load_89 | 102 | 0.0012629 | 0.0003165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_83-4_0_5_load_114 | 103 | 0.0012235 | 0.00030665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_83-4_0_5_load_107 | 105 | 0.0012353 | 0.0003096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_83-4_0_5_load_77 | 107 | 0.0048778 | 0.0012225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_83-4_0_5_load_108 | 112 | 0.0016576 | 0.00041544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_83-4_0_5_load_100 | 113 | 0.0016379 | 0.0004105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_83-4_0_5_load_102 | 115 | 0.0053672 | 0.0013451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_83-4_0_5_load_105 | 116 | 0.0011236 | 0.00028161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_83-4_0_5_load_124 | 117 | 0.00085356 | 0.00021392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_83-4_0_5_load_122 | 118 | 0.0018126 | 0.00045428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_83-4_0_5_load_134 | 119 | 0.001809 | 0.00045338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_83-4_0_5_load_123 | 120 | 0.0018114 | 0.00045397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_83-4_0_5_load_125 | 121 | 0.00085394 | 0.00021402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_83-4_0_5_load_126 | 122 | 0.0010291 | 0.00025793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_83-4_0_5_load_127 | 123 | 0.00037349 | 9.3606e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_83-4_0_5_load_128 | 124 | 0.00079232 | 0.00019857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_83-4_0_5_load_129 | 125 | 0.0011107 | 0.00027837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_83-4_0_5_load_130 | 126 | 0.0003731 | 9.3509e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_83-4_0_5_load_131 | 127 | 0.0018314 | 0.00045899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 14 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_83-4_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.043488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
1 | LV_83-4_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.027573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
2 | LV_83-4_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.070965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
3 | LV_83-4_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.004545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
4 | LV_83-4_0_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.069104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
5 | LV_83-4_0_5_line_5 |  | 4 | 6 | 0.038919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
6 | LV_83-4_0_5_line_6 |  | 4 | 7 | 0.016945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_83-4_0_5_line_7 |  | 5 | 13 | 0.040856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
8 | LV_83-4_0_5_line_8 |  | 5 | 14 | 0.034472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
9 | LV_83-4_0_5_line_9 |  | 6 | 15 | 0.034983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
10 | LV_83-4_0_5_line_10 |  | 7 | 19 | 0.061348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_83-4_0_5_line_11 |  | 7 | 8 | 0.006106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_83-4_0_5_line_12 |  | 8 | 9 | 0.016008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_83-4_0_5_line_13 |  | 9 | 11 | 1.6803e-06 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_83-4_0_5_line_14 |  | 10 | 11 | 0.060128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_83-4_0_5_line_15 |  | 10 | 12 | 0.026356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_83-4_0_5_line_16 |  | 13 | 17 | 0.034587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
17 | LV_83-4_0_5_line_17 |  | 13 | 18 | 0.077959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
18 | LV_83-4_0_5_line_18 |  | 14 | 29 | 0.063429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_83-4_0_5_line_19 |  | 15 | 16 | 0.035987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
20 | LV_83-4_0_5_line_20 |  | 16 | 30 | 0.021658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_83-4_0_5_line_21 |  | 17 | 31 | 0.0042154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
22 | LV_83-4_0_5_line_22 |  | 18 | 26 | 0.023342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
23 | LV_83-4_0_5_line_23 |  | 19 | 84 | 0.0037751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_83-4_0_5_line_24 |  | 20 | 21 | 0.06332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
25 | LV_83-4_0_5_line_25 |  | 20 | 22 | 0.038537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
26 | LV_83-4_0_5_line_26 |  | 21 | 43 | 0.26321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_83-4_0_5_line_27 |  | 22 | 23 | 0.019784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
28 | LV_83-4_0_5_line_28 |  | 23 | 24 | 0.005365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_83-4_0_5_line_29 |  | 23 | 25 | 0.026805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
30 | LV_83-4_0_5_line_30 |  | 24 | 64 | 0.023301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_83-4_0_5_line_31 |  | 24 | 65 | 0.039975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_83-4_0_5_line_32 |  | 25 | 66 | 0.006133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
33 | LV_83-4_0_5_line_33 |  | 26 | 27 | 0.057579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
34 | LV_83-4_0_5_line_34 |  | 26 | 28 | 0.015209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_83-4_0_5_line_35 |  | 27 | 70 | 0.0063148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
36 | LV_83-4_0_5_line_36 |  | 28 | 60 | 0.023519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_83-4_0_5_line_37 |  | 29 | 107 | 0.02155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_83-4_0_5_line_38 |  | 29 | 42 | 0.073383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_83-4_0_5_line_39 |  | 30 | 93 | 0.01311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_83-4_0_5_line_40 |  | 31 | 32 | 0.01958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_83-4_0_5_line_41 |  | 32 | 33 | 0.02652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_83-4_0_5_line_42 |  | 33 | 34 | 0.051243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_83-4_0_5_line_43 |  | 34 | 35 | 0.063636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_83-4_0_5_line_44 |  | 35 | 36 | 0.03631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_83-4_0_5_line_45 |  | 36 | 57 | 0.050018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_83-4_0_5_line_46 |  | 37 | 38 | 0.1039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_83-4_0_5_line_47 |  | 38 | 39 | 0.0069051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_83-4_0_5_line_48 |  | 39 | 40 | 0.089776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_83-4_0_5_line_49 |  | 40 | 41 | 0.15046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_83-4_0_5_line_50 |  | 41 | 42 | 0.075616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_83-4_0_5_line_51 |  | 43 | 47 | 0.1594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_83-4_0_5_line_52 |  | 43 | 45 | 0.12912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_83-4_0_5_line_53 |  | 44 | 45 | 0.12909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_83-4_0_5_line_54 |  | 44 | 46 | 0.020227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_83-4_0_5_line_55 |  | 47 | 50 | 0.019221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_83-4_0_5_line_56 |  | 48 | 49 | 0.061312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_83-4_0_5_line_57 |  | 48 | 50 | 0.025013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_83-4_0_5_line_58 |  | 49 | 119 | 0.022703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_83-4_0_5_line_59 |  | 51 | 52 | 0.015362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_83-4_0_5_line_60 |  | 52 | 53 | 0.016287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_83-4_0_5_line_61 |  | 53 | 54 | 0.0029192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_83-4_0_5_line_62 |  | 54 | 55 | 0.0046301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_83-4_0_5_line_63 |  | 55 | 56 | 0.020711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_83-4_0_5_line_64 |  | 56 | 57 | 0.061872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_83-4_0_5_line_65 |  | 58 | 59 | 0.0022167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_83-4_0_5_line_66 |  | 59 | 60 | 0.004471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_83-4_0_5_line_67 |  | 59 | 61 | 0.022929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_83-4_0_5_line_68 |  | 60 | 62 | 0.01904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_83-4_0_5_line_69 |  | 61 | 63 | 0.058551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_83-4_0_5_line_70 |  | 65 | 116 | 0.0092999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_83-4_0_5_line_71 |  | 65 | 115 | 0.04139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_83-4_0_5_line_72 |  | 66 | 100 | 0.0096045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
73 | LV_83-4_0_5_line_73 |  | 67 | 68 | 0.006539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
74 | LV_83-4_0_5_line_74 |  | 67 | 69 | 0.0075275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
75 | LV_83-4_0_5_line_75 |  | 68 | 103 | 0.0098872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_83-4_0_5_line_76 |  | 68 | 104 | 0.015805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
77 | LV_83-4_0_5_line_77 |  | 69 | 99 | 0.0083773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
78 | LV_83-4_0_5_line_78 |  | 70 | 72 | 0.0095923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
79 | LV_83-4_0_5_line_79 |  | 71 | 72 | 0.006598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_83-4_0_5_line_80 |  | 71 | 73 | 0.015635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_83-4_0_5_line_81 |  | 72 | 79 | 0.0082516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
82 | LV_83-4_0_5_line_82 |  | 73 | 76 | 0.0078552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_83-4_0_5_line_83 |  | 74 | 75 | 0.035081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_83-4_0_5_line_84 |  | 74 | 76 | 0.0076106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_83-4_0_5_line_85 |  | 75 | 94 | 0.022343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_83-4_0_5_line_86 |  | 77 | 78 | 0.006347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
87 | LV_83-4_0_5_line_87 |  | 77 | 79 | 0.0078428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
88 | LV_83-4_0_5_line_88 |  | 78 | 96 | 0.0097218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
89 | LV_83-4_0_5_line_89 |  | 80 | 81 | 0.006609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
90 | LV_83-4_0_5_line_90 |  | 80 | 82 | 0.0077463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
91 | LV_83-4_0_5_line_91 |  | 81 | 105 | 0.0096841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
92 | LV_83-4_0_5_line_92 |  | 82 | 102 | 0.0080699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
93 | LV_83-4_0_5_line_93 |  | 83 | 84 | 0.0075651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_83-4_0_5_line_94 |  | 83 | 85 | 0.062916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_83-4_0_5_line_95 |  | 85 | 86 | 0.01282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_83-4_0_5_line_96 |  | 85 | 87 | 0.030553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_83-4_0_5_line_97 |  | 86 | 88 | 0.019162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_83-4_0_5_line_98 |  | 87 | 89 | 0.025469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_83-4_0_5_line_99 |  | 87 | 90 | 0.01333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_83-4_0_5_line_100 |  | 88 | 91 | 0.041333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_83-4_0_5_line_101 |  | 90 | 92 | 0.01998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_83-4_0_5_line_102 |  | 95 | 96 | 0.0057804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
103 | LV_83-4_0_5_line_103 |  | 95 | 97 | 0.0084364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
104 | LV_83-4_0_5_line_104 |  | 97 | 106 | 0.0080522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
105 | LV_83-4_0_5_line_105 |  | 98 | 99 | 0.009743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_83-4_0_5_line_106 |  | 99 | 109 | 0.006366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
107 | LV_83-4_0_5_line_107 |  | 100 | 104 | 0.0062817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
108 | LV_83-4_0_5_line_108 |  | 101 | 102 | 0.0097242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_83-4_0_5_line_109 |  | 102 | 108 | 0.006727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
110 | LV_83-4_0_5_line_110 |  | 103 | 114 | 0.0059478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_83-4_0_5_line_111 |  | 105 | 111 | 0.0058849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
112 | LV_83-4_0_5_line_112 |  | 106 | 108 | 0.015437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
113 | LV_83-4_0_5_line_113 |  | 109 | 110 | 0.015858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
114 | LV_83-4_0_5_line_114 |  | 110 | 112 | 0.0079436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
115 | LV_83-4_0_5_line_115 |  | 111 | 112 | 0.0085473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
116 | LV_83-4_0_5_line_116 |  | 113 | 114 | 0.0086758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_83-4_0_5_line_117 |  | 116 | 117 | 0.021858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_83-4_0_5_line_118 |  | 117 | 118 | 0.01834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_83-4_0_5_line_119 |  | 118 | 120 | 0.015774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_83-4_0_5_line_120 |  | 120 | 121 | 0.0045274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_83-4_0_5_line_121 |  | 121 | 122 | 0.01004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_83-4_0_5_line_122 |  | 122 | 123 | 0.007039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_83-4_0_5_line_123 |  | 123 | 124 | 0.0087762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_83-4_0_5_line_124 |  | 124 | 125 | 7.4725e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_83-4_0_5_line_125 |  | 125 | 126 | 0.0075551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_83-4_0_5_line_126 |  | 126 | 127 | 0.0055803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_83-4_0_5_trafo_74 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 128 | 14 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14
0 | 2675358.5074 | 1255927.8043 | 2675366.577 | 1255970.537
1 | 2675385.4981 | 1255922.1881 | 2675381.2578 | 1255922.8902 | 2675358.5074 | 1255927.8043 | 2675358.5074 | 1255927.8043
2 | 2675365.5088 | 1256040.7774 | 2675370.4988 | 1256001.9231 | 2675370.8375 | 1255993.0986 | 2675366.577 | 1255970.537
3 | 2675389.9953 | 1255921.4448 | 2675385.4981 | 1255922.1881
4 | 2675365.5088 | 1256040.7774 | 2675368.9835 | 1256060.5029 | 2675373.7847 | 1256064.9006 | 2675377.7735 | 1256068.543 | 2675375.6341 | 1256105.6433
5 | 2675389.9953 | 1255921.4448 | 2675387.0215 | 1255954.765 | 2675386.5892 | 1255960.2146
6 | 2675389.9953 | 1255921.4448 | 2675391.5754 | 1255904.5746
7 | 2675357.3502 | 1256134.7768 | 2675356.3046 | 1256131.0051 | 2675356.1966 | 1256126.4559 | 2675357.3135 | 1256121.6666 | 2675359.0945 | 1256118.031 | 2675362.3116 | 1256114.7472 | 2675364.1306 | 1256112.869 | 2675366.0367 | 1256109.4796 | 2675367.7329 | 1256105.3982 | 2675375.6341 | 1256105.6433
8 | 2675375.6341 | 1256105.6433 | 2675383.8312 | 1256103.3793 | 2675398.3648 | 1256099.8506 | 2675409.0859 | 1256097.335
9 | 2675383.8228 | 1255995.0876 | 2675386.5892 | 1255960.2146
10 | 2675391.5754 | 1255904.5746 | 2675452.665 | 1255910.1978
11 | 2675392.0377 | 1255898.4871 | 2675391.5754 | 1255904.5746
12 | 2675392.0377 | 1255898.4871 | 2675393.3653 | 1255882.534
13 | 2675393.3654 | 1255882.5323 | 2675393.3653 | 1255882.534
14 | 2675398.352 | 1255822.6111 | 2675393.3654 | 1255882.5323
15 | 2675398.352 | 1255822.6111 | 2675424.4601 | 1255819.0053
16 | 2675357.3502 | 1256134.7768 | 2675323.7031 | 1256142.7873
17 | 2675361.379 | 1256201.6111 | 2675364.2646 | 1256199.4795 | 2675366.5933 | 1256194.8835 | 2675368.3691 | 1256185.7327 | 2675370.8783 | 1256168.7409 | 2675372.7747 | 1256150.7183 | 2675366.4466 | 1256150.1373 | 2675365.1157 | 1256145.0833 | 2675362.5946 | 1256141.0927 | 2675359.0396 | 1256137.7449 | 2675357.3502 | 1256134.7768
18 | 2675470.5346 | 1256081.6897 | 2675448.3008 | 1256088.1334 | 2675409.0859 | 1256097.335
19 | 2675383.8228 | 1255995.0876 | 2675419.7027 | 1255997.8656
20 | 2675419.7027 | 1255997.8656 | 2675441.2961 | 1255999.5374
21 | 2675323.7031 | 1256142.7873 | 2675320.508 | 1256143.548 | 2675319.5999 | 1256143.7533
22 | 2675361.379 | 1256201.6111 | 2675364.2646 | 1256199.4795 | 2675366.5933 | 1256194.8835 | 2675372.0685 | 1256195.5092 | 2675370.559 | 1256204.4745
23 | 2675452.665 | 1255910.1978 | 2675456.4242 | 1255910.5438
24 | 2675534.3965 | 1256112.9159 | 2675540.5175 | 1256113.172 | 2675564.3017 | 1256114.0872 | 2675587.5802 | 1256118.5653 | 2675596.8449 | 1256121.3941
25 | 2675534.3965 | 1256112.9159 | 2675533.992 | 1256118.6039 | 2675531.8079 | 1256120.722 | 2675527.7153 | 1256123.4497 | 2675523.0854 | 1256128.6945 | 2675520.1019 | 1256134.3496 | 2675518.8874 | 1256140.2718 | 2675518.9387 | 1256145.7099
26 | 2675694.7083 | 1256345.7472 | 2675694.3404 | 1256335.5905 | 2675694.0006 | 1256326.1902 | 2675679.4683 | 1256219.9476 | 2675675.8474 | 1256201.1207 | 2675672.6752 | 1256192.04 | 2675666.4013 | 1256178.383 | 2675657.645 | 1256164.2051 | 2675654.3143 | 1256158.6695 | 2675647.6174 | 1256152.1346 | 2675642.2444 | 1256146.4618 | 2675632.676 | 1256139.1675 | 2675620.2016 | 1256130.8687 | 2675606.8885 | 1256124.4606 | 2675596.8449 | 1256121.3941
27 | 2675515.1941 | 1256164.9097 | 2675516.9683 | 1256161.2296 | 2675518.0449 | 1256156.0617 | 2675518.871 | 1256151.0129 | 2675518.9387 | 1256145.7099
28 | 2675519.8665 | 1256167.5713 | 2675515.1941 | 1256164.9097
29 | 2675513.0749 | 1256189.7234 | 2675509.7672 | 1256172.9131 | 2675511.2686 | 1256170.5083 | 2675515.1941 | 1256164.9097
30 | 2675524.4699 | 1256190.4136 | 2675519.8665 | 1256167.5713
31 | 2675519.8665 | 1256167.5713 | 2675529.1646 | 1256171.2259 | 2675539.2283 | 1256173.9897 | 2675550.3523 | 1256175.2325 | 2675558.7905 | 1256175.9406
32 | 2675513.0749 | 1256189.7234 | 2675514.2607 | 1256195.7407
33 | 2675370.559 | 1256204.4745 | 2675373.5752 | 1256202.7449 | 2675379.6544 | 1256203.3227 | 2675400.6283 | 1256199.8316 | 2675416.1267 | 1256196.9267 | 2675418.1389 | 1256207.7048
34 | 2675370.559 | 1256204.4745 | 2675369.4447 | 1256206.0948 | 2675368.9211 | 1256208.123 | 2675368.8456 | 1256210.5016 | 2675369.3085 | 1256213.2429 | 2675370.1629 | 1256216.0336 | 2675370.5253 | 1256218.9626 | 2675370.5277 | 1256219.0803
35 | 2675418.1389 | 1256207.7048 | 2675419.2963 | 1256213.9127
36 | 2675368.3479 | 1256242.4746 | 2675369.141 | 1256236.458 | 2675370.5854 | 1256221.9434 | 2675370.5277 | 1256219.0803
37 | 2675470.5346 | 1256081.6897 | 2675477.4935 | 1256061.2945
38 | 2675470.5346 | 1256081.6897 | 2675526.7189 | 1256072.0988 | 2675542.9766 | 1256070.0491
39 | 2675454.367 | 1256000.5494 | 2675441.2961 | 1255999.5374
40 | 2675300.5019 | 1256148.0716 | 2675319.5999 | 1256143.7533
41 | 2675300.5019 | 1256148.0716 | 2675274.6353 | 1256153.9203
42 | 2675224.6645 | 1256165.2682 | 2675233.4922 | 1256163.2232 | 2675274.6353 | 1256153.9203
43 | 2675224.6645 | 1256165.2682 | 2675222.2397 | 1256161.4123 | 2675216.0737 | 1256151.6378 | 2675212.8535 | 1256146.8712 | 2675208.8733 | 1256144.3298 | 2675204.074 | 1256143.3348 | 2675177.0722 | 1256141.613 | 2675171.8924 | 1256140.88
44 | 2675171.8924 | 1256140.88 | 2675175.3231 | 1256104.7321
45 | 2675175.3231 | 1256104.7321 | 2675177.6918 | 1256079.7749 | 2675178.8226 | 1256054.8515
46 | 2675823.5527 | 1256071.6357 | 2675841.8666 | 1256061.5405 | 2675851.1122 | 1256058.7012 | 2675858.2694 | 1256059.916 | 2675873.8942 | 1256070.146 | 2675878.1781 | 1256074.8599 | 2675887.6884 | 1256083.1435 | 2675901.7672 | 1256089.2285 | 2675913.7554 | 1256094.4129
47 | 2675823.5527 | 1256071.6357 | 2675816.9425 | 1256073.632
48 | 2675729.2686 | 1256090.8992 | 2675741.5914 | 1256090.412 | 2675759.319 | 1256088.9821 | 2675791.6233 | 1256081.2786 | 2675816.9425 | 1256073.632
49 | 2675618.4062 | 1256065.3748 | 2675632.5758 | 1256064.9777 | 2675655.793 | 1256064.2403 | 2675664.3794 | 1256063.3939 | 2675673.5966 | 1256061.588 | 2675711.1331 | 1256049.9258 | 2675724.518 | 1256048.9628 | 2675727.451 | 1256063.778 | 2675729.1275 | 1256080.1116 | 2675729.2686 | 1256090.8992
50 | 2675618.4062 | 1256065.3748 | 2675594.7046 | 1256066.2507 | 2675558.6744 | 1256068.07 | 2675542.9766 | 1256070.0491
51 | 2675648.1932 | 1256290.5784 | 2675649.2134 | 1256290.4247 | 2675651.6612 | 1256290.1001 | 2675649.37 | 1256275.8158 | 2675668.9761 | 1256272.5305 | 2675679.182 | 1256340.8229 | 2675669.1583 | 1256350.88 | 2675670.4482 | 1256358.5356 | 2675677.1437 | 1256357.487 | 2675686.0438 | 1256356.2665 | 2675686.4056 | 1256353.3356 | 2675687.5715 | 1256350.6263 | 2675689.4484 | 1256348.3486 | 2675691.8907 | 1256346.6785 | 2675694.7083 | 1256345.7472
52 | 2675694.7083 | 1256345.7472 | 2675697.9522 | 1256345.6775 | 2675701.0704 | 1256346.5958 | 2675703.7546 | 1256348.4204 | 2675705.7506 | 1256350.9811 | 2675706.8732 | 1256354.0199 | 2675707.0128 | 1256357.2575 | 2675760.9177 | 1256357.6471 | 2675816.5543 | 1256354.1454
53 | 2675816.5543 | 1256354.1454 | 2675823.8117 | 1256272.7555 | 2675817.9657 | 1256225.7379
54 | 2675815.4699 | 1256205.6653 | 2675817.9657 | 1256225.7379
55 | 2675648.1932 | 1256290.5784 | 2675629.179 | 1256293.389
56 | 2675604.4347 | 1256297.0467 | 2675603.5743 | 1256288.8295 | 2675600.3468 | 1256258.0877 | 2675621.8016 | 1256252.625
57 | 2675604.4347 | 1256297.0467 | 2675629.179 | 1256293.389
58 | 2675643.8024 | 1256247.0232 | 2675621.8016 | 1256252.625
59 | 2675181.8182 | 1255948.4964 | 2675173.9153 | 1255935.323
60 | 2675181.8182 | 1255948.4964 | 2675181.6977 | 1255961.549 | 2675181.6672 | 1255964.7822
61 | 2675181.6672 | 1255964.7822 | 2675181.6397 | 1255967.7012
62 | 2675181.6397 | 1255967.7012 | 2675181.596 | 1255972.3312
63 | 2675181.399 | 1255993.0413 | 2675181.4369 | 1255989.1996 | 2675181.596 | 1255972.3312
64 | 2675181.399 | 1255993.0413 | 2675181.3316 | 1255999.8617 | 2675180.2361 | 1256018.4171 | 2675180.0172 | 1256028.5219 | 2675178.8226 | 1256054.8515
65 | 2675363.8713 | 1256242.2063 | 2675364.0744 | 1256239.9989
66 | 2675368.3479 | 1256242.4746 | 2675363.8713 | 1256242.2063
67 | 2675361.9663 | 1256265.0546 | 2675363.8713 | 1256242.2063
68 | 2675368.3479 | 1256242.4746 | 2675366.8975 | 1256261.459
69 | 2675361.9663 | 1256265.0546 | 2675356.418 | 1256265.4399 | 2675303.6589 | 1256270.3775
70 | 2675558.7905 | 1256175.9406 | 2675562.4894 | 1256175.6877 | 2675564.2856 | 1256176.1887 | 2675565.6955 | 1256177.4076 | 2675566.4354 | 1256179.1183
71 | 2675558.7905 | 1256175.9406 | 2675562.5031 | 1256217.1641
72 | 2675516.1176 | 1256205.1639 | 2675514.2607 | 1256195.7407
73 | 2675500.5765 | 1256208.1333 | 2675501.8145 | 1256214.5539
74 | 2675500.5765 | 1256208.1333 | 2675493.1937 | 1256209.6021
75 | 2675501.8145 | 1256214.5539 | 2675503.6826 | 1256224.2629
76 | 2675501.8145 | 1256214.5539 | 2675517.3321 | 1256211.3271
77 | 2675484.9775 | 1256211.2368 | 2675493.1937 | 1256209.6021
78 | 2675421.0545 | 1256223.3425 | 2675419.2963 | 1256213.9127
79 | 2675422.2615 | 1256229.8293 | 2675421.0545 | 1256223.3425
80 | 2675425.1277 | 1256245.1995 | 2675422.2615 | 1256229.8293
81 | 2675421.0545 | 1256223.3425 | 2675429.1959 | 1256221.9982
82 | 2675425.1277 | 1256245.1995 | 2675417.4094 | 1256246.6599
83 | 2675409.9315 | 1256248.0748 | 2675414.0242 | 1256270.1767 | 2675426.4465 | 1256268.0501
84 | 2675409.9315 | 1256248.0748 | 2675417.4094 | 1256246.6599
85 | 2675426.4465 | 1256268.0501 | 2675448.4695 | 1256264.2799
86 | 2675436.9339 | 1256220.7205 | 2675438.1442 | 1256226.9517
87 | 2675436.9339 | 1256220.7205 | 2675429.1959 | 1256221.9982
88 | 2675438.1442 | 1256226.9517 | 2675440.0043 | 1256236.4938
89 | 2675468.7371 | 1256214.3654 | 2675469.9969 | 1256220.853
90 | 2675468.7371 | 1256214.3654 | 2675461.1276 | 1256215.8151
91 | 2675469.9969 | 1256220.853 | 2675471.846 | 1256230.3589
92 | 2675453.2003 | 1256217.3252 | 2675461.1276 | 1256215.8151
93 | 2675463.9575 | 1255911.2373 | 2675456.4242 | 1255910.5438
94 | 2675526.609 | 1255917.0043 | 2675463.9575 | 1255911.2373
95 | 2675530.5811 | 1255904.8125 | 2675526.609 | 1255917.0043
96 | 2675516.9918 | 1255946.0032 | 2675523.547 | 1255925.8496 | 2675526.609 | 1255917.0043
97 | 2675530.5811 | 1255904.8125 | 2675536.5826 | 1255886.6141
98 | 2675516.9918 | 1255946.0032 | 2675513.1883 | 1255944.9873 | 2675505.9412 | 1255944.8948 | 2675500.6911 | 1255958.179
99 | 2675512.8703 | 1255958.6823 | 2675516.9918 | 1255946.0032
100 | 2675536.5826 | 1255886.6141 | 2675549.5277 | 1255847.3606
101 | 2675512.8703 | 1255958.6823 | 2675508.2584 | 1255972.5449 | 2675506.4471 | 1255977.6008
102 | 2675441.1103 | 1256242.1675 | 2675440.0043 | 1256236.4938
103 | 2675441.1103 | 1256242.1675 | 2675449.4 | 1256240.6005
104 | 2675457.3121 | 1256239.1049 | 2675449.4 | 1256240.6005
105 | 2675484.9775 | 1256211.2368 | 2675483.1352 | 1256201.6695
106 | 2675486.1723 | 1256217.49 | 2675484.9775 | 1256211.2368
107 | 2675517.3321 | 1256211.3271 | 2675516.1176 | 1256205.1639
108 | 2675453.2003 | 1256217.3252 | 2675451.4006 | 1256207.7691
109 | 2675453.2003 | 1256217.3252 | 2675454.451 | 1256223.935
110 | 2675504.8064 | 1256230.1036 | 2675503.6826 | 1256224.2629
111 | 2675472.9696 | 1256236.1356 | 2675471.846 | 1256230.3589
112 | 2675457.3121 | 1256239.1049 | 2675454.451 | 1256223.935
113 | 2675489.1716 | 1256233.062 | 2675486.1723 | 1256217.49
114 | 2675489.1716 | 1256233.062 | 2675481.3671 | 1256234.5425
115 | 2675472.9696 | 1256236.1356 | 2675481.3671 | 1256234.5425
116 | 2675504.8064 | 1256230.1036 | 2675513.33 | 1256228.4855
117 | 2675566.348 | 1256200.3317 | 2675564.7147 | 1256183.3328 | 2675565.8231 | 1256182.1795 | 2675566.4302 | 1256180.7083 | 2675566.4354 | 1256179.1183 | 2675566.4354 | 1256179.1183
118 | 2675576.0352 | 1256211.7095 | 2675573.4432 | 1256212.099 | 2675570.8779 | 1256211.5881 | 2675568.7371 | 1256210.3154 | 2675567.1247 | 1256208.4156 | 2675566.348 | 1256200.3317
119 | 2675576.0352 | 1256211.7095 | 2675576.0352 | 1256211.7095 | 2675590.2894 | 1256204.9547
120 | 2675590.2894 | 1256204.9547 | 2675594.3806 | 1256203.0159
121 | 2675594.3806 | 1256203.0159 | 2675603.4537 | 1256198.7163
122 | 2675609.8147 | 1256195.7019 | 2675603.4537 | 1256198.7163
123 | 2675609.8147 | 1256195.7019 | 2675617.7454 | 1256191.9436
124 | 2675617.813 | 1256191.9116 | 2675617.7454 | 1256191.9436
125 | 2675624.6403 | 1256188.6762 | 2675617.813 | 1256191.9116
126 | 2675629.683 | 1256186.2866 | 2675624.6403 | 1256188.6762

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2675358.5074 | 1255927.8043
1 | 2675366.577 | 1255970.537
2 | 2675385.4981 | 1255922.1881
3 | 2675365.5088 | 1256040.7774
4 | 2675389.9953 | 1255921.4448
5 | 2675375.6341 | 1256105.6433
6 | 2675386.5892 | 1255960.2146
7 | 2675391.5754 | 1255904.5746
8 | 2675392.0377 | 1255898.4871
9 | 2675393.3653 | 1255882.534
10 | 2675398.352 | 1255822.6111
11 | 2675393.3654 | 1255882.5323
12 | 2675424.4601 | 1255819.0053
13 | 2675357.3502 | 1256134.7768
14 | 2675409.0859 | 1256097.335
15 | 2675383.8228 | 1255995.0876
16 | 2675419.7027 | 1255997.8656
17 | 2675323.7031 | 1256142.7873
18 | 2675361.379 | 1256201.6111
19 | 2675452.665 | 1255910.1978
20 | 2675534.3965 | 1256112.9159
21 | 2675596.8449 | 1256121.3941
22 | 2675518.9387 | 1256145.7099
23 | 2675515.1941 | 1256164.9097
24 | 2675519.8665 | 1256167.5713
25 | 2675513.0749 | 1256189.7234
26 | 2675370.559 | 1256204.4745
27 | 2675418.1389 | 1256207.7048
28 | 2675370.5277 | 1256219.0803
29 | 2675470.5346 | 1256081.6897
30 | 2675441.2961 | 1255999.5374
31 | 2675319.5999 | 1256143.7533
32 | 2675300.5019 | 1256148.0716
33 | 2675274.6353 | 1256153.9203
34 | 2675224.6645 | 1256165.2682
35 | 2675171.8924 | 1256140.88
36 | 2675175.3231 | 1256104.7321
37 | 2675913.7554 | 1256094.4129
38 | 2675823.5527 | 1256071.6357
39 | 2675816.9425 | 1256073.632
40 | 2675729.2686 | 1256090.8992
41 | 2675618.4062 | 1256065.3748
42 | 2675542.9766 | 1256070.0491
43 | 2675694.7083 | 1256345.7472
44 | 2675817.9657 | 1256225.7379
45 | 2675816.5543 | 1256354.1454
46 | 2675815.4699 | 1256205.6653
47 | 2675648.1932 | 1256290.5784
48 | 2675604.4347 | 1256297.0467
49 | 2675621.8016 | 1256252.625
50 | 2675629.179 | 1256293.389
51 | 2675173.9153 | 1255935.323
52 | 2675181.8182 | 1255948.4964
53 | 2675181.6672 | 1255964.7822
54 | 2675181.6397 | 1255967.7012
55 | 2675181.596 | 1255972.3312
56 | 2675181.399 | 1255993.0413
57 | 2675178.8226 | 1256054.8515
58 | 2675364.0744 | 1256239.9989
59 | 2675363.8713 | 1256242.2063
60 | 2675368.3479 | 1256242.4746
61 | 2675361.9663 | 1256265.0546
62 | 2675366.8975 | 1256261.459
63 | 2675303.6589 | 1256270.3775
64 | 2675524.4699 | 1256190.4136
65 | 2675558.7905 | 1256175.9406
66 | 2675514.2607 | 1256195.7407
67 | 2675500.5765 | 1256208.1333
68 | 2675501.8145 | 1256214.5539
69 | 2675493.1937 | 1256209.6021
70 | 2675419.2963 | 1256213.9127
71 | 2675422.2615 | 1256229.8293
72 | 2675421.0545 | 1256223.3425
73 | 2675425.1277 | 1256245.1995
74 | 2675409.9315 | 1256248.0748
75 | 2675426.4465 | 1256268.0501
76 | 2675417.4094 | 1256246.6599
77 | 2675436.9339 | 1256220.7205
78 | 2675438.1442 | 1256226.9517
79 | 2675429.1959 | 1256221.9982
80 | 2675468.7371 | 1256214.3654
81 | 2675469.9969 | 1256220.853
82 | 2675461.1276 | 1256215.8151
83 | 2675463.9575 | 1255911.2373
84 | 2675456.4242 | 1255910.5438
85 | 2675526.609 | 1255917.0043
86 | 2675530.5811 | 1255904.8125
87 | 2675516.9918 | 1255946.0032
88 | 2675536.5826 | 1255886.6141
89 | 2675500.6911 | 1255958.179
90 | 2675512.8703 | 1255958.6823
91 | 2675549.5277 | 1255847.3606
92 | 2675506.4471 | 1255977.6008
93 | 2675454.367 | 1256000.5494
94 | 2675448.4695 | 1256264.2799
95 | 2675441.1103 | 1256242.1675
96 | 2675440.0043 | 1256236.4938
97 | 2675449.4 | 1256240.6005
98 | 2675483.1352 | 1256201.6695
99 | 2675484.9775 | 1256211.2368
100 | 2675516.1176 | 1256205.1639
101 | 2675451.4006 | 1256207.7691
102 | 2675453.2003 | 1256217.3252
103 | 2675503.6826 | 1256224.2629
104 | 2675517.3321 | 1256211.3271
105 | 2675471.846 | 1256230.3589
106 | 2675457.3121 | 1256239.1049
107 | 2675477.4935 | 1256061.2945
108 | 2675454.451 | 1256223.935
109 | 2675486.1723 | 1256217.49
110 | 2675489.1716 | 1256233.062
111 | 2675472.9696 | 1256236.1356
112 | 2675481.3671 | 1256234.5425
113 | 2675513.33 | 1256228.4855
114 | 2675504.8064 | 1256230.1036
115 | 2675562.5031 | 1256217.1641
116 | 2675566.4354 | 1256179.1183
117 | 2675566.348 | 1256200.3317
118 | 2675576.0352 | 1256211.7095
119 | 2675643.8024 | 1256247.0232
120 | 2675590.2894 | 1256204.9547
121 | 2675594.3806 | 1256203.0159
122 | 2675603.4537 | 1256198.7163
123 | 2675609.8147 | 1256195.7019
124 | 2675617.7454 | 1256191.9436
125 | 2675617.813 | 1256191.9116
126 | 2675624.6403 | 1256188.6762
127 | 2675629.683 | 1256186.2866
128 | 2675375.6341 | 1256105.6433

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1