## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_889-2_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_889-2_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_889-2_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_889-2_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_889-2_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_889-2_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_889-2_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_889-2_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_889-2_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_889-2_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_889-2_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_889-2_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_889-2_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_889-2_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_889-2_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_889-2_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_889-2_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_889-2_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_889-2_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_889-2_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_889-2_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_889-2_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_889-2_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_889-2_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_889-2_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_889-2_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_889-2_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_889-2_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_889-2_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_889-2_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_889-2_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_889-2_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_889-2_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_889-2_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_889-2_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_889-2_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_889-2_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_889-2_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_889-2_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_889-2_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_889-2_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_889-2_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_889-2_0_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_889-2_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_889-2_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_889-2_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_889-2_0_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_889-2_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_889-2_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_889-2_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_889-2_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_889-2_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_889-2_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_889-2_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_889-2_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_889-2_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_889-2_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_889-2_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_889-2_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_889-2_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_889-2_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_889-2_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_889-2_0_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_889-2_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_889-2_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_889-2_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_889-2_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_889-2_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_889-2_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_889-2_0_4_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_889-2_0_4_node_258 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_889-2_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_889-2_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_889-2_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_889-2_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_889-2_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_889-2_0_4_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_889-2_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_889-2_0_4_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_889-2_0_4_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_889-2_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_889-2_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_889-2_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_889-2_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_889-2_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_889-2_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_889-2_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_889-2_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_889-2_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_889-2_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_889-2_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_889-2_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_889-2_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_889-2_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_889-2_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_889-2_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_889-2_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_889-2_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_889-2_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_889-2_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_889-2_0_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_889-2_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_889-2_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_889-2_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_889-2_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_889-2_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_889-2_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_889-2_0_4_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_889-2_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_889-2_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_889-2_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_889-2_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_889-2_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_889-2_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_889-2_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_889-2_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_889-2_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_889-2_0_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_889-2_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_889-2_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_889-2_0_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_889-2_0_4_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_889-2_0_4_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_889-2_0_4_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_889-2_0_4_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_889-2_0_4_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_889-2_0_4_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_889-2_0_4_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_889-2_0_4_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_889-2_0_4_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_889-2_0_4_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_889-2_0_4_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_889-2_0_4_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_122_1_node_193 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_889-2_0_4_load_0 | 0 | 0.0007962 | 0.00019955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_889-2_0_4_load_1 | 1 | 0.0005741 | 0.00014388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_889-2_0_4_load_2 | 2 | 0.0061117 | 0.0015317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_889-2_0_4_load_3 | 3 | 0.0036176 | 0.00090667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_889-2_0_4_load_4 | 4 | 0.0024221 | 0.00060704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_889-2_0_4_load_5 | 5 | 0.0018707 | 0.00046884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_889-2_0_4_load_8 | 6 | 0.0024057 | 0.00060292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_889-2_0_4_load_6 | 7 | 0.0023227 | 0.00058213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_889-2_0_4_load_7 | 8 | 0.0016207 | 0.00040617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_889-2_0_4_load_9 | 9 | 0.0026322 | 0.0006597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_889-2_0_4_load_10 | 10 | 0.0029414 | 0.00073718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_889-2_0_4_load_11 | 11 | 0.0022431 | 0.00056219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_889-2_0_4_load_12 | 12 | 0.00097013 | 0.00024314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_889-2_0_4_load_14 | 14 | 0.0024024 | 0.00060209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_889-2_0_4_load_15 | 15 | 0.0010866 | 0.00027232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_889-2_0_4_load_17 | 18 | 0.0026596 | 0.00066657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_889-2_0_4_load_18 | 19 | 0.0010604 | 0.00026577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_889-2_0_4_load_67 | 20 | 0.0037302 | 0.00093487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_889-2_0_4_load_19 | 21 | 0.002493 | 0.00062479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_889-2_0_4_load_88 | 22 | 0.00097432 | 0.00024419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_889-2_0_4_load_89 | 24 | 0.0026034 | 0.00065248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_889-2_0_4_load_21 | 25 | 0.0027704 | 0.00069434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_889-2_0_4_load_22 | 26 | 0.0013794 | 0.00034571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_889-2_0_4_load_23 | 27 | 0.0030467 | 0.00076357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_889-2_0_4_load_104 | 28 | 0.0011011 | 0.00027596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_889-2_0_4_load_24 | 29 | 0.0044738 | 0.0011212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_889-2_0_4_load_25 | 31 | 0.0029599 | 0.00074183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_889-2_0_4_load_26 | 32 | 0.0022678 | 0.00056836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_889-2_0_4_load_87 | 33 | 0.0022551 | 0.00056519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_889-2_0_4_load_85 | 34 | 0.0029393 | 0.00073666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_889-2_0_4_load_44 | 35 | 0.00037164 | 9.3142e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_889-2_0_4_load_45 | 36 | 0.0018972 | 0.00047549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_889-2_0_4_load_47 | 38 | 0.0006175 | 0.00015476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_889-2_0_4_load_48 | 39 | 0.003387 | 0.00084887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_889-2_0_4_load_77 | 40 | 0.00063052 | 0.00015802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_889-2_0_4_load_154 | 42 | 0.0021546 | 0.00053999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_889-2_0_4_load_145 | 43 | 0.0024657 | 0.00061797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_889-2_0_4_load_157 | 46 | 0.004902 | 0.0012286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_889-2_0_4_load_64 | 49 | 0.0024629 | 0.00061725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_889-2_0_4_load_94 | 54 | 0.0020576 | 0.00051568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_889-2_0_4_load_93 | 55 | 0.0021917 | 0.00054928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_889-2_0_4_load_83 | 56 | 0.0021833 | 0.0005472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_889-2_0_4_load_92 | 58 | 0.0035429 | 0.00088792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_889-2_0_4_load_147 | 61 | 0.0017419 | 0.00043655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_889-2_0_4_load_131 | 63 | 0.002391 | 0.00059925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_889-2_0_4_load_121 | 64 | 0.001297 | 0.00032505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_889-2_0_4_load_86 | 65 | 0.001805 | 0.00045236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_889-2_0_4_load_90 | 66 | 0.0032673 | 0.00081886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_889-2_0_4_load_91 | 67 | 0.0028953 | 0.00072563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_889-2_0_4_load_229 | 69 | 0.0023276 | 0.00058334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_889-2_0_4_load_258 | 70 | 0.00015677 | 3.9291e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_889-2_0_4_load_97 | 71 | 0.00030862 | 7.7347e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_889-2_0_4_load_99 | 73 | 0.0029246 | 0.00073298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_889-2_0_4_load_103 | 75 | 0.00068851 | 0.00017256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_889-2_0_4_load_102 | 77 | 0.001024 | 0.00025664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_889-2_0_4_load_232 | 78 | 0.0015234 | 0.0003818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_889-2_0_4_load_105 | 80 | 0.00222 | 0.00055638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_889-2_0_4_load_106 | 81 | 0.0023863 | 0.00059806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_889-2_0_4_load_108 | 82 | 0.0012996 | 0.00032571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_889-2_0_4_load_120 | 83 | 0.0013831 | 0.00034665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_889-2_0_4_load_136 | 85 | 0.0016666 | 0.00041769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_889-2_0_4_load_110 | 87 | 0.0013829 | 0.00034658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_889-2_0_4_load_111 | 88 | 0.001962 | 0.00049173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_889-2_0_4_load_115 | 92 | 0.002037 | 0.00051052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_889-2_0_4_load_134 | 94 | 0.0018069 | 0.00045284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_889-2_0_4_load_150 | 95 | 0.0025391 | 0.00063635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_889-2_0_4_load_148 | 96 | 0.0024167 | 0.00060568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_889-2_0_4_load_138 | 97 | 0.0021376 | 0.00053572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_889-2_0_4_load_129 | 98 | 0.0032185 | 0.00080664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_889-2_0_4_load_132 | 99 | 0.0017371 | 0.00043537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_889-2_0_4_load_155 | 100 | 0.0021331 | 0.00053459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_889-2_0_4_load_149 | 101 | 0.0015089 | 0.00037817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_889-2_0_4_load_116 | 102 | 0.0029693 | 0.00074418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_889-2_0_4_load_119 | 104 | 0.0018699 | 0.00046865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_889-2_0_4_load_124 | 106 | 0.0019383 | 0.00048578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_889-2_0_4_load_243 | 107 | 0.0027377 | 0.00068614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_889-2_0_4_load_125 | 108 | 0.0027811 | 0.000697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_889-2_0_4_load_137 | 109 | 0.0016329 | 0.00040925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_889-2_0_4_load_146 | 110 | 0.0030083 | 0.00075395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_889-2_0_4_load_126 | 111 | 0.0022923 | 0.0005745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_889-2_0_4_load_127 | 112 | 0.0037337 | 0.00093576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_889-2_0_4_load_128 | 113 | 0.0052696 | 0.0013207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_889-2_0_4_load_130 | 114 | 0.0031862 | 0.00079853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_889-2_0_4_load_142 | 115 | 0.0036307 | 0.00090993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_889-2_0_4_load_143 | 116 | 0.0049016 | 0.0012284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_889-2_0_4_load_153 | 117 | 0.0024507 | 0.00061419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_889-2_0_4_load_144 | 118 | 0.004902 | 0.0012286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_889-2_0_4_load_151 | 119 | 0.0035294 | 0.00088455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_889-2_0_4_load_152 | 120 | 0.0049016 | 0.0012285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_889-2_0_4_load_224 | 122 | 0.00091871 | 0.00023025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_889-2_0_4_load_225 | 123 | 0.0015669 | 0.00039271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_889-2_0_4_load_241 | 124 | 0.00030812 | 7.7223e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_889-2_0_4_load_242 | 125 | 0.0057313 | 0.0014364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_889-2_0_4_load_233 | 128 | 0.0015911 | 0.00039876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_889-2_0_4_load_236 | 130 | 0.0019209 | 0.00048143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_889-2_0_4_load_238 | 131 | 0.00189 | 0.00047367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_889-2_0_4_load_237 | 132 | 0.001915 | 0.00047995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 45 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_889-2_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0036849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_889-2_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.041997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_889-2_0_4_line_2 |  | 2 | 3 | 0.0020922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_889-2_0_4_line_3 |  | 3 | 4 | 0.010915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_889-2_0_4_line_4 |  | 4 | 5 | 0.016061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_889-2_0_4_line_5 |  | 5 | 6 | 0.008445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_889-2_0_4_line_6 |  | 6 | 7 | 0.017102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_889-2_0_4_line_7 |  | 7 | 8 | 0.0067673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_889-2_0_4_line_8 |  | 8 | 9 | 0.019841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_889-2_0_4_line_9 |  | 9 | 10 | 0.00095075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_889-2_0_4_line_10 |  | 10 | 11 | 0.021541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_889-2_0_4_line_11 |  | 11 | 12 | 0.0046945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_889-2_0_4_line_12 |  | 12 | 13 | 0.019171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_889-2_0_4_line_13 |  | 13 | 14 | 0.0084245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_889-2_0_4_line_14 |  | 13 | 15 | 0.015403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_889-2_0_4_line_15 |  | 14 | 16 | 0.021596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_889-2_0_4_line_16 |  | 15 | 17 | 0.090668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_889-2_0_4_line_17 |  | 16 | 18 | 0.015953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_889-2_0_4_line_18 |  | 16 | 19 | 0.0065665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_889-2_0_4_line_19 |  | 17 | 20 | 0.005357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
20 | LV_889-2_0_4_line_20 |  | 18 | 21 | 0.022964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_889-2_0_4_line_21 |  | 19 | 22 | 0.025793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_889-2_0_4_line_22 |  | 20 | 51 | 0.029185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_889-2_0_4_line_23 |  | 20 | 47 | 0.091236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
24 | LV_889-2_0_4_line_24 |  | 21 | 23 | 0.057307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_889-2_0_4_line_25 |  | 22 | 24 | 0.0067718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_889-2_0_4_line_26 |  | 23 | 25 | 0.01795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_889-2_0_4_line_27 |  | 23 | 26 | 0.16286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_889-2_0_4_line_28 |  | 24 | 66 | 0.018796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_889-2_0_4_line_29 |  | 25 | 27 | 0.0099594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_889-2_0_4_line_30 |  | 26 | 28 | 0.0042488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_889-2_0_4_line_31 |  | 27 | 29 | 0.021754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_889-2_0_4_line_32 |  | 28 | 30 | 0.0068515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_889-2_0_4_line_33 |  | 29 | 31 | 0.0063847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_889-2_0_4_line_34 |  | 30 | 76 | 0.091286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_889-2_0_4_line_35 |  | 30 | 72 | 0.022651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_889-2_0_4_line_36 |  | 31 | 32 | 0.04779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_889-2_0_4_line_37 |  | 32 | 33 | 0.0010727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_889-2_0_4_line_38 |  | 33 | 34 | 0.0085231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_889-2_0_4_line_39 |  | 34 | 65 | 0.035456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_889-2_0_4_line_40 |  | 35 | 36 | 0.017223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_889-2_0_4_line_41 |  | 35 | 37 | 0.024008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_889-2_0_4_line_42 |  | 36 | 38 | 0.016075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_889-2_0_4_line_43 |  | 37 | 39 | 0.023356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_889-2_0_4_line_44 |  | 38 | 40 | 0.028742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_889-2_0_4_line_45 |  | 40 | 44 | 0.012894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_889-2_0_4_line_46 |  | 41 | 42 | 0.013634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_889-2_0_4_line_47 |  | 41 | 43 | 0.017593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_889-2_0_4_line_48 |  | 43 | 48 | 0.020181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_889-2_0_4_line_49 |  | 44 | 45 | 0.12473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_889-2_0_4_line_50 |  | 45 | 46 | 0.028754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_889-2_0_4_line_51 |  | 45 | 47 | 0.014226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
52 | LV_889-2_0_4_line_52 |  | 46 | 62 | 0.017318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_889-2_0_4_line_53 |  | 48 | 115 | 0.042269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_889-2_0_4_line_54 |  | 48 | 93 | 0.02844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_889-2_0_4_line_55 |  | 49 | 50 | 0.016031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_889-2_0_4_line_56 |  | 50 | 51 | 0.056709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_889-2_0_4_line_57 |  | 50 | 52 | 0.064087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_889-2_0_4_line_58 |  | 52 | 56 | 0.053153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_889-2_0_4_line_59 |  | 53 | 54 | 0.020357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_889-2_0_4_line_60 |  | 53 | 55 | 0.044955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_889-2_0_4_line_61 |  | 54 | 57 | 0.028596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_889-2_0_4_line_62 |  | 55 | 58 | 0.0055454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_889-2_0_4_line_63 |  | 57 | 68 | 0.093585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_889-2_0_4_line_64 |  | 58 | 67 | 0.018164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_889-2_0_4_line_65 |  | 59 | 60 | 0.055692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_889-2_0_4_line_66 |  | 59 | 61 | 0.054557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_889-2_0_4_line_67 |  | 60 | 63 | 0.053513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_889-2_0_4_line_68 |  | 61 | 64 | 0.019481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_889-2_0_4_line_69 |  | 62 | 117 | 0.024901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_889-2_0_4_line_70 |  | 63 | 114 | 0.05247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_889-2_0_4_line_71 |  | 64 | 84 | 0.02089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_889-2_0_4_line_72 |  | 66 | 67 | 0.0082259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_889-2_0_4_line_73 |  | 68 | 69 | 0.011368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_889-2_0_4_line_74 |  | 69 | 70 | 0.27065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_889-2_0_4_line_75 |  | 71 | 72 | 0.076664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_889-2_0_4_line_76 |  | 71 | 73 | 0.033073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_889-2_0_4_line_77 |  | 72 | 74 | 0.066064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_889-2_0_4_line_78 |  | 74 | 75 | 0.014131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_889-2_0_4_line_79 |  | 75 | 77 | 0.028068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_889-2_0_4_line_80 |  | 76 | 78 | 0.066998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_889-2_0_4_line_81 |  | 76 | 79 | 0.090836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_889-2_0_4_line_82 |  | 78 | 126 | 0.014343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_889-2_0_4_line_83 |  | 79 | 125 | 0.034103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_889-2_0_4_line_84 |  | 80 | 81 | 0.0022046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_889-2_0_4_line_85 |  | 81 | 82 | 0.029143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_889-2_0_4_line_86 |  | 82 | 83 | 0.00549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_889-2_0_4_line_87 |  | 83 | 84 | 0.010515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_889-2_0_4_line_88 |  | 84 | 104 | 0.030706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_889-2_0_4_line_89 |  | 84 | 102 | 0.02367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_889-2_0_4_line_90 |  | 85 | 86 | 0.058091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_889-2_0_4_line_91 |  | 86 | 109 | 0.016773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_889-2_0_4_line_92 |  | 86 | 108 | 0.022176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_889-2_0_4_line_93 |  | 87 | 88 | 0.0068175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_889-2_0_4_line_94 |  | 87 | 89 | 0.010123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_889-2_0_4_line_95 |  | 88 | 90 | 0.034601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_889-2_0_4_line_96 |  | 89 | 91 | 0.053754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_889-2_0_4_line_97 |  | 89 | 92 | 0.012857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_889-2_0_4_line_98 |  | 90 | 93 | 0.031337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_889-2_0_4_line_99 |  | 90 | 94 | 0.01153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_889-2_0_4_line_100 |  | 91 | 95 | 0.02273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_889-2_0_4_line_101 |  | 91 | 96 | 0.011899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_889-2_0_4_line_102 |  | 92 | 97 | 0.026519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_889-2_0_4_line_103 |  | 93 | 98 | 0.014127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_889-2_0_4_line_104 |  | 94 | 99 | 0.021318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_889-2_0_4_line_105 |  | 95 | 100 | 0.016507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_889-2_0_4_line_106 |  | 96 | 101 | 0.00094294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_889-2_0_4_line_107 |  | 98 | 113 | 0.0038429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_889-2_0_4_line_108 |  | 99 | 114 | 0.042411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_889-2_0_4_line_109 |  | 102 | 103 | 0.10843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_889-2_0_4_line_110 |  | 103 | 105 | 0.15966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_889-2_0_4_line_111 |  | 104 | 106 | 0.014051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_889-2_0_4_line_112 |  | 105 | 107 | 0.056774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_889-2_0_4_line_113 |  | 106 | 108 | 0.010923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_889-2_0_4_line_114 |  | 109 | 110 | 0.0094582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_889-2_0_4_line_115 |  | 111 | 112 | 0.026244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_889-2_0_4_line_116 |  | 111 | 113 | 0.035028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_889-2_0_4_line_117 |  | 115 | 116 | 0.0058344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_889-2_0_4_line_118 |  | 116 | 118 | 0.026799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_889-2_0_4_line_119 |  | 117 | 120 | 0.018728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_889-2_0_4_line_120 |  | 118 | 119 | 0.0060449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_889-2_0_4_line_121 |  | 119 | 120 | 0.020754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_889-2_0_4_line_122 |  | 121 | 122 | 0.087039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_889-2_0_4_line_123 |  | 121 | 123 | 0.066138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_889-2_0_4_line_124 |  | 122 | 124 | 0.030572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_889-2_0_4_line_125 |  | 123 | 125 | 0.095783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_889-2_0_4_line_126 |  | 126 | 127 | 0.010344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_889-2_0_4_line_127 |  | 127 | 128 | 0.043261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_889-2_0_4_line_128 |  | 128 | 129 | 0.011286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_889-2_0_4_line_129 |  | 129 | 130 | 0.016376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_889-2_0_4_line_130 |  | 130 | 131 | 0.015786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_889-2_0_4_line_131 |  | 131 | 132 | 0.0025202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_889-2_0_4_trafo_78 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 133 | 45 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16
0 | 2604977.5249 | 1185229.0706 | 2604977.1156 | 1185232.7327
1 | 2604977.5249 | 1185229.0706 | 2604982.1899 | 1185187.3331
2 | 2604982.1899 | 1185187.3331 | 2604982.4223 | 1185185.2539
3 | 2604982.4223 | 1185185.2539 | 2604983.6346 | 1185174.4069
4 | 2604983.6346 | 1185174.4069 | 2604985.4186 | 1185158.4456
5 | 2604986.3567 | 1185150.0529 | 2604985.4186 | 1185158.4456
6 | 2604986.3567 | 1185150.0529 | 2604988.2563 | 1185133.057
7 | 2604989.008 | 1185126.3315 | 2604988.2563 | 1185133.057
8 | 2604991.2119 | 1185106.613 | 2604989.008 | 1185126.3315
9 | 2604991.2119 | 1185106.613 | 2604991.3175 | 1185105.6682
10 | 2604991.3175 | 1185105.6682 | 2604993.7103 | 1185084.2604
11 | 2604994.2317 | 1185079.5949 | 2604993.7103 | 1185084.2604
12 | 2604996.3612 | 1185060.5428 | 2604994.2317 | 1185079.5949
13 | 2604996.3612 | 1185060.5428 | 2604997.2076 | 1185052.1609
14 | 2604996.3612 | 1185060.5428 | 2605011.6659 | 1185062.28
15 | 2604999.3774 | 1185030.6743 | 2604997.2076 | 1185052.1609
16 | 2605097.1648 | 1185054.9347 | 2605077.2844 | 1185063.9338 | 2605072.2229 | 1185066.0529 | 2605066.5591 | 1185067.3266 | 2605061.1245 | 1185068.3671 | 2605049.2941 | 1185069.9581 | 2605042.7153 | 1185070.3639 | 2605035.3205 | 1185070.1021 | 2605029.6585 | 1185069.2747 | 2605026.5326 | 1185065.5369 | 2605025.0149 | 1185064.3017 | 2605022.5048 | 1185063.5103 | 2605011.6659 | 1185062.28
17 | 2604999.3774 | 1185030.6743 | 2604983.514 | 1185028.9837
18 | 2604999.3774 | 1185030.6743 | 2605000.0738 | 1185024.1448
19 | 2605102.2185 | 1185053.1158 | 2605097.1648 | 1185054.9347
20 | 2604960.6926 | 1185026.4349 | 2604968.8914 | 1185027.4254 | 2604983.514 | 1185028.9837
21 | 2605002.8093 | 1184998.4969 | 2605000.0738 | 1185024.1448
22 | 2605102.2185 | 1185053.1158 | 2605103.4442 | 1185047.6362 | 2605105.0437 | 1185042.2459 | 2605106.9562 | 1185036.8003 | 2605109.4641 | 1185031.2328 | 2605112.3305 | 1185025.8769
23 | 2605102.2185 | 1185053.1158 | 2605100.5246 | 1185061.7744 | 2605099.2197 | 1185070.7557 | 2605092.6741 | 1185122.5103 | 2605090.1076 | 1185143.5079
24 | 2604931.8545 | 1185065.3925 | 2604933.8776 | 1185045.6951 | 2604935.585 | 1185038.8708 | 2604938.6037 | 1185033.7484 | 2604942.5832 | 1185029.5828 | 2604949.1488 | 1185026.72 | 2604957.1245 | 1185026.0039 | 2604960.6926 | 1185026.4349
25 | 2605002.8093 | 1184998.4969 | 2605003.5275 | 1184991.7633
26 | 2604931.8545 | 1185065.3925 | 2604930.5752 | 1185083.2971
27 | 2604931.8545 | 1185065.3925 | 2604917.8816 | 1185064.5252 | 2604910.0511 | 1185065.0747 | 2604899.9297 | 1185067.3788 | 2604881.8844 | 1185072.4002 | 2604871.5331 | 1185075.8382 | 2604863.1808 | 1185079.9558 | 2604857.2248 | 1185084.1088 | 2604851.9093 | 1185088.9959 | 2604848.6475 | 1185092.9287 | 2604846.7823 | 1185096.718 | 2604846.0535 | 1185101.4977 | 2604846.6371 | 1185106.5786 | 2604849.3239 | 1185115.5742 | 2604855.2149 | 1185135.3669 | 2604862.1559 | 1185149.5798 | 2604867.6503 | 1185160.3184
28 | 2605005.5208 | 1184973.0737 | 2605003.5275 | 1184991.7633
29 | 2604930.5752 | 1185083.2971 | 2604929.8654 | 1185093.2311
30 | 2604868.8593 | 1185164.3476 | 2604868.3811 | 1185161.7466 | 2604867.6503 | 1185160.3184
31 | 2604928.3151 | 1185114.9298 | 2604929.8654 | 1185093.2311
32 | 2604870.0983 | 1185171.0862 | 2604868.8593 | 1185164.3476
33 | 2604928.3151 | 1185114.9298 | 2604927.86 | 1185121.2983
34 | 2604870.0983 | 1185171.0862 | 2604866.4993 | 1185167.2924 | 2604862.6254 | 1185163.6208 | 2604854.5261 | 1185156.8886 | 2604825.0324 | 1185134.9093 | 2604818.5877 | 1185129.9016 | 2604812.3873 | 1185124.7607 | 2604805.9815 | 1185118.8193 | 2604799.9956 | 1185112.6447
35 | 2604870.0983 | 1185171.0862 | 2604873.918 | 1185175.6805 | 2604877.3101 | 1185180.5413 | 2604880.1148 | 1185185.1904 | 2604882.5454 | 1185189.9392
36 | 2604913.3321 | 1185160.082 | 2604917.598 | 1185160.241 | 2604921.9719 | 1185159.0217 | 2604924.5841 | 1185156.2224 | 2604925.6173 | 1185152.6881 | 2604927.86 | 1185121.2983
37 | 2604913.3321 | 1185160.082 | 2604913.3321 | 1185160.082 | 2604912.3452 | 1185159.6618
38 | 2604905.0016 | 1185155.4099 | 2604905.5743 | 1185155.8735 | 2604909.6169 | 1185158.5004 | 2604912.3452 | 1185159.6618
39 | 2604905.0016 | 1185155.4099 | 2604898.0011 | 1185149.742 | 2604893.632 | 1185145.025 | 2604887.2434 | 1185136.86 | 2604883.5928 | 1185130.6428 | 2604882.4634 | 1185128.478
40 | 2605036.0385 | 1185309.5709 | 2605026.3501 | 1185304.4045 | 2605027.1579 | 1185298.2134
41 | 2605057.3351 | 1185320.6386 | 2605053.765 | 1185319.0237 | 2605036.0385 | 1185309.5709
42 | 2605027.1579 | 1185298.2134 | 2605029.2378 | 1185282.2732
43 | 2605057.3351 | 1185320.6386 | 2605059.4337 | 1185311.4356 | 2605061.6068 | 1185297.6899
44 | 2605054.1356 | 1185268.0492 | 2605038.4523 | 1185278.0898 | 2605029.2378 | 1185282.2732 | 2605029.2378 | 1185282.2732
45 | 2605066.5387 | 1185265.4511 | 2605056.4186 | 1185266.5877 | 2605054.1356 | 1185268.0492
46 | 2605076.3538 | 1185318.8535 | 2605077.2731 | 1185305.5697 | 2605077.2845 | 1185305.251
47 | 2605076.3538 | 1185318.8535 | 2605087.8314 | 1185318.7631 | 2605093.9429 | 1185318.9695
48 | 2605113.9666 | 1185321.2975 | 2605098.9729 | 1185319.1393 | 2605093.9429 | 1185318.9695
49 | 2605066.5387 | 1185265.4511 | 2605070.6409 | 1185242.2981 | 2605074.9007 | 1185222.2247 | 2605077.1788 | 1185217.5352 | 2605080.9805 | 1185216.1155 | 2605084.7986 | 1185185.9364 | 2605089.0935 | 1185151.4333 | 2605094.4558 | 1185154.6172
50 | 2605094.4558 | 1185154.6172 | 2605098.7669 | 1185164.5927 | 2605101.8697 | 1185168.4306 | 2605106.3396 | 1185170.9801 | 2605112.7331 | 1185173.0088 | 2605113.8054 | 1185173.2429
51 | 2605090.1076 | 1185143.5079 | 2605089.0935 | 1185151.4333 | 2605094.4558 | 1185154.6172
52 | 2605130.7249 | 1185176.9371 | 2605113.8054 | 1185173.2429
53 | 2605113.9666 | 1185321.2975 | 2605118.8408 | 1185279.3101
54 | 2605142.2221 | 1185325.1789 | 2605113.9666 | 1185321.2975
55 | 2605145.5325 | 1184985.0728 | 2605133.427 | 1184995.5829
56 | 2605112.3305 | 1185025.8769 | 2605115.5247 | 1185021.0216 | 2605119.1614 | 1185016.2666 | 2605124.1573 | 1185010.6124 | 2605129.8019 | 1185004.9698 | 2605135.8585 | 1184999.4498 | 2605148.4525 | 1184988.4882 | 2605145.5325 | 1184985.0728
57 | 2605145.5325 | 1184985.0728 | 2605152.4519 | 1184979.0978 | 2605161.2962 | 1184971.179 | 2605167.3451 | 1184965.8925 | 2605171.5838 | 1184962.2943 | 2605177.2585 | 1184957.241 | 2605182.2253 | 1184959.0795 | 2605185.7004 | 1184955.9809 | 2605189.9091 | 1184960.698 | 2605193.141 | 1184965.2809
58 | 2605193.141 | 1184965.2809 | 2605190.7518 | 1184974.7838 | 2605189.3686 | 1185003.6642 | 2605196.2154 | 1185016.3791
59 | 2605013.6754 | 1184896.6169 | 2605001.0484 | 1184901.3311 | 2604994.2634 | 1184902.4605
60 | 2605013.6754 | 1184896.6169 | 2605008.9077 | 1184941.3183
61 | 2604966.7857 | 1184896.0003 | 2604978.1151 | 1184900.812 | 2604985.9519 | 1184902.1302 | 2604993.3392 | 1184902.6143 | 2604994.2634 | 1184902.4605
62 | 2605008.9077 | 1184941.3183 | 2605008.3196 | 1184946.8324
63 | 2604879.7822 | 1184896.241 | 2604913.0239 | 1184880.7153 | 2604918.0009 | 1184879.4632 | 2604922.5497 | 1184879.3334 | 2604927.2428 | 1184879.9598 | 2604933.6366 | 1184881.9771 | 2604950.8029 | 1184888.7057 | 2604966.7857 | 1184896.0003
64 | 2605006.3932 | 1184964.8942 | 2605008.3196 | 1184946.8324
65 | 2605269.0646 | 1185146.74 | 2605266.1764 | 1185150.7395 | 2605264.9147 | 1185153.7066 | 2605255.8225 | 1185192.4632 | 2605254.7505 | 1185196.5088 | 2605253.3512 | 1185199.7648
66 | 2605269.0646 | 1185146.74 | 2605271.1921 | 1185148.7984 | 2605273.8769 | 1185150.4461 | 2605316.1395 | 1185168.9592 | 2605318.2499 | 1185169.892
67 | 2605253.3512 | 1185199.7648 | 2605239.8387 | 1185251.5436
68 | 2605336.0678 | 1185177.7679 | 2605318.2499 | 1185169.892
69 | 2605130.7249 | 1185176.9371 | 2605127.8535 | 1185201.6723
70 | 2605226.5897 | 1185302.3129 | 2605239.8387 | 1185251.5436
71 | 2605355.1747 | 1185186.2135 | 2605336.0678 | 1185177.7679
72 | 2605006.3932 | 1184964.8942 | 2605005.5208 | 1184973.0737
73 | 2604879.7822 | 1184896.241 | 2604870.2064 | 1184902.3677
74 | 2604870.2064 | 1184902.3677 | 2604646.9012 | 1184749.4384
75 | 2604882.5454 | 1185189.9392 | 2604875.132 | 1185222.5279 | 2604870.1539 | 1185235.0414 | 2604856.9381 | 1185261.3889 | 2604856.679 | 1185261.2389
76 | 2604838.4142 | 1185235.672 | 2604847.5097 | 1185246.7627 | 2604849.6916 | 1185257.1921 | 2604856.679 | 1185261.2389
77 | 2604898.5276 | 1185253.8851 | 2604892.538 | 1185224.2316 | 2604890.7516 | 1185215.459 | 2604888.6066 | 1185206.6638 | 2604885.8662 | 1185198.1017 | 2604882.5454 | 1185189.9392
78 | 2604898.5276 | 1185253.8851 | 2604903.2234 | 1185250.8873 | 2604904.3771 | 1185249.154 | 2604904.9817 | 1185247.0201 | 2604905.0811 | 1185242.7618
79 | 2604903.2451 | 1185214.8326 | 2604905.3532 | 1185231.1011 | 2604905.0811 | 1185242.7618
80 | 2604799.9956 | 1185112.6447 | 2604794.0788 | 1185105.981 | 2604785.6542 | 1185095.3133 | 2604779.4035 | 1185086.137 | 2604773.565 | 1185076.8276 | 2604768.1613 | 1185067.8187 | 2604762.3253 | 1185057.4515
81 | 2604726.0978 | 1185163.0795 | 2604747.596 | 1185153.1022 | 2604754.9612 | 1185152.0963 | 2604799.9956 | 1185112.6447
82 | 2604755.2893 | 1185044.9524 | 2604762.3253 | 1185057.4515
83 | 2604726.0978 | 1185163.0795 | 2604732.6964 | 1185186.1854 | 2604735.1982 | 1185195.9427
84 | 2605366.4416 | 1185140.2211 | 2605365.9171 | 1185142.3624
85 | 2605358.9828 | 1185170.6685 | 2605365.9171 | 1185142.3624
86 | 2605358.9828 | 1185170.6685 | 2605357.6766 | 1185176.0008
87 | 2605355.1747 | 1185186.2135 | 2605357.6766 | 1185176.0008
88 | 2605355.1747 | 1185186.2135 | 2605383.1327 | 1185198.9096
89 | 2605355.1747 | 1185186.2135 | 2605351.5915 | 1185209.6108
90 | 2605426.5857 | 1185216.8928 | 2605425.8221 | 1185208.8991 | 2605418.558 | 1185173.5632 | 2605412.4912 | 1185160.9617
91 | 2605426.5857 | 1185216.8928 | 2605429.1339 | 1185233.4713
92 | 2605426.5857 | 1185216.8928 | 2605418.2616 | 1185214.8621 | 2605405.8717 | 1185209.2356
93 | 2605178.6635 | 1185287.607 | 2605177.8048 | 1185294.3702
94 | 2605179.9386 | 1185277.5641 | 2605178.6635 | 1185287.607
95 | 2605173.4465 | 1185328.6961 | 2605177.8048 | 1185294.3702
96 | 2605179.9386 | 1185277.5641 | 2605186.7456 | 1185224.2535
97 | 2605179.9386 | 1185277.5641 | 2605192.7205 | 1185278.9545
98 | 2605173.4465 | 1185328.6961 | 2605151.959 | 1185325.9987 | 2605142.2221 | 1185325.1789
99 | 2605173.4465 | 1185328.6961 | 2605184.8392 | 1185330.47
100 | 2605186.7456 | 1185224.2535 | 2605209.3166 | 1185226.9391
101 | 2605186.7456 | 1185224.2535 | 2605188.2549 | 1185212.4507
102 | 2605219.0839 | 1185281.8221 | 2605192.7205 | 1185278.9545
103 | 2605142.2221 | 1185325.1789 | 2605143.9075 | 1185311.1526
104 | 2605184.8392 | 1185330.47 | 2605205.0359 | 1185333.6146 | 2605205.9111 | 1185333.6878
105 | 2605225.7077 | 1185228.8894 | 2605209.3166 | 1185226.9391
106 | 2605188.2549 | 1185212.4507 | 2605188.3745 | 1185211.5154
107 | 2605143.9075 | 1185311.1526 | 2605144.366 | 1185307.3371
108 | 2605226.5897 | 1185302.3129 | 2605220.634 | 1185325.1347 | 2605218.4554 | 1185329.4017 | 2605214.7131 | 1185332.8113 | 2605210.0035 | 1185334.0301 | 2605205.9111 | 1185333.6878
109 | 2605335.2866 | 1185316.7967 | 2605336.9775 | 1185303.169 | 2605343.0402 | 1185264.6433 | 2605350.1087 | 1185219.2928 | 2605351.5915 | 1185209.6108
110 | 2605331.3002 | 1185476.3534 | 2605332.2663 | 1185462.4916 | 2605335.2866 | 1185316.7967
111 | 2605383.1327 | 1185198.9096 | 2605395.9265 | 1185204.7194
112 | 2605331.3002 | 1185476.3534 | 2605387.2486 | 1185486.0028
113 | 2605405.8717 | 1185209.2356 | 2605395.9265 | 1185204.7194
114 | 2605429.1339 | 1185233.4713 | 2605430.5708 | 1185242.8197
115 | 2605148.5448 | 1185272.5595 | 2605151.6758 | 1185246.5031
116 | 2605148.5448 | 1185272.5595 | 2605144.366 | 1185307.3371
117 | 2605119.5136 | 1185273.5146 | 2605118.8408 | 1185279.3101
118 | 2605119.5136 | 1185273.5146 | 2605122.6038 | 1185246.8948
119 | 2605125.694 | 1185220.275 | 2605127.8535 | 1185201.6723
120 | 2605122.6038 | 1185246.8948 | 2605123.3008 | 1185240.8902
121 | 2605125.694 | 1185220.275 | 2605123.3008 | 1185240.8902
122 | 2604717.5286 | 1185348.5574 | 2604742.2235 | 1185358.2817 | 2604763.2498 | 1185365.3573 | 2604777.2815 | 1185368.1587 | 2604789.3936 | 1185356.8624 | 2604793.6229 | 1185350.7382
123 | 2604717.5286 | 1185348.5574 | 2604708.2557 | 1185330.1074 | 2604705.8356 | 1185321.4233 | 2604707.392 | 1185312.053 | 2604712.7242 | 1185295.1484 | 2604716.5407 | 1185286.7228
124 | 2604793.6229 | 1185350.7382 | 2604798.2636 | 1185344.0183 | 2604805.7487 | 1185326.2595 | 2604807.0452 | 1185323.4065
125 | 2604716.5407 | 1185286.7228 | 2604720.7279 | 1185277.4788 | 2604736.6307 | 1185239.6161 | 2604740.2058 | 1185215.473 | 2604735.1982 | 1185195.9427
126 | 2604755.2893 | 1185044.9524 | 2604750.2137 | 1185035.9326
127 | 2604750.2137 | 1185035.9326 | 2604745.137 | 1185037.9631 | 2604741.5956 | 1185038.3272 | 2604736.1694 | 1185038.4119 | 2604730.7436 | 1185038.0185 | 2604722.9296 | 1185036.8785 | 2604708.0274 | 1185032.7276
128 | 2604697.1554 | 1185029.6993 | 2604708.0274 | 1185032.7276
129 | 2604697.1554 | 1185029.6993 | 2604681.1161 | 1185026.3964
130 | 2604681.1161 | 1185026.3964 | 2604681.1161 | 1185026.3964 | 2604675.1256 | 1185025.8248 | 2604665.3843 | 1185026.5576
131 | 2604662.8712 | 1185026.7467 | 2604665.3843 | 1185026.5576

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2604977.5249 | 1185229.0706
1 | 2604977.1156 | 1185232.7327
2 | 2604982.1899 | 1185187.3331
3 | 2604982.4223 | 1185185.2539
4 | 2604983.6346 | 1185174.4069
5 | 2604985.4186 | 1185158.4456
6 | 2604986.3567 | 1185150.0529
7 | 2604988.2563 | 1185133.057
8 | 2604989.008 | 1185126.3315
9 | 2604991.2119 | 1185106.613
10 | 2604991.3175 | 1185105.6682
11 | 2604993.7103 | 1185084.2604
12 | 2604994.2317 | 1185079.5949
13 | 2604996.3612 | 1185060.5428
14 | 2604997.2076 | 1185052.1609
15 | 2605011.6659 | 1185062.28
16 | 2604999.3774 | 1185030.6743
17 | 2605097.1648 | 1185054.9347
18 | 2604983.514 | 1185028.9837
19 | 2605000.0738 | 1185024.1448
20 | 2605102.2185 | 1185053.1158
21 | 2604960.6926 | 1185026.4349
22 | 2605002.8093 | 1184998.4969
23 | 2604931.8545 | 1185065.3925
24 | 2605003.5275 | 1184991.7633
25 | 2604930.5752 | 1185083.2971
26 | 2604867.6503 | 1185160.3184
27 | 2604929.8654 | 1185093.2311
28 | 2604868.8593 | 1185164.3476
29 | 2604928.3151 | 1185114.9298
30 | 2604870.0983 | 1185171.0862
31 | 2604927.86 | 1185121.2983
32 | 2604913.3321 | 1185160.082
33 | 2604912.3452 | 1185159.6618
34 | 2604905.0016 | 1185155.4099
35 | 2605036.0385 | 1185309.5709
36 | 2605027.1579 | 1185298.2134
37 | 2605057.3351 | 1185320.6386
38 | 2605029.2378 | 1185282.2732
39 | 2605061.6068 | 1185297.6899
40 | 2605054.1356 | 1185268.0492
41 | 2605076.3538 | 1185318.8535
42 | 2605077.2845 | 1185305.251
43 | 2605093.9429 | 1185318.9695
44 | 2605066.5387 | 1185265.4511
45 | 2605094.4558 | 1185154.6172
46 | 2605113.8054 | 1185173.2429
47 | 2605090.1076 | 1185143.5079
48 | 2605113.9666 | 1185321.2975
49 | 2605133.427 | 1184995.5829
50 | 2605145.5325 | 1184985.0728
51 | 2605112.3305 | 1185025.8769
52 | 2605193.141 | 1184965.2809
53 | 2605013.6754 | 1184896.6169
54 | 2604994.2634 | 1184902.4605
55 | 2605008.9077 | 1184941.3183
56 | 2605196.2154 | 1185016.3791
57 | 2604966.7857 | 1184896.0003
58 | 2605008.3196 | 1184946.8324
59 | 2605269.0646 | 1185146.74
60 | 2605253.3512 | 1185199.7648
61 | 2605318.2499 | 1185169.892
62 | 2605130.7249 | 1185176.9371
63 | 2605239.8387 | 1185251.5436
64 | 2605336.0678 | 1185177.7679
65 | 2604882.4634 | 1185128.478
66 | 2605005.5208 | 1184973.0737
67 | 2605006.3932 | 1184964.8942
68 | 2604879.7822 | 1184896.241
69 | 2604870.2064 | 1184902.3677
70 | 2604646.9012 | 1184749.4384
71 | 2604856.679 | 1185261.2389
72 | 2604882.5454 | 1185189.9392
73 | 2604838.4142 | 1185235.672
74 | 2604898.5276 | 1185253.8851
75 | 2604905.0811 | 1185242.7618
76 | 2604799.9956 | 1185112.6447
77 | 2604903.2451 | 1185214.8326
78 | 2604762.3253 | 1185057.4515
79 | 2604726.0978 | 1185163.0795
80 | 2605366.4416 | 1185140.2211
81 | 2605365.9171 | 1185142.3624
82 | 2605358.9828 | 1185170.6685
83 | 2605357.6766 | 1185176.0008
84 | 2605355.1747 | 1185186.2135
85 | 2605412.4912 | 1185160.9617
86 | 2605426.5857 | 1185216.8928
87 | 2605178.6635 | 1185287.607
88 | 2605177.8048 | 1185294.3702
89 | 2605179.9386 | 1185277.5641
90 | 2605173.4465 | 1185328.6961
91 | 2605186.7456 | 1185224.2535
92 | 2605192.7205 | 1185278.9545
93 | 2605142.2221 | 1185325.1789
94 | 2605184.8392 | 1185330.47
95 | 2605209.3166 | 1185226.9391
96 | 2605188.2549 | 1185212.4507
97 | 2605219.0839 | 1185281.8221
98 | 2605143.9075 | 1185311.1526
99 | 2605205.9111 | 1185333.6878
100 | 2605225.7077 | 1185228.8894
101 | 2605188.3745 | 1185211.5154
102 | 2605351.5915 | 1185209.6108
103 | 2605335.2866 | 1185316.7967
104 | 2605383.1327 | 1185198.9096
105 | 2605331.3002 | 1185476.3534
106 | 2605395.9265 | 1185204.7194
107 | 2605387.2486 | 1185486.0028
108 | 2605405.8716 | 1185209.2356
109 | 2605429.1339 | 1185233.4713
110 | 2605430.5708 | 1185242.8197
111 | 2605148.5448 | 1185272.5595
112 | 2605151.6758 | 1185246.5031
113 | 2605144.366 | 1185307.3371
114 | 2605226.5897 | 1185302.3129
115 | 2605118.8408 | 1185279.3101
116 | 2605119.5136 | 1185273.5146
117 | 2605127.8535 | 1185201.6723
118 | 2605122.6038 | 1185246.8948
119 | 2605123.3008 | 1185240.8902
120 | 2605125.694 | 1185220.275
121 | 2604717.5286 | 1185348.5575
122 | 2604793.6229 | 1185350.7382
123 | 2604716.5407 | 1185286.7228
124 | 2604807.0452 | 1185323.4065
125 | 2604735.1982 | 1185195.9427
126 | 2604755.2893 | 1185044.9524
127 | 2604750.2137 | 1185035.9326
128 | 2604708.0274 | 1185032.7276
129 | 2604697.1554 | 1185029.6993
130 | 2604681.1161 | 1185026.3964
131 | 2604665.3843 | 1185026.5576
132 | 2604662.8712 | 1185026.7467
133 | 2605089.0935 | 1185151.4333

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1