## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_91-1_1_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_91-1_1_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_91-1_1_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_91-1_1_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_91-1_1_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_91-1_1_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_91-1_1_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_91-1_1_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_91-1_1_3_node_365 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_91-1_1_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_91-1_1_3_node_315 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_91-1_1_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_91-1_1_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_91-1_1_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_91-1_1_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_91-1_1_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_91-1_1_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_91-1_1_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_91-1_1_3_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_91-1_1_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_91-1_1_3_node_341 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_91-1_1_3_node_338 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_91-1_1_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_91-1_1_3_node_357 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_91-1_1_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_91-1_1_3_node_356 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_91-1_1_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_91-1_1_3_node_327 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_91-1_1_3_node_326 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_91-1_1_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_91-1_1_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_91-1_1_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_91-1_1_3_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_91-1_1_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_91-1_1_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_91-1_1_3_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_91-1_1_3_node_302 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_91-1_1_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_91-1_1_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_91-1_1_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_91-1_1_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_91-1_1_3_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_91-1_1_3_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_91-1_1_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_91-1_1_3_node_360 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_91-1_1_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_91-1_1_3_node_311 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_91-1_1_3_node_363 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_91-1_1_3_node_361 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_91-1_1_3_node_362 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_91-1_1_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_91-1_1_3_node_309 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_91-1_1_3_node_310 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_91-1_1_3_node_308 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_91-1_1_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_91-1_1_3_node_297 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_91-1_1_3_node_300 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_91-1_1_3_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_91-1_1_3_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_91-1_1_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_91-1_1_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_91-1_1_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_91-1_1_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_91-1_1_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_91-1_1_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_91-1_1_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_91-1_1_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_91-1_1_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_91-1_1_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_91-1_1_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_91-1_1_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_91-1_1_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_91-1_1_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_91-1_1_3_node_289 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_91-1_1_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_91-1_1_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_91-1_1_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_91-1_1_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_91-1_1_3_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_91-1_1_3_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_91-1_1_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_91-1_1_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_91-1_1_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_91-1_1_3_node_301 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_91-1_1_3_node_313 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_91-1_1_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_91-1_1_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_91-1_1_3_node_319 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_91-1_1_3_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_91-1_1_3_node_325 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_91-1_1_3_node_343 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_91-1_1_3_node_342 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_91-1_1_3_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_91-1_1_3_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_91-1_1_3_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_91-1_1_3_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_91-1_1_3_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_91-1_1_3_node_350 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_91-1_1_3_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_91-1_1_3_node_349 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_91-1_1_3_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_91-1_1_3_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_91-1_1_3_node_364 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_91-1_1_3_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_91-1_1_3_node_264 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_91-1_1_3_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_91-1_1_3_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_91-1_1_3_node_263 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_91-1_1_3_node_281 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_91-1_1_3_node_286 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_91-1_1_3_node_287 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_91-1_1_3_node_288 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_91-1_1_3_node_290 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_91-1_1_3_node_291 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_91-1_1_3_node_292 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_91-1_1_3_node_293 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_91-1_1_3_node_294 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_91-1_1_3_node_307 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_91-1_1_3_node_306 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_91-1_1_3_node_295 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_91-1_1_3_node_296 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_91-1_1_3_node_298 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_91-1_1_3_node_303 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_91-1_1_3_node_299 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_91-1_1_3_node_304 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_91-1_1_3_node_305 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_91-1_1_3_node_314 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_91-1_1_3_node_312 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_91-1_1_3_node_359 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_91-1_1_3_node_353 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_91-1_1_3_node_316 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_91-1_1_3_node_317 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_91-1_1_3_node_318 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_91-1_1_3_node_320 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_91-1_1_3_node_321 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_91-1_1_3_node_322 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_91-1_1_3_node_323 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_91-1_1_3_node_324 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_91-1_1_3_node_331 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_91-1_1_3_node_328 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_91-1_1_3_node_329 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_91-1_1_3_node_330 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_91-1_1_3_node_332 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_91-1_1_3_node_333 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_91-1_1_3_node_334 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_91-1_1_3_node_335 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_91-1_1_3_node_336 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_91-1_1_3_node_337 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_91-1_1_3_node_339 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_91-1_1_3_node_340 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_91-1_1_3_node_358 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_MV_425_0_node_231 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_91-1_1_3_load_6 | 0 | 0.0066919 | 0.0016772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_91-1_1_3_load_7 | 1 | 0.0066577 | 0.0016686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_91-1_1_3_load_54 | 7 | 0.0073307 | 0.0018372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_91-1_1_3_load_365 | 8 | 0.0063106 | 0.0015816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_91-1_1_3_load_134 | 9 | 0.0022463 | 0.00056297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_91-1_1_3_load_315 | 10 | 0.0020087 | 0.00050342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_91-1_1_3_load_125 | 12 | 0.0059562 | 0.0014928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_91-1_1_3_load_121 | 14 | 0.0055608 | 0.0013937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_91-1_1_3_load_138 | 18 | 0.00078337 | 0.00019633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_91-1_1_3_load_341 | 20 | 0.001954 | 0.00048972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_91-1_1_3_load_338 | 21 | 0.0015525 | 0.00038909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_91-1_1_3_load_356 | 25 | 0.00073207 | 0.00018347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_91-1_1_3_load_327 | 27 | 0.0015516 | 0.00038887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_91-1_1_3_load_326 | 28 | 0.0019521 | 0.00048924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_91-1_1_3_load_131 | 29 | 0.0018748 | 0.00046986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_91-1_1_3_load_127 | 30 | 0.00099584 | 0.00024958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_91-1_1_3_load_137 | 35 | 0.0030328 | 0.00076008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_91-1_1_3_load_302 | 36 | 0.00088079 | 0.00022075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_91-1_1_3_load_110 | 37 | 0.0022952 | 0.00057522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_91-1_1_3_load_181 | 41 | 0.00041215 | 0.00010329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_91-1_1_3_load_182 | 42 | 0.0010676 | 0.00026756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_91-1_1_3_load_360 | 44 | 0.0018592 | 0.00046597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_91-1_1_3_load_363 | 47 | 0.0046089 | 0.0011551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_91-1_1_3_load_361 | 48 | 0.00051083 | 0.00012803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_91-1_1_3_load_362 | 49 | 0.00056719 | 0.00014215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_91-1_1_3_load_309 | 51 | 0.00055283 | 0.00013855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_91-1_1_3_load_310 | 52 | 0.00031242 | 7.8299e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_91-1_1_3_load_308 | 53 | 0.0004137 | 0.00010368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_91-1_1_3_load_297 | 55 | 0.00043476 | 0.00010896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_91-1_1_3_load_180 | 57 | 0.00037053 | 9.2863e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_91-1_1_3_load_153 | 58 | 0.0041419 | 0.0010381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_91-1_1_3_load_104 | 59 | 0.0057346 | 0.0014372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_91-1_1_3_load_108 | 62 | 0.0017861 | 0.00044764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_91-1_1_3_load_107 | 63 | 0.0033093 | 0.00082939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_91-1_1_3_load_109 | 65 | 0.0057774 | 0.0014479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_91-1_1_3_load_111 | 66 | 0.0010575 | 0.00026503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_91-1_1_3_load_112 | 67 | 0.0010073 | 0.00025245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_91-1_1_3_load_113 | 68 | 0.0024596 | 0.00061644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_91-1_1_3_load_120 | 71 | 0.0012084 | 0.00030286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_91-1_1_3_load_289 | 73 | 0.0015056 | 0.00037734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_91-1_1_3_load_116 | 74 | 0.0013725 | 0.00034397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_91-1_1_3_load_117 | 75 | 0.0013242 | 0.00033188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_91-1_1_3_load_122 | 77 | 0.0031625 | 0.0007926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_91-1_1_3_load_238 | 78 | 0.0015108 | 0.00037864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_91-1_1_3_load_235 | 79 | 0.0022423 | 0.00056198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_91-1_1_3_load_129 | 81 | 0.00087722 | 0.00021985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_91-1_1_3_load_130 | 82 | 0.00088392 | 0.00022153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_91-1_1_3_load_301 | 83 | 0.00084042 | 0.00021063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_91-1_1_3_load_132 | 85 | 0.0018861 | 0.00047271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_91-1_1_3_load_133 | 86 | 0.0022039 | 0.00055235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_91-1_1_3_load_135 | 88 | 0.0018665 | 0.00046779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_91-1_1_3_load_325 | 89 | 0.0015524 | 0.00038908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_91-1_1_3_load_343 | 90 | 0.005345 | 0.0013396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_91-1_1_3_load_342 | 91 | 0.0017076 | 0.00042798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_91-1_1_3_load_148 | 92 | 0.0020549 | 0.00051502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_91-1_1_3_load_152 | 94 | 0.00049834 | 0.00012489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_91-1_1_3_load_178 | 95 | 0.00031247 | 7.8313e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_91-1_1_3_load_350 | 97 | 0.0018851 | 0.00047244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_91-1_1_3_load_349 | 99 | 0.0017386 | 0.00043573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_91-1_1_3_load_179 | 100 | 0.00079352 | 0.00019888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_91-1_1_3_load_364 | 102 | 0.0020401 | 0.00051129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_91-1_1_3_load_195 | 103 | 0.0015967 | 0.00040017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_91-1_1_3_load_264 | 104 | 0.0023421 | 0.00058698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_91-1_1_3_load_236 | 105 | 0.0020835 | 0.00052218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_91-1_1_3_load_237 | 106 | 0.0019997 | 0.00050117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_91-1_1_3_load_263 | 107 | 0.0020713 | 0.00051911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_91-1_1_3_load_281 | 108 | 0.00055216 | 0.00013838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_91-1_1_3_load_286 | 109 | 0.0012559 | 0.00031475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_91-1_1_3_load_287 | 110 | 0.0014798 | 0.00037088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_91-1_1_3_load_288 | 111 | 0.0002362 | 5.9197e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_91-1_1_3_load_290 | 112 | 0.00047556 | 0.00011919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_91-1_1_3_load_291 | 113 | 0.0007643 | 0.00019155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_91-1_1_3_load_292 | 114 | 0.00084963 | 0.00021294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_91-1_1_3_load_293 | 115 | 0.0010374 | 0.00026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_91-1_1_3_load_307 | 117 | 0.00091777 | 0.00023001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_91-1_1_3_load_306 | 118 | 0.00081221 | 0.00020356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_91-1_1_3_load_295 | 119 | 0.00035724 | 8.9532e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_91-1_1_3_load_296 | 120 | 0.00035888 | 8.9944e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_91-1_1_3_load_298 | 121 | 0.00090958 | 0.00022796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_91-1_1_3_load_303 | 122 | 0.00091282 | 0.00022877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_91-1_1_3_load_304 | 124 | 0.0010991 | 0.00027547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_91-1_1_3_load_305 | 125 | 0.0011 | 0.00027568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_91-1_1_3_load_314 | 126 | 0.00081076 | 0.00020319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_91-1_1_3_load_359 | 128 | 0.0016787 | 0.00042071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_91-1_1_3_load_353 | 129 | 0.0016832 | 0.00042184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_91-1_1_3_load_316 | 130 | 0.0016699 | 0.00041853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_91-1_1_3_load_317 | 131 | 0.0020991 | 0.00052609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_91-1_1_3_load_318 | 132 | 0.0018389 | 0.00046087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_91-1_1_3_load_320 | 133 | 0.0016699 | 0.00041853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_91-1_1_3_load_321 | 134 | 0.0019521 | 0.00048924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_91-1_1_3_load_322 | 135 | 0.001708 | 0.00042807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_91-1_1_3_load_323 | 136 | 0.0015525 | 0.0003891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_91-1_1_3_load_324 | 137 | 0.0019531 | 0.00048948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_91-1_1_3_load_331 | 138 | 0.0017088 | 0.00042826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_91-1_1_3_load_328 | 139 | 0.0017101 | 0.00042859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_91-1_1_3_load_329 | 140 | 0.001953 | 0.00048948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_91-1_1_3_load_332 | 142 | 0.0015535 | 0.00038935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_91-1_1_3_load_333 | 143 | 0.0019515 | 0.0004891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_91-1_1_3_load_334 | 144 | 0.0017088 | 0.00042826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_91-1_1_3_load_336 | 146 | 0.0017088 | 0.00042826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_91-1_1_3_load_337 | 147 | 0.0015535 | 0.00038935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_91-1_1_3_load_339 | 148 | 0.0019515 | 0.0004891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_91-1_1_3_load_340 | 149 | 0.0017088 | 0.00042826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_91-1_1_3_load_358 | 150 | 0.0012907 | 0.00032349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 26 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_91-1_1_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.021273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_91-1_1_3_line_1 |  | 1 | 2 | 0.014873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_91-1_1_3_line_2 |  | 2 | 3 | 0.018757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_91-1_1_3_line_3 |  | 3 | 6 | 0.029894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_91-1_1_3_line_4 |  | 3 | 7 | 0.019238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_91-1_1_3_line_5 |  | 3 | 4 | 0.034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_91-1_1_3_line_6 |  | 4 | 5 | 0.01695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_91-1_1_3_line_7 |  | 5 | 8 | 0.008204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_91-1_1_3_line_8 |  | 6 | 9 | 0.018578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_91-1_1_3_line_9 |  | 6 | 10 | 0.012412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_91-1_1_3_line_10 |  | 9 | 13 | 0.016369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_91-1_1_3_line_11 |  | 11 | 12 | 0.010047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_91-1_1_3_line_12 |  | 11 | 13 | 0.03422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_91-1_1_3_line_13 |  | 11 | 14 | 0.029336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_91-1_1_3_line_14 |  | 12 | 64 | 0.036458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_91-1_1_3_line_15 |  | 13 | 29 | 0.013685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_91-1_1_3_line_16 |  | 14 | 65 | 0.030549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_91-1_1_3_line_17 |  | 15 | 16 | 0.020149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_91-1_1_3_line_18 |  | 15 | 17 | 0.027487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_91-1_1_3_line_19 |  | 15 | 18 | 0.0094089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_91-1_1_3_line_20 |  | 16 | 30 | 0.023095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_91-1_1_3_line_21 |  | 17 | 38 | 0.005672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_91-1_1_3_line_22 |  | 18 | 35 | 0.015659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_91-1_1_3_line_23 |  | 19 | 20 | 0.016063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_91-1_1_3_line_24 |  | 19 | 21 | 0.013453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_91-1_1_3_line_25 |  | 20 | 91 | 0.0064902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_91-1_1_3_line_26 |  | 21 | 146 | 0.00030635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_91-1_1_3_line_27 |  | 22 | 23 | 0.006349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_91-1_1_3_line_28 |  | 22 | 24 | 0.054439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_91-1_1_3_line_29 |  | 22 | 25 | 0.011901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_91-1_1_3_line_30 |  | 23 | 150 | 0.020951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_91-1_1_3_line_31 |  | 24 | 36 | 0.010277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_91-1_1_3_line_32 |  | 26 | 27 | 0.013648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
33 | LV_91-1_1_3_line_33 |  | 26 | 28 | 0.015431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_91-1_1_3_line_34 |  | 27 | 139 | 9.2557e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
35 | LV_91-1_1_3_line_35 |  | 28 | 89 | 0.0062106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_91-1_1_3_line_36 |  | 29 | 85 | 0.00031644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_91-1_1_3_line_37 |  | 30 | 80 | 0.0012262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_91-1_1_3_line_38 |  | 31 | 32 | 0.028729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_91-1_1_3_line_39 |  | 31 | 33 | 0.12404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_91-1_1_3_line_40 |  | 31 | 34 | 0.0060061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_91-1_1_3_line_41 |  | 31 | 35 | 0.012996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_91-1_1_3_line_42 |  | 32 | 90 | 0.024532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_91-1_1_3_line_43 |  | 32 | 91 | 0.016907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_91-1_1_3_line_44 |  | 33 | 58 | 0.029552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_91-1_1_3_line_45 |  | 34 | 37 | 0.034593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_91-1_1_3_line_46 |  | 36 | 83 | 0.0068596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_91-1_1_3_line_47 |  | 37 | 61 | 0.022127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_91-1_1_3_line_48 |  | 38 | 57 | 0.16366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_91-1_1_3_line_49 |  | 39 | 40 | 0.023654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_91-1_1_3_line_50 |  | 39 | 41 | 0.0095283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_91-1_1_3_line_51 |  | 39 | 42 | 0.016666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_91-1_1_3_line_52 |  | 40 | 48 | 0.016211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_91-1_1_3_line_53 |  | 40 | 49 | 0.020736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_91-1_1_3_line_54 |  | 40 | 50 | 0.009109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_91-1_1_3_line_55 |  | 41 | 57 | 0.0081488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_91-1_1_3_line_56 |  | 43 | 44 | 0.026481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_91-1_1_3_line_57 |  | 43 | 45 | 0.060765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_91-1_1_3_line_58 |  | 43 | 46 | 0.020987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_91-1_1_3_line_59 |  | 45 | 47 | 0.013374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_91-1_1_3_line_60 |  | 46 | 128 | 0.018861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_91-1_1_3_line_61 |  | 46 | 127 | 0.022041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_91-1_1_3_line_62 |  | 50 | 51 | 0.015006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_91-1_1_3_line_63 |  | 50 | 52 | 0.016466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_91-1_1_3_line_64 |  | 50 | 53 | 0.013067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_91-1_1_3_line_65 |  | 52 | 127 | 0.0034512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_91-1_1_3_line_66 |  | 54 | 55 | 0.016676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_91-1_1_3_line_67 |  | 54 | 56 | 0.026278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_91-1_1_3_line_68 |  | 55 | 119 | 0.023855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_91-1_1_3_line_69 |  | 56 | 112 | 0.014331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_91-1_1_3_line_70 |  | 58 | 93 | 0.018058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_91-1_1_3_line_71 |  | 59 | 60 | 0.028282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_91-1_1_3_line_72 |  | 59 | 61 | 0.01626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_91-1_1_3_line_73 |  | 60 | 62 | 0.006833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_91-1_1_3_line_74 |  | 63 | 64 | 0.018313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_91-1_1_3_line_75 |  | 64 | 77 | 0.018735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_91-1_1_3_line_76 |  | 66 | 67 | 0.020037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_91-1_1_3_line_77 |  | 66 | 68 | 0.023447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_91-1_1_3_line_78 |  | 67 | 69 | 0.010039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_91-1_1_3_line_79 |  | 68 | 70 | 0.01876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_91-1_1_3_line_80 |  | 69 | 71 | 0.016922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_91-1_1_3_line_81 |  | 69 | 72 | 0.035686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_91-1_1_3_line_82 |  | 70 | 73 | 0.017845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_91-1_1_3_line_83 |  | 71 | 76 | 0.019929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_91-1_1_3_line_84 |  | 72 | 78 | 0.073581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_91-1_1_3_line_85 |  | 72 | 79 | 0.018415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_91-1_1_3_line_86 |  | 73 | 110 | 0.0288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_91-1_1_3_line_87 |  | 74 | 75 | 0.027433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_91-1_1_3_line_88 |  | 74 | 76 | 0.011936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_91-1_1_3_line_89 |  | 78 | 108 | 0.010875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_91-1_1_3_line_90 |  | 79 | 105 | 0.015024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_91-1_1_3_line_91 |  | 80 | 81 | 0.010867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_91-1_1_3_line_92 |  | 80 | 82 | 0.019512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_91-1_1_3_line_93 |  | 81 | 83 | 0.0068246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_91-1_1_3_line_94 |  | 82 | 84 | 0.009323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_91-1_1_3_line_95 |  | 84 | 126 | 0.015529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_91-1_1_3_line_96 |  | 84 | 125 | 0.0074326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_91-1_1_3_line_97 |  | 85 | 86 | 1.4319e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_91-1_1_3_line_98 |  | 86 | 87 | 0.018991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_91-1_1_3_line_99 |  | 87 | 133 | 0.0053576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_91-1_1_3_line_100 |  | 87 | 132 | 0.011067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_91-1_1_3_line_101 |  | 88 | 89 | 0.01584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_91-1_1_3_line_102 |  | 92 | 93 | 0.040372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_91-1_1_3_line_103 |  | 93 | 94 | 0.078072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_91-1_1_3_line_104 |  | 94 | 95 | 0.0097368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_91-1_1_3_line_105 |  | 95 | 98 | 0.012351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_91-1_1_3_line_106 |  | 96 | 97 | 0.049728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_91-1_1_3_line_107 |  | 96 | 98 | 0.036867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_91-1_1_3_line_108 |  | 96 | 99 | 0.0068543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_91-1_1_3_line_109 |  | 98 | 100 | 0.019026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_91-1_1_3_line_110 |  | 98 | 101 | 0.028583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_91-1_1_3_line_111 |  | 101 | 102 | 0.005965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_91-1_1_3_line_112 |  | 103 | 104 | 0.0057643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_91-1_1_3_line_113 |  | 104 | 107 | 0.0078814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_91-1_1_3_line_114 |  | 105 | 106 | 0.010976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_91-1_1_3_line_115 |  | 106 | 107 | 0.013507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_91-1_1_3_line_116 |  | 109 | 110 | 0.023518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_91-1_1_3_line_117 |  | 109 | 111 | 0.017704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_91-1_1_3_line_118 |  | 111 | 112 | 0.011498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_91-1_1_3_line_119 |  | 113 | 114 | 0.0066218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_91-1_1_3_line_120 |  | 113 | 115 | 0.0074121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_91-1_1_3_line_121 |  | 114 | 116 | 0.0075088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_91-1_1_3_line_122 |  | 116 | 117 | 0.016895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_91-1_1_3_line_123 |  | 116 | 118 | 0.0032557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_91-1_1_3_line_124 |  | 117 | 126 | 0.0059852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_91-1_1_3_line_125 |  | 119 | 120 | 0.024509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_91-1_1_3_line_126 |  | 120 | 121 | 0.026151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_91-1_1_3_line_127 |  | 121 | 122 | 0.027529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_91-1_1_3_line_128 |  | 122 | 123 | 0.013208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_91-1_1_3_line_129 |  | 123 | 124 | 0.02198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_91-1_1_3_line_130 |  | 123 | 125 | 0.019896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_91-1_1_3_line_131 |  | 127 | 129 | 0.016913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_91-1_1_3_line_132 |  | 130 | 131 | 0.0062102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_91-1_1_3_line_133 |  | 131 | 132 | 0.0064885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_91-1_1_3_line_134 |  | 133 | 134 | 0.0062122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_91-1_1_3_line_135 |  | 134 | 135 | 0.006487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_91-1_1_3_line_136 |  | 135 | 136 | 0.01486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_91-1_1_3_line_137 |  | 136 | 137 | 0.0061997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_91-1_1_3_line_138 |  | 137 | 138 | 0.006476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_91-1_1_3_line_139 |  | 138 | 141 | 0.0094196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_91-1_1_3_line_140 |  | 139 | 140 | 1.5051e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
141 | LV_91-1_1_3_line_141 |  | 140 | 141 | 0.019192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
142 | LV_91-1_1_3_line_142 |  | 141 | 142 | 0.0071361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_91-1_1_3_line_143 |  | 142 | 143 | 0.0062129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_91-1_1_3_line_144 |  | 143 | 144 | 0.0064879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_91-1_1_3_line_145 |  | 144 | 145 | 0.00622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_91-1_1_3_line_146 |  | 145 | 146 | 0.019335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_91-1_1_3_line_147 |  | 145 | 147 | 0.0094856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_91-1_1_3_line_148 |  | 147 | 148 | 0.0062124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_91-1_1_3_line_149 |  | 148 | 149 | 0.0043832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_91-1_1_3_trafo_25 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 151 | 26 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2670571.7237 | 1262509.3783 | 2670573.5209 | 1262520.5987 | 2670569.1017 | 1262527.2732 | 2670569.5508 | 1262529.1237
1 | 2670573.0583 | 1262543.5771 | 2670569.5508 | 1262529.1237
2 | 2670573.0583 | 1262543.5771 | 2670575.8323 | 1262545.3449 | 2670577.7439 | 1262551.817 | 2670572.7151 | 1262552.7577 | 2670573.366 | 1262556.3015
3 | 2670550.2416 | 1262552.7563 | 2670550.9238 | 1262556.8231 | 2670554.6312 | 1262556.1335 | 2670572.7151 | 1262552.7577 | 2670573.366 | 1262556.3015
4 | 2670573.366 | 1262556.3015 | 2670576.8663 | 1262575.218
5 | 2670573.366 | 1262556.3015 | 2670606.8695 | 1262549.9631
6 | 2670597.5838 | 1262542.7246 | 2670598.4253 | 1262547.9608 | 2670606.4214 | 1262546.4774 | 2670606.8695 | 1262549.9631
7 | 2670596.2792 | 1262534.6252 | 2670597.5838 | 1262542.7246
8 | 2670550.2416 | 1262552.7563 | 2670542.0849 | 1262555.0719 | 2670532.1676 | 1262556.9817
9 | 2670550.2416 | 1262552.7563 | 2670548.3685 | 1262540.4867
10 | 2670516.0935 | 1262560.077 | 2670532.1676 | 1262556.9817
11 | 2670525.3828 | 1262569.5504 | 2670529.372 | 1262578.7049 | 2670529.4252 | 1262578.735
12 | 2670516.0935 | 1262560.077 | 2670516.5797 | 1262563.5298 | 2670525.2108 | 1262561.8648 | 2670525.781 | 1262565.2186 | 2670532.9929 | 1262563.7923 | 2670533.3923 | 1262566.3101 | 2670525.3828 | 1262569.5504
13 | 2670525.3828 | 1262569.5504 | 2670516.162 | 1262573.2878 | 2670496.9944 | 1262576.193
14 | 2670561.1382 | 1262596.7194 | 2670529.4252 | 1262578.735
15 | 2670516.0935 | 1262560.077 | 2670515.584 | 1262557.9471 | 2670514.7238 | 1262556.1688 | 2670512.958 | 1262546.8149
16 | 2670466.7907 | 1262580.7711 | 2670496.9944 | 1262576.193
17 | 2670327.832 | 1262585.8333 | 2670330.1872 | 1262589.2416 | 2670334.176 | 1262587.6879 | 2670342.5296 | 1262586.5419 | 2670344.0089 | 1262589.4839
18 | 2670325.482 | 1262564.2558 | 2670328.0995 | 1262569.0461 | 2670320.8144 | 1262577.2657 | 2670327.832 | 1262585.8333
19 | 2670327.832 | 1262585.8333 | 2670334.8273 | 1262584.2375 | 2670337.0453 | 1262583.9712
20 | 2670344.0089 | 1262589.4839 | 2670350.7642 | 1262611.569
21 | 2670325.482 | 1262564.2558 | 2670322.2603 | 1262559.5806
22 | 2670337.0453 | 1262583.9712 | 2670352.5924 | 1262582.1043
23 | 2670433.1063 | 1262573.4874 | 2670417.1655 | 1262575.469
24 | 2670433.1063 | 1262573.4874 | 2670431.5811 | 1262560.1212
25 | 2670417.1655 | 1262575.469 | 2670410.7249 | 1262576.2696
26 | 2670431.5811 | 1262560.1212 | 2670431.5464 | 1262559.8168
27 | 2670286.0206 | 1262638.9431 | 2670284.6083 | 1262643.0405 | 2670284.4714 | 1262645.0515
28 | 2670286.0206 | 1262638.9431 | 2670296.2962 | 1262630.1141 | 2670304.6717 | 1262621.4182 | 2670310.8769 | 1262610.8728 | 2670318.7115 | 1262625.4881
29 | 2670275.2835 | 1262644.1417 | 2670286.0206 | 1262638.9431
30 | 2670293.7429 | 1262660.4733 | 2670295.1206 | 1262659.2887 | 2670294.3265 | 1262653.8419 | 2670289.4033 | 1262647.1784 | 2670284.4714 | 1262645.0515
31 | 2670318.7115 | 1262625.4881 | 2670328.2753 | 1262621.7269
32 | 2670459.4678 | 1262570.2878 | 2670457.716 | 1262556.7524
33 | 2670459.4678 | 1262570.2878 | 2670463.1877 | 1262569.8095 | 2670474.7596 | 1262568.2204
34 | 2670457.716 | 1262556.7524 | 2670457.7041 | 1262556.6606
35 | 2670480.9125 | 1262567.3754 | 2670474.7596 | 1262568.2204
36 | 2670512.8993 | 1262546.5039 | 2670512.958 | 1262546.8149
37 | 2670351.1228 | 1262612.7416 | 2670350.7642 | 1262611.569
38 | 2670365.4962 | 1262580.5549 | 2670385.4998 | 1262577.9242 | 2670389.0132 | 1262578.9668 | 2670393.9476 | 1262578.3584
39 | 2670289.2153 | 1262497.608 | 2670308.4309 | 1262497.9032 | 2670311.7427 | 1262498.7988 | 2670315.0341 | 1262501.4065 | 2670340.2851 | 1262532.0408 | 2670345.6346 | 1262538.9652 | 2670354.4647 | 1262549.0667 | 2670364.5207 | 1262561.2399 | 2670365.6688 | 1262564.1557 | 2670365.4962 | 1262580.5549
40 | 2670365.4962 | 1262580.5549 | 2670365.5669 | 1262583.4802 | 2670365.5076 | 1262586.5596
41 | 2670365.4962 | 1262580.5549 | 2670352.5924 | 1262582.1043
42 | 2670390.9658 | 1262556.7066 | 2670394.253 | 1262557.1349 | 2670393.9476 | 1262578.3584
43 | 2670393.9476 | 1262578.3584 | 2670397.9239 | 1262577.8609 | 2670410.7249 | 1262576.2696
44 | 2670289.2153 | 1262497.608 | 2670289.1004 | 1262494.5932 | 2670288.8833 | 1262487.5075 | 2670291.7449 | 1262468.2731
45 | 2670365.5076 | 1262586.5596 | 2670367.2293 | 1262586.2243 | 2670367.5818 | 1262588.2633 | 2670388.2096 | 1262592.6787 | 2670397.775 | 1262591.2298
46 | 2670334.659 | 1262619.2164 | 2670328.2753 | 1262621.7269
47 | 2670419.6523 | 1262587.9159 | 2670397.775 | 1262591.2298
48 | 2670322.2603 | 1262559.5806 | 2670347.7405 | 1262539.9021 | 2670382.4214 | 1262510.5925 | 2670393.4936 | 1262501.3283 | 2670395.4769 | 1262498.6388 | 2670405.8892 | 1262489.1222 | 2670411.0592 | 1262485.8146 | 2670447.1307 | 1262454.0883
49 | 2670460.4041 | 1262442.4138 | 2670465.6071 | 1262447.0904 | 2670470.4382 | 1262452.6299 | 2670474.1529 | 1262456.3881 | 2670471.0337 | 1262458.9306
50 | 2670460.4041 | 1262442.4138 | 2670453.2495 | 1262448.7066
51 | 2670460.4041 | 1262442.4138 | 2670472.9309 | 1262431.4216
52 | 2670471.6769 | 1262475.1282 | 2670471.0337 | 1262458.9306
53 | 2670459.4293 | 1262474.9044 | 2670459.6108 | 1262471.0481 | 2670462.8095 | 1262465.6377 | 2670471.0337 | 1262458.9306
54 | 2670477.2693 | 1262460.406 | 2670474.1529 | 1262456.3881 | 2670471.0337 | 1262458.9306
55 | 2670453.2495 | 1262448.7066 | 2670447.1307 | 1262454.0883
56 | 2670537.7925 | 1262469.0337 | 2670536.4749 | 1262462.6466 | 2670536.571 | 1262459.6455 | 2670536.6096 | 1262456.4101 | 2670535.8765 | 1262454.0774 | 2670533.4744 | 1262451.4468 | 2670531.405 | 1262449.9766 | 2670528.9204 | 1262445.4213
57 | 2670528.9204 | 1262445.4213 | 2670554.0861 | 1262437.0373 | 2670569.328 | 1262431.9486 | 2670570.2693 | 1262437.6641 | 2670570.6066 | 1262439.703 | 2670570.9934 | 1262442.0093 | 2670571.225 | 1262443.4354 | 2670569.7121 | 1262448.9993 | 2670569.801 | 1262449.7565
58 | 2670509.3937 | 1262452.872 | 2670512.5818 | 1262450.8751 | 2670520.9931 | 1262448.0733 | 2670528.9204 | 1262445.4213
59 | 2670564.2047 | 1262457.8403 | 2670570.5857 | 1262456.6043 | 2670569.801 | 1262449.7565
60 | 2670508.1756 | 1262470.3595 | 2670507.0298 | 1262464.7305 | 2670506.9314 | 1262462.8724 | 2670507.4711 | 1262461.2109 | 2670510.6635 | 1262456.323 | 2670509.3937 | 1262452.872
61 | 2670492.4486 | 1262466.8695 | 2670499.0896 | 1262460.8885 | 2670504.6722 | 1262455.8402 | 2670509.3937 | 1262452.872
62 | 2670477.2693 | 1262460.406 | 2670475.8905 | 1262464.2035 | 2670476.0235 | 1262475.1689
63 | 2670477.2693 | 1262460.406 | 2670484.9195 | 1262468.9814 | 2670489.8896 | 1262469.1852
64 | 2670477.2693 | 1262460.406 | 2670483.2782 | 1262456.2522 | 2670488.7183 | 1262454.3527
65 | 2670492.4486 | 1262466.8695 | 2670489.8896 | 1262469.1852
66 | 2670258.0117 | 1262737.6959 | 2670269.5558 | 1262725.6616
67 | 2670279.7811 | 1262752.5101 | 2670258.0117 | 1262737.6959
68 | 2670286.0693 | 1262708.4468 | 2670269.5558 | 1262725.6616
69 | 2670279.7811 | 1262752.5101 | 2670290.1645 | 1262742.6321
70 | 2670294.4023 | 1262450.4119 | 2670291.7449 | 1262468.2731
71 | 2670425.7932 | 1262623.2601 | 2670421.7196 | 1262610.4242 | 2670422.1924 | 1262604.8923 | 2670424.1384 | 1262602.8028 | 2670426.956 | 1262603.4368 | 2670428.6128 | 1262600.3319
72 | 2670419.6523 | 1262587.9159 | 2670421.5913 | 1262595.2668 | 2670428.6128 | 1262600.3319
73 | 2670420.6838 | 1262627.8138 | 2670425.7932 | 1262623.2601
74 | 2670561.1382 | 1262596.7194 | 2670543.1671 | 1262600.2435
75 | 2670561.1382 | 1262596.7194 | 2670579.6599 | 1262593.9027
76 | 2670414.1073 | 1262678.1942 | 2670426.6659 | 1262672.6855 | 2670432.3529 | 1262669.9214
77 | 2670392.6355 | 1262687.6127 | 2670414.1073 | 1262678.1942
78 | 2670441.3817 | 1262665.5331 | 2670432.3529 | 1262669.9214
79 | 2670375.4554 | 1262695.1486 | 2670392.6355 | 1262687.6127
80 | 2670441.3817 | 1262665.5331 | 2670442.7973 | 1262659.9012 | 2670448.6178 | 1262653.8438 | 2670451.2867 | 1262653.3504
81 | 2670473.4522 | 1262681.3825 | 2670460.9824 | 1262675.1849 | 2670441.3817 | 1262665.5331
82 | 2670375.4554 | 1262695.1486 | 2670358.8078 | 1262701.5758
83 | 2670470.8839 | 1262649.7281 | 2670451.2867 | 1262653.3504
84 | 2670473.4522 | 1262681.3825 | 2670480.92 | 1262722.9361 | 2670486.1894 | 1262728.3363 | 2670494.9106 | 1262730.464 | 2670509.7266 | 1262729.6193
85 | 2670473.4522 | 1262681.3825 | 2670490.3583 | 1262678.1926 | 2670491.5402 | 1262677.9324
86 | 2670358.8078 | 1262701.5758 | 2670331.9406 | 1262711.9485
87 | 2670482.1686 | 1262645.8399 | 2670508.1056 | 1262636.9033
88 | 2670470.8839 | 1262649.7281 | 2670482.1686 | 1262645.8399
89 | 2670520.5838 | 1262729.0003 | 2670509.7266 | 1262729.6193
90 | 2670506.2127 | 1262674.7018 | 2670491.5402 | 1262677.9324
91 | 2670351.1228 | 1262612.7416 | 2670341.0101 | 1262616.7186
92 | 2670351.1228 | 1262612.7416 | 2670356.8246 | 1262631.4021
93 | 2670334.659 | 1262619.2164 | 2670341.0101 | 1262616.7186
94 | 2670359.5489 | 1262640.3181 | 2670356.8246 | 1262631.4021
95 | 2670359.5489 | 1262640.3181 | 2670345.0195 | 1262645.8001
96 | 2670359.5489 | 1262640.3181 | 2670361.4447 | 1262647.5049
97 | 2670512.8966 | 1262546.4898 | 2670512.8993 | 1262546.5039
98 | 2670509.3737 | 1262527.8282 | 2670512.8966 | 1262546.4898
99 | 2670509.3737 | 1262527.8282 | 2670504.1015 | 1262528.7811
100 | 2670509.3737 | 1262527.8282 | 2670520.2372 | 1262525.7168
101 | 2670496.6052 | 1262565.2204 | 2670480.9125 | 1262567.3754
102 | 2670294.4023 | 1262450.4119 | 2670262.411 | 1262446.7624 | 2670254.2905 | 1262445.8343
103 | 2670294.4023 | 1262450.4119 | 2670334.9168 | 1262451.9612 | 2670364.3005 | 1262448.0743 | 2670371.7769 | 1262445.5591
104 | 2670381.0055 | 1262442.4545 | 2670371.7769 | 1262445.5591
105 | 2670392.7121 | 1262438.5162 | 2670381.0055 | 1262442.4545
106 | 2670374.8576 | 1262410.5717 | 2670385.0442 | 1262404.1992 | 2670392.1065 | 1262394.4647 | 2670396.3691 | 1262391.4465 | 2670405.6306 | 1262389.3663 | 2670412.4353 | 1262386.723 | 2670415.1915 | 1262384.2984
107 | 2670374.8576 | 1262410.5717 | 2670382.5156 | 1262417.2456 | 2670383.7071 | 1262420.3176 | 2670388.0164 | 1262434.2571 | 2670390.9606 | 1262433.1246 | 2670392.7121 | 1262438.5162
108 | 2670374.8576 | 1262410.5717 | 2670369.4761 | 1262406.3267
109 | 2670392.7121 | 1262438.5162 | 2670409.2931 | 1262429.1865
110 | 2670392.7121 | 1262438.5162 | 2670390.9606 | 1262433.1246 | 2670394.5253 | 1262431.766 | 2670411.2773 | 1262422.5918
111 | 2670408.2041 | 1262417.4736 | 2670411.2773 | 1262422.5918
112 | 2670538.1756 | 1262669.6737 | 2670543.8691 | 1262668.8234 | 2670543.8766 | 1262668.8245
113 | 2670538.1756 | 1262669.6737 | 2670530.3807 | 1262670.8378
114 | 2670506.2127 | 1262674.7018 | 2670509.8087 | 1262673.9101 | 2670517.0222 | 1262672.8328
115 | 2670517.0222 | 1262672.8328 | 2670530.3807 | 1262670.8378
116 | 2670311.3216 | 1262722.505 | 2670315.9144 | 1262718.1357 | 2670331.9406 | 1262711.9485
117 | 2670311.3216 | 1262722.505 | 2670298.4948 | 1262734.7073
118 | 2670290.1645 | 1262742.6321 | 2670298.4948 | 1262734.7073
119 | 2670313.0607 | 1262655.5803 | 2670318.9175 | 1262652.4907
120 | 2670313.0607 | 1262655.5803 | 2670306.5049 | 1262659.0386
121 | 2670325.5589 | 1262648.9872 | 2670318.9175 | 1262652.4907
122 | 2670325.5589 | 1262648.9872 | 2670327.265 | 1262652.499 | 2670339.4196 | 1262647.913
123 | 2670325.5589 | 1262648.9872 | 2670324.2356 | 1262646.0125
124 | 2670345.0195 | 1262645.8001 | 2670339.4196 | 1262647.913
125 | 2670286.0693 | 1262708.4468 | 2670291.9495 | 1262702.3168 | 2670305.6233 | 1262693.9809
126 | 2670328.6729 | 1262681.812 | 2670319.7698 | 1262685.3569 | 2670305.6233 | 1262693.9809
127 | 2670328.6729 | 1262681.812 | 2670354.2489 | 1262671.6288
128 | 2670366.5196 | 1262666.7431 | 2670354.2489 | 1262671.6288
129 | 2670366.5196 | 1262666.7431 | 2670371.4183 | 1262657.0941 | 2670381.7437 | 1262652.8638
130 | 2670366.5196 | 1262666.7431 | 2670361.4447 | 1262647.5049
131 | 2670492.4486 | 1262466.8695 | 2670495.0199 | 1262469.213 | 2670500.9094 | 1262466.8592 | 2670502.0195 | 1262466.0051 | 2670503.1762 | 1262466.308 | 2670503.6787 | 1262468.3933 | 2670503.8764 | 1262470.7641
132 | 2670532.7027 | 1262523.2941 | 2670526.6066 | 1262524.4789
133 | 2670526.6066 | 1262524.4789 | 2670520.2372 | 1262525.7168
134 | 2670504.1015 | 1262528.7811 | 2670497.9884 | 1262529.886
135 | 2670497.9884 | 1262529.886 | 2670491.6049 | 1262531.0398
136 | 2670491.6049 | 1262531.0398 | 2670476.9819 | 1262533.6829
137 | 2670476.9819 | 1262533.6829 | 2670470.8811 | 1262534.7856
138 | 2670470.8811 | 1262534.7856 | 2670464.5083 | 1262535.9374
139 | 2670455.2389 | 1262537.6128 | 2670464.5083 | 1262535.9374
140 | 2670457.7041 | 1262556.6606 | 2670457.7022 | 1262556.6457
141 | 2670455.2389 | 1262537.6128 | 2670457.7022 | 1262556.6457
142 | 2670455.2389 | 1262537.6128 | 2670448.15 | 1262538.4328
143 | 2670448.15 | 1262538.4328 | 2670441.9782 | 1262539.1467
144 | 2670441.9782 | 1262539.1467 | 2670435.5333 | 1262539.8922
145 | 2670429.3544 | 1262540.6069 | 2670435.5333 | 1262539.8922
146 | 2670429.3544 | 1262540.6069 | 2670431.5464 | 1262559.8168
147 | 2670429.3544 | 1262540.6069 | 2670419.9418 | 1262541.7816
148 | 2670419.9418 | 1262541.7816 | 2670413.7772 | 1262542.551
149 | 2670409.4278 | 1262543.0938 | 2670413.7772 | 1262542.551

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2670571.7237 | 1262509.3783
1 | 2670569.5508 | 1262529.1237
2 | 2670573.0583 | 1262543.5771
3 | 2670573.366 | 1262556.3015
4 | 2670606.8695 | 1262549.9631
5 | 2670597.5838 | 1262542.7246
6 | 2670550.2416 | 1262552.7564
7 | 2670576.8663 | 1262575.218
8 | 2670596.2792 | 1262534.6252
9 | 2670532.1676 | 1262556.9817
10 | 2670548.3685 | 1262540.4867
11 | 2670525.3828 | 1262569.5504
12 | 2670529.4252 | 1262578.735
13 | 2670516.0935 | 1262560.077
14 | 2670496.9944 | 1262576.193
15 | 2670327.832 | 1262585.8333
16 | 2670344.0089 | 1262589.4839
17 | 2670325.482 | 1262564.2558
18 | 2670337.0453 | 1262583.9712
19 | 2670433.1063 | 1262573.4874
20 | 2670417.1655 | 1262575.469
21 | 2670431.5811 | 1262560.1212
22 | 2670286.0206 | 1262638.9431
23 | 2670284.4714 | 1262645.0515
24 | 2670318.7115 | 1262625.4881
25 | 2670275.2835 | 1262644.1417
26 | 2670459.4678 | 1262570.2878
27 | 2670457.716 | 1262556.7524
28 | 2670474.7596 | 1262568.2204
29 | 2670512.958 | 1262546.8149
30 | 2670350.7642 | 1262611.569
31 | 2670365.4962 | 1262580.5549
32 | 2670393.9476 | 1262578.3584
33 | 2670289.2153 | 1262497.608
34 | 2670365.5076 | 1262586.5596
35 | 2670352.5924 | 1262582.1043
36 | 2670328.2753 | 1262621.7269
37 | 2670397.775 | 1262591.2298
38 | 2670322.2603 | 1262559.5806
39 | 2670460.4041 | 1262442.4138
40 | 2670471.0337 | 1262458.9306
41 | 2670453.2495 | 1262448.7066
42 | 2670472.9309 | 1262431.4216
43 | 2670528.9204 | 1262445.4213
44 | 2670537.7925 | 1262469.0338
45 | 2670569.801 | 1262449.7565
46 | 2670509.3937 | 1262452.872
47 | 2670564.2047 | 1262457.8403
48 | 2670471.6769 | 1262475.1282
49 | 2670459.4293 | 1262474.9044
50 | 2670477.2693 | 1262460.406
51 | 2670476.0235 | 1262475.1689
52 | 2670489.8896 | 1262469.1852
53 | 2670488.7183 | 1262454.3527
54 | 2670258.0117 | 1262737.6959
55 | 2670269.5558 | 1262725.6616
56 | 2670279.7811 | 1262752.5101
57 | 2670447.1307 | 1262454.0883
58 | 2670291.7449 | 1262468.2731
59 | 2670428.6128 | 1262600.3319
60 | 2670425.7932 | 1262623.2601
61 | 2670419.6523 | 1262587.9159
62 | 2670420.6838 | 1262627.8138
63 | 2670543.1671 | 1262600.2435
64 | 2670561.1382 | 1262596.7194
65 | 2670466.7907 | 1262580.7711
66 | 2670414.1073 | 1262678.1942
67 | 2670432.3529 | 1262669.9214
68 | 2670392.6355 | 1262687.6127
69 | 2670441.3817 | 1262665.5331
70 | 2670375.4554 | 1262695.1486
71 | 2670451.2867 | 1262653.3504
72 | 2670473.4522 | 1262681.3825
73 | 2670358.8078 | 1262701.5758
74 | 2670482.1686 | 1262645.8399
75 | 2670508.1056 | 1262636.9033
76 | 2670470.8839 | 1262649.7281
77 | 2670579.6599 | 1262593.9027
78 | 2670509.7266 | 1262729.6193
79 | 2670491.5402 | 1262677.9324
80 | 2670351.1228 | 1262612.7416
81 | 2670341.0101 | 1262616.7186
82 | 2670356.8246 | 1262631.4021
83 | 2670334.659 | 1262619.2164
84 | 2670359.5489 | 1262640.3181
85 | 2670512.8993 | 1262546.5039
86 | 2670512.8966 | 1262546.4898
87 | 2670509.3737 | 1262527.8282
88 | 2670496.6052 | 1262565.2204
89 | 2670480.9125 | 1262567.3754
90 | 2670390.9658 | 1262556.7066
91 | 2670410.7249 | 1262576.2696
92 | 2670254.2905 | 1262445.8343
93 | 2670294.4023 | 1262450.4119
94 | 2670371.7769 | 1262445.5591
95 | 2670381.0055 | 1262442.4545
96 | 2670374.8576 | 1262410.5717
97 | 2670415.1915 | 1262384.2985
98 | 2670392.7121 | 1262438.5162
99 | 2670369.4761 | 1262406.3267
100 | 2670409.2931 | 1262429.1865
101 | 2670411.2773 | 1262422.5918
102 | 2670408.2041 | 1262417.4736
103 | 2670543.8766 | 1262668.8245
104 | 2670538.1756 | 1262669.6737
105 | 2670506.2127 | 1262674.7018
106 | 2670517.0222 | 1262672.8328
107 | 2670530.3807 | 1262670.8378
108 | 2670520.5838 | 1262729.0003
109 | 2670311.3216 | 1262722.505
110 | 2670331.9406 | 1262711.9485
111 | 2670298.4948 | 1262734.7073
112 | 2670290.1645 | 1262742.6321
113 | 2670313.0607 | 1262655.5803
114 | 2670318.9175 | 1262652.4907
115 | 2670306.5049 | 1262659.0386
116 | 2670325.5589 | 1262648.9872
117 | 2670339.4196 | 1262647.913
118 | 2670324.2356 | 1262646.0125
119 | 2670286.0693 | 1262708.4468
120 | 2670305.6233 | 1262693.9809
121 | 2670328.6729 | 1262681.812
122 | 2670354.2489 | 1262671.6288
123 | 2670366.5196 | 1262666.7431
124 | 2670381.7437 | 1262652.8638
125 | 2670361.4447 | 1262647.5049
126 | 2670345.0195 | 1262645.8001
127 | 2670492.4486 | 1262466.8695
128 | 2670508.1756 | 1262470.3595
129 | 2670503.8764 | 1262470.7641
130 | 2670532.7027 | 1262523.2941
131 | 2670526.6066 | 1262524.4789
132 | 2670520.2372 | 1262525.7168
133 | 2670504.1015 | 1262528.7811
134 | 2670497.9884 | 1262529.886
135 | 2670491.6049 | 1262531.0398
136 | 2670476.9819 | 1262533.6829
137 | 2670470.8811 | 1262534.7856
138 | 2670464.5083 | 1262535.9374
139 | 2670457.7041 | 1262556.6606
140 | 2670457.7022 | 1262556.6457
141 | 2670455.2389 | 1262537.6128
142 | 2670448.15 | 1262538.4328
143 | 2670441.9782 | 1262539.1467
144 | 2670435.5333 | 1262539.8922
145 | 2670429.3544 | 1262540.6069
146 | 2670431.5464 | 1262559.8168
147 | 2670419.9418 | 1262541.7816
148 | 2670413.7772 | 1262542.551
149 | 2670409.4278 | 1262543.0938
150 | 2670293.7429 | 1262660.4733
151 | 2670459.7432 | 1262573.0932

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1