## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_95-1_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_95-1_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_95-1_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_95-1_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_95-1_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_95-1_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_95-1_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_95-1_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_95-1_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_95-1_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_95-1_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_95-1_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_95-1_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_95-1_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_95-1_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_95-1_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_95-1_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_95-1_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_95-1_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_95-1_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_95-1_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_95-1_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_95-1_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_95-1_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_95-1_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_95-1_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_95-1_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_95-1_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_95-1_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_95-1_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_95-1_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_95-1_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_95-1_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_95-1_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_95-1_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_95-1_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_95-1_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_95-1_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_95-1_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_95-1_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_95-1_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_95-1_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_95-1_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_95-1_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_95-1_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_95-1_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_95-1_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_95-1_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_95-1_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_95-1_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_95-1_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_95-1_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_95-1_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_95-1_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_95-1_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_95-1_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_95-1_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_95-1_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_95-1_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_95-1_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_95-1_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_95-1_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_95-1_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_95-1_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_95-1_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_95-1_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_95-1_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_95-1_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_95-1_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_95-1_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_95-1_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_95-1_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_95-1_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_95-1_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_95-1_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_95-1_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_95-1_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_95-1_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_95-1_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_95-1_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_95-1_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_95-1_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_95-1_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_95-1_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_95-1_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_95-1_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_95-1_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_95-1_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_95-1_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_95-1_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_95-1_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_95-1_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_95-1_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_95-1_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_95-1_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_95-1_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_95-1_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_95-1_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_95-1_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_95-1_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_95-1_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_95-1_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_95-1_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_95-1_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_95-1_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_95-1_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_95-1_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_95-1_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_95-1_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_95-1_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_95-1_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_95-1_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_95-1_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_95-1_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_95-1_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_95-1_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_95-1_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_95-1_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_95-1_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_95-1_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_95-1_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_95-1_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_95-1_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_95-1_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_95-1_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_95-1_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_95-1_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_95-1_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_95-1_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_352_0_node_122 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_95-1_0_5_load_0 | 0 | 0.0027125 | 0.00067983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_95-1_0_5_load_1 | 1 | 0.0015354 | 0.0003848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_95-1_0_5_load_3 | 3 | 0.0036556 | 0.00091618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_95-1_0_5_load_4 | 4 | 0.0076726 | 0.0019229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_95-1_0_5_load_5 | 5 | 0.0087168 | 0.0021846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_95-1_0_5_load_16 | 6 | 0.00063371 | 0.00015882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_95-1_0_5_load_30 | 7 | 0.003708 | 0.00092932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_95-1_0_5_load_20 | 8 | 0.0038003 | 0.00095245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_95-1_0_5_load_25 | 10 | 0.0027036 | 0.00067758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_95-1_0_5_load_6 | 12 | 0.00082181 | 0.00020597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_95-1_0_5_load_7 | 13 | 0.00085886 | 0.00021525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_95-1_0_5_load_8 | 14 | 0.00097071 | 0.00024328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_95-1_0_5_load_9 | 15 | 0.0013185 | 0.00033044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_95-1_0_5_load_10 | 16 | 0.0012199 | 0.00030574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_95-1_0_5_load_31 | 17 | 0.00086696 | 0.00021728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_95-1_0_5_load_21 | 18 | 0.0018965 | 0.00047531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_95-1_0_5_load_32 | 19 | 0.0057888 | 0.0014508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_95-1_0_5_load_11 | 20 | 0.0022814 | 0.00057178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_95-1_0_5_load_12 | 21 | 0.0072316 | 0.0018124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_95-1_0_5_load_14 | 23 | 0.008157 | 0.0020443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_95-1_0_5_load_24 | 25 | 0.004586 | 0.0011494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_95-1_0_5_load_36 | 26 | 0.0021059 | 0.00052779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_95-1_0_5_load_34 | 27 | 0.0053165 | 0.0013324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_95-1_0_5_load_22 | 28 | 0.0048418 | 0.0012135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_95-1_0_5_load_35 | 30 | 0.011292 | 0.0028301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_95-1_0_5_load_18 | 31 | 0.0016276 | 0.00040791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_95-1_0_5_load_23 | 32 | 0.0040468 | 0.0010142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_95-1_0_5_load_26 | 33 | 0.0051681 | 0.0012952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_95-1_0_5_load_27 | 34 | 0.010137 | 0.0025406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_95-1_0_5_load_28 | 35 | 0.0083088 | 0.0020824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_95-1_0_5_load_29 | 36 | 0.0032393 | 0.00081185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_95-1_0_5_load_38 | 38 | 0.068382 | 0.017138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_95-1_0_5_load_33 | 39 | 0.0035804 | 0.00089734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_95-1_0_5_load_46 | 40 | 0.0036749 | 0.00092101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_95-1_0_5_load_44 | 41 | 0.0071166 | 0.0017836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_95-1_0_5_load_63 | 44 | 0.0031894 | 0.00079935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_95-1_0_5_load_87 | 45 | 0.042733 | 0.01071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_95-1_0_5_load_40 | 47 | 0.0071018 | 0.0017799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_95-1_0_5_load_41 | 48 | 0.0055946 | 0.0014021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_95-1_0_5_load_43 | 50 | 0.0050846 | 0.0012743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_95-1_0_5_load_45 | 51 | 0.0031694 | 0.00079433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_95-1_0_5_load_57 | 52 | 0.0096474 | 0.0024179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_95-1_0_5_load_61 | 53 | 0.0046988 | 0.0011776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_95-1_0_5_load_56 | 54 | 0.0037874 | 0.00094921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_95-1_0_5_load_47 | 55 | 0.0081213 | 0.0020354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_95-1_0_5_load_50 | 58 | 0.011736 | 0.0029412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_95-1_0_5_load_54 | 61 | 0.0059012 | 0.001479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_95-1_0_5_load_55 | 62 | 0.0046511 | 0.0011657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_95-1_0_5_load_82 | 63 | 0.018378 | 0.0046059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_95-1_0_5_load_93 | 65 | 0.004038 | 0.001012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_95-1_0_5_load_103 | 67 | 0.0028343 | 0.00071035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_95-1_0_5_load_102 | 68 | 0.011521 | 0.0028875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_95-1_0_5_load_65 | 69 | 0.0082977 | 0.0020796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_95-1_0_5_load_91 | 70 | 0.0026627 | 0.00066734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_95-1_0_5_load_132 | 71 | 0.0010137 | 0.00025405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_95-1_0_5_load_98 | 72 | 0.0048727 | 0.0012212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_95-1_0_5_load_101 | 73 | 0.0041916 | 0.0010505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_95-1_0_5_load_66 | 74 | 0.024018 | 0.0060195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_95-1_0_5_load_58 | 75 | 0.0047265 | 0.0011846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_95-1_0_5_load_59 | 76 | 0.0053289 | 0.0013356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_95-1_0_5_load_60 | 77 | 0.003632 | 0.00091026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_95-1_0_5_load_62 | 78 | 0.0036052 | 0.00090355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_95-1_0_5_load_67 | 79 | 0.0050033 | 0.001254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_95-1_0_5_load_68 | 80 | 0.003014 | 0.00075538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_95-1_0_5_load_88 | 82 | 0.0031174 | 0.0007813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_95-1_0_5_load_128 | 83 | 0.003176 | 0.00079598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_95-1_0_5_load_130 | 86 | 0.0035289 | 0.00088442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_95-1_0_5_load_69 | 87 | 0.0029035 | 0.00072769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_95-1_0_5_load_127 | 88 | 0.0042221 | 0.0010582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_95-1_0_5_load_70 | 89 | 0.0052118 | 0.0013062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_95-1_0_5_load_71 | 90 | 0.0023451 | 0.00058775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_95-1_0_5_load_74 | 93 | 0.0016398 | 0.00041098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_95-1_0_5_load_75 | 94 | 0.0012424 | 0.00031137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_95-1_0_5_load_76 | 95 | 0.0016846 | 0.00042221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_95-1_0_5_load_77 | 96 | 0.00052414 | 0.00013136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_95-1_0_5_load_78 | 98 | 0.000883 | 0.0002213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_95-1_0_5_load_131 | 99 | 0.00016601 | 4.1605e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_95-1_0_5_load_79 | 100 | 0.00061987 | 0.00015535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_95-1_0_5_load_80 | 101 | 0.0006242 | 0.00015644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_95-1_0_5_load_81 | 102 | 0.00011373 | 2.8503e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_95-1_0_5_load_83 | 103 | 0.021516 | 0.0053925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_95-1_0_5_load_99 | 106 | 0.0037852 | 0.00094866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_95-1_0_5_load_123 | 108 | 0.003375 | 0.00084586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_95-1_0_5_load_92 | 109 | 0.0028734 | 0.00072015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_95-1_0_5_load_110 | 113 | 0.0084955 | 0.0021292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_95-1_0_5_load_109 | 114 | 0.0038084 | 0.00095449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_95-1_0_5_load_135 | 115 | 0.0058225 | 0.0014593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_95-1_0_5_load_133 | 117 | 0.0012153 | 0.00030457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_95-1_0_5_load_112 | 119 | 0.0084227 | 0.0021109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_95-1_0_5_load_115 | 120 | 0.002203 | 0.00055212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_95-1_0_5_load_116 | 121 | 0.0045042 | 0.0011289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_95-1_0_5_load_117 | 122 | 0.0039882 | 0.00099955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_95-1_0_5_load_134 | 125 | 0.0042831 | 0.0010735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_95-1_0_5_load_121 | 126 | 0.0080895 | 0.0020274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_95-1_0_5_load_120 | 127 | 0.0074215 | 0.00186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_95-1_0_5_load_122 | 128 | 0.0099127 | 0.0024844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 31 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_95-1_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0053734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
1 | LV_95-1_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.020766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
2 | LV_95-1_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0020092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
3 | LV_95-1_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.015441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
4 | LV_95-1_0_5_line_4 |  | 2 | 5 | 0.020826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
5 | LV_95-1_0_5_line_5 |  | 3 | 6 | 0.018501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
6 | LV_95-1_0_5_line_6 |  | 4 | 7 | 0.013278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
7 | LV_95-1_0_5_line_7 |  | 5 | 8 | 0.039662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
8 | LV_95-1_0_5_line_8 |  | 6 | 9 | 0.0096514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
9 | LV_95-1_0_5_line_9 |  | 7 | 10 | 0.0074089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
10 | LV_95-1_0_5_line_10 |  | 8 | 11 | 0.029329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
11 | LV_95-1_0_5_line_11 |  | 9 | 18 | 0.018433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
12 | LV_95-1_0_5_line_12 |  | 10 | 32 | 0.008646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
13 | LV_95-1_0_5_line_13 |  | 11 | 31 | 0.005359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
14 | LV_95-1_0_5_line_14 |  | 12 | 13 | 0.0082677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
15 | LV_95-1_0_5_line_15 |  | 12 | 14 | 0.0076949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
16 | LV_95-1_0_5_line_16 |  | 13 | 15 | 0.00059079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
17 | LV_95-1_0_5_line_17 |  | 14 | 16 | 0.010417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
18 | LV_95-1_0_5_line_18 |  | 15 | 17 | 0.0089877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
19 | LV_95-1_0_5_line_19 |  | 16 | 18 | 0.017148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
20 | LV_95-1_0_5_line_20 |  | 17 | 19 | 0.011039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
21 | LV_95-1_0_5_line_21 |  | 19 | 39 | 0.010048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
22 | LV_95-1_0_5_line_22 |  | 20 | 21 | 0.0041089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
23 | LV_95-1_0_5_line_23 |  | 20 | 22 | 0.0072048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
24 | LV_95-1_0_5_line_24 |  | 21 | 23 | 0.014824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
25 | LV_95-1_0_5_line_25 |  | 22 | 24 | 0.001394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
26 | LV_95-1_0_5_line_26 |  | 23 | 25 | 0.015792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
27 | LV_95-1_0_5_line_27 |  | 24 | 26 | 0.086999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
28 | LV_95-1_0_5_line_28 |  | 24 | 27 | 0.044858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_95-1_0_5_line_29 |  | 25 | 28 | 0.014783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
30 | LV_95-1_0_5_line_30 |  | 26 | 29 | 0.17789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
31 | LV_95-1_0_5_line_31 |  | 27 | 30 | 0.014572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_95-1_0_5_line_32 |  | 28 | 32 | 0.0020102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
33 | LV_95-1_0_5_line_33 |  | 29 | 42 | 0.099407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
34 | LV_95-1_0_5_line_34 |  | 33 | 34 | 0.011726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_95-1_0_5_line_35 |  | 33 | 35 | 0.0064362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_95-1_0_5_line_36 |  | 34 | 36 | 0.0076007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_95-1_0_5_line_37 |  | 36 | 37 | 0.0221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_95-1_0_5_line_38 |  | 37 | 38 | 0.033467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_95-1_0_5_line_39 |  | 38 | 43 | 0.038707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
40 | LV_95-1_0_5_line_40 |  | 39 | 40 | 0.0080998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
41 | LV_95-1_0_5_line_41 |  | 40 | 41 | 0.013444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
42 | LV_95-1_0_5_line_42 |  | 41 | 49 | 0.0041463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
43 | LV_95-1_0_5_line_43 |  | 42 | 106 | 0.16458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
44 | LV_95-1_0_5_line_44 |  | 43 | 44 | 0.042061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
45 | LV_95-1_0_5_line_45 |  | 44 | 53 | 0.013846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
46 | LV_95-1_0_5_line_46 |  | 44 | 50 | 0.01089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
47 | LV_95-1_0_5_line_47 |  | 45 | 46 | 0.016411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_95-1_0_5_line_48 |  | 46 | 82 | 0.01497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_95-1_0_5_line_49 |  | 46 | 103 | 0.014482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_95-1_0_5_line_50 |  | 47 | 48 | 0.0059402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
51 | LV_95-1_0_5_line_51 |  | 47 | 49 | 0.01116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
52 | LV_95-1_0_5_line_52 |  | 48 | 50 | 0.01072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
53 | LV_95-1_0_5_line_53 |  | 49 | 51 | 0.016922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
54 | LV_95-1_0_5_line_54 |  | 51 | 52 | 0.005378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
55 | LV_95-1_0_5_line_55 |  | 52 | 54 | 0.0010399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
56 | LV_95-1_0_5_line_56 |  | 53 | 76 | 0.0090992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
57 | LV_95-1_0_5_line_57 |  | 54 | 61 | 0.0084194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
58 | LV_95-1_0_5_line_58 |  | 55 | 56 | 0.0090678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
59 | LV_95-1_0_5_line_59 |  | 55 | 57 | 0.0092881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
60 | LV_95-1_0_5_line_60 |  | 56 | 58 | 0.023101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_95-1_0_5_line_61 |  | 56 | 59 | 0.023261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
62 | LV_95-1_0_5_line_62 |  | 56 | 60 | 0.062653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
63 | LV_95-1_0_5_line_63 |  | 57 | 61 | 0.018166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
64 | LV_95-1_0_5_line_64 |  | 57 | 62 | 0.012118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_95-1_0_5_line_65 |  | 58 | 63 | 0.0061425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_95-1_0_5_line_66 |  | 59 | 64 | 0.006249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_95-1_0_5_line_67 |  | 59 | 65 | 0.0047415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_95-1_0_5_line_68 |  | 60 | 66 | 0.11253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_95-1_0_5_line_69 |  | 60 | 67 | 0.033599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
70 | LV_95-1_0_5_line_70 |  | 62 | 69 | 0.0333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_95-1_0_5_line_71 |  | 64 | 68 | 0.046869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_95-1_0_5_line_72 |  | 65 | 70 | 0.026111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_95-1_0_5_line_73 |  | 66 | 71 | 0.03834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_95-1_0_5_line_74 |  | 67 | 72 | 0.035451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
75 | LV_95-1_0_5_line_75 |  | 68 | 73 | 0.013205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_95-1_0_5_line_76 |  | 69 | 74 | 0.022614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_95-1_0_5_line_77 |  | 70 | 109 | 0.029196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_95-1_0_5_line_78 |  | 71 | 117 | 0.013746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_95-1_0_5_line_79 |  | 72 | 97 | 0.093382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
80 | LV_95-1_0_5_line_80 |  | 74 | 84 | 0.019679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_95-1_0_5_line_81 |  | 75 | 76 | 0.0048828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
82 | LV_95-1_0_5_line_82 |  | 75 | 77 | 0.0041969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
83 | LV_95-1_0_5_line_83 |  | 77 | 78 | 0.0093893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
84 | LV_95-1_0_5_line_84 |  | 78 | 79 | 0.00030061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_95-1_0_5_line_85 |  | 79 | 80 | 0.0062143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_95-1_0_5_line_86 |  | 80 | 87 | 0.0053941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_95-1_0_5_line_87 |  | 81 | 82 | 0.0020271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_95-1_0_5_line_88 |  | 81 | 83 | 0.005766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_95-1_0_5_line_89 |  | 83 | 88 | 0.0068293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_95-1_0_5_line_90 |  | 84 | 85 | 0.0211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_95-1_0_5_line_91 |  | 85 | 86 | 0.046351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_95-1_0_5_line_92 |  | 87 | 88 | 0.005186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_95-1_0_5_line_93 |  | 89 | 90 | 0.024809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_95-1_0_5_line_94 |  | 89 | 91 | 0.03497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_95-1_0_5_line_95 |  | 90 | 92 | 0.073416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_95-1_0_5_line_96 |  | 91 | 93 | 0.027996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_95-1_0_5_line_97 |  | 91 | 94 | 0.082385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
98 | LV_95-1_0_5_line_98 |  | 92 | 95 | 0.079995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_95-1_0_5_line_99 |  | 92 | 96 | 0.060613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_95-1_0_5_line_100 |  | 94 | 97 | 0.074538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
101 | LV_95-1_0_5_line_101 |  | 95 | 98 | 0.0068508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_95-1_0_5_line_102 |  | 96 | 99 | 0.035021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_95-1_0_5_line_103 |  | 98 | 100 | 0.011155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_95-1_0_5_line_104 |  | 100 | 101 | 0.0041399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_95-1_0_5_line_105 |  | 101 | 102 | 0.0089279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_95-1_0_5_line_106 |  | 104 | 105 | 0.18377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
107 | LV_95-1_0_5_line_107 |  | 104 | 106 | 0.017454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
108 | LV_95-1_0_5_line_108 |  | 105 | 107 | 0.013059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_95-1_0_5_line_109 |  | 105 | 108 | 0.026616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_95-1_0_5_line_110 |  | 107 | 115 | 0.036603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_95-1_0_5_line_111 |  | 108 | 116 | 0.02342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_95-1_0_5_line_112 |  | 109 | 110 | 0.0092182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_95-1_0_5_line_113 |  | 110 | 111 | 0.022396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_95-1_0_5_line_114 |  | 110 | 112 | 0.012331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_95-1_0_5_line_115 |  | 111 | 113 | 0.058865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_95-1_0_5_line_116 |  | 112 | 114 | 0.027097 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_95-1_0_5_line_117 |  | 113 | 118 | 0.020231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_95-1_0_5_line_118 |  | 116 | 127 | 0.047678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_95-1_0_5_line_119 |  | 118 | 119 | 0.012314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_95-1_0_5_line_120 |  | 120 | 121 | 0.012873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_95-1_0_5_line_121 |  | 120 | 122 | 0.0107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_95-1_0_5_line_122 |  | 121 | 123 | 0.012528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_95-1_0_5_line_123 |  | 123 | 127 | 0.030273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_95-1_0_5_line_124 |  | 123 | 126 | 0.0051253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_95-1_0_5_line_125 |  | 124 | 125 | 0.038217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_95-1_0_5_line_126 |  | 124 | 126 | 0.03668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_95-1_0_5_line_127 |  | 127 | 128 | 0.0027992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_95-1_0_5_trafo_18 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 129 | 31 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17
0 | 2675394.5308 | 1259597.08 | 2675393.626 | 1259591.7833
1 | 2675400.0948 | 1259616.8619 | 2675397.297 | 1259611.6446 | 2675395.8527 | 1259606.0886 | 2675394.5701 | 1259597.3101 | 2675394.5308 | 1259597.08
2 | 2675393.626 | 1259591.7833 | 2675393.2877 | 1259589.8028
3 | 2675400.0948 | 1259616.8619 | 2675402.4494 | 1259619.0046 | 2675413.1486 | 1259624.9846
4 | 2675400.0948 | 1259616.8619 | 2675391.2197 | 1259622.4308 | 2675380.872 | 1259622.299
5 | 2675393.2877 | 1259589.8028 | 2675392.1221 | 1259582.9793 | 2675388.9551 | 1259577.7461 | 2675384.3025 | 1259574.8855
6 | 2675413.1486 | 1259624.9846 | 2675414.7464 | 1259625.8776 | 2675415.7119 | 1259626.4125 | 2675424.759 | 1259631.4265
7 | 2675380.872 | 1259622.299 | 2675376.962 | 1259620.3588 | 2675368.3121 | 1259616.5347 | 2675360.4052 | 1259612.3753 | 2675350.2863 | 1259598.8323
8 | 2675375.5969 | 1259570.7373 | 2675383.2484 | 1259574.2374 | 2675384.3025 | 1259574.8855
9 | 2675424.759 | 1259631.4265 | 2675431.2393 | 1259635.0179
10 | 2675340.9866 | 1259585.2521 | 2675340.7809 | 1259587.7958 | 2675336.024 | 1259588.4246 | 2675333.9646 | 1259588.5541 | 2675343.7222 | 1259592.4034 | 2675346.4643 | 1259593.7171 | 2675350.2863 | 1259598.8323
11 | 2675375.5969 | 1259570.7373 | 2675362.0529 | 1259564.7048 | 2675358.5832 | 1259563.7197
12 | 2675438.9847 | 1259638.85 | 2675433.6606 | 1259636.3599 | 2675431.2393 | 1259635.0179
13 | 2675340.9866 | 1259585.2521 | 2675335.6299 | 1259585.096
14 | 2675324.1755 | 1259556.2239 | 2675317.8264 | 1259555.3793 | 2675315.9664 | 1259555.2792
15 | 2675324.1755 | 1259556.2239 | 2675329.9343 | 1259556.9901 | 2675331.7828 | 1259557.361
16 | 2675315.3765 | 1259555.2474 | 2675315.9664 | 1259555.2792
17 | 2675341.9966 | 1259559.4104 | 2675331.7828 | 1259557.361
18 | 2675315.3765 | 1259555.2474 | 2675306.4018 | 1259554.7645
19 | 2675341.9966 | 1259559.4104 | 2675346.7987 | 1259560.374 | 2675358.5832 | 1259563.7197
20 | 2675306.4018 | 1259554.7645 | 2675305.3749 | 1259554.7092 | 2675295.3917 | 1259555.4435
21 | 2675295.3917 | 1259555.4435 | 2675285.3711 | 1259556.1805
22 | 2675488.0497 | 1259653.7779 | 2675483.9773 | 1259653.2315
23 | 2675495.1905 | 1259654.736 | 2675488.0497 | 1259653.7779
24 | 2675483.9773 | 1259653.2315 | 2675479.7119 | 1259652.6592 | 2675469.6143 | 1259649.7061
25 | 2675495.1905 | 1259654.736 | 2675496.575 | 1259654.9316
26 | 2675454.4574 | 1259645.2734 | 2675469.6143 | 1259649.7061
27 | 2675496.575 | 1259654.9316 | 2675500.8263 | 1259655.5196 | 2675511.4467 | 1259656.1333 | 2675524.4419 | 1259657.8893 | 2675541.5433 | 1259659.2085 | 2675563.2129 | 1259661.0866 | 2675579.3421 | 1259673.0015
28 | 2675496.575 | 1259654.9316 | 2675494.9933 | 1259666.6425 | 2675490.7427 | 1259675.4504 | 2675481.2502 | 1259681.5562 | 2675469.9313 | 1259685.4624
29 | 2675440.8056 | 1259639.7017 | 2675449.8157 | 1259643.9159 | 2675454.4574 | 1259645.2734
30 | 2675723.5132 | 1259716.7995 | 2675716.2924 | 1259720.8991 | 2675710.804 | 1259722.1521 | 2675705.3833 | 1259722.2383 | 2675673.8141 | 1259709.3916 | 2675663.3469 | 1259699.7616 | 2675657.5235 | 1259694.2052 | 2675650.2756 | 1259693.9457 | 2675642.8587 | 1259698.054 | 2675633.7164 | 1259709.1789 | 2675621.4555 | 1259710.1341 | 2675615.6142 | 1259706.5679 | 2675613.7769 | 1259700.5176 | 2675608.8058 | 1259697.2739 | 2675602.4081 | 1259694.1898 | 2675590.4635 | 1259690.4456 | 2675584.8196 | 1259684.9916 | 2675579.3421 | 1259673.0015
31 | 2675455.6566 | 1259687.1119 | 2675464.8134 | 1259687.2287 | 2675469.9313 | 1259685.4624
32 | 2675440.8056 | 1259639.7017 | 2675438.9847 | 1259638.85
33 | 2675723.5132 | 1259716.7995 | 2675728.9511 | 1259718.904 | 2675737.8428 | 1259706.1637 | 2675747.6642 | 1259644.3872 | 2675749.4065 | 1259628.9979
34 | 2675390.3166 | 1259666.4607 | 2675386.5508 | 1259663.469 | 2675380.6185 | 1259659.9136
35 | 2675395.3562 | 1259670.4642 | 2675390.3166 | 1259666.4607
36 | 2675374.099 | 1259656.0062 | 2675380.6185 | 1259659.9136
37 | 2675352.9008 | 1259649.9859 | 2675372.6369 | 1259655.13 | 2675374.099 | 1259656.0062
38 | 2675352.9008 | 1259649.9859 | 2675328.9779 | 1259638.595 | 2675324.5269 | 1259634.7466 | 2675323.5746 | 1259634.2235
39 | 2675293.3794 | 1259611.177 | 2675299.4549 | 1259614.1342 | 2675309.9154 | 1259626.7213 | 2675323.5746 | 1259634.2235
40 | 2675285.3711 | 1259556.1805 | 2675277.2931 | 1259556.7746
41 | 2675263.8858 | 1259557.7607 | 2675277.2931 | 1259556.7746
42 | 2675259.7507 | 1259558.0648 | 2675263.8858 | 1259557.7607
43 | 2675749.4065 | 1259628.9979 | 2675742.259 | 1259621.4785 | 2675726.6191 | 1259607.2676 | 2675708.6002 | 1259589.8796 | 2675675.5556 | 1259569.1636 | 2675659.2286 | 1259555.022 | 2675647.3386 | 1259539.3248 | 2675631.1685 | 1259516.7888
44 | 2675254.1115 | 1259596.0551 | 2675259.1726 | 1259597.5761 | 2675262.2455 | 1259599.55 | 2675293.3794 | 1259611.177
45 | 2675254.1115 | 1259596.0551 | 2675257.3019 | 1259609.528
46 | 2675254.1115 | 1259596.0551 | 2675253.8554 | 1259585.1685
47 | 2675297.0683 | 1259671.3359 | 2675306.009 | 1259675.9976 | 2675310.8727 | 1259680.0465
48 | 2675297.0683 | 1259671.3359 | 2675288.2936 | 1259659.2078
49 | 2675297.0683 | 1259671.3359 | 2675305.9301 | 1259682.7906
50 | 2675257.664 | 1259568.9901 | 2675257.0488 | 1259571.3627 | 2675255.9952 | 1259574.6889
51 | 2675259.7507 | 1259558.0648 | 2675259.3793 | 1259562.3744 | 2675257.664 | 1259568.9901
52 | 2675253.8554 | 1259585.1685 | 2675253.8522 | 1259585.0323 | 2675255.1405 | 1259577.3874 | 2675255.9952 | 1259574.6889
53 | 2675259.7507 | 1259558.0648 | 2675251.2278 | 1259556.6887 | 2675243.625 | 1259553.3875
54 | 2675238.8384 | 1259550.9444 | 2675242.2846 | 1259552.8054 | 2675243.625 | 1259553.3875
55 | 2675237.9234 | 1259550.4502 | 2675238.8384 | 1259550.9444
56 | 2675260.6191 | 1259618.001 | 2675257.3019 | 1259609.528
57 | 2675237.9234 | 1259550.4502 | 2675233.196 | 1259547.8973 | 2675230.64 | 1259546.2391
58 | 2675202.8894 | 1259523.9386 | 2675210.2008 | 1259529.3022
59 | 2675214.9635 | 1259537.1019 | 2675213.5876 | 1259533.2704 | 2675210.2008 | 1259529.3022
60 | 2675202.8894 | 1259523.9386 | 2675188.1178 | 1259541.6991
61 | 2675182.2112 | 1259513.4013 | 2675194.3437 | 1259519.0152 | 2675197.7728 | 1259520.849 | 2675201.756 | 1259522.9679 | 2675202.8894 | 1259523.9386
62 | 2675202.8894 | 1259523.9386 | 2675201.756 | 1259522.9679 | 2675203.5341 | 1259518.287 | 2675208.2453 | 1259483.9098 | 2675207.7038 | 1259471.9495 | 2675204.8867 | 1259462.8957
63 | 2675214.9635 | 1259537.1019 | 2675222.9686 | 1259541.2623 | 2675230.64 | 1259546.2391
64 | 2675214.9635 | 1259537.1019 | 2675213.5684 | 1259540.7091 | 2675209.2617 | 1259547.7462
65 | 2675184.19 | 1259546.4216 | 2675188.1178 | 1259541.6991
66 | 2675182.2112 | 1259513.4013 | 2675179.4186 | 1259518.4252 | 2675179.1045 | 1259518.8215
67 | 2675182.2112 | 1259513.4013 | 2675177.8927 | 1259511.4435
68 | 2675311.2713 | 1259467.5408 | 2675281.9595 | 1259465.4997 | 2675267.4205 | 1259464.1805 | 2675241.4742 | 1259454.1541 | 2675228.6897 | 1259450.6001 | 2675220.4225 | 1259451.6291 | 2675211.2865 | 1259456.3721 | 2675204.8867 | 1259462.8957
69 | 2675204.8867 | 1259462.8957 | 2675197.7254 | 1259458.1679 | 2675178.8902 | 1259447.3204 | 2675176.6245 | 1259444.9462
70 | 2675209.2617 | 1259547.7462 | 2675207.464 | 1259550.6835 | 2675193.9666 | 1259574.7635 | 2675192.8064 | 1259576.6929
71 | 2675179.1045 | 1259518.8215 | 2675169.2774 | 1259531.0948 | 2675164.728 | 1259536.1631 | 2675148.47 | 1259554.2713
72 | 2675154.1112 | 1259500.6624 | 2675177.8927 | 1259511.4435
73 | 2675311.2713 | 1259467.5408 | 2675313.5898 | 1259469.5718 | 2675321.2072 | 1259472.8045 | 2675331.5062 | 1259475.5932 | 2675347.2215 | 1259479.9701
74 | 2675176.6245 | 1259444.9462 | 2675174.1962 | 1259442.4016 | 2675168.6246 | 1259430.6219 | 2675164.9292 | 1259421.268 | 2675161.7892 | 1259417.4474 | 2675158.5419 | 1259415.2871
75 | 2675141.2273 | 1259564.9768 | 2675142.3708 | 1259561.0646 | 2675148.47 | 1259554.2713
76 | 2675181.1528 | 1259596.0724 | 2675192.8064 | 1259576.6929
77 | 2675154.1112 | 1259500.6624 | 2675149.2793 | 1259498.4718 | 2675132.1076 | 1259490.7814 | 2675127.9396 | 1259487.8857
78 | 2675359.2561 | 1259485.4427 | 2675357.1949 | 1259482.7478 | 2675347.2215 | 1259479.9701
79 | 2675087.6882 | 1259358.2402 | 2675087.8635 | 1259364.0245 | 2675092.2547 | 1259369.0507 | 2675106.7763 | 1259381.2663 | 2675126.4081 | 1259394.114 | 2675151.4291 | 1259410.5551 | 2675158.5419 | 1259415.2871
80 | 2675181.1528 | 1259596.0724 | 2675171.6321 | 1259613.3089
81 | 2675262.3992 | 1259622.5477 | 2675260.6191 | 1259618.001
82 | 2675262.3992 | 1259622.5477 | 2675263.9292 | 1259626.4558
83 | 2675263.9292 | 1259626.4558 | 2675265.9603 | 1259631.6437 | 2675268.2338 | 1259634.711
84 | 2675268.2338 | 1259634.711 | 2675268.4128 | 1259634.9525
85 | 2675268.4128 | 1259634.9525 | 2675272.1132 | 1259639.9449
86 | 2675272.1132 | 1259639.9449 | 2675275.3252 | 1259644.2784
87 | 2675287.1054 | 1259657.5655 | 2675288.2936 | 1259659.2078
88 | 2675287.1054 | 1259657.5655 | 2675283.1487 | 1259653.3713
89 | 2675278.4624 | 1259648.4036 | 2675283.1487 | 1259653.3713
90 | 2675191.5052 | 1259615.4073 | 2675184.422 | 1259617.5968 | 2675177.2139 | 1259616.56 | 2675171.6321 | 1259613.3089
91 | 2675191.5052 | 1259615.4073 | 2675197.3259 | 1259635.4408 | 2675216.2152 | 1259652.5544
92 | 2675275.3252 | 1259644.2784 | 2675278.0913 | 1259648.0103 | 2675278.4624 | 1259648.4036
93 | 2675231.9141 | 1259356.4067 | 2675230.6112 | 1259343.3882 | 2675230.3758 | 1259331.6653
94 | 2675236.1563 | 1259390.4385 | 2675233.594 | 1259386.8255 | 2675234.0823 | 1259378.0695 | 2675231.9141 | 1259356.4067
95 | 2675257.2008 | 1259263.7885 | 2675252.9346 | 1259272.6409 | 2675231.9125 | 1259319.8982 | 2675230.3758 | 1259331.6653 | 2675230.3758 | 1259331.6653
96 | 2675236.1563 | 1259390.4385 | 2675241.0345 | 1259391.5347 | 2675263.4674 | 1259396.5941
97 | 2675236.1563 | 1259390.4385 | 2675222.5717 | 1259387.5526 | 2675192.3812 | 1259381.6646 | 2675169.784 | 1259380.321 | 2675154.7913 | 1259378.5183
98 | 2675257.2008 | 1259263.7885 | 2675259.7764 | 1259255.6929 | 2675294.6962 | 1259193.3011
99 | 2675257.2008 | 1259263.7885 | 2675252.6462 | 1259255.6133 | 2675212.9067 | 1259233.5138 | 2675207.7945 | 1259230.8084
100 | 2675087.6882 | 1259358.2402 | 2675091.4373 | 1259354.4627 | 2675096.5161 | 1259353.4263 | 2675103.7618 | 1259355.0862 | 2675112.4252 | 1259360.856 | 2675138.2915 | 1259374.261 | 2675153.1352 | 1259378.3192 | 2675154.7913 | 1259378.5183
101 | 2675294.6962 | 1259193.3011 | 2675298.4444 | 1259187.5666
102 | 2675207.7945 | 1259230.8084 | 2675176.8411 | 1259214.4274
103 | 2675298.4444 | 1259187.5666 | 2675304.5476 | 1259178.2289
104 | 2675306.8126 | 1259174.7635 | 2675306.8126 | 1259174.7635 | 2675304.5476 | 1259178.2289
105 | 2675306.8126 | 1259174.7635 | 2675312.635 | 1259167.9954
106 | 2675787.1672 | 1259581.045 | 2675718.8966 | 1259541.6193 | 2675698.824 | 1259532.7225 | 2675638.8958 | 1259513.4196 | 2675621.9079 | 1259502.0162
107 | 2675621.9079 | 1259502.0162 | 2675627.5056 | 1259511.6839 | 2675631.1685 | 1259516.7888
108 | 2675787.1672 | 1259581.045 | 2675798.6728 | 1259587.286
109 | 2675787.1672 | 1259581.045 | 2675799.2266 | 1259557.318
110 | 2675835.0462 | 1259582.3259 | 2675798.6728 | 1259587.286
111 | 2675804.5934 | 1259535.267 | 2675804.9218 | 1259546.1127 | 2675799.2266 | 1259557.318
112 | 2675120.3691 | 1259482.6263 | 2675127.9396 | 1259487.8857
113 | 2675098.6968 | 1259477.3362 | 2675112.049 | 1259481.8868 | 2675120.3691 | 1259482.6263
114 | 2675110.9042 | 1259474.6891 | 2675120.3691 | 1259482.6263
115 | 2675098.6968 | 1259477.3362 | 2675075.7645 | 1259468.572 | 2675056.4773 | 1259460.6548 | 2675043.8198 | 1259456.0587
116 | 2675110.9042 | 1259474.6891 | 2675114.6835 | 1259469.7222 | 2675116.3452 | 1259465.3066 | 2675115.6108 | 1259461.4055 | 2675113.692 | 1259458.1676 | 2675106.9724 | 1259453.1195
117 | 2675024.3936 | 1259450.7183 | 2675033.0592 | 1259452.1515 | 2675043.8198 | 1259456.0587
118 | 2675804.5934 | 1259535.267 | 2675823.0812 | 1259491.319
119 | 2675024.3936 | 1259450.7183 | 2675012.1963 | 1259449.0257
120 | 2675854.6637 | 1259477.8254 | 2675853.5446 | 1259490.6498
121 | 2675854.6637 | 1259477.8254 | 2675855.5938 | 1259467.1656
122 | 2675851.05 | 1259502.9043 | 2675853.314 | 1259493.2928 | 2675853.5446 | 1259490.6498
123 | 2675851.05 | 1259502.9043 | 2675823.0812 | 1259491.319
124 | 2675851.05 | 1259502.9043 | 2675855.9442 | 1259504.4259
125 | 2675880.1021 | 1259569.2268 | 2675882.0241 | 1259559.8443 | 2675881.7075 | 1259552.7905 | 2675868.2676 | 1259544.5564 | 2675864.4577 | 1259540.1043
126 | 2675864.4577 | 1259540.1043 | 2675855.9442 | 1259504.4259
127 | 2675820.4951 | 1259490.2478 | 2675823.0812 | 1259491.319

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2675394.5308 | 1259597.08
1 | 2675393.626 | 1259591.7833
2 | 2675400.0948 | 1259616.8619
3 | 2675393.2877 | 1259589.8028
4 | 2675413.1486 | 1259624.9846
5 | 2675380.872 | 1259622.299
6 | 2675384.3025 | 1259574.8855
7 | 2675424.759 | 1259631.4265
8 | 2675350.2863 | 1259598.8323
9 | 2675375.5969 | 1259570.7373
10 | 2675431.2393 | 1259635.0179
11 | 2675340.9866 | 1259585.2521
12 | 2675324.1755 | 1259556.2239
13 | 2675315.9664 | 1259555.2792
14 | 2675331.7828 | 1259557.361
15 | 2675315.3765 | 1259555.2474
16 | 2675341.9966 | 1259559.4104
17 | 2675306.4018 | 1259554.7645
18 | 2675358.5832 | 1259563.7197
19 | 2675295.3917 | 1259555.4435
20 | 2675488.0497 | 1259653.7779
21 | 2675483.9773 | 1259653.2315
22 | 2675495.1905 | 1259654.736
23 | 2675469.6143 | 1259649.7061
24 | 2675496.575 | 1259654.9316
25 | 2675454.4574 | 1259645.2734
26 | 2675579.3421 | 1259673.0015
27 | 2675469.9313 | 1259685.4624
28 | 2675440.8056 | 1259639.7017
29 | 2675723.5132 | 1259716.7995
30 | 2675455.6566 | 1259687.1119
31 | 2675335.6299 | 1259585.096
32 | 2675438.9847 | 1259638.85
33 | 2675390.3166 | 1259666.4607
34 | 2675380.6185 | 1259659.9136
35 | 2675395.3562 | 1259670.4642
36 | 2675374.099 | 1259656.0062
37 | 2675352.9008 | 1259649.9859
38 | 2675323.5746 | 1259634.2235
39 | 2675285.3711 | 1259556.1805
40 | 2675277.2931 | 1259556.7746
41 | 2675263.8858 | 1259557.7607
42 | 2675749.4065 | 1259628.9979
43 | 2675293.3794 | 1259611.177
44 | 2675254.1115 | 1259596.0551
45 | 2675310.8727 | 1259680.0465
46 | 2675297.0683 | 1259671.3359
47 | 2675257.664 | 1259568.9901
48 | 2675255.9952 | 1259574.6889
49 | 2675259.7507 | 1259558.0648
50 | 2675253.8554 | 1259585.1685
51 | 2675243.625 | 1259553.3875
52 | 2675238.8384 | 1259550.9444
53 | 2675257.3019 | 1259609.528
54 | 2675237.9234 | 1259550.4502
55 | 2675210.2008 | 1259529.3022
56 | 2675202.8894 | 1259523.9386
57 | 2675214.9635 | 1259537.1019
58 | 2675188.1178 | 1259541.6991
59 | 2675182.2112 | 1259513.4013
60 | 2675204.8867 | 1259462.8957
61 | 2675230.64 | 1259546.2391
62 | 2675209.2617 | 1259547.7462
63 | 2675184.19 | 1259546.4216
64 | 2675179.1045 | 1259518.8215
65 | 2675177.8927 | 1259511.4435
66 | 2675311.2713 | 1259467.5408
67 | 2675176.6245 | 1259444.9462
68 | 2675148.47 | 1259554.2713
69 | 2675192.8064 | 1259576.6929
70 | 2675154.1112 | 1259500.6624
71 | 2675347.2215 | 1259479.9701
72 | 2675158.5419 | 1259415.2871
73 | 2675141.2273 | 1259564.9768
74 | 2675181.1528 | 1259596.0724
75 | 2675262.3992 | 1259622.5477
76 | 2675260.6191 | 1259618.001
77 | 2675263.9292 | 1259626.4558
78 | 2675268.2338 | 1259634.711
79 | 2675268.4128 | 1259634.9525
80 | 2675272.1132 | 1259639.9449
81 | 2675287.1054 | 1259657.5655
82 | 2675288.2936 | 1259659.2078
83 | 2675283.1487 | 1259653.3713
84 | 2675171.6321 | 1259613.3089
85 | 2675191.5052 | 1259615.4073
86 | 2675216.2152 | 1259652.5544
87 | 2675275.3252 | 1259644.2784
88 | 2675278.4624 | 1259648.4036
89 | 2675231.9141 | 1259356.4067
90 | 2675230.3758 | 1259331.6653
91 | 2675236.1563 | 1259390.4385
92 | 2675257.2008 | 1259263.7885
93 | 2675263.4674 | 1259396.5941
94 | 2675154.7913 | 1259378.5183
95 | 2675294.6962 | 1259193.3011
96 | 2675207.7945 | 1259230.8084
97 | 2675087.6882 | 1259358.2402
98 | 2675298.4444 | 1259187.5666
99 | 2675176.8411 | 1259214.4274
100 | 2675304.5476 | 1259178.2289
101 | 2675306.8126 | 1259174.7635
102 | 2675312.635 | 1259167.9954
103 | 2675305.9301 | 1259682.7906
104 | 2675621.9079 | 1259502.0162
105 | 2675787.1672 | 1259581.045
106 | 2675631.1685 | 1259516.7888
107 | 2675798.6728 | 1259587.286
108 | 2675799.2266 | 1259557.318
109 | 2675127.9396 | 1259487.8857
110 | 2675120.3691 | 1259482.6263
111 | 2675098.6968 | 1259477.3362
112 | 2675110.9042 | 1259474.6891
113 | 2675043.8198 | 1259456.0587
114 | 2675106.9724 | 1259453.1195
115 | 2675835.0462 | 1259582.3259
116 | 2675804.5934 | 1259535.267
117 | 2675359.2561 | 1259485.4427
118 | 2675024.3936 | 1259450.7183
119 | 2675012.1963 | 1259449.0257
120 | 2675854.6637 | 1259477.8254
121 | 2675853.5446 | 1259490.6498
122 | 2675855.5938 | 1259467.1656
123 | 2675851.05 | 1259502.9043
124 | 2675864.4577 | 1259540.1043
125 | 2675880.1021 | 1259569.2268
126 | 2675855.9442 | 1259504.4259
127 | 2675823.0812 | 1259491.319
128 | 2675820.4951 | 1259490.2478
129 | 2675340.9866 | 1259585.2521

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1