## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_97-5_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_97-5_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_97-5_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_97-5_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_97-5_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_97-5_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_97-5_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_97-5_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_97-5_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_97-5_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_97-5_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_97-5_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_97-5_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_97-5_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_97-5_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_97-5_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_97-5_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_97-5_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_97-5_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_97-5_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_97-5_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_97-5_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_97-5_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_97-5_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_97-5_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_97-5_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_97-5_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_97-5_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_97-5_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_97-5_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_97-5_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_97-5_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_97-5_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_97-5_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_97-5_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_97-5_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_97-5_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_97-5_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_97-5_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_97-5_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_97-5_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_97-5_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_97-5_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_97-5_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_97-5_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_97-5_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_97-5_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_97-5_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_97-5_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_97-5_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_97-5_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_97-5_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_97-5_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_97-5_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_97-5_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_97-5_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_97-5_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_97-5_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_97-5_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_97-5_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_97-5_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_97-5_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_97-5_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_97-5_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_97-5_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_97-5_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_97-5_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_97-5_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_97-5_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_97-5_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_97-5_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_97-5_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_97-5_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_97-5_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_97-5_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_97-5_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_97-5_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_97-5_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_97-5_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_97-5_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_97-5_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_97-5_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_97-5_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_97-5_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_97-5_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_97-5_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_97-5_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_97-5_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_97-5_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_97-5_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_97-5_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_97-5_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_97-5_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_97-5_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_97-5_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_97-5_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_97-5_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_97-5_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_97-5_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_97-5_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_97-5_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_97-5_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_97-5_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_97-5_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_97-5_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_97-5_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_97-5_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_97-5_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_97-5_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_97-5_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_97-5_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_97-5_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_97-5_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_97-5_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_97-5_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_97-5_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_97-5_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_97-5_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_97-5_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_97-5_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_97-5_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_97-5_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_97-5_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_97-5_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_97-5_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_97-5_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_97-5_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_97-5_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_97-5_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_97-5_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_97-5_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_97-5_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_97-5_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_97-5_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_97-5_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_97-5_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_MV_468_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_97-5_0_4_load_0 | 0 | 0.01764 | 0.0044209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_97-5_0_4_load_112 | 5 | 0.00058707 | 0.00014713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_97-5_0_4_load_140 | 6 | 0.00052758 | 0.00013222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_97-5_0_4_load_87 | 9 | 0.0065825 | 0.0016497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_97-5_0_4_load_130 | 13 | 0.008119 | 0.0020348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_97-5_0_4_load_144 | 16 | 0.0078336 | 0.0019633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_97-5_0_4_load_50 | 18 | 0.0094261 | 0.0023624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_97-5_0_4_load_60 | 19 | 0.0058287 | 0.0014608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_97-5_0_4_load_71 | 23 | 0.013993 | 0.0035069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_97-5_0_4_load_62 | 24 | 0.014377 | 0.0036032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_97-5_0_4_load_54 | 25 | 0.0020087 | 0.00050343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_97-5_0_4_load_124 | 26 | 0.023334 | 0.0058481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_97-5_0_4_load_147 | 27 | 0.0066189 | 0.0016589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_97-5_0_4_load_143 | 29 | 0.010504 | 0.0026324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_97-5_0_4_load_103 | 31 | 0.0011612 | 0.00029104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_97-5_0_4_load_146 | 32 | 0.0078259 | 0.0019614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_97-5_0_4_load_51 | 34 | 0.002885 | 0.00072304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_97-5_0_4_load_49 | 35 | 0.0091797 | 0.0023006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_97-5_0_4_load_129 | 38 | 0.011309 | 0.0028344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_97-5_0_4_load_127 | 40 | 0.005146 | 0.0012897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_97-5_0_4_load_142 | 42 | 0.0047321 | 0.001186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_97-5_0_4_load_126 | 45 | 0.005931 | 0.0014864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_97-5_0_4_load_128 | 46 | 0.0028989 | 0.00072653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_97-5_0_4_load_118 | 47 | 0.0051268 | 0.0012849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_97-5_0_4_load_138 | 48 | 0.020307 | 0.0050893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_97-5_0_4_load_136 | 49 | 0.0029152 | 0.00073061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_97-5_0_4_load_107 | 50 | 0.00066086 | 0.00016563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_97-5_0_4_load_104 | 51 | 0.00077822 | 0.00019504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_97-5_0_4_load_135 | 53 | 0.0049896 | 0.0012505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_97-5_0_4_load_134 | 54 | 0.0052448 | 0.0013145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_97-5_0_4_load_40 | 57 | 0.00046962 | 0.0001177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_97-5_0_4_load_38 | 58 | 0.00098532 | 0.00024694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_97-5_0_4_load_76 | 61 | 0.0015968 | 0.0004002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_97-5_0_4_load_131 | 62 | 0.0055023 | 0.001379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_97-5_0_4_load_81 | 64 | 0.018905 | 0.004738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_97-5_0_4_load_79 | 65 | 0.0091693 | 0.0022981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_97-5_0_4_load_65 | 67 | 0.012504 | 0.0031338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_97-5_0_4_load_53 | 68 | 0.0057268 | 0.0014353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_97-5_0_4_load_68 | 69 | 0.0020673 | 0.00051811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_97-5_0_4_load_66 | 70 | 0.0018557 | 0.00046509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_97-5_0_4_load_96 | 71 | 0.0017297 | 0.00043351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_97-5_0_4_load_94 | 72 | 0.0013981 | 0.00035039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_97-5_0_4_load_102 | 73 | 0.0016886 | 0.0004232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_97-5_0_4_load_115 | 74 | 0.0093795 | 0.0023507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_97-5_0_4_load_125 | 75 | 0.0057539 | 0.0014421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_97-5_0_4_load_145 | 76 | 0.0012171 | 0.00030504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_97-5_0_4_load_31 | 77 | 0.0023074 | 0.0005783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_97-5_0_4_load_32 | 78 | 0.0018725 | 0.00046928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_97-5_0_4_load_33 | 79 | 0.0016368 | 0.00041023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_97-5_0_4_load_34 | 80 | 0.0028808 | 0.00072201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_97-5_0_4_load_35 | 81 | 0.0013353 | 0.00033465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_97-5_0_4_load_36 | 82 | 0.0021866 | 0.000548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_97-5_0_4_load_97 | 83 | 0.0013654 | 0.00034219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_97-5_0_4_load_37 | 84 | 0.0024843 | 0.00062262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_97-5_0_4_load_98 | 85 | 0.0016076 | 0.00040291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_97-5_0_4_load_48 | 86 | 0.0011175 | 0.00028007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_97-5_0_4_load_45 | 87 | 0.0022139 | 0.00055486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_97-5_0_4_load_42 | 89 | 0.0017986 | 0.00045077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_97-5_0_4_load_43 | 90 | 0.0020254 | 0.00050761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_97-5_0_4_load_44 | 91 | 0.0014394 | 0.00036074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_97-5_0_4_load_86 | 93 | 0.002212 | 0.00055437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_97-5_0_4_load_85 | 94 | 0.0034458 | 0.00086359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_97-5_0_4_load_92 | 95 | 0.0012675 | 0.00031767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_97-5_0_4_load_84 | 96 | 0.0030987 | 0.00077662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_97-5_0_4_load_82 | 98 | 0.0032664 | 0.00081863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_97-5_0_4_load_141 | 100 | 0.0062755 | 0.0015728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_97-5_0_4_load_55 | 101 | 0.0072327 | 0.0018127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_97-5_0_4_load_56 | 102 | 0.0046 | 0.0011529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_97-5_0_4_load_57 | 103 | 0.0065601 | 0.0016441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_97-5_0_4_load_58 | 104 | 0.0043803 | 0.0010978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_97-5_0_4_load_63 | 105 | 0.0092485 | 0.0023179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_97-5_0_4_load_61 | 106 | 0.0032155 | 0.00080589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_97-5_0_4_load_64 | 107 | 0.0058367 | 0.0014628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_97-5_0_4_load_123 | 109 | 0.0077847 | 0.001951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_97-5_0_4_load_119 | 110 | 0.0036214 | 0.0009076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_97-5_0_4_load_67 | 111 | 0.0067281 | 0.0016862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_97-5_0_4_load_69 | 112 | 0.0033286 | 0.00083423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_97-5_0_4_load_72 | 113 | 0.0045105 | 0.0011304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_97-5_0_4_load_80 | 114 | 0.0025067 | 0.00062823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_97-5_0_4_load_74 | 115 | 0.0011533 | 0.00028903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_97-5_0_4_load_83 | 116 | 0.0064408 | 0.0016142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_97-5_0_4_load_90 | 117 | 0.0015247 | 0.00038213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_97-5_0_4_load_88 | 118 | 0.0008009 | 0.00020073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_97-5_0_4_load_89 | 119 | 0.0012206 | 0.00030591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_97-5_0_4_load_91 | 120 | 0.0015481 | 0.00038798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_97-5_0_4_load_93 | 121 | 0.0025343 | 0.00063516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_97-5_0_4_load_101 | 122 | 0.0013391 | 0.00033562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_97-5_0_4_load_100 | 123 | 0.0016366 | 0.00041018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_97-5_0_4_load_99 | 124 | 0.001835 | 0.0004599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_97-5_0_4_load_108 | 126 | 0.0012194 | 0.00030561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_97-5_0_4_load_109 | 127 | 0.00077259 | 0.00019363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_97-5_0_4_load_110 | 128 | 0.00068373 | 0.00017136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_97-5_0_4_load_114 | 129 | 0.00096229 | 0.00024117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_97-5_0_4_load_111 | 130 | 0.00076881 | 0.00019268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_97-5_0_4_load_113 | 131 | 0.0006498 | 0.00016286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_97-5_0_4_load_120 | 132 | 0.0035508 | 0.00088992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_97-5_0_4_load_122 | 133 | 0.0044069 | 0.0011045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_97-5_0_4_load_133 | 134 | 0.0054824 | 0.001374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_97-5_0_4_load_132 | 135 | 0.0012175 | 0.00030514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 133 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_97-5_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.02319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_97-5_0_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.10301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_97-5_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.14205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_97-5_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.004145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_97-5_0_4_line_4 |  | 2 | 5 | 0.013321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_97-5_0_4_line_5 |  | 3 | 6 | 0.038173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_97-5_0_4_line_6 |  | 4 | 50 | 0.038028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_97-5_0_4_line_7 |  | 4 | 51 | 0.030128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_97-5_0_4_line_8 |  | 6 | 52 | 0.05576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_97-5_0_4_line_9 |  | 7 | 8 | 0.060236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_97-5_0_4_line_10 |  | 7 | 9 | 0.025132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_97-5_0_4_line_11 |  | 8 | 30 | 0.010894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_97-5_0_4_line_12 |  | 8 | 31 | 0.020069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_97-5_0_4_line_13 |  | 10 | 11 | 0.012228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_97-5_0_4_line_14 |  | 10 | 12 | 0.011478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
15 | LV_97-5_0_4_line_15 |  | 10 | 13 | 0.0063625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
16 | LV_97-5_0_4_line_16 |  | 11 | 32 | 0.023351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_97-5_0_4_line_17 |  | 11 | 14 | 0.038768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_97-5_0_4_line_18 |  | 12 | 26 | 0.016147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_97-5_0_4_line_19 |  | 12 | 17 | 0.008293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
20 | LV_97-5_0_4_line_20 |  | 13 | 62 | 0.00063727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
21 | LV_97-5_0_4_line_21 |  | 14 | 15 | 0.010948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_97-5_0_4_line_22 |  | 14 | 16 | 0.011124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_97-5_0_4_line_23 |  | 15 | 27 | 0.011353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_97-5_0_4_line_24 |  | 16 | 28 | 0.017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_97-5_0_4_line_25 |  | 17 | 18 | 0.016014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_97-5_0_4_line_26 |  | 17 | 19 | 0.024845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
27 | LV_97-5_0_4_line_27 |  | 18 | 35 | 0.032214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_97-5_0_4_line_28 |  | 19 | 63 | 0.015018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
29 | LV_97-5_0_4_line_29 |  | 20 | 21 | 0.007444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_97-5_0_4_line_30 |  | 20 | 22 | 0.030479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
31 | LV_97-5_0_4_line_31 |  | 20 | 23 | 0.016339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
32 | LV_97-5_0_4_line_32 |  | 21 | 64 | 0.049895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_97-5_0_4_line_33 |  | 21 | 65 | 0.023402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_97-5_0_4_line_34 |  | 22 | 24 | 0.019338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
35 | LV_97-5_0_4_line_35 |  | 22 | 25 | 0.044781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_97-5_0_4_line_36 |  | 23 | 66 | 0.016289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
37 | LV_97-5_0_4_line_37 |  | 24 | 67 | 0.016889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
38 | LV_97-5_0_4_line_38 |  | 25 | 68 | 0.032473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_97-5_0_4_line_39 |  | 28 | 29 | 0.012552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_97-5_0_4_line_40 |  | 30 | 71 | 0.033811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_97-5_0_4_line_41 |  | 30 | 72 | 0.0064477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_97-5_0_4_line_42 |  | 31 | 73 | 0.0271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_97-5_0_4_line_43 |  | 33 | 34 | 0.028827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_97-5_0_4_line_44 |  | 33 | 35 | 0.016709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_97-5_0_4_line_45 |  | 36 | 37 | 0.002389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_97-5_0_4_line_46 |  | 36 | 38 | 0.021593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_97-5_0_4_line_47 |  | 37 | 47 | 0.05173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_97-5_0_4_line_48 |  | 37 | 74 | 0.02719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_97-5_0_4_line_49 |  | 39 | 40 | 0.0070291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_97-5_0_4_line_50 |  | 39 | 41 | 0.012622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_97-5_0_4_line_51 |  | 39 | 42 | 0.011986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_97-5_0_4_line_52 |  | 41 | 48 | 0.045211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_97-5_0_4_line_53 |  | 41 | 49 | 0.013929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_97-5_0_4_line_54 |  | 41 | 43 | 0.025577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_97-5_0_4_line_55 |  | 43 | 44 | 0.033084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_97-5_0_4_line_56 |  | 43 | 45 | 0.020336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_97-5_0_4_line_57 |  | 44 | 46 | 0.015403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
58 | LV_97-5_0_4_line_58 |  | 44 | 47 | 0.013598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_97-5_0_4_line_59 |  | 45 | 75 | 0.019464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_97-5_0_4_line_60 |  | 46 | 76 | 0.014324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
61 | LV_97-5_0_4_line_61 |  | 49 | 55 | 0.019589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_97-5_0_4_line_62 |  | 50 | 128 | 0.0038436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_97-5_0_4_line_63 |  | 52 | 55 | 0.075526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_97-5_0_4_line_64 |  | 52 | 100 | 0.026815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_97-5_0_4_line_65 |  | 53 | 54 | 0.019373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_97-5_0_4_line_66 |  | 54 | 134 | 0.0044207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_97-5_0_4_line_67 |  | 56 | 57 | 0.032388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_97-5_0_4_line_68 |  | 56 | 58 | 0.038185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_97-5_0_4_line_69 |  | 58 | 84 | 0.02494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_97-5_0_4_line_70 |  | 59 | 60 | 0.011887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_97-5_0_4_line_71 |  | 59 | 61 | 0.029123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_97-5_0_4_line_72 |  | 60 | 86 | 0.046316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_97-5_0_4_line_73 |  | 60 | 87 | 0.0047391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_97-5_0_4_line_74 |  | 61 | 88 | 0.026018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_97-5_0_4_line_75 |  | 62 | 135 | 0.033139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
76 | LV_97-5_0_4_line_76 |  | 63 | 106 | 0.040651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
77 | LV_97-5_0_4_line_77 |  | 63 | 103 | 0.0066634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
78 | LV_97-5_0_4_line_78 |  | 65 | 114 | 0.01973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_97-5_0_4_line_79 |  | 66 | 113 | 0.025753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
80 | LV_97-5_0_4_line_80 |  | 66 | 112 | 0.042756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_97-5_0_4_line_81 |  | 67 | 107 | 0.0036406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
82 | LV_97-5_0_4_line_82 |  | 69 | 70 | 0.0042404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_97-5_0_4_line_83 |  | 70 | 111 | 0.024151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_97-5_0_4_line_84 |  | 71 | 122 | 0.012915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_97-5_0_4_line_85 |  | 72 | 121 | 0.017444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_97-5_0_4_line_86 |  | 76 | 135 | 0.0047632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
87 | LV_97-5_0_4_line_87 |  | 77 | 78 | 0.012223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_97-5_0_4_line_88 |  | 77 | 79 | 0.020224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_97-5_0_4_line_89 |  | 78 | 80 | 0.0077653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_97-5_0_4_line_90 |  | 79 | 81 | 0.001016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_97-5_0_4_line_91 |  | 80 | 82 | 0.018327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_97-5_0_4_line_92 |  | 81 | 83 | 0.0212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_97-5_0_4_line_93 |  | 82 | 84 | 0.0020329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_97-5_0_4_line_94 |  | 83 | 85 | 0.0078325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_97-5_0_4_line_95 |  | 85 | 124 | 0.01206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_97-5_0_4_line_96 |  | 87 | 90 | 0.011613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_97-5_0_4_line_97 |  | 88 | 115 | 0.010905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_97-5_0_4_line_98 |  | 89 | 90 | 0.0072213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_97-5_0_4_line_99 |  | 89 | 91 | 0.03243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_97-5_0_4_line_100 |  | 91 | 92 | 0.027869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_97-5_0_4_line_101 |  | 92 | 93 | 0.0024218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_97-5_0_4_line_102 |  | 92 | 94 | 0.018424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_97-5_0_4_line_103 |  | 93 | 95 | 0.017503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_97-5_0_4_line_104 |  | 94 | 96 | 0.028898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_97-5_0_4_line_105 |  | 95 | 117 | 0.01212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_97-5_0_4_line_106 |  | 96 | 116 | 0.026641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_97-5_0_4_line_107 |  | 97 | 98 | 0.016304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_97-5_0_4_line_108 |  | 97 | 99 | 0.003381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_97-5_0_4_line_109 |  | 98 | 116 | 0.0059726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_97-5_0_4_line_110 |  | 99 | 113 | 0.010169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
111 | LV_97-5_0_4_line_111 |  | 101 | 102 | 0.0059007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
112 | LV_97-5_0_4_line_112 |  | 101 | 103 | 0.018217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
113 | LV_97-5_0_4_line_113 |  | 102 | 104 | 0.021599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
114 | LV_97-5_0_4_line_114 |  | 104 | 105 | 0.0079399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
115 | LV_97-5_0_4_line_115 |  | 105 | 107 | 0.017372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
116 | LV_97-5_0_4_line_116 |  | 106 | 108 | 0.01137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
117 | LV_97-5_0_4_line_117 |  | 108 | 109 | 0.0021961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_97-5_0_4_line_118 |  | 108 | 110 | 0.0251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
119 | LV_97-5_0_4_line_119 |  | 109 | 134 | 0.018207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_97-5_0_4_line_120 |  | 110 | 132 | 0.017057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
121 | LV_97-5_0_4_line_121 |  | 111 | 112 | 0.0022525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_97-5_0_4_line_122 |  | 117 | 118 | 0.0069849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_97-5_0_4_line_123 |  | 118 | 119 | 0.012252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_97-5_0_4_line_124 |  | 119 | 120 | 0.0040616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_97-5_0_4_line_125 |  | 120 | 121 | 0.00080336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_97-5_0_4_line_126 |  | 122 | 123 | 0.0028812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_97-5_0_4_line_127 |  | 123 | 124 | 0.024762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_97-5_0_4_line_128 |  | 125 | 126 | 0.010752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_97-5_0_4_line_129 |  | 125 | 127 | 0.01207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_97-5_0_4_line_130 |  | 126 | 129 | 0.023444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_97-5_0_4_line_131 |  | 128 | 130 | 0.021298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_97-5_0_4_line_132 |  | 129 | 131 | 0.0017525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_97-5_0_4_line_133 |  | 130 | 131 | 5.9078e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_97-5_0_4_line_134 |  | 132 | 133 | 0.010856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_97-5_0_4_trafo_122 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 136 | 133 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11
0 | 2682336.4964 | 1256766.4088 | 2682319.6083 | 1256782.3019
1 | 2682420.2452 | 1256706.406 | 2682418.4386 | 1256707.7819 | 2682364.4332 | 1256747.8054 | 2682356.9429 | 1256751.1593 | 2682336.4964 | 1256766.4088
2 | 2682336.4964 | 1256766.4088 | 2682333.0595 | 1256759.2111 | 2682332.64 | 1256753.045 | 2682331.0441 | 1256729.5271 | 2682328.8144 | 1256694.6474 | 2682328.4653 | 1256682.878 | 2682329.5687 | 1256675.6656 | 2682331.7684 | 1256666.6338 | 2682336.2593 | 1256657.1668 | 2682342.0386 | 1256649.9528 | 2682351.1425 | 1256639.5938 | 2682356.5616 | 1256634.4207
3 | 2682420.2452 | 1256706.406 | 2682423.5665 | 1256708.8986
4 | 2682420.2452 | 1256706.406 | 2682409.8265 | 1256698.1059
5 | 2682356.5616 | 1256634.4207 | 2682358.7931 | 1256596.3129
6 | 2682423.5665 | 1256708.8986 | 2682429.0299 | 1256706.5061 | 2682450.8078 | 1256682.9735
7 | 2682423.5665 | 1256708.8986 | 2682430.0407 | 1256715.149 | 2682440.8466 | 1256722.8275 | 2682447.8457 | 1256726.4325
8 | 2682362.0526 | 1256540.648 | 2682358.7931 | 1256596.3129
9 | 2682159.441 | 1256661.036 | 2682164.6621 | 1256660.875 | 2682212.3743 | 1256657.9573 | 2682212.7835 | 1256650.7575
10 | 2682212.7835 | 1256650.7575 | 2682213.1618 | 1256644.1577 | 2682212.481 | 1256630.7381 | 2682211.8999 | 1256625.6872
11 | 2682148.538 | 1256660.3176 | 2682159.441 | 1256661.036
12 | 2682159.441 | 1256661.036 | 2682161.0197 | 1256681.0424
13 | 2682281.3767 | 1256345.9118 | 2682279.9749 | 1256344.747 | 2682277.5936 | 1256342.4344 | 2682276.764 | 1256338.6311 | 2682276.8689 | 1256335.4301
14 | 2682278.5971 | 1256357.0483 | 2682279.9232 | 1256351.7183 | 2682280.8736 | 1256347.9175 | 2682281.3767 | 1256345.9118
15 | 2682281.3767 | 1256345.9118 | 2682286.2791 | 1256349.9673
16 | 2682276.8689 | 1256335.4301 | 2682290.2341 | 1256316.2818
17 | 2682260.9901 | 1256315.5277 | 2682254.5868 | 1256326.3804 | 2682260.222 | 1256329.0051 | 2682264.3988 | 1256329.1187 | 2682267.9126 | 1256327.5553 | 2682271.7645 | 1256330.9669 | 2682276.8689 | 1256335.4301
18 | 2682278.5971 | 1256357.0483 | 2682290.9339 | 1256367.4664
19 | 2682272.6286 | 1256351.2721 | 2682278.5971 | 1256357.0483
20 | 2682286.7701 | 1256350.3735 | 2682286.2791 | 1256349.9673
21 | 2682254.5555 | 1256308.5553 | 2682256.1948 | 1256308.3668 | 2682257.8604 | 1256313.883 | 2682260.9901 | 1256315.5277
22 | 2682260.9901 | 1256315.5277 | 2682271.6218 | 1256312.2555
23 | 2682254.5555 | 1256308.5553 | 2682244.2278 | 1256303.8416
24 | 2682285.4023 | 1256304.8254 | 2682283.7403 | 1256303.935 | 2682277.0635 | 1256310.5806 | 2682271.6218 | 1256312.2555
25 | 2682272.6286 | 1256351.2721 | 2682269.3202 | 1256346.7449 | 2682262.2264 | 1256340.5306 | 2682261.399 | 1256340.013
26 | 2682272.6286 | 1256351.2721 | 2682262.6682 | 1256362.4645 | 2682257.3212 | 1256370.7514
27 | 2682261.399 | 1256340.013 | 2682252.1547 | 1256334.2303 | 2682232.5673 | 1256325.8371
28 | 2682249.1788 | 1256383.3708 | 2682257.3212 | 1256370.7514
29 | 2682177.4492 | 1256502.5766 | 2682174.8991 | 1256495.5803
30 | 2682174.7946 | 1256470.5265 | 2682177.3319 | 1256481.1587 | 2682171.368 | 1256482.6549 | 2682174.8991 | 1256495.5803
31 | 2682174.8991 | 1256495.5803 | 2682168.2532 | 1256497.8565 | 2682160.0487 | 1256502.2651
32 | 2682177.4492 | 1256502.5766 | 2682183.2795 | 1256520.4711 | 2682185.427 | 1256527.6731 | 2682191.8828 | 1256549.4014 | 2682192.2742 | 1256550.2034
33 | 2682177.4492 | 1256502.5766 | 2682172.5405 | 1256501.4076 | 2682167.871 | 1256502.5659 | 2682156.0393 | 1256509.1602
34 | 2682174.7946 | 1256470.5265 | 2682185.8236 | 1256467.6218 | 2682192.4902 | 1256463.3222
35 | 2682174.7946 | 1256470.5265 | 2682163.3882 | 1256427.2221
36 | 2682145.7003 | 1256509.975 | 2682160.0487 | 1256502.2651
37 | 2682203.8212 | 1256450.8457 | 2682201.7945 | 1256453.7329 | 2682192.4902 | 1256463.3222 | 2682192.4902 | 1256463.3222
38 | 2682163.3882 | 1256427.2221 | 2682161.913 | 1256421.6217 | 2682152.813 | 1256396.5398
39 | 2682285.4023 | 1256304.8254 | 2682291.7508 | 1256296.2961 | 2682292.9156 | 1256294.7707
40 | 2682148.538 | 1256660.3176 | 2682133.764 | 1256670.6093 | 2682128.6089 | 1256675.7973 | 2682123.4517 | 1256682.5445
41 | 2682148.538 | 1256660.3176 | 2682143.6933 | 1256656.0628
42 | 2682158.5435 | 1256707.8178 | 2682160.5309 | 1256700.4033 | 2682161.467 | 1256691.643 | 2682161.2752 | 1256684.2792 | 2682161.0197 | 1256681.0424
43 | 2682217.2085 | 1256319.2559 | 2682204.4125 | 1256345.0868
44 | 2682217.2085 | 1256319.2559 | 2682232.5673 | 1256325.8371
45 | 2682364.3927 | 1256334.0569 | 2682365.2083 | 1256331.8109
46 | 2682365.2083 | 1256331.8109 | 2682346.4385 | 1256321.1363
47 | 2682364.3927 | 1256334.0569 | 2682343.779 | 1256381.502
48 | 2682364.3927 | 1256334.0569 | 2682374.6962 | 1256340.494 | 2682385.8847 | 1256350.5461
49 | 2682374.1915 | 1256420.0919 | 2682372.6405 | 1256419.3586 | 2682367.967 | 1256416.8305
50 | 2682370.4946 | 1256432.1051 | 2682371.795 | 1256425.9185 | 2682374.1915 | 1256420.0919
51 | 2682374.1915 | 1256420.0919 | 2682377.9377 | 1256421.8787 | 2682383.521 | 1256423.3464 | 2682385.5751 | 1256423.5386
52 | 2682370.4946 | 1256432.1051 | 2682378.6314 | 1256433.8085 | 2682385.5206 | 1256434.1157 | 2682415.4135 | 1256431.5645
53 | 2682370.4946 | 1256432.1051 | 2682367.6296 | 1256445.7365
54 | 2682370.4946 | 1256432.1051 | 2682363.9531 | 1256429.034 | 2682349.8479 | 1256417.2178
55 | 2682338.3604 | 1256393.9737 | 2682336.3656 | 1256398.5717 | 2682353.5452 | 1256412.7658 | 2682349.8479 | 1256417.2178
56 | 2682349.8479 | 1256417.2178 | 2682334.3105 | 1256404.0969
57 | 2682338.3604 | 1256393.9737 | 2682332.3856 | 1256389.1981 | 2682326.2033 | 1256384.5172
58 | 2682338.3604 | 1256393.9737 | 2682343.779 | 1256381.502
59 | 2682334.3105 | 1256404.0969 | 2682319.4396 | 1256391.5387
60 | 2682315.0566 | 1256375.5266 | 2682322.5114 | 1256381.7218 | 2682326.2033 | 1256384.5172
61 | 2682366.0738 | 1256465.2355 | 2682367.0295 | 1256448.5917 | 2682367.6296 | 1256445.7365
62 | 2682450.8078 | 1256682.9735 | 2682453.4184 | 1256680.1526
63 | 2682366.0738 | 1256465.2355 | 2682362.0526 | 1256540.648
64 | 2682362.0526 | 1256540.648 | 2682386.6143 | 1256547.8618 | 2682387.8039 | 1256548.1142
65 | 2682319.3823 | 1256449.1669 | 2682305.3407 | 1256435.8196
66 | 2682302.1366 | 1256432.7739 | 2682305.3407 | 1256435.8196
67 | 2681983.1656 | 1256570.2239 | 2681965.8509 | 1256585.3624 | 2681958.5388 | 1256591.2513
68 | 2681983.1656 | 1256570.2239 | 2681982.331 | 1256574.3933 | 2681975.9797 | 1256586.9927 | 2681979.633 | 1256593.8485 | 2681989.4881 | 1256600.7912
69 | 2682009.8772 | 1256615.1548 | 2681989.4881 | 1256600.7912
70 | 2682017.3341 | 1256543.2988 | 2682026.1375 | 1256551.3157
71 | 2682017.3341 | 1256543.2988 | 2682037.9987 | 1256535.1567 | 2682044.7486 | 1256533.6702
72 | 2682026.1375 | 1256551.3157 | 2682026.3785 | 1256549.1619 | 2682025.5821 | 1256545.6816 | 2682029.471 | 1256542.6109 | 2682040.9596 | 1256538.0999 | 2682052.4426 | 1256534.5341 | 2682063.4944 | 1256532.3962
73 | 2682026.1375 | 1256551.3157 | 2682029.6426 | 1256554.5052
74 | 2682070.1577 | 1256528.0747 | 2682044.7486 | 1256533.6702
75 | 2682286.7701 | 1256350.3735 | 2682292.8744 | 1256355.4233 | 2682300.9562 | 1256363.8086 | 2682311.3933 | 1256372.4823
76 | 2682249.1788 | 1256383.3708 | 2682279.0056 | 1256410.9912
77 | 2682249.1788 | 1256383.3708 | 2682245.6662 | 1256389.0332
78 | 2682156.0393 | 1256509.1602 | 2682150.6628 | 1256512.1567 | 2682137.6416 | 1256515.9956
79 | 2682145.7003 | 1256509.975 | 2682138.2091 | 1256512.84 | 2682121.0271 | 1256517.2232
80 | 2682145.7003 | 1256509.975 | 2682142.7055 | 1256505.1298 | 2682113.3413 | 1256482.5208
81 | 2682203.8212 | 1256450.8457 | 2682205.9128 | 1256447.8658
82 | 2682092.2523 | 1256466.6549 | 2682088.6527 | 1256464.4135
83 | 2682092.2523 | 1256466.6549 | 2682094.7754 | 1256468.226 | 2682111.5565 | 1256481.1466
84 | 2682123.4517 | 1256682.5445 | 2682120.7202 | 1256686.118 | 2682114.9338 | 1256692.2313
85 | 2682143.6933 | 1256656.0628 | 2682135.0815 | 1256648.4997 | 2682130.5642 | 1256644.5768
86 | 2682311.3933 | 1256372.4823 | 2682315.0566 | 1256375.5266
87 | 2682042.842 | 1256638.4211 | 2682032.8678 | 1256631.3558
88 | 2682042.842 | 1256638.4211 | 2682059.3448 | 1256650.1109
89 | 2682026.5218 | 1256626.8805 | 2682031.6391 | 1256630.4854 | 2682032.8678 | 1256631.3558
90 | 2682059.3448 | 1256650.1109 | 2682060.1739 | 1256650.6982
91 | 2682026.5218 | 1256626.8805 | 2682011.5391 | 1256616.3255
92 | 2682060.1739 | 1256650.6982 | 2682068.817 | 1256656.8206 | 2682077.2311 | 1256663.2813
93 | 2682009.8772 | 1256615.1548 | 2682011.5391 | 1256616.3255
94 | 2682083.4434 | 1256668.0515 | 2682077.2311 | 1256663.2813
95 | 2682083.4434 | 1256668.0515 | 2682093.0089 | 1256675.3963
96 | 2682038.2317 | 1256562.3208 | 2682029.6426 | 1256554.5052
97 | 2682070.1577 | 1256528.0747 | 2682063.1537 | 1256519.7166
98 | 2682038.2317 | 1256562.3208 | 2682043.5728 | 1256567.1808
99 | 2682067.5588 | 1256589.0067 | 2682043.5728 | 1256567.1808
100 | 2682088.1711 | 1256607.7627 | 2682067.5588 | 1256589.0067
101 | 2682088.1711 | 1256607.7627 | 2682089.9996 | 1256609.3506
102 | 2682088.1711 | 1256607.7627 | 2682099.2933 | 1256593.0741
103 | 2682103.2152 | 1256620.827 | 2682089.9996 | 1256609.3506
104 | 2682099.2933 | 1256593.0741 | 2682116.7381 | 1256570.0357
105 | 2682103.2152 | 1256620.827 | 2682112.3666 | 1256628.774
106 | 2682117.6935 | 1256544.5522 | 2682119.7912 | 1256552.5369 | 2682120.4335 | 1256561.1413 | 2682118.4254 | 1256567.8074 | 2682116.7381 | 1256570.0357
107 | 2682112.0331 | 1256523.0069 | 2682116.1758 | 1256538.7756
108 | 2682111.1734 | 1256519.7369 | 2682112.0331 | 1256523.0069
109 | 2682117.6935 | 1256544.5522 | 2682116.1758 | 1256538.7756
110 | 2682111.1734 | 1256519.7369 | 2682121.0271 | 1256517.2232
111 | 2682236.0633 | 1256404.5133 | 2682233.9417 | 1256407.9334 | 2682233.834 | 1256408.0875 | 2682232.8642 | 1256409.4691
112 | 2682236.0633 | 1256404.5133 | 2682245.6662 | 1256389.0332
113 | 2682220.4551 | 1256427.1479 | 2682232.8642 | 1256409.4691
114 | 2682215.8935 | 1256433.6467 | 2682220.4551 | 1256427.1479
115 | 2682215.8935 | 1256433.6467 | 2682205.9128 | 1256447.8658
116 | 2682287.3483 | 1256418.7168 | 2682279.0056 | 1256410.9912
117 | 2682287.3483 | 1256418.7168 | 2682288.94 | 1256420.2298
118 | 2682287.3483 | 1256418.7168 | 2682274.2768 | 1256440.145
119 | 2682302.1366 | 1256432.7739 | 2682288.94 | 1256420.2298
120 | 2682274.2768 | 1256440.145 | 2682265.3942 | 1256454.7064
121 | 2682111.5565 | 1256481.1466 | 2682113.3413 | 1256482.5208
122 | 2682117.6405 | 1256633.3539 | 2682112.3666 | 1256628.774
123 | 2682117.6405 | 1256633.3539 | 2682126.8909 | 1256641.387
124 | 2682126.8909 | 1256641.387 | 2682129.9576 | 1256644.0501
125 | 2682129.9576 | 1256644.0501 | 2682130.5642 | 1256644.5768
126 | 2682112.6486 | 1256690.4766 | 2682114.9338 | 1256692.2313 | 2682114.9338 | 1256692.2313
127 | 2682093.0089 | 1256675.3963 | 2682112.6486 | 1256690.4766
128 | 2682491.3106 | 1256637.1873 | 2682484.4211 | 1256645.4423
129 | 2682491.3106 | 1256637.1873 | 2682499.0436 | 1256627.9201
130 | 2682484.4211 | 1256645.4423 | 2682474.1377 | 1256657.7638 | 2682469.1149 | 1256663.1913
131 | 2682467.8844 | 1256664.5209 | 2682453.4184 | 1256680.1526
132 | 2682467.9246 | 1256664.4775 | 2682469.1149 | 1256663.1913
133 | 2682467.9246 | 1256664.4775 | 2682467.8844 | 1256664.5209
134 | 2682265.3942 | 1256454.7064 | 2682259.7408 | 1256463.9741

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2682319.6083 | 1256782.3019
1 | 2682336.4963 | 1256766.4088
2 | 2682420.2452 | 1256706.406
3 | 2682356.5616 | 1256634.4207
4 | 2682423.5665 | 1256708.8986
5 | 2682409.8265 | 1256698.1059
6 | 2682358.7931 | 1256596.3129
7 | 2682212.7835 | 1256650.7575
8 | 2682159.441 | 1256661.036
9 | 2682211.8999 | 1256625.6872
10 | 2682281.3767 | 1256345.9118
11 | 2682276.8689 | 1256335.4301
12 | 2682278.5971 | 1256357.0483
13 | 2682286.2791 | 1256349.9673
14 | 2682260.9901 | 1256315.5277
15 | 2682254.5555 | 1256308.5553
16 | 2682271.6218 | 1256312.2555
17 | 2682272.6286 | 1256351.2721
18 | 2682261.399 | 1256340.013
19 | 2682257.3212 | 1256370.7514
20 | 2682174.8991 | 1256495.5803
21 | 2682177.4492 | 1256502.5766
22 | 2682174.7946 | 1256470.5265
23 | 2682160.0487 | 1256502.2651
24 | 2682192.4902 | 1256463.3222
25 | 2682163.3882 | 1256427.2221
26 | 2682290.9339 | 1256367.4664
27 | 2682244.2278 | 1256303.8416
28 | 2682285.4023 | 1256304.8254
29 | 2682292.9156 | 1256294.7707
30 | 2682148.538 | 1256660.3176
31 | 2682161.0197 | 1256681.0424
32 | 2682290.2341 | 1256316.2818
33 | 2682217.2085 | 1256319.2559
34 | 2682204.4125 | 1256345.0868
35 | 2682232.5673 | 1256325.8371
36 | 2682365.2083 | 1256331.8109
37 | 2682364.3927 | 1256334.0569
38 | 2682346.4385 | 1256321.1363
39 | 2682374.1915 | 1256420.0919
40 | 2682367.967 | 1256416.8305
41 | 2682370.4946 | 1256432.1051
42 | 2682385.5751 | 1256423.5386
43 | 2682349.8479 | 1256417.2178
44 | 2682338.3604 | 1256393.9737
45 | 2682334.3105 | 1256404.0969
46 | 2682326.2033 | 1256384.5172
47 | 2682343.779 | 1256381.502
48 | 2682415.4135 | 1256431.5645
49 | 2682367.6296 | 1256445.7365
50 | 2682450.8078 | 1256682.9735
51 | 2682447.8457 | 1256726.4325
52 | 2682362.0526 | 1256540.648
53 | 2682319.3823 | 1256449.1669
54 | 2682305.3407 | 1256435.8196
55 | 2682366.0738 | 1256465.2355
56 | 2681983.1656 | 1256570.2239
57 | 2681958.5388 | 1256591.2513
58 | 2681989.4881 | 1256600.7912
59 | 2682017.3341 | 1256543.2988
60 | 2682026.1375 | 1256551.3157
61 | 2682044.7486 | 1256533.6702
62 | 2682286.7701 | 1256350.3735
63 | 2682249.1788 | 1256383.3708
64 | 2682192.2742 | 1256550.2034
65 | 2682156.0393 | 1256509.1602
66 | 2682145.7003 | 1256509.975
67 | 2682203.8212 | 1256450.8457
68 | 2682152.813 | 1256396.5398
69 | 2682088.6527 | 1256464.4135
70 | 2682092.2523 | 1256466.6549
71 | 2682123.4517 | 1256682.5445
72 | 2682143.6933 | 1256656.0628
73 | 2682158.5435 | 1256707.8178
74 | 2682385.8847 | 1256350.5461
75 | 2682319.4396 | 1256391.5387
76 | 2682315.0566 | 1256375.5266
77 | 2682042.842 | 1256638.4211
78 | 2682032.8678 | 1256631.3558
79 | 2682059.3448 | 1256650.1109
80 | 2682026.5218 | 1256626.8805
81 | 2682060.1739 | 1256650.6982
82 | 2682011.5391 | 1256616.3255
83 | 2682077.2311 | 1256663.2813
84 | 2682009.8772 | 1256615.1548
85 | 2682083.4434 | 1256668.0515
86 | 2682063.4944 | 1256532.3962
87 | 2682029.6426 | 1256554.5052
88 | 2682070.1577 | 1256528.0747
89 | 2682043.5728 | 1256567.1808
90 | 2682038.2317 | 1256562.3208
91 | 2682067.5588 | 1256589.0067
92 | 2682088.1711 | 1256607.7627
93 | 2682089.9996 | 1256609.3506
94 | 2682099.2933 | 1256593.0741
95 | 2682103.2152 | 1256620.827
96 | 2682116.7381 | 1256570.0357
97 | 2682112.0331 | 1256523.0069
98 | 2682116.1758 | 1256538.7756
99 | 2682111.1734 | 1256519.7369
100 | 2682387.8039 | 1256548.1142
101 | 2682236.0633 | 1256404.5133
102 | 2682232.8642 | 1256409.4691
103 | 2682245.6662 | 1256389.0332
104 | 2682220.4551 | 1256427.1479
105 | 2682215.8935 | 1256433.6467
106 | 2682279.0056 | 1256410.9912
107 | 2682205.9128 | 1256447.8658
108 | 2682287.3483 | 1256418.7168
109 | 2682288.94 | 1256420.2298
110 | 2682274.2768 | 1256440.145
111 | 2682111.5565 | 1256481.1466
112 | 2682113.3413 | 1256482.5208
113 | 2682121.0271 | 1256517.2232
114 | 2682137.6416 | 1256515.9956
115 | 2682063.1537 | 1256519.7166
116 | 2682117.6935 | 1256544.5522
117 | 2682112.3666 | 1256628.774
118 | 2682117.6405 | 1256633.3539
119 | 2682126.8909 | 1256641.387
120 | 2682129.9576 | 1256644.0501
121 | 2682130.5642 | 1256644.5768
122 | 2682114.9338 | 1256692.2313
123 | 2682112.6486 | 1256690.4766
124 | 2682093.0089 | 1256675.3963
125 | 2682491.3106 | 1256637.1873
126 | 2682484.4211 | 1256645.4423
127 | 2682499.0436 | 1256627.9201
128 | 2682453.4184 | 1256680.1526
129 | 2682469.1149 | 1256663.1913
130 | 2682467.8844 | 1256664.5209
131 | 2682467.9246 | 1256664.4775
132 | 2682265.3942 | 1256454.7064
133 | 2682259.7408 | 1256463.9741
134 | 2682302.1366 | 1256432.7739
135 | 2682311.3933 | 1256372.4823
136 | 2682253.9603 | 1256473.4501

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | FALSE | FALSE |  | 50 | 1