## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1021-6_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1021-6_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1021-6_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1021-6_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1021-6_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1021-6_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1021-6_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1021-6_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1021-6_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1021-6_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1021-6_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1021-6_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1021-6_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1021-6_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1021-6_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1021-6_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1021-6_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1021-6_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1021-6_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1021-6_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1021-6_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1021-6_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1021-6_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1021-6_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1021-6_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1021-6_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1021-6_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1021-6_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1021-6_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1021-6_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1021-6_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1021-6_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1021-6_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1021-6_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1021-6_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1021-6_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1021-6_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1021-6_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1021-6_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1021-6_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1021-6_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1021-6_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1021-6_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1021-6_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1021-6_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1021-6_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1021-6_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1021-6_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1021-6_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1021-6_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1021-6_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1021-6_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1021-6_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1021-6_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1021-6_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1021-6_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1021-6_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1021-6_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1021-6_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1021-6_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1021-6_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1021-6_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1021-6_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_470_1_node_303 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1021-6_0_6_load_0 | 0 | 0.00162 | 0.00040602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1021-6_0_6_load_19 | 4 | 0.002916 | 0.00073082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1021-6_0_6_load_62 | 6 | 0.0016588 | 0.00041572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1021-6_0_6_load_61 | 7 | 0.0035099 | 0.00087966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1021-6_0_6_load_10 | 10 | 0.0027358 | 0.00068565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1021-6_0_6_load_14 | 11 | 0.001053 | 0.0002639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1021-6_0_6_load_20 | 12 | 0.0059556 | 0.0014926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1021-6_0_6_load_3 | 13 | 0.00050123 | 0.00012562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1021-6_0_6_load_4 | 14 | 0.0013945 | 0.00034949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1021-6_0_6_load_5 | 15 | 0.0028594 | 0.00071662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1021-6_0_6_load_6 | 16 | 0.0008445 | 0.00021165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1021-6_0_6_load_12 | 18 | 0.00089329 | 0.00022388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1021-6_0_6_load_17 | 20 | 0.0005655 | 0.00014173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1021-6_0_6_load_8 | 21 | 0.001881 | 0.00047142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1021-6_0_6_load_9 | 22 | 0.0010312 | 0.00025845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1021-6_0_6_load_60 | 24 | 0.094232 | 0.023617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1021-6_0_6_load_35 | 27 | 0.0048664 | 0.0012196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1021-6_0_6_load_40 | 29 | 0.0022843 | 0.00057249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1021-6_0_6_load_41 | 30 | 0.010311 | 0.0025842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1021-6_0_6_load_59 | 33 | 0.006494 | 0.0016276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1021-6_0_6_load_58 | 34 | 0.0006528 | 0.00016361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1021-6_0_6_load_57 | 35 | 0.023873 | 0.0059831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1021-6_0_6_load_56 | 36 | 0.00078005 | 0.0001955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1021-6_0_6_load_21 | 37 | 0.0012284 | 0.00030785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1021-6_0_6_load_22 | 38 | 0.00086392 | 0.00021652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1021-6_0_6_load_25 | 40 | 0.0022627 | 0.0005671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1021-6_0_6_load_27 | 42 | 0.0022861 | 0.00057296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1021-6_0_6_load_64 | 43 | 0.00070365 | 0.00017635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1021-6_0_6_load_30 | 44 | 0.00084534 | 0.00021186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1021-6_0_6_load_31 | 47 | 0.00262 | 0.00065664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1021-6_0_6_load_51 | 50 | 0.00091489 | 0.00022929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1021-6_0_6_load_45 | 51 | 0.0044642 | 0.0011188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1021-6_0_6_load_48 | 52 | 0.014172 | 0.0035518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1021-6_0_6_load_50 | 53 | 0.00026901 | 6.7421e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1021-6_0_6_load_46 | 54 | 0.0030082 | 0.00075394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1021-6_0_6_load_36 | 55 | 0.005287 | 0.0013251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1021-6_0_6_load_38 | 56 | 0.0019753 | 0.00049506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1021-6_0_6_load_39 | 57 | 0.0034239 | 0.00085811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1021-6_0_6_load_55 | 58 | 0.0032239 | 0.00080798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1021-6_0_6_load_47 | 59 | 0.0018381 | 0.00046067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1021-6_0_6_load_53 | 60 | 0.0013815 | 0.00034623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1021-6_0_6_load_54 | 61 | 0.0016973 | 0.00042539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1021-6_0_6_load_52 | 62 | 0.0005507 | 0.00013802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 9 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1021-6_0_6_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.065289 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1021-6_0_6_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.11176 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1021-6_0_6_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 3 | 0.25398 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1021-6_0_6_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 4 | 0.057362 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1021-6_0_6_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 11 | 0.024669 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1021-6_0_6_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 8 | 0.090011 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1021-6_0_6_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 12 | 0.058135 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1021-6_0_6_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.020702 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1021-6_0_6_line_8 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.053156 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1021-6_0_6_line_9 | NAYY 4x150 SE | 5 | 8 | 0.024984 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1021-6_0_6_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 9 | 0.31583 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1021-6_0_6_line_11 | NAYY 4x150 SE | 8 | 10 | 0.018475 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1021-6_0_6_line_12 | NAYY 4x150 SE | 9 | 23 | 0.022329 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1021-6_0_6_line_13 | NAYY 4x150 SE | 9 | 24 | 0.03369 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
14 | LV_1021-6_0_6_line_14 | NAYY 4x150 SE | 9 | 25 | 0.3491 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
15 | LV_1021-6_0_6_line_15 | NAYY 4x150 SE | 10 | 21 | 0.020925 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1021-6_0_6_line_16 | NAYY 4x150 SE | 11 | 19 | 0.0024628 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1021-6_0_6_line_17 | NAYY 4x150 SE | 13 | 14 | 0.012556 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1021-6_0_6_line_18 | NAYY 4x150 SE | 13 | 15 | 0.014772 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1021-6_0_6_line_19 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.013333 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1021-6_0_6_line_20 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.0039238 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1021-6_0_6_line_21 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.029107 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1021-6_0_6_line_22 | NAYY 4x150 SE | 17 | 19 | 0.024297 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1021-6_0_6_line_23 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.016119 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1021-6_0_6_line_24 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.0010133 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1021-6_0_6_line_25 | NAYY 4x150 SE | 23 | 26 | 0.029609 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1021-6_0_6_line_26 | NAYY 4x150 SE | 23 | 27 | 0.04293 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1021-6_0_6_line_27 | NAYY 4x150 SE | 24 | 28 | 0.043006 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1021-6_0_6_line_28 | NAYY 4x150 SE | 25 | 33 | 0.084155 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1021-6_0_6_line_29 | NAYY 4x150 SE | 25 | 30 | 0.041155 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1021-6_0_6_line_30 | NAYY 4x150 SE | 26 | 51 | 0.023589 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1021-6_0_6_line_31 | NAYY 4x150 SE | 27 | 55 | 0.024 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1021-6_0_6_line_32 | NAYY 4x150 SE | 28 | 46 | 0.029 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1021-6_0_6_line_33 | NAYY 4x150 SE | 28 | 48 | 0.10089 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1021-6_0_6_line_34 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.05539 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1021-6_0_6_line_35 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.15651 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1021-6_0_6_line_36 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.016709 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1021-6_0_6_line_37 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.048229 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1021-6_0_6_line_38 | NAYY 4x150 SE | 32 | 35 | 0.044439 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1021-6_0_6_line_39 | NAYY 4x150 SE | 33 | 58 | 0.036512 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1021-6_0_6_line_40 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.017334 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1021-6_0_6_line_41 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.033932 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1021-6_0_6_line_42 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.041868 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1021-6_0_6_line_43 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.018098 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1021-6_0_6_line_44 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.015319 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1021-6_0_6_line_45 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.0054061 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1021-6_0_6_line_46 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.020884 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1021-6_0_6_line_47 | NAYY 4x150 SE | 41 | 44 | 0.023778 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1021-6_0_6_line_48 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.036674 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1021-6_0_6_line_49 | NAYY 4x150 SE | 45 | 46 | 0.1426 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1021-6_0_6_line_50 | NAYY 4x150 SE | 46 | 47 | 0.033152 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1021-6_0_6_line_51 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.028379 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1021-6_0_6_line_52 | NAYY 4x150 SE | 48 | 50 | 0.037785 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1021-6_0_6_line_53 | NAYY 4x150 SE | 49 | 52 | 0.041329 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1021-6_0_6_line_54 | NAYY 4x150 SE | 50 | 53 | 0.016162 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1021-6_0_6_line_55 | NAYY 4x150 SE | 51 | 54 | 0.04138 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1021-6_0_6_line_56 | NAYY 4x150 SE | 53 | 62 | 0.054334 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1021-6_0_6_line_57 | NAYY 4x150 SE | 54 | 59 | 0.0058105 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1021-6_0_6_line_58 | NAYY 4x150 SE | 55 | 56 | 0.02348 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1021-6_0_6_line_59 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.0070423 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1021-6_0_6_line_60 | NAYY 4x150 SE | 58 | 61 | 0.045705 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1021-6_0_6_line_61 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.0012633 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1021-6_0_6_trafo_18 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 63 | 9 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22
0 | 2660872.2944 | 1233828.8684 | 2660878.4487 | 1233829.632 | 2660909.5313 | 1233800.1754 | 2660918.2519 | 1233800.9542 | 2660925.36 | 1233803.3737
1 | 2660822.3355 | 1233921.5846 | 2660828.0286 | 1233921.554 | 2660830.3869 | 1233915.9855 | 2660867.5614 | 1233828.2863 | 2660872.2944 | 1233828.8684
2 | 2660707.0577 | 1233977.8878 | 2660716.6195 | 1233980.7763 | 2660718.5967 | 1233981.3746 | 2660722.4998 | 1233980.1915 | 2660725.2976 | 1233987.158 | 2660728.3242 | 1233985.0764 | 2660738.6689 | 1234012.0887 | 2660742.8274 | 1234022.9383 | 2660746.8826 | 1234033.5311 | 2660753.1327 | 1234048.6048 | 2660754.5891 | 1234051.277 | 2660756.8291 | 1234052.8232 | 2660759.0742 | 1234053.8801 | 2660760.4285 | 1234053.9496 | 2660761.4651 | 1234053.9935 | 2660764.3535 | 1234053.5783 | 2660767.5755 | 1234051.6322 | 2660769.8453 | 1234047.3081 | 2660770.7485 | 1234045.594 | 2660779.8011 | 1234024.2392 | 2660796.9939 | 1233983.4215 | 2660809.7458 | 1233953.4434 | 2660822.3355 | 1233921.5846
3 | 2660822.3355 | 1233921.5846 | 2660811.0252 | 1233921.6356 | 2660766.819 | 1233908.7308
4 | 2660707.0577 | 1233977.8878 | 2660683.4467 | 1233970.7421
5 | 2660696.0061 | 1233911.1312 | 2660692.0163 | 1233912.6471 | 2660695.1712 | 1233920.9736 | 2660718.5967 | 1233981.3746 | 2660716.6195 | 1233980.7763 | 2660707.0577 | 1233977.8878
6 | 2660792.4457 | 1233871.5572 | 2660778.831 | 1233866.726 | 2660766.819 | 1233908.7308
7 | 2660676.4315 | 1233925.0406 | 2660656.718 | 1233918.7187
8 | 2660676.4315 | 1233925.0406 | 2660669.6236 | 1233927.4949 | 2660626.3277 | 1233912.1979
9 | 2660676.4315 | 1233925.0406 | 2660683.2233 | 1233916.0039 | 2660692.0163 | 1233912.6471 | 2660696.0061 | 1233911.1312
10 | 2660545.2642 | 1233819.5343 | 2660550.4512 | 1233791.9135 | 2660561.2653 | 1233734.3526 | 2660601.5077 | 1233768.6628 | 2660634.9182 | 1233804.0044 | 2660656.5355 | 1233834.0001 | 2660669.2169 | 1233857.6005 | 2660681.6596 | 1233885.2901 | 2660692.0163 | 1233912.6471 | 2660696.0061 | 1233911.1312
11 | 2660696.0061 | 1233911.1312 | 2660704.4171 | 1233908.104 | 2660708.8845 | 1233908.0051 | 2660713.7686 | 1233909.3559 | 2660713.7686 | 1233909.3559
12 | 2660545.2642 | 1233819.5343 | 2660539.5181 | 1233841.1121
13 | 2660545.2642 | 1233819.5343 | 2660538.0125 | 1233824.6749 | 2660529.1708 | 1233847.8461
14 | 2660545.2642 | 1233819.5343 | 2660462.2091 | 1233480.4561
15 | 2660733.3666 | 1233916.687 | 2660724.2953 | 1233913.3882 | 2660713.7686 | 1233909.3559
16 | 2660681.0894 | 1233970.0287 | 2660683.4467 | 1233970.7421
17 | 2660629.3007 | 1233954.1272 | 2660641.2908 | 1233957.8535
18 | 2660615.1946 | 1233949.7432 | 2660629.3007 | 1233954.1272
19 | 2660641.2908 | 1233957.8535 | 2660654.0229 | 1233961.8105
20 | 2660657.77 | 1233962.975 | 2660654.0229 | 1233961.8105
21 | 2660657.77 | 1233962.975 | 2660648.8346 | 1233990.6798
22 | 2660681.0894 | 1233970.0287 | 2660657.77 | 1233962.975
23 | 2660681.0894 | 1233970.0287 | 2660676.1557 | 1233985.3744
24 | 2660733.3666 | 1233916.687 | 2660734.319 | 1233917.0333
25 | 2660531.1739 | 1233869.5236 | 2660539.5181 | 1233841.1121
26 | 2660539.5181 | 1233841.1121 | 2660580.5273 | 1233853.8094
27 | 2660513.839 | 1233888.0259 | 2660529.1708 | 1233847.8461
28 | 2660462.2091 | 1233480.4561 | 2660387.4285 | 1233441.8556
29 | 2660462.2091 | 1233480.4561 | 2660462.8243 | 1233475.8037 | 2660470.3269 | 1233440.1215
30 | 2660531.1739 | 1233869.5236 | 2660553.3475 | 1233877.5711
31 | 2660580.5273 | 1233853.8094 | 2660603.4532 | 1233860.9076
32 | 2660513.839 | 1233888.0259 | 2660519.8452 | 1233899.6168 | 2660514.0089 | 1233914.4561
33 | 2660439.6311 | 1233863.9776 | 2660459.0521 | 1233871.0797 | 2660519.8452 | 1233899.6168 | 2660513.839 | 1233888.0259
34 | 2660481.1608 | 1233385.8302 | 2660480.6373 | 1233391.0851 | 2660470.3269 | 1233440.1215
35 | 2660440.7467 | 1233239.2469 | 2660465.4918 | 1233279.8694 | 2660474.4331 | 1233299.9513 | 2660481.0317 | 1233326.3023 | 2660483.9344 | 1233357.9858 | 2660481.1608 | 1233385.8302
36 | 2660440.7467 | 1233239.2469 | 2660424.9941 | 1233244.946
37 | 2660424.9941 | 1233244.946 | 2660431.862 | 1233264.9511 | 2660448.7795 | 1233286.1369
38 | 2660424.9941 | 1233244.946 | 2660381.2555 | 1233237.0862
39 | 2660387.4285 | 1233441.8556 | 2660354.9838 | 1233425.1082
40 | 2660364.1953 | 1233234.0205 | 2660381.2555 | 1233237.0862
41 | 2660398.5958 | 1234059.6521 | 2660392.2903 | 1234057.3121 | 2660366.5801 | 1234048.416
42 | 2660437.8483 | 1234074.2194 | 2660398.5958 | 1234059.6521
43 | 2660437.8483 | 1234074.2194 | 2660444.3258 | 1234057.3198
44 | 2660437.8483 | 1234074.2194 | 2660452.2449 | 1234079.5693
45 | 2660446.2606 | 1234052.2718 | 2660444.3258 | 1234057.3198
46 | 2660445.1337 | 1234099.2099 | 2660452.2449 | 1234079.5693
47 | 2660474.894 | 1234087.0156 | 2660452.2449 | 1234079.5693
48 | 2660475.638 | 1234050.3547 | 2660474.894 | 1234087.0156
49 | 2660475.638 | 1234050.3547 | 2660476.0022 | 1234032.4244 | 2660478.0855 | 1234009.2193 | 2660486.26 | 1233984.0415 | 2660500.0126 | 1233950.0592 | 2660514.0089 | 1233914.4561
50 | 2660514.0089 | 1233914.4561 | 2660545.3444 | 1233925.2803
51 | 2660439.6311 | 1233863.9776 | 2660428.4783 | 1233861.1846 | 2660412.1002 | 1233857.0933
52 | 2660439.6311 | 1233863.9776 | 2660427.6231 | 1233899.8039
53 | 2660412.1002 | 1233857.0933 | 2660372.4262 | 1233845.5134
54 | 2660423.9972 | 1233915.4289 | 2660425.9527 | 1233910.0354 | 2660426.6323 | 1233902.7597 | 2660427.6231 | 1233899.8039
55 | 2660553.3475 | 1233877.5711 | 2660592.2452 | 1233891.6882
56 | 2660405.4767 | 1233966.5087 | 2660423.9972 | 1233915.4289
57 | 2660592.2452 | 1233891.6882 | 2660597.7071 | 1233893.6705
58 | 2660625.883 | 1233867.8523 | 2660603.4532 | 1233860.9076
59 | 2660632.6102 | 1233869.9352 | 2660625.883 | 1233867.8523
60 | 2660313.8975 | 1233405.1394 | 2660328.658 | 1233411.5434 | 2660334.1109 | 1233414.3339 | 2660354.9838 | 1233425.1082
61 | 2660312.7385 | 1233404.6366 | 2660313.8975 | 1233405.1394

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2660925.36 | 1233803.3737
1 | 2660872.2944 | 1233828.8684
2 | 2660822.3355 | 1233921.5846
3 | 2660707.0577 | 1233977.8878
4 | 2660766.819 | 1233908.7308
5 | 2660676.4315 | 1233925.0406
6 | 2660656.718 | 1233918.7187
7 | 2660626.3277 | 1233912.1979
8 | 2660696.0061 | 1233911.1312
9 | 2660545.2642 | 1233819.5343
10 | 2660713.7686 | 1233909.3559
11 | 2660683.4467 | 1233970.7421
12 | 2660792.4457 | 1233871.5572
13 | 2660629.3007 | 1233954.1272
14 | 2660641.2908 | 1233957.8535
15 | 2660615.1946 | 1233949.7432
16 | 2660654.0229 | 1233961.8105
17 | 2660657.77 | 1233962.975
18 | 2660648.8346 | 1233990.6798
19 | 2660681.0894 | 1233970.0287
20 | 2660676.1557 | 1233985.3744
21 | 2660733.3666 | 1233916.687
22 | 2660734.319 | 1233917.0333
23 | 2660539.5181 | 1233841.1121
24 | 2660529.1708 | 1233847.8461
25 | 2660462.2091 | 1233480.4561
26 | 2660531.1739 | 1233869.5236
27 | 2660580.5273 | 1233853.8094
28 | 2660513.839 | 1233888.0259
29 | 2660481.1608 | 1233385.8302
30 | 2660470.3269 | 1233440.1215
31 | 2660440.7467 | 1233239.2469
32 | 2660424.9941 | 1233244.946
33 | 2660387.4285 | 1233441.8556
34 | 2660448.7795 | 1233286.1369
35 | 2660381.2555 | 1233237.0862
36 | 2660364.1953 | 1233234.0205
37 | 2660398.5958 | 1234059.6521
38 | 2660366.5801 | 1234048.416
39 | 2660437.8483 | 1234074.2194
40 | 2660444.3258 | 1234057.3198
41 | 2660452.2449 | 1234079.5693
42 | 2660446.2606 | 1234052.2718
43 | 2660445.1337 | 1234099.2099
44 | 2660474.894 | 1234087.0156
45 | 2660475.638 | 1234050.3547
46 | 2660514.0089 | 1233914.4561
47 | 2660545.3444 | 1233925.2803
48 | 2660439.6311 | 1233863.9776
49 | 2660412.1002 | 1233857.0933
50 | 2660427.6231 | 1233899.8039
51 | 2660553.3475 | 1233877.5711
52 | 2660372.4262 | 1233845.5134
53 | 2660423.9972 | 1233915.4289
54 | 2660592.2452 | 1233891.6882
55 | 2660603.4532 | 1233860.9076
56 | 2660625.883 | 1233867.8523
57 | 2660632.6102 | 1233869.9352
58 | 2660354.9838 | 1233425.1082
59 | 2660597.7071 | 1233893.6705
60 | 2660312.7385 | 1233404.6366
61 | 2660313.8975 | 1233405.1394
62 | 2660405.4767 | 1233966.5087
63 | 2660539.5181 | 1233841.1121

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9798 | -0.14227 | 0.00162 | 0.00040602
1 | 0.97995 | -0.14117 | 0 | 0
2 | 0.98022 | -0.13928 | 0 | 0
3 | 0.98409 | -0.1116 | 0 | 0
4 | 0.97948 | -0.14457 | 0.002916 | 0.00073082
5 | 0.98634 | -0.095652 | 0 | 0
6 | 0.98629 | -0.096004 | 0.0016588 | 0.00041572
7 | 0.98607 | -0.097568 | 0.0035099 | 0.00087966
8 | 0.98653 | -0.094325 | 0 | 0
9 | 1 | 0 | -0.22875 | -0.057357
10 | 0.98638 | -0.095396 | 0.0027358 | 0.00068565
11 | 0.9838 | -0.11367 | 0.001053 | 0.0002639
12 | 0.97897 | -0.14818 | 0.0059556 | 0.0014926
13 | 0.98337 | -0.11679 | 0.00050123 | 0.00012562
14 | 0.98343 | -0.11636 | 0.0013945 | 0.00034949
15 | 0.9833 | -0.11723 | 0.0028594 | 0.00071662
16 | 0.98352 | -0.1157 | 0.0008445 | 0.00021165
17 | 0.98355 | -0.11548 | 0 | 0
18 | 0.98351 | -0.11575 | 0.00089329 | 0.00022388
19 | 0.98378 | -0.11385 | 0 | 0
20 | 0.98377 | -0.11394 | 0.0005655 | 0.00014173
21 | 0.98629 | -0.096021 | 0.001881 | 0.00047142
22 | 0.98629 | -0.096032 | 0.0010312 | 0.00025845
23 | 0.99921 | -0.0055497 | 0 | 0
24 | 0.99708 | -0.020405 | 0.094232 | 0.023617
25 | 0.98712 | -0.089622 | 0 | 0
26 | 0.99881 | -0.008309 | 0 | 0
27 | 0.99825 | -0.012233 | 0.0048664 | 0.0012196
28 | 0.99543 | -0.031988 | 0 | 0
29 | 0.98262 | -0.12143 | 0.0022843 | 0.00057249
30 | 0.98485 | -0.10565 | 0.010311 | 0.0025842
31 | 0.97683 | -0.16264 | 0 | 0
32 | 0.97621 | -0.16707 | 0 | 0
33 | 0.98557 | -0.10068 | 0.006494 | 0.0016276
34 | 0.97616 | -0.1674 | 0.0006528 | 0.00016361
35 | 0.9746 | -0.17856 | 0.023873 | 0.0059831
36 | 0.97458 | -0.1787 | 0.00078005 | 0.0001955
37 | 0.99235 | -0.053729 | 0.0012284 | 0.00030785
38 | 0.99231 | -0.054027 | 0.00086392 | 0.00021652
39 | 0.99248 | -0.052839 | 0 | 0
40 | 0.99236 | -0.053674 | 0.0022627 | 0.0005671
41 | 0.99263 | -0.051807 | 0 | 0
42 | 0.99234 | -0.053799 | 0.0022861 | 0.00057296
43 | 0.9926 | -0.051956 | 0.00070365 | 0.00017635
44 | 0.99288 | -0.050035 | 0.00084534 | 0.00021186
45 | 0.99331 | -0.046989 | 0 | 0
46 | 0.99498 | -0.035158 | 0 | 0
47 | 0.99486 | -0.036034 | 0.00262 | 0.00065664
48 | 0.99313 | -0.048212 | 0 | 0
49 | 0.99255 | -0.052285 | 0 | 0
50 | 0.99303 | -0.048878 | 0.00091489 | 0.00022929
51 | 0.9985 | -0.010508 | 0.0044642 | 0.0011188
52 | 0.99171 | -0.058225 | 0.014172 | 0.0035518
53 | 0.99302 | -0.049013 | 0.00026901 | 6.7421e-05
54 | 0.99821 | -0.012517 | 0.0030082 | 0.00075394
55 | 0.99789 | -0.014804 | 0.005287 | 0.0013251
56 | 0.99771 | -0.016075 | 0.0019753 | 0.00049506
57 | 0.99767 | -0.016317 | 0.0034239 | 0.00085811
58 | 0.98523 | -0.10305 | 0.0032239 | 0.00080798
59 | 0.9982 | -0.012624 | 0.0018381 | 0.00046067
60 | 0.98503 | -0.10451 | 0.0013815 | 0.00034623
61 | 0.98503 | -0.1045 | 0.0016973 | 0.00042539
62 | 0.99297 | -0.049318 | 0.0005507 | 0.00013802
63 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.00162 | -0.00040602 | 0.0016203 | 0.00040529 | 2.4658e-07 | -7.2758e-07 | 0.0024603 | 0.00246 | 0.0024603 | 0.9798 | -0.14227 | 0.97995 | -0.14117 | 0.91123
1 | -0.0016203 | -0.00040529 | 0.0016207 | 0.00040404 | 4.2196e-07 | -1.2461e-06 | 0.00246 | 0.0024595 | 0.00246 | 0.97995 | -0.14117 | 0.98022 | -0.13928 | 0.91112
2 | -0.010502 | -0.0026297 | 0.010542 | 0.002642 | 4.0273e-05 | 1.2275e-05 | 0.015941 | 0.01594 | 0.015941 | 0.98022 | -0.13928 | 0.98409 | -0.1116 | 5.9042
3 | 0.0088811 | 0.0022256 | -0.0088746 | -0.0022239 | 6.5061e-06 | 1.7798e-06 | 0.013482 | 0.013482 | 0.013482 | 0.98022 | -0.13928 | 0.97948 | -0.14457 | 4.9934
4 | 0.0081163 | 0.002033 | -0.008114 | -0.0020324 | 2.3183e-06 | 5.7832e-07 | 0.012272 | 0.012272 | 0.012272 | 0.98409 | -0.1116 | 0.9838 | -0.11367 | 4.5452
5 | -0.018658 | -0.004675 | 0.018703 | 0.004691 | 4.4705e-05 | 1.6048e-05 | 0.028212 | 0.028212 | 0.028212 | 0.98409 | -0.1116 | 0.98653 | -0.094325 | 10.449
6 | 0.0059586 | 0.001493 | -0.0059556 | -0.0014926 | 2.9726e-06 | 4.12e-07 | 0.0090522 | 0.0090525 | 0.0090525 | 0.97948 | -0.14457 | 0.97897 | -0.14818 | 3.3528
7 | 0.0016588 | 0.00041549 | -0.0016588 | -0.00041572 | 8.0902e-08 | -2.331e-07 | 0.0025025 | 0.0025026 | 0.0025026 | 0.98634 | -0.095652 | 0.98629 | -0.096004 | 0.92688
8 | 0.0035108 | 0.00087934 | -0.0035099 | -0.00087966 | 9.3047e-07 | -3.2038e-07 | 0.0052963 | 0.0052966 | 0.0052966 | 0.98634 | -0.095652 | 0.98607 | -0.097568 | 1.9617
9 | -0.0051697 | -0.0012948 | 0.0051706 | 0.0012949 | 9.482e-07 | 4.575e-08 | 0.0077988 | 0.0077987 | 0.0077988 | 0.98634 | -0.095652 | 0.98653 | -0.094325 | 2.8884
10 | -0.029523 | -0.0074013 | 0.029914 | 0.0075476 | 0.0003908 | 0.00014622 | 0.044531 | 0.04453 | 0.044531 | 0.98653 | -0.094325 | 1 | 0 | 16.4931
11 | 0.0056491 | 0.0014154 | -0.0056483 | -0.0014153 | 8.37e-07 | 8.6064e-08 | 0.0085207 | 0.0085207 | 0.0085207 | 0.98653 | -0.094325 | 0.98638 | -0.095396 | 3.1558
12 | 0.024909 | 0.0062462 | -0.02489 | -0.0062391 | 1.9144e-05 | 7.0702e-06 | 0.037067 | 0.037067 | 0.037067 | 1 | 0 | 0.99921 | -0.0055497 | 13.7285
13 | 0.12142 | 0.030482 | -0.12107 | -0.030351 | 0.00034317 | 0.00013111 | 0.18069 | 0.18069 | 0.18069 | 1 | 0 | 0.99708 | -0.020405 | 33.4606
14 | 0.051713 | 0.013081 | -0.051068 | -0.012841 | 0.00064569 | 0.0002393 | 0.076993 | 0.076996 | 0.076996 | 1 | 0 | 0.98712 | -0.089622 | 14.2585
15 | 0.0029125 | 0.0007297 | -0.0029122 | -0.00072987 | 2.5206e-07 | -1.7012e-07 | 0.0043936 | 0.0043937 | 0.0043937 | 0.98638 | -0.095396 | 0.98629 | -0.096021 | 1.6273
16 | 0.007061 | 0.0017685 | -0.0070608 | -0.0017685 | 1.7527e-07 | 3.6141e-08 | 0.010679 | 0.010679 | 0.010679 | 0.9838 | -0.11367 | 0.98378 | -0.11385 | 3.9554
17 | -0.0033608 | -0.00084212 | 0.003361 | 0.00084204 | 2.0262e-07 | -8.1369e-08 | 0.0050854 | 0.0050854 | 0.0050854 | 0.98337 | -0.11679 | 0.98343 | -0.11636 | 1.8835
18 | 0.0028595 | 0.0007165 | -0.0028594 | -0.00071662 | 1.7258e-07 | -1.2101e-07 | 0.004327 | 0.004327 | 0.004327 | 0.98337 | -0.11679 | 0.9833 | -0.11723 | 1.6026
19 | -0.0047554 | -0.0011915 | 0.0047559 | 0.0011915 | 4.3073e-07 | -3.5191e-09 | 0.0071953 | 0.0071952 | 0.0071953 | 0.98343 | -0.11636 | 0.98352 | -0.1157 | 2.6649
20 | -0.0056004 | -0.0014032 | 0.0056005 | 0.0014032 | 1.7578e-07 | 1.781e-08 | 0.0084729 | 0.0084729 | 0.0084729 | 0.98352 | -0.1157 | 0.98355 | -0.11548 | 3.1381
21 | 0.00089333 | 0.00022352 | -0.00089329 | -0.00022388 | 3.3173e-08 | -3.5663e-07 | 0.0013514 | 0.0013515 | 0.0013515 | 0.98355 | -0.11548 | 0.98351 | -0.11575 | 0.50056
22 | -0.0064939 | -0.0016267 | 0.0064953 | 0.001627 | 1.4633e-06 | 2.5438e-07 | 0.0098243 | 0.0098242 | 0.0098243 | 0.98355 | -0.11548 | 0.98378 | -0.11385 | 3.6386
23 | 0.00056551 | 0.00014153 | -0.0005655 | -0.00014173 | 7.3586e-09 | -2.0184e-07 | 0.00085529 | 0.00085536 | 0.00085536 | 0.98378 | -0.11385 | 0.98377 | -0.11394 | 0.3168
24 | 0.0010312 | 0.00025844 | -0.0010312 | -0.00025845 | 1.5307e-09 | -1.2343e-08 | 0.0015558 | 0.0015558 | 0.0015558 | 0.98629 | -0.096021 | 0.98629 | -0.096032 | 0.57624
25 | 0.0093183 | 0.0023351 | -0.0093147 | -0.0023341 | 3.5578e-06 | 9.8071e-07 | 0.013877 | 0.013877 | 0.013877 | 0.99921 | -0.0055497 | 0.99881 | -0.008309 | 5.1396
26 | 0.015572 | 0.003904 | -0.015558 | -0.003899 | 1.4406e-05 | 4.9792e-06 | 0.02319 | 0.02319 | 0.02319 | 0.99921 | -0.0055497 | 0.99825 | -0.012233 | 8.589
27 | 0.026841 | 0.0067343 | -0.026798 | -0.0067183 | 4.3064e-05 | 1.6003e-05 | 0.040059 | 0.040059 | 0.040059 | 0.99708 | -0.020405 | 0.99543 | -0.031988 | 14.8367
28 | 0.012819 | 0.0032136 | -0.012799 | -0.0032071 | 1.961e-05 | 6.4681e-06 | 0.019324 | 0.019324 | 0.019324 | 0.98712 | -0.089622 | 0.98557 | -0.10068 | 7.1572
29 | 0.038249 | 0.0096278 | -0.038163 | -0.0095954 | 8.5416e-05 | 3.2327e-05 | 0.057672 | 0.057672 | 0.057672 | 0.98712 | -0.089622 | 0.98485 | -0.10565 | 21.36
30 | 0.0093147 | 0.0023341 | -0.0093119 | -0.0023333 | 2.8345e-06 | 7.8154e-07 | 0.013877 | 0.013877 | 0.013877 | 0.99881 | -0.008309 | 0.9985 | -0.010508 | 5.1396
31 | 0.010691 | 0.0026794 | -0.010687 | -0.0026782 | 3.8034e-06 | 1.1492e-06 | 0.015936 | 0.015937 | 0.015937 | 0.99825 | -0.012233 | 0.99789 | -0.014804 | 5.9024
32 | 0.010836 | 0.0027139 | -0.010831 | -0.0027125 | 4.7475e-06 | 1.4491e-06 | 0.016197 | 0.016197 | 0.016197 | 0.99543 | -0.031988 | 0.99498 | -0.035158 | 5.999
33 | 0.015962 | 0.0040043 | -0.015926 | -0.0039919 | 3.5848e-05 | 1.2479e-05 | 0.023862 | 0.023863 | 0.023863 | 0.99543 | -0.031988 | 0.99313 | -0.048212 | 8.838
34 | -0.027791 | -0.0069884 | 0.027852 | 0.0070112 | 6.1239e-05 | 2.285e-05 | 0.042093 | 0.042093 | 0.042093 | 0.98262 | -0.12143 | 0.98485 | -0.10565 | 15.59
35 | 0.025507 | 0.0064159 | -0.025361 | -0.0063618 | 0.00014577 | 5.4096e-05 | 0.038634 | 0.038635 | 0.038635 | 0.98262 | -0.12143 | 0.97683 | -0.16264 | 14.3091
36 | 0.025361 | 0.0063618 | -0.025345 | -0.006356 | 1.5563e-05 | 5.7767e-06 | 0.038635 | 0.038635 | 0.038635 | 0.97683 | -0.16264 | 0.97621 | -0.16707 | 14.3092
37 | 0.00065283 | 0.00016302 | -0.0006528 | -0.00016361 | 2.9794e-08 | -5.9149e-07 | 0.00099488 | 0.0009951 | 0.0009951 | 0.97621 | -0.16707 | 0.97616 | -0.1674 | 0.36855
38 | 0.024692 | 0.006193 | -0.024653 | -0.0061784 | 3.9287e-05 | 1.4556e-05 | 0.03764 | 0.03764 | 0.03764 | 0.97621 | -0.16707 | 0.9746 | -0.17856 | 13.9408
39 | 0.0063054 | 0.0015796 | -0.0063033 | -0.0015792 | 2.0648e-06 | 3.2901e-07 | 0.0095197 | 0.0095198 | 0.0095198 | 0.98557 | -0.10068 | 0.98523 | -0.10305 | 3.5259
40 | 0.00078006 | 0.00019529 | -0.00078005 | -0.0001955 | 1.5341e-08 | -2.101e-07 | 0.0011909 | 0.001191 | 0.001191 | 0.9746 | -0.17856 | 0.97458 | -0.1787 | 0.44111
41 | 0.00086396 | 0.00021609 | -0.00086392 | -0.00021652 | 3.5531e-08 | -4.2469e-07 | 0.0012953 | 0.0012955 | 0.0012955 | 0.99235 | -0.053729 | 0.99231 | -0.054027 | 0.47981
42 | -0.0020923 | -0.00052395 | 0.0020926 | 0.00052351 | 2.5712e-07 | -4.4209e-07 | 0.0031372 | 0.003137 | 0.0031372 | 0.99235 | -0.053729 | 0.99248 | -0.052839 | 1.1619
43 | 0.0045494 | 0.00114 | -0.0045489 | -0.00114 | 5.2542e-07 | -3.1767e-08 | 0.0068209 | 0.0068209 | 0.0068209 | 0.99248 | -0.052839 | 0.99236 | -0.053674 | 2.5263
44 | -0.006642 | -0.0016635 | 0.006643 | 0.0016636 | 9.4787e-07 | 1.6657e-07 | 0.0099579 | 0.0099578 | 0.0099579 | 0.99248 | -0.052839 | 0.99263 | -0.051807 | 3.6881
45 | 0.0022862 | 0.0005729 | -0.0022861 | -0.00057296 | 3.9643e-08 | -5.4597e-08 | 0.003428 | 0.003428 | 0.003428 | 0.99236 | -0.053674 | 0.99234 | -0.053799 | 1.2696
46 | 0.00070367 | 0.00017609 | -0.00070365 | -0.00017635 | 1.4499e-08 | -2.6437e-07 | 0.0010548 | 0.0010548 | 0.0010548 | 0.99263 | -0.051807 | 0.9926 | -0.051956 | 0.39068
47 | -0.0073466 | -0.0018397 | 0.0073484 | 0.0018401 | 1.7994e-06 | 3.8464e-07 | 0.011013 | 0.011012 | 0.011013 | 0.99263 | -0.051807 | 0.99288 | -0.050035 | 4.0787
48 | -0.0081938 | -0.002052 | 0.0081972 | 0.0020528 | 3.4506e-06 | 8.5263e-07 | 0.012279 | 0.012279 | 0.012279 | 0.99288 | -0.050035 | 0.99331 | -0.046989 | 4.5479
49 | -0.0081972 | -0.0020528 | 0.0082106 | 0.0020561 | 1.3416e-05 | 3.3111e-06 | 0.012279 | 0.012279 | 0.012279 | 0.99331 | -0.046989 | 0.99498 | -0.035158 | 4.5479
50 | 0.0026203 | 0.00065633 | -0.00262 | -0.00065664 | 3.1767e-07 | -3.0835e-07 | 0.0039186 | 0.0039188 | 0.0039188 | 0.99498 | -0.035158 | 0.99486 | -0.036034 | 1.4514
51 | 0.014191 | 0.0035585 | -0.014183 | -0.0035557 | 8.0069e-06 | 2.7126e-06 | 0.021264 | 0.021264 | 0.021264 | 0.99313 | -0.048212 | 0.99255 | -0.052285 | 7.8755
52 | 0.0017348 | 0.00043341 | -0.0017346 | -0.00043383 | 1.5925e-07 | -4.2763e-07 | 0.0025988 | 0.002599 | 0.002599 | 0.99313 | -0.048212 | 0.99303 | -0.048878 | 0.96258
53 | 0.014183 | 0.0035557 | -0.014172 | -0.0035518 | 1.1661e-05 | 3.9513e-06 | 0.021264 | 0.021264 | 0.021264 | 0.99255 | -0.052285 | 0.99171 | -0.058225 | 7.8756
54 | 0.00081975 | 0.00020454 | -0.00081973 | -0.00020474 | 1.521e-08 | -2.0323e-07 | 0.001228 | 0.0012281 | 0.0012281 | 0.99303 | -0.048878 | 0.99302 | -0.049013 | 0.45486
55 | 0.0048477 | 0.0012145 | -0.0048464 | -0.0012145 | 1.3476e-06 | -2.2786e-08 | 0.0072242 | 0.0072244 | 0.0072244 | 0.9985 | -0.010508 | 0.99821 | -0.012517 | 2.6757
56 | 0.00055072 | 0.00013732 | -0.0005507 | -0.00013802 | 2.3083e-08 | -6.9399e-07 | 0.000825 | 0.00082524 | 0.00082524 | 0.99302 | -0.049013 | 0.99297 | -0.049318 | 0.30565
57 | 0.0018381 | 0.0004606 | -0.0018381 | -0.00046067 | 2.7221e-08 | -6.5487e-08 | 0.00274 | 0.00274 | 0.00274 | 0.99821 | -0.012517 | 0.9982 | -0.012624 | 1.0148
58 | 0.0054003 | 0.0013532 | -0.0053993 | -0.0013531 | 9.501e-07 | 5.8736e-08 | 0.0080527 | 0.0080528 | 0.0080528 | 0.99789 | -0.014804 | 0.99771 | -0.016075 | 2.9825
59 | 0.003424 | 0.00085807 | -0.0034239 | -0.00085811 | 1.146e-07 | -4.7887e-08 | 0.0051067 | 0.0051067 | 0.0051067 | 0.99771 | -0.016075 | 0.99767 | -0.016317 | 1.8914
60 | 0.0030795 | 0.00077127 | -0.0030788 | -0.00077161 | 6.169e-07 | -3.4465e-07 | 0.0046508 | 0.004651 | 0.004651 | 0.98523 | -0.10305 | 0.98503 | -0.1045 | 1.7226
61 | -0.0013815 | -0.00034623 | 0.0013815 | 0.00034622 | 3.4333e-09 | -1.4761e-08 | 0.0020869 | 0.0020869 | 0.0020869 | 0.98503 | -0.10451 | 0.98503 | -0.1045 | 0.77294

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.22875 | 0.057357

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00162 | 0.00040602
1 | 0.002916 | 0.00073082
2 | 0.0016588 | 0.00041572
3 | 0.0035099 | 0.00087966
4 | 0.0027358 | 0.00068565
5 | 0.001053 | 0.0002639
6 | 0.0059556 | 0.0014926
7 | 0.00050123 | 0.00012562
8 | 0.0013945 | 0.00034949
9 | 0.0028594 | 0.00071662
10 | 0.0008445 | 0.00021165
11 | 0.00089329 | 0.00022388
12 | 0.0005655 | 0.00014173
13 | 0.001881 | 0.00047142
14 | 0.0010312 | 0.00025845
15 | 0.094232 | 0.023617
16 | 0.0048664 | 0.0012196
17 | 0.0022843 | 0.00057249
18 | 0.010311 | 0.0025842
19 | 0.006494 | 0.0016276
20 | 0.0006528 | 0.00016361
21 | 0.023873 | 0.0059831
22 | 0.00078005 | 0.0001955
23 | 0.0012284 | 0.00030785
24 | 0.00086392 | 0.00021652
25 | 0.0022627 | 0.0005671
26 | 0.0022861 | 0.00057296
27 | 0.00070365 | 0.00017635
28 | 0.00084534 | 0.00021186
29 | 0.00262 | 0.00065664
30 | 0.00091489 | 0.00022929
31 | 0.0044642 | 0.0011188
32 | 0.014172 | 0.0035518
33 | 0.00026901 | 6.7421e-05
34 | 0.0030082 | 0.00075394
35 | 0.005287 | 0.0013251
36 | 0.0019753 | 0.00049506
37 | 0.0034239 | 0.00085811
38 | 0.0032239 | 0.00080798
39 | 0.0018381 | 0.00046067
40 | 0.0013815 | 0.00034623
41 | 0.0016973 | 0.00042539
42 | 0.0005507 | 0.00013802

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1