## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1025-2_0_2_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1025-2_0_2_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1025-2_0_2_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1025-2_0_2_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1025-2_0_2_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1025-2_0_2_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1025-2_0_2_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1025-2_0_2_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1025-2_0_2_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1025-2_0_2_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1025-2_0_2_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1025-2_0_2_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1025-2_0_2_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1025-2_0_2_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1025-2_0_2_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1025-2_0_2_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1025-2_0_2_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1025-2_0_2_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1025-2_0_2_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1025-2_0_2_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1025-2_0_2_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1025-2_0_2_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1025-2_0_2_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1025-2_0_2_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1025-2_0_2_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1025-2_0_2_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1025-2_0_2_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1025-2_0_2_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1025-2_0_2_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1025-2_0_2_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1025-2_0_2_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1025-2_0_2_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1025-2_0_2_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1025-2_0_2_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1025-2_0_2_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1025-2_0_2_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1025-2_0_2_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1025-2_0_2_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1025-2_0_2_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1025-2_0_2_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1025-2_0_2_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1025-2_0_2_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1025-2_0_2_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1025-2_0_2_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1025-2_0_2_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1025-2_0_2_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1025-2_0_2_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1025-2_0_2_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1025-2_0_2_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1025-2_0_2_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1025-2_0_2_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1025-2_0_2_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1025-2_0_2_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1025-2_0_2_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1025-2_0_2_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1025-2_0_2_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1025-2_0_2_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1025-2_0_2_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1025-2_0_2_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1025-2_0_2_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1025-2_0_2_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1025-2_0_2_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1025-2_0_2_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1025-2_0_2_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1025-2_0_2_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1025-2_0_2_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_470_1_node_23 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1025-2_0_2_load_0 | 0 | 0.00038887 | 9.7461e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1025-2_0_2_load_1 | 1 | 0.00076845 | 0.00019259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1025-2_0_2_load_3 | 3 | 0.00012053 | 3.0209e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1025-2_0_2_load_4 | 4 | 0.0007056 | 0.00017684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1025-2_0_2_load_41 | 5 | 0.0017389 | 0.0004358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1025-2_0_2_load_11 | 6 | 0.00052775 | 0.00013227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1025-2_0_2_load_13 | 9 | 0.0015849 | 0.00039721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1025-2_0_2_load_5 | 10 | 0.00093751 | 0.00023496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1025-2_0_2_load_8 | 12 | 0.0037916 | 0.00095027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1025-2_0_2_load_14 | 13 | 0.00036901 | 9.2483e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1025-2_0_2_load_113 | 15 | 0.0031864 | 0.00079857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1025-2_0_2_load_114 | 16 | 0.0012362 | 0.00030983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1025-2_0_2_load_26 | 17 | 0.005126 | 0.0012847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1025-2_0_2_load_27 | 18 | 0.0031597 | 0.00079189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1025-2_0_2_load_29 | 19 | 0.0017794 | 0.00044596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1025-2_0_2_load_95 | 20 | 0.0026261 | 0.00065815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1025-2_0_2_load_96 | 21 | 0.0014533 | 0.00036423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1025-2_0_2_load_31 | 22 | 0.0033475 | 0.00083897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1025-2_0_2_load_32 | 23 | 0.00092729 | 0.0002324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1025-2_0_2_load_33 | 24 | 0.0084058 | 0.0021067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1025-2_0_2_load_94 | 28 | 0.00072744 | 0.00018231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1025-2_0_2_load_68 | 29 | 0.0069516 | 0.0017422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1025-2_0_2_load_36 | 30 | 0.0060935 | 0.0015272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1025-2_0_2_load_37 | 31 | 0.0010778 | 0.00027012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1025-2_0_2_load_38 | 32 | 0.0011586 | 0.00029037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1025-2_0_2_load_39 | 33 | 0.0012018 | 0.0003012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1025-2_0_2_load_78 | 35 | 0.0022505 | 0.00056404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1025-2_0_2_load_77 | 36 | 0.0011437 | 0.00028664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1025-2_0_2_load_73 | 37 | 0.0036488 | 0.00091448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1025-2_0_2_load_72 | 38 | 0.0017872 | 0.00044792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1025-2_0_2_load_48 | 39 | 0.0012869 | 0.00032254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1025-2_0_2_load_49 | 40 | 0.0014845 | 0.00037205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1025-2_0_2_load_50 | 41 | 0.00060996 | 0.00015287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1025-2_0_2_load_54 | 44 | 0.00048547 | 0.00012167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1025-2_0_2_load_55 | 45 | 0.0010245 | 0.00025677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1025-2_0_2_load_111 | 46 | 0.0068973 | 0.0017286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1025-2_0_2_load_117 | 47 | 0.00076299 | 0.00019122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1025-2_0_2_load_100 | 48 | 0.00070169 | 0.00017586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1025-2_0_2_load_83 | 49 | 0.0020038 | 0.00050219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1025-2_0_2_load_67 | 50 | 0.0041558 | 0.0010415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1025-2_0_2_load_69 | 51 | 0.0014405 | 0.00036104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1025-2_0_2_load_71 | 52 | 0.0035468 | 0.00088892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1025-2_0_2_load_97 | 53 | 0.0065293 | 0.0016364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1025-2_0_2_load_74 | 55 | 0.0036752 | 0.0009211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1025-2_0_2_load_104 | 56 | 0.0076983 | 0.0019294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1025-2_0_2_load_115 | 57 | 0.001079 | 0.00027043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1025-2_0_2_load_79 | 58 | 0.0021481 | 0.00053836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1025-2_0_2_load_80 | 59 | 0.0019918 | 0.00049919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1025-2_0_2_load_82 | 61 | 0.0030583 | 0.00076649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1025-2_0_2_load_84 | 62 | 0.0057358 | 0.0014375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1025-2_0_2_load_107 | 63 | 0.0019218 | 0.00048165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1025-2_0_2_load_116 | 64 | 0.0066758 | 0.0016731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1025-2_0_2_load_108 | 65 | 0.0024741 | 0.00062008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 62 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1025-2_0_2_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.02862 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1025-2_0_2_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.017736 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1025-2_0_2_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 6 | 0.022109 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1025-2_0_2_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 7 | 0.038807 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1025-2_0_2_line_4 | NAYY 4x150 SE | 2 | 8 | 0.072963 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1025-2_0_2_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 4 | 0.010131 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1025-2_0_2_line_6 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.097821 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1025-2_0_2_line_7 | NAYY 4x150 SE | 4 | 14 | 0.031744 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1025-2_0_2_line_8 | NAYY 4x150 SE | 5 | 7 | 0.042167 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1025-2_0_2_line_9 | NAYY 4x150 SE | 6 | 9 | 0.0032768 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1025-2_0_2_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 13 | 0.028935 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1025-2_0_2_line_11 | NAYY 4x150 SE | 8 | 11 | 0.036424 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1025-2_0_2_line_12 | NAYY 4x150 SE | 10 | 11 | 0.049203 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1025-2_0_2_line_13 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.07847 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1025-2_0_2_line_14 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.027808 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1025-2_0_2_line_15 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.0049139 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1025-2_0_2_line_16 | NAYY 4x150 SE | 15 | 47 | 0.0017748 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1025-2_0_2_line_17 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.033437 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1025-2_0_2_line_18 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.0028457 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1025-2_0_2_line_19 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.029864 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1025-2_0_2_line_20 | NAYY 4x150 SE | 20 | 21 | 0.0050419 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1025-2_0_2_line_21 | NAYY 4x150 SE | 21 | 27 | 0.023354 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1025-2_0_2_line_22 | NAYY 4x150 SE | 22 | 23 | 0.0024673 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1025-2_0_2_line_23 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.0067697 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1025-2_0_2_line_24 | NAYY 4x150 SE | 23 | 25 | 0.043611 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1025-2_0_2_line_25 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.025381 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1025-2_0_2_line_26 | NAYY 4x150 SE | 25 | 63 | 0.042018 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1025-2_0_2_line_27 | NAYY 4x150 SE | 25 | 46 | 0.015458 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1025-2_0_2_line_28 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.029006 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1025-2_0_2_line_29 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.043273 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1025-2_0_2_line_30 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.0020691 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1025-2_0_2_line_31 | NAYY 4x150 SE | 29 | 50 | 0.011893 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1025-2_0_2_line_32 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.028198 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1025-2_0_2_line_33 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.0091851 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1025-2_0_2_line_34 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.0066586 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1025-2_0_2_line_35 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.019072 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1025-2_0_2_line_36 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.017679 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1025-2_0_2_line_37 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.025337 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1025-2_0_2_line_38 | NAYY 4x150 SE | 36 | 44 | 0.0050041 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1025-2_0_2_line_39 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.027026 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1025-2_0_2_line_40 | NAYY 4x150 SE | 38 | 55 | 0.0003048 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1025-2_0_2_line_41 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.056163 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
42 | LV_1025-2_0_2_line_42 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.00067001 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
43 | LV_1025-2_0_2_line_43 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.0064689 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
44 | LV_1025-2_0_2_line_44 | NAYY 4x150 SE | 41 | 43 | 0.012696 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
45 | LV_1025-2_0_2_line_45 | NAYY 4x150 SE | 42 | 44 | 0.009324 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1025-2_0_2_line_46 | NAYY 4x150 SE | 42 | 45 | 0.012083 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
47 | LV_1025-2_0_2_line_47 | NAYY 4x150 SE | 43 | 46 | 0.039575 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
48 | LV_1025-2_0_2_line_48 | NAYY 4x150 SE | 43 | 47 | 0.017208 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1025-2_0_2_line_49 | NAYY 4x150 SE | 45 | 48 | 0.005847 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
50 | LV_1025-2_0_2_line_50 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.023127 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
51 | LV_1025-2_0_2_line_51 | NAYY 4x150 SE | 49 | 60 | 0.016807 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
52 | LV_1025-2_0_2_line_52 | NAYY 4x150 SE | 50 | 51 | 0.002832 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1025-2_0_2_line_53 | NAYY 4x150 SE | 51 | 52 | 0.015194 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1025-2_0_2_line_54 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.0061383 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1025-2_0_2_line_55 | NAYY 4x150 SE | 53 | 54 | 0.018847 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1025-2_0_2_line_56 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.016966 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1025-2_0_2_line_57 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.0039548 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1025-2_0_2_line_58 | NAYY 4x150 SE | 56 | 57 | 0.01916 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1025-2_0_2_line_59 | NAYY 4x150 SE | 57 | 64 | 0.0093528 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1025-2_0_2_line_60 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.019575 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1025-2_0_2_line_61 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.019503 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1025-2_0_2_line_62 | NAYY 4x150 SE | 59 | 61 | 0.023243 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1025-2_0_2_line_63 | NAYY 4x150 SE | 60 | 62 | 0.0072018 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
64 | LV_1025-2_0_2_line_64 | NAYY 4x150 SE | 63 | 65 | 0.0015179 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1025-2_0_2_trafo_84 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 66 | 62 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3
0 | 2660613.6547 | 1231027.786 | 2660600.5184 | 1231022.2407 | 2660588.1796 | 1231014.8931
1 | 2660573.4276 | 1231005.0758 | 2660581.8261 | 1231011.1097 | 2660588.1796 | 1231014.8931
2 | 2660573.4276 | 1231005.0758 | 2660566.0189 | 1231025.9063
3 | 2660599.935 | 1230984.3768 | 2660585.0434 | 1230986.7378 | 2660579.447 | 1230988.1595 | 2660573.4276 | 1231005.0758
4 | 2660573.4276 | 1231005.0758 | 2660513.5721 | 1230963.3507
5 | 2660714.1352 | 1231076.1831 | 2660705.3952 | 1231071.0586
6 | 2660705.3952 | 1231071.0586 | 2660639.5331 | 1230998.7317
7 | 2660739.9192 | 1231094.4315 | 2660729.8174 | 1231085.3781 | 2660714.1352 | 1231076.1831
8 | 2660599.935 | 1230984.3768 | 2660611.0329 | 1230988.6149 | 2660632.0881 | 1230995.3116 | 2660639.5331 | 1230998.7317
9 | 2660564.9208 | 1231028.9936 | 2660566.0189 | 1231025.9063
10 | 2660513.5721 | 1230963.3507 | 2660529.5036 | 1230939.1971
11 | 2660479.5022 | 1230950.2068 | 2660507.9597 | 1230961.1366 | 2660513.5721 | 1230963.3507
12 | 2660479.5022 | 1230950.2068 | 2660432.5339 | 1230935.5468
13 | 2660479.5022 | 1230950.2068 | 2660473.4876 | 1230967.4235 | 2660452.3698 | 1231023.8336
14 | 2660739.9192 | 1231094.4315 | 2660737.7165 | 1231096.5326 | 2660719.7926 | 1231113.6197
15 | 2660739.9192 | 1231094.4315 | 2660743.5245 | 1231091.0927
16 | 2660719.7926 | 1231113.6197 | 2660718.5079 | 1231114.8444
17 | 2660853.7344 | 1231289.5974 | 2660827.6333 | 1231268.6987
18 | 2660827.6333 | 1231268.6987 | 2660825.4119 | 1231266.9201
19 | 2660802.1 | 1231248.2547 | 2660825.4119 | 1231266.9201
20 | 2660802.1 | 1231248.2547 | 2660798.1642 | 1231245.1034
21 | 2660779.9334 | 1231230.5064 | 2660798.1642 | 1231245.1034
22 | 2660790.9991 | 1231178.5017 | 2660790.5294 | 1231176.0795
23 | 2660790.9991 | 1231178.5017 | 2660792.2878 | 1231185.1476 | 2660792.2878 | 1231185.1476
24 | 2660755.8966 | 1231149.5749 | 2660790.5294 | 1231176.0795
25 | 2660799.856 | 1231209.374 | 2660792.2878 | 1231185.1476
26 | 2660755.8966 | 1231149.5749 | 2660773.7614 | 1231117.8591 | 2660776.5575 | 1231112.9879
27 | 2660755.8966 | 1231149.5749 | 2660742.6347 | 1231141.6334
28 | 2660779.9334 | 1231230.5064 | 2660799.856 | 1231209.374
29 | 2660799.856 | 1231209.374 | 2660805.9198 | 1231202.9652 | 2660821.035 | 1231180.1827 | 2660824.2322 | 1231173.8326
30 | 2660779.9334 | 1231230.5064 | 2660778.5272 | 1231232.0241
31 | 2660770.4443 | 1231240.7479 | 2660778.5272 | 1231232.0241
32 | 2660591.6037 | 1231197.9372 | 2660584.8426 | 1231192.2246 | 2660571.0694 | 1231182.2445 | 2660569.0815 | 1231181.0134
33 | 2660591.6037 | 1231197.9372 | 2660598.6198 | 1231203.8651
34 | 2660569.0815 | 1231181.0134 | 2660563.4205 | 1231177.5077
35 | 2660609.55 | 1231218.7379 | 2660606.4608 | 1231210.49 | 2660598.6198 | 1231203.8651
36 | 2660609.55 | 1231218.7379 | 2660616.4484 | 1231212.1595 | 2660622.3454 | 1231206.538
37 | 2660640.6847 | 1231189.0551 | 2660622.3454 | 1231206.538
38 | 2660640.6847 | 1231189.0551 | 2660644.3067 | 1231185.6022
39 | 2660740.0345 | 1231276.8222 | 2660737.8578 | 1231279.1304 | 2660720.4243 | 1231295.4105
40 | 2660740.0345 | 1231276.8222 | 2660740.2436 | 1231276.6005
41 | 2660696.3803 | 1231135.9427 | 2660655.7368 | 1231174.7041
42 | 2660696.8651 | 1231135.4803 | 2660696.3803 | 1231135.9427
43 | 2660651.0555 | 1231179.1687 | 2660655.7368 | 1231174.7041
44 | 2660706.053 | 1231126.7179 | 2660696.8651 | 1231135.4803
45 | 2660651.0555 | 1231179.1687 | 2660644.3067 | 1231185.6022
46 | 2660651.0555 | 1231179.1687 | 2660661.3159 | 1231185.5501
47 | 2660706.053 | 1231126.7179 | 2660727.6951 | 1231134.4771 | 2660739.7273 | 1231139.8924 | 2660742.6347 | 1231141.6334
48 | 2660706.053 | 1231126.7179 | 2660718.5079 | 1231114.8444
49 | 2660661.3159 | 1231185.5501 | 2660666.2809 | 1231188.6381
50 | 2660685.6632 | 1231201.2237 | 2660681.8437 | 1231198.3173 | 2660666.2809 | 1231188.6381
51 | 2660699.0384 | 1231211.4012 | 2660685.6632 | 1231201.2237
52 | 2660770.4443 | 1231240.7479 | 2660768.5196 | 1231242.8253
53 | 2660758.1932 | 1231253.9705 | 2660768.5196 | 1231242.8253
54 | 2660758.1932 | 1231253.9705 | 2660754.0213 | 1231258.4732
55 | 2660742.957 | 1231273.7234 | 2660753.452 | 1231259.0877 | 2660754.0213 | 1231258.4732
56 | 2660742.957 | 1231273.7234 | 2660754.7692 | 1231285.9013
57 | 2660742.957 | 1231273.7234 | 2660740.2436 | 1231276.6005
58 | 2660768.1094 | 1231299.6545 | 2660754.7692 | 1231285.9013
59 | 2660774.6213 | 1231306.368 | 2660768.1094 | 1231299.6545
60 | 2660682.7132 | 1231222.0706 | 2660666.3276 | 1231232.7795
61 | 2660699.0384 | 1231211.4012 | 2660682.7132 | 1231222.0706
62 | 2660666.3276 | 1231232.7795 | 2660664.9344 | 1231233.69 | 2660646.1375 | 1231244.2889
63 | 2660699.0384 | 1231211.4012 | 2660705.0682 | 1231207.4631
64 | 2660776.5575 | 1231112.9879 | 2660777.3132 | 1231111.6714

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2660613.6547 | 1231027.786
1 | 2660588.1796 | 1231014.8931
2 | 2660573.4276 | 1231005.0758
3 | 2660705.3952 | 1231071.0586
4 | 2660714.1352 | 1231076.1831
5 | 2660639.5331 | 1230998.7317
6 | 2660566.0189 | 1231025.9063
7 | 2660599.935 | 1230984.3769
8 | 2660513.5721 | 1230963.3507
9 | 2660564.9208 | 1231028.9936
10 | 2660432.5339 | 1230935.5468
11 | 2660479.5022 | 1230950.2068
12 | 2660452.3698 | 1231023.8336
13 | 2660529.5036 | 1230939.1971
14 | 2660739.9192 | 1231094.4315
15 | 2660719.7926 | 1231113.6197
16 | 2660743.5245 | 1231091.0927
17 | 2660853.7344 | 1231289.5974
18 | 2660827.6333 | 1231268.6987
19 | 2660825.4119 | 1231266.9201
20 | 2660802.1 | 1231248.2547
21 | 2660798.1642 | 1231245.1034
22 | 2660790.9991 | 1231178.5017
23 | 2660790.5294 | 1231176.0795
24 | 2660792.2878 | 1231185.1476
25 | 2660755.8966 | 1231149.5749
26 | 2660799.856 | 1231209.374
27 | 2660779.9334 | 1231230.5064
28 | 2660824.2322 | 1231173.8326
29 | 2660778.5272 | 1231232.0241
30 | 2660591.6037 | 1231197.9372
31 | 2660569.0815 | 1231181.0134
32 | 2660598.6198 | 1231203.8651
33 | 2660563.4205 | 1231177.5077
34 | 2660609.55 | 1231218.7379
35 | 2660622.3454 | 1231206.538
36 | 2660640.6847 | 1231189.0551
37 | 2660720.4243 | 1231295.4105
38 | 2660740.0345 | 1231276.8222
39 | 2660696.3803 | 1231135.9427
40 | 2660655.7368 | 1231174.7041
41 | 2660696.8651 | 1231135.4803
42 | 2660651.0555 | 1231179.1687
43 | 2660706.053 | 1231126.7179
44 | 2660644.3067 | 1231185.6022
45 | 2660661.3159 | 1231185.5501
46 | 2660742.6347 | 1231141.6334
47 | 2660718.5079 | 1231114.8444
48 | 2660666.2809 | 1231188.6381
49 | 2660685.6632 | 1231201.2237
50 | 2660770.4443 | 1231240.7479
51 | 2660768.5196 | 1231242.8253
52 | 2660758.1932 | 1231253.9705
53 | 2660754.0213 | 1231258.4732
54 | 2660742.957 | 1231273.7234
55 | 2660740.2436 | 1231276.6005
56 | 2660754.7692 | 1231285.9013
57 | 2660768.1094 | 1231299.6545
58 | 2660682.7132 | 1231222.0706
59 | 2660666.3276 | 1231232.7795
60 | 2660699.0384 | 1231211.4012
61 | 2660646.1375 | 1231244.2889
62 | 2660705.0682 | 1231207.4631
63 | 2660776.5575 | 1231112.9879
64 | 2660774.6213 | 1231306.368
65 | 2660777.3132 | 1231111.6714
66 | 2660699.0384 | 1231211.4012

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98442 | -0.10871 | 0.00038887 | 9.7461e-05
1 | 0.98444 | -0.10859 | 0.00076845 | 0.00019259
2 | 0.98447 | -0.10838 | 0 | 0
3 | 0.98688 | -0.091187 | 0.00012053 | 3.0209e-05
4 | 0.98703 | -0.09012 | 0.0007056 | 0.00017684
5 | 0.98545 | -0.10138 | 0.0017389 | 0.0004358
6 | 0.9844 | -0.10886 | 0.00052775 | 0.00013227
7 | 0.98494 | -0.10502 | 0 | 0
8 | 0.98393 | -0.11223 | 0 | 0
9 | 0.9844 | -0.10891 | 0.0015849 | 0.00039721
10 | 0.98362 | -0.11449 | 0.00093751 | 0.00023496
11 | 0.98368 | -0.11401 | 0 | 0
12 | 0.98325 | -0.11708 | 0.0037916 | 0.00095027
13 | 0.98392 | -0.11234 | 0.00036901 | 9.2483e-05
14 | 0.98754 | -0.08655 | 0 | 0
15 | 0.98803 | -0.083073 | 0.0031864 | 0.00079857
16 | 0.98753 | -0.086612 | 0.0012362 | 0.00030983
17 | 0.97222 | -0.19516 | 0.005126 | 0.0012847
18 | 0.97247 | -0.19335 | 0.0031597 | 0.00079189
19 | 0.9725 | -0.1931 | 0.0017794 | 0.00044596
20 | 0.97294 | -0.18993 | 0.0026261 | 0.00065815
21 | 0.97304 | -0.18925 | 0.0014533 | 0.00036423
22 | 0.97914 | -0.14564 | 0.0033475 | 0.00083897
23 | 0.97941 | -0.14374 | 0.00092729 | 0.0002324
24 | 0.97844 | -0.15061 | 0.0084058 | 0.0021067
25 | 0.98418 | -0.10998 | 0 | 0
26 | 0.97613 | -0.16708 | 0 | 0
27 | 0.97352 | -0.18577 | 0 | 0
28 | 0.97609 | -0.16741 | 0.00072744 | 0.00018231
29 | 0.97338 | -0.1868 | 0.0069516 | 0.0017422
30 | 0.99291 | -0.049092 | 0.0060935 | 0.0015272
31 | 0.99282 | -0.049743 | 0.0010778 | 0.00027012
32 | 0.99302 | -0.048313 | 0.0011586 | 0.00029037
33 | 0.99281 | -0.049824 | 0.0012018 | 0.0003012
34 | 0.99329 | -0.046473 | 0 | 0
35 | 0.99353 | -0.044767 | 0.0022505 | 0.00056404
36 | 0.99396 | -0.041748 | 0.0011437 | 0.00028664
37 | 0.97059 | -0.20684 | 0.0036488 | 0.00091448
38 | 0.97074 | -0.2058 | 0.0017872 | 0.00044792
39 | 0.98946 | -0.072973 | 0.0012869 | 0.00032254
40 | 0.99373 | -0.043282 | 0.0014845 | 0.00037205
41 | 0.98941 | -0.073324 | 0.00060996 | 0.00015287
42 | 0.99423 | -0.03983 | 0 | 0
43 | 0.98847 | -0.079949 | 0 | 0
44 | 0.99405 | -0.041094 | 0.00048547 | 0.00012167
45 | 0.99528 | -0.032574 | 0.0010245 | 0.00025677
46 | 0.98598 | -0.097391 | 0.0068973 | 0.0017286
47 | 0.98807 | -0.082793 | 0.00076299 | 0.00019122
48 | 0.99579 | -0.029038 | 0.00070169 | 0.00017586
49 | 0.99782 | -0.015006 | 0.0020038 | 0.00050219
50 | 0.97268 | -0.19184 | 0.0041558 | 0.0010415
51 | 0.97253 | -0.19292 | 0.0014405 | 0.00036104
52 | 0.97175 | -0.19848 | 0.0035468 | 0.00088892
53 | 0.97147 | -0.2005 | 0.0065293 | 0.0016364
54 | 0.97079 | -0.2054 | 0 | 0
55 | 0.97074 | -0.20578 | 0.0036752 | 0.0009211
56 | 0.97041 | -0.20818 | 0.0076983 | 0.0019294
57 | 0.97019 | -0.20975 | 0.001079 | 0.00027043
58 | 0.99912 | -0.0060803 | 0.0021481 | 0.00053836
59 | 0.99898 | -0.0070694 | 0.0019918 | 0.00049919
60 | 0.99932 | -0.004676 | 0 | 0
61 | 0.99888 | -0.0077807 | 0.0030583 | 0.00076649
62 | 1 | 0 | -0.13323 | -0.033511
63 | 0.98392 | -0.11188 | 0.0019218 | 0.00048165
64 | 0.9701 | -0.21042 | 0.0066758 | 0.0016731
65 | 0.98391 | -0.11192 | 0.0024741 | 0.00062008
66 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.00038887 | -9.7461e-05 | 0.00038888 | 9.7099e-05 | 6.169e-09 | -3.615e-07 | 0.0005878 | 0.00058767 | 0.0005878 | 0.98442 | -0.10871 | 0.98444 | -0.10859 | 0.21771
1 | -0.0011573 | -0.00028969 | 0.0011574 | 0.00028948 | 3.3862e-08 | -2.1248e-07 | 0.0017492 | 0.0017491 | 0.0017492 | 0.98444 | -0.10859 | 0.98447 | -0.10838 | 0.64786
2 | 0.0021128 | 0.00052921 | -0.0021127 | -0.00052944 | 1.4069e-07 | -2.2698e-07 | 0.0031934 | 0.0031935 | 0.0031935 | 0.98447 | -0.10838 | 0.9844 | -0.10886 | 1.1828
3 | -0.0083739 | -0.0020952 | 0.0083777 | 0.0020962 | 3.8785e-06 | 9.9807e-07 | 0.012656 | 0.012656 | 0.012656 | 0.98447 | -0.10838 | 0.98494 | -0.10502 | 4.6873
4 | 0.0051037 | 0.0012765 | -0.005101 | -0.0012764 | 2.7088e-06 | 1.1464e-07 | 0.0077133 | 0.0077136 | 0.0077136 | 0.98447 | -0.10838 | 0.98393 | -0.11223 | 2.8569
5 | -0.010256 | -0.0025675 | 0.010257 | 0.002568 | 1.5115e-06 | 4.5187e-07 | 0.015462 | 0.015462 | 0.015462 | 0.98688 | -0.091187 | 0.98703 | -0.09012 | 5.7268
6 | 0.010135 | 0.0025373 | -0.010121 | -0.0025331 | 1.4253e-05 | 4.2339e-06 | 0.015281 | 0.015281 | 0.015281 | 0.98688 | -0.091187 | 0.98545 | -0.10138 | 5.6597
7 | -0.010963 | -0.0027448 | 0.010968 | 0.0027465 | 5.4098e-06 | 1.6748e-06 | 0.016526 | 0.016526 | 0.016526 | 0.98703 | -0.09012 | 0.98754 | -0.08655 | 6.1208
8 | 0.008382 | 0.0020973 | -0.0083777 | -0.0020962 | 4.2142e-06 | 1.0839e-06 | 0.012655 | 0.012656 | 0.012656 | 0.98545 | -0.10138 | 0.98494 | -0.10502 | 4.6873
9 | 0.0015849 | 0.00039718 | -0.0015849 | -0.00039721 | 1.1736e-08 | -3.7145e-08 | 0.0023957 | 0.0023957 | 0.0023957 | 0.9844 | -0.10886 | 0.9844 | -0.10891 | 0.88731
10 | 0.00036902 | 9.2118e-05 | -0.00036901 | -9.2483e-05 | 5.6218e-09 | -3.6533e-07 | 0.00055794 | 0.00055807 | 0.00055807 | 0.98393 | -0.11223 | 0.98392 | -0.11234 | 0.20669
11 | 0.004732 | 0.0011842 | -0.0047308 | -0.0011843 | 1.1638e-06 | -1.4888e-08 | 0.0071557 | 0.0071558 | 0.0071558 | 0.98393 | -0.11223 | 0.98368 | -0.11401 | 2.6503
12 | -0.00093751 | -0.00023496 | 0.00093758 | 0.00023436 | 6.1749e-08 | -6.0082e-07 | 0.0014183 | 0.0014181 | 0.0014183 | 0.98362 | -0.11449 | 0.98368 | -0.11401 | 0.52529
13 | 0.0037932 | 0.0009499 | -0.0037916 | -0.00095027 | 1.6121e-06 | -3.7566e-07 | 0.0057378 | 0.0057381 | 0.0057381 | 0.98368 | -0.11401 | 0.98325 | -0.11708 | 2.1252
14 | -0.012204 | -0.0030562 | 0.01221 | 0.0030581 | 5.8674e-06 | 1.9007e-06 | 0.018389 | 0.018389 | 0.018389 | 0.98754 | -0.08655 | 0.98803 | -0.083073 | 6.8106
15 | 0.0012363 | 0.00030977 | -0.0012362 | -0.00030983 | 1.064e-08 | -5.8777e-08 | 0.0018628 | 0.0018628 | 0.0018628 | 0.98754 | -0.08655 | 0.98753 | -0.086612 | 0.68992
16 | -0.015397 | -0.0038567 | 0.015397 | 0.0038569 | 5.9545e-07 | 2.0629e-07 | 0.023187 | 0.023187 | 0.023187 | 0.98803 | -0.083073 | 0.98807 | -0.082793 | 8.5879
17 | -0.005126 | -0.0012847 | 0.0051273 | 0.0012848 | 1.2842e-06 | 7.9201e-08 | 0.0078455 | 0.0078454 | 0.0078455 | 0.97222 | -0.19516 | 0.97247 | -0.19335 | 2.9058
18 | -0.008287 | -0.0020767 | 0.0082872 | 0.0020767 | 2.8551e-07 | 7.4503e-08 | 0.01268 | 0.01268 | 0.01268 | 0.97247 | -0.19335 | 0.9725 | -0.1931 | 4.6963
19 | -0.010067 | -0.0025227 | 0.010071 | 0.002524 | 4.421e-06 | 1.3297e-06 | 0.015403 | 0.015403 | 0.015403 | 0.9725 | -0.1931 | 0.97294 | -0.18993 | 5.7047
20 | -0.012697 | -0.0031822 | 0.012698 | 0.0031826 | 1.1864e-06 | 3.9369e-07 | 0.019419 | 0.019419 | 0.019419 | 0.97294 | -0.18993 | 0.97304 | -0.18925 | 7.1922
21 | -0.014152 | -0.0035468 | 0.014158 | 0.0035491 | 6.8253e-06 | 2.3349e-06 | 0.021641 | 0.021641 | 0.021641 | 0.97304 | -0.18925 | 0.97352 | -0.18577 | 8.0153
22 | -0.074281 | -0.018675 | 0.074301 | 0.018683 | 1.9627e-05 | 7.5178e-06 | 0.11291 | 0.11291 | 0.11291 | 0.97914 | -0.14564 | 0.97941 | -0.14374 | 41.8175
23 | 0.070934 | 0.017836 | -0.070885 | -0.017817 | 4.9108e-05 | 1.8803e-05 | 0.10782 | 0.10782 | 0.10782 | 0.97914 | -0.14564 | 0.97844 | -0.15061 | 39.9333
24 | -0.075228 | -0.018915 | 0.075584 | 0.019051 | 0.00035563 | 0.00013623 | 0.11432 | 0.11432 | 0.11432 | 0.97941 | -0.14374 | 0.98418 | -0.10998 | 42.3393
25 | 0.062479 | 0.015711 | -0.062336 | -0.015656 | 0.00014305 | 5.47e-05 | 0.095036 | 0.095037 | 0.095037 | 0.97844 | -0.15061 | 0.97613 | -0.16708 | 35.1987
26 | 0.0043971 | 0.0011016 | -0.004396 | -0.0011017 | 1.1588e-06 | -8.8103e-08 | 0.006648 | 0.0066482 | 0.0066482 | 0.98418 | -0.10998 | 0.98392 | -0.11188 | 2.4623
27 | -0.079981 | -0.020153 | 0.080122 | 0.020207 | 0.00014114 | 5.4087e-05 | 0.12096 | 0.12096 | 0.12096 | 0.98418 | -0.10998 | 0.98598 | -0.097391 | 44.8014
28 | 0.061608 | 0.015474 | -0.061449 | -0.015413 | 0.00015968 | 6.1055e-05 | 0.093928 | 0.093928 | 0.093928 | 0.97613 | -0.16708 | 0.97352 | -0.18577 | 34.7881
29 | 0.00072747 | 0.00018179 | -0.00072744 | -0.00018231 | 3.3201e-08 | -5.2814e-07 | 0.0011088 | 0.001109 | 0.001109 | 0.97613 | -0.16708 | 0.97609 | -0.16741 | 0.41073
30 | 0.04729 | 0.011864 | -0.047283 | -0.011861 | 6.7465e-06 | 2.5691e-06 | 0.072287 | 0.072287 | 0.072287 | 0.97352 | -0.18577 | 0.97338 | -0.1868 | 26.7728
31 | 0.040332 | 0.010119 | -0.040304 | -0.010108 | 2.8214e-05 | 1.0704e-05 | 0.06166 | 0.06166 | 0.06166 | 0.97338 | -0.1868 | 0.97268 | -0.19184 | 22.8369
32 | 0.0022798 | 0.00057095 | -0.0022796 | -0.00057124 | 2.0539e-07 | -2.8569e-07 | 0.0034164 | 0.0034166 | 0.0034166 | 0.99291 | -0.049092 | 0.99282 | -0.049743 | 1.2654
33 | -0.0083733 | -0.0020981 | 0.0083742 | 0.0020984 | 9.0249e-07 | 2.283e-07 | 0.012548 | 0.012548 | 0.012548 | 0.99291 | -0.049092 | 0.99302 | -0.048313 | 4.6475
34 | 0.0012018 | 0.00030112 | -0.0012018 | -0.0003012 | 1.348e-08 | -8.092e-08 | 0.0018012 | 0.0018012 | 0.0018012 | 0.99282 | -0.049743 | 0.99281 | -0.049824 | 0.66712
35 | -0.0095328 | -0.0023887 | 0.0095352 | 0.0023894 | 2.4284e-06 | 6.8718e-07 | 0.014284 | 0.014284 | 0.014284 | 0.99302 | -0.048313 | 0.99329 | -0.046473 | 5.2905
36 | -0.0095352 | -0.0023894 | 0.0095375 | 0.00239 | 2.251e-06 | 6.3687e-07 | 0.014284 | 0.014284 | 0.014284 | 0.99329 | -0.046473 | 0.99353 | -0.044767 | 5.2905
37 | -0.011788 | -0.0029541 | 0.011793 | 0.0029556 | 4.928e-06 | 1.5671e-06 | 0.017655 | 0.017655 | 0.017655 | 0.99353 | -0.044767 | 0.99396 | -0.041748 | 6.5388
38 | -0.012937 | -0.0032423 | 0.012938 | 0.0032427 | 1.1712e-06 | 3.856e-07 | 0.019367 | 0.019367 | 0.019367 | 0.99396 | -0.041748 | 0.99405 | -0.041094 | 7.173
39 | -0.0036488 | -0.00091448 | 0.0036493 | 0.00091435 | 5.2771e-07 | -1.311e-07 | 0.005594 | 0.0055939 | 0.005594 | 0.97059 | -0.20684 | 0.97074 | -0.2058 | 2.0719
40 | -0.0054366 | -0.0013623 | 0.0054366 | 0.0013623 | 1.3209e-08 | 1.3121e-09 | 0.0083335 | 0.0083335 | 0.0083335 | 0.97074 | -0.2058 | 0.97074 | -0.20578 | 3.0865
41 | -0.1054 | -0.026581 | 0.10584 | 0.026749 | 0.00044056 | 0.000168 | 0.15856 | 0.15856 | 0.15856 | 0.98946 | -0.072973 | 0.99373 | -0.043282 | 29.3632
42 | 0.10411 | 0.026258 | -0.1041 | -0.026256 | 5.1282e-06 | 1.9552e-06 | 0.15663 | 0.15663 | 0.15663 | 0.98946 | -0.072973 | 0.98941 | -0.073324 | 29.0048
43 | -0.10732 | -0.027121 | 0.10737 | 0.027141 | 5.2176e-05 | 1.99e-05 | 0.16078 | 0.16078 | 0.16078 | 0.99373 | -0.043282 | 0.99423 | -0.03983 | 29.7748
44 | 0.1035 | 0.026104 | -0.1034 | -0.026067 | 9.6042e-05 | 3.6613e-05 | 0.15571 | 0.15571 | 0.15571 | 0.98941 | -0.073324 | 0.98847 | -0.079949 | 28.835
45 | 0.013426 | 0.0033651 | -0.013423 | -0.0033643 | 2.3491e-06 | 7.8261e-07 | 0.020094 | 0.020094 | 0.020094 | 0.99423 | -0.03983 | 0.99405 | -0.041094 | 7.4421
46 | -0.1208 | -0.030506 | 0.12092 | 0.030553 | 0.00012334 | 4.7124e-05 | 0.18088 | 0.18088 | 0.18088 | 0.99423 | -0.03983 | 0.99528 | -0.032574 | 33.4958
47 | 0.087232 | 0.022017 | -0.087019 | -0.021936 | 0.0002131 | 8.0949e-05 | 0.13137 | 0.13137 | 0.13137 | 0.98847 | -0.079949 | 0.98598 | -0.097391 | 24.3283
48 | 0.016167 | 0.0040504 | -0.01616 | -0.0040481 | 6.3594e-06 | 2.2255e-06 | 0.024336 | 0.024336 | 0.024336 | 0.98847 | -0.079949 | 0.98807 | -0.082793 | 9.0135
49 | -0.12195 | -0.03081 | 0.12201 | 0.030833 | 6.0699e-05 | 2.3194e-05 | 0.18241 | 0.18241 | 0.18241 | 0.99528 | -0.032574 | 0.99579 | -0.029038 | 33.7794
50 | -0.12271 | -0.031009 | 0.12295 | 0.031102 | 0.00024285 | 9.2801e-05 | 0.18346 | 0.18346 | 0.18346 | 0.99579 | -0.029038 | 0.99782 | -0.015006 | 33.9736
51 | -0.12496 | -0.031604 | 0.12514 | 0.031674 | 0.00018229 | 6.967e-05 | 0.18645 | 0.18645 | 0.18645 | 0.99782 | -0.015006 | 0.99932 | -0.004676 | 34.5269
52 | 0.036148 | 0.009067 | -0.036142 | -0.0090649 | 5.4045e-06 | 2.0435e-06 | 0.055302 | 0.055302 | 0.055302 | 0.97268 | -0.19184 | 0.97253 | -0.19292 | 20.4823
53 | 0.034702 | 0.0087039 | -0.034675 | -0.0086938 | 2.6731e-05 | 1.0093e-05 | 0.053098 | 0.053098 | 0.053098 | 0.97253 | -0.19292 | 0.97175 | -0.19848 | 19.666
54 | 0.031128 | 0.0078049 | -0.03112 | -0.0078016 | 8.7029e-06 | 3.2713e-06 | 0.047667 | 0.047667 | 0.047667 | 0.97175 | -0.19848 | 0.97147 | -0.2005 | 17.6545
55 | 0.02459 | 0.0061652 | -0.024574 | -0.006159 | 1.6685e-05 | 6.1843e-06 | 0.037666 | 0.037666 | 0.037666 | 0.97147 | -0.2005 | 0.97079 | -0.2054 | 13.9504
56 | 0.015461 | 0.0038755 | -0.015455 | -0.0038735 | 5.9459e-06 | 2.0772e-06 | 0.023699 | 0.023699 | 0.023699 | 0.97079 | -0.2054 | 0.97041 | -0.20818 | 8.7775
57 | 0.0091123 | 0.0022835 | -0.0091118 | -0.0022834 | 4.8141e-07 | 1.3626e-07 | 0.013967 | 0.013967 | 0.013967 | 0.97079 | -0.2054 | 0.97074 | -0.20578 | 5.173
58 | 0.0077571 | 0.0019441 | -0.0077554 | -0.0019437 | 1.6916e-06 | 4.1395e-07 | 0.011895 | 0.011895 | 0.011895 | 0.97041 | -0.20818 | 0.97019 | -0.20975 | 4.4055
59 | 0.0066764 | 0.0016732 | -0.0066758 | -0.0016731 | 6.1195e-07 | 1.1988e-07 | 0.01024 | 0.01024 | 0.01024 | 0.97019 | -0.20975 | 0.9701 | -0.21042 | 3.7926
60 | 0.0050511 | 0.0012655 | -0.0050505 | -0.0012655 | 6.9124e-07 | 9.5433e-09 | 0.0075227 | 0.0075228 | 0.0075228 | 0.99912 | -0.0060803 | 0.99898 | -0.0070694 | 2.7862
61 | -0.0071992 | -0.0018039 | 0.0072006 | 0.0018042 | 1.399e-06 | 2.8261e-07 | 0.010722 | 0.010722 | 0.010722 | 0.99912 | -0.0060803 | 0.99932 | -0.004676 | 3.9711
62 | 0.0030587 | 0.00076631 | -0.0030583 | -0.00076649 | 3.0105e-07 | -1.885e-07 | 0.0045559 | 0.004556 | 0.004556 | 0.99898 | -0.0070694 | 0.99888 | -0.0077807 | 1.6874
63 | -0.13234 | -0.033478 | 0.13243 | 0.033511 | 8.7351e-05 | 3.3408e-05 | 0.19717 | 0.19717 | 0.19717 | 0.99932 | -0.004676 | 1 | 0 | 36.5124
64 | 0.0024742 | 0.00062006 | -0.0024741 | -0.00062008 | 1.3261e-08 | -1.4178e-08 | 0.0037418 | 0.0037418 | 0.0037418 | 0.98392 | -0.11188 | 0.98391 | -0.11192 | 1.3858

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.13896 | 0.034949

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00038887 | 9.7461e-05
1 | 0.00076845 | 0.00019259
2 | 0.00012053 | 3.0209e-05
3 | 0.0007056 | 0.00017684
4 | 0.0017389 | 0.0004358
5 | 0.00052775 | 0.00013227
6 | 0.0015849 | 0.00039721
7 | 0.00093751 | 0.00023496
8 | 0.0037916 | 0.00095027
9 | 0.00036901 | 9.2483e-05
10 | 0.0031864 | 0.00079857
11 | 0.0012362 | 0.00030983
12 | 0.005126 | 0.0012847
13 | 0.0031597 | 0.00079189
14 | 0.0017794 | 0.00044596
15 | 0.0026261 | 0.00065815
16 | 0.0014533 | 0.00036423
17 | 0.0033475 | 0.00083897
18 | 0.00092729 | 0.0002324
19 | 0.0084058 | 0.0021067
20 | 0.00072744 | 0.00018231
21 | 0.0069516 | 0.0017422
22 | 0.0060935 | 0.0015272
23 | 0.0010778 | 0.00027012
24 | 0.0011586 | 0.00029037
25 | 0.0012018 | 0.0003012
26 | 0.0022505 | 0.00056404
27 | 0.0011437 | 0.00028664
28 | 0.0036488 | 0.00091448
29 | 0.0017872 | 0.00044792
30 | 0.0012869 | 0.00032254
31 | 0.0014845 | 0.00037205
32 | 0.00060996 | 0.00015287
33 | 0.00048547 | 0.00012167
34 | 0.0010245 | 0.00025677
35 | 0.0068973 | 0.0017286
36 | 0.00076299 | 0.00019122
37 | 0.00070169 | 0.00017586
38 | 0.0020038 | 0.00050219
39 | 0.0041558 | 0.0010415
40 | 0.0014405 | 0.00036104
41 | 0.0035468 | 0.00088892
42 | 0.0065293 | 0.0016364
43 | 0.0036752 | 0.0009211
44 | 0.0076983 | 0.0019294
45 | 0.001079 | 0.00027043
46 | 0.0021481 | 0.00053836
47 | 0.0019918 | 0.00049919
48 | 0.0030583 | 0.00076649
49 | 0.0057358 | 0.0014375
50 | 0.0019218 | 0.00048165
51 | 0.0066758 | 0.0016731
52 | 0.0024741 | 0.00062008

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1