## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1030-12_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1030-12_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1030-12_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1030-12_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1030-12_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1030-12_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1030-12_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1030-12_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1030-12_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1030-12_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1030-12_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1030-12_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1030-12_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1030-12_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1030-12_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1030-12_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1030-12_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1030-12_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1030-12_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1030-12_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1030-12_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1030-12_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1030-12_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1030-12_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1030-12_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1030-12_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1030-12_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1030-12_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1030-12_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1030-12_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1030-12_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1030-12_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1030-12_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1030-12_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1030-12_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1030-12_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1030-12_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1030-12_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1030-12_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1030-12_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1030-12_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1030-12_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1030-12_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1030-12_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1030-12_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1030-12_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1030-12_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1030-12_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1030-12_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1030-12_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1030-12_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1030-12_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1030-12_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1030-12_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1030-12_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1030-12_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1030-12_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1030-12_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1030-12_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1030-12_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1030-12_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1030-12_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1030-12_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1030-12_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_470_1_node_337 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1030-12_0_4_load_0 | 0 | 0.0018136 | 0.00045454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1030-12_0_4_load_1 | 1 | 0.0034403 | 0.00086223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1030-12_0_4_load_2 | 2 | 0.0041164 | 0.0010317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1030-12_0_4_load_56 | 3 | 0.0011441 | 0.00028673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1030-12_0_4_load_57 | 4 | 0.0040817 | 0.001023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1030-12_0_4_load_60 | 5 | 0.001773 | 0.00044436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1030-12_0_4_load_61 | 6 | 0.0012492 | 0.00031309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1030-12_0_4_load_3 | 7 | 0.0033667 | 0.00084378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1030-12_0_4_load_7 | 11 | 0.0016575 | 0.00041542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1030-12_0_4_load_9 | 13 | 0.024741 | 0.0062006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1030-12_0_4_load_14 | 14 | 0.0021053 | 0.00052764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1030-12_0_4_load_26 | 16 | 0.022376 | 0.005608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1030-12_0_4_load_24 | 19 | 0.00099414 | 0.00024916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1030-12_0_4_load_13 | 21 | 0.011416 | 0.0028611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1030-12_0_4_load_10 | 22 | 0.0031604 | 0.00079207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1030-12_0_4_load_30 | 23 | 0.0034972 | 0.00087647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1030-12_0_4_load_12 | 24 | 0.0022457 | 0.00056283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1030-12_0_4_load_16 | 26 | 0.0015805 | 0.00039612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1030-12_0_4_load_17 | 27 | 0.0057112 | 0.0014314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1030-12_0_4_load_31 | 28 | 0.0022261 | 0.00055791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1030-12_0_4_load_32 | 29 | 0.0018088 | 0.00045333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1030-12_0_4_load_18 | 30 | 0.0032127 | 0.00080518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1030-12_0_4_load_19 | 31 | 0.0051219 | 0.0012837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1030-12_0_4_load_21 | 33 | 0.0019283 | 0.00048327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1030-12_0_4_load_22 | 34 | 0.0021193 | 0.00053116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1030-12_0_4_load_23 | 35 | 0.0012123 | 0.00030383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1030-12_0_4_load_38 | 36 | 0.0010508 | 0.00026335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1030-12_0_4_load_62 | 37 | 0.0027499 | 0.00068919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1030-12_0_4_load_39 | 38 | 0.0021176 | 0.00053071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1030-12_0_4_load_33 | 41 | 0.0053201 | 0.0013334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1030-12_0_4_load_51 | 43 | 0.0019229 | 0.00048192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1030-12_0_4_load_28 | 44 | 0.0011078 | 0.00027763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1030-12_0_4_load_29 | 45 | 0.0010409 | 0.00026087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1030-12_0_4_load_41 | 46 | 0.001525 | 0.0003822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1030-12_0_4_load_34 | 47 | 0.010164 | 0.0025473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1030-12_0_4_load_36 | 48 | 0.0010903 | 0.00027324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1030-12_0_4_load_59 | 49 | 0.0029794 | 0.0007467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1030-12_0_4_load_47 | 50 | 0.0014226 | 0.00035654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1030-12_0_4_load_42 | 52 | 0.0087858 | 0.0022019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1030-12_0_4_load_43 | 53 | 0.0021194 | 0.00053117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1030-12_0_4_load_44 | 54 | 0.0030511 | 0.00076468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1030-12_0_4_load_45 | 55 | 0.0032293 | 0.00080933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1030-12_0_4_load_46 | 56 | 0.0012982 | 0.00032536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1030-12_0_4_load_53 | 57 | 0.0020502 | 0.00051384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1030-12_0_4_load_52 | 58 | 0.0034055 | 0.00085349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1030-12_0_4_load_49 | 59 | 0.0012501 | 0.0003133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1030-12_0_4_load_54 | 60 | 0.0029911 | 0.00074963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1030-12_0_4_load_55 | 61 | 0.0025373 | 0.0006359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1030-12_0_4_load_58 | 62 | 0.0026299 | 0.00065911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1030-12_0_4_load_64 | 63 | 0.0047409 | 0.0011882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 8 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1030-12_0_4_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.048842 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1030-12_0_4_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.050333 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1030-12_0_4_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 3 | 0.027967 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1030-12_0_4_line_3 | NAYY 4x150 SE | 3 | 4 | 0.025295 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1030-12_0_4_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.17122 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1030-12_0_4_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 62 | 0.0078568 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1030-12_0_4_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 6 | 0.030953 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1030-12_0_4_line_7 | NAYY 4x150 SE | 7 | 8 | 0.014161 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1030-12_0_4_line_8 | NAYY 4x150 SE | 7 | 9 | 0.033557 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1030-12_0_4_line_9 | NAYY 4x150 SE | 8 | 10 | 0.004808 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1030-12_0_4_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 11 | 0.014067 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
11 | LV_1030-12_0_4_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 12 | 0.016398 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1030-12_0_4_line_12 | NAYY 4x150 SE | 9 | 13 | 0.0078616 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1030-12_0_4_line_13 | NAYY 4x150 SE | 10 | 14 | 0.013443 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1030-12_0_4_line_14 | NAYY 4x150 SE | 11 | 15 | 0.016073 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
15 | LV_1030-12_0_4_line_15 | NAYY 4x150 SE | 12 | 16 | 0.0505 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1030-12_0_4_line_16 | NAYY 4x150 SE | 13 | 17 | 0.056886 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1030-12_0_4_line_17 | NAYY 4x150 SE | 15 | 18 | 0.018494 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1030-12_0_4_line_18 | NAYY 4x150 SE | 15 | 19 | 0.0087531 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1030-12_0_4_line_19 | NAYY 4x150 SE | 17 | 23 | 0.043851 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1030-12_0_4_line_20 | NAYY 4x150 SE | 18 | 40 | 0.017598 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1030-12_0_4_line_21 | NAYY 4x150 SE | 18 | 41 | 0.032175 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1030-12_0_4_line_22 | NAYY 4x150 SE | 19 | 26 | 0.014307 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1030-12_0_4_line_23 | NAYY 4x150 SE | 20 | 21 | 0.027091 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1030-12_0_4_line_24 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.0089713 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1030-12_0_4_line_25 | NAYY 4x150 SE | 21 | 25 | 0.047668 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1030-12_0_4_line_26 | NAYY 4x150 SE | 22 | 24 | 0.031945 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1030-12_0_4_line_27 | NAYY 4x150 SE | 23 | 45 | 0.0079751 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1030-12_0_4_line_28 | NAYY 4x150 SE | 25 | 26 | 0.014323 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1030-12_0_4_line_29 | NAYY 4x150 SE | 25 | 27 | 0.020821 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1030-12_0_4_line_30 | NAYY 4x150 SE | 27 | 28 | 0.010642 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1030-12_0_4_line_31 | NAYY 4x150 SE | 28 | 29 | 0.028813 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1030-12_0_4_line_32 | NAYY 4x150 SE | 29 | 46 | 0.0045312 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1030-12_0_4_line_33 | NAYY 4x150 SE | 30 | 31 | 0.024616 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1030-12_0_4_line_34 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.0077019 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1030-12_0_4_line_35 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.016719 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1030-12_0_4_line_36 | NAYY 4x150 SE | 32 | 34 | 0.020193 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1030-12_0_4_line_37 | NAYY 4x150 SE | 32 | 35 | 0.016943 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1030-12_0_4_line_38 | NAYY 4x150 SE | 33 | 36 | 0.026898 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1030-12_0_4_line_39 | NAYY 4x150 SE | 35 | 37 | 0.0049595 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1030-12_0_4_line_40 | NAYY 4x150 SE | 36 | 38 | 0.016686 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1030-12_0_4_line_41 | NAYY 4x150 SE | 37 | 39 | 0.03832 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1030-12_0_4_line_42 | NAYY 4x150 SE | 38 | 46 | 0.00027196 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1030-12_0_4_line_43 | NAYY 4x150 SE | 39 | 63 | 0.0184 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1030-12_0_4_line_44 | NAYY 4x150 SE | 40 | 42 | 0.003073 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1030-12_0_4_line_45 | NAYY 4x150 SE | 40 | 43 | 0.025988 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1030-12_0_4_line_46 | NAYY 4x150 SE | 41 | 47 | 0.041881 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1030-12_0_4_line_47 | NAYY 4x150 SE | 42 | 50 | 0.01464 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1030-12_0_4_line_48 | NAYY 4x150 SE | 43 | 51 | 0.0012572 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1030-12_0_4_line_49 | NAYY 4x150 SE | 44 | 45 | 0.00029807 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1030-12_0_4_line_50 | NAYY 4x150 SE | 47 | 48 | 0.0052721 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1030-12_0_4_line_51 | NAYY 4x150 SE | 48 | 49 | 0.0029399 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1030-12_0_4_line_52 | NAYY 4x150 SE | 50 | 56 | 0.00039231 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1030-12_0_4_line_53 | NAYY 4x150 SE | 51 | 59 | 0.014762 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1030-12_0_4_line_54 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.0058201 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1030-12_0_4_line_55 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.0078618 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1030-12_0_4_line_56 | NAYY 4x150 SE | 53 | 55 | 0.0086008 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1030-12_0_4_line_57 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.021827 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1030-12_0_4_line_58 | NAYY 4x150 SE | 55 | 57 | 0.008913 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1030-12_0_4_line_59 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.0037226 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1030-12_0_4_line_60 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.011308 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1030-12_0_4_line_61 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.0013365 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1030-12_0_4_line_62 | NAYY 4x150 SE | 61 | 62 | 0.00052138 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1030-12_0_4_trafo_4 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 64 | 8 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2664254.8409 | 1232492.1501 | 2664281.591 | 1232451.285
1 | 2664307.7 | 1232408.3116 | 2664299.0933 | 1232424.5474 | 2664281.591 | 1232451.285
2 | 2664320.7987 | 1232383.6018 | 2664307.7 | 1232408.3116
3 | 2664320.7987 | 1232383.6018 | 2664332.6461 | 1232361.2527
4 | 2664320.7987 | 1232383.6018 | 2664468.3804 | 1232470.4207
5 | 2664332.6461 | 1232361.2527 | 2664336.3259 | 1232354.3109
6 | 2664468.3804 | 1232470.4207 | 2664466.6985 | 1232494.0078 | 2664466.1803 | 1232501.2958
7 | 2664309.9333 | 1232247.815 | 2664300.2266 | 1232247.71 | 2664295.9187 | 1232248.8392
8 | 2664264.3223 | 1232259.9633 | 2664273.3241 | 1232255.9246 | 2664289.2687 | 1232250.5823 | 2664295.9187 | 1232248.8392
9 | 2664310.1972 | 1232243.0147 | 2664309.9333 | 1232247.815
10 | 2664309.9333 | 1232247.815 | 2664323.6828 | 1232250.7879
11 | 2664267.4345 | 1232243.8641 | 2664265.0925 | 1232255.969 | 2664264.3223 | 1232259.9633
12 | 2664264.3223 | 1232259.9633 | 2664257.5884 | 1232264.0203
13 | 2664310.1972 | 1232243.0147 | 2664320.0843 | 1232233.9069
14 | 2664338.0451 | 1232258.0036 | 2664323.6828 | 1232250.7879
15 | 2664267.4345 | 1232243.8641 | 2664227.2098 | 1232247.3985 | 2664217.1218 | 1232248.2015
16 | 2664210.6903 | 1232296.1411 | 2664242.6759 | 1232273.0046 | 2664257.5884 | 1232264.0203
17 | 2664338.0451 | 1232258.0036 | 2664347.7329 | 1232263.3452 | 2664354.2365 | 1232266.9402
18 | 2664338.0451 | 1232258.0036 | 2664339.4166 | 1232250.2244 | 2664339.2513 | 1232249.3865
19 | 2664210.6903 | 1232296.1411 | 2664218.6285 | 1232308.5349 | 2664221.1026 | 1232315.0326 | 2664233.6948 | 1232333.2917 | 2664233.6948 | 1232333.2917
20 | 2664354.2365 | 1232266.9402 | 2664369.6132 | 1232275.579
21 | 2664354.2365 | 1232266.9402 | 2664347.2589 | 1232274.9477 | 2664340.1503 | 1232283.8767 | 2664332.1724 | 1232290.1364
22 | 2664339.2513 | 1232249.3865 | 2664338.0097 | 1232243.0934 | 2664336.1071 | 1232235.4331
23 | 2664273.2266 | 1232179.5177 | 2664284.8794 | 1232182.4233 | 2664296.8591 | 1232189.413 | 2664297.9011 | 1232190.0312
24 | 2664273.2266 | 1232179.5177 | 2664272.0656 | 1232174.135 | 2664270.978 | 1232170.8453
25 | 2664332.6546 | 1232221.5324 | 2664324.6833 | 1232209.4159 | 2664310.1242 | 1232197.2838 | 2664297.9011 | 1232190.0312
26 | 2664268.5385 | 1232139.6742 | 2664266.7275 | 1232157.9889 | 2664270.978 | 1232170.8453
27 | 2664233.6948 | 1232333.2917 | 2664234.3791 | 1232335.8341 | 2664233.8931 | 1232338.7641 | 2664232.8743 | 1232340.9064
28 | 2664332.6546 | 1232221.5324 | 2664336.1071 | 1232235.4331
29 | 2664332.6546 | 1232221.5324 | 2664330.6538 | 1232207.7016 | 2664330.5422 | 1232200.8562
30 | 2664330.3686 | 1232190.2153 | 2664330.5422 | 1232200.8562
31 | 2664330.3686 | 1232190.2153 | 2664329.8988 | 1232161.4062
32 | 2664329.8249 | 1232156.8756 | 2664329.8988 | 1232161.4062
33 | 2664339.5559 | 1232097.5981 | 2664340.8943 | 1232093.4484 | 2664346.2103 | 1232080.8532 | 2664349.5005 | 1232075.1493
34 | 2664353.3489 | 1232068.4778 | 2664349.5005 | 1232075.1493
35 | 2664334.5338 | 1232113.5411 | 2664334.955 | 1232111.8629 | 2664339.5559 | 1232097.5981
36 | 2664353.3489 | 1232068.4778 | 2664364.3464 | 1232075.2791 | 2664370.6095 | 1232078.9559
37 | 2664353.3489 | 1232068.4778 | 2664361.8931 | 1232053.8464
38 | 2664334.5338 | 1232113.5411 | 2664331.457 | 1232125.8009 | 2664329.5342 | 1232139.0444 | 2664329.5484 | 1232139.9197
39 | 2664364.3941 | 1232049.5636 | 2664361.8931 | 1232053.8464
40 | 2664329.8205 | 1232156.6037 | 2664329.5484 | 1232139.9197
41 | 2664383.718 | 1232016.4723 | 2664364.3941 | 1232049.5636
42 | 2664329.8249 | 1232156.8756 | 2664329.8205 | 1232156.6037
43 | 2664383.718 | 1232016.4723 | 2664379.6277 | 1231998.5326
44 | 2664372.1538 | 1232277.3187 | 2664369.6132 | 1232275.579
45 | 2664369.6132 | 1232275.579 | 2664373.9375 | 1232267.8429 | 2664378.0678 | 1232265.4305 | 2664390.4083 | 1232265.6348
46 | 2664299.4222 | 1232312.7153 | 2664307.652 | 1232312.3773 | 2664316.0288 | 1232308.0094 | 2664327.5566 | 1232293.7581 | 2664332.1724 | 1232290.1364
47 | 2664372.1538 | 1232277.3187 | 2664369.2207 | 1232283.1464 | 2664365.8863 | 1232290.5454
48 | 2664391.6653 | 1232265.6556 | 2664390.4083 | 1232265.6348
49 | 2664232.7463 | 1232341.1756 | 2664232.8743 | 1232340.9064
50 | 2664294.3814 | 1232311.5081 | 2664297.7961 | 1232312.7821 | 2664299.4222 | 1232312.7153
51 | 2664291.6269 | 1232310.4805 | 2664294.3814 | 1232311.5081
52 | 2664365.7251 | 1232290.903 | 2664365.8863 | 1232290.5454
53 | 2664391.6653 | 1232265.6556 | 2664390.5553 | 1232254.1805 | 2664391.4058 | 1232251.0614
54 | 2664353.5273 | 1232317.9706 | 2664351.1362 | 1232323.2769
55 | 2664353.5273 | 1232317.9706 | 2664356.7572 | 1232310.803
56 | 2664351.1362 | 1232323.2769 | 2664347.6027 | 1232331.1183
57 | 2664365.7251 | 1232290.903 | 2664359.7318 | 1232304.202 | 2664356.7572 | 1232310.803
58 | 2664343.9409 | 1232339.2444 | 2664347.6027 | 1232331.1183
59 | 2664342.4115 | 1232342.6384 | 2664343.9409 | 1232339.2444
60 | 2664342.4115 | 1232342.6384 | 2664341.8325 | 1232343.9233 | 2664337.1961 | 1232352.6694
61 | 2664336.5701 | 1232353.8503 | 2664337.1961 | 1232352.6694
62 | 2664336.3259 | 1232354.3109 | 2664336.5701 | 1232353.8503

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2664254.8409 | 1232492.1501
1 | 2664281.591 | 1232451.285
2 | 2664307.7 | 1232408.3116
3 | 2664320.7987 | 1232383.6018
4 | 2664332.6461 | 1232361.2527
5 | 2664468.3804 | 1232470.4207
6 | 2664466.1803 | 1232501.2958
7 | 2664295.9187 | 1232248.8392
8 | 2664309.9333 | 1232247.815
9 | 2664264.3223 | 1232259.9633
10 | 2664310.1972 | 1232243.0147
11 | 2664323.6828 | 1232250.7879
12 | 2664267.4345 | 1232243.8641
13 | 2664257.5884 | 1232264.0203
14 | 2664320.0843 | 1232233.9069
15 | 2664338.0451 | 1232258.0036
16 | 2664217.1218 | 1232248.2015
17 | 2664210.6904 | 1232296.1411
18 | 2664354.2365 | 1232266.9402
19 | 2664339.2513 | 1232249.3865
20 | 2664273.2266 | 1232179.5177
21 | 2664297.9011 | 1232190.0312
22 | 2664270.978 | 1232170.8453
23 | 2664233.6948 | 1232333.2917
24 | 2664268.5385 | 1232139.6742
25 | 2664332.6546 | 1232221.5324
26 | 2664336.1071 | 1232235.4331
27 | 2664330.5422 | 1232200.8562
28 | 2664330.3686 | 1232190.2153
29 | 2664329.8988 | 1232161.4062
30 | 2664349.5005 | 1232075.1493
31 | 2664339.5559 | 1232097.5981
32 | 2664353.3489 | 1232068.4778
33 | 2664334.5338 | 1232113.5411
34 | 2664370.6095 | 1232078.9559
35 | 2664361.8931 | 1232053.8464
36 | 2664329.5484 | 1232139.9197
37 | 2664364.3941 | 1232049.5636
38 | 2664329.8205 | 1232156.6037
39 | 2664383.718 | 1232016.4723
40 | 2664369.6132 | 1232275.579
41 | 2664332.1724 | 1232290.1364
42 | 2664372.1538 | 1232277.3187
43 | 2664390.4083 | 1232265.6348
44 | 2664232.7463 | 1232341.1756
45 | 2664232.8743 | 1232340.9064
46 | 2664329.8249 | 1232156.8756
47 | 2664299.4222 | 1232312.7153
48 | 2664294.3814 | 1232311.5081
49 | 2664291.6269 | 1232310.4805
50 | 2664365.8863 | 1232290.5454
51 | 2664391.6653 | 1232265.6556
52 | 2664353.5273 | 1232317.9706
53 | 2664351.1362 | 1232323.2769
54 | 2664356.7572 | 1232310.803
55 | 2664347.6027 | 1232331.1183
56 | 2664365.7251 | 1232290.903
57 | 2664343.9409 | 1232339.2444
58 | 2664342.4115 | 1232342.6384
59 | 2664391.4058 | 1232251.0614
60 | 2664337.1961 | 1232352.6694
61 | 2664336.5701 | 1232353.8503
62 | 2664336.3259 | 1232354.3109
63 | 2664379.6277 | 1231998.5326
64 | 2664310.1972 | 1232243.0147

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98712 | -0.090454 | 0.0018136 | 0.00045454
1 | 0.98725 | -0.089546 | 0.0034403 | 0.00086223
2 | 0.98763 | -0.086835 | 0.0041164 | 0.0010317
3 | 0.98801 | -0.084152 | 0.0011441 | 0.00028673
4 | 0.98851 | -0.080644 | 0.0040817 | 0.001023
5 | 0.98727 | -0.089466 | 0.001773 | 0.00044436
6 | 0.98721 | -0.089863 | 0.0012492 | 0.00031309
7 | 0.99886 | -0.0079448 | 0.0033667 | 0.00084378
8 | 1 | 0 | -0.19087 | -0.047807
9 | 0.99633 | -0.025707 | 0 | 0
10 | 0.99999 | -0.0001011 | 0 | 0
11 | 0.99868 | -0.0091762 | 0.0016575 | 0.00041542
12 | 0.9958 | -0.029399 | 0 | 0
13 | 0.99598 | -0.028111 | 0.024741 | 0.0062006
14 | 0.99995 | -0.00038366 | 0.0021053 | 0.00052764
15 | 0.99719 | -0.019557 | 0 | 0
16 | 0.99418 | -0.040792 | 0.022376 | 0.005608
17 | 0.99552 | -0.031348 | 0 | 0
18 | 0.99523 | -0.033305 | 0 | 0
19 | 0.9965 | -0.024388 | 0.00099414 | 0.00024916
20 | 0.99295 | -0.049315 | 0 | 0
21 | 0.99316 | -0.047831 | 0.011416 | 0.0028611
22 | 0.99288 | -0.049806 | 0.0031604 | 0.00079207
23 | 0.99517 | -0.033843 | 0.0034972 | 0.00087647
24 | 0.99278 | -0.050533 | 0.0022457 | 0.00056283
25 | 0.99431 | -0.039723 | 0 | 0
26 | 0.99539 | -0.032157 | 0.0015805 | 0.00039612
27 | 0.99325 | -0.047203 | 0.0057112 | 0.0014314
28 | 0.99279 | -0.050416 | 0.0022261 | 0.00055791
29 | 0.99165 | -0.05848 | 0.0018088 | 0.00045333
30 | 0.98916 | -0.076052 | 0.0032127 | 0.00080518
31 | 0.98966 | -0.072527 | 0.0051219 | 0.0012837
32 | 0.98904 | -0.076903 | 0 | 0
33 | 0.99012 | -0.069262 | 0.0019283 | 0.00048327
34 | 0.98898 | -0.07734 | 0.0021193 | 0.00053116
35 | 0.98883 | -0.078409 | 0.0012123 | 0.00030383
36 | 0.99094 | -0.063489 | 0.0010508 | 0.00026335
37 | 0.98877 | -0.078789 | 0.0027499 | 0.00068919
38 | 0.99147 | -0.059734 | 0.0021176 | 0.00053071
39 | 0.98851 | -0.080645 | 0 | 0
40 | 0.99385 | -0.042958 | 0 | 0
41 | 0.99432 | -0.039652 | 0.0053201 | 0.0013334
42 | 0.99362 | -0.044547 | 0 | 0
43 | 0.99373 | -0.043792 | 0.0019229 | 0.00048192
44 | 0.99514 | -0.034019 | 0.0011078 | 0.00027763
45 | 0.99514 | -0.034016 | 0.0010409 | 0.00026087
46 | 0.99148 | -0.059667 | 0.001525 | 0.0003822
47 | 0.99347 | -0.045676 | 0.010164 | 0.0025473
48 | 0.99344 | -0.045893 | 0.0010903 | 0.00027324
49 | 0.99342 | -0.045982 | 0.0029794 | 0.0007467
50 | 0.99254 | -0.05213 | 0.0014226 | 0.00035654
51 | 0.99373 | -0.043808 | 0 | 0
52 | 0.99048 | -0.06669 | 0.0087858 | 0.0022019
53 | 0.99017 | -0.068859 | 0.0021194 | 0.00053117
54 | 0.99099 | -0.06306 | 0.0030511 | 0.00076468
55 | 0.98974 | -0.07188 | 0.0032293 | 0.00080933
56 | 0.99252 | -0.052327 | 0.0012982 | 0.00032536
57 | 0.98934 | -0.074721 | 0.0020502 | 0.00051384
58 | 0.98919 | -0.07583 | 0.0034055 | 0.00085349
59 | 0.9937 | -0.043994 | 0.0012501 | 0.0003133
60 | 0.98877 | -0.078809 | 0.0029911 | 0.00074963
61 | 0.98872 | -0.07912 | 0.0025373 | 0.0006359
62 | 0.98871 | -0.079228 | 0.0026299 | 0.00065911
63 | 0.98839 | -0.081536 | 0.0047409 | 0.0011882
64 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0018136 | -0.00045453 | 0.0018139 | 0.000454 | 2.2778e-07 | -5.3685e-07 | 0.0027339 | 0.0027337 | 0.0027339 | 0.98712 | -0.090454 | 0.98725 | -0.089546 | 1.0126
1 | -0.0052542 | -0.0013162 | 0.0052562 | 0.0013163 | 1.9696e-06 | 1.1367e-07 | 0.0079191 | 0.0079188 | 0.0079191 | 0.98725 | -0.089546 | 0.98763 | -0.086835 | 2.933
2 | -0.0093725 | -0.002348 | 0.009376 | 0.002349 | 3.4797e-06 | 9.8032e-07 | 0.014121 | 0.014121 | 0.014121 | 0.98763 | -0.086835 | 0.98801 | -0.084152 | 5.2299
3 | -0.013545 | -0.0033914 | 0.013551 | 0.0033936 | 6.5674e-06 | 2.2018e-06 | 0.020398 | 0.020398 | 0.020398 | 0.98801 | -0.084152 | 0.98851 | -0.080644 | 7.5548
4 | 0.0030245 | 0.00075573 | -0.0030223 | -0.00075707 | 2.2165e-06 | -1.3386e-06 | 0.0045543 | 0.0045551 | 0.0045551 | 0.98801 | -0.084152 | 0.98727 | -0.089466 | 1.6871
5 | -0.017633 | -0.0044166 | 0.017636 | 0.0044178 | 3.4538e-06 | 1.2277e-06 | 0.026542 | 0.026542 | 0.026542 | 0.98851 | -0.080644 | 0.98871 | -0.079228 | 9.8305
6 | 0.0012493 | 0.00031272 | -0.0012492 | -0.00031309 | 6.8477e-08 | -3.6945e-07 | 0.0018828 | 0.001883 | 0.001883 | 0.98727 | -0.089466 | 0.98721 | -0.089863 | 0.6974
7 | -0.056321 | -0.014138 | 0.056384 | 0.014162 | 6.2216e-05 | 2.3744e-05 | 0.083911 | 0.08391 | 0.083911 | 0.99886 | -0.0079448 | 1 | 0 | 31.078
8 | 0.052955 | 0.013295 | -0.052824 | -0.013245 | 0.00013034 | 4.9691e-05 | 0.078895 | 0.078895 | 0.078895 | 0.99886 | -0.0079448 | 0.99633 | -0.025707 | 29.2205
9 | 0.0021054 | 0.00052744 | -0.0021054 | -0.00052749 | 2.9446e-08 | -5.1751e-08 | 0.0031328 | 0.0031328 | 0.0031328 | 1 | 0 | 0.99999 | -0.0001011 | 1.1603
10 | 0.13159 | 0.033117 | -0.13142 | -0.033053 | 0.00016835 | 6.4381e-05 | 0.19585 | 0.19585 | 0.19585 | 1 | 0 | 0.99868 | -0.0091762 | 36.2686
11 | 0.022423 | 0.0056252 | -0.022412 | -0.005621 | 1.1477e-05 | 4.2008e-06 | 0.033491 | 0.033491 | 0.033491 | 0.99633 | -0.025707 | 0.9958 | -0.029399 | 12.404
12 | 0.030401 | 0.0076197 | -0.030391 | -0.0076159 | 1.0113e-05 | 3.7874e-06 | 0.045404 | 0.045404 | 0.045404 | 0.99633 | -0.025707 | 0.99598 | -0.028111 | 16.8165
13 | 0.0021054 | 0.00052749 | -0.0021053 | -0.00052764 | 8.2329e-08 | -1.4468e-07 | 0.0031328 | 0.0031329 | 0.0031329 | 0.99999 | -0.0001011 | 0.99995 | -0.00038366 | 1.1603
14 | 0.12976 | 0.032638 | -0.12957 | -0.032566 | 0.00018753 | 7.1708e-05 | 0.19338 | 0.19338 | 0.19338 | 0.99868 | -0.0091762 | 0.99719 | -0.019557 | 35.8113
15 | 0.022412 | 0.005621 | -0.022376 | -0.005608 | 3.5345e-05 | 1.2938e-05 | 0.033491 | 0.033491 | 0.033491 | 0.9958 | -0.029399 | 0.99418 | -0.040792 | 12.4041
16 | 0.0056504 | 0.0014153 | -0.0056478 | -0.0014151 | 2.5295e-06 | 2.3292e-07 | 0.0084415 | 0.0084417 | 0.0084417 | 0.99598 | -0.028111 | 0.99552 | -0.031348 | 3.1266
17 | 0.074344 | 0.018689 | -0.074202 | -0.018634 | 0.00014208 | 5.4404e-05 | 0.11096 | 0.11096 | 0.11096 | 0.99719 | -0.019557 | 0.99523 | -0.033305 | 41.0952
18 | 0.055228 | 0.013877 | -0.055191 | -0.013863 | 3.7107e-05 | 1.4158e-05 | 0.082424 | 0.082424 | 0.082424 | 0.99719 | -0.019557 | 0.9965 | -0.024388 | 30.5274
19 | 0.0056478 | 0.0014151 | -0.0056459 | -0.0014149 | 1.95e-06 | 1.8005e-07 | 0.0084417 | 0.0084419 | 0.0084419 | 0.99552 | -0.031348 | 0.99517 | -0.033843 | 3.1266
20 | 0.054619 | 0.013724 | -0.054546 | -0.013696 | 7.3256e-05 | 2.7947e-05 | 0.081677 | 0.081677 | 0.081677 | 0.99523 | -0.033305 | 0.99385 | -0.042958 | 30.2506
21 | 0.019583 | 0.0049108 | -0.019566 | -0.0049046 | 1.7213e-05 | 6.2027e-06 | 0.02928 | 0.029281 | 0.029281 | 0.99523 | -0.033305 | 0.99432 | -0.039652 | 10.8447
22 | 0.054197 | 0.013614 | -0.054138 | -0.013592 | 5.8488e-05 | 2.2309e-05 | 0.080939 | 0.08094 | 0.08094 | 0.9965 | -0.024388 | 0.99539 | -0.032157 | 29.9776
23 | -0.0054067 | -0.0013546 | 0.0054078 | 0.0013547 | 1.1097e-06 | 7.6316e-08 | 0.0081022 | 0.0081021 | 0.0081022 | 0.99295 | -0.049315 | 0.99316 | -0.047831 | 3.0008
24 | 0.0054067 | 0.0013546 | -0.0054063 | -0.0013546 | 3.6749e-07 | 2.5308e-08 | 0.0081022 | 0.0081023 | 0.0081023 | 0.99295 | -0.049315 | 0.99288 | -0.049806 | 3.0008
25 | -0.016824 | -0.0042157 | 0.016842 | 0.0042224 | 1.8898e-05 | 6.6508e-06 | 0.025206 | 0.025206 | 0.025206 | 0.99316 | -0.047831 | 0.99431 | -0.039723 | 9.3355
26 | 0.0022459 | 0.0005625 | -0.0022457 | -0.00056283 | 2.2583e-07 | -3.2625e-07 | 0.0033658 | 0.003366 | 0.003366 | 0.99288 | -0.049806 | 0.99278 | -0.050533 | 1.2467
27 | 0.0021487 | 0.00053842 | -0.0021487 | -0.0005385 | 5.1368e-08 | -8.3859e-08 | 0.0032128 | 0.0032129 | 0.0032129 | 0.99517 | -0.033843 | 0.99514 | -0.034016 | 1.1899
28 | -0.052502 | -0.013174 | 0.052558 | 0.013195 | 5.5184e-05 | 2.1038e-05 | 0.078577 | 0.078577 | 0.078577 | 0.99431 | -0.039723 | 0.99539 | -0.032157 | 29.1025
29 | 0.03566 | 0.008952 | -0.035623 | -0.008938 | 3.7009e-05 | 1.3964e-05 | 0.053371 | 0.053371 | 0.053371 | 0.99431 | -0.039723 | 0.99325 | -0.047203 | 19.7671
30 | 0.029912 | 0.0075067 | -0.029898 | -0.0075017 | 1.3337e-05 | 4.9921e-06 | 0.044815 | 0.044815 | 0.044815 | 0.99325 | -0.047203 | 0.99279 | -0.050416 | 16.5982
31 | 0.027672 | 0.0069438 | -0.027641 | -0.0069322 | 3.0933e-05 | 1.1525e-05 | 0.041479 | 0.041479 | 0.041479 | 0.99279 | -0.050416 | 0.99165 | -0.05848 | 15.3625
32 | 0.025832 | 0.0064789 | -0.025828 | -0.0064773 | 4.2488e-06 | 1.5757e-06 | 0.038765 | 0.038765 | 0.038765 | 0.99165 | -0.05848 | 0.99148 | -0.059667 | 14.3573
33 | -0.014041 | -0.0035182 | 0.014047 | 0.0035206 | 6.8524e-06 | 2.3194e-06 | 0.021121 | 0.021121 | 0.021121 | 0.98916 | -0.076052 | 0.98966 | -0.072527 | 7.8227
34 | 0.010828 | 0.0027131 | -0.010827 | -0.0027127 | 1.2751e-06 | 3.9156e-07 | 0.016288 | 0.016288 | 0.016288 | 0.98916 | -0.076052 | 0.98904 | -0.076903 | 6.0327
35 | -0.019169 | -0.0048042 | 0.019178 | 0.0048073 | 8.6664e-06 | 3.1183e-06 | 0.028822 | 0.028822 | 0.028822 | 0.98966 | -0.072527 | 0.99012 | -0.069262 | 10.6749
36 | 0.0021195 | 0.00053094 | -0.0021193 | -0.00053115 | 1.2812e-07 | -2.0985e-07 | 0.0031887 | 0.0031888 | 0.0031888 | 0.98904 | -0.076903 | 0.98898 | -0.07734 | 1.181
37 | 0.0087071 | 0.0021817 | -0.0087053 | -0.0021812 | 1.8143e-06 | 4.8042e-07 | 0.0131 | 0.0131 | 0.0131 | 0.98904 | -0.076903 | 0.98883 | -0.078409 | 4.8518
38 | -0.021106 | -0.0052906 | 0.021123 | 0.0052968 | 1.6888e-05 | 6.149e-06 | 0.03172 | 0.03172 | 0.03172 | 0.99012 | -0.069262 | 0.99094 | -0.063489 | 11.7482
39 | 0.007493 | 0.0018774 | -0.0074926 | -0.0018773 | 3.9346e-07 | 8.7714e-08 | 0.011276 | 0.011276 | 0.011276 | 0.98883 | -0.078409 | 0.98877 | -0.078789 | 4.1761
40 | -0.022174 | -0.0055601 | 0.022185 | 0.0055643 | 1.1544e-05 | 4.2251e-06 | 0.033298 | 0.033298 | 0.033298 | 0.99094 | -0.063489 | 0.99147 | -0.059734 | 12.3326
41 | 0.0047427 | 0.0011881 | -0.0047415 | -0.0011882 | 1.2181e-06 | -2.2884e-08 | 0.0071372 | 0.0071374 | 0.0071374 | 0.98877 | -0.078789 | 0.98851 | -0.080645 | 2.6435
42 | -0.024303 | -0.006095 | 0.024303 | 0.0060951 | 2.2578e-07 | 8.3333e-08 | 0.036476 | 0.036476 | 0.036476 | 0.99147 | -0.059734 | 0.99148 | -0.059667 | 13.5096
43 | 0.0047415 | 0.0011882 | -0.0047409 | -0.0011882 | 5.8491e-07 | -1.0888e-08 | 0.0071374 | 0.0071375 | 0.0071375 | 0.98851 | -0.080645 | 0.98839 | -0.081536 | 2.6435
44 | 0.051373 | 0.012901 | -0.051361 | -0.012896 | 1.1347e-05 | 4.3245e-06 | 0.076926 | 0.076926 | 0.076926 | 0.99385 | -0.042958 | 0.99362 | -0.044547 | 28.491
45 | 0.0031734 | 0.00079483 | -0.003173 | -0.00079503 | 3.6606e-07 | -1.9593e-07 | 0.0047511 | 0.0047512 | 0.0047512 | 0.99385 | -0.042958 | 0.99373 | -0.043792 | 1.7597
46 | 0.014246 | 0.0035712 | -0.014234 | -0.0035672 | 1.1878e-05 | 4.0256e-06 | 0.021319 | 0.021319 | 0.021319 | 0.99432 | -0.039652 | 0.99347 | -0.045676 | 7.896
47 | 0.051361 | 0.012896 | -0.051307 | -0.012876 | 5.4058e-05 | 2.0602e-05 | 0.076926 | 0.076926 | 0.076926 | 0.99362 | -0.044547 | 0.99254 | -0.05213 | 28.491
48 | 0.0012501 | 0.00031311 | -0.0012501 | -0.00031312 | 2.7489e-09 | -1.523e-08 | 0.0018719 | 0.0018719 | 0.0018719 | 0.99373 | -0.043792 | 0.99373 | -0.043808 | 0.69329
49 | -0.0011078 | -0.00027763 | 0.0011078 | 0.00027763 | 5.1029e-10 | -3.6762e-09 | 0.0016564 | 0.0016564 | 0.0016564 | 0.99514 | -0.034019 | 0.99514 | -0.034016 | 0.61349
50 | 0.0040698 | 0.0010199 | -0.0040697 | -0.0010199 | 1.2224e-07 | -2.1247e-08 | 0.0060957 | 0.0060957 | 0.0060957 | 0.99347 | -0.045676 | 0.99344 | -0.045893 | 2.2577
51 | 0.0029794 | 0.00074668 | -0.0029794 | -0.0007467 | 3.6536e-08 | -2.4013e-08 | 0.0044627 | 0.0044627 | 0.0044627 | 0.99344 | -0.045893 | 0.99342 | -0.045982 | 1.6529
52 | 0.049885 | 0.012519 | -0.049883 | -0.012519 | 1.3694e-06 | 5.2163e-07 | 0.074793 | 0.074793 | 0.074793 | 0.99254 | -0.05213 | 0.99252 | -0.052327 | 27.7011
53 | 0.0012501 | 0.00031312 | -0.0012501 | -0.0003133 | 3.2277e-08 | -1.7882e-07 | 0.0018719 | 0.0018719 | 0.0018719 | 0.99373 | -0.043808 | 0.9937 | -0.043994 | 0.69331
54 | 0.036653 | 0.0091906 | -0.036642 | -0.0091865 | 1.1013e-05 | 4.1607e-06 | 0.055066 | 0.055066 | 0.055066 | 0.99048 | -0.06669 | 0.99017 | -0.068859 | 20.395
55 | -0.045439 | -0.011393 | 0.045462 | 0.011401 | 2.2862e-05 | 8.6917e-06 | 0.068265 | 0.068265 | 0.068265 | 0.99048 | -0.06669 | 0.99099 | -0.06306 | 25.2835
56 | 0.034523 | 0.0086553 | -0.034508 | -0.0086498 | 1.4446e-05 | 5.4455e-06 | 0.051881 | 0.051881 | 0.051881 | 0.99017 | -0.068859 | 0.98974 | -0.07188 | 19.2153
57 | -0.048513 | -0.012166 | 0.048585 | 0.012193 | 7.2278e-05 | 2.7517e-05 | 0.072847 | 0.072847 | 0.072847 | 0.99099 | -0.06306 | 0.99252 | -0.052327 | 26.9803
58 | 0.031279 | 0.0078405 | -0.031267 | -0.0078359 | 1.23e-05 | 4.6162e-06 | 0.047026 | 0.047026 | 0.047026 | 0.98974 | -0.07188 | 0.98934 | -0.074721 | 17.4172
59 | 0.029216 | 0.0073221 | -0.029212 | -0.0073204 | 4.4855e-06 | 1.6774e-06 | 0.043943 | 0.043943 | 0.043943 | 0.98934 | -0.074721 | 0.98919 | -0.07583 | 16.2751
60 | 0.025807 | 0.0064669 | -0.025796 | -0.0064629 | 1.0634e-05 | 3.9449e-06 | 0.03882 | 0.03882 | 0.03882 | 0.98919 | -0.07583 | 0.98877 | -0.078809 | 14.3778
61 | 0.022805 | 0.0057133 | -0.022804 | -0.0057129 | 9.8227e-07 | 3.6065e-07 | 0.034319 | 0.034319 | 0.034319 | 0.98877 | -0.078809 | 0.98872 | -0.07912 | 12.7106
62 | 0.020267 | 0.0050771 | -0.020266 | -0.0050769 | 3.0265e-07 | 1.0972e-07 | 0.0305 | 0.0305 | 0.0305 | 0.98872 | -0.07912 | 0.98871 | -0.079228 | 11.2964

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -4.4415e-16 | -7.6913e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.564e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.19087 | 0.047807

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0018136 | 0.00045454
1 | 0.0034403 | 0.00086223
2 | 0.0041164 | 0.0010317
3 | 0.0011441 | 0.00028673
4 | 0.0040817 | 0.001023
5 | 0.001773 | 0.00044436
6 | 0.0012492 | 0.00031309
7 | 0.0033667 | 0.00084378
8 | 0.0016575 | 0.00041542
9 | 0.024741 | 0.0062006
10 | 0.0021053 | 0.00052764
11 | 0.022376 | 0.005608
12 | 0.00099414 | 0.00024916
13 | 0.011416 | 0.0028611
14 | 0.0031604 | 0.00079207
15 | 0.0034972 | 0.00087647
16 | 0.0022457 | 0.00056283
17 | 0.0015805 | 0.00039612
18 | 0.0057112 | 0.0014314
19 | 0.0022261 | 0.00055791
20 | 0.0018088 | 0.00045333
21 | 0.0032127 | 0.00080518
22 | 0.0051219 | 0.0012837
23 | 0.0019283 | 0.00048327
24 | 0.0021193 | 0.00053116
25 | 0.0012123 | 0.00030383
26 | 0.0010508 | 0.00026335
27 | 0.0027499 | 0.00068919
28 | 0.0021176 | 0.00053071
29 | 0.0053201 | 0.0013334
30 | 0.0019229 | 0.00048192
31 | 0.0011078 | 0.00027763
32 | 0.0010409 | 0.00026087
33 | 0.001525 | 0.0003822
34 | 0.010164 | 0.0025473
35 | 0.0010903 | 0.00027324
36 | 0.0029794 | 0.0007467
37 | 0.0014226 | 0.00035654
38 | 0.0087858 | 0.0022019
39 | 0.0021194 | 0.00053117
40 | 0.0030511 | 0.00076468
41 | 0.0032293 | 0.00080933
42 | 0.0012982 | 0.00032536
43 | 0.0020502 | 0.00051384
44 | 0.0034055 | 0.00085349
45 | 0.0012501 | 0.0003133
46 | 0.0029911 | 0.00074963
47 | 0.0025373 | 0.0006359
48 | 0.0026299 | 0.00065911
49 | 0.0047409 | 0.0011882

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1