## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1041-3_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1041-3_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1041-3_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1041-3_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1041-3_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1041-3_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1041-3_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1041-3_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1041-3_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1041-3_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1041-3_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1041-3_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1041-3_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1041-3_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1041-3_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1041-3_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1041-3_0_3_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1041-3_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1041-3_0_3_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1041-3_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1041-3_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1041-3_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1041-3_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1041-3_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1041-3_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1041-3_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1041-3_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1041-3_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1041-3_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1041-3_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1041-3_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1041-3_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1041-3_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1041-3_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1041-3_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1041-3_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1041-3_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1041-3_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1041-3_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1041-3_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1041-3_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1041-3_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1041-3_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1041-3_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1041-3_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1041-3_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1041-3_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1041-3_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1041-3_0_3_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1041-3_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1041-3_0_3_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1041-3_0_3_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1041-3_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1041-3_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1041-3_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1041-3_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1041-3_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1041-3_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1041-3_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1041-3_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1041-3_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1041-3_0_3_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1041-3_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1041-3_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1041-3_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1041-3_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1041-3_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1041-3_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1041-3_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1041-3_0_3_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1041-3_0_3_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1041-3_0_3_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1041-3_0_3_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1041-3_0_3_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1041-3_0_3_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1041-3_0_3_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1041-3_0_3_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1041-3_0_3_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1041-3_0_3_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1041-3_0_3_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1041-3_0_3_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1041-3_0_3_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1041-3_0_3_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1041-3_0_3_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1041-3_0_3_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1041-3_0_3_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1041-3_0_3_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1041-3_0_3_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1041-3_0_3_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1041-3_0_3_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1041-3_0_3_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1041-3_0_3_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_470_0_node_301 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1041-3_0_3_load_0 | 0 | 0.003723 | 0.00093308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1041-3_0_3_load_1 | 1 | 0.0003419 | 8.5687e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1041-3_0_3_load_3 | 2 | 0.0012452 | 0.00031208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1041-3_0_3_load_5 | 5 | 0.0011973 | 0.00030008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1041-3_0_3_load_8 | 7 | 0.0031316 | 0.00078485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1041-3_0_3_load_11 | 8 | 0.00077241 | 0.00019358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1041-3_0_3_load_23 | 9 | 0.00055206 | 0.00013836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1041-3_0_3_load_59 | 10 | 0.0014131 | 0.00035416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1041-3_0_3_load_7 | 11 | 0.0050969 | 0.0012774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1041-3_0_3_load_53 | 15 | 0.001914 | 0.0004797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1041-3_0_3_load_200 | 18 | 0.0014639 | 0.00036688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1041-3_0_3_load_18 | 19 | 0.0017547 | 0.00043976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1041-3_0_3_load_19 | 20 | 0.00086473 | 0.00021672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1041-3_0_3_load_20 | 21 | 0.0015756 | 0.00039488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1041-3_0_3_load_21 | 22 | 0.00041061 | 0.00010291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1041-3_0_3_load_22 | 23 | 0.0013424 | 0.00033644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1041-3_0_3_load_24 | 24 | 0.0011607 | 0.0002909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1041-3_0_3_load_25 | 26 | 0.00025497 | 6.3901e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1041-3_0_3_load_26 | 27 | 0.00026766 | 6.7081e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1041-3_0_3_load_27 | 28 | 0.00068392 | 0.00017141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1041-3_0_3_load_28 | 29 | 0.00060613 | 0.00015191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1041-3_0_3_load_29 | 30 | 0.0021015 | 0.00052669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1041-3_0_3_load_30 | 31 | 0.0036555 | 0.00091616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1041-3_0_3_load_32 | 34 | 0.00090052 | 0.00022569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1041-3_0_3_load_35 | 36 | 0.00077165 | 0.00019339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1041-3_0_3_load_37 | 37 | 0.0018918 | 0.00047413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1041-3_0_3_load_89 | 38 | 0.0010554 | 0.0002645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1041-3_0_3_load_44 | 39 | 0.00091082 | 0.00022827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1041-3_0_3_load_41 | 40 | 0.00099947 | 0.00025049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1041-3_0_3_load_42 | 41 | 0.0005145 | 0.00012895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1041-3_0_3_load_43 | 42 | 0.00040875 | 0.00010244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1041-3_0_3_load_45 | 43 | 0.0021252 | 0.00053263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1041-3_0_3_load_50 | 45 | 0.0036756 | 0.0009212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1041-3_0_3_load_52 | 46 | 0.001842 | 0.00046166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1041-3_0_3_load_167 | 48 | 0.003354 | 0.00084059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1041-3_0_3_load_172 | 51 | 0.0041278 | 0.0010345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1041-3_0_3_load_55 | 52 | 0.0014102 | 0.00035342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1041-3_0_3_load_57 | 53 | 0.0049777 | 0.0012475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1041-3_0_3_load_78 | 54 | 0.0067957 | 0.0017032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1041-3_0_3_load_79 | 55 | 0.0012001 | 0.00030077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1041-3_0_3_load_80 | 56 | 0.00041935 | 0.0001051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1041-3_0_3_load_92 | 60 | 0.0018626 | 0.00046682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1041-3_0_3_load_202 | 61 | 0.0021245 | 0.00053245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1041-3_0_3_load_93 | 62 | 0.00082828 | 0.00020759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1041-3_0_3_load_94 | 63 | 0.0003043 | 7.6265e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1041-3_0_3_load_95 | 64 | 0.00032995 | 8.2694e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1041-3_0_3_load_96 | 65 | 0.001035 | 0.00025939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1041-3_0_3_load_97 | 66 | 0.0010642 | 0.00026671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1041-3_0_3_load_98 | 67 | 0.0022237 | 0.00055731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1041-3_0_3_load_99 | 68 | 0.001987 | 0.00049799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1041-3_0_3_load_148 | 70 | 0.001119 | 0.00028046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1041-3_0_3_load_150 | 72 | 0.0023415 | 0.00058684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1041-3_0_3_load_151 | 73 | 0.0018373 | 0.00046048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1041-3_0_3_load_152 | 74 | 0.0025226 | 0.00063223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1041-3_0_3_load_153 | 75 | 0.0022275 | 0.00055827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1041-3_0_3_load_158 | 77 | 0.0019891 | 0.0004985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1041-3_0_3_load_154 | 78 | 0.0041286 | 0.0010347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1041-3_0_3_load_155 | 79 | 0.0036555 | 0.00091614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1041-3_0_3_load_157 | 81 | 0.00096612 | 0.00024213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1041-3_0_3_load_159 | 82 | 0.0025716 | 0.0006445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1041-3_0_3_load_160 | 83 | 0.0025225 | 0.0006322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1041-3_0_3_load_161 | 84 | 0.0068184 | 0.0017089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1041-3_0_3_load_164 | 85 | 0.0034069 | 0.00085385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1041-3_0_3_load_163 | 86 | 0.004379 | 0.0010975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1041-3_0_3_load_165 | 87 | 0.0022797 | 0.00057134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1041-3_0_3_load_166 | 88 | 0.0017847 | 0.0004473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1041-3_0_3_load_168 | 89 | 0.002307 | 0.00057819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1041-3_0_3_load_169 | 90 | 0.0021532 | 0.00053963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1041-3_0_3_load_201 | 91 | 0.0025599 | 0.00064156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 80 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1041-3_0_3_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.017248 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1041-3_0_3_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.0089693 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1041-3_0_3_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 6 | 0.027477 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1041-3_0_3_line_3 | NAYY 4x150 SE | 3 | 4 | 0.050997 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1041-3_0_3_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.013301 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1041-3_0_3_line_5 | NAYY 4x150 SE | 4 | 7 | 0.019202 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1041-3_0_3_line_6 | NAYY 4x150 SE | 5 | 8 | 0.030525 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1041-3_0_3_line_7 | NAYY 4x150 SE | 6 | 9 | 0.023594 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1041-3_0_3_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 10 | 0.0011582 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1041-3_0_3_line_9 | NAYY 4x150 SE | 7 | 13 | 0.097322 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1041-3_0_3_line_10 | NAYY 4x150 SE | 8 | 10 | 0.0045892 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1041-3_0_3_line_11 | NAYY 4x150 SE | 9 | 22 | 0.001745 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1041-3_0_3_line_12 | NAYY 4x150 SE | 11 | 12 | 0.065563 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1041-3_0_3_line_13 | NAYY 4x150 SE | 12 | 47 | 0.14804 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1041-3_0_3_line_14 | NAYY 4x150 SE | 13 | 44 | 0.02949 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1041-3_0_3_line_15 | NAYY 4x150 SE | 13 | 45 | 0.013566 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1041-3_0_3_line_16 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.019064 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1041-3_0_3_line_17 | NAYY 4x150 SE | 14 | 16 | 0.008235 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1041-3_0_3_line_18 | NAYY 4x150 SE | 16 | 17 | 0.051655 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1041-3_0_3_line_19 | NAYY 4x150 SE | 16 | 90 | 0.015656 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1041-3_0_3_line_20 | NAYY 4x150 SE | 17 | 18 | 0.078218 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1041-3_0_3_line_21 | NAYY 4x150 SE | 19 | 20 | 0.0069377 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1041-3_0_3_line_22 | NAYY 4x150 SE | 19 | 21 | 0.0018155 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1041-3_0_3_line_23 | NAYY 4x150 SE | 20 | 22 | 0.0048396 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1041-3_0_3_line_24 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.01788 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1041-3_0_3_line_25 | NAYY 4x150 SE | 23 | 24 | 0.024011 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1041-3_0_3_line_26 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.0076962 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1041-3_0_3_line_27 | NAYY 4x150 SE | 25 | 31 | 0.026515 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1041-3_0_3_line_28 | NAYY 4x150 SE | 25 | 47 | 0.02791 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1041-3_0_3_line_29 | NAYY 4x150 SE | 26 | 27 | 0.0076802 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1041-3_0_3_line_30 | NAYY 4x150 SE | 26 | 28 | 0.011317 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1041-3_0_3_line_31 | NAYY 4x150 SE | 27 | 29 | 0.0017904 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1041-3_0_3_line_32 | NAYY 4x150 SE | 28 | 30 | 0.010206 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1041-3_0_3_line_33 | NAYY 4x150 SE | 29 | 31 | 0.13405 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1041-3_0_3_line_34 | NAYY 4x150 SE | 30 | 32 | 0.0080411 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1041-3_0_3_line_35 | NAYY 4x150 SE | 32 | 33 | 0.015373 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1041-3_0_3_line_36 | NAYY 4x150 SE | 33 | 39 | 0.008781 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1041-3_0_3_line_37 | NAYY 4x150 SE | 33 | 40 | 0.032041 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1041-3_0_3_line_38 | NAYY 4x150 SE | 34 | 35 | 0.013844 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1041-3_0_3_line_39 | NAYY 4x150 SE | 35 | 36 | 0.029192 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1041-3_0_3_line_40 | NAYY 4x150 SE | 36 | 37 | 0.020825 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1041-3_0_3_line_41 | NAYY 4x150 SE | 37 | 38 | 0.026026 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1041-3_0_3_line_42 | NAYY 4x150 SE | 38 | 59 | 0.069254 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1041-3_0_3_line_43 | NAYY 4x150 SE | 39 | 43 | 0.012276 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1041-3_0_3_line_44 | NAYY 4x150 SE | 40 | 41 | 0.027785 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1041-3_0_3_line_45 | NAYY 4x150 SE | 41 | 42 | 0.047185 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1041-3_0_3_line_46 | NAYY 4x150 SE | 44 | 46 | 0.014182 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1041-3_0_3_line_47 | NAYY 4x150 SE | 46 | 48 | 0.0018799 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1041-3_0_3_line_48 | NAYY 4x150 SE | 47 | 52 | 0.011116 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1041-3_0_3_line_49 | NAYY 4x150 SE | 48 | 88 | 0.022232 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
50 | LV_1041-3_0_3_line_50 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.028143 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1041-3_0_3_line_51 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.013884 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1041-3_0_3_line_52 | NAYY 4x150 SE | 50 | 91 | 0.047067 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1041-3_0_3_line_53 | NAYY 4x150 SE | 51 | 84 | 0.0095954 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1041-3_0_3_line_54 | NAYY 4x150 SE | 52 | 53 | 0.017775 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1041-3_0_3_line_55 | NAYY 4x150 SE | 54 | 55 | 0.020847 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1041-3_0_3_line_56 | NAYY 4x150 SE | 54 | 56 | 0.047015 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1041-3_0_3_line_57 | NAYY 4x150 SE | 55 | 57 | 0.021911 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1041-3_0_3_line_58 | NAYY 4x150 SE | 57 | 58 | 0.44673 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1041-3_0_3_line_59 | NAYY 4x150 SE | 58 | 60 | 0.1084 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1041-3_0_3_line_60 | NAYY 4x150 SE | 58 | 59 | 0.088266 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1041-3_0_3_line_61 | NAYY 4x150 SE | 60 | 61 | 0.027819 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1041-3_0_3_line_62 | NAYY 4x150 SE | 61 | 91 | 0.031532 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1041-3_0_3_line_63 | NAYY 4x150 SE | 62 | 63 | 0.0060234 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1041-3_0_3_line_64 | NAYY 4x150 SE | 62 | 64 | 0.0046921 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1041-3_0_3_line_65 | NAYY 4x150 SE | 63 | 65 | 0.0066024 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1041-3_0_3_line_66 | NAYY 4x150 SE | 64 | 66 | 0.009366 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1041-3_0_3_line_67 | NAYY 4x150 SE | 65 | 67 | 0.024568 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1041-3_0_3_line_68 | NAYY 4x150 SE | 66 | 68 | 0.0054836 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1041-3_0_3_line_69 | NAYY 4x150 SE | 67 | 69 | 0.01767 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1041-3_0_3_line_70 | NAYY 4x150 SE | 68 | 70 | 0.024864 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1041-3_0_3_line_71 | NAYY 4x150 SE | 69 | 87 | 0.018475 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1041-3_0_3_line_72 | NAYY 4x150 SE | 69 | 89 | 0.0060146 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1041-3_0_3_line_73 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.016985 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1041-3_0_3_line_74 | NAYY 4x150 SE | 71 | 72 | 0.015516 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1041-3_0_3_line_75 | NAYY 4x150 SE | 71 | 73 | 0.020452 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1041-3_0_3_line_76 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.022987 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1041-3_0_3_line_77 | NAYY 4x150 SE | 73 | 75 | 0.02229 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1041-3_0_3_line_78 | NAYY 4x150 SE | 74 | 76 | 0.01676 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1041-3_0_3_line_79 | NAYY 4x150 SE | 75 | 77 | 0.031122 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1041-3_0_3_line_80 | NAYY 4x150 SE | 76 | 85 | 0.016564 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
81 | LV_1041-3_0_3_line_81 | NAYY 4x150 SE | 76 | 83 | 0.022584 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
82 | LV_1041-3_0_3_line_82 | NAYY 4x150 SE | 78 | 79 | 0.012767 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
83 | LV_1041-3_0_3_line_83 | NAYY 4x150 SE | 78 | 80 | 0.019025 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
84 | LV_1041-3_0_3_line_84 | NAYY 4x150 SE | 79 | 81 | 0.015069 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
85 | LV_1041-3_0_3_line_85 | NAYY 4x150 SE | 80 | 82 | 0.013934 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1041-3_0_3_line_86 | NAYY 4x150 SE | 81 | 83 | 0.0010404 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
87 | LV_1041-3_0_3_line_87 | NAYY 4x150 SE | 82 | 84 | 0.0058969 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1041-3_0_3_line_88 | NAYY 4x150 SE | 85 | 88 | 0.00051736 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
89 | LV_1041-3_0_3_line_89 | NAYY 4x150 SE | 86 | 87 | 0.001208 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1041-3_0_3_line_90 | NAYY 4x150 SE | 89 | 90 | 0.023296 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1041-3_0_3_trafo_156 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 92 | 80 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2662712.6075 | 1235659.8887 | 2662729.2381 | 1235664.4615
1 | 2662729.2381 | 1235664.4615 | 2662729.2381 | 1235664.4615 | 2662731.986 | 1235655.9235
2 | 2662740.4041 | 1235629.7674 | 2662731.986 | 1235655.9235
3 | 2662640.6828 | 1235620.9431 | 2662691.1011 | 1235629.5248
4 | 2662691.1011 | 1235629.5248 | 2662704.2846 | 1235631.2896
5 | 2662640.6828 | 1235620.9431 | 2662645.6899 | 1235602.4058
6 | 2662704.2846 | 1235631.2896 | 2662709.4956 | 1235631.9872 | 2662733.1805 | 1235630.8363 | 2662734.7185 | 1235630.6088
7 | 2662740.4041 | 1235629.7674 | 2662763.7468 | 1235626.3302
8 | 2662740.4041 | 1235629.7674 | 2662739.2583 | 1235629.937
9 | 2662692.7299 | 1235518.2238 | 2662688.5596 | 1235525.4179 | 2662682.9149 | 1235532.4853 | 2662672.0765 | 1235544.7569 | 2662668.3443 | 1235550.6103 | 2662663.3791 | 1235559.2637 | 2662646.9596 | 1235597.705 | 2662645.6899 | 1235602.4058
10 | 2662739.2583 | 1235629.937 | 2662734.7185 | 1235630.6088
11 | 2662763.7468 | 1235626.3302 | 2662765.4732 | 1235626.076
12 | 2662799.5121 | 1235792.7776 | 2662759.3999 | 1235780.8794 | 2662736.7919 | 1235773.6918
13 | 2662799.5121 | 1235792.7776 | 2662804.7438 | 1235766.7934 | 2662821.7631 | 1235701.7523 | 2662825.5087 | 1235682.4791 | 2662829.5123 | 1235659.5729 | 2662831.1151 | 1235648.2713
14 | 2662664.0469 | 1235511.0276 | 2662692.7299 | 1235518.2238
15 | 2662692.7299 | 1235518.2238 | 2662706.0581 | 1235520.7551
16 | 2662610.8283 | 1235489.4303 | 2662628.36 | 1235496.9199
17 | 2662610.8283 | 1235489.4303 | 2662612.3062 | 1235481.3294
18 | 2662561.8473 | 1235477.1953 | 2662572.2536 | 1235473.6025 | 2662612.3062 | 1235481.3294
19 | 2662612.3062 | 1235481.3294 | 2662615.115 | 1235465.9275
20 | 2662561.8473 | 1235477.1953 | 2662559.3313 | 1235469.6082 | 2662558.3523 | 1235459.091 | 2662558.4476 | 1235450.0415 | 2662562.5805 | 1235437.0431 | 2662575.3532 | 1235402.3474
21 | 2662777.1249 | 1235624.3603 | 2662770.2612 | 1235625.371
22 | 2662778.921 | 1235624.0958 | 2662777.1249 | 1235624.3603
23 | 2662765.4732 | 1235626.076 | 2662770.2612 | 1235625.371
24 | 2662778.921 | 1235624.0958 | 2662780.5618 | 1235623.8542 | 2662783.5104 | 1235623.4184 | 2662786.9441 | 1235622.9099 | 2662796.6976 | 1235622.3426
25 | 2662796.6976 | 1235622.3426 | 2662820.6682 | 1235620.9483
26 | 2662828.3514 | 1235620.5014 | 2662820.6682 | 1235620.9483
27 | 2662828.3514 | 1235620.5014 | 2662854.8443 | 1235621.5806
28 | 2662828.3514 | 1235620.5014 | 2662831.1151 | 1235648.2713
29 | 2662990.5228 | 1235628.1162 | 2662998.189 | 1235628.5785
30 | 2663009.4852 | 1235629.2687 | 2663008.7788 | 1235629.2171 | 2662998.189 | 1235628.5785
31 | 2662988.7356 | 1235628.0084 | 2662990.5228 | 1235628.1162
32 | 2663009.4852 | 1235629.2687 | 2663019.6645 | 1235630.0113
33 | 2662988.7356 | 1235628.0084 | 2662938.9859 | 1235625.0082 | 2662854.8443 | 1235621.5806
34 | 2663027.6842 | 1235630.5963 | 2663019.6645 | 1235630.0113
35 | 2663027.6842 | 1235630.5963 | 2663033.8101 | 1235632.418 | 2663039.6136 | 1235634.67 | 2663042.1138 | 1235635.8306
36 | 2663042.1138 | 1235635.8306 | 2663050.0786 | 1235639.5276
37 | 2663042.1138 | 1235635.8306 | 2663032.8468 | 1235666.1413 | 2663032.6309 | 1235666.4109
38 | 2662574.1277 | 1235357.4786 | 2662575.0669 | 1235350.9397 | 2662571.1882 | 1235344.8282
39 | 2662574.1277 | 1235357.4786 | 2662586.2026 | 1235354.2814 | 2662602.8208 | 1235352.6229
40 | 2662602.8208 | 1235352.6229 | 2662612.7046 | 1235351.6365 | 2662622.5859 | 1235347.054
41 | 2662645.135 | 1235334.1518 | 2662630.3798 | 1235343.4395 | 2662622.5859 | 1235347.054
42 | 2662704.7379 | 1235299.0941 | 2662690.2802 | 1235305.7349 | 2662645.135 | 1235334.1518
43 | 2663050.0786 | 1235639.5276 | 2663061.214 | 1235644.6964
44 | 2663016.7908 | 1235688.9593 | 2663018.6581 | 1235683.8582 | 2663032.6309 | 1235666.4109
45 | 2663016.7908 | 1235688.9593 | 2663014.8391 | 1235694.2913 | 2663017.213 | 1235700.2315 | 2663018.6187 | 1235707.5401 | 2663015.414 | 1235719.9922 | 2663009.4169 | 1235733.5331
46 | 2662664.0469 | 1235511.0276 | 2662668.8164 | 1235497.6718
47 | 2662668.8164 | 1235497.6718 | 2662669.4486 | 1235495.9014
48 | 2662831.1151 | 1235648.2713 | 2662840.086 | 1235650.1562 | 2662841.9901 | 1235650.5752
49 | 2662676.9253 | 1235474.9648 | 2662669.4486 | 1235495.9014
50 | 2662770.7672 | 1235522.3168 | 2662755.7204 | 1235524.5927 | 2662742.721 | 1235525.0558
51 | 2662742.721 | 1235525.0558 | 2662744.79 | 1235511.3265
52 | 2662770.7672 | 1235522.3168 | 2662778.0146 | 1235475.8115
53 | 2662744.79 | 1235511.3265 | 2662746.2198 | 1235501.8383
54 | 2662857.8339 | 1235657.2041 | 2662853.6767 | 1235653.1464 | 2662841.9901 | 1235650.5752
55 | 2663040.5892 | 1234927.2536 | 2663061.3125 | 1234929.5236
56 | 2663108.0484 | 1234934.6431 | 2663061.3125 | 1234929.5236
57 | 2663018.8089 | 1234924.8677 | 2663040.5892 | 1234927.2536
58 | 2662790.9497 | 1235309.122 | 2663018.8089 | 1234924.8677
59 | 2662790.9497 | 1235309.122 | 2662789.9958 | 1235316.3055 | 2662790.796 | 1235393.832 | 2662789.0589 | 1235404.9433 | 2662787.1538 | 1235417.168
60 | 2662704.7379 | 1235299.0941 | 2662709.8638 | 1235296.7466 | 2662724.5105 | 1235294.4219 | 2662790.9497 | 1235309.122
61 | 2662782.8701 | 1235444.6555 | 2662787.1538 | 1235417.168
62 | 2662778.0146 | 1235475.8115 | 2662782.8701 | 1235444.6555
63 | 2662638.4546 | 1235391.772 | 2662639.5792 | 1235390.4454 | 2662643.2579 | 1235388.2494
64 | 2662647.9499 | 1235388.2766 | 2662643.2579 | 1235388.2494 | 2662643.2579 | 1235388.2494
65 | 2662638.4546 | 1235391.772 | 2662636.7207 | 1235393.8175 | 2662635.4229 | 1235397.5175
66 | 2662647.9499 | 1235388.2766 | 2662647.9499 | 1235388.2766 | 2662656.7951 | 1235391.3563
67 | 2662627.2912 | 1235420.7005 | 2662635.4229 | 1235397.5175
68 | 2662661.9738 | 1235393.1595 | 2662656.7951 | 1235391.3563
69 | 2662621.4428 | 1235437.3743 | 2662627.2912 | 1235420.7005
70 | 2662685.4553 | 1235401.3353 | 2662661.9738 | 1235393.1595
71 | 2662621.4428 | 1235437.3743 | 2662638.8739 | 1235443.4964
72 | 2662621.4428 | 1235437.3743 | 2662619.4621 | 1235443.0534
73 | 2662701.4957 | 1235406.9202 | 2662685.4553 | 1235401.3353
74 | 2662701.4957 | 1235406.9202 | 2662696.2101 | 1235421.5082
75 | 2662701.4957 | 1235406.9202 | 2662720.8103 | 1235413.6446
76 | 2662688.3794 | 1235443.1204 | 2662696.2101 | 1235421.5082
77 | 2662720.8103 | 1235413.6446 | 2662741.8614 | 1235420.9734
78 | 2662682.67 | 1235458.8783 | 2662688.3794 | 1235443.1204
79 | 2662756.6371 | 1235439.7868 | 2662758.9018 | 1235426.906 | 2662741.8614 | 1235420.9734
80 | 2662682.67 | 1235458.8783 | 2662677.0993 | 1235474.4776
81 | 2662682.67 | 1235458.8783 | 2662703.9786 | 1235466.36
82 | 2662719.1785 | 1235471.6968 | 2662731.2247 | 1235475.9263
83 | 2662749.175 | 1235482.2289 | 2662731.2247 | 1235475.9263
84 | 2662719.1785 | 1235471.6968 | 2662704.9602 | 1235466.7046
85 | 2662749.175 | 1235482.2289 | 2662747.0986 | 1235496.0072
86 | 2662704.9602 | 1235466.7046 | 2662703.9786 | 1235466.36
87 | 2662747.0986 | 1235496.0072 | 2662746.2198 | 1235501.8383
88 | 2662677.0993 | 1235474.4776 | 2662676.9253 | 1235474.9648
89 | 2662640.0137 | 1235443.8967 | 2662638.8739 | 1235443.4964
90 | 2662615.115 | 1235465.9275 | 2662619.0937 | 1235444.1095 | 2662619.4621 | 1235443.0534

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2662712.6075 | 1235659.8887
1 | 2662729.2381 | 1235664.4615
2 | 2662731.986 | 1235655.9235
3 | 2662691.1011 | 1235629.5248
4 | 2662640.6828 | 1235620.9431
5 | 2662704.2846 | 1235631.2896
6 | 2662740.4041 | 1235629.7674
7 | 2662645.6899 | 1235602.4058
8 | 2662734.7185 | 1235630.6088
9 | 2662763.7468 | 1235626.3302
10 | 2662739.2583 | 1235629.937
11 | 2662736.7919 | 1235773.6918
12 | 2662799.5121 | 1235792.7776
13 | 2662692.7299 | 1235518.2238
14 | 2662610.8283 | 1235489.4303
15 | 2662628.36 | 1235496.9199
16 | 2662612.3062 | 1235481.3294
17 | 2662561.8473 | 1235477.1953
18 | 2662575.3532 | 1235402.3474
19 | 2662777.1249 | 1235624.3603
20 | 2662770.2612 | 1235625.371
21 | 2662778.921 | 1235624.0958
22 | 2662765.4732 | 1235626.076
23 | 2662796.6976 | 1235622.3426
24 | 2662820.6682 | 1235620.9483
25 | 2662828.3514 | 1235620.5014
26 | 2662998.189 | 1235628.5785
27 | 2662990.5228 | 1235628.1162
28 | 2663009.4852 | 1235629.2687
29 | 2662988.7356 | 1235628.0084
30 | 2663019.6645 | 1235630.0113
31 | 2662854.8443 | 1235621.5806
32 | 2663027.6842 | 1235630.5963
33 | 2663042.1138 | 1235635.8306
34 | 2662571.1882 | 1235344.8282
35 | 2662574.1277 | 1235357.4786
36 | 2662602.8208 | 1235352.6229
37 | 2662622.5859 | 1235347.054
38 | 2662645.135 | 1235334.1518
39 | 2663050.0786 | 1235639.5276
40 | 2663032.6309 | 1235666.4109
41 | 2663016.7908 | 1235688.9593
42 | 2663009.4169 | 1235733.5331
43 | 2663061.214 | 1235644.6964
44 | 2662664.0469 | 1235511.0276
45 | 2662706.0581 | 1235520.7551
46 | 2662668.8164 | 1235497.6718
47 | 2662831.1151 | 1235648.2713
48 | 2662669.4486 | 1235495.9014
49 | 2662742.721 | 1235525.0558
50 | 2662770.7672 | 1235522.3168
51 | 2662744.79 | 1235511.3265
52 | 2662841.9901 | 1235650.5752
53 | 2662857.8339 | 1235657.2041
54 | 2663061.3125 | 1234929.5236
55 | 2663040.5892 | 1234927.2536
56 | 2663108.0484 | 1234934.6431
57 | 2663018.8089 | 1234924.8677
58 | 2662790.9497 | 1235309.122
59 | 2662704.7379 | 1235299.0941
60 | 2662787.1538 | 1235417.168
61 | 2662782.8701 | 1235444.6555
62 | 2662643.2579 | 1235388.2494
63 | 2662638.4546 | 1235391.772
64 | 2662647.9499 | 1235388.2766
65 | 2662635.4229 | 1235397.5175
66 | 2662656.7951 | 1235391.3563
67 | 2662627.2912 | 1235420.7005
68 | 2662661.9738 | 1235393.1595
69 | 2662621.4428 | 1235437.3743
70 | 2662685.4553 | 1235401.3353
71 | 2662701.4957 | 1235406.9202
72 | 2662696.2101 | 1235421.5082
73 | 2662720.8103 | 1235413.6446
74 | 2662688.3794 | 1235443.1204
75 | 2662741.8614 | 1235420.9734
76 | 2662682.67 | 1235458.8783
77 | 2662756.6371 | 1235439.7868
78 | 2662731.2247 | 1235475.9263
79 | 2662719.1785 | 1235471.6968
80 | 2662749.175 | 1235482.2289
81 | 2662704.9602 | 1235466.7047
82 | 2662747.0986 | 1235496.0072
83 | 2662703.9786 | 1235466.36
84 | 2662746.2198 | 1235501.8383
85 | 2662677.0993 | 1235474.4776
86 | 2662640.0137 | 1235443.8967
87 | 2662638.8739 | 1235443.4964
88 | 2662676.9253 | 1235474.9648
89 | 2662619.4621 | 1235443.0534
90 | 2662615.115 | 1235465.9275
91 | 2662778.0146 | 1235475.8115
92 | 2662742.721 | 1235525.0558

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97678 | -0.16284 | 0.003723 | 0.00093308
1 | 0.97687 | -0.16217 | 0.0003419 | 8.5687e-05
2 | 0.97693 | -0.16179 | 0.0012452 | 0.00031208
3 | 0.98 | -0.13988 | 0 | 0
4 | 0.98301 | -0.11851 | 0 | 0
5 | 0.97921 | -0.14548 | 0.0011973 | 0.00030008
6 | 0.97714 | -0.16026 | 0 | 0
7 | 0.98415 | -0.1105 | 0.0031316 | 0.00078485
8 | 0.97746 | -0.15797 | 0.00077241 | 0.00019358
9 | 0.97605 | -0.1681 | 0.00055206 | 0.00013836
10 | 0.9772 | -0.15981 | 0.0014131 | 0.00035416
11 | 0.97145 | -0.20115 | 0.0050969 | 0.0012774
12 | 0.97194 | -0.19761 | 0 | 0
13 | 0.99034 | -0.067066 | 0 | 0
14 | 0.98896 | -0.07731 | 0 | 0
15 | 0.9889 | -0.077683 | 0.001914 | 0.0004797
16 | 0.98898 | -0.077149 | 0 | 0
17 | 0.98887 | -0.077926 | 0 | 0
18 | 0.9887 | -0.079098 | 0.0014639 | 0.00036688
19 | 0.97544 | -0.1724 | 0.0017547 | 0.00043976
20 | 0.97575 | -0.17023 | 0.00086473 | 0.00021672
21 | 0.97537 | -0.17294 | 0.0015756 | 0.00039488
22 | 0.97597 | -0.16867 | 0.00041061 | 0.00010291
23 | 0.97467 | -0.17793 | 0.0013424 | 0.00033644
24 | 0.97379 | -0.1843 | 0.0011607 | 0.0002909
25 | 0.97352 | -0.18625 | 0 | 0
26 | 0.97117 | -0.20316 | 0.00025497 | 6.3901e-05
27 | 0.97126 | -0.20251 | 0.00026766 | 6.7081e-05
28 | 0.97104 | -0.20409 | 0.00068392 | 0.00017141
29 | 0.97128 | -0.20235 | 0.00060613 | 0.00015191
30 | 0.97094 | -0.20485 | 0.0021015 | 0.00052669
31 | 0.97303 | -0.18976 | 0.0036555 | 0.00091616
32 | 0.97088 | -0.20527 | 0 | 0
33 | 0.97077 | -0.20608 | 0 | 0
34 | 0.99155 | -0.059383 | 0.00090052 | 0.00022569
35 | 0.99157 | -0.059256 | 0 | 0
36 | 0.99161 | -0.058989 | 0.00077165 | 0.00019339
37 | 0.99166 | -0.058634 | 0.0018918 | 0.00047413
38 | 0.99179 | -0.057691 | 0.0010554 | 0.0002645
39 | 0.97073 | -0.20637 | 0.00091082 | 0.00022827
40 | 0.97068 | -0.20674 | 0.00099947 | 0.00025049
41 | 0.97064 | -0.20701 | 0.0005145 | 0.00012895
42 | 0.97061 | -0.20722 | 0.00040875 | 0.00010244
43 | 0.97069 | -0.20664 | 0.0021252 | 0.00053263
44 | 0.99237 | -0.052911 | 0 | 0
45 | 0.99027 | -0.067573 | 0.0036756 | 0.0009212
46 | 0.99335 | -0.046123 | 0.001842 | 0.00046166
47 | 0.97305 | -0.18963 | 0 | 0
48 | 0.99348 | -0.04519 | 0.003354 | 0.00084059
49 | 0.99836 | -0.011446 | 0 | 0
50 | 0.99757 | -0.016996 | 0 | 0
51 | 0.99875 | -0.0087108 | 0.0041278 | 0.0010345
52 | 0.97294 | -0.19038 | 0.0014102 | 0.00035342
53 | 0.97281 | -0.19131 | 0.0049777 | 0.0012475
54 | 0.98693 | -0.09213 | 0.0067957 | 0.0017032
55 | 0.98714 | -0.090588 | 0.0012001 | 0.00030077
56 | 0.9869 | -0.092333 | 0.00041935 | 0.0001051
57 | 0.98741 | -0.088698 | 0 | 0
58 | 0.99284 | -0.05029 | 0 | 0
59 | 0.99225 | -0.054438 | 0 | 0
60 | 0.99488 | -0.035926 | 0.0018626 | 0.00046682
61 | 0.99547 | -0.031725 | 0.0021245 | 0.00053245
62 | 0.9906 | -0.0657 | 0.00082828 | 0.00020759
63 | 0.99044 | -0.066808 | 0.0003043 | 7.6265e-05
64 | 0.99072 | -0.064797 | 0.00032995 | 8.2694e-05
65 | 0.99027 | -0.068002 | 0.001035 | 0.00025939
66 | 0.99098 | -0.062965 | 0.0010642 | 0.00026671
67 | 0.98968 | -0.072192 | 0.0022237 | 0.00055731
68 | 0.99114 | -0.061833 | 0.001987 | 0.00049799
69 | 0.98931 | -0.074807 | 0 | 0
70 | 0.99194 | -0.056205 | 0.001119 | 0.00028046
71 | 0.99251 | -0.052172 | 0 | 0
72 | 0.99317 | -0.047541 | 0.0023415 | 0.00058684
73 | 0.99233 | -0.053428 | 0.0018373 | 0.00046048
74 | 0.99422 | -0.040146 | 0.0025226 | 0.00063223
75 | 0.9922 | -0.054382 | 0.0022275 | 0.00055827
76 | 0.99505 | -0.034338 | 0 | 0
77 | 0.99211 | -0.05501 | 0.0019891 | 0.0004985
78 | 0.99858 | -0.0098209 | 0.0041286 | 0.0010347
79 | 0.99766 | -0.016163 | 0.0036555 | 0.00091614
80 | 1 | 0 | -0.13877 | -0.034775
81 | 0.99662 | -0.023386 | 0.00096612 | 0.00024213
82 | 0.99934 | -0.0046203 | 0.0025716 | 0.0006445
83 | 0.99655 | -0.02388 | 0.0025225 | 0.0006322
84 | 0.99908 | -0.0064257 | 0.0068184 | 0.0017089
85 | 0.99435 | -0.039156 | 0.0034069 | 0.00085385
86 | 0.98912 | -0.076116 | 0.004379 | 0.0010975
87 | 0.98913 | -0.076062 | 0.0022797 | 0.00057134
88 | 0.99433 | -0.039297 | 0.0017847 | 0.0004473
89 | 0.98924 | -0.075289 | 0.002307 | 0.00057819
90 | 0.98905 | -0.076607 | 0.0021532 | 0.00053963
91 | 0.99624 | -0.026295 | 0.0025599 | 0.00064156
92 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.003723 | -0.00093308 | 0.0037234 | 0.000933 | 3.462e-07 | -8.276e-08 | 0.0056716 | 0.0056715 | 0.0056716 | 0.97678 | -0.16284 | 0.97687 | -0.16217 | 2.1006
1 | -0.0040653 | -0.0010187 | 0.0040655 | 0.0010187 | 2.1461e-07 | -2.9756e-08 | 0.0061923 | 0.0061923 | 0.0061923 | 0.97687 | -0.16217 | 0.97693 | -0.16179 | 2.2935
2 | -0.0053107 | -0.0013307 | 0.0053118 | 0.0013308 | 1.1219e-06 | 8.7366e-08 | 0.0080889 | 0.0080888 | 0.0080889 | 0.97693 | -0.16179 | 0.97714 | -0.16026 | 2.9959
3 | -0.040623 | -0.010205 | 0.040744 | 0.010251 | 0.0001211 | 4.5934e-05 | 0.06169 | 0.06169 | 0.06169 | 0.98 | -0.13988 | 0.98301 | -0.11851 | 22.8481
4 | 0.040623 | 0.010205 | -0.040591 | -0.010193 | 3.1586e-05 | 1.1981e-05 | 0.06169 | 0.06169 | 0.06169 | 0.98 | -0.13988 | 0.97921 | -0.14548 | 22.8482
5 | -0.040744 | -0.010251 | 0.04079 | 0.010269 | 4.5598e-05 | 1.7294e-05 | 0.06169 | 0.06169 | 0.06169 | 0.98301 | -0.11851 | 0.98415 | -0.1105 | 22.8481
6 | 0.039394 | 0.0098933 | -0.039326 | -0.0098674 | 6.8276e-05 | 2.5877e-05 | 0.059871 | 0.059871 | 0.059871 | 0.97921 | -0.14548 | 0.97746 | -0.15797 | 22.1743
7 | 0.031816 | 0.0079842 | -0.031782 | -0.0079712 | 3.4567e-05 | 1.3e-05 | 0.048454 | 0.048454 | 0.048454 | 0.97714 | -0.16026 | 0.97605 | -0.1681 | 17.9461
8 | -0.037128 | -0.0093151 | 0.03713 | 0.0093159 | 2.3107e-06 | 8.7422e-07 | 0.056543 | 0.056543 | 0.056543 | 0.97714 | -0.16026 | 0.9772 | -0.15981 | 20.9419
9 | -0.043921 | -0.011053 | 0.044189 | 0.011155 | 0.00026795 | 0.00010181 | 0.066425 | 0.066424 | 0.066425 | 0.98415 | -0.1105 | 0.99034 | -0.067066 | 24.6017
10 | 0.038553 | 0.0096738 | -0.038543 | -0.0096701 | 9.8657e-06 | 3.737e-06 | 0.058695 | 0.058695 | 0.058695 | 0.97746 | -0.15797 | 0.9772 | -0.15981 | 21.7388
11 | 0.03123 | 0.0078329 | -0.031227 | -0.007832 | 2.4685e-06 | 9.2762e-07 | 0.047613 | 0.047613 | 0.047613 | 0.97605 | -0.1681 | 0.97597 | -0.16867 | 17.6344
12 | -0.0050969 | -0.0012774 | 0.0050994 | 0.0012776 | 2.4935e-06 | 1.4692e-07 | 0.0078072 | 0.0078069 | 0.0078072 | 0.97145 | -0.20115 | 0.97194 | -0.19761 | 2.8916
13 | -0.0050994 | -0.0012776 | 0.005105 | 0.0012779 | 5.6296e-06 | 3.2846e-07 | 0.0078069 | 0.0078062 | 0.0078069 | 0.97194 | -0.19761 | 0.97305 | -0.18963 | 2.8914
14 | -0.047865 | -0.012076 | 0.04796 | 0.012113 | 9.5255e-05 | 3.6256e-05 | 0.071947 | 0.071947 | 0.071947 | 0.99034 | -0.067066 | 0.99237 | -0.052911 | 26.6471
15 | 0.0036759 | 0.00092113 | -0.0036756 | -0.0009212 | 2.5824e-07 | -7.5224e-08 | 0.0055231 | 0.0055232 | 0.0055232 | 0.99034 | -0.067066 | 0.99027 | -0.067573 | 2.0456
16 | 0.0019141 | 0.00047949 | -0.001914 | -0.0004797 | 9.8671e-08 | -2.0665e-07 | 0.0028799 | 0.00288 | 0.00288 | 0.98896 | -0.07731 | 0.9889 | -0.077683 | 1.0667
17 | -0.0019141 | -0.00047949 | 0.0019141 | 0.0004794 | 4.262e-08 | -8.9274e-08 | 0.0028799 | 0.0028799 | 0.0028799 | 0.98896 | -0.07731 | 0.98898 | -0.077149 | 1.0666
18 | 0.0014643 | 0.00036537 | -0.0014641 | -0.00036597 | 1.5639e-07 | -6.026e-07 | 0.0022026 | 0.0022028 | 0.0022028 | 0.98898 | -0.077149 | 0.98887 | -0.077926 | 0.81586
19 | -0.0033784 | -0.00084477 | 0.0033787 | 0.00084467 | 2.5235e-07 | -1.0385e-07 | 0.0050825 | 0.0050824 | 0.0050825 | 0.98898 | -0.077149 | 0.98905 | -0.076607 | 1.8824
20 | 0.0014641 | 0.00036597 | -0.0014639 | -0.00036688 | 2.3687e-07 | -9.1217e-07 | 0.0022028 | 0.0022032 | 0.0022032 | 0.98887 | -0.077926 | 0.9887 | -0.079098 | 0.81599
21 | -0.029936 | -0.0075064 | 0.029945 | 0.0075098 | 9.0287e-06 | 3.386e-06 | 0.045668 | 0.045668 | 0.045668 | 0.97544 | -0.1724 | 0.97575 | -0.17023 | 16.9141
22 | 0.028181 | 0.0070667 | -0.028179 | -0.0070659 | 2.0938e-06 | 7.8265e-07 | 0.042991 | 0.042991 | 0.042991 | 0.97544 | -0.1724 | 0.97537 | -0.17294 | 15.9227
23 | -0.03081 | -0.0077265 | 0.030816 | 0.007729 | 6.6672e-06 | 2.5038e-06 | 0.046987 | 0.046987 | 0.046987 | 0.97575 | -0.17023 | 0.97597 | -0.16867 | 17.4025
24 | 0.026604 | 0.006671 | -0.026585 | -0.0066642 | 1.838e-05 | 6.8463e-06 | 0.040588 | 0.040588 | 0.040588 | 0.97537 | -0.17294 | 0.97467 | -0.17793 | 15.0325
25 | 0.025243 | 0.0063277 | -0.025221 | -0.0063195 | 2.2253e-05 | 8.2598e-06 | 0.038538 | 0.038538 | 0.038538 | 0.97467 | -0.17793 | 0.97379 | -0.1843 | 14.2735
26 | 0.02406 | 0.0060286 | -0.024053 | -0.0060262 | 6.4912e-06 | 2.4009e-06 | 0.036765 | 0.036765 | 0.036765 | 0.97379 | -0.1843 | 0.97352 | -0.18625 | 13.6166
27 | 0.012554 | 0.0031455 | -0.012548 | -0.0031435 | 6.0918e-06 | 2.0135e-06 | 0.019188 | 0.019188 | 0.019188 | 0.97352 | -0.18625 | 0.97303 | -0.18976 | 7.1068
28 | 0.0115 | 0.0028807 | -0.011494 | -0.002879 | 5.3804e-06 | 1.7225e-06 | 0.017577 | 0.017577 | 0.017577 | 0.97352 | -0.18625 | 0.97305 | -0.18963 | 6.5099
29 | -0.0080021 | -0.0020038 | 0.0080029 | 0.002004 | 7.2036e-07 | 1.8202e-07 | 0.01226 | 0.01226 | 0.01226 | 0.97117 | -0.20316 | 0.97126 | -0.20251 | 4.5408
30 | 0.0077472 | 0.0019399 | -0.0077462 | -0.0019396 | 9.9493e-07 | 2.4265e-07 | 0.011869 | 0.01187 | 0.01187 | 0.97117 | -0.20316 | 0.97104 | -0.20409 | 4.3961
31 | -0.0082705 | -0.0020711 | 0.0082707 | 0.0020711 | 1.7935e-07 | 4.6823e-08 | 0.01267 | 0.01267 | 0.01267 | 0.97126 | -0.20251 | 0.97128 | -0.20235 | 4.6927
32 | 0.0070623 | 0.0017682 | -0.0070615 | -0.0017681 | 7.4581e-07 | 1.6061e-07 | 0.010822 | 0.010822 | 0.010822 | 0.97104 | -0.20409 | 0.97094 | -0.20485 | 4.008
33 | -0.0088768 | -0.002223 | 0.0088923 | 0.0022273 | 1.5468e-05 | 4.2872e-06 | 0.013599 | 0.013598 | 0.013599 | 0.97128 | -0.20235 | 0.97303 | -0.18976 | 5.0366
34 | 0.00496 | 0.0012414 | -0.0049597 | -0.0012414 | 2.8989e-07 | 1.2051e-08 | 0.0076009 | 0.0076009 | 0.0076009 | 0.97094 | -0.20485 | 0.97088 | -0.20527 | 2.8152
35 | 0.0049597 | 0.0012414 | -0.0049592 | -0.0012414 | 5.542e-07 | 2.3074e-08 | 0.0076009 | 0.007601 | 0.007601 | 0.97088 | -0.20527 | 0.97077 | -0.20608 | 2.8152
36 | 0.0030362 | 0.00076072 | -0.0030361 | -0.00076078 | 1.1868e-07 | -6.2914e-08 | 0.0046539 | 0.004654 | 0.004654 | 0.97077 | -0.20608 | 0.97073 | -0.20637 | 1.7237
37 | 0.0019229 | 0.00048064 | -0.0019228 | -0.00048097 | 1.7366e-07 | -3.2931e-07 | 0.0029471 | 0.0029472 | 0.0029472 | 0.97077 | -0.20608 | 0.97068 | -0.20674 | 1.0916
38 | -0.00090052 | -0.00022569 | 0.00090054 | 0.00022552 | 1.5777e-08 | -1.7251e-07 | 0.0013514 | 0.0013513 | 0.0013514 | 0.99155 | -0.059383 | 0.99157 | -0.059256 | 0.50052
39 | -0.00090054 | -0.00022552 | 0.00090057 | 0.00022516 | 3.3261e-08 | -3.6377e-07 | 0.0013513 | 0.0013512 | 0.0013513 | 0.99157 | -0.059256 | 0.99161 | -0.058989 | 0.5005
40 | -0.0016722 | -0.00041855 | 0.0016723 | 0.00041831 | 8.181e-08 | -2.3719e-07 | 0.0025091 | 0.0025091 | 0.0025091 | 0.99161 | -0.058989 | 0.99166 | -0.058634 | 0.92931
41 | -0.0035641 | -0.00089244 | 0.0035646 | 0.00089228 | 4.6444e-07 | -1.5719e-07 | 0.0053477 | 0.0053476 | 0.0053477 | 0.99166 | -0.058634 | 0.99179 | -0.057691 | 1.9806
42 | -0.0046199 | -0.0011568 | 0.004622 | 0.0011567 | 2.0759e-06 | -9.5703e-08 | 0.006931 | 0.0069307 | 0.006931 | 0.99179 | -0.057691 | 0.99225 | -0.054438 | 2.5671
43 | 0.0021253 | 0.00053251 | -0.0021252 | -0.00053263 | 8.1304e-08 | -1.2049e-07 | 0.0032578 | 0.0032578 | 0.0032578 | 0.97073 | -0.20637 | 0.97069 | -0.20664 | 1.2066
44 | 0.00092329 | 0.00023048 | -0.00092326 | -0.00023081 | 3.472e-08 | -3.3009e-07 | 0.001415 | 0.0014152 | 0.0014152 | 0.97068 | -0.20674 | 0.97064 | -0.20701 | 0.52414
45 | 0.00040876 | 0.00010186 | -0.00040875 | -0.00010244 | 1.1558e-08 | -5.7875e-07 | 0.00062643 | 0.00062664 | 0.00062664 | 0.97064 | -0.20701 | 0.97061 | -0.20722 | 0.23209
46 | -0.04796 | -0.012113 | 0.048006 | 0.01213 | 4.5809e-05 | 1.7435e-05 | 0.071947 | 0.071947 | 0.071947 | 0.99237 | -0.052911 | 0.99335 | -0.046123 | 26.6471
47 | -0.049848 | -0.012592 | 0.049855 | 0.012594 | 6.5468e-06 | 2.4936e-06 | 0.074706 | 0.074706 | 0.074706 | 0.99335 | -0.046123 | 0.99348 | -0.04519 | 27.669
48 | 0.0063891 | 0.0016011 | -0.0063885 | -0.001601 | 6.6218e-07 | 1.1662e-07 | 0.0097704 | 0.0097705 | 0.0097705 | 0.97305 | -0.18963 | 0.97294 | -0.19038 | 3.6187
49 | -0.053209 | -0.013435 | 0.053253 | 0.013451 | 4.4093e-05 | 1.6382e-05 | 0.07973 | 0.07973 | 0.07973 | 0.99348 | -0.04519 | 0.99433 | -0.039297 | 14.7648
50 | 0.019724 | 0.004949 | -0.019708 | -0.0049435 | 1.5178e-05 | 5.4702e-06 | 0.029399 | 0.029399 | 0.029399 | 0.99836 | -0.011446 | 0.99757 | -0.016996 | 10.8886
51 | -0.019724 | -0.004949 | 0.019731 | 0.0049517 | 7.4882e-06 | 2.6984e-06 | 0.029399 | 0.029399 | 0.029399 | 0.99836 | -0.011446 | 0.99875 | -0.0087108 | 10.8886
52 | 0.019708 | 0.0049435 | -0.019683 | -0.0049344 | 2.5385e-05 | 9.1497e-06 | 0.029399 | 0.0294 | 0.0294 | 0.99757 | -0.016996 | 0.99624 | -0.026295 | 10.8887
53 | -0.023859 | -0.0059862 | 0.023866 | 0.005989 | 7.5666e-06 | 2.7846e-06 | 0.035549 | 0.035549 | 0.035549 | 0.99875 | -0.0087108 | 0.99908 | -0.0064257 | 13.1663
54 | 0.0049783 | 0.0012475 | -0.0049777 | -0.0012475 | 6.43e-07 | 2.6582e-08 | 0.0076138 | 0.0076138 | 0.0076138 | 0.97294 | -0.19038 | 0.97281 | -0.19131 | 2.8199
55 | -0.0072151 | -0.0018077 | 0.0072166 | 0.001808 | 1.5394e-06 | 3.2561e-07 | 0.010878 | 0.010878 | 0.010878 | 0.98693 | -0.09213 | 0.98714 | -0.090588 | 4.029
56 | 0.00041936 | 0.0001045 | -0.00041935 | -0.0001051 | 1.1724e-08 | -5.9626e-07 | 0.00063206 | 0.00063228 | 0.00063228 | 0.98693 | -0.09213 | 0.9869 | -0.092333 | 0.23418
57 | -0.0084167 | -0.0021088 | 0.0084189 | 0.0021093 | 2.2007e-06 | 5.6624e-07 | 0.012687 | 0.012687 | 0.012687 | 0.98714 | -0.090588 | 0.98741 | -0.088698 | 4.6989
58 | -0.0084189 | -0.0021093 | 0.0084638 | 0.0021208 | 4.4862e-05 | 1.1509e-05 | 0.012687 | 0.012685 | 0.012687 | 0.98741 | -0.088698 | 0.99284 | -0.05029 | 4.6989
59 | -0.013088 | -0.0032774 | 0.013114 | 0.003286 | 2.6024e-05 | 8.6046e-06 | 0.019615 | 0.019615 | 0.019615 | 0.99284 | -0.05029 | 0.99488 | -0.035926 | 7.2649
60 | 0.0046247 | 0.0011566 | -0.004622 | -0.0011567 | 2.6455e-06 | -1.2328e-07 | 0.0069303 | 0.0069307 | 0.0069307 | 0.99284 | -0.05029 | 0.99225 | -0.054438 | 2.5669
61 | -0.014977 | -0.0037528 | 0.014986 | 0.0037558 | 8.7107e-06 | 2.9888e-06 | 0.022401 | 0.022401 | 0.022401 | 0.99488 | -0.035926 | 0.99547 | -0.031725 | 8.2966
62 | -0.01711 | -0.0042883 | 0.017123 | 0.0042928 | 1.2871e-05 | 4.5401e-06 | 0.025576 | 0.025576 | 0.025576 | 0.99547 | -0.031725 | 0.99624 | -0.026295 | 9.4727
63 | 0.018084 | 0.0045319 | -0.018081 | -0.0045309 | 2.7735e-06 | 9.8921e-07 | 0.027164 | 0.027164 | 0.027164 | 0.9906 | -0.0657 | 0.99044 | -0.066808 | 10.0609
64 | -0.018912 | -0.0047395 | 0.018914 | 0.0047404 | 2.363e-06 | 8.4841e-07 | 0.028409 | 0.028409 | 0.028409 | 0.9906 | -0.0657 | 0.99072 | -0.064797 | 10.5217
65 | 0.017777 | 0.0044547 | -0.017774 | -0.0044536 | 2.9387e-06 | 1.0453e-06 | 0.026707 | 0.026707 | 0.026707 | 0.99044 | -0.066808 | 0.99027 | -0.068002 | 9.8916
66 | -0.019244 | -0.0048231 | 0.019249 | 0.0048248 | 4.8827e-06 | 1.7573e-06 | 0.028904 | 0.028904 | 0.028904 | 0.99072 | -0.064797 | 0.99098 | -0.062965 | 10.7052
67 | 0.016739 | 0.0041942 | -0.016729 | -0.0041908 | 9.6984e-06 | 3.4143e-06 | 0.025152 | 0.025152 | 0.025152 | 0.99027 | -0.068002 | 0.98968 | -0.072192 | 9.3156
68 | -0.020313 | -0.0050915 | 0.020317 | 0.0050927 | 3.1835e-06 | 1.1538e-06 | 0.030502 | 0.030502 | 0.030502 | 0.99098 | -0.062965 | 0.99114 | -0.061833 | 11.297
69 | 0.014505 | 0.0036335 | -0.0145 | -0.0036317 | 5.2442e-06 | 1.79e-06 | 0.021809 | 0.021809 | 0.021809 | 0.98968 | -0.072192 | 0.98931 | -0.074807 | 8.0774
70 | -0.022304 | -0.0055907 | 0.022321 | 0.005597 | 1.7396e-05 | 6.3702e-06 | 0.033485 | 0.033485 | 0.033485 | 0.99114 | -0.061833 | 0.99194 | -0.056205 | 12.4019
71 | 0.0066598 | 0.001669 | -0.0066587 | -0.0016688 | 1.1568e-06 | 2.0773e-07 | 0.010017 | 0.010017 | 0.010017 | 0.98931 | -0.074807 | 0.98913 | -0.076062 | 3.71
72 | 0.0078404 | 0.0019627 | -0.0078398 | -0.0019626 | 5.2186e-07 | 1.2349e-07 | 0.011792 | 0.011792 | 0.011792 | 0.98931 | -0.074807 | 0.98924 | -0.075289 | 4.3674
73 | -0.02344 | -0.0058775 | 0.023453 | 0.0058823 | 1.3105e-05 | 4.821e-06 | 0.035164 | 0.035164 | 0.035164 | 0.99194 | -0.056205 | 0.99251 | -0.052172 | 13.0236
74 | -0.029509 | -0.0073993 | 0.029528 | 0.0074064 | 1.8951e-05 | 7.0883e-06 | 0.044242 | 0.044242 | 0.044242 | 0.99251 | -0.052172 | 0.99317 | -0.047541 | 16.3861
75 | 0.0060557 | 0.001517 | -0.0060547 | -0.0015168 | 1.0519e-06 | 1.4031e-07 | 0.0090787 | 0.0090788 | 0.0090788 | 0.99251 | -0.052172 | 0.99233 | -0.053428 | 3.3625
76 | -0.031869 | -0.0079932 | 0.031902 | 0.0080055 | 3.2706e-05 | 1.2281e-05 | 0.04775 | 0.04775 | 0.04775 | 0.99317 | -0.047541 | 0.99422 | -0.040146 | 17.6854
77 | 0.0042173 | 0.0010564 | -0.0042168 | -0.0010564 | 5.5623e-07 | -7.3995e-08 | 0.0063237 | 0.0063238 | 0.0063238 | 0.99233 | -0.053428 | 0.9922 | -0.054382 | 2.3422
78 | -0.034425 | -0.0086377 | 0.034453 | 0.0086482 | 2.7766e-05 | 1.0462e-05 | 0.051526 | 0.051526 | 0.051526 | 0.99422 | -0.040146 | 0.99505 | -0.034338 | 19.0837
79 | 0.0019892 | 0.00049817 | -0.0019891 | -0.0004985 | 1.7283e-07 | -3.3544e-07 | 0.0029831 | 0.0029833 | 0.0029833 | 0.9922 | -0.054382 | 0.99211 | -0.05501 | 1.1049
80 | 0.058485 | 0.014768 | -0.058445 | -0.014753 | 3.9566e-05 | 1.4788e-05 | 0.087499 | 0.087499 | 0.087499 | 0.99505 | -0.034338 | 0.99435 | -0.039156 | 16.2035
81 | -0.092938 | -0.023416 | 0.093074 | 0.023468 | 0.00013619 | 5.1792e-05 | 0.13902 | 0.13902 | 0.13902 | 0.99505 | -0.034338 | 0.99655 | -0.02388 | 25.7453
82 | 0.10041 | 0.025332 | -0.10032 | -0.025298 | 8.9249e-05 | 3.3993e-05 | 0.14969 | 0.14969 | 0.14969 | 0.99858 | -0.0098209 | 0.99766 | -0.016163 | 27.7195
83 | -0.10454 | -0.026366 | 0.10468 | 0.026421 | 0.00014415 | 5.4943e-05 | 0.15584 | 0.15584 | 0.15584 | 0.99858 | -0.0098209 | 1 | 0 | 28.8587
84 | 0.096667 | 0.024382 | -0.096569 | -0.024344 | 9.7809e-05 | 3.7226e-05 | 0.14423 | 0.14423 | 0.14423 | 0.99766 | -0.016163 | 0.99662 | -0.023386 | 26.7099
85 | 0.033285 | 0.0083533 | -0.033264 | -0.0083452 | 2.1333e-05 | 8.0223e-06 | 0.049533 | 0.049533 | 0.049533 | 1 | 0 | 0.99934 | -0.0046203 | 18.3457
86 | 0.095603 | 0.024102 | -0.095596 | -0.0241 | 6.6185e-06 | 2.5184e-06 | 0.14279 | 0.14279 | 0.14279 | 0.99662 | -0.023386 | 0.99655 | -0.02388 | 26.4427
87 | 0.030693 | 0.0077007 | -0.030685 | -0.0076979 | 7.6863e-06 | 2.879e-06 | 0.045704 | 0.045704 | 0.045704 | 0.99934 | -0.0046203 | 0.99908 | -0.0064257 | 16.9275
88 | 0.055039 | 0.013899 | -0.055038 | -0.013898 | 1.096e-06 | 4.0812e-07 | 0.082401 | 0.082401 | 0.082401 | 0.99435 | -0.039156 | 0.99433 | -0.039297 | 15.2594
89 | -0.004379 | -0.0010975 | 0.004379 | 0.0010975 | 3.2713e-08 | -2.9238e-09 | 0.0065876 | 0.0065876 | 0.0065876 | 0.98912 | -0.076116 | 0.98913 | -0.076062 | 2.4399
90 | 0.0055328 | 0.0013844 | -0.0055318 | -0.0013843 | 1.0067e-06 | 8.816e-08 | 0.0083217 | 0.0083218 | 0.0083218 | 0.98924 | -0.075289 | 0.98905 | -0.076607 | 3.0822

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.13877 | 0.034775

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.003723 | 0.00093308
1 | 0.0003419 | 8.5687e-05
2 | 0.0012452 | 0.00031208
3 | 0.0011973 | 0.00030008
4 | 0.0031316 | 0.00078485
5 | 0.00077241 | 0.00019358
6 | 0.00055206 | 0.00013836
7 | 0.0014131 | 0.00035416
8 | 0.0050969 | 0.0012774
9 | 0.001914 | 0.0004797
10 | 0.0014639 | 0.00036688
11 | 0.0017547 | 0.00043976
12 | 0.00086473 | 0.00021672
13 | 0.0015756 | 0.00039488
14 | 0.00041061 | 0.00010291
15 | 0.0013424 | 0.00033644
16 | 0.0011607 | 0.0002909
17 | 0.00025497 | 6.3901e-05
18 | 0.00026766 | 6.7081e-05
19 | 0.00068392 | 0.00017141
20 | 0.00060613 | 0.00015191
21 | 0.0021015 | 0.00052669
22 | 0.0036555 | 0.00091616
23 | 0.00090052 | 0.00022569
24 | 0.00077165 | 0.00019339
25 | 0.0018918 | 0.00047413
26 | 0.0010554 | 0.0002645
27 | 0.00091082 | 0.00022827
28 | 0.00099947 | 0.00025049
29 | 0.0005145 | 0.00012895
30 | 0.00040875 | 0.00010244
31 | 0.0021252 | 0.00053263
32 | 0.0036756 | 0.0009212
33 | 0.001842 | 0.00046166
34 | 0.003354 | 0.00084059
35 | 0.0041278 | 0.0010345
36 | 0.0014102 | 0.00035342
37 | 0.0049777 | 0.0012475
38 | 0.0067957 | 0.0017032
39 | 0.0012001 | 0.00030077
40 | 0.00041935 | 0.0001051
41 | 0.0018626 | 0.00046682
42 | 0.0021245 | 0.00053245
43 | 0.00082828 | 0.00020759
44 | 0.0003043 | 7.6265e-05
45 | 0.00032995 | 8.2694e-05
46 | 0.001035 | 0.00025939
47 | 0.0010642 | 0.00026671
48 | 0.0022237 | 0.00055731
49 | 0.001987 | 0.00049799
50 | 0.001119 | 0.00028046
51 | 0.0023415 | 0.00058684
52 | 0.0018373 | 0.00046048
53 | 0.0025226 | 0.00063223
54 | 0.0022275 | 0.00055827
55 | 0.0019891 | 0.0004985
56 | 0.0041286 | 0.0010347
57 | 0.0036555 | 0.00091614
58 | 0.00096612 | 0.00024213
59 | 0.0025716 | 0.0006445
60 | 0.0025225 | 0.0006322
61 | 0.0068184 | 0.0017089
62 | 0.0034069 | 0.00085385
63 | 0.004379 | 0.0010975
64 | 0.0022797 | 0.00057134
65 | 0.0017847 | 0.0004473
66 | 0.002307 | 0.00057819
67 | 0.0021532 | 0.00053963
68 | 0.0025599 | 0.00064156

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1