## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1081-4_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1081-4_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1081-4_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1081-4_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1081-4_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1081-4_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1081-4_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1081-4_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1081-4_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1081-4_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1081-4_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1081-4_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1081-4_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1081-4_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1081-4_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1081-4_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1081-4_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1081-4_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1081-4_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1081-4_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1081-4_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1081-4_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1081-4_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1081-4_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1081-4_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1081-4_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1081-4_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1081-4_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1081-4_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1081-4_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1081-4_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1081-4_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1081-4_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1081-4_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1081-4_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1081-4_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1081-4_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1081-4_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1081-4_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1081-4_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1081-4_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1081-4_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1081-4_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1081-4_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1081-4_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1081-4_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1081-4_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1081-4_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1081-4_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1081-4_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1081-4_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1081-4_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1081-4_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1081-4_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1081-4_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1081-4_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1081-4_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1081-4_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1081-4_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1081-4_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1081-4_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1081-4_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1081-4_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1081-4_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1081-4_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1081-4_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1081-4_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1081-4_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1081-4_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1081-4_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1081-4_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1081-4_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1081-4_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1081-4_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1081-4_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1081-4_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1081-4_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1081-4_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1081-4_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1081-4_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1081-4_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1081-4_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1081-4_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1081-4_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1081-4_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1081-4_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1081-4_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1081-4_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1081-4_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1081-4_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1081-4_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1081-4_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1081-4_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1081-4_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_470_2_node_333 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1081-4_0_5_load_0 | 0 | 0.0048528 | 0.0012162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1081-4_0_5_load_67 | 5 | 0.0017162 | 0.00043011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1081-4_0_5_load_85 | 8 | 0.0035395 | 0.00088709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1081-4_0_5_load_28 | 10 | 0.0019059 | 0.00047766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1081-4_0_5_load_29 | 11 | 0.0016448 | 0.00041222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1081-4_0_5_load_30 | 12 | 0.0013681 | 0.00034287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1081-4_0_5_load_25 | 13 | 0.0040432 | 0.0010133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1081-4_0_5_load_79 | 15 | 0.0027617 | 0.00069215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1081-4_0_5_load_15 | 16 | 0.0012864 | 0.0003224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1081-4_0_5_load_16 | 17 | 0.010645 | 0.002668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1081-4_0_5_load_12 | 18 | 0.0028681 | 0.00071882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1081-4_0_5_load_70 | 20 | 0.0061289 | 0.0015361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1081-4_0_5_load_50 | 23 | 0.0060979 | 0.0015283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1081-4_0_5_load_57 | 26 | 0.0016701 | 0.00041856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1081-4_0_5_load_68 | 27 | 0.0024477 | 0.00061345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1081-4_0_5_load_84 | 28 | 0.0028406 | 0.00071192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1081-4_0_5_load_88 | 29 | 0.011695 | 0.0029309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1081-4_0_5_load_87 | 30 | 0.0017784 | 0.00044571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1081-4_0_5_load_73 | 32 | 0.015722 | 0.0039403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1081-4_0_5_load_72 | 34 | 0.0023872 | 0.00059829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1081-4_0_5_load_32 | 35 | 0.0026024 | 0.00065222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1081-4_0_5_load_33 | 36 | 0.00097028 | 0.00024318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1081-4_0_5_load_26 | 37 | 0.0014441 | 0.00036193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1081-4_0_5_load_80 | 38 | 0.0012866 | 0.00032244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1081-4_0_5_load_47 | 40 | 0.0010534 | 0.00026401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1081-4_0_5_load_49 | 42 | 0.0012827 | 0.00032147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1081-4_0_5_load_44 | 45 | 0.0048494 | 0.0012154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1081-4_0_5_load_51 | 47 | 0.0038247 | 0.00095856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1081-4_0_5_load_48 | 48 | 0.0014394 | 0.00036074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1081-4_0_5_load_17 | 49 | 0.0058958 | 0.0014776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1081-4_0_5_load_18 | 50 | 0.0014434 | 0.00036174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1081-4_0_5_load_19 | 51 | 0.001538 | 0.00038546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1081-4_0_5_load_21 | 53 | 0.0034264 | 0.00085874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1081-4_0_5_load_23 | 55 | 0.0044276 | 0.0011097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1081-4_0_5_load_24 | 56 | 0.00029821 | 7.4739e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1081-4_0_5_load_37 | 57 | 0.0011502 | 0.00028828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1081-4_0_5_load_89 | 58 | 0.0010677 | 0.00026759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1081-4_0_5_load_38 | 59 | 0.0002491 | 6.243e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1081-4_0_5_load_35 | 61 | 0.0022324 | 0.0005595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1081-4_0_5_load_36 | 62 | 0.0015617 | 0.00039139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1081-4_0_5_load_39 | 63 | 0.00027113 | 6.7952e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1081-4_0_5_load_78 | 64 | 0.0012354 | 0.00030962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1081-4_0_5_load_74 | 65 | 0.0028429 | 0.00071249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1081-4_0_5_load_41 | 66 | 0.0011578 | 0.00029017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1081-4_0_5_load_81 | 69 | 0.0003839 | 9.6215e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1081-4_0_5_load_83 | 71 | 0.00058342 | 0.00014622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1081-4_0_5_load_45 | 73 | 0.0059318 | 0.0014867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1081-4_0_5_load_46 | 74 | 0.0056793 | 0.0014234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1081-4_0_5_load_56 | 76 | 0.0019702 | 0.00049378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1081-4_0_5_load_99 | 77 | 0.0025904 | 0.00064922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1081-4_0_5_load_94 | 78 | 0.0030646 | 0.00076807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1081-4_0_5_load_58 | 79 | 0.0016066 | 0.00040265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1081-4_0_5_load_63 | 81 | 0.004123 | 0.0010333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1081-4_0_5_load_66 | 83 | 0.001799 | 0.00045086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1081-4_0_5_load_102 | 85 | 0.008775 | 0.0021992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1081-4_0_5_load_103 | 86 | 0.014116 | 0.0035379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1081-4_0_5_load_77 | 87 | 0.0019539 | 0.00048968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1081-4_0_5_load_75 | 88 | 0.0013561 | 0.00033987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1081-4_0_5_load_86 | 89 | 0.0022259 | 0.00055787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1081-4_0_5_load_91 | 90 | 0.0020114 | 0.00050411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1081-4_0_5_load_92 | 91 | 0.0019073 | 0.00047801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1081-4_0_5_load_98 | 93 | 0.0028671 | 0.00071857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 9 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1081-4_0_5_line_0 | NAYY 4x150 SE | 0 | 1 | 0.0092744 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1081-4_0_5_line_1 | NAYY 4x150 SE | 1 | 2 | 0.022152 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1081-4_0_5_line_2 | NAYY 4x150 SE | 2 | 16 | 0.014505 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1081-4_0_5_line_3 | NAYY 4x150 SE | 2 | 17 | 0.028218 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1081-4_0_5_line_4 | NAYY 4x150 SE | 3 | 4 | 0.01305 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1081-4_0_5_line_5 | NAYY 4x150 SE | 3 | 5 | 0.020009 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1081-4_0_5_line_6 | NAYY 4x150 SE | 4 | 20 | 0.021385 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1081-4_0_5_line_7 | NAYY 4x150 SE | 5 | 27 | 0.0014795 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1081-4_0_5_line_8 | NAYY 4x150 SE | 6 | 7 | 0.040174 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1081-4_0_5_line_9 | NAYY 4x150 SE | 6 | 8 | 0.025357 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_1081-4_0_5_line_10 | NAYY 4x150 SE | 7 | 20 | 0.033371 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1081-4_0_5_line_11 | NAYY 4x150 SE | 8 | 28 | 0.006991 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1081-4_0_5_line_12 | NAYY 4x150 SE | 9 | 10 | 0.036955 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1081-4_0_5_line_13 | NAYY 4x150 SE | 9 | 11 | 0.017254 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
14 | LV_1081-4_0_5_line_14 | NAYY 4x150 SE | 9 | 12 | 0.031175 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1081-4_0_5_line_15 | NAYY 4x150 SE | 9 | 13 | 0.059674 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1081-4_0_5_line_16 | NAYY 4x150 SE | 10 | 35 | 0.0034235 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1081-4_0_5_line_17 | NAYY 4x150 SE | 11 | 36 | 0.022077 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
18 | LV_1081-4_0_5_line_18 | NAYY 4x150 SE | 12 | 14 | 0.0091286 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1081-4_0_5_line_19 | NAYY 4x150 SE | 13 | 37 | 0.0019871 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1081-4_0_5_line_20 | NAYY 4x150 SE | 14 | 15 | 0.0028962 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1081-4_0_5_line_21 | NAYY 4x150 SE | 15 | 38 | 0.0054718 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1081-4_0_5_line_22 | NAYY 4x150 SE | 16 | 42 | 0.00066302 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1081-4_0_5_line_23 | NAYY 4x150 SE | 18 | 19 | 0.016358 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1081-4_0_5_line_24 | NAYY 4x150 SE | 19 | 43 | 0.002034 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1081-4_0_5_line_25 | NAYY 4x150 SE | 19 | 44 | 0.027913 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1081-4_0_5_line_26 | NAYY 4x150 SE | 21 | 22 | 0.019473 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1081-4_0_5_line_27 | NAYY 4x150 SE | 21 | 23 | 0.030586 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1081-4_0_5_line_28 | NAYY 4x150 SE | 22 | 76 | 0.054966 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1081-4_0_5_line_29 | NAYY 4x150 SE | 23 | 47 | 0.036579 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1081-4_0_5_line_30 | NAYY 4x150 SE | 24 | 25 | 0.017604 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1081-4_0_5_line_31 | NAYY 4x150 SE | 24 | 26 | 0.015847 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1081-4_0_5_line_32 | NAYY 4x150 SE | 25 | 83 | 0.041114 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1081-4_0_5_line_33 | NAYY 4x150 SE | 26 | 79 | 0.00098352 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1081-4_0_5_line_34 | NAYY 4x150 SE | 27 | 84 | 0.0053906 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1081-4_0_5_line_35 | NAYY 4x150 SE | 28 | 89 | 0.0068588 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1081-4_0_5_line_36 | NAYY 4x150 SE | 29 | 30 | 0.012281 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1081-4_0_5_line_37 | NAYY 4x150 SE | 30 | 89 | 0.0007886 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1081-4_0_5_line_38 | NAYY 4x150 SE | 31 | 32 | 0.005368 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1081-4_0_5_line_39 | NAYY 4x150 SE | 31 | 33 | 0.010161 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1081-4_0_5_line_40 | NAYY 4x150 SE | 33 | 34 | 0.014264 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1081-4_0_5_line_41 | NAYY 4x150 SE | 33 | 84 | 0.00398 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1081-4_0_5_line_42 | NAYY 4x150 SE | 35 | 59 | 0.022565 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1081-4_0_5_line_43 | NAYY 4x150 SE | 36 | 60 | 0.014794 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
44 | LV_1081-4_0_5_line_44 | NAYY 4x150 SE | 37 | 44 | 0.012819 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1081-4_0_5_line_45 | NAYY 4x150 SE | 39 | 40 | 0.010383 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1081-4_0_5_line_46 | NAYY 4x150 SE | 39 | 41 | 0.014808 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1081-4_0_5_line_47 | NAYY 4x150 SE | 40 | 45 | 0.010206 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1081-4_0_5_line_48 | NAYY 4x150 SE | 41 | 46 | 0.014101 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1081-4_0_5_line_49 | NAYY 4x150 SE | 41 | 47 | 0.03444 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1081-4_0_5_line_50 | NAYY 4x150 SE | 42 | 48 | 0.0075714 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1081-4_0_5_line_51 | NAYY 4x150 SE | 43 | 61 | 0.020481 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1081-4_0_5_line_52 | NAYY 4x150 SE | 43 | 62 | 0.021886 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1081-4_0_5_line_53 | NAYY 4x150 SE | 44 | 55 | 0.0046312 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1081-4_0_5_line_54 | NAYY 4x150 SE | 45 | 67 | 0.02611 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1081-4_0_5_line_55 | NAYY 4x150 SE | 46 | 75 | 0.033856 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1081-4_0_5_line_56 | NAYY 4x150 SE | 46 | 74 | 0.017481 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1081-4_0_5_line_57 | NAYY 4x150 SE | 48 | 62 | 0.0069776 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1081-4_0_5_line_58 | NAYY 4x150 SE | 49 | 50 | 0.017472 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1081-4_0_5_line_59 | NAYY 4x150 SE | 49 | 51 | 0.01873 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1081-4_0_5_line_60 | NAYY 4x150 SE | 50 | 52 | 0.0040572 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1081-4_0_5_line_61 | NAYY 4x150 SE | 51 | 53 | 0.0057664 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1081-4_0_5_line_62 | NAYY 4x150 SE | 52 | 54 | 0.08961 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1081-4_0_5_line_63 | NAYY 4x150 SE | 52 | 55 | 0.0057785 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1081-4_0_5_line_64 | NAYY 4x150 SE | 53 | 56 | 0.019327 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1081-4_0_5_line_65 | NAYY 4x150 SE | 54 | 57 | 0.042258 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1081-4_0_5_line_66 | NAYY 4x150 SE | 56 | 58 | 0.008217 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1081-4_0_5_line_67 | NAYY 4x150 SE | 59 | 63 | 0.014217 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1081-4_0_5_line_68 | NAYY 4x150 SE | 60 | 64 | 0.0093563 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1081-4_0_5_line_69 | NAYY 4x150 SE | 60 | 65 | 0.013402 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
70 | LV_1081-4_0_5_line_70 | NAYY 4x150 SE | 61 | 66 | 0.0039689 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1081-4_0_5_line_71 | NAYY 4x150 SE | 63 | 68 | 0.0084756 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1081-4_0_5_line_72 | NAYY 4x150 SE | 65 | 88 | 0.007655 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
73 | LV_1081-4_0_5_line_73 | NAYY 4x150 SE | 66 | 67 | 0.020583 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1081-4_0_5_line_74 | NAYY 4x150 SE | 68 | 69 | 0.032153 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1081-4_0_5_line_75 | NAYY 4x150 SE | 68 | 70 | 0.005803 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1081-4_0_5_line_76 | NAYY 4x150 SE | 70 | 71 | 0.031277 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1081-4_0_5_line_77 | NAYY 4x150 SE | 72 | 73 | 0.011549 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1081-4_0_5_line_78 | NAYY 4x150 SE | 72 | 74 | 0.015376 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1081-4_0_5_line_79 | NAYY 4x150 SE | 75 | 77 | 0.023874 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1081-4_0_5_line_80 | NAYY 4x150 SE | 75 | 78 | 0.016017 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1081-4_0_5_line_81 | NAYY 4x150 SE | 77 | 92 | 0.01146 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1081-4_0_5_line_82 | NAYY 4x150 SE | 78 | 91 | 0.0031093 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1081-4_0_5_line_83 | NAYY 4x150 SE | 79 | 80 | 0.022189 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1081-4_0_5_line_84 | NAYY 4x150 SE | 80 | 81 | 0.018577 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1081-4_0_5_line_85 | NAYY 4x150 SE | 80 | 82 | 0.029415 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1081-4_0_5_line_86 | NAYY 4x150 SE | 82 | 85 | 0.005975 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1081-4_0_5_line_87 | NAYY 4x150 SE | 82 | 86 | 0.020849 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1081-4_0_5_line_88 | NAYY 4x150 SE | 82 | 84 | 0.035601 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1081-4_0_5_line_89 | NAYY 4x150 SE | 83 | 87 | 0.01125 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
90 | LV_1081-4_0_5_line_90 | NAYY 4x150 SE | 87 | 88 | 0.0045623 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 2 | cs | TRUE
91 | LV_1081-4_0_5_line_91 | NAYY 4x150 SE | 90 | 91 | 0.015543 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1081-4_0_5_line_92 | NAYY 4x150 SE | 92 | 93 | 0.011109 | 0.208 | 0.08 | 261 | 0 | 0.27 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1081-4_0_5_trafo_9 | 0.25 MVA 20/0.4 kV | 94 | 9 | 0.25 | 20 | 0.4 | 6 | 1.44 | 0.8 | 0.32 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12
0 | 2657118.3781 | 1228603.5054 | 2657114.8658 | 1228602.371 | 2657111.8561 | 1228601.7528 | 2657109.7814 | 1228601.6217 | 2657109.3725 | 1228601.7612
1 | 2657117.1414 | 1228581.5907 | 2657117.0801 | 1228584.8144 | 2657118.6963 | 1228591.6787 | 2657118.9939 | 1228593.8274 | 2657119.0201 | 1228595.8289 | 2657118.3781 | 1228603.5054
2 | 2657117.1414 | 1228581.5907 | 2657104.3588 | 1228574.7354
3 | 2657117.1414 | 1228581.5907 | 2657126.7776 | 1228587.2757 | 2657134.7886 | 1228592.556 | 2657140.9024 | 1228596.7865
4 | 2656908.9656 | 1228656.2439 | 2656915.0481 | 1228658.0032 | 2656921.6648 | 1228659.3563
5 | 2656921.6648 | 1228659.3563 | 2656922.1321 | 1228653.2791 | 2656918.7376 | 1228650.1224 | 2656917.8338 | 1228647.9679 | 2656919.1254 | 1228643.6442 | 2656919.7818 | 1228641.3052
6 | 2656908.9656 | 1228656.2439 | 2656905.416 | 1228662.9698 | 2656903.2926 | 1228666.3295 | 2656901.5685 | 1228668.3587 | 2656899.1929 | 1228670.3706 | 2656895.9805 | 1228672.8029
7 | 2656919.7818 | 1228641.3052 | 2656920.1815 | 1228639.8807
8 | 2656866.6578 | 1228688.6602 | 2656890.6573 | 1228680.3064 | 2656904.7572 | 1228675.5938
9 | 2656904.7572 | 1228675.5938 | 2656913.9849 | 1228696.2619 | 2656914.7251 | 1228698.8817
10 | 2656866.6578 | 1228688.6602 | 2656888.3337 | 1228677.6826 | 2656895.2776 | 1228673.3351 | 2656895.9805 | 1228672.8029
11 | 2656910.9008 | 1228704.2152 | 2656913.1497 | 1228702.7803 | 2656914.4015 | 1228701.0244 | 2656914.7251 | 1228698.8817
12 | 2656985.8607 | 1228553.581 | 2656984.6776 | 1228540.2501 | 2656984.1147 | 1228530.1939 | 2656984.5235 | 1228520.7473 | 2656984.9121 | 1228516.722
13 | 2656985.8607 | 1228553.581 | 2656975.7706 | 1228547.803 | 2656970.5375 | 1228545.735
14 | 2656985.8607 | 1228553.581 | 2656979.1278 | 1228560.3876 | 2656971.3678 | 1228576.3457 | 2656969.4055 | 1228579.6648
15 | 2656985.8607 | 1228553.581 | 2657009.0315 | 1228546.3873 | 2657021.6922 | 1228535.3571 | 2657030.6018 | 1228535.4425 | 2657040.2363 | 1228534.2315
16 | 2656984.9121 | 1228516.722 | 2656985.2411 | 1228513.3143
17 | 2656970.5375 | 1228545.735 | 2656970.0037 | 1228545.5241 | 2656960.8185 | 1228542.5676 | 2656949.3648 | 1228539.5136
18 | 2656964.7598 | 1228587.5229 | 2656969.4055 | 1228579.6648
19 | 2657040.2363 | 1228534.2315 | 2657041.4498 | 1228534.0789 | 2657042.2137 | 1228534.0631
20 | 2656964.7598 | 1228587.5229 | 2656962.1489 | 1228588.7764
21 | 2656962.1489 | 1228588.7764 | 2656962.1489 | 1228588.7764 | 2656959.8722 | 1228593.7521
22 | 2657104.3588 | 1228574.7354 | 2657103.7745 | 1228574.4221
23 | 2657069.4144 | 1228557.1617 | 2657069.3057 | 1228561.3856 | 2657068.9216 | 1228568.253 | 2657068.467 | 1228573.4882
24 | 2657069.4144 | 1228557.1617 | 2657071.2238 | 1228558.1019
25 | 2657069.4144 | 1228557.1617 | 2657066.8729 | 1228555.1361 | 2657064.7281 | 1228552.814 | 2657062.014 | 1228549.03 | 2657057.2745 | 1228540.7571 | 2657055.787 | 1228537.0627 | 2657055.0303 | 1228533.7978
26 | 2657220.5008 | 1228604.8317 | 2657233.5511 | 1228590.348
27 | 2657220.5008 | 1228604.8317 | 2657195.9769 | 1228586.5542
28 | 2657233.5511 | 1228590.348 | 2657239.6474 | 1228583.5801 | 2657244.6046 | 1228573.9327 | 2657254.6469 | 1228541.353 | 2657254.9641 | 1228540.4907
29 | 2657166.6479 | 1228564.6955 | 2657195.9769 | 1228586.5542
30 | 2656872.0147 | 1228564.2432 | 2656865.5013 | 1228580.6025
31 | 2656865.5013 | 1228580.6025 | 2656880.2757 | 1228586.334
32 | 2656872.0147 | 1228564.2432 | 2656880.49 | 1228551.1048 | 2656883.9903 | 1228546.3797 | 2656888.0738 | 1228541.6712 | 2656892.6313 | 1228537.312 | 2656895.8521 | 1228534.8746 | 2656898.5697 | 1228533.5553 | 2656898.5697 | 1228533.5553
33 | 2656881.1926 | 1228586.6898 | 2656880.2757 | 1228586.334
34 | 2656921.6961 | 1228634.7075 | 2656920.8119 | 1228637.6343 | 2656920.1815 | 1228639.8807
35 | 2656910.9008 | 1228704.2152 | 2656910.9008 | 1228704.2152 | 2656904.5219 | 1228706.7354
36 | 2656892.5488 | 1228711.9626 | 2656899.6904 | 1228708.6442 | 2656903.7884 | 1228707.0252
37 | 2656904.5219 | 1228706.7354 | 2656903.7884 | 1228707.0252
38 | 2656927.1789 | 1228616.0036 | 2656925.3953 | 1228621.0676
39 | 2656922.9446 | 1228630.9282 | 2656925.3953 | 1228621.0676
40 | 2656922.9446 | 1228630.9282 | 2656937.1587 | 1228629.7344
41 | 2656921.6961 | 1228634.7075 | 2656922.9446 | 1228630.9282
42 | 2656987.888 | 1228490.9101 | 2656987.3242 | 1228497.3148 | 2656985.4404 | 1228511.2501 | 2656985.2411 | 1228513.3143
43 | 2656934.9989 | 1228535.983 | 2656948.4921 | 1228539.2809 | 2656949.3648 | 1228539.5136
44 | 2657055.0303 | 1228533.7978 | 2657042.2137 | 1228534.0631
45 | 2657139.3081 | 1228548.7937 | 2657130.6944 | 1228542.9966
46 | 2657139.3081 | 1228548.7937 | 2657145.6119 | 1228540.927 | 2657146.8218 | 1228540.3827 | 2657150.2202 | 1228539.9706
47 | 2657123.673 | 1228535.802 | 2657123.673 | 1228535.802 | 2657127.1576 | 1228540.6163 | 2657130.6944 | 1228542.9966
48 | 2657161.934 | 1228532.1004 | 2657158.9868 | 1228534.4402 | 2657150.2202 | 1228539.9706
49 | 2657150.2202 | 1228539.9706 | 2657148.7169 | 1228541.8685 | 2657147.7634 | 1228544.1164 | 2657147.4839 | 1228546.3929 | 2657147.6405 | 1228548.2289 | 2657148.5607 | 1228550.239 | 2657149.788 | 1228551.8407 | 2657153.4402 | 1228554.9778 | 2657157.7069 | 1228558.0318 | 2657166.6479 | 1228564.6955
50 | 2657103.7745 | 1228574.4221 | 2657097.1021 | 1228570.8437
51 | 2657071.2238 | 1228558.1019 | 2657083.6404 | 1228541.8136
52 | 2657071.2238 | 1228558.1019 | 2657077.6001 | 1228560.8315 | 2657083.7475 | 1228563.7256 | 2657090.9473 | 1228567.5565
53 | 2657055.0303 | 1228533.7978 | 2657054.954 | 1228530.6951 | 2657055.1492 | 1228529.1801
54 | 2657100.3846 | 1228525.2273 | 2657102.5991 | 1228525.0151 | 2657105.5626 | 1228525.7107 | 2657110.789 | 1228528.2513 | 2657116.1778 | 1228530.4489 | 2657123.673 | 1228535.802
55 | 2657179.2761 | 1228503.0929 | 2657166.7837 | 1228525.7429 | 2657163.9715 | 1228529.8074 | 2657161.934 | 1228532.1004
56 | 2657161.934 | 1228532.1004 | 2657147.6046 | 1228522.0876
57 | 2657090.9473 | 1228567.5565 | 2657094.1956 | 1228569.2849 | 2657097.1021 | 1228570.8437
58 | 2657046.183 | 1228504.7123 | 2657054.5924 | 1228520.0273
59 | 2657046.183 | 1228504.7123 | 2657045.9707 | 1228504.3255 | 2657042.2541 | 1228497.619 | 2657037.0203 | 1228488.3768
60 | 2657056.5452 | 1228523.5836 | 2657054.5924 | 1228520.0273
61 | 2657034.1788 | 1228483.359 | 2657037.0203 | 1228488.3768
62 | 2657056.5452 | 1228523.5836 | 2657063.42 | 1228513.0539 | 2657064.463 | 1228510.1621 | 2657064.7355 | 1228507.0294 | 2657064.0138 | 1228492.2241 | 2657063.5091 | 1228489.5509 | 2657062.8336 | 1228488.088 | 2657061.6933 | 1228486.8985 | 2657057.8197 | 1228483.9261 | 2657056.7178 | 1228482.6815 | 2657056.0478 | 1228481.4409 | 2657055.5146 | 1228479.3678 | 2657048.3144 | 1228440.0849
63 | 2657056.5452 | 1228523.5836 | 2657055.306 | 1228527.9634 | 2657055.1492 | 1228529.1801
64 | 2657034.1788 | 1228483.359 | 2657029.8336 | 1228475.686 | 2657028.5853 | 1228473.9173 | 2657026.2353 | 1228465.9104
65 | 2657048.3144 | 1228440.0849 | 2657073.2102 | 1228405.9387
66 | 2657023.9214 | 1228458.0259 | 2657026.2353 | 1228465.9104
67 | 2656988.1525 | 1228476.7027 | 2656988.2069 | 1228481.8912 | 2656988.0724 | 1228488.8165 | 2656987.888 | 1228490.9101
68 | 2656934.9989 | 1228535.983 | 2656937.0232 | 1228526.8484
69 | 2656934.9989 | 1228535.983 | 2656921.7874 | 1228533.7288
70 | 2657086.0466 | 1228538.6572 | 2657083.6404 | 1228541.8136
71 | 2656987.5193 | 1228468.2537 | 2656988.1396 | 1228475.4753 | 2656988.1525 | 1228476.7027
72 | 2656921.7874 | 1228533.7288 | 2656918.0165 | 1228533.0854 | 2656914.2317 | 1228532.501
73 | 2657100.3846 | 1228525.2273 | 2657097.2515 | 1228525.6309 | 2657095.38 | 1228526.4134 | 2657086.0466 | 1228538.6572
74 | 2656987.5193 | 1228468.2537 | 2656981.1385 | 1228468.3482 | 2656977.069 | 1228467.631 | 2656966.898 | 1228464.7429 | 2656961.1721 | 1228463.7097 | 2656955.9375 | 1228463.3417
75 | 2656986.1944 | 1228462.6041 | 2656987.5193 | 1228468.2537
76 | 2656986.1944 | 1228462.6041 | 2656992.6773 | 1228445.522 | 2656996.6415 | 1228433.1348
77 | 2657125.1646 | 1228507.5094 | 2657134.7861 | 1228513.9392
78 | 2657134.7861 | 1228513.9392 | 2657135.9755 | 1228513.9618 | 2657147.6046 | 1228522.0876
79 | 2657179.2761 | 1228503.0929 | 2657176.6346 | 1228501.2219 | 2657174.3976 | 1228499.0435 | 2657171.644 | 1228495.4258 | 2657169.3492 | 1228491.379 | 2657168.3114 | 1228488.2003 | 2657168.0589 | 1228485.3072 | 2657168.3608 | 1228483.2613
80 | 2657179.2761 | 1228503.0929 | 2657188.738 | 1228505.6299 | 2657194.8407 | 1228506.8355
81 | 2657173.5466 | 1228473.2744 | 2657171.3851 | 1228475.8553 | 2657169.6771 | 1228478.5517 | 2657168.5209 | 1228482.1763 | 2657168.3608 | 1228483.2613
82 | 2657194.8407 | 1228506.8355 | 2657197.8911 | 1228507.4381
83 | 2656901.8791 | 1228594.7148 | 2656881.1926 | 1228586.6898
84 | 2656901.8791 | 1228594.7148 | 2656909.459 | 1228577.7542
85 | 2656903.0951 | 1228620.4539 | 2656906.2701 | 1228612.5014 | 2656898.7201 | 1228601.778 | 2656901.8791 | 1228594.7148
86 | 2656903.0951 | 1228620.4539 | 2656900.8751 | 1228626.0029
87 | 2656882.4738 | 1228616.999 | 2656903.0951 | 1228620.4539
88 | 2656903.0951 | 1228620.4539 | 2656906.2701 | 1228612.5014 | 2656921.6961 | 1228634.7075
89 | 2656909.6993 | 1228532.1398 | 2656906.7962 | 1228532.1775 | 2656902.3353 | 1228532.7686 | 2656898.5697 | 1228533.5553
90 | 2656914.2317 | 1228532.501 | 2656911.7218 | 1228532.1135 | 2656909.6993 | 1228532.1398
91 | 2657213.1455 | 1228510.4095 | 2657212.7567 | 1228510.3749 | 2657197.8911 | 1228507.4381
92 | 2657173.5466 | 1228473.2744 | 2657165.8087 | 1228465.3039

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2657109.3725 | 1228601.7612
1 | 2657118.3781 | 1228603.5054
2 | 2657117.1414 | 1228581.5907
3 | 2656921.6648 | 1228659.3563
4 | 2656908.9656 | 1228656.2439
5 | 2656919.7818 | 1228641.3052
6 | 2656904.7572 | 1228675.5938
7 | 2656866.6578 | 1228688.6602
8 | 2656914.7251 | 1228698.8817
9 | 2656985.8607 | 1228553.581
10 | 2656984.9121 | 1228516.722
11 | 2656970.5375 | 1228545.735
12 | 2656969.4055 | 1228579.6648
13 | 2657040.2363 | 1228534.2315
14 | 2656964.7598 | 1228587.5229
15 | 2656962.1489 | 1228588.7764
16 | 2657104.3588 | 1228574.7354
17 | 2657140.9024 | 1228596.7865
18 | 2657068.467 | 1228573.4882
19 | 2657069.4144 | 1228557.1617
20 | 2656895.9805 | 1228672.8029
21 | 2657220.5008 | 1228604.8317
22 | 2657233.5511 | 1228590.348
23 | 2657195.9769 | 1228586.5542
24 | 2656865.5013 | 1228580.6025
25 | 2656872.0147 | 1228564.2432
26 | 2656880.2757 | 1228586.334
27 | 2656920.1815 | 1228639.8807
28 | 2656910.9008 | 1228704.2152
29 | 2656892.5488 | 1228711.9626
30 | 2656903.7884 | 1228707.0252
31 | 2656925.3953 | 1228621.0676
32 | 2656927.1789 | 1228616.0036
33 | 2656922.9446 | 1228630.9282
34 | 2656937.1587 | 1228629.7344
35 | 2656985.2411 | 1228513.3143
36 | 2656949.3648 | 1228539.5136
37 | 2657042.2137 | 1228534.0631
38 | 2656959.8722 | 1228593.7521
39 | 2657139.3081 | 1228548.7937
40 | 2657130.6944 | 1228542.9966
41 | 2657150.2202 | 1228539.9706
42 | 2657103.7745 | 1228574.4221
43 | 2657071.2238 | 1228558.1019
44 | 2657055.0303 | 1228533.7978
45 | 2657123.673 | 1228535.802
46 | 2657161.934 | 1228532.1004
47 | 2657166.6479 | 1228564.6955
48 | 2657097.1021 | 1228570.8437
49 | 2657046.183 | 1228504.7123
50 | 2657054.5924 | 1228520.0273
51 | 2657037.0203 | 1228488.3768
52 | 2657056.5452 | 1228523.5836
53 | 2657034.1788 | 1228483.359
54 | 2657048.3144 | 1228440.0849
55 | 2657055.1492 | 1228529.1801
56 | 2657026.2353 | 1228465.9104
57 | 2657073.2102 | 1228405.9387
58 | 2657023.9214 | 1228458.0259
59 | 2656987.888 | 1228490.9101
60 | 2656934.9989 | 1228535.983
61 | 2657083.6405 | 1228541.8136
62 | 2657090.9473 | 1228567.5565
63 | 2656988.1525 | 1228476.7027
64 | 2656937.0232 | 1228526.8484
65 | 2656921.7874 | 1228533.7288
66 | 2657086.0466 | 1228538.6572
67 | 2657100.3846 | 1228525.2273
68 | 2656987.5193 | 1228468.2537
69 | 2656955.9375 | 1228463.3417
70 | 2656986.1944 | 1228462.6041
71 | 2656996.6415 | 1228433.1348
72 | 2657134.7861 | 1228513.9392
73 | 2657125.1646 | 1228507.5094
74 | 2657147.6046 | 1228522.0876
75 | 2657179.2761 | 1228503.0929
76 | 2657254.9641 | 1228540.4907
77 | 2657168.3608 | 1228483.2613
78 | 2657194.8407 | 1228506.8355
79 | 2656881.1926 | 1228586.6898
80 | 2656901.8791 | 1228594.7148
81 | 2656909.459 | 1228577.7542
82 | 2656903.0951 | 1228620.4539
83 | 2656898.5697 | 1228533.5553
84 | 2656921.6961 | 1228634.7075
85 | 2656900.8751 | 1228626.0029
86 | 2656882.4738 | 1228616.999
87 | 2656909.6993 | 1228532.1398
88 | 2656914.2317 | 1228532.501
89 | 2656904.5219 | 1228706.7354
90 | 2657213.1455 | 1228510.4095
91 | 2657197.8911 | 1228507.4381
92 | 2657173.5466 | 1228473.2744
93 | 2657165.8087 | 1228465.3039
94 | 2656964.7598 | 1228587.5229

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98536 | -0.10242 | 0.0048528 | 0.0012162
1 | 0.98543 | -0.10196 | 0 | 0
2 | 0.98558 | -0.10086 | 0 | 0
3 | 0.97574 | -0.16994 | 0 | 0
4 | 0.9752 | -0.1738 | 0 | 0
5 | 0.97657 | -0.16403 | 0.0017162 | 0.00043011
6 | 0.97193 | -0.19726 | 0 | 0
7 | 0.97324 | -0.1879 | 0 | 0
8 | 0.97111 | -0.20318 | 0.0035395 | 0.00088709
9 | 1 | 0 | -0.20211 | -0.05089
10 | 0.99968 | -0.002217 | 0.0019059 | 0.00047766
11 | 0.99884 | -0.007985 | 0.0016448 | 0.00041222
12 | 0.99976 | -0.0016866 | 0.0013681 | 0.00034287
13 | 0.99188 | -0.056436 | 0.0040432 | 0.0010133
14 | 0.99971 | -0.0020557 | 0 | 0
15 | 0.99969 | -0.0021729 | 0.0027617 | 0.00069215
16 | 0.98591 | -0.098546 | 0.0012864 | 0.0003224
17 | 0.98515 | -0.10394 | 0.010645 | 0.002668
18 | 0.98711 | -0.089999 | 0.0028681 | 0.00071882
19 | 0.98718 | -0.089518 | 0 | 0
20 | 0.97432 | -0.18014 | 0.0061289 | 0.0015361
21 | 0.97957 | -0.14359 | 0 | 0
22 | 0.97951 | -0.14399 | 0 | 0
23 | 0.97966 | -0.14296 | 0.0060979 | 0.0015283
24 | 0.98717 | -0.088923 | 0 | 0
25 | 0.98925 | -0.074385 | 0 | 0
26 | 0.9853 | -0.10206 | 0.0016701 | 0.00041856
27 | 0.97664 | -0.16356 | 0.0024477 | 0.00061345
28 | 0.97092 | -0.20455 | 0.0028406 | 0.00071192
29 | 0.97054 | -0.20733 | 0.011695 | 0.0029309
30 | 0.97075 | -0.20581 | 0.0017784 | 0.00044571
31 | 0.97655 | -0.16416 | 0 | 0
32 | 0.97643 | -0.16504 | 0.015722 | 0.0039403
33 | 0.97679 | -0.16249 | 0 | 0
34 | 0.97674 | -0.16285 | 0.0023872 | 0.00059829
35 | 0.99966 | -0.0023572 | 0.0026024 | 0.00065222
36 | 0.99737 | -0.018046 | 0.00097028 | 0.00024318
37 | 0.99163 | -0.05825 | 0.0014441 | 0.00036193
38 | 0.99968 | -0.0022432 | 0.0012866 | 0.00032244
39 | 0.98146 | -0.13011 | 0 | 0
40 | 0.982 | -0.12624 | 0.0010534 | 0.00026401
41 | 0.98068 | -0.13563 | 0 | 0
42 | 0.98592 | -0.098432 | 0.0012827 | 0.00032147
43 | 0.98699 | -0.090901 | 0 | 0
44 | 0.98998 | -0.069784 | 0 | 0
45 | 0.98255 | -0.12233 | 0.0048494 | 0.0012154
46 | 0.98019 | -0.13916 | 0 | 0
47 | 0.98009 | -0.13989 | 0.0038247 | 0.00095856
48 | 0.98612 | -0.097027 | 0.0014394 | 0.00036074
49 | 0.98934 | -0.07431 | 0.0058958 | 0.0014776
50 | 0.98965 | -0.072131 | 0.0014434 | 0.00036174
51 | 0.98917 | -0.07552 | 0.001538 | 0.00038546
52 | 0.98973 | -0.071566 | 0 | 0
53 | 0.98913 | -0.075802 | 0.0034264 | 0.00085874
54 | 0.98958 | -0.072624 | 0 | 0
55 | 0.98985 | -0.070692 | 0.0044276 | 0.0011097
56 | 0.98909 | -0.076072 | 0.00029821 | 7.4739e-05
57 | 0.98951 | -0.07312 | 0.0011502 | 0.00028828
58 | 0.98908 | -0.076161 | 0.0010677 | 0.00026759
59 | 0.99962 | -0.0026948 | 0.0002491 | 6.243e-05
60 | 0.9964 | -0.024733 | 0 | 0
61 | 0.98564 | -0.10042 | 0.0022324 | 0.0005595
62 | 0.98632 | -0.09563 | 0.0015617 | 0.00039139
63 | 0.99959 | -0.0028718 | 0.00027113 | 6.7952e-05
64 | 0.99639 | -0.024849 | 0.0012354 | 0.00030962
65 | 0.99554 | -0.030718 | 0.0028429 | 0.00071249
66 | 0.98539 | -0.10217 | 0.0011578 | 0.00029017
67 | 0.98414 | -0.11104 | 0 | 0
68 | 0.99958 | -0.0029543 | 0 | 0
69 | 0.99956 | -0.0030781 | 0.0003839 | 9.6215e-05
70 | 0.99957 | -0.0029883 | 0 | 0
71 | 0.99955 | -0.0031711 | 0.00058342 | 0.00014622
72 | 0.97976 | -0.14222 | 0 | 0
73 | 0.97966 | -0.14293 | 0.0059318 | 0.0014867
74 | 0.97989 | -0.14127 | 0.0056793 | 0.0014234
75 | 0.97957 | -0.14354 | 0 | 0
76 | 0.97935 | -0.14512 | 0.0019702 | 0.00049378
77 | 0.97939 | -0.14489 | 0.0025904 | 0.00064922
78 | 0.97941 | -0.1447 | 0.0030646 | 0.00076807
79 | 0.98519 | -0.10286 | 0.0016066 | 0.00040265
80 | 0.98268 | -0.1206 | 0 | 0
81 | 0.98257 | -0.12139 | 0.004123 | 0.0010333
82 | 0.97952 | -0.14298 | 0 | 0
83 | 0.9941 | -0.040666 | 0.001799 | 0.00045086
84 | 0.97689 | -0.16174 | 0 | 0
85 | 0.97945 | -0.14353 | 0.008775 | 0.0021992
86 | 0.97909 | -0.14605 | 0.014116 | 0.0035379
87 | 0.99478 | -0.035976 | 0.0019539 | 0.00048968
88 | 0.99506 | -0.034031 | 0.0013561 | 0.00033987
89 | 0.97076 | -0.20569 | 0.0022259 | 0.00055787
90 | 0.97935 | -0.14515 | 0.0020114 | 0.00050411
91 | 0.97939 | -0.14483 | 0.0019073 | 0.00047801
92 | 0.97934 | -0.14524 | 0 | 0
93 | 0.97929 | -0.14557 | 0.0028671 | 0.00071857
94 | 0.99998 | 149.9947 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0048528 | -0.0012162 | 0.0048531 | 0.0012162 | 3.1079e-07 | 1.391e-09 | 0.0073283 | 0.0073282 | 0.0073283 | 0.98536 | -0.10242 | 0.98543 | -0.10196 | 2.7142
1 | -0.0048531 | -0.0012162 | 0.0048538 | 0.0012162 | 7.4232e-07 | 3.2536e-09 | 0.0073282 | 0.0073281 | 0.0073282 | 0.98543 | -0.10196 | 0.98558 | -0.10086 | 2.7142
2 | -0.015504 | -0.0038856 | 0.015509 | 0.0038873 | 4.959e-06 | 1.7224e-06 | 0.023407 | 0.023407 | 0.023407 | 0.98558 | -0.10086 | 0.98591 | -0.098546 | 8.6693
3 | 0.01065 | 0.0026694 | -0.010645 | -0.002668 | 4.5523e-06 | 1.3914e-06 | 0.016079 | 0.016079 | 0.016079 | 0.98558 | -0.10086 | 0.98515 | -0.10394 | 5.9552
4 | 0.028327 | 0.0071135 | -0.028312 | -0.0071078 | 1.52e-05 | 5.6834e-06 | 0.043204 | 0.043205 | 0.043205 | 0.97574 | -0.16994 | 0.9752 | -0.1738 | 16.0017
5 | -0.028327 | -0.0071135 | 0.028351 | 0.0071222 | 2.3306e-05 | 8.7136e-06 | 0.043204 | 0.043204 | 0.043204 | 0.97574 | -0.16994 | 0.97657 | -0.16403 | 16.0017
6 | 0.028312 | 0.0071078 | -0.028287 | -0.0070985 | 2.4909e-05 | 9.3136e-06 | 0.043205 | 0.043205 | 0.043205 | 0.9752 | -0.1738 | 0.97432 | -0.18014 | 16.0017
7 | -0.030067 | -0.0075523 | 0.030069 | 0.0075531 | 1.9381e-06 | 7.2693e-07 | 0.045819 | 0.045819 | 0.045819 | 0.97657 | -0.16403 | 0.97664 | -0.16356 | 16.9701
8 | -0.022106 | -0.0055432 | 0.022134 | 0.0055537 | 2.8715e-05 | 1.0546e-05 | 0.033845 | 0.033844 | 0.033845 | 0.97193 | -0.19726 | 0.97324 | -0.1879 | 12.535
9 | 0.022106 | 0.0055432 | -0.022088 | -0.0055365 | 1.8124e-05 | 6.6569e-06 | 0.033845 | 0.033845 | 0.033845 | 0.97193 | -0.19726 | 0.97111 | -0.20318 | 12.5351
10 | -0.022134 | -0.0055537 | 0.022158 | 0.0055625 | 2.3852e-05 | 8.7588e-06 | 0.033844 | 0.033844 | 0.033844 | 0.97324 | -0.1879 | 0.97432 | -0.18014 | 12.535
11 | 0.018548 | 0.0046494 | -0.018545 | -0.0046482 | 3.5238e-06 | 1.2688e-06 | 0.028421 | 0.028421 | 0.028421 | 0.97111 | -0.20318 | 0.97092 | -0.20455 | 10.5264
12 | 0.0059979 | 0.0015015 | -0.005996 | -0.0015012 | 1.8366e-06 | 2.2172e-07 | 0.0089243 | 0.0089245 | 0.0089245 | 1 | 0 | 0.99968 | -0.002217 | 3.3054
13 | 0.094533 | 0.023947 | -0.094426 | -0.023906 | 0.00010666 | 4.0569e-05 | 0.14076 | 0.14076 | 0.14076 | 1 | 0 | 0.99884 | -0.007985 | 26.066
14 | 0.0054179 | 0.0013574 | -0.0054166 | -0.0013573 | 1.2643e-06 | 7.7381e-08 | 0.0080618 | 0.0080619 | 0.0080619 | 1 | 0 | 0.99976 | -0.0016866 | 2.9859
15 | 0.095365 | 0.024084 | -0.094615 | -0.023796 | 0.00075051 | 0.00028788 | 0.14197 | 0.14197 | 0.14197 | 1 | 0 | 0.99188 | -0.056436 | 52.5814
16 | 0.0040902 | 0.0010236 | -0.0040901 | -0.0010236 | 7.9169e-08 | -1.4435e-08 | 0.0060876 | 0.0060876 | 0.0060876 | 0.99968 | -0.002217 | 0.99966 | -0.0023572 | 2.2547
17 | 0.092781 | 0.023494 | -0.09265 | -0.023444 | 0.00013176 | 5.0099e-05 | 0.13831 | 0.13831 | 0.13831 | 0.99884 | -0.007985 | 0.99737 | -0.018046 | 25.6122
18 | 0.0040486 | 0.0010145 | -0.0040484 | -0.0010145 | 2.0683e-07 | -4.0148e-08 | 0.0060257 | 0.0060258 | 0.0060258 | 0.99976 | -0.0016866 | 0.99971 | -0.0020557 | 2.2318
19 | 0.090571 | 0.022783 | -0.090548 | -0.022774 | 2.2901e-05 | 8.7825e-06 | 0.1359 | 0.1359 | 0.1359 | 0.99188 | -0.056436 | 0.99163 | -0.05825 | 50.3348
20 | 0.0040484 | 0.0010145 | -0.0040483 | -0.0010145 | 6.5621e-08 | -1.2735e-08 | 0.0060258 | 0.0060258 | 0.0060258 | 0.99971 | -0.0020557 | 0.99969 | -0.0021729 | 2.2318
21 | 0.0012866 | 0.00032237 | -0.0012866 | -0.00032244 | 1.2522e-08 | -6.6925e-08 | 0.001915 | 0.001915 | 0.001915 | 0.99969 | -0.0021729 | 0.99968 | -0.0022432 | 0.70927
22 | -0.016795 | -0.0042097 | 0.016795 | 0.0042098 | 2.6584e-07 | 9.3791e-08 | 0.025349 | 0.025349 | 0.025349 | 0.98591 | -0.098546 | 0.98592 | -0.098432 | 9.3884
23 | -0.0028681 | -0.00071882 | 0.0028683 | 0.00071868 | 1.9081e-07 | -1.3574e-07 | 0.0043235 | 0.0043235 | 0.0043235 | 0.98711 | -0.089999 | 0.98718 | -0.089518 | 1.6013
24 | 0.066644 | 0.016741 | -0.066631 | -0.016736 | 1.2811e-05 | 4.9014e-06 | 0.10047 | 0.10047 | 0.10047 | 0.98718 | -0.089518 | 0.98699 | -0.090901 | 37.2105
25 | -0.069512 | -0.017459 | 0.069703 | 0.017532 | 0.00019127 | 7.3207e-05 | 0.10479 | 0.10479 | 0.10479 | 0.98718 | -0.089518 | 0.98998 | -0.069784 | 38.8118
26 | 0.0019706 | 0.000493 | -0.0019705 | -0.0004932 | 1.0886e-07 | -2.0325e-07 | 0.0029931 | 0.0029932 | 0.0029932 | 0.97957 | -0.14359 | 0.97951 | -0.14399 | 1.1086
27 | -0.0019706 | -0.000493 | 0.0019708 | 0.00049268 | 1.7098e-07 | -3.1931e-07 | 0.0029931 | 0.002993 | 0.0029931 | 0.97957 | -0.14359 | 0.97966 | -0.14296 | 1.1086
28 | 0.0019705 | 0.0004932 | -0.0019702 | -0.00049378 | 3.0732e-07 | -5.7356e-07 | 0.0029932 | 0.0029935 | 0.0029935 | 0.97951 | -0.14399 | 0.97935 | -0.14512 | 1.1087
29 | -0.0080687 | -0.002021 | 0.0080721 | 0.0020218 | 3.4281e-06 | 8.5773e-07 | 0.012255 | 0.012255 | 0.012255 | 0.97966 | -0.14296 | 0.98009 | -0.13989 | 4.539
30 | -0.081654 | -0.020578 | 0.08182 | 0.020642 | 0.00016652 | 6.382e-05 | 0.12312 | 0.12312 | 0.12312 | 0.98717 | -0.088923 | 0.98925 | -0.074385 | 45.6007
31 | 0.081654 | 0.020578 | -0.081504 | -0.020521 | 0.0001499 | 5.7452e-05 | 0.12312 | 0.12312 | 0.12312 | 0.98717 | -0.088923 | 0.9853 | -0.10206 | 45.6007
32 | -0.08182 | -0.020642 | 0.082209 | 0.020791 | 0.00038891 | 0.00014905 | 0.12312 | 0.12312 | 0.12312 | 0.98925 | -0.074385 | 0.9941 | -0.040666 | 45.6006
33 | 0.079834 | 0.020102 | -0.079825 | -0.020099 | 8.9261e-06 | 3.4206e-06 | 0.1206 | 0.1206 | 0.1206 | 0.9853 | -0.10206 | 0.98519 | -0.10286 | 44.6666
34 | -0.032516 | -0.0081665 | 0.032525 | 0.0081696 | 8.2582e-06 | 3.1088e-06 | 0.049549 | 0.049549 | 0.049549 | 0.97664 | -0.16356 | 0.97689 | -0.16174 | 18.3514
35 | 0.015704 | 0.0039362 | -0.015702 | -0.0039354 | 2.4792e-06 | 8.6871e-07 | 0.024068 | 0.024068 | 0.024068 | 0.97092 | -0.20455 | 0.97076 | -0.20569 | 8.914
36 | -0.011695 | -0.0029309 | 0.011697 | 0.0029317 | 2.4636e-06 | 7.9576e-07 | 0.01793 | 0.01793 | 0.01793 | 0.97054 | -0.20733 | 0.97075 | -0.20581 | 6.6407
37 | -0.013475 | -0.0033774 | 0.013476 | 0.0033775 | 2.0996e-07 | 7.1002e-08 | 0.020656 | 0.020656 | 0.020656 | 0.97075 | -0.20581 | 0.97076 | -0.20569 | 7.6503
38 | 0.015724 | 0.003941 | -0.015722 | -0.0039403 | 1.9228e-06 | 6.724e-07 | 0.023959 | 0.023959 | 0.023959 | 0.97655 | -0.16416 | 0.97643 | -0.16504 | 8.8738
39 | -0.015724 | -0.003941 | 0.015727 | 0.0039422 | 3.6397e-06 | 1.2727e-06 | 0.023959 | 0.023959 | 0.023959 | 0.97655 | -0.16416 | 0.97679 | -0.16249 | 8.8738
40 | 0.0023873 | 0.00059816 | -0.0023872 | -0.00059829 | 1.1772e-07 | -1.3326e-07 | 0.0036367 | 0.0036368 | 0.0036368 | 0.97679 | -0.16249 | 0.97674 | -0.16285 | 1.347
41 | -0.018115 | -0.0045404 | 0.018117 | 0.0045411 | 1.8913e-06 | 6.7759e-07 | 0.027596 | 0.027596 | 0.027596 | 0.97679 | -0.16249 | 0.97689 | -0.16174 | 10.2207
42 | 0.0014877 | 0.00037137 | -0.0014876 | -0.00037164 | 6.9019e-08 | -2.6928e-07 | 0.0022139 | 0.002214 | 0.002214 | 0.99966 | -0.0023572 | 0.99962 | -0.0026948 | 0.82001
43 | 0.091679 | 0.023201 | -0.091593 | -0.023168 | 8.6451e-05 | 3.2865e-05 | 0.13686 | 0.13686 | 0.13686 | 0.99737 | -0.018046 | 0.9964 | -0.024733 | 25.3442
44 | 0.089104 | 0.022412 | -0.088961 | -0.022358 | 0.00014307 | 5.4863e-05 | 0.13374 | 0.13374 | 0.13374 | 0.99163 | -0.05825 | 0.98998 | -0.069784 | 49.5322
45 | -0.03601 | -0.0090291 | 0.036029 | 0.0090364 | 1.9313e-05 | 7.2967e-06 | 0.054597 | 0.054597 | 0.054597 | 0.98146 | -0.13011 | 0.982 | -0.12624 | 20.2213
46 | 0.03601 | 0.0090291 | -0.035982 | -0.0090187 | 2.7544e-05 | 1.0407e-05 | 0.054597 | 0.054597 | 0.054597 | 0.98146 | -0.13011 | 0.98068 | -0.13563 | 20.2213
47 | -0.037083 | -0.0093004 | 0.037103 | 0.009308 | 2.0111e-05 | 7.6057e-06 | 0.056194 | 0.056194 | 0.056194 | 0.982 | -0.12624 | 0.98255 | -0.12233 | 20.8125
48 | 0.024079 | 0.0060361 | -0.024067 | -0.0060317 | 1.1745e-05 | 4.3397e-06 | 0.036536 | 0.036536 | 0.036536 | 0.98068 | -0.13563 | 0.98019 | -0.13916 | 13.5318
49 | 0.011904 | 0.0029826 | -0.011897 | -0.0029804 | 7.011e-06 | 2.2622e-06 | 0.018062 | 0.018062 | 0.018062 | 0.98068 | -0.13563 | 0.98009 | -0.13989 | 6.6896
50 | -0.018078 | -0.0045313 | 0.018081 | 0.0045325 | 3.5172e-06 | 1.2562e-06 | 0.027285 | 0.027284 | 0.027285 | 0.98592 | -0.098432 | 0.98612 | -0.097027 | 10.1054
51 | 0.045531 | 0.011445 | -0.045471 | -0.011422 | 6.0242e-05 | 2.2909e-05 | 0.068656 | 0.068656 | 0.068656 | 0.98699 | -0.090901 | 0.98564 | -0.10042 | 25.4282
52 | 0.0211 | 0.005291 | -0.021086 | -0.005286 | 1.3821e-05 | 5.0363e-06 | 0.031812 | 0.031812 | 0.031812 | 0.98699 | -0.090901 | 0.98632 | -0.09563 | 11.7824
53 | 0.019258 | 0.0048251 | -0.019255 | -0.0048242 | 2.4212e-06 | 8.7171e-07 | 0.028945 | 0.028945 | 0.028945 | 0.98998 | -0.069784 | 0.98985 | -0.070692 | 10.7205
54 | -0.041952 | -0.010523 | 0.042018 | 0.010548 | 6.5774e-05 | 2.4966e-05 | 0.063538 | 0.063538 | 0.063538 | 0.98255 | -0.12233 | 0.98414 | -0.11104 | 23.5325
55 | 0.012451 | 0.0031204 | -0.012443 | -0.003118 | 7.5479e-06 | 2.4766e-06 | 0.018902 | 0.018902 | 0.018902 | 0.98019 | -0.13916 | 0.97957 | -0.14354 | 7.0007
56 | 0.011616 | 0.0029113 | -0.011612 | -0.0029102 | 3.392e-06 | 1.0843e-06 | 0.017634 | 0.017634 | 0.017634 | 0.98019 | -0.13916 | 0.97989 | -0.14127 | 6.5311
57 | -0.019521 | -0.0048933 | 0.019525 | 0.0048946 | 3.7779e-06 | 1.364e-06 | 0.029456 | 0.029456 | 0.029456 | 0.98612 | -0.097027 | 0.98632 | -0.09563 | 10.9098
58 | -0.012227 | -0.003064 | 0.012231 | 0.0030652 | 3.6873e-06 | 1.1938e-06 | 0.01839 | 0.01839 | 0.01839 | 0.98934 | -0.07431 | 0.98965 | -0.072131 | 6.8113
59 | 0.0063316 | 0.0015864 | -0.0063306 | -0.0015862 | 1.0599e-06 | 1.6718e-07 | 0.0095229 | 0.009523 | 0.009523 | 0.98934 | -0.07431 | 0.98917 | -0.07552 | 3.527
60 | -0.013674 | -0.0034269 | 0.013676 | 0.0034273 | 1.0702e-06 | 3.5949e-07 | 0.020561 | 0.020561 | 0.020561 | 0.98965 | -0.072131 | 0.98973 | -0.071566 | 7.615
61 | 0.0047926 | 0.0012007 | -0.0047924 | -0.0012007 | 1.8702e-07 | -2.0892e-09 | 0.0072093 | 0.0072094 | 0.0072094 | 0.98917 | -0.07552 | 0.98913 | -0.075802 | 2.6701
62 | 0.0011505 | 0.00028668 | -0.0011503 | -0.00028777 | 1.6722e-07 | -1.0871e-06 | 0.0017291 | 0.0017295 | 0.0017295 | 0.98973 | -0.071566 | 0.98958 | -0.072624 | 0.64057
63 | -0.014826 | -0.003714 | 0.014828 | 0.0037146 | 1.7914e-06 | 6.1474e-07 | 0.02229 | 0.02229 | 0.02229 | 0.98973 | -0.071566 | 0.98985 | -0.070692 | 8.2554
64 | 0.001366 | 0.000342 | -0.0013659 | -0.00034223 | 5.0923e-08 | -2.2849e-07 | 0.0020548 | 0.0020549 | 0.0020549 | 0.98913 | -0.075802 | 0.98909 | -0.076072 | 0.76107
65 | 0.0011503 | 0.00028777 | -0.0011502 | -0.00028828 | 7.8886e-08 | -5.1253e-07 | 0.0017295 | 0.0017297 | 0.0017297 | 0.98958 | -0.072624 | 0.98951 | -0.07312 | 0.64064
66 | 0.0010677 | 0.00026749 | -0.0010677 | -0.00026759 | 1.3229e-08 | -1.0037e-07 | 0.0016062 | 0.0016063 | 0.0016063 | 0.98909 | -0.076072 | 0.98908 | -0.076161 | 0.59492
67 | 0.0012385 | 0.00030921 | -0.0012385 | -0.00030938 | 3.0142e-08 | -1.7478e-07 | 0.0018432 | 0.0018433 | 0.0018433 | 0.99962 | -0.0026948 | 0.99959 | -0.0028718 | 0.6827
68 | 0.0012354 | 0.0003095 | -0.0012354 | -0.00030962 | 1.9872e-08 | -1.1422e-07 | 0.0018449 | 0.0018449 | 0.0018449 | 0.9964 | -0.024733 | 0.99639 | -0.024849 | 0.68331
69 | 0.090357 | 0.022858 | -0.090281 | -0.022829 | 7.6224e-05 | 2.8968e-05 | 0.13501 | 0.13501 | 0.13501 | 0.9964 | -0.024733 | 0.99554 | -0.030718 | 25.0026
70 | 0.043238 | 0.010862 | -0.043228 | -0.010858 | 1.0556e-05 | 4.0093e-06 | 0.065286 | 0.065286 | 0.065286 | 0.98564 | -0.10042 | 0.98539 | -0.10217 | 24.1799
71 | 0.00096736 | 0.00024143 | -0.00096734 | -0.00024154 | 1.0962e-08 | -1.0689e-07 | 0.0014397 | 0.0014397 | 0.0014397 | 0.99959 | -0.0028718 | 0.99958 | -0.0029543 | 0.53323
72 | 0.087438 | 0.022117 | -0.087397 | -0.022101 | 4.084e-05 | 1.5509e-05 | 0.13076 | 0.13076 | 0.13076 | 0.99554 | -0.030718 | 0.99506 | -0.034031 | 24.2157
73 | 0.04207 | 0.010568 | -0.042018 | -0.010548 | 5.1851e-05 | 1.9681e-05 | 0.063537 | 0.063538 | 0.063538 | 0.98539 | -0.10217 | 0.98414 | -0.11104 | 23.5324
74 | 0.00038391 | 9.5796e-05 | -0.0003839 | -9.6215e-05 | 6.5514e-09 | -4.1894e-07 | 0.00057136 | 0.00057151 | 0.00057151 | 0.99958 | -0.0029543 | 0.99956 | -0.0030781 | 0.21167
75 | 0.00058343 | 0.00014574 | -0.00058343 | -0.00014581 | 2.7305e-09 | -7.5017e-08 | 0.00086835 | 0.00086838 | 0.00086838 | 0.99958 | -0.0029543 | 0.99957 | -0.0029883 | 0.32162
76 | 0.00058343 | 0.00014581 | -0.00058342 | -0.00014622 | 1.472e-08 | -4.0431e-07 | 0.00086838 | 0.00086853 | 0.00086853 | 0.99957 | -0.0029883 | 0.99955 | -0.0031711 | 0.32168
77 | 0.0059324 | 0.0014867 | -0.0059318 | -0.0014867 | 5.8501e-07 | 7.9576e-08 | 0.0090098 | 0.0090099 | 0.0090099 | 0.97976 | -0.14222 | 0.97966 | -0.14293 | 3.337
78 | -0.0059324 | -0.0014867 | 0.0059332 | 0.0014868 | 7.7888e-07 | 1.059e-07 | 0.0090098 | 0.0090098 | 0.0090098 | 0.97976 | -0.14222 | 0.97989 | -0.14127 | 3.337
79 | 0.0054588 | 0.0013677 | -0.0054578 | -0.0013676 | 1.0243e-06 | 9.3487e-08 | 0.0082921 | 0.0082922 | 0.0082922 | 0.97957 | -0.14354 | 0.97939 | -0.14489 | 3.0712
80 | 0.0069846 | 0.0017502 | -0.0069835 | -0.00175 | 1.1251e-06 | 2.3112e-07 | 0.01061 | 0.01061 | 0.01061 | 0.97957 | -0.14354 | 0.97941 | -0.1447 | 3.9296
81 | 0.0028674 | 0.00071839 | -0.0028673 | -0.00071848 | 1.3571e-07 | -9.2003e-08 | 0.0043564 | 0.0043565 | 0.0043565 | 0.97939 | -0.14489 | 0.97934 | -0.14524 | 1.6135
82 | 0.0039189 | 0.00098195 | -0.0039188 | -0.00098196 | 6.8778e-08 | -1.2676e-08 | 0.0059538 | 0.0059538 | 0.0059538 | 0.97941 | -0.1447 | 0.97939 | -0.14483 | 2.2051
83 | 0.078218 | 0.019696 | -0.078025 | -0.019622 | 0.00019335 | 7.4085e-05 | 0.11817 | 0.11817 | 0.11817 | 0.98519 | -0.10286 | 0.98268 | -0.1206 | 43.7679
84 | 0.0041234 | 0.0010332 | -0.004123 | -0.0010333 | 4.5193e-07 | -6.1505e-08 | 0.0062438 | 0.0062439 | 0.0062439 | 0.98268 | -0.1206 | 0.98257 | -0.12139 | 2.3125
85 | 0.073902 | 0.018589 | -0.073672 | -0.0185 | 0.00022995 | 8.8073e-05 | 0.11193 | 0.11193 | 0.11193 | 0.98268 | -0.1206 | 0.97952 | -0.14298 | 41.4554
86 | 0.0087757 | 0.0021994 | -0.008775 | -0.0021992 | 6.6263e-07 | 1.7965e-07 | 0.013331 | 0.013331 | 0.013331 | 0.97952 | -0.14298 | 0.97945 | -0.14353 | 4.9375
87 | 0.014122 | 0.00354 | -0.014116 | -0.0035379 | 5.9881e-06 | 2.0408e-06 | 0.021454 | 0.021454 | 0.021454 | 0.97952 | -0.14298 | 0.97909 | -0.14605 | 7.9459
88 | 0.050774 | 0.012761 | -0.050641 | -0.012711 | 0.00013221 | 5.0402e-05 | 0.077144 | 0.077144 | 0.077144 | 0.97952 | -0.14298 | 0.97689 | -0.16174 | 28.572
89 | -0.084008 | -0.021242 | 0.084064 | 0.021263 | 5.5561e-05 | 2.1078e-05 | 0.12581 | 0.12581 | 0.12581 | 0.9941 | -0.040666 | 0.99478 | -0.035976 | 23.2989
90 | -0.086018 | -0.021752 | 0.086041 | 0.021761 | 2.3591e-05 | 8.955e-06 | 0.12874 | 0.12874 | 0.12874 | 0.99478 | -0.035976 | 0.99506 | -0.034031 | 23.8402
91 | -0.0020114 | -0.00050411 | 0.0020115 | 0.00050395 | 9.0585e-08 | -1.6075e-07 | 0.0030561 | 0.0030561 | 0.0030561 | 0.97935 | -0.14515 | 0.97939 | -0.14483 | 1.1319
92 | 0.0028673 | 0.00071848 | -0.0028671 | -0.00071857 | 1.3156e-07 | -8.9171e-08 | 0.0043565 | 0.0043565 | 0.0043565 | 0.97934 | -0.14524 | 0.97929 | -0.14557 | 1.6135

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.5187e-16 | 8.8016e-16 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 0.00079998 | 7.4552e-08 | 2.6429e-17 | 0.0011547 | 0.99998 | 149.9947 | 1 | 0 | 0.31999

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.20211 | 0.05089

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0048528 | 0.0012162
1 | 0.0017162 | 0.00043011
2 | 0.0035395 | 0.00088709
3 | 0.0019059 | 0.00047766
4 | 0.0016448 | 0.00041222
5 | 0.0013681 | 0.00034287
6 | 0.0040432 | 0.0010133
7 | 0.0027617 | 0.00069215
8 | 0.0012864 | 0.0003224
9 | 0.010645 | 0.002668
10 | 0.0028681 | 0.00071882
11 | 0.0061289 | 0.0015361
12 | 0.0060979 | 0.0015283
13 | 0.0016701 | 0.00041856
14 | 0.0024477 | 0.00061345
15 | 0.0028406 | 0.00071192
16 | 0.011695 | 0.0029309
17 | 0.0017784 | 0.00044571
18 | 0.015722 | 0.0039403
19 | 0.0023872 | 0.00059829
20 | 0.0026024 | 0.00065222
21 | 0.00097028 | 0.00024318
22 | 0.0014441 | 0.00036193
23 | 0.0012866 | 0.00032244
24 | 0.0010534 | 0.00026401
25 | 0.0012827 | 0.00032147
26 | 0.0048494 | 0.0012154
27 | 0.0038247 | 0.00095856
28 | 0.0014394 | 0.00036074
29 | 0.0058958 | 0.0014776
30 | 0.0014434 | 0.00036174
31 | 0.001538 | 0.00038546
32 | 0.0034264 | 0.00085874
33 | 0.0044276 | 0.0011097
34 | 0.00029821 | 7.4739e-05
35 | 0.0011502 | 0.00028828
36 | 0.0010677 | 0.00026759
37 | 0.0002491 | 6.243e-05
38 | 0.0022324 | 0.0005595
39 | 0.0015617 | 0.00039139
40 | 0.00027113 | 6.7952e-05
41 | 0.0012354 | 0.00030962
42 | 0.0028429 | 0.00071249
43 | 0.0011578 | 0.00029017
44 | 0.0003839 | 9.6215e-05
45 | 0.00058342 | 0.00014622
46 | 0.0059318 | 0.0014867
47 | 0.0056793 | 0.0014234
48 | 0.0019702 | 0.00049378
49 | 0.0025904 | 0.00064922
50 | 0.0030646 | 0.00076807
51 | 0.0016066 | 0.00040265
52 | 0.004123 | 0.0010333
53 | 0.001799 | 0.00045086
54 | 0.008775 | 0.0021992
55 | 0.014116 | 0.0035379
56 | 0.0019539 | 0.00048968
57 | 0.0013561 | 0.00033987
58 | 0.0022259 | 0.00055787
59 | 0.0020114 | 0.00050411
60 | 0.0019073 | 0.00047801
61 | 0.0028671 | 0.00071857

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1